## Plan1
ANEXO III
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CRUZEIRO DO SUL
DATA: 26 DE SETEMBRO de 2012
OBRA: Reforma em imóvel para instalação da Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC
Local:
Preço SINAPI agosto/2012
Prazo da obra: 3 meses
SINAPI | ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNITÁRIO | SUB TOTAL | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
72882 | 1.1 | Transportes comercial caminhão carroceria-Mobilização desmobilização | m3xkm | 4000 | 1.14 | 4560
72882 | 1.2 | Transportes comercial caminhão carroceria-fretes e carretos | m3xkm | 4000 | 1.14 | 4560
2706 | 1.3 | Engenheiro civil ou arquiteto não residente | h | 160 | 63.9 | 10224
2706 | 1.4 | Engenheiro eletricista não residente | h | 80 | 63.9 | 5112
2706 | 1.5 | Engenheiro mecânico não residente | h | 20 | 63.9 | 1278
4069 | 1.6 | Mestre de obras | h | 540 | 19.94 | 10767.6
| 1.7 | Taxas e emolumentos (CREA, Estado, Municipio, bombeiros) | vb | 1 | 600 | 600
74209/001 | 1.8 | Placa da obra-aço galvanizado | m2 | 2 | 194.86 | 389.72
73875/001 | 1.9 | Locação de andaimes metálicos | m/mês | 40 | 13.08 | 523.2
| 1.10 | Loação de equipamentos/ferramentas/EPI/Uniformes | mês | 3 | 400 | 1200
| 1.11 | Refeições | um | 660 | 5 | 3300
| 1.12 | Projetos executivos - instalações elétricas, dados/voz, hidrossanitários, ar condicionado, combate a incêndio(só extintores e sinalização), sinalização interna em placas de acrílico e estrutural da fundação da caixa dágua | vb | 1 | 7000 | 7000 | 49514.52
| 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
72238 | 2.1 | Retirada de forro em pvc | un | 400 | 4.25 | 1700
| 2.2 | Retirada de materiais elétricos para adaptações das novas instalações | vb | 1 | 200 | 200
73802/001 | 2.3 | Demolição de revestimento em argamassa | m² | 20 | 3.99 | 79.8
73801/001 | 2.4 | Demolição de piso concreto rústico | m2 | 20 | 11.97 | 239.4
73899/002 | 2.5 | Demolição de alvenaria | m3 | 1 | 46.53 | 46.53
73859/002 | 2.6 | Capina e limpeza do terreno | m2 | 500 | 0.64 | 320
| 2.7 | Retirada de janelas metálicas c reaproveitamento | m2 | 12 | 5 | 60
74140/002 | 2.8 | Retirada de entulhos-carga, transporte e descarga até 5 km | m3 | 100 | 5.48 | 548 | 3193.73
| 3.0 | INFRA E SUPERESTRUTURA
| 3.1 | Novos banheiros
72819 | 3.1.1 | Estaca a trado c aço de 30 cm 15 mpa moldada in loco | m | 22 | 74.52 | 1639.44
5651 | 3.1.2 | Forma para concreto | m2 | 60 | 40.45 | 2427
73942/001 | 3.1.3 | Armação de 7 a 8 mm, dobra e colocação | kg | 350 | 6.57 | 2299.5
5619 | 3.1.4 | Concreto estrutural 15 mpa (bloco) | m3 | 7 | 542.78 | 3799.46
79517/001 | 3.1.5 | Escavação manual de valas para fundação até 2,00 m | m3 | 7 | 15.95 | 111.65
5719 | 3.1.6 | Reaterro manual de valas | m3 | 1.5 | 30.69 | 46.035 | 10323.085
| 3.2 | Bloco e fundação da caixa dágua
72819 | 3.2.1 | Estaca a trado c aço de 30 cm 15 mpa moldada in loco | m | 8 | 74.52 | 596.16
5651 | 3.2.2 | Forma para concreto | m2 | 16 | 40.45 | 647.2
73942/001 | 3.2.3 | Armação de 7 a 8 mm, dobra e colocação | kg | 120 | 6.57 | 788.4
5619 | 3.2.4 | Concreto estrutural 15 mpa (bloco) | m3 | 2 | 542.78 | 1085.56
79517/001 | 3.2.5 | Escavação manual de valas para fundação até 2,00 m | m3 | 3 | 15.95 | 47.85
5719 | 3.2.6 | Reaterro manual de valas | m3 | 1 | 30.69 | 30.69 | 3195.86
| 3.3 | Cobertura para veículos oficiais
74081/001 | 3.3.1 | Pilar em madeira de lei 15x15x100cm colocado, inclusive base em concreto | m | 38 | 81.01 | 3078.38
72081 | 3.3.2 | Estrutura em madeira para telha ondulada para vão até 7 m | m2 | 60 | 48.13 | 2887.8
74088/001 | 3.3.3 | Telhas onduladas de fibrocimento de 6mm, inclusive fixação | m2 | 60 | 22.71 | 1362.6 | 7328.78
| 3.4 | Cerca de fechamento do terreno
72819 | 3.4.1 | Estaca a trado c aço de 30 cm 15 mpa moldada in loco | m | 18 | 74.52 | 1341.36
5651 | 3.4.2 | Forma para concreto | m2 | 16 | 40.45 | 647.2
73942/001 | 3.4.3 | Armação de 7 a 8 mm, dobra e colocação | kg | 100 | 6.57 | 657
5619 | 3.4.4 | Concreto estrutural 15 mpa (baldrames) | m3 | 2.2 | 542.78 | 1194.116
79517/001 | 3.4.5 | Escavação manual de valas para fundação até 2,00 m | m3 | 1.5 | 15.95 | 23.925
5719 | 3.4.6 | Reaterro manual de valas | m3 | 0.5 | 30.69 | 15.345
| 3.4.7 | Pilar metálico em perfil "U" de 25x10 cm, padrão existente, h = 2,00 m | um | 14 | 45 | 630
| 3.4.8 | Arame galvanizado liso para cerca-2,10 mm | m | 500 | 0.6 | 300
| 3.4.9 | Esticadores metálicos | um | 33 | 5 | 165 | 4973.946
| 4.0 | PAREDES / PAINEIS / BALCÕES/PORTAS E ESQUADRIAS
73935/001 | 4.1 | Alvenaria de elevação de 1/2 vez com tijolos cerâmicos 20x20cm, e=10cm | m² | 190 | 36.52 | 6938.8
73862/005 | 4.2 | Fornecimento e instalação de divisória removível em painel/vidro, 35mm,com perfis em alumínio , piso/teto, inclusive portas | m² | 30 | 102.74 | 3082.2
73862/007 | 4.3 | Fornecimento e instalação de divisória removível em painel/painel, 35mm,com perfis em alumínio , piso/teto, inclusive portas | m² | 320 | 113.61 | 36355.2
73862/004 | 4.4 | Fornecimento e instalação de divisória 35mm painel cego miolo vermiculita c chapa laminada c montantes em alumínio, inclusive portas (gabinetes dos juízes e salas de audiências) | m2 | 94 | 244.01 | 22936.94
74070/003 | 4.5 | Fornecimento e instalação de fechaduras cromada em bola, dobradiças e estrutura | cj | 20 | 47.39 | 947.8
| 4.6 | Fornecimento e instalação de fechaduras tipo tetra para porta metálica | un | 2 | 55 | 110
73910/004 | 4.7 | Fornecimento e instalação de porta (c portal) em madeira compensada p banheiros com ferragens de 0,70x2,10m, completa-de cedro | un | 8 | 369.47 | 2955.76
73910/007 | 4.8 | Fornecimento e instalação de porta (c portal) em madeira compensada p banheiro de PNE com ferragens de 0,90x2,10m, completa-de cedro | un | 1 | 398.86 | 398.86
73910/001 | 4.9 | Porta de box de banheiros 0,6x1,80 m- revestimento fenólico melamínico | un | 8 | 249.22 | 1993.76
74070/003 | 4.10 | Fechadura para portas de madeira de embutir completa, cromada, tipo bola | un | 16 | 47.39 | 758.24
74046/002 | 4.11 | Tarjeta para portas dos banheiros, tarjeta livre ocupado | un | 8 | 25.23 | 201.84
74126/002 | 4.12 | Bancadas em granito amendoa polido para protocolo distribuição e secretaria da vara-e=2cm, l= 60 cm, borda abaulada | m | 2 | 347.36 | 694.72
73862/003 | 4.13 | Divisória 35 mm painel cego miolo colmeia c chapa laminada c montantem em aluminio, para box dos banheiros | m2 | 18 | 102.74 | 1849.32
72118 | 4.14 | Vidro temperado de 6mm para balcão do protocolo/distribuição e secretaria da vara | m2 | 2 | 165.45 | 330.9
| 4.15 | Balcão em divisória com vidro na parte superior (atendimento da secretaria da vara) | un | 1 | 250 | 250
6104 | 4.16 | Janela em esquadria metálica tipo cantoneira basculante 0,80x0,40 m p banheiros-8 um | m2 | 2.6 | 235.24 | 611.624
73984/001 | 4.17 | Janela em esquadria metálica em metalon, padrão existente, 2 folhas fixas e 2 folhas de correr-2,5x1,5 m | m2 | 7.5 | 277.01 | 2077.575
72117 | 4.18 | Vidro liso de 4mm | m2 | 11 | 113.97 | 1253.67
73932/001 | 4.19 | Grade metálica para janelas em barra chata de 3/16"-toda as janelas | m2 | 65 | 237.17 | 15416.05
74103/001 | 4.20 | Escada tipo marinheiro em aço 12,5", inclusive pintura com fundo anti oxidante | m | 4 | 46.12 | 184.48 | 99347.739
| 5.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E RECOMPOSIÇÕES
5974 | 5.1 | Chapisco traço 1:4 | m² | 380 | 3.94 | 1497.2
5978 | 5.2 | Emboço traço 1:6 | m² | 380 | 8.5 | 3230
5995 | 5.3 | Reboco traço 1:6 | m² | 200 | 12.23 | 2446
73912/001 | 5.4 | Fornecimento e instalação de cerâmica 20x20cm PI 4 1ª qualidade-banheiros h=2,50 m, copa só 1 m sobre a bancada | m² | 205 | 23.63 | 4844.15
73499 | 5.5 | Vergas e contra vergas em janelas-0,10x0,10 m | m3 | 0.2 | 1342.54 | 268.508
74192/001 | 5.6 | Soleiras em mármorite com e=2cm e largura de 15 cm, p janelas | m | 12 | 61.9 | 742.8 | 13028.658
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS
72136 | 6.1 | Piso industrial de alta resistência, espessura de 8mm, incluido juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado | m² | 740 | 53.11 | 39301.4
73808/001 | 6.2 | Rodapé em argamassa c agragado de alta resistência, h= 10 cm | m² | 121 | 29.3 | 3545.3
68333 | 6.3 | Recomposição de piso em concreto rústico-e=7cm | m² | 20 | 45.14 | 902.8
74192/001 | 6.4 | Fornecimento e assentamento de soleira em mármorite c estuque c adesivo e cimento branco e corante, para portas dos banheiros e copa | m | 7.5 | 61.9 | 464.25
72961 | 6.5 | Regularização e compactação de subleito | m2 | 180 | 1.77 | 318.6
73615 | 6.6 | Colchão de areia para pavimentação do estacionamento e = 6 cm em 180 m2 | m3 | 11 | 79.81 | 877.91
| 6.7 | Fornecimento e assentamento de tijolo maciço 10x20x6 cm sobre base em areia em 150 m2 para pavimentação estacionamento | um | 7800 | 1.1 | 8580
| 6.8 | Rejuntamento dos tijolos em areia com cimento-150 m2-estacionamento | m2 | 180 | 12 | 2160
74236/001 | 6.9 | Grama batatais em placas, inclusive terra e nivelamento | m2 | 400 | 16.07 | 6428
73789/001 | 6.10 | Meio fio em concreto moldado in loco h= 0,45m, b=0,15m-estacionamento | m | 66 | 63.93 | 4219.38 | 66797.64
| 7.0 | FORRO
41602 | 7.1 | Forro em PVC l= 10cm, espessura de 8mm, com estrutura de suporte | m² | 740 | 14.03 | 10382.2
| 7.2 | Rodaforro em perfil em pvc | m | 121 | 2 | 242 | 10624.2
| 8.0 | PINTURA
74134/001 | 8.1 | Emassamento (2 d) com massa Acrílica em paredes novas e retoques | m² | 180 | 6.02 | 1083.6
73954/002 | 8.2 | Pintura Látex Acrílica em duas demãos nas paredes internas novas e retoques | m² | 300 | 11.85 | 3555
74065/001 | 8.3 | Esmalte sintético em portas e portais de madeira (2 demãos), com fundo nivelador branco fosco | m2 | 44 | 15.69 | 690.36
74065/001 | 8.4 | Esmalte sintético em pilares e estrutura da cobertura da garagem em madeira-tipo verniz | m2 | 4 | 15.69 | 62.76
6067 | 8.5 | Esmalte sintético em janelas e grades metálicas (2 demãos), com fundo anti oxidante | m2 | 30 | 22.29 | 668.7
79500/002 | 8.6 | Pintura de piso tipo nova cor, em calçadas externas, inclusive lixamento e 3 demãos com 20% e água | m2 | 150 | 7.43 | 1114.5 | 7174.92
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/LOUÇAS E METAIS
| 9.1 | 02 banheiros individuais p gabinetes dos juízes
73959/001 | 9.1.1 | Ponto de água fria PVC 3/4", média de 5 m de tubo de pvc, 2 joelhos | pt | 6 | 66.67 | 400.02
73958/001 | 9.1.2 | Ligação de esgoto em tubo de pvc 100mm, incluindo escavação e reaterro até 1m, composto por 10,5 m de tubo, junçaõ e curva pvc 90º | pt | 2 | 80.94 | 161.88
74174/001 | 9.1.3 | Registro de gaveta p água de 3/4", c acabamento cromado | un | 2 | 105.15 | 210.3
75030/002 | 9.1.4 | Tubo PVC água de 3/4", inclusive conexões | m | 12 | 17.79 | 213.48
73779/002 | 9.1.5 | Tubo Pvc 50 mm esgoto,inclusive conexões | m | 6 | 11.01 | 66.06
73779/001 | 9.1.6 | Tubo Pvc 40 mm esgoto, inclusive conexões | m | 3 | 7.31 | 21.93
74165/004 | 9.1.7 | Tubo Pvc 100 mm esgoto, inclusive conexões | m | 6 | 35.1 | 210.6
40777 | 9.1.8 | Caixa sifonada 15x15 cm em PVC | un | 2 | 24.72 | 49.44
74128/001 | 9.1.9 | Sifão metálico cromado p lavatório | um | 2 | 100.04 | 200.08
74127/002 | 9.1.10 | Valvula em plásttico p lavatorio | un | 2 | 7.77 | 15.54
| 9.1.11 | Rabicho metálico cromado para lavatorio e vaso | um | 4 | 35 | 140
6004 | 9.1.12 | Papeleira em louça branca | um | 2 | 41.49 | 82.98
6007 | 9.1.13 | Saboneterira em louça branca | um | 2 | 34.78 | 69.56
6008 | 9.1.14 | Cabide em louça branca | um | 2 | 30.91 | 61.82
73947/011 | 9.1.15 | Vaso sanitário em louça c caixa acoplada-35x65x35 cm, inclusive assento plástico e rabicho cromado | un | 2 | 263.2 | 526.4
74126/002 | 9.1.16 | Bancadas em granito amendoa polido-e=2cm, l= 60 cm, borda abaulada-lavatório | m | 2 | 347.36 | 694.72
74126/002 | 9.1.17 | Vista em granito para bancadas l= 10cm | m | 3.2 | 57.89 | 185.248
| 9.1.18 | Cuba cerâmica soldada em bancada de granito | un | 2 | 110 | 220
73949/005 | 9.1.19 | Torneira metálica cromada p lavatório, de bancada com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30 cm | un | 2 | 63.34 | 126.68
| 9.1.20 | Ducha metálica cromada para vaso sanitário | un | 2 | 35 | 70 | 3726.738
| 9.2 | 02 banheiros individuais p trabalhadores tercerizados
73959/001 | 9.2.1 | Ponto de água fria PVC 3/4", média de 5 m de tubo de pvc, 2 joelhos | pt | 8 | 66.67 | 533.36
73958/001 | 9.2.2 | Ligação de esgoto em tubo de pvc 100mm, incluindo escavação e reaterro até 1m, composto por 10,5 m de tubo, junçaõ e curva pvc 90º | pt | 2 | 80.94 | 161.88
74174/001 | 9.2.3 | Registro de gaveta p água de 3/4", c acabamento cromado | un | 2 | 105.15 | 210.3
73663 | 9.2.4 | Registro de pressão p água de 3/4", c acabamento cromado | un | 2 | 67.67 | 135.34
75030/002 | 9.2.5 | Tubo PVC água de 3/4", inclusive conexões | m | 2 | 17.79 | 35.58
73779/002 | 9.2.6 | Tubo Pvc 50 mm esgoto,inclusive conexões | m | 12 | 11.01 | 132.12
73779/001 | 9.2.7 | Tubo Pvc 40 mm esgoto, inclusive conexões | m | 6 | 7.31 | 43.86
74165/004 | 9.2.8 | Tubo Pvc 100 mm esgoto, inclusive conexões | m | 3 | 35.1 | 105.3
40777 | 9.2.9 | Caixa sifonada 15x15 cm em PVC | un | 2 | 24.72 | 49.44
72684 | 9.2.10 | Ralo em pvc para box-100x100 mm | un | 2 | 13.46 | 26.92
74128/001 | 9.2.11 | Sifão metálico cromado p lavatório | um | 2 | 100.04 | 200.08
74127/002 | 9.2.12 | Valvula plástica p lavatorio | un | 2 | 7.77 | 15.54
73949/005 | 9.2.13 | Torneira metálica cromada p lavatório com engate flexivel em metal cromado | un | 2 | 63.34 | 126.68
| 9.2.14 | Rabicho metálico cromado para lavatorio e vaso | um | 4 | 35 | 140
6004 | 9.2.15 | Papeleira em louça branca | um | 2 | 41.49 | 82.98
6007 | 9.2.16 | Saboneterira em louça branca | um | 2 | 34.78 | 69.56
6008 | 9.2.17 | Cabide em louça branca | um | 2 | 30.91 | 61.82
73947/011 | 9.2.18 | Vaso sanitário em louça c caixa acoplada-35x65x35 cm, inclusive assento plástico e rabicho cromado | un | 2 | 263.2 | 526.4
73947/001 | 9.2.19 | Lavatório de louça branca com coluna, medio luxo, 55x45cm, rabicho cromado, acessórios de fixação em emtal cromado, sifão 1"x1 1/4", valvula e rabicho em pvc | um | 2 | 392.03 | 784.06
9535 | 9.2.20 | Chuveiro plástico tipo ducha | un | 2 | 33.85
| 9.2.21 | Ducha metálica cromada para vaso sanitário | un | 2 | 35 | 70 | 3511.22
| 9.3 | 04 banheiros coletivos p servidores e público
73959/001 | 9.3.1 | Ponto de água fria PVC 3/4", média de 5 m de tubo de pvc, 2 joelhos | pt | 22 | 66.67 | 1466.74
73958/001 | 9.3.2 | Ligação de esgoto em tubo de pvc 100mm, incluindo escavação e reaterro até 1m, composto por 10,5 m de tubo, junçaõ e curva pvc 90º | pt | 8 | 80.94 | 647.52
74174/001 | 9.3.3 | Registro de gaveta p água de 3/4", c acabamento cromado | un | 5 | 105.15 | 525.75
75030/002 | 9.3.4 | Tubo PVC água de 3/4", inclusive conexões | m | 24 | 17.79 | 426.96
73779/002 | 9.3.5 | Tubo Pvc 50 mm esgoto,inclusive conexões | m | 18 | 11.01 | 198.18
73779/001 | 9.3.6 | Tubo Pvc 40 mm esgoto, inclusive conexões | m | 12 | 7.31 | 87.72
74165/004 | 9.3.7 | Tubo Pvc 100 mm esgoto, inclusive conexões | m | 12 | 35.1 | 421.2
40777 | 9.3.8 | Caixa sifonada 15x15 cm em PVC | un | 4 | 24.72 | 98.88
74128/001 | 9.3.9 | Sifão metálico cromado p lavatório | um | 6 | 100.04 | 600.24
74127/002 | 9.3.10 | Valvula plástica p lavatorio | un | 6 | 7.77 | 46.62
73949/005 | 9.3.11 | Torneira metálica cromada p lavatório com engate flexivel em metal cromado | un | 6 | 63.34 | 380.04
| 9.3.12 | Rabicho metálico cromado para lavatorio e vaso | um | 14 | 35 | 490
6004 | 9.3.13 | Papeleira em louça branca | um | 8 | 41.49 | 331.92
6007 | 9.3.14 | Saboneterira em louça branca | um | 4 | 34.78 | 139.12
6008 | 9.3.15 | Cabide em louça branca | um | 4 | 30.91 | 123.64
73947/011 | 9.3.16 | Vaso sanitário em louça c caixa acoplada-35x65x35 cm, inclusive assento plástico e rabicho cromado | un | 8 | 263.2 | 2105.6
73947/001 | 9.3.17 | Lavatório de louça branca com coluna, medio luxo, 55x45cm, rabicho cromado, acessórios de fixação em emtal cromado, sifão 1"x1 1/4", valvula e rabicho em pvc | um | 6 | 392.03 | 2352.18
| 9.3.18 | Ducha metálica cromada para vaso sanitário | un | 8 | 35 | 280 | 10722.31
| 9.4 | banheiro p PNE, sala de perícia, copa , DML
73959/001 | 9.4.1 | Ponto de água fria PVC 3/4", média de 5 m de tubo de pvc, 2 joelhos | pt | 6 | 66.67 | 400.02
73958/001 | 9.4.2 | Ligação de esgoto em tubo de pvc 100mm, incluindo escavação e reaterro até 1m, composto por 10,5 m de tubo, junçaõ e curva pvc 90º | pt | 1 | 80.94 | 80.94
74174/001 | 9.4.3 | Registro de gaveta p água de 3/4", c acabamento cromado | un | 3 | 105.15 | 315.45
75030/002 | 9.4.4 | Tubo PVC água de 3/4", inclusive conexões | m | 24 | 17.79 | 426.96
73779/002 | 9.4.5 | Tubo Pvc 50 mm esgoto,inclusive conexões | m | 6 | 11.01 | 66.06
73779/001 | 9.4.6 | Tubo Pvc 40 mm esgoto, inclusive conexões | m | 6 | 7.31 | 43.86
74165/004 | 9.4.7 | Tubo Pvc 100 mm esgoto, inclusive conexões | m | 6 | 35.1 | 210.6
| 9.4.8 | Vaso sanitário em louça c caixa acoplada p PNE, h= 45 cm-Deca P 51 c abertura | un | 1 | 420 | 420
| 9.4.9 | Assento sanitário p PNE | un | 1 | 120 | 120
73947/002 | 9.4.10 | Lavatório de canto Deca L101 IZZY de louça, feragens em metal cromado, sifão 1680 1"x1 1/4", torneira de pressão | un | 2 | 200.02 | 400.04
| 9.4.11 | Ducha metálica cromada para vaso sanitário | un | 1 | 35 | 35
| 9.4.12 | Barras de apoio para os banheiros de PNE, com 800mm, aço inox 304 polido, diametro de 1 1/2", espessurad e 1,2 mm, suporte com 3 pontos de fixação, canopla com diamentro de 85 mm | un | 2 | 95 | 190
| 9.4.13 | Rabicho metálico cromado para lavatorio e vaso | um | 4 | 35 | 140
6004 | 9.4.14 | Papelaira em louça branca | um | 1 | 41.49 | 41.49
6007 | 9.4.15 | Saboneterira em louça branca | um | 3 | 34.78 | 104.34
6008 | 9.4.16 | Cabide em louça branca | um | 3 | 30.91 | 92.73
| 9.4.17 | Chapas aço inox para batedor em portas 30 x90cm dos sanitários p PNE | un | 1 | 120 | 120
73949/005 | 9.4.18 | Torneira metálica cromada p lavatório com engate flexivel em metal cromado | un | 1 | 63.34 | 63.34
73949/005 | 9.4.19 | Torneira metálica cromada p pia, de bancada com engate flexivel em metal cromado | un | 1 | 40.32 | 40.32
74126/002 | 9.4.20 | Bancadas em granito amendoa polido-e=2cm, l= 60 cm, borda abaulada-pia | m | 3 | 347.36 | 1042.08
74126/002 | 9.4.21 | Vista em granito para bancadas l= 10cm | m | 4 | 57.89 | 231.56
74129/001 | 9.4.22 | Cuba inox para pia em bancada de granito-46,50x30x11,50cm | un | 1 | 72.72 | 72.72
73947/003 | 9.4.23 | Tanque de louça branca c coluna 56x48cm inclusive acessórios, ferragens em metal cromado, torneira de pressão de 1/2", valvula de escoamento e sifão 1 1/4"x1 1/2" | um | 1 | 303.19 | 303.19
73949/002 | 9.4.24 | Torneira para jardim externo no estacionamento do fundo | un | 2 | 40.32 | 80.64 | 5041.34
| 9.5 | Infra estrutura hidrosanitária
| 9.5.1 | Reservatório de água
| 9.5.1.1 | Caixa dágua metálica tipo taça de 2000 l, fuste de 6 m | um | 1 | 6500 | 6500
3356 | 9.5.1.2 | Transporte e instalação da caixa dágua com caminhão munck | h | 8 | 83.64 | 669.12
73777/004 | 9.5.1.3 | Tubo PVC de 1 1/4" para recalque do poço até a caixa dágua | m | 20 | 16.41 | 328.2
75030/002 | 9.5.1.4 | Tubo PVC água de 3/4", inclusive conexões | m | 24 | 17.79 | 426.96
72577 | 9.5.1.5 | Curva 90º de 1 1/4" | um | 6 | 7.11 | 42.66
72633 | 9.5.1.6 | Luva de união de 1 1/4" | um | 4 | 5.36 | 21.44
72786 | 9.5.1.7 | Flange de 1 1/4" | um | 1 | 22.03 | 22.03
74058/004 | 9.5.1.8 | Torneira Boia em PVC de 1 1/4" | um | 1 | 109.11 | 109.11 | 8119.52
| 9.5.2 | Captação
| 9.5.2.1 | Tubo geomecânico de 4", barra de 4 m | br | 12 | 180 | 2160
| 9.5.2.2 | Filtro geomecânico de 4", barra de 4 m | br | 6 | 220 | 1320
| 9.5.2.3 | Cabo náltico de 1/4" | m | 70 | 6 | 420
| 9.5.2.4 | Cabo pp 3x4mm | m | 80 | 8 | 640
73777/004 | 9.5.2.5 | Tubos PVC roscável de 1 1/4", barra de 6 m | m | 60 | 16.41 | 984.6
72577 | 9.5.2.6 | Curva 90º de 1 1/4" | um | 1 | 7.11 | 7.11
72633 | 9.5.2.7 | Luva de união de 1 1/4" | um | 1 | 5.36 | 5.36
| 9.5.2.8 | Tampa do poço em alumínio | um | 1 | 50 | 50
| 9.5.2.9 | Acabamento na boca do poço em alvenaria - 1,0x1,0 m | um | 1 | 50 | 50
| 9.5.2.10 | Centralizador metálico para o prumo da tubulação | um | 4 | 50 | 200
4734 | 9.5.2.11 | Seixo fino lavado | m3 | 6 | 268.78 | 1612.68
| 9.5.2.12 | Quadro de comando elétrico | um | 1 | 300 | 300
| 9.5.2.13 | Acessórios/fitas | vb | 1 | 300 | 300
| 9.5.2.14 | Instalação e fornecimento de Bomba submersível tipo caneta de 1 hp | um | 1 | 1600 | 1600
| 9.5.2.15 | Fornecimento e instalação de Poço Tubular de furo guia de Ø8", alargamento do furo de 12", revestimento com tubode Ø 4" em tubo geomecânico, profundidade 72m | um | 1 | 5760 | 7000 | 16649.75
| 9.5.3 | Esgoto
79517/001 | 9.5.3.1 | Escavação manual em material de 1º categoria | m3 | 12 | 15.95 | 191.4
74204/001 | 9.5.3.2 | Bota-fora de material 1º categoria com uso de caminhão basculante-6 km | m3 | 6 | 7.91 | 47.46
72920 | 9.5.3.3 | Reaterros compactados com aproveitamento de material escavado | m3 | 4 | 11.91 | 47.64
74197/001 | 9.5.3.4 | Fossa séptica 1,90x1,10x1,40 m, 1500 l, revestia internamente c barra lisa c tampa em concreto armado de 8cm | um | 1 | 1280.69 | 1280.69
74198/001 | 9.5.3.5 | Sumidouro em alvenaria de tijolo maciço d= 1,20 h= 5 m c tampa em concretoa armado espessura de 10 cm. | um | 1 | 1216.74 | 1216.74
74248/001 | 9.5.3.6 | Caixa de passagens p esgoto com tampa em concreto - 40x40x40 cm | un | 8 | 70.67 | 565.36
74168/001 | 9.5.3.7 | Tubo PVC Ø 150 mm | m3 | 12 | 50.24 | 602.88
74089/002 | 9.5.3.8 | Tubo PVC Ø 100 mm | m3 | 40 | 23.22 | 928.8
| 9.5.3.9 | Joelho 90º PVC Ø 150 mm | um | 2 | 17 | 34
72556 | 9.5.3.10 | Joelho 90º PVC Ø 100 mm | um | 6 | 13.86 | 83.16 | 4998.13
| 10.0 | INSTALAÇÕES
| 10.1 | ELÉTRICAS Energia normal - INFRAESTRUTURA, ar condicionado, luminotécnico, tomadas
| 10.1.1 | Saída para eletroduto 3/4", com acessórios | pc | 15 | 1.12 | 16.8
74044/001 | 10.1.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rosqueavel de 3/4", fabr. DAISA, Tigre ou equivalente, com luvas, curvas, 2 abraçadeiras e demais acessórios para descidas aparentes em divisória-barra de 3m | m | 150 | 7.04 | 1056
74252/001 | 10.1.3 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 1" (incluindo acessórios, luvas, curvas, bucha/aruela e intervenções civis necessárias), barra de 3m | m | 12 | 10.53 | 126.36
| 10.1.4 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 100x50mm, com tampa, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentílha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.-pç=3 m | br | 13 | 45 | 585
| 10.1.5 | Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, , fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentílha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.pç=3 m | un | 10 | 8.2 | 82
| 10.1.6 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 100x50mm, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação. | un | 30 | 14.7 | 441
| 10.1.7 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20cm, metálica, galvanizada, Cemar, Mega, Mopa ou equivalente. | un | 6 | 29.69 | 178.14
73961/002 | 10.1.8 | Fornecimento e instalação de condulete diversos tipos de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente. | un | 100 | 9.25 | 925 | 3410.3
| 10.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
| 10.2.1 | Fornecimento e instalação cabo UTP categoria 6 - 4 pares, fabr. Furukawa | m | 2600 | 3.5 | 9100
| 10.2.2 | Fornecimento e instalação de patch panel 24 portas RJ-45, categoria 6, padrão de configuração T568A, largura padrão 19", com parafusos e arruelas de fixação, ref. 35060022, fabricante Furukawa ou equivalente | cj | 2 | 355 | 710 |  | 0
| 10.2.3 | Fornecimento e instalação de VOICE PANEL 24 ou 30 portas RJ-45, categoria 3, largura padrão 19", com parafusos e arruelas de fixação, fabricante Furukawa ou equivalente. Instalar no rack 40U | un | 2 | 355 | 710 |  | 0
| 10.2.4 | Fornecimento e instalação de tomada dupla RJ 45, c/ conectores M8V RJ-45 fêmea cat. 6, na cor bege, fabricante Furukawa ou equivalente, inclusive c/ condulete em alumínio ou PVc, placa RJ45 dupla, identificação e demais acessórios. | cj | 50 | 25 | 1250
| 10.2.5 | Fornecimento e instalação de tomada dupla RJ 45, c/ conectores M8V RJ-45 fêmea cat. 6, na cor bege, fabricante Furukawa ou equivalente, para caixa de piso, placa RJ45 dupla, identificação e demais acessórios. | cj | 4 | 18 | 72
| 10.2.6 | Filtro de linha com 8 saídas, placa frontal com 1U em chapa de aço SAE 1010 de 0,9mm, 8 tomadas 2P+T, 250V, 16A, COM DISJUNTOR, para rack 19" | un | 1 | 122 | 122
| 10.2.7 | Diversos (anilhas de identificação, velcro, etc...) | vb | 1 | 50 | 50
| 10.2.8 | Certificação do cabeamento | un | 100 | 10 | 1000
| 10.2.9 | Fornecimento e instalação de ícone de identificação para conectores RJ-45 ref. 35050336, fabr. Furukawa ou equivalente. | un | 88 | 0.25 | 22
| 10.2.10 | Fornecimento e Instalação de guia de cabos fechado para rack 19", ref. 35150033 fabr. Furukawa ou equivalente. | un | 4 | 19 | 76
| 10.2.11 | Patch Cord Cat 6, com identificação, azul, comprimento 3m, fabr. Furukawa | un | 100 | 10.8 | 1080 |  | 0
| 10.2.12 | Line Cord Cat 6, com identificação, azul, comprimento 1,5m, fabr. Furukawa | un | 100 | 6 | 600 |  | 0
| 10.2.13 | Fornecimento e Instalação de guia de cabos fechado para rack 19", ref. 35150033 fabr. Furukawa ou equivalente. | un | 4 | 22 | 88 |  | 0 | 0
| 10.2.14 | Poste p descidas das instalações de telemática e elétrica | un | 2 | 450 | 900 | 15780
| 10.3 | TELEFONIA
55866 | 10.3.1 | Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueavel de 2" (vara de 3m), fabricante Tigre ou equivalente, com luva e acessórios | br | 5 | 24.21 | 121.05
73749/002 | 10.3.2 | Fornecimento e instalação de caixa modelo R2 para passagem de cabeação da entrada de telefonia, inclusive tampa em concreto armado. | un | 1 | 284.42 | 284.42
73690 | 10.3.3 | Fornecimento e instalação de cabo telefônico CTP-APL-50-10 pares, fabricante Furukawa ou equivalente. | m | 10 | 4.65 | 46.5
| 10.3.4 | Fornecimento e instalação de bloco BLI 10 pares. | un | 2 | 25 | 50
74052/001 | 10.3.5 | Fornecimento e instalação de quadro telefônico padrão Telebrás 600x600mm, de embutir, fabr. Cemar ou equivalente. | un | 1 | 195.85 | 195.85
| 10.3.6 | Fornecimento e instalação de anéis guia nº 02. | un | 8 | 0.55 | 4.4
73768/003 | 10.3.7 | Fornecimento e instalação de cabo telefônico CCI-50-10 pares, fabricante Furukawa ou equivalente. Interligar o rack | m | 15 | 3.48 | 52.2
| 10.3.8 | Fornecimento e instalação de fio para jumper, preto/branco. | m | 8 | 0.5 | 4 | 758.42
| 10.4 | REDE ESTABILIZADA / DADOS - INFRAESTRUTURA
| 10.4.1 | Saída para eletroduto 3/4", com acessórios | un | 12 | 1.12 | 13.44
74044/001 | 10.4.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rosqueavel de 3/4" (vara de 3m) fabr. DAISA Tigre ou equivalente, com luvas, curvas, 2 abraçadeiras e demais acessórios para descidas aparentes em divisória | m | 90 | 7.04 | 633.6
55866 | 10.4.3 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 2" (incluindo acessórios, luvas, curvas, bucha/aruela e intervenções civis necessárias), pç=3 m | m | 15 | 24.21 | 363.15
55865 | 10.4.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 1" (incluindo acessórios, luvas, curvas, bucha/aruela e intervenções civis necessárias),-pç=3 m | m | 15 | 20.05 | 300.75
55867 | 10.4.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueavel de 3" , fabricante Tigre ou equivalente, com luva-pç=3 m | br | 5 | 44.3 | 221.5
| 10.4.6 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U" de 150x100mm, com tampa, ref.131-0100/100-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentílha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.pç=3 m | br | 13 | 122 | 1586
| 10.4.7 | Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 150x100mm, ref.139-01-100/100-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentílha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda. | un | 4 | 8 | 32
| 10.4.8 | Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha de 150x100mm, ref.139-03-0100-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive 2 chumbadores Ø1/4", 1 cantoneira ZZ alta 38x38, vergalhão rosca total Ø1/4", 4 porcas sextavada Ø1/4", 4 arruelas lisas Ø1/4", 2 parafusos sextavados Ø1/4" e todos os demais materiais necessários a sua instalação. | un | 20 | 12 | 240
73861/002 | 10.4.9 | Fornecimento e instalação de condulete liga de aluminio diversos tipos de 3/4", 1", 2", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente. | un | 70 | 8.88 | 621.6 | 4012.04
| 10.5 | TOMADAS ESTABILIZADAS / COMUNS , inclusive climatização
| 10.5.1 | Fornecimento e instalação de tomada 2P+T dupla completa estabilizada, inclusive com caixa, placa tomada 2P+T, identificação de rede COMUM / ESTABILIZADA e tensão e demais acessórios | cj | 50 | 22 | 1100
| 10.5.2 | Fornecimento e instalação de tomada 2P+T completa comum, inclusive com caixa , placa tomada 2P+T, identificação de rede COMUM / ESTABILIZADA e tensão e demais acessórios | cj | 30 | 16 | 480
73860/010 | 10.5.3 | Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 6,0mm² 750V, fabr. Prysmian ou equivalente. | m | 400 | 4.27 | 1708
73860/009 | 10.5.4 | Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 4,0mm² 750V, fabr. Prysmian ou equivalente. | m | 500 | 3.16 | 1580
73860/008 | 10.5.5 | Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5mm², 750V, fabr. Prysmian ou equivalente. | m | 2200 | 2.17 | 4774 | 9642
| 10.6 | ILUMINAÇÃO
| 10.6.1 | Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor 2x32W, refletor facetado em aluminio, com aletas planas em chapa de aço, com lâmpadas e reatores, completa | un | 120 | 115 | 13800
| 10.6.2 | Fornecimento e instalação de luminária, com difusor em vidro, fabricada alumínio pintado na cor branco, para lâmpada compacta eletrônica de 23W, fabr. Lumicenter ou equivalente.-novos banheiros | un | 13 | 40 | 520
| 10.6.3 | Fornecimento e instalação de luminária tipo bloco autônomo de 2x9W com indicação de saída, Ref: MAC 2x9W com indicação, Unitron ou equivalente. | un | 4 | 180 | 720
| 10.6.4 | Fornecimento e instalação de projetor de longo alcance em aluminio fundido pintado, refletor de alumínio anodizado natural, difusor de vidro plano transparente temperado, alojamneto para equipamento auxiliar no corpo da luminária na cor preto Ref: F- 5067 - com Alojamento 1x Vapor de Mercúrio 250W fabr. Lustres Projetos ou equivalente.-duas no letriro e duas nos mastros das bandeiras | un | 4 | 450 | 1800 | 16840
| 10.7 | INTERRUPTORES
72331 | 10.7.1 | Interruptor simples completo,inclusive com condulete em alumínio, placa interruptor simples e demais acessórios (adaptadores 3/4", tampões 3/4", luvas 3/4", etc.) | un | 25 | 8.48 | 212
72334 | 10.7.2 | Interruptor PARALELO completo,, inclusive com condulete em alumínio , placa interruptor simples e demais acessórios (adaptadores 3/4", tampões 3/4", luvas 3/4", etc.) | un | 6 | 10.2 | 61.2
72332 | 10.7.3 | Fornecimento e instalação de interruptor 2 secções, completo com espelho 4"x2", linha Pial Plus, fabr. Pial Legrand ou equivalente. | un | 4 | 11.33 | 45.32 | 318.52
| 10.8 | SUBESTAÇÃO / QUADROS / ATERRAMENTO / ALIMENTADORES
73783/004 | 10.8.1 | Poste em concreto p transformador de 112,5 KVA, h= 5 m, c 400 kg |  | 1 | 430.31 | 430.31
74166/001 | 10.8.2 | Caixa de passagem em alvenaria 0,60 x 0,60 x 0,40m com tampa | cj | 2 | 103 | 206
| 10.8.3 | Quadro/padrão de medição de entrada com TC, inclusive acessórios e mureta em alvenaria junto ao poste | un | 2 | 250 | 500
| 10.8.4 | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico de 250 A | un | 1 | 650 | 650
73860/016 | 10.8.5 | Fornecimento e instalação de cabo isolado flexivel 95mm² em EPR ou PVC isolaçao 0,6kv/1kv 70°c -fases | m | 140 | 37.27 | 5217.8
73860/014 | 10.8.6 | Fornecimento e instalação de cabo isolado flexivel 50mm² em EPR ou PVC isolaçao 0,6kv/1kv 70°c-neutro | m | 60 | 19.91 | 1194.6
73860/018 | 10.8.7 | Fornecimento e instalação de cabo isolado flexivel 150mm² em EPR ou PVC isolaçao 0,6kv/1kv 70°c-neutro | m | 80 | 54.98 | 4398.4
73624 | 10.8.8 | Suporte para transformador de poste de 112,5 KVA | un | 1 | 117.36 | 117.36
55868 | 10.8.9 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 4" | m | 40 | 60.38 | 2415.2
| 10.8.10 | Conector parafuso fendido | un | 4 | 6 | 24
| 10.8.11 | Conector estribo - compressão | un | 4 | 30 | 120
| 10.8.12 | Conector estribo - pressão | un | 4 | 30 | 120
| 10.8.13 | Acessórios (porcas /arruelas /parafusos) para fixação dos componentes da subestação | vb | 1 | 150 | 150
| 10.8.14 | Cinta para poste DT | un | 4 | 45 | 180
| 10.8.15 | Sela para cruzeta | un | 4 | 15 | 60
| 10.8.16 | Gancho de suspensão com olhal | un | 4 | 18 | 72
| 10.8.17 | Grampo de linha viva | un | 6 | 25 | 150 | 16005.67
| 10.9 | QUADROS
74131/005 | 10.9.1 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de sobrepor em pvc, com 24 posições, padrão DIN, completo inclusive disjuntores( ilum e tomada comum) | un | 1 | 343.36 | 343.36
74131/006 | 10.9.2 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição trifasico, de sobrepor em pvc, com 32 posições, padrão DIN, completo inclusive disjuntores( QGBT) | un | 1 | 494.16 | 494.16
74131/004 | 10.9.3 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição metálico de sobrepor, para disjunção geral trifásica, c/barramento de fases, neutro e terra, para 20 circuitos monopolares,com placa de regulagem de disjuntores, presilha e pente de fixação de disjuntores e isoladores, ref. QDSTN-U 28/20 100 A, completo com disjuntores fabr. Cemar ou equivalente.( no break) | un | 1 | 293.08 | 293.08
| 10.9.4 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição metálico de sobrepor, para disjunção geral trifásica, c/barramento de fases, neutro e terra, para 20 circuitos monopolares,com placa de regulagem de disjuntores, presilha e pente de fixação de disjuntores e isoladores, 100 A, completo inclusive disjuntores, fabr. Cemar ou equivalente.(rede estabilizada) | un | 1 | 350 | 350
| 10.9.5 | Fornecimento e instalação de quadro de comando, chapa N.14, IP-54, sobrepor, com placa de montagem, porta com chave, pintura eletrostática epóxi na cor bege completo chaves de comando e disjuntores, Fab. Cemar ou equivalente técnico. | un | 1 | 650 | 650
| 10.9.6 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição metálico de sobrepor, para disjunção geral trifásica, c/barramento de fases, neutro e terra, para 20 circuitos monopolares,com placa de regulagem de disjuntores, presilha e pente de fixação de disjuntores e isoladores, 100 A, completo inclusive disjuntores, fabr. Cemar ou equivalente.(para ar condicionado) | un | 1 | 650 | 650 | 2780.6
| 10.10 | ALIMENTADORES QUADROS
| 10.10.1 | Caixas de passagem metálica, 20x20 cm | un | 4 | 21 | 84
55865 | 10.10.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC 1" (incluindo acessórios, luvas, curvas, bucha/aruela e intervenções civis necessárias)-pç=3 m | m | 15 | 20.05 | 300.75
73860/010 | 10.10.3 | Fornecimento e instalação de cabo singelo flexível, anti-chama, 6,0mm², 0,6/1kV, fabr. Prysmian ou equivalente. | m | 15 | 4.27 | 64.05
73860/011 | 10.10.4 | Fornecimento e instalação de cabo singelo flexível, anti-chama, 10,0mm², 0,6/1kV, fabr. Prysmian ou equivalente. | m | 15 | 6.54 | 98.1
73860/013 | 10.10.5 | Fornecimento e instalação de cabo singelo flexível, anti-chama, 25,0mm², 0,6/1kV, fabr. Prysmian ou equivalente. | m | 30 | 10.86 | 325.8
73860/014 | 10.10.6 | Fornecimento e instalação de cabo singelo flexível, anti-chama, 50,0mm², 0,6/1kV, fabr. Prysmian ou equivalente. | m | 30 | 19.91 | 597.3
73860/012 | 10.10.7 | Fornecimento e instalação cabo isolado flexivel 16mm² em EPR ou PVC isolaçao 0,6kv/1kv 70°c, ref. sintenax, fabr. Prysmian | m | 20 | 7.52 | 150.4 | 1620.4
| 11.0 | COMBATE A INCÊNDIOS
| 11.1 | Sinalização vertical p extintores de incêndio | um | 12 | 25 | 300
| 11.2 | Sinalização horizontal p extintores de incêndio | um | 12 | 20 | 240
| 11.3 | Sinalização de rota de fuga (placas de acrílico)-20x20 cm | um | 10 | 15 | 150
| 11.4 | Sinalização de rota de fuga- colante no piso | um | 10 | 15 | 150
73775/001 | 11.5 | Fornecimento e instalação de extintores pó químico 4kg | um | 4 | 143.65 | 574.6
72554 | 11.6 | Fornecimento e instalação de extintores CO2 6kg | um | 4 | 546.43 | 2185.72
73775/002 | 11.7 | Fornecimento e instalação de extintores água pressurizada 10L | um | 4 | 163.26 | 653.04 | 4253.36
| 12.0 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
75030/002 | 12.1 | Rede de drenos em Tubo PVC água de 3/4", inclusive conexões, embutido na parede e/ou piso | m | 160 | 17.79 | 2846.4
| 12.2 | Rede frigorígena em dutos de cobre para os equipamentos de climatização | un | 22 | 200 | 4400 | 7246.4
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 13.1 | Projetos "As built", elétrico, hidrossanitários, lógica, ar condicionado e arquitetura | vb | 1 | 1500 | 1500
| 13.2 | Fornecimento e Instalação da sinalização externa - indicação da Justiça Federal- "Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul", inclusive brasão da República | um | 34 | 50 | 1700
74125/001 | 13.3 | Espelho cristal e= 4mm com acessórios para fixação-60x40 cm-9 un-moldura de madeira | m2 | 2.5 | 302.13 | 755.325
| 13.4 | Fornecimento e Instalação da sinalização interna em placas de acrílico - 20x10 cm | um | 22 | 25 | 550
| 13.5 | Fornecimento e Instalação da sinalização interna em placas de acrílico - 30x20 cm | um | 4 | 45 | 180
| 13.6 | Instalação de mastro de bandeiras (4 unidades) con base em concreto | um | 1 | 200 | 200
| 13.7 | Controle remoto para portão eletrônico com motor, cremalheira, controle, completo | um | 1 | 800 | 800
9537 | 13.8 | Limpeza geral da obra | m2 | 740 | 1.24 | 917.6 | 6602.925
|  | SOMA -1 |  |  |  |  | 417542.721
|  | BDI PARA EDIFICAÇÕES ( 28,00 % ) |  |  |  |  | 116911.9619
|  | SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 534454.6829
| 14.0 | EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
| 14.1 | Fornecimento e Instalação de equipamento tipo Split e condensador - -12.000 BTU | un | 11 | 1600 | 17600
| 14.2 | Fornecimento e Instalação de equipamento tipo Split e condensador - 18.000 BTU | un | 4 | 2200 | 8800
| 14.3 | Fornecimento e Instalação de equipamento tipo Split e condensador - -24.000 BTU | un | 7 | 2700 | 18900 | 45300
| 15.0 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
| 15.1 | Fornecimento e instalação de estabilizador de tensão trifásico, entrada 380/220V, saída 380/220V, 20kVA, 60Hz, transformador isolador, demais características ver especificação técnica, CM Comando Lineares, CP Eletrônica, GPL ou equivalente. | vb | 1 | 10400 | 10400
| 15.2 | Fornecimento e instalação de No Break trifásico, entrada 380/220V, saída 380/220V, 10kVA, 60Hz, transformador isolador, autonomia do banco de baterias de 60 minutos, demais características ver especificação técnica, Chloride, Amplimag, CM Comando Lineares, CP Eletrônica ou equivalente. Com software de controlamento remoto | vb | 1 | 15820.32 | 15820.32
| 15.3 | Fornecimento e Instalação de rack 19", em chapa de aço 18, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó | un | 1 | 900 | 900 | 27120.32
| 16.0 | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
73857/002 | 16.1 | Fornecimento e instalação de transformador trifásico de 112,5kva, 60 hz classe 15 kv | pç | 1 | 8472.77 | 8472.77 | 8472.77
|  | SOMA 2 |  |  |  |  | 80893.09
|  | BDI PARA EQUIPAMENTOS ( 18,00 % ) |  |  |  |  | 14560.7562
|  | SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 95453.8462
|  | VALOR TOTAL DA OBRA (subtotal 1 + subtotal 2) |  |  |  |  | 629908.5291