ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0020/2007 PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES SERVIDORES, RACKS E DISCOS RÍGIDOS DE SERVIDORES)

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral Substituto da Secretaria, Sr. CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, casado, CPF n. 480.325.571-72, RG n. 1.015.832 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n.  0101/2007, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES SERVIDORES, RACKS E DISCOS RÍGIDOS DE SERVIDORES), observadas as disposições contidas na Lei n. 10.520/2002, Lei Complementar n. 123/2006, nos Decretos ns. 3.931/2001, 5.450/2005 e 6.204/2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n. 8.666/93, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, PREGÃO ELETRÔNICO n. 0101/2007 e Processo Administrativo n. 08518/2007.

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento dos materiais constantes dos Anexos deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor itens 01, 02, 03, 05: STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA., CNPJ: 72.643.943/0001-43, com sede à SIA TRECHO 03, LOTE 925/935 - BRASÍLIA/DF, CEP: 71.200-030, telefone: 3031-7911, fax: 61-3031-7920, representada por seu sócio, Sr. JOÃO GOMES DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, separado judicialmente, RG n. 442.810 SSP/DF, CPF n. 394.677.916-68, residente e domiciliado em Brasília - DF.

Valor total registrado: R$2.217.247,90 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).

1.2 - Fornecedor item 04: ORTA TELEREDEFIBRA MG LTDA., CNPJ: 01.409.372/0001-39, com sede à AV. DOUTOR CRISTIANO GUIMARÃES, 370 - PLANALTO - BELO HORIZONTE/MG  CEP: 31.720-300, telefone: (31) 34542290, fax: (31) 34502263, representada por seu sócio, Sr. ORLANDO ALCARAZ ORTA NETO, brasileiro, casado, CI n. RP 26.249 CRA/MG e CPF n. 040.037.396-39, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG.

Valor total registrado: R$70.725,00 (setenta mil, setecentos e vinte cinco reais).

1.3 - Fornecedor item 08: INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ: 03.596.103/0001-54, com sede à SRTVS ED. PALÁCIO DO RÁDIO II - SALA 323 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CEP: 70.340-902, telefone: 61-3224 1657, fax: 61-39641657, representada por seu sócio, Sr. LINCOLN MOREIRA JORGE, RG n. 525.752 SSP/DF e CPF n. 153.008.111-49.

Valor total registrado: R$199.914,00 (cento e noventa e nove mil, novecentos e quatorze reais).

1.4 - Fornecedor itens 07, 09, 11: MDI TI - MONITORAMENTO DIGITAL INTELIGENTE E TEC DA INF LTDA., CNPJ: 05.496.383/0001-54, com sede à RUA MONS. OTÁVIO DE CASTRO, 810 - SALA B - FÁTIMA - FORTALEZA/CE, CEP: 60.050-150, telefone: 85-3272-1448, fax: 85-3272-1448, representada por seu procurador, Sr. LIGNEUL CESAR ALVES DE SOUSA, RG n. 573.370-82 SSP/CE e CPF n. 360.259.923-04, residente e domiciliado em Fortaleza - CE.

Valor total registrado: R$383.878,90 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa centavos).

1.5 - Fornecedor item 10: DMSTOR STORAGE SOLUTIONS E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ: 06.915.840/0001-60, com sede à RUA TURIASSÚ, 390 - CONJUNTO 43 - PERDIZES - SÃO PAULO/SP, CEP: 05.005-000, telefone: 11-3801-4168, fax: 11-3801-4168, representada por seu sócio, Sr. MARCOS PAULO DE OLIVEIRA GONÇALVES, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico, RG n. 21.564.299 SSP/SP e CPF n. 162.511.498-25, residente e domiciliado em São Paulo - SP.

Valor total registrado: R$40.049,70 (quarenta mil, quarenta e nove reais e setenta centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura de Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n. 0101/2007.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Termo de Contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n. 0101/2007.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Os preços registrados serão revistos nos termos do artigo 12, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto n. 3.931/2001.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- houver razões de interesse público.

5.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

5.2 - O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

6 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6.1 - Esta Ata tem seu prazo de validade até 27/12/2008.

7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br e no site www.trf1.gov.br.

8 - DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal no Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assina este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s) os anexos, na pessoa dos seus representantes legais, que vão assinados em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0020/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- – Computador Servidor – Categoria I (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 04 (quatro) núcleos de processamento instalados;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.0 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 12 (doze) GB em módulos de memória idênticos entre si;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 02 (dois) slots livres após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 1.1.112.1 a 1.1.112.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 1.1.112.1 a 1.1.112.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,5 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto deverá vir acompanhado do sistema operacional Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 OEM, manuais e mídia em idioma Inglês.

      - Não é necessário que o equipamento venha com o sistema operacional pré-instalado.

      - O software deverá ser fornecido obrigatoriamente com suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto ao fabricante;

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constate no item 1.15.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 1.15.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART. Deve ser apresentada declaração do fabricante destinada a esta licitação comprovando este item.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos.

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Computador Servidor – Categoria II (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 04 (quatro) núcleos de processamento instalados;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.6 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 32 (trinta e dois) GB em módulos de memória idênticos entre si;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 1.1.112.1 a 1.1.112.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 2.1.113.1 a 2.1.113.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Adaptador para SAN

    - O equipamento proposto deverá ser fornecido com 2 (duas) placas Fibre Channel (HBA) com as seguintes características cada:

      - Deverão ser do tipo PCI-Express;

      - Velocidade de, no mínimo, 4Gbps.

      - Permitir administração local e remota.

      - Opção de configuração automática da interface.

      - Permitir balanceamento de carga com uma segunda interface de modo a prover tolerância à falha.

      - Não poderá ser uma única placa com duas interfaces.

      - Ser totalmente compatível com o Storage IBM DS4500 e switches FC IBM 2109_F32 e IBM 2005_B32, em utilização pelo TRF1.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,5 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores. Esta característica deve ser comprovada com declaração do fabricante do equipamento ofertado destinada a esta licitação;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto não deverá vir acompanhado do sistema operacional.

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constate no item 2.1.114, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 2.1.114;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART. Deve ser apresentada declaração do fabricante destinada a esta licitação comprovando este item.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos.

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil).

- – Computador Servidor – Categoria III (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 08 (oito) núcleos de processamento instalados, divididos em 2 (dois) processadores físicos;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.6 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 32 (trinta e dois) GB em módulos de memória idênticos entre si, Fully Bufferered DIMM;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 3.1.113.1 a 3.1.113.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 3.1.113.1 a 3.1.113.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Adaptador para SAN

    - O equipamento proposto deverá ser fornecido com 2 (duas) placas Fibre Channel (HBA) com as seguintes características cada:

      - Deverão ser do tipo PCI-Express;

      - Velocidade de, no mínimo, 4Gbps.

      - Permitir administração local e remota.

      - Opção de configuração automática da interface.

      - Permitir balanceamento de carga com uma segunda interface de modo a prover tolerância à falha.

      - Não poderá ser uma única placa com duas interfaces.

      - Ser totalmente compatível com o Storage IBM DS4500 e switches FC IBM 2109_F32 e IBM 2005_B32, em utilização pelo TRF1.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,5 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos.

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores. Esta característica deve ser comprovada com declaração do fabricante do equipamento ofertado destinada a esta licitação;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto não deverá vir acompanhado do sistema operacional.

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constante no item 3.1.114, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 3.1.114;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos;

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil).

5 – Switch de Console (KVM) (BR0349841/0008)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de switches de console (KVM), com as seguintes características cada:

5.1. Ser instalado no rack ofertado para o item 4 do anexo I.

5.2. Ocupar, no máximo, 02U no rack, já considerados a bandeja e trilhos.

5.3. Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs.

5.4. Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes.

5.5. Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch.

5.6. Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção, via teclado, da CPU a ser monitorada.

5.7. Possuir recurso de auto scan.

5.8. Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do comutador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada.

5.9. Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada.

5.10. Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m.

5.11. Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas.

5.12. Conexões conforme com os seguintes padrões:

5.12.1.Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2);

    - Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2);

    - Monitor: 15 pinos HBD fêmea.

    - Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse, acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 5.12.1 e 5.12.2.

5.13. Acompanhar conjuntos de cabos e softwares necessários ao seu funcionamento.

5.14. Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de consoles que suportar.

5.15. Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de servidores que suportar.

5.16. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| ITEM/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ 131903 | Computadores Servidores – Categoria I | 60 | IBM SYSTEM X 3650 | 19.988,91 | 1.199.334,60 |
| 2/ 131903 | Computadores Servidores – Categoria II | 15 | IBM SYSTEM X 3650 | 22.994,33 | 344.914,95 |
| 3 / 131903 | Computadores Servidores – Categoria III | 15 | IBM SYSTEM X 3650 | 28.199,89 | 422.998,35 |
| 5 / 349841-0008 | Switch de Console (KVM) | 25 | BLACK BOX SEVSELECT III (EHN21000USB0010) | 10.000,00 | 250.000,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0020/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0101/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

JOÃO GOMES DA SILVA JÚNIOR

Sócio da STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.

ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0020/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- – Rack (BR0349847/0016)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de racks, com as seguintes características cada:

4.1.Largura padrão de 19".

4.2. Altura de, no mínimo, 40U (unidades modulares).

4.3.Profundidade de, no mínimo, 999mm.

4.4. Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso.

4.5. Portas frontal e traseira que permitam ser trancadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

4.6. Portas frontal e traseira perfuradas, permitindo a ventilação dos equipamentos mesmo quando fechadas.

4.7. Laterais removíveis que permitam ser travadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

4.8.Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

4.9. Borrachas nos fechamentos das portas frontal e traseira.

4.10. No mínimo, 06 (seis) bandejas e respectivos elementos de fixação totalmente livres para serem utilizadas pelo TRF1.

4.11.Possuir unidades de distribuição de energia (réguas) com as seguintes características:

4.11.1.Alimentações e disjuntores independentes de forma que todos os servidores a serem instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação.

4.11.2.Permitir energização com tensão de 110V e 220V.

    - As tomadas deverão ter distância suficiente entre si para que todas possam ser utilizadas simultaneamente.

4.11.4. A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação de, no mínimo, 16 (dezesseis) equipamentos iguais ao descrito no item 1 (Computador Servidor), console e switch KVM.

4.12. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| ITEM/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 / 349847-0016 | Rack para servidores | 25 | GARRA | 2.829,00 | 70.725,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0020/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0101/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

ORLANDO ALCARAZ ORTA NETO

Sócio da ORTA TELEREDEFIBRA MG LTDA.

ANEXO III À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0020/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- – Disco Rígido para Servidor IBM x346 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

8.1. Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 15K RPM

8.2. hot-swap

8.3. Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x346

8.4. Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 8.3.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| ITEM/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 | 100 | HITACHI MOD. ULTRASTAR 15K300 HUS153030VL3800 P/N 0B22138 (S/BANDEJA) | 1.999,14 | 199.914,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0020/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0101/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

LINCOLN MOREIRA JORGE

Sócio da INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ANEXO IV À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0020/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7 – Disco Rígido para Servidor IBM x345 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

7.1. Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 10K RPM

7.2. hot-swap

7.3. Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x345

7.4. Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 7.3.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x3650 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

9.1. Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 15K RPM

9.2. hot-swap

9.3. Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x3650

9.4. Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 9.3.

- - Disco Rígido para Storage (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

11.1. Disco FC, 300GB, 10K RPM; 2 GB/s.

11.2. hot-swap.

11.3. Os discos deverão ser compatíveis com os Storages IBM DS4500, em em enclosures EXP 700 e EXP710, 2 GB/s.

11.4. Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação nas enclosures EXP 700 e EXP710.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| ITEM/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 | 40 | IBM | 2.355,00 | 94.200,00 |
| 9 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 | 30 | IBM | 1.846,00 | 55.380,00 |
| 11/ 0150458 | Disco Rígido para Storages | 110 | IBM | 2.129,99 | 234.298,90 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0020/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0101/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

LIGNEUL CESAR ALVES DE SOUSA

Procurador da MDI TI - MONITORAMENTO DIGITAL INTELIGENTE E TEC DA INF LTDA.

ANEXO V À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0020/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- - Disco Rígido para Servidor Dell PowerEdge 2850 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

10.1. Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 10K RPM

10.2. hot-swap

10.3. Os discos deverão ser compatíveis com o servidor Dell PowerEdge 2850

10.4. Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 10.3.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| ITEM/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 | 30 | DELL | 1.334,99 | 40.049,70 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0020/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0101/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA GONÇALVES

Sócio da DMSTOR STORAGE SOLUTIONS E INFORMÁTICA LTDA.