ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0023/2007 PARA FORNECIMENTO

DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA (REDE WAN)

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral Substituto da Secretaria, Sr. CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, divorciado, CPF n. 480.325.571-72, RG n. 1.015.832 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. 0109/2007, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA (REDE WAN), observadas as disposições contidas na Lei 10.520/2002; Lei Complementar n. 123/2006, nos Decretos ns. 3.931/2001, 5.450/2005, 6.204/2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n. 8.666/1993, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, Pregão Eletrônico n. 0109/2007 e Processo Administrativo n. 8.990/2007.

- – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento de equipamentos de microinformática para solução de informática (REDE WAN), nas condições estabelecidas no ato convocatório.

  - – Fornecedor: CONTROL TELEINFORMÁTICA LTDA. - ME, CNPJ n. 05.455.684/0001-30, com sede no SRTV/Sul, Quadra 701, Conjunto “L”, Bloco 01, n. 38, sala 24 – sobreloja – Brasília - DF, CEP: 70340-000, telefone/fax: (61) 3321-4004, representada por sua Diretora Executiva, Sra. 	HELEN VIRGÍNIA LISBOA DE ALMEIDA, brasileira, casada, Engenheira Civil, , residente e domiciliada nesta Capital, CI n. 12.319/D, CREA/DF, CPF n. 088.517.888-20.

- – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura de Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 0109/2007.

  - – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Termo de Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n. 0109/2007.

  - – O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

- – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

  - – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

- – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

  - – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

  - – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

  - – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

- – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- houver razões de interesse público.

  - – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

  - – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

- – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

  - – Esta Ata tem seu prazo de validade até 27/12/2008.

- - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br e no site www.trf1.gov.br.

- – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assina este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s) o(s) anexo(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai(ão) assinado(s) em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

HELEN VIRGÍNIA LISBOA DE ALMEIDA

Diretora Executiva da Control Teleinformática Ltda. ME

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0023/2007

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ACELERADOR WAN TIPO 1(BR0139343/0001)

Fornecimento e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de ACELERADORES WAN TIPO 1, com as seguintes características cada:

    - Possuir throughput de, no mínimo, 100MBps;

    - Possuir capacidade de Monitoramento e Otimização de link WAN de, no mínimo, 2 Mbps;

    - Possuir capacidade de Aceleração de link WAN de, no mínimo, 2 Mbps;

    - Suportar relatórios customizados;

    - Suportar relatórios customizados de SLA;

    - Suportar circuitos distintos nas políticas de monitoramento, otimização e aceleração;

    - Suportar, no mínimo, 128 políticas de monitoramento, otimização e aceleração;

    - Suportar, no mínimo, a aceleração de 200 conexões TCP;

    - Possuir recurso de aceleração e compressão de dados;

    - Possuir recurso de agregação de pacote de dados;

    - Possuir recurso de otimização das conexões ou sessões;

    - Possuir recurso de “pipeline” das conexões;

    - Possuir no mínimo, 2 interfaces de rede padrão Ethernet de 10/100 Base-T com bypass;

    - Possuir porta de console serial nativa ou com adaptador;

    - Possuir Hard Disk interno de no mínimo, 40 GB;

    - Possuir fonte de 110/220VAC, 60Hz.

- ACELERADOR WAN TIPO 2 (BR0139343/0001)

Fornecimento e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de ACELERADORES WAN TIPO 2, com as seguintes características cada:

    - Ser do mesmo fabricante do equipamento citado no item 1 do Anexo I;

    - Possuir throughput de, no mínimo, 100 MBps;

    - Possuir capacidade de Monitoramento e Otimização de link WAN de, no mínimo, 10 Mbps;

    - Possuir capacidade de Aceleração de link WAN de, no mínimo, 10 Mbps;

    - Suportar relatórios customizados;

    - Suportar relatórios customizados de SLA;

    - Suportar circuitos distintos nas políticas de monitoramento, otimização e aceleração;

    - Suportar, no mínimo, 128 políticas de monitoramento, otimização e aceleração;

    - Suportar, no mínimo, a aceleração de 1.500 conexões TCP;

    - Possuir recurso de aceleração e compressão de dados;

    - Possuir recurso de agregação de pacote de dados;

    - Possuir recurso de otimização das conexões ou sessões;

    - Possuir recurso de “pipeline” das conexões;

    - Possuir no mínimo, 2 interfaces de rede padrão Fast Ethernet 10/100 Base-T com bypass;

    - Possuir porta de console serial nativa ou com adaptador;

    - Possuir Hard Disk interno de no mínimo, 150 GB;

    - Possuir fonte de 110/220VAC, 60Hz.

- ACELERADOR WAN TIPO 3 (BR0139343/0001)

Fornecimento e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de ACELERADORES WAN TIPO 3, com as seguintes características cada:

    - Ser do mesmo fabricante do equipamento citado no item 1 do Anexo I;

    - Possuir throughput de 1 GBps;

    - Possuir capacidade de Monitoramento e Otimização de link WAN de, pelo menos, 150 Mbps;

    - Possuir capacidade de Aceleração de link WAN de, no mínimo, 45 Mbps;

    - Suportar relatórios customizados;

    - Suportar relatórios customizados de SLA;

    - Suportar circuitos distintos nas políticas de monitoramento, otimização e aceleração;

    - Suportar, no mínimo, 1000 políticas de monitoramento, otimização e aceleração;

    - Suportar, no mínimo, a aceleração de 6.000 conexões TCP;

    - Possuir suporte a configuração em HA – alta disponibilidade;

    - Possuir recurso de aceleração e compressão de dados;

    - Possuir recurso de agregação de pacote de dados;

    - Possuir recurso de otimização das conexões ou sessões;

    - Possuir recurso de “pipeline” das conexões;

    - Possuir no mínimo, 2 interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T com bypass;

    - Possuir no mínimo, 2 interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 10/100/1000 para conexões em fibra ótica;

    - Possuir porta de console serial nativa ou com adaptador, ou conexão de rede específica para gerenciamento;

    - Possuir Hard Disk interno de no mínimo, 250 GB;

    - Possuir fonte de 110/220VAC, 60 hz;

    - Possuir fonte redundante.

    - Deverá ser fornecido juntamente com o equipamento do Item 3, solução de gerenciamento centralizado que permita no mínimo visualização do status dos equipamentos dos Itens 1 e 2, bem como sua atualização e configuração de políticas de aceleração.

II - TABELA DE LOCALIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS

| LOCALIDADE | UF | VELOCIDADE (Kbps) | MEIO FÍSICO | TIPO DE EQUIPAMENTO | QUANTIDADE | PROTOCOLO DE CONEXÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brasília | DF | 47104 | ADE | 3 | 4 | MPLS |
| Belo Horizonte | MG | 6144 | ADE | 2 | 2 | MPLS |
| Patos de Minas | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| São S. do Paraíso | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Passos | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Uberaba | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Divinópolis | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Governador Valadares | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Ipatinga | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Lavras | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Montes Claros | MG | 768 | LPCD | 1 | 2 | MPLS |
| Uberlândia | MG | 1024 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Pouso Alegre | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| São João del Rei | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Sete Lagoas | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Varginha | MG | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Juiz de Fora | MG | 1024 | LPCD | 1 | 2 | MPLS |
| Salvador | BA | 3584 | ADE | 2 | 2 | MPLS |
| Ilhéus | BA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Barreiras | BA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Campo Formoso | BA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Eunápolis | BA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Feira de Santana | BA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Guanambi | BA | 768 | LPCD | 1 | 2 | MPLS |
| Itabuna | BA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Jequié | BA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Juazeiro | BA | 768 | LPCD | 1 | 2 | MPLS |
| Paulo Afonso | BA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Vitória da Conquista | BA | 768 | LPCD | 1 | 2 | MPLS |
| Goiânia | GO | 3584 | ADE | 2 | 2 | MPLS |
| Anápolis | GO | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Aparecida de Goiânia | GO | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Luziânia | GO | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Rio Verde | GO | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| São Luis | MA | 1536 | ADE | 2 | 1 | MPLS |
| Imperatriz | MA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Caxias | MA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Cuiabá | MT | 2048 | ADE | 2 | 1 | MPLS |
| Cáceres | MT | 768 | LPCD | 1 | 2 | MPLS |
| Rondonópolis | MT | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Sinop | MT | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Belém | PA | 3072 | ADE | 2 | 2 | MPLS |
| Santarém | PA | 768 | Satélite | 1 | 1 | MPLS |
| Altamira | PA | 768 | Satélite | 1 | 1 | MPLS |
| Castanhal | PA | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Marabá | PA | 768 | LPCD | 1 | 2 | MPLS |
| Rio Branco | AC | 1024 | ADE | 2 | 1 | MPLS |
| Boa Vista | RR | 1536 | Satélite | 2 | 1 | MPLS |
| Porto Velho | RO | 1536 | ADE | 2 | 1 | MPLS |
| Ji-Paraná | RO | 768 | LPCD | 1 | 2 | MPLS |
| Macapá | AP | 1024 | Satélite | 2 | 1 | MPLS |
| Manaus | AM | 2048 | ADE | 2 | 1 | MPLS |
| Tabatinga | AM | 768 | Satélite | 1 | 1 | MPLS |
| Teresina | PI | 1536 | ADE | 2 | 1 | MPLS |
| Picos | PI | 768 | LPCD | 1 | 1 | MPLS |
| Palmas | TO | 1024 | ADE | 2 | 1 | MPLS |

III - TABELA DE ENDEREÇOS DAS LOCALIDADES

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 – CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 - Bairro Aleixo - CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 - Bairro Central - Fórum Pontes de Miranda - CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges - CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB - CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 - CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua "B", no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro - CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) - CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 - CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Cidade de Cabo Frio - Anexo II - SEPN - Quadra 510, Bloco "C", Lote 08 - CEP: 70750-535 - Brasília – DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP - 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões Paraíso - CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro - CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 - CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. Universitária, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 - Jardim Presidente - CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro - CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 - Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 - Areinha - São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central – CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comercial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP - 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

IV - TABELA DE PREÇOS

| ITEM | BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0139343/0001 | Acelerador Tipo I | 50 | 12.000,00 | 600.000,00 |
| 02 | 0139343/0001 | Acelerador Tipo II | 18 | 20.500,00 | 369.000,00 |
| 03 | 0139343/0001 | Acelerador Tipo III | 4 | 83.000,00 | 332.000,00 |
| VALOR TOTAL REGISTRADO | 1.301.000,00 |