ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0024/2007 PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral Substituto da Secretaria, Sr. CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, casado, CPF n. 480.325.571-72, RG n. 1.015.832 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n.  0107/2007, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE, observadas as disposições contidas na Lei n. 10.520/2002; Lei Complementar n. 123/2006, nos Decretos ns. 3.931/2001, 5.450/2005 e 6.204/2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n. 8.666/93, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, PREGÃO ELETRÔNICO n. 0107/2007 e Processo Administrativo n. 08709/2007.

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento dos equipamentos constantes dos Anexos deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor item 01: DECISION - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ: 03.535.902/0001-10, com sede no SHCN, CL QUADRA 211 BLOCO B, LOJAS 12 E 26 – SUBSOLO – ASA NORTE – BRASÍLIA – DF, CEP: 70863-520, telefone: 61-3963-3896, fax: 61-3201-3887, representada por seu procurador, Sr. DANNIEL ZVEITER, brasileiro, casado, RG n. 1366586 SSP/DF e CPF n. 758.971.721-53, residente e domiciliado em Brasília - DF.

Valor total registrado: R$1.978.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil reais).

1.2 - Fornecedor item 02: NTI - DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA., CNPJ: 01.578.592/0001-96, com sede no SCLN 406, BLOCO B, SALAS 217/218 – BRASÍLIA - DF, CEP: 70.847-520, telefone: 61-3349-2379, fax: 61-3349-2379, representada por sua sócia gerente, Sra. ARGENILDA MONTALVÃO RAMOS, brasileira, solteira, RG n. 774.765 SSP/DF e CPF n. 259.579.371-34, residente e domiciliada em Brasília - DF.

Valor total registrado: R$925.850,00 (novecentos e vinte cinco mil, oitocentos e cinqüenta reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante a assinatura de Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n. 0107/2007.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Termo de Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n. 0107/2007.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- houver razões de interesse público.

5.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

5.2 - O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

6 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6.1 - Esta Ata tem seu prazo de validade até 27/12/2008.

7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br e no site www.trf1.gov.br.

8 - DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal no Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assina este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s) os anexos, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto da Secretaria do TRF 1ª Região

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0024/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01 - STORAGE NAS CATEGORIA I (BR0347266)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de sistema de armazenamento de rede, com as seguintes características cada:

  - Arquitetura

1.1.1 - O sistema de armazenamento IP deverá possuir componentes redundantes, tais como CPU, memória, fontes e interfaces de rede, com capacidade de manter o equipamento em funcionamento normal em caso de falha de um dos componentes descritos.

1.1.2 - O sistema de armazenamento ofertado constar do anúncio mais recente (posterior a julho de 2006).

1.1.3 - O fabricante deverá ser participante do SNIA (Storage Networking Industry Association) por meio de comprovação no site http://snia.org/about/member_list, na qualidade de “large member voting”;

1.2 - Adaptadores de Rede

1.2.1. Mínimo de 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

1.2.2. Taxa de transmissão de dados mínimas:

1.2.2.1. Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

1.2.2.2. Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

1.2.2.3. Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Padrão de conexão: RJ-45;

1..2.4. Suporte aos padrões:

1.2.4.1. IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

1.2..4.2. IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

1.2.4.3.IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de “fail over” e balanceamento de carga;

1.2.6. Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.1Q (Vlan Tag)

1.2.7. Mínimo de 2 interfaces FC – 4 Gb/s instaladas, para ligação do equipamento com rede SAN;

1.3 - CPU

    - No mínimo 02 (dois) núcleos de processamento instalados, redundantes;

      - Serão aceitas propostas de cluster de equipamentos com apenas um núcleo de processamento, acompanhadas de todo o conjunto de softwares necessários para seu funcionamento e gerenciamento.

    - Para equipamentos com arquitetura x86, a freqüência mínima processador deverá ser de 2,6 GHz. Em caso de equipamentos com utilização de arquitetura Network Attached Storage On-A-Chip (NASoC), deverá haver garantia de full-speed nas portas.

1.4 - Memória

    - O equipamento deverá ter instalado, no mínimo, 2 GB de memória cache de leitura;

    - Deverá possuir uma área da memória cache destinada à escrita não volátil, de no mínimo 2GB.

      - No caso de equipamentos que se utilizam da memória não volátil para log de transações do file system, esta deverá possuir tamanho mínimo de 256 MB.

1.5 - Sistema de Discos

    - Deverá suportar discos FC e SATA;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap;

    - 1.1.15. Capacidade instalada de no mínimo 8 TB brutos divididos em no mínimo 14 discos e em no mínimo 2 gabinetes (enclosures), observando o exposto no item 1.5.7 e subitens;

    - Capacidade de expansão para até 15 TB brutos, sem necessidade de troca dos componentes já instalados, apenas acréscimo de gabinetes de expansão e discos.

    - Suporte no mínimo a RAID 1 e RAID5  ou RAID-DP;

    - Suporte a Spare Disk;

      - Os Spare Disks deverão ser fornecidos na quantidade mínima de 1 para cada subsistema ou enclosure de discos;

      - Deverão ser fornecidos nas mesmas tecnologias dos discos ofertados;

      - Deverão ter capacidade individual ao maior disco instalado de mesma tecnologia;

      - A capacidade dos Spare Disks não poderão ser contabilizadas com o total de TB fornecidos;

    - Taxa de transferência da entre os núcleos e enclosures de disco de no 4 GB/s.

1.6 - Sistema Operacional

    - Sistema operacional proprietário, desenvolvido pelo fabricante;

      - Não serão aceitas soluções baseadas em sistemas operacionais de mercado (Windows, Linux ou Unix);

    - Suportar, no mínimo CIFS, NFS , FTP e iSCSI, já habilitados e totalmente licenciados;

      - Deverá possuir suporte a CIFS em domínio Windows 2003 nativo;

      - Deverá possuir suporte a NFS v2, v3 e v4 para clientes UNIX e Linux;

    - Interface de gerência WEB

    - Deverá suportar até 10.000 usuários de rede conectados ao cluster de controladoras;

    - Deverá possuir suporte a proteção de conteúdo por anti-virus de mercado padrão McAffee, CA, Sophos, Symantec, Trend Micro;

    - Deverá possuir suporte a acesso multiprotocolo a um mesmo compartilhamento respeitando locking e atributos individuais de cada protocolo;

    - Deverá possuir suporte a gerenciamento de volumes em sistemas de arquivos com expansão não disruptiva;

    - Deverá possuir suporte a provisionamento virtual (thin provisioning) de capacidade;

    - Deverá possuir suporte a quotas por pastas, usuários e grupos de usuários;

    - Deverá possuir suporte à criação de múltiplos servidores CIFS (CIFS Servers) virtuais na controladora NAS;

    - Deverá possuir suporte a IP SAN em protocolo iSCSI para servidores Windows 2000, Windows 2003 e Linux (Red Hat e SuSE);

    - Deverá possuir suporte a Microsoft Cluster (MSCS) em protocolo iSCSI;

    - Implementar controle de acesso;

    - Deverá possuir suporte a snapshots de volumes para recuperação rápida e individual de arquivos, seguindo os seguintes requerimentos:

      - Apenas blocos alterados deverão ser armazenados, consumindo uma área percentual adicional em relação ao volume de produção;

      - Permitir que o usuário final acesse o snapshot para recuperação individual de arquivos;

      - Permitir acesso ao snapshot através do Microsoft VSS para recuperação individual de arquivos;

      - Permitir até 96 versões do mesmo snapshot de um volume;

      - Permitir agendamento automático de rotinas de snapshot;

      - Permitir a recuperação completa de um volume através de comando do storage;

    - Possuir suporte para replicação remota sobre IP baseada em storage de volumes NAS envolvendo os sistemas de armazenamento de tecnologia IP das Sessões do TRF em Brasília. Não deverá ser proposta a licença do software de replicação neste momento;

    - Compatibilidade comprovada com Windows / Linux / VMWare

1.7 - Gabinete

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, hot-plugable e hot-swapable com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas

    - Sistema de ventilação, redundante, capaz de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do equipamento;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos

1.8 - Interface de configuração / gerenciamento

    - Acesso ao sistema de configuração via HTTP / HTTPS, por meio de um browser padrão, protegido por senha, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, através da LAN.

    - Possuir suporte a gerenciamento via linha de comando (CLI) e gráfico baseado em aplicação web (HTTP);

    - Possuir suporte a gerenciamento de desempenho do sistema de armazenamento que informe de maneira gráfica operações de rede e consumo das controladoras e do armazenamento;

    - Permitir monitoração via SNMP, com conjunto de MIB´s específicas do equipamento;

    - Controle dos logs do sistema

1.9 - Monitoramento Remoto

    - Os equipamentos deverão possuir sistema de monitoramento remoto, via linha telefônica; e-mail ou https a uma central de suporte do fabricante;

    - Esta central deverá monitorar, durante o período da garantia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, os logs que serão gerados e enviados pelos equipamentos. Através do monitoramento pró-ativo e de análises estatísticas dos equipamentos, a central de chamado deverá abrir chamados de suporte para reposição de peças que possam vir a apresentar algum defeito;

      - Em caso de oferta do monitoramento via linha telefônica, todos os equipamentos necessários na conexão à rede de monitoramento deverão ser fornecidos, inclusive os modems. O TRF só fornecerá a linha telefônica;

    - O serviço de monitoramento remoto, durante o período de garantia, deverá ser oferecido sem ônus adicional ao TRF1.

### TABELA DE DISTRIBUIÇÃO E QUANTITATIVOS

| LOCAL | Item 1 Storage NAS Categoria I |
| --- | --- |
| AC | Rio Branco | 1 |
| AM | Manaus | 1 |
|  | Tabatinga |  |
| AP | Macapá | 1 |
| BA | Barreiras |  |
|  | Campo Formoso |  |
|  | Eunápolis |  |
|  | Feira de Santana |  |
|  | Guanambi |  |
|  | Ilhéus | 1 |
|  | Itabuna |  |
|  | Jequié |  |
|  | Juazeiro |  |
|  | Paulo Afonso |  |
|  | Salvador | 1 |
|  | Vitória da Conquista |  |
| DF | TRF1 | 2 |
|  | Distrito Federal | 1 |
| GO | Anápolis |  |
|  | Aparecida de Goiânia |  |
|  | Goiânia | 1 |
|  | Luziânia |  |
|  | Rio Verde |  |
| MA | Caxias |  |
|  | Imperatriz |  |
|  | São Luiz | 1 |
| MG | Belo Horizonte | 1 |
|  | Divinópolis |  |
|  | Gov. Valadares |  |
|  | Ipatinga |  |
|  | Juiz de Fora | 1 |
|  | Lavras |  |
|  | Montes Claros |  |
|  | Passos |  |
|  | Patos de Minas |  |
|  | Pouso Alegre |  |
|  | São João Del Rey |  |
|  | São Sebastião do Paraíso |  |
|  | Sete Lagoas |  |
|  | Uberaba | 1 |
|  | Uberlândia | 1 |
|  | Varginha |  |
| MT | Cáceres |  |
|  | Cuiabá | 1 |
|  | Rondonópolis |  |
|  | Sinop |  |
| PA | Altamira |  |
|  | Belém | 1 |
|  | Castanhal |  |
|  | Marabá |  |
|  | Santarém |  |
| PI | Picos |  |
|  | Teresina | 1 |
| RO | Ji-Parana |  |
|  | Porto Velho | 1 |
| RR | Boa Vista | 1 |
| TO | Palmas | 1 |
|  | Total | 20 |

# ENDEREÇO DAS LOCALIDADES

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 – CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 – Bairro Aleixo – CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 – Bairro Central – Fórum Pontes de Miranda – CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges – CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB – CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 – CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua “B”, no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro – CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) – CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631 – Sussuarana Salvador - Ba. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 – CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Cidade de Cabo Frio – Anexo II – SEPN – Quadra 510, Bloco “C”, Lote 08 – CEP: 70750-535 – Brasília – DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP – 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões nivers – CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro – CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 – CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. niversitária, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 – Jardim Presidente – CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro – CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 – Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 – Areinha – São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central - CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comercial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP - 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | BR | QTD REG | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | STORAGE NAS CATEGORIA I – TRF 1 E SEÇÕES JUDICIÁRIAS | 0347266 | 20 | 98.900,00 | 1.978.0000,00 |
| VALOR TOTAL REGISTRADO | 1.978.000,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0024/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0107/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto da Secretaria do TRF 1ª Região

DANNIEL ZVEITER

Procurador da DECISION – Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.

ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0024/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 2 – STORAGE NAS CATEGORIA II (BR0347296)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de sistema de armazenamento de rede.

  - Adaptador de rede

    - Mínimo de 02 (duas) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

2.1.2.1.	Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

2.1.2.2.	Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

2.1.2.3.	Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Padrão de conexão: RJ-45;

    - Suporte aos padrões:

2.1.4.1. IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

2.1.4.2. IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

2.1.4.3. IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de “fail over” e balanceamento de carga;

    - Compatível com 802.3ad (Link Aggregation), 802.1Q (Vlan Tag)

  - Gabinete

    - Pertencem ao mesmo fabricante do equipamento ofertado.

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1), hot swap/plug, com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

      - A redundância de fonte de alimentação, poderá ser interna ou externa ao equipamento (RPS);

    - Sistema de ventilação, redundante, capaz de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do equipamento;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos

  - Interface de configuração / gerenciamento

    - Acesso ao sistema de configuração via HTTP / HTTPS, protegido por senha;

  - Recursos

    - Capacidade de no mínimo 70 (setenta) conexões simultâneas;

    - Permitir monitoração via SNMP, com conjunto de MIB´s específicas do equipamento;

    - Permitir gerenciamento de quotas de disco para usuários e/ou grupos;

    - Controle de usuários e grupos local ou com autenticação no Active Directory da Microsoft;

    - Compatibilidade com Windows / Linux / VMWare

    - Suporte a compartilhamento no mínimo via CIFS, NFS v2, v3 e v4 , FTP e iSCSI, já habilitados e licenciados;

    - Implementar recursos de snapshot e de recuperação de snapshot;

    - Implementar controle de acesso;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

    - Controle dos logs do sistema

  - Sistema de Discos

    - Deverá suportar discos padrão ATA ou superior;

    - Rotação mínima de 7,2 RPM;

    - Suporte a RAID 0, RAID 1, e RAID 5, por hardware;

    - Deverão ser Hot-Plug/Hot Swap;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Suporte a Spare Disk

      - Os Spare Disks deverão ser fornecidos na quantidade mínima de 1 para cada subsistema ou enclosure de discos;

      - Deverão ser fornecidos na mesma tecnologia dos discos ofertados;

      - Deverão ter capacidade individual ao maior disco instalado de mesma tecnologia;

      - A capacidade dos Spare Disks não poderá ser contabilizada com o total de TB fornecidos;

    - Capacidade instalada de no mínimo 1,5 (um e meio) TB líquidos, considerando configuração de RAID5 e spare disks, observando o descrito no item 2.5.6 e subitens.

  - Sistema Operacional

    - Sistema operacional do fabricante ou customizado para o fabricante;

    - Suportar, no mínimo CIFS, NFS v2, v3 e v4, FTP e iSCSI, já habilitados

    - Interface de gerência WEB

    - Compatibilidade com Windows / Linux / VMWare

  - No caso de oferta de solução de armazenamento baseada em servidor, com Sistema Operacional Windows Storage Server, deverão ser observadas as seguintes características adicionais:

    - Unidade Central de Processamento (CPU)

      - No mínimo 02 (dois) núcleos de processamento de arquitetura x86;

        - A freqüência de clock, por processador, deverá ser igual a 2.6 GHz ou superior;

      - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

      - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 04 (quatro) MB;

    - Memória RAM

      - Memória tipo DDR2 667 MHz ECC SDRAM ou superior

      - Capacidade instalada de no mínimo 02 (dois) GB em módulos de memória idênticos entre si;

      - Expansível a no mínimo 04 (quatro) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

      - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

      - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC ou Chipkill;

    - BIOS

      - BIOS desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

      - Compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits;

    - Sistema Operacional

      - O equipamento proposto deverá vir acompanhado do sistema operacional Microsoft Windows Storage Server 2003 Standard Edition R2, ou versão superior,

        - O sistema operacional deverá vir pré-instalado e acompanhado de manuais e mídia;

        - O software deverá ser fornecido obrigatoriamente com suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto ao fabricante;

    - Gabinete da CPU

      - Ocupar, no máximo, 02U de altura no rack;

      - Pelo menos 02 (dois) slots livres após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

      - Mínimo de 03 (três) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

        - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

      - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

      - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

        - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

      - Unidade leitora de CD/DVD;

    - Interface de gerenciamento remoto

      - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

      - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

      - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

        - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

        - Ligar/desligar o servidor remotamente;

      - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

        - Realizar boot;

        - Alterar as configurações;

        - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

        - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

      - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

      - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

      - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

        - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

      - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

      - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

      - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

      - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

      - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

      - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

      - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

      - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

      - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

      - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

      - Suporte a reinicialização remota;

      - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

      - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

      - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

      - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

### TABELA DE DISTRIBUIÇÃO E QUANTITATIVOS

| LOCAL | Item 2 Storage NAS Categoria II |
| --- | --- |
| AC | Rio Branco |  |
| AM | Manaus |  |
|  | Tabatinga | 1 |
| AP | Macapá |  |
| BA | Barreiras | 1 |
|  | Campo Formoso | 1 |
|  | Eunápolis | 1 |
|  | Feira de Santana | 1 |
|  | Guanambi | 1 |
|  | Ilhéus | 1 |
|  | Itabuna | 1 |
|  | Jequié | 1 |
|  | Juazeiro | 1 |
|  | Paulo Afonso | 1 |
|  | Salvador |  |
|  | Vitória da Conquista | 1 |
| DF | TRF1 | 8 |
|  | Distrito Federal |  |
| GO | Anápolis | 1 |
|  | Aparecida de Goiânia | 1 |
|  | Goiânia |  |
|  | Luziânia | 1 |
|  | Rio Verde | 1 |
| MA | Caxias | 1 |
|  | Imperatriz | 1 |
|  | São Luiz |  |
| MG | Belo Horizonte |  |
|  | Divinópolis | 1 |
|  | Gov. Valadares | 1 |
|  | Ipatinga | 1 |
|  | Juiz de Fora | 1 |
|  | Lavras | 1 |
|  | Montes Claros | 1 |
|  | Passos | 1 |
|  | Patos de Minas | 1 |
|  | Pouso Alegre | 1 |
|  | São João Del Rey | 1 |
|  | São Sebastião do Paraíso | 1 |
|  | Sete Lagoas | 1 |
|  | Uberaba | 1 |
|  | Uberlândia | 1 |
|  | Varginha | 1 |
| MT | Cáceres | 1 |
|  | Cuiabá |  |
|  | Rondonópolis | 1 |
|  | Sinop | 1 |
| PA | Altamira | 1 |
|  | Belém |  |
|  | Castanhal | 1 |
|  | Marabá | 1 |
|  | Santarém | 1 |
| PI | Picos | 1 |
|  | Teresina |  |
| RO | Ji-Parana | 1 |
|  | Porto Velho |  |
| RR | Boa Vista |  |
| TO | Palmas |  |
|  | Total | 50 |

# - ENDEREÇO DAS LOCALIDADES

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 – CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 – Bairro Aleixo – CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 – Bairro Central – Fórum Pontes de Miranda – CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges – CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB – CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 – CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua “B”, no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro – CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) – CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631 – Sussuarana Salvador - Ba. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 – CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Cidade de Cabo Frio – Anexo II – SEPN – Quadra 510, Bloco “C”, Lote 08 – CEP: 70750-535 – Brasília – DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP – 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões nivers – CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro – CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 – CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. niversitária, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 – Jardim Presidente – CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro – CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 – Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 – Areinha – São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central – CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comercial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP – 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | BR | QTD REG | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | STORAGE NAS CATEGORIA II – SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS | 0347296 | 50 | 18.517,00 | 925.850,00 |
| VALOR TOTAL REGISTRADO | 925.850,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0024/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0107/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor Geral Substituto da Secretaria do TRF 1ª Região

ARGENILDA MONTALVÃO RAMOS

Sócia Gerente da NTI – Distribuidora Imp. E Exp. Ltda.