ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0025/2007 PARA FORNECIMENTO

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP E LICENÇAS DE SOFTWARE DE BACKUP)

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAL/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral Substituto da Secretaria, Sr. CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, casado, CPF n. 480.325.571-72, RG n. 1.015.832 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. 0111/2007, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE EQUIPAMETNOS DE INFORMÁTICA (UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP E LICENÇAS DE SOFTWARE DE BACKUP), observadas as disposições contidas na Lei 10.520/2002; Lei Complementar n. 123/2006, nos Decretos ns. 3.931/2001, 5.450/2005, 6.204/2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n. 8.666/1993, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, Pregão Eletrônico n. 0111/2007 e Processo Administrativo n.7.479/2007.

- – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento de equipamentos de informática (unidades automatizadas de backup e licenças de software de backup), nas condições estabelecidas no ato convocatório.

  - ITEM 01. Fornecedor: DMSTOR STORAGE SOLUTIONS E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n. 06.915.840/0001-60, com sede à  Rua Turiassu, 390 – Cj. 43 – Perdizes, CEP: 05005-000 – São Paulo - SP, telefone/ fax: (11) 3801.4168, representada por seu Sócio, Sr. MARCOS PAULO DE OLIVERIA GONÇALVES, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG n. 21.564.299 SSP/SP, CPF n. 162.511.498-25, residente e domiciliado em São Paulo / SP.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 361.580,00 (trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta reais)

  - ITEM 02. Fornecedor: VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n. 02.277.205/0001-44, com sede à SHCN CL 111 – Bl. B – n. 51 – salas 102 a 109, Asa Norte – Brasília/DF, telefone: (61) 2103.1000, fax: (61) 2103.1024, CEP n: 70754-520, representada por seu Sócio, Sr. HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, RG n. 651.942 SSP/DF, CPF n. 287.734.891-15, residente e domiciliado no Lago Sul, Brasília / DF.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$449.500,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

  - ITENS 03 E 04. Fornecedor: VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n. 07.268.152/0001-19, com sede à Rua Santa Rosa, n. 112, sala 21, Brás, São Paulo / SP telefone/ fax: (11) 3377.2800 / 3377. 2838, Fax: 377.2841, CEP n. 03007-040, representada por seu Sócio-Administrador, Sr. JÚLIO EDUARDO COSTA SANTOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG n. 296.868-1 SSP/PR, CPF n. 089.063.609-59, residente e domiciliado em  São Paulo / SP.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 359.310,00 (trezentos e cinqüenta e nove mil e trezentos e dez reais).

  - ITEM 5. Fornecedor: NT SYSTEMS INFORMÁTICA ASSOCIADOS LTDA, CNPJ n. 37.164.258/0001-33, com sede à SCN Quadra 01, Bloco “C”, Ed. Brasília Trade Center, 17º andar, Salas ns. 1708 / 1711, Brasília/DF, CEP n. 70711-902, telefone/ fax: (61) 3421.9200, (61)3421.9240 / 3421.9201, representada por seu Sócio-Administrador, Sr. JOSÉ MANUEL DE MAGALHÃES ÁLVARES SANCHES, português, divorciado, empresário, RNE N. V077.973-J, emitida pela SE/DPMAF/DPF, CPF n. 150.742.501-53, residente e domiciliado no Lago Sul, Brasília /DF.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

- – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura de Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 0111/2007.

  - – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Termo de Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n. 0111/2007.

  - – O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

- – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

  - – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

- – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

  - – O preços registrados serão revistos nos termos do art. 12, § 1º, §2º, §3º e §4º do Decreto n. 3.931/2001.

  - – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

  - – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

- – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- houver razões de interesse público.

  - – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

  - – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

- – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

  - – Esta Ata tem seu prazo de validade até 27.12.2008.

- - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br  e no site www.trf1.gov.br.

- – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assina este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s) o(s) anexo(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai(ão) assinado(s) em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor-Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N. 0025/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 01 DO EDITAL

  - – Unidade Automatizada de Backup

Fornecimento, instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de unidade automatizada de backup, com as seguintes características cada:

1.1. Possuir, no mínimo, 02 (dois) drives.

1.2. Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) slots para mídias.

1.3. Todos os drives devem ter capacidade de leitura e gravação de mídias LTO Ultrium geração 3 (capacidade nativa de armazenamento de, no mínimo, 400 Gb sem compressão e, no mínimo, 800 Gb considerando índice de compressão 2:1) e mídias LTO Ultrium geração 2 (capacidade nativa de armazenamento de, no mínimo, 200 Gb sem compressão e, no mínimo, 400 Gb considerando índice de compressão 2:1).

1.4. Possuir buffer de, no mínimo, 64Mb, por drive.

1.5. Possuir interface, no mínimo, SCSI Ultra160, devendo ser fornecidos todos os acessórios, inclusive placas SCSI, para instalação em servidores IBM xSeries 345 ou IBM xSeries 346 ou IBM xSeries 3650.

    - As placas SCSI PCI-X, a serem fornecidas juntamente com a unidade, devem ser homologadas pelo fabricante dos servidores acima descritos e com o sistema operacional Windows Server 2003 nas versões Standard e Enterprise.

    - Deverá ser ofertado um mesmo modelo de placa SCSI, com mesma versão de firmware, para todas as unidades de backup ofertadas.

1.6. Possuir interface RJ-45 10/100 Mb/s para gerenciamento;

1.7. Possuir sustained transfer rate por drive de, no mínimo, 60Mb/s sem compressão e de, no mínimo, 120 Mb/s considerando índice de compressão 2:1.

1.8. Possuir burst transfer rate de, no mínimo, 160Mb/s.

1.9. Possuir compactação por hardware.

1.10. Permitir inserção e retirada de mídias da biblioteca sem interrupção do backup ou restore em andamento.

1.11. Possuir capacidade de identificação das mídas por leitura de código de barras.

1.12. Possuir capacidade de limpeza automática dos drives.

1.13. Permitir tensão de alimentação de, no mínimo, 110 e 220V (50 e 60Hz), com chaveamento automático.

1.14. Possuir opção para religação automática (pronta para receber comandos) após queda de energia elétrica.

1.15. Possuir tempo de acesso médio à informação de, no máximo, 76s, com a mídia já rebobinada.

1.16. Possuir painel frontal com capacidade de proceder configurações da library, visualizar a library e seu status, comandar movimentação de mídias, realizar load/unload, acesso aos diagnósticos, estatísticas, checagem de inventário e configurações de segurança

1.17. Suportar gerenciamento remoto com suporte a Web Server ( http 1.0), FTP Server e Client, SNMP, SMTP, através de drivers nativos do equipamento fornecidos pelo fabricante.

1.18. As funções de monitoramento deverão estar disponíveis tanto remotamente como localmente, ou seja, utilizando o painel frontal da unidade de backup;

1.19. Nas funções de gerenciamento deverão estar incluso: status da library e dos drivers de leitura/gravação, movimentação das mídias, “load/unload” tape drives, acesso aos diagnósticos, configuração da library, estatísticas da library, checagem de inventário, e configurações de segurança.

1.20. Ser compatível e possuir drivers para o sistema operacional Windows 2000 e 2003 Server.

1.21. Ser compatível com a rede SAN em utilização pelo TRF1.

1.22. Ser comprovadamente compatível e homologado para o software de backup Véritas Vetbackup na versão 5.1 e 6.0.

1.23. Possuir drivers para o software de backup descrito no item 1.22.

1.24. Possuir capacidade de realizar backup e restore de dados de servidores em rede local, quando utilizando, no mínimo, o software de backup descrito no item 2.22.

1.25. Ocupar, no máximo, 5U no rack.

1.26.Cabos, placas, softwares e manuais necessários à sua instalação.

1.27. Possuir MTBF de, no mínimo, 10.000 horas.

1.28. Possuir MSBF de, no mínimo, 2.000.000 de ciclos.

1.29.O fabricante deverá obrigatoriamente constar na lista de Compliance-Verified Licensee do site www.lto.org

1.30. Deverá  ser oferecido treinamento exclusivo para a equipe de suporte do TRF1 – Brasília, on-site, com carga horária mínima de 4 horas, em instalação, configuração e operação do equipamento ofertado.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| lote DO EDITAL | ITEM DO EDITAL/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 / 0011142 | Unidade automatizada – TRF1 e Seções Judiciárias | 20 | TANDBERG M224 2XLTO3 | 18.079,00 | 361.580,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0025/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0111/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor-Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

MARCOS PAULO DE OLIVERIA GONÇALVES

Sócio da DMSTOR STORAGE SOLUTIONS E INFORMÁTICA LTDA

ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N. 0025/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 02 DO EDITAL

– Licença de Software – Tape Drive

Fornecimento, instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de licença  de software de backup, com as seguintes características:

2.1.Licença para utilização de unidade de fita (Tape Drive Licencing) no software Veritas NetBackup Datacenter versão 6.0, ou superior.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| lote DO EDITAL | ITEM DO EDITAL/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 / 000022179 | Licença de software – tape drive | 50 | SYMANTEC / NetBackup V6.x | 8.990,00 | 449.500,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0025/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0111/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor-Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA

Sócio da VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

ANEXO III À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N. 0025/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 03 E 04 DO EDITAL

3  – Mídia para Backup

Fornecimento, instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de mídias de backup, com as seguintes características cada:

3.1. Ser da tecnologia LTO Ultrium geração 3 (capacidade nativa de armazenamento de, no mínimo, 400Gb sem compressão e, no mínimo, 800Gb considerando índice de compressão 2:1).

3.2. Ser totalmente compatível com as unidades automatizadas de backup especificadas no item 1.

3.3. Possuir etiqueta para registro de utilizações.

3.4 Estar identificada com código de barras padrão, a ser escolhido pelo TRF1, compatível com a unidade de backup especificada no item 1 do Anexo I deste edital.

    - Deverão ser ofertadas, no mínimo, 30 (trinta) etiquetas adicionais avulsas a serem entregues na sede do TRF1.

3.5. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzida pelo fabricante.

3.6. O fabricante deverá obrigatoriamente constar na lista de Compliance-Verified Licensee do site www.lto.org .

- – Mídia de Limpeza

Fornecimento, instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de mídias para limpeza, com as seguintes características cada:

4.1. Ser totalmente compatível com as unidades automatizadas de backup especificadas no item 1.

4.2. Possuir etiqueta para registro de utilizações.

4.3. Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzida pelo fabricante.

4.4. Estar identificada com código de barras padrão em utilização pelo TRF1.

    - Deverão ser ofertadas, no mínimo, 30 (trinta) etiquetas adicionais avulsas a serem entregues na sede do TRF1.

4.5. Ser do mesmo fabricante da mídia de backup ofertada para o item 3 do anexo I.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| lote DO EDITAL | ITEM DO EDITAL/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3/ 0322000 | Mídia para backup | 3.310 | SONY / LTX400G | 105,00 | 347.550,00 |
|  | 4 / 126802 | Mídia de limpeza | 70 | SONY / LTX-CL | 168,00 | 11.760,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0025/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0111/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor-Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

JÚLIO EDUARDO COSTA SANTOS

Sócio da VS DATA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA

ANEXO IV À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N. 0025/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 05 DO EDTIAL

- – Solução para Backup em Disco

5.1. Fornecimento, instalação, garantia de 36 (trinta e seis) meses e treinamento, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de solução para backup em disco, com as seguintes características:

5.2. Permitir executar vários processos de backup em paralelo e otimizar a restauração de arquivos individuais;

5.3. Permitir a integração em unidades de backup do tipo LTO2 e superior;

5.4. Permitir ter integração com os principais softwares de backup de mercado como CA BrightStor ARCserve; Veritas Netbackup e TSM;

5.5. O equipamento deverá ter as seguintes características:

5.5.1.Software de emulação que permita administrar/instalar o equipamento da mesma forma que uma tape library tradicional (drives and slots);

5.5.2. Software de administração e configuração baseado em interface Web, com capacidade de monitorar o equipamento e emitir alertas via email;

5.5.3. Ser compatível com plataforma Windows e Linux;

5.5.4 Possuir 01 (uma) interface Gigabit iSCSI permitindo a conexão do equipamento à rede Ethernet;

    - Emular no mínimo 10 (dez) tape drives padrão LTO-2 e 4 (quatro) autoloaders virtuais;

5.5.6 Emular no mínimo 150 (cento e cinquenta) cartuchos de fitas;

5.5.7. Ser baseado em arquitetura padrão de Mercado;

    - Possuir altura máxima de 2U;

5.6. O equipamento deverá vir com capacidade mínima de 1.5 TB (um terabyte e meio) de área de armazenamento livre instalada, calculado considerando mecanismo de proteção RAID-5, com capacidade de armazenar no mínimo 3TB (três terabytes) com compressão de dados;

    - Deverá utilizar discos padrão SATA de 7200 RPM, ou superior;

    - Os discos deverão ser hot-pluggable/swappable

5.7. Taxa de transferência de até 50 MB/s (cinqüenta megabytes por segundo) ou 210 GB/h (duzentos e dez gigabytes por hora);

5.8. Deve acompanhar o equipamento, sem custo adicional, software de backup que permita a transferência de dados dos servidores do ambiente para o equipamento ofertado;

    - O software de backup deverá permitir a utilização de dois drivers de leitura/gravação simultaneamente, ou seja, deverá vir com as devidamente licenciado;

    - O software deverá licenciar somente a quantidade de TB em discos ou a quantidade de drivers emulado, não sendo permitido o licenciamento por hosts conectados. Dessa forma o licenciamento do software deverá ser ilimitado por hosts de forma que caso haja necessidade de crescimento em hosts deverá estar contemplado no licenciamento;

    - As licenças do software deverão ser ofertadas na modalidade de licenciamento perpétuo, ou seja, não poderão ser cobrados quaisquer valores adicionais pelo uso do software durante e após o término do contrato;

5.8.O equipamento será controlado por um servidor de backup instalado com sistema operacional Windows 2003;

5.9. Permitir tensão de alimentação de, no mínimo, 110 e 220V (50 e 60Hz), com chaveamento automático.

5.10.Deverá ser ofertado, sem custo adicional, treinamento on-site, exclusivamente para a equipe técnica do TRF1, para instalação e operação do equipamento e software ofertados.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| lote DO EDITAL | ITEM DO EDITAL/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 / 0139343 | Solução para backup em disco | 10 | HP STORAGEWORKS 1000i VIRTUAL LIBRARY SYSTEM (0139343/0001) | 46.000,00 | 460.000,00 |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0025/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. 0111/2007.

Brasília, 28 de dezembro de 2007.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA

Diretor-Geral Substituto de Secretaria do TRF 1ª Região

JOSÉ MANUEL DE MAGALHÃES ÁLVARES SANCHES

Sócio-Administrador da NT SYSTEMS INFORMÁTICA ASSOCIADOS LTDA