Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 314-5275 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas no site do Tribunal na Internet (www.trf1.gov.br) na opção consulta “licitações”.

Brasília-DF, 16 de março de 2005.

### ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Pregoeiro do TRF1

Recibo de retirada PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 13/2005 Processo n. 20047747 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

PODER JUDICIÁRIO

### TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

### PROCESSO N.º 20047747

### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2005

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE DE ITENS

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio do Pregoeiro designado pela Portaria DIGES nº 640-34, de 01 de fevereiro de 2005, torna público, para ciência dos interessados, que as 14:30 horas do dia 31 de março de 2005 ou, caso não haja expediente naquela data, no primeiro dia útil subseqüente, no Térreo do Anexo II, Edifício Adriana, Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Sala de Licitações, Brasília-DF, estará inaugurando procedimento licitatório na modalidade Pregão do tipo, menor preço por lote de itens, com vistas à formação de sistema de registro de preços para aquisição DE MÍDIAS, SOFTWARES, COMPONENTES E equipamentos de informática, obedecidos os preceitos da Lei n.º 10.520, de 18 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a formação de sistema de registro de preços para fins de contratação, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dos seguintes bens e serviços:

a) aquisição de mídias de dados e de limpeza nas quantidades e com as características e especificações técnicas básicas obrigatórias consignadas nos anexos II-01 e II-02 deste Edital;

b) aquisição de licença de uso dos softwares nas quantidades e com as especificações indicadas nos Anexos II-04 a II-10 deste Edital;

c) aquisição de componentes (placas HBA) e equipamentos de informática nas quantidades e com as características e especificações técnicas básicas obrigatórias consignadas nos Anexos II-12 a II-29 deste Edital;

d) treinamento de servidores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na operação, administração e controle de todas as funcionalidades dos servidores e dos equipamentos componentes da san (storage area network), descritos nos Anexos II-12 a II-25 deste Edital, bem como as funcionalidades dos softwares de gerenciamento indicados nos itens 4.14 do Anexo II-15 e 9.5 do Anexo II-20 do Edital.

1.2 - Os quantitativos constantes dos Anexos II-01 a II-30 deste Edital estão estimados para contratação no período de validade da Ata de Registro de Preços qual seja, 06 (seis) meses.

1.3 – Além de fornecer os equipamentos e componentes de informática objeto deste certame, a empresa contratada deverá promover a montagem, instalação, ativação e configuração dos mesmos nos endereços informados no item 9 do Anexo I deste Edital, bem como realizar os testes de aferição do seu funcionamento.

1.4 – Caberá também à empresa contratada prestar os serviços de assistência e suporte técnico de garantia dos equipamentos e componentes de informática fornecidos.

1.5 – Relativamente aos softwares descritos nos Anexos II-04 a II-10, deverá a contratada:

a) instalar, configurar e executar os testes de funcionamento dos mesmos no ambiente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também no das Seções Judiciárias indicadas no item 9 do Anexo I deste Edital;

b) prestar os serviços de assistência e suporte técnico, bem como promover a atualização dos produtos (correções de erros, novas versões e novos releases) por um período não inferior a 36 (trinta e seis) meses após a formalização do recebimento definitivo das licenças de uso;

c) prestar suporte telefônico em dias úteis e durante o horário comercial, também por período não inferior a 36 (trinta e seis) meses após a formalização do recebimento definitivo das licenças de uso;

d) fornecer as atualizações de versões dos softwares que forem lançadas nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente posteriores ao em que ocorrer o recebimento definitivo das licenças de uso;

e) o Tribunal Regional Federal da Primeira Região dispõe de rede WAN interligando todos os locais de entrega dos equipamentos, que poderá ser utilizada pela contratada para qualquer configuração que possa ser efetuada remotamente.

1.6 – Os serviços e encargos enumerados nos itens 1.3, 1.4 e 1.5 serão executados pela empresa contratada sem quaisquer custos adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para as Seções Judiciárias destinatárias dos equipamentos e dos softwares objeto deste certame.

1.7 – Observada a limitação constante do § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, poderá o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mediante prévio envio de ofício à empresa contratada, promover alterações unilaterais no objeto do contrato.

1.8– O fornecimento das mídias, equipamentos e componentes de informática, bem como o licenciamento dos softwares e a execução dos serviços enumerados nos itens 1.3, 1.4 e 1.5, serão efetuados com observância das condições fixadas no presente instrumento e das consignadas nas anexas Minutas de Ata de Registro de Preços e de Contrato.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que apresentarem até as 14:30 horas do dia 31 de março de 2005, no endereço informado no preâmbulo deste Edital, proposta comercial escrita e documentação em envelopes distintos, opacos e lacrados, com a indicação do conteúdo, como segue:

a) ENVELOPE Nº 01:

Ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

# Proposta Comercial Escrita

(Identificação da Licitante)

b) ENVELOPE Nº 02:

# Tribunal Regional Federal da Primeira Região

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

# Documentos de Habilitação

(Identificação da Licitante)

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

a) reunidas em consórcio ou que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) concordatárias ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública;

e) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.

2.3 – Não poderá também participar do certame, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

3 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

3.1 – O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital serão recebidos, em ato público, os envelopes de número 01 e 02 de cada licitante, podendo o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, conceder uma tolerância de 15 (quinze) minutos para inaugurar a sessão de trabalhos;

b) recolhidos os envelopes de todas as licitantes, declarar-se-á encerrado o prazo de recebimento, nenhum outro podendo ser aceito a partir de então;

c) ato contínuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes de número 01 de cada proponente, devendo o Pregoeiro rubricar as propostas e proclamar os preços unitários, totais e globais ofertados pelas licitantes em relação a cada um dos lotes em disputa;

d) ultimada a formalidade prevista na alínea anterior, o Pregoeiro dará vistas das propostas escritas aos representantes das empresas concorrentes, os quais examinarão e rubricarão todo o conteúdo das mesmas;

e) na mesma ocasião os envelopes de número 02 (documentos de habilitação) serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes das licitantes que assim desejarem, permanecendo fechados e lacrados;

f) feito isso e entendendo ser necessário, o Pregoeiro suspenderá a sessão para que possa verificar a conformidade das propostas escritas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como para proceder à identificação das licitantes aptas a participar da fase de lances verbais de cada um dos lotes em que se divide o objeto do certame;

g) adotadas as decisões preambulares de que trata a alínea anterior, o Pregoeiro intimará os representantes das empresas acerca do resultado da análise das propostas escritas devendo, no caso de suspensão da sessão, convocar as licitantes para esse fim com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;

h) procedida a intimação, o Pregoeiro dará imediato início à fase de lances verbais do certame;

i) encerrada a fase de lances verbais o Pregoeiro ordenará as propostas pela ordem crescente dos preços então apurados, passando em seguida a decidir quanto à aceitação dos valores ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar em cada um dos lotes em disputa.

j) sendo aceitável a proposta da primeira colocada, o Pregoeiro abrirá o envelope contendo seus documentos de habilitação e, em constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, declará-la-á vencedora do lote sob exame;

k) não sendo aceitável a oferta da primeira colocada ou em se constatando o desatendimento pela mesma de qualquer dos requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta e a documentação da licitante imediatamente classificada no lote, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda os termos deste Edital;

l) proclamado o resultado do julgamento em relação a todos os lotes em que se divide o objeto do certame, o Pregoeiro franqueará a palavra aos representantes das empresas presentes para que, querendo, possam manifestar a intenção de interpor recurso contra as decisões adotadas;

m) não havendo quem pretenda recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame em favor das licitantes vencedoras e, em seguida, encaminhará os autos ao Senhor Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para fins de homologação do resultado;

n) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

3.2 - Caso entenda necessário proceder a exame mais detalhado de lances verbais ou da documentação apresentada poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será divulgado o resultado do julgamento.

3.3 - Das reuniões relacionadas com o presente certame serão lavradas atas circunstanciadas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e também pelos representantes das empresas presentes à sessão.

3.3.1 – Nas atas a que se refere o item anterior serão consignados o nome de todas as licitantes, as reclamações e requerimentos apresentados, bem como as demais ocorrências que interessem ao procedimento.

3.4 – Caso todas as propostas escritas sejam desclassificadas quando do confronto das mesmas com os requisitos estabelecidos neste Edital, poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas ofertas escoimadas das causas que motivaram a desclassificação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos dos inicialmente ofertados.

3.5 – O procedimento do item anterior poderá ser adotado também no caso de inabilitação de todas as licitantes, hipótese em que a nova documentação deverá ser apresentada ao Pregoeiro no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis da data da lavratura da ata respectiva.

3.6 - O Pregoeiro e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Federal poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, isso em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando aos licitantes prazos para atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

3.7 - Após a assinatura da Ata de Registro de preços a proponente cuja documentação não tenha sido examinada será convocada para recolher o envelope respectivo, devendo a Pregoeiro, para tanto, fixar o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, findo o qual o envelope e seu conteúdo serão fragmentados.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 – A fim de que possa manifestar-se validamente quanto aos atos relacionados com o procedimento do certame, inclusive no que tange à formulação de lances verbais, a licitante deverá credenciar pessoa munida dos necessários poderes de representação.

4.2 – A outorga dos poderes de representação de que trata o item anterior será feita através de termo de credenciamento a ser elaborado nos molde do Anexo IV deste Edital, podendo o mesmo revestir a forma de instrumento público ou particular com firma reconhecida.

4.3 – Na hipótese de a licitante vir representada por seu sócio-proprietário, por seu dirigente ou assemelhado, poderá a mesma, em substituição ao termo de credenciamento, apresentar ao Pregoeiro cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da licitante.

4.4 - Antes de dar início aos procedimentos mencionados nas alíneas item 3.1 deste Edital, o Pregoeiro recolherá o documento de credenciamento dos representantes das empresas licitantes.

4.5 – O documento de credenciamento deverá ser apresentado pelo representante da empresa diretamente ao Pregoeiro, em separado dos envelopes de documentação e proposta.

4.5.1 – Deverá o representante nomeado pela licitante, por ocasião da entrega do documento de credenciamento, exibir ao Pregoeiro o seu comprovante de identificação.

4.5.2 – Deverá também à pessoa nomeada, quando da entrega do documento de credenciamento ao Pregoeiro, apresentar a este declaração firmada pelo representante legal da licitante, redigida nos molde do Anexo V, dando conta de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no certame.

4.6 – A não apresentação de documentos que viabilizem o credenciamento do representante indicado pela licitante, assim como a incorreção dos mesmos, impossibilitará a empresa de participar do certame.

4.6.1 – Também não poderá participar do certame a empresa que deixar de apresentar a declaração a que se refere o subitem 4.5.2 deste Edital.

4.7 – Se no decorrer do procedimento a licitante tencionar substituir o seu representante, deverá fazê-lo por meio da apresentação de novo documento de credenciamento, ao qual será anexada cópia autenticada da identificação da pessoa nomeada.

4.8 – Não será admitido que uma mesma pessoa represente mais de uma licitante.

5 - DA PROPOSTA ESCRITA

5.1 – A proposta comercial escrita deverá ser entregue ao Pregoeiro na data, no local e no horário fixados no preâmbulo deste Edital, em envelope lacrado e opaco.

5.2 - Ao elaborar sua proposta a licitante deverá atender às condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos, e ainda às seguintes exigências:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, datilografando-a ou imprimindo-a em papel onde conste o seu nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, devendo o documento assim elaborado ser apresentado em uma via;

b) numerar seqüencialmente as páginas da proposta e dos respectivos anexos;

c) indicar o endereço, e-mail, fax e/ou telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão inaugural;

d) consignar de forma clara e detalhada as especificações das mídias e/ou dos equipamentos e componentes de informática ofertados, inclusive no que se refere às quantidades, marca, modelo e código de identificação único (interno da licitante ou do fabricante) e valores;

e) consignar, de forma clara e detalhada as especificações e características técnicas dos softwares ofertados, inclusive no que se refere ao nome, versão e a indicação da empresa que os desenvolveu;

f) descrever individualmente e com clareza as características das mídias, dos softwares e/ou dos equipamentos ofertados, assim como dos componentes expansíveis, opcionais ou itens que possam oferecer variação de configuração destes últimos, tais como memórias, placas adaptadoras, etc., de forma a permitir a correta identificação dos mesmos na documentação técnica anexada à proposta;

g) observar, quando da formulação de sua proposta, as características técnicas obrigatórias constantes dos Anexos II-01 a II-30 deste Edital, devendo os equipamentos ofertados estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

h) observar para que os softwares ofertados atendam as características básicas obrigatórias constantes dos Anexos II-04 e II-10 deste Edital;

i) evitar a oferta de preços alternativos ou a inclusão de condições que impeçam o julgamento objetivo da licitação;

j) datar e por meio de seu representante legal assinar a última folha da proposta, rubricando as demais;

k) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

l) informar o prazo de entrega das licenças de uso dos softwares, dos equipamentos e/ou das mídias requisitadas, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato;

m) informar o prazo para conclusão dos serviços de montagem, instalação, ativação e configuração dos equipamentos e componentes, bem como para instalação e configuração dos softwares, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data em que ocorrer a respectiva convocação;

m.1) entende-se por ativação a energização dos equipamentos e por configuração a realização dos ajustes e instalações necessários para a total operacionalização em produção, excetuando-se apenas a instalação dos sistemas operacionais, de responsabilidade do Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

m.2) será descontado do prazo indicado na alínea “m” o tempo gasto com o treinamento solicitado no item 19 do LOTE 03, o tempo gasto pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para aprovação do cronograma indicado no item 10.30 e o tempo gasto para a instalação dos sistemas operacionais nos equipamentos servidores;

m.3) a contratada poderá executar os serviços previstos no Edital em todos os dias úteis, no horário compreendido entre 08 e 19 horas. Ainda, se acordado com o Tribunal e Seções, poderão ser executados serviços em dias não úteis e fora do horário aqui indicado.

n) informar o prazo de garantia dos softwares, das mídias e/ou dos equipamentos e/ou componentes ofertadas, que não poderá ser inferior a 36 (trinta e seis) meses, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos mesmos;

o) adotar, para fins de formulação da proposta escrita, o modelo indicado nos Anexos II-01 a II-31 deste Edital;

p) indicar, quando for o caso, a página, o item, o subitem, o parágrafo e a alínea da documentação anexada à proposta onde conste a comprovação do atendimento de cada uma das exigências técnicas básicas obrigatórias fixadas nos Anexos II-01 a II-30 deste Edital;

q) formular a proposta de preços de modo que o valor unitário ofertado para cada um dos itens que compõem cada um dos lotes não ultrapasse, em cada caso, as quantias fixadas nos Anexos II-01 a II-30 deste Edital, quantias estas que representam os preços máximos pelos quais o Tribunal Regional Federal da Primeira Região se dispõe a contratar a execução do objeto deste certame.

r) fixar os preços unitários e totais já com a inclusão dos custos decorrentes da execução dos serviços de montagem, instalação, ativação, configuração e realização dos testes de funcionamento dos equipamentos e componentes ofertados;

s) incluir nos preços de licenciamento de uso dos softwares os custos relacionados com a instalação, configuração, assistência e suporte técnico dos mesmos, bem como com os advindos do fornecimento das atualizações de versões que forem lançadas durante o período de garantia ofertado;

t) incluir também nos preços ofertados todos os custos decorrentes da operação de venda do objeto licitado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tais como transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos e execução dos serviços na forma prevista neste Edital e nas anexas minutas de Ata de Registro de Preços e de Contrato;

u) ofertar preços compatíveis com os correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária;

v) consignar o preço unitário de cada item em algarismo e por extenso e os demais apenas em algarismo, ficando estabelecido, desde já, que na hipótese de divergência entre uns e outros, o Pregoeiro adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

w) fixar os preços em moeda nacional, com apenas duas casas decimais, deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos;

5.2.1 – Será admitido que a licitante empregue em sua proposta expressões técnicas de uso comum na língua inglesa.

5.3 - Caso os prazos referidos nas alíneas “k”, “l”, “m” e “n” do item anterior não estejam expressamente consignados na proposta da licitante, o Pregoeiro considerará, para todos os efeitos, que houve aceitação tácita por parte da licitante do prazo de 60 (sessenta) dias corridos de validade da proposta, de 30 (trinta) dias corridos para a entrega do objeto requisitado, de 30 (trinta) dias corridos para a execução dos serviços de instalação, ativação e configuração e de 36 (trinta e seis) meses de garantia.

5.4 – Não se admitirá a oferta de mídias, equipamentos e/ou componentes usados, reciclados, recondicionados ou remanufaturados.

5.5 – Ao elaborar sua proposta a licitante deverá considerar todas as características e exigências constantes dos Anexos II-01 e II-30 deste Edital, não se admitindo cotações parciais.

5.6 - A licitante não poderá apresentar cotação para o fornecimento de mídias, softwares, equipamentos e/ou componentes em quantidade inferior às estimadas nos Anexos II-01 a II-30 deste Edital.

5.7 – Considerando a necessidade técnica de adjudicação global dos diversos lotes em disputa, a licitante deverá observar para que:

a) as mídias de dados e de limpeza ofertadas em atenção às descrições constantes dos Anexos II-01 e II-02 sejam da mesma marca e produzidos pelo mesmo fabricante;

b) os servidores ofertados em atenção às descrições constantes dos Anexos II-15 a II-19 sejam da mesma marca e produzidos pelo mesmo fabricante;

c) os dispositivos de armazenamento de dados ofertados em atenção às descrições constantes dos Anexos II-20 a II-23 sejam da mesma marca e produzidos pelo mesmo fabricante;

d) os switchs de rede fibre channel ofertados em atenção às descrições constantes dos Anexos II-24 e II-25 sejam da mesma marca e produzidos pelo mesmo fabricante;

5.8 – Também em razão da necessidade de adjudicação global, a licitante que pretender concorrer aos objetos descritos nos Anexos II-01 a II-30 deverá apresentar cotação para todos os itens que compõem os respectivos lotes, não se admitindo cotações parciais.

5.9 – A licitante deverá anexar à sua proposta catálogos, folhetos, impressos, prospectos, manuais e outros documentos que guardem relação com o objeto ofertado e que comprovem o atendimento de cada um dos requisitos técnicos básicos obrigatórios constantes dos Anexos II-01 a II-30 deste Edital;

5.10 - Os documentos a que se refere o item 5.9 devem ter sido emitidos pelo próprio fabricante das mídias, dos equipamentos e dos componentes ofertados.

5.11 – Relativamente aos softwares ofertados, os documentos a que se refere o item 5.9 devem ter sido emitidos pela própria empresa que os tiver desenvolvido.

5.12 – A licitante deverá apresentar a documentação a que se refere o item 5.9 no original, por meio de cópias reprográficas e/ou em mídia eletrônica.

5.12.1 – As páginas impressas de documentos obtidos pela INTERNET, no SITE do fabricante das mídias e/ou dos equipamentos ofertados, deverão indicar o endereço URL de onde foram retiradas.

5.13 – Relativamente aos equipamentos descritos nos Anexos II-15 a II-25 e II-29 deste Edital, a licitante deverá fazer constar na documentação a que se refere o item 5.9 informações relacionados aos tipos de conectores elétricos necessários à energização dos mesmos, ao número de circuitos elétricos, ao consumo por circuito e à dissipação máxima de calor.

5.14 - Caso a licitante não disponha de catálogos, folhetos, manuais, impressos ou publicações originais das especificações técnicas das mídias, dos softwares, dos equipamentos e/ou dos componentes ofertados, deverá apresentar declaração do fabricante dando conta de que os mesmos atendem cada uma das características básicas obrigatórias descritas nos Anexos II-01 a II-30 deste Edital.

5.15 – Não caberá desistência da proposta escrita após a entrega dos envelopes, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

5.16 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange ao preço ofertado, o qual poderá ser modificado quando da fase de lances verbais do certame.

### 6 – DOS LANCES VERBAIS

6.1 – A etapa de lances verbais do certame terá início após a verificação, pelo Pregoeiro, da conformidade das propostas escritas com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.1.1 – As mídias descritas nos Anexos II-01 e II-02 serão considerados como item único, devendo o Pregoeiro, por conseguinte, realizar a fase de lances verbais das mesmas conjuntamente e com base nos preços globais ofertados.

6.1.2 – De igual modo, a fase de lances verbais dos softwares descritos nos Anexos II-04 a II-10 será realizada com base nos preços globais ofertados

6.1.3 – Os equipamentos e componentes de informática descritos nos Anexos II-12 a II-29 também terão a fase de lances verbais realizadas com base nos preços globais ofertados pelas empresas concorrentes.

6.2 – Será qualificada a participar da fase de lances verbais de cada um dos lotes em que se divide o objeto deste certame, a licitante cuja proposta escrita apresentar o menor preço para execução dos fornecimentos e serviços na forma prevista neste Edital e nas anexas minutas de Ata de Registro de Preços e de Contrato.

6.3 – Será também qualificada a participar da fase de lances verbais as empresas cujo preço ofertado para execução do objeto licitado não ultrapassar em mais de 10% (dez por cento) o valor proposto pela primeira colocada no lote.

6.4 – Não havendo pelo menos três empresas nas condições definidas no item 6.3, o Pregoeiro qualificará a participar da fase de lances verbais de cada um dos lotes as proponentes cujos preços ofertados para execução do objeto sejam imediatamente superiores ao da classificada em primeiro lugar, até o limite de 03 (três) licitantes.

6.5 – A licitante não qualificada a participar da fase de lances verbais será excluída do certame.

6.6 – Ao dar início à fase de lances verbais o Pregoeiro convidará as empresas qualificadas, na ordem decrescente das respectivas classificações, a reduzirem o valor global ofertado para execução do objeto licitado.

6.7– Uma vez convidado, o representante da licitante terá prazo de 05 (cinco) minutos para apresentar o lance, prazo este prorrogável, a critério do Pregoeiro, por no máximo 15 (dez) minutos.

6.8 - Implica exclusão da fase competitiva e manutenção do último preço ofertado, a hipótese de a licitante deixar de apresentar lance quando convidada pelo Pregoeiro para esse fim.

6.9– Reduzido o valor global a variação correspondente será, ao final da fase de lances verbais, descontada dos preços unitários ofertados para cada um dos itens que compõem o lote licitado.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.

6.11 – Encerrada a etapa de lances verbais, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta de menor preço de cada um dos lotes em que se divide o objeto do certame, passando em seguida à verificação do preenchimento dos requisitos de habilitação fixados neste Edital.

6.12 – Alterado o valor da proposta escrita em virtude dos lances verbais formulados, a licitante vencedora deverá apresentar ao Pregoeiro outra proposta de acordo com o valor que lhe tiver sido adjudicado, a qual substituirá a primitiva e fará parte integrante da Ata de Registro de Preços e do futuro contrato.

6.12.1 – A providência a que se refere o item 6.12 deverá ser adotada pela adjudicatária no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o encerramento da etapa competitiva do certame.

### 7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregue ao Pregoeiro na data, no local e no horário fixados no preâmbulo deste Edital, em envelope lacrado e opaco.

7.2 – As empresas interessadas em participar do certame devem apresentar, no Envelope de número 02, os seguintes documentos:

I - Habilitação Jurídica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de eleição da diretoria em exercício.

II - Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, através da apresentação dos seguintes documentos:

b.1) Certidão Quanto à Dívida Ativa da União;

b.2) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais;

c) prova de regularidade da situação ante a seguridade social, através da apresentação dos seguintes documentos:

c.1) Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS;

c.2) Certificado de Regularidade de Situação (CRF), junto ao FGTS;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal;

III - Qualificação Técnica:

a) o mínimo de um atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o satisfatório fornecimento de mídias, softwares e equipamentos idênticos ou similares aos relacionados com as futuras aquisições.

###### IV - Qualificação Econômico-Financeira

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. As empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência em questão mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado;

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da empresa concorrente.

###### V – Regularidade Quanto ao Emprego de Mão-de-Obra de Menores

a) declaração nos molde do Anexo VI deste Edital, firmada pelo representante legal do licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seus quadros com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos.

7.3 – Para efeito de demonstração de sua situação financeira, deverá a licitante apresentar cálculos com apuração dos seguintes índices contábeis:

- Liquidez: Geral (LG).

- Solvência Geral (SG).

- Liquidez Corrente (LC).

Onde:

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

7.3.1 - Quando da aferição da boa situação financeira da licitante, o Pregoeiro poderá contar com o assessoramento de contadores designados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

7.4 – A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices referidos no item 7.3 deste Edital, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta.

7.5 – Na hipótese de o licitante possuir Certificado de Registro Cadastral em plena validade, expedido sem ressalvas e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, poderá apresentá-lo em substituição aos seguintes documentos:

a) todos os exigidos nas alíneas do inciso I do item 7.2 deste Edital;

b) o exigido na alínea “a” do inciso II do item 7.2 deste Edital.

7.6 – Sendo a licitante cadastrada no SICAF, o seu registro no Sistema substituirá os seguintes documentos:

a) todos os relacionados nas alíneas dos incisos I e II do item 7.2 deste Edital;

b) o exigido na alínea “a” do inciso IV do item 7.2, desde que os resultado do cálculo dos índices contábeis referidos no item 7.3 seja igual ou superior a 01 (um);

c) a apresentação de cálculos de apuração dos índices contábeis a que se refere o item 7.3 deste Edital, desde que o resultado da Liquidez: Geral, da Solvência Geral e da Liquidez Corrente registrados na base de dados do SICAF seja igual ou superior a 01 (um);

7.7 – A dispensa da apresentação da documentação a que se refere o item 7.6 ficará condicionada à presença, na base de dados do SICAF, das informações exigidas nos dispositivos editalícios citados, bem como ao fato de não ter transcorrido o prazo de validade dos comprovantes apresentados por ocasião do mencionado registro ou renovação do mesmo.

7.7.1 - Na hipótese de constar da base de dados do SICAF resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices contábeis mencionados no item 7.3 deste Edital, ficará a licitante obrigada a apresentar a cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis exigíveis.

7.8 – Realizada a consulta na base de dados do SICAF, serão impressas e juntadas aos autos as informações ali colhidas, devendo o documento impresso ser rubricado pelo Pregoeiro, por sua equipe de apoio e pelos representantes das empresas presentes.

7.9 – Na hipótese de apresentação de Certificado de Registro Cadastral em substituição a qualquer dos documentos mencionados nas alíneas “a” e ”b” do item 7.5 deste Edital, deverá a licitante declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

7.10 – A documentação exigida deverá ser apresentada em cópia legível, devidamente autenticada por cartório competente ou cotejada com os originais pelo Pregoeiro por ocasião da abertura do envelope de número 02.

7.10.1 – Sempre que julgar necessário o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação do original de qualquer dos documentos apresentados pela licitante, bem como daqueles que tiverem sido substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral ou pelo registro da mesma no SICAF.

7.11 – A comprovação da regularidade junto ao INSS poderá ser feita através de Certidão Negativa de Débito extraída via internet, ficando a sua aceitação condicionada tão somente à verificação de sua validade no site no Ministério da Previdência e Assistência Social, dispensando-se a necessidade de submissão a visto em postos do Instituto Nacional de Seguridade Social.

7.12 – O Certificado de Regularidade de Situação para com o recolhimento das contribuições devidas ao FGTS, bem como as certidões quanto à divida ativa da união e de quitação de tributos e contribuições federais, também poderão ser extraídas via internet, ficando a sua aceitação condicionada tão somente à verificação de sua validade nos sites respectivos.

7.13 – Toda a documentação apresentada pelo licitante para fins de habilitação deverá pertencer à empresa que efetivamente participar do certame, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, ressalvadas as exceções legais e/ou regulamentares.

7.14 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital;

7.15 – Os envelopes de documentação das licitantes que não forem qualificadas para a etapa de lances verbais serão devolvidos aos representantes credenciados devidamente lacrados, tão logo seja encerrada a etapa competitiva do certame.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - Somente concorrerão à qualificação para fins de participação da fase de lances verbais, as propostas escritas que atenderem às condições deste Edital e dos seus Anexos.

8.2 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.3 – O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação será realizado por lote de itens.

8.4 – No julgamento e na adjudicação do objeto deste certame será levado em consideração o valor global ofertado pelas empresas licitantes, devendo ser declarada vencedora de cada um dos lotes em disputa aquela que, tendo sido habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pelo Pregoeiro.

8.5 – Poderá o Pregoeiro, quando da verificação da conformidade das propostas escritas com os requisitos fixados no Edital, solicitar a apresentação de amostra dos equipamentos, componentes e/ou das mídias ofertadas.

8.5.1 – Em havendo solicitação, a amostra deverá ser apresentada em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após requisitadas, devidamente identificada com os números da licitação, do item e do lote ao qual se refere, bem como com o nome da licitante.

8.5.2 - Da solicitação de amostra, que deverá ser formalizada por escrito, constará obrigatoriamente o local, o dia e o horário para a apresentação da mesma.

8.5.3 - Será desclassificada a proposta da licitante que não apresentar a amostra solicitada no prazo estipulado no subitem 8.5.1 deste Edital.

8.5.4 – O Pregoeiro analisará a amostra apresentada com o objetivo de aferir a sua compatibilidade com as especificações constantes dos Anexos II-01 e II-29 deste Edital, bem como com as insertas na proposta apresentada pela licitante, contando, para tanto, com o assessoramento das unidades competentes.

8.5.5 - A amostra aprovada permanecerá em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para fins de confrontação quando da entrega das mídias, dos equipamentos e/ou dos componentes requisitados. A reprovada deverá ser retirada em até 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado da licitação.

8.5.6 – Em nenhuma hipótese a amostras apresentada será tida como início de entrega das mídias , dos equipamentos e/ou dos componentes ofertados.

8.6 – Poderá também o Pregoeiro, quando da verificação da conformidade das propostas escritas com os requisitos fixados no Edital, requerer à licitante que indique empresa e/ou órgão público para o qual já tenha fornecido equipamentos com características iguais ou semelhantes às consignadas em sua proposta comercial escrita.

8.6.1 – Na hipótese do item 8.6 a proponente deverá indicar a empresa e/ou o órgão em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data do recebimento da solicitação.

8.6.2 – Por ocasião da vistoria o Pregoeiro verificará se as características dos equipamentos instalados na empresa ou no órgão indicado pela licitante preenchem os requisitos básicos estabelecidos nos Anexos II-01 a II-29 deste Edital.

8.7 - Será também desclassificada a proposta escrita ou verbal que:

a) for elaborada em desacordo com os termos deste Edital e de seus Anexos;

b) se opuser a quaisquer dispositivos legais vigentes, mormente no que tange aos aspectos tributários;

c) consignar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;

d) consignar preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero;

e) ofertar equipamentos, componentes e/ou mídias com especificações que não atendam às descrições técnicas básicas consignadas nos Anexos II-01, II-02 e II-12 a II-29 deste Edital;

f) propor de curso de capacitação com características distintas das indicadas no Anexo II-30 deste Edital;

g) ofertar softwares com características ou com tipo de licença que não atendam as especificações indicadas nos Anexo II-04 e II-10 deste Edital;

h) deixar de apresentar cotação para um ou mais dos itens que componham o lote para o qual estiver concorrendo;

i) ofertar mídias, licenças de softwares, equipamentos e/ou componentes em quantidade inferior às estimadas nos Anexos II-01 a II-29 deste Edital;

j) consignar para cada um dos itens componentes do lote para o qual estiver concorrendo, preço unitário que ultrapasse o limite fixado, em cada caso, nos Anexos II-01 a II-30 deste Edital.

8.8 – O disposto na alínea “j” do item 8.7 somente será aplicável se, ao final da fase de lances verbais, o valor ofertado pela proponente permanecer superior aos limites fixados nos Anexos II-01 a II-30 deste Edital.

8.9 – Será julgada habilitada a licitante que preencher os requisitos estabelecidos no Capítulo 7 deste Edital, devendo ser inabilitada aquela que deixar de atender a quaisquer das exigências ali consignadas.

8.10 - A licitante inabilitada será excluída do certame.

8.11 - Após encerrar a etapa de lances verbais, o Pregoeiro disporá as propostas na ordem crescente dos preços então apurados, passando em seguida a examinar a aceitabilidade do valor proposto e o preenchimento dos requisitos de habilitação da primeira colocada em cada um dos lotes de itens objeto deste certame.

8.12 – Aberto o envelope de documentação da primeira colocada e constatado o preenchimento dos requisitos de habilitação, o Pregoeiro declará-la-á habilitada e a julgará vencedora do lote de itens sob exame.

8.13 - Caso o preço proposto pela primeira colocada não seja aceitável ou a mesma venha a ser inabilitada, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta e o preenchimento dos requisitos de habilitação da segunda colocada no lote de itens, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital.

8.14 – Proferido o julgamento em relação a cada um dos lotes em que se divide o objeto do certame, o Pregoeiro indagará aos representantes das empresas presentes se os mesmos pretendem interpor recurso contra as decisões adotadas e, na hipótese de desistência do recurso, adjudicará o objeto licitado em favor das empresas declaradas vencedoras.

8.15 - Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação será decidida por sorteio, para o qual serão convocadas todas as licitantes interessadas.

9 – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante classificada em primeiro lugar em cada um dos lotes objeto deste certame será convocada para firmar a Ata de Registro de Preços, a qual terá natureza de compromisso de fornecimento e/ou prestação de serviços nas condições estabelecidas neste Edital, na anexa Minuta de Contrato e na proposta apresentada.

9.2 – Após regularmente convocada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a licitante terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à sua inclusão no registro.

9.3- O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não assine a Ata de Registro de Preços no prazo que lhe for estipulado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta e o preenchimento dos requisitos de habilitação da proponente imediatamente classificada no lote, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos do Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e convocada para firmar a Ata.

9.5 – A licitante que sem justo motivo deixar de atender a convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ficará sujeita às penalidades previstas neste Edital.

9.6 - Será exigido da licitante, quando da assinatura da Ata de Registro de Preços, a comprovação de que mantém as mesmas condições que ensejaram sua habilitação, mormente no que tange à regularidade para com o recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS.

9.7 – Tão logo a primeira colocada firme a Ata de Registro de Preços, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região convidará as demais empresas classificadas em cada um dos lotes para que também o façam.

9.7.1 – A concordância da empresa convidada em assinar a Ata de Registro de Preços, implica assunção pela mesma do compromisso de ministrar o curso ou de fornecer as mídias, os softwares, os equipamentos e/ou os componentes objeto deste certame pelo mesmo preço ofertado pela primeira colocada.

9.7.2 – A assinatura da Ata de Registro de Preços por parte da empresa convidada na forma do subitem anterior não implica alteração de sua ordem de classificação, devendo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quando das requisições de fornecimento e serviços, observar a aludida ordem, somente podendo requerer à segunda signatária da Ata quando a primeira não ministrar o curso ou não fornecer as mídias, os softwares, os equipamentos e/ou os componentes pretendidos, e assim sucessivamente.

9.8 – Na hipótese de a empresa convidada na forma do item 9.7 concordar em firmar a Ata de Registro de Preços, deverá o Pregoeiro promover a abertura do seu envelope de documentação e examinar se a mesma preenche os requisitos de habilitação fixados neste Edital.

9.9 – Os preços registrados terão prazo de validade de 06 (seis) meses, contados da data em que se verificar a assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços.

9.10 - Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

10 –DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DAS MÍDIAS, PLACAS E EQUIPAMENTOS

10.1 – As mídias, placas HBA e os equipamentos de informática objeto deste certame serão adquiridos de forma parcelada, mediante requisição formulada pelo titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.2 – Os documentos de requisição de fornecimento das mídias, placas HBA e dos equipamentos de informática objeto deste certame poderão ou não ser emitidos até o dia do vencimento do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

10.3 – O titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região requisitará, inicialmente, as quantidades indicadas no do Anexo II-32 desta Ata.

10.4 – O documento de requisição de fornecimento da quantidade remanescente dos equipamentos descritos nos Anexos II-12, II-13, II-14 e II-19 poderá ou não ser emitido até o vencimento do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

10.5 – A requisição de fornecimento deverá ser formulada por escrito, devendo constar da mesma a descrição das mídias, placas e/ou dos equipamentos solicitados, assim como as quantidades e os locais em que deverão ser entregues, montados, instalados, ativados e configurados.

10.5.1 – O titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá encaminhar a requisição de fornecimento à empresa signatária da Ata de Registro de Preços por via postal com prova de recebimento, por correio eletrônico e/ou via fax, em dias úteis de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

10.6 – Por ocasião da aquisição das mídias, das placas HBA e/ou dos equipamentos objeto deste certame, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deverá convocar a proponente que primeiro firmou a Ata de Registro de Preços para que esta promova a entrega e, quando for o caso, a montagem, instalação, ativação e a configuração dos objeto pretendido, fixando para tanto o prazo consignado na proposta comercial da mesma.

10.7 – Caso a primeira signatária deixe de entregar as mídias, as placas e/ou os equipamentos descritos na requisição, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região convocará a segunda empresa que tiver assinado a Ata de Registro de Preços para faze-lo no prazo que tiver proposto, e assim sucessivamente, até que uma das convocadas execute o objeto pretendido.

10.8 – Quando da requisição de fornecimento, o titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região convocará a contratada para que esta promova a retirada nota de empenho das mídias, das placas e/ou dos equipamentos pretendido, bem como para que assine o respectivo termo de contrato.

10.9 – A emissão e a retirada da nota de empenho da despesa, bem como a assinatura do respectivo termo de contrato, selarão o compromisso de aquisição das mídias, das placas e/ou dos equipamentos por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem como a obrigação da signatária da Ata de fornecer os bens requisitados com observância das condições propostas, inclusive quanto ao preço.

10.10 – Recebida a requisição de fornecimento, a signatária da Ata de Registro de Preços terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover a retirada da nota de empenho e a assinatura do contrato de fornecimento das mídias, das placas e/ou dos equipamentos pretendidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.11 – A não retirada da nota de empenho, a recusa da celebração do contrato ou a não execução do objeto requisitado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sujeitará a empresa inadimplente ao cancelamento do registro de seus preços e às demais penalidades previstas neste edital, na ata de registro de preços e no contrato celebrado.

10.12 – Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o titular da Secretaria de Informática convocará a signatária imediatamente classificada para promover a retirada da nota de empenho e a assinatura do contrato de fornecimento das mídias, placas e/ou dos equipamentos de informática pretendidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.13 – Por ocasião da retirada da nota de empenho e da assinatura do contrato, a empresa signatária da Ata de Registro de Preços deverá comprovar que mantém as mesmas condições que ensejaram a sua habilitação, mormente no que tange à regularidade de sua situação para com o recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS.

10.14 – Uma vez retirada a nota de empenho da despesa, a empresa signatária da Ata se compromete a fornecer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região as mídias, as placas e/ou os equipamentos requisitados com estrita observância das características e das especificações técnicas descritas em sua proposta comercial.

10.15 – A entrega das mídias, das placas HBA e/ou dos equipamentos requisitados deverá ocorrer no prazo fixado na proposta comercial da contratada, o qual não poderá ser superior a  30 (trinta dias corridos) dias corridos, contados da data em que ocorrer a assinatura do termo de contrato.

10.16 - O prazo fixado para entrega das mídias, das placas e/ou dos equipamentos requisitados poderá, mediante solicitação escrita da contratada e a exclusivo critério do titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ser prorrogado pelo tempo que este julgar suficiente para o adimplemento da obrigação.

10.16.1 – Caso se veja impossibilitada de cumprir o prazo estipulado para a entrega dos equipamentos, das placas e/ou das mídias requisitadas, a contratada deverá apresentar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, até a data de vencimento fixada na proposta, justificativa escrita e devidamente fundamentada, apoiando o seu pedido de prorrogação em um ou mais dos seguintes fatos:

a) ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do ajuste;

b) impedimento decorrente de fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

10.16.2 – O pedido de prorrogação com indicação do novo prazo de entrega deverá ser encaminhada à Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no primeiro subsolo do Edifício Anexo I, Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco "K", Brasília-DF, ficando a critério do titular daquela unidade acolher ou não o requerimento da contratada.

10.17 – Vencido o prazo fixado na proposta ou o de uma eventual prorrogação sem que as mídias, as placas e/ou os equipamentos requisitados tenham sido entregues, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficiará à contratada acerca do transcurso da data-limite, passando o inadimplemento, a partir daí, a ser considerado como recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, por conseguinte, sujeitando a empresa às penalidades previstas neste edital, na ata de registro de preços e no contrato celebrado.

10.18 – As mídias, as placas e/ou os equipamentos requisitados deverão ser entregues, montados, instalados, ativados e configurados nos endereços e com observância das quantidades indicadas nas respectivas requisições de fornecimento (item 9 do Anexo I do Edital), no horário compreendido entre 12:00 e 19:00 horas.

10.19 – Se por razões supervenientes a entrega montagem, instalação, ativação e configuração das mídias, placas e/ou dos equipamentos tiver que ser realizada em outras localidades que não as indicadas no item 9 do Anexo I do edital, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficiará à contratada acerca dos novos endereços.

10.20 – As placas e os equipamentos requisitados serão entregues com todos os componentes e itens acessórios de hardware e software necessários à sua perfeita instalação, configuração e funcionamento, incluindo os cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle, programas de configuração, etc.

10.21 – Juntamente com as placas e os equipamentos requisitados, a contratada entregará ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a Seção Judiciária a documentação técnica completa e atualizada dos mesmos, contendo os manuais, guias de instalação e outros pertinentes, redigidos em português ou em inglês.

10.21.1 - A documentação a que se refere o item 10.21 deverá ser entregue em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.

10.21.2 – Será permitido à contratada entregar os documentos a que se refere o item 10.21 em meio eletrônico.

10.22 – A entrega das placas e/ou dos equipamentos requisitados deverá ser comunicada pela contratada à Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou às Seções Judiciárias indicadas nas respectivas requisições (item 9 do Anexo I do Edital), com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, de modo a permitir a realização dos preparativos para que se possa efetuar o recebimento como previsto na presente Ata.

10.23 - Correrão por conta da contratada as despesas com o frete, transporte horizontal e vertical, seguro e demais custos advindos da entrega das mídias, das placas e/ou dos equipamentos nas localidades indicadas nas requisições de fornecimento emitidas pelo titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (item 9 do Anexo I DO EDITAL).

10.24 – Por ocasião da entrega das mídias, das placas e/ou dos equipamentos requisitados, a empresa contratada deverá repassar à Comissão incumbida do recebimento dos mesmos as correspondentes notas fiscais de fornecimento.

10.24.1 – Além dos dados relacionados com a transação, deverá constar das notas fiscais de fornecimento a indicação do número de série das placas e dos equipamentos entregues, assim como o prazo de garantia ofertado para os mesmos;

10.25 – As mídias, placas e/ou os equipamentos entregues deverão ser novos de primeiro uso, estar devidamente acondicionados em embalagem lacrada de fábrica e revestir as características e especificações contidas nos Anexos II-01, II-02 e II-12 a II-29 deste Edital, bem como aquelas consignadas na proposta apresentada pela contratada.

10.25.1 – As embalagens das placas, das mídias e/ou dos equipamentos entregues deverão contar com proteção interna antichoque, tais como papel de seda, isopor, papelões corrugados, plásticos polibolhas, etc, de modo evitar danos decorrentes do transporte e manuseio dos mesmos.

10.26 – Fica terminantemente vedado à contratada entregar mídias, placas e/ou equipamentos usados, recondicionados ou remanufaturados, reservando-se ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou à Seção Judiciária indicada na requisição de fornecimento (item 9 do Anexo I deste Edital) o direito de recusar qualquer unidade que apresente tais características.

10.27 - Uma vez entregues as placas, as mídias e/ou os equipamentos requisitados, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a contratada procederá a desembalagem das placas e/ou dos equipamentos entregues, bem como a montagem destes últimos na presença de membros da Comissão de Recebimento, de modo a que se possa realizar a verificação preliminar de conformidade dos mesmos;

b) As características e especificações técnicas de cada mídia, placa e equipamento serão confrontadas com as descritas nos Anexos II-01, II-02 e II-12 a II-29 deste Edital, bem como com as consignadas na proposta comercial da contratada, sendo posteriormente aferida a conformidade e atestada a adequação.

10.28 – Após constatar a adequação das mídias, das placas e dos equipamentos com as características e especificações consignadas na presente Ata e na proposta, a Comissão de Recebimento convocará a contratada para que esta promova a instalação das placas e dos equipamentos entregues, bem como para que ative e configure os mesmos nos locais indicados nas respectivas requisições de fornecimento (item 9 do Anexo I deste Edital).

10.28.1 – A convocação a que se refere o item 10.28 deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a conclusão dos exames de adequação das placas e/ou dos equipamentos entregues, devendo a contratada atende-la em até 02 (dois) dias úteis e concluir os serviços no prazo fixado em sua proposta comercial.

10.29 – Se por ocasião da instalação dos equipamentos descritos nos Anexos II-15 a II-25 e II-29 a contratada verificar a necessidade de promover modificações nos esquemas elétricos anexados à sua proposta comercial, tais serviços deverão ser executados diretamente por ela, sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para as Seções Judiciárias indicadas nas respectivas requisições de fornecimento (item 9 do Anexo I do Edital).

10.30 – A contratada deverá apresentar um cronograma para a realização dos serviços de montagem, instalação, ativação e configuração das placas e/ou dos equipamentos entregues, a ser aprovado pela Comissão de Recebimento dos mesmos, a quem caberá supervisionar os aludidos trabalhos.

10.30.1 – Tanto o período gasto na elaboração do cronograma, quanto o fixado para a execução do mesmo, deverão estar computados no prazo indicado na alínea “m” do item 5.2, devendo ser descontado o tempo que a Comissão de Recebimento levar para aprovar o referido cronograma.

10.31 – Imediatamente após concluir os trabalhos de instalação, ativação e configuração das placas e/ou dos equipamentos entregues, a contratada realizará os testes necessários à verificação do funcionamento dos mesmos.

10.31.1 – Os equipamentos serão testados por técnicos da contratada, na presença de servidores integrantes da Comissão de Recebimento instituída pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou pelas Seções Judiciárias indicadas nas respectivas requisições de fornecimento (item 9 do Anexo I do Edital).

10.32 – Os testes de que trata o item 10.31 serão executados no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a contratada ter concluído os serviços de instalação, ativação e configuração das placas e/ou dos equipamentos entregues.

10.33 - Os serviços de desembalagem das mídias, placas e/ou dos equipamentos entregues, bem como os de montagem, instalação, ativação, configuração e testes de funcionamento destes últimos, serão executados sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para as Seções Judiciárias indicadas nas respectivas requisições de fornecimento (item 9 do Anexo I do Edital).

10.34 – Os testes de funcionamento, bem como os serviços de desembalagem, montagem, instalação, ativação e configuração das placas e/ou dos equipamentos entregues, serão executados por profissionais devidamente qualificados, comprometendo-se a contratada a observar as normas técnicas vigentes a respeito, bem como as recomendações que vierem a ser emitidas pela Comissão de Recebimento dos mesmos.

10.34.1 – Dentre as normas e recomendações que a contratada se obriga a observar na execução dos serviços a que se refere o item 10.34, estão as emanadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as aconselhadas pelo fabricante das placas e dos equipamentos fornecidos e as emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da respectiva jurisdição.

10.35 – Na execução dos serviços de desembalagem das mídias, das placas e/ou dos equipamentos entregues, bem como na implementação dos trabalhos relacionados com a montagem, instalação, ativação, configuração e testes de funcionamento destes últimos, a contratada aplicará materiais e utilizará ferramentas próprias.

10.36 – Por ocasião da montagem, instalação, ativação, configuração e testes de funcionamento das placas e dos equipamentos entregues, os técnicos da contratada providenciarão para que haja transferência total de conhecimento a 05 (cinco) técnicos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.37 – As mídias, placas e/ou os equipamentos fornecidos, assim como os componentes e periféricos destes últimos, terão o prazo de garantia fixado na proposta da contratada, não podendo aludido prazo ser inferior a 36 (trinta e seis) meses, contados da data em que ocorrer o recebimento definitivo dos mesmos.

10.37.1 – Os serviços de montagem, instalação, ativação e configuração das placas e dos equipamentos fornecidos terão o mesmo prazo de garantia fixado na proposta da contratada.

10.38 – A garantia ofertada assegurará a operacionalidade de todas as placas e equipamentos fornecidos, assim como dos componentes, acessórios e periféricos dos mesmos, os quais deverão estar disponíveis e em pleno funcionamento no ambiente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e das Seções Judiciárias indicadas nas respectivas requisições de entrega (item 9 do Anexo I do Edital).

10.39 - Durante o período de garantia a contratada, independente do fato de ser ou não fabricante das mídias, das placas e/ou dos equipamentos fornecidos, obriga-se a efetuar a substituição de toda e qualquer unidade que vier a apresentar irregularidades, defeitos de fabricação e/ou divergência com as especificações constantes da proposta apresentada.

10.39.1 – A providência a que se refere o item 10.39 deverá ser adotada pela contratada sempre que solicitado e sem ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para as Seções Judiciárias indicadas nas requisições de fornecimento (item 9 do Anexo I do Edital).

10.40 – De igual modo, a contratada se compromete a promover a substituição de qualquer placa e/ou equipamento fornecido, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude da necessidade de execução de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis dentro de qualquer prazo de 30 (trinta) dias corridos.

10.41 – Nas hipóteses previstas nos itens 10.39 e 10.40 a substituição se dará em caráter definitivo, devendo a mídia, a placa e/ou o equipamento defeituoso ser substituído por um outro novo e de primeiro uso.

10.42 - As substituições de que tratam os itens 10.39 e 10.40 deverão ser providenciadas pela contratada no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da data em que a mesma receber a notificação expedida pela Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

10.43 – As mídias, as placas e os equipamentos substitutos terão o mesmo prazo de garantia fixado para os substituídos.

10.43.1 – A contagem do prazo de garantia, nas hipóteses dos itens 10.39 e 10.40, terá início após o recebimento definitivo das mídias, das placas e/ou dos equipamentos entregues em substituição aos inicialmente fornecidos.

10.44 – Se compromete ainda a contratada, durante o período de garantia das placas e dos equipamentos fornecidos, a:

a) assegurar o atendimento das solicitações de visitas de assistência técnica, sem ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para a Seção Judiciária que tiver solicitado o reparo (item 9 do Anexo I do Edital );

b) efetuar, também sem ônus para o Tribunal Regional Federal da Primeira ou para as Seções Judiciárias, a substituição de toda e qualquer peça ou componente dos equipamentos que porventura vier a apresentar defeitos de fabricação ou divergências com as especificações constantes do ato convocatório e da proposta apresentada;

c) reparar todo e qualquer defeito que os serviços de montagem, instalação, ativação e/ou configuração das placas e dos equipamentos vierem a apresentar;

10.45 – A assistência técnica de garantia será disponibilizada 24 (vinte e quatro) horas por dia durante os 07 (sete) dias da semana, úteis ou não, devendo a contratada executar os serviços nas dependências da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou no setor de informática da Seção Judiciária que tiver solicitado o reparo da placa e/ou do equipamento defeituoso (on site).

10.46 – A assistência técnica de garantia consiste no reparo das eventuais falhas das placas e/ou dos equipamentos, mediante substituição de peças e/ou de componentes defeituosos, observadas as recomendações constantes dos manuais e as normas técnicas específicas para cada caso.

10.47 – Os serviços de assistência técnica de garantia poderão ser requisitados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou diretamente por qualquer das Seções Judiciárias que tenha em suas dependências uma ou mais placas e/ou dos equipamentos fornecidos pela contratada, podendo a respectiva solicitação ser formulada por telefone, fax, e-mail, página na internet, central de atendimento e/ou outro meio hábil de comunicação.

10.48 – Recebido o pedido de assistência técnica, a contratada deverá atende-lo em prazo não superior a 04 (quatro) horas corridas após a solicitação e concluir os serviços em no máximo 01 (um) dias útil após o atendimento do chamado.

10.48.1 – Considera-se início do atendimento, o primeiro contato do técnico da contratada com o servidor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária que tiver solicitado os serviços de assistência técnica.

10.48.2 – Por conclusão dos reparos entende-se a disponibilização da placa e/ou do equipamento para uso, devidamente manutenido e em perfeitas condições de funcionamento e operação, ficando à cargo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária que tiver solicitado a assistência técnica a aferição e a aprovação dos serviços executados.

10.49 – Os prazos fixados no item 10.48 poderão, mediante solicitação escrita da contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, ser prorrogados pelo período que os servidores incumbidos do acompanhamento e da fiscalização do ajuste julgarem suficiente para que os serviços de assistência técnica da placa e/ou do equipamento defeituoso sejam concluídos.

10.49.1 – Para que possa ser apreciado, o pedido de prorrogação deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento e/ou da placa defeituosa.

10.50 - Decorridos os prazos estabelecidos no item 10.48 sem que a assistência técnica tenha sido concluída, deverá a contratada providenciar o imediato empréstimo de uma outra placa e/ou equipamento ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou à Seção Judiciária solicitante dos reparos, em perfeito estado de funcionamento e com características técnicas idênticas ou superiores às do que estiver reclamando a prestação dos serviços de manutenção.

10.51 – Na hipótese do item 10.50, a placa e/ou o equipamento emprestado ficará em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária até a conclusão dos serviços de assistência técnica do defeituoso.

10.52 – Caso ocorra necessidade de retirada da placa e/ou do equipamento para conserto fora das dependências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária autora do pedido de assistência técnica, deverá a contratada relatar a situação por escrito ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito.

10.53 – Na hipótese do item anterior, o prazo para conclusão dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis após a retirada da placa ou do equipamento defeituoso, arcando a contratada com todas as despesas oriundas da retirada, deslocamento, devolução e reinstalação nas dependências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária autora do pedido de assistência técnica.

10.54 – A devolução de qualquer placa ou equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada por escrito ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou à Seção Judiciária autora do pedido de assistência técnica.

10.55 – Ainda no caso de retirada de placa ou de equipamento para execução dos serviços de assistência técnica, a contratada providenciará o imediato empréstimo de um outro com características técnicas idênticas ou superiores às do defeituoso, o qual somente poderá ser retirado das dependências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária quando da devolução da placa ou do equipamento original devidamente manutenido.

10.56 – Ocorrendo a situação prevista no item 10.55 a contratada será considerada fiel depositária da placa ou do equipamento durante o período em que o mesmo estiver sendo manutenido fora das dependências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária.

10.57 - Os serviços de assistência técnica durante o período de garantia serão executados por profissionais devidamente qualificados, comprometendo-se a contratada a observar as normas técnicas vigentes a respeito, bem como as especificações que vierem a ser emitidas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou pela Seção Judiciária autora do pedido de reparo da placa e/ou do equipamento defeituoso.

10.58 - Dentre as normas e recomendações que a contratada se obriga a observar na execução dos serviços a que se refere o item 10.57, estão as emanadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as aconselhadas pelo fabricante dos equipamentos fornecidos e as emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da respectiva jurisdição.

10.59 - Na execução dos serviços de assistência técnica durante o período de garantia a contratada aplicará materiais e utilizará ferramentas próprias, bem como instalará nas placas e equipamentos apenas peças e/ou componentes novos e originais.

10.60 – Toda e qualquer substituição de peças e/ou componentes deverá ser autorizada e acompanhada pelo servidor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária incumbido do acompanhamento e da fiscalização dos serviços.

10.61 – As peças e os componentes substituídos deverão ser apresentados ao servidor incumbido do acompanhamento e da fiscalização do serviço, ficando os discos rígidos dos equipamentos descritos nos Anexos II-12 a II-23 na posse definitiva do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária autora do pedido de assistência técnica, a critério desses.

10.62 – Após concluir os serviços de assistência técnica, a contratada elaborará e entregará ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou à Seção Judiciária autora do pedido de reparo dos equipamentos, relatório contendo:

a) a identificação do chamado técnico;

b) a data e o horário do início e do término do atendimento;

c) a descrição dos serviços executados;

d) a indicação das peças e/ou dos componentes eventualmente substituídos;

e) a eventual constatação de condições inadequadas de funcionamento ou de má utilização dos equipamentos, indicando os motivos da inadequação e as recomendações para a solução do problema.

10.63 – Caso os serviços de assistência técnica durante o período de garantia sejam prestados por empresa autorizada e não diretamente pela contratada, aludida circunstância deverá ser comprovada através de documento expedido pelo fabricante das placas e dos equipamentos fornecidos.

10.64 – Na hipótese do item 10.63, a contratada emitirá e entregará ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região carta de solidariedade, se co-responsabilizando pela prestação dos serviços de assistência técnica durante o prazo de garantia.

10.65 – Ainda na hipótese do item 10.63, a contratada adotará providencias no sentido de que a empresa autorizada pelo fabricante cumpra as obrigações e exigências fixadas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e no contrato celebrado, na parte relacionada com a prestação dos serviços de assistência técnica durante o prazo de garantia.

10.66 – Além dos serviços de assistência técnica, a empresa contratada deverá disponibilizar suporte telefônico para o esclarecimento de dúvidas relativas ao uso, instalação, ativação e/ou configuração das placas e equipamentos fornecidos, assim como para a orientação e acompanhamento da solução de problemas, devendo o aludido suporte ser prestado sempre que, a critério do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária, for desnecessária a presença de um técnico no local.

10.66.1 – O suporte técnico a que se refere o item 10.66 será disponibilizado sem ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para a Seção Judiciária que o tiver solicitado, devendo a contratada presta-lo durante todo o período de garantia das placas e dos equipamentos fornecidos.

10.66.2 - Quando o suporte demandar a presença de um técnico da contratada nas dependências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária, a contratada se obriga a atender a solicitação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas. Para as Subseções, o prazo máximo de atendimento in loco é de 48 (quarenta e oito) horas corridas.

10.66.3 – Ciente do problema que ocasionou a solicitação de suporte, terá a contratada o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas para apresentar solução para o mesmo.

10.67 – O suporte técnico a que se refere o item 10.66 poderá também ser acionado na hipótese de o Tribunal Regional Federal da Primeira Região pretender efetuar ajustes de configuração em quaisquer das placas ou equipamentos ofertados, de modo a melhor adequá-los ao ambiente onde estiverem instalados.

10.67.1 – Na hipótese do item 10.67 a contratada deverá prestar os esclarecimentos e fornecer as orientações e aprovações necessárias para a implementação dos ajustes pretendidos, sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.68 – Deverá ser também disponibilizado durante o período de garantia, sem ônus adicionais, suporte técnico não assistido para uso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e das Seções Judiciárias, o qual compreenderá o download de informações técnicas, de drivers, firmwares, patches e de aplicativos/utilitários relacionados com as placas os equipamentos fornecidos.

10.68.1 - O suporte a que se refere o item 10.68 será prestado via INTERNET, e-mail e/ou outro meio hábil.

10.69 – Deverá ainda a contratada, durante o período de garantia e sem ônus adicionais, fornecer ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e às Seções Judiciárias todas as atualizações, novas versões e releases dos softwares de gerenciamento dos equipamentos fornecidos.

10.70 - A atualização ou a disponibilização para download das novas versões e releases dos softwares de gerenciamento dos equipamentos deverá ocorrer em prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release.

10.70.1 – Na hipótese da nova versão ou release ser disponibilizada para download, a contratada deverá prestar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou à Seção Judiciária todo o suporte visando instalação e configuração da mesma.

10.71 – Se durante o prazo de garantia as versões futuras ou os substitutos dos sistemas operacionais dos equipamentos fornecidos vierem a apresentar incompatibilidade com os mesmos, as atualizações necessárias para retomar tal compatibilidade deverão ser providenciadas pela contratada, sem nenhum ônus para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para as Seções Judiciárias.

10.71.1 – As providências a que se refere o item 10.71 deverão ser adotadas no prazo máximo de 30 (trinta) dia corridos, contados da data em que o titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região notificar a contratada acerca da incompatibilidade.

10.72 - As demais condições de fornecimento, de garantia e de prestação dos serviços de assistência técnica constam das anexas minutas de Ata de Registro de Preços e de  Contrato.

11 – DAS CONDIÇÕES DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES

11.1 - A contratada se compromete a conceder ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e às Seções Judiciárias indicadas no item 9 do Anexo I do Edital, licenças de uso da última versão disponível dos softwares ofertados, observadas as características, condições, quantidades e especificações consignadas nos Anexos II-04 a II-10 do presente edital, bem como constantes da sua proposta comercial.

11.2 - A licença de uso de cada um dos softwares ofertados será concedida ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou as Seções Judiciárias em caráter não exclusivo e por prazo indeterminado.

11.3 – A entrega das licenças de uso dos softwares, bem como das mídias de gravação dos mesmos, deverá ocorrer no prazo fixado na proposta comercial da contratada, o qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato.

11.4 – Caso se veja impossibilitada de cumprir o prazo estipulado para a entrega das licenças de uso dos softwares e das mídias de gravação dos mesmos, a contratada deverá apresentar, até a data de vencimento fixada no contrato, justificativa escrita e devidamente comprovada, apoiando o pedido de prorrogação em um ou mais dos seguintes fatos:

a) ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato;

b) impedimento decorrente de fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

11.4.1 – O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega, deverá ser encaminhado à Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no primeiro subsolo do Edifício Anexo I, Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco "K", Brasília-DF, ficando a critério do titular daquela unidade acolher ou não o requerimento da contratada.

11.5 – Vencido o prazo fixado no contrato ou o de uma eventual prorrogação sem que as licenças de uso dos softwares e as respectivas mídias de gravação tenham sido entregues, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficiará à contratada acerca do transcurso da data-limite, passando o inadimplemento, a partir daí, a ser considerado como recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, por conseguinte, sujeitando a empresa às penalidades previstas neste Edital

11.6 – As licenças de uso dos softwares, bem como as mídias nas quais os mesmos estiverem gravados, serão entregues pela contratada na Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no primeiro subsolo do Edifício Anexo I, Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco "K", Brasília-DF, e/ou nas Seções Judiciárias indicadas no item 9 do Anexo I do Edital, em dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, acompanhados das notas fiscais correspondentes.

11.6.1 – Se por razões supervenientes a entrega das licenças de uso tiver que ser efetuada em outra localidade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficiará à contratada acerca dos novos endereços.

11.7 – Juntamente com as licenças de uso a contratada entregará ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região a documentação técnica completa e atualizada dos softwares licenciados, contendo os manuais técnicos, certificados de garantia e autenticidade, guias de instalação, inicialização, operação, adequação, mensagens auxiliares para solução de problemas, diagnósticos, especificações e outros pertinentes, todos redigidos em português ou em inglês.

11.7.1 - A documentação a que se refere o item 1.7 deverá ser entregue em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.

11.7.2 – Será permitido à contratada entregar os documentos a que se refere o item 11.7 em meio eletrônico.

11.8 – A entrega das licenças de uso e das mídias de gravação dos softwares ofertados deverá ser comunicada à Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, de modo a permitir a realização dos preparativos para que se possa efetuar o recebimento na forma prevista nesta Ata.

11.9 - Correrão por conta da contratada as despesas com o frete, transporte, seguro e demais custos advindos da entrega das licenças de uso e respectivas mídias de gravação dos softwares ofertados.

11.10 – Por ocasião da entrega das mídias de gravação e licenças de uso dos softwares ofertados, a empresa contratada deverá entregar as notas fiscais correspondentes à Comissão incumbida do recebimento das mesmas.

11.11 – As mídias de gravação dos softwares licenciados e entregues deverão ser novas de primeiro uso, estar devidamente acondicionadas em embalagem lacrada e original da empresa que os tiver desenvolvido.

11.12 - Fica terminantemente vedado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sem prévia autorização da contratada, por si ou por qualquer de suas Seções Judiciárias, revelar, copiar, duplicar (exceto com objetivo de backup), reproduzir, autorizar ou permitir a utilização por terceiros dos softwares licenciados para o seu uso.

11.13 - A contratada garante ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que os licenciados para uso não infringem quaisquer patentes, direitos autorais ou trade-secrets.

11.14 - Caso os softwares licenciados venham a ser objeto de ação judicial em que se discuta a infringência de patentes, direitos autorais ou trade-secrets, a contratada garante ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que assumirá a direção da defesa em juízo, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios, custas processuais, bem como por todo e qualquer prejuízo resultante da demanda.

11.15 - Uma vez entregues as mídias de gravação e as licenças de uso dos softwares ofertados, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a contratada procederá a desembalagem das mídias de gravação dos softwares licenciados, na presença dos membros da Comissão de Recebimento do instituída pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

b) a Comissão de Recebimento efetuará um ligeiro exame das licenças de uso e das mídias de gravação dos softwares entregues e, após isso, indicará os equipamentos nos quais os mesmos deverão ser instalados e configurados.

11.16 – Tão logo seja autorizada, a contratada providenciará execução dos serviços de instalação física e lógica, configuração, parametrização e ativação dos softwares nos equipamentos indicados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

11.16.1 – A autorização de instalação, configuração, parametrização e ativação dos softwares deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a conclusão dos procedimentos mencionados nas alíneas do item 11.15, devendo a contratada atende-la em até 02 (dois) dias úteis e concluir os serviços no prazo fixado em sua proposta comercial.

11.16.2 - Os serviços a que se refere o item 11.16 serão executados nas dependências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou das Seções Judiciárias indicadas no item 9 do anexo i do Edital, nas datas e nos horários definidos pela Comissão de Recebimento, devendo a contratada concluir os trabalhos no prazo fixado em sua proposta comercial escrita.

11.17 – Tão logo conclua os serviços a que se refere o item 11.16, a contratada realizará os testes necessários à verificação da funcionalidade dos softwares instalados, de modo a identificar eventuais problemas de interoperabilidade e incompatibilidade com o ambiente atualmente existente no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou nas Seções Judiciárias indicadas no item 9 do Anexo I do Edital.

11.18 – Os testes de que tratam o item 11.17 serão realizados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do término dos trabalhos de instalação física e lógica, configuração, parametrização e ativação dos softwares nos equipamentos indicados pela Comissão de Recebimento dos mesmos.

11.19 - Os serviços a que se refere o item 11.16, assim como os testes de funcionalidade dos softwares instalados, serão executados por uma equipe de técnicos da contratada na presença de servidores integrantes da Comissão de Recebimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

11.20 – Por ocasião da instalação física e lógica, configuração, parametrização e ativação dos softwares nos equipamentos indicados, os técnicos da contratada providenciarão para que haja transferência total de conhecimento à equipe do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

11.21 – Os serviços mencionados nos itens 11.16, 11.17 e 11.20 serão executados sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para as Seções Judiciárias indicadas no item 9 do Anexo I do Edital, devendo a contratada arcar com os custos resultantes do deslocamento dos seus técnicos até o local da instalação dos softwares, bem como com os relacionado com transporte, diárias, seguro e demais despesas envolvidas.

11.22 – A instalação física e lógica, a configuração, a parametrização e a ativação dos softwares, bem como a execução dos testes de funcionalidade dos mesmos, serão executados por profissionais devidamente qualificados, comprometendo-se a contratada a observar as normas técnicas vigentes a respeito, bem como as recomendações que vierem a ser emitidas pela Comissão de Recebimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

11.22.1 – Dentre as normas e recomendações que a contratada se obriga a observar na execução dos serviços a que se refere o item anterior, estão aconselhadas pela empresas produtoras dos softwares ofertados.

11.23 – Os softwares licenciados terão garantia de assistência técnica e de atualização de versão pelo prazo fixado na proposta comercial da contratada, não podendo aludido prazo ser inferior a 36 (trinta e seis) meses, contados da data em que ocorrer o recebimento definitivo dos mesmos.

11.24 – A garantia ofertada assegurará a plena funcionalidade dos softwares licenciados para uso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e das Seções Judiciárias indicadas no item 9 do Anexo I deste Edital.

11.25 – Os serviços de instalação física e lógica, configuração, parametrização e ativação dos softwares da solução de segurança terão o mesmo prazo de garantia fixado na proposta da contratada, devendo esta, sempre que necessário, corrigir toda e qualquer falha porventura detectada.

11.26 – A garantia de assistência técnica dos softwares licenciados consiste na reparação de eventuais falhas de funcionamento, obrigando-se contratada a:

a) assegurar o atendimento das solicitações de visitas de assistência técnica, sem ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sempre que o suporte telefônico indicado no item 11.40 do Edital não for suficiente para resolver o problema reportado, conforme indicado no subitem 11.40.2, à critério do Tribunal;

b) efetuar, também sem ônus para o Tribunal Regional Federal da Primeira ou para as Seções Judiciárias, a substituição de versões dos softwares licenciados com o objetivo de corrigir eventuais falhas e/ou incompatibilidade dos mesmos com o ambiente atualmente instalado, observadas as recomendações constantes dos manuais e das normas técnicas específicas para cada caso;

c) a instalação de novas versões dos softwares licenciados será de responsabilidade do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cabendo à contratada prestar todo o apoio técnico, caso seja requisitado, primeiramente por telefone, conforme indicado no item 11.40 do Edital, ou in loco, se necessário, conforme indicado no subitem 11.40.2.

11.27 – A assistência técnica de garantia será disponibilizada 24 (vinte e quatro) horas por dia durante os 07 (sete) dias da semana, úteis ou não, devendo a contratada presta-la nas dependências da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou no setor de informática da Seção Judiciária que tiver solicitado os serviços (on site).

11.28 – Os serviços de assistência técnica de garantia poderão ser requisitados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou diretamente por qualquer das Seções Judiciárias indicadas no item 9 do anexo I do Edital, podendo a respectiva solicitação ser formulada por telefone, fax, e-mail, página na internet, central de atendimento e/ou outro meio hábil de comunicação.

11.29 – Recebido o pedido de assistência técnica, a contratada deverá atendê-lo em prazo não superior a 04 (quatro) horas corridas e concluir os serviços em no máximo 24 (vinte e quatro) horas corridas após a solicitação.

11.30 – Considera-se início do atendimento, o primeiro contato do técnico da contratada com o servidor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região incumbido do acompanhamento e da fiscalização do ajuste.

11.30.1 – Por conclusão do atendimento entende-se a disponibilização dos softwares para uso, em perfeitas condições de funcionalidade e operação, ficando à cargo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária que tiver solicitado a assistência técnica a aferição e a aprovação dos serviços executados.

11.30.2 – Para o cumprimento do prazo indicado no item 11.29 será permitida solução paliativa, desde que aprovada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e que mantenha a solução, como um todo, em funcionamento.

11.30.3 – Se for adotada uma solução paliativa, a solução definitiva deverá ser providenciada em no máximo 07(sete) dias corridos, a partir da solicitação de assistência técnica.

11.31 – Os prazos fixados no item 11.29 poderão, mediante solicitação escrita da contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, ser prorrogados pelo tempo que o servidor incumbido do acompanhamento e da fiscalização do ajuste julgar suficiente para que para que os serviços de assistência técnica sejam concluídos.

11.32 – Para que possa ser apreciado, o pedido de prorrogação deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado ou para a conclusão dos serviços assistência técnica solicitados.

11.33 – Por ocasião da prestação dos serviços de assistência técnica a contratada deverá trabalhar ininterruptamente na solução dos problemas críticos que os softwares licenciados vierem a apresentar, até que os mesmos estejam novamente operando em regime normal de produção.

11.34 – Toda e qualquer substituição de versão dos softwares durante a execução dos serviços de assistência técnica deverá ser autorizada e acompanhada pelo servidor incumbido do acompanhamento e da fiscalização dos serviços.

11.35 – Ocorrendo substituição de versão dos softwares , a contratada deverá entregar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região a documentação completa da nova versão instalada.

11.36 – Dentre a documentação da nova versão instalada deverá constar a respectiva licença de uso do software substituto, bem como os manuais técnicos, o certificado de garantia e autenticidade e as guias de instalação, inicialização e operação do mesmo.

11.37 – Após concluir os serviços de assistência técnica, a contratada elaborará e entregará ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região relatório contendo:

a) a identificação do chamado técnico;

b) a data e o horário de início e término do atendimento

c) a descrição dos serviços executados;

d) a indicação de eventuais substituições de versões dos softwares licenciados;

11.38 – Caso não seja a própria produtora dos softwares licenciados, a empresa  contratada deverá adotar providências no sentido de que os serviços de assistência técnica sejam prestados por aquela ou por uma ou mais de suas autorizadas.

11.38.1 – Na hipótese de os serviços de assistência técnica serem prestados por autorizadas, aludida circunstância deverá ser comprovada através de documento expedido pelas empresas produtoras dos softwares licenciados.

11.38.2 – A comprovação a que se refere o item anterior será exigida mesmos que a contratada seja autorizada a prestar os serviços de assistência técnica pelas empresas produtoras dos softwares licenciados.

11.39 – Caso a assistência técnica não sejam prestada pela própria contratada, deverá esta emitir e entregar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região carta de solidariedade, se co-responsabilizando pela prestação dos referidos serviços durante o prazo de garantia.

11.39.1 – Na hipótese prevista no item 11.39, a contratada adotará providencias no sentido de que as empresas produtoras dos softwares licenciados e/ou as suas autorizadas cumpram as obrigações e exigências fixadas neste Edital, na parte relacionada com a prestação dos serviços de assistência técnica durante o prazo de garantia.

11.40 – Deverá ainda a contratada, durante o período de garantia, disponibilizar serviço telefônico para o esclarecimento de dúvidas relativas ao uso, instalação e/ou configuração dos softwares licenciados, assim como para a orientação e acompanhamento da solução de problemas, sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para a Seção Judiciária que o tiver solicitado.

11.40.1 – O serviço a que se refere o item 11.40 será prestado sempre que, a critério do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou da Seção Judiciária, for desnecessária a abertura de um chamado de suporte técnico.

11.40.2 - Quando o suporte demandar a presença de um técnico da contratada nas dependências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou da Seção Judiciária, a contratada se obriga a atender a solicitação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.40.3 – Ciente do problema que ocasionou a solicitação de suporte, terá a contratada o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar solução para o mesmo.

11.41 – Além dos serviços de mencionados no item 11.40, a empresa contratada se compromete a disponibilizar suporte técnico para analisar problemas de configuração, parametrização, interoperabilidade e incompatibilidade dos softwares licenciados, bem como para promover a integração da solução com o ambiente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

11.41.1 – O suporte técnico a que se refere o item 11.41 poderá também ser acionado na hipótese de o Tribunal Regional Federal da Primeira Região pretender efetuar ajustes de configuração em relação a quaisquer dos softwares licenciados, de modo a melhor adequá-los ao ambiente onde estiverem instalados.

11.41.2 – Na hipótese do subitem 11.41.1 a contratada deverá prestar os esclarecimentos e fornecer as orientações e as aprovações necessárias para a implementação dos ajustes pretendidos, sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para as Seções Judiciárias indicadas no item 9 do Anexo I deste Edital.

11.42 –.O pedido de suporte técnico a que se refere o item 11.41 poderá ser formalizado por telefone, fax, e-mail, central de atendimento e/ou outro meio hábil, devendo a contratada ou a empresa autorizada atender a solicitação em até 02 (duas) horas e solucionar o problema em no máximo 08 (oito) horas após a abertura do chamado.

11.43 – Quando necessário, a contratada deverá trabalhar ininterruptamente na solução dos problemas críticos, até que os softwares licenciados e instalados voltem a operar em regime normal de produção.

11.44 - Caso o problema reportado no pedido de suporte demande a presença de técnicos no local, a contratada deverá adotar as necessárias providências sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para a Seção Judiciária autora do pedido.

11.45 – Na hipótese do item anterior, a contratada orientará os profissionais encaminhados a envidarem todos esforços para resolver o problema reportado no pedido de suporte, ainda que fora do horário comercial, até completa solução do mesmo.

11.46 - Os serviços de assistência e suporte técnico durante o prazo de garantia serão executados por profissionais devidamente qualificados, comprometendo-se a contratada a observar as normas técnicas vigentes a respeito, bem como as especificações que vierem a ser emitidas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

11.46.1 - Dentre as normas e recomendações que a contratada se obriga a observar, estão as aconselhadas pelas empresas produtoras dos softwares licenciados.

11.47 – Correrão por conta da contratada os custos decorrentes do deslocamento dos profissionais até o local da prestação dos serviços de assistência e/ou de suporte, bem como todas as despesas de transporte, diárias, frete, seguro ou quaisquer outras envolvidas no atendimento das chamadas técnicas.

11.48 - A contratada se compromete a manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou eventual rescisão do contrato, todas as informações relativas:

a) a política de segurança adotada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e as configurações de hardware e de software decorrentes;

b) ao processo de instalação, configuração e customizações de produtos, ferramentas e equipamentos;

c) ao processo de implantação, no ambiente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dos mecanismos de criptografia e autenticação.

11.49 – Compromete-se também a contratada, durante o período de garantia, a fornecer ou disponibilizar para download todas as atualizações, novas versões e releases dos softwares licenciados, sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou para as Seções Judiciárias a ele vinculadas.

11.50 – A atualização ou disponibilização para download deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do lançamento da nova versão ou release de qualquer dos softwares licenciados.

11.51 – Caso a nova versão ou release dos softwares seja disponibilizada para download, a contratada deverá prestar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região todo o suporte visando instalação e configuração da mesma.

11.52 – Deverá ainda a contratada, durante o período de garantia de atualização técnica, entregar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região as revisões dos manuais técnicos e/ou da documentação dos softwares licenciados, sem quaisquer ônus adicionais para este.

11.53 – As condições estipuladas para o fornecimento das mídias, placas e equipamentos serão aplicadas, no que couber, ao licenciamento de uso dos softwares objeto do presente certame.

11.54 - As demais condições de licenciamento, garantia de atualização e prestação dos serviços de assistência técnica dos softwares licenciados constam das anexas minutas de Ata de Registro de Preços e de Contrato.

12 – DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO

12.1 - Com o objetivo de capacitar o máximo de 08 (oito) servidores no manuseio operação, administração e controle de todas as funcionalidades dos servidores e dos equipamentos componentes da san (storage area network), bem como dos softwares de gerenciamento indicados nos itens 4.14 do Anexo II-15 e 9.5 do anexo II-20 deste Edital, a contratada ministrará aos mesmos o necessário treinamento.

12.2 - Caberá ao titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região indicar os servidores a serem treinados pela contratada.

12.3 – O treinamento a que se refere o item 12.1 terá carga fixada na proposta escrita da contratada e será ministrado nas dependências do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília-DF.

12.4 – O treinamento a ser ministrado compreende toda a orientação quanto ao uso e ao funcionamento dos equipamentos e softwares licenciados, devendo a contratada:

a) preparar e fornecer aos treinandos, 02 (dois) dias antes do início do treinamento, todo o material didático necessário ao desenvolvimento dos trabalhos;

b) ministrar aos servidores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a par dos ensinamentos teóricos, também o treinamento prático;

c) aplicar aos treinandos, obrigatoriamente, testes de avaliação com vistas a medir a absorção pelos mesmos dos conhecimentos transmitidos.

12.5 – As condições estipuladas para o fornecimento das mídias, placas e equipamentos serão aplicadas, no que couber, à realização do curso de capacitação objeto do presente certame.

12.6 - As demais condições de realização do curso objeto deste certame constam do Anexo II-30 deste Edital, e das anexas minutas de Ata de Registro de Preços e de  Contrato.

13 - DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO

13.1 – O recebimento e a aceitação das mídias, do licenciamento de uso de softwares, das placas HBA e dos equipamentos de informática objeto deste certame obedecerá, no que for aplicável, ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93.

13.2 – Os equipamentos e/ou as mídias requisitadas serão recebidos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e nas Seções Judiciárias por Comissões de Recebimento, compostas de no mínimo 03 (três) membros, os quais serão pelo titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou pelos Diretores de Foro das Seções Judiciárias indicadas no item 9 do Anexo I deste Edital.

13.3 – Por ocasião da entrega e do recebimento de cada uma das mídias, softwares, placas e/ou equipamentos requisitados, a Comissão incumbida de sua aceitação verificará junto aos respectivos fabricantes se fato os mesmos estão acobertados pelas garantias oferecidas pela contratada.

13.3.1 – Deverá também a contratada, quando da entrega das mídias e/ou dos equipamentos requisitados, comprovar que o fabricante ou integrador dos mesmos detém certificação ISO 9001:2000 ou superior, emitida por entidade competente.

13.4 – O recebimento provisório das mídias requisitadas e entregues ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que ocorrer o término da fase de verificação da conformidade das mesmas com as características e especificações fixadas neste Edital e na proposta apresentada pela contratada.

13.5 – As placas hba, as licenças de uso dos softwares e os equipamentos de informática requisitados e entregues serão recebimento provisoriamente no prazo máximo 10 (dez) dias úteis, contados data da apresentação, à Comissão de Recebimento, de correspondência da contratada dando conta do término dos serviços de instalação, configuração e testes de funcionamento dos mesmos.

13.6 – As mídias, os softwares, as placas e/ou os equipamentos requisitados e entregues serão recebidos provisoriamente para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes dos Anexos II-01 a II-29 deste Edital, bem como com as insertas na proposta escrita da contratada.

13.7 – Por ocasião do recebimento provisório das mídias, das placas e/ou dos equipamentos entregues, a Comissão incumbida de sua aceitação dará ênfase à integridade física e à verificação das características funcionais de operação, de compatibilidade e de documentação.

13.8 – Tão logo constate que os softwares licenciados, as mídias, as placas e/ou os equipamentos entregues guardam conformidade com as especificações constantes dos Anexos II-01 a II-29 deste Edital, bem como com as consignadas na proposta da contratada, a Comissão de incumbida da aceitação dos mesmos expedirá o correspondente termo de recebimento provisório.

13.9 – O licenciamento de uso dos softwares, as mídias, as placas hba e os equipamentos requisitados e entregues pela contratada serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da expedição do termo de recebimento provisório.

13.10 – O recebimento definitivo ficará condicionado à observância, por parte da contratada, de todas as cláusulas e condições fixadas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e no contrato celebrado, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a contratada promova a substituição da mídia, da placa e/ou do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades e/ou imperfeições.

13.11 – Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela contratada de documento escrito onde constem as recomendações de uso, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos entregues, bem como as relacionadas com as especificações técnicas dos materiais e suprimentos a serem utilizados nos mesmos.

13.12 – A Comissão de recebimento recusará a aceitação das mídias, placas, softwares e/ou equipamentos nas seguintes hipóteses:

a) quando as especificações técnicas dos mesmos diferirem das constantes nos Anexos II-01 a II-29 deste Edital, bem como com as consignadas na proposta escrita da contratada;

b) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação;

13.13 – O lote inteiro de equipamentos e/ou de mídias será recusado quando mais de 10% (dez por cento) do total entregue for recusado pela Comissão de Recebimento.

13.14 – Caso ocorra recusa de aceitação das mídias, softwares, placas e/ou equipamentos entregues, fica a contratada obrigada a promover a substituição dos mesmos no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados após o recebimento de ofício expedido pela Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

13.15 – Na hipótese de recusa total ou parcial de aceitação das mídias, softwares, placas e/ou dos equipamentos entregues, o prazo fixado no item 13.9 deste Edital será suspenso, somente voltando a correr após a contratada ter solucionado o problema.

13.16 – Tanto o recebimento provisório quanto o definitivo serão formalizados em documento escrito, assinado pelo representante da contratada e também pelos membros da Comissão de Recebimento.

13.17 – O objeto descrito no Anexo II-30 deste Edital será recebido provisória e definitivamente tão logo a contratada conclua a realização do curso de capacitação dos servidores indicados pelo titular da Secretaria de Informática do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.18 – O pagamento será devido em razão do fornecimento das mídias e/ou dos equipamentos na forma prevista neste Edital e na Ata de Registro de Preços, e efetuado mediante crédito em conta bancária da contratada.

13.19 – O depósito bancário produzirá os efeitos jurídicos da quitação da prestação devida.

13.20 – A quantia ajustada para o licenciamento de uso dos softwares, bem como  para o fornecimento das mídias, placas hba equipamentos de informática objeto deste certame , será paga à contratada com observância do seguinte cronograma:

a) 30% (trinta por cento) após a formalização do recebimento provisório dos equipamentos entregues;

b) 70% (setenta por cento) após a formalização do recebimento definitivo;

13.21 – A fim de que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região possa efetuar o pagamento do valor ajustado a contratada deverá apresentar ao mesmo, no primeiro dia útil subseqüente à ocorrência de cada um dos eventos previstos no item 13.20, fatura de cobrança com indicação do número das notas fiscais de licenciamento de uso dos softwares e/ou de fornecimento das mídias, softwares, placas e/ou aos equipamentos objeto deste certame.

13.22 – Fica vedado à contratada realizar a cobrança de valores correspondentes a eventos ainda não ocorridos.

13.23 – A contratada deverá anexar à fatura de cobrança cópia do termo de recebimento relativo à parcela do preço que estiver sendo cobrada.

13.24 - Além dos dados mencionados no item 13.21, a contratada deverá fazer constar das faturas de cobrança a indicação do banco, da agência e do número da conta corrente em que o crédito deve ser efetuado.

13.25 - As faturas de cobrança e os respectivos termos de recebimento dos softwares, das mídias, das placas e dos equipamentos requisitados deverão ser entregues no Setor de Protocolo Administrativo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizado no segundo subsolo do Edifício Adriana, Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “D”, Brasília-DF, em dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 12:00 e 19:00 horas.

13.26 - Caso a unidade incumbida do recebimento das faturas de cobrança venha ser instalada em outra localidade, a contratada será oficiada do novo endereço para a entrega das mesmas.

13.27 – O Tribunal Regional Federal da Primeira Região promoverá o credito da quantia devida na conta bancária da contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da a entrega das faturas de cobrança no local indicado no item 13.25 deste Edital.

13.28 – O prazo fixado no item anterior será contado do dia útil imediatamente posterior ao em que o Setor de Protocolo Administrativo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região receber os documentos de cobrança apresentados pela contratada.

13.29 - Por ocasião do pagamento a contratada deverá comprovar a regularidade de sua situação para com o recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, mediante apresentação das certidões respectivas.

13.30 – Caso a contratada seja empresa cadastrada no SICAF, a comprovação de sua regularidade para com os recolhimentos das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS será realizada mediante consulta on line.

13.31 – O pagamento ficará também condicionado ao lançamento de termo de atesto no verso das faturas de cobrança dos softwares, mídias, placas e equipamentos fornecidos, termo este que deverá ser firmado por todos os membros da respectiva Comissão de Recebimento.

13.32 – Em se tratando de mídias, equipamentos importados, fica reservado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região o direito de solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa aos mesmos, de modo a que possa realizar as verificações julgadas necessárias.

13.33 – Na hipótese de existência de erros nas faturas de cobrança e/ou de outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será sustado e ficará pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras que se fizerem necessárias.

13.34 – Ocorrendo a hipótese prevista no item 13.33, o prazo fixado para que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região efetue o pagamento será interrompido, voltando a correr na sua íntegra após a contratada ter solucionado o problema.

13.35 – Poderá o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, após analisar os documentos de cobrança apresentados pela contratada, efetuar glosas sobre os valores cobrados.

13.36 – Ocorrendo glosa, esta será deduzida da própria fatura de cobrança dos softwares, das mídias, das placas e/ou dos equipamentos fornecidos, devendo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficiar à contratada acerca das razões que motivaram o desconto.

13.37 – Poderá também o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada.

13.38 - Deverão ser novamente cobradas, em valores nominais, as quantias que tenham sido glosadas em virtude do não atendimento dos aspectos formais relacionados à apresentação das faturas de cobrança do objeto requisitado e fornecido.

13.39 – Caso a contratada venha a apresentar a fatura após o transcurso da data estabelecida neste Edital, a quantia a ser cobrada deverá corresponder à vigente no dia em que a cobrança deveria ter sido realizada, sem quaisquer acréscimos a titulo de atualização monetária.

13.40 – Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de opção juntamente com as faturas de cobrança, de modo a que os tributos incidentes sobre a operação de venda dos bens e/ou dos serviços requisitados sejam recolhidos naquela modalidade.

13.41 – Ocorrendo atraso nos pagamentos devidos à contratada, o valor cobrado será atualizado monetariamente pelo percentual pro rata temporis do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) conhecido quando da emissão da fatura, compreendido entre a data limite estipulada para pagamento e aquela em que for emitido o documento de cobrança da correção monetária.

13.42 – A contratada terá prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota fiscal de cobrança da atualização monetária.

13.43 – Juntamente com a nota fiscal de cobrança da atualização monetária, a contratada apresentará ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região memória de cálculo correspondente ao valor cobrado.

13.44 – Recebido o documento de cobrança da atualização monetária na forma aqui estipulada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar o pagamento, prazo este contado da verificação de que o atraso se deveu a circunstâncias alheias a ações ou omissões da contratada.

13.45 – Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estipulado no item anterior, a quantia a ser paga a título de atualização monetária será recalculada.

13.46 – Fica também sujeita à atualização monetária, no mesmo molde previsto no item 13.41 deste Edital, a restituição pela contratada dos valores que porventura lhe sejam pagos indevidamente.

13.47 - A restituição da quantia paga indevidamente, bem como o valor correspondente à atualização monetária respectiva, serão descontados dos pagamentos devidos à contratada, devendo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficiá-la do desconto e apresentar a competente memória de cálculo.

13.48 – Inexistindo pagamentos a serem efetuados, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficiará à contratada para que esta recolha aos cofres da União, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a data do recebimento da correspondência, a quantia relativa ao somatório do valor pago indevidamente com o da atualização monetária respectiva.

13.49 – Imediatamente após efetuar o recolhimento de que trata o item anterior, a contratada encaminhará ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região cópia autenticada do respectivo comprovante.

13.50 – Caso a contratada não efetue ou efetue fora do prazo o recolhimento a que se refere o item 13.48, o valor correspondente ao indébito e à respectiva atualização monetária serão cobrados judicialmente.

13.51 – A correção monetária somente será devida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região após a verificação de que o atraso no pagamento se deveu a circunstâncias alheias a ações ou omissões da contratada.

13.52 - Caso o índice estabelecido para atualização financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado para esse fim, as partes desde já concordam que em substituição seja adotado o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor ou, em não havendo previsão legal, a firmar termo aditivo com vistas a eleger um novo índice.

13.53 – A contratada deverá entrar em contato com a Divisão de Execução Orçamentária e Financeira do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo telefone 0(xX61) 314-5230, até o mês de fevereiro do exercício seguinte ao da licitação, para fins de obtenção da Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF.

13.54 – A totalidade do valor devido em razão da realização do curso de capacitação descrito no Anexo II-30 deste Edital será pago no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a contratada apresentar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região a correspondente nota fiscal de cobrança.

13.54.1 – A contratada somente poderá apresentar a nota fiscal de cobrança a que se refere o item 13.54 após a emissão do termo de recebimento definitivo dos serviços prestados.

13.54.2 – Aplica-se em relação ao curso de capacitação, no que couber, as demais regras de pagamento fixadas no presente Edital, na Ata de Registro de Preços e no contrato celebrado.

13.55 – As demais condições de recebimento e de pagamento constam das anexas minutas de Ata de Registro de Preços  e de contrato

14 - DAS PENALIDADES

14.1- Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) a título de multa de mora por dia de atraso no cumprimento das obrigações ajustadas, incidente sobre o valor contratado ou sobre a quantia correspondente à parcela inadimplida do ajuste.

14.2 - A penalidade prevista no item 14.1 incidirá cumulativamente por prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, findo o qual a inadimplência da contratada passará a caracterizar inexecução total ou parcial do objeto ajustado.

14.3 – Em se tratando de atraso relacionado com o início ou com a conclusão dos serviços de assistência técnica, a multa de mora corresponderá a 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor ajustado para o fornecimento do equipamento que estiver reclamando os reparos.

14.3.1 – Excetua-se da regra definida no item anterior o atraso na execução dos serviços de assistência técnica dos racks e switchs de console, em relação aos quais a multa de mora corresponderá a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor do equipamento defeituoso.

14.4 – As penalidades previstas no item14.3 e subitem 14.3.1 incidirão cumulativamente por prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, findo o qual a inadimplência da contratada passará a caracterizar inexecução parcial do objeto ajustado.

14.5 - Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado ou da parcela inadimplida do mesmo;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.5.1 - As penalidades previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo item.

14.6 - A licitante que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no contrato e das demais cominações legais.

14.6.1 – As penalidades previstas no item 14.6 gerarão efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a licitante promova a sua reabilitação perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

14.7 - O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos devidos à contratada.

14.8 - Inexistindo pagamentos a serem efetuados, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficiará à contratada para que esta recolha aos cofres da União, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da correspondência, o valor relativo à multa aplicada.

14.8.1 - Tão logo efetue o recolhimento de que trata o item 14.8, a contratada apresentará ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região cópia autenticada do respectivo comprovante.

14.9 - Caso o recolhimento de que trata o item 14.8 não seja efetuado, o valor correspondente às multas aplicadas será cobrado judicialmente.

14.10 - O cumprimento do prazo global ajustado não isenta a contratada das multa decorrentes do descumprimento dos prazos parciais.

14.11 – O Tribunal Regional Federal da Primeira Região promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à contratada.

14.12 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste Edital será precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.13 – A defesa que vier a ser apresentada com vistas a afastar a aplicação da penalidade, deverá se apoiar em fatos reais e comprovados, devendo a contratada protocolar as suas alegações no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for oficiada da pretensão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no sentido de aplicação da pena.

15 - DOS RECURSOS, DA REPRESENTAÇÃO E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

15.1 – Dos atos do Pregoeiro ou da autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região caberá:

I – Recurso em se tratando de:

a) julgamento das propostas;

b) habilitação ou inabilitação;

c) anulação ou revogação da licitação,

d) rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;

e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

II - Representação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

III - Pedido de reconsideração da decisão do Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no prazo máximo de 10 dias úteis, contados da data em que for intimada da deliberação no sentido da aplicação da pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.2 – A licitante que tencionar interpor recurso contra os atos de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso I do item anterior deverá, ao final da sessão em que se der a intimação dos resultados, manifestar o desejo de pleitear a reforma da decisão e consignar em ata a síntese de suas razões.

15.3 – Na hipótese do item anterior, será concedido o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de memoriais do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr após o término do prazo da recorrente.

15.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recorrer.

15.5 – Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em se verificar a intimação dos interessados.

15.6 – Com exceção dos relacionados às alíneas “a”, “b” e “e” do inciso I, a intimação dos atos referidos no item 15.1 deste Edital será feita mediante publicação no Diário Oficial da União.

15.7 – Os recursos previstos neste Edital não terão efeito suspensivo.

15.8 – A autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá atribuir eficácia suspensiva aos recursos interpostos, desde que presentes razões de interesse público e motivada a decisão.

15.9 – O recurso será dirigido ao Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Região por intermédio do Pregoeiro, podendo este reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

15.10 – Não exercendo o Pregoeiro o juízo de retratação previsto no item anterior, o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgará o recurso interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que receber os autos devidamente informados.

15.11 – Interposto recurso de que trata a alínea “c” do inciso I do item 15.1, serão as demais licitantes intimadas a impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

15.12 – A licitante que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo através de expediente escrito dirigido ao pregoeiro, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas escritas.

15.13 – decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no item anterior, não revestindo natureza de recurso as irresignações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidade que o viciariam.

15.14 – A impugnação feita tempestivamente será decidida pelo pregoeiro no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e nos seus Anexos.

17.2 – O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar o certame por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente a justificar tal conduta.

17.3 – O certame deverá ser anulado, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, quando o mesmo estiver eivado de ilegalidade.

17.4 – Ocorrendo revogação ou anulação do certame, fica o Tribunal Regional Federal da Primeira Região desobrigado de indenizar as licitantes, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 18 do Decreto nº 3.555/2000.

17.5 – A licitante é responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações prestadas, sendo motivo do seu afastamento do certame, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis, a apresentação de documentos falsos ou prestação de informações que não reflitam a realidade dos fatos.

17.6 – Além das outras hipóteses previstas neste Edital, o Pregoeiro afastará a licitante do certame ocorrendo uma ou mais das seguintes situações:

a) caso venha a tomar conhecimento de que os documentos apresentados ou de que informações prestadas pela licitante são falsas;

b) na hipótese de superveniência de fatos que desabonem a idoneidade da proponente;

c) ocorrendo qualquer outra hipótese que contrarie as disposições legais e/ou as consignadas neste Edital e nos seus anexos.

17.7- Aos interessados nos atos decorrentes desta licitação e posterior contratação de seu objeto, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.8 – A intimação dos resultados de julgamento das propostas e da habilitação será feita nas sessões respectivas.

17.9 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando de recurso, representação ou pedido de reconsideração, a teor do disposto no Capítulo 15 deste Edital, será feita em dias úteis e nela será excluída a data de início e incluída a do vencimento, bem como não serão computados os feriados ou dias não úteis previstos em lei ou norma interna.

17.10 - Os pedidos de prorrogação de prazo só serão examinados quando formulados em tempo hábil e de acordo com as condições previstas neste Edital.

17.11 - Ultimada a presente licitação com a divulgação do julgamento das propostas e homologação do resultado pela autoridade competente, as obrigações daí decorrentes constarão da Ata de Registro de Preços e, quando houver requisição de fornecimento, também do termo de contrato a ser firmado entre as partes.

17.12 – Ressalvadas disposições específicas consignadas neste Edital deverá a contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a retirada da nota de empenho da despesa, apresentar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região correspondência indicando os requisitos a serem preenchidos com vistas a viabilizar a correta instalação dos equipamentos objeto desta licitação.

17.13 – De posse do documento indicativo dos requisitos de instalação dos equipamentos, deverá o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e/ou as Seções Judiciárias providenciar as necessárias adequações em suas dependências, inclusive no que tange à adequação dos esquemas elétricos para energização dos equipamentos descritos nos Anexos II-15 a II-25 e II-29 deste Edital.

17.14 – A licitante vencedora do LOTE 03 do certame deverá apresentar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o encerramento da fase de lances verbais, tabela com a indicação dos preços unitários dos seguintes componentes:

| ANEXO DO EDITAL | ITEM DO LOTE | SUBITENS RELACIONADOS COM O COMPONENTE A SER PRECIFICADO | DESCRIÇÃO DO COMPONENTE A SER PRECIFICADO | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO II-12 | 01 | 1.11 A 1.11.3 | Unidade de distribuição de energia (réguas) para rack |  |
| ANEXO II-15 | 04 | 4.1 A 4.1.7 | PROCESSADOR |  |
| ANEXO II-15 | 04 | 4.2 A 4.2.5 | MEMÓRIA | Deverão ser indicados os preços de todos os tamanhos de pentes de memória disponíveis para todos os modelos de servidores ofertados. |
| ANEXO II-15 | 04 | 4.7 A 4.7.7 | DISCO RÍGIDO PARA SERVIDOR | Deverão ser indicados os preços de todos os tamanhos e velocidades de discos rígidos disponíveis para todos os modelos de servidores ofertados. |
| ANEXO II-15 | 04 | 4.10 A 4.10.11 | INTERFACE DE REDE PARA SERVIDOR | Deverão ser indicados os preços de uma placa com uma interface e uma placa com duas interfaces disponíveis para todos os modelos de servidores ofertados. |
| ANEXO II-20 | 09 | 9.2 A 9.2.8 | DISCO RÍGIDO PARA STORAGE | Deverão ser indicados os preços de todos os tamanhos e velocidades de discos rígidos disponíveis para todos os modelos de storages ofertados. |
| ANEXO II-20 | 09 | 9.2.6 | ARRAY/GAVETA DE DISCOS E ACESSÓRIOS PARA STORAGE | Deverão ser indicados os preços de todos os tamanhos de array/gaveta de discos disponíveis para todos os modelos de storages ofertados. |
| ANEXO II-29 | 18 | 18.1 | DRIVE FIBRE CHANNEL PARA UNIDADE DE BACKUP AUTOMATIZADA |  |

17.14.1 - Para fixação dos preços dos componentes indicados na tabela acima, deverão ser considerados todos os itens de hardware, software e acessórios (cabos, conectores, trilhos, parafusos, etc) necessários à instalação dos mesmos nos equipamentos aos quais se destinam.

17.14.2 - Os preços dos componentes deverão estar atualizados e ser condizentes com os descontos ofertados quando da fase de lances do certame.

17.14.3 – Se por ocasião de um eventual aditamento do contrato a contratada não possuir o mesmo modelo de componente apreçado na forma do item 17.12, poderá a mesma, com anuência prévia da Secretaria de Informática e sem nenhum ônus adicional, entregar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região modelo diferente, desde que o novo modelo tenha características técnicas e performance idênticas ou superiores às do inicialmente orçado, bem como que seja totalmente compatível com o equipamento onde será á instalado

17.15 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pelo Diretor-Geral ou outra autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

17.16 – O pedido de esclarecimento de eventuais dúvidas acerca das condições deste Edital, bem como o requerimento de informações adicionais sobre o presente certame, poderão ser apresentados à Comissão Permanente de Licitação, instalada no Térreo do Anexo II do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Edifício Adriana, Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Sala de Licitações, Brasília-DF, pelos telefones (0xx61) 314-5767, (0xx61) 226-5587, ou ainda pelo fax (061) 314-5275, em dias úteis no horário entre 12 e 19 horas.

17.16.1 – O esclarecimento de eventuais dúvidas será divulgado na “homepage” do Tribunal na Internet (www.trf1.gov.br), na opção consulta “licitações”, ficando os licitantes obrigados a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

17.17 - Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Justiça Federal de Brasília-DF.

17.18 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação vigente.

17.19 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

17.20 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II-01 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 01;

ANEXO II-02 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 01;

ANEXO II-03 - DEMONSTRATIVO DO PREÇO GLOBAL PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO DAS MÍDIAS DESCRITAS NOS ANEXOS II-01 E II-02 DO EDITAL;

ANEXO II-04 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 02;

ANEXO II-05 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 02;

ANEXO II-06 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 03 DO LOTE 02;

ANEXO II-07 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 02;

ANEXO II-08 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 02;

ANEXO II-09 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 02;

ANEXO II-10 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 02;

ANEXO II-11 - DEMONSTRATIVO DO PREÇO GLOBAL PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DESCRITOS NOS ANEXOS II-04 A II-10 DO EDITAL;

ANEXO II-12 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 03;

ANEXO II-13 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 03;

ANEXO II-14 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 03 DO LOTE 03;

ANEXO II-15 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03;

ANEXO II-16 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03;

ANEXO II-17 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03;

ANEXO II-18 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03;

ANEXO II-19 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03;

ANEXO II-20 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03;

ANEXO II-21 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03;

ANEXO II-22 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03;

ANEXO II-23 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03;

ANEXO II-24 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 13 DO LOTE 03;

ANEXO II-25 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 14 DO LOTE 03;

ANEXO II-26 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 15 DO LOTE 03;

ANEXO II-27 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 16 DO LOTE 03;

ANEXO II-28 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 17 DO LOTE 03;

ANEXO II-29 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 18 DO LOTE 03;

ANEXO II-30 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 19 DO LOTE 03;

ANEXO II-31 - DEMONSTRATIVO DO PREÇO GLOBAL PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NOS ANEXOS II-12 A II-29 DO EDITAL;

ANEXO II-32 - DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS A SEREM REQUISITADOS;

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES;

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO.

Brasília-DF, 16 de março de 2005.

### Antonio Carlos de Oliveira

### Pregoeiro do TRF-1ª REGIÃO

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIALSRP Nº 013/2005

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETIVO

O presente projeto consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de servidores de banco de dados, dispositivos de armazenamento de grande volume de dados e storage area network (SAN) para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF) e Seções Judiciárias do Estado da Bahia (JFBA), Goiás (JFGO)e Minas Gerais (JFMG), conforme especificações apresentadas nos anexos.

2 - JUSTIFICATIVA

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região realizou aquisição de servidores para hospedagem do banco de dados da JFGO há mais de 5 anos e da JFBA e JFMG há mais de dois anos, conforme discriminado abaixo:

| ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | CARACTERÍSTICA |
| --- | --- | --- |
|  |  | CPU | RAM(MB) | DISCO (GB) | BACKUP |
| SJBA | SERVIDOR DE SGBD | 2 X POWERPC 450MHZ | 1024 | 145 | DDS-4 |
| SJGO | SERVIDOR DE SGBD | 2 X POWERPC 225MHZ | 1024 | 54 | DDS-4 |
| SJMG | SERVIDOR DE SGBD | 2 X POWERPC 450MHZ | 1024 | 145 | DDS-4 |

Com o advento dos Juizados Especiais Federais (JEF) Virtuais, onde toda documentação é armazenada em meio digital no banco de dados, as previsões de processamento e armazenamento para as Seccionais da BA, GO e MG foram revistas, havendo necessidade imediata de promover a substituição dos servidores (anexos II-15, II-16 e II-17 do Edital) e storage (Anexos II-20, II-21 e II-22 do Edital) para armazenamento do grande volume de informação gerado com o processo virtual.

No TRF, o equipamento servidor de banco de dados ainda atende à demanda de processamento deste órgão e da Seccional do DF, cujo banco de dados será transferido para o TRF em breve. Mas, uma vez que na JFDF existe JEF Virtual e existe a previsão de implantação da Execução Fiscal Virtual naquela Seccional no início de 2005 e há a definição de hospedar no TRF os bancos de dados das 34 novas Subseções que serão criadas este ano, há a necessidade de aquisição de um novo servidor de banco de dados (Anexo II-18 do Edital) e de um novo storage (Anexo II-23 do Edital) para o TRF.

Para interligação ao storage dos servidores sendo adquiridos, dos servidores de arquivo e dos servidores de backup, os dois últimos já instalados no TRF e Seccionais, faz-se necessário a aquisição dos equipamentos e componentes descritos nos Anexos II-24 a II-28 do Edital, que correspondem a uma rede independente de acesso aos dados armazenados no storage, inclusive para a salvaguarda dos dados, que será realizada utilizando-se da unidade automatizada de backup (Anexo II-29 do Edital).

Os produtos descritos nos Anexos II-01 e II-02 do Edital correspondem às mídias de dados e de limpeza necessárias para completar o estoque das Seccionais.

3 – JUSTIFICATIVA DA ADJUDICAÇÃO POR LOTE

Os elementos componentes da solução deverão ser licitados em 04 (quatro) lotes, sendo cada lote adjudicado a uma licitante.

Os lotes serão compostos pelos seguintes itens do anexo I:

LOTE 01 = itens descritos nos Anexos II-01, II-02 do Edital, corresponde às mídias de backup e de limpeza;

LOTE 02 = itens descritos nos anexos II-04 a II-10 do Edital, correspondente aos softwares servidor e clientes de backup;

LOTE 03 = itens descritos nos Anexos II-12 a II-29 do Edital, correspondente a solução de armazenamento de dados, com servidores de banco de dados, storage e unidade de backup, todos interligados via SAN;

LOTE 03 = item descrito no Anexo II-30 do Edital, correspondente ao curso de capacitação de servidores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na operação, administração e controle de todas as funcionalidades dos servidores e equipamentos componentes da san descritos nos Anexos II-12 a II-18 do edital, bem como dos softwares de gerenciamento indicados nos itens 4.14 do Anexo II-15 e 9.5 do Anexo II-20 do Edital.

4 - elementos Componentes da Licitação

Os elementos componentes da licitação devem ser entregues de acordo com as exigências constantes deste Anexo, do Edital e da Ata de Registro de Preços:

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do lote | NÚMERO DO item | DESCRIÇÃO | QTDE ESTIMADA | QTDE INICIAL A SER REQUISITADA |
| LOTE 01 | 01 | Backup – Mídia de Dados | 275 | 275 |
|  | 02 | Backup – Mídia de Limpeza | 015 | 15 |
| LOTE 02 | 01 | BACKUP – SOFTWARE SERVIDOR | 004 | 004 |
|  | 02 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – WINDOWS – SAN | 016 | 016 |
|  | 03 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – WINDOWS – LAN | 011 | 011 |
|  | 04 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – UNIX – SAN | 001 | 001 |
|  | 05 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – LINUX – SAN | 006 | 006 |
|  | 06 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – LINUX – LAN | 005 | 005 |
|  | 07 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – EXCHANGE – SAN | 004 | 004 |

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número do lote | NÚMERO DO item | DESCRIÇÃO | QTDE ESTIMADA | QTDE INICIAL A SER REQUISITADA |
| LOTE 03 | 01 | SERVIDOR – RACK | 046 | 022 |
|  | 02 | SERVIDOR – SWITCH DE CONSOLE (KVM) | 046 | 022 |
|  | 03 | SERVIDOR – CONSOLE | 046 | 022 |
|  | 04 | SERVIDOR – CATEGORIA I – JFGO | 001 | 001 |
|  | 05 | SERVIDOR – CATEGORIA II – JFBA | 001 | 001 |
|  | 06 | SERVIDOR – CATEGORIA III – JFMG | 001 | 001 |
|  | 07 | SERVIDOR – CATEGORIA IV – TRF | 004 | 004 |
|  | 08 | SERVIDOR – CATEGORIA V – PROXY | 054 | 030 |
|  | 09 | SAN – STORAGE – CATEGORIA I – JFGO | 001 | 001 |
|  | 10 | SAN – STORAGE – CATEGORIA II – JFBA | 001 | 001 |
|  | 11 | SAN – STORAGE – CATEGORIA III – JFMG | 001 | 001 |
|  | 12 | SAN – STORAGE – CATEGORIA IV – TRF | 001 | 001 |
|  | 13 | SAN – SWITCH – CATEGORIA I | 006 | 006 |
|  | 14 | SAN – SWITCH – CATEGORIA II | 002 | 002 |
|  | 15 | SAN – HBA – CATEGORIA I | 014 | 014 |
|  | 16 | SAN – HBA – CATEGORIA II | 002 | 002 |
|  | 17 | SAN – HBA – CATEGORIA III | 032 | 032 |
|  | 18 | SAN – UNIDADE AUTOMATIZADA DE BACKUP | 001 | 001 |
|  | 19 | TREINAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES E SAN | 001 | 001 |
| OBS.: AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS CONSTAM DOS ANESOS II-01 A II-30 DO EDITAL |

5 – DAS PROPOSTAS

As condições de elaboração e apresentação das propostas constam do Edital da licitação.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Será exigido da contratada o cumprimento das seguintes obrigações, além daquelas indicadas no Edital, na Ata de Registro de Preços no contrato celebrado:

a) substituir, obrigatoriamente, sem ônus para o contratante, o equipamento entregue que venha a apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia;

b) proceder à entrega de equipamentos novos, de primeiro uso e acondicionados adequadamente, em caixas lacradas, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

c) fornecer, sem qualquer ônus adicional para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou para as Seções Judiciárias destinatárias dos equipamentos, softwares e/ou mídias, quaisquer componentes adicionais necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos.

d) apresentar, no ato da entrega dos equipamentos, certificação ISO 9001:2000, ou superior do fabricante ou integrador, emitida por entidade competente.

e) não subcontratar, total ou parcialmente, o fornecimento dos equipamentos objeto do certame.

7 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

As disposições acerca do fornecimento e prestação dos serviços de assistência técnica da garantia, bem como das obrigações da contratada e do contratante, estão detalhadas no instrumento convocatório do certame e nas Minutas de Ata de Registro de Preços e de Contrato anexadas ao Edital.

9 - VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE

As propostas que não atenderem à totalidade das características obrigatórias serão desclassificadas.

A planilha de formulação de proposta deve ser preenchida sob a seguinte orientação:

a) Coluna Página da Proposta: indicar a página da proposta da licitante que contém documento que comprove a característica solicitada.

b) Coluna Item da Proposta: indicar o item, subitem, parágrafo, alínea, etc, do documento que comprove a característica solicitada.

9 – LOCAIS DE ENTREGA

A entrega das mídias, dos softwares e dos equipamentos requisitados, assim como a prestação dos serviços de assistência técnica durante o período da garantia, deverá ser realizada nos seguintes locais:

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE ESTIMADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| AC | Seção Judiciária do Estado do Acre Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 CEP: 69915-900 Rio Branco-AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM | Seção Judiciária do Estado do Amazonas Av.André Araújo, 25 - Aleixo CEP: 69060-000 Manaus – AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subseção Judiciária de Tabatinga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ AV FAB, 1374 – CENTRO CEP: 68906-430 MACAPÁ-AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA AV. ULYSSES GUIMARÃES, 2631 - SUSSUARANA - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, FÓRUM TEIXEIRA DE FREITAS CEP: 41213-000 SALVADOR-BA | 90 | 05 |  | 01 | 02 | 02 |  | 01 |  | 01 |  | 01 | 01 | 01 |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  | 02 |  | 02 |  | 04 |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARREIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO FORMOSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ILHÉUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JEQUIÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE ESTIMADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BA | Subseção Judiciária de Juazeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subseção Judiciária de Paulo Afonso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subseção Judiciária de Vitória da Conquista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DF | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO SAU/SUL - QUADRA 2, BLOCO K, PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES CEP: 70070-900 BRASÍLIA |  |  |  | 01 | 10 | 05 | 01 | 03 | 05 | 01 |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  | 04 | 01 |  |  |  | 01 |  | 02 | 08 | 02 | 20 | 01 |
| GO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS RUA 19, 244, CENTRO CEP: 74030-090 GOIÂNIA | 85 | 05 |  | 01 | 02 | 02 |  | 01 |  | 01 |  | 01 | 01 | 01 | 01 |  |  |  | 01 | 01 |  |  |  | 02 |  | 02 |  | 04 |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE APARECIDA DE GOIÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LUZIÂNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO VERDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA | Seção Judiciária do Estado do Maranhão Av Senador Vitorino Freire, s/n – Areinha CEP: 65010-650 São Luiz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subseção Judiciária de Caxias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subseção Judiciária de Imperatriz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 Belo Horizonte | 100 | 05 |  | 01 | 02 | 02 |  | 01 |  | 01 |  | 01 | 01 | 01 |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  | 02 |  | 02 |  | 04 |  |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE ESTIMADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DIVINÓPOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IPATINGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LAVRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PASSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DEL REY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VARGINHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE ESTIMADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MT | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO AV RUBENS DE MENDONÇA, 1731 – CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUÁS, BOSQUE DA SAÚDE CEP: 78050-000 CUIABÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁRCERES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Seção Judiciária do Estado do Pará Rua Domingos Marreiros, 598 – Bairro Umarizal CEP: 66055-210 Belém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASTANHAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI | Seção Judiciária do Estado do Piauí Av. Antonino Freire, 1473, Centro CEP: 64001-040 Teresina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subseção Judiciária de Picos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO | Seção Judiciária do Estado de Rondônia Av. Presidente Dutra, 2203, Centro CEP: 78916.100 Porto Velho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subseção Judiciária de Ji-Paraná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE ESTIMADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RR | Seção Judiciária do Estado de Roraima Av. Getúlio Vargas, 3999 - E, Bairro Canarinho CEP: 69.306-150 Boa Vista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO | Seção Judiciária do Estado de Tocantins AANO 20, conjunto 1, lotes 3 e 4 - Centro CEP: 77010-010 Palmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS | 275 | 15 |  | 04 | 16 | 11 | 01 | 06 | 05 | 04 |  | 46 | 46 | 46 | 01 | 01 | 01 | 04 | 54 | 01 | 01 | 01 | 01 | 06 | 02 | 14 | 02 | 32 | 01 |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE INICIAL A SER REQUISITADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| AC | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE RUA MIN. ILMAR NASCIMENTO GALVÃO, S/N, BR 364, KM 02 CEP: 69915-900 RIO BRANCO-AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS AV.ANDRÉ ARAÚJO, 25 - ALEIXO CEP: 69060-000 MANAUS – AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ AV FAB, 1374 – CENTRO CEP: 68906-430 MACAPÁ-AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA AV. ULYSSES GUIMARÃES, 2631 - SUSSUARANA - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, FÓRUM TEIXEIRA DE FREITAS CEP: 41213-000 SALVADOR-BA | 90 | 05 |  | 01 | 02 | 02 |  | 01 |  | 01 |  | 01 | 01 | 01 |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  | 02 |  | 02 |  | 04 |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARREIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO FORMOSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUANAMBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ILHÉUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE INICIAL A SER REQUISITADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JEQUIÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUAZEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PAULO AFONSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DF | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO SAU/SUL - QUADRA 2, BLOCO K, PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES CEP: 70070-900 BRASÍLIA |  |  |  | 01 | 10 | 05 | 01 | 03 | 05 | 01 |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  | 04 | 01 |  |  |  | 01 |  | 02 | 08 | 02 | 20 | 01 |
| GO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS RUA 19, 244, CENTRO CEP: 74030-090 GOIÂNIA | 85 | 05 |  | 01 | 02 | 02 |  | 01 |  | 01 |  | 01 | 01 | 01 | 01 |  |  |  | 01 | 01 |  |  |  | 02 |  | 02 |  | 04 |  |
| GO | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANÁPOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GO | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE APARECIDA DE GOIÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GO | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LUZIÂNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GO | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIO VERDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO AV SENADOR VITORINO FREIRE, S/N – AREINHA CEP: 65010-650 SÃO LUIZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE INICIAL A SER REQUISITADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAXIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS AV. ÁLVARES CABRAL, 1805 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO CEP: 30170-001 BELO HORIZONTE | 100 | 05 |  | 01 | 02 | 02 |  | 01 |  | 01 |  | 01 | 01 | 01 |  |  | 01 |  |  |  |  | 01 |  | 02 |  | 02 |  | 04 |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DIVINÓPOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IPATINGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LAVRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PASSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE POUSO ALEGRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOÃO DEL REY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SETE LAGOAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE INICIAL A SER REQUISITADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VARGINHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO AV RUBENS DE MENDONÇA, 1731 – CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUÁS, BOSQUE DA SAÚDE CEP: 78050-000 CUIABÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁRCERES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ RUA DOMINGOS MARREIROS, 598 – BAIRRO UMARIZAL CEP: 66055-210 BELÉM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASTANHAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTARÉM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ AV. ANTONINO FREIRE, 1473, CENTRO CEP: 64001-040 TERESINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOCAIS DE ENTREGA DA QUANTIDADE INICIAL A SER REQUISITADA |
| --- |
| UF | Local de entrega | quantidades |
|  |  | Lote 01 |  | Lote 02 |  | lote 03 |
|  |  | ITENS |  | ITENS |  | ITENS |
|  |  | 01 | 02 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PI | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA AV. PRESIDENTE DUTRA, 2203, CENTRO CEP: 78916.100 PORTO VELHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RO | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RR | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA AV. GETÚLIO VARGAS, 3999 - E, BAIRRO CANARINHO CEP: 69.306-150 BOA VISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE TOCANTINS AANO 20, CONJUNTO 1, LOTES 3 E 4 - CENTRO CEP: 77010-010 PALMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 275 | 15 |  | 04 | 16 | 11 | 01 | 06 | 05 | 04 |  | 22 | 22 | 22 | 01 | 01 | 01 | 04 | 30 | 01 | 01 | 01 | 01 | 06 | 02 | 14 | 02 | 32 | 01 |

ANEXO II-01

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 01

| ITEM 01 – (BR0279942/0017) – FORNECIMENTO DE MÍDIAS PARA BACKUP DE DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO ASSEGURAR A GARANTIA DAS MESMAS DURANTE PRAZO OFERECIDO. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 1.1 | SER DA TECNOLOGIA LTO ULTRIUM GERAÇÃO 2 (CAPACIDADE NATIVA DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 200GB SEM COMPRESSÃO E, NO MÍNIMO, 400GB CONSIDERANDO ÍNDICE DE COMPRESSÃO 2:1). |  |  |  |  |
| 1.2 | SER TOTALMENTE COMPATÍVEL COM AS UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP IBM TOTALSTORAGE ULTRIUM TAPE LIBRARY 3582. |  |  |  |  |
| 1.3 | POSSUIR ETIQUETA PARA REGISTRO DE UTILIZAÇÕES. |  |  |  |  |
| 1.4 | ESTAR IDENTIFICADA COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO EM UTILIZAÇÃO PELO TRF DA 1ª REGIÃO, CONFORME MODELO A SEGUIR: |  |  |  |  |

ANEXO II-01

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 01

| ITEM 01 – (BR0279942/0017) – FORNECIMENTO DE MÍDIAS PARA BACKUP DE DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO ASSEGURAR A GARANTIA DAS MESMAS DURANTE PRAZO OFERECIDO. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 1.5 | DEVERÃO SER OFERTADAS, NO MÍNIMO, 100 (CEM) ETIQUETAS ADICIONAIS AVULSAS A SEREM ENTREGUES NA SEDE DO TRF DA 1ª REGIÃO |  |  |  |  |
| 1.6 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 275 | 210,00 |  |  |

ANEXO II-02

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 01

| ITEM 02 – (BR0111430/0001) – FORNECIMENTO DE MÍDIAS PARA LIMPEZA COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO ASSEGURAR A GARANTIA DAS MESMAS DURANTE PRAZO OFERECIDO. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 2.1 | Ser totalmente compatível com as unidades automatizadas de backup IBM TotalStorage Ultrium Tape Library 3582 |  |  |  |  |
| 2.2 | POSSUIR ETIQUETA PARA REGISTRO DE UTILIZAÇÕES. |  |  |  |  |
| 2.3 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |
| 2.4 | ESTAR IDENTIFICADA COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO EM UTILIZAÇÃO PELO TRF 1ª REGIÃO, CONFORME MODELO A SEGUIR: |  |  |  |  |

ANEXO II-02

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 01

| ITEM 02 – (BR0273762/0001) – FORNECIMENTO DE MÍDIAS PARA BACKUP DE DADOS COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO ASSEGURAR A GARANTIA DAS MESMAS DURANTE PRAZO OFERECIDO. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 2.5 | DEVERÃO SER OFERTADAS, NO MÍNIMO, 30 (TRINTA) ETIQUETAS ADICIONAIS AVULSAS A SEREM ENTREGUES NA SEDE DO TRF 1ª REGIÃO |  |  |  |  |
| 2.6 | SER DO MESMO FABRICANTE DA MÍDIA DE BACKUP DESCRITA NO ANEXO II-01 DO EDITAL. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 15 | 299,00 |  |  |

ANEXO II-03

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

DEMONSTRATIVO DO PREÇO GLOBAL PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO DAS MÍDIAS DESCRITAS NOS ANEXOS II-01 E II-02 DO EDITAL

| A | B | C = A + B |
| --- | --- | --- |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-01 DO EDITAL (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-13 DO EDITAL (R$) | VALOR GLOBAL PROPOSTO PARA OS ITENS 01 E 02 DO LOTE 01 DOCERTAME (R$) |

ANEXO II-04

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 02

| ITEM 01 (BR0280008/0036) – LICENçiamento de USO dE softwares servidores de backup COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, bem como A execução dos serviços DE instalação, ATIVAÇÃO, configuração, PARAMETRIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO dos mesmos durante o período de garantia. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 1.1 | Veritas NetBackup Datacenter versão 5.1, ou superior |  |  |  |  |
| 1.2 | A indicação do software a ser adquirido justifica-se por ser este o padrão já adotado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não sendo possível manter softwares distintos nos diversos sites da Primeira Região gerenciados por uma mesma equipe, que deveria ser treinada em todos eles |  |  |  |  |
| 1.3 | Será instalado em um servidor IBM xSeries 345 com 02 processadores Intel Xeon 2,8GHz com sistema operacional Windows versão 2003 |  |  |  |  |

ANEXO II-04

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 02

| ITEM 01 (BR0280008/0036) – LICENçiamento de USO dE softwares servidores de backup COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, bem como A execução dos serviços DE instalação, ATIVAÇÃO, configuração, PARAMETRIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO dos mesmos durante o período de garantia. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 1.4 | DEVERÃO SER ENTREGUES TODAS AS LICENÇAS, SERVIDORAS E CLIENTES, DOS SOFTWARES DE BACKUP DESCRITO NESTE ITEM, MESMO QUE NÃO ESTAJAM DISCRIMINADAS NO LOTE 02, NECESSÁRIAS PARA PERMITIR QUE ESTE SOFTWARE REALIZE A SUA FUNÇÃO DE BACKUP VIA SAN STORAGE AREA NETWORK DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, UTILIZANDO A UNIDADE DE BACKUP AUTOMATIZADA DESCRITA NO ANEXO II-29 DO EDITAL PARA O TRF DA PRIMEIRA REGIÃO E A UNIDADE DE BACKUP IBM TOTALSTORAGE 3582 PARA AS DEMAIS LOCALIDADES, CONECTADA POR DOIS CANAIS SCSI EM SERVIDOR IBM XSERIES 345, QUE FARÁ PARTE DA SAN. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| NOME DO SOFTWARE | VERSÃO | IDIOMA | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|  |  |  | 04 | 50.000,00 |  |  |

ANEXO II-05

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 02

| ITEM 02 (BR0280003/0032) – LICENçiamento de USO dE softwares CLIENTE – WINDOWS - SAN de backup COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, bem como A execução dos serviços DE instalação, ATIVAÇÃO, configuração, PARAMETRIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO dos mesmos durante o período de garantia. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 2.1 | Habilitar o software indicado no item ANEXO II-04 a fazer backup de arquivos em servidores Windows Server 2003, em SAN |  |  |  |  |
| 2.2 | Será instalado em servidorES IBM xSeries 345 com 02 processadores Intel Xeon 2,8GHz com sistema operacional Windows versÕES 2000 E 2003 |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| NOME DO SOFTWARE | VERSÃO | IDIOMA | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|  |  |  | 16 | 12.500,00 |  |  |

ANEXO II-06

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 03 DO LOTE 02

| ITEM 03 (BR0280001/0030) – LICENçiamento de USO dE softwares CLIENTE – WINDOWS - LAN de backup COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, bem como A execução dos serviços DE instalação, ATIVAÇÃO, configuração, PARAMETRIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO dos mesmos durante o período de garantia. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 3.1 | Habilitar o software indicado no item ANEXO II-04 a fazer backup de arquivos em servidores Windows Server 2003, em LAN |  |  |  |  |
| 3.2 | Será instalado em servidorES IBM xSeries 345 com 02 processadores Intel Xeon 2,8GHz com sistema operacional Windows versÕES 2000 E 2003 |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| NOME DO SOFTWARE | VERSÃO | IDIOMA | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|  |  |  | 11 | 12.500,00 |  |  |

ANEXO II-07

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 02

| ITEM 04 (BR0280015/0038) – LICENçiamento de USO dE softwares CLIENTE – UNIX - SAN de backup COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, bem como A execução dos serviços DE instalação, ATIVAÇÃO, configuração, PARAMETRIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO dos mesmos durante o período de garantia. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.1 | Habilitar o software indicado no item ANEXO II-04 a fazer backup de arquivos em servidores UNIX AIX, em SAN |  |  |  |  |
| 4.2 | Será instalado em servidor NO TRF COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A) MARCA: BULL B) MODELO: PL800R C) PART NUMBER: 05N-4867-ASM-EC-H24923. D)NÚMERO DE SÉRIE: MA029272; E) SISTEMA OPERACIONAL: AIX VERSÃO 5.2; F) CPU: 04 (QUATRO) PROCESSADORES IBM RISC POWER-4 750 MHZ CADA |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| NOME DO SOFTWARE | VERSÃO | IDIOMA | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|  |  |  | 01 | 8.000,00 |  |  |

ANEXO II-08

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 02

| ITEM 05 (BR0280002/0031) – LICENçiamento de USO dE softwares CLIENTE – linuX - SAN de backup COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, bem como A execução dos serviços DE instalação, ATIVAÇÃO, configuração, PARAMETRIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO dos mesmos durante o período de garantia. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.1 | Habilitar o software indicado no item ANEXO II-04 a fazer backup de arquivos em servidores LINUX SuSE, em SAN |  |  |  |  |
| 5.2 | Será instalado nos servidores descritos nos anexos ii-15, II-16, II-17 e II-18 do edital com sistema operacional suse linux enterprise versões 8 e 9 |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| NOME DO SOFTWARE | VERSÃO | IDIOMA | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|  |  |  | 06 | 7.500,00 |  |  |

ANEXO II-09

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 02

| ITEM 06 (BR0280004/0033) – LICENçiamento de USO dE softwares CLIENTE – linuX - lAN de backup COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, bem como A execução dos serviços DE instalação, ATIVAÇÃO, configuração, PARAMETRIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO dos mesmos durante o período de garantia. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.1 | Habilitar o software indicado no item ANEXO II-04 a fazer backup de arquivos em servidores LINUX SuSE, em lAN |  |  |  |  |
| 6.2 | Será instalado nos servidores descritos nos anexos ii-15, II-16, II-17 e II-18 do edital com sistema operacional suse linux enterprise versões 8 e 9 |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| NOME DO SOFTWARE | VERSÃO | IDIOMA | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|  |  |  | 05 | 7.500,00 |  |  |

ANEXO II-10

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 02

| ITEM 07 (BR0280014/0037) – LICENçiamento de USO dE softwares CLIENTE – exchange - sAN de backup COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, bem como A execução dos serviços DE instalação, ATIVAÇÃO, configuração, PARAMETRIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO dos mesmos durante o período de garantia. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.1 | Habilitar o software indicado no item ANEXO II-04 a fazer backup da base de dados e caixas de mensagens individuais do exchange server 4.5 e 2003, em san |  |  |  |  |
| 7.2 | Será instalado em servidores IBM xSeries 345 com 02 processadores Intel Xeon 2,8GHz com sistema operacional Windows versões 2000 e 2003 |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| NOME DO SOFTWARE | VERSÃO | IDIOMA | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|  |  |  | 04 | 20.000,00 |  |  |

ANEXO II-11

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

DEMONSTRATIVO DO PREÇO GLOBAL PROPOSTO PARA A CONCESSÃO DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DESCRITOS NOS ANEXOS II-04 A II-10 DO EDITAL

| A | B | C | D | D | F | G | H = A+B+C+D+E+F+G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-04 DO EDITAL (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-05 DO EDITAL (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-06 DO EDITAL (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-07 DO EDITAL (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-08 DO EDITAL (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-09 DO EDITAL (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-10 DO EDITAL (R$) | VALOR GLOBAL PROPOSTO PARA OS ITENS DE 01 A 07 DO LOTE 02 DOCERTAME (R$) |

ANEXO II-12

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 03

| ITEM 01 (BR0127574/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RACKS PARA SERVIDORES COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS MESMAS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 1.1 | LARGURA PADRÃO DE 19"; |  |  |  |  |
| 1.2 | ALTURA DE, NO MÍNIMO, 40U (UNIDADES MODULARES). NO TRF EXISTE RACK COM 10 Us LIVRES QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS, CASO O RACK OFERTADO NÃO COMPORTE TODOS OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS |  |  |  |  |
| 1.3 | PROFUNDIDADE DE, NO MÍNIMO, 999MM; |  |  |  |  |
| 1.4 | COMPATÍVEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DO LOTE 03 QUE SERÃO INSTALADOS NO RACK; |  |  |  |  |
| 1.5 | BASE (PÉS) QUE PERMITAM A PERFEITA ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO E AINDA POSSAM SER REGULÁVEIS DE MANEIRA A COMPENSAR EVENTUAIS DESNÍVEIS NO PISO; |  |  |  |  |
| 1.6 | PORTAS FRONTAL E TRASEIRA QUE PERMITAM SER TRANCADAS EVITANDO O ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS EQUIPAMENTOS; |  |  |  |  |
| 1.7 | LATERAIS REMOVÍVEIS QUE PERMITAM SER TRAVADAS EVITANDO O ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS EQUIPAMENTOS; |  |  |  |  |

ANEXO II-12

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 03

| ITEM 01 (BR0127574/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RACKS PARA SERVIDORES COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS MESMAS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 1.8 | TAMPA SUPERIOR FIXA OU REMOVÍVEL QUE PERMITA SER TRAVADA EVITANDO O ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS EQUIPAMENTOS; |  |  |  |  |
| 1.9 | BORRACHAS NOS FECHAMENTOS DAS PORTAS FRONTAL E TRASEIRA; |  |  |  |  |
| 1.10 | NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) BANDEJAS E RESPECTIVOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO TOTALMENTE LIVRES PARA SEREM UTILIZADAS PELAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES JUDICIÁRIA. NO TRF DEVERÃO SER ENTREGUES 08 (OITO) BANDEJAS E RESPECTIVOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, TOTALMENTE LIVRES.; |  |  |  |  |
| 1.11 | POSSUIR UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (RÉGUAS) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: |  |  |  |  |
| 1.11.1 | ALIMENTAÇÕES E DISJUNTORES INDEPENDENTES DE FORMA QUE TODOS OS SERVIDORES A SEREM INSTALADOS SEJAM ALIMENTADOS POR, NO MÍNIMO, DOIS CIRCUITOS DIFERENTES, NÃO EXISTINDO UM PONTO ÚNICO DE FALHA DE ALIMENTAÇÃO; |  |  |  |  |
| 1.11.2 | PERMITIR ENERGIZAÇÃO COM TENSÃO DE 110V E 220V; |  |  |  |  |
| 1.11.3 | AS TOMADAS DEVERÃO TER DISTÂNCIA SUFICIENTE ENTRE SI PARA QUE TODAS POSSAM SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE; |  |  |  |  |

ANEXO II-12

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 01 DO LOTE 03

| ITEM 01 (BR0127574/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RACKS PARA SERVIDORES COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS MESMAS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 1.11.4 | A QUANTIDADE DE POTÊNCIA DAS TOMADAS DEVERÁ SER SUFICIENTES PARA A INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS IGUAIS AO QUE CONSTITUI OBJETO DO ITEM 07 DO LOTE 03 DO CERTAME, MAIS 01 (UM) EQUIPAMENTO IGUAL AOS QUE CONSTITUEM OBJETO DOS ITENS 12, 14 E 18 DO MESMO LOTE; PARA AS LOCALIDADES QUE RECEBERÃO APENAS SERVIDORES DESCRITOS NO ITEM 08 DO LOTE 03, A QUANTIDADE E POTÊNCIA DAS TOMADAS DEVERÁ SER SUFICIENTES APENAS PARA A INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS IGUAIS AO QUE CONSTITUI OBJETO DO ITEM 07 DO LOTE 03 DO CERTAME |  |  |  |  |
| 1.12 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDO PELO FABRICANTE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 46 | 9.707,00 |  |  |

ANEXO II-13

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 03

| ITEM 02 (BR0249952/0011) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES DE CONSOLE (KVM) COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 2.1 | COMPATÍVEL PARA SER INSTALADO NO RACK DESCRITO NO ITEM 01 DO LOTE 03; |  |  |  |  |
| 2.2 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 02U NO RACK, JÁ CONSIDERADOS A BANDEJA E TRILHOS. |  |  |  |  |
| 2.3 | PERMITIR O CONTROLE DE, NO MÍNIMO, 08 CPUS |  |  |  |  |
| 2.4 | PERMITIR O CONTROLE SIMULTÂNEO DE QUALQUER UMA DAS CPUS A PARTIR DE, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CONSOLES (MONITOR, TECLADO E MOUSE) INDEPENDENTES. |  |  |  |  |
| 2.5 | PERMITIR INTERLIGAÇÃO ENTRE OS SWITCHES PARA CONTROLE DE, NO MÍNIMO, 26 (VINTE E SEIS) CPUS A PARTIR DAS CONSOLES CONECTADAS EM UM ÚNICO SWITCH, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2.4. |  |  |  |  |
| 2.6 | POSSUIR RECURSO DE OSD (ON SCREEN DISPLAY) PARA SELEÇÃO, VIA TECLADO, DA CPU A SER MONITORADA. |  |  |  |  |
| 2.7 | POSSUIR RECURSO DE AUTO SCAN |  |  |  |  |

ANEXO II-13

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 03

| ITEM 02 (BR0249952/0011) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES DE CONSOLE (KVM) COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 2.8 | PERMITIR A INCLUSÃO, REMOÇÃO OU REINÍCIO DE QUALQUER CPU SEM A NECESSIDADE DE REINÍCIO DO COMUTADOR E SEM A NECESSIDADE QUE O FOCO ESTEJA NA PORTA CORRESPONDENTE À CPU SENDO MANIPULADA.; |  |  |  |  |
| 2.9 | MANTER O STATUS DO TECLADO (CAPS LOCK, NUM LOCK, SCROLL LOCK, ETC) PARA CADA CPU CONECTADA.; |  |  |  |  |
| 2.10 | SUPORTAR RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1280 X 1024 COM CABO DE, NO MÁXIMO, 3,5M. |  |  |  |  |
| 2.11 | PERMITIR NOMEAR CADA UMA DAS PORTAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CPUS CONECTADAS; |  |  |  |  |
| 2.12 | POSSUIR CONEXÕES PARA TECLADO E MOUSE COMPATÍVEIS COM OS MICROCOMPUTADORES SERVIDORES OFERTADOS; |  |  |  |  |
| 2.13 | ACOMPANHAR CONJUNTOS DE CABOS E SOFTWARES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO; |  |  |  |  |
| 2.14 | ACOMPANHAR CONJUNTOS DE CABOS NECESSÁRIOS À INTERLIGAÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE CONSOLES QUE SUPORTAR; |  |  |  |  |

ANEXO II-13

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 02 DO LOTE 03

| ITEM 02 (BR0249952/0011) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCHES DE CONSOLE (KVM) COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 2.15 | ACOMPANHAR CONJUNTOS DE CABOS NECESSÁRIOS À INTERLIGAÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE SERVIDORES QUE SUPORTAR. |  |  |  |  |
| 2.16 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDO PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 46 | 11.307,00 |  |  |

ANEXO II-14

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 03 DO LOTE 03

| ITEM 03 (BR0273539/0003) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONSOLES COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 3.1 | COMPATÍVEL PARA SER INSTALADA NO RACK DESCRITO NO ITEM 01 DO LOTE 03 DO CERTAME; |  |  |  |  |
| 3.2 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 01U. |  |  |  |  |
| 3.3 | SER INSTALADA EM BANDEJA RETRÁTIL. |  |  |  |  |
| 3.4 | POSSUIR 01 (UM) MONITOR LCD FLAT PANEL DE, NO MÍNIMO, 15" DE ÁREA VISÍVEL, COM DOT PITCH MÁXIMO DE 0,30 E RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1024 X 768. |  |  |  |  |
| 3.5 | POSSUIR 01 (UM) TECLADO PADRÃO US OU SPACE SAVER. |  |  |  |  |
| 3.6 | POSSUIR 01 (UM) MOUSE PS/2, PODENDO SER INTEGRADO AO TECLADO. |  |  |  |  |

ANEXO II-14

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 03 DO LOTE 03

| ITEM 03 (BR0273539/0003) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONSOLES COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 3.7 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDO PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 46 | 7.845,00 |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.1 – PROCESSADOR |
| 4.1.1 | NO MÍNIMO, 02 (DOIS) PROCESSADOR INTEL XEON, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 4.1.2 | CLOCK DE, NO MÍNIMO, 3,6GHZ |  |  |  |  |
| 4.1.3 | TECNOLOGIA HT (HYPER-THREADING). |  |  |  |  |
| 4.1.4 | MEMÓRIA CACHE L2 DE, NO MÍNIMO, 01MB POR PROCESSADOR. |  |  |  |  |
| 4.1.5 | BARRAMENTO DE SISTEMA, FSB (FRONT SIDE BUS), COM CLOCK DE, NO MÍNIMO, 800MHZ. |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Extended Memory 64 Technology |  |  |  |  |
| 4.1.7 | CHIPSET SERVERWORKS GRAND CHAMPION OU INTEL. |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.2 – MEMÓRIA |
| 4.2.1 | Tecnologia PC2-3200 DDR2 SDRAM, ou superior |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Capacidade total de, no mínimo, 04GB. |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Capacidade de expansão da memória a, no mínimo, 12GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória. |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Suporte à correção de erros Chipkill ou Advanced ECC. |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Recurso de 2-way memory interleaving. |  |  |  |  |
| 4.3 – SLOTS |
| 4.3.1 | No mínimo, 02 (dois) slots de expansão PCI-X de 64b e de, No mínimo, 100 MHz, livres após a instalação de todos os componentes solicitados NESTE ITEM. COMPONENTES SOLICITADOS NOS DEMAIS ITENS NÃO DEVERÃO SER CONSIDERADOS NO CÔMPUTO DOS SLOTS LIVRES |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.4 – PORTAS DE I/O |
| 4.4.1 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE SERIAL RS-232-C COM CONECTOR DB9 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 4.4.2 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE TECLADO COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 4.4.3 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE MOUSE COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 4.4.4 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) INTERFACES USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) INTEGRADA À PLACA MÃE (ON BOARD). |  |  |  |  |
| 4.5 – UNIDADE DE DISQUETE |
| 4.5.1 | 01 (uma) unidade de disco flexível de 3½", 1.44Mb, configurada como drive “A:” |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.6 – Unidade de CD-ROM/DVD |
| 4.6.1 | 01 (uma) unidade leitora de CD-ROM/DVD interna. |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Capacidade de leitura de mídias do tipo CD-RW. |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Capacidade de leitura de mídias CD com capacidade de 750MB |  |  |  |  |
| 4.7 – DISCO RÍGIDO |
| 4.7.1 | No mínimo, 05 (cinco) unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 4.7.2 | Padrão SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 4.7.3 | Taxa de transferência externa de, no mínimo, 320MB/s |  |  |  |  |
| 4.7.4 | Rotação de, no mínimo, 10.000rpm |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.7.5 | Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 72GB cada, sem compressão |  |  |  |  |
| 4.7.6 | Hot plug e hot swap |  |  |  |  |
| 4.7.7 | Compatível com a controladora RAID DESCRITA NO SUBITEM 4.8 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 4.8 – CONTROLADORA RAID |
| 4.8.1 | No mínimo, 01 (uma) controladora RAID SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 4.8.3 | No mínimo, 02 (dois) canais independentes. |  |  |  |  |
| 4.8.4 | Taxa de transferência de, no mínimo, 320MB/s por canal. |  |  |  |  |
| 4.8.5 | Memória cache de, no mínimo, 128MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.8.6 | Suportar recursos de hot swap e on-line hot spare para as unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 4.8.7 | Suportar, no mínimo, os padrões RAID 0 e 1 por hardware |  |  |  |  |
| 4.8.8 | Permitir detecção e recuperação automática de falhas |  |  |  |  |
| 4.8.9 | Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento |  |  |  |  |
| 4.8.10 | Acompanhar software que permita, no mínimo, configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID. |  |  |  |  |
| 4.9 – CONTROLADORA DE VÍDEO |
| 4.9.1 | 01 (uma) controladora de vídeo SVGA |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 4.9.3 | No mínimo, 08MB de memória dedicada |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.10 – INTERFACE DE REDE |
| 4.10.1 | NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES PADRÃO ETHERNET 10/100/1000BASETX |  |  |  |  |
| 4.10.2 | PADRÃO PLUG & PLAY |  |  |  |  |
| 4.10.3 | COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES PADRÕES |  |  |  |  |
| 4.10.3.1 | IEEE 802.3 - ETHERNET 10BASE-T. |  |  |  |  |
| 4.10.3.2 | IEEE 802.3U - ETHERNET 100BASE-TX |  |  |  |  |
| 4.10.3.3 | IEEE 802.3AB - ETHERNET 1000BASE-T |  |  |  |  |
| 4.10.4 | OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA INTERFACE |  |  |  |  |
| 4.10.5 | Permitir configuração das interfaces de modo a prover balanceamento de carga e tolerância à falha de qualquer uma das interfaces, duas a duas |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.10 – INTERFACE DE REDE |
| 4.10.6 | Todas as velocidades permitidas pela placa ofertada deverão ser comutáveis automaticamente com o equipamento concentrador (switch). Após a negociação, deverá ser utilizada a maior velocidade aceita pelo equipamento concentrador |  |  |  |  |
| 4.10.7 | Comunicação full-duplex em todas as velocidades permitidas pela placa ofertada |  |  |  |  |
| 4.10.8 | Conector RJ-45 fêmea |  |  |  |  |
| 4.10.9 | Indicador luminoso de atividade de rede (link). |  |  |  |  |
| 4.10.10 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 4.10.11 | Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.11 – GABINETE |
| 4.11.1 | Projetado especificamente para ser instalado em rack de 19”. |  |  |  |  |
| 4.11.2 | Deverá ser instalado em rack modelo IBM NetBAY42 já disponível nos locais de entrega |  |  |  |  |
| 4.11.3 | Bandejas e elementos de fixação para instalação dos equipamentos no rack descrito no SUBITEM 4.11.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 4.11.4 | Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack descrito no SUBITEM 4.11.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 4.11.5 | Ocupar, no máximo, 02U no rack |  |  |  |  |
| 4.11.6 | Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 4.11.7 | Ventilação redundante e hot swap |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.12 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
| 4.12.1 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 4.12.2 | EM CASO DE FALHA DE UMA DAS FONTES, A(S) FONTE(S) RESTANTE(S) DEVERÁ(ÃO) SUPRIR POTÊNCIA SUFICIENTE PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO NAS CONDIÇÕES DESCRITA NO SUBITEM 4.12.7 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 4.12.3 | RECURSO DE HOT SWAP PARA TODAS AS FONTES |  |  |  |  |
| 4.12.4 | PERMITIR A ALIMENTAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) CIRCUITOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES. A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUALQUER UM DOS CIRCUITOS NÃO PODE INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| 4.12.5 | SER COMUTÁVEL AUTOMATICAMENTE ENTRE AS TENSÃO DE 110V E 220V E AS FREQÜÊNCIAS DE 50HZ E 60HZ. |  |  |  |  |
| 4.12.6 | OPÇÃO PARA REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS QUEDA DE ENERGIA |  |  |  |  |
| 4.12.7 | CAPAZ DE SUPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO PERMITIDA PELO EQUIPAMENTO COM O USO SIMULTÂNEO DE TODOS OS SLOTS E DISPOSITIVOS |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.13 – PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO |
| 4.13.1 | Para conexão em slot PCI ou integrada à placa mãe (on board) |  |  |  |  |
| 4.13.2 | Permitir o redirecionamento da console para acesso remoto ao servidor, independentemente do status do mesmo, mesmo no momento de inicialização (post) do equipamento, podendo haver interação de teclado e mouse em qualquer momento. |  |  |  |  |
| 4.13.3 | Permitir o acesso ao servidor mesmo em caso de queda ou travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 4.13.4 | Possuir interface web OU JAVA para acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas pela placa |  |  |  |  |
| 4.13.5 | Permitir criptografia dos dados que serão transmitidos através da rede de, no mínimo, 128bits, para garantir o sigilo das informações |  |  |  |  |
| 4.13.6 | Suportar a utilização de tecnologia tipo VPN (Virtual Private Network). |  |  |  |  |
| 4.13.7 | Ser integrável ao software de gerenciamento do servidor DESCRITO NO SUBITEM 4.14 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.14 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO |
| 4.14.1 | Ser composto por módulo cliente e módulo servidor. O módulo cliente enviará informações do equipamento, instalado nas dependências da Seção Judiciária, ao módulo servidor, instalado em um equipamento nas instalações do TRF 1ª REGIÃO |  |  |  |  |
| 4.14.2 | Suportar gerenciamento remoto do equipamento nos padrões DMI, IPMI, ASF ou SNMP através de drivers nativos do equipamento, fornecidos pelo fabricante |  |  |  |  |
| 4.14.3 | Possuir gerenciamento pró-ativo em caso de falhas e falhas iminentes de, no mínimo, disco rígido, processador, memória, ventilador e fonte de alimentação |  |  |  |  |
| 4.14.4 | Permitir o envio de mensagens (net send e e-mail) ao administrador em caso de ocorrência das falhas descritas no SUBITEM 4.14.3 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.15 – COMPATIBILIDADE |
| 4.15.1 | Deverão ser fornecidos drivers para todos os componentes (processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades de discos, interfaces, subsistemas e etc) que se fizerem necessários para a instalação dos sistemas operacionais indicados nos SUBitens 4.15.2, 4.15.3 e 4.15.4 Deste anexo. |  |  |  |  |
| 4.15.2 | O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá constar da Lista de Equipamentos Homologados da Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/catalog/server) na categoria “Server” como certificado para os sistemas operacionais Windows Server 2003 Standard e Enterprise. |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.15.3 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA RED HAT (HTTP://HARDWARE.REDHAT.COM/HCL) NA CATEGORIA “SERVER” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX VERSÃO 2.1, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 4.15.4 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA SUSE (HTTP://WWW.SUSE.COM/US/BUSINESS/CERTIFICATIONS/CERTIFIED_HARDWARE) NA CATEGORIA “SERVERS” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX ENTERPRISE VERSÃO 8.0, OU SUPERIOR |  |  |  |  |
| 4.15.5 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NO SUBITEM 4.15.3, DESTE ANEXO, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS, OU O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, SE SOLICITADO PELO TRF DA 1ª REGIÃO, AMOSTRA PARA HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO |  |  |  |  |
| 4.15.6 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NOS SUBITENS 4.15.4 E 4.15.5, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS |  |  |  |  |
| 4.15.7 | Caso o equipamento ofertado venha a ser incompatível com futuras versões dos sistemas operacionais indicados nos subitens 4.15.2, 4.15.3 e 4.15.4, ou seus substitutos, dentro do prazo de garantia, as atualizações necessárias para retomar tal compatibilidade deverão ser providenciadas pelo fornecedor, sem nenhum ônus para o Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da incompatibilidade pelo Contratante.. |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.16 – OUTROS REQUISITOS |
| 4.16.1 | Possuir recurso de Auto Restart / ASR (Automatic Server Recovery) que permite reiniciar o servidor automaticamente em caso de travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 4.16.2 | Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem como a de seus componentes |  |  |  |  |
| 4.16.3 | O Contratante já possui e, portanto, não está adquirindo sistema operacional. A INSTALAÇÃO E A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA OPERACIONAL FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. AS DEMAIS CONFIGURAÇOES NECESSÁRIAS À OPERACIONALICAÇÃO DOS COMPONENTES ENTREGUES PELA CONTRATADA FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA |  |  |  |  |
| 4.16.4 | Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.16.5 | O modelo ofertado, ou modelo do mesmo fabricante e de mesma arquitetura (entende-se por mesma arquitetura equipamentos que possuem a mesma freqüência de FSB (Front Side Bus) e tenham sido auditados com o mesmo tipo de processador, memórias cache e RAM ofertadas), deverá ter sido auditado, sem formação de cluster, pelo TPC (Transaction Processing Performance Council), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 55.000 (CINQÜENTA E CINCO mil) TPM-C versão 5 (http://www.tpc.org/tpcc), ou pelo SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 2.750 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQÜENTA) SPECfp2000 (http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECfp). Deverá ser utilizada a seguinte fórmula para definir o índice de desempenho para o modelo e configuração ofertados: ONDE: |  |  |  |  |

ANEXO II-15

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 04 DO LOTE 03

| ITEM 04 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 4.16.5.1 | IO = índice estimado do equipamento ofertado. IA = índice do equipamento auditado. NPO = número de processadores do equipamento ofertado. NPA = número de processadores do equipamento auditado. FPO = freqüência de cada processador do equipamento ofertado. FPA = freqüência de cada processador do equipamento auditado. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 01 | 62.967,00 |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.1 – PROCESSADOR |
| 5.1.1 | NO MÍNIMO, 02 (DOIS) PROCESSADOR INTEL XEON, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 5.1.2 | CLOCK DE, NO MÍNIMO, 3,6GHZ |  |  |  |  |
| 5.1.3 | TECNOLOGIA HT (HYPER-THREADING). |  |  |  |  |
| 5.1.4 | MEMÓRIA CACHE L2 DE, NO MÍNIMO, 01MB POR PROCESSADOR. |  |  |  |  |
| 5.1.5 | BARRAMENTO DE SISTEMA, FSB (FRONT SIDE BUS), COM CLOCK DE, NO MÍNIMO, 800MHZ. |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Extended Memory 64 Technology |  |  |  |  |
| 5.1.7 | CHIPSET SERVERWORKS GRAND CHAMPION OU INTEL. |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.2 – MEMÓRIA |
| 5.2.1 | Tecnologia PC2-3200 DDR2 SDRAM, ou superior |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Capacidade total de, no mínimo, 06GB. |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Capacidade de expansão da memória a, no mínimo, 12GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória. |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Suporte à correção de erros Chipkill ou Advanced ECC. |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Recurso de 2-way memory interleaving. |  |  |  |  |
| 5.3 – SLOTS |
| 5.3.1 | No mínimo, 02 (dois) slots de expansão PCI-X de 64b e de, no mínimo, 100 MHz, livres após a instalação de todos os componentes solicitados NESTE ITEM. COMPONENTES SOLICITADOS NOS DEMAIS ITENS NÃO DEVERÃO SER CONSIDERADOS NO CÕMPUTO DOS SLOTS LIVRES |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.4 – PORTAS DE I/O |
| 5.4.1 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE SERIAL RS-232-C COM CONECTOR DB9 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 5.4.2 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE TECLADO COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 5.4.3 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE MOUSE COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 5.4.4 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) INTERFACES USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) INTEGRADA À PLACA MÃE (ON BOARD). |  |  |  |  |
| 5.5 – UNIDADE DE DISQUETE |
| 5.5.1 | 01 (uma) unidade de disco flexível de 3½", 1.44Mb, configurada como drive “A:” |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.6 – Unidade de CD-ROM/DVD |
| 5.6.1 | 01 (uma) unidade leitora de CD-ROM/DVD interna. |  |  |  |  |
| 5.6.2 | Capacidade de leitura de mídias do tipo CD-RW. |  |  |  |  |
| 5.6.3 | Capacidade de leitura de mídias CD com capacidade de 750MB |  |  |  |  |
| 5.7 – DISCO RÍGIDO |
| 5.7.1 | No mínimo, 05 (cinco) unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 5.7.2 | Padrão SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 5.7.3 | Taxa de transferência externa de, no mínimo, 320MB/s |  |  |  |  |
| 5.7.4 | Rotação de, no mínimo, 10.000rpm |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.7.5 | Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 72GB cada, sem compressão |  |  |  |  |
| 5.7.6 | Hot plug e hot swap |  |  |  |  |
| 5.7.7 | Compatível com a controladora RAID DESCRITA NO SUBITEM 5.8 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 5.8 – CONTROLADORA RAID |
| 5.8.1 | No mínimo, 01 (uma) controladora RAID SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 5.8.2 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 5.8.3 | No mínimo, 02 (dois) canais independentes. |  |  |  |  |
| 5.8.4 | Taxa de transferência de, no mínimo, 320MB/s por canal. |  |  |  |  |
| 5.8.5 | Memória cache de, no mínimo, 128MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.8.6 | Suportar recursos de hot swap e on-line hot spare para as unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 5.8.7 | Suportar, no mínimo, os padrões RAID 0 e 1 por hardware |  |  |  |  |
| 5.8.8 | Permitir detecção e recuperação automática de falhas |  |  |  |  |
| 5.8.9 | Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento |  |  |  |  |
| 5.8.10 | Acompanhar software que permita, no mínimo, configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID. |  |  |  |  |
| 5.9 – CONTROLADORA DE VÍDEO |
| 5.9.1 | 01 (uma) controladora de vídeo SVGA |  |  |  |  |
| 5.9.2 | Integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 5.9.3 | No mínimo, 08MB de memória dedicada |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.10 – INTERFACE DE REDE |
| 5.10.1 | NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES PADRÃO ETHERNET 10/100/1000BASETX |  |  |  |  |
| 5.10.2 | PADRÃO PLUG & PLAY |  |  |  |  |
| 5.10.3 | COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES PADRÕES |  |  |  |  |
| 5.10.3.1 | IEEE 802.3 - ETHERNET 10BASE-T. |  |  |  |  |
| 5.10.3.2 | IEEE 802.3U - ETHERNET 100BASE-TX |  |  |  |  |
| 5.10.3.3 | IEEE 802.3AB - ETHERNET 1000BASE-T |  |  |  |  |
| 5.10.4 | OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA INTERFACE |  |  |  |  |
| 5.10.5 | Permitir configuração das interfaces de modo a prover balanceamento de carga e tolerância à falha de qualquer uma das interfaces, duas a duas |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.10 – INTERFACE DE REDE |
| 5.10.6 | Todas as velocidades permitidas pela placa ofertada deverão ser comutáveis automaticamente com o equipamento concentrador (switch). Após a negociação, deverá ser utilizada a maior velocidade aceita pelo equipamento concentrador |  |  |  |  |
| 5.10.7 | Comunicação full-duplex em todas as velocidades permitidas pela placa ofertada |  |  |  |  |
| 5.10.8 | Conector RJ-45 fêmea |  |  |  |  |
| 5.10.9 | Indicador luminoso de atividade de rede (link). |  |  |  |  |
| 5.10.10 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 5.10.11 | Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.11 – GABINETE |
| 5.11.1 | Projetado especificamente para ser instalado em rack de 19”. |  |  |  |  |
| 5.11.2 | Deverá ser instalado em rack modelo IBM NetBAY42 já disponível nos locais de entrega |  |  |  |  |
| 5.11.3 | Bandejas e elementos de fixação para instalação dos equipamentos no rack descrito no SUBITEM 5.11.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 5.11.4 | Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack descrito no SUBITEM 5.11.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 5.11.5 | Ocupar, no máximo, 02U no rack |  |  |  |  |
| 5.11.6 | Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 5.11.7 | Ventilação redundante e hot swap |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.12 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
| 5.12.1 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 5.12.2 | EM CASO DE FALHA DE UMA DAS FONTES, A(S) FONTE(S) RESTANTE(S) DEVERÁ(ÃO) SUPRIR POTÊNCIA SUFICIENTE PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO NAS CONDIÇÕES DESCRITA NO SUBITEM 5.12.7 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 5.12.3 | RECURSO DE HOT SWAP PARA TODAS AS FONTES |  |  |  |  |
| 5.12.4 | PERMITIR A ALIMENTAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) CIRCUITOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES. A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUALQUER UM DOS CIRCUITOS NÃO PODE INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| 5.12.5 | SER COMUTÁVEL AUTOMATICAMENTE ENTRE AS TENSÃO DE 110V E 220V E AS FREQÜÊNCIAS DE 50HZ E 60HZ. |  |  |  |  |
| 5.12.6 | OPÇÃO PARA REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS QUEDA DE ENERGIA |  |  |  |  |
| 5.12.7 | CAPAZ DE SUPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO PERMITIDA PELO EQUIPAMENTO COM O USO SIMULTÂNEO DE TODOS OS SLOTS E DISPOSITIVOS |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.13 – PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO |
| 5.13.1 | Para conexão em slot PCI ou integrada à placa mãe (on board) |  |  |  |  |
| 5.13.2 | Permitir o redirecionamento da console para acesso remoto ao servidor, independentemente do status do mesmo, mesmo no momento de inicialização (post) do equipamento, podendo haver interação de teclado e mouse em qualquer momento. |  |  |  |  |
| 5.13.3 | Permitir o acesso ao servidor mesmo em caso de queda ou travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 5.13.4 | Possuir interface web OU JAVA para acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas pela placa |  |  |  |  |
| 5.13.5 | Permitir criptografia dos dados que serão transmitidos através da rede de, no mínimo, 128bits, para garantir o sigilo das informações |  |  |  |  |
| 5.13.6 | Suportar a utilização de tecnologia tipo VPN (Virtual Private Network). |  |  |  |  |
| 5.13.7 | Ser integrável ao software de gerenciamento do servidor DESCRITO NO SUBITEM 5.14 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.14 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO |
| 5.14.1 | Ser composto por módulo cliente e módulo servidor. O módulo cliente enviará informações do equipamento, instalado nas dependências da Seção Judiciária, ao módulo servidor, instalado em um equipamento nas instalações do TRF 1ª REGIÃO |  |  |  |  |
| 5.14.2 | Suportar gerenciamento remoto do equipamento nos padrões DMI, IPMI, ASF ou SNMP através de drivers nativos do equipamento, fornecidos pelo fabricante |  |  |  |  |
| 5.14.3 | Possuir gerenciamento pró-ativo em caso de falhas e falhas iminentes de, no mínimo, disco rígido, processador, memória, ventilador e fonte de alimentação |  |  |  |  |
| 5.14.4 | Permitir o envio de mensagens (net send e e-mail) ao administrador em caso de ocorrência das falhas descritas no SUBITEM 5.14.3 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.15 – COMPATIBILIDADE |
| 5.15.1 | Deverão ser fornecidos drivers para todos os componentes (processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades de discos, interfaces, subsistemas e etc) que se fizerem necessários para a instalação dos sistemas operacionais indicados nos SUBitens 5.15.2, 5.15.3, e 5.15.4 Deste anexo. |  |  |  |  |
| 5.15.2 | O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá constar da Lista de Equipamentos Homologados da Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/catalog/server) na categoria “Server” como certificado para os sistemas operacionais Windows Server 2003 Standard e Enterprise. |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.15.3 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA RED HAT (HTTP://HARDWARE.REDHAT.COM/HCL) NA CATEGORIA “SERVER” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX VERSÃO 2.1, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 5.15.4 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA SUSE (HTTP://WWW.SUSE.COM/US/BUSINESS/CERTIFICATIONS/CERTIFIED_HARDWARE) NA CATEGORIA “SERVERS” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX ENTERPRISE VERSÃO 8.0, OU SUPERIOR |  |  |  |  |
| 5.15.5 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NO SUBITEM 5.15.3 DESTE ANEXO, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS, OU O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, SE SOLICITADO PELO TRF DA 1ª REGIÃO, AMOSTRA PARA HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO |  |  |  |  |
| 5.15.6 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NOS SUBITENS 5.15.3 E 5.15.4, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS |  |  |  |  |
| 5.15.7 | Caso o equipamento ofertado venha a ser incompatível com futuras versões dos sistemas operacionais indicados nos subitens 5.15.2, 5.15.3 e 5.15.4, ou seus substitutos, dentro do prazo de garantia, as atualizações necessárias para retomar tal compatibilidade deverão ser providenciadas pelo fornecedor, sem nenhum ônus para o Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da incompatibilidade pelo Contratante |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.16 – OUTROS REQUISITOS |
| 5.16.1 | Possuir recurso de Auto Restart / ASR (Automatic Server Recovery) que permite reiniciar o servidor automaticamente em caso de travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 5.16.2 | Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem como a de seus componentes |  |  |  |  |
| 5.16.3 | O Contratante já possui e, portanto, não está adquirindo sistema operacional. A INSTALAÇÃO E A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA OPERACIONAL FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. AS DEMAIS CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS Á OPERACIONALIZAÇÃO DOS COMPONENTES ENTREGUES PELA CONTRATADA FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA |  |  |  |  |
| 5.16.4 | Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.16.5 | O modelo ofertado, ou modelo do mesmo fabricante e de mesma arquitetura (entende-se por mesma arquitetura equipamentos que possuem a mesma freqüência de FSB (Front Side Bus) e tenham sido auditados com o mesmo tipo de processador, memórias cache e RAM ofertadas), deverá ter sido auditado, sem formação de cluster, pelo TPC (Transaction Processing Performance Council), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 55.000 (CINqüenta e cinco a mil) TPM-C versão 5 (http://www.tpc.org/tpcc), ou pelo SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 2.750 (dois mil e setecentos e cinqüenta) SPECfp2000 (http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECfp). Deverá ser utilizada a seguinte fórmula para definir o índice de desempenho para o modelo e configuração ofertados: ONDE |  |  |  |  |

ANEXO II-16

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 05 DO LOTE 03

| ITEM 05 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 5.16.5.1 | IO = índice estimado do equipamento ofertado. IA = índice do equipamento auditado. NPO = número de processadores do equipamento ofertado. NPA = número de processadores do equipamento auditado. FPO = freqüência de cada processador do equipamento ofertado. FPA = freqüência de cada processador do equipamento auditado. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 01 | 65.770,00 |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.1 – PROCESSADOR |
| 6.1.1 | NO MÍNIMO, 02 (DOIS) PROCESSADOR INTEL XEON, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 6.1.2 | CLOCK DE, NO MÍNIMO, 3,6GHZ |  |  |  |  |
| 6.1.3 | TECNOLOGIA HT (HYPER-THREADING). |  |  |  |  |
| 6.1.4 | MEMÓRIA CACHE L2 DE, NO MÍNIMO, 01MB POR PROCESSADOR. |  |  |  |  |
| 6.1.5 | BARRAMENTO DE SISTEMA, FSB (FRONT SIDE BUS), COM CLOCK DE, NO MÍNIMO, 800MHZ. |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Extended Memory 64 Technology |  |  |  |  |
| 6.1.7 | CHIPSET SERVERWORKS GRAND CHAMPION OU INTEL. |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.2 – MEMÓRIA |
| 6.2.1 | Tecnologia PC2-3200 DDR2 SDRAM, ou superior |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Capacidade total de, no mínimo, 08GB. |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Capacidade de expansão da memória a, no mínimo, 12GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória. |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Suporte à correção de erros Chipkill ou Advanced ECC. |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Recurso de 2-way memory interleaving. |  |  |  |  |
| 6.3 – SLOTS |
| 6.3.1 | No mínimo, 02 (dois) slots de expansão PCI-X de 64b e de, no mínimo, 100 MHz, livres após a instalação de todos os componentes solicitados neste item. componentes solicitados nos demais itens não deverão ser considerados no cômputo dos slots livres |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.4 – PORTAS DE I/O |
| 6.4.1 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE SERIAL RS-232-C COM CONECTOR DB9 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 6.4.2 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE TECLADO COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 6.4.3 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE MOUSE COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 6.4.4 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) INTERFACES USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) INTEGRADA À PLACA MÃE (ON BOARD). |  |  |  |  |
| 6.5 – UNIDADE DE DISQUETE |
| 6.5.1 | 01 (uma) unidade de disco flexível de 3½", 1.44Mb, configurada como drive “A:” |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.6 – Unidade de CD-ROM/DVD |
| 6.6.1 | 01 (uma) unidade leitora de CD-ROM/DVD interna. |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Capacidade de leitura de mídias do tipo CD-RW. |  |  |  |  |
| 6.6.3 | Capacidade de leitura de mídias CD com capacidade de 750MB |  |  |  |  |
| 6.7 – DISCO RÍGIDO |
| 6.7.1 | No mínimo, 05 (cinco) unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 6.7.2 | Padrão SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 6.7.3 | Taxa de transferência externa de, no mínimo, 320MB/s |  |  |  |  |
| 6.7.4 | Rotação de, no mínimo, 10.000rpm |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.7.5 | Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 72GB cada, sem compressão |  |  |  |  |
| 6.7.6 | Hot plug e hot swap |  |  |  |  |
| 6.7.7 | Compatível com a controladora RAID DESCRITA NO SUBITEM 6.8 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 6.8 – CONTROLADORA RAID |
| 6.8.1 | No mínimo, 01 (uma) controladora RAID SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 6.8.2 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 6.8.3 | No mínimo, 02 (dois) canais independentes. |  |  |  |  |
| 6.8.4 | Taxa de transferência de, no mínimo, 320MB/s por canal. |  |  |  |  |
| 6.8.5 | Memória cache de, no mínimo, 128MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.8.6 | Suportar recursos de hot swap e on-line hot spare para as unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 6.8.7 | Suportar, no mínimo, os padrões RAID 0 e 1 por hardware |  |  |  |  |
| 6.8.8 | Permitir detecção e recuperação automática de falhas |  |  |  |  |
| 6.8.9 | Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento |  |  |  |  |
| 6.8.10 | Acompanhar software que permita, no mínimo, configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID. |  |  |  |  |
| 6.9 – CONTROLADORA DE VÍDEO |
| 6.9.1 | 01 (uma) controladora de vídeo SVGA |  |  |  |  |
| 6.9.2 | Integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 6.9.3 | No mínimo, 08MB de memória dedicada |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.10 – INTERFACE DE REDE |
| 6.10.1 | NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES PADRÃO ETHERNET 10/100/1000BASETX |  |  |  |  |
| 6.10.2 | PADRÃO PLUG & PLAY |  |  |  |  |
| 6.10.3 | COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES PADRÕES |  |  |  |  |
| 6.10.3.1 | IEEE 802.3 - ETHERNET 10BASE-T. |  |  |  |  |
| 6.10.3.2 | IEEE 802.3U - ETHERNET 100BASE-TX |  |  |  |  |
| 6.10.3.3 | IEEE 802.3AB - ETHERNET 1000BASE-T |  |  |  |  |
| 6.10.4 | OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA INTERFACE |  |  |  |  |
| 6.10.5 | Permitir configuração das interfaces de modo a prover balanceamento de carga e tolerância à falha de qualquer uma das interfaces, duas a duas |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.10 – INTERFACE DE REDE |
| 6.10.6 | Todas as velocidades permitidas pela placa ofertada deverão ser comutáveis automaticamente com o equipamento concentrador (switch). Após a negociação, deverá ser utilizada a maior velocidade aceita pelo equipamento concentrador |  |  |  |  |
| 6.10.7 | Comunicação full-duplex em todas as velocidades permitidas pela placa ofertada |  |  |  |  |
| 6.10.8 | Conector RJ-45 fêmea |  |  |  |  |
| 6.10.9 | Indicador luminoso de atividade de rede (link). |  |  |  |  |
| 6.10.10 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 6.10.11 | Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.11 – GABINETE |
| 6.11.1 | Projetado especificamente para ser instalado em rack de 19”. |  |  |  |  |
| 6.11.2 | Deverá ser instalado em rack modelo IBM NetBAY42 já disponível nos locais de entrega . |  |  |  |  |
| 6.11.3 | Bandejas e elementos de fixação para instalação dos equipamentos no rack descrito no SUBITEM 6.11.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 6.11.4 | Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack descrito no SUBITEM 6.11.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 6.11.5 | Ocupar, no máximo, 02U no rack |  |  |  |  |
| 6.11.6 | Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 6.11.7 | Ventilação redundante e hot swap |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.12 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
| 6.12.1 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 6.12.2 | EM CASO DE FALHA DE UMA DAS FONTES, A(S) FONTE(S) RESTANTE(S) DEVERÁ(ÃO) SUPRIR POTÊNCIA SUFICIENTE PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO NAS CONDIÇÕES DESCRITA NO SUBITEM 6.12.7 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 6.12.3 | RECURSO DE HOT SWAP PARA TODAS AS FONTES |  |  |  |  |
| 6.12.4 | PERMITIR A ALIMENTAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) CIRCUITOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES. A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUALQUER UM DOS CIRCUITOS NÃO PODE INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| 6.12.5 | SER COMUTÁVEL AUTOMATICAMENTE ENTRE AS TENSÃO DE 110V E 220V E AS FREQÜÊNCIAS DE 50HZ E 60HZ. |  |  |  |  |
| 6.12.6 | OPÇÃO PARA REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS QUEDA DE ENERGIA |  |  |  |  |
| 6.12.7 | CAPAZ DE SUPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO PERMITIDA PELO EQUIPAMENTO COM O USO SIMULTÂNEO DE TODOS OS SLOTS E DISPOSITIVOS |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.13 – PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO |
| 6.13.1 | Para conexão em slot PCI ou integrada à placa mãe (on board) |  |  |  |  |
| 6.13.2 | Permitir o redirecionamento da console para acesso remoto ao servidor, independentemente do status do mesmo, mesmo no momento de inicialização (post) do equipamento, podendo haver interação de teclado e mouse em qualquer momento. |  |  |  |  |
| 6.13.3 | Permitir o acesso ao servidor mesmo em caso de queda ou travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 6.13.4 | Possuir interface web ou java para acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas pela placa |  |  |  |  |
| 6.13.5 | Permitir criptografia dos dados que serão transmitidos através da rede de, no mínimo, 128bits, para garantir o sigilo das informações |  |  |  |  |
| 6.13.6 | Suportar a utilização de tecnologia tipo VPN (Virtual Private Network). |  |  |  |  |
| 6.13.7 | Ser integrável ao software de gerenciamento do servidor DESCRITO NO SUBITEM 6.14 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.14 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO |
| 6.14.1 | Ser composto por módulo cliente e módulo servidor. O módulo cliente enviará informações do equipamento, instalado nas dependências da Seção Judiciária, ao módulo servidor, instalado em um equipamento nas instalações do TRF 1ª REGIÃO |  |  |  |  |
| 6.14.2 | Suportar gerenciamento remoto do equipamento nos padrões DMI, IPMI, ASF ou SNMP através de drivers nativos do equipamento, fornecidos pelo fabricante |  |  |  |  |
| 6.14.3 | Possuir gerenciamento pró-ativo em caso de falhas e falhas iminentes de, no mínimo, disco rígido, processador, memória, ventilador e fonte de alimentação |  |  |  |  |
| 6.14.4 | Permitir o envio de mensagens (net send e e-mail) ao administrador em caso de ocorrência das falhas descritas no SUBITEM 6.14.3 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.15 – COMPATIBILIDADE |
| 6.15.1 | Deverão ser fornecidos drivers para todos os componentes (processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades de discos, interfaces, subsistemas e etc) que se fizerem necessários para a instalação dos sistemas operacionais indicados nos SUBitens 6.15.2, 6.15.3 e 6.15.4 Deste anexo. |  |  |  |  |
| 6.15.2 | O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá constar da Lista de Equipamentos Homologados da Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/catalog/server) na categoria “Server” como certificado para os sistemas operacionais Windows Server 2003 Standard e Enterprise. |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.15.3 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA RED HAT (HTTP://HARDWARE.REDHAT.COM/HCL) NA CATEGORIA “SERVER” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX VERSÃO 2.1, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 6.15.4 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA SUSE (HTTP://WWW.SUSE.COM/US/BUSINESS/CERTIFICATIONS/CERTIFIED_HARDWARE) NA CATEGORIA “SERVERS” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX ENTERPRISE VERSÃO 8.0, OU SUPERIOR |  |  |  |  |
| 6.15.5 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NO SUBITEM 6.15.3, DESTE ANEXO, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS, OU O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, SE SOLICITADO PELO TRF DA 1ª REGIÃO, AMOSTRA PARA HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO |  |  |  |  |
| 6.15.6 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NOS SUBITENS 6.15.3 E 6.15.4, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS |  |  |  |  |
| 6.15.7 | Caso o equipamento ofertado venha a ser incompatível com futuras versões dos sistemas operacionais indicados nos subitens 6.15.2, 6.15.3 e 6.15.4, ou seus substitutos, dentro do prazo de garantia, as atualizações necessárias para retomar tal compatibilidade deverão ser providenciadas pelo fornecedor, sem nenhum ônus para o Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da incompatibilidade pelo Contratante.. |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.16 – OUTROS REQUISITOS |
| 6.16.1 | Possuir recurso de Auto Restart / ASR (Automatic Server Recovery) que permite reiniciar o servidor automaticamente em caso de travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 6.16.2 | Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem como a de seus componentes |  |  |  |  |
| 6.16.3 | O Contratante já possui e, portanto, não está adquirindo sistema operacional. a instalação e a configuração básica do sistema operacional ficará sob responsabilidade do tribunal regional federal da primeira região. as demais configurações necessárias à operacionalização dos componentes entregues pela contratada ficará sob responsabilidade da mesma |  |  |  |  |
| 6.16.4 | Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.16.5 | O modelo ofertado, ou modelo do mesmo fabricante e de mesma arquitetura (entende-se por mesma arquitetura equipamentos que possuem a mesma freqüência de FSB (Front Side Bus) e tenham sido auditados com o mesmo tipo de processador, memórias cache e RAM ofertadas), deverá ter sido auditado, sem formação de cluster, pelo TPC (Transaction Processing Performance Council), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 55.000 (cinqüenta e cinco mil) TPM-C versão 5 (http://www.tpc.org/tpcc), ou pelo SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 2.750 (dois mil e setecentos e cinqüenta) SPECfp2000 (http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECfp). Deverá ser utilizada a seguinte fórmula para definir o índice de desempenho para o modelo e configuração ofertados: ONDE |  |  |  |  |

ANEXO II-17

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 06 DO LOTE 03

| ITEM 06 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 6.16.5.1 | IO = índice estimado do equipamento ofertado. IA = índice do equipamento auditado. NPO = número de processadores do equipamento ofertado. NPA = número de processadores do equipamento auditado. FPO = freqüência de cada processador do equipamento ofertado. FPA = freqüência de cada processador do equipamento auditado. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 01 | 79.077,00 |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.1 – PROCESSADOR |
| 7.1.1 | NO MÍNIMO, 02 (DOIS) PROCESSADOR INTEL XEON, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 7.1.2 | CLOCK DE, NO MÍNIMO, 3,6GHZ |  |  |  |  |
| 7.1.3 | TECNOLOGIA HT (HYPER-THREADING). |  |  |  |  |
| 7.1.4 | MEMÓRIA CACHE L2 DE, NO MÍNIMO, 01MB POR PROCESSADOR. |  |  |  |  |
| 7.1.5 | BARRAMENTO DE SISTEMA, FSB (FRONT SIDE BUS), COM CLOCK DE, NO MÍNIMO, 800MHZ. |  |  |  |  |
| 7.1.6 | Extended Memory 64 Technology |  |  |  |  |
| 7.1.7 | CHIPSET SERVERWORKS GRAND CHAMPION OU INTEL. |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.2 – MEMÓRIA |
| 7.2.1 | Tecnologia PC2-3200 DDR2 SDRAM, ou superior |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Capacidade total de, no mínimo, 12GB. |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Capacidade de expansão da memória a, no mínimo, 12GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória. |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Suporte à correção de erros Chipkill ou Advanced ECC. |  |  |  |  |
| 7.2.5 | Recurso de 2-way memory interleaving. |  |  |  |  |
| 7.3 – SLOTS |
| 7.3.1 | No mínimo, 02 (dois) slots de expansão PCI-X de 64b e de, no mínimo, 100 MHz, livres após a instalação de todos os componentes solicitados neste item. componentes solicitados nos demais itens não deverão ser considerados no cômputo dos slots livres |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.4 – PORTAS DE I/O |
| 7.4.1 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE SERIAL RS-232-C COM CONECTOR DB9 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 7.4.2 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE TECLADO COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 7.4.3 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE MOUSE COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 7.4.4 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) INTERFACES USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) INTEGRADA À PLACA MÃE (ON BOARD). |  |  |  |  |
| 7.5 – UNIDADE DE DISQUETE |
| 7.5.1 | 01 (uma) unidade de disco flexível de 3½", 1.44Mb, configurada como drive “A:” |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.6 – Unidade de CD-ROM/DVD |
| 7.6.1 | 01 (uma) unidade leitora de CD-ROM/DVD interna. |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Capacidade de leitura de mídias do tipo CD-RW. |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Capacidade de leitura de mídias CD com capacidade de 750MB |  |  |  |  |
| 7.7 – DISCO RÍGIDO |
| 7.7.1 | No mínimo, 05 (cinco) unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 7.7.2 | Padrão SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 7.7.3 | Taxa de transferência externa de, no mínimo, 320MB/s |  |  |  |  |
| 7.7.4 | Rotação de, no mínimo, 10.000rpm |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.7.5 | Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 72GB cada, sem compressão |  |  |  |  |
| 7.7.6 | Hot plug e hot swap |  |  |  |  |
| 7.7.7 | Compatível com a controladora RAID DESCRITA NO SUBITEM 7.8 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 7.8 – CONTROLADORA RAID |
| 7.8.1 | No mínimo, 01 (uma) controladora RAID SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 7.8.2 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 7.8.3 | No mínimo, 02 (dois) canais independentes. |  |  |  |  |
| 7.8.4 | Taxa de transferência de, no mínimo, 320MB/s por canal. |  |  |  |  |
| 7.8.5 | Memória cache de, no mínimo, 128MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.8.6 | Suportar recursos de hot swap e on-line hot spare para as unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 7.8.7 | Suportar, no mínimo, os padrões RAID 0 e 1 por hardware |  |  |  |  |
| 7.8.8 | Permitir detecção e recuperação automática de falhas |  |  |  |  |
| 7.8.9 | Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento |  |  |  |  |
| 7.8.10 | Acompanhar software que permita, no mínimo, configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID. |  |  |  |  |
| 7.9 – CONTROLADORA DE VÍDEO |
| 7.9.1 | 01 (uma) controladora de vídeo SVGA |  |  |  |  |
| 7.9.2 | Integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 7.9.3 | No mínimo, 08MB de memória dedicada |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.10 – INTERFACE DE REDE |
| 7.10.1 | NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES PADRÃO ETHERNET 10/100/1000BASETX |  |  |  |  |
| 7.10.2 | PADRÃO PLUG & PLAY |  |  |  |  |
| 7.10.3 | COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES PADRÕES |  |  |  |  |
| 7.10.3.1 | IEEE 802.3 - ETHERNET 10BASE-T. |  |  |  |  |
| 7.10.3.2 | IEEE 802.3U - ETHERNET 100BASE-TX |  |  |  |  |
| 7.10.3.3 | IEEE 802.3AB - ETHERNET 1000BASE-T |  |  |  |  |
| 7.10.4 | OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA INTERFACE |  |  |  |  |
| 7.10.5 | Permitir configuração das interfaces de modo a prover balanceamento de carga e tolerância à falha de qualquer uma das interfaces, duas a duas |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.10 – INTERFACE DE REDE |
| 7.10.6 | Todas as velocidades permitidas pela placa ofertada deverão ser comutáveis automaticamente com o equipamento concentrador (switch). Após a negociação, deverá ser utilizada a maior velocidade aceita pelo equipamento concentrador |  |  |  |  |
| 7.10.7 | Comunicação full-duplex em todas as velocidades permitidas pela placa ofertada |  |  |  |  |
| 7.10.8 | Conector RJ-45 fêmea |  |  |  |  |
| 7.10.9 | Indicador luminoso de atividade de rede (link). |  |  |  |  |
| 7.10.10 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 7.10.11 | Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.11 – GABINETE |
| 7.11.1 | Projetado especificamente para ser instalado em rack de 19”. |  |  |  |  |
| 7.11.2 | Deverá ser instalado NO rack DESCRITO NO ANEXO II-12 DO EDITAL. |  |  |  |  |
| 7.11.3 | Bandejas e elementos de fixação para instalação dos equipamentos no rack descrito no ANEXO II-12 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 7.11.4 | Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack descrito no ANEXO II-12 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 7.11.5 | Ocupar, no máximo, 02U no rack |  |  |  |  |
| 7.11.6 | Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 7.11.7 | Ventilação redundante e hot swap |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.12 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
| 7.12.1 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 7.12.2 | EM CASO DE FALHA DE UMA DAS FONTES, A(S) FONTE(S) RESTANTE(S) DEVERÁ(ÃO) SUPRIR POTÊNCIA SUFICIENTE PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO NAS CONDIÇÕES DESCRITA NO SUBITEM 7.12.7 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 7.12.3 | RECURSO DE HOT SWAP PARA TODAS AS FONTES |  |  |  |  |
| 7.12.4 | PERMITIR A ALIMENTAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) CIRCUITOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES. A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUALQUER UM DOS CIRCUITOS NÃO PODE INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| 7.12.5 | SER COMUTÁVEL AUTOMATICAMENTE ENTRE AS TENSÃO DE 110V E 220V E AS FREQÜÊNCIAS DE 50HZ E 60HZ. |  |  |  |  |
| 7.12.6 | OPÇÃO PARA REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS QUEDA DE ENERGIA |  |  |  |  |
| 7.12.7 | CAPAZ DE SUPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO PERMITIDA PELO EQUIPAMENTO COM O USO SIMULTÂNEO DE TODOS OS SLOTS E DISPOSITIVOS |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.13 – PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO |
| 7.13.1 | Para conexão em slot PCI ou integrada à placa mãe (on board) |  |  |  |  |
| 7.13.2 | Permitir o redirecionamento da console para acesso remoto ao servidor, independentemente do status do mesmo, mesmo no momento de inicialização (post) do equipamento, podendo haver interação de teclado e mouse em qualquer momento. |  |  |  |  |
| 7.13.3 | Permitir o acesso ao servidor mesmo em caso de queda ou travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 7.13.4 | Possuir interface web ou java para acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas pela placa |  |  |  |  |
| 7.13.5 | Permitir criptografia dos dados que serão transmitidos através da rede de, no mínimo, 128bits, para garantir o sigilo das informações |  |  |  |  |
| 7.13.6 | Suportar a utilização de tecnologia tipo VPN (Virtual Private Network). |  |  |  |  |
| 7.13.7 | Ser integrável ao software de gerenciamento do servidor DESCRITO NO SUBITEM 7.14 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.14 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO |
| 7.14.1 | Ser composto por módulo cliente e módulo servidor. O módulo cliente enviará informações do equipamento, instalado nas dependências da Seção Judiciária, ao módulo servidor, instalado em um equipamento nas instalações do TRF 1ª REGIÃO |  |  |  |  |
| 7.14.2 | Suportar gerenciamento remoto do equipamento nos padrões DMI, IPMI, ASF ou SNMP através de drivers nativos do equipamento, fornecidos pelo fabricante |  |  |  |  |
| 7.14.3 | Possuir gerenciamento pró-ativo em caso de falhas e falhas iminentes de, no mínimo, disco rígido, processador, memória, ventilador e fonte de alimentação |  |  |  |  |
| 7.14.4 | Permitir o envio de mensagens (net send e e-mail) ao administrador em caso de ocorrência das falhas descritas no SUBITEM 7.14.3 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.15 – COMPATIBILIDADE |
| 7.15.1 | Deverão ser fornecidos drivers para todos os componentes (processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades de discos, interfaces, subsistemas e etc) que se fizerem necessários para a instalação dos sistemas operacionais indicados nos SUBitens 7.15.2, 7.15.3 e 7.15.4 Deste anexo. |  |  |  |  |
| 7.15.2 | O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá constar da Lista de Equipamentos Homologados da Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/catalog/server) na categoria “Server” como certificado para os sistemas operacionais Windows Server 2003 Standard e Enterprise. |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.15.3 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA RED HAT (HTTP://HARDWARE.REDHAT.COM/HCL) NA CATEGORIA “SERVER” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX VERSÃO 2.1, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 7.15.4 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA SUSE (HTTP://WWW.SUSE.COM/US/BUSINESS/CERTIFICATIONS/CERTIFIED_HARDWARE) NA CATEGORIA “SERVERS” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX ENTERPRISE VERSÃO 8.0, OU SUPERIOR |  |  |  |  |
| 7.15.5 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NO SUBITEM 7.15.3, DESTE ANEXO, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS, OU O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, SE SOLICITADO PELO TRF DA 1ª REGIÃO, AMOSTRA PARA HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO |  |  |  |  |
| 7.15.6 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NOS SUBITENS 7.153 E 7.15.4, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS |  |  |  |  |
| 7.15.7 | Caso o equipamento ofertado venha a ser incompatível com futuras versões dos sistemas operacionais indicados nos subitens 7.15.2, 7.15.3 e 7.15.4, ou seus substitutos, dentro do prazo de garantia, as atualizações necessárias para retomar tal compatibilidade deverão ser providenciadas pelo fornecedor, sem nenhum ônus para o Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da incompatibilidade pelo Contratante. |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.16 – OUTROS REQUISITOS |
| 7.16.1 | Possuir recurso de Auto Restart / ASR (Automatic Server Recovery) que permite reiniciar o servidor automaticamente em caso de travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 7.16.2 | Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem como a de seus componentes |  |  |  |  |
| 7.16.3 | O Contratante já possui e, portanto, não está adquirindo sistema operacional. a instalação e a configuração básica do sistema operacional ficará sob responsabilidade do tribunal regional federal da primeira regiçao. as demais configurações necessárias à operacionalização dos componentes entregues pela contratada ficará sob responsabilidade da mesma |  |  |  |  |
| 7.16.4 | Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.16.5 | O modelo ofertado, ou modelo do mesmo fabricante e de mesma arquitetura (entende-se por mesma arquitetura equipamentos que possuem a mesma freqüência de FSB (Front Side Bus) e tenham sido auditados com o mesmo tipo de processador, memórias cache e RAM ofertadas), deverá ter sido auditado, sem formação de cluster, pelo TPC (Transaction Processing Performance Council), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 55.000 (cinqüenta e cinco mil) TPM-C versão 5 (http://www.tpc.org/tpcc), ou pelo SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 2.750 (dois mil e setecetos e cinqüenta) SPECfp2000 (http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECfp). Deverá ser utilizada a seguinte fórmula para definir o índice de desempenho para o modelo e configuração ofertados: ONDE |  |  |  |  |

ANEXO II-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 07 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.16.5.1 | IO = índice estimado do equipamento ofertado. IA = índice do equipamento auditado. NPO = número de processadores do equipamento ofertado. NPA = número de processadores do equipamento auditado. FPO = freqüência de cada processador do equipamento ofertado. FPA = freqüência de cada processador do equipamento auditado. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 04 | 85.560,00 |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V – PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.1 – PROCESSADOR |
| 8.1.1 | NO MÍNIMO, 01 (UM) PROCESSADOR INTEL XEON, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 8.1.2 | CLOCK DE, NO MÍNIMO, 3,6GHZ |  |  |  |  |
| 8.1.3 | TECNOLOGIA HT (HYPER-THREADING). |  |  |  |  |
| 8.1.4 | MEMÓRIA CACHE L2 DE, NO MÍNIMO, 01MB POR PROCESSADOR. |  |  |  |  |
| 8.1.5 | BARRAMENTO DE SISTEMA, FSB (FRONT SIDE BUS), COM CLOCK DE, NO MÍNIMO, 800MHZ. |  |  |  |  |
| 8.1.6 | Extended Memory 64 Technology |  |  |  |  |
| 81.7 | CHIPSET SERVERWORKS GRAND CHAMPION OU INTEL. |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08DO LOTE 03

| ITEM 08(BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V – PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.2 – MEMÓRIA |
| 8.2.1 | Tecnologia PC2-3200 DDR2 SDRAM, ou superior |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Capacidade total de, no mínimo, 02GB. |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Capacidade de expansão da memória a, no mínimo, 12GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória. |  |  |  |  |
| 8.2.4 | Suporte à correção de erros Chipkill ou Advanced ECC. |  |  |  |  |
| 8.2.5 | Recurso de 2-way memory interleaving. |  |  |  |  |
| 8.3 – SLOTS |
| 8.3.1 | No mínimo, 02 (dois) slots de expansão PCI-X de 64b e de, no mínimo, 100 MHz, livres após a instalação de todos os componentes solicitados neste item. componentes solicitados nos demais itens não deverão ser considerados no cômputo dos slots livres |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.4 – PORTAS DE I/O |
| 8.4.1 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE SERIAL RS-232-C COM CONECTOR DB9 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 8.4.2 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE TECLADO COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 8.4.3 | NO MÍNIMO, 01 (UMA) INTERFACE PARA CONEXÃO DE MOUSE COM CONECTOR MINIDIN PS\2 FÊMEA. |  |  |  |  |
| 8.4.4 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) INTERFACES USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) INTEGRADA À PLACA MÃE (ON BOARD). |  |  |  |  |
| 8.5 – UNIDADE DE DISQUETE |
| 8.5.1 | 01 (uma) unidade de disco flexível de 3½", 1.44Mb, configurada como drive “A:” |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.6 – Unidade de CD-ROM/DVD |
| 8.6.1 | 01 (uma) unidade leitora de CD-ROM/DVD interna. |  |  |  |  |
| 8.6.2 | Capacidade de leitura de mídias do tipo CD-RW. |  |  |  |  |
| 8.6.3 | Capacidade de leitura de mídias CD com capacidade de 750MB |  |  |  |  |
| 8.7 – DISCO RÍGIDO |
| 8.7.1 | No mínimo, 03 (TRÊS) unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 8.7.2 | Padrão SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 8.7.3 | Taxa de transferência externa de, no mínimo, 320MB/s |  |  |  |  |
| 8.7.4 | Rotação de, no mínimo, 10.000rpm |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.7.5 | Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 72GB cada, sem compressão |  |  |  |  |
| 8.7.6 | Hot plug e hot swap |  |  |  |  |
| 8.7.7 | Compatível com a controladora RAID DESCRITA NO SUBITEM 8.8 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 8.8 – CONTROLADORA RAID |
| 8.8.1 | No mínimo, 01 (uma) controladora RAID SCSI Ultra 320, ou superior |  |  |  |  |
| 8.8.2 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 8.8.3 | No mínimo, 02 (dois) canais independentes. |  |  |  |  |
| 8.8.4 | Taxa de transferência de, no mínimo, 320MB/s por canal. |  |  |  |  |
| 8.8.5 | Memória cache de, no mínimo, 128MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas. |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.8.6 | Suportar recursos de hot swap e on-line hot spare para as unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 8.8.7 | Suportar, no mínimo, os padrões RAID 0 e 1 por hardware |  |  |  |  |
| 8.8.8 | Permitir detecção e recuperação automática de falhas |  |  |  |  |
| 8.8.9 | Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento |  |  |  |  |
| 8.8.10 | Acompanhar software que permita, no mínimo, configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID. |  |  |  |  |
| 8.9 – CONTROLADORA DE VÍDEO |
| 8.9.1 | 01 (uma) controladora de vídeo SVGA |  |  |  |  |
| 8.9.2 | Integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 8.9.3 | No mínimo, 08MB de memória dedicada |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.10 – INTERFACE DE REDE |
| 8.10.1 | NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES PADRÃO ETHERNET 10/100/1000BASETX |  |  |  |  |
| 8.10.2 | PADRÃO PLUG & PLAY |  |  |  |  |
| 8.10.3 | COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES PADRÕES |  |  |  |  |
| 8.10.3.1 | IEEE 802.3 - ETHERNET 10BASE-T. |  |  |  |  |
| 8.10.3.2 | IEEE 802.3U - ETHERNET 100BASE-TX |  |  |  |  |
| 8.10.3.3 | IEEE 802.3AB - ETHERNET 1000BASE-T |  |  |  |  |
| 8.10.4 | OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA INTERFACE |  |  |  |  |
| 8.10.5 | Permitir configuração das interfaces de modo a prover balanceamento de carga e tolerância à falha de qualquer uma das interfaces, duas a duas |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.10 – INTERFACE DE REDE |
| 8.10.6 | Todas as velocidades permitidas pela placa ofertada deverão ser comutáveis automaticamente com o equipamento concentrador (switch). Após a negociação, deverá ser utilizada a maior velocidade aceita pelo equipamento concentrador |  |  |  |  |
| 8.10.7 | Comunicação full-duplex em todas as velocidades permitidas pela placa ofertada |  |  |  |  |
| 8.10.8 | Conector RJ-45 fêmea |  |  |  |  |
| 8.10.9 | Indicador luminoso de atividade de rede (link). |  |  |  |  |
| 8.10.10 | Poderá ser integrada à placa mãe (on board). |  |  |  |  |
| 8.10.11 | Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.11 – GABINETE |
| 8.11.1 | Projetado especificamente para ser instalado em rack de 19”. |  |  |  |  |
| 8.11.2 | Deverá ser instalado NO rack DESCRITO NO ANEXO II-12 DO EDITAL. |  |  |  |  |
| 8.11.3 | Bandejas e elementos de fixação para instalação dos equipamentos no rack descrito no ANEXO II-12 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 8.11.4 | Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack descrito no ANEXO II-12 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 8.11.5 | Ocupar, no máximo, 02U no rack |  |  |  |  |
| 8.11.6 | Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido |  |  |  |  |
| 8.11.7 | Ventilação redundante e hot swap |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 07 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.12 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
| 8.12.1 | NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 8.12.2 | EM CASO DE FALHA DE UMA DAS FONTES, A(S) FONTE(S) RESTANTE(S) DEVERÁ(ÃO) SUPRIR POTÊNCIA SUFICIENTE PARA AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO NAS CONDIÇÕES DESCRITA NO SUBITEM 8.12.7 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 8.12.3 | RECURSO DE HOT SWAP PARA TODAS AS FONTES |  |  |  |  |
| 8.12.4 | PERMITIR A ALIMENTAÇÃO POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) CIRCUITOS ELÉTRICOS INDEPENDENTES. A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUALQUER UM DOS CIRCUITOS NÃO PODE INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO |  |  |  |  |
| 8.12.5 | SER COMUTÁVEL AUTOMATICAMENTE ENTRE AS TENSÃO DE 110V E 220V E AS FREQÜÊNCIAS DE 50HZ E 60HZ. |  |  |  |  |
| 8.12.6 | OPÇÃO PARA REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS QUEDA DE ENERGIA |  |  |  |  |
| 8.12.7 | CAPAZ DE SUPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO PERMITIDA PELO EQUIPAMENTO COM O USO SIMULTÂNEO DE TODOS OS SLOTS E DISPOSITIVOS |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.13 – PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO |
| 8.13.1 | Para conexão em slot PCI ou integrada à placa mãe (on board) |  |  |  |  |
| 8.13.2 | Permitir o redirecionamento da console para acesso remoto ao servidor, independentemente do status do mesmo, mesmo no momento de inicialização (post) do equipamento, podendo haver interação de teclado e mouse em qualquer momento. |  |  |  |  |
| 8.13.3 | Permitir o acesso ao servidor mesmo em caso de queda ou travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 8.13.4 | Possuir interface web ou java para acesso a todas as funcionalidades disponibilizadas pela placa |  |  |  |  |
| 8.13.5 | Permitir criptografia dos dados que serão transmitidos através da rede de, no mínimo, 128bits, para garantir o sigilo das informações |  |  |  |  |
| 8.13.6 | Suportar a utilização de tecnologia tipo VPN (Virtual Private Network). |  |  |  |  |
| 8.13.7 | Ser integrável ao software de gerenciamento do servidor DESCRITO NO SUBITEM 8.14 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.14 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO |
| 8.14.1 | Ser composto por módulo cliente e módulo servidor. O módulo cliente enviará informações do equipamento, instalado nas dependências da Seção Judiciária, ao módulo servidor, instalado em um equipamento nas instalações do TRF 1ª REGIÃO |  |  |  |  |
| 8.14.2 | Suportar gerenciamento remoto do equipamento nos padrões DMI, IPMI, ASF ou SNMP através de drivers nativos do equipamento, fornecidos pelo fabricante |  |  |  |  |
| 8.14.3 | Possuir gerenciamento pró-ativo em caso de falhas e falhas iminentes de, no mínimo, disco rígido, processador, memória, ventilador e fonte de alimentação |  |  |  |  |
| 8.14.4 | Permitir o envio de mensagens (net send e e-mail) ao administrador em caso de ocorrência das falhas descritas no SUBITEM 8.14.3 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 7.15 – COMPATIBILIDADE |
| 8.15.1 | Deverão ser fornecidos drivers para todos os componentes (processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades de discos, interfaces, subsistemas e etc) que se fizerem necessários para a instalação dos sistemas operacionais indicados nos SUBitens 8.15.2, 8.15.3, 8.15.4 e 8.15.5 Deste anexo. |  |  |  |  |
| 8.15.2 | O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá constar da Lista de Equipamentos Homologados da Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/catalog/server) na categoria “Server” como certificado para os sistemas operacionais Windows Server 2003 Standard e Enterprise. |  |  |  |  |
| 8.15.3 | O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá constar da Lista de Equipamentos Homologados da Conectiva (http://www.conectiva.com.br/cpub/pt/incConectiva/suporte/hardware/homologado/x86) na categoria “Servidores” como certificado para o sistema operacional Conectiva Linux versão 9.0, ou superior. |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.15.4 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA RED HAT (HTTP://HARDWARE.REDHAT.COM/HCL) NA CATEGORIA “SERVER” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL RED HAT ENTERPRISE LINUX VERSÃO 2.1, OU SUPERIOR. |  |  |  |  |
| 8.15.5 | O EQUIPAMENTO OFERTADO (MARCA E MODELO) DEVERÁ CONSTAR DA LISTA DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS DA SUSE (HTTP://WWW.SUSE.COM/US/BUSINESS/CERTIFICATIONS/CERTIFIED_HARDWARE) NA CATEGORIA “SERVERS” COMO CERTIFICADO PARA O SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX ENTERPRISE VERSÃO 8.0, OU SUPERIOR |  |  |  |  |
| 8.15.6 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NO SUBITEM 8.15.3, DESTE ANEXO, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS, OU O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, SE SOLICITADO PELO TRF DA 1ª REGIÃO, AMOSTRA PARA HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A SOLICITAÇÃO |  |  |  |  |
| 8.15.7 | CASO O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO FIGURE NAS LISTAS DE EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS RELACIONADAS NOS SUBITENS 8.15.4 E 8.15.5, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CARTA DO FABRICANTE INDICANDO QUE O MESMO É TOTALMENTE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS SOLICITADOS |  |  |  |  |
| 8.15.8 | Caso o equipamento ofertado venha a ser incompatível com futuras versões dos sistemas operacionais indicados nos subitens 8.15.2, 8.15.3, 8.15.4 e 8.15.5, ou seus substitutos, dentro do prazo de garantia, as atualizações necessárias para retomar tal compatibilidade deverão ser providenciadas pelo fornecedor, sem nenhum ônus para o Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da incompatibilidade pelo Contratante.. |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.16 – OUTROS REQUISITOS |
| 8.16.1 | Possuir recurso de Auto Restart / ASR (Automatic Server Recovery) que permite reiniciar o servidor automaticamente em caso de travamento do sistema operacional |  |  |  |  |
| 8.16.2 | Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua instalação bem como a de seus componentes |  |  |  |  |
| 8.16.3 | O Contratante já possui e, portanto, não está adquirindo sistema operacional. a instalação e a configuração básica do sistema operacional ficará sob responsabilidade do tribunal regional federal da primeira região. as demais configurações necessárias à operacionalização dos componentes entregues pela contratada ficará sob responsabilidade da mesma |  |  |  |  |
| 8.16.4 | Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.16.5 | O modelo ofertado, ou modelo do mesmo fabricante e de mesma arquitetura (entende-se por mesma arquitetura equipamentos que possuem a mesma freqüência de FSB (Front Side Bus) e tenham sido auditados com o mesmo tipo de processador, memórias cache e RAM ofertadas), deverá ter sido auditado, sem formação de cluster, pelo TPC (Transaction Processing Performance Council), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 24.000 (VINTE E QUATRO MIL) TPM-C versão 5 (http://www.tpc.org/tpcc), ou pelo SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation), com índice de desempenho (IO) de, no mínimo, 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) SPECfp2000 (http://www.spec.org/cpu2000/results/cpu2000.html#SPECfp). Deverá ser utilizada a seguinte fórmula para definir o índice de desempenho para o modelo e configuração ofertados: ONDE |  |  |  |  |

ANEXO II-19

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 08 DO LOTE 03

| ITEM 08 (BR0131903/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES CATEGORIA V - PROXY COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 8.16.5.1 | IO = índice estimado do equipamento ofertado. IA = índice do equipamento auditado. NPO = número de processadores do equipamento ofertado. NPA = número de processadores do equipamento auditado. FPO = freqüência de cada processador do equipamento ofertado. FPA = freqüência de cada processador do equipamento auditado. |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 54 | 30.254,00 |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.1 – controladora |
| 9.1.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CONTROLADORAS COM TODAS AS INTERFACES, INTERNAS E EXTERNAS, DE 2GBPS E REDUNDÂNCIA TOTAL AUTOMÁTICA |  |  |  |  |
| 9.1.2 | POSSUIR CACHE ESPELHADO DE, NO MÍNIMO, 01GB POR CONTROLADORA, PROTEGIDA POR BATERIA COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 48 (QUARENTA E OITO) HORAS |  |  |  |  |
| 9.1.3 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES EXTERNAS PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS |  |  |  |  |
| 9.1.4 | SUPORTAR, NO MÍNIMO, OS PADRÕES RAID “0, 1 E 0+1” OU “5 E 10” OU “0, 1, 0+1, 5 E 10” POR HARDWARE |  |  |  |  |
| 9.1.5 | PERMITIR DETECÇÃO E RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DE FALHAS. |  |  |  |  |
| 9.1.6 | PERMITIR RECONSTRUÇÃO TRANSPARENTE DO RAID SEM NECESSIDADE DE REINICIAR O EQUIPAMENTO |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.1.7 | SUPORTAR RECURSO DE ON-LINE HOT SPARE PARA AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, OU SEJA, HAVENDO FALHA DE QUALQUER DISCO EM QUALQUER ARRAY/GAVETA, O SISTEMA DEVERÁ SUBSTITUIR, AUTOMATICAMENTE, O DISCO DEFEITUOSO PELO DISCO SPARE |  |  |  |  |
| 9.1.7.1 | OS DISCOS HOT SPARE NÃO ESTÃO COMPUTADOS NA QUANTIDADE DE DISCOS INDICADAS NO SUBITEM 9.2.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 9.1.7.2 | FICARÁ A CARGO DA LICITANTE OFERTAR A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE DISCOS HOT SPARE PARA ATENDER À EXIGÊNCIA DO SUBITEM 9.7.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 9.1.7.3 | A LICITANTE DEVERÁ INDICAR NA SUA PROPOSTA, CLARAMENTE, QUANTOS DISCOS HOT SPARE ESTARÃO SENDO ENTREGUES, QUE SERÃO ACRESCIDOS NAS QUANTIDADES INDICADAS NO ITEM 9.2.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 9.1.7.4 | DEVERÁ SER OFERTADO, NO MÍNIMO, 01 (UM) DISCO HOT SPARE PARA CADA ARRAYS/GAVETA |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.2 - disco rígido |
| 9.2.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 17 (DEZESSETE) UNIDADES DE DISCO RÍGIDO |  |  |  |  |
| 9.2.2 | PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS FULL DUPLEX |  |  |  |  |
| 9.2.3 | ROTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000RPM |  |  |  |  |
| 9.2.4 | CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 146GB, SEM COMPRESSÃO |  |  |  |  |
| 9.2.5 | HOT PLUG E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 9.2.6 | CAPACIDADE DE EXPANSÃO DA QUANTIDADE DE DISCOS INSTALADA A UM TOTAL DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) DISCOS, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE OUTROS COMPONENTES A NÃO SER NOVOS DISCOS RÍGIDOS |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.2.7 | PERMITIR INSTALAÇÃO DE DISCOS COM CAPACIDADE DE 36GB, 73GB E 146GB DENTRO DO MESMO ARRAY/GAVETA |  |  |  |  |
| 9.2.8 | POSSUIR ESTRUTURA INTERNA DE ACESSO AOS DISCOS ATRAVÉS DE LOOPS FIBRE CHANNEL REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 9.3 – particionamento |
| 9.3.1 | Permitir, no mínimo, 64 UNIDADES lógicas de armazenamento (LUNs). |  |  |  |  |
| 9.3.2 | Permitir a alocação dinâmica e remanejamento interno das unidades lógicas de armazenamento |  |  |  |  |
| 9.3.3 | Permitir a adição de capacidade de armazenamento e a expansão de volumes de forma dinâmica |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.4 – desempenho |
| 9.4.1 | POSSUIR DESEMPENHO DE, NO MÍNIMO, 100.000IOPS (CEM MIL I/O POR SEGUNDO). |  |  |  |  |
| 9.5 – gerenciamento |
| 9.5.1 | POSSUIR SOFTWARE(S) PARA MONITORAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO STORAGE DE FORMA CENTRALIZADA A PARTIR DO SITE DO TRF 1ª REGIÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: |  |  |  |  |
| 9.5.1.1 | POSSUIR GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO EM CASO DE FALHAS E FALHAS IMINENTES DE, NO MÍNIMO, DISCO RÍGIDO, PROCESSADOR, MEMÓRIA, VENTILADOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| 9.5.1.2 | PERMITIR O ENVIO DE MENSAGENS (NET SEND E E-MAIL) AO ADMINISTRADOR EM CASO DE FALHAS E FALHAS IMINENTES DO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO SUBITEM 9.5.1.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.5.1.3 | PERMITIR O COMPARTILHAMENTO DE ACESSO AO STORAGE DOS SERVIDORES QUE FARÃO PARTE DA SAN. |  |  |  |  |
| 9.5.1.4 | PERMITIR A CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VOLUMES LÓGICOS (LUNS), GERENCIANDO, NO MÍNIMO, O TAMANHO, A QUANTIDADE E O NÍVEL DE PROTEÇÃO RAID |  |  |  |  |
| 9.5.1.5 | PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE LUN MASKING, OU SEJA, RESTRINGIR O ACESSO A DETERMINADO VOLUME (LUN) PARA UM SERVIDOR OU CONJUNTO DE SERVIDORES |  |  |  |  |
| 9.5.1.6 | PERMITIR A ASSOCIAÇÃO DE UM CONJUNTO DE VOLUMES (LUNS) A UM SERVIDOR ESPECÍFICO |  |  |  |  |
| 9.5.1.7 | REALIZAR CÓPIAS INSTANTÂNEAS (POINT-IN-TIME COPIES) DE VOLUMES ON-LINE EM TEMPO REAL E CÓPIAS COMPLETAS DO VOLUME |  |  |  |  |
| 9.5.1.8 | CRIAR CÓPIAS POINT-IN-TIME DISTINTAS PARA DIFERENTES SERVIDORES |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.5.1.9 | PERMITIR A CRIAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2 CÓPIAS LOCAIS DE CADA VOLUME, PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUPS NÃO DISRUPTIVOS E PARA OPERAÇÕES DE ESCRITA/LEITURA POR OUTROS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 9.5.1.10 | CRIAR, QUEBRAR E SINCRONIZAR RÉPLICAS DE VOLUMES |  |  |  |  |
| 9.5.1.11 | REALIZAR A CONFIGURAÇÃO E O GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE INTERFACE WEB OU JAVA |  |  |  |  |
| 9.5.1.12 | CASO O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO NÃO SEJA INSTALADO NO PRÓPRIO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, DEVERÁ SER INSTALADO EM SERVIDORES IBM XSERIES 345, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2003, DISPONÍVEIS NOS LOCAIS DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 9.5.1.13 | PERMITIR A CONFIGURAÇÃO ON-LINE DO STORAGE DE, NO MÍNIMO, O CRESCIMENTO E RECONFIGURAÇÃO DE VOLUMES DE FORMA DINÂMICA (SEM PRECISAR REINICIALIZAR OS SERVIDORES E O STORAGE). |  |  |  |  |
| 9.5.1.14 | PERMITIR O ENVIO DE ALERTAS SNMP PARA UMA CONSOLE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADA |  |  |  |  |
| 9.5.1.15 | GERAR UM LOG PARA TODOS OS EVENTOS RELACIONADOS AO STORAGE |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.6 – DISPONIBILIDADE |
| 9.6.1 | POSSUIR CAPACIDADE PRÓ-ATIVA DE RECUPERAÇÃO DE FALHAS |  |  |  |  |
| 9.6.2 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) VENTILADORES REDUNDANTES E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 9.6.3 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 9.6.4 | PERMITIR CONEXÃO REDUNDANTE ENTRE OS SERVIDORES E O STORAGE, COM CAMINHOS (PATH) REDUNDANTES, PASSANDO POR SWITCHES DISTINTOS, PARA COBRIR EVENTUAIS FALHAS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA TRANSPARENTE AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 9.6.5 | PERMITIR A TRANSFERÊNCIA SIMULTÂNEA ENTRE OS SERVIDORES E O STORAGE (CANAIS INDEPENDENTES DE COMUNICAÇÃO). |  |  |  |  |
| 9.6.6 | POSSUIR REDUNDÂNCIA DE TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DE HARDWARE (CONTROLADORAS, FONTES, VENTILADORES, ETC) DE FORMA A NÃO PERMITIR PONTO ÚNICO DE FALHA QUE POSSA IMPEDIR O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SUBSISTEMA |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.6.7 | A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO BASEADA NA TECNOLOGIA DE SAN (STORAGE AREA NETWORK), FORMADA PELO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, PELOS SWITCHES FIBRE CHANNEL E PELAS PLACAS HBAS, DEVE SER CONFIGURADA DE FORMA A PROVER CAMINHOS REDUNDANTES DE ACESSO AOS DADOS ENTRE OS SERVIDORES E O SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, SUPORTANDO A RECUPERAÇÃO DE FALHA AUTOMÁTICA DE CAMINHOS A FIM DE GARANTIR O CONTÍNUO ACESSO DOS SERVIDORES AO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO E O BALANCEAMENTO DE CARGA ENTRE OS CAMINHOS |  |  |  |  |
| 9.7 – COMPATIBILIDADE |
| 9.7.1 | Atender às exigências contidas nos itens 4.15.2, 4.15.3, 4.15.4 e 4.15.5 do ANEXO II-15 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 9.7.2 | Ser compatível com o software de backup descrito no ANEXO II-04 DO EDITAL |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.7.3 | SUPORTAR CONEXÃO DIRETA AOS SERVIDORES ATRAVÉS DO PADRÃO FIBRE CHANNEL FC-AL (FIBRE CHANNEL – ARBITRATED LOOP) E SUPORTAR CONEXÃO À SAN (STORAGE AREA NETWORK) BASEADA EM CONECTIVIDADE FIBRE CHANNEL FC-SW (FIBRE CHANNEL – SWITCHED FABRIC). |  |  |  |  |
| 9.8 – INSTALAÇÃO |
| 9.8.1 | PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA SER INSTALADO EM RACK DE 19”. |  |  |  |  |
| 9.8.2 | SER INSTALADO EM RACK MODELO IBM NETBAY42, JÁ DISPONÍVEL NOS LOCAIS DE ENTREGA |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.8.3 | POSSUIR BANDEJAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO RACK DESCRITO NO SUBITEM 9.8.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 9.8.4 | POSUIR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS APÓS INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO RACK DESCRITO SUBITEM 9.8.2 DESTE ANEXO. |  |  |  |  |
| 9.8.5 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 04U, POR ARRAY/GAVETA, NO RACK |  |  |  |  |
| 9.8.6 | CABOS, PLACAS, SOFTWARES E MANUAIS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| 9.9 – OUTROS REQUISITOS |
| 9.9.1 | PERMITIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 110 E 220V (50 E 60HZ), COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OU PRÉ-CHAVEADA EM 220V. |  |  |  |  |
| 9.9.2 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.10 – CONFIGURAÇÃO DA SAN – STORAGE AREA NETWORK |
| 9.10.1 | CUSTOMIZAR O SOFTWARE DE GERÊNCIA DO STORAGE, PROCEDENDO AS PRINCIPAIS CONEXÕES E FUNCIONALIDADES DESSE AMBIENTE |  |  |  |  |
| 9.10.2 | FAZER A DISTRIBUIÇÃO LÓGICA DAS PORTAS DOS SWITCHES DA REDE SAN (ZONING); |  |  |  |  |
| 9.10.3 | INSTALAR O DEVICE DRIVER DO STORAGE NOS SERVIDORES COM DOIS CAMINHOS (PATHS) A FIM DE DISTRIBUIR O I/O E PERMITIR A REDUNDÂNCIA DA CONEXÃO |  |  |  |  |
| 9.10.4 | DISPONIBILIZAR E CONFIGURAR O STORAGE NOS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 9.10.5 | REALIZAR OS TESTES DE FUNCIONALIDADE DA REDE SAN |  |  |  |  |
| 9.10.6 | TREINAMENTO FORMAL AOS TÉCNICOS DO CONTRATANTE QUE SERÃO OS ADMINISTRADORES DA SOLUÇÃO DE STORAGE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II-30. |  |  |  |  |

ANEXO II-20

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 09 DO LOTE 03

| ITEM 09 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA I COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 9.10.7 | AJUSTES E CORREÇÕES DE EVENTUAIS DESVIOS |  |  |  |  |
| 9.10.8 | O QUANTITATIVO DE SERVIDORES CONECTADOS À SAN CORRESPONDE À MEDADE DAS HBAs ENTREGUES EM CADA LOCALIDADE, UMA VEZ QUE EM CADA SERVIDOR SERÃO INSTALADAS DUAS HBAs PARA ACESSO REDUNDANTE AO STORAGE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 01 | 426.231,00 |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.1 – controladora |
| 10.1.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CONTROLADORAS COM TODAS AS INTERFACES, INTERNAS E EXTERNAS, DE 2GBPS E REDUNDÂNCIA TOTAL AUTOMÁTICA |  |  |  |  |
| 10.1.2 | POSSUIR CACHE ESPELHADO DE, NO MÍNIMO, 01GB POR CONTROLADORA, PROTEGIDA POR BATERIA COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 48 (QUARENTA E OITO) HORAS |  |  |  |  |
| 10.1.3 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES EXTERNAS PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS |  |  |  |  |
| 10.1.4 | SUPORTAR, NO MÍNIMO, OS PADRÕES RAID “0, 1 E 0+1” OU “5 E 10” OU “0, 1, 0+1, 5 E 10” POR HARDWARE |  |  |  |  |
| 10.1.5 | PERMITIR DETECÇÃO E RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DE FALHAS. |  |  |  |  |
| 10.1.6 | PERMITIR RECONSTRUÇÃO TRANSPARENTE DO RAID SEM NECESSIDADE DE REINICIAR O EQUIPAMENTO |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.1.7 | SUPORTAR RECURSO DE ON-LINE HOT SPARE PARA AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, OU SEJA, HAVENDO FALHA DE QUALQUER DISCO EM QUALQUER ARRAY/GAVETA, O SISTEMA DEVERÁ SUBSTITUIR, AUTOMATICAMENTE, O DISCO DEFEITUOSO PELO DISCO SPARE |  |  |  |  |
| 10.1.7.1 | OS DISCOS HOT SPARE NÃO ESTÃO COMPUTADOS NA QUANTIDADE DE DISCOS INDICADAS NO SUBITEM 10.2.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 10.1.7.2 | FICARÁ A CARGO DA LICITANTE OFERTAR A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE DISCOS HOT SPARE PARA ATENDER À EXIGÊNCIA DO SUBITEM 10.7.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 10.1.7.3 | A LICITANTE DEVERÁ INDICAR NA SUA PROPOSTA, CLARAMENTE, QUANTOS DISCOS HOT SPARE ESTARÃO SENDO ENTREGUES, QUE SERÃO ACRESCIDOS NAS QUANTIDADES INDICADAS NO ITEM 10.2.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 10.1.7.4 | DEVERÁ SER OFERTADO, NO MÍNIMO, 01 (UM) DISCO HOT SPARE PARA CADA ARRAYS/GAVETA |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.2 - disco rígido |
| 10.2.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE DISCO RÍGIDO |  |  |  |  |
| 10.2.2 | PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS FULL DUPLEX |  |  |  |  |
| 10.2.3 | ROTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000RPM |  |  |  |  |
| 10.2.4 | CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 146GB, SEM COMPRESSÃO |  |  |  |  |
| 10.2.5 | HOT PLUG E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 10.2.6 | CAPACIDADE DE EXPANSÃO DA QUANTIDADE DE DISCOS INSTALADA A UM TOTAL DE, NO MÍNIMO, 30 (TRINTA) DISCOS, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE OUTROS COMPONENTES A NÃO SER NOVOS DISCOS RÍGIDOS |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.2.7 | PERMITIR INSTALAÇÃO DE DISCOS COM CAPACIDADE DE 36GB, 73GB E 146GB DENTRO DO MESMO ARRAY/GAVETA |  |  |  |  |
| 10.2.8 | POSSUIR ESTRUTURA INTERNA DE ACESSO AOS DISCOS ATRAVÉS DE LOOPS FIBRE CHANNEL REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 10.3 – particionamento |
| 10.3.1 | Permitir, no mínimo, 64 UNIDADES lógicas de armazenamento (LUNs). |  |  |  |  |
| 10.3.2 | Permitir a alocação dinâmica e remanejamento interno das unidades lógicas de armazenamento |  |  |  |  |
| 10.3.3 | Permitir a adição de capacidade de armazenamento e a expansão de volumes de forma dinâmica |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.4 – desempenho |
| 10.4.1 | POSSUIR DESEMPENHO DE, NO MÍNIMO, 100.000IOPS (CEM MIL I/O POR SEGUNDO). |  |  |  |  |
| 10.5 – gerenciamento |
| 10.5.1 | POSSUIR SOFTWARE(S) PARA MONITORAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO STORAGE DE FORMA CENTRALIZADA A PARTIR DO SITE DO TRF 1ª REGIÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: |  |  |  |  |
| 10.5.1.1 | POSSUIR GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO EM CASO DE FALHAS E FALHAS IMINENTES DE, NO MÍNIMO, DISCO RÍGIDO, PROCESSADOR, MEMÓRIA, VENTILADOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| 10.5.1.2 | PERMITIR O ENVIO DE MENSAGENS (NET SEND E E-MAIL) AO ADMINISTRADOR EM CASO DE FALHAS E FALHAS IMINENTES DO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO SUBITEM 10.5.1.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.5.1.3 | PERMITIR O COMPARTILHAMENTO DE ACESSO AO STORAGE DOS SERVIDORES QUE FARÃO PARTE DA SAN. |  |  |  |  |
| 10.5.1.4 | PERMITIR A CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VOLUMES LÓGICOS (LUNS), GERENCIANDO, NO MÍNIMO, O TAMANHO, A QUANTIDADE E O NÍVEL DE PROTEÇÃO RAID |  |  |  |  |
| 10.5.1.5 | PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE LUN MASKING, OU SEJA, RESTRINGIR O ACESSO A DETERMINADO VOLUME (LUN) PARA UM SERVIDOR OU CONJUNTO DE SERVIDORES |  |  |  |  |
| 10.5.1.6 | PERMITIR A ASSOCIAÇÃO DE UM CONJUNTO DE VOLUMES (LUNS) A UM SERVIDOR ESPECÍFICO |  |  |  |  |
| 10.5.1.7 | REALIZAR CÓPIAS INSTANTÂNEAS (POINT-IN-TIME COPIES) DE VOLUMES ON-LINE EM TEMPO REAL E CÓPIAS COMPLETAS DO VOLUME |  |  |  |  |
| 10.5.1.8 | CRIAR CÓPIAS POINT-IN-TIME DISTINTAS PARA DIFERENTES SERVIDORES |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.5.1.9 | PERMITIR A CRIAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2 CÓPIAS LOCAIS DE CADA VOLUME, PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUPS NÃO DISRUPTIVOS E PARA OPERAÇÕES DE ESCRITA/LEITURA POR OUTROS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 10.5.1.10 | CRIAR, QUEBRAR E SINCRONIZAR RÉPLICAS DE VOLUMES |  |  |  |  |
| 10.5.1.11 | REALIZAR A CONFIGURAÇÃO E O GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE INTERFACE WEB OU JAVA |  |  |  |  |
| 10.5.1.12 | CASO O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO NÃO SEJA INSTALADO NO PRÓPRIO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, DEVERÁ SER INSTALADO EM SERVIDORES IBM XSERIES 345, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2003, DISPONÍVEIS NOS LOCAIS DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 10.5.1.13 | PERMITIR A CONFIGURAÇÃO ON-LINE DO STORAGE DE, NO MÍNIMO, O CRESCIMENTO E RECONFIGURAÇÃO DE VOLUMES DE FORMA DINÂMICA (SEM PRECISAR REINICIALIZAR OS SERVIDORES E O STORAGE). |  |  |  |  |
| 10.5.1.14 | PERMITIR O ENVIO DE ALERTAS SNMP PARA UMA CONSOLE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADA |  |  |  |  |
| 10.5.1.15 | GERAR UM LOG PARA TODOS OS EVENTOS RELACIONADOS AO STORAGE |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.6 – DISPONIBILIDADE |
| 10.6.1 | POSSUIR CAPACIDADE PRÓ-ATIVA DE RECUPERAÇÃO DE FALHAS |  |  |  |  |
| 10.6.2 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) VENTILADORES REDUNDANTES E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 10.6.3 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 10.6.4 | PERMITIR CONEXÃO REDUNDANTE ENTRE OS SERVIDORES E O STORAGE, COM CAMINHOS (PATH) REDUNDANTES, PASSANDO POR SWITCHES DISTINTOS, PARA COBRIR EVENTUAIS FALHAS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA TRANSPARENTE AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 10.6.5 | PERMITIR A TRANSFERÊNCIA SIMULTÂNEA ENTRE OS SERVIDORES E O STORAGE (CANAIS INDEPENDENTES DE COMUNICAÇÃO). |  |  |  |  |
| 10.6.6 | POSSUIR REDUNDÂNCIA DE TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DE HARDWARE (CONTROLADORAS, FONTES, VENTILADORES, ETC) DE FORMA A NÃO PERMITIR PONTO ÚNICO DE FALHA QUE POSSA IMPEDIR O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SUBSISTEMA |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.6.7 | A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO BASEADA NA TECNOLOGIA DE SAN (STORAGE AREA NETWORK), FORMADA PELO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, PELOS SWITCHES FIBRE CHANNEL E PELAS PLACAS HBAS, DEVE SER CONFIGURADA DE FORMA A PROVER CAMINHOS REDUNDANTES DE ACESSO AOS DADOS ENTRE OS SERVIDORES E O SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, SUPORTANDO A RECUPERAÇÃO DE FALHA AUTOMÁTICA DE CAMINHOS A FIM DE GARANTIR O CONTÍNUO ACESSO DOS SERVIDORES AO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO E O BALANCEAMENTO DE CARGA ENTRE OS CAMINHOS |  |  |  |  |
| 10.7 – COMPATIBILIDADE |
| 10.7.1 | Atender às exigências contidas nos itens 4.15.2, 4.15.3, 4.15.4 e 4.15.5 do ANEXO II-15 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 10.7.2 | Ser compatível com o software de backup descrito no ANEXO II-04 DO EDITAL |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.7.4 | SUPORTAR CONEXÃO DIRETA AOS SERVIDORES ATRAVÉS DO PADRÃO FIBRE CHANNEL FC-AL (FIBRE CHANNEL – ARBITRATED LOOP) E SUPORTAR CONEXÃO À SAN (STORAGE AREA NETWORK) BASEADA EM CONECTIVIDADE FIBRE CHANNEL FC-SW (FIBRE CHANNEL – SWITCHED FABRIC). |  |  |  |  |
| 10.8 – INSTALAÇÃO |
| 10.8.1 | PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA SER INSTALADO EM RACK DE 19”. |  |  |  |  |
| 10.8.2 | SER INSTALADO EM RACK MODELO IBM NETBAY42, JÁ DISPONÍVEL NOS LOCAIS DE ENTREGA |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.8.3 | POSSUIR BANDEJAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO RACK DESCRITO NO SUBITEM 10.8.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 10.8.4 | POSUIR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS APÓS INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO RACK DESCRITO SUBITEM 10.8.2 DESTE ANEXO. |  |  |  |  |
| 10.8.5 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 04U, POR ARRAY/GAVETA, NO RACK |  |  |  |  |
| 10.8.6 | CABOS, PLACAS, SOFTWARES E MANUAIS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| 10.9 – OUTROS REQUISITOS |
| 10.9.1 | PERMITIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 110 E 220V (50 E 60HZ), COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OU PRÉ-CHAVEADA EM 220V. |  |  |  |  |
| 10.9.2 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.10 – CONFIGURAÇÃO DA SAN – STORAGE AREA NETWORK |
| 10.10.1 | CUSTOMIZAR O SOFTWARE DE GERÊNCIA DO STORAGE, PROCEDENDO AS PRINCIPAIS CONEXÕES E FUNCIONALIDADES DESSE AMBIENTE |  |  |  |  |
| 10.10.2 | FAZER A DISTRIBUIÇÃO LÓGICA DAS PORTAS DOS SWITCHES DA REDE SAN (ZONING); |  |  |  |  |
| 10.10.3 | INSTALAR O DEVICE DRIVER DO STORAGE NOS SERVIDORES COM DOIS CAMINHOS (PATHS) A FIM DE DISTRIBUIR O I/O E PERMITIR A REDUNDÂNCIA DA CONEXÃO |  |  |  |  |
| 10.10.4 | DISPONIBILIZAR E CONFIGURAR O STORAGE NOS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 10.10.5 | REALIZAR OS TESTES DE FUNCIONALIDADE DA REDE SAN |  |  |  |  |
| 10.10.6 | TREINAMENTO FORMAL AOS TÉCNICOS DO CONTRATANTE QUE SERÃO OS ADMINISTRADORES DA SOLUÇÃO DE STORAGE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II-30. |  |  |  |  |

ANEXO II-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 10 DO LOTE 03

| ITEM 10 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA II COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 10.10.7 | AJUSTES E CORREÇÕES DE EVENTUAIS DESVIOS |  |  |  |  |
| 10.10.8 | O QUANTITATIVO DE SERVIDORES CONECTADOS À SAN CORRESPONDE À MEDADE DAS HBAs ENTREGUES EM CADA LOCALIDADE, UMA VEZ QUE EM CADA SERVIDOR SERÃO INSTALADAS DUAS HBAs PARA ACESSO REDUNDANTE AO STORAGE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 01 | 509.403,00 |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.1 – controladora |
| 11.1.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CONTROLADORAS COM TODAS AS INTERFACES, INTERNAS E EXTERNAS, DE 2GBPS E REDUNDÂNCIA TOTAL AUTOMÁTICA |  |  |  |  |
| 11.1.2 | POSSUIR CACHE ESPELHADO DE, NO MÍNIMO, 01GB POR CONTROLADORA, PROTEGIDA POR BATERIA COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 48 (QUARENTA E OITO) HORAS |  |  |  |  |
| 11.1.3 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES EXTERNAS PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS |  |  |  |  |
| 11.1.4 | SUPORTAR, NO MÍNIMO, OS PADRÕES RAID “0, 1 E 0+1” OU “5 E 10” OU “0, 1, 0+1, 5 E 10” POR HARDWARE |  |  |  |  |
| 11.1.5 | PERMITIR DETECÇÃO E RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DE FALHAS. |  |  |  |  |
| 11.1.6 | PERMITIR RECONSTRUÇÃO TRANSPARENTE DO RAID SEM NECESSIDADE DE REINICIAR O EQUIPAMENTO |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.1.7 | SUPORTAR RECURSO DE ON-LINE HOT SPARE PARA AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, OU SEJA, HAVENDO FALHA DE QUALQUER DISCO EM QUALQUER ARRAY/GAVETA, O SISTEMA DEVERÁ SUBSTITUIR, AUTOMATICAMENTE, O DISCO DEFEITUOSO PELO DISCO SPARE |  |  |  |  |
| 11.1.7.1 | OS DISCOS HOT SPARE NÃO ESTÃO COMPUTADOS NA QUANTIDADE DE DISCOS INDICADAS NO SUBITEM 11.2.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 11.1.7.2 | FICARÁ A CARGO DA LICITANTE OFERTAR A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE DISCOS HOT SPARE PARA ATENDER À EXIGÊNCIA DO SUBITEM 11.7.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 11.1.7.3 | A LICITANTE DEVERÁ INDICAR NA SUA PROPOSTA, CLARAMENTE, QUANTOS DISCOS HOT SPARE ESTARÃO SENDO ENTREGUES, QUE SERÃO ACRESCIDOS NAS QUANTIDADES INDICADAS NO ITEM 11.2.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 11.1.7.4 | DEVERÁ SER OFERTADO, NO MÍNIMO, 01 (UM) DISCO HOT SPARE PARA CADA ARRAYS/GAVETA |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.2 - disco rígido |
| 11.2.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 30 (TRINTA) UNIDADES DE DISCO RÍGIDO |  |  |  |  |
| 11.2.2 | PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS FULL DUPLEX |  |  |  |  |
| 11.2.3 | ROTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000RPM |  |  |  |  |
| 11.2.4 | CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 146GB, SEM COMPRESSÃO |  |  |  |  |
| 11.2.5 | HOT PLUG E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 11.2.6 | CAPACIDADE DE EXPANSÃO DA QUANTIDADE DE DISCOS INSTALADA A UM TOTAL DE, NO MÍNIMO, 40 (QUARENTA) DISCOS, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE OUTROS COMPONENTES A NÃO SER NOVOS DISCOS RÍGIDOS |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.2.7 | PERMITIR INSTALAÇÃO DE DISCOS COM CAPACIDADE DE 36GB, 73GB E 146GB DENTRO DO MESMO ARRAY/GAVETA |  |  |  |  |
| 11.2.8 | POSSUIR ESTRUTURA INTERNA DE ACESSO AOS DISCOS ATRAVÉS DE LOOPS FIBRE CHANNEL REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 11.3 – particionamento |
| 11.3.1 | Permitir, no mínimo, 64 unidades lógicas de armazenamento (LUNs). |  |  |  |  |
| 11.3.2 | Permitir a alocação dinâmica e remanejamento interno das unidades lógicas de armazenamento |  |  |  |  |
| 11.3.3 | Permitir a adição de capacidade de armazenamento e a expansão de volumes de forma dinâmica |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.4 – desempenho |
| 11.4.1 | POSSUIR DESEMPENHO DE, NO MÍNIMO, 100.000IOPS (CEM MIL I/O POR SEGUNDO). |  |  |  |  |
| 11.5 – gerenciamento |
| 11.5.1 | POSSUIR SOFTWARE(S) PARA MONITORAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO STORAGE DE FORMA CENTRALIZADA A PARTIR DO SITE DO TRF 1ª REGIÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: |  |  |  |  |
| 11.5.1.1 | POSSUIR GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO EM CASO DE FALHAS E FALHAS IMINENTES DE, NO MÍNIMO, DISCO RÍGIDO, PROCESSADOR, MEMÓRIA, VENTILADOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| 11.5.1.2 | PERMITIR O ENVIO DE MENSAGENS (NET SEND E E-MAIL) AO ADMINISTRADOR EM CASO DE FALHAS E FALHAS IMINENTES DO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO SUBITEM 11.5.1.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.5.1.3 | PERMITIR O COMPARTILHAMENTO DE ACESSO AO STORAGE DOS SERVIDORES QUE FARÃO PARTE DA SAN. |  |  |  |  |
| 11.5.1.4 | PERMITIR A CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VOLUMES LÓGICOS (LUNS), GERENCIANDO, NO MÍNIMO, O TAMANHO, A QUANTIDADE E O NÍVEL DE PROTEÇÃO RAID |  |  |  |  |
| 11.5.1.5 | PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE LUN MASKING, OU SEJA, RESTRINGIR O ACESSO A DETERMINADO VOLUME (LUN) PARA UM SERVIDOR OU CONJUNTO DE SERVIDORES |  |  |  |  |
| 11.5.1.6 | PERMITIR A ASSOCIAÇÃO DE UM CONJUNTO DE VOLUMES (LUNS) A UM SERVIDOR ESPECÍFICO |  |  |  |  |
| 11.5.1.7 | REALIZAR CÓPIAS INSTANTÂNEAS (POINT-IN-TIME COPIES) DE VOLUMES ON-LINE EM TEMPO REAL E CÓPIAS COMPLETAS DO VOLUME |  |  |  |  |
| 11.5.1.8 | CRIAR CÓPIAS POINT-IN-TIME DISTINTAS PARA DIFERENTES SERVIDORES |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.5.1.9 | PERMITIR A CRIAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2 CÓPIAS LOCAIS DE CADA VOLUME, PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUPS NÃO DISRUPTIVOS E PARA OPERAÇÕES DE ESCRITA/LEITURA POR OUTROS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 11.5.1.10 | CRIAR, QUEBRAR E SINCRONIZAR RÉPLICAS DE VOLUMES |  |  |  |  |
| 11.5.1.11 | REALIZAR A CONFIGURAÇÃO E O GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE INTERFACE WEB OU JAVA |  |  |  |  |
| 11.5.1.12 | CASO O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO NÃO SEJA INSTALADO NO PRÓPRIO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, DEVERÁ SER INSTALADO EM SERVIDORES IBM XSERIES 345, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2003, DISPONÍVEIS NOS LOCAIS DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 11.5.1.13 | PERMITIR A CONFIGURAÇÃO ON-LINE DO STORAGE DE, NO MÍNIMO, O CRESCIMENTO E RECONFIGURAÇÃO DE VOLUMES DE FORMA DINÂMICA (SEM PRECISAR REINICIALIZAR OS SERVIDORES E O STORAGE). |  |  |  |  |
| 11.5.1.14 | PERMITIR O ENVIO DE ALERTAS SNMP PARA UMA CONSOLE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADA |  |  |  |  |
| 11.5.1.15 | GERAR UM LOG PARA TODOS OS EVENTOS RELACIONADOS AO STORAGE |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.6 – DISPONIBILIDADE |
| 11.6.1 | POSSUIR CAPACIDADE PRÓ-ATIVA DE RECUPERAÇÃO DE FALHAS |  |  |  |  |
| 11.6.2 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) VENTILADORES REDUNDANTES E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 11.6.3 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 11.6.4 | PERMITIR CONEXÃO REDUNDANTE ENTRE OS SERVIDORES E O STORAGE, COM CAMINHOS (PATH) REDUNDANTES, PASSANDO POR SWITCHES DISTINTOS, PARA COBRIR EVENTUAIS FALHAS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA TRANSPARENTE AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 11.6.5 | PERMITIR A TRANSFERÊNCIA SIMULTÂNEA ENTRE OS SERVIDORES E O STORAGE (CANAIS INDEPENDENTES DE COMUNICAÇÃO). |  |  |  |  |
| 11.6.6 | POSSUIR REDUNDÂNCIA DE TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DE HARDWARE (CONTROLADORAS, FONTES, VENTILADORES, ETC) DE FORMA A NÃO PERMITIR PONTO ÚNICO DE FALHA QUE POSSA IMPEDIR O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SUBSISTEMA |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.6.7 | A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO BASEADA NA TECNOLOGIA DE SAN (STORAGE AREA NETWORK), FORMADA PELO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, PELOS SWITCHES FIBRE CHANNEL E PELAS PLACAS HBAS, DEVE SER CONFIGURADA DE FORMA A PROVER CAMINHOS REDUNDANTES DE ACESSO AOS DADOS ENTRE OS SERVIDORES E O SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, SUPORTANDO A RECUPERAÇÃO DE FALHA AUTOMÁTICA DE CAMINHOS A FIM DE GARANTIR O CONTÍNUO ACESSO DOS SERVIDORES AO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO E O BALANCEAMENTO DE CARGA ENTRE OS CAMINHOS |  |  |  |  |
| 11.7 – COMPATIBILIDADE |
| 11.7.1 | Atender às exigências contidas nos itens 4.15.2, 4.15.3, 4.15.4 e 4.15.5 do ANEXO II-15 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 11.7.2 | Ser compatível com o software de backup descrito no ANEXO II-04 DO EDITAL |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.7.4 | SUPORTAR CONEXÃO DIRETA AOS SERVIDORES ATRAVÉS DO PADRÃO FIBRE CHANNEL FC-AL (FIBRE CHANNEL – ARBITRATED LOOP) E SUPORTAR CONEXÃO À SAN (STORAGE AREA NETWORK) BASEADA EM CONECTIVIDADE FIBRE CHANNEL FC-SW (FIBRE CHANNEL – SWITCHED FABRIC). |  |  |  |  |
| 11.8 – INSTALAÇÃO |
| 11.8.1 | PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA SER INSTALADO EM RACK DE 19”. |  |  |  |  |
| 11.8.2 | SER INSTALADO EM RACK MODELO IBM NETBAY42, JÁ DISPONÍVEL NOS LOCAIS DE ENTREGA |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.8.3 | POSSUIR BANDEJAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO RACK DESCRITO NO SUBITEM 11.8.2 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 11.8.4 | POSUIR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS APÓS INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO RACK DESCRITO SUBITEM 11.8.2 DESTE ANEXO. |  |  |  |  |
| 11.8.5 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 04U, POR ARRAY/GAVETA, NO RACK |  |  |  |  |
| 11.8.6 | CABOS, PLACAS, SOFTWARES E MANUAIS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| 11.9 – OUTROS REQUISITOS |
| 11.9.1 | PERMITIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 110 E 220V (50 E 60HZ), COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OU PRÉ-CHAVEADA EM 220V. |  |  |  |  |
| 11.9.2 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.10 – CONFIGURAÇÃO DA SAN – STORAGE AREA NETWORK |
| 11.10.1 | CUSTOMIZAR O SOFTWARE DE GERÊNCIA DO STORAGE, PROCEDENDO AS PRINCIPAIS CONEXÕES E FUNCIONALIDADES DESSE AMBIENTE |  |  |  |  |
| 11.10.2 | FAZER A DISTRIBUIÇÃO LÓGICA DAS PORTAS DOS SWITCHES DA REDE SAN (ZONING); |  |  |  |  |
| 11.10.3 | INSTALAR O DEVICE DRIVER DO STORAGE NOS SERVIDORES COM DOIS CAMINHOS (PATHS) A FIM DE DISTRIBUIR O I/O E PERMITIR A REDUNDÂNCIA DA CONEXÃO |  |  |  |  |
| 11.10.4 | DISPONIBILIZAR E CONFIGURAR O STORAGE NOS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 11.10.5 | REALIZAR OS TESTES DE FUNCIONALIDADE DA REDE SAN |  |  |  |  |
| 11.10.6 | TREINAMENTO FORMAL AOS TÉCNICOS DO CONTRATANTE QUE SERÃO OS ADMINISTRADORES DA SOLUÇÃO DE STORAGE. CONFORME DESCRITO NO ANEXO II-30 |  |  |  |  |

ANEXO II-22

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 11 DO LOTE 03

| ITEM 11 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA III COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 11.10.7 | AJUSTES E CORREÇÕES DE EVENTUAIS DESVIOS |  |  |  |  |
| 11.10.8 | O QUANTITATIVO DE SERVIDORES CONECTADOS À SAN CORRESPONDE À MEDADE DAS HBAs ENTREGUES EM CADA LOCALIDADE, UMA VEZ QUE EM CADA SERVIDOR SERÃO INSTALADAS DUAS HBAs PARA ACESSO REDUNDANTE AO STORAGE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 01 | 587.493,00 |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.1 – controladora |
| 12.1.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CONTROLADORAS COM TODAS AS INTERFACES, INTERNAS E EXTERNAS, DE 2GBPS E REDUNDÂNCIA TOTAL AUTOMÁTICA |  |  |  |  |
| 12.1.2 | POSSUIR CACHE ESPELHADO DE, NO MÍNIMO, 01GB POR CONTROLADORA, PROTEGIDA POR BATERIA COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 48 (QUARENTA E OITO) HORAS |  |  |  |  |
| 12.1.3 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) INTERFACES EXTERNAS PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS |  |  |  |  |
| 12.1.4 | SUPORTAR, NO MÍNIMO, OS PADRÕES RAID “0, 1 E 0+1” OU “5 E 10” OU “0, 1, 0+1, 5 E 10” POR HARDWARE |  |  |  |  |
| 12.1.5 | PERMITIR DETECÇÃO E RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DE FALHAS. |  |  |  |  |
| 12.1.6 | PERMITIR RECONSTRUÇÃO TRANSPARENTE DO RAID SEM NECESSIDADE DE REINICIAR O EQUIPAMENTO |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.1.7 | SUPORTAR RECURSO DE ON-LINE HOT SPARE PARA AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, OU SEJA, HAVENDO FALHA DE QUALQUER DISCO EM QUALQUER ARRAY/GAVETA, O SISTEMA DEVERÁ SUBSTITUIR, AUTOMATICAMENTE, O DISCO DEFEITUOSO PELO DISCO SPARE |  |  |  |  |
| 12.1.7.1 | OS DISCOS HOT SPARE NÃO ESTÃO COMPUTADOS NA QUANTIDADE DE DISCOS INDICADAS NO SUBITEM 12.2.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 12.1.7.2 | FICARÁ A CARGO DA LICITANTE OFERTAR A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE DISCOS HOT SPARE PARA ATENDER À EXIGÊNCIA DO SUBITEM 12.7.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 12.1.7.3 | A LICITANTE DEVERÁ INDICAR NA SUA PROPOSTA, CLARAMENTE, QUANTOS DISCOS HOT SPARE ESTARÃO SENDO ENTREGUES, QUE SERÃO ACRESCIDOS NAS QUANTIDADES INDICADAS NO ITEM 12.2.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 12.1.7.4 | DEVERÁ SER OFERTADO, NO MÍNIMO, 01 (UM) DISCO HOT SPARE PARA CADA ARRAYS/GAVETA |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.2 - disco rígido |
| 12.2.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 40 (QUARENTA) UNIDADES DE DISCO RÍGIDO |  |  |  |  |
| 12.2.2 | PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS FULL DUPLEX |  |  |  |  |
| 12.2.3 | ROTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 10.000RPM |  |  |  |  |
| 12.2.4 | CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 146GB, SEM COMPRESSÃO |  |  |  |  |
| 12.2.5 | HOT PLUG E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 12.2.6 | CAPACIDADE DE EXPANSÃO DA QUANTIDADE DE DISCOS INSTALADA A UM TOTAL DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DISCOS, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE OUTROS COMPONENTES A NÃO SER NOVOS DISCOS RÍGIDOS |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.2.7 | PERMITIR INSTALAÇÃO DE DISCOS COM CAPACIDADE DE 36GB, 73GB E 146GB DENTRO DO MESMO ARRAY/GAVETA |  |  |  |  |
| 12.2.8 | POSSUIR ESTRUTURA INTERNA DE ACESSO AOS DISCOS ATRAVÉS DE LOOPS FIBRE CHANNEL REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 12.3 – particionamento |
| 12.3.1 | Permitir, no mínimo, 64 UNIDADES lógicas de armazenamento (LUNs). |  |  |  |  |
| 12.3.2 | Permitir a alocação dinâmica e remanejamento interno das unidades lógicas de armazenamento |  |  |  |  |
| 12.3.3 | Permitir a adição de capacidade de armazenamento e a expansão de volumes de forma dinâmica |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.4 – desempenho |
| 12.4.1 | POSSUIR DESEMPENHO DE, NO MÍNIMO, 100.000IOPS (CEM MIL I/O POR SEGUNDO). |  |  |  |  |
| 12.5 – gerenciamento |
| 12.5.1 | POSSUIR SOFTWARE(S) PARA MONITORAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO STORAGE DE FORMA CENTRALIZADA A PARTIR DO SITE DO TRF 1ª REGIÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: |  |  |  |  |
| 12.5.1.1 | POSSUIR GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO EM CASO DE FALHAS E FALHAS IMINENTES DE, NO MÍNIMO, DISCO RÍGIDO, PROCESSADOR, MEMÓRIA, VENTILADOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |
| 12.5.1.2 | PERMITIR O ENVIO DE MENSAGENS (NET SEND E E-MAIL) AO ADMINISTRADOR EM CASO DE FALHAS E FALHAS IMINENTES DO SISTEMA, CONFORME DESCRITO NO SUBITEM 12.5.1.1 DESTE ANEXO |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.5.1.3 | PERMITIR O COMPARTILHAMENTO DE ACESSO AO STORAGE DOS SERVIDORES QUE FARÃO PARTE DA SAN. |  |  |  |  |
| 12.5.1.4 | PERMITIR A CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VOLUMES LÓGICOS (LUNS), GERENCIANDO, NO MÍNIMO, O TAMANHO, A QUANTIDADE E O NÍVEL DE PROTEÇÃO RAID |  |  |  |  |
| 12.5.1.5 | PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE LUN MASKING, OU SEJA, RESTRINGIR O ACESSO A DETERMINADO VOLUME (LUN) PARA UM SERVIDOR OU CONJUNTO DE SERVIDORES |  |  |  |  |
| 12.5.1.6 | PERMITIR A ASSOCIAÇÃO DE UM CONJUNTO DE VOLUMES (LUNS) A UM SERVIDOR ESPECÍFICO |  |  |  |  |
| 12.5.1.7 | REALIZAR CÓPIAS INSTANTÂNEAS (POINT-IN-TIME COPIES) DE VOLUMES ON-LINE EM TEMPO REAL E CÓPIAS COMPLETAS DO VOLUME |  |  |  |  |
| 12.5.1.8 | CRIAR CÓPIAS POINT-IN-TIME DISTINTAS PARA DIFERENTES SERVIDORES |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.5.1.9 | PERMITIR A CRIAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2 CÓPIAS LOCAIS DE CADA VOLUME, PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUPS NÃO DISRUPTIVOS E PARA OPERAÇÕES DE ESCRITA/LEITURA POR OUTROS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 12.5.1.10 | CRIAR, QUEBRAR E SINCRONIZAR RÉPLICAS DE VOLUMES |  |  |  |  |
| 12.5.1.11 | REALIZAR A CONFIGURAÇÃO E O GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE INTERFACE WEB OU JAVA |  |  |  |  |
| 12.5.1.12 | CASO O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO NÃO SEJA INSTALADO NO PRÓPRIO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, DEVERÁ SER INSTALADO EM SERVIDORES IBM XSERIES 345, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2003, DISPONÍVEIS NOS LOCAIS DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 12.5.1.13 | PERMITIR A CONFIGURAÇÃO ON-LINE DO STORAGE DE, NO MÍNIMO, O CRESCIMENTO E RECONFIGURAÇÃO DE VOLUMES DE FORMA DINÂMICA (SEM PRECISAR REINICIALIZAR OS SERVIDORES E O STORAGE). |  |  |  |  |
| 12.5.1.14 | PERMITIR O ENVIO DE ALERTAS SNMP PARA UMA CONSOLE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADA |  |  |  |  |
| 12.5.1.15 | GERAR UM LOG PARA TODOS OS EVENTOS RELACIONADOS AO STORAGE |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.6 – DISPONIBILIDADE |
| 12.6.1 | POSSUIR CAPACIDADE PRÓ-ATIVA DE RECUPERAÇÃO DE FALHAS |  |  |  |  |
| 12.6.2 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) VENTILADORES REDUNDANTES E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 12.6.3 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES E HOT SWAP |  |  |  |  |
| 12.6.4 | PERMITIR CONEXÃO REDUNDANTE ENTRE OS SERVIDORES E O STORAGE, COM CAMINHOS (PATH) REDUNDANTES, PASSANDO POR SWITCHES DISTINTOS, PARA COBRIR EVENTUAIS FALHAS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA TRANSPARENTE AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 12.6.5 | PERMITIR A TRANSFERÊNCIA SIMULTÂNEA ENTRE OS SERVIDORES E O STORAGE (CANAIS INDEPENDENTES DE COMUNICAÇÃO). |  |  |  |  |
| 12.6.6 | POSSUIR REDUNDÂNCIA DE TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DE HARDWARE (CONTROLADORAS, FONTES, VENTILADORES, ETC) DE FORMA A NÃO PERMITIR PONTO ÚNICO DE FALHA QUE POSSA IMPEDIR O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SUBSISTEMA |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.6.7 | A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO BASEADA NA TECNOLOGIA DE SAN (STORAGE AREA NETWORK), FORMADA PELO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, PELOS SWITCHES FIBRE CHANNEL E PELAS PLACAS HBAS, DEVE SER CONFIGURADA DE FORMA A PROVER CAMINHOS REDUNDANTES DE ACESSO AOS DADOS ENTRE OS SERVIDORES E O SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, SUPORTANDO A RECUPERAÇÃO DE FALHA AUTOMÁTICA DE CAMINHOS A FIM DE GARANTIR O CONTÍNUO ACESSO DOS SERVIDORES AO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO E O BALANCEAMENTO DE CARGA ENTRE OS CAMINHOS |  |  |  |  |
| 12.7 – COMPATIBILIDADE |
| 12.7.1 | Atender às exigências contidas nos itens 4.15.2, 4.15.3, 4.15.4 e 4.15.5 do ANEXO II-15 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 12.7.2 | Ser compatível com o software de backup descrito no ANEXO II-04 DO EDITAL |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.7.3 | SUPORTAR CONEXÃO DIRETA AOS SERVIDORES ATRAVÉS DO PADRÃO FIBRE CHANNEL FC-AL (FIBRE CHANNEL – ARBITRATED LOOP) E SUPORTAR CONEXÃO À SAN (STORAGE AREA NETWORK) BASEADA EM CONECTIVIDADE FIBRE CHANNEL FC-SW (FIBRE CHANNEL – SWITCHED FABRIC). |  |  |  |  |
| 12.8 – INSTALAÇÃO |
| 12.8.1 | PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA SER INSTALADO EM RACK DE 19”. |  |  |  |  |
| 12.8.2 | SER INSTALADO NO RACK DESCRITO NO ANEXO II-12 DO EDITAL. |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.8.3 | POSSUIR BANDEJAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO RACK DESCRITO NO ANEXO II-12 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 12.8.4 | POSUIR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS APÓS INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO RACK DESCRITO NO ANEXO II-12 DO EDITAL. |  |  |  |  |
| 12.8.5 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 04U, POR ARRAY/GAVETA, NO RACK |  |  |  |  |
| 12.8.6 | CABOS, PLACAS, SOFTWARES E MANUAIS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| 12.9 – OUTROS REQUISITOS |
| 12.9.1 | PERMITIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 110 E 220V (50 E 60HZ), COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OU PRÉ-CHAVEADA EM 220V. |  |  |  |  |
| 12.9.2 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.10 – CONFIGURAÇÃO DA SAN – STORAGE AREA NETWORK |
| 12.10.1 | CUSTOMIZAR O SOFTWARE DE GERÊNCIA DO STORAGE, PROCEDENDO AS PRINCIPAIS CONEXÕES E FUNCIONALIDADES DESSE AMBIENTE |  |  |  |  |
| 12.10.2 | FAZER A DISTRIBUIÇÃO LÓGICA DAS PORTAS DOS SWITCHES DA REDE SAN (ZONING); |  |  |  |  |
| 12.10.3 | INSTALAR O DEVICE DRIVER DO STORAGE NOS SERVIDORES COM DOIS CAMINHOS (PATHS) A FIM DE DISTRIBUIR O I/O E PERMITIR A REDUNDÂNCIA DA CONEXÃO |  |  |  |  |
| 12.10.4 | DISPONIBILIZAR E CONFIGURAR O STORAGE NOS SERVIDORES |  |  |  |  |
| 12.10.5 | REALIZAR OS TESTES DE FUNCIONALIDADE DA REDE SAN |  |  |  |  |
| 12.10.6 | TREINAMENTO FORMAL AOS TÉCNICOS DO CONTRATANTE QUE SERÃO OS ADMINISTRADORES DA SOLUÇÃO DE STORAGE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO II-30 |  |  |  |  |

ANEXO II-23

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 12 DO LOTE 03

| ITEM 12 (BR0111228/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE VOLUME DE DADOS – SAN – STORAGE – CATEGORIA IV COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 12.10.7 | AJUSTES E CORREÇÕES DE EVENTUAIS DESVIOS |  |  |  |  |
| 12.10.8 | O QUANTITATIVO DE SERVIDORES CONECTADOS À SAN CORRESPONDE À MEDADE DAS HBAs ENTREGUES EM CADA LOCALIDADE, UMA VEZ QUE EM CADA SERVIDOR SERÃO INSTALADAS DUAS HBAs PARA ACESSO REDUNDANTE AO STORAGE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 01 | 703.835,00 |  |  |

ANEXO II-24

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 13 DO LOTE 03

| ITEM 13 (BR0122971/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCH DE REDE FIBRE CHANNEL – SAN SWITCH CATEGORIA I, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B 3I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 13.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 16 (DEZESSEIS) PORTAS UNIVERSAIS PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS FULL DUPLEX. |  |  |  |  |
| 13.2 | POSSUIR ARQUITETURA NON BLOCKING |  |  |  |  |
| 13.3 | PERMITIR A IMPLEMENTAÇÃO DE ZONING POSSIBILITANDO DELIMITAR ÁREAS DO STORAGE (CONJUNTO DE UNIDADES LÓGICAS) PARA UM DETERMINADO GRUPO DE SERVIDORES |  |  |  |  |
| 13.4 | POSSUIR GERENCIAMENTO COM INTERFACE WEB OU JAVA |  |  |  |  |
| 13.5 | POSSUIR SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE SAN |  |  |  |  |
| 13.6 | SUPORTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES PORT TYPES: F_PORT (FABRIC), FL_ PORT (FABRIC LOOP) E E_PORT (SWITCH-TO-SWTICH). |  |  |  |  |

ANEXO II-24

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 13 DO LOTE 03

| ITEM 13 (BR0122971/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCH DE REDE FIBRE CHANNEL – SAN SWITCH CATEGORIA I, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 13.7 | ACOMPANHAR NO MÍNIMO, QUANTIDADE DE CABOS DE FIBRA ÓTICA CORRESPONDENTE AO NÚMERO DE PORTA DO SWITCH, COM UM MÍNIMO DE 10M (DEZ METROS) PARA A INTERLIGAÇÃO DOS SERVIDORES, VIA PLACA HBA DESCRITA NO ANEXO II-26 DO EDITAL, E UM MÍNIMO DE 5M (CINCO METROS) PARA INTERLIGAÇÃO DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS OFERTADOS |  |  |  |  |
| 13.8 | IMPLEMENTAR, NO MÍNIMO, OS PROTOCOLOS FC-AL, FC-GS-2, FC-PH, FC-FLA, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SW |  |  |  |  |
| 13.9 | IMPLEMENTAR, NO MÍNIMO, AS CLASSES DE SERVIÇO CLASS 2, CLASS 3 E CLASS F (INTER-SWITCH FRAMES). |  |  |  |  |
| 13.10 | PERMITIR, NO MÍNIMO, MÉTODOS DE GERENCIAMENTO SNMP E TELNET |  |  |  |  |
| 13.11 | PERMITIR, NO MÍNIMO, MÉTODO DE ACESSO VIA ETHERNET 10/100MBPS COM CONECTORES RJ-45 |  |  |  |  |

ANEXO II-24

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 13 DO LOTE 03

| ITEM 13 (BR0122971/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCH DE REDE FIBRE CHANNEL – SAN SWITCH CATEGORIA I, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 13.12 | ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS SUBITENS 4.15.2, 4.15.3, 4.15.4 E 4.15.5 DO ANEXO II-15 DO EDITAL. |  |  |  |  |
| 13.13 | POSSUIR FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 13.14 | POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO REDUNDANTE |  |  |  |  |
| 13.15 | PERMITIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 110 E 220V (50 E 60HZ), COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OU PRÉ-CHAVEADA EM 220V |  |  |  |  |
| 13.16 | SER INSTALADO EM RACK PADRÃO 19”, MODELO IBM NETBAY42, JÁ DISPONÍVEL EM CADA UM DOS LOCAIS DE ENTREGA, OU EM RACK DO PRÓPRIO FABRICANTE |  |  |  |  |
| 13.17 | POSSUIR BANDEJAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO RACK DESCRITO NO SUBITEM 13.16 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 13.18 | POSSUIR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS APÓS INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO RACK DESCRITO NO SUBITEM 13.16 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 13.19 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 2U NO RACK |  |  |  |  |

ANEXO II-24

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 13 DO LOTE 03

| ITEM 13 (BR0122971/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCH DE REDE FIBRE CHANNEL – SAN SWITCH CATEGORIA I, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 13.20 | CABOS, PLACAS, SOFTWARES E MANUAIS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| 13.21 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 06 | 35.950,00 |  |  |

ANEXO II-25

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 14 DO LOTE 03

| ITEM 14 (BR0122971/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCH DE REDE FIBRE CHANNEL – SAN SWITCH CATEGORIA II, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 14.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 32 (TRINTA E DUAS) PORTAS UNIVERSAIS PADRÃO FIBRE CHANNEL 2GBPS FULL DUPLEX. |  |  |  |  |
| 14.2 | POSSUIR ARQUITETURA NON BLOCKING |  |  |  |  |
| 14.3 | PERMITIR A IMPLEMENTAÇÃO DE ZONING POSSIBILITANDO DELIMITAR ÁREAS DO STORAGE (CONJUNTO DE UNIDADES LÓGICAS) PARA UM DETERMINADO GRUPO DE SERVIDORES |  |  |  |  |
| 14.4 | POSSUIR GERENCIAMENTO COM INTERFACE WEB OU JAVA |  |  |  |  |
| 14.5 | POSSUIR SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE SAN |  |  |  |  |
| 14.6 | SUPORTAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES PORT TYPES: F_PORT (FABRIC), FL_ PORT (FABRIC LOOP) E E_PORT (SWITCH-TO-SWTICH). |  |  |  |  |

ANEXO II-25

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 14 DO LOTE 03

| ITEM 14 (BR0122971/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCH DE REDE FIBRE CHANNEL – SAN SWITCH CATEGORIA II, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 14.7 | ACOMPANHAR NO MÍNIMO, QUANTIDADE DE CABOS DE FIBRA ÓTICA CORRESPONDENTE AO NÚMERO DE PORTA DO SWITCH, COM UM MÍNIMO DE 10M (DEZ METROS) PARA A INTERLIGAÇÃO DOS SERVIDORES, VIA PLACA HBA DESCRITA NO ANEXO II-26 DO EDITAL, E UM MÍNIMO DE 5M (CINCO METROS) PARA INTERLIGAÇÃO DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS OFERTADOS |  |  |  |  |
| 14.8 | IMPLEMENTAR, NO MÍNIMO, OS PROTOCOLOS FC-AL, FC-GS-2, FC-PH, FC-FLA, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SW |  |  |  |  |
| 14.9 | IMPLEMENTAR, NO MÍNIMO, AS CLASSES DE SERVIÇO CLASS 2, CLASS 3 E CLASS F (INTER-SWITCH FRAMES). |  |  |  |  |
| 14.10 | PERMITIR, NO MÍNIMO, MÉTODOS DE GERENCIAMENTO SNMP E TELNET |  |  |  |  |
| 14.11 | PERMITIR, NO MÍNIMO, MÉTODO DE ACESSO VIA ETHERNET 10/100MBPS COM CONECTORES RJ-45 |  |  |  |  |

ANEXO II-25

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 14 DO LOTE 03

| ITEM 14 (BR0122971/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCH DE REDE FIBRE CHANNEL – SAN SWITCH CATEGORIA II, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 14.12 | ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS SUBITENS 4.15.2, 4.15.3, 4.15.4 E 4.15.5 DO ANEXO II-15 DO EDITAL. |  |  |  |  |
| 14.13 | POSSUIR FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES |  |  |  |  |
| 14.14 | POSSUIR SISTEMA DE VENTILAÇÃO REDUNDANTE |  |  |  |  |
| 14.15 | PERMITIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 110 E 220V (50 E 60HZ), COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OU PRÉ-CHAVEADA EM 220V |  |  |  |  |
| 14.16 | SER INSTALADO NO RACK PADRÃO 19”, DESCRITO NO ANEXO II-12 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 14.17 | POSSUIR BANDEJAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO RACK DESCRITO NO SUBITEM 13.16 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 14.18 | POSSUIR ELEMENTOS DE FIXAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS APÓS INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO RACK DESCRITO NO SUBITEM 13.16 DESTE ANEXO |  |  |  |  |
| 14.19 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 2U NO RACK |  |  |  |  |

ANEXO II-25

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 14 DO LOTE 03

| ITEM 14 (BR0122971/0001) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SWITCH DE REDE FIBRE CHANNEL – SAN SWITCH CATEGORIA II, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 14.20 | CABOS, PLACAS, SOFTWARES E MANUAIS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| 14.21 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 02 | 84.350,00 |  |  |

ANEXO II-26

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 15 DO LOTE 03

| ITEM 15 (BR0111406/0001) – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACAS FIBRE CHANNEL – SAN – HBA CATEGORIA I, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | AS PLACAS OFERTADAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 15.1 | VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO, 2GBPS |  |  |  |  |
| 15.2 | PERMITIR ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REMOTA |  |  |  |  |
| 15.3 | OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA INTERFACE |  |  |  |  |
| 15.4 | PERMITIR BALANCEAMENTO DE CARGA COM UMA SEGUNDA INTERFACE DE MODO A PROVER TOLERÂNCIA À FALHA |  |  |  |  |
| 15.5 | NÃO PODERÁ SER UMA ÚNICA PLACA COM DUAS INTERFACES |  |  |  |  |

ANEXO II-26

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 15 DO LOTE 03

| ITEM 15 (BR0111406/0001) – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACAS FIBRE CHANNEL – SAN – HBA CATEGORIA I, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | AS PLACAS OFERTADAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 15.6 | SER INSTALADA, AOS PARES, NOS SERVIDORES DESCRITOS NOS ANEXOS II-15, II-16, II-17 E II-18 DO EDITAL |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 14 | 3.666,00 |  |  |

ANEXO II-27

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 16 DO LOTE 03

| ITEM 16 (BR0111406/0001) – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACAS FIBRE CHANNEL – SAN – HBA CATEGORIA II, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | AS PLACAS OFERTADAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 16.1 | VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO, 2GBPS |  |  |  |  |
| 16.2 | PERMITIR ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REMOTA |  |  |  |  |
| 16.3 | OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA INTERFACE |  |  |  |  |
| 16.4 | PERMITIR BALANCEAMENTO DE CARGA COM UMA SEGUNDA INTERFACE DE MODO A PROVER TOLERÂNCIA À FALHA |  |  |  |  |
| 16.5 | NÃO PODERÁ SER UMA ÚNICA PLACA COM DUAS INTERFACES |  |  |  |  |

ANEXO II-27

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 16 DO LOTE 03

| ITEM 16 (BR0111406/0001) – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACAS FIBRE CHANNEL – SAN – HBA CATEGORIA II, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | AS PLACAS OFERTADAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 16.6 | SER INSTALADA, AOS PARES, EM SERVIDOR NO TRF 1ª REGIÃO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: A) MARCA: BULL B) MODELO: PL800R C) PART NUMBER: 05N-4867-ASM-EC-H24923. D)NÚMERO DE SÉRIE: MA029272; E) SISTEMA OPERACIONAL: AIX VERSÃO 5.2; F) CPU: 04 (QUATRO) PROCESSADORES IBM RISC POWER-4 750 MHZ CADA |  |  |  |  |

ANEXO II-27

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 16 DO LOTE 03

| ITEM 16 (BR0111406/0001) – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACAS FIBRE CHANNEL – SAN – HBA CATEGORIA II, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | AS PLACAS OFERTADAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 16.7 | OS TESTES DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO DESCRITO NO SUBITEM 16.6 DESTE ANEXO FICARÃO A CARGO DA LICITANTE, PODENDO HAVER POSTERIOR TROCA DE PLACA HBA, COM ANUÊNCIA PRÉVIA DO TRF 1ª REGIÃO, PARA ATINGIR TAL COMPATIBILIDADE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 02 | 4.752,00 |  |  |

ANEXO II-28

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 17 DO LOTE 03

| ITEM 17 (BR0111406/0001) – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACAS FIBRE CHANNEL – SAN – HBA CATEGORIA III, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | AS PLACAS OFERTADAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 17.1 | VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO, 2GBPS |  |  |  |  |
| 17.2 | PERMITIR ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REMOTA |  |  |  |  |
| 17.3 | OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA INTERFACE |  |  |  |  |
| 17.4 | PERMITIR BALANCEAMENTO DE CARGA COM UMA SEGUNDA INTERFACE DE MODO A PROVER TOLERÂNCIA À FALHA |  |  |  |  |
| 17.5 | NÃO PODERÁ SER UMA ÚNICA PLACA COM DUAS INTERFACES |  |  |  |  |

ANEXO II-28

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 17 DO LOTE 03

| ITEM 17 (BR0111406/0001) – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLACAS FIBRE CHANNEL – SAN – HBA CATEGORIA III, COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | AS PLACAS OFERTADAS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 17.6 | SER INSTALADA, AOS PARES, EM SERVIDOR IBM XSERIES 345 NOS LOCAIS DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 17.7 | OS TESTES DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO DESCRITO NO SUBITEM 17.6 DESTE ANEXO FICARÃO A CARGO DA LICITANTE, PODENDO HAVER POSTERIOR TROCA DE PLACA HBA, COM ANUÊNCIA PRÉVIA DO TRF 1ª REGIÃO, PARA ATINGIR TAL COMPATIBILIDADE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 32 | 3.952,00 |  |  |

ANEXO II-29

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 18 DO LOTE 03

| ITEM 18 (BR0263565/0003) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UNIDADE AUTOMATIZADA DE BACKUP – SAN COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 18.1 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) DRIVES |  |  |  |  |
| 18.2 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 70 (SETENTA) SLOTS PARA MÍDIAS |  |  |  |  |
| 18.3 | TODOS OS DRIVES DEVEM TER CAPACIDADE DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE MÍDIAS LTO ULTRIUM GERAÇÃO 2 (CAPACIDADE NATIVA DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 200 GB SEM COMPRESSÃO E, NO MÍNIMO, 400 GB CONSIDERANDO ÍNDICE DE COMPRESSÃO 2:1) E MÍDIAS LTO ULTRIUM GERAÇÃO 1 (CAPACIDADE NATIVA DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 100 GB SEM COMPRESSÃO E, NO MÍNIMO, 200 GB CONSIDERANDO ÍNDICE DE COMPRESSÃO 2:1). |  |  |  |  |
| 18.4 | POSSUIR BUFFER DE, NO MÍNIMO, 64MB, POR DRIVE |  |  |  |  |
| 18.5 | POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) INTERFACES FIBRE CHANNEL EXTERNAS COM VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO, 2GBPS, PARA INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE DE BACKUP À SAN |  |  |  |  |
| 18.6 | POSSUIR SUSTAINED TRANSFER RATE POR DRIVE DE, NO MÍNIMO, 30MB/S SEM COMPRESSÃO E DE, NO MÍNIMO, 60 MB/S CONSIDERANDO ÍNDICE DE COMPRESSÃO 2:1. |  |  |  |  |

ANEXO II-29

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 18 DO LOTE 03

| ITEM 18 (BR0263565/0003) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UNIDADE AUTOMATIZADA DE BACKUP – SAN COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 18.7 | POSSUIR BURST TRANSFER RATE DE, NO MÍNIMO, 160MB/S |  |  |  |  |
| 18.8 | POSSUIR VENTILADORES HOT SWAP |  |  |  |  |
| 18.9 | POSSUIR COMPACTAÇÃO POR HARDWARE |  |  |  |  |
| 18.10 | PERMITIR INSERÇÃO E RETIRADA DE MÍDIAS DA BIBLIOTECA SEM INTERRUPÇÃO DO BACKUP OU RESTORE EM ANDAMENTO |  |  |  |  |
| 18.11 | POSSUIR CAPACIDADE DE REALIZAR BACKUP E RESTORE DE DADOS DE SERVIDORES EM REDE LOCAL, QUANDO UTILIZANDO, NO MÍNIMO, OS SOFTWARES DE BACKUP DESCRITOS NO ANEXO II-04 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 18.12 | POSSUIR CAPACIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS MÍDAS POR LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS |  |  |  |  |
| 18.13 | POSSUIR CAPACIDADE DE LIMPEZA AUTOMÁTICA DOS DRIVES |  |  |  |  |

ANEXO II-29

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 18 DO LOTE 03

| ITEM 18 (BR0263565/0003) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UNIDADE AUTOMATIZADA DE BACKUP – SAN COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 18.14 | PERMITIR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 110 E 220V (50 E 60HZ), COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO OU PRÉ-CHAVEADA EM 220V |  |  |  |  |
| 18.15 | POSSUIR OPÇÃO PARA RELIGAÇÃO AUTOMÁTICA (PRONTA PARA RECEBER COMANDOS) APÓS QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  |
| 18.16 | POSSUIR TEMPO DE ACESSO MÉDIO À INFORMAÇÃO DE, NO MÁXIMO, 76S, COM A MÍDIA JÁ REBOBINADA |  |  |  |  |
| 18.17 | SER COMPATÍVEL COM A REDE SAN DESCRITA NO SUBITEM 9.10 DO ANEXO II-20 DO EDITAL |  |  |  |  |
| 18.18 | SER COMPATÍVEL COM O SOFTWARE DE BACKUP DESCRITO NO ANEXO II-04 DO EDITAL. |  |  |  |  |
| 18.19 | SUPORTAR GERENCIAMENTO REMOTO NO PADRÃO DMI OU SNMP ATRAVÉS DE DRIVERS NATIVOS DO EQUIPAMENTO FORNECIDOS PELO FABRICANTE |  |  |  |  |
| 18.20 | SER INSTALADA NO RACK DESCRITO NO ANEXO II-12 DO EDITAL. |  |  |  |  |
| 18.21 | OCUPAR, NO MÁXIMO, 25U NO RACK |  |  |  |  |

ANEXO II-29

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 18 DO LOTE 03

| ITEM 18 (BR0263565/0003) – FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UNIDADE AUTOMATIZADA DE BACKUP – SAN COM AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS DESCRITAS A SEGUIR, BEM COMO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MESMOS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. |
| --- |
| S U B I T E M | CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS | OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESCRITAS? | INDICAR O NÚMERO DA(S) PAGINA(S) DA PROPOSTA ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA | INDICAR O ITEM, SUBITEM, PARÁGRAFO, ALÍNEA, ETC DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA À PROPOSTA, ONDE ESTÁ COMPROVADO O ATENDIMENTO DA CARACTERÍSTICA EXIGIDA |
|  |  | S I M | N Ã O |  |  |
| 18.22 | CABOS, PLACAS, SOFTWARES E MANUAIS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| 18.23 | DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDA PELO FABRICANTE |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F = C x E |
| MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO OFERTADO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
|  |  | 01 | 379.864,00 |  |  |

ANEXO II-30

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 19 DO LOTE 03

| ITEM 19 (BR000000) – contratação de empresa especializada para ministrar curso DE TREINAMENTO DE servidores do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO NA OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE TODAS AS FUNCIONALIDADES DOS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS CONPONENTES DA SAN DESCRITOS NOS anexos II-12 A ii-29 DO EDITAL, BEM COMO dos SOFTWARES DE GERENCIAMENTO INDICADOS NOS ITENS 4.14 DO ANEXO II-15 E 9.5 DO ANEXO II-20 DO EDITAL |
| --- |
| SUBITEM | DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO CURSO A SER MINISTRADO |
| 19.1 | CAPACITAR OS SERVIDORES INDICADOS PELO TRF DA 1ª REGIÃO A CONFIGURAR, OPERAR, ADMINISTRAR E CONTROLAR TODAS AS FUNCIONALIDADES DOS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS COMPONENTES DA SAN OFERTADOS, ASSIM COMO DOS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO INDICADOS NOS ITENS 4.14 DO ANEXO II-15 E 9.5 DO ANEXO II-20 DO EDITAL |
| 19.2 | SER O TREINAMENTO OFICIAL DO(S) FABRICANTE(S) DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS |
| 19.3 | SER MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRF DA 1ª REGIÃO |
| 19.4 | SER MINISTRADO EM LÍNGUA PORTUGUESA |
| 19.5 | SER MINISTRADO EM TURMA FECHADA COM PARTICIPAÇÃO DE 08 (OITO) REPRESENTANTES DO CONTRATANTE |
| 19.6 | TER DURAÇÃO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 40 HORAS/AULA |
| 19.7 | TER CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 04 (QUATRO) HORAS |
| 19.8 | TER CONTEÚDO COMPATÍVEL COM OS HARDWARES E SOFTWARES INSTALADOS NO TRF DA 1ª REGIÃO, INCLUSIVE QUANTO ÀS VERSÕES |
| 19.9 | FORNECER PARA CADA TREINANDO 01 (UM) CONJUNTO DA DOCUMENTAÇÃO DIDÁTICA PARA CADA CURSO FREQÜENTADO PELO MESMO |
| 19.10 | FORNECER, AO FINAL DE CADA CURSO, CERTIFICADO OFICIAL DO FABRICANTE DE APROVEITAMENTO DE CURSO, CONTENDO, NO MÍNIMO, NOME DO CURSO, NOME DO PARTICIPANTE, CARGA HORÁRIA E DATA DA REALIZAÇÃO |
| 19.11 | TODOS OS RECURSOS OPERACIONAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS, COMO SALA DE AULA E EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, SERÃO PROVIDOS PELO TRF DA 1ª REGIÃO |
| 19.12 | OS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TREINAMENTO SERÃO OS EQUIPAMENTOS OBJETO DO CERTAME ENTREGUES NO TRF 1ª REGIÃO, QUE FICARÃO À DISPOSIÇÃO DA CONTRATADA DURANTE TODO O PERÍODO DE TREINAMENTO |
| 19.13 | A DEFINIÇÃO DOS CURSOS E CRONOGRAMA DE DATAS PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS SERÁ FEITA EM COMUM ACORDO ENTRE O CONTRATANTE E A LICITANTE |
| 19.14 | A ACEITAÇÃO DO CURSO MINISTRADO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL PELOS PARTICIPANTES E TERÁ O INTUITO DE VERIFICAR SE OS OBJETIVOS PROPOSTOS PARA O CURSO FORAM ATINGIDOS. ESTA AVALIAÇÃO SERÁ EXECUTADA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO: |

ANEXO II-30

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA PARA O ITEM 19 DO LOTE 03

| ITEM 19 (BR000000) – contratação de empresa especializada para ministrar curso DE TREINAMENTO DE servidores do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO NA OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE TODAS AS FUNCIONALIDADES DOS SERVIDORES E EQUIPAMENTOS CONPONENTES DA SAN DESCRITOS NOS anexos II-12 A ii-29 DO EDITAL, BEM COMO dos SOFTWARES DE GERENCIAMENTOS INDICADOS NOS ITENS 4.14 DO ANEXO II-15 E 9.5 DO ANEXO II-20 DO EDITAL |
| --- |
| SUBITEM | DESCRIÇÃO DO CURSO A SER MINISTRADO |
| 19.14.1 | EMENTA |
| 19.14.2 | CONTEÚDO DO MATERIAL DIDÁTICO |
| 19.14.3 | ATENDIMENTO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO APRESENTADO NO MATERIAL DIDÁTICO |
| 19.14.4 | DESEMPENHO DOS INSTRUTORES |
| 19.15 | A ACEITAÇÃO OU NÃO DO TREINAMENTO MINISTRADO SERÁ OFICIALIZADA PELO TRF 1ª REGIÃO EM, NO MÁXIMO, 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O TÉRMINO DE CADA CURSO |
| 19.16 | NÃO SENDO ALCANÇADOS OS OBJETIVOS DO TREINAMENTO, OU SEJA, NO CASO DA NÃO ACEITAÇÃO DO CURSO, A CONTRATADA DEVERÁ REPOR, TOTAL OU PARCIALMENTE, A ATIVIDADE DE TREINAMENTO COM AS CORREÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, SEM NENHUM ÔNUS ADICIONAL PARA O TRF 1ª REGIÃO |
|  | A | B | C |  |
|  | QTDE ESTIMADA DE TURMAS DE 08 ALUNOS A SEREM TREINADAS | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |  |
|  | 01 | 20.000,00 |  |  |

ANEXO II-31

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

DEMONSTRATIVO DO PREÇO GLOBAL PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO DOS BENS E SERVIÇOS DESCRITOS NOS ANEXOS II-12 A II-30 DO EDITAL

| DESCRIÇÃO DO OBJETO | PREÇO TOTAL OFERTADO (R$) |
| --- | --- |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-12 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-13 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-14 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-15 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-16 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-17 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-18 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-19 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-20 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-21 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-22 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-23 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-24 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-25 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-26 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-27 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-28 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-29 DO EDITAL |  |
| PREÇO TOTAL OFERTADO PARA O PRODUTO DESCRITO NO ANEXO II-30 DO EDITAL |  |
| VALOR GLOBAL PROPOSTO PARA OS ITENS DE 01 A 19 DO LOTE 03 DO CERTAME........ |  |

ANEXO II-32

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS A SEREM REQUISITADOS

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO DO EDITAL | Nº DO item | DESCRIÇÃO | QTDE ESTIMADA | QTDE INICIAL A SER REQUISITADA | QTDE A SER OU NÃO REQUISITADA POSTERIORMENTE |
| ANEXO II-01 | ITEM 01 DO LOTE 01 | Backup – Mídia de Dados | 275 | 275 | 000 |
| ANEXO II-02 | ITEM 02 DO LOTE 01 | Backup – Mídia de Limpeza | 015 | 015 | 000 |
| ANEXO II-04 | ITEM 01 DO LOTE 02 | BACKUP – SOFTWARE SERVIDOR | 004 | 004 | 000 |
| ANEXO II-05 | ITEM 02 DO LOTE 02 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – WINDOWS – SAN | 016 | 016 | 000 |
| ANEXO II-06 | ITEM 03 DO LOTE 02 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – WINDOWS – LAN | 011 | 011 | 000 |
| ANEXO II-07 | ITEM 04 DO LOTE 02 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – UNIX – SAN | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-08 | ITEM 05 DO LOTE 02 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – LINUX – SAN | 006 | 006 | 000 |
| ANEXO II-09 | ITEM 06 DO LOTE 02 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – LINUX – LAN | 005 | 005 | 000 |
| ANEXO II-10 | ITEM 07 DO LOTE 02 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – EXCHANGE – SAN | 004 | 004 | 000 |
| ANEXO II-12 | ITEM 01 DO LOTE 03 | SERVIDOR – RACK | 046 | 022 | 024 |
| ANEXO II-13 | ITEM 02 DO LOTE 03 | SERVIDOR – SWITCH DE CONSOLE (KVM) | 046 | 022 | 024 |
| ANEXO II-14 | ITEM 03 DO LOTE 03 | SERVIDOR – CONSOLE | 046 | 022 | 024 |

ANEXO II-32

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS A SEREM REQUISITADOS

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO DO EDITAL | Nº DO item | DESCRIÇÃO | QTDE ESTIMADA | QTDE INICIAL A SER REQUISITADA | QTDE A SER OU NÃO REQUISITADA POSTERIORMENTE |
| ANEXO II-15 | ITEM 04 DO LOTE 03 | SERVIDOR – CATEGORIA I – JFGO | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-16 | ITEM 05 DO LOTE 03 | SERVIDOR – CATEGORIA II – JFBA | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-17 | ITEM 06 DO LOTE 03 | SERVIDOR – CATEGORIA III – JFMG | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-18 | ITEM 07 DO LOTE 03 | SERVIDOR – CATEGORIA IV – TRF | 004 | 004 | 000 |
| ANEXO II-19 | ITEM 08 DO LOTE 03 | SERVIDOR – CATEGORIA V – PROXY | 054 | 030 | 024 |
| ANEXO II-20 | ITEM 09 DO LOTE 03 | SAN – STORAGE – CATEGORIA I – JFGO | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-21 | ITEM 10 DO LOTE 03 | SAN – STORAGE – CATEGORIA II – JFBA | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-22 | ITEM 11 DO LOTE 03 | SAN – STORAGE – CATEGORIA III – JFMG | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-23 | ITEM 12 DO LOTE 03 | SAN – STORAGE – CATEGORIA IV – TRF | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-24 | ITEM 13 DO LOTE 03 | SAN – SWITCH – CATEGORIA I | 006 | 006 | 000 |
| ANEXO II-25 | ITEM 14 DO LOTE 03 | SAN – SWITCH – CATEGORIA II | 002 | 002 | 000 |
| ANEXO II-26 | ITEM 15 DO LOTE 03 | SAN – HBA – CATEGORIA I | 014 | 014 | 000 |
| ANEXO II-27 | ITEM 16 DO LOTE 03 | SAN – HBA – CATEGORIA II | 002 | 002 | 000 |

ANEXO II-32

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

DEMONSTRATIVO DOS QUANTITATIVOS A SEREM REQUISITADOS

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO DO EDITAL | Nº DO item | DESCRIÇÃO | QTDE ESTIMADA | QTDE INICIAL A SER REQUISITADA | QTDE A SER OU NÃO REQUISITADA POSTERIORMENTE |
| ANEXO II-28 | ITEM 17 DO LOTE 03 | SAN – HBA – CATEGORIA III | 032 | 032 | 000 |
| ANEXO II-29 | ITEM 18 DO LOTE 03 | SAN – UNIDADE AUTOMATIZADA DE BACKUP | 001 | 001 | 000 |
| ANEXO II-30 | ITEM 19 DO LOTE 03 | TREINAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES E SAN | 001 | 001 | 000 |

ANEXO III

### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2005

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ___________ dias do mês de ________ de 2005, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF nº 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. RUBENS LUIZ MURGA DA SILVA, brasileiro, casado, CPF nº 237.880.627-20, RG nº 005540/0-5 – CRC/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto na Portaria nº 458, de 18.04.2000, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Presencial n. ________/2005, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços, do tipo menor preço por lote de itens, para fornecimento de MÍDIAS, SOFTWARES, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, observado as disposições contidas nas Leis nºs 8.666/93, 8.833/94, 8.248/91, 8.078/90, Decreto nº 1.070/94, Instrução Normativa nº 05, de 21.07.95 do MARE, Resolução nº 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Juiz Presidente do TRF 1ª Região, Edital do Pregão Presencial nº ___/2004 e Processo Administrativo nº 7.747/2004.

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor A: _____________, CNPJ nº _____________, com sede no _____________________, telefone ___________, fax ______________, representada por seu _________, Sr. _____________, brasileiro, ______, residente e domiciliado em _______, RG nº ________, CPF nº ___________.

Valor  total da proposta para o lote 01 do Anexo desta Ata: _________________

Data de apresentação da proposta: ________________________.

Fornecedor B: __________________, CNPJ nº ______________, com sede à _________________, telefone _____________, fax ___________, representada por seu ______________, Sr. ________________, brasileiro, _____________, residente e domiciliado em ___________, RG nº ________, CPF nº ____________.

Valor  total da proposta para o lote 02 do Anexo desta Ata: ___________________

Data de apresentação da proposta: _____________________.

Fornecedor C: ___________________, CNPJ nº _______________, com sede na ____________, telefone ___________, fax ____________, representada por seu _______, Sr. ____________, brasileiro, _________, residente e domiciliado _______________, RG nº ______________, CPF nº ________________.

Valor  total da proposta para o lote 03 do Anexo desta Ata: _________________

Data de apresentação da proposta: ________________________.

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O contrato com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante a assinatura de termo de contrato.

O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a assinatura do termo de contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº ___________.

O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

4 – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

Quando o fornecedor registrado for o fabricante do produto, no ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, deverá demonstrar claramente a composição do(s) preço(s) constante de sua proposta, especialmente as parcelas relativas à matéria-prima, mão-de-obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final.

Quando o fornecedor registrado for revendedor ou representante comercial, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, deverá demonstrar claramente a composição do(s) preço(s) constante de sua proposta, especialmente as parcelas relativas ao valor da aquisição do produto, encargos em geral, lucro e a participação percentual de cada item em relação ao preço final.

Excepcionalmente poderão ser aceitas “listas de preços” expedidas pelos fabricantes, que conterão obrigatoriamente a data e início de sua vigência e numeração seqüencial, em substituição aos demonstrativos de composição de preços.

O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

houver razões de interesse público.

O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

6 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 06 (seis) meses contada a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

Esta Ata tem seu prazo de validade até ____________.

A prorrogação do prazo de validade da Ata será realizada por intermédio de Termo de Alteração de Ata.

O (s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manifestar por escrito seu eventual interesse na prorrogação da mesma, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias antes do término de sua validade. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo ao TRF 1ª Região, a seu exclusivo critério, promover nova licitação, não cabendo ao(s) fornecedor(es) registrado(s) o direito a qualquer indenização.

7 – DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O(s) fornecedor(es) classificado(s) no Pregão Presencial n. ____, será(ão) convocado(s) por intermédio de ofício expedido pela Divisão de Elaboração e Acompanhamento de Contratos – DIACO, telefone (61) 226-4123 ou 314-5253, no SBS Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Sobreloja, Anexo II do TRF 1ª Região – Brasília/DF, para assinar a presente Ata dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do ofício. Caso o(s) fornecedor(es) convocado(s) se recuse(m) a assinar a Ata de Registro de Preços, será aplicada a ele(s) multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, observado o contraditório e a ampla defesa.

8 - DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 	A presente Ata será publicada em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

9 – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília,        de                de 2005.

RUBENS LUIZ MURGA DA SILVA

Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

FORNECEDOR A

FORNECEDOR B

FORNECEDOR C

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ______/2005

| LOTE DO EDITAL | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE REGISTRADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL POR ITEM | VALOR TOTAL POR LOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 01 | 01 | BACKUP – MÍDIA DE DADOS | 275 |  |  |  |
|  | 02 | BACKUP – MÍDIA DE LIMPEZA | 015 |  |  |  |
| LOTE 02 | 01 | BACKUP – SOFTWARE SERVIDOR | 004 |  |  |  |
|  | 02 | BACKUP - SOFTWARE CLIENTE – WINDONS – SAN | 016 |  |  |  |
|  | 03 | BACKUP - SOFTWARE CLIENTE – WINDONS - LAN | 011 |  |  |  |
|  | 04 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – UNIX – SAN | 001 |  |  |  |
|  | 05 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – LINUX – SAN | 006 |  |  |  |
|  | 06 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – LINUX – LAN | 005 |  |  |  |
|  | 07 | BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – EXCHANGE - SAN | 004 |  |  |  |
| LOTE 03 | 01 | SERVIDOR – RACK | 046 |  |  |  |
|  | 02 | SERVIDOR – SWITCH DE CONSOLE (KVM) | 046 |  |  |  |
|  | 03 | SERVIDOR – CONSOLE | 046 |  |  |  |
|  | 04 | SERVIDOR – CATEGORIA I – JFGO | 001 |  |  |  |
|  | 05 | SERVIDOR – CATEGORIA II – JFBA | 001 |  |  |  |
|  | 06 | SERVIDOR – CATEGORIA III – JFMG | 001 |  |  |  |
|  | 07 | SERVIDOR – CATEGORIA IV – TRF | 004 |  |  |  |
|  | 08 | SERVIDOR – CATEGORIA V – PROXY | 054 |  |  |  |
|  | 09 | SAN – STORAGE – CATEGORIA I –JFGO | 001 |  |  |  |
|  | 10 | SAN - STORAGE – CATEGORIA II - JFBA | 001 |  |  |  |
|  | 11 | SAN - STORAGE – CATEGORIA III - JFMG | 001 |  |  |  |
|  | 12 | SAN – STORAGE – CATEGORIA IV - TRF | 001 |  |  |  |
|  | 13 | SAN –SWITCH – CATEGORIA I | 006 |  |  |  |
|  | 14 | SAN – SWITCH – CATEGORIA II | 002 |  |  |  |
|  | 15 | SAN – HBA – CATEGORÍA I | 014 |  |  |  |
|  | 16 | SAN – HBA – CATEGORÍA II | 002 |  |  |  |
|  | 17 | SAN – HBA – CATEGORÍA III | 032 |  |  |  |
|  | 18 | SAN – UNIDADE AUTOMATIZADA DE BACKUP | 001 |  |  |  |
|  | 19 | TREINAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES | 001 |  |  |  |
| VALOR TOTAL REGISTRADO ................................................................................................................................ |  |

###### ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 013/2005

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE, com sede ENDEREÇO DA SEDE DO LICITANTE, inscrita no CNPJ sob o número _______________, por seu representante legal abaixo assinado, credencia o Senhor ____________________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob o número __________, portador da Carteira de Identidade (RG) n.° ________ expedido pelo __________, para representá-la junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos atos relacionados com o Pregão n.º ____/2005, podendo para tanto impugnar documentos e propostas de outros participantes, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, formular lances verbais, manifestar intenção de interpor ou desistir de recursos, assinar lista de presença e Atas, rubricar páginas de propostas e documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações e, de um modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento.

NOME DA CIDADE, ___ de ______________ de 2005.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------

NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 013/2005

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

______________ (nome da empresa) ________________, CNPJ n. _________ sediada _________________ (endereço completo) _________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no presente procedimento licitatório (indicar o n. deste Pregão).

______________________________________________

(nome e número da identidade do declarante)

(conforme art. 4º , VII, da Lei 10.520, de 17.07.2002)

ANEXO VI

### PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 013/2005

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ n°___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

____________________

(data)

________________________________

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VII

### PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 013/2005

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO N. _________ DE FORNECIMENTO DE MÍDIAS, PLACAS HBA, SOFTWARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E EXECUÇÃO DE  TREINAMENTO PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E SEÇÕES DA 1ª REGIÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A EMPRESA _________________.

Aos ______ dias do mês de _______ de 2005, a União Federal, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. RUBENS LUIZ MURGA DA SILVA, brasileiro, casado, CPF n. 237.880.627-20, RG n. 005540/0-5 CRC/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, e a empresa ____________, inscrita no CNPJ/MF sob n. _____________, sediada ______________, CEP: ________, telefone ________, fax: ___________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ________, Sr. ___________, brasileiro, ___________, CPF n. ______________, RG n._____________, residente e domiciliado ________________, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÍDIAS, PLACAS HBA, SOFTWARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E AS SEÇÕES JUDICIÁRIAS DA 1ª REGIÃO, observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 7.747/2004-TRF e nas seguintes normas: Lei 10.520/2002; no Decreto 3.555/2000, e subsidiariamente, na Lei n. 8.666/93 e suas alterações; Pregão Presencial n. ___________, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

## CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste no fornecimento pela Contratada de mídias, placas HBA, softwares, equipamentos de informática e execução treinamento para o Contratante e Seções Judiciárias da 1ª Região, observadas as especificações constantes dos Anexos deste instrumento.

## CLÁUSULA SEGUNDA —  DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é: promover a substituição dos servidores e storage instalados nas Seções Judiciárias da Bahia, Minas Gerais e Goiás em virtude do advento dos Juizados Especiais Federais Virtuais para armazenamento do grande volume de informação gerado com o processo virtual; proporcionar ao Contratante condições de vir a hospedar o banco de dados das 34 (trinta e quatro) novas Subseções cuja instalação encontra-se prevista para o ano de 2005; prover condições para implantação  da Execução Fiscal Virtual na Justiça Federal do Distrito Federal e prover as Seções Judiciárias de mídias de dados e de limpeza necessárias à complementação do seu estoque.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes  do fornecimento/execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante/Seções Judiciárias;

6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante/Seções Judiciárias ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante/Seções Judiciárias;

7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste contrato;

8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

9 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas, no instrumento convocatório, para a contratação;

10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante/Seções Judiciárias, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

11 - manter seus empregados identificados por crachá, quando nas dependências do Contratante/Seções Judiciárias, devendo substituir qualquer um deles que seja considerado incompetente ou inconveniente à boa ordem ou que não observe às normas internas do Contratante/Seções Judiciárias;

12 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o equipamento/serviço/material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

13 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante/Seções Judiciárias, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;

14 – comunicar ao Contratante/Seções Judiciárias, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

15 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante/Seções Judiciárias no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato;

16 - cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo o período de vigência deste Contrato;

17 - não subcontratar totalmente o objeto desta contratação.

17.1 – Em caso de subcontratação, esta se restringirá aos serviços de assistência técnica da garantia por empresas comprovadamente autorizadas;

18 - entregar as mídias, placas HBA, equipamentos e softwares objeto desta contratação observando todas as especificações técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e acessórios de hardware e software necessários a sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle e programas de configuração, no que couber;

18.1 – As mídias, placas HBA, equipamentos e softwares deverão ser novos, de primeiro uso e acondicionados adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

19 – fornecer, sem ônus para o Contratante/Seções Judiciárias, quaisquer componentes adicionais necessários ao perfeito funcionamento do objeto contratado descrito nos anexos deste instrumento;

20 - montar, instalar, configurar, parametrizar, ativar e executar os testes de operação e funcionamento das mídias, placas HBA, equipamentos e softwares fornecidos;

21 – responsabilizar-se pela mão-de-obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto desta contratação;

22 - arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do fornecimento e serviços contratados, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e recolhendo os emolumentos prescritos em lei;

23 – fornecer, aos seus empregados, todos os equipamentos de proteção individual, necessários ao cumprimento deste Contrato;

24 - observar as leis e regulamentos relacionados com o fornecimento/ serviço contratado, obedecendo à melhor técnica vigente e os preceitos normativos do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal e da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT e das empresas produtoras dos softwares;

25 - zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços seja convenientemente dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;

26 - utilizar, quando da montagem, instalação, configuração, ativação e parametrização das mídias, placas, equipamentos e softwares, bem como na assistência técnica da garantia dos mesmos, somente materiais, produtos e ferramentas recomendadas pelo fabricante;

27 - fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços de montagem, instalação, configuração, ativação,  parametrização, testes de funcionamento e assistência técnica da garantia e treinamento, bem como os produtos ou materiais indispensáveis ao reparo, limpeza e manutenção dos mesmos;

28 - promover o imediato afastamento de qualquer dos seus empregados, designado para executar os serviços, que vier a apresentar conduta nociva, incapacidade técnica ou que perturbe a ação da fiscalização do Contratante/ Seções Judiciárias;

29 - apresentar, sempre que solicitados, os documentos que comprovem a procedência das peças destinadas à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

30 - fornecer as mídias, placas HBA, equipamentos e softwares, objeto deste contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura deste instrumento;

31 – atender, no prazo de 02 (dois) dias, a autorização do Contratante para instalação, configuração, parametrização e ativação dos softwares;

31.1 - A autorização de instalação, configuração, parametrização e ativação dos softwares deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a conclusão dos procedimentos de desembalagem e exame, devendo a Contratada atende-la em até 02 (dois) dias úteis e concluir os serviços no prazo de _______________.

32 -  montar, instalar, configurar, ativar e parametrizar as mídias, placas HBA, equipamentos e softwares, objeto deste contrato, no prazo de ____________ dias  corridos, contado do recebimento da comunicação feita pelo executor do contrato;

33 – realizar os testes de verificação, após a conclusão dos serviços de montagem, instalação, configuração, ativação e parametrização, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para mídias e equipamentos de informática e 10 (dez) dias úteis para os softwares;

34 - garantir o objeto contratado pelo período de ___________, contado do recebimento definitivo;

35 – garantir, durante o período da garantia a atualização das versões dos softwares;

36 - apresentar ao executor do contrato a relação dos empregados autorizados a prestar os serviços de assistência técnica da garantia, dentre os quais um responsável técnico com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

37 - prestar os serviços da assistência técnica da garantia consoante o disposto na Cláusula Quinta deste Contrato;

38 - instalar nas mídias, placas HBA e equipamentos, quando da prestação dos serviços de assistência técnica da garantia, somente peças novas e originais;

39 - fornecer juntamente com as mídias, placas HBA, equipamentos de informática e softwares, a documentação técnica completa e atualizada dos mesmos, contendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, todos originais e redigidos em português ou inglês, não sendo aceitas cópias;

39.1 - a documentação técnica poderá ser entregue, também, por meio eletrônico;

40 - solicitar autorização, por escrito, do Contratante/Seção Judiciária, para a retirada de quaisquer mídias, placas HBA ou equipamentos de suas dependências, quando os serviços de assistência técnica da garantia não puderem ser executados no local.

41.1 – comunicar, por escrito, a devolução da mídia, placa HBA, ou equipamento que fora retirado para assistência técnica da garantia;

42 - entregar as mídias, placas HBA, softwares e os equipamentos nas localidades indicadas nos anexos deste instrumento, acompanhados dos documentos de cobrança correspondentes, que deverão conter o número de série dos mesmos e o prazo de garantia ofertado;

43 - apresentar, no ato de entrega das mídias, placas HBA e equipamentos, certificação ISO 9001:2001 ou superior do fabricante, emitida por entidade competente;

44 – substituir, obrigatoriamente, sem ônus para o Contratante/Seções Judiciárias, no prazo e nas hipóteses definidas  no § 10º da Cláusula Quinta deste Contrato, a mídia, placa HBA, equipamento e softwares entregues, durante o período de assistência técnica da garantia;

45 – proceder à entrega de amostra das mídias, placas HBA, equipamentos e softwares ofertados, a critério do Contratante/Seções Judiciárias, conforme especificações constantes neste Contrato e em sua proposta comercial;

46 – comunicar, com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, à Secretaria de Informática do Contratante/Seções Judiciárias, a data da entrega das mídias, placas HBA, equipamentos ou softwares;

47 - garantir ao Contratante que os softwares licenciados para uso não infrinjam quaisquer patentes, direitos autorais ou trade-secrets;

48 - conceder a licença de uso de cada um dos softwares ofertados ao Contratante e/ou as Seções Judiciárias indicadas por este em caráter não exclusivo e por prazo indeterminado.

49 – manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do contrato, as informações relativas:

49.1 - a política de segurança adotada pelo Contratante e as configurações de hardware e de softwares decorrentes;

49.2 - ao processo de instalação, configuração e customizações de produtos, ferramentas e equipamentos;

49.3 - ao processo de implementação, no ambiente do Contratante, dos mecanismos de criptografia e autenticação;

50 – ministrar o treinamento consoante disposto na Cláusula Oitava deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto desta contratação;

2 - assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento/serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante/Seções Judiciárias;

3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade constatada no fornecimento dos equipamentos e/ou na execução dos serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;

4 - solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como carta, telegrama, telefax, página na Internet ou e-mail;

5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação, consoante o disposto na Cláusula _______________ deste Contrato;

6 - efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste instrumento;

7 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários à ao cumprimento do objeto deste Contrato;

8 - sustar o recebimento das mídias, placas HBA, equipamentos e softwares que não estiverem em conformidade com o Contrato e  especificações constantes da proposta apresentada pela Contratada;

9 – impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo no caso de empresas devidamente autorizadas;

10 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato.

11 - não efetuar modificações nos softwares licenciados para o seu uso e/ou das Seções Judiciárias, salvo com permissão expressa da empresa produtora dos mesmos;

12 - tratar como segredo comercial e confidencial quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos relativos aos softwares, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no licenciamento de uso, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros;

13 – não revelar, copiar, duplicar, reproduzir, autorizar ou permitir a utilização por terceiros dos softwares licenciados para seu uso e das Seções Judiciárias;

14 – autorizar a instalação, configuração, parametrização e ativação dos softwares no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a conclusão dos procedimentos de desembalagem e exame.

CLÁUSULA QUINTA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

A Contratada garantirá as mídias, placas, equipamentos e softwares contra defeitos de fabricação, incompatibilidade com o ambiente, funcionalidade, pelo período ___________ meses, a contar da data de seu recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os serviços de montagem, instalação,  configuração, ativação e parametrização, terão o mesmo prazo de garantia previsto no caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Durante o período de garantia das mídias, placas, equipamentos e softwares, a Contratada prestará ao Contratante/Seções Judiciárias às suas expensas e sem quaisquer ônus adicionais, serviços de assistência técnica da garantia.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Entende-se por assistência técnica da garantia a manutenção corretiva e a reparação das eventuais falhas das mídias, placas e equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma especificação, novos e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

PARÁGRAFO QUARTO

Entende-se por assistência técnica da garantia dos softwares licenciados a reparação de eventuais falhas de funcionamento, obrigando-se a Contratada:

a) assegurar o atendimento das solicitações de visitas de assistência técnica;

b) efetuar para o Contratante / Seções Judiciárias a substituição de versões dos softwares licenciados com o objetivo de corrigir eventuais falhas e/ou incompatibilidade deles com o ambiente atualmente instalado, observadas as recomendações constantes dos manuais e das normas técnicas específicas para cada caso;

c) disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia durante os 07 (sete) dias da semana, devendo a Contratada prestá-la nas dependências do Contratante ou no setor de informática que tiver solicitado os serviços (on site).

PARÁGRAFO QUINTO

Por ocasião da prestação dos serviços de assistência técnica para os softwares, a Contratada deverá trabalhar ininterruptamente na solução dos problemas críticos que vierem a apresentar até que estejam operando em regime normal de produção, observando o seguinte:

1 – Toda e qualquer substituição de versão dos softwares durante a execução dos serviços de assistência técnica deverá ser autorizada e acompanhada pelo servidor incumbido do acompanhamento e da fiscalização dos serviços;

2 – Ocorrendo substituição de versão dos softwares, a Contratada deverá entregar ao Contratante a documentação completa da nova versão instalada na qual deverá constar a respectiva licença de uso do software substituto, bem como os manuais técnicos, o certificado de garantia e autenticidade e as guias de instalação, inicialização e operação do mesmo;

3 – Após concluir os serviços de assistência técnica, a contratada elaborará e entregará ao Contratante relatório contendo:

a) a identificação do chamado técnico;

b) a data e o horário de início e término do atendimento

c) a descrição dos serviços executados;

d) a indicação de eventuais substituições de versões dos softwares licenciados;

4 – Caso não seja a própria produtora dos softwares licenciados, Contratada deverá adotar providências para que os serviços de assistência técnica sejam prestados por aquela ou por uma ou mais de suas autorizadas;

5 – Na hipótese de os serviços de assistência técnica serem prestados por autorizadas, aludida circunstância deverá ser comprovada através de documento expedido pelas empresas produtoras dos softwares licenciados.

PARÁGRAFO SEXTO

Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser prestados no local onde forem instalados os equipamentos de informática, softwares, mídias e placas, observando-se as seguintes condições:

1- O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas corridas, contado a partir da solicitação efetuada pelo Contratante/Seção Judiciária por meio de carta, telegrama, telefax, pagina na Internet ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela Contratada, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas em dias úteis;

2- Entende-se por início do atendimento o primeiro contato do técnico da Contratada ou empresa autorizada pelo fabricante, com o técnico do Contratante ou da Seção Judiciária que reportou o problema;

3-  O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir do recebimento da solicitação efetuada pelo Contratante/Seção Judiciária;

4- Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento de informática, placa, mídia ou software for disponibilizado para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado, estando condicionado à aprovação do Contratante/Seção Judiciária, conforme o caso.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A solicitação de assistência técnica poderá ser formulada pelo Contratante/Seções Judiciárias que tenham em suas dependências no horário compreendido entre de 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

PARÁGRAFO OITAVO

Os prazos fixados no parágrafo quarto desta Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, ser prorrogados pelo período que os servidores incumbidos do acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenderem suficiente para que os serviços de assistência técnica dos equipamentos, mídias, placas ou softwares sejam concluídos.

PARÁGRAFO NONO

Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento, mídia, placa ou software defeituoso.

Parágrafo DÉCIMO

Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos nesta Cláusula, deverá a Contratada providenciar o imediato empréstimo de um outro equipamento, mídia ou placa ao Contratante/Seção Judiciária solicitante dos reparos, em perfeito estado de funcionamento e com características técnicas idênticas ou superiores àquelas do equipamento defeituoso, o qual o substituirá até a conclusão de seus reparos.

Parágrafo DÉCIMO PRIMEIRO

No caso de ser necessária a retirada da mídia, placa ou equipamento defeituoso das dependências do Contratante/Seção Judiciária, deverá a Contratada relatar por escrito a situação ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços, que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito.

Parágrafo DÉCIMO SEGUNDO

A mídia, placa ou equipamento colocado em substituição, ficará instalado nas dependências do Contratante/Seção Judiciária até a devolução do(a) defeituoso(a), que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sua retirada para reparos.

## Parágrafo décimo TERCEIRO

A Contratada deverá substituir qualquer, mídia, placa, equipamento de informática ou software por outro novo(a) e de primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo(a), em virtude da necessidade de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante/Seção Judiciária.

## Parágrafo décimo QUARTO

As mídias, placas, equipamentos de informática e softwares a que se refere o parágrafo anterior, terão o mesmo prazo de garantia fixado no contrato, devendo a contagem do período ter início a partir da efetiva substituição.

## Parágrafo décimo QUINTO

As peças e componentes substituídos deverão ser entregues definitivamente ao Contratante/Seção Judiciária, juntamente com o consertado. Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo executor do Contrato.

Parágrafo DÉCIMO SEXTO

Concluída a manutenção, a Contratada fornecerá ao Contratante/Seção Judiciária, documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente eventualmente substituído, assim como relato referente à constatação de uso inadequado do equipamento.

## CLÁUSULA SEXTA – DO SUPORTE TÉCNICO

Durante o período de assistência técnica da garantia, a Contratada deverá disponibilizar, sem ônus adicionais para o Contratante/Seção Judiciária, suporte telefônico para o esclarecimento de dúvidas relativas ao uso, instalação ou configuração dos equipamentos, mídias, placas e softwares licenciados, assim como para a orientação e acompanhamento da solução de problemas, devendo o aludido suporte ser prestado sempre que, a critério do Contratante/Seção Judiciária, for desnecessária a presença de um técnico no local.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Quando o suporte demandar a presença de um técnico da Contratada nas dependências do Contratante/Seção Judiciária, a Contratada se obriga a atender a solicitação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ciente do problema que ocasionou a solicitação do suporte, terá a Contratada o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar solução para o mesmo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - SOFTWARE

Além dos serviços  mencionados no caput desta Cláusula, a Contratada  disponibilizará suporte técnico para analisar problemas de configuração, parametrização, interoperabilidade e incompatibilidade dos softwares licenciados, bem como para promover a integração da solução com o ambiente do Contratante.

PARÁGRAFO QUARTO - SOFTWARE

Na hipótese de o serviço de suporte telefônico ser acionado para o fim de o Contratante efetuar ajustes de configuração em relação a quaisquer dos softwares licenciados, a Contratada deverá prestar os esclarecimentos e fornecer as orientações e as aprovações necessárias para a implementação dos ajustes pretendidos, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante / Seção Judiciária da 1ª Região.

PARÁGRAFO QUINTO - SOFTWARE

Na hipótese do Parágrafo  Quarto desta Cláusula, o pedido de suporte técnico a que se poderá ser formalizado por telefone, fax, e-mail, central de atendimento e/ou outro meio hábil, devendo a contratada ou a empresa autorizada atender a solicitação em até 02 (duas) horas e solucionar o problema em no máximo 08 (oito) horas após a abertura do chamado.

PARÁGRAFO SEXTO

A Contratada deverá disponibilizar durante o período de garantia dos equipamentos, sem ônus adicionais para o Contratante/Seção Judiciária, suporte técnico não assistido, o qual compreenderá o download de informações técnicas, de drivers, firmwares, patches e de aplicativos/utilitários relacionados com as placas, equipamentos fornecidos, bem como todas as atualizações, novas versões e releases dos softwares licenciados.

PARÁGRAFO SÉTIMO

O suporte a que se refere o parágrafo anterior,deverá ser prestado via INTERNET, e-mail, e/ou outro meio hábil de comunicação.

PARÁGRAFO OITAVO

Deverá ainda a Contratada, durante o período de garantia, fornecer sem quaisquer ônus ao Contratante/Seções Judiciárias, todas as atualizações, novas versões e releases dos softwares de gerenciamento das placas, equipamentos fornecidos.

PARÁGRAFO NONO

A disponibilização para download das atualizações, novas versões e releases dos softwares  de gerenciamento dos equipamentos fornecidos e softwares licenciados, deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release, devendo a Contratada prestar o suporte necessário para a instalação e configuração das mesmas.

PARÁGRAFO DÉCIMO

Se durante o prazo de garantia, as versões futuras ou os substitutos dos sistemas operacionais dos equipamentos fornecidos apresentarem incompatibilidade com estes, a Contratada providenciará a atualização necessária para se retorne à compatibilidade, sem ônus adicionais ao Contratante.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

As providências a que se referem o parágrafo anterior deverão ser adotadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data em que o titular da Secretaria de Informática do Contratante notificar a Contratada acerca da incompatibilidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – SOFTWARE

Caso a nova versão ou release dos softwares seja disponibilizada para download, a Contratada deverá prestar ao Contratante todo o suporte visando instalação e configuração da mesma.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – SOFTWARE

Deverá a Contratada, durante o período de garantia de atualização técnica, entregar ao Contratante as revisões dos manuais técnicos e/ou da documentação dos softwares licenciados, sem quaisquer ônus adicionais para este.

## CLÁUSULA SÉTIMA —  DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DAS MÍDIAS, PLACAS, DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES

## As mídias, placas, equipamentos de informática e softwares deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado da assinatura deste instrumento, devendo ser recebidos por Comissões de 03 (três) membros designadas pelo Contratante/Seções Judiciárias:

a) provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da comunicação por escrito da Contratada e mediante termo próprio, assinado pelas partes, e após a verificação de que os mesmos se encontram operacionais, em conformidade com as especificações constantes neste Contrato e proposta comercial e em condições de serem recebidos;

b) definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a partir do recebimento provisório, mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes e após vistoria que comprove a adequação dos equipamentos de microinformática às cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova a substituição do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito onde constem as recomendações de uso, manutenção, conservação e limpeza das mídias, placas, equipamentos e softwares entregues, bem como as relacionadas com as especificações técnicas dos materiais e suprimentos a serem utilizados nos mesmos.

Parágrafo TERCEIRO

As mídias, as placas, os equipamentos e os softwares serão recusados:

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes nos Anexos deste Contrato e na proposta comercial da Contratada;

b) quando não corresponderem ao que fora apresentado ao Contratante a título de amostra;

c) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.

Parágrafo QUARTO

O lote inteiro será devolvido, se mais de 10% das mídias, das placas, dos equipamentos de informática ou dos softwares forem reprovados.

## Parágrafo QUINTO

Ocorrendo a recusa de todo o lote de mídias, de placas, de equipamentos ou de softwares entregues, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 07 (sete) dias úteis contados  da comunicação feita pelo Contratante/Seções Judiciárias.

## Parágrafo SEXTO

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta contratação.

## Parágrafo SÉTIMO

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante/Seções Judiciárias rejeitará, no  todo ou em parte, o fornecimento objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – DO TREINAMENTO

Com o objetivo de capacitar o máximo de 08 (oito) servidores no manuseio, operação, administração e controle de todas as funcionalidades dos servidores  e dos equipamentos componentes da SAN (STORAGE AREA NETWORK), bem como dos softwares de gerenciamento indicados nos itens 4.14 do Anexo II – 06 e 9.5 do Anexo II – 11 deste instrumento, a Contratada, fornecedora dos equipamentos discriminados nos itens do Anexo II –03 ao Anexo II – 20 deste instrumento ministrará o necessário treinamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Caberá ao titular da Secretaria de Informática do Contratante indicar os servidores a serem treinados pela Contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O treinamento terá carga horária de, no mínimo, 40 horas/aula e será ministrado nas dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com carga diária de 04 (quatro) horas, compreendendo a orientação quanto ao uso e funcionamento dos equipamentos e softwares licenciados, devendo a Contratada:

1. preparar e fornecer aos treinandos, 02 (dois) dias antes do início do treinamento, todo o material didático necessário ao desenvolvimento dos trabalhos;

2. ministrar aos servidores do Contratante o conhecimento teórico e sua aplicação prática;

3. fornecer, ao final de cada curso, certificado oficial do fabricante de aproveitamento do curso, contendo, no mínimo, nome do curso, nome do participante, carga horária e data da realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os recursos operacionais necessários à realização dos treinamentos, como sala  e equipamentos  audiovisuais, serão fornecidos pelo Contratante e os equipamentos a serem utilizados serão os ofertados pela Contratada.

PARÁGRAFO QUARTO

A aceitação pelo Contratante do curso para cada turma ficará condicionada à realização de avaliação pelos participantes para verificar se os objetivos propostos para o curso foram atingidos. Esta  avaliação considerará:

a) ementa;

b) conteúdo do material didático;

c) atendimento ao conteúdo programático apresentado no material didático;

d) desempenho dos instrutores.

PARÁGRAFO QUINTO

A aceitação ou não do curso ministrado a cada turma será realizado pelo Contratante em, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, após sua conclusão, devendo a Contratada, em caso de não aceitação pelo Contratante, ministrar novamente o curso, total ou parcialmente, com as correções que se fizerem necessárias, sem ônus adicional ao Contratante.

## PARÁGRAFO SEXTO

A definição dos cursos, bem como o cronograma de datas, serão feitos em comum acordo entre Contratante/Seções Judiciárias e Contratada.

CLÁUSULA NONA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou Comissão designado(a) pelo Contratante /Seções Judiciárias.

## Parágrafo primeiro

O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

## Parágrafo segundo

As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse responsável, deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

## Parágrafo terceiro

A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando, sobretudo, manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados e evitar descumprimento das cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n. _______________e Elementos de Despesa___________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

Foram emitidas em__/__/2005, as Notas de Empenho ns. __________no valor de R$___________(_____________), para atender as despesas oriundas desta contratação.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  —  DO PREÇO

Pelo fornecimento dos equipamentos, mídias, placas e softwares e pela execução de treinamento, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ _________________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço a que se refere o caput desta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste Contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —  DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do recebimento do documento de cobrança em 02 (duas) vias, devidamente protocolado no setor competente e atestado pelo executor do Contrato, constando, o nome do Banco, Agência, n. da conta, Nota de Empenho, n. do Contrato, n. de série dos equipamentos e o prazo de garantia ofertado, da seguinte forma:

30% (trinta por cento) após o recebimento provisório;

70% (setenta por cento) após o recebimento definitivo;

## PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para pagamento, a Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade junto ao INSS, Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais. A validade dessa documentação poderá ser verificada através de consulta on line ao Sicaf.

# Parágrafo SEGUNDO

Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, incidirão sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

# Parágrafo TERCEIRO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

# Parágrafo QUARTO

Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

# Parágrafo QUINTO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

# Parágrafo SEXTO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Contratante.

# Parágrafo SÉTIMO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# Parágrafo OITAVO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, oficiando à Contratada sobre as razões da medida.

# Parágrafo NONO

A Contratada terá quinze dias, contados do conhecimento dos motivos que ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, tornar-se-á inimpugnável a glosa.

# Parágrafo DÉCIMO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

# PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —  DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato foi prestada pela Contratada garantia na modalidade de _____________, emitida em __________, com vencimento em _______, pela ________________, no valor de ______________, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, que terá o seu valor alterado caso haja redução ou aumento no quantitativo adquirido.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia ou complementar a já existente, no prazo previsto no parágrafo anterior.

### PARÁGRAFO TERCEIRO

A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias consecutivos após o decurso de ____________ meses do recebimento definitivo e do cumprimento de todas as obrigações assumidas.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA —  DAS PENALIDADES

O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% sobre o valor total contratado ou sobre a parcela executada com atraso e na hipótese de atraso na prestação da assistência técnica da garantia, ficará sujeita à multa diária sobre o valor unitário do item, conforme os percentuais discriminados na tabela abaixo:

| Descrição | Percentual da Multa |
| --- | --- |
| SERVIDOR – RACK | 0,25% |
| SERVIDOR – SWITCH DE CONSOLE (KVM) | 0,25% |
| SERVIDOR – CONSOLE | 0,25% |
| SERVIDOR – CATEGORIA I – JFGO | 0,50% |
| SERVIDOR – CATEGORIA II – JFBA | 0,50% |
| SERVIDOR – CATEGORIA III – JFMG | 0,50% |
| SERVIDOR - CATEGORIA IV – TRF | 0,50% |
| SERVIDOR – CATEGORIA V – PROXY | 0,50% |
| SAN – STORAGE – CATEGORIA I – JFGO | 0,50% |
| SAN – STORAGE – CATEGORIA II – JFBA | 0,50% |
| SAN - STORAGE – CATEGORIA III – JFMG | 0,50% |
| SAN – STORAGE – CATEGORIA IV – TRF | 0,50% |
| SAN – SWITCH – CATEGORIA I | 0,50% |
| SAN – SWITCH – CATEGORIA II | 0,50% |
| SAN – UNIDADE AUTOMATIZADA DE BACKUP | 0,50% |
| BACKUP – SOFTWARE SERVIDOR | 0,50% |
| BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – WINDONS – SAN | 0,50% |
| BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – WINDONS – LAN | 0,50% |
| BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – UNIX – SAN | 0,50% |
| BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – LINUX - SAN | 0,50% |
| BACKUP – SOFTWARE CLIENTE – EXCHANGE - SAN | 0,50% |
| BACKUP – MÍDIA DE DADOS | 0,25% |
| BACKUP – MÍDIA DE LIMPEZA | 0,25% |

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento das mídias, das placas, dos equipamentos e dos softwares, total ou parcial, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

## PARÁGRAFO SEGUNDO

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada à Secretaria de Informática – SECIN, localizada no 1º subsolo do Ed. Anexo I do Contratante, Praça dos Tribunais Superiores, Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Brasília – DF, até o vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

## PARÁGRAFO TERCEIRO

Vencido o prazo proposto sem o fornecimento das mídias, das placas, dos equipamentos ou dos softwares, total ou parcial, o Contratante oficiará à Contratada comunicando-lhe a data limite para adimplemento da obrigação. A partir desta data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o parágrafo quinto desta cláusula.

## PARÁGRAFO QUARTO

O fornecimento até a data-limite de que trata o Parágrafo anterior não isenta a Contratada da multa prevista no caput desta Cláusula.

## PARÁGRAFO QUINTO

A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue.

## PARÁGRAFO SEXTO

Na hipótese de a Proponente recusar-se a receber a Nota de Empenho ou assinar o Contrato, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ela adjudicado.

## PARÁGRAFO SÉTIMO

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pela Contratada, serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou recolhidas mediante Guia de Recolhimento da União - GRU ou cheque nominal em favor do Contratante ou cobrados judicialmente.

## PARÁGRAFO OITAVO

A Contratada inadimplente, que não tiver crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no Parágrafo anterior.

## PARÁGRAFO NONO

A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

## PARÁGRAFO DÉCIMO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA —  DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, e 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

### PARÁGRAFO ÚNICO

Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato vigorará por um período de _____________  dias, contados a partir de sua assinatura.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

No prazo previsto no caput desta Cláusula estão computados os prazos para fornecimento das mídias, das placas HBA, dos equipamentos, dos softwares, que é de 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura do Contrato;  ______ dias  para a instalação, ativação, configuração e parametrização das mídias, placas, equipamentos e softwares;  05 (cinco) dias para os testes de verificação das mídias, placas e equipamentos, 10 (dez) dias úteis para os testes de verificação dos softwares; 10 (dez) dias úteis para o recebimento provisório; 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo; e  ____________ meses referente ao período da assistência técnica da garantia.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

Este instrumento tem seu término previsto para _____________.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o disposto no art. 20 do Anexo I do Decreto n. 3.555, de 08.08.2000.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem as partes justas e Contratadas, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília, ____de _____________de 2005.

## RUBENS LUIZ MURGA DA SILVA

Diretor-Geral  da Secretaria do TRF-1ª Região

CONTRATADA

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF