Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 314-5275 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas no site do Tribunal na Internet (www.trf1.gov.br) “licitações”.

Brasília-DF,  10 de junho de 2005.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de retirada PREGÃO - SRP N. 45/2005 Processo n. 2187/2005 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

PROCESSO: 20052187

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2005

### TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 139, de 05 de abril de 2005, torna público, que as 14:30 horas do dia 24 de junho de 2005 ou, caso não haja expediente naquela data, no primeiro dia útil subseqüente, no Térreo do Anexo II, Edifício Adriana, Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Sala de Licitações, Brasília-DF, realizará procedimento licitatório na modalidade Pregão presencial pelo de sistema de registro de preços para aquisição de EQUIPAMENTOS roteadores, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços para 06 (seis) ROTEADORES MODULARES, sendo 03 (três) com capacidade mínima de 200.000 pps e 03 (três) com capacidade mínima de 400.000 pps, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias, consignadas no Anexo I deste Edital.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que apresentarem, no endereço informado no preâmbulo deste Edital, proposta comercial escrita e documentação em envelopes distintos, opacos e lacrados, com a indicação do conteúdo, como segue:

a) ENVELOPE Nº 01:

# Tribunal Regional Federal da Primeira Região

## Pregão Presencial nº 45/2005

# Proposta Comercial Escrita

(Identificação da Licitante)

b) ENVELOPE Nº 02:

# Tribunal Regional Federal da Primeira Região

Pregão Presencial nº 45/2005

# Documentos de Habilitação

(Identificação da Licitante)

2.2 – Não será permitida a participação de empresas:

a) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) concordatárias ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública;

e) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

f) Não poderá também participar desta licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1 – A fim de que possa manifestar-se validamente quanto aos atos relacionados com o procedimento do certame, inclusive no que tange à formulação de lances verbais, a licitante deverá credenciar pessoa munida dos necessários poderes de representação.

3.2 – A outorga dos poderes de representação de que trata o item anterior será feita através de termo de credenciamento a ser elaborado nos moldes do Anexo II deste Edital, podendo o mesmo revestir-se na forma de instrumento público ou particular com firma reconhecida.

3.3 – Na hipótese de a licitante comparecer representada por seu sócio-proprietário, por seu dirigente ou assemelhado poderá o mesmo, em substituição ao termo de credenciamento, apresentar a Pregoeira cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da licitante.

3.4 – O documento de credenciamento deverá ser apresentado pelo representante da empresa diretamente a Pregoeira, em separado dos envelopes de documentação e proposta, juntamente com seu comprovante de identificação.

3.5 – A não apresentação de documentos que viabilizem o credenciamento do representante indicado pela licitante, assim como sua incorreção ou a ausência do credenciado, impossibilitará a empresa de participar do certame.

3.6 – Não será admitido que uma mesma pessoa represente mais de uma licitante.

4 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - No dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital proceder-se-á ao recebimento, em sessão pública, dos envelopes de números 01 e 02 de cada licitante, que será dirigida pela Pregoeira e realizada de acordo com a Lei 10.520/02.

4.2 - Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, procedendo-se à verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste Edital e posterior rubrica das folhas.

4.3 - Serão classificadas para a etapa de lances, a proposta de menor valor e aquelas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

4.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas nessas condições, serão classificadas as propostas das 03 (três) melhores ofertas.

4.5 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

4.6 - A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior valor e os demais, em ordem decrescente de valor.

4.7 – Implica exclusão da fase de lances verbais e manutenção do último preço ofertado, a hipótese de a licitante deixar de formular lance quando convidada pela Pregoeira para esse fim.

4.8 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital e na Lei 10.520/02.

4.9 - Encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

4.10 - sendo aceitável a proposta da primeira colocada, a Pregoeira abrirá o envelope contendo seus documentos de habilitação e, constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, será declarada vencedora do certame.

4.11 - Não sendo aceitável a oferta da primeira colocada ou em se constatando o desatendimento de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e a documentação da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda os termos deste Edital;

4.12 - Caso entenda necessário proceder a exame mais detalhado de lances verbais ou da documentação poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será divulgado o resultado do julgamento.

4.13 - Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas ou quando todos os licitantes forem inabilitados, poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas ofertas ou documentação escoimada das causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos dos inicialmente ofertados.

4.14 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Federal poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, isso em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando prazo às licitantes para o atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DA PROPOSTA ESCRITA

5.1 - A proposta comercial escrita deverá ser entregue à Pregoeira na data, no local e no horário fixados no preâmbulo deste Edital, em envelope lacrado e opaco.

5.2 - Ao elaborar sua proposta a licitante deverá atender às condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos, e ainda às seguintes exigências:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, datilografando-a ou imprimindo-a em papel onde conste o seu nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, devendo o documento assim elaborado ser apresentado em uma via;

b) numerar seqüencialmente as páginas da proposta e dos respectivos anexos;

c) indicar o endereço, e-mail, fax e/ou telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão e ao dia e hora da realização da sessão;

d) consignar de forma clara e detalhada as especificações dos roteadores ofertados, inclusive no que se refere à quantidade, marca, modelo e valor;

e) observar, quando da formulação de sua proposta, as características técnicas obrigatórias constantes do Anexo I deste Edital, devendo os roteadores ofertados estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

f) evitar a oferta de preços alternativos ou a inclusão de condições que impeçam o julgamento objetivo da licitação;

h) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

i) informar o prazo de entrega dos roteadores requisitados, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato;

j) informar o prazo de garantia dos roteadores ofertados, que não poderá ser inferior a 03 (três) anos, contados a partir do recebimento definitivo;

k) indicar, quando for o caso, a página, o item, o subitem, o parágrafo e a alínea da documentação anexada à proposta onde conste a comprovação do atendimento de cada uma das exigências técnicas básicas obrigatórias fixadas no Anexo I deste Edital;

l) observar que o valor ofertado não poderá ultrapassar a quantia fixada no Anexo I deste Edital, quantia esta que representa o preço unitário máximo que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região se dispõe a pagar pelos roteadores;

m) incluir também no preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda dos roteadores, tais como transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital e nas anexas minutas de Ata de Registro de Preços e de Contrato;

n) ofertar preços compatíveis com os correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária;

o) consignar o preço unitário em algarismo e por extenso e o total apenas em algarismo, em moeda nacional, com apenas duas casas decimais, ficando estabelecido, desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, a Pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta.

5.3 - Caso os prazos referidos nas alíneas “h”, “i” e “j” do item anterior não estejam expressamente consignados na proposta da licitante, a Pregoeira considerará, para todos os efeitos, que houve aceitação tácita por parte da licitante dos prazos de 60 (sessenta) dias corridos de validade da proposta, de 30 (trinta) dias corridos para a entrega dos roteadores ofertados e de 03 (três) anos de garantia.

5.4 - Não se admitirá a oferta de roteadores e/ou componentes dos mesmos que sejam usados, recondicionados ou remanufaturados.

5.5 - A licitante deverá anexar à sua proposta catálogos, folhetos, impressos, prospectos, manuais e outros documentos que guardem relação com os roteadores ofertados e que comprovem o atendimento de cada um dos requisitos técnicos básicos obrigatórios constantes do Anexo I  deste Edital.

5.5.1 - Os documentos a que se refere o item 5.5 devem ter sido emitidos pelo próprio fabricante dos roteadores ofertados, cabendo à licitante apresentá-los no original, por meio de cópias reprográficas e/ou em mídia eletrônica.

5.5.2 - As páginas impressas de documentos obtidos pela INTERNET, no SITE do fabricante roteadores ofertados, deverão indicar o endereço URL de onde foram retiradas.

5.6 - Não caberá desistência da proposta escrita após a entrega dos envelopes, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

5.7 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange ao preço ofertado, o qual poderá ser modificado quando da fase de lances verbais do certame.

### 6 - DA HABILITAÇÃO

6.1 - Para habilitação serão exigidas as seguintes regularidades e documentos:

6.1.1 - prova de Regularidade junto ao INSS;

6.1.2 - prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto a Caixa Econômica Federal;

6.1.3 - prova de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

6.1.4 - prova de Regularidade junto a Secretaria da Receita Federal;

6.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

6.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal;

6.1.7 - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

6.1.8 - regularidade quanto ao emprego de mão-de-obra de menores, firmada pelo representante legal do licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seus quadros com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos.

6.2 - Sendo, a licitante cadastrada no SICAF, o seu registro no Sistema substituirá os documentos enumerados nos subitens 6.1.1 a 6.1.6, que será consultado no ato da abertura da licitação.

6.3 - Realizada a consulta na base de dados do SICAF, serão impressas e juntadas aos autos as informações ali colhidas, devendo o documento impresso ser rubricado pela Pregoeira, por sua equipe de apoio e pelos representantes das empresas presentes.

6.4 - Os documentos poderão, ainda, ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Pregoeira e equipe de apoio.

6.5 - Toda a documentação apresentada pela licitante para fins de habilitação deverá pertencer à empresa que efetivamente participar do certame, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, ressalvadas as exceções legais e/ou regulamentares.

6.6 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

7 - DO JULGAMENTO

7.1 - Somente concorrerão à qualificação, para fins de participação da fase de lances verbais, as autoras das propostas escritas que atenderem às condições deste Edital e de seus Anexos.

7.2 - O julgamento e adjudicação do objeto desta licitação será realizado por item, levando em consideração o valor ofertado pelas empresas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, tendo sido habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas escritas ou verbais que:

a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos;

b) consignarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; apresentarem valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios com cotação de valor zero.

### 8 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.

8.2 - O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

8.3 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses contada a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o TRF 1ª Região e o fornecedor registrado, até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

### 9 - DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da 1a Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10520/02.

9.3 - O prazo fixado no item 9.2 poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

9.4 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ele adjudicado.

9.5 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.6 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) - seguro-garantia;

c) - fiança bancária.

9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - Dos atos da pregoeira ou da autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região caberá recurso, nos termos do artigo 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02.

10.2 - Na hipótese do item anterior, ao final da sessão deverá o licitante manifestar, imediata e motivadamente, intenção de recorrer, sob pena de decair do direito, ocasião que será concedido o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de memoriais do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr após o término do prazo da recorrente.

10.3 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo e na forma do disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.

10.4 - Os recursos previstos neste Edital não terão efeito suspensivo.

10.5 - A licitante que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo através de expediente escrito dirigido à pregoeira, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas escritas.

10.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no item anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidade que o viciariam.

10.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - A critério do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a presente licitação poderá ser:

a) adiada, por conveniência exclusiva da Administração;

b) revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

c) anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou

d) - ter as quantidades do seu objeto diminuídas ou aumentadas, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2 - É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente certame.

12.3 - O licitante é responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

12.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

12.5 - As decisões da Pregoeira somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

12.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor.

12.7 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal na Internet (www.trf1.gov.br) na opção “licitações”, ficando os licitantes obrigados a acessá-la para ciência.

12.8 - Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação, no Térreo do Anexo II do Tribunal Regional Federal da Primeira Região - SBS, Quadra 02, Bloco  D,  Edifício   Adriana,  Brasília/DF, CEP 70070-100, telefones (61) 314-5590 ou 314-5767 e fac-símile (61) 314-5275, nos dias úteis, no horário das 14 às 18 horas.

13.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II –  PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO III - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

Brasília-DF, 10 de junho de 2005.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Presidente

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2005

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Objetivo

1.1 - O presente projeto consiste na aquisição de roteadores para o TRF.

- - Finalidade

2.1 - Rotear o tráfego entre a nova rede WAN (MPLS) e o TRF, e entre o TRF e a Internet.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

ITEM 01 - Fornecimento e garantia de 03 (três) ROTEADORES TIPO 1 (REDE WAN), com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, com as seguintes características obrigatórias:

1.	Roteador modular com capacidade mínima de processamento de 200.000 pps (pacotes por segundo);

2.	Deverá ser fornecido com, no mínimo, 64 MB de memória Flash e ter capacidade de expansão para, no mínimo, 128 MB;

3.	 Deverá ser fornecido com, no mínimo, 512 MB de memória RAM;

4.	Deverá ser fornecido com fontes de alimentação elétrica redundantes (110/220V; 50/60 Hz), com detecção automática da tensão;

5.	Deve ser fornecido com interface dedicada de console para gerenciamento do equipamento;

6.	O equipamento deve ser instalável em Rack de 19”. Todos os acessórios para fixação neste tipo de rack devem ser fornecidos juntamente com o equipamento.

7.	Deve possuir MTBF de, no mínimo, 150.000 horas;

8.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 02 (duas) portas LAN com velocidades de 10 Mbps e 100 Mbps, com detecção automática da velocidade;

9.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 01 interface ATM-OC3 (155 Mbps);

10.	Deve suportar interfaces seriais V.35 com velocidade de até 2 Mbps por interface. Devem ser suportados os seguintes encapsulamentos nas interfaces seriais: HDLC, PPP, Frame Relay (DCE e DTE), X.25 e SMDS;

11.	Deve suportar interfaces ATM-E3 (34 Mbps) e HSSI (High Speed Serial Interface);

12.	Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 1724). Deve suportar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;

13.	Implementar o protocolo de roteamento OSPF versão 2 de acordo com as seguintes RFCs (RFC 2328, RFC 1793 e RFC 1587).  Deve suportar autenticação MD5 entre os peers OSPF;

14.	Implementar pelo menos dois processos de roteamento OSPF independentes e simultâneos;

15.	Implementar “dial backup” e “dial on-demand”. Deve ser fornecida interface física dedicada para a função de dial-backup;

16.	Implementar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation) conforme RFCs 1701 e 1702;

17.	Implementar roteamento baseado em políticas (Policy Based Routing);

18.	Implementar VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), conforme RFC 2338;

19.	Implementar roteamento entre VLANs IEEE 802.1q.

20.	Implementar função de “Transparent Bridging”;

21.	Implementar simultaneamente as funções de roteamento e “bridging”;

22.	Implementar NAT (Network Address Translation) e PAT (Port Address Translation). Devem ser implementados NAT dinâmico e NAT estático;

23.	Implementar roteamento IP Multicast através do protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) nas versões 1 e 2 e nos modos “Sparse Mode” e “Dense Mode”;

24.	Implementar o protocolo IGMP nas versões 1, 2 e 3;

25.	Implementar listas de controle de acesso, devendo ser suportadas pelo menos as seguintes opções de filtragem: endereço IP de origem e destino, portas TCP/UDP de origem e destino, opção “protocol type” do cabeçalho IP;

26.	Permitir a configuração remota via Telnet, SSH (com criptografia mínima 3DES) e por porta de console;

27.	Controle de acesso ao roteador através de TACACS+ e RADIUS;

28.	 Disponibilizar, no mínimo, 06 níveis de senha de acesso com privilégios diferenciados de configuração;

29.	Deve suportar operação como “Stateful Firewall”. Deve construir registro de fluxos de dados relativos a cada sessão iniciada armazenando, para cada uma destas sessões, informações tais como endereços de origem e destino dos pacotes, portas TCP (e UDP) de origem e destino, bem como números de seqüência dos pacotes TCP (e UDP), status dos flags “ACK”, “SYN” e “FIN”, facilitando assim o controle de todo tráfego que passa pelo Firewall e aplicação da política de segurança. Caso esta funcionalidade seja implementada através de módulo adicional ou licença especial de software, estas não necessitarão ser fornecidas inicialmente;

30.	Deve suportar criação de VPNs através do conjunto de especificações IPSEC. Devem ser suportadas no mínimo as RFCS 1828, 1829, 2401, 2402, 2406, 2407, 2408 e 2409. Devem ser suportados no mínimo os algoritmos DES (56 bits), 3DES (168 bits), AES-128 e AES-256 para garantia de confidencialidade às conexões IPSEC;

31.	O equipamento fornecido deve ser capaz de terminar simultaneamente conexões IPSEC do tipo “site-to-site” e “client-to-site” (VPNs de acesso remoto). Nas conexões do tipo “client-to-site” (acesso remoto) o equipamento deve ser capaz de passar parâmetros tais como endereço IP, endereço IP do WINS Server, endereço IP do DNS Server e Default Domain Name para o cliente VPN que está solicitando a conexão;

32.	Implementar os protocolos de gerenciamento SNMP, SNMPv2C e SNMPv3. Deve suportar envio de traps via SNMP e poder especificar a interface de origem destes traps;

33.	Implementar nativamente pelo menos 02 grupos de RMON (eventos e alarmes);

34.	Implementar o protocolo Syslog para a função de “log” de eventos. Deve ser possível especificar a interface de origem dos pacotes de “logging”;

35.	Deve suportar interface “loopback” que seja acessível por IP através de qualquer outra interface IP presente no equipamento;

36.	 Implementar NTPv3 (Network Time Protocol, versão 3) contemplando suporte a autenticação entre os peers, conforme definido na RFC 1305. Deve ser possível especificar a interface de origem dos pacotes NTP;

37.	Implementar o protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) conforme RFCs 2205 e 2749;

38.	Implementar QOS conforme arquitetura “Differentiated Services” (RFCs 2474, 2475);

39.	 Permitir métodos de priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP alem de  “Traffic Policing” e “Traffic Shaping”:    Priority Queuing, Class Based Queuing (CBQ), Generic Traffic Shaping (GTS), Frame Relay Traffic Shaping;

40.	Deve ser possível a definição de classes de serviço e alocação de banda por classes nas interfaces do equipamento. Para os pacotes que excederem a especificação deve ser possível configurar as seguintes ações: transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. Deve ser possível criar uma classe com prioridade absoluta sobre as demais dentro do valor de banda que lhe foi alocada;

41.	 Implementar LFI (Link Fragmentation and Interleaving) nas interfaces seriais com encapsulamento Frame Relay e PPP;

42.	Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego com base em endereço IP de origem/destino, portas TCP/UDP de origem e destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), campo CoS (Class of Service) do frame ethernet.;

43.	Implementar WRED (Weighted Random Early Detection);

44.	Implementar MPLS (Multiprotocol Label Switching), MPLS Virtual Private Networks (VPN), MPLS VPN ID;

A empresa deverá também fornecer todos os softwares e manuais necessários à instalação dos equipamentos.

ITEM 2 - Fornecimento e garantia de 03 (três) ROTEADORES TIPO 02 (INTERNET), com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, com as seguintes características obrigatórias:

1.	Roteador Modular com capacidade de processamento de pelo menos 400.000 pps (quatrocentos mil pacotes por segundo);

2.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 64 MB de memória Flash e ter capacidade de expansão para, no mínimo, 256 MB;

3.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 1 GB de memória RAM;

4.	Deve ser fornecido com fontes de alimentação elétrica redundantes (110/220V; 50/60 Hz), com detecção automática da tensão;

5.	Deve ser fornecido com interface dedicada de console para gerenciamento do equipamento;

6.	O equipamento deve ser instalável em Rack de 19”. Todos os acessórios para fixação neste tipo de rack devem ser fornecidos juntamente com o equipamento;

7.	Deve possuir índice MTBF (“Mean Time Between Failures”) de, no mínimo, 150.000 horas;

8.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 2 portas 10/100/1000 autosensing;

9.	Deve ser suportado o acréscimo de pelo menos mais 8 interfaces LAN 10/100 autosensing;

10.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 01 interface ATM-E3 (34 Mbps);

11.	Deve suportar interfaces seriais V.35 com velocidade de até 2 Mbps por interface. Devem ser suportados os seguintes encapsulamentos nas interfaces seriais: HDLC, PPP, Frame Relay (DCE e DTE), X.25 e SMDS;

12.	Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 1724). Deve suportar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;

13.	Implementar o protocolo de roteamento OSPF versão 2 de acordo com as seguintes RFCs (RFC 2328, RFC 1793 e RFC 1587).  Deve suportar autenticação MD5 entre os peers OSPF;

14.	Implementar pelo menos dois processos de roteamento OSPF independentes e simultâneos;

15.	Implementar o protocolo BGP4 conforme RFCs 1771,1965,1997,2439, 2796, 2858 e 2918;

16.	Deve suportada autenticação MD5 entre os peers BGP;

17.	Implementar “dial backup” e “dial on-demand”. Deve ser fornecida interface física dedicada para a função de dial-backup;

18.	Implementar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation) conforme RFCs 1701 e 1702;

19.	Implementar roteamento baseado em políticas (Policy Based Routing);

20.	Implementar VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), conforme RFC 2338;

21.	Implementar roteamento entre VLANs IEEE 802.1q;

22.	Implementar função de “Transparent Bridging”;

23.	Implementar simultaneamente as funções de roteamento e “bridging”;

24.	Implementar NAT (Network Address Translation) e PAT (Port Address Translation). Devem ser implementados NAT dinâmico e NAT estático;

25.	Implementar roteamento IP Multicast através do protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) nas versões 1 e 2 e nos modos “Sparse Mode” e “Dense Mode”;

26.	Implementar o protocolo IGMP nas versões 1, 2 e 3;

27.	Implementar MPLS (Multiprotocol Label Switching), MPLS Virtual Private Networks (VPN), MPLS VPN ID;

28.	Controle de acesso ao roteador através de TACACS+ e RADIUS;

29.	Implementar listas de controle de acesso, devendo ser suportadas pelo menos as seguintes opções de filtragem: endereço IP de origem e destino, portas TCP/UDP de origem e destino, opção “protocol type” do cabeçalho IP;

30.	Permitir a configuração remota via Telnet, SSH (com criptografia mínima 3DES) e por porta de console;

31.	Disponibilizar, no mínimo, 06 níveis de senha de acesso com privilégios diferenciados de configuração;

32.	Deve suportar operação como “Stateful Firewall”. Deve construir registro de fluxos de dados relativos a cada sessão iniciada, armazenando para cada uma destas sessões informações tais como endereços de origem e destino dos pacotes, portas TCP (e UDP) de origem e destino, bem como números de seqüência dos pacotes TCP (e UDP), status dos flags “ACK”, “SYN” e “FIN”, facilitando assim o controle de todo tráfego que passa pelo Firewall e aplicação da política de segurança;

33.	Deve suportar funcionalidade de IPS (Intrusion Prevention System) com suporte comprovado a pelo menos 700 assinaturas de ataques;

34.	Deve suportar criação de VPNs através do conjunto de especificações IPSEC. Devem ser suportadas no mínimo as RFCS 1828, 1829, 2401, 2402, 2406, 2407, 2408 e 2409. Devem ser suportados no mínimo os algoritmos DES (56 bits), 3DES (168 bits), AES-128 e AES-256 para garantia de confidencialidade às conexões IPSEC;

35.	O equipamento fornecido deve ser capaz de terminar simultaneamente conexões IPSEC do tipo “site-to-site” e “client-to-site” (VPNs de acesso remoto). Nas conexões do tipo “client-to-site” (acesso remoto) o equipamento deve ser capaz de passar parâmetros tais como endereço IP , endereço IP do WINS Server, endereço IP do DNS Server e Default Domain Name para o cliente VPN que está solicitando a conexão;

36.	Suporte a certificados digitais para autenticação das conexões IKE. Possuir mecanismo de automatização do processo de enrollment na autoridade certificadora para no mínimo as seguintes CAs de mercado : Baltimore, Entrust, Verisign, Microsoft e RSA;

37.	Deve ser fornecido com hardware dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos DES, 3DES e AES em hardware);

38.	Implementar os protocolos de gerenciamento SNMP, SNMPv2C e SNMPv3. Deve suportar envio de traps via SNMP e poder especificar a interface de origem destes traps;

39 .	Implementar nativamente pelo menos 02 grupos de RMON (eventos e alarmes);

40.	Implementar o protocolo Syslog para a função de “log” de eventos. Deve ser possível especificar a interface de origem dos pacotes de “logging”;

41.	Deve suportar interface “loopback” que seja acessível por IP através de qualquer outra interface IP presente no equipamento;

42.	Implementar NTPv3 (Network Time Protocol, versão 3) contemplando suporte a autenticação entre os peers, conforme definido na RFC 1305. Deve ser possível especificar a interface de origem dos pacotes NTP;

43.	Implementar o protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) conforme RFCs 2205 e 2749;

44.	Implementar QOS conforme arquitetura “Differentiated Services” (RFCs 2474, 2475);

45.	Permitir métodos de priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP alem de  “Traffic Policing” e “Traffic Shaping”:    Priority Queuing, Class Based Queuing (CBQ), Generic Traffic Shaping (GTS), Frame Relay Traffic Shaping;

46.	Deve ser possível a definição de classes de serviço e alocação de banda por classes nas interfaces do equipamento. Para os pacotes que excederem a especificação deve ser possível configurar as seguintes ações: transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. Deve ser possível criar uma classe com prioridade absoluta sobre as demais dentro do valor de banda que lhe foi alocada;

47.	Implementar LFI (Link Fragmentation and Interleaving) nas interfaces seriais com encapsulamento Frame Relay e PPP;

48.	Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego com base em endereço IP de origem/destino, portas TCP/UDP de origem e destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), campo CoS (Class of Service ) do frame ethernet;

49.	Implementar WRED (Weighted Random Early Detection);

50.	Implementar pelo menos 03 níveis de diferenciação entre PVCs Frame-Relay definidos em uma mesma interface física;

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2005

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | MARCA | MODELO | QTDE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ADMITIDO PARA COTAÇÃO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | 03 | 76.648,46 |  |  |
| 02 |  |  | 03 | 138.815,13 |  |  |

### ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2005

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, com sede ENDEREÇO DA SEDE DO LICITANTE, inscrita no CNPJ sob o número _______________, por seu representante legal abaixo assinado, credencia o Senhor ____________________, portador da Carteira de Identidade (RG) n.° ________ expedido pelo __________, para representá-la junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos atos relacionados com o Pregão Presencial n.º ____/2004, podendo para tanto impugnar documentos e propostas de outros participantes, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, formular lances verbais, manifestar intenção de interpor ou desistir de recursos, assinar lista de presença e Atas, rubricar páginas de propostas e documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações e, de um modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento.

NOME DA CIDADE, ___ de  ______________ de 2005.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------

NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2005

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

______________ (nome da empresa) ________________, CNPJ n. _________ sediada _________________ (endereço completo) _________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no presente procedimento licitatório (indicar o n. deste Pregão).

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------

NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

(conforme art. 4º, VII, da Lei 10.520, de 17.07.2002)

ANEXO V

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2005

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ n°___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

____________________

(data)

________________________________

(representante legal)

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2005

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Aos ___________ dias do mês de ________ de 2005, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF nº 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n. 097.828.001-63, RG n. 370.908 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Presencial n. ________/2005, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para fornecimento de EQUIPAMENTOS (ROTEADORES), observado as disposições contidas nas Leis nºs 8.666/93, 8.833/94, 8.248/91, 8.078/90, Decreto nº 1.070/94, Decreto n. 3931/2001, Instrução Normativa nº 05, de 21.07.95 do MARE, Resolução nº 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, Edital do Pregão Presencial nº ___/2005 e Processo Administrativo nº 2.187/2005.

- – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no ato convocatório.

  - – Fornecedor: _____________, CNPJ nº _____________, com sede no S_____________________, telefone ___________, fax ______________, representada por seu _________, Sr. _____________, brasileiro, ______, residente e domiciliado em _______, RG nº ________, CPF nº ___________.

Valor unitário do equipamento (roteador):

Valor total da proposta para os equipamentos (roteadores):

Data de apresentação da proposta: ________________________.

| Roteador/ marca | Modelo | Quantidade | Valor Unitário Registrado | Valor Total Registrado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 03 |  |  |
|  |  | 03 |  |  |

- – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O contrato com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante a assinatura de termo de contrato.

  - – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a assinatura do termo de contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº ___________.

  - – O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

- – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

  - – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

- – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

  - – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

  - – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

  - – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

- – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- houver razões de interesse público.

  - – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

  - – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

- – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 06 (seis) meses contada a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

  - – Esta Ata tem seu prazo de validade até ____________.

  - – A prorrogação do prazo de validade da Ata será realizada por intermédio de Termo de Prorrogação de Ata.

  - –O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manifestar por escrito seu eventual interesse na prorrogação da mesma, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias antes do término de sua validade. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo ao TRF 1ª Região, a seu exclusivo critério, promover nova licitação, não cabendo ao(s) fornecedor(es) registrado(s) o direito a qualquer indenização.

- - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br.

- – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília,        de                de 2005.

WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

FORNECEDOR

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2005

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N. ____/2005 DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROTEADORES), QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A EMPRESA________.

Aos ___________ do mês de _________ de 2005, a União Federal, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n. 097.828.001-63, RG n. 370.908 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, e a empresa _______________, inscrita no CNPJ/MF sob n. ________________, sediada _______________________, CEP: 70.746,020, telefone ___________, fax: ___________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ________, Sr. ___________________, brasileiro, casado, CPF n. __________________, RG n. __________, residente e domiciliado ____________, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  (ROTEADORES), observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 2.187/2005-TRF e nas seguintes normas: Lei 10.520/2002; no Decreto 3.555/2000, Decreto n. 3931/2001, e subsidiariamente, na Lei n. 8.666/93 e suas alterações; Pregão Presencial n. _____ ; Ata de Registro de Preços n. ______, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste na aquisição pelo Contratante de  equipamentos (roteadores) para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região observadas as especificações e quantidades constantes do Anexos I e II deste instrumento, bem como na prestação pela Contratada de serviços de assistência técnica da garantia dos referidos equipamentos, sem ônus para o Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA —  DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é rotear o tráfego entre a nova rede WAN (MPLS) e o Contratante, e entre o Contratante e a Internet.

CLÁUSULA TERCEIRA —  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes  do fornecimento/execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;

6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste contrato;

8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

9 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no instrumento convocatório para a contratação;

10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

11 - manter seus empregados identificados por crachá, quando nas dependências do Contratante, devendo substituir qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem ou que não observe às normas internas do Contratante;

12 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o equipamento/serviço/material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

13 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;

14 – comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

15 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato;

16 - cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo o período de vigência deste Contrato;

17 - não subcontratar totalmente o objeto desta contratação;

17.1 – Em caso de subcontratação, esta se restringirá aos serviços de assistência técnica da garantia por empresas comprovadamente autorizadas;

18 - entregar os equipamentos objeto desta contratação observando todas as especificações técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e acessórios de hardware e software necessários a sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle e programas de configuração;

18.1 – Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e acondicionados adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

19 – fornecer, sem ônus para o Contratante, quaisquer componentes adicionais necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos descritos nos Anexos I e II deste Contrato;

20 - executar os testes de operação e funcionamento dos equipamentos fornecidos;

21 – responsabilizar-se pela mão-de-obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto desta contratação;

22 - arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do fornecimento e serviços contratados, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e recolhendo os emolumentos prescritos em lei;

23 – fornecer, aos seus empregados, todos os equipamentos de proteção individual, necessários ao cumprimento deste Contrato;

24 - observar as leis e regulamentos relacionados com o fornecimento/ serviço contratado, obedecendo à melhor técnica vigente e os preceitos normativos do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal, da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT e das empresas produtoras dos equipamentos fornecidos;

25 - zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços seja convenientemente dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;

26 - utilizar, quando dos testes, bem como na prestação dos serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, somente materiais, produtos e ferramentas recomendadas pelo fabricante;

27 - fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços de testes de funcionamento e assistência técnica da garantia, bem como os produtos ou materiais indispensáveis ao reparo, limpeza e manutenção dos mesmos;

28 - promover o imediato afastamento de qualquer dos seus empregados, designado para executar os serviços, que vier a apresentar conduta nociva, incapacidade técnica ou que perturbe a ação da fiscalização do Contratante;

29 - apresentar, sempre que solicitados, os documentos que comprovem a procedência das peças destinadas à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

30 - fornecer os equipamentos, objeto deste contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura deste instrumento;

31 - garantir o equipamento fornecido, assim como componentes e periféricos pelo período _________(_________), conforme estabelecido no ato convocatório e na proposta comercial da Contratada;

32 - apresentar ao executor do contrato a relação dos empregados autorizados a prestar os serviços de assistência técnica da garantia, dentre os quais um responsável técnico com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

33 - prestar os serviços da assistência técnica da garantia consoante o disposto na Cláusula Quinta deste Contrato;

34 - instalar nos equipamentos, quando da prestação dos serviços de assistência técnica da garantia, somente peças novas e originais;

35 - fornecer juntamente com os equipamentos, a documentação técnica completa e atualizada dos mesmos, contendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, todos originais e redigidos em português, não sendo aceitas cópias;

35.1 - a documentação técnica poderá ser entregue, também, por meio eletrônico;

36 - solicitar autorização, por escrito, do Contratante, para a retirada de quaisquer equipamentos de informática de suas dependências, quando os serviços de assistência técnica da garantia não puderem ser executados no local;

36.1 – comunicar, por escrito, a devolução do equipamento que fora retirado para assistência técnica da garantia;

37 – entregar os equipamentos na Secretaria de Informática do Contratante, localizado no 1º subsolo do Edifício Anexo I, Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco “K”, Brasília – DF, no horário compreendido entre 12:00 e 19:00 horas, acompanhados das notas fiscais correspondentes, que deverão conter o número de série dos equipamentos e o prazo de garantia ofertado;

38 – substituir, obrigatoriamente, sem ônus para o Contratante, no prazo definido no Parágrafo Décimo da Cláusula Quinta deste Contrato, o equipamento entregue que venha a apresentar defeito de fabricação durante o período de assistência técnica da garantia;

39 – proceder à entrega de amostra dos equipamentos ofertados, a critério do Contratante, conforme especificações constantes neste Contrato e em sua proposta comercial;

40 – comunicar, com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, à Secretaria de Informática do Contratante, a data da entrega dos equipamentos;

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto desta contratação;

2 - assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos  do fornecimento/serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;

3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade constatada no fornecimento dos equipamentos e/ou na execução dos serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;

4 - solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como carta, telegrama, telefax, página na Internet ou e-mail;

5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação, consoante o disposto na Cláusula Oitava deste Contrato;

6 - efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste instrumento;

7 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários à ao cumprimento do objeto deste Contrato;

8 - sustar o recebimento dos equipamentos que não estiverem em conformidade com o Contrato e  especificações constantes da proposta apresentada pela Contratada;

9 – impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo por empresa comprovadamente autorizada;

10 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

11 – manter organizado e atualizado o registro de todas ocorrências e observações relacionadas com a execução do objeto contratado;

12 –  instalar e configurar os equipamentos;

13 – exigir, sempre que necessário, a apresentação pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições  que ensejaram a sua contratação.

CLÁUSULA QUINTA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

A Contratada garantirá os equipamentos, componentes e periféricos contra defeitos de fabricação, pelo período ___________ meses, a contar da data de seu recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Durante o período de garantia dos equipamentos, componentes e periféricos, a Contratada prestará ao Contratante, às suas expensas e sem quaisquer ônus adicionais, serviços de assistência técnica da garantia.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

Entende-se por assistência técnica da garantia a reparação das eventuais falhas dos equipamentos, componentes e periféricos, mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma especificação, novos e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser prestados na Secretaria de Informática do Contratante, observando-se as seguintes condições:

1- O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas corridas, contado a partir da solicitação efetuada pelo Contratante;

2- Entende-se por início do atendimento o horário de chegada do técnico enviado pela Contratada, ou pela empresa autorizada pelo fabricante, no local onde estiver instalado o equipamento;

3-  O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir do recebimento da solicitação efetuada pelo Contratante;

4- Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado, estando condicionado à aprovação do Contratante, conforme o caso.

PARÁGRAFO QUARTO

A solicitação de assistência técnica será formulada pelo Contratante por meio de carta, telegrama, telefax, pagina na Internet ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela Contratada, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas em dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO

Os prazos fixados no parágrafo terceiro desta Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, ser prorrogados pelo período que os servidores incumbidos do acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenderem suficiente para que os serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos.

PARÁGRAFO SEXTO

Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento defeituoso.

Parágrafo sétimo

Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos nesta Cláusula, deverá a Contratada providenciar o imediato empréstimo de um outro equipamento ao Contratante, em perfeito estado de funcionamento e com características técnicas idênticas ou superiores àquelas do equipamento defeituoso, o qual o substituirá até a conclusão de seus reparos.

Parágrafo oitavo

No caso de ser necessária a retirada do equipamento defeituoso das dependências do Contratante, deverá a Contratada relatar por escrito a situação ao  responsável pelo acompanhamento dos serviços, que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito.

Parágrafo nono

O equipamento colocado em substituição, ficará instalado nas dependências do Contratante até a devolução do equipamento consertado, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sua retirada para reparos.

Parágrafo décimo

A Contratada deverá substituir qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude da necessidade de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias corridos após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante.

Parágrafo décimo primeiro

O equipamento a que se refere o parágrafo anterior, terá o mesmo prazo de garantia fixado no contrato, devendo a contagem do período ter início a partir da efetiva substituição.

Parágrafo décimo segundo

As peças e componentes substituídos deverão ser entregues definitivamente ao Contratante, juntamente com o equipamento consertado. Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo executor do Contrato.

Parágrafo DÉCIMO TERCEIRO

Concluída a manutenção, a Contratada fornecerá ao Contratante, documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente eventualmente substituído, assim como relato referente à constatação de uso inadequado do equipamento;

CLÁUSULA SEXTA – DO SUPORTE TÉCNICO

Além dos serviços de assistência técnica, a Contratada deverá disponibilizar suporte técnico não assistido para uso do Contratante, sem ônus adicionais para este.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O suporte a que se refere o caput desta Cláusula compreenderá o download de informações técnicas, de drivers, firmwares, patches e de aplicativos/utilitários relacionados com os equipamentos fornecidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O suporte a que se refere o parágrafo anterior,deverá ser prestado via INTERNET, e-mail, e/ou outro meio hábil de comunicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Deverá ainda a Contratada, durante o período de garantia, fornecer sem quaisquer ônus ao Contratante, todas as atualizações, novas versões e releases dos softwares  de gerenciamento dos equipamentos fornecidos.

PARÁGRAFO QUARTO

A disponibilização para download das atualizações, novas versões e releases dos softwares  de gerenciamento dos equipamentos fornecidos, deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release, devendo a Contratada prestar o suporte necessário para a instalação e configuração das mesmas.

## CLÁUSULA SÉTIMA —  DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

## Os equipamentos deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado da assinatura deste instrumento, devendo ser recebidos por Comissão de 03 (três) membros designadas pelo Contratante:

a) provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da comunicação por escrito da Contratada e mediante termo próprio, assinado pelas partes, e após a verificação de que os mesmos se encontram operacionais e em condições de serem recebidos;

b) definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a partir do recebimento provisório, mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes e após vistoria que comprove a adequação dos equipamentos às cláusulas contratuais e proposta comercial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento e na proposta comercial, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova à substituição do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito onde constem as recomendações de uso, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos entregues, bem como as relacionadas com as especificações técnicas dos materiais e suprimentos a serem utilizados nos mesmos.

Parágrafo TERCEIRO

Os equipamentos serão recusados:

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes nos Anexos deste Contrato e na proposta comercial da Contratada;

b) quando não corresponderem ao que fora apresentado ao Contratante a título de amostra;

c) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.

Parágrafo QUARTO

Ocorrendo a recusa de equipamento, a Contratada deverá providenciar a substituição no prazo de 07 (sete) dias corridos contados  da comunicação feita pelo Contratante.

Parágrafo QUINTO

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta contratação.

Parágrafo SEXTO

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitará, no  todo ou em parte, o fornecimento objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor do Contratante ou Comissão a ser designada pelo Contratante.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse servidor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

### PARÁGRAFO TERCEIRO

A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando, sobretudo, manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados e evitar descumprimento das cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA NONA —  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à  conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho  n. __________ e no Elemento de Despesa n. _______________.

### PARÁGRAFO ÚNICO

Foi emitida a Nota de Empenho de n. __________, em ________, no valor de R$ ______________, para atender as despesas oriundas desta contratação.

### CLÁUSULA DÉCIMA — DO PREÇO

Pelo fornecimento dos equipamentos objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor fixo e irreajustável de R$ _____________ consoante à tabela de preços constante no Anexo II deste instrumento.

### PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante do caput desta cláusula compreende todas as despesas concernentes ao fornecimento dos equipamentos, tais como transporte, mão-de-obra, custos relativos à assistência técnica e à garantia do mesmo, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —  DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do recebimento do documento de cobrança em 02 (duas) vias, devidamente protocolado no setor competente e atestado pelo executor do Contrato, constando, o nome do Banco, Agência, n. da conta, Nota de Empenho, n. do Contrato, n. de série dos equipamentos e o prazo de garantia ofertado, da seguinte forma: 100% (cem por cento) após o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para pagamento, a Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade junto ao INSS, Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais. A validade dessa documentação poderá ser verificada através de consulta on line ao Sicaf.

Parágrafo SEGUNDO

Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, incidirão sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

Parágrafo TERCEIRO

Além dos juros de mora, os valores poderão ser corrigidos monetariamente pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas partir da data limite para o pagamento até a data da sua efetivação, devendo a Contratada formular o pedido acompanhado da respectiva memória de cálculo e documento de cobrança

Parágrafo qUARTO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

# Parágrafo QUINTO

Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

# Parágrafo SEXTO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

### PARÁGRAFO SÉTIMO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Contratante.

### PARÁGRAFO OITAVO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

### PARÁGRAFO NONO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, oficiando à Contratada sobre as razões da medida.

### PARÁGRAFO DÉCIMO

A Contratada terá quinze dias, contados do conhecimento dos motivos que ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, tornar-se-á inimpugnável a glosa.

### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

### PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade de_________, emitida em____, pelo ___________, no valor de R$ ___________, com vencimento em _______, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, que terá o seu valor alterado caso haja redução ou aumento no quantitativo adquirido.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no parágrafo anterior.

### PARÁGRAFO TERCEIRO

A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias consecutivos após o decurso de ________________ meses do recebimento definitivo, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das condições estipuladas neste Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF-1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os arts. 86 a 88 da Lei n. 8.666/93, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo PRIMEIRO

O atraso injustificado no cumprimento do objeto contratado ou de prazos estipulados, exceto o definido no parágrafo segundo desta cláusula, sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor total  do Contrato ou, se for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso e, na hipótese de atraso na prestação de assistência técnica da garantia, ficará sujeita à multa diária sobre o valor unitário do equipamento, no mesmo percentual.

Parágrafo SEGUNDO

Pela inexecução total ou parcial do compromisso, o Contratante poderá rescindir o Contrato, cancelar o saldo de empenho e aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou sobre a parte não entregue ou não cumprida.

Parágrafo TERCEIRO

Caso a  Contratada não possa cumprir, total ou parcialmente, os prazos de entrega, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato, e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

Parágrafo QUARTO

A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo de entrega, deverá ser encaminhada à Secretaria de Informática (SAU/Sul – Quadra 2, Praças dos Tribunais Superiores – Brasília/DF), até o vencimento do prazo de entrega, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

Parágrafo QUINTO

Vencido o prazo proposto sem a entrega, total ou parcial, o Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite para fazê-lo. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o parágrafo segundo desta cláusula.

Parágrafo SEXTO

A entrega de material até a data-limite de que trata o parágrafo anterior não isentará a Contratada da multa prevista no parágrafo primeiro desta cláusula.

Parágrafo SÉTIMO

As multas devidas pela Contratada são prontamente exigíveis e poderão ser deduzidas de  valores devidos pelo Contratante.

Parágrafo OITAVO

Não tendo a Contratada crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU ou cheque nominal em favor do TRF-1ª Região.

PARÁGRAFO NONO

Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o valor da garantia principal no prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

Parágrafo DÉCIMO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, em que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato  terá vigência de  ________ dias, contados a partir da data de sua assinatura, tendo seu término previsto para ________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

No prazo previsto no caput desta Cláusula estão computados os prazos para: fornecimento dos equipamentos, que é de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura do Contrato; recebimento provisório que é de 10 (dez) dias úteis; recebimento definitivo que é de 30 (trinta) dias úteis; assistência técnica da garantia que é de _________ meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO

O Contratante reserva-se no direito de rescindir, unilateralmente, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, o presente contrato, na ocorrência de qualquer situação prevista na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, art. 79, I, e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/93.

Parágrafo único

Poderá, ainda, ser rescindido o presente contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado em forma de extrato no D.O.U, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF,  _____de _________ de 2005.

# WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Diretor-Geral da Secretaria

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N. ____/2005

1 - Objetivo

1.1 - O presente projeto consiste na aquisição de roteadores para o TRF.

- - Finalidade

2.1 - Rotear o tráfego entre a nova rede WAN (MPLS) e o TRF, e entre o TRF e a Internet.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

ITEM 01 - Fornecimento e garantia de 03 (três) ROTEADORES TIPO 1 (REDE WAN), com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, com as seguintes características obrigatórias:

1.	Roteador modular com capacidade mínima de processamento de 200.000 pps (pacotes por segundo);

2.	Deverá ser fornecido com, no mínimo, 64 MB de memória Flash e ter capacidade de expansão para, no mínimo, 128 MB;

3.	 Deverá ser fornecido com, no mínimo, 512 MB de memória RAM;

4.	Deverá ser fornecido com fontes de alimentação elétrica redundantes (110/220V; 50/60 Hz), com detecção automática da tensão;

5.	Deve ser fornecido com interface dedicada de console para gerenciamento do equipamento;

6.	O equipamento deve ser instalável em Rack de 19”. Todos os acessórios para fixação neste tipo de rack devem ser fornecidos juntamente com o equipamento.

7.	Deve possuir MTBF de, no mínimo, 150.000 horas;

8.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 02 (duas) portas LAN com velocidades de 10 Mbps e 100 Mbps, com detecção automática da velocidade;

9.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 01 interface ATM-OC3 (155 Mbps);

10.	Deve suportar interfaces seriais V.35 com velocidade de até 2 Mbps por interface. Devem ser suportados os seguintes encapsulamentos nas interfaces seriais: HDLC, PPP, Frame Relay (DCE e DTE), X.25 e SMDS;

11.	Deve suportar interfaces ATM-E3 (34 Mbps) e HSSI (High Speed Serial Interface);

12.	Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 1724). Deve suportar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;

13.	Implementar o protocolo de roteamento OSPF versão 2 de acordo com as seguintes RFCs (RFC 2328, RFC 1793 e RFC 1587).  Deve suportar autenticação MD5 entre os peers OSPF;

14.	Implementar pelo menos dois processos de roteamento OSPF independentes e simultâneos;

15.	Implementar “dial backup” e “dial on-demand”. Deve ser fornecida interface física dedicada para a função de dial-backup;

16.	Implementar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation) conforme RFCs 1701 e 1702;

17.	Implementar roteamento baseado em políticas (Policy Based Routing);

18.	Implementar VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), conforme RFC 2338;

19.	Implementar roteamento entre VLANs IEEE 802.1q.

20.	Implementar função de “Transparent Bridging”;

21.	Implementar simultaneamente as funções de roteamento e “bridging”;

22.	Implementar NAT (Network Address Translation) e PAT (Port Address Translation). Devem ser implementados NAT dinâmico e NAT estático;

23.	Implementar roteamento IP Multicast através do protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) nas versões 1 e 2 e nos modos “Sparse Mode” e “Dense Mode”;

24.	Implementar o protocolo IGMP nas versões 1, 2 e 3;

25.	Implementar listas de controle de acesso, devendo ser suportadas pelo menos as seguintes opções de filtragem: endereço IP de origem e destino, portas TCP/UDP de origem e destino, opção “protocol type” do cabeçalho IP;

26.	Permitir a configuração remota via Telnet, SSH (com criptografia mínima 3DES) e por porta de console;

27.	Controle de acesso ao roteador através de TACACS+ e RADIUS;

28.	 Disponibilizar, no mínimo, 06 níveis de senha de acesso com privilégios diferenciados de configuração;

29.	Deve suportar operação como “Stateful Firewall”. Deve construir registro de fluxos de dados relativos a cada sessão iniciada armazenando, para cada uma destas sessões, informações tais como endereços de origem e destino dos pacotes, portas TCP (e UDP) de origem e destino, bem como números de seqüência dos pacotes TCP (e UDP), status dos flags “ACK”, “SYN” e “FIN”, facilitando assim o controle de todo tráfego que passa pelo Firewall e aplicação da política de segurança. Caso esta funcionalidade seja implementada através de módulo adicional ou licença especial de software, estas não necessitarão ser fornecidas inicialmente;

30.	Deve suportar criação de VPNs através do conjunto de especificações IPSEC. Devem ser suportadas no mínimo as RFCS 1828, 1829, 2401, 2402, 2406, 2407, 2408 e 2409. Devem ser suportados no mínimo os algoritmos DES (56 bits), 3DES (168 bits), AES-128 e AES-256 para garantia de confidencialidade às conexões IPSEC;

31.	O equipamento fornecido deve ser capaz de terminar simultaneamente conexões IPSEC do tipo “site-to-site” e “client-to-site” (VPNs de acesso remoto). Nas conexões do tipo “client-to-site” (acesso remoto) o equipamento deve ser capaz de passar parâmetros tais como endereço IP, endereço IP do WINS Server, endereço IP do DNS Server e Default Domain Name para o cliente VPN que está solicitando a conexão;

32.	Implementar os protocolos de gerenciamento SNMP, SNMPv2C e SNMPv3. Deve suportar envio de traps via SNMP e poder especificar a interface de origem destes traps;

33.	Implementar nativamente pelo menos 02 grupos de RMON (eventos e alarmes);

34.	Implementar o protocolo Syslog para a função de “log” de eventos. Deve ser possível especificar a interface de origem dos pacotes de “logging”;

35.	Deve suportar interface “loopback” que seja acessível por IP através de qualquer outra interface IP presente no equipamento;

36.	 Implementar NTPv3 (Network Time Protocol, versão 3) contemplando suporte a autenticação entre os peers, conforme definido na RFC 1305. Deve ser possível especificar a interface de origem dos pacotes NTP;

37.	Implementar o protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) conforme RFCs 2205 e 2749;

38.	Implementar QOS conforme arquitetura “Differentiated Services” (RFCs 2474, 2475);

39.	 Permitir métodos de priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP alem de  “Traffic Policing” e “Traffic Shaping”:    Priority Queuing, Class Based Queuing (CBQ), Generic Traffic Shaping (GTS), Frame Relay Traffic Shaping;

40.	Deve ser possível a definição de classes de serviço e alocação de banda por classes nas interfaces do equipamento. Para os pacotes que excederem a especificação deve ser possível configurar as seguintes ações: transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. Deve ser possível criar uma classe com prioridade absoluta sobre as demais dentro do valor de banda que lhe foi alocada;

41.	 Implementar LFI (Link Fragmentation and Interleaving) nas interfaces seriais com encapsulamento Frame Relay e PPP;

42.	Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego com base em endereço IP de origem/destino, portas TCP/UDP de origem e destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), campo CoS (Class of Service) do frame ethernet.;

43.	Implementar WRED (Weighted Random Early Detection);

44.	Implementar MPLS (Multiprotocol Label Switching), MPLS Virtual Private Networks (VPN), MPLS VPN ID;

A empresa deverá também fornecer todos os softwares e manuais necessários à instalação dos equipamentos.

ITEM 2 - Fornecimento e garantia de 03 (três) ROTEADORES TIPO 02 (INTERNET), com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, com as seguintes características obrigatórias:

1.	Roteador Modular com capacidade de processamento de pelo menos 400.000 pps (quatrocentos mil pacotes por segundo);

2.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 64 MB de memória Flash e ter capacidade de expansão para, no mínimo, 256 MB;

3.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 1 GB de memória RAM;

4.	Deve ser fornecido com fontes de alimentação elétrica redundantes (110/220V; 50/60 Hz), com detecção automática da tensão;

5.	Deve ser fornecido com interface dedicada de console para gerenciamento do equipamento;

6.	O equipamento deve ser instalável em Rack de 19”. Todos os acessórios para fixação neste tipo de rack devem ser fornecidos juntamente com o equipamento;

7.	Deve possuir índice MTBF (“Mean Time Between Failures”) de, no mínimo, 150.000 horas;

8.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 2 portas 10/100/1000 autosensing;

9.	Deve ser suportado o acréscimo de pelo menos mais 8 interfaces LAN 10/100 autosensing;

10.	Deve ser fornecido com, no mínimo, 01 interface ATM-E3 (34 Mbps);

11.	Deve suportar interfaces seriais V.35 com velocidade de até 2 Mbps por interface. Devem ser suportados os seguintes encapsulamentos nas interfaces seriais: HDLC, PPP, Frame Relay (DCE e DTE), X.25 e SMDS;

12.	Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 1724). Deve suportar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;

13.	Implementar o protocolo de roteamento OSPF versão 2 de acordo com as seguintes RFCs (RFC 2328, RFC 1793 e RFC 1587).  Deve suportar autenticação MD5 entre os peers OSPF;

14.	Implementar pelo menos dois processos de roteamento OSPF independentes e simultâneos;

15.	Implementar o protocolo BGP4 conforme RFCs 1771,1965,1997,2439, 2796, 2858 e 2918;

16.	Deve suportada autenticação MD5 entre os peers BGP;

17.	Implementar “dial backup” e “dial on-demand”. Deve ser fornecida interface física dedicada para a função de dial-backup;

18.	Implementar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation) conforme RFCs 1701 e 1702;

19.	Implementar roteamento baseado em políticas (Policy Based Routing);

20.	Implementar VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), conforme RFC 2338;

21.	Implementar roteamento entre VLANs IEEE 802.1q;

22.	Implementar função de “Transparent Bridging”;

23.	Implementar simultaneamente as funções de roteamento e “bridging”;

24.	Implementar NAT (Network Address Translation) e PAT (Port Address Translation). Devem ser implementados NAT dinâmico e NAT estático;

25.	Implementar roteamento IP Multicast através do protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) nas versões 1 e 2 e nos modos “Sparse Mode” e “Dense Mode”;

26.	Implementar o protocolo IGMP nas versões 1, 2 e 3;

27.	Implementar MPLS (Multiprotocol Label Switching), MPLS Virtual Private Networks (VPN), MPLS VPN ID;

28.	Controle de acesso ao roteador através de TACACS+ e RADIUS;

29.	Implementar listas de controle de acesso, devendo ser suportadas pelo menos as seguintes opções de filtragem: endereço IP de origem e destino, portas TCP/UDP de origem e destino, opção “protocol type” do cabeçalho IP;

30.	Permitir a configuração remota via Telnet, SSH (com criptografia mínima 3DES) e por porta de console;

31.	Disponibilizar, no mínimo, 06 níveis de senha de acesso com privilégios diferenciados de configuração;

32.	Deve suportar operação como “Stateful Firewall”. Deve construir registro de fluxos de dados relativos a cada sessão iniciada, armazenando para cada uma destas sessões informações tais como endereços de origem e destino dos pacotes, portas TCP (e UDP) de origem e destino, bem como números de seqüência dos pacotes TCP (e UDP), status dos flags “ACK”, “SYN” e “FIN”, facilitando assim o controle de todo tráfego que passa pelo Firewall e aplicação da política de segurança;

33.	Deve suportar funcionalidade de IPS (Intrusion Prevention System) com suporte comprovado a pelo menos 700 assinaturas de ataques;

34.	Deve suportar criação de VPNs através do conjunto de especificações IPSEC. Devem ser suportadas no mínimo as RFCS 1828, 1829, 2401, 2402, 2406, 2407, 2408 e 2409. Devem ser suportados no mínimo os algoritmos DES (56 bits), 3DES (168 bits), AES-128 e AES-256 para garantia de confidencialidade às conexões IPSEC;

35.	O equipamento fornecido deve ser capaz de terminar simultaneamente conexões IPSEC do tipo “site-to-site” e “client-to-site” (VPNs de acesso remoto). Nas conexões do tipo “client-to-site” (acesso remoto) o equipamento deve ser capaz de passar parâmetros tais como endereço IP , endereço IP do WINS Server, endereço IP do DNS Server e Default Domain Name para o cliente VPN que está solicitando a conexão;

36.	Suporte a certificados digitais para autenticação das conexões IKE. Possuir mecanismo de automatização do processo de enrollment na autoridade certificadora para no mínimo as seguintes CAs de mercado : Baltimore, Entrust, Verisign, Microsoft e RSA;

37.	Deve ser fornecido com hardware dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos DES, 3DES e AES em hardware);

38.	Implementar os protocolos de gerenciamento SNMP, SNMPv2C e SNMPv3. Deve suportar envio de traps via SNMP e poder especificar a interface de origem destes traps;

39 .	Implementar nativamente pelo menos 02 grupos de RMON (eventos e alarmes);

40.	Implementar o protocolo Syslog para a função de “log” de eventos. Deve ser possível especificar a interface de origem dos pacotes de “logging”;

41.	Deve suportar interface “loopback” que seja acessível por IP através de qualquer outra interface IP presente no equipamento;

42.	Implementar NTPv3 (Network Time Protocol, versão 3) contemplando suporte a autenticação entre os peers, conforme definido na RFC 1305. Deve ser possível especificar a interface de origem dos pacotes NTP;

43.	Implementar o protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) conforme RFCs 2205 e 2749;

44.	Implementar QOS conforme arquitetura “Differentiated Services” (RFCs 2474, 2475);

45.	Permitir métodos de priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP alem de  “Traffic Policing” e “Traffic Shaping”:    Priority Queuing, Class Based Queuing (CBQ), Generic Traffic Shaping (GTS), Frame Relay Traffic Shaping;

46.	Deve ser possível a definição de classes de serviço e alocação de banda por classes nas interfaces do equipamento. Para os pacotes que excederem a especificação deve ser possível configurar as seguintes ações: transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. Deve ser possível criar uma classe com prioridade absoluta sobre as demais dentro do valor de banda que lhe foi alocada;

47.	Implementar LFI (Link Fragmentation and Interleaving) nas interfaces seriais com encapsulamento Frame Relay e PPP;

48.	Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego com base em endereço IP de origem/destino, portas TCP/UDP de origem e destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), campo CoS (Class of Service ) do frame ethernet;

49.	Implementar WRED (Weighted Random Early Detection);

50.	Implementar pelo menos 03 níveis de diferenciação entre PVCs Frame-Relay definidos em uma mesma interface física;

ANEXO II

TABELA DE  PREÇOS

| Roteador/ marca | Modelo | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 |  |  |
|  |  | 01 |  |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF