Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3314-5275 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de retirada PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 97/2005 Processo n. 6.764 /2005 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 97/2005

### PROCESSO: 6.764/2005

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 139, de 05 de abril de 2005, torna público, que às 14:30 horas do dia 13 de dezembro de 2005 ou, caso não haja expediente naquela data, no primeiro dia útil subseqüente, no Térreo do Anexo II - Edifício Adriana - Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, Sala de Licitações, Brasília-DF, realizará procedimento licitatório na modalidade Pregão presencial PELO sistema de registro de preços, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços visando o fornecimento de equipamentos e acessórios para atualização tecnológica da rede de comunicação de dados do Edifício Cidade do Cabo Frio, bem como assistência técnica da garantia, sem ônus para o Contratante, de acordo com os quantitativos e especificações técnicas obrigatórias constantes deste Edital e seus Anexos.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que apresentarem, no endereço informado no preâmbulo deste Edital, proposta escrita e documentação em envelopes distintos, opacos e lacrados, com a indicação do conteúdo, como segue:

a) ENVELOPE Nº 01:

# Tribunal Regional Federal da Primeira Região

## Pregão Presencial nº 97/2005

# Proposta Comercial Escrita

(Identificação da Licitante)

b) ENVELOPE Nº 02:

# Tribunal Regional Federal da Primeira Região

Pregão Presencial nº 97/2005

# Documentos de Habilitação

(Identificação da Licitante)

2.2 - Não será permitida a participação de empresas:

a) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) concordatárias ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) suspensas temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública;

e) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

f) não poderá também participar desta licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - A fim de que possa manifestar-se validamente quanto aos atos relacionados com o procedimento do certame, inclusive no que tange à formulação de lances verbais, a licitante deverá credenciar pessoa munida dos necessários poderes de representação.

3.2 - A outorga dos poderes de representação de que trata o subitem anterior será feita por meio de termo de credenciamento a ser elaborado nos moldes do Anexo III deste Edital, podendo o mesmo revestir-se na forma de instrumento público ou particular.

3.3 - Na hipótese de a licitante comparecer representada por seu sócio-proprietário, por seu dirigente ou assemelhado poderá o mesmo, em substituição ao termo de credenciamento, apresentar à Pregoeira cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da licitante.

3.4 - O documento de credenciamento deverá ser apresentado pelo representante da empresa diretamente à Pregoeira, em separado dos envelopes de documentação e proposta, juntamente com seu comprovante de identificação.

3.5 - Deverá também a pessoa nomeada, quando da entrega do documento de credenciamento, apresentar à Pregoeira declaração firmada pelo representante legal da licitante, redigida nos moldes do Anexo IV deste Edital,  informando que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no certame.

3.6 - A não apresentação de documentos que viabilizem o credenciamento do representante indicado pela licitante, assim como sua incorreção ou a ausência do credenciado, impossibilitará a empresa de participar do certame.

3.7 - Não será admitido que uma mesma pessoa represente mais de uma licitante.

4 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - No dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital proceder-se-á ao recebimento, em sessão pública, dos envelopes de números 01 e 02 de cada licitante, que será dirigida pela Pregoeira e realizada de acordo com o Regulamento da Licitação na Modalidade  de Pregão.

4.2 - Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, procedendo-se à verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste Edital e posterior rubrica das folhas.

4.3 - Serão classificadas para a etapa de lances, a proposta de menor valor e aquelas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

4.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas nessas condições, serão classificadas as propostas das 03 (três) melhores ofertas.

4.5 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

4.6 - A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior valor, e os demais em ordem decrescente de valor.

4.7 - Implica exclusão da fase de lances verbais e manutenção do último preço ofertado, a hipótese de a licitante deixar de formular lance quando convidada pela Pregoeira para esse fim.

4.8 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital e na Lei 10.520/02.

4.9 - Encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

4.10 - Sendo aceitável a proposta da primeira colocada, a Pregoeira abrirá o envelope contendo seus documentos de habilitação e, constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, será declarada vencedora do certame.

4.11 - Não sendo aceitável a oferta da primeira colocada ou em se constatando o desatendimento de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e a documentação da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda os termos deste Edital.

4.12 - Proclamado o resultado da licitação, a Pregoeira franqueará a palavra aos representantes presentes para que possam manifestar a intenção de interpor recurso contra o julgamento proferido.

4.13 - Não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame em favor da licitante julgada vencedora e, em seguida, encaminhará os autos à  Secretaria de Administração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para fins de homologação do resultado.

4.14 - Manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.15 - Caso entenda necessário exame mais detalhado dos lances verbais ou da documentação poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será divulgado o resultado do julgamento.

4.16 - Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas ou quando todos as licitantes forem inabilitadas, poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas ofertas ou documentação escoimada das causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos dos inicialmente ofertados.

4.17 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, isso em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

4.18 - Alterado o valor da proposta escrita em virtude dos lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da data do encerramento do certame, outra proposta de acordo com o valor que lhe tiver sido adjudicado, a qual substituirá a primitiva e fará parte integrante do ajuste.

5 - DA PROPOSTA ESCRITA

5.1 - Ao elaborar sua proposta a licitante deverá atender às condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos, e ainda às seguintes exigências:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, datilografando-a ou imprimindo-a em papel onde conste o seu nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, devendo o documento, assim elaborado, ser apresentado em uma via;

b) numerar seqüencialmente as páginas da proposta e dos eventuais anexos, devendo a última folha ser datada e assinada, rubricando as demais;

c) indicar seu endereço, e-mail, fax e/ou telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora de sua realização;

d) consignar de forma clara e detalhada as especificações dos produtos ofertados, inclusive no que se refere a quantidade, marca, modelo e referência, quando for o caso;

e) observar as especificações e características obrigatórias, não sendo permitida a oferta de preços alternativos ou a inclusão de condições que impeçam o julgamento objetivo da licitação;

f) prever o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

g) informar o prazo de entrega, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato;

h) fixar prazo de garantia dos produtos, o qual não poderá ser inferior a 3 (três) anos, contado da data do recebimento definitivo;

i) fixar o preço já com a inclusão de todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como, transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do fornecimento na forma prevista neste Edital;

j) conter preços compatíveis com os correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária; em moeda nacional, com apenas duas casas decimais, deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos. Não se admitindo cotações parciais;

k) consignar o preço unitário em algarismo e por extenso e o total apenas em algarismo, ficando estabelecido, desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, a Pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta.

l) formular a proposta de preços de modo que os valores ofertados não ultrapassem os preços estipulados no Anexo I deste Edital.

5.2 - Caso os prazos referidos nas alíneas “f”, “g” e “h” não estejam expressamente consignados na proposta da licitante, a Pregoeira considerará, para todos os efeitos, que houve aceitação tácita por parte da licitante dos referidos prazos.

5.3 - Não se admitirá a oferta de produtos usados, recondicionados, reciclados ou remanufaturados.

5.4 - Não caberá desistência da proposta escrita após a entrega dos envelopes, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

5.5 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange ao preço ofertado, o qual poderá ser modificado quando da fase de lances verbais do certame.

### 6 - DA HABILITAÇÃO

6.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

6.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

6.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto a Caixa Econômica Federal;

6.1.3 - prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

6.1.4 - prova de regularidade junto a Secretaria da Receita Federal;

6.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

6.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal;

6.2 - Constitui também, condição de habilitação, a apresentação dos seguintes documentos:

6.2.1 - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

6.2.2 - regularidade quanto ao emprego de mão-de-obra de menores, firmada pelo representante legal da licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seus quadros com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos;

6.2.3 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprove ter a licitante fornecido equipamentos de rede de comunicação de dados, de modo satisfatório, envolvendo tecnologia Gigabit Ethernet, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) de fiscalização competente;

6.2.4 - comprovação de possuir, em seu quadro permanente, na data da apresentação da proposta, no mínimo, 01 (um) um profissional certificado pelo fabricante dos equipamentos fornecidos, devendo ser apresentado cópia do registro do profissional;

6.2.5 - declaração do fabricante dos equipamentos ativos e passivos ofertados, emitido no nome da contratante, especificamente para este procedimento licitatório, atestando que a licitante é autorizada a prestar os serviços de garantia e suporte técnico nos termos deste Edital.

6.3 - Realizada a consulta na base de dados do SICAF, serão impressas e juntadas aos autos as informações ali colhidas, devendo o documento impresso ser rubricado pela Pregoeira, por sua equipe de apoio e pelos representantes das empresas presentes.

6.4 - Toda a documentação apresentada pela licitante para fins de habilitação deverá pertencer à empresa que efetivamente participar do certame, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, ressalvadas as exceções legais e/ou regulamentares.

6.5 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

7 - DO JULGAMENTO

7.1 - Somente concorrerão à qualificação, para fins de participação da fase de lances verbais, as autoras das propostas escritas que atenderem às condições deste Edital e  seus Anexos.

7.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados de forma GLOBAL a uma única empresa, levando em consideração o valor ofertado pela licitante, devendo ser declarada vencedora aquela que, tendo sido habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas escritas ou verbais que:

- consignarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, apresentarem valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios com cotação de valor zero;

- forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, bem como as propostas cujas amostras não atendam as especificações técnicas obrigatórias.

7.4 - Durante a fase de julgamento a pregoeira ou setor responsável poderá solicitar amostra do produto ofertado, a qual deverá ser apresentada, no prazo máximo, de 02 (dois) dias úteis, contado da comunicação respectiva, que poderá ser efetuada, via fax, e-mail ou telefone.

7.5 - Em havendo solicitação, as amostras deverão ser apresentadas, no prazo estipulado, devidamente identificadas com o número da licitação, nome da licitante e o número do item, sob pena de desclassificação de sua cotação;

7.6 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para fins de confrontação quando da entrega dos produtos ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado da licitação.

7.7 - Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos produtos ofertados.

### 8 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.

8.2 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

8.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o fornecedor registrado, até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

9 - DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e  custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste Edital e na Lei 10.520/2002.

10.2 - A recusa injustificada da licitante vencedor em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em  que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - A critério do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a presente licitação poderá ser:

a) adiada, por conveniência exclusiva da Administração;

b) revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

c) anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou

d) ter as quantidades do seu objeto diminuídas ou aumentadas, nos termos do Artigo 65 da Lei 8.666/93.

13.2 - É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado à presente Licitação.

13.3 - A licitante é responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

13.5 - As decisões da Pregoeira somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor.

13.7 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal na Internet (www.trf1.gov.br) na opção “licitações”, ficando os licitantes obrigados a acessá-la para ciência.

13.8 - Os pedidos de esclarecimentos, bem como as impugnações deverão ser enviados por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br) sendo os originais encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, no Térreo do Anexo II do Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Sala de Licitações – SBS, Quadra 02, Bloco D, Edifício Adriana, Brasília/DF, CEP 70070-100, telefones (61) 3314-5590/3314-5767, fac-símile (61) 3314-5275, nos dias úteis, no horário das 12 às 19 horas.

13.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA

ANEXO III - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES.

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2005.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 97/2005

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETIVO

O presente termo tem por objeto a formação de Registro de Preços visando o fornecimento de equipamentos e acessórios para atualização tecnológica da rede de comunicação de dados do Edifício Cidade do Cabo Frio, bem como assistência técnica da garantia, sem ônus para o Contratante.

2. FINALIDADE

Prover o prédio da Cidade do Cabo Frio de ativos de redes necessários à operacionalização da sua rede de computadores e à conexão do core daquela rede, ao Core da Rede do TRF da 1ª Região instalado no Subsolo do Anexo I, possibilitando assim o desempenho das atividades das unidades lotadas naquele prédio.

# 3. PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DA LAN COM TECNOLOGIA GIGABIT

## 3.1 Definição

O presente projeto contempla o fornecimento de uma solução integrada de tecnologias modernas para ambientes de redes convergentes e de alta velocidade, objetivando a operacionalização do ambiente de rede local do Edifício Cidade do Cabo Frio, através da aquisição de equipamentos comutadores do tipo Gigabit Ethernet.

## 3.2 Característica do Ambiente de Rede

A arquitetura de rede projetada pretende atender aproximadamente 774 usuários ativos da rede, interligando a rede LAN do Edifico Cidade do Cabo Frio à rede MAN existente do TRF da 1ª Região, possibilitando assim a utilização de aplicações existentes, como Internet, Intranet, Correio Eletrônico e da migração dos Sistemas Informatizados para tecnologias mais avançadas. Além disso, pretende-se com a instalação da nova rede local permitir a implantação de novas soluções, tais como Telefonia IP, soluções de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) e Workflow.

## 3.3 Análise da Infra-Estrutura Básica

Atualmente a infra-estrutura de rede do Edifício Cidade do Cabo Frio conta com aproximadamente 1.200 pontos em cabeamento estruturado, divididos em 10 concentradores distribuídos nos 8 andares do edifício.

A distribuição do CORE da Rede para os distribuidores secundários, que compõem a estrutura do cabeamento vertical, irá utilizar o padrão GigaBit 1000Base SX. Já o cabeamento horizontal existente utiliza cabos UTP Cat 5 e Cat 5e. A distância máxima do distribuidor mais afastado do CORE é cerca de 25m.

## 3.4 Definição do Escopo para a Nova Rede

O escopo deste projeto básico é o fornecimento de uma solução integrada de rede local para o ambiente do Edifício Cidade do Cabo Frio contemplando:

- Emprego de tecnologias modernas de rede local: Gigabit Ethernet e Fast Ethernet;

- Adoção de tecnologias e padrões abertos de comunicação de dados, com suporte para incorporação de técnicas de convergência de dados, voz e vídeo;

- Implementação da estrutura de rede local através da adoção do padrão Gigabit Ethernet no Backbone e Fast Ethernet para a camada de acesso (usuários);

d) emprego de sistema de gerenciamento centralizado com capacidade de gerenciar e configurar os novos equipamentos de rede local e os já modernizados nos ambiente de rede administrados pelo TRF.

Sendo assim, consiste como objetivo principal da presente proposta técnica definir e projetar uma estrutura de rede local com o emprego de tecnologias modernas, de forma adequada às necessidades identificadas e observadas as restrições de negócio e técnicas do órgão, tanto quanto assegurando condições para o seu crescimento futuro.

## 4.5 Projeto da Nova Rede

Nas seções a seguir, será detalhada toda a arquitetura do projeto básico da nova rede local, incluindo a apresentação da estrutura do projeto lógico (Modelo Hierárquico da Rede) e projeto dos ativos físicos.

## 4.6 Descrição dos Padrões a Serem Implantados

A tecnologia Gigabit Ethernet foi escolhida como cerne do backbone desta rede, pois é a que apresenta a melhor relação custo benefício, garantindo a plena utilização dos investimentos realizados em cabeamento (UTP e Fibra Ótica).

O Gigabit Ethernet é uma extensão para os padrões IEEE 802.3 de 10 Mbps e 100 Mbps. Em julho de 1996, após meses de estudo, o IEEE 802.3 criou o grupo 802.3z. Este grupo tinha o objetivo de desenvolver o padrão Gigabit Ethernet com as seguintes características:

- Permitir operação half e full-duplex à velocidade de 1000 Mbps;

- Usar o formato do quadro Ethernet 802.3;

- Usar o método de acesso ao meio CSMA / CD com suporte a um repetidor por domínio de colisão;

- Ser compatível com as tecnologias 10Base-T e 100Base-TX;

O crescimento acelerado do tráfego da LAN está fazendo com que os administradores da rede procurem por tecnologias de rede de mais alta velocidade para gerenciar o problema da largura de banda. Gigabit Ethernet é uma alternativa atraente pelos seguintes critérios:

- Migração direta e fácil para níveis de desempenho mais altos sem rompimento da rede;

- Baixo custo - incluindo os custos de suporte e de aquisição;

- Capacidade para suportar novos tipos de aplicações e dados;

- Flexibilidade de projeto de rede;

Uma das mais importantes questões com a qual os administradores de rede se preocupam é como obter uma maior largura de banda sem romper a rede existente. O Gigabit Ethernet segue a mesma forma e função dos seus precursores 10Mbps e 100Mbps Ethernet, permitindo uma migração direta e incremental para uma interconexão de mais alta velocidade. Todas as três velocidades do Ethernet (Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet) usam o mesmo formato de quadro IEEE 802.3, operação full-duplex e métodos de controle de fluxo. No modo half-duplex, o Gigabit Ethernet usa o mesmo método de acesso CSMA / CD para resolver o problema de contenção ao meio compartilhado. E ele ainda usa os mesmos objetos de gerenciamento definidos pelo grupo IEEE 802.3.

## 4.7 Projeto Lógico

A aplicação de um modelo hierárquico (concentradores principais e concentradores de borda), tem o objetivo de simplificar o trabalho de administração e gerenciamento dos recursos oferecidos.

A responsabilidade pela administração da rede e os sistemas de gerenciamento podem ser distribuídos pelas diferentes camadas da arquitetura apresentada. Tal flexibilidade propiciará, ainda, redução dos custos de administração, na medida em que oferece maior modularidade e garantia de crescimento sem restrições quanto ao projeto original.

Além disso, a natureza modular do modelo de projeto hierárquico torna possível o planejamento preciso da capacidade dentro de cada camada hierárquica, reduzindo assim a largura de banda desperdiçada.

Outro fator que leva a apresentar o presente projeto segundo a norma do modelo hierárquico é que as redes que crescem de modo desordenado e sem qualquer planejamento tendem a se desenvolver em um formato não estruturado.

Em resumo, o projeto hierárquico facilita as mudanças. Na medida em que os elementos em uma rede exigem mudanças, o custo de realizar uma atualização fica contido em um pequeno subconjunto da rede global. Em grandes arquiteturas de redes, planas ou em malhas, as mudanças tendem a produzir impacto sobre um grande número de sistemas.

A figura 1 abaixo representa o modelo hierárquico proposto para a rede do Edifico Cidade do Cabo Frio:

## 4.8 Projeto da Rede Física

O núcleo (ou core) da rede do Edifico Cidade do Cabo Frio será constituído de 02 (dois) Comutadores principais, denominado neste projeto de Comutadores Tipo 01, que deverão ser capazes de encaminhar dados baseados nas camadas 2 e 3 do modelo OSI, concentrando os enlaces de fibra ótica para os comutadores secundários.

Para interligar o core do edifício Cidade do Cabo frio com o core do TRF localizado no Edifício Anexo I será utilizado um terceiro Comutador Tipo 01, que receberá o enlace local Gigabit contratado com uma concessionária de telecomunicações.

Os Comutadores Tipo 01 deverão ser interligados a 07 (sete) conjuntos de comutadores secundários, conforme esquema da figura 1. Esses comutadores secundários, que serão organizados em pilhas, aqui denominados Comutadores Tipo 02, serão interconectados aos Comutadores Tipo 01 através de enlaces Gigabit Ethernet 1000Base-SX, para tanto estes comutadores deverão suportar up-link com o core através de fibra óptica.

Os Comutadores Tipo 01, deverão conter, na sua totalidade, um mínimo de portas 10/100BaseTX e 1000BASE-SX / LX /LH, autosense, full-duplex, com vistas a atender a quantidade de pontos lógicos instalados nas dependências dos andares do Edifico Cidade do Cabo Frio e que garantam a conexão destes ao core da rede do TRF no Edifício Anexo I.

## 4.9 Quantitativo de Equipamentos/valores máximos para cotação

A seguir apresentamos os quantitativos de equipamentos para aquisição imediata e o quantitativo para Registro de Preço, consideradas aqui futuras expansões daquela rede, cujas especificações técnicas, mínimas necessárias, estão descritas neste termo.

| Equipamento | Registro de Preço | Aquisição Imediata | Valor unitário (máximo admitido para cotação) R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Comutador Tipo 01 | 18 | 03 | 47.610,31 |
| Comutador Tipo 02 | 108 | 36 | 5.421,37 |
| Módulo de interface Gigabit Ethernet | 12 | 04 | 3.747,60 |
| Interface Gigabit Ethernet 1000Base-SX | 72 | 24 | 1.963,53 |
| Interface Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH | 12 | 04 | 19.808,72 |
| Módulo de interface Fast Ethernet | 09 | 03 | 6.325,31 |
| Módulo empilhamento para Comutador tipo 02 | 108 | 36 | 1.169,89 |
| Módulo Up-Link SX para Comutador tipo 02 | 21 | 07 | 2.804,28 |

## 5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este documento tem como objetivo descrever as características do novo ambiente de equipamentos ativos a serem implantadas no Edifício Cidades do Cabo Frio, detalhando, ainda, os requisitos desses equipamentos.

O ambiente será organizado em dois níveis, representados pelos comutadores Tipo 01 e Comutadores Tipo 02. Os comutadores Tipo 01 deverão representar o núcleo da rede. Os Comutadores Tipo 02 efetuarão a interconexão dos computadores ao comutador tipo 01.

Os Comutadores Tipo 02 estarão organizados em conjuntos (pilhas), conforme tabela abaixo:

| CONJUNTO | Comutadores tipo 02 |
| --- | --- |
| 5ª Andar | 4 unidades (1 pilha ) |
| 4ª Andar | 5 unidades (1 pilha ) |
| 3ª Andar | 4 unidades (1 pilha ) |
| 2ª Andar | 8 unidades (1 pilha ) |
| 1ª Andar | 3 unidades ( 1 pilha ) |
| Térreo | 4 + 2 + 2 (3 pilhas) |
| 1ª Subsolo | 3 + 1 ( 2 pilhas ) |

O Core utilizará 02 (dois) comutadores tipo 01 interligados para garantir redundância e disponibilidade. A conexão remota a Rede Wan do TRF, utilizará link Gigabit 1000Base SX contratado, conectado a outro comutador tipo 01 que efetuará a ligação ao Core da Rede do TRF.

Os equipamentos de cada conjunto serão interligados através de mecanismo de empilhamento específico para tal fim. A velocidade do mecanismo de empilhamento não deverá ser inferior a 4 Gbps full-duplex. A figura a seguir ilustra o esquema de ligação:

Considera-se como mecanismo de empilhamento específico, aqueles que não utilizem portas destinadas para estações de trabalho da rede, além disso, permitam que os conjuntos de switches sejam gerenciados através de um único endereço IP. Dessa forma, os elementos participantes de um determinado conjunto deverão ser visualizados, acessados e configurados como uma pilha de dispositivos e não como dispositivos independentes.

Todos os equipamentos terão a capacidade de segmentar logicamente a rede em redes virtuais (VLANS), reduzindo enormemente a quantidade de quadros de difusão (broadcasts) da rede, fator de grande relevância para a qualidade dos serviços de rede existentes. Além disso, as velocidades de interligação serão acrescidas significativamente, resultando em uma grande melhoria nos serviços de informática aos usuários do Edifício Cidade do Cabo Frio.

A seguir, as características técnicas dos equipamentos a serem adquiridos:

- Comutador Tipo 01

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de 03 (três) comutadores, com as seguintes características:

  - Deve ser do mesmo fabricante dos demais componentes deste anexo;

  - Deve estar preparado para instalação em Rack padrão EIA 19”;

  - Deve permitir a inserção de módulos com interfaces em Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet para adição de portas;

  - Deve possuir, no mínimo, 08 portas 1000BaseSx, através de interfaces do tipo Mini-Gbic, em conectores do tipo LC;

  - Deve possuir, no mínimo, 03 slots para instalação de módulos com interfaces de conexão;

  - Deve possuir, no mínimo 16 portas 10/100BaseTx com conector RJ45 diretamente instalados no módulo;

  - Deve possuir, no mínimo 02 portas 1000BaseT, através de interfaces do tipo Mini-Gbic em conectores tipo RJ45;

  - Deve suportar através de instalação de módulo, adicionar no mínimo mais 48 portas 10/100BaseTx com conectores RJ45 diretamente instalados no módulo;

  - Deve suportar através de instalação de módulo, adicionar no mínimo mais 6 portas 1000Base-X, podendo ser do tipo TX, SX, LX e LH, em qualquer combinação;

  - Deve suportar e possuir Fontes de Alimentação redundantes. Estas Fontes devem operar entre 100 e 240VAC, tipo auto-sensing. Devem também operar em 50 ou 60Hz de freqüência;

  - Deve possuir Switch-Fabric de, no mínimo, 24 (Vinte e quatro) Gbps;

  - Deve possuir um throughput mínimo de 16 (Dezesseis) Mpps (Milhões de pacotes por segundo);

  - Deve vir instalado com a versão de software mais completa existente para o equipamento, que implemente todas as funcionalidades disponíveis para o mesmo, independente de existirem funcionalidades extras as solicitadas neste edital;

  - Deve suportar a definição e aplicação em cada porta do switch de políticas de classíficação de tráfego e ainda deve suportar o bloqueio em qualquer porta do switch de trafego que não esteja em conformidade com a política definida;

  - Deve suportar políticas de classificação de tráfego por: Endereço IP Origem e Destino, Campo TOS do cabeçalho IP, Endereço MAC de origem e destino, número de porta TCP de origem e destino, faixa de números de portas TCP de origem e destino, endereço de porta UDP de origem e destino, faixa de endereços de portas UDP de origem e destino;

  - Deve suportar um mínimo de 64.000 (Sessenta e quatro mil) entradas para a Tabela de Endereçamento MAC;

  - Deve implementar IEEE 802.1p e TOS;

  - Deve implementar TOS-Rewrite;

  - Deve suportar a configuração de pelo menos 4.000(Quatro mil) VLANs, no padrão IEEE 802.1Q;

  - Deve implementar o padrão 802.1x;

  - Deve implementar autenticação de usuários via 802.1x(com EAPOL) e Web Browser e autenticação de dispositivos via MAC ADDRESS. Todos os métodos de autenticação solicitados neste item devem permitir integração com servidor RADIUS;

  - Deve implementar a funcionalidade VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol;

  - Deve implementar gerenciamento baseado nos protocolos SNMP versão 1, SNMP versão 2c, SNMP versão 3, telnet, SSH V2 e web management através do protocolo HTTP. Para SNMP V3 deve ser possível implementar autenticação via MD5 e criptografia via DES.

  - Deve implementar DHCP relay;

  - Deve implementar RADIUS;

  - Deve implementar SSH v2;

  - Deve implementar no mínimo quatro grupos de RMON (1, 2, 3 e 9), na configuração de hardware e software ofertado, sem a necessidade de probes externos;

  - Deve implementar a funcionalidade SNTP (Simple Network Time Protocol);

  - Deve implementar na configuração ofertada, os protocolos de roteamento OSPF e RIP(versão 1 e versão 2);

  - De possuir suporte a RFC3580, 2865 e 2866;

  - Deve implementar os protocolos de IP Multicasting DVMRP e IGMP v1/v2;

  - Deve implementar IEEE 802.1p;

  - Deve implementar IEEE 802.1t;

  - Deve implementar IEEE 802.1q;

  - Deve implementar IEEE 802.1d;

  - Deve implementar IEEE 802.3ad;

  - Deve implementar IEEE 802.1w;

  - Deve implementar IEEE 802.1s;

  - Deve possuir arquivo de configuração baseado em texto, permitindo seu download, edição e upload para o equipamento;

  - Deve implementar Syslog.

  - Deve implementar roteamento IP;

  - Deve implementar Access List;

  - Deve implementar broadcast suppression;

  - Deve implementar port mirror;

  - Deve implementar Inbound Rate-limit;

- COMUTADOR TIPO 02

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de 36 (trinta e seis) comutadores, com as seguintes características:

  - Switch de nível dois do modelo de referência OSI, empilhável, instalável em rack padrão de 19 polegadas;

  - Deverá ser do mesmo fabricante dos comutadores tipo 1;

  - Deve possuir kits completos de fixação para instalação em racks de 19 polegadas;

  - Deve operar entre 100-240VAC, de 50Hz – 60 Hz;

  - Permitir o empilhamento de, no mínimo, 08 (oito) unidades, com no máximo 24 (vinte e quatro) portas 10/100BaseTX Fast Ethernet, diretamente conectadas, não sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou similar;

  - Deve possuir um switch fabric com tamanho de banda mínimo de 8 (oito) Gbps, por unidade da pilha;

  - Deve possuir arquitetura baseada em chips ASIC (customizados);

  - Deve suportar uplinks para portas Gigabit Ethernet 1000BaseSX, 1000BaseLX , suportando simultaneamente estas tecnologias;

  - Deve ser entregue com todos os componentes necessários para o seu perfeito funcionamento em rede;

  - Possuir capacidade de empilhamento através da ligação de um switch ou anterior e ao próximo, e não de todos os switches a um módulo ou dispositivo central, para evitar ponto único de falha na pilha;

  - Cada pilha deve estar configurada com o mínimo de 01 (uma) porta Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z 1000BaseSX) com conectores LC para fibra óptica do tipo multímodo, para conexão ao backbone da rede, conforme topologia proposta em anexo;

  - Deve suportar a capacidade mínima de encaminhamento de pacotes (layer 2 switching) de 6 Mpps (seis milhões de pacotes por segundo), por unidade da pilha;

  - Deve suportar armazenamento mínimo de 8.000 (oito mil) endereços MAC;

  - Deve possuir barramento de empilhamento específico com performance igual ou superior a 2 Gbps;

  - Deve suportar a implementação de no mínimo 254 (duzentas e cinqüenta e quatro) VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q;

  - Deve implementar espelhamento de portas (port mirroring) de forma a possibilitar a análise de tráfego em uma ou mais portas;

  - Deve suportar e implementar o padrão IEEE 802.3ad Link Aggregation;

  - Deve ter suporte a IGMP (v1 e v2) Snooping;

  - Deve possuir capacidade de classificação de tráfego baseado em informações das camadas 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI;

  - Deve ser gerenciável via SNMP, Telnet, porta de console e Web Browser padrão (http;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Suporte ao protocolo Spanning Tree IEEE 802.1D e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência entre conexões;

  - Deve implementar listas de controle de acesso (ACLs);

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-X;

IEEE 802.1D (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Class of Service);

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.3 – Especificação 10BASE-T;

IEEE 802.3u – Especificação 100BASE-Tx.

- MÓDULO DE INTERFACE GIGABIT ETHERNET

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de 04 (quatro) módulos, com as seguintes características:

  - Módulo compatível com o comutador tipo 01, para disponibilizar interfaces de conexão no padrão 1000Base-X;

  - Deve possuir, no mínimo, 2 slots do tipo Mini-Gbic para instalação de interfaces Gigabit Ethernet, podendo ser do tipo TX, SX, LX e LH, em qualquer combinação;

  - Deve permitir a implementação de todas as funcionalidades solicitadas para o comutador tipo 01;

- Interface Gigabit Ethernet 1000Base-SX

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de 24 (vinte e quatro) interfaces, com as seguintes características:

  - Interface compatível com módulo especificado no item 3;

  - Interface compatível com comutador tipo 01;

  - Deve ser compatível com o padrão 1000Base-SX;

  - Deve permitir sua utilização sobre fibras óticas do tipo Multimodo de 50 ou 62.5 μm;

  - Deve possuir conector do tipo LC;

  - Deve permitir sua utilização em links com até 550m.

- Interface Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de 04 (quatro) interfaces, com as seguintes características:

  - Interface compatível com módulo especificado no item 3;

  - Interface compatível com comutador tipo 01;

  - Deve ser compatível com o padrão 1000Base-LX/LH;

  - Deve permitir sua utilização sobre fibras óticas do tipo Monomodo.

  - Deve possuir conector do tipo LC;

  - Deve permitir sua utilização em links com até 70Km sobre fibras Monomodo;

- Módulo de interface Fast Ethernet

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de 03 (três) módulos de inteface, com as seguintes características:

  - Módulo compatível com o comutador tipo 01, para disponibilizar interfaces de conexão no padrão 10/100BaseTx;

  - Deve possuir, no mínimo, 16 portas 10/100BaseTx, diretamente instalada no módulo, em conectores RJ45;

  - Deve permitir a implementação de todas as funcionalidades solicitadas para o comutador tipo 01;

- Módulo de empilhamento para comutador tipo 02

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de 36 (trinta e seis) módulos, com as seguintes características:

  - Deve ser totalmente compatível com comutador tipo 02;

  - Deve implementar empilhamento com performance de 1 Gigabit.

  - Deve vir acompanhado dos cabos necessários e suficientes para o empilhamento do equipamento.

- Módulo Up-link para comutador tipo 02

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de 07 (sete) módulos, com as seguintes características:

  - Deve ser totalmente compatível com comutadores tipo 02;

  - Deve possuir 01(uma) porta 10/100/1000BaseT, em RJ45 e ainda 1(uma) porta do tipo SFP para instalação de interface do tipo Mini-Gbic, para os padrões 1000BaseSx, 1000BaseLX ou 1000BaseLH;

  - Pode ser do tipo “COMBO”, ou seja, apenas uma das portas estará ativa por módulo, sendo a porta RJ45 ou a porta SPF com interface Mini-Gbic;

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 97/2005

MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD estimada | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Comutador Tipo 01 | 18 |  |  |
| 02 | Comutador Tipo 02 | 108 |  |  |
| 03 | Módulo de interface Gigabit Ethernet | 12 |  |  |
| 04 | Interface Gigabit Ethernet 1000Base-SX | 72 |  |  |
| 05 | Interface Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH | 12 |  |  |
| 06 | Módulo de interface Fast Ethernet | 09 |  |  |
| 07 | Módulo empilhamento para Comutador tipo 02 | 108 |  |  |
| 08 | Módulo Up-Link SX para Comutador tipo 02 | 21 |  |  |
| PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA |  |

### ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 97/2005

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, com sede ENDEREÇO DA SEDE DA LICITANTE, inscrita no CNPJ sob o número _______________, por seu representante legal abaixo assinado, credencia o Senhor ____________________, portador da Carteira de Identidade (RG) n.° ________ expedido pelo __________, para representá-la junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos atos relacionados com o Pregão Presencial n.º ____/2004, podendo para tanto impugnar documentos e propostas de outros participantes, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, formular lances verbais, manifestar intenção de interpor ou desistir de recursos, assinar lista de presença e Atas, rubricar páginas de propostas e documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações e, de um modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento.

NOME DA CIDADE, ___ de  ______________ de 2005.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------

NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 97/2005

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

______________ (nome da empresa) ________________, CNPJ n. _________ sediada _________________ (endereço completo) _________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no presente procedimento licitatório (indicar o n. deste Pregão).

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------

NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

(conforme art. 4º, VII, da Lei 10.520, de 17.07.2002)

ANEXO V

### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 97/2005

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ n°___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

____________________

(data)

________________________________

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI

### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 97/2005

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. ____/2005 DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO ED. CIDADE DE CABO FRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A EMPRESA________.

Aos ___________ do mês de _________ de 2005, a União Federal, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor Geral da Secretaria, Sr. WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n. 097.828.001-63, RG n. 370.908 – SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163 de 07.05.91, e 191 de 17.09.92, e a empresa _______________, inscrita no CNPJ/MF sob n. ________________, sediada _______________________, CEP: 70.746,020, telefone ___________, fax: ___________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ________, Sr. ___________________, (nacionalidade) _____________, (estado civil) _____________, CPF n. __________________, RG n. __________, residente e domiciliado ____________, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE  FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO ED. CIDADE DE CABO FRIO, observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 6.764/2005-TRF e nas seguintes normas: Lei 10.520/2002; Decreto n. 3.931/2001, Decreto 3.555/2000, e na Lei n. 8.666/93 e suas alterações; Pregão Presencial n. _______; Ata de Registro de Preços n. ___ demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e acessórios para atualização tecnológica da rede de comunicação de dados do Edifício Cidade de Cabo Frio, e a assistência técnica da garantia, sem ônus para o Contratante, conforme as cláusulas, especificações técnicas e quantitativos constantes deste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA —  DA FINALIDADE

A finalidade deste Contrato é prover o Ed. Cidade de Cabo Frio de ativos de redes necessários à operacionalização da sua rede de computadores e à conexão do Core daquela rede ao Core da rede do Contratante, instalado no subsolo do Anexo I, a fim de viabilizar o desempenho das atividades das unidades lotadas naquele edifício.

CLÁUSULA TERCEIRA —  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento/execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;

6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste contrato;

8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

9 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no instrumento convocatório para a contratação;

10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

11 - manter seus empregados identificados por crachá, quando nas dependências do Contratante, devendo substituir qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem ou que não observe às normas internas do Contratante;

12 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o equipamento/serviço/material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

13 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;

14 – comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

15 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato;

16 - cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo o período de vigência deste Contrato;

17 - não subcontratar, ceder ou transferir, totalmente o objeto desta contratação;

17.1 – Em caso de subcontratação, esta se restringirá aos serviços de assistência técnica da garantia por empresas comprovadamente autorizadas;

18 - entregar os equipamentos objeto desta contratação observando todas as especificações técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e acessórios de hardware e software necessários a sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle e programas de configuração;

18.1 – Os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e acondicionados adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

19 – fornecer, sem ônus para o Contratante, quaisquer componentes adicionais necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos descritos nos Anexos  deste Contrato;

20 - executar os testes de operação e funcionamento dos equipamentos fornecidos;

21 – responsabilizar-se pela mão-de-obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto desta contratação;

22 - arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do fornecimento e serviços contratados, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e recolhendo os emolumentos prescritos em lei;

23 – fornecer, aos seus empregados, todos os equipamentos de proteção individual, necessários ao cumprimento deste Contrato;

24 - observar as leis e regulamentos relacionados com o fornecimento/ serviço contratado, obedecendo à melhor técnica vigente e os preceitos normativos dos órgãos fiscalizadores e fabricantes dos equipamentos;

25 - zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços seja convenientemente dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;

26 - utilizar, quando dos testes, bem como na prestação dos serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, somente materiais, produtos e ferramentas recomendadas pelo fabricante;

27 - fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços de testes de funcionamento e assistência técnica da garantia, bem como os produtos ou materiais indispensáveis ao reparo, limpeza e manutenção dos mesmos;

28 - promover o imediato afastamento de qualquer dos seus empregados, designado para executar os serviços, que vier a apresentar conduta nociva, incapacidade técnica ou que perturbe a ação da fiscalização do Contratante;

29 - apresentar, sempre que solicitados, os documentos que comprovem a procedência das peças destinadas à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

30 - fornecer os equipamentos, objeto deste contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos contados da assinatura deste instrumento;

31 - garantir o equipamento fornecido, assim como componentes e periféricos pelo período de __________ (mínimo de 03 anos), contado do recebimento definitivo;

32 - apresentar ao executor do contrato a relação dos empregados autorizados a prestar os serviços de assistência técnica da garantia, dentre os quais um responsável técnico com registro em órgão competente;

33 - prestar os serviços da assistência técnica da garantia consoante o disposto na Cláusula Quinta deste Contrato;

34 - instalar nos equipamentos, quando da prestação dos serviços de assistência técnica da garantia, somente peças novas e originais;

35 - fornecer juntamente com os equipamentos, a documentação técnica completa e atualizada dos mesmos, contendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, todos originais e redigidos em português, não sendo aceitas cópias;

36 - solicitar autorização, por escrito, do Contratante, para a retirada de quaisquer equipamentos de informática de suas dependências, quando os serviços de assistência técnica da garantia não puderem ser executados no local;

36.1 – comunicar, por escrito, a devolução do equipamento que foi retirado para assistência técnica da garantia;

37 – entregar os equipamentos na Secretaria de Informática do Contratante, localizado no 1º subsolo do Edifício Anexo I, Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco “K”, Brasília – DF, no horário compreendido entre 12:00 e 19:00 horas, acompanhados das notas fiscais correspondentes, que deverão conter o número de série dos equipamentos e o prazo de garantia ofertado;

38 – substituir, obrigatoriamente, sem ônus para o Contratante, no prazo definido no Parágrafo Décimo da Cláusula Quinta deste Contrato, o equipamento entregue que venha a apresentar defeito de fabricação durante o período de assistência técnica da garantia;

39 – comunicar, com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, à Secretaria de Informática do Contratante, a data da entrega dos equipamentos;

40 – realizar a atualização dos softwares residentes nos equipamentos durante todo o período de garantia;

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto desta contratação;

2 - assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento/serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;

3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade constatada no fornecimento dos equipamentos e/ou na execução dos serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;

4 - solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como carta, telegrama, telefax, página na Internet ou e-mail;

5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação, consoante o disposto na Cláusula Oitava deste Contrato;

6 - efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste instrumento;

7 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários à ao cumprimento do objeto deste Contrato;

8 - sustar o recebimento dos equipamentos que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações constantes da proposta apresentada pela Contratada;

9 – impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo por empresa comprovadamente autorizada;

10 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

11 – manter organizado e atualizado o registro de todas ocorrências e observações relacionadas com a execução do objeto contratado;

12 – configurar e instalar os equipamentos nas Subseções Judiciárias;

13 – exigir, sempre que necessário, a apresentação pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

CLÁUSULA QUINTA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

A Contratada garantirá os equipamentos, componentes e periféricos contra defeitos de fabricação, pelo período ___________ (mínimo de 03 anos), a contar da data de seu recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Durante o período de garantia dos equipamentos, componentes e periféricos, a Contratada prestará ao Contratante, às suas expensas e sem quaisquer ônus adicionais, serviços de assistência técnica da garantia.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Entende-se por assistência técnica da garantia a reparação das eventuais falhas dos equipamentos, componentes e perifericos, mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma especificação, novos e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser prestados no local de entrega dos equipamentos no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, observando-se as seguintes condições:

1- O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 02 (duas) horas corridas, contado a partir da solicitação efetuada pelo Contratante;

2- Entende-se por início do atendimento o horário de chegada do técnico enviado pela Contratada ou pela empresa autorizada pelo fabricante, no local onde estiver instalado o equipamento;

3- O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 08 (oito) horas corridas, contado a partir do início do atendimento;

4- Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado, estando condicionado à aprovação do Contratante, conforme o caso.

PARÁGRAFO QUARTO

A solicitação de assistência técnica será formulada pelo Contratante por meio de carta, telegrama, telefax, pagina na Internet ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela Contratada, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas em dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO

Os prazos fixados no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, ser prorrogados pelo período que os servidores incumbidos do acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenderem suficiente para que os serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos.

PARÁGRAFO SEXTO

Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento defeituoso.

Parágrafo sétimo

Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos nesta Cláusula, deverá a Contratada providenciar o imediato empréstimo de um outro equipamento ao Contratante solicitante dos reparos, em perfeito estado de funcionamento e com características técnicas idênticas ou superiores àquelas do equipamento defeituoso, o qual o substituirá até a conclusão de seus reparos.

Parágrafo oitavo

No caso de ser necessária a retirada do equipamento defeituoso das dependências do Contratante, deverá a Contratada relatar por escrito a situação ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços, que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito.

Parágrafo nono

O equipamento colocado em substituição, ficará instalado nas dependências do Contratante até a devolução do equipamento consertado, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sua retirada para reparos.

Parágrafo décimo

A Contratada deverá substituir qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo ultrapassar a 48 (quarenta e oito) horas  no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias corridos após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante.

Parágrafo décimo primeiro

O equipamento a que se refere o parágrafo anterior, terá o mesmo prazo de garantia fixado no contrato, devendo a contagem do período ter início a partir da efetiva substituição.

Parágrafo décimo segundo

As peças e componentes substituídos deverão ser entregues definitivamente ao Contratante, juntamente com o equipamento consertado. Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo executor do Contrato.

Parágrafo DÉCIMO TERCEIRO

Concluída a manutenção, a Contratada fornecerá ao Contratante, documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente eventualmente substituído, assim como relato referente à constatação de uso inadequado do equipamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO SUPORTE TÉCNICO

Além dos serviços de assistência técnica, a Contratada deverá disponibilizar suporte técnico não assistido para uso do Contratante, sem ônus adicionais para este.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O suporte a que se refere o caput desta Cláusula compreenderá o download de informações técnicas, de drivers, firmwares, patches e de aplicativos/utilitários relacionados com os equipamentos fornecidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O suporte a que se refere o parágrafo anterior,deverá ser prestado via INTERNET, e-mail, e/ou outro meio hábil de comunicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Deverá ainda a Contratada, durante o período de garantia, fornecer sem quaisquer ônus ao Contratante, todas as atualizações, novas versões e releases dos softwares  de gerenciamento dos equipamentos fornecidos.

PARÁGRAFO QUARTO

A disponibilização para download das atualizações, novas versões e releases dos softwares  de gerenciamento dos equipamentos fornecidos, deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release, devendo a Contratada prestar o suporte necessário para a instalação e configuração das mesmas.

## CLÁUSULA SÉTIMA —  DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Os equipamentos deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado da assinatura deste instrumento, devendo ser recebidos por  servidor/Comissão designado(a) pelo Contratante:

a) provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da comunicação por escrito da Contratada e mediante termo próprio, assinado pelas partes, e após a verificação de que os mesmos se encontram operacionais e em condições de serem recebidos;

b) definitivamente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento provisório, mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes e após vistoria que comprove a adequação dos equipamentos às cláusulas contratuais e proposta comercial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento e na proposta comercial, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova a substituição do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito onde constem as recomendações de uso, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos entregues, bem como as relacionadas com as especificações técnicas dos materiais e suprimentos a serem utilizados nos mesmos.

Parágrafo TERCEIRO

Os equipamentos serão recusados:

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes nos Anexos deste Contrato e na proposta comercial da Contratada;

b) quando não corresponderem ao que fora apresentado ao Contratante a título de amostra;

c) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.

Parágrafo QUARTO

O lote inteiro será devolvido, se mais de 10% dos equipamentos forem reprovados.

Parágrafo QUINTO

Ocorrendo a recusa de equipamento ou de todo o lote entregue, a Contratada deverá providenciar a substituição no prazo de 07 (sete) dias corridos contados  da comunicação feita pelo Contratante.

Parágrafo SEXTO

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta contratação.

Parágrafo SÉTIMO

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitará, no  todo ou em parte, o fornecimento objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor do Contratante ou Comissão a ser designada pelo Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse servidor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

### PARÁGRAFO TERCEIRO

A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando, sobretudo, manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados e evitar descumprimento das cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA NONA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à  conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho  n. __________ e no Elemento de Despesa n. _______________.

### PARÁGRAFO ÚNICO

Foi emitida a Nota de Empenho de n. __________, em ________, no valor de R$ ______________, para atender as despesas oriundas desta contratação.

### CLÁUSULA DÉCIMA — DO PREÇO

Pelo fornecimento dos equipamentos objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor fixo e irreajustável de R$ _____________ consoante à tabela de preços constante no Anexo III deste instrumento.

### PARÁGRAFO ÚNICO

O preço constante do caput desta cláusula compreende todas as despesas concernentes ao fornecimento dos equipamentos, tais como transporte, mão-de-obra, custos relativos à assistência técnica e à garantia do mesmo, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. O atesto deverá ocorrer na data do recebimento provisório / definitivo dos equipamentos da seguinte forma:

a) 30% (trinta por cento) após o recebimento provisório;

b) 70% (setenta por cento) após o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade  da Previdência, Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais. A validade dessa documentação poderá ser verificada através de consulta on line ao Sicaf.

Parágrafo SEGUNDO

Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, incidirão sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

Parágrafo TERCEIRO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

Parágrafo QUARTO

Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere  às retenções tributárias.

Parágrafo QUINTO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

Parágrafo SEXTO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Contratante.

Parágrafo SÉTIMO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo OITAVO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, oficiando à Contratada sobre as razões da medida.

Parágrafo NONO

A Contratada terá quinze dias, contados do conhecimento dos motivos que ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, tornar-se-á inimpugnável a glosa.

Parágrafo DÉCIMO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade de_________, emitida em____, pelo ___________, no valor de R$ ___________, com vencimento em _______, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, que terá o seu valor alterado caso haja redução ou aumento no quantitativo adquirido.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no parágrafo anterior.

### PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o valor da garantia principal no prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

### PARÁGRAFO QUARTO

A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias consecutivos após o decurso de 36 (trinta e seis) meses do recebimento definitivo, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial das condições estipuladas neste Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF-1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os arts. 86 a 88 da Lei n. 8.666/93, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo primeiro

Caso a empresa licitante vencedora se recuse a assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação feita pelo Contratante, sem motivo justificado, caracterizar-se-á descumprimento total da obrigação assumida. Ocorrendo essa hipótese, o Contratante poderá aplicar à empresa multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor que seria contratado, ficando, ainda, sujeita às demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93.

Parágrafo segundo

O atraso injustificado no cumprimento do objeto contratado ou de prazos estipulados, exceto o definido no Parágrafo Primeiro desta cláusula, sujeitará a Contratada à multa diária, ou por hora, conforme o critério de cálculo de prazo, de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato ou, se for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso e, na hipótese de atraso da prestação de assistência técnica da garantia, ficará sujeita à multa sobre o valor unitário do equipamento, no mesmo percentual.

Parágrafo terceiro

Pela inexecução total ou parcial do compromisso, o Contratante poderá rescindir o Contrato, cancelar o saldo de empenho e aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou sobre a parte não entregue ou não cumprida.

Parágrafo quarto

Caso a Contratada não possa cumprir, total ou parcialmente, o prazo de entrega, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato, e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

Parágrafo quinto

A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo de entrega, deverá ser encaminhada à Secretaria de Informática (SAU/Sul – Quadra 2, Praças dos Tribunais Superiores – Brasília/DF), até o vencimento do prazo estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

Parágrafo sexto

Vencido o prazo proposto sem a entrega, total ou parcial, o Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite para fazê-lo. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o Parágrafo Terceiro desta cláusula.

Parágrafo sétimo

A entrega dos equipamentos até a data-limite de que trata o parágrafo anterior não isentará a Contratada da multa prevista no Parágrafo Segundo desta cláusula.

Parágrafo oitavo

As multas devidas pela Contratada são prontamente exigíveis e poderão ser deduzidas de  valores devidos pelo Contratante.

Parágrafo nono

Não tendo a Contratada crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU ou cheque nominal em favor do TRF-1ª Região.

Parágrafo décimo

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, em que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência de  ________ dias, contados a partir da data de sua assinatura, tendo seu término previsto para ________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

No prazo previsto no caput desta Cláusula estão computados os prazos para: fornecimento dos equipamentos, que é de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura do Contrato; recebimento provisório que é de 10 (dez) dias corridos; recebimento definitivo que é de 20 (vinte) dias corridos; assistência técnica da garantia que é de _________ meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO

O Contratante reserva-se no direito de rescindir, unilateralmente, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, o presente contrato, na ocorrência de qualquer situação prevista na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, art. 79, I, e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/93.

Parágrafo único

Poderá, ainda, ser rescindido o presente contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato será publicado em forma de extrato no D.O.U, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF,  _____de _________ de 2005.

# WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Diretor-Geral da Secretaria

do TRF 1ª Região.

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N. ____/2005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

A seguir, as características técnicas dos equipamentos adquiridos:

01.  Item 01. Comutador Tipo 01

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia de comutadores com as seguintes características:

  - Deve ser do mesmo fabricante dos demais componentes deste anexo;

  - Deve estar preparado para instalação em Rack padrão EIA 19”;

  - Deve permitir a inserção de módulos com interfaces em Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet para adição de portas;

  - Deve possuir, no mínimo, 08 portas 1000BaseSx, através de interfaces do tipo Mini-Gbic, em conectores do tipo LC;

  - Deve possuir, no mínimo, 03 slots para instalação de módulos com interfaces de conexão;

  - Deve possuir, no mínimo 16 portas 10/100BaseTx com conector RJ45 diretamente instalados no módulo;

  - Deve possuir, no mínimo 02 portas 1000BaseT, através de interfaces do tipo Mini-Gbic em conectores tipo RJ45;

  - Deve suportar através de instalação de módulo, adicionar no mínimo mais 48 portas 10/100BaseTx com conectores RJ45 diretamente instalados no módulo;

  - Deve suportar através de instalação de módulo, adicionar no mínimo mais 6 portas 1000Base-X, podendo ser do tipo TX, SX, LX e LH, em qualquer combinação;

  - Deve suportar e possuir Fontes de Alimentação redundantes. Estas Fontes devem operar entre 100 e 240VAC, tipo auto-sensing. Devem também operar em 50 ou 60Hz de freqüência;

  - Deve possuir Switch-Fabric de, no mínimo, 24 (Vinte e quatro) Gbps;

  - Deve possuir um throughput mínimo de 16 (Dezesseis) Mpps (Milhões de pacotes por segundo);

  - Deve vir instalado com a versão de software mais completa existente para o equipamento, que implemente todas as funcionalidades disponíveis para o mesmo, independente de existirem funcionalidades extras as solicitadas neste edital;

  - Deve suportar a definição e aplicação em cada porta do switch de políticas de classíficação de tráfego e ainda deve suportar o bloqueio em qualquer porta do switch de trafego que não esteja em conformidade com a política definida;

  - Deve suportar políticas de classificação de tráfego por: Endereço IP Origem e Destino, Campo TOS do cabeçalho IP, Endereço MAC de origem e destino, número de porta TCP de origem e destino, faixa de números de portas TCP de origem e destino, endereço de porta UDP de origem e destino, faixa de endereços de portas UDP de origem e destino;

  - Deve suportar um mínimo de 64.000 (Sessenta e quatro mil) entradas para a Tabela de Endereçamento MAC;

  - Deve implementar IEEE 802.1p e TOS;

  - Deve implementar TOS-Rewrite;

  - Deve suportar a configuração de pelo menos 4.000(Quatro mil) VLANs, no padrão IEEE 802.1Q;

  - Deve implementar o padrão 802.1x;

  - Deve implementar autenticação de usuários via 802.1x(com EAPOL) e Web Browser e autenticação de dispositivos via MAC ADDRESS. Todos os métodos de autenticação solicitados neste item devem permitir integração com servidor RADIUS;

  - Deve implementar a funcionalidade VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol;

  - Deve implementar gerenciamento baseado nos protocolos SNMP versão 1, SNMP versão 2c, SNMP versão 3, telnet, SSH V2 e web management através do protocolo HTTP. Para SNMP V3 deve ser possível implementar autenticação via MD5 e criptografia via DES.

  - Deve implementar DHCP relay;

  - Deve implementar RADIUS;

  - Deve implementar SSH v2;

  - Deve implementar no mínimo quatro grupos de RMON (1, 2, 3 e 9), na configuração de hardware e software ofertado, sem a necessidade de probes externos;

  - Deve implementar a funcionalidade SNTP (Simple Network Time Protocol);

  - Deve implementar na configuração ofertada, os protocolos de roteamento OSPF e RIP(versão 1 e versão 2);

  - De possuir suporte a RFC3580, 2865 e 2866;

  - Deve implementar os protocolos de IP Multicasting DVMRP e IGMP v1/v2;

  - Deve implementar IEEE 802.1p;

  - Deve implementar IEEE 802.1t;

  - Deve implementar IEEE 802.1q;

  - Deve implementar IEEE 802.1d;

  - Deve implementar IEEE 802.3ad;

  - Deve implementar IEEE 802.1w;

  - Deve implementar IEEE 802.1s;

  - Deve possuir arquivo de configuração baseado em texto, permitindo seu download, edição e upload para o equipamento;

  - Deve implementar Syslog.

  - Deve implementar roteamento IP;

  - Deve implementar Access List;

  - Deve implementar broadcast suppression;

  - Deve implementar port mirror;

  - Deve implementar Inbound Rate-limit;

- Item 02 - COMUTADOR TIPO 02

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia de comutadores, com as seguintes características:

  - Switch de nível dois do modelo de referência OSI, empilhável, instalável em rack padrão de 19 polegadas;

  - Deverá ser do mesmo fabricante dos comutadores tipo 1;

  - Deve possuir kits completos de fixação para instalação em racks de 19 polegadas;

  - Deve operar entre 100-240VAC, de 50Hz – 60 Hz;

  - Permitir o empilhamento de, no mínimo, 08 (oito) unidades, com no máximo 24 (vinte e quatro) portas 10/100BaseTX Fast Ethernet, diretamente conectadas, não sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou similar;

  - Deve possuir um switch fabric com tamanho de banda mínimo de 8 (oito) Gbps, por unidade da pilha;

  - Deve possuir arquitetura baseada em chips ASIC (customizados);

  - Deve suportar uplinks para portas Gigabit Ethernet 1000BaseSX, 1000BaseLX , suportando simultaneamente estas tecnologias;

  - Deve ser entregue com todos os componentes necessários para o seu perfeito funcionamento em rede;

  - Possuir capacidade de empilhamento através da ligação de um switch ou anterior e ao próximo, e não de todos os switches a um módulo ou dispositivo central, para evitar ponto único de falha na pilha;

  - Cada pilha deve estar configurada com o mínimo de 01 (uma) porta Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z 1000BaseSX) com conectores LC para fibra óptica do tipo multímodo, para conexão ao backbone da rede, conforme topologia proposta em anexo;

  - Deve suportar a capacidade mínima de encaminhamento de pacotes (layer 2 switching) de 6 Mpps (seis milhões de pacotes por segundo), por unidade da pilha;

  - Deve suportar armazenamento mínimo de 8.000 (oito mil) endereços MAC;

  - Deve possuir barramento de empilhamento específico com performance igual ou superior a 2 Gbps;

  - Deve suportar a implementação de no mínimo 254 (duzentas e cinqüenta e quatro) VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q;

  - Deve implementar espelhamento de portas (port mirroring) de forma a possibilitar a análise de tráfego em uma ou mais portas;

  - Deve suportar e implementar o padrão IEEE 802.3ad Link Aggregation;

  - Deve ter suporte a IGMP (v1 e v2) Snooping;

  - Deve possuir capacidade de classificação de tráfego baseado em informações das camadas 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI;

  - Deve ser gerenciável via SNMP, Telnet, porta de console e Web Browser padrão (http;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Suporte ao protocolo Spanning Tree IEEE 802.1D e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência entre conexões;

  - Deve implementar listas de controle de acesso (ACLs);

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-X;

IEEE 802.1D (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Class of Service);

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.3 – Especificação 10BASE-T;

IEEE 802.3u – Especificação 100BASE-Tx.

- Item 03 - MÓDULO DE INTERFACE GIGABIT ETHERNET

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, de módulos com as seguintes características:

  - Módulo compatível com o comutador tipo 01, para disponibilizar interfaces de conexão no padrão 1000Base-X;

  - Deve possuir, no mínimo, 2 slots do tipo Mini-Gbic para instalação de interfaces Gigabit Ethernet, podendo ser do tipo TX, SX, LX e LH, em qualquer combinação;

  - Deve permitir a implementação de todas as funcionalidades solicitadas para o comutador tipo 01;

- Item 04 - Interface Gigabit Ethernet 1000Base-SX

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, de interfaces, com as seguintes características:

  - Interface compatível com módulo especificado no item 3;

  - Interface compatível com comutador tipo 01;

  - Deve ser compatível com o padrão 1000Base-SX;

  - Deve permitir sua utilização sobre fibras óticas do tipo Multimodo de 50 ou 62.5 μm;

  - Deve possuir conector do tipo LC;

  - Deve permitir sua utilização em links com até 550m.

- Item 05 - Interface Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, de interfaces, com as seguintes características:

  - Interface compatível com módulo especificado no item 3;

  - Interface compatível com comutador tipo 01;

  - Deve ser compatível com o padrão 1000Base-LX/LH;

  - Deve permitir sua utilização sobre fibras óticas do tipo Monomodo.

  - Deve possuir conector do tipo LC;

  - Deve permitir sua utilização em links com até 70Km sobre fibras Monomodo;

- Item 06 - Módulo de interface Fast Ethernet

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, de intefaces com as seguintes características:

  - Módulo compatível com o comutador tipo 01, para disponibilizar interfaces de conexão no padrão 10/100BaseTx;

  - Deve possuir, no mínimo, 16 portas 10/100BaseTx, diretamente instalada no módulo, em conectores RJ45;

  - Deve permitir a implementação de todas as funcionalidades solicitadas para o comutador tipo 01;

- Item 07 - Módulo de empilhamento para comutador tipo 02

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, de módulos com as seguintes características:

  - Deve ser totalmente compatível com comutador tipo 02;

  - Deve implementar empilhamento com performance de 1 Gigabit.

  - Deve vir acompanhado dos cabos necessários e suficientes para o empilhamento do equipamento.

- Item 08 - Módulo Up-link para comutador tipo 02

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, de módulos com as seguintes características:

  - Deve ser totalmente compatível com comutadores tipo 02;

  - Deve possuir 01(uma) porta 10/100/1000BaseT, em RJ45 e ainda 1(uma) porta do tipo SFP para instalação de interface do tipo Mini-Gbic, para os padrões 1000BaseSx, 1000BaseLX ou 1000BaseLH;

  - Pode ser do tipo “COMBO”, ou seja, apenas uma das portas estará ativa por módulo, sendo a porta RJ45 ou a porta SPF com interface Mini-Gbic;

ANEXO II AO CONTRATO N. __/2005

# PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DA LAN COM TECNOLOGIA GIGABIT

## 1.1 Definição

O presente projeto contempla o fornecimento de uma solução integrada de tecnologias modernas para ambientes de redes convergentes e de alta velocidade, objetivando a operacionalização do ambiente de rede local do Edifício Cidade do Cabo Frio, através da aquisição de equipamentos comutadores do tipo Gigabit Ethernet.

## 1.2 Característica do Ambiente de Rede

A arquitetura de rede projetada pretende atender aproximadamente 774 usuários ativos da rede, interligando a rede LAN do Edifico Cidade do Cabo Frio à rede MAN existente do TRF da 1ª Região, possibilitando assim a utilização de aplicações existentes, como Internet, Intranet, Correio Eletrônico e da migração dos Sistemas Informatizados para tecnologias mais avançadas. Além disso, pretende-se com a instalação da nova rede local permitir a implantação de novas soluções, tais como Telefonia IP, soluções de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) e Workflow.

## 1.3 Análise da Infra-Estrutura Básica

Atualmente a infra-estrutura de rede do Edifício Cidade do Cabo Frio conta com aproximadamente 1.200 pontos em cabeamento estruturado, divididos em 10 concentradores distribuídos nos 8 andares do edifício.

A distribuição do CORE da Rede para os distribuidores secundários, que compõem a estrutura do cabeamento vertical, irá utilizar o padrão GigaBit 1000Base SX. Já o cabeamento horizontal existente utiliza cabos UTP Cat 5 e Cat 5e. A distância máxima do distribuidor mais afastado do CORE é cerca de 25m.

## 1.4 Definição do Escopo para a Nova Rede

O escopo deste projeto básico é o fornecimento de uma solução integrada de rede local para o ambiente do Edifício Cidade do Cabo Frio contemplando:

- Emprego de tecnologias modernas de rede local: Gigabit Ethernet e Fast Ethernet;

- Adoção de tecnologias e padrões abertos de comunicação de dados, com suporte para incorporação de técnicas de convergência de dados, voz e vídeo;

- Implementação da estrutura de rede local através da adoção do padrão Gigabit Ethernet no Backbone e Fast Ethernet para a camada de acesso (usuários);

- Emprego de sistema de gerenciamento centralizado com capacidade de gerenciar e configurar os novos equipamentos de rede local e os já modernizados nos ambiente de rede administrados pelo TRF.

Sendo assim, consiste como objetivo principal da presente proposta técnica definir e projetar uma estrutura de rede local com o emprego de tecnologias modernas, de forma adequada às necessidades identificadas e observadas as restrições de negócio e técnicas do órgão, tanto quanto assegurando condições para o seu crescimento futuro.

## 1.5 Projeto da Nova Rede

Nas seções a seguir, será detalhada toda a arquitetura do projeto básico da nova rede local, incluindo a apresentação da estrutura do projeto lógico (Modelo Hierárquico da Rede) e projeto dos ativos físicos.

### 1.5.1 Descrição dos Padrões a Serem Implantados

A tecnologia Gigabit Ethernet foi escolhida como cerne do backbone desta rede, pois é a que apresenta a melhor relação custo benefício, garantindo a plena utilização dos investimentos realizados em cabeamento (UTP e Fibra Ótica).

O Gigabit Ethernet é uma extensão para os padrões IEEE 802.3 de 10 Mbps e 100 Mbps. Em julho de 1996, após meses de estudo, o IEEE 802.3 criou o grupo 802.3z. Este grupo tinha o objetivo de desenvolver o padrão Gigabit Ethernet com as seguintes características:

- Permitir operação half e full-duplex à velocidade de 1000 Mbps;

- Usar o formato do quadro Ethernet 802.3;

- Usar o método de acesso ao meio CSMA / CD com suporte a um repetidor por domínio de colisão;

- Ser compatível com as tecnologias 10Base-T e 100Base-TX;

O crescimento acelerado do tráfego da LAN está fazendo com que os administradores da rede procurem por tecnologias de rede de mais alta velocidade para gerenciar o problema da largura de banda. Gigabit Ethernet é uma alternativa atraente pelos seguintes critérios:

- Migração direta e fácil para níveis de desempenho mais altos sem rompimento da rede;

- Baixo custo - incluindo os custos de suporte e de aquisição;

- Capacidade para suportar novos tipos de aplicações e dados;

- Flexibilidade de projeto de rede;

Uma das mais importantes questões com a qual os administradores de rede se preocupam é como obter uma maior largura de banda sem romper a rede existente. O Gigabit Ethernet segue a mesma forma e função dos seus precursores 10Mbps e 100Mbps Ethernet, permitindo uma migração direta e incremental para uma interconexão de mais alta velocidade. Todas as três velocidades do Ethernet (Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet) usam o mesmo formato de quadro IEEE 802.3, operação full-duplex e métodos de controle de fluxo. No modo half-duplex, o Gigabit Ethernet usa o mesmo método de acesso CSMA / CD para resolver o problema de contenção ao meio compartilhado. E ele ainda usa os mesmos objetos de gerenciamento definidos pelo grupo IEEE 802.3.

### 1.5.2 Projeto Lógico

A aplicação de um modelo hierárquico (concentradores principais e concentradores de borda), tem o objetivo de simplificar o trabalho de administração e gerenciamento dos recursos oferecidos.

A responsabilidade pela administração da rede e os sistemas de gerenciamento podem ser distribuídos pelas diferentes camadas da arquitetura apresentada. Tal flexibilidade propiciará, ainda, redução dos custos de administração, na medida em que oferece maior modularidade e garantia de crescimento sem restrições quanto ao projeto original.

Além disso, a natureza modular do modelo de projeto hierárquico torna possível o planejamento preciso da capacidade dentro de cada camada hierárquica, reduzindo assim a largura de banda desperdiçada.

Outro fator que leva a apresentar o presente projeto segundo a norma do modelo hierárquico é que as redes que crescem de modo desordenado e sem qualquer planejamento tendem a se desenvolver em um formato não estruturado.

Em resumo, o projeto hierárquico facilita as mudanças. Na medida em que os elementos em uma rede exigem mudanças, o custo de realizar uma atualização fica contido em um pequeno subconjunto da rede global. Em grandes arquiteturas de redes, planas ou em malhas, as mudanças tendem a produzir impacto sobre um grande número de sistemas.

A figura 1 abaixo representa o modelo hierárquico proposto para a rede do Edifico Cidade do Cabo Frio:

### 1.5.3 Projeto da Rede Física

O núcleo (ou core) da rede do Edifico Cidade do Cabo Frio será constituído de 02 (dois) Comutadores principais, denominado neste projeto de Comutadores Tipo 01, que deverão ser capazes de encaminhar dados baseados nas camadas 2 e 3 do modelo OSI, concentrando os enlaces de fibra ótica para os comutadores secundários.

Para interligar o core do edifício Cidade do Cabo frio com o core do TRF localizado no Edifício Anexo I será utilizado um terceiro Comutador Tipo 01, que receberá o enlace local Gigabit contratado com uma concessionária de telecomunicações.

Os Comutadores Tipo 01 deverão ser interligados a 07 (sete) conjuntos de comutadores secundários, conforme esquema da figura 1. Esses comutadores secundários, que serão organizados em pilhas, aqui denominados Comutadores Tipo 02, serão interconectados aos Comutadores Tipo 01 através de enlaces Gigabit Ethernet 1000Base-SX, para tanto estes comutadores deverão suportar up-link com o core através de fibra óptica.

Os Comutadores Tipo 01, deverão conter, na sua totalidade, um mínimo de portas 10/100BaseTX e 1000BASE-SX / LX /LH, autosense, full-duplex, com vistas a atender a quantidade de pontos lógicos instalados nas dependências dos andares do Edifico Cidade do Cabo Frio e que garantam a conexão destes ao core da rede do TRF no Edifício Anexo I.

ANEXO III AO CONTRATO N. ___/2005

TABELA DE PREÇOS

| Item | Equipamento | Quantidadeadquirida | Preço unitário | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Comutador Tipo 01 |  |  |  |
| 02 | Comutador Tipo 02 |  |  |  |
| 03 | Módulo de interface Gigabit Ethernet |  |  |  |
| 04 | Interface Gigabit Ethernet 1000Base-SX |  |  |  |
| 05 | Interface Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH |  |  |  |
| 06 | Módulo de interface Fast Ethernet |  |  |  |
| 07 | Módulo de empilhamento para Comutador tipo 02 |  |  |  |
| 08 | Módulo Up-Link SX para Comutador tipo 02 |  |  |  |
| Valor total contratado |  |

ANEXO VII

### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 97/2005

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO EDIFÍCIO CIDADE DE CABO FRIO.

Aos ___ dias do mês de ______ de 2005, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n. 097.828.001-63, RG n. 370.908 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Presencial n. ___/2005, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO EDIFÍCIO CIDADE DE CABO FRIO, observadas as disposições contidas na Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 3.555/2000, Decreto n. 3.931/2001 e subsidiariamente na Lei n. 8.666/93, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, Edital do Pregão Presencial n. ___/2005 e Processo Administrativo n. 6.764/2005.

- – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento dos equipamentos e acessórios constantes do Anexo deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

  - – Fornecedor: ________, CNPJ n. ___________, com sede _______, Cep n. ________; telefone n. ________, fax n. ________, representada por (cargo na empresa) _____, Sr______, (nacionalidade)_________, (estado civil) _______, residente e domiciliado em _______, RG n. _________, CPF n. _______________.

- – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante a assinatura de termo de contrato.

  - – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a assinatura do termo de contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial n. _____/2005.

  - – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

- – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

  - – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

- –  DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

  - – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

  - – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

  - – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

- – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- houver razões de interesse público.

  - – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

  - – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

- – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 06 (seis) meses contada a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

  - – Esta Ata tem seu prazo de validade até ____________.

  - – A prorrogação do prazo de validade da Ata será realizada por intermédio de Termo de Prorrogação de Ata.

  - –O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manifestar por escrito seu eventual interesse na prorrogação da mesma, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias antes do término de sua validade. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo ao TRF 1ª Região, a seu exclusivo critério, promover nova licitação, não cabendo ao(s) fornecedor(es) registrado(s) o direito a qualquer indenização.

- - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br.

- – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília,   ___  de _______ de 2005.

WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

FORNECEDOR

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N. ___/2005

| Item | Equipamento | Quantidade | Preço unitário registrado | Subtotal registrado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Comutador Tipo 01 | 18 |  |  |
| 02 | Comutador Tipo 02 | 108 |  |  |
| 03 | Módulo de interface Gigabit Ethernet | 12 |  |  |
| 04 | Interface Gigabit Ethernet 1000Base-SX | 72 |  |  |
| 05 | Interface Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH | 12 |  |  |
| 06 | Módulo de interface Fast Ethernet | 09 |  |  |
| 07 | Módulo empilhamento para Comutador tipo 02 | 108 |  |  |
| 08 | Módulo Up-Link SX para Comutador tipo 02 | 21 |  |  |
| Valor total registrado |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF