Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3314-5275 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br.

Brasília-DF, 05 de dezembro de 2005.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de Retirada PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 103/2005 Processo n. 6.664/2005 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 103/2005

### PROCESSO: 6.664/2005

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 139 de 05 de abril 2005, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, pelo de sistema de registro de preços, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinado-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços visando a  aquisição de material para manutenção de bens móveis e imóveis, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias, quantidades e observações contidas no Anexo I deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 20/12/2005.

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) concordatárias ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) suspensas temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) abertas as propostas, a Pregoeira verificará a conformidade de cada item com os requisitos estabelecidos no Edital;

c) caso seja verificado que algum item não atenda aos requisitos estabelecidos, este será desclassificado pela Pregoeira, passando-se em seguida a abertura da fase de lances;

d) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos,  observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

e) encerrada a fase de lances, a Pregoeira examinará, item a item, a compatibilidade do preço ofertado pela proponente classificada em primeiro lugar, com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

f) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte da primeira colocada, a Pregoeira recusará sua proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada no item, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

g) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

h) constatado o atendimento dos requisitos habilitatórios mencionados na alínea anterior, a Pregoeira fixará o prazo máximo de 2 (duas) horas para que a licitante encaminhe, via fax, a documentação exigida para fins de habilitação;

i) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada naquele item, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

j) encerrada a fase de habilitação do certame e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame em favor da licitante julgada vencedora;

k) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, isso em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta  exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br.

5.2 - O encaminhamento da proposta comercial para o endereço eletrônico mencionado no subitem anterior poderá ocorrer a partir da data da liberação do edital no Comprasnet até o horário e data fixados para abertura.

5.3 - A empresa vencedora deverá encaminhar, após a fase competitiva, proposta escrita ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar seu nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e/ou seu telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) prever o prazo de entrega dos materiais ofertados, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contado do recebimento  da  respectiva nota de empenho;

e) constar prazo de garantia dos produtos/materiais fornecidos, não inferior a 12 (doze) meses, contado da data em que ocorrer o recebimento definitivo.

f) conter preços unitários e totais para cada item, em algarismos, compatíveis com os preços correntes no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária, ficando, desde já, estabelecido que no caso de divergência entre um e outro, será adotado o unitário para  fins de apuração do real valor da proposta;

g) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital e na proposta.

h) formular a proposta de preços de modo que os valores ofertados não ultrapassem os preços estipulados no Anexo I deste Edital.

5.4 - Não se admitirá a oferta de materiais usados, recondicionados, reciclados ou remanufaturados.

5.5 - A proposta vencedora ajustada ao lance deverá ser encaminhada à Pregoeira, no prazo máximo de 02 (duas) horas contado do final da Sessão Pública, através do Fac-símile n. (0xx61) 3314 5275, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão, sob pena de desclassificação.

5.6 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.7 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL proposto para o ITEM.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira enviará mensagens, via chat, às licitantes, mas estas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 – No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto a Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

7.1.4 - prova de regularidade junto a Secretaria da Receita Federal;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 - Constitui também condição de habilitação, o encaminhamento pela detentora da melhor oferta, de declaração nos moldes do Anexo III deste Edital, firmada pelo representante legal da licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seu quadro, com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos.

7.3 - A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser encaminhada, através do Fac-símile n. (0xx61) 3314 5275, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após a Pregoeira ter solicitado a sua apresentação, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão, sob pena de desclassificação.

7.4 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - Somente concorrerão à qualificação para fins de participação da fase de lances as propostas que atenderem às condições deste Edital e seus Anexos.

8.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por item.

8.3 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas no Edital.

8.4 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora do item, aquela que, tendo sido habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.5 - Serão desclassificadas as propostas que:

- consignarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, apresentarem valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios com cotação de valor zero;

- ofertarem mais de uma marca para o item;

- forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, bem como as propostas cujas amostras não atendam as especificações técnicas obrigatórias.

8.6 - Poderá a Pregoeira ou o Setor requisitante, quando da verificação da conformidade das propostas com os requisitos fixados no Edital, solicitar a apresentação de amostras dos materiais/produtos ofertados.

8.6.1 - Em havendo solicitação, as amostras deverão ser apresentadas em no prazo máximo 02 (dois) dias úteis,  após requisitadas, devidamente identificadas com o número da licitação, nome da licitante e o número do item, sob pena de desclassificação da proposta.

8.6.2 – As amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir a sua compatibilidade com as especificações constantes do Anexo I deste Edital, bem como com as consignadas na proposta apresentada, contando com o assessoramento das unidades competentes.

8.6.3 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para fins de confrontação quando da entrega dos materiais ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 10 (dez) dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação.

8.7 - Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados.

### 9 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - Após a homologação do resultado de julgamento, as licitantes classificadas em primeiro lugar serão convocadas para firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.

9.2 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o fornecedor registrado, até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

10 - DA NOTA DE EMPENHO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

10.1 - Será emitida Nota de Empenho em favor da licitante vencedora do certame, a qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como as constantes da proposta apresentada pela empresa adjudicatária.

10.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para retirar ou confirmar o recebimento da Nota de Empenho, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.

10.3 - A entrega do material deverá ocorrer no prazo não superior àquele estabelecido no  subitem 5.3, alínea “d”, contado da data de confirmação do recebimento da nota de empenho da despesa, na DIENG, localizada no subsolo do Edifício Dona Marta deste TRF – 1ª Região, situado SAL/SUL, quadra 2, lote 7A - Brasília/DF, acompanhados da nota fiscal correspondente, contendo:

- a indicação do banco, da agência e do número da conta-corrente em que o pagamento deverá ser efetuado;

- se for o caso,  o número de série dos materiais entregues e o prazo de garantia ofertado.

10.4 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado pedido de prorrogação.

10.5 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do alegado, deverá ser dirigido à Divisão de Engenharia – DIENG do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério do ordenador de despesas acolher ou não o requerimento da contratada.

10.6 - Os materiais serão recebidos:

- provisoriamente em até 05 (cinco) dias corridos, a partir da comunicação escrita da Contratada, após a verificação da conformidade do material com a especificação;

- definitivamente, dentro de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório, após verificação da qualidade, quantidade do material e conseqüente aceitação, observando-se o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

10.7 - O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilatação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.8 - A empresa adjudicatária obriga-se a substituir, no prazo de 07 (sete) dias, contado do recebimento da notificação, o material entregue e aceito, comprovada a existência de incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este prazo será aplicado o que disciplina o subitem 12.1.

10.9 - Os materiais entregues deverão ser novos de primeiro uso, estar devidamente acondicionados em embalagem lacrada de fábrica e revestir-se das características e especificações contidas no Anexo I deste Edital, bem como as consignadas na proposta apresentada pela contratada.

10.10 - A empresa adjudicatária deverá fornecer somente produtos que atendam integralmente as características e especificações consignadas em sua proposta, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.

10.11 - Deverá constar da embalagem, de modo visível e de forma padronizada, a data de fabricação, prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contado da data em que ocorrer o recebimento definitivo e a recomendação para uso, não sendo admitida a existência de rasuras e/ou adesivos sobrepostos no rótulo, quando não vier estipulado no próprio item a exigência de sua validade.

11 - DO PAGAMENTO

11.1 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região promoverá o crédito da quantia ajustada na conta bancária da contratada, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento definitivo.

11.2 - Quando o valor for inferior ao limite estabelecido no inciso II do artigo 24, da Lei 8.666/93, esse prazo será de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento definitivo.

11.3 - Na hipótese de existência de erros na nota fiscal de cobrança e/ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua íntegra após a contratada ter solucionado o problema.

11.4 - Poderá o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada.

11.5 - Ocorrendo atraso no pagamento, serão devidos à Contratada, juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, sendo adotado o Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM como critério de atualização monetária, conhecido quando da emissão da fatura, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação.

11.6 - Sob pena de decair do direito, a contratada terá prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota fiscal de cobrança referente aos juros de mora, devendo apresentar, juntamente com a nota, a memória de cálculo correspondente ao valor cobrado.

11.7 - Em se tratando de produtos importados, fica reservado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região o direito de solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação, de modo a que possa realizar as verificações julgadas necessárias.

11.8 - Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos materiais, de modo a que os tributos incidentes sobre a operação de venda sejam recolhidos naquela modalidade.

11.9 - A contratada deverá retirar a Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF, referente aos Tributos Federais no início do exercício seguinte, na página do Tribunal na internet ( “www.trf1,gov.br “).

12 - DAS PENALIDADES

12.1 - Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) a título de multa de mora por dia de atraso no cumprimento das obrigações ajustadas, incidentes sobre o valor empenhado ou sobre a quantia correspondente à parcela inadimplida da obrigação.

12.2 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes desta licitação, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação ou sobre a parte não cumprida;

c) impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

12.3 - As penalidades previstas nas alíneas “a”, e “c” do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” .

12.4 - Caso a empresa vencedora se recuse a apresentar nova proposta de preços, nos termos do subitem 5.5 deste Edital ou a receber a Nota de Empenho no prazo indicado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação, sendo lhe aplicada, isolada ou cumulativamente, as penalidades previstas no subitem 12.2.

12.5 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF,  pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

12.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região pela Contratada serão deduzidos de pleno direito de valores que lhe forem devidos, ou recolhidos através de GRU ou cheque nominal em favor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou cobradas judicialmente.

12.7 - A Contratada inadimplente que não tiver valores a receber do Tribunal Regional Federal da Primeira Região terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no subitem anterior.

12.8 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

13.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

13.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em  que se verificar a intimação dos interessados.

13.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

13.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso às alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

13.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

15.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar à presente licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente a justificar tal conduta. Devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

15.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

15.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

15.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

15.7 – Os originais das propostas e/ou documentos habilitatórios das empresas vencedoras deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no térreo do Edifício Adriana/TRF-1ª Região - SBS, Quadra 02, Bloco D, Brasília/DF, CEP 70.070.100.

15.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA PARA  FORMULAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES.

Brasília-DF,  05 de  dezembro de 2005.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2005

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 -  OBJETO

O presente Termo tem por objeto a formação de Registro de Preços, visando a aquisição de material para manutenção de bens móveis e imóveis, de acordo com as especificações, observações e quantitativos abaixo.

- – JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades da Divisão de Engenharia  na manutenção de bens móveis e imóveis.

3 - PRAZO DE ENTREGA

O prazo máximo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho.

4 - LOCAL DE ENTREGA

Os materiais deverão ser entregues na Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENG, localizada no Edifício Dona Marta XVIII, sito SAS Quadra 02, Bloco 7A, subsolo, Brasília – DF, telefones (61) 3314-5454 e 3314-5362,.

5 -  ESPECIFICAÇÕES

| ITEM | COD. BR | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BR0071625 | 10 | UN | CANOPLA CROMADA PARA VÁLVULA DOCOL, 1. 1/4". | 49,60 |
| 2 | BR0232601 | 75 | UN | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS PVC RÍGIDO; TUBO DE 850 G. | 17,75 |
| 3 | BR0284808 | 500 | UN | COLA DE SILICONE EM BASTÃO, COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, PARA PISTOLA QUENTE. | 95,00 |
| 4 | BR0250933 | 6 | L | SILICONE, 20 (VINTE) BISNAGAS COM 300 ML | 14,50 |
| 5 | BR0258341 | 20 | UN | JOELHO EM PVC DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 mm | 0,42 |
| 6 | BR0258342 | 20 | UN | JOELHO EM PVC DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 mm. | 0,60 |
| 7 | BR0258345 | 30 | UN | JOELHO EM PVC DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 mm. | 2,92 |
| 8 | BR0258349 | 60 | UN | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 90°, BITOLA 3/4" | 4,35 |
| 9 | BR0239148 | 50 | UN | MASSA DUREPOX, CAIXA C/100 g. NO ATO DA ENTREGA O MATERIAL DEVERÁ TER VÁLIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. | 3,11 |
| 10 | BR0238514 | 100 | UN | MASSA PLÁSTICA, TIPO IBERE, COM CATALIZADOR; LATA COM 500 GRAMAS. | 6,39 |
| 11 | BR0225732 | 100 | EMB | MASSA PARA CALAFETAR; COR CINZA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | 3,68 |
| 12 | BR0111600 | 25 | UN | SIFÃO EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 3/4". | 44,10 |
| 13 | BR0250701 | 10 | UN | SIFÃO PARA LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2" . | 78,50 |
| 14 | BR0214614 | 1.000 | UN | ABRAÇADEIRA DE NYLON COM RANHURAS, MEDINDO 203 MM X 49 MM X 1,20 MM (C X L X E), PARA AMARRAÇÃO DEFINITIVA SEM SISTEMA DE FIXAÇÃO. MODELO K 22/T 50R. | 0,25 |
| 15 | BR0254979 | 1.000 | UN | ABRAÇADEIRA DE NYLON COM RANHURAS, MODELO K22/T 50 R, MEDINDO 250 MM DE COMPRIMENTO TOTAL, 49 MM DE LARGURA E 1,20 MM DE ESPESSURA, COR BRANCA. AMARRAÇÃO DEFINITIVA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO. | 0,42 |
| 16 | BR0007331 | 5 | UN | CANO GALVANIZADO PARA ÁGUA, 3/4", BARRA COM 3 METROS | 89,38 |
| 17 | BR0246238 | 1 | UN | ALICATE PARA CRIMPAR DE METAL, COM CABO DO TIPO ISOLADO, PARA SER APLICADO EM CONECTORES RJ 09 E RJ 11, COM SISTEMA DE COMPRESSÃO. | 49,56 |
| 18 | BR0260260 | 200 | UN | APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO EM CENTRAL INTERNA E PABX, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: a) REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO; b) DISCAGEM TOM/PULSO; c) TECLA FLASH (100 ms); d) TECLA MUTE (INIBE A TRANSMISSÃO DE VOZ); e) PINO PADRÃO TELEBRÁS INCLUSO; f) TECLA PAUSA; g) 03 (TRÊS) NÍVEIS DE AJUSTE DE VOLUME; h) 03 (TRÊS) OU MAIS MEMÓRIAS DE TOQUE ÚNICO; i) 10 (DEZ) MEMÓRIAS DE DOIS TOQUES; j) COR BRANCO GELO; l) CABO ESPIRALADO COM CONECTORES RJ-11; m) CABO LISO COM CONECTORES RJ-12; n) FUNCIONAMENTO DO APARELHO TELEFÔNICO, MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; o) MANUAL DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS; p) COMPATÍVEIS COM A CENTRAL PABX ALCATEL 4400; e q) NÍVEL TRANSMISSÃO: 6 A 17 DB r) NÍVEL RECEPÇÃO: -7 A 4 DB s) NÍVEL EFEITO LOCAL: > 7 DB t) ESPAÇO PULSO: 33/66 MS u) DURAÇÃO FLASH: 100 E 250 MS v) GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO | 45,00 |
| 19 | BR0231012 | 40 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES PARA DIVISÓRIA, DO TIPO EMBUTIR COM 1SEÇÃO, CONJUGADO COM ESPELHO, NA COR CINZA, 10 A, TENSÃO MÁXIMA DE 250 V, MEDINDO 4 X 1". | 3,50 |
| 20 | BR0022233 | 100 | UN | BASE PARA LÂMPADA DULUX - F-36 W | 3,84 |
| 21 | BR0261813 | 10 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 60 A. PADRÃO: DIN. | 67,43 |
| 22 | BR0262435 | 100 | UN | ESPELHO PARA TOMADA UNIVERSAL REDONDA, 4 X 2" NA COR CINZA. | 1,24 |
| 23 | BR0262391 | 40 | UN | ESPELHO CEGO REDONDO, 3", NA COR CINZA. SEM PRÉ CORTE. | 1,24 |
| 24 | BR0261810 | 50 | UN | DISJUNTOR. TIPO: MAGNÉTICO. QUANTIDADES FASES: 1 UN. TENSÃO OPERAÇÃO: 220 V. FREQUENCIA: 60 HZ. COMPATÍVEL COM QUADRO DISJUNTOR. PADRÃO: DIN. | 6,74 |
| 25 | BR0261811 | 50 | UN | DISJUNTOR MONOFÁSICO, SISTEMA "W" - 25 A | 10,49 |
| 26 | BR0242120 | 30 | UN | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COM ROSCA, 3/4"; BARRA COM 3 METROS. | 5,46 |
| 27 | BR0020923 | 10 | UN | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" ; BARRA COM 3 METROS. | 15,23 |
| 28 | BR0261799 | 100 | UN | FILTRO DE LINHA. TENSÃO DE LINHA 220 VAC; NÚMERO DE TOMADAS: 05 (TIPO 2P + T); CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR: 1,5 M DE COMPRIMENTO; DIÂMETRO NOMINAL DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2,5 MM²; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA ATRAVÉS DE LED; PORTA FUSÍVEL: RETANGULAR; FUSÍVEL EXTERNO CONTRA SOBRECARGA 10 A; CAIXA DE METALON COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS E DE RADIOFREQUÊNCIAS (EMI); POTÊNCIA MÁXIMA: 1000 VA. | 20,90 |
| 29 | BR0226953 | 200 | UN | FITA ISOLANTE DE PVC COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA, ANTICHAMA, 90º C, ATÉ 750 V, NA COR PRETA. ROLO MEDINDO 19 MM X 20 M. | 3,83 |
| 30 | BR0262421 | 40 | UN | INTERRUPTOR INTERNO DE 02 SECOES. COM TOMADA UNIVERSAL E PLACA 4" X 2", CINZA. QUANTIDADE DE PÓLOS: 2 UN;QUANTIDADE ALAVANCAS: 1 UN; CORRENTE: 10 A; TENSÃO: 220 V, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 2560 V. | 7,02 |
| 31 | BR0250806 | 500 | UN | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 36 W, TIPO DULUX F- 36 W, 2G10 | 8,63 |
| 32 | BR0268323 | 30 | UN | LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO COMPACTA. TIPO DE BASE: 4 PINOS, POTÊNCIA 36 W . EQUIVALÊNCIA LUMINOSA 75 W. COMPRIMENTO: 173 MM, LARGURA 28 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V. | 30,24 |
| 33 | BR0262415 | 1.000 | UN | LAMPADA FLUORESCENTE, 40W, EXTRA LUZ DO DIA; CAIXA COM 25 UNIDADES | 4,00 |
| 34 | BR0256668 | 500 | UN | LÂMPADA INCANDESCENTE, PRATA REFLETORA DE 60 W, 220 V, R-20, BASE E-27, DIÂMETRO MÁXIMO DE 64 MM E COMPRIMENTO DE 103 MM. VIDA MÉDIA DE 1.000 HORAS E NORMAS TÉCNICAS NBR 5.121/82 E NBR 5.362/86. | 5,13 |
| 35 | BR0262417 | 1.000 | UN | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W. | 5,82 |
| 36 | BR0251603 | 200 | UN | LÂMPADA DICRÓICA. POTÊNCIA: 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 12 V; ILUMINÇÃO DE AMBIENTES. REFERÊNCIA: MR 16. 3200 K. IRC = 100, BASE GU 5.3, IEC 357 | 3,78 |
| 37 | BR0254504 | 2.000 | UN | BR0254504/0046 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO TUBULAR, POTÊNCIA 16 W, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LUZ DO DIA, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES | 6,18 |
| 38 | BR0247187 | 100 | UN | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 17 MM, 2 PINOS, D26 W/ 41 W, 220 V. | 8,10 |
| 39 | BR0110701 | 500 | UN | BR0110701 - PINO FÊMEA. Com a seguinte especificação: -bipolar monofásico. | 2,81 |
| 40 | BR0110701 | 500 | UN | BR0110701 - PINO - MACHO. Com as seguintes especificações: -pino de tomada para extensão; -15 ampére. | 3,24 |
| 41 | BR0236996 | 10 | RO | FIO FLEXÍVEL DE 2.5mm. NA COR VERMELHA; ROLO COM 100 METROS. | 58,29 |
| 42 | BR0239288 | 5 | RO | BR0239288 : CABO PP / FIO ELÉTRICO, tipo- FLEXÍVEL, bitola- 2X1,5 MM, cor- PRETA, material condutor- COBRE, material isolamento- PVC, quantidade- ROLO COM 100 METROS. | 61,27 |
| 43 | BR0112550 | 20 | UN | FOTOCÉLULA (RELÉ FOTOÉLETRICO) COM BASE PARA REFLETORES, 1000 W, 220 V. | 17,91 |
| 44 | BR0236315 | 5 | RO | FIO FLEXÍVEL, COBRE ELETROLÍTICO. 70º C, 750 V, DE 1,5 mm, PVC ANTICHAMA, COR AZUL; ROLO COM 100 METROS. | 42,67 |
| 45 | BR0251838 | 5 | RO | BR0251838 : CABO PP / FIO ELÉTRICO, tipo- FLEXÍVEL, bitola- 3 X 1,5 MM2, cor- PRETA, material condutor- COBRE, material isolamento- PVC. | 50,12 |
| 46 | BR0242152 | 6 | RO | CABO FLEXÍVEL EM COBRE ELETROLÍTICO, 70º, 750V, CAPA EM PVC ANTICHAMA, 25MM², COR PRETA; ROLO COM 100 METROS | 62,90 |
| 47 | BR0235682 | 60 | UN | REATOR, PARTIDA RAPIDA, 1 X 40 W / 220 V | 22,58 |
| 48 | BR0232939 | 200 | UN | REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA 2 X 40 w, 220 V, PARTIDA RÁPIDA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE. | 32,55 |
| 49 | BR0237762 | 100 | UN | REATOR ELETRÔNICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 2 X 36 PARTIDA RÁPIDA. | 32,55 |
| 50 | BR0256672 | 100 | UN | SOQUETE EM NYLON FIBRA DE VIDRO, 220 V, PARA DULUX F 26 W, DO TIPO BOCAL, ANTI-VIBRATÓRIO. APLICAÇÃO: LÂMPADA FLUORESCENTE. | 1,50 |
| 51 | BR0254983 | 200 | UN | TOMADA DE PASSAGEM BLINDADA, MODELO SIMPLES DO TIPO EMBUTIR, NO FORMATO DE CONTATO UNIVERSAL E CORPO EM FORMATO REDONDO, POSIÇÃO +1 CONTATO T, 25A, 220V, 2P+T, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS DA NBR 6.147/80. | 27,00 |
| 52 | BR0231005 | 360 | UN | CANALETA, PVC, COM TAMPA, BRANCA MEDINDO 20 x 10 x 2.200 MM, SISTEMA X, DA PIAL. ACABAMENTO NATURAL. | 3,09 |
| 53 | BR0042005 | 1 | RO | CABO PARA TELEFONE CCI 50, 02 PARES. ROLO COM 200 METROS. | 2,83 |
| 54 | BR0041769 | 10 | UN | CORDÃO LISO (FIO CHATO), COM 04 GUIAS. ROLO COM 100 METROS. | 81,00 |
| 55 | BR0234770 | 100 | UN | CONECTOR TELEFÔNICO, MACHO 4 VIAS X 4 CONTATOS, RJ - 11, AMERICANO (JACK) PLUG RJ - 11 DE 4 GUIAS. | 37,00 |
| 56 | BR0246266 | 600 | UN | CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO MACHO 4 VIAS X 4 CONTATOS, MODELO RJ - 45, PADRÃO AMERICANO (JACK) PLUG. | 0,32 |
| 57 | BR0236571 | 5 | UN | CHAPA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00 M X 2,00 M (L X C), ESPESSURA 2MM. | 308,00 |
| 58 | BR0263233 | 30 | UN | CORTIÇA, MEDINDO 90cm x 60cm x 5mm (C X L X E). | 112,00 |
| 59 | BR0251535 | 100 | UN | FOLHA DE MDF(PLACA MADEIRA), MEDINDO 2750 MM (C) X 1830 MM (L), ESPESSURA 6 MM. | 66,00 |
| 60 | BR0251536 | 50 | UN | FOLHA DE MDF(PLACA MADEIRA), MEDINDO 2750 MM (C) X 1830 MM (L), ESPESSURA 18 MM. | 130,00 |
| 61 | BR0297819 | 100 | UN | FOLHA DE MDF(MADEIRA), MEDINDO 2600 MM (C) X 1830 MM (L), ESPESSURA 15 MM. ACABAMENTO NÃO LAMINADA. | 100,00 |
| 62 | BR0249217 | 8.000 | UN | BUCHA DEbb NYLON 1/4"- S6. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 0,06 |
| 63 | BR0249218 | 7.000 | UN | BUCHA DE NYLON 5/16" - S8. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 0,06 |
| 64 | BR0239119 | 3.000 | UN | BUCHA DE NYLON 3/8" - S10 - CAIXA COM 100 UNIDADES | 0,10 |
| 65 | BR0291130 | 70 | BR | TUBO METALON, CHAPA 18 / 1,26 MM, 16X16 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. | 13,00 |
| 66 | BR0290961 | 5 | UN | CHAPA DE ESPELHO CRISTAL DE 4MM DE ESPESSURA, NAS DIMENSÕES DE 3,21X2,20M. (C X L). DIVIDIDO AO MEIO NO COMPRIMENTO. | 970,00 |
| 67 | BR0265293 | 50 | BR | CANTONEIRA DE FERRO, MEIDNDO 1.1/2" x 1.1/2" X ¼". BARRA COM 6 METROS. | 44,00 |
| 68 | BR0288460 | 50 | L | COLA BRANCA PARA MADEIRA; EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BICO INJETOR.TIPO:LÍQUIDO. | 14,00 |
| 69 | BR0290917 | 2 | LT | COLA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, COR BRANCA, PARA COLAGEM DE PISOS DE PAVIFLEX. TIPO: PASTOSA. LATA COM 18 LITROS. MARCA FADEMAC. OBS.: MATERIAL PREVISTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVENDO SER DA MARCA ESPECIFiCADA. | 11,34 |
| 70 | BR0216967 | 150 | SC | CIMENTO PORTLAND. TIPO: ALTO FORNO. SACO DE 50 KG. | 14,70 |
| 71 | BR0139017 | 400 | UN | DOBRADIÇA METÁLICA DE PRESSÃO - PLASTIPAR. | 2,63 |
| 72 | BR0260622 | 100 | UN | FIXADOR NIQUELADO PARA PORTA, DE PISO. MATERIAL: AÇO. TIPO PINO: FIXADO NO PISO. TIPO TRAVA: FIXADA NA PORTA. | 4,52 |
| 73 | BR0260599 | 30 | UN | DOBRADIÇA TIPO PIANO, DE 3 CM DE LARGURA. BARRA COM 3 METROS. MATERIAL: LATÃO POLIDO. | 15,30 |
| 74 | BR0237403 | 30 | UN | FECHADURA NIQUELADA DE EMBUTIR PARA PORTA COM 2 CHAVE TETRA, 04 VOLTAS. MATERIAL MIOLO, ESPELHO E ROSETA EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPRIMENTO ESPELHO: 190 MM; LARGURA ESPELHO: 25 MM; COMPRIMENTO LINGUETA: 50 MM; LARGURA LINGUETA: 10 MM. | 56,70 |
| 75 | BR0236555 | 60 | UN | FECH31,00ADURA PARA GAVETA, REF. 861, DA M4,00ARCA PAPAIZ. ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; 180° DE ROTAÇÃO COM 2 CHAVES; REDONDO NIKRAL; TIPO EXTERNA; TIPO DE BASE: TRIANGU0,13LAR. OBS: MATERIAL PREVISTO PARA COMPLE MENTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVENDO SER DA MARCA ESPECIFICADA. | 4,73 |
| 76 | BR0253447 | 10 | BR | FERRO CHATO, MEDINDO, 1 ½" x 3/16", EM BARRA DE 6 METROS. | 23,00 |
| 77 | BR0258333 | 10 | BR | FERRO CHATO, MEDINDO 1.1/2 x 1/4; BARRA COM 6 METROS | 31,00 |
| 78 | BR0258334 | 10 | BR | FERRO CHATO, MEDINDO 3/8" X 1/8"; BARRA COM 6 METROS. | 4,00 |
| 79 | BR0253446 | 10 | BR | FERRO CHATO, MEDINDO 1" x 1/8"cm; BARRA COM 6 METROS | 10,40 |
| 80 | BR0258442 | 10 | BR | FERRO TIPO "T", MEDINDO 1" X 1/8", EM BARRA DE 6 METROS | 21,00 |
| 81 | BR0258327 | 80 | BR | TUBO METALON, SEÇÃO 25 X 35 mm , CHAPA 18/1,26 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO: RETANGULAR. | 27,00 |
| 82 | BR0256485 | 20 | UN | GESSO EM PÓ, SACO COM 40 kg. BRANCO. | 30,00 |
| 83 | BR0250646 | 1.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA PANELA, MEDINDO 4,2 X 32 mm. SEM BUCHA. TIPO DE FENDA: RETA. | 0,13 |
| 84 | BR0262333 | 3.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, MEDINDO 4,2 X 22 mm | 0,12 |
| 85 | BR0245356 | 3.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, MEDINDO 4,2 X 40 mm. | 0,10 |
| 86 | BR0251799 | 2.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA PANELA, FENDA RETA, MEDINDO 2,9 x 13 mm | 0,10 |
| 87 | BR0212961 | 5.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA RETA, 4,2 X 32 MM. | 0,09 |
| 88 | BR0213816 | 200 | M | LIXA DE PAPEL N. 150 PARA PAREDE. COMPRIMENTO: 275 MM; LARGURA: 225 MM. APRESENTAÇÃO: FOLHA. | 0,89 |
| 89 | BR0213811 | 200 | M | LIXA DE PAPEL N.80 PARA PAREDE. COMPRIMENTO 275 MM X 225 MM DE LARGURA. APRESENTAÇÃO: FOLHA. | 1,15 |
| 90 | BR0234136 | 200 | FL | LIXA DE PAPEL EM FOLHA, Nº 80, PARA MADEIRA. LARGURA 150 MM. | 3,71 |
| 91 | BR0213803 | 300 | M | LIXA DE PAPEL Nº 220 PARA MADEIRA. COMPRIMENTO 275 MM X 225 MM DE LARGURA. | 1,15 |
| 92 | BR0234134 | 200 | M | LIXA DE PAPEL N. 180 PARA MADEIRA. LARGURA 150 MM. | 2,15 |
| 93 | BR0239416 | 300 | M | LIXA DE PAPEL N. 150 PARA MADEIRA. LARGURA: 120 MM; ESPESSURA: 2 MM. | 2,15 |
| 94 | BR0234136 | 200 | M | LIXA DE PAPEL N. 80 PARA MADEIRA. LARGURA: 150 MM | 2,15 |
| 95 | BR0245109 | 100 | M | LAMINADO MADEIRA FREIJÓ, ESPESSURA 2 MM. | 7,20 |
| 96 | BR0223504 | 20 | LT | MASSA CORRIDA, ALTO PODER DE ENCHIMENTO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PVA - POLICLORETO DE VINILA. SOLUBILIDADE: ÁGUA. LATA COM 18 LITROS. | 43,64 |
| 97 | BR0256571 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 1". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. | 4,04 |
| 98 | BR0282510 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 3/4". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. | 3,00 |
| 99 | BR0282511 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 1.1/2". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. | 2,21 |
| 100 | BR0256570 | 10 | UN | TRINCHA, PÊLO DE MARTA, 2". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. | 9,53 |
| 101 | BR0256548 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 3". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. | 13,54 |
| 102 | BR0282512 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 4". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. | 4,59 |
| 103 | BR0030821 | 10 | UN | PINCEL PARA PINTURA PÊLO DE MARTA 1 1/2". | 2,21 |
| 104 | BR0256543 | 10.000 | UN | REBITE DE ALUMÍNIO, DO TIPO ANELADO E ABA DO TIPO ABAULADO, MEDINDO 3,2 x 12 MM. CAIXA COM 1000 UNIDADES. | 0,06 |
| 105 | BR0233716 | 10 | KG | PREGO SEM CABEÇA, 10 X 10; PACOTE COM 1 kg. | 11,45 |
| 106 | BR0138134 | 5 | UN | PREGO COM CABEÇA, MEDINDO 10 X 10; PACOTE COM 1 KG. | 11,45 |
| 107 | BR0234235 | 10 | KG | PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE COM 1 kg. | 7,25 |
| 108 | BR0214382 | 5 | KG | PREGO COM CABECA, 17 x 21, PACOTE COM 1 Kg. | 6,00 |
| 109 | BR0214369 | 10 | PCT | PREGO COM CABEÇA, 15 X 15; PACOTE COM 1 kg. | 7,25 |
| 110 | BR0238189 | 10 | KG | PREGO SEM CABEÇA, MED. 15 X 15 – PACOTE COM 01 Kg. | 6,00 |
| 111 | BR0240501 | 10 | KG | PREGO SEM CABEÇA, 8 X 8; PACOTE COM 1 Kg. | 7,25 |
| 112 | BR0234236 | 15 | KG | PREGO SEM CABEÇA, 12 X 12; PACOTE COM 1 kg. | 7,25 |
| 113 | BR0284476 | 10 | CX | REBITE DE ALUMÍNIO, MEDINDO 3,2 X 19 MM. CAIXA COM 1000 UNIDADES. | 12,76 |
| 114 | BR0251035 | 5 | UN | PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, PARA PINTURA, MEDINDO 210 X 80 X 3,0 CM (C X L X E). | 8,30 |
| 115 | BR0252553 | 5 | UN | PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA PARA PINTURA MEDINDO 2,10 CM X 70 CM X 3 CM (C X L X E).. | 6,00 |
| 116 | BR0252552 | 5 | UN | PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA PARA PINTURA MEDINDO 2,10 CM X 60 CM X 3,0 CM (C X L X E). | 48,20 |
| 117 | BR0261161 | 60 | UN | RODÍZIO GIRATÓRIO,MEDINDO 2". QUATRO FUROS DE FIXAÇÃO. LARGURA: 20 MM. MATERIAL ESTRUTURA AÇO. | 48,20 |
| 118 | BR0267400 | 40 | LT | SELADOR PARA MADEIRA. ACABAMENTO FOSCO. COR INCOLOR. LATA COM 18 LITROS. | 48,20 |
| 119 | BR0060658 | 30 | KG | SISAL | 7,00 |
| 120 | BR0226801 | 10 | LT | TINTA PVA CORALATEX NA COR AREIA; LATA COM 18 LITROS. TIPO DE ACABAMENTO: ACETINADO. OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO DA MARCA CORALATEX, POR TRATAR-SE DE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO. | 192,75 |
| 121 | BR0239369 | 15 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR PRETA, ALTO PODER DE COBERTURA; GALÃO COM 3,6 LITROS. | 45,38 |
| 122 | BR0229199 | 10 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, NA COR VERDE FOLHA; GALÃO COM 3,6 LITROS. | 44,45 |
| 123 | BR0226202 | 15 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADA NA COR BRANCO GELO; GALÃO COM 3,6 LITROS. | 47,26 |
| 124 | BR0288349 | 15 | LT | COLA FORMICA LATA DE 18 LITROS. COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE POLICLOROPENO E RESINA. APLICAÇÃO EM PISOS, CARPETE, LAMINADO MELAMÍNICO. TIPO: LÍQUIDO. | 154,00 |
| 125 | BR0247702 | 20 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADA NA COR BRANCA; GALÃO COM 3,6 LITROS. PRAZO DE VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 47,26 |
| 126 | BR0242491 | 10 | LT | TINTA ACRÍLICA, SEMI BRILHO, COR BRANCO; LATA COM 18 LITROS. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 184,63 |
| 127 | BR0253845 | 10 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, COR AREIA; GALÃO COM 3,6 LITROS. | 51,85 |
| 128 | BR0290956 | 5 | LT | TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO COD. PO 1060 DA MARCA YPIRANGA; LATA COM 18 LITROS. COR AZUL. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBS: MATERIAL PREVISTO PARA COMPLEMENTACAO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DO ED. SEDE,DEVENDO SER DA MARCA ESPECIFICADA. | 214,00 |
| 129 | BR0290955 | 5 | LT | TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO COD. SO 3030 DA MARCA YPIRANGA; LATA COM 18 LITROS. COR AZUL. OBS: MATERIAL PREVISTO PARA COMPLEMENTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇAO VISUAL DO ED. SEDE, DEVENDO SER DA MARCA ESPECIFICADA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 229,00 |
| 130 | BR0241987 | 10 | LT | TINTA ACRÍLICA , COR CONCRETO; ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOTENTES: ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS. PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/ GESSO/ CONCRETO/ MADEIRA. LATA COM 18 LITROS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 139,03 |
| 131 | BR0232865 | 10 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, COR BRANCO GELO, GALÃO COM 3,6 LITROS. | 43,54 |
| 132 | BR0261738 | 40 | LT | TINTA ACRÍLICA, METALATEX, COR "BIANCO SERENO", ACETINADO, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, LATA COM 18 LITROS OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO DA MARCA METALATEX, ACRILICO REQUINTE ACETINADO, POR se TRATAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO. | 228,86 |
| 133 | BR0274890 | 5 | LT | TINTA ACRÍLICA ACETINADA CORALPLUS, COR ATLANTIS. LATA COM 18 LITROS. AMOSTRA DISPONIVEL NA DIENG. MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PINTURA. OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO DA MARCA CORALPLUS, POR se TRATAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO. | 279,00 |
| 134 | BR0283308 | 30 | LT | TINTA ACRÍLICA, PVA, COR BRANCO NEVE. LATA COM 18 LITROS. PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 11,13 |
| 135 | BR0281803 | 20 | LT | TINTA ACRÍLICA, COR CINZA CHUMBO PARA APLICAÇÃO bEM PISOS EM GERAL. LATA COM 18 LITROS. PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 135,87 |
| 136 | BR0251912 | 4 | LT | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRILHANTE, NA COR BRANCA. RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. LATA COM 18 LITROS. | 269,63 |
| 137 | BR0251913 | 6 | LT | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRILHANTE, NA COR AMARELA. RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. LATA COM 18 LITROS. | 263,30 |
| 138 | BR0239373 | 10 | GL | TINTA ESMALTE ACETINADO, NA COR CINZA CLARO. GALÃO COM 3,6 LITROS. | 47,34 |
| 139 | BR0288793 | 15 | GL | TINTA ESMALTE ACETINADO, NA COR CINZA CHUMBO. GALÃO COM 3,6 LITROS. OBS.: OS MATERIAIS CUJOS PRAZOS DE VALIDADE NÃO ESTÃO ESPECIFICADOS NO CAMPO "DISCRIMI NAÇÃO", DEVERÃO APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 49,72 |
| 140 | BR0282514 | 15 | KG | ARAME RECOZIDO N. 17. MATERIAL: FERRO. | 6,20 |
| 141 | BR0233124 | 50 | BR | TUBO METALON, MEDINDO 50 X 30 mm, CHAPA 18 / 1,26 MM. BARRA DE 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. | 36,00 |
| 142 | BR0274248 | 50 | BR | TUBO METALON, MEDINDO 30 X 30 mm, CHAPA 18 / 1,26 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. | 26,00 |
| 143 | BR0234219 | 50 | BR | TUBO METALON, MEDINDO 20 X 20 mm, CHAPA 18 / 1,26 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. | 18,00 |
| 144 | BR0274249 | 50 | BR | TUBO METALON, MEDINDO 25 X 25 mm, CHAPA 18 / 1,26 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. | 23,00 |
| 145 | BR0260696 | 50 | BR | TUBO METALON, CHAPA 18 / 1,26 MM, MEDINDO 20 X 30 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. | 23,00 |
| 146 | BR0229157 | 50 | UN | BROCA DE VÍDEA - S/6 (6,5mm) -1/4". HASTE CILÍNDRICA. | 3,78 |
| 147 | BR0229158 | 50 | UN | BROCA DE VÍDEA - S/8 (8,0 mm) - 5/16", EM AÇO, COM HASTE CILÍNDRICA. | 5,35 |
| 148 | BR0227307 | 50 | UN | BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA FERRO, 1/4". TAMANHO MÉDIO. | 5,70 |
| 149 | BR0227328 | 50 | UN | BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO, 3/8". TAMANHO MÉDIO. | 11,24 |
| 150 | BR0227316 | 120 | UN | BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA FERRO, 9/64". TAMANHO MÉDIO. | 2,94 |
| 151 | BR0227313 | 50 | UN | BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16 PARA FERRO. TAMANHO MÉDIO. | 6,72 |
| 152 | BR0227310 | 50 | UN | BROCA DE AÇO RÁPIDO - 1/8" PARA FERRO. TAMANHO MÉDIO. | 2,10 |
| 153 | BR0261610 | 30 | UN | DISCO DE LIXAR FERRO COM FIBRA DE VIDRO PARA LIXADEIRA, MED. 7" DE DIÂMETRO, FURO DE 5/8" DE DIÂMETRO, COM 10 MM DE ALTURA, VELOCIDADE MÁXIMA DE 6.685 RPM. | 4,72 |
| 154 | BR0261914 | 10 | UN | DISCO DE CORTE PARA MÁRMORE, COM 4" DE DIÂMETRO, 3 MM DE ALTURA, FURO DE 5/8", VELOCIDADE MÁXIMA DE 9.000 RPM. | 45,00 |
| 155 | BR0270676 | 50 | UN | BR0270676/0031 - DISCO CORTE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO, 10 POL, 5/8 POL, 8.150 RPM, CORTE FERRO FUNDIDO, MATERIAIS FERROS EM GERAL, POLICORTE | 7,25 |
| 156 | BR0261915 | 50 | UN | DISCO DE CORTE PARA FERRO, COM FIBRA DE VIDRO PARA LIXADEIRA, EM CARBURETO SILÍCIO, MEDINDO 4 MM DE ALTURA, FURO 5/8", COM 10" DE DIÂMETRO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 9.000 RPM, COM 2 TELAS REFORÇO. | 7,25 |
| 157 | BR0239037 | 300 | UN | LÂMINA DE SERRA, COMPRIMENTO 12", LARGURA 1/2", COM 24 DENTES POR POLEGADA. | 3,15 |
| 158 | BR0270625 | 20 | UN | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, PARA PINTURA, COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE - 5 cm | 1,66 |
| 159 | BR0288794 | 20 | UN | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA PREDIAL, COMPLETO, COM CABO E TUBO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PARA SER USADO EM SUPERFÍCIES LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 23 CM DE COMPRIMENTO. | 19,98 |
| 160 | BR0266516 | 10 | UN | CABO PARA ROLO DE PINTURA - 23 CM - TIPO GAIOLA. | 4,33 |
| 161 | BR0270619 | 20 | UN | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, PARA PINTURA PREDIAL, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO RESISTENTE – 10 CM | 2,16 |
| 162 | BR0229043 | 20 | UN | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, PARA PINTURA PREDIAL, COMPRIMENTO 15 CM. | 3,24 |
| 163 | BR0288806 | 10 | UN | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA PREDIAL, COMPLETO, COM CABO E TUBO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PARA SER USADO EM SUPERFÍCIES LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COM SUPORTE/GARFO EM AÇO GALVANIZADO. MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO. | 10,86 |
| 164 | BR0248437 | 40 | LT | DILUENTE DE TINTA (THINNER 2.800) A BASE DE NITROCELULOSE, SELADORES E VERNIZES. LATA COM 18 LITROS. COR INCOLOR. | 81,70 |
| 165 | BR0240925 | 30 | GL | AGUARRÁS, GALÃO COM 5 LITROS. | 22,06 |
| 166 | BR0291491 | 50 | FL | LAMINADO FENÓLICO MELAMINICO NA COR BRANCA, EM FOLHA MEDINDO: 1,25 X 3,08 METROS E 0,8 MM DE ESPESSURA. | 7,08 |
| 167 | BR0219460 | 70 | KG | ELETRODO BAIXO CARBONO DE 2,5 mm. FORMA: VARETA. FORMATO: REDONDO. DIÂMETRO 2,50 MM E COMPRIMENTO: 350 MM. | 8,93 |

Observações:

1 – Algumas marcas foram especificadas por se tratar de complementação de serviços, mais especificamente,  as tintas  e derivados por se tratarem de complementação de pintura, que se utilizadas outras marcas corre o risco de ficarem com tonalidades diferentes.

2 - As empresas vencedoras, quando solicitado, deverão apresentar amostras dos materiais à DIENG localizado na Praça dos Tribunais Superiores, Edifício D. Marta, para análise e aprovação.

3  -  Amostra aprovada ficará retida até a entrega total do material.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2005

MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | UN | CANOPLA CROMADA PARA VÁLVULA DOCOL, 1. 1/4". |  |  |
| 2 | 75 | UN | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS PVC RÍGIDO; TUBO DE 850 G. |  |  |
| 3 | 500 | UN | COLA DE SILICONE EM BASTÃO, COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, PARA PISTOLA QUENTE. |  |  |
| 4 | 6 | L | SILICONE, 20 (VINTE) BISNAGAS COM 300 ML |  |  |
| 5 | 20 | UN | JOELHO EM PVC DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 mm |  |  |
| 6 | 20 | UN | JOELHO EM PVC DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 mm. |  |  |
| 7 | 30 | UN | JOELHO EM PVC DE 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 mm. |  |  |
| 8 | 60 | UN | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 90°, BITOLA 3/4" |  |  |
| 9 | 50 | UN | MASSA DUREPOX, CAIXA C/100 g. NO ATO DA ENTREGA O MATERIAL DEVERÁ TER VÁLIDADE MÍNIMA DE 06 MESES. |  |  |
| 10 | 100 | UN | MASSA PLÁSTICA, TIPO IBERE, COM CATALIZADOR; LATA COM 500 GRAMAS. |  |  |
| 11 | 100 | EMB | MASSA PARA CALAFETAR; COR CINZA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS |  |  |
| 12 | 25 | UN | SIFÃO EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 3/4". |  |  |
| 13 | 10 | UN | SIFÃO PARA LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2" . |  |  |
| 14 | 1.000 | UN | ABRAÇADEIRA DE NYLON COM RANHURAS, MEDINDO 203 MM X 49 MM X 1,20 MM (C X L X E), PARA AMARRAÇÃO DEFINITIVA SEM SISTEMA DE FIXAÇÃO. MODELO K 22/T 50R. |  |  |
| 15 | 1.000 | UN | ABRAÇADEIRA DE NYLON COM RANHURAS, MODELO K22/T 50 R, MEDINDO 250 MM DE COMPRIMENTO TOTAL, 49 MM DE LARGURA E 1,20 MM DE ESPESSURA, COR BRANCA. AMARRAÇÃO DEFINITIVA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO. |  |  |
| 16 | 5 | UN | CANO GALVANIZADO PARA ÁGUA, 3/4", BARRA COM 3 METROS |  |  |
| 17 | 1 | UN | ALICATE PARA CRIMPAR DE METAL, COM CABO DO TIPO ISOLADO, PARA SER APLICADO EM CONECTORES RJ 09 E RJ 11, COM SISTEMA DE COMPRESSÃO. |  |  |
| 18 | 200 | UN | APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO, PARA UTILIZAÇÃO EM CENTRAL INTERNA E PABX, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: a) REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO; b) DISCAGEM TOM/PULSO; c) TECLA FLASH (100 ms); d) TECLA MUTE (INIBE A TRANSMISSÃO DE VOZ); e) PINO PADRÃO TELEBRÁS INCLUSO; f) TECLA PAUSA; g) 03 (TRÊS) NÍVEIS DE AJUSTE DE VOLUME; h) 03 (TRÊS) OU MAIS MEMÓRIAS DE TOQUE ÚNICO; i) 10 (DEZ) MEMÓRIAS DE DOIS TOQUES; j) COR BRANCO GELO; l) CABO ESPIRALADO COM CONECTORES RJ-11; m) CABO LISO COM CONECTORES RJ-12; n) FUNCIONAMENTO DO APARELHO TELEFÔNICO, MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA; o) MANUAL DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS; p) COMPATÍVEIS COM A CENTRAL PABX ALCATEL 4400; e q) NÍVEL TRANSMISSÃO: 6 A 17 DB r) NÍVEL RECEPÇÃO: -7 A 4 DB s) NÍVEL EFEITO LOCAL: > 7 DB t) ESPAÇO PULSO: 33/66 MS u) DURAÇÃO FLASH: 100 E 250 MS v) GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO |  |  |
| 19 | 40 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES PARA DIVISÓRIA, DO TIPO EMBUTIR COM 1SEÇÃO, CONJUGADO COM ESPELHO, NA COR CINZA, 10 A, TENSÃO MÁXIMA DE 250 V, MEDINDO 4 X 1". |  |  |
| 20 | 100 | UN | BASE PARA LÂMPADA DULUX - F-36 W |  |  |
| 21 | 10 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 60 A. PADRÃO: DIN. |  |  |
| 22 | 100 | UN | ESPELHO PARA TOMADA UNIVERSAL REDONDA, 4 X 2" NA COR CINZA. |  |  |
| 23 | 40 | UN | ESPELHO CEGO REDONDO, 3", NA COR CINZA. SEM PRÉ CORTE. |  |  |
| 24 | 50 | UN | DISJUNTOR. TIPO: MAGNÉTICO. QUANTIDADES FASES: 1 UN. TENSÃO OPERAÇÃO: 220 V. FREQUENCIA: 60 HZ. COMPATÍVEL COM QUADRO DISJUNTOR. PADRÃO: DIN. |  |  |
| 25 | 50 | UN | DISJUNTOR MONOFÁSICO, SISTEMA "W" – 25 A |  |  |
| 26 | 30 | UN | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COM ROSCA, 3/4"; BARRA COM 3 METROS. |  |  |
| 27 | 10 | UN | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" ; BARRA COM 3 METROS. |  |  |
| 28 | 100 | UN | FILTRO DE LINHA. TENSÃO DE LINHA 220 VAC; NÚMERO DE TOMADAS: 05 (TIPO 2P + T); CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR: 1,5 M DE COMPRIMENTO; DIÂMETRO NOMINAL DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2,5 MM²; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA ATRAVÉS DE LED; PORTA FUSÍVEL: RETANGULAR; FUSÍVEL EXTERNO CONTRA SOBRECARGA 10 A; CAIXA DE METALON COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS E DE RADIOFREQUÊNCIAS (EMI); POTÊNCIA MÁXIMA: 1000 VA. |  |  |
| 29 | 200 | UN | FITA ISOLANTE DE PVC COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA, ANTICHAMA, 90º C, ATÉ 750 V, NA COR PRETA. ROLO MEDINDO 19 MM X 20 M. |  |  |
| 30 | 40 | UN | INTERRUPTOR INTERNO DE 02 SECOES. COM TOMADA UNIVERSAL E PLACA 4" X 2", CINZA. QUANTIDADE DE PÓLOS: 2 UN;QUANTIDADE ALAVANCAS: 1 UN; CORRENTE: 10 A; TENSÃO: 220 V, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA: 2560 V. |  |  |
| 31 | 500 | UN | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 36 W, TIPO DULUX F- 36 W, 2G10 |  |  |
| 32 | 30 | UN | LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO COMPACTA. TIPO DE BASE: 4 PINOS, POTÊNCIA 36 W . EQUIVALÊNCIA LUMINOSA 75 W. COMPRIMENTO: 173 MM, LARGURA 28 MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V. |  |  |
| 33 | 1.000 | UN | LAMPADA FLUORESCENTE, 40W, EXTRA LUZ DO DIA; CAIXA COM 25 UNIDADES |  |  |
| 34 | 500 | UN | LÂMPADA INCANDESCENTE, PRATA REFLETORA DE 60 W, 220 V, R-20, BASE E-27, DIÂMETRO MÁXIMO DE 64 MM E COMPRIMENTO DE 103 MM. VIDA MÉDIA DE 1.000 HORAS E NORMAS TÉCNICAS NBR 5.121/82 E NBR 5.362/86. |  |  |
| 35 | 1.000 | UN | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W. |  |  |
| 36 | 200 | UN | LÂMPADA DICRÓICA. POTÊNCIA: 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 12 V; ILUMINÇÃO DE AMBIENTES. REFERÊNCIA: MR 16. 3200 K. IRC = 100, BASE GU 5.3, IEC 357 |  |  |
| 37 | 2.000 | UN | BR0254504/0046 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO TUBULAR, POTÊNCIA 16 W, COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V, LUZ DO DIA, PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES |  |  |
| 38 | 100 | UN | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 17 MM, 2 PINOS, D26 W/ 41 W, 220 V. |  |  |
| 39 | 500 | UN | BR0110701 – PINO FÊMEA. Com a seguinte especificação: -bipolar monofásico. |  |  |
| 40 | 500 | UN | BR0110701 - PINO - MACHO. Com as seguintes especificações: -pino de tomada para extensão; -15 ampére. |  |  |
| 41 | 10 | RO | FIO FLEXÍVEL DE 2.5mm. NA COR VERMELHA; ROLO COM 100 METROS. |  |  |
| 42 | 5 | RO | BR0239288 : CABO PP / FIO ELÉTRICO, tipo- FLEXÍVEL, bitola- 2X1,5 MM, cor- PRETA, material condutor- COBRE, material isolamento- PVC, quantidade- ROLO COM 100 METROS. |  |  |
| 43 | 20 | UN | FOTOCÉLULA (RELÉ FOTOÉLETRICO) COM BASE PARA REFLETORES, 1000 W, 220 V. |  |  |
| 44 | 5 | RO | FIO FLEXÍVEL, COBRE ELETROLÍTICO. 70º C, 750 V, DE 1,5 mm, PVC ANTICHAMA, COR AZUL; ROLO COM 100 METROS. |  |  |
| 45 | 5 | RO | BR0251838 : CABO PP / FIO ELÉTRICO, tipo- FLEXÍVEL, bitola- 3 X 1,5 MM2, cor- PRETA, material condutor- COBRE, material isolamento- PVC. |  |  |
| 46 | 6 | RO | CABO FLEXÍVEL EM COBRE ELETROLÍTICO, 70º, 750V, CAPA EM PVC ANTICHAMA, 25MM², COR PRETA; ROLO COM 100 METROS |  |  |
| 47 | 60 | UN | REATOR, PARTIDA RAPIDA, 1 X 40 W / 220 V |  |  |
| 48 | 200 | UN | REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA 2 X 40 w, 220 V, PARTIDA RÁPIDA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE. |  |  |
| 49 | 100 | UN | REATOR ELETRÔNICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, 2 X 36 PARTIDA RÁPIDA. |  |  |
| 50 | 100 | UN | SOQUETE EM NYLON FIBRA DE VIDRO, 220 V, PARA DULUX F 26 W, DO TIPO BOCAL, ANTI-VIBRATÓRIO. APLICAÇÃO: LÂMPADA FLUORESCENTE. |  |  |
| 51 | 200 | UN | TOMADA DE PASSAGEM BLINDADA, MODELO SIMPLES DO TIPO EMBUTIR, NO FORMATO DE CONTATO UNIVERSAL E CORPO EM FORMATO REDONDO, POSIÇÃO +1 CONTATO T, 25A, 220V, 2P+T, SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS DA NBR 6.147/80. |  |  |
| 52 | 360 | UN | CANALETA, PVC, COM TAMPA, BRANCA MEDINDO 20 x 10 x 2.200 MM, SISTEMA X, DA PIAL. ACABAMENTO NATURAL. |  |  |
| 53 | 1 | RO | CABO PARA TELEFONE CCI 50, 02 PARES. ROLO COM 200 METROS. |  |  |
| 54 | 10 | UN | CORDÃO LISO (FIO CHATO), COM 04 GUIAS. ROLO COM 100 METROS. |  |  |
| 55 | 100 | UN | CONECTOR TELEFÔNICO, MACHO 4 VIAS X 4 CONTATOS, RJ - 11, AMERICANO (JACK) PLUG RJ - 11 DE 4 GUIAS. |  |  |
| 56 | 600 | UN | CONECTOR TELEFÔNICO, TIPO MACHO 4 VIAS X 4 CONTATOS, MODELO RJ - 45, PADRÃO AMERICANO (JACK) PLUG. |  |  |
| 57 | 5 | UN | CHAPA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1,00 M X 2,00 M (L X C), ESPESSURA 2MM. |  |  |
| 58 | 30 | UN | CORTIÇA, MEDINDO 90cm x 60cm x 5mm (C X L X E). |  |  |
| 59 | 100 | UN | FOLHA DE MDF(PLACA MADEIRA), MEDINDO 2750 MM (C) X 1830 MM (L), ESPESSURA 6 MM. |  |  |
| 60 | 50 | UN | FOLHA DE MDF(PLACA MADEIRA), MEDINDO 2750 MM (C) X 1830 MM (L), ESPESSURA 18 MM. |  |  |
| 61 | 100 | UN | FOLHA DE MDF(MADEIRA), MEDINDO 2600 MM (C) X 1830 MM (L), ESPESSURA 15 MM. ACABAMENTO NÃO LAMINADA. |  |  |
| 62 | 8.000 | UN | BUCHA DE NYLON 1/4"- S6. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |
| 63 | 7.000 | UN | BUCHA DE NYLON 5/16" - S8. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |
| 64 | 3.000 | UN | BUCHA DE NYLON 3/8" - S10 - CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |
| 65 | 70 | BR | TUBO METALON, CHAPA 18 / 1,26 MM, 16X16 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. |  |  |
| 66 | 5 | UN | CHAPA DE ESPELHO CRISTAL DE 4MM DE ESPESSURA, NAS DIMENSÕES DE 3,21X2,20M. (C X L). DIVIDIDO AO MEIO NO COMPRIMENTO. |  |  |
| 67 | 50 | BR | CANTONEIRA DE FERRO, MEIDNDO 1.1/2" x 1.1/2" X 1/4". BARRA COM 6 METROS. |  |  |
| 68 | 50 | L | COLA BRANCA PARA MADEIRA; EMBALAGEM DE 1 LITRO COM BICO INJETOR.TIPO:LÍQUIDO. |  |  |
| 69 | 2 | LT | COLA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, COR BRANCA, PARA COLAGEM DE PISOS DE PAVIFLEX. TIPO: PASTOSA. LATA COM 18 LITROS. MARCA FADEMAC. OBS.: MATERIAL PREVISTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVENDO SER DA MARCA ESPECIFICADA. |  |  |
| 70 | 150 | SC | CIMENTO PORTLAND. TIPO: ALTO FORNO. SACO DE 50 KG. |  |  |
| 71 | 400 | UN | DOBRADIÇA METÁLICA DE PRESSÃO - PLASTIPAR. |  |  |
| 72 | 100 | UN | FIXADOR NIQUELADO PARA PORTA, DE PISO. MATERIAL: AÇO. TIPO PINO: FIXADO NO PISO. TIPO TRAVA: FIXADA NA PORTA. |  |  |
| 73 | 30 | UN | DOBRADIÇA TIPO PIANO, DE 3 CM DE LARGURA. BARRA COM 3 METROS. MATERIAL: LATÃO POLIDO. |  |  |
| 74 | 30 | UN | FECHADURA NIQUELADA DE EMBUTIR PARA PORTA COM 2 CHAVE TETRA, 04 VOLTAS. MATERIAL MIOLO, ESPELHO E ROSETA EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPRIMENTO ESPELHO: 190 MM; LARGURA ESPELHO: 25 MM; COMPRIMENTO LINGUETA: 50 MM; LARGURA LINGUETA: 10 MM. |  |  |
| 75 | 60 | UN | FECHADURA PARA GAVETA, REF. 861, DA MARCA PAPAIZ. ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; 180° DE ROTAÇÃO COM 2 CHAVES; REDONDO NIKRAL; TIPO EXTERNA; TIPO DE BASE: TRIANGULAR. OBS.: MATERIAL PREVISTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO, DEVENDO SER DA MARCA ESPECIFICADA. |  |  |
| 76 | 10 | BR | FERRO CHATO, MEDINDO, 1 1/2" x 3/16", EM BARRA DE 6 METROS. |  |  |
| 77 | 10 | BR | FERRO CHATO, MEDINDO 1.1/2 x 1/4; BARRA COM 6 METROS |  |  |
| 78 | 10 | BR | FERRO CHATO, MEDINDO 3/8" X 1/8"; BARRA COM 6 METROS. |  |  |
| 79 | 10 | BR | FERRO CHATO, MEDINDO 1" x 1/8"cm; BARRA COM 6 METROS |  |  |
| 80 | 10 | BR | FERRO TIPO "T", MEDINDO 1" X 1/8", EM BARRA DE 6 METROS |  |  |
| 81 | 80 | BR | TUBO METALON, SEÇÃO 25 X 35 mm , CHAPA 18/1,26 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO: RETANGULAR. |  |  |
| 82 | 20 | UN | GESSO EM PÓ, SACO COM 40 kg. BRANCO. |  |  |
| 83 | 1.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA PANELA, MEDINDO 4,2 X 32 mm. SEM BUCHA. TIPO DE FENDA: RETA. |  |  |
| 84 | 3.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, MEDINDO 4,2 X 22 mm |  |  |
| 85 | 3.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, MEDINDO 4,2 X 40 mm. |  |  |
| 86 | 2.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA PANELA, FENDA RETA, MEDINDO 2,9 x 13 mm |  |  |
| 87 | 5.000 | UN | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA RETA, 4,2 X 32 MM. |  |  |
| 88 | 200 | M | LIXA DE PAPEL N. 150 PARA PAREDE. COMPRIMENTO: 275 MM; LARGURA: 225 MM. APRESENTAÇÃO: FOLHA. |  |  |
| 89 | 200 | M | LIXA DE PAPEL N.80 PARA PAREDE. COMPRIMENTO 275 MM X 225 MM DE LARGURA. APRESENTAÇÃO: FOLHA. |  |  |
| 90 | 200 | FL | LIXA DE PAPEL EM FOLHA, Nº 80, PARA MADEIRA. LARGURA 150 MM. |  |  |
| 91 | 300 | M | LIXA DE PAPEL Nº 220 PARA MADEIRA. COMPRIMENTO 275 MM X 225 MM DE LARGURA. |  |  |
| 92 | 200 | M | LIXA DE PAPEL N. 180 PARA MADEIRA. LARGURA 150 MM. |  |  |
| 93 | 300 | M | LIXA DE PAPEL N. 150 PARA MADEIRA. LARGURA: 120 MM; ESPESSURA: 2 MM. |  |  |
| 94 | 200 | M | LIXA DE PAPEL N. 80 PARA MADEIRA. LARGURA: 150 MM |  |  |
| 95 | 100 | M | LAMINADO MADEIRA FREIJÓ, ESPESSURA 2 MM. |  |  |
| 96 | 20 | LT | MASSA CORRIDA, ALTO PODER DE ENCHIMENTO; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PVA - POLICLORETO DE VINILA. SOLUBILIDADE: ÁGUA. LATA COM 18 LITROS. |  |  |
| 97 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 1". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. |  |  |
| 98 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, ¾". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. |  |  |
| 99 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 1.1/2". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. |  |  |
| 100 | 10 | UN | TRINCHA, PÊLO DE MARTA, 2". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. |  |  |
| 101 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 3". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. |  |  |
| 102 | 20 | UN | TRINCHA DE PÊLO DE MARTA, 4". MATERIAL DO CABO EM MADEIRA. TIPO DO CABO: CURTO. |  |  |
| 103 | 10 | UN | PINCEL PARA PINTURA PÊLO DE MARTA 1 1/2". |  |  |
| 104 | 10.000 | UN | REBITE DE ALUMÍNIO, DO TIPO ANELADO E ABA DO TIPO ABAULADO, MEDINDO 3,2 x 12 MM. CAIXA COM 1000 UNIDADES. |  |  |
| 105 | 10 | KG | PREGO SEM CABEÇA, 10 X 10; PACOTE COM 1 kg. |  |  |
| 106 | 5 | UN | PREGO COM CABEÇA, MEDINDO 10 X 10; PACOTE COM 1 KG. |  |  |
| 107 | 10 | KG | PREGO COM CABEÇA, 13 X 15, PACOTE COM 1 kg. |  |  |
| 108 | 5 | KG | PREGO COM CABECA, 17 x 21, PACOTE COM 1 Kg. |  |  |
| 109 | 10 | PCT | PREGO COM CABEÇA, 15 X 15; PACOTE COM 1 kg. |  |  |
| 110 | 10 | KG | PREGO SEM CABEÇA, MED. 15 X 15 – PACOTE COM 01 Kg. |  |  |
| 111 | 10 | KG | PREGO SEM CABEÇA, 8 X 8; PACOTE COM 1 Kg. |  |  |
| 112 | 15 | KG | PREGO SEM CABEÇA, 12 X 12; PACOTE COM 1 kg. |  |  |
| 113 | 10 | CX | REBITE DE ALUMÍNIO, MEDINDO 3,2 X 19 MM. CAIXA COM 1000 UNIDADES. |  |  |
| 114 | 5 | UN | PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, PARA PINTURA, MEDINDO 210 X 80 X 3,0 CM (C X L X E). |  |  |
| 115 | 5 | UN | PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA PARA PINTURA MEDINDO 2,10 CM X 70 CM X 3 CM (C X L X E).. |  |  |
| 116 | 5 | UN | PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA PARA PINTURA MEDINDO 2,10 CM X 60 CM X 3,0 CM (C X L X E). |  |  |
| 117 | 60 | UN | RODÍZIO GIRATÓRIO,MEDINDO 2". QUATRO FUROS DE FIXAÇÃO. LARGURA: 20 MM. MATERIAL ESTRUTURA AÇO. |  |  |
| 118 | 40 | LT | SELADOR PARA MADEIRA. ACABAMENTO FOSCO. COR INCOLOR. LATA COM 18 LITROS. |  |  |
| 119 | 30 | KG | SISAL |  |  |
| 120 | 10 | LT | TINTA PVA CORALATEX NA COR AREIA; LATA COM 18 LITROS. TIPO DE ACABAMENTO: ACETINADO. OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO DA MARCA CORALATEX, POR TRATAR-SE DE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO. |  |  |
| 121 | 15 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR PRETA, ALTO PODER DE COBERTURA; GALÃO COM 3,6 LITROS. |  |  |
| 122 | 10 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, NA COR VERDE FOLHA; GALÃO COM 3,6 LITROS. |  |  |
| 123 | 15 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADA NA COR BRANCO GELO; GALÃO COM 3,6 LITROS. |  |  |
| 124 | 15 | LT | COLA FORMICA LATA DE 18 LITROS. COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE POLICLOROPENO E RESINA. APLICAÇÃO EM PISOS, CARPETE, LAMINADO MELAMÍNICO. TIPO: LÍQUIDO. |  |  |
| 125 | 20 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADA NA COR BRANCA; GALÃO COM 3,6 LITROS. PRAZO DE VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |  |  |
| 126 | 10 | LT | TINTA ACRÍLICA, SEMI BRILHO, COR BRANCO; LATA COM 18 LITROS. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |  |  |
| 127 | 10 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, COR AREIA; GALÃO COM 3,6 LITROS. |  |  |
| 128 | 5 | LT | TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO COD. PO 1060 DA MARCA YPIRANGA; LATA COM 18 LITROS. COR AZUL. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBS: MATERIAL PREVISTO PARA COMPLEMENTACAO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DO ED. SEDE,DEVENDO SER DA MARCA ESPECIFICADA. |  |  |
| 129 | 5 | LT | TINTA ACRILICA, SEMI-BRILHO COD. SO 3030 DA MARCA YPIRANGA; LATA COM 18 LITROS. COR AZUL. OBS: MATERIAL PREVISTO PARA COMPLEMENTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇAO VISUAL DO ED. SEDE, DEVENDO SER DA MARCA ESPECIFICADA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |  |  |
| 130 | 10 | LT | TINTA ACRÍLICA , COR CONCRETO; ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOTENTES: ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS. PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/ GESSO/ CONCRETO/ MADEIRA. LATA COM 18 LITROS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |  |  |
| 131 | 10 | GL | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, BRILHANTE, COR BRANCO GELO, GALÃO COM 3,6 LITROS. |  |  |
| 132 | 40 | LT | TINTA ACRÍLICA, METALATEX, COR "BIANCO SERENO", ACETINADO, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, LATA COM 18 LITROS OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO DA MARCA METALATEX, ACRILICO REQUINTE ACETINADO, POR SE TRATAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO. |  |  |
| 133 | 5 | LT | TINTA ACRÍLICA ACETINADA CORALPLUS, COR ATLANTIS. LATA COM 18 LITROS. AMOSTRA DISPONIVEL NA DIENG. MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PINTURA. OBS.: O MATERIAL DEVERÁ SER ADQUIRIDO DA MARCA CORALPLUS, POR TRATAR-SE DE COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO.. |  |  |
| 134 | 30 | LT | TINTA ACRÍLICA, PVA, COR BRANCO NEVE. LATA COM 18 LITROS. PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |  |  |
| 135 | 20 | LT | TINTA ACRÍLICA, COR CINZA CHUMBO PARA APLICAÇÃO EM PISOS EM GERAL. LATA COM 18 LITROS. PRAZO DE VALIDADE DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |  |  |
| 136 | 4 | LT | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRILHANTE, NA COR BRANCA. RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. LATA COM 18 LITROS. |  |  |
| 137 | 6 | LT | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA BRILHANTE, NA COR AMARELA. RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES. APLICAÇÃO: PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS. LATA COM 18 LITROS. |  |  |
| 138 | 10 | GL | TINTA ESMALTE ACETINADO, NA COR CINZA CLARO. GALÃO COM 3,6 LITROS. |  |  |
| 139 | 15 | GL | TINTA ESMALTE ACETINADO, NA COR CINZA CHUMBO. GALÃO COM 3,6 LITROS. OBS.2: OS MATERIAIS CUJOS PRAZOS DE VALIDADE NÃO ESTÃO ESPECIFICADOS NO CAMPO "DISCRIMINAÇÃO", DEVERÃO APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. |  |  |
| 140 | 15 | KG | ARAME RECOZIDO N. 17. MATERIAL: FERRO. |  |  |
| 141 | 50 | BR | TUBO METALON, MEDINDO 50 X 30 mm, CHAPA 18 / 1,26 MM. BARRA DE 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. |  |  |
| 142 | 50 | BR | TUBO METALON, MEDINDO 30 X 30 mm, CHAPA 18 / 1,26 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. |  |  |
| 143 | 50 | BR | TUBO METALON, MEDINDO 20 X 20 mm, CHAPA 18 / 1,26 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. |  |  |
| 144 | 50 | BR | TUBO METALON, MEDINDO 25 X 25 mm, CHAPA 18 / 1,26 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETAN ULAR. |  |  |
| 145 | 50 | BR | TUBO METALON, CHAPA 18 / 1,26 MM, MEDINDO 20 X 30 MM. BARRA COM 6 METROS. FORMATO RETANGULAR. |  |  |
| 146 | 50 | UN | BROCA DE VÍDEA - S/6 (6,5mm) -1/4". HASTE CILÍNDRICA. |  |  |
| 147 | 50 | UN | BROCA DE VÍDEA - S/8 (8,0 mm) - 5/16", EM AÇO, COM HASTE CILÍNDRICA. |  |  |
| 148 | 50 | UN | BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA FERRO, 1/4". TAMANHO MÉDIO. |  |  |
| 149 | 50 | UN | BROCA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO, 3/8". TAMANHO MÉDIO. |  |  |
| 150 | 120 | UN | BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA FERRO, 9/64". TAMANHO MÉDIO. |  |  |
| 151 | 50 | UN | BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16 PARA FERRO. TAMANHO MÉDIO. |  |  |
| 152 | 50 | UN | BROCA DE AÇO RÁPIDO - 1/8" PARA FERRO. TAMANHO MÉDIO. |  |  |
| 153 | 30 | UN | DISCO DE LIXAR FERRO COM FIBRA DE VIDRO PARA LIXADEIRA, MED. 7" DE DIÂMETRO, FURO DE 5/8" DE DIÂMETRO, COM 10 MM DE ALTURA, VELOCIDADE MÁXIMA DE 6.685 RPM. |  |  |
| 154 | 10 | UN | DISCO DE CORTE PARA MÁRMORE, COM 4" DE DIÂMETRO, 3 MM DE ALTURA, FURO DE 5/8", VELOCIDADE MÁXIMA DE 9.000 RPM. |  |  |
| 155 | 50 | UN | BR0270676/0031 - DISCO CORTE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO, 10 POL, 5/8 POL, 8.150 RPM, CORTE FERRO FUNDIDO, MATERIAIS FERROS EM GERAL, POLICORTE |  |  |
| 156 | 50 | UN | DISCO DE CORTE PARA FERRO, COM FIBRA DE VIDRO PARA LIXADEIRA, EM CARBURETO SILÍCIO, MEDINDO 4 MM DE ALTURA, FURO 5/8", COM 10" DE DIÂMETRO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 9.000 RPM, COM 2 TELAS REFORÇO. |  |  |
| 157 | 300 | UN | LÂMINA DE SERRA, COMPRIMENTO 12", LARGURA 1/2", COM 24 DENTES POR POLEGADA. |  |  |
| 158 | 20 | UN | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, PARA PINTURA, COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE - 5 cm |  |  |
| 159 | 20 | UN | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA PREDIAL, COMPLETO, COM CABO E TUBO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PARA SER USADO EM SUPERFÍCIES LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 23 CM DE COMPRIMENTO. |  |  |
| 160 | 10 | UN | CABO PARA ROLO DE PINTURA - 23 CM - TIPO GAIOLA. |  |  |
| 161 | 20 | UN | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, PARA PINTURA PREDIAL, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO RESISTENTE – 10 CM |  |  |
| 162 | 20 | UN | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, PARA PINTURA PREDIAL, COMPRIMENTO 15 CM. |  |  |
| 163 | 10 | UN | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA PREDIAL, COMPLETO, COM CABO E TUBO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PARA SER USADO EM SUPERFÍCIES LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COM SUPORTE/GARFO EM AÇO GALVANIZADO. MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO. |  |  |
| 164 | 40 | LT | DILUENTE DE TINTA (THINNER 2.800) A BASE DE NITROCELULOSE, SELADORES E VERNIZES. LATA COM 18 LITROS. COR INCOLOR. |  |  |
| 165 | 30 | GL | AGUARRÁS, GALÃO COM 5 LITROS. |  |  |
| 166 | 50 | FL | LAMINADO FENÓLICO MELAMINICO NA COR BRANCA, EM FOLHA MEDINDO: 1,25 X 3,08 METROS E 0,8 MM DE ESPESSURA. |  |  |
| 167 | 70 | KG | ELETRODO BAIXO CARBONO DE 2,5 mm. FORMA: VARETA. FORMATO: REDONDO. DIÂMETRO 2,50 MM E COMPRIMENTO: 350 MM. |  |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2005

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

Local e data.

___________________(assinatura)__________________

nome e n. da identidade do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF