Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3314-5275 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas no site do Tribunal na Internet (www.trf1.gov.br) na opção consulta “licitações”.

Brasília-DF, 3 de janeiro de 2006.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.003/2006 Processo n. 6.666/2005 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2006

### TIPO: MENOR PREÇO

### PROCESSO: 6.666/2005

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 139 de 05 de abril 2005, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, pelo de sistema de registro de preços, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinado-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 01 (um) sistema ininterrupto de energia redundante (com 02 no-breaks), para atender ao Centro de Processamento de Dados - CPD da Secretaria de Informática deste Tribunal, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias e observações constantes nos Anexos deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 17/01/2006.

Horário: 16:00 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) concordatárias ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) suspensas temporariamente de participar em licitações e contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública;

e) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.

4 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) abertas às propostas, a Pregoeira verificará a conformidade de cada item com os requisitos estabelecidos neste Edital;

c) caso seja verificado que o item não atenda aos requisitos estabelecidos, este será desclassificado pela Pregoeira, passando-se em seguida a abertura da fase de lances;

d) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

e) encerrada a fase de lances, a Pregoeira examinará a compatibilidade do preço ofertado pela proponente classificada em primeiro lugar, com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

f) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte da primeira colocada, a Pregoeira recusará sua proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

g) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar se a autora preenche os requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

h) constatado o atendimento dos requisitos habilitatórios mencionados na alínea anterior, a Pregoeira fixará o prazo máximo de 2 (duas) horas para que a licitante encaminhe, via fax, a documentação exigida para fins de habilitação;

i) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

j) encerrada a fase de habilitação do certame e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame em favor da licitante julgada vencedora;

k) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, isso em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br.

5.2 - O encaminhamento da proposta comercial para o endereço eletrônico mencionado no subitem anterior poderá ocorrer a partir da data da liberação do edital no Comprasnet até a data da abertura.

5.3 - A empresa vencedora deverá encaminhar, após a fase competitiva, proposta escrita ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, com apenas duas casas decimais,  fazendo constar o nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar o endereço, e-mail, fax e/ou seu telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) conter o prazo de entrega/instalação dos equipamentos ofertados, que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento do Empenho;

e) prever o prazo de garantia dos equipamentos/serviços, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contado de recebimento definitivo;

f) consignar o preço, observando o modelo da planilha para formulação de preços constante no Anexo II, deste Edital, ficando determinado, desde já, que na hipótese de divergência, a Pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

g) fixar o preço já com a inclusão de todos os custos decorrentes da contratação, tais como; transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos serviços, na forma prevista neste Edital;

h) apresentar, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, a planilha contida do Anexo II, bem como, formular a proposta de preços de modo que os valores ofertados não ultrapassem os preços máximos estipulados no Anexo I deste Edital.

5.4 - A proposta vencedora ajustada ao lance, deverá ser encaminhada à Pregoeira, no prazo máximo de 02 (duas) horas contado do final da Sessão Pública, através do Fac-símile n. (0xx61) 3314 5275, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão, sob pena de desclassificação.

5.5 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.6 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.1.1 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR GLOBAL DO ITEM.

6.2 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.5 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira enviará mensagens, via chat, às licitantes, mas estes só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.7 - No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto a Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

7.1.4 - prova de regularidade junto a Secretaria da Receita Federal;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal;

7.1.7 - regularidade quanto ao emprego de mão-de-obra de menores, firmada pelo representante legal da licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seus quadros com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos.

7.1.8 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprove ter a licitante fornecido  e instalado equipamentos, compatível com o objeto  desta Licitação, de modo satisfatório, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) de fiscalização competente;

7.1.9 – apresentar declaração indicando, no mínimo, um funcionário para atuar como preposto da empresa para acompanhar a execução dos serviços durante a vigência  do contrato, constando os seguintes dados: nome completo, números do documento de identidade e do CPF (MF);

7.2 - A licitante encaminhará a documentação a que se referem os subitens 7.1.7 a 7.1.9, via fax, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após a Pregoeira ter solicitado a sua apresentação.

7.3 - No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após a transmissão do fax, a empresa licitante deverá encaminhar a Pregoeira o original ou cópia autenticada dos documentos relacionados neste Edital.

7.4 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - Somente concorrerão à qualificação para fins de participação da fase de lances às propostas que atenderem às condições deste Edital.

8.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo valor global do item.

8.3 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.4 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas empresas licitantes, devendo ser declarada vencedora de cada item, aquela que, tendo sido habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.5 - Serão desclassificadas as propostas que:

- consignarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, apresentarem valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios com cotação de valor zero;

- ofertarem mais de uma marca para o  item;

- forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos.

### 9 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.

9.2 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses contada a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o TRF 1ª Região e o fornecedor registrado, até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

10 – DA CONTRATAÇÃO

10.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

10.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

10.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

10.5 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

11.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 11.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

11.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

11.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

12.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

12.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

12.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em  que se verificar a intimação dos interessados.

12.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

12.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

12.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

14.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente a justificar tal conduta. Devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

14.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

14.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

14.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

14.7 – Os originais das propostas e/ou documentos habilitatórios das empresas vencedoras deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no térreo do Edifício Adriana/TRF-1ª Região - SBS, Quadra 02, Bloco D, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5590/3314-5767, fac-símile (61) 3314-5275.

14.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES.

ANEXO IV - Minuta da Ata de registro de preços

ANEXO V - Minuta dE CONTRATO

Brasília-DF, 3 de janeiro de 2006.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2006

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de 01 (um) sistema ininterrupto de energia redundante (com 02 no-breaks), para atender ao Centro de Processamento de Dados - CPD da Secretaria de Informática deste Tribunal.

2 - JUSTIFICATIVA:

Aquisição e instalação deste sistema ininterrupto de energia (com 02 no-breaks) visa atender aos equipamentos instalados no Centro de Processamento de Dados.

3 - ESPECIFICAÇÕES NO-BREAK 80 KVA

3.1 - Fornecimento, montagem, instalação, ativação e configuração de 01 (um) sistema ininterrupto de energia redundante (com 02 no-breaks), com software de gerenciamento e banco de baterias seladas (VRLA), gabinete fechado, cabos e bornes, senoidais, redundantes, ativos, dupla conversão, entrada e saída trifásicas, além das características seguintes:

a) - Potência de saída: 80 KVA;

b) - Autonomia mínima: 60 minutos à plena carga;

c) - Tensão de entrada: 380V/220V;

d) - Variação admissível de entrada:  20%;

e) - Freqüência de entrada: 60Hz  5%;

f) - Fator de potência de entrada: 0,99;

g) - Partida em rampa;

h) - Retificador composto por módulos IGBT;

i) - Compatível com grupo gerador;

j) - Tensão de saída: 220V/110V (F+N = 127 V ; F +F = 208V);

k) - Regulação estática: 1%;

l) - Regulação dinâmica: 4% para degrau de carga de 50%;

m) - Distorção harmônica: 3% para carga linear e 5% para carga não linear;

n) - Fator de crista: 3:1;

o) - Freqüência de saída: 50/60Hz;

p) - Permitir operar como conversor de freqüência;

q) - Rendimento a plena carga com rede presente maior ou igual a 95%;

r) - Fator de potência de saída: 0,8;

s) - By-pass estático e by-pass manual incorporados ao no-break;

t) - Saída isolada por IGBT;

u) - Faixa de operação do by-pass programável por software;

v) - Portas RS 232 e RS 485 isoladas.

  - - Sistema Microprocessado composto de:

a) - Software em português para gerenciamento em ambientes Windows, Netware e Linux;

b) - Acesso remoto via http, telnet, Wap e SNMP;

c) - Notificação via e-mail;

d) - Monitoramento em tempo real;

e) - Configurações de ações automáticas a partir de alarmes registrados pelo no-break;

f) - Relatórios gráficos;

g) - Proteção contra sobretemperatura, sobretensões, curto circuito e ruídos de rede;

h) - Display LCD interativo;

i) - Possibilidade de redundância ativa;

3.2.1 - Os no-breaks em questão deverão ser microprocessados (sistema de supervisão e controle do retificador, inversor e chave estática) possibilitando acesso completo ao equipamento através de duas seriais RS 232 e RS 485 isoladas, sendo possível o seu uso simultâneo ou independente.

3.2.2 - Software de monitoração para ambientes Windows, Netware e Linux, devendo ser possível ao usuário verificar o estado do equipamento (tensões, correntes, potência, freqüências de entrada e saída) através de uma estação da rede alimentada pelo equipamento, possibilitando-se também ligar e desligar o equipamento.

3.2.3 - O software deve realiza automaticamente o shutdown do sistema ao final da autonomia (programável para tempos . Permitir o log dos 1000 últimos eventos. Permitir o enviar de mensagens de e-mail automaticamente, quando ocorrem eventos no “no-break”. O acesso às informações do equipamento poderá ser feito via porta serial ou ainda por modem de linha discada.

3.2.4 - Permitir acesso remoto via rede TCP-IP para a supervisão dos no-breaks. Supervisionar os no-breaks, por meio do protocolo padrão de supervisão SNMP, a partir de diversas ferramentas de gerenciamento de redes. Esta supervisão poderá implementar uma base de supervisão (“MIB”), que contém todas as variáveis significativas sobre o estado do equipamento, além de poder enviar alarmes SNMP (“traps”) na ocorrência de situações dos equipamentos.

  - - Sinalização:

    - - Indicação visual e sonora das falhas apresentadas no equipamento por painel mostrador digital tipo DISPLAY LCD:

a) - Condição da rede de alimentação (tensão, freqüência);

b) - Condição da rede de saída (tensão, corrente, freqüência);

c) - Condição da bateria (tensão,corrente);

d) - Tempo de autonomia das baterias;

e) - Bateria em descarga – resetável;

f) - Bateria em final de descarga – resetável;

g) - Situação anormal – resetável;

h) - Sobrecarga – resetável;

i) - By-pass automático – resetável.

  - - Pesquisa de parâmetros por painel mostrador digital tipo DISPLAY LCD:

a) - Tensão de fase/fase e correntes de entrada e saída;

b) - Tensão de fase/neutro de inversor e by-pass;

c) - Tensão e corrente de baterias;

d) - Tensão e corrente de barramento CC;

e) - Freqüências de entrada e saída;

f) - Potência de entrada e saída;

g) - Data e hora;

h) - Temperatura;

i) - Log de eventos (no mínimo 200 eventos memorizados);

j) - Possibilidade de operação remota.

  - - Sinalização local (no equipamento).Possuir as seguintes indicações visuais:

a) - Led de inversor – indica que o inversor está em funcionamento;

b) - Led de carga – indica que a carga está normal;

c) - Led de bateria – indica que as baterias estão normais;

d) - Led de By-pass manual – indica que a carga de saída está sendo  alimentada através do by-pass;

e) - Led de falha – indica que houve falha na rede de entrada/bateria/retificador ou inversor;

f) - Led de carga na saída:

- de cor verde – capacidade normal;

- de cor vermelha – capacidade acima do permitido para as baterias.

  - - Proteções contra:

a) - Sobrecarga;

b) - Falta de CC (proteção contra descarga total das baterias);

c) - Subtensão e sobretensão na entrada CC;

d) - Sobrecorrente na entrada CC;

e) - Subtensão e sobretensão na entrada CA;

f) - Sobrecorrente na entrada CA;

g) - Curto-circuito na saída;

h) - Saída protegida eletronicamente contra curto-circuito;

i) - Saída isolada e com blindagem eletrostática;

j) - CC alta e CC baixa;

k) - Tensão/freqüência anormal no by-pass;

l) - Sobrecarga a barramento CC;

m) - Falha interna;

n) - Temperatura;

o) - Sobrequecimento no conjunto retificador/inversor.

  - - Banco de baterias:

a) - Tipo: estacionárias, seladas e isentas de manutenção;

b) - Permitir operação com baterias seladas;

c) - Autoteste de baterias;

d) - Permitir ser ligado durante a falta de energia através das baterias;

e) - Recarga automática das baterias;

f) - Proteção contra descarga total das baterias;

g) - Possuir cabos, bornes, interconexões. Deve ser montada em gabinete autoportante com chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta epóxi na mesma cor dos gabinetes dos no-breaks, e refrigeração natural por convecção.

3.8 - O split deverá ser instalado na parede oposta ao quadro do DG e a unidade condensadora deverá ser instalada sobre a marquise de entrada do edifício. Deverá ser feita a recuperação da manta de impermeabilização.

3.9 - As redes frigorígenas das self-containeds existentes no CPD deverão ser substituída por tubulação de cobre nova e revestida de isolante tipo termotubo. As partes eventualmente expostas deverão ser pintadas com tinta esmalte.

3.10 - Deverá ser instalado sistema de partida automática para as self-containeds, com relés de falta de fase e quadro elétrico próprio.

3.11 - Os equipamentos antigos deverão ser depositados em local a ser indicado pela fiscalização do Contratante durante a execução dos serviços.

4 – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

O custo estimado dos equipamentos e serviços de instalação e programação está relacionado na tabela abaixo.

| ITEM | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO | QTDE | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 41602 | Fornecimento e instalação de Sistema ininterrupto de energia redundante (com 02 no-breaks) de 80,0kVA, com software de gerenciamento e banco de baterias seladas (VRLA) para autonomia de 61 minutos à plena carga, gabinete fechado, cabos e bornes. | 01 | 402.500,00 |

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2006

MODELO PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PROPOSTA

| ITEM | Equipamento | Quantidade | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento e instalação de Sistema ininterrupto de energia redundante (com 02 no-breaks) de 80,0 KVA. | 01 |  |
| VALOR GLOBAL DO ITEM |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2006

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ n°___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

____________________

(data)

________________________________

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

### ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2006

Minuta da Ata DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. _____/200_ PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA REDUNDANTE (COM 02 NO-BREAKS)

Aos ____ dias do mês de __________ de 2006, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral da Secretaria, Sr. WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n. 097.828.001-63, RG n. 370.908 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Atos ns. 163, de 07.05.1991 e 191, de 17.09.1992, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. _________/2005, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA REDUNDANTE (COM 02 NO-BREAKS), observadas as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002; Decretos ns. 3.931/2001 e 5.450/2005; e subsidiariamente na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Resolução n. 15, de 02.10.2000,  alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, Pregão Eletrônico n. ___/200_ e Processo Administrativo n. 6.666/2005.

– DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento e instalação de sistemas ininterruptos de energia (no-break),  trifásico, 80 KVA, redundante, com banco de baterias, nas condições estabelecidas no ato convocatório e no termo de contrato.

– Fornecedor - item __: __________________, CNPJ n. ____________, com sede à Rua __________________, CEP: ___________, telefone: (__) ________, fax: (__) _________, telefone representante em Brasília (_) _______, fax (__) ____, representada por seu(sua) ___________, Sr(a). ______, _________ (nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado(a) em ________, RG n. _________ SSP/DF, CPF n. _____________________.

– DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura de termo de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. ____/200_.

– O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a assinatura do termo de contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n. ____/200_.

– O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

– DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

– Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

– DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

– Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

– Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

– O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

– DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

d) houver razões de interesse público.

– O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

– O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

– DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 06 (seis) meses contada a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

– Esta Ata tem seu prazo de validade até _______________.

– A prorrogação do prazo de validade da Ata será realizada por intermédio de Termo de Prorrogação de Ata.

– O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manifestar por escrito seu eventual interesse na prorrogação da mesma, em prazo não inferior a _____________ dias antes do término de sua validade. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo ao TRF 1ª Região, a seu exclusivo critério, promover nova licitação, não cabendo ao(s) fornecedor(es) registrado(s) o direito a qualquer indenização.

- DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br.

– DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, _____ de _______ de 2006.

WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

FORNECEDORES

ANEXO I A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ___ /2006

Fornecimento e instalação de um sistema ininterrupto de energia redundante (com 02 no-breaks) trifásico de 80kVA, redundante, com banco de baterias para o Centro de Processamento de Dados da Secretaria de Informática deste Tribunal.

2 - ESPECIFICAÇÕES NO-BREAK 80 KVA

2.1 – Fornecimento, montagem, instalação, ativação e configuração de 2 unidades de equipamentos de fornecimento ininterrupto de energia (no-break), senoidais, redundantes, ativos, dupla conversão, entrada e saída trifásicas, além das características seguintes:

a)– Potência de saída: 80 KVA;

b) – Autonomia mínima: 60 minutos a plena carga;

c)– Tensão de entrada: 380V/220V;

d)– Variação admissível de entrada:  20%;

e)– Freqüência de entrada: 60Hz  5%;

f) – Fator de potência de entrada: 0,99;

g) – Partida em rampa;

h) – Retificador composto por módulos IGBT;

– Compatível com grupo gerador;

j) – Tensão de saída: 220V/110V (F+N = 127 V ; F +F = 208V);

k) – Regulação estática: 1%;

l) – Regulação dinâmica: 4% para degrau de carga de 50%;

m) – Distorção harmônica: 3% para carga linear e 5% para carga não linear;

n) – Fator de crista: 3:1;

o) – Freqüência de saída: 50/60Hz;

p) – Permitir operar como conversor de freqüência;

q) – Rendimento a plena carga com rede presente maior ou igual a 95%;

r) – Fator de potência de saída: 0,8;

s) – By-pass estático e by-pass manual incorporados ao no-break;

t) – Saída isolada por IGBT;

u) – Faixa de operação do by-pass programável por software;

v) – Portas RS 232 e RS 485 isoladas.

2.1 - Sistema Microprocessado composto de:

a) - Software em português para gerenciamento em ambientes Windows, Netware e Linux;

b) - Acesso remoto via http, telnet, Wap e SNMP;

c) - Notificação via e-mail;

d) - Monitoramento em tempo real;

e) - Configurações de ações automáticas a partir de alarmes registrados pelo no-break;

f) - Relatórios gráficos;

g) - Proteção contra sobretemperatura, sobretensões, curto circuito e ruídos de rede;

h) - Display LCD interativo;

i) - Possibilidade de redundância ativa;

2.2.1 - O no-break em questão deverá ser microprocessado (sistema de supervisão e controle do retificador, inversor e chave estática) possibilitando acesso completo ao equipamento através de duas seriais RS 232 e RS 485 isoladas, sendo possível o seu uso simultâneo ou independente.

2.2.2 - Software de monitoração para ambientes Windows, Netware e Linux, devendo ser possível ao usuário verificar o estado do equipamento (tensões, correntes, potência, freqüências de entrada e saída) através de uma estação da rede alimentada pelo equipamento, possibilitando-se também ligar e desligar o equipamento.

2.2.3 - O software deve realiza automaticamente o shutdown do sistema ao final da autonomia (programável para tempos . Permitir o log dos 1000 últimos eventos. Permitir o enviar de mensagens de e-mail automaticamente, quando ocorrem eventos no “no-break”. O acesso às informações do equipamento poderá ser feito via porta serial ou ainda por modem de linha discada.

2.2.4 - Permitir acesso remoto via rede TCP-IP para a supervisão dos no-breaks. Supervisionar o no-break, por meio do protocolo padrão de supervisão SNMP, a partir de diversas ferramentas de gerenciamento de redes. Esta supervisão poderá implementar uma base de supervisão (“MIB”), que contém todas as variáveis significativas sobre o estado do equipamento, além de poder enviar alarmes SNMP (“traps”) na ocorrência de situações dos equipamentos.

3 - Sinalização:

- Indicação visual e sonora das falhas apresentadas no equipamento por painel mostrador digital tipo DISPLAY LCD:

a) - Condição da rede de alimentação (tensão, freqüência);

b) - Condição da rede de saída (tensão, corrente, freqüência);

c) - Condição da bateria (tensão,corrente);

d) - Tempo de autonomia das baterias;

e) - Bateria em descarga – resetável;

f) - Bateria em final de descarga – resetável;

g) - Situação anormal – resetável;

h) - Sobrecarga – resetável;

i) - By-pass automático – resetável.

3.1- Pesquisa de parâmetros por painel mostrador digital tipo DISPLAY LCD:

a) - Tensão de fase/fase e correntes de entrada e saída;

b) - Tensão de fase/neutro de inversor e by-pass;

c) - Tensão e corrente de baterias;

d) - Tensão e corrente de barramento CC;

e) - Freqüências de entrada e saída;

f) - Potência de entrada e saída;

g) - Data e hora;

h) - Temperatura;

i) - Log de eventos (no mínimo 200 eventos memorizados);

j) - Possibilidade de operação remota.

3.2– sinalização local (no equipamento).Possuir as seguintes indicações visuais:

a) - Led de inversor – indica que o inversor está em funcionamento;

b) - Led de carga – indica que a carga está normal;

c) - Led de bateria – indica que as baterias estão normais;

d) - Led de By-pass manual – indica que a carga de saída está sendo  alimentada através do by-pass;

e) - Led de falha – indica que houve falha na rede de entrada/bateria/retificador ou inversor;

f) - Led de carga na saída:

- de cor verde – capacidade normal;

- de cor vermelha – capacidade acima do permitido para as baterias.

- Proteções contra:

a) - Sobrecarga;

b) - Falta de CC (proteção contra descarga total das baterias);

c) - Subtensão e sobretensão na entrada CC;

d) - Sobrecorrente na entrada CC;

e) - Subtensão e sobretensão na entrada CA;

f) - Sobrecorrente na entrada CA;

g) - Curto-circuito na saída;

h) - Saída protegida eletronicamente contra curto-circuito;

i) - Saída isolada e com blindagem eletrostática;

j) - CC alta e CC baixa;

k) - Tensão/freqüência anormal no by-pass;

l) - Sobrecarga a barramento CC;

m) - Falha interna;

n) - Temperatura;

o) - Sobrequecimento no conjunto retificador/inversor.

- Banco de baterias:

a) - Tipo: estacionárias, seladas e isentas de manutenção;

b) - Permitir operação com baterias seladas;

c) - Autoteste de baterias;

d) - Permitir ser ligado durante a falta de energia através das baterias;

e) - Recarga automática das baterias;

f) - Proteção contra descarga total das baterias;

g) - Possuir cabos, bornes, interconexões. Deve ser montada em gabinete autoportante com chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta epóxi na mesma cor do gabinete do no-break, e refrigeração natural por convecção.

3.4 - O split deverá ser instalado na parede oposta ao quadro do DG e a unidade condensadora deverá ser instalada sobre a marquise de entrada do edifício. Deverá ser feita a recuperação da manta de impermeabilização.

3.5 - As redes frigorígenas das self-containeds existentes no CPD deverão ser substituída por tubulação de cobre nova e revestida de isolante tipo termotubo. As partes eventualmente expostas deverão ser pintadas com tinta esmalte.

3.6 - Deverá ser instalado sistema de partida automática para as self-containeds, com relés de falta de fase e quadro elétrico próprio.

3.7 - Os equipamentos antigos deverão ser depositados em local a ser indicado pela fiscalização do Contratante durante a execução dos serviços.

ANEXO II  A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. __/2006

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALOR UNITÁRIO (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento e instalação de Sistema ininterrupto de energia redundante (com 02 no-breaks) de 80,0kVA, com software de gerenciamento e banco de baterias seladas (VRLA) para autonomia de 61 minutos à plena carga, gabinete fechado, cabos e bornes. | 01 |  |

### ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2006

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. __/2006 DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A EMPRESA _____.

Aos ___dias do mês de ________ de 2006, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n. 097.828.001-63, RG n. 370.908 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, e a empresa____________________, inscrita no CNPJ/MF sob n._____________, sediada na_______________________________, CEP: __________, telefone/fax: _______________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu __________________________________, brasileiro, ____________________ CPF n. _______________RG n. ____________, residente e domiciliado nesta capital, resolvem celebrar o presente CONTRATO N. __/__ DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK, observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 6.666/2005-TRF e nas seguintes normas: Lei 10.520/2002; nos Decretos n. 3931/2001 e 5.450/2005, e subsidiariamente, na Lei n. 8.666/93 e suas alterações; Pregão Eletrônico n. ___/2005, Ata de Registro de Preços n. __/__, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste no fornecimento e instalação, pela Contratada, de 01 (um) sistema ininterrupto de energia redundante ( com 02 no-breaks), trifásico de 80 kVA, redundante, com banco de baterias, para o CPD da Secretaria de Informática do Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste Contrato consiste em prover o Setor de Informática do Contratante do equipamento necessário à manutenção do funcionamento dos equipamentos nele existentes.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento/execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;

6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste contrato;

8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

9 - manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, no instrumento convocatório, para a contratação;

10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

11 - manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências do Contratante, devendo substituir qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente à boa ordem, não observe às normas internas do Contratante ou que perturbe a ação da fiscalização (Executor do Contrato);

12 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

13 - prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;

14 - comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

15 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato;

16 – fornecer, instalar e executar os testes de operação e funcionamento do(s) equipamento(s) fornecido(s);

17 - cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo o período de vigência deste Contrato;

17.1 – fornecer, aos seus empregados, todos os equipamentos de proteção individual, necessários ao cumprimento deste Contrato;

17.2 - fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços de instalação e testes de funcionamento e assistência técnica da garantia, bem como os produtos ou materiais indispensáveis ao reparo, limpeza e manutenção dos mesmos;

18 - não subcontratar totalmente o objeto desta contratação.

18.1 – Em caso de subcontratação, esta se restringirá aos serviços de assistência técnica da garantia por empresas comprovadamente autorizadas;

19 - entregar o(s) equipamento(s) objeto desta contratação observando todas as especificações técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e acessórios de hardware necessários a sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores;

19.1 – O(s) equipamento(s) deverá(ao) ser novo(s), de primeiro uso e acondicionado(s) adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

20 - fornecer, sem ônus para o Contratante, quaisquer componentes adicionais necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos descritos no Anexo II deste Contrato;

21 - responsabilizar-se pela mão-de-obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto desta contratação;

22 - arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do fornecimento e serviços contratados, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e recolhendo os emolumentos prescritos em lei;

23 – observar as leis e regulamentos relacionados com o fornecimento/ serviço contratado, assegurando o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANEEL, do Ministério das Minas e Energia, bem como da empresa fabricante do equipamento fornecido;

24 –  zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços seja convenientemente dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;

25 - utilizar, quando da instalação dos equipamentos, bem como na assistência técnica da garantia dos mesmos, somente materiais, produtos e ferramentas recomendadas pelo fabricante;

26 - apresentar, sempre que solicitados, os documentos que comprovem a procedência das peças destinadas à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

27 – fornecer e instalar o(s) equipamento(s), objeto deste contrato, em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos contados da assinatura deste instrumento;

27.1 - comunicar, com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, à Secretaria de Informática do Contratante, a data da entrega dos equipamentos.

28 - garantir o objeto contratado pelo período de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado do recebimento definitivo;

29 – indicar, por escrito, preposto devidamente capacitado para acompanhar a execução dos serviços durante a vigência do Contrato, fazendo constar os seguintes dados: nome completo números do documento de identidade e CPF;

29.1 – O profissional indicado poderá ser substituído, durante a vigência do Contrato, por outro de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja comunicada e autorizada previamente pelo Contratsante;

30 - prestar os serviços da assistência técnica da garantia consoante o disposto na Cláusula Quinta deste Contrato;

31 - fornecer juntamente com os equipamentos, a documentação técnica completa e atualizada dos mesmos, contendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, todos originais e redigidos em português, não sendo aceitas cópias;

31.1 - a documentação técnica poderá ser entregue, também, por meio eletrônico.

### CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato;

2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários à execução dos serviços contratados;

3 - comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

4 - assegurar aos empregados da Contratada o acesso às instalações onde serão entregues os equipamentos/executados os serviços, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;

5 - encaminhar à Contratada no horário das 08:00 às 18:00 horas, por meio de fax, telex, e-mail ou outro meio hábil de comunicação as requisições de serviços;

6 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato;

7 - designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

8 - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

8.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

9 - recusar o recebimento dos equipamentos que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações constantes da proposta apresentada pela Contratada;

10 - impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo por empresa comprovadamente autorizada;

11 - efetuar o pagamento consoante as condições estabelecidas neste contrato;

12 - exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação,

13 – manter sistema de climatização na sala de no-breaks na temperatura indicada pela Contratada, em conformidade com o manual do fabricante dos equipamentos, de forma a propiciar o perfeito funcionamento destes.

### CLÁUSULA QUINTA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

A Contratada garantirá o(s) equipamento(s), objeto deste Contrato, contra defeitos de fabricação, pelo período de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de seu recebimento definitivo, caso a garantia do Fabricante não seja por prazo superior.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os serviços de instalação terão o mesmo prazo de garantia previsto no caput desta Cláusula.

### PARÁGRAFO SEGUNDO

Durante o período de garantia do(s) equipamento(s), a Contratada prestará ao Contratante, às suas expensas e sem quaisquer ônus adicionais, serviços de assistência técnica da garantia.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Entende-se por assistência técnica da garantia a reparação das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma especificação, novos e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

PARÁGRAFO QUARTO

Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser prestados no local onde for(em) instalado(s) o(s) equipamento(s), componente(s) e periférico(s), observando-se as seguintes condições:

1 - O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 02 (duas) horas, contadas a partir da solicitação efetuada pelo Contratante;

2 - Entende-se por início do atendimento o horário de chegada do técnico enviado pela Contratada ou pela empresa autorizada pelo fabricante, no local onde estiver instalado o equipamento;

3 - O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da solicitação efetuada pelo Contratante;

4- Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado, estando condicionado à aprovação do Contratante, conforme o caso.

PARÁGRAFO QUINTO

A solicitação de assistência técnica será formulada pelo Contratante por meio de carta, telefax, pagina na Internet ou e-mail ou outro meio hábil de comunicação, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira à central de atendimento da Contratada.

PARÁGRAFO SEXTO

Os prazos fixados no Parágrafo Quarto desta Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, ser prorrogados pelo período que os servidores incumbidos do acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenderem suficiente para que os serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento defeituoso.

Parágrafo oitavo

Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos nesta Cláusula, deverá a Contratada providenciar o imediato empréstimo de um outro equipamento ao Contratante, em perfeito estado de funcionamento e com características técnicas idênticas ou superiores àquelas do equipamento defeituoso, o qual o substituirá até a conclusão de seus reparos.

Parágrafo nono

No caso de ser necessária a retirada do equipamento defeituoso das dependências do Contratante, deverá a Contratada relatar por escrito a situação ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços, que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito.

Parágrafo DÉCIMO

O equipamento colocado em substituição ficará instalado nas dependências do Contratante até a devolução do equipamento consertado, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sua retirada para reparos.

Parágrafo décimo primeiro

A Contratada deverá substituir qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude da necessidade de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante.

Parágrafo décimo segundo

O equipamento a que se refere o parágrafo anterior, terá o mesmo prazo de garantia fixado no contrato.

Parágrafo décimo terceiro

As peças e componentes substituídos deverão ser entregues definitivamente ao Contratante, juntamente com o equipamento consertado. Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo executor do Contrato.

Parágrafo DÉCIMO QUARTO

Concluído os procedimentos da garantia, a Contratada fornecerá ao Contratante, documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente eventualmente substituído, assim como relato referente à constatação de uso inadequado do equipamento.

PARÁGRAFO  DÉCIMO QUINTO

A manutenção corretiva decorrente de fatores não cobertos pela garantia (defeitos ocasionados por anormalidades climáticas ou ambientais, incêndios, inundações, descargas elétricas, manuseio inadequado dos equipamentos e seus acessórios, aterramento inadequado ou, ainda, aqueles provenientes de dolo ou culpa do Contratante, devidamente comprovados), deverá ser devidamente comprovada e justificada, mediante laudo técnico emitido pela Contratada e aprovado pelo Contratante, relacionando as causas do defeito apresentado, pelas a serem substituídas/recuperadas, serviços a serem realizados e orçamento detalhado, observadas as disposições contidas na Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA — DA ENTREGA E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O(s) equipamento(s) dever(ao) ser entregue(s) e instalados no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da assinatura deste instrumento, devendo ser recebidos por uma Comissão/Executor do Contrato designadas pelo Contratante:

a) provisoriamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridas a partir da comunicação por escrito da Contratada e mediante termo próprio, assinado pelas partes, e após a verificação de que os mesmos se encontram operacionais e em condições de serem recebidos;

b) definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório, mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes e após vistoria que comprove a adequação dos equipamentos às cláusulas contratuais e proposta comercial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento e na proposta comercial, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova a substituição do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito onde constem as recomendações de uso, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos entregues.

Parágrafo TERCEIRO

O(s) equipamento(s) ser(ao) recusado(s):

a)  quando entregue(s) com especificações técnicas diferentes das  constantes nos Anexos deste Contrato e na proposta comercial da Contratada;

b)  quando não corresponder(em) ao que fora apresentado ao Contratante a título de amostra, quando for o caso;

c) quando apresentar(em) qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.

Parágrafo QUARTO

O lote inteiro será devolvido, se mais de 10% dos equipamentos forem reprovados, quando for o caso.

Parágrafo QUINTO

Ocorrendo a recusa total ou parcial dos equipamentos entregues, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 07 (sete) dias úteis contados da comunicação feita pelo Contratante.

Parágrafo SEXTO

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta contratação.

Parágrafo SÉTIMO

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou Comissão designado(a) pelo Contratante/Seção Judiciária.

Parágrafo primeiro

O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo segundo

As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse responsável (servidor ou comissão), deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n. _______________e Elementos de Despesa___________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

Foi emitida em__/__/2005, a Nota de Empenho n. __________no valor de R$___________(_____________), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA NONA — DO PREÇO

Pelo fornecimento do(s) equipamento(s) objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ _________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço a que se refere o caput desta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste Contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. O atesto do documento de cobrança deverá ocorrer na data do recebimento definitivo do(s) equipamento(s), no qual deverá constar o nome do Banco, Agência, n. da conta, Nota de Empenho, n. do Contrato, n. de série dos equipamentos e o prazo de garantia ofertado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para pagamento, a Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade junto ao INSS, Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais. A validade dessa documentação poderá ser verificada através de consulta on line ao Sicaf.

Parágrafo SEGUNDO

Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, incidirão sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Além dos juros de mora, os valores poderão ser corrigidos monetariamente pela variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP/DI, publicado pela revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir da data limite para o pagamento até a data da sua efetivação, devendo a Contratada formular o pedido acompanhado da respectiva memória de cálculo e documento de cobrança.

Parágrafo QUARTO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

Parágrafo QUINTO

Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere  às retenções tributárias.

Parágrafo SEXTO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

Parágrafo SÉTIMO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Contratante.

Parágrafo OITAVO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo NONO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, oficiando à Contratada sobre as razões da medida.

Parágrafo DÉCIMO

A Contratada terá 15 (quinze) dias, contados do conhecimento dos motivos que ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, tornar-se-á inimpugnável a glosa.

Parágrafo DÉCIMO PRIMEIRO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —  DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade de__________, através do ________ emitido pelo Banco_______________, em___________, no valor de R$ __________ (_________), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia, ou parte dele, for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou em decorrência de penalidade imposta, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso a Contratada não cumpra o disposto nos parágrafos anteriores dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO

A garantia, ou seu saldo, será liberado ou restituído, a pedido da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias consecutivos à extinção deste Contrato,  desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% sobre o valor total contratado ou sobre a parcela executada com atraso e, na hipótese de atraso na prestação de assistência técnica da garantia, ficará sujeita à multa diária sobre o valor unitário do equipamento, no mesmo percentual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos equipamentos, componentes e periféricos, total ou parcial, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada à Divisão de Engenharia - DIENG do Contratante, no endereço a ser indicado, até o vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Vencido o prazo proposto sem o fornecimento/execução dos serviços, componentes e periféricos, total ou parcial, o Contratante oficiará à Contratada comunicando-lhe a data limite para adimplemento da obrigação. A partir desta data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o Parágrafo Quinto desta cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO

O fornecimento/execução dos serviços, até a data limite de que trata o parágrafo anterior não isenta a Contratada da multa prevista no caput desta Cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO

A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue.

PARÁGRAFO SEXTO

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pela Contratada, serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou recolhidas mediante gru – Guia de Recolhimento da União ou cheque nominal em favor do Contratante/Seção Judiciária ou cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A Contratada inadimplente, que não tiver crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no Parágrafo anterior.

PARÁGRAFO OITAVO

A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

PARÁGRAFO NONO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante/Seção Judiciária poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, e 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO

Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA VIGÊNCIA

O presente Contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo seu término previsto para ________________.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No prazo previsto no caput desta Cláusula estão computados os prazos para: fornecimento e instalação que é de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do Contrato; recebimento provisório que é de 05 (cinco) dias corridos; recebimento definitivo que é de 10 (dez) dias corridos; assistência técnica da garantia que é de, no mínimo, 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília, ___ de ___________ de 2006.

## WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

___________________________

Empresa Contratada

ANEXO I AO CONTRATO N. ____/2006

TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES NO-BREAK 80 KVA

1 - Fornecimento, montagem, instalação, ativação e configuração de 01 sistema ininterrupto de energia redundante ( com 02 no-breaks), senoidais, redundantes, ativos, dupla conversão, entrada e saída trifásicas, além das características seguintes:

a) - Potência de saída: 80 KVA;

b) - Autonomia mínima: 60 minutos a plena carga;

c) - Tensão de entrada: 380V/220V;

d) - Variação admissível de entrada:  20%;

e) - Freqüência de entrada: 60Hz  5%;

f) - Fator de potência de entrada: 0,99;

g) - Partida em rampa;

h) - Retificador composto por módulos IGBT;

i) - Compatível com grupo gerador;

j) - Tensão de saída: 220V/110V (F+N = 127 V ; F +F = 208V);

k) - Regulação estática: 1%;

l) - Regulação dinâmica: 4% para degrau de carga de 50%;

m) - Distorção harmônica: 3% para carga linear e 5% para carga não linear;

n) - Fator de crista: 3:1;

o) - Freqüência de saída: 50/60Hz;

p) - Permitir operar como conversor de freqüência;

q) - Rendimento a plena carga com rede presente maior ou igual a 95%;

r) - Fator de potência de saída: 0,8;

s) - By-pass estático e by-pass manual incorporados ao no-break;

t) - Saída isolada por IGBT;

u) - Faixa de operação do by-pass programável por software;

v) - Portas RS 232 e RS 485 isoladas.

- Sistema Microprocessado composto de:

a) - Software em português para gerenciamento em ambientes Windows, Netware e Linux;

b) - Acesso remoto via http, telnet, Wap e SNMP;

c) - Notificação via e-mail;

d) - Monitoramento em tempo real;

e) - Configurações de ações automáticas a partir de alarmes registrados pelo no-break;

f) - Relatórios gráficos;

g) - Proteção contra sobretemperatura, sobretensões, curto circuito e ruídos de rede;

h) - Display LCD interativo;

i) - Possibilidade de redundância ativa;

-  O no-break em questão deverá ser microprocessado (sistema de supervisão e controle do retificador, inversor e chave estática) possibilitando acesso completo ao equipamento através de duas seriais RS 232 e RS 485 isoladas, sendo possível o seu uso simultâneo ou independente.

- Software de monitoração para ambientes Windows, Netware e Linux, devendo ser possível ao usuário verificar o estado do equipamento (tensões, correntes, potência, freqüências de entrada e saída) através de uma estação da rede alimentada pelo equipamento, possibilitando-se também ligar e desligar o equipamento.

- O software deve realiza automaticamente o shutdown do sistema ao final da autonomia (programável para tempos . Permitir o log dos 1000 últimos eventos. Permitir o enviar de mensagens de e-mail automaticamente, quando ocorrem eventos no “no-break”. O acesso às informações do equipamento poderá ser feito via porta serial ou ainda por modem de linha discada.

- Permitir acesso remoto via rede TCP-IP para a supervisão dos no-breaks. Supervisionar o no-break, por meio do protocolo padrão de supervisão SNMP, a partir de diversas ferramentas de gerenciamento de redes. Esta supervisão poderá implementar uma base de supervisão (“MIB”), que contém todas as variáveis significativas sobre o estado do equipamento, além de poder enviar alarmes SNMP (“traps”) na ocorrência de situações dos equipamentos.

- Sinalização:

- Indicação visual e sonora das falhas apresentadas no equipamento por painel mostrador digital tipo DISPLAY LCD:

a) - Condição da rede de alimentação (tensão, freqüência);

b) - Condição da rede de saída (tensão, corrente, freqüência);

c) - Condição da bateria (tensão,corrente);

d) - Tempo de autonomia das baterias;

e) - Bateria em descarga – resetável;

f) - Bateria em final de descarga – resetável;

g) - Situação anormal – resetável;

h) - Sobrecarga – resetável;

i) - By-pass automático – resetável.

- Pesquisa de parâmetros por painel mostrador digital tipo DISPLAY LCD:

a) - Tensão de fase/fase e correntes de entrada e saída;

b) - Tensão de fase/neutro de inversor e by-pass;

c) - Tensão e corrente de baterias;

d) - Tensão e corrente de barramento CC;

e) - Freqüências de entrada e saída;

f) - Potência de entrada e saída;

g) - Data e hora;

h) - Temperatura;

i) - Log de eventos (no mínimo 200 eventos memorizados);

j) - Possibilidade de operação remota.

- Sinalização local (no equipamento).Possuir as seguintes indicações visuais:

a) - Led de inversor – indica que o inversor está em funcionamento;

b) - Led de carga – indica que a carga está normal;

c) - Led de bateria – indica que as baterias estão normais;

d) - Led de By-pass manual – indica que a carga de saída está sendo  alimentada através do by-pass;

e) - Led de falha – indica que houve falha na rede de entrada/bateria/retificador ou inversor;

f) - Led de carga na saída:

- de cor verde – capacidade normal;

- de cor vermelha – capacidade acima do permitido para as baterias.

- Proteções contra:

a) - Sobrecarga;

b) - Falta de CC (proteção contra descarga total das baterias);

c) - Subtensão e sobretensão na entrada CC;

d) - Sobrecorrente na entrada CC;

e) - Subtensão e sobretensão na entrada CA;

f) - Sobrecorrente na entrada CA;

g) - Curto-circuito na saída;

h) - Saída protegida eletronicamente contra curto-circuito;

i) - Saída isolada e com blindagem eletrostática;

j) - CC alta e CC baixa;

k) - Tensão/freqüência anormal no by-pass;

l) - Sobrecarga a barramento CC;

m) - Falha interna;

n) - Temperatura;

o) - Sobrequecimento no conjunto retificador/inversor.

- Banco de baterias:

a) - Tipo: estacionárias, seladas e isentas de manutenção;

b) - Permitir operação com baterias seladas;

c) - Autoteste de baterias;

d) - Permitir ser ligado durante a falta de energia através das baterias;

e) - Recarga automática das baterias;

f) - Proteção contra descarga total das baterias;

g) - Possuir cabos, bornes, interconexões. Deve ser montada em gabinete autoportante com chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática com tinta epóxi na mesma cor do gabinete do no-break, e refrigeração natural por convecção.

- O split deverá ser instalado na parede oposta ao quadro do DG e a unidade condensadora deverá ser instalada sobre a marquise de entrada do edifício. Deverá ser feita a recuperação da manta de impermeabilização.

- As redes frigorígenas das self-containeds existentes no CPD deverão ser substituída por tubulação de cobre nova e revestida de isolante tipo termotubo. As partes eventualmente expostas deverão ser pintadas com tinta esmalte.

- Deverá ser instalado sistema de partida automática para as self-containeds, com relés de falta de fase e quadro elétrico próprio.

- Os equipamentos antigos deverão ser depositados em local a ser indicado pela fiscalização do Contratante durante a execução dos serviços.

ANEXO II AO CONTRATO N._____/2006

TABELA GERAL DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALOR UNITÁRIO (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento e instalação de Sistema ininterrupto de energia redundante (com 02 no-breaks) de 80,0kVA, com software de gerenciamento e banco de baterias seladas (VRLA) para autonomia de 61 minutos à plena carga, gabinete fechado, cabos e bornes. | 01 |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF