Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3348 3135 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br.

Brasília-DF, 04 de abril de 2006

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de retirada PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 025/2006 Processo n. 9.348 /2005 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO PRESENCIAL -  SRP Nº  25/2006

### PROCESSO: 9.348/2005

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 139, de 05 de abril de 2005, torna público, que às 14:30 horas do dia 24 de abril de 2006 ou, caso não haja expediente naquela data, no primeiro dia útil subseqüente, no Térreo do térreo do Edifício Cidade do Cabo Frio - SEPN Quadra 510 Bloco C Lote 08 – Brasília-DF, Sala de Licitações,  realizará procedimento licitatório na modalidade Pregão presencial PELO sistema de registro de preços, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços visando a contratação de empresa para fornecimento com prestação de serviços de assistência técnica da garantia e instalação de equipamentos de rede, para modernização da Estrutura de Rede local desta Corte, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias e quantitativos  e observações constantes do Anexo I deste Edital.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação os interessados que apresentarem, no endereço informado no preâmbulo deste Edital, proposta escrita e documentação em envelopes distintos, opacos e lacrados, com a indicação do conteúdo, como segue:

a) ENVELOPE Nº 01:

# Tribunal Regional Federal da Primeira Região

## Pregão Presencial nº 25/2006

# Proposta Comercial Escrita

(Identificação da Licitante)

b) ENVELOPE Nº 02:

# Tribunal Regional Federal da Primeira Região

Pregão Presencial nº 25/2006

# Documentos de Habilitação

(Identificação da Licitante)

2.2 - Não será permitida a participação de empresas:

a) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) concordatárias ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) suspensas temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública;

e) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

f) Não poderá também participar desta licitação, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - A fim de que possa manifestar-se validamente quanto aos atos relacionados com o procedimento do certame, inclusive no que tange à formulação de lances verbais, a licitante deverá credenciar pessoa munida dos necessários poderes de representação.

3.2 - A outorga dos poderes de representação de que trata o item anterior será feita por meio de termo de credenciamento a ser elaborado nos moldes do Anexo III deste Edital, podendo o mesmo revestir-se na forma de instrumento público ou particular.

3.3 - Na hipótese de a licitante comparecer representada por seu sócio-proprietário, por seu dirigente ou assemelhado poderá o mesmo, em substituição ao termo de credenciamento, apresentar à Pregoeira cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da licitante.

3.4 - O documento de credenciamento deverá ser apresentado pelo representante da empresa diretamente à Pregoeira, em separado dos envelopes de documentação e proposta, juntamente com seu comprovante de identificação.

3.5 - Deverá também a pessoa nomeada, quando da entrega do documento de credenciamento, apresentar à Pregoeira declaração firmada pelo representante legal da licitante, redigida nos moldes do Anexo IV deste Edital,  informando que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no certame.

3.6 - A não apresentação de documentos que viabilizem o credenciamento do representante indicado pela licitante, assim como sua incorreção ou a ausência do credenciado, impossibilitará a empresa de participar do certame.

3.7 - Não será admitido que uma mesma pessoa represente mais de uma licitante.

4 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - No dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital proceder-se-á ao recebimento, em sessão pública, dos envelopes de números 01 e 02 de cada licitante, que será dirigida pela Pregoeira e realizada de acordo com o Regulamento da Licitação na Modalidade  de Pregão.

4.2 - Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, procedendo-se à verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste Edital e posterior rubrica das folhas.

4.3 - Serão classificadas para a etapa de lances, a proposta de menor valor e aquelas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

4.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas nessas condições, serão classificadas as propostas das 03 (três) melhores ofertas.

4.5 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

4.6 - A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior valor, e os demais em ordem decrescente de valor.

4.7 - Implica exclusão da fase de lances verbais e manutenção do último preço ofertado, a hipótese de a licitante deixar de formular lance quando convidada pela Pregoeira para esse fim.

4.8 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital e na Lei 10.520/02.

4.9 - Encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

4.10 - Sendo aceitável a proposta da primeira colocada, a Pregoeira abrirá o envelope contendo seus documentos de habilitação e, constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, será declarada vencedora do certame.

4.11 - Não sendo aceitável a oferta da primeira colocada ou em se constatando o desatendimento de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e a documentação da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda os termos deste Edital.

4.12 - Proclamado o resultado da licitação, a Pregoeira franqueará a palavra aos representantes presentes para que possam manifestar a intenção de interpor recurso contra o julgamento proferido.

4.13 - Não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame em favor da licitante julgada vencedora e, em seguida, encaminhará os autos à  Secretaria de Administração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para fins de homologação do resultado.

4.14 - Manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.15 - Caso entenda necessário exame mais detalhado dos lances verbais ou da documentação poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será divulgado o resultado do julgamento.

4.16 - Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas ou quando todos as licitantes forem inabilitadas, poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas ofertas ou documentação escoimada das causas que motivaram a desclassificação ou inabilitação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos dos inicialmente ofertados.

4.17 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, isso em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

4.18 - Alterado o valor da proposta escrita em virtude dos lances verbais formulados, a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data do encerramento do certame outra proposta de acordo com o valor que lhe tiver sido adjudicado, a qual substituirá a primitiva e fará parte integrante do ajuste.

5 - DA PROPOSTA ESCRITA

5.1 - Ao elaborar sua proposta a licitante deverá atender às condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos, e ainda às seguintes exigências:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, datilografando-a ou imprimindo-a em papel onde conste o seu nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, devendo o documento, assim elaborado, ser apresentado em uma via;

b) numerar seqüencialmente as páginas da proposta e dos eventuais anexos, devendo a última folha ser datada e assinada, rubricando as demais;

c) indicar o seu endereço, e-mail, fax e/ou telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora de sua realização;

d) consignar de forma clara e detalhada as especificações dos equipamentos  ofertados, inclusive no que se refere a quantidade, marca, modelo e referência, quando for o caso;

e) observar as especificações e características obrigatórias, não sendo permitida a oferta de preços alternativos ou a inclusão de condições que impeçam o julgamento objetivo da licitação;

f) prever o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

g) informar o prazo de entrega/instalação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho;

h) fixar prazo de garantia dos produtos, o qual não poderá ser inferior a 03 (três) anos, contado da data do recebimento definitivo;

i) fixar o preço já com a inclusão de todos os custos decorrentes da operação de venda e instalação, tais como, transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do fornecimento na forma prevista neste Edital;

j) conter preços compatíveis com os correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária; em moeda nacional, com apenas duas casas decimais, deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos. Não se admitindo cotações parciais;

k) consignar o preço unitário e total, ficando estabelecido, desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, a Pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta.

l) formular a proposta de modo que os valores ofertados não ultrapassem os preços estipulados no Anexo I deste Edital.

5.2 - Caso os prazos referidos nas alíneas “f”, “g” e “h” não estejam expressamente consignados na proposta da licitante, a Pregoeira considerará, para todos os efeitos, que houve aceitação tácita por parte da licitante dos referidos prazos.

5.3 - Não se admitirá a oferta de equipamentos usados, recondicionados, reciclados ou remanufaturados.

5.4 - Não caberá desistência da proposta escrita após a entrega dos envelopes, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

5.5 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange ao preço ofertado, o qual poderá ser modificado quando da fase de lances verbais do certame.

### 6 - DA HABILITAÇÃO

6.1 - Para habilitação serão exigidas as seguintes regularidades e documentos:

6.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

6.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto a Caixa Econômica Federal;

6.1.3 - prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

6.1.4 - prova de regularidade junto a Secretaria da Receita Federal;

6.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

6.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal;

6.1.7 - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

6.1.8 - regularidade quanto ao emprego de mão-de-obra de menores, firmada pelo representante legal da licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seus quadros com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos;

6.1.9 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprove ter a licitante prestado serviços de fornecimento e instalação de equipamentos de rede, de modo satisfatório, com porte mínimo de 500 pontos ativos, envolvendo tecnologia Gigabit Ethernet, devidamente registrado(s) no Órgão competente;

6.1.10 - comprovação de possuir, em seu quadro permanente, na data da apresentação da proposta, no mínimo, 01 (um) um profissional certificado pelo fabricante dos equipamentos fornecidos. Devendo ser registrado em carteira, acompanhado com as cópias dos registros.

6.1.11 - declaração do fabricante dos equipamentos ofertados, emitido no nome da contratante, especificamente para este procedimento licitatório, atestando que a licitante é autorizada a prestar os serviços de garantia e suporte técnico nos termos deste edital.

6.1.12 - declaração de vistoria, emitida pela Secretária de Informática – SECIN, assinada conjuntamente com o representante da empresa, comprovando que tomou ciência de todas as informações necessárias e dos problemas futuros, de forma que os custos da solução cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua implantação. A vistoria deverá ser previamente agendada, através dos telefones 61-3314-5618 ou 3314-5206, em dias úteis, no horário das 14:00 às 18:00 horas;

6.1.13 - após a realização da licitação, não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e das condições dos locais, que venham impedir ou dificultar sua execução.

6.2 - Comprovar, por meio do SICAF, índices contábeis: LIQUIDEZ GERAL – LG; SOLVÊNCIA GERAL – SG; e LIQUIDEZ CORRENTE – LC, valor igual ou maior que 1 (um),  para demonstrar a boa situação financeira da empresa. A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos índices referidos, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual global da proposta a ser contratada, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta data através do IGP-DI.

6.3 - Sendo, a licitante cadastrada  e parcialmente habilitada no SICAF, o seu registro no Sistema substituirá os documentos enumerados nos subitens 6.1.1 a 6.1.6, que será consultado no ato da abertura da licitação, podendo ainda, caso algum dos documentos referidos esteja com a validade vencida no SICAF, ser extraído via internet, ficando a sua aceitação condicionada tão somente à verificação de sua validade nos sítios respectivos.

6.4 - Realizada a consulta na base de dados do SICAF, serão impressas e juntadas aos autos as informações ali colhidas, devendo o documento impresso ser rubricado pela Pregoeira, por sua equipe de apoio e pelos representantes das empresas presentes.

6.5 - Os documentos poderão, ainda, ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Pregoeira e equipe de apoio.

6.6 - Toda a documentação apresentada pela licitante para fins de habilitação deverá pertencer à empresa que efetivamente participar do certame, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, ressalvadas as exceções legais e/ou regulamentares.

6.7 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital

7 - DO JULGAMENTO

7.1 - Somente concorrerão à qualificação, para fins de participação da fase de lances verbais, as autoras das propostas escritas que atenderem às condições deste Edital e de seus Anexos.

7.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados de forma global, a uma única empresa.

7.3 - Será levando em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, tendo sido habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável e o mais vantajoso para a Administração.

7.3 - Serão desclassificadas as propostas escritas ou verbais que:

- consignarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, apresentarem valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios com cotação de valor zero;

- forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, bem como as propostas cujas amostras não atendam as especificações técnicas obrigatórias.

7.4 - Durante a fase de julgamento a Pregoeira ou a Divisão de Planejamento e Teleprocessamento - DITEL poderá solicitar amostra do produto ofertado, a qual deverá ser apresentada, no prazo máximo, de 02 (dois) dias úteis, contado da comunicação respectiva, que poderá ser efetuada, via fax, e-mail ou telefone.

7.5 - Em havendo solicitação, as amostras deverão ser apresentadas, no prazo estipulado, devidamente identificadas com o número da licitação, nome da licitante e o número do item, sob pena de desclassificação de sua cotação;

7.6 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para fins de confrontação quando da entrega dos produtos ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado da licitação.

7.7 - Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos produtos ofertados.

### 8 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 - Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.

8.2 - O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

8.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o fornecedor registrado, até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

10 – DA CONTRATAÇÃO

10.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

10.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

10.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

10.5 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e na Lei 10.520/02.

11.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 11.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

11.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

11.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

12.1 – Declarado a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

12.2 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

12.3 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo e na forma do disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.

12.4 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

12.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não a fizer no prazo previsto no item anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

12.6 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

14.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente a justificar tal conduta. Devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 18 do Decreto nº 3.555/2000.

14.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

14.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal na Internet (www.trf1.gov.br) na opção “licitações”, ficando os licitantes obrigados a acessá-la para ciência.

14.6 - Os pedidos de esclarecimentos, bem como as impugnações deverão ser enviados exclusivamente, por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br) sendo os originais encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, localizada no térreo do Edifício Cidade do Cabo Frio - SEPN Quadra 510 Bloco C Lote 08 – Brasília/DF, CEP 70.750.523, telefone (61) 3348 3136, fac-símile (61) 3348 3135, nos dias úteis, no horário das 12 às 19 horas.

14.7 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA

ANEXO III - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES.

ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO.

Brasília-DF, 04 de abril de 2006.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2006

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de Equipamentos de Rede  visando a modernização da rede local deste Tribunal.

2 - JUSTIFICATIVA

A rede do TRF é baseada na tecnologia ATM – Assincronous Transfer Mode, uma solução tecnológica que até pouco tempo era considerada o que de melhor existia em termos de velocidade, confiabilidade e performance para uma rede de computadores. Contudo, esta tecnologia, hoje já superada por outras mais rápidas e eficientes, tem caído em desuso em função da crescente substituição que o mercado vem realizando desta tecnologia pelo padrão Gigabit Ethernet, uma tecnologia mais moderna com uma relação custo benefício mais adaptada às exigências das organizações atuais.

Esta crescente substituição tecnológica, também tem motivado alterações nas estratégias produtivas das empresas que forneciam a tecnologia ATM, o que gerou realinhamento de negócios, descontinuidade no mercado de produtos com aquela tecnologia e alterações das linhas de produção, que focam agora a tecnologia Gigabit Ethernet.

Considerando todos estes aspectos, a tecnologia ATM teve que sofrer uma série de adaptações para continuar existindo, ainda assim em um segmento restrito de mercado em função do alto custo que hoje representa manter tal tecnologia.

Todas estas alterações de mercado e de tecnologias de conectividade refletiram-se de forma extremamente negativa neste TRF. Hoje, a demanda neste tribunal por novos pontos de rede e a substituição de módulos defeituosos dos switches Marconi, modelos ESX-3000 e ESR-6000 com tecnologia ATM, não podem ser atendidas em função da descontinuidade dos produtos da Marconi no Brasil, o que dificulta a aquisição de novos módulo em virtude da escassez e elevado custo destes.

Sobre os aspectos apresentados, a mudança da tecnologia ATM para a tecnologia Gigabit Ethernet, representa uma opção tecnológica de conectividade, que realinhará a tecnologia empregada neste tribunal às tendências de mercado, viabilizando as atuais e futuras expansões da rede do Tribunal Regional da 1ª Região a uma relação custo benefício mais adequada às realidades deste tribunal.

### 3 – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM 01 – SWITCH CORE (BR0122971)

Fornecimento, instalação e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH CORE com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Deverá possuir o mínimo de 16 (dezesseis) interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligar os SWITCH CORE aos SWITCHES DISTRIBUIDORES TIPO A, B e C, e os SWITCHES DE ACESSO TIPO A e B;

  - Deverá possuir 02 interfaces 10 Gigabit para fibra ótica multímodo, para interligar ao segundo switch core no mesmo rack;

  - Deverá possuir 02 interfaces 10 Gigabit para fibra ótica monomodo, para interligação futura de um segundo CORE espelho remoto a cerca de 15Km;

  - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-LX, para fibra ótica monomodo, aderente ao padrão IEEE 02.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH DISTRIBUIDOR do ITEM 02, a cerca de 10Km;

  - Deverá possuir, no mínimo, 180 interfaces 10/100/1000Base-TX em conector RJ45;

  - Todas as interfaces Gigabit acima descritas devem ser ofertadas em módulos com características Non-Blocking e deverão permitir Truncking entre as portas;

  - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

  - O chassis deverá possuir, em sua configuração final, pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

  - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

  - Estrutura em chassi para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

  - Deve possuir switch fabric de pelo menos 126Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 90Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

  - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e HTTP;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

  - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

  - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

  - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO e entre os dois switch Core pelas duas interfaces 10Gigabit em fibra multimodo, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 75.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab - 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Etherne;t

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

### ITEM 02 – SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO A (BR012971)

Fornecimento, instalação e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO A com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Deverá possuir o mínimo de 08 (oito) interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligar os SWITCHES DE ACESSO TIPO A e B;

  - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-LX, para fibra ótica monomodo, aderente ao padrão IEEE 02.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH CORE do ITEM 01, a cerca de 10Km;

  - Deverá possuir 96 interfaces 10/100Base-TX em conector RJ45;

  - Deverá possuir 24 interfaces 10/100/1000Base-T em conector RJ45;

  - Todas as interfaces Gigabit acima descritas deverão permitir Truncking entre as portas;

  - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

  - O chassis deverá possuir, em sua configuração final, pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

  - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

  - Estrutura em chassi para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

  - Deve possuir switch fabric de pelo menos 100Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 75Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

  - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e http;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

  - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

  - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

  - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO e entre os dois switch Core pelas duas interfaces 10Gigabit em fibra multimodo, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab.- 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Ethernet;

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

### ITEM 03 – SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO B (BR012971)

Fornecimento, instalação e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO B com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, para fibra ótica multimodo, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH CORE do ITEM 01, a cerca de 500m;

  - Deverá possuir 240 interfaces 10/100Base-TX em conector RJ45;

  - Deverá possuir 24 interfaces 10/100/1000Base-TX em conector RJ45;

  - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

  - Todas as interfaces Gigabit acima descritas deverão permitir Truncking entre as portas;

  - O chassis deverá possuir em sua configuração final pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

  - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

  - Estrutura em chassi, para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

  - Deve possuir switch fabric de pelo menos 126Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 90Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

  - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e HTTP;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

  - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

  - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

  - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab.- 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Ethernet;

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

ITEM 04 – SWITCH DE ACESSO TIPO A (BR012971)

Fornecimento, instalação e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DE ACESSO TIPO A com as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Estrutura modular, empilhável para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - Deverá possuir mínimo de 48 (quarenta e oito) interfaces 10/100/1000BaseTX, auto-sensing, auto-negotiating, com conectores RJ45;

  - Deverá possuir no mínimo de 02 (duas) interfaces Mini Gbic ou Gbic, 1000BaseSX aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligação com o SWITCH CORE do item 01 a cerca de 500m;

  - Permitir o empilhamento de, no mínimo, 7 (sete) unidades, com no máximo 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseTX Fast Ethernet, diretamente conectadas, não sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou similares;

  - Deve suportar fontes de alimentação redundantes. Estas fontes devem operar entre 100 e 240 VAC, 50 e 60Hz, com regulagem automática;

  - Deve possuir backplane de, pelo menos, 22 Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 35 Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos específicos para controle, supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou gerenciamento, estes devem ser redundantes, de forma a evitar ponto único de falha;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 12.000 (doze mil) endereços MAC;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 1000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento SNMP,TELNET e HTTP;

  - Deve possuir a capacidade de classificar o tráfego baseado em informações das camadas 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI;

  - Deve suportar mecanismo de forma a limitar a banda por porta (rate limiting);

  - Deve possuir a capacidade de carregar perfis de configuração específicos por porta através da autenticação do usuário na sua estação de trabalho. Estes perfis devem ser capazes de associar estes usuários às suas respectivas VLANs dinamicamente, ou seja, o switch deve ser capaz de reconfigurar a porta de conexão deste usuário com políticas específicas conforme seu perfil, ajustando direitos de acesso e associando-o a uma VLAN;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIPv1, RIPv2 e rotas estáticas;

  - Deve implementar ao menos 04 filas de prioridade por porta 10/100/1000;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP v1, v2 (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve suportar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralizações no ambiente de rede;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Possuir LEDs que indiquem, por porta, a integridade e atividade do link;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-X;

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.3 – Especificação 10BASE-T;

IEEE 802.3u – Especificação 100BASE-Tx

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

IEEE 802.3ad (Link Agragation).

ITEM 05 – SWITCH DE ACESSO TIPO B (BR012971)

Fornecimento, instalação e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de  SWITCH DE ACESSO TIPO B, com as seguintes características:

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Estrutura modular, empilhável para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - Deverá possuir mínimo de 48 (quarenta e oito) interfaces 10/100BaseTX, auto-sensing, auto-negotiating, com conectores RJ45;

  - Deverá possuir no mínimo de 02 (duas) interfaces Mini Gbic ou Gbic, 1000BaseSX aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligação com o SWITCH CORE do item 01 a cerca de 500m;

  - Permitir o empilhamento de, no mínimo, 7 (sete) unidades, com no máximo 48 (quarenta e oito portas) portas 10/100BaseTX Fast Ethernet, diretamente conectadas, não sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou similares;

  - Deve suportar fontes de alimentação redundantes. Estas fontes devem operar entre 100 e 240 VAC, 50 e 60Hz, com regulagem automática;

  - Deve possuir backplane de, pelo menos, 13 Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 10 Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos específicos para controle, supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou gerenciamento, estes devem ser redundantes, de forma a evitar ponto único de falha;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 8.000 (oito mil)  endereços MAC;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 250 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento SNMP,TELNET e HTTP;

  - Deve possuir a capacidade de classificar o tráfego baseado em informações das camadas 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI;

  - Deve suportar mecanismo de forma a limitar a banda por porta (rate limiting);

  - Deve possuir a capacidade de carregar perfis de configuração específicos por porta através da autenticação do usuário na sua estação de trabalho. Estes perfis devem ser capazes de associar estes usuários às suas respectivas VLANs dinamicamente, ou seja, o switch deve ser capaz de reconfigurar a porta de conexão deste usuário com políticas específicas conforme seu perfil, ajustando direitos de acesso e associando-o a uma VLAN;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIPv1, RIPv2 e rotas estáticas;

  - Deve implementar ao menos 04 filas de prioridade por porta 10/100/1000;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP v1, v2 (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve suportar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralizações no ambiente de rede;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Possuir LEDs que indiquem, por porta, a integridade e atividade do link;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-X;

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.3 – Especificação 10BASE-T;

IEEE 802.3u – Especificação 100BASE-Tx

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

IEEE 802.3ad (Link Agragation).

4 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

4.1 - O programa de capacitação deverá ser dividido em 02 módulos, com início previsto para 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, contendo em sua totalidade uma carga horária mínima de 40 (Quarenta) horas.

4.2 - O 1º módulo deverá abranger pelo menos, os seguintes tópicos:

a) - Arquitetura de Redes Gigabit Ethernet;

b) - Conceituação de redes virtuais (VLANS) e de Roteamento entre VLANS;

- - Funcionamento dos protocolos e serviço: Spanning Tree (IEEE 802.1D) e Classes de Serviço (IEEE 802.1P).

4.3 - O 2º módulo deverá abranger pelo menos, os seguintes tópicos:

a) - Apresentação das funcionalidades dos equipamentos propostos;

b) - Instalação, configuração e operação dos equipamentos propostos;

c) - Implementação de qualidade de serviço;

d) - Leitura e interpretação dos dados coletados pelos equipamentos;

e) - Configuração de listas de acesso;

f) - Operação e configuração do Software de gerência de rede.

4.4 - O treinamento deverá ser ministrado, preferencialmente, nas dependências do Tribunal, para um número máximo de 12 (doze) participantes, exclusivamente no horário das 8h às 12h.

4.5 - O material didático a ser utilizado deverá ser preparado pela licitante e entregue 02 (dois) dias antes do início de cada módulo.

4.6 - O instrutor deverá ser certificado pelo fabricante dos equipamentos propostos.

4.7 - As despesas com o instrutor, inclusive as relativas a transporte, estadia e alimentação, serão de responsabilidade do licitante.

4.8 - A licitante deverá fornecer certificados, em língua portuguesa ou com tradução juramentada, para os participantes que obtiverem aproveitamento satisfatório, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento de cada módulo.

5 – PREVISÃO DE AQUISIÇÃO

| Equipamento | Quantidade registrada | Aquisição inicial | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch Core | 06 | 02 | TRF 1ª REGIÃO Edifício Anexo I SAU/SUL - Quadra 2, Bloco K Praça dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 Brasília/DF |
| Switch Distribuidor Tipo A | 06 | 01 |  |
| Switch Distribuidor Tipo B | 16 | 08 |  |
| Switch de Acesso Tipo A | 50 | 21(1) |  |
| Switch de Acesso Tipo B | 50 | 13(2) |  |

OBSERVAÇÕES:

1 -  Para switch de Acesso Tipo A: (1 )

- 5 pilhas de 4 switches

- 1 switch standalone

2 -  Para switch de Acesso Tipo B: (2)

- 1 Pilha de 4 switches

- 1 Pilha de 3 switches

- 2 pilhas de 2 switches

- 2 switches standalone

3- A licitante deverá oferecer programa de capacitação para o corpo técnico do TRF e da Justiça Federal do Distrito Federal, com o mínimo de 40 horas, abordando os assuntos instalação, configuração e gerenciamento dos equipamentos propostos.

4 - As dificuldades técnicas de implantação referentes a problemas ou limitações elétricas na estrutura de rede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deverão ser resolvidas pela própria equipe do TRF.

5 - Todos os equipamentos ofertados deverão ser de um mesmo fabricante não sendo aceitas soluções OEM.

6 - A licitante deverá especificar, em sua proposta técnica, qual fabricante, marca e modelo dos equipamentos ofertados.

7 -  PREÇOS UNITÁRIOS MÁXIMOS PERMITIDOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | PREÇO UNITÁRIO R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Switch Core | 06 | 534.500,00 |
| 02 | Switch Distribuidor Tipo A | 06 | 272.465,00 |
| 03 | Switch Distribuidor Tipo B | 16 | 271.395,83 |
| 04 | Switch de Acesso Tipo A | 50 | 22.993,00 |
| 05 | Switch de Acesso Tipo B | 50 | 14.993,00 |

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL -  SRP Nº 25/2006

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Switch Core | 06 |  |  |  |
| 02 | Switch Distribuidor Tipo A | 06 |  |  |  |
| 03 | Switch Distribuidor Tipo B | 16 |  |  |  |
| 04 | Switch de Acesso Tipo A | 50 |  |  |  |
| 05 | Switch de Acesso Tipo B | 50 |  |  |  |
| Preço Total (R$) |  |  |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA = R$____,____ (______________________) |

OBSERVAÇÕES:

NOS PREÇOS OFERTADOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS CUSTOS COM O TREINAMENTO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

### ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2006

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, com sede ENDEREÇO DA SEDE DA LICITANTE, inscrita no CNPJ sob o número _______________, por seu representante legal abaixo assinado, credencia o Senhor ____________________, portador da Carteira de Identidade (RG) n.° ________ expedido pelo __________, para representá-la junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos atos relacionados com o Pregão Presencial n.º ____/2004, podendo para tanto impugnar documentos e propostas de outros participantes, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, formular lances verbais, manifestar intenção de interpor ou desistir de recursos, assinar lista de presença e Atas, rubricar páginas de propostas e documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações e, de um modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento.

NOME DA CIDADE, ___ de  ______________ de 2006.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------

NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL -  SRP Nº 25/2006

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

______________ (nome da empresa) ________________, CNPJ n. _________ sediada _________________ (endereço completo) _________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no presente procedimento licitatório (indicar o n. deste Pregão).

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

----------------------------------------------------------------------------------------------

NOME LEGÍVEL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

(conforme art. 4º, VII, da Lei 10.520, de 17.07.2002)

ANEXO V

### PREGÃO PRESENCIAL  -  SRP Nº 25/2006

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ n°___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

____________________

(data)

________________________________

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI

### PREGÃO PRESENCIAL -  SRP Nº 25/2006

### MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ______/2006 PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO TRF 1ª REGIÃO

Aos ____ dias do mês de ____________ de 2006, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n. 097.828.001-63, RG n. 370.908 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Atos ns. 163, de 07.05.1991 e 191, de 17.09.1992, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado, vencedor do Pregão Presencial n. ____/2006, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO TRF 1ª REGIÃO, observadas as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002; Decretos ns. 3.931/2001 e 3.555/2000; e subsidiariamente na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, Pregão Presencial n. ____/2006 e Processo Administrativo n. 9.348/2005.

- – DO(S) FORNECEDOR (ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, ficam registrados neste Tribunal os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento e instalação de equipamentos para atualização tecnológica da rede de comunicação de dados do TRF 1ª Região, nas condições estabelecidas no ato convocatório e no termo de contrato.

  - Fornecedor: _____________, CNPJ n. _____________, com sede no ____________________, telefone ___________, fax ______________, representada por seu _________, Sr. _____________, brasileiro, ______, residente e domiciliado em _______, RG n. ________, CPF n. ___________.

- – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura de termo de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n. _________/2006.

  - – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a assinatura do termo de contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial n. ____/2006.

  - – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

- – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

  - – Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor, detentor da Ata, serão divulgados em meio eletrônico.

- – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

  - – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

  - – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

  - – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

- – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- houver razões de interesse público.

  - – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

  - – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

- – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 06 (seis) meses contada a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o TRF 1ª Região e o fornecedor registrado, até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.

  - – Esta Ata tem seu prazo de validade até __/___/2006.

  - – A prorrogação do prazo de validade da Ata será realizada por intermédio de Termo de Prorrogação de Ata.

  - –O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manifestar por escrito seu eventual interesse na prorrogação da mesma, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias antes do término de sua validade. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo ao TRF 1ª Região, a seu exclusivo critério, promover nova licitação, não cabendo ao(s) fornecedor(es) registrado(s) o direito a qualquer indenização.

- - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br.

- – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TRF 1ª Região e o fornecedor registrado, na pessoa do seu representante legal, que vai assinada em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, ___de _____________ de 2006.

WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

EMPRESA

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. _______/2006

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01 – SWITCH CORE (BR0122971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH CORE com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Deverá possuir o mínimo de 16 (dezesseis) interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligar os SWITCH CORE aos SWITCHES DISTRIBUIDORES TIPO A, B e C, e os SWITCHES DE ACESSO TIPO A e B;

  - Deverá possuir 02 interfaces 10 Gigabit para fibra ótica multímodo, para interligar ao segundo switch core no mesmo rack;

  - Deverá possuir 02 interfaces 10 Gigabit para fibra ótica monomodo, para interligação futura de um segundo CORE espelho remoto a cerca de 15Km;

  - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-LX, para fibra ótica monomodo, aderente ao padrão IEEE 02.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH DISTRIBUIDOR do ITEM 02, a cerca de 10Km;

  - Deverá possuir, no mínimo, 180 interfaces 10/100/1000Base-TX em conector RJ45;

  - Todas as interfaces Gigabit acima descritas devem ser ofertadas em módulos com características Non-Blocking e deverão permitir Truncking entre as portas;

  - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

  - O chassis deverá possuir, em sua configuração final, pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

  - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

  - Estrutura em chassi para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

  - Deve possuir switch fabric de pelo menos 126Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 90Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

  - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e HTTP;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

  - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

  - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

  - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO e entre os dois switch Core pelas duas interfaces 10Gigabit em fibra multimodo, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 75.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab - 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Etherne;t

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

### ITEM 02 – SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO A (BR012971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO A com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Deverá possuir o mínimo de 08 (oito) interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligar os SWITCHES DE ACESSO TIPO A e B;

  - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-LX, para fibra ótica monomodo, aderente ao padrão IEEE 02.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH CORE do ITEM 01, a cerca de 10Km;

  - Deverá possuir 96 interfaces 10/100Base-TX em conector RJ45;

  - Deverá possuir 24 interfaces 10/100/1000Base-T em conector RJ45;

  - Todas as interfaces Gigabit acima descritas deverão permitir Truncking entre as portas;

  - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

  - O chassis deverá possuir, em sua configuração final, pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

  - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

  - Estrutura em chassi para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

  - Deve possuir switch fabric de pelo menos 100Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 75Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

  - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e http;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

  - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

  - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

  - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO e entre os dois switch Core pelas duas interfaces 10Gigabit em fibra multimodo, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab.- 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Ethernet;

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

### ITEM 03 – SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO B (BR012971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO B com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, para fibra ótica multimodo, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH CORE do ITEM 01, a cerca de 500m;

  - Deverá possuir 240 interfaces 10/100Base-TX em conector RJ45;

  - Deverá possuir 24 interfaces 10/100/1000Base-TX em conector RJ45;

  - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

  - Todas as interfaces Gigabit acima descritas deverão permitir Truncking entre as portas;

  - O chassis deverá possuir em sua configuração final pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

  - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

  - Estrutura em chassi, para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

  - Deve possuir switch fabric de pelo menos 126Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 90Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

  - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e HTTP;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

  - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

  - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

  - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

  - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab.- 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Ethernet;

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

ITEM 04 – SWITCH DE ACESSO TIPO A (BR012971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DE ACESSO TIPO A com as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Estrutura modular, empilhável para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - Deverá possuir mínimo de 48 (quarenta e oito) interfaces 10/100/1000BaseTX, auto-sensing, auto-negotiating, com conectores RJ45;

  - Deverá possuir no mínimo de 02 (duas) interfaces Mini Gbic ou Gbic, 1000BaseSX aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligação com o SWITCH CORE do item 01 a cerca de 500m;

  - Permitir o empilhamento de, no mínimo, 7 (sete) unidades, com no máximo 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseTX Fast Ethernet, diretamente conectadas, não sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou similares;

  - Deve suportar fontes de alimentação redundantes. Estas fontes devem operar entre 100 e 240 VAC, 50 e 60Hz, com regulagem automática;

  - Deve possuir backplane de, pelo menos, 22 Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 35 Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos específicos para controle, supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou gerenciamento, estes devem ser redundantes, de forma a evitar ponto único de falha;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 12.000 (doze mil) endereços MAC;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 1000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento SNMP,TELNET e HTTP;

  - Deve possuir a capacidade de classificar o tráfego baseado em informações das camadas 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI;

  - Deve suportar mecanismo de forma a limitar a banda por porta (rate limiting);

  - Deve possuir a capacidade de carregar perfis de configuração específicos por porta através da autenticação do usuário na sua estação de trabalho. Estes perfis devem ser capazes de associar estes usuários às suas respectivas VLANs dinamicamente, ou seja, o switch deve ser capaz de reconfigurar a porta de conexão deste usuário com políticas específicas conforme seu perfil, ajustando direitos de acesso e associando-o a uma VLAN;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIPv1, RIPv2 e rotas estáticas;

  - Deve implementar ao menos 04 filas de prioridade por porta 10/100/1000;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP v1, v2 (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve suportar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralizações no ambiente de rede;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Possuir LEDs que indiquem, por porta, a integridade e atividade do link;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-X;

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.3 – Especificação 10BASE-T;

IEEE 802.3u – Especificação 100BASE-Tx

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

IEEE 802.3ad (Link Agragation).

ITEM 05 – SWITCH DE ACESSO TIPO B (BR012971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DE ACESSO TIPO B com as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

  - Estrutura modular, empilhável para instalação em rack padrão EIA 19”;

  - Deverá possuir mínimo de 48 (quarenta e oito) interfaces 10/100BaseTX, auto-sensing, auto-negotiating, com conectores RJ45;

  - Deverá possuir no mínimo de 02 (duas) interfaces Mini Gbic ou Gbic, 1000BaseSX aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligação com o SWITCH CORE do item 01 a cerca de 500m;

  - Permitir o empilhamento de, no mínimo, 7 (sete) unidades, com no máximo 48 (quarenta e oito portas) portas 10/100BaseTX Fast Ethernet, diretamente conectadas, não sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou similares;

  - Deve suportar fontes de alimentação redundantes. Estas fontes devem operar entre 100 e 240 VAC, 50 e 60Hz, com regulagem automática;

  - Deve possuir backplane de, pelo menos, 13 Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 10 Mpps na configuração oferecida;

  - Caso o equipamento ofertado possua módulos específicos para controle, supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou gerenciamento, estes devem ser redundantes, de forma a evitar ponto único de falha;

  - Deve suportar o armazenamento mínimo de 8.000 (oito mil)  endereços MAC;

  - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 250 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

  - Deve implementar gerenciamento SNMP,TELNET e HTTP;

  - Deve possuir a capacidade de classificar o tráfego baseado em informações das camadas 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI;

  - Deve suportar mecanismo de forma a limitar a banda por porta (rate limiting);

  - Deve possuir a capacidade de carregar perfis de configuração específicos por porta através da autenticação do usuário na sua estação de trabalho. Estes perfis devem ser capazes de associar estes usuários às suas respectivas VLANs dinamicamente, ou seja, o switch deve ser capaz de reconfigurar a porta de conexão deste usuário com políticas específicas conforme seu perfil, ajustando direitos de acesso e associando-o a uma VLAN;

  - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

  - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

  - Deverá implementar roteamento IP através de RIPv1, RIPv2 e rotas estáticas;

  - Deve implementar ao menos 04 filas de prioridade por porta 10/100/1000;

  - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP v1, v2 (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

  - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

  - Deve suportar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralizações no ambiente de rede;

  - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

  - Possuir LEDs que indiquem, por porta, a integridade e atividade do link;

  - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

  - Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

  - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

  - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-X;

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.3 – Especificação 10BASE-T;

IEEE 802.3u – Especificação 100BASE-Tx

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

IEEE 802.3ad (Link Agragation).

ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.___/2006

TABELA GERAL DSE PREÇOS

| Equipamento | Quantidade para registro | Quantidade Aquisição inicial | Preço Unitário | Preço Total | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch Core | 06 | 02 |  |  | TRF 1ª REGIÃO Edifício Anexo I SAU/SUL - Quadra 2, Bloco K Praça dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 Brasília/DF |
| Switch Distribuidor Tipo A | 06 | 01 |  |  |  |
| Switch Distribuidor Tipo B | 16 | 08 |  |  |  |
| Switch de Acesso Tipo A | 50 | 21(1) |  |  |  |
| Switch de Acesso Tipo B | 50 | 13(2) |  |  |  |

OBSERVAÇÕES:

(1) Para switch de Acesso Tipo A:

- 5 pilhas de 4 switches

- 1 switch standalone

- Para switch de Acesso Tipo B:

- 1 Pilha de 4 switches

- 1 Pilha de 3 switches

- 2 pilhas de 2 switches

- 2 switches standalone

ANEXO VI

### PREGÃO PRESENCIAL -  SRP Nº 25/2006

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. ___/2006 DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO TRIBUNAL  REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A EMPRESA __________.

Aos ______ dias do mês de ______ de _____, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n. 097.828.001-63, RG n. 370.908 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, e a empresa ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. _________________, sediada no ______________________, CEP: __________, tel: ( ) ______________ fax: ( ) ______________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ______________, Sr(a). _____________, (nacionalidade), (estado civil), CPF n. ________________, RG n. _____________, residente e domiciliado em ________, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO TRF 1ª REGIÃO, observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 9.348/2005-TRF e nas seguintes normas: Lei 10.520/2002; no Decreto 3.555/2000, e subsidiariamente, na Lei n. 8.666/93 e suas alterações; Ata de Registro de Preços n. ____/2006; Pregão Presencial n. ___/2006 demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

##### CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste no fornecimento e instalação, pela Contratada, de equipamentos para atualização tecnológica da rede de comunicação de dados do Contratante, bem como assistência técnica de garantia, e treinamento em programa de capacitação, sem ônus para o Contratante, conforme as cláusulas, especificações técnicas e quantitativos constantes deste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é prover o Contratante de uma solução integrada de tecnologias modernas para ambientes de redes convergentes e de alta velocidade, objetivando a atualização do ambiente de rede local, através da aquisição, montagem, instalação, ativação, configuração e testes operacionais de equipamentos que substituirão a tecnologia ATM – Assincronous Transfer Mode, pelo padrão Gigabit Ethernet, conforme especificações e quantitativos constantes deste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes  do fornecimento/execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante.

6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste Contrato;

8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

9 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

11 - manter seus empregados identificados por crachá, quando nas dependências do Contratante, devendo substituir qualquer um deles que vier a apresentar conduta nociva, incapacidade técnica, que perturbe a ação da fiscalização do Contratante ou que não observe às normas internas do Contratante;

12 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

13 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;

14 – comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

15 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato;

16 - cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo o período de vigência deste Contrato;

17 – fornecer, aos seus empregados, todos os equipamentos de proteção individual, necessários ao cumprimento deste Contrato;

18 - não subcontratar o objeto desta contratação;

19 - entregar a solução integrada de informática objeto desta contratação, observando todas as especificações técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e acessórios de hardware e software necessários a sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle e programas de configuração;

19.1 – Os equipamentos integrantes da solução de informática, deverão ser novos, de primeiro uso e acondicionados adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

20 – fornecer, sem ônus para o Contratante, quaisquer componentes adicionais necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos descritos nos Anexos deste Contrato;

21 - montar, instalar, ativar, configurar e executar os testes de operação e funcionamento dos equipamentos fornecidos;

22 – responsabilizar-se pela mão-de-obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto desta contratação;

23 - arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do fornecimento e serviços contratados, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e recolhendo os emolumentos prescritos em lei;

24 - observar as leis e regulamentos relacionados com o fornecimento/ serviço contratado, obedecendo à melhor técnica vigente e os preceitos normativos do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal e da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT;

25 - zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços seja convenientemente dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;

26 - utilizar, quando da montagem, instalação, ativação, configuração e testes dos equipamentos, bem como na assistência técnica da garantia dos mesmos, somente materiais, produtos e ferramentas recomendadas pelo fabricante;

27 - fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços de montagem, instalação, ativação, configuração, testes de funcionamento e assistência técnica da garantia, bem como os produtos ou materiais indispensáveis ao reparo, limpeza e manutenção dos mesmos;

28 - apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a procedência das peças destinadas à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

29 – fornecer, instalar, ativar, configurar e testar os equipamentos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura deste instrumento;

30 – instalar, ativar, configurar e testar os equipamentos, objeto deste Contrato, em datas a serem agendadas com o Contratante, as quais serão sempre nos finais de semana, iniciando-se nas sextas-feiras às 20 horas e encerrando-se nas segundas-feiras às 06 horas;

30.1 – excepcionalmente, com prévia autorização do Contratante, poderão ser realizados serviços em outros dias, mas sempre com início às 20 horas e término às 06 horas do dia seguinte;

31 - garantir o objeto contratado pelo período de _________(mínimo de três anos), contado do recebimento definitivo, conforme previsto no edital e proposta comercial;

31.1 – durante o período de garantia deverá haver por parte do licitante, atualização dos softwares residentes nos equipamentos;

32 - apresentar ao Contratante a relação dos empregados autorizados a prestar os serviços de assistência técnica da garantia;

33 – possuir em seu quadro de pessoal, profissional com certificação pelo fabricante dos equipamentos fornecidos;

34- prestar os serviços da assistência técnica da garantia consoante o disposto na Cláusula Quinta deste Contrato;

35 - instalar nos equipamentos, quando da prestação dos serviços de assistência técnica da garantia, somente peças novas e originais;

36 - fornecer juntamente com os equipamentos objeto desta contratação, a documentação técnica completa e atualizada dos mesmos, contendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, todos originais, não sendo aceitas cópias;

36.1 - a documentação técnica poderá ser entregue, também, por meio eletrônico;

37 - solicitar autorização, por escrito, do Contratante, para a retirada de quaisquer equipamentos de informática de suas dependências, quando os serviços de assistência técnica da garantia não puderem ser executados no local.

37.1 – comunicar, por escrito, a devolução do equipamento que fora retirado para assistência técnica da garantia;

38 – todos os equipamentos objeto deste Contrato deverão ser de um mesmo fabricante, não sendo aceitas soluções OEM;

39 – entregar os equipamentos na Divisão de Planejamento e Teleprocessamento da Secretaria de Informática do Contratante (SAU/SUL, Quadra 02, Bloco “K”, Primeiro Subsolo), acompanhados dos documentos de cobrança correspondentes, que deverão conter o número de série dos mesmos e o prazo de garantia ofertado;

40 - apresentar, no ato de entrega dos equipamentos, certificação ISO 9000 ou superior do fabricante, emitida por entidade competente;

41 – substituir, obrigatoriamente, sem ônus para o Contratante, no prazo definido no § 10º da Cláusula Quinta deste Contrato, o equipamento entregue que venha a apresentar defeito de fabricação durante o período de assistência técnica da garantia;

42 – proceder à entrega de amostra dos equipamentos ofertados, a critério do Contratante, conforme especificações constantes neste Contrato e em sua proposta comercial;

43 – comunicar, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, ao Contratante, a data da entrega dos equipamentos.

44 – oferecer, sem ônus para o Contratante, programa de capacitação para o corpo técnico de informática deste Órgão e da Justiça Federal do Distrito Federal, abordando os assuntos de instalação, configuração e gerenciamento dos equipamentos, conforme carga horária e especificações constantes no Anexo III deste instrumento;

44.1 – o programa de capacitação deverá ser dividido em 02 módulos, com início previsto para 15 (quinze) dias após a assinatura deste Contrato, e ter uma carga horária mínima de 40 (quarenta) horas.

##### CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto desta contratação;

2 - assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento/serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;

3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade constatada no fornecimento dos equipamentos e/ou na execução dos serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;

4 - solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como carta, telefax, página na Internet ou e-mail;

5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação, consoante o disposto na Cláusula Sétima deste Contrato.

5.1 – A entrega, instalação, configuração, ativação, testes, treinamento, recebimentos provisório e definitivo, e assistência técnica da garantia, deverão ser acompanhados e fiscalizados pelo Executor do Contrato designado pelo Contratante;

6 – efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste instrumento;

7 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários  ao cumprimento do objeto deste Contrato;

8 – recusar o recebimento dos equipamentos e serviços que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações constantes da proposta apresentada pela Contratada;

9 – impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo quando se tratar de empresa autorizada;

10 – solucionar problemas ou limitações elétricas na estrutura da rede que impeçam ou dificultem a execução dos serviços pela Contratada;

11 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

12 - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento/serviço contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

13 - exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

##### CLÁUSULA QUINTA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

A solução integrada de informática, objeto deste Contrato, deverá ser garantida pela Contratada, pelo período __________ (mínimo de três anos), a contar da data de seu recebimento definitivo, sem ônus adicionais para o Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Durante o período de garantia a Contratada deverá atualizar os softwares residentes nos equipamentos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Entende-se por assistência técnica da garantia a reparação das eventuais falhas dos equipamentos, peças, componentes e periféricos, mediante a substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos, por outros de mesma especificação, novos e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser prestados no local onde forem instalados os equipamentos, componentes e periféricos de microinformática, observando-se as seguintes condições:

1- O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 02 (duas) horas corridas, contado a partir da solicitação efetuada pelo Contratante por meio de carta, telefax, pagina na Internet ou e-mail à central de atendimento, a ser informada pela Contratada.

2- Entende-se por início do atendimento o horário de chegada do técnico enviado pela Contratada ou pela empresa autorizada pelo fabricante, no local onde estiver instalado o equipamento;

3- O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 12 (doze) horas, contado a partir do início da execução dos serviços de assistência técnica;

4- Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado, estando condicionado à aprovação do Contratante, conforme o caso.

PARÁGRAFO QUARTO

A solicitação de assistência técnica poderá ser formulada pelo Contratante no período compreendido entre 08:00 e 19:00 horas, de segunda a sexta-feira.

PARÁGRAFO QUINTO

Os prazos fixados no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, ser prorrogados pelo período que os servidores incumbidos do acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenderem suficiente para que os serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos.

PARÁGRAFO SEXTO

Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento defeituoso.

Parágrafo SÉTIMO

Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos nesta Cláusula, deverá a Contratada providenciar o imediato empréstimo de um outro equipamento ao Contratante, em perfeito estado de funcionamento e com características técnicas idênticas ou superiores àquelas do equipamento defeituoso, o qual o substituirá até a conclusão de seus reparos.

Parágrafo OITAVO

No caso de ser necessária a retirada do equipamento defeituoso das dependências do Contratante para reparos, deverá a Contratada relatar por escrito a situação ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços, que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito.

Parágrafo NONO

O equipamento colocado em substituição, ficará instalado nas dependências do Contratante até a devolução do equipamento consertado, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua retirada para reparos.

Parágrafo décimo

A Contratada deverá substituir, sem ônus para o Contratante, qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude da necessidade de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante.

Parágrafo décimo PRIMEIRO

Os equipamentos de informática substitutos terão o mesmo prazo de garantia fixado para os substituídos.

Parágrafo décimo segundo

As peças e componentes substituídos deverão ser entregues definitivamente ao Contratante, juntamente com o equipamento consertado. Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo Executor do Contrato, que autorizará, somente, colocação de peças ou componentes novos e originais.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

A Contratada deverá substituir, sem ônus para o Contratante, qualquer equipamento entregue que venha a apresentar defeito de fabricação.

Parágrafo DÉCIMO QUARTO

Concluída a manutenção, a Contratada fornecerá ao Contratante, documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente eventualmente substituído, assim como relato referente à constatação de uso inadequado do equipamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO TREINAMENTO

Com o objetivo de capacitar o máximo de 12 (doze) servidores para o manuseio, instalação, configuração e gerenciamento da solução integrada de informática objeto deste Contrato, a Contratada deverá, sem ônus para o Contratante, ministrar programa de capacitação, com início previsto para 15 (quinze) dias após a assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O instrutor designado pela Contratada para ministrar o treinamento, deverá possuir certificado fornecido pelo fabricante dos equipamentos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Caberá ao servidor ou comissão indicada pelo Contratante para fiscalização do cumprimento deste instrumento, designar os 12 (doze) servidores a serem treinados pela Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O treinamento será composto de 02 (dois) módulos, contendo em sua totalidade uma carga horária mínima de 40 (quarenta) horas/aula.

PARÁGRAFO QUARTO

Ambos os módulos do programa de capacitação deverão ser ministrados, preferencialmente, nas dependências do Contratante e no horário de 8:00 às 12:00 horas, devendo a Contratada:

1 – preparar e fornecer aos treinandos, 02 (dois) dias antes do início do treinamento, todo o material didático necessário ao desenvolvimento dos trabalhos;

2 – ministrar aos servidores indicados pelo Contratante, conhecimento teórico e sua aplicação prática;

3 – fornecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento de cada módulo, certificados, redigidos em língua portuguesa ou com tradução juramentada, para os participantes que obtiverem aproveitamento satisfatório, contendo, no mínimo, o nome do curso, o conteúdo ministrado, o nome do participante, a carga horária e a data de realização.

PARÁGRAFO QUINTO

O primeiro módulo do programa de capacitação deverá abranger, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) arquitetura de redes Gigabit Ethernet;

b) conceituação de redes virtuais (VLANS) e de roteamento entre VLANS;

c) funcionamento dos protocolos e serviço: Spanning Tree (IEEE 802.1D) e Classes de Serviço (IEEE 802.1P).

PARÁGRAFO SEXTO

O segundo módulo do programa de capacitação deverá abranger, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) apresentação das funcionalidades dos equipamentos propostos;

b)  instalação, configuração e operação dos equipamentos propostos;

c) implementação de qualidade de serviço;

d) leitura e interpretação dos dados coletados pelos equipamentos;

e) configuração de listas de acesso;

f) operação e configuração do software de gerenciamento de rede.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Os recursos operacionais necessários à realização dos treinamentos, como sala e equipamentos audiovisuais, serão fornecidos pelo Contratante, e os equipamentos a serem utilizados serão ofertados pela Contratada.

PARÁGRAFO OITAVO

As despesas com o instrutor, inclusive as relativas a transporte, estadia e alimentação, serão de responsabilidade da Contratada.

PARÁGRAFO NONO

A definição dos cursos, bem como o cronograma de datas, serão feitos em comum acordo entre Contratante e Contratada.

## CLÁUSULA  SÉTIMA —  DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

## A solução integrada de informática objeto deste Contrato deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento, estando dentro deste período o prazo de fornecimento, instalação, ativação, testes e, ainda, o programa de capacitação que deverá ter início 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato, devendo ser recebida por Comissão composta de 03 (três) membros designados pelo Contratante.

a) provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir da comunicação por escrito da Contratada e mediante termo próprio, assinado pelas partes, e após a verificação de que o objeto deste instrumento encontra-se operacional e em condições de ser recebido;

b) definitivamente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir do recebimento provisório, mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes e após vistoria que comprove a adequação da solução integrada de informática à proposta comercial e às cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento definitivo ficará condicionado à observância da proposta comercial, de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova a substituição do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito onde constem as recomendações de uso, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos entregues, bem como as relacionadas com as especificações técnicas dos materiais e suprimentos a serem utilizados nos mesmos.

Parágrafo TERCEIRO

Os equipamentos serão recusados:

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes nos Anexos deste Contrato e na proposta comercial da Contratada;

b) quando não corresponderem ao que fora apresentado ao Contratante a título de amostra;

c) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.

Parágrafo QUARTO

O lote inteiro será devolvido, se mais de 10% (dez por cento) dos equipamentos forem reprovados.

Parágrafo QUINTO

Ocorrendo a recusa total ou parcial do lote de equipamentos entregues, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 07 (sete) dias úteis contados  da comunicação feita pelo Contratante.

Parágrafo SEXTO

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta contratação.

Parágrafo SÉTIMO

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitará, no  todo ou em parte, o fornecimento objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designado(a) pelo Contratante.

Parágrafo primeiro

O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização (servidor ou comissão) anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo segundo

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do responsável pela fiscalização (servidor ou comissão), deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

Parágrafo terceiro

A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando, sobretudo, manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados e evitar descumprimento das cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n. _______________e Elementos de Despesa___________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

Foram emitidas em__/__/2006, as Notas de Empenho ns. __________no valor de R$___________(_____________), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA  —  DO PREÇO

Pela solução integrada de informática, objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ _________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço a que se refere o caput desta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste Contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —  DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. O atesto deverá ocorrer na data do recebimento definitivo dos serviços. A Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade  da Previdência, Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais. A validade dessa documentação poderá ser verificada através de consulta on line ao Sicaf.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, incidirão sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Além dos juros de mora, os valores poderão ser corrigidos monetariamente pela variação do Índice Geral de Preços- Disponibilidade Interna – (IGP-DI), publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, a partir da data limite para o pagamento até a data da sua efetivação, devendo a Contratada formular o pedido acompanhado da respectiva memória de cálculo e documento de cobrança.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere  às retenções tributárias.

PARÁGRAFO QUINTO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

PARÁGRAFO SEXTO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Contratante.

PARÁGRAFO SÉTIMO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo OITAVO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, oficiando à Contratada sobre as razões da medida.

Parágrafo NONO

A Contratada terá quinze dias, contados do conhecimento dos motivos que ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, tornar-se-á inimpugnável a glosa.

Parágrafo DÉCIMO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —  DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade de__________, através do ________ emitido pelo Banco_______________, em___________, no valor de R$ __________ (_________), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, que  terá o seu valor alterado caso haja redução ou aumento no quantitativo adquirido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia, ou parte dele, for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou em decorrência de penalidade imposta, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso a Contratada não cumpra o disposto nos parágrafos anteriores dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO

A garantia, ou seu saldo, será liberado ou restituído, a pedido da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias consecutivos à extinção deste Contrato,  desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES

O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% sobre o valor total contratado ou sobre a parcela executada com atraso e, na hipótese de atraso na prestação de assistência técnica da garantia, ficará sujeita à multa diária sobre o valor unitário do item, conforme os percentuais discriminados na tabela abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PERCENTUAL DE MULTA (%) |
| --- | --- | --- |
| 01 | switch core | 0,25 |
| 02 | switch distribuidor TIPO-a | 0,25 |
| 03 | switch distribuidor Tipo-b | 0,25 |
| 04 | switch de acesso tipo-a | 0,25 |
| 05 | switch de acesso tipo-b | 0,25 |

##### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos equipamentos, componentes e periféricos, total ou parcial, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste Contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada ao Contratante, até o vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

##### PARÁGRAFO TERCEIRO

Vencido o prazo proposto sem o fornecimento dos equipamentos, componentes e periféricos, total ou parcial, o Contratante oficiará à Contratada comunicando-lhe a data limite para adimplemento da obrigação. A partir desta data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o Parágrafo Quinto desta Cláusula.

##### PARÁGRAFO QUARTO

O fornecimento dos equipamentos, componentes e periféricos, até a data limite de que trata o Parágrafo anterior não isenta a Contratada da multa prevista no caput desta Cláusula.

##### PARÁGRAFO QUINTO

A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue.

##### PARÁGRAFO SEXTO

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pela Contratada, serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou recolhidas mediante Guia de Recolhimento da União - GRU ou cheque nominal em favor do Contratante ou cobrados judicialmente.

##### PARÁGRAFO SÉTIMO

A Contratada inadimplente, que não tiver crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no Parágrafo anterior.

##### PARÁGRAFO OITAVO

A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas nos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002, 14, do Decreto 3.555/2000 e, subsidiariamente, os artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária do direito de licitar, ou declaração de inidoneidade).

##### PARÁGRAFO NONO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

##### PARÁGRAFO DÉCIMO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

##### PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, e  79, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

## PARÁGRAFO ÚNICO

Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA —  DA VIGÊNCIA

O presente Contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo seu término previsto para ________________.

## PARÁGRAFO ÚNICO

No prazo previsto no caput desta Cláusula estão computados os prazos para: fornecimento, instalação, configuração, ativação e testes dos equipamentos, que é de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, estando dentro deste prazo o treinamento, que deverá ocorrer dentro de 15 (quinze) dias, ambos contados após a assinatura do Contrato; recebimento provisório que é de 10 (dez) dias corridos; recebimento definitivo que é de 20 (vinte) dias corridos; assistência técnica da garantia que é de ____________ (mínimo 03 anos).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro Federal no Distrito Federal para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda deste instrumento.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, ___de ___________  de 2006.

## WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

__________________

Empresa Contratada

ANEXO I AO CONTRATO N. __/2006

1- Objetivo

O presente projeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de rede para o TRF.

2 - Finalidade

Modernizar a rede local de computadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

3 - Justificativa

A rede do TRF é baseada na tecnologia ATM – Assincronous Transfer Mode, uma solução tecnológica que até pouco tempo era considerada o que de melhor existia em termos de velocidade, confiabilidade e performance para uma rede de computadores. Contudo, esta tecnologia, hoje já superada por outras mais rápidas e eficientes, tem caído em desuso em função da crescente substituição que o mercado vem realizando desta tecnologia pelo padrão Gigabit Ethernet, uma tecnologia mais moderna com uma relação custo benefício mais adaptada às exigências das organizações atuais.

Esta crescente substituição tecnológica, também tem motivado alterações nas estratégias produtivas das empresas que forneciam a tecnologia ATM, o que gerou realinhamento de negócios, descontinuidade no mercado de produtos com aquela tecnologia e alterações das linhas de produção, que focam agora a tecnologia Gigabit Ethernet.

Considerando todos estes aspectos, a tecnologia ATM teve que sofrer uma série de adaptações para continuar existindo, ainda assim em um segmento restrito de mercado em função do alto custo que hoje representa manter tal tecnologia.

Todas estas alterações de mercado e de tecnologias de conectividade refletiram-se de forma extremamente negativa neste TRF. Hoje, a demanda neste tribunal por novos pontos de rede e a substituição de módulos defeituosos dos switches Marconi, modelos ESX-3000 e ESR-6000 com tecnologia ATM, não podem ser atendidas em função da descontinuidade dos produtos da Marconi no Brasil, o que dificulta a aquisição de novos módulo em virtude da escassez e elevado custo destes.

Sobre os aspectos apresentados, a mudança da tecnologia ATM para a tecnologia Gigabit Ethernet, representa uma opção tecnológica de conectividade, que realinhará a tecnologia empregada neste tribunal às tendências de mercado, viabilizando as atuais e futuras expansões da rede do Tribunal Regional da 1ª Região a uma relação custo benefício mais adequada às realidades deste Tribunal.

4 - Quantitativo de Equipamentos

| Equipamento | Quantidade para registro | Quantidade Aquisição inicial | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch Core | 06 | 02 | TRF 1ª REGIÃO Edifício Anexo I SAU/SUL - Quadra 2, Bloco K Praça dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 Brasília/DF |
| Switch Distribuidor Tipo A | 06 | 01 |  |
| Switch Distribuidor Tipo B | 16 | 08 |  |
| Switch de Acesso Tipo A | 50 | 21(1) |  |
| Switch de Acesso Tipo B | 50 | 13(2) |  |

OBSERVAÇÕES:

(1) Para switch de Acesso Tipo A:

5 pilhas de 4 switches

1 switch standalone

(2) Para switch de Acesso Tipo B:

1 Pilha de 4 switches

1 Pilha de 3 switches

2 pilhas de 2 switches

2 switches standalone

ANEXO II AO CONTRATO N. ____/2006

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01 – SWITCH CORE (BR0122971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH CORE com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

1.1 - Deverá possuir o mínimo de 16 (dezesseis) interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligar os SWITCH CORE aos SWITCHES DISTRIBUIDORES TIPO A, B e C, e os SWITCHES DE ACESSO TIPO A e B;

1.2 - Deverá possuir 02 interfaces 10 Gigabit para fibra ótica multímodo, para interligar ao segundo switch core no mesmo rack;

1.3 - Deverá possuir 02 interfaces 10 Gigabit para fibra ótica monomodo, para interligação futura de um segundo CORE espelho remoto a cerca de 15Km;

1.4 - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-LX, para fibra ótica monomodo, aderente ao padrão IEEE 02.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH DISTRIBUIDOR do ITEM 02, a cerca de 10Km;

1.5 - Deverá possuir, no mínimo, 180 interfaces 10/100/1000Base-TX em conector RJ45;

1.6 - Todas as interfaces Gigabit acima descritas devem ser ofertadas em módulos com características Non-Blocking e deverão permitir Truncking entre as portas;

1.7 - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

1.8 - O chassis deverá possuir, em sua configuração final, pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

1.9 - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

1.10 - Estrutura em chassi para instalação em rack padrão EIA 19”;

1.11 - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

1.12 - Deve possuir switch fabric de pelo menos 126Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 90Mpps na configuração oferecida;

1.13 - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

1.14 - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

1.15 - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

1.16 - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

1.17 - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e HTTP;

1.18 - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

1.19 - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

1.20 - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

1.21 - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

1.22 -Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

1.23 - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

1.24 - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

1.25 - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

1.26 - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

1.27 - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

1.28 - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

1.29 - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

1.30 - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO e entre os dois switch Core pelas duas interfaces 10Gigabit em fibra multimodo, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

1.31 - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

1.32 - Deverá possuir MTBF estimado superior a 75.000 horas;

1.33 - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab - 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Etherne;t

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

### ITEM 02 – SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO A (BR012971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO A com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

2.1 - Deverá possuir o mínimo de 08 (oito) interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligar os SWITCHES DE ACESSO TIPO A e B;

2.2 - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-LX, para fibra ótica monomodo, aderente ao padrão IEEE 02.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH CORE do ITEM 01, a cerca de 10Km;

2.3 - Deverá possuir 96 interfaces 10/100Base-TX em conector RJ45;

2.4 - Deverá possuir 24 interfaces 10/100/1000Base-T em conector RJ45;

2.5 - Todas as interfaces Gigabit acima descritas deverão permitir Truncking entre as portas;

2.6 - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

2.7 - O chassis deverá possuir, em sua configuração final, pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

2.8 - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

2.9 - Estrutura em chassi para instalação em rack padrão EIA 19”;

2.10 - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

2.11 - Deve possuir switch fabric de pelo menos 100Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 75Mpps na configuração oferecida;

2.12 - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

2.13 - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

2.14 - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

2.15 - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

2.16 - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e http;

2.17 - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

2.18 - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

2.19 - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

2.20 - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

2.21 - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

2.22 - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

2.23 - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

2.24 - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

2.25 - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

2.26 - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

2.27 - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

2.28 - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

2.29 - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO e entre os dois switch Core pelas duas interfaces 10Gigabit em fibra multimodo, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

2.30 - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

2.31 - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

2.32 - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab.- 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Ethernet;

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

### ITEM 03 – SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO B (BR012971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DISTRIBUIDOR TIPO B com as seguintes características:

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

3.1 - Deverá possuir 02 interfaces tipo Mini Gbic ou Gbic, 1000Base-SX, para fibra ótica multimodo, aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ, para interligação com o SWITCH CORE do ITEM 01, a cerca de 500m;

3.2 - Deverá possuir 240 interfaces 10/100Base-TX em conector RJ45;

3.3 - Deverá possuir 24 interfaces 10/100/1000Base-TX em conector RJ45;

3.4 - Os conectores RJ45 devem estar diretamente instalados no módulo e não serão aceitos conectores do tipo Telco (RJ21);

3.5 - Todas as interfaces Gigabit acima descritas deverão permitir Truncking entre as portas;

3.6 - O chassis deverá possuir em sua configuração final pelo menos 1 (um) slot disponível para expansão futura;

3.7 - Switch Multilayer com suporte a Camada 3 e 4;

3.8 - Estrutura em chassi, para instalação em rack padrão EIA 19”;

3.9 - O chassi devera possuir fontes redundantes hot-swappable, operando entre 100 e 240VAC, 50 e 60Hz de freqüência, com seletor automático de tensão, ou seja, que possibilite o funcionamento do equipamento em 110V ou 220V;

3.10 - Deve possuir switch fabric de pelo menos 126Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes mínima de 90Mpps na configuração oferecida;

3.11 - Caso o equipamento ofertado possua módulos para controle, como supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou módulos de gerenciamento, estes devem ser fornecidos na quantidade necessária ao funcionamento do equipamento na configuração solicitada;

3.12 - Deve ser fornecido o sistema operacional básico necessário ao funcionamento e gerenciamento do switch;

3.13 - Deve suportar o armazenamento mínimo de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC em sua tabela de endereçamento;

3.14 - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 4000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

3.15 - Deve implementar gerenciamento por SNMPv3, TELNET e HTTP;

3.16 - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

3.17 - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

3.18 - Deverá implementar roteamento IP através de RIP, RIPv2 e OSPF;

3.19 - Deve implementar mecanismo para redundância de gateways de rede baseado em VRRP ou HSRP;

3.20 - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

3.21 - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

3.22 - Deve implementar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralisações no ambiente de rede;

3.23 - Implementar o mínimo de 04 filas por porta, e controle de banda por fila;

3.24 - Implementar a classificação e marcação baseada em TOS ou DSCP;

3.25 - Implementar a classificação e marcação baseada em cabeçalho de camada 03 e camada 04 para IP em todas as portas do equipamento;

3.26 - Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de camadas 03 e 04 em todas as portas do equipamento;

3.27 - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

3.28 - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

3.29 - O equipamento proposto deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

3.30 - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

3.31 - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.1p (Classe de Serviços);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.3ad – Link Aggregation;

IEEE 802.3ab.- 1000Base-T;

IEEE 802.3ae – 10Gigabit Ethernet;

IEEE 802.3u – 100Base-TX, 100Base-FX;

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-SX, 1000BASE-LX;

ITEM 04 – SWITCH DE ACESSO TIPO A (BR012971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DE ACESSO TIPO A com as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

4.1 - Estrutura modular, empilhável para instalação em rack padrão EIA 19”;

4.2 - Deverá possuir mínimo de 48 (quarenta e oito) interfaces 10/100/1000BaseTX, auto-sensing, auto-negotiating, com conectores RJ45;

4.3 - Deverá possuir no mínimo de 02 (duas) interfaces Mini Gbic ou Gbic, 1000BaseSX aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligação com o SWITCH CORE do item 01 a cerca de 500m;

4.4 - Permitir o empilhamento de, no mínimo, 7 (sete) unidades, com no máximo 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000BaseTX Fast Ethernet, diretamente conectadas, não sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou similares;

4.5 - Deve suportar fontes de alimentação redundantes. Estas fontes devem operar entre 100 e 240 VAC, 50 e 60Hz, com regulagem automática;

4.6 - Deve possuir backplane de, pelo menos, 22 Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 35 Mpps na configuração oferecida;

4.7 - Caso o equipamento ofertado possua módulos específicos para controle, supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou gerenciamento, estes devem ser redundantes, de forma a evitar ponto único de falha;

4.8 - Deve suportar o armazenamento mínimo de 12.000 (doze mil) endereços MAC;

4.9 - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 1000 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

4.10 - Deve implementar gerenciamento SNMP,TELNET e HTTP;

4.11 - Deve possuir a capacidade de classificar o tráfego baseado em informações das camadas 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI;

4.12 - Deve suportar mecanismo de forma a limitar a banda por porta (rate limiting);

4.13 - Deve possuir a capacidade de carregar perfis de configuração específicos por porta através da autenticação do usuário na sua estação de trabalho. Estes perfis devem ser capazes de associar estes usuários às suas respectivas VLANs dinamicamente, ou seja, o switch deve ser capaz de reconfigurar a porta de conexão deste usuário com políticas específicas conforme seu perfil, ajustando direitos de acesso e associando-o a uma VLAN;

4.14 - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

4.15 - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

4.16 - Deverá implementar roteamento IP através de RIPv1, RIPv2 e rotas estáticas;

4.17 - Deve implementar ao menos 04 filas de prioridade por porta 10/100/1000;

4.18 - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP v1, v2 (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

4.19 - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

4.20 - Deve suportar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralizações no ambiente de rede;

4.21 - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

4.22 - Possuir LEDs que indiquem, por porta, a integridade e atividade do link;

4.23 - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

4.24 - Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

4.25 - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

4.26 - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-X;

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.3 – Especificação 10BASE-T;

IEEE 802.3u – Especificação 100BASE-Tx

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

IEEE 802.3ad (Link Agragation).

ITEM 05 – SWITCH DE ACESSO TIPO B (BR012971)

Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, de SWITCH DE ACESSO TIPO B com as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS

5.1 - Estrutura modular, empilhável para instalação em rack padrão EIA 19”;

5.2 - Deverá possuir mínimo de 48 (quarenta e oito) interfaces 10/100BaseTX, auto-sensing, auto-negotiating, com conectores RJ45;

5.3 - Deverá possuir no mínimo de 02 (duas) interfaces Mini Gbic ou Gbic, 1000BaseSX aderente ao padrão IEEE 802.3z com conectores SC, LC ou MT-RJ para fibra óptica multímodo, para interligação com o SWITCH CORE do item 01 a cerca de 500m;

5.4 - Permitir o empilhamento de, no mínimo, 7 (sete) unidades, com no máximo 48 (quarenta e oito portas) portas 10/100BaseTX Fast Ethernet, diretamente conectadas, não sendo permitido o uso de conectores do tipo TELCO ou similares;

5.5 - Deve suportar fontes de alimentação redundantes. Estas fontes devem operar entre 100 e 240 VAC, 50 e 60Hz, com regulagem automática;

5.6 - Deve possuir backplane de, pelo menos, 13 Gbps e possuir taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 10 Mpps na configuração oferecida;

5.7 - Caso o equipamento ofertado possua módulos específicos para controle, supervisor engine, switching engine, multilayer engine, CPU, e/ou gerenciamento, estes devem ser redundantes, de forma a evitar ponto único de falha;

5.8 - Deve suportar o armazenamento mínimo de 8.000 (oito mil)  endereços MAC;

5.9 - Deve suportar e implementar a quantidade mínima de 250 VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q VLAN;

5.10 - Deve implementar gerenciamento SNMP,TELNET e HTTP;

5.11 - Deve possuir a capacidade de classificar o tráfego baseado em informações das camadas 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI;

5.12 - Deve suportar mecanismo de forma a limitar a banda por porta (rate limiting);

5.13 - Deve possuir a capacidade de carregar perfis de configuração específicos por porta através da autenticação do usuário na sua estação de trabalho. Estes perfis devem ser capazes de associar estes usuários às suas respectivas VLANs dinamicamente, ou seja, o switch deve ser capaz de reconfigurar a porta de conexão deste usuário com políticas específicas conforme seu perfil, ajustando direitos de acesso e associando-o a uma VLAN;

5.14 - Deverá implementar espelhamento entre portas (Port Mirroring) de forma a monitorar o tráfego de uma ou mais portas;

5.15 - Deverá implementar mecanismo de forma a se permitir que a vasão de dois ou mais links físicos sejam agregados em um único link lógico, de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;

5.16 - Deverá implementar roteamento IP através de RIPv1, RIPv2 e rotas estáticas;

5.17 - Deve implementar ao menos 04 filas de prioridade por porta 10/100/1000;

5.18 - Deve possuir suporte ao protocolo IGMP v1, v2 (Internet Group Management Protocol), para tratamento de tráfego IP Multicast na rede;

5.19 - Deve possuir, pelo menos, 4 grupos de RMON (Statistics, History, Events e Alarms), sem a utilização de probes externas;

5.20 - Deve suportar o padrão IEEE 802.1D Spanning Tree para eliminação de loops entre switches e implementar o padrão IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, para redução do tempo de convergência e, por conseqüência, possível tempo de paralizações no ambiente de rede;

5.21 - Possibilidade de atualização de software via TFTP, com a utilização de tecnologia Flash EPROM;

5.22 - Possuir LEDs que indiquem, por porta, a integridade e atividade do link;

5.23 - Deverão ser fornecidos cordões óticos necessários à interligação das interfaces do switch ao DIO, além dos cabos de console, softwares e manuais necessários à sua instalação;

5.24 - Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos pelo fabricante;

5.25 - Deverá possuir MTBF estimado superior a 50.000 horas;

5.26 - O equipamento deverá ser compatível com os seguintes protocolos e padrões:

IEEE 802.3z – Especificação 1000BASE-X;

IEEE 802.1d (Spanning Tree);

IEEE 802.3x (Controle de Fluxo);

IEEE 802.1x (User Authentication);

IEEE 802.1q (VLAN Tagging);

IEEE 802.3 – Especificação 10BASE-T;

IEEE 802.3u – Especificação 100BASE-Tx

IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)

IEEE 802.3ad (Link Agragation).

ANEXO III AO CONTRATO N.___/2006

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

O programa de capacitação deverá ser dividido em 02 módulos, com início previsto para 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, contendo em sua totalidade uma carga horária mínima de 40 (Quarenta) horas.

O 1º módulo deverá abranger pelo menos, os seguintes tópicos:

Arquitetura de Redes Gigabit Ethernet;

Conceituação de redes virtuais (VLANS) e de Roteamento entre VLANS;

Funcionamento dos protocolos e serviço: Spanning Tree (IEEE 802.1D) e Classes de Serviço (IEEE 802.1P).

O 2º módulo deverá abranger pelo menos, os seguintes tópicos:

Apresentação das funcionalidades dos equipamentos propostos;

Instalação, configuração e operação dos equipamentos propostos;

Implementação de qualidade de serviço;

Leitura e interpretação dos dados coletados pelos equipamentos;

Configuração de listas de acesso;

Operação e configuração do Software de gerência de rede.

O treinamento deverá ser ministrado, preferencialmente, nas dependências do Tribunal, para um número máximo de 12 (doze) participantes, exclusivamente no horário das 8h às 12h.

O material didático a ser utilizado deverá ser preparado pela licitante e entregue 02 (dois) dias antes do início de cada módulo.

O instrutor deverá ser certificado pelo fabricante dos equipamentos propostos.

As despesas com o instrutor, inclusive as relativas a transporte, estadia e alimentação, serão de responsabilidade do licitante.

A licitante deverá fornecer certificados, em língua portuguesa ou com tradução juramentada, para os participantes que obtiverem aproveitamento satisfatório, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento de cada módulo.

ANEXO IV AO CONTRATO N. ____/2006

TABELA GERAL DE PREÇOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | MARCA/MODELO/ REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | switch core Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de três anos. |  |  |  |  |
| 02 | switch distribuidor TIPO-a Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de três anos. |  |  |  |  |
| 03 | switch distribuidor Tipo-b Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de três anos. |  |  |  |  |
| 04 | switch de acesso tipo – a Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de três anos. |  |  |  |  |
| 05 | switch de acesso tipo – b Fornecimento e garantia, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia, pelo prazo mínimo de três anos. |  |  |  |  |
| Preço Total (R$) |  |  |  |

*OBSERVAÇÕES:

(1) Para switch de Acesso Tipo A:

- 5 pilhas de 4 switches

- 1 switch standalone

(2) Para switch de Acesso Tipo B:

- 1 Pilha de 4 switches

- 1 Pilha de 3 switches

- 2 pilhas de 2 switches

- 2 switches standalone

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF