Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3322 6011 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br..

Brasília-DF, 27 de abril de 2007.

### Gilson Martins de Melo

Pregoeiro

Recibo de Retirada PREGÃO ELETRÔNICO N. 029/2007 Processo n. 1.864/2007 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2007

### PROCESSO: 1.864/2007

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio do Pregoeiro designada pela Portaria DIGES nº 132, de 30 de março de 2007, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break instalados do Centro de Treinamento desta Corte – CENTREJUFE, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Lote 21, de acordo com as especificações e observações constantes do Anexo I deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 11/05/2007

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

c) suspensas temporariamente de participar de licitações e contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital o Pregoeiro efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) abertas as propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade de cada item com os requisitos estabelecidos neste Edital;

c) caso seja verificado que a proposta não atenda aos requisitos estabelecidos, será desclassificada pelo Pregoeiro, passando-se em seguida a abertura da fase de lances;

d) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos,  observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

e) encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade do preço ofertado pela proponente classificada em primeiro lugar, com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, o Pregoeiro, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

f) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, o Pregoeiro recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

g) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, o Pregoeiro consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

h) constatado o atendimento aos requisitos habilitatórios mencionados na alínea anterior, o Pregoeiro fixará o prazo máximo de 2 (duas) horas para que a licitante encaminhe, via fax, a documentação exigida para habilitação;

i) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

j) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

k) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá o Pregoeiro, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - O Pregoeiro e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 – Os Interessados em participar do certame deverão encaminhar sua proposta  exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br , a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 - O encaminhamento da proposta para o endereço eletrônico mencionado no subitem anterior, deverá obrigatoriamente ser acompanhado do respectivo anexo (planilha de preços) sob pena de desclassificação.

5.3 - A licitante vencedora deverá encaminhar, após a fase competitiva, proposta escrita ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com o Pregoeiro, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) informar o prazo de conclusão dos trabalhos, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do quinto dia útil após a expedição, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, da competente Ordem de Execução de Serviço;

e) fixar o prazo de garantia dos serviços, que não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias contados da data em que ocorrer o recebimento definitivo, sendo que neste período, a Contratada ficará obrigada a efetuar a toda e qualquer correção ou acréscimo que se fizer necessário para a devida eliminação do problema, sem nenhum ônus para o Contratante;

f) consignar preço unitário e total, observando a Planilha de Formação de Preços constante do Anexo II do Edital, ficando estabelecido que, na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

g) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital.

h) Apresentar Planilha Orçamentária (Anexo II) detalhada contendo preço global para a execução dos serviços objeto do presente roteiro, acompanhado dos quantitativos, preços unitários e totais de cada item de todos os materiais, com as respectivas marcas/modelos definidos e serviços que serão efetivamente fornecidos e prestados.

I) A coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade do proponente, não lhe sendo admitida a argüição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor global proposto.

j) A ausência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados neste roteiro e necessários a execução satisfatória do objeto, não exime o licitante de executá-la dentro do preço global da proposta, devendo o orçamento do licitante ser elaborado levando em consideração que os serviços, objeto da licitação, deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente.

k) Apresentação dos itens de composição do BDI explicitada em folha separada.

5.4 - A proposta vencedora ajustada ao lance deverá ser encaminhada ao Pregoeiro, no prazo máximo de 02 (duas) horas contado do final da Sessão Pública, através do Fac-símile n. (0xx61) 3322-6011, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão, sob pena de desclassificação.

5.5 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.6 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR GLOBAL.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública o Pregoeiro poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com o Pregoeiro por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

7.1.4 - prova de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 - Constitui também, condição de habilitação, o encaminhamento pela detentora da melhor oferta:

7.2.1 - declaração nos moldes do Anexo III deste Edital, firmada pelo representante legal da licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seu quadro, com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos.

7.2.2 - registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA da região a que estiver vinculada;

7.2.3 - comprovação de possuir, em seu quadro permanente, na data da apresentação da proposta, no mínimo 01 (um) engenheiro eletricista que será o responsável técnico pelos serviços;

7.2.4 - atestado(s) de capacidade técnica em nome do profissional que será o  responsável técnico pelos serviços ora contratados, emitido por Órgãos da Administração Pública ou entidade privada, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços semelhantes ao objeto desta licitação.

7.2.5 - Declaração de Vistoria, expedida pela Divisão de Engenharia – DIENG, comprovando que tomou conhecimento de todos os elementos do projeto básico e,  também os dados dos serviços, para identificar as características e condições especiais e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situação.

7.2.5.1 - a vistoria deverá ser agendada previamente na Divisão de Engenharia – DIENG, localizada no Edifício Dona Marta XVIII, SAS Quadra 02 Bloco M Subsolo A, pelo telefone (61) 3314-5233, em dias úteis, no horário das 14:00 às 18:00 horas;

7.3 - A licitante encaminhará a documentação, via fax, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após o Pregoeiro ter solicitado a sua apresentação.

7.4 - No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após a transmissão do fax, a licitante deverá encaminhar o Pregoeiro o original ou cópia autenticada dos documentos relacionados neste Edital.

7.5 - Sempre que julgar necessário, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - Somente concorrerão à qualificação para fins de participação da fase de lances as propostas que atenderem às condições deste Edital e seus Anexos.

8.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados de forma global.

8.3 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.4 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas  licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pelo Pregoeiro.

8.5 - Serão desclassificadas as propostas:

a) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou igual a zero;

b) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

c) não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital.

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

10.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em  que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeiro, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pelo Pregoeiro no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

13.3 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

13.7 – Os originais das propostas e/ou documentos habilitatórios da licitante vencedora deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 8º Andar do Edifício Funasa - SAU/Sul Quadra 04 Bloco N – Brasília/DF, telefone (61) 3221 6659, fac-símile (61) 3322 6011.

13.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES.

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO.

Brasília-DF, 27 de abril de 2007.

### GILSON MARTINS DE MELO

Pregoeiro

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2007

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

Serviços de reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break instalados do Centro de Treinamento desta Corte – CENTREJUFE, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Lote 21.

2 – DO PROJETO

2.1 - Este projeto foi elaborado pela Divisão de Engenharia e Manutenção -DIENG, do TRF da 1ª Região (telefones (61) 3314-5233, fax (61) 3314-5446).  Informações e dúvidas poderão ser sanadas pelos telefones acima citados com o servidor Matuzalém Braga dos Santos, e será composto de:

- DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES;

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS;

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2.2 – JUSTIFICATIVA

Em virtude da necessidade de garantir o fornecimento de energia ininterrupto em caso de falha no fornecimento através da concessionária local de energia elétrica, haja vista o tipo de atividade desenvolvida no referido local.

2.3 – DEFINIÇÕES

- CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

- CONTRATADA: Empresa contratada para execução dos serviços;

- EXECUTORA DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO: Divisão de Engenharia e Manutenção.

- - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

3.1 - Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo:

- Normas de execução de serviços e/ou obras;

- Especificações;

- Métodos de ensaio;

- Terminologias;

- Padronização;

- Simbologias.

3.2 - Deverão ser considerados também o Decreto 92.100/85, Lei 8.666/93, bem como as normas das Concessionárias, Empresas de Serviços Públicos, Governo do Distrito Federal, INMETRO, ISO 9002 e IPT.

3.3 - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3.4 – O Tribunal Regional Federal da Primeira Região não fornecerá cópias impressas das plantas e não se responsabilizará por quaisquer alterações dos documentos gravados em disquetes e fornecidos aos licitantes.

3.5 - Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seu engenheiro responsável ou encarregado técnico.

3.6 - À fiscalização caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços.

3.7 - A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados.

3.8 – A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de material empregado, sendo, ainda, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros.

3.9 - Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as Especificações Técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros, assim como o processo de sua utilização.

3.10 – A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos.

3.11 - Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO ao local dos serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.

- - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS;

4.1 - DO OBJETO: Serviços de reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break instalados do Centro de Treinamento desta Corte – CENTREJUFE, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Lote 21.

4.2 – DETALHAMENTOS GERAIS DAS ESPECIFICAÇÕES:

4.2.1 - PROJETOS

Considerações Gerais:

Os serviços serão realizados em rígida observância às prescrições e exigências contidas nestas especificações, que serão parte integrante do contrato a ser celebrado.

Durante a execução dos serviços, se houver a necessidade de modificar algum detalhe destas especificações, a CONTRATADA deverá, antes de tomar qualquer decisão, consultar a FISCALIZAÇÃO expondo seu parecer técnico sobre o assunto.

Para efeito da interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO sobre quaisquer divergências entre a planilha e o caderno de especificações, ficando a FISCALIZAÇÃO  incumbida de dirimir a dúvida.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos destas especificações, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, a quem competirá deliberar a respeito.

O pedido de similaridade de material será possível, desde que solicitado por escrito pela empreiteira, em tempo hábil, acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise dos mesmos, ou seja, amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais, seus componentes, seu sistema e sua tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações, para que a Contratante se manifeste a respeito, emitindo autorização expressa.

Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o assunto deve obedecer ao prescrito no parágrafo anterior.

As amostras dos materiais a serem utilizados serão submetidas previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização.

Todos os elementos constantes na planilha orçamentária e especificações deverão ser executados. A planilha orçamentária e as especificações se completam e os seus conteúdos valem isoladamente podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes. A Contratada deverá executar os elementos e os serviços, ainda que conste somente de uma destas partes.

Detalhes não fornecidos prevêem que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais detalhes, contudo, deverá ser sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

4.2.2- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

A CONTRATADA poderá utilizar as áreas do edifício em questão para suas instalações de depósito, escritório e sanitários.

4.2.3 - MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento);

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for necessário para a execução dos serviços.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização.

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18: Capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de Segurança, respiradores contra poeira, máscaras para jato de areia e outros que se fizerem necessários.

4.2.4 - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encarregado Geral

O encarregado geral auxiliará o engenheiro na supervisão dos trabalhos;

O indicado para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada mínima de cinco anos, adquirida no exercício de função idêntica, em serviços com características semelhantes à contratada;

Hábitos sadios de conduta serão exigidos ao encarregado geral, assim como de todos os envolvidos nos serviços;

Elementos Auxiliares

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construção e trabalho previamente estabelecido;

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro;

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48 h após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

4.2.5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

A remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, em horário previamente definido pela Fiscalização.

Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO.

O entulho deverá ser transportado e depositado em containers, cuja localização será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO. Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demolições. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO.

Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local apropriado e devidamente transportados para áreas aprovadas pelo governo do Distrito Federal.

4.2.6- OBRAS CIVIS -

4.2.6.1 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES:

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de demolição/remoção que seja necessário para execução dos serviços de reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break.

4.2.6.2 – PAREDES E PAINEIS:

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de alvenaria, inclusive recomposições, que seja decorrente das intervenções para a execução dos serviços.

4.2.6.3 – PINTURA:

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de pintura de paredes e esquadrias, inclusive recomposições, que seja decorrente das intervenções para a execução dos serviços.

Em todo retoque de pintura a contratada deverá pintar todo pano de parede, evitando diferenças de tonalidade com a pintura antiga.

Serão admitidas as marcas dos fabricantes Sherwin Williams, Coral e Suvinil.

Os serviços incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de toda a mão-de-obra qualificada necessária e sua conseqüente aplicação, assim como o fornecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas, corantes, massa corrida, etc, que se façam necessários.

Todas as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, manchas, óleos, ceras, graxas, gorduras, ferrugem e corrosão, argamassas e umidade. Cada tipo de material receberá o tratamento prévio adequado e específico, conforme as Normas pertinentes e orientação dos fabricantes, antes de receber a pintura. Permitindo assim, um padrão de acabamento perfeito.

Caberá a Contratada efetuar, às suas custas, todos os retoques na pintura que sejam necessários, após a colocação dos diversos elementos construtivos e acessórios, em peças ou superfícies danificadas ou estragadas durante a obra.

4.2.7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Esta especificações tem como objetivo a reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break instalados do Centro de Treinamento desta Corte – CENTREJUFE, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Lote 21.

4.2.7.1-ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS:

A – GRUPO MOTOR-GERADOR:

Fabricante: CP Eletrônica;

Modelo: TOP 24300;

Potência Nominal: 30 KVA;

Tensão de entrada: 380/220 Vca;

Tensão de bateria: 380/220 Vcc;

Número de série do fabricante: 0332019.

B – NO-BREAK:

Fabricante: Maquigeral;

Tipo: GMC;

Automatismo: Usca Maq;

Potência Nominal: 114 KVA;

Tensão de operação: 380/220 Vca;

Tensão de bateria: 12 Vcc;

##### 4.2.7.2-CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS SERVIÇOS:

Deverão ser executados todos os serviços necessários para o perfeito funcionamento do grupo motor-gerador e do no-break instalados no CENTREJUFE, incluindo o fornecimento e instalação de todas as peças e componentes danificados e que não possam ser reparados com procedimentos de simples manutenção, limpeza de todos os componentes com produtos adequados a cada caso, reaperto de componentes e peças e calibração dos equipamentos.

O grupo motor-gerador deverá ter substituídos todos os filtros e óleos lubrificantes, bem como deverá ser dimensionado e executado um tanque de contenção de óleo diesel em caso de vazamento, o qual deverá ficar sob o reservatório de óleo diesel.

A tubulação de escapamento de gases do grupo motor-gerador deverá ser redirecionada para fora do prédio, devidamente protegida e ocultada até o local final de lançamento de gases. A referida tubulação deverá, ainda, ser totalmente pintada com tinta especial para altas temperaturas.

Todo o conjunto do grupo motor-gerador deverá ser limpo externamente com produto especial desengraxante.

O no-break deverá ter substituídas as seguintes peças, bem como todas as demais não listadas aqui e que porventura estejam danificadas: placas de controle, painel, chave estática, carregador, interface, banco de baterias estacionárias (24 unidades) e conectores de entrada e saída.

Deverá ser fornecido e instalado um quadro de manobra para operações de by-pass de emergência para o no-break, o qual será corretamente dimensionado pela Contratada e alocado em local adequado escolhido em conjunto com a fiscalização do Contratante.

### Deverão ser realizados todos os testes e simulações necessárias para garantir que os equipamentos estão em perfeito estado e funcionando adequadamente, sempre na presença da fiscalização do Contratante.

Deverão, ainda, ser observadas as seguintes condições gerais:

Deverão ser fornecidos e instalados todos os acessórios necessários à complementação dos serviços, tais como buchas, arruelas, parafusos, etc.

Todas a ligações de cabos e fios deverão ser feitas com conectores apropriados e isolados corretamente, bem como deverão ser obedecidas todas as normas pertinentes, especialmente quanto à bitola e cor dos condutores.

Considerar, no desenvolvimento do projeto, a determinação dos seguintes sistemas, geralmente presentes nas edificações:

-distribuição em baixa e alta-tensão;

-aterramento;

4.2.7.3- ATERRAMENTO:

- Todas as partes metálicas não ativas das instalações e equipamentos deverão ser aterrados, assim como todas as tomadas.

- Os condutores de terra acompanharão o percurso dos dutos dos circuitos gerais de alimentação interligando os seguintes elementos:

- Terminal de aterramento principal (TAP) constituído pela barra de terra do QGBT.

- Parte metálica dos equipamentos.

- Carcaça dos Quadros de Distribuição.

- Fiação terra das tomadas e luminárias.

- Terra dos painéis da rede interna estruturada.

- Eletrocalhas.

4.2.7.4-ELETROCALHAS

- Serão em chapa de aço 1010/1020 na bitola mínima 22, bem como todos os acessórios de fixação. Ref: Mega, mopa ou equivalente.

4.2.7.5-ESPECIFICAÇÃO PARA CONDUTORES ELÉTRICOS:

- Os cabos deverão obedecer as Normas ABNT.

- Os cabos devem possuir as características de não propagação de chamas e auto extinção do fogo.

4.2.7.6-PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO :

- Será de acrílico nas dimensões adequadas, na cor preta com gravação branca em baixo relevo.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2007

MODELO DE PLANILHA DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS

| 1 | Grupo motor-gerador | UN | Qtd | P. Unit | P.total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Substituição de bateria – 180 A/H | un | 01 |  |  |
| 1.2 | Carregador de bateria | un | 01 |  |  |
| 1.3 | Substituição de óleo lubrificante SAE-40 – balde | un | 01 |  |  |
| 1.4 | Substituição de filtro de óleo lubrificante | un | 01 |  |  |
| 1.5 | Substituição de filtro de óleo combustível | un | 01 |  |  |
| 1.6 | Substituição de filtro de óleo diesel | un | 01 |  |  |
| 1.7 | Substituição de correias e mangueiras | jg | 01 |  |  |
| 1.8 | Substituição de aditivo anticorrosivo | lt | 02 |  |  |
| 1.9 | Redirecionamento do sistema de escapamento de gases | vb | 01 |  |  |
| 1.10 | Substituição da tampa de válvulas | jg | 01 |  |  |
| 1.11 | Confecção de tanque de contenção de óleo diesel | vb | 01 |  |  |
| 1.12 | Fornecimento de rack para alocação de bateria | un | 01 |  |  |
| 1.13 | Obras civis | vb | 01 |  |  |
|  | Subtotal 1 |  |
| 2 | No-break |
| 2.1 | Substituição de placa CP-98 | un | 01 |  |  |
| 2.2 | Substituição de placa CP-97 | un | 01 |  |  |
| 2.3 | Substituição de placa CP-96 | un | 01 |  |  |
| 2.4 | Substituição de placa CP-94 | un | 01 |  |  |
| 2.5 | Substituição de placa drive do inversor | un | 01 |  |  |
| 2.6 | Substituição do semi-condutor da chave estática | un | 03 |  |  |
| 2.7 | Substituição do carregador de bateria | un | 01 |  |  |
| 2.8 | Substituição dos terminais de baterias | un | 48 |  |  |
| 2.9 | Substituição de banco de baterias estacionárias seladas 70 A/H | un | 24 |  |  |
| 2.10 | Fornecimento de quadro de transferência de carga manual completo | un | 01 |  |  |
| 2.11 | Fornecimento de cabo flex 16,00 mm² | mt | 120 |  |  |
| 2.12 | Fornecimento de cabo flex 35,00 mm² | mt | 30 |  |  |
| 2.13 | Fornecimento de capacitor do filtro 7,5 KVAr/220VAC | un | 03 |  |  |
|  | Subtotal 2 |  |
| 3 | Mão-de-obra |
| 3.1 | Engenheiro | vb | 01 |  |  |
| 3.2 | Técnico em eletrônica | vb | 01 |  |  |
| 3.3 | Auxiliar técnico | vb | 01 |  |  |
| 3.4 | Pedreiro | vb | 01 |  |  |
| 3.5 | Mecânico | vb | 01 |  |  |
|  | Subtotal 3 |  |
| 4 | Diversos |
| 4.1 | Equipamentos e ferramentas | vb | 1 |  |  |
| 4.2 | Alimentação | pf | 28 |  |  |
| 4.3 | Transporte/frete | vb | 1 |  |  |
|  | Subtotal 4 |  |
| 5 | Totais Gerais |
| 5.1 | Materais (subtotal 1 + subtotal 2) |  |
| 5.2 | Diversos (subtotal 4) |  |
| 5.3 | Mão-de-obra (subtotal 3) |  |
| 6 | Total sem BDI (subtotais 1 + 2 + 3 + 4) |  |
| 7 | BDI |  |
| 8 | PREÇO FINAL |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2007

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

Local e data.

___________________(assinatura)__________________

nome e n. da identidade do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2007

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. ___/2007 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO GRUPO MOTOR-GERADOR E DO NO-BREAK INSTALADOS NO CENTREJUFE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A __________.

Aos ______ dias do mês de ______ de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor da Secretaria de Administração, Sr. RUITER ROBERTO RAMOS, brasileiro, casado, CPF n. 066.513.131-34, RG n. 190.205 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria DIGES/600 –107, de 04.05.2006, e a ___________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. _________________, sediada no ______________________, CEP: __________, tel: ( ) ______________ fax: ( ) ______________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ______________, Sr(a). _____________, (nacionalidade), (estado civil), CPF n. ________________, RG n. _____________, residente e domiciliado em ________, resolvem celebrar o presente CONTRATO N.___/2006 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE  REFORMA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO GRUPO MOTOR-GERADOR E DO NO-BREAK INSTALADOS NO CENTREJUFE, observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 1864/2007-TRF, Pregão Eletrônico n. _____/2007, Lei n. 8.666/1993, Lei n. 10.520/2002 e Decreto n. 5.450/2005, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

##### CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste na prestação de serviço de engenharia de reforma, com fornecimento de peças, e montagem do grupo motor-gerador e do no-break instalados no Centro de Treinamento da Justiça Federal – CENTREJUFE do Contratante, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, lote 21, Brasília - DF, conforme cláusulas, especificações técnicas dos serviços, Planilha Orçamentária  constantes deste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é garantir o fornecimento ininterrupto de energia elétrica ao CENTREJUFE, no caso de falha no fornecimento pela concessionária local, em razão da natureza das atividades  por ele desenvolvidas.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço/obra objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f)  vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço/obra, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;

6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço/obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o serviço/obra objeto deste contrato;

8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

9 – providenciar, quando necessário, documentação e licenças para construção e taxas incidentes, junto aos Órgãos competentes, assim como a matrícula específica para a obra;

10 - manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

11 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

12 - manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências do Contratante, devendo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da comunicação feita pela fiscalização do Contratante, substituir qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem, que vier a demonstrar incapacidade técnica, perturbar a ação da fiscalização ou não observar as normas internas do Contratante;

13 - registrar todos os seus empregados, previamente, junto à fiscalização do Contratante, através de listagem a ser encaminhada oficialmente pela Contratada, constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

14 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços/obra ou de materiais empregados;

15 - prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço/obra objeto deste Contrato;

16 - comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do serviço/obra, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

17 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato;

18 – designar preposto (engenheiro responsável não residente devidamente inscrito no CREA) para acompanhar a execução de todos os serviços contratados, bem como para contatar com a Fiscalização do Contratante sempre que necessário;

18.1 - Será devidamente comprovada pela Contratada a experiência profissional do seu engenheiro, adquirida na supervisão de serviços com características semelhantes ao objeto desta contratação;

19 - utilizar na execução dos serviço/obra contratados profissionais treinados e devidamente habilitados;

19.1 – A equipe de trabalho deverá ser corretamente dimensionada, a fim de que os serviços contratados sejam executados no prazo e nas condições previstas neste Contrato.

19.2 – Deverá integrar a equipe 01 (um) engenheiro eletricista, devidamente matriculados no CREA;

20 - observar todas as leis, posturas e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais/Distrital, bem como as normas técnicas vigentes relacionadas com a prestação dos serviço/obra objeto deste Contrato, em especial as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, do Decreto n. 92.100/85, ISO 9002, INMETRO, IPT;

21 - registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, na forma da legislação pertinente;

22 - instalar canteiro de obras, em local apropriado, que deverá ser  dimensionado e executado de forma a abrigar barracão compatível com o porte dos serviços/obra, prevendo-se áreas para a administração (escritório), almoxarifado, depósito, vestiário, sanitários, área de estocagem, para perfeita execução do objeto deste Contrato;

23 - responsabilizar-se pela guarda e vigilância do material,  ferramentas e equipamentos, tanto no canteiro como no local dos serviços/obra, bem como pelo controle de acesso de pessoal e veículos de entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramentas e outros;

24 - afixar, em local indicado pela Fiscalização, placa indicativa da obra, conforme a legislação pertinente, com indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) e placas indicadoras de limite dos serviços/obra, visando impedir o acesso de pessoas não autorizadas em áreas de risco e perigo. As placas deverão conter, exclusivamente, os dizeres indicados pelos interessados e deverão ser aprovadas pela Fiscalização do Contratante;

25 - submeter, à prévia aprovação da Fiscalização, as amostras dos materiais a serem utilizados;

26 - fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, máquinas e aparelhos necessários e adequados à execução dos serviços/obra.

26.1 - Todo o material deverá ser novo, de primeira qualidade e estar bem armazenado, conforme orientação dos fabricantes, evitando perdas e danos dos mesmos, ou possíveis extravios, arcando a Contratada com qualquer prejuízo, decorrente da inobservância de tal exigência;

26.2 – Eventual emprego de material similar deverá ser solicitado, em tempo hábil, por escrito à Fiscalização do Contratante para manifestação expressa, acompanhado de todos os elementos técnicos necessários à sua análise (amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações);

26.3 – Em caso de eventuais técnicas que obriguem a mudança de material especificado, será observado o disposto no subitem anterior.

27 – responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros de execução dos serviços/obras, assim como o processo de sua utilização;

28 - permitir o livre acesso, ao local dos serviços/obras, da Fiscalização Credenciada pelo Contratante, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas, registrando todas as ocorrências no Diário de Obras;

29 – executar os serviços/obra de acordo com as disposições contidas neste Contrato e  Anexos e na proposta comercial;

29.1 - Os serviços/obra deverão ser executados com excelente acabamento, de acordo com as especificações e determinações constantes do projeto básico e da proposta comercial, responsabilizando-se inteiramente pela sua execução, resistência, estanqueidade e estabilidade de todos os materiais utilizados;

29.2 – A Contratada deverá executar todo e qualquer serviço de demolição, remoção, alvenaria, pintura e instalações elétricas necessários ao perfeito funcionamento do grupo motor-gerador e no-break observando os itens 4.2.6 e 4.2.7 do Anexo I deste instrumento;

29.3 – Se, durante a execução dos serviços, houver necessidade de modificação de detalhes constantes das Especificações do Anexo I deste instrumento, a Contratada deverá, apresentando parecer técnico, consultar, previamente, a Fiscalização para decisão posterior;

29.4 – Se houver divergência entre documentos do Contrato, Especificações e Planilhas, ou, discrepância entre as reais condições existentes no local de realização dos serviços e os elementos das Especificações, a Contratada deverá proceder de forma idêntica à indicada no subitem anterior;

29.5 – A planilha orçamentária e as especificações se completam e os seus conteúdos valem isoladamente, podendo um elemento constar apenas de uma destas partes, cabendo  à Contratada  executar os elementos e os serviços, ainda que conste somente de uma destas partes;

29.6 – Detalhes não fornecidos prevêem que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais detalhes, devendo a Fiscalização ser consultada previamente a respeito;

30 - cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a segurança, medicina e higiene do trabalho (NR-18, aprovada pela Portaria n. 3.214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho), e diligenciar para que os seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido;

30.1 – Os serviços deverão ser suspensos enquanto tais empregados não estiverem protegidos, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da Contratada;

31 – proteger, durante a execução dos serviços, as partes móveis dos equipamentos e evitar que ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como não realizar a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;

32 – programar, previamente, com a fiscalização do Contratante, a entrega dos materiais e a retirada dos entulhos do local de execução dos serviços/obra, a fim de não comprometer as atividades do Contratante;

33 - remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza dos serviços/obra, bem como providenciar o transporte periódico dos mesmos para local apropriado e autorizado pelo Poder Público;

33.1 – Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão ser previamente umedecidos para reduzir a formação de poeira.

33.2 – a remoção, o armazenamento em containers e o transporte do entulho da obra, serão executados pela Contratada de acordo com as exigências da Administração local ou do órgão competente.

33.3 – tais serviços deverão ser acompanhados pela Fiscalização do Contratante.

34 - manter no canteiro dos serviços/obra cópias de todos os projetos, nas quais conste o registro nos órgãos fiscalizadores competentes e as ART’s, responsabilizando-se pelo pagamento tempestivo de qualquer multa ou ônus imposto ao Contratante, em decorrência da inobservância ao disposto neste item;

35 – responsabilizar-se pelos danos causados às vias ou logradouros públicos, decorrentes de sua culpa ou dolo;

36 - manter Diário de Obras atualizado e à disposição da Fiscalização, até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, quando deverá ser encerrado e entregue à fiscalização do Contratante;

37 - manter e conservar os serviços/obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o recebimento definitivo;

38 - entregar os serviços/obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar, após relatório de verificação e vistoria feitos pela Fiscalização do Contratante, todas as correções necessárias à solução das irregularidades;

39 - entregar à Fiscalização do Contratante todo o material ou equipamento que não for reutilizado e estiver em condições de uso, quando da sua retirada do local de execução dos serviços/obra, quando for o caso;

40 – apresentar, ao final da obra, o conjunto totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene;

41 – executar os serviços no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado a partir do 5° (quinto) dia útil da expedição da Ordem de Execução de Serviço;

42 – retirar, após a conclusão da obra/serviço, todas as instalações provisórias (tapumes, placas, canteiro de obras);

43 – garantir os serviços/obra por período mínimo de 90 (noventa) dias contado a partir do recebimento definitivo.

# PARÁGRAFO ÚNICO

A inadimplência da Contratada relativa ao disposto nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 desta Cláusula, não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar este Contrato.

## CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Os serviços, objeto deste contrato, poderão ser subcontratados parcialmente, mediante prévia autorização escrita do Contratante e nos limites por ele definidos, permanecendo a Contratada como a única responsável por todas as obrigações contratuais e legais assumidas.

CLÁUSULA QUinta - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato;

2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços/obra;

4 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

5 – acompanhar e fiscalizar rigorosamente, por intermédio da fiscalização designada para tal fim, o cumprimento do objeto deste Contrato;

6 - anotar, no Diário de Obras, as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

6.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

7 - exigir exata correspondência dos trabalhos com os projetos, detalhes e as especificações;

8 - exigir o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às exigências contidas nas normas específicas para execução dos serviços , em especial as normas técnicas da ABNT, do Decreto n. 92.100/85, ISO 9002, INMETRO e IPT;

9 - exigir a realização de todos os serviços com excelente acabamento, de acordo com as especificações e determinações constantes nos anexos deste Contrato e na proposta da Contratada;

10 - solicitar à Contratada a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere prejudicial ao serviço/obra ou à conservação de seus bens, equipamentos ou instalações;

11 - promover as avaliações e medições das etapas executadas, quando for o caso, observado a planilha de preços, cronograma físico-financeiro e o disposto na proposta da Contratada;

12 - atestar o(s) documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, observado o disposto na Cláusula Décima Primeira deste Contrato;

13 - exercer a fiscalização no interesse do Contratante, o que não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros;

14 - aprovar a aplicação dos materiais a serem utilizados do serviço/obra, mediante apresentação de amostras e/ou certificados;

15 - assinar, juntamente com o preposto da Contratada, o termo de abertura do Diário de Obras;

16 - assinar o termo de encerramento do Diário de Obras, juntamente com o preposto da Contratada, após o recebimento definitivo do serviço/obra;

17 - solicitar e analisar, previamente, o plano de trabalho preparado pela Contratada, o qual deve conter todos os processos e métodos de execução e seus serviços, observado o disposto nos anexos deste Contrato;

18 - ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da Contratada que seja considerado inconveniente à boa ordem,  que demonstre  incapacidade técnica, que perturbe a ação da fiscalização, que não acate as suas determinações ou que não observe às normas internas do Contratante;

19 – determinar a paralisação os serviços, enquanto os empregados da Contratada não estiverem trabalhando com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da Contratada;

20 – comunicar o executor à autoridade competente, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade de acréscimo ou supressão de serviços, para adoção das medidas cabíveis;

21 – exigir, sempre que necessário a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

22 - efetuar o pagamento devido consoante prazos e condições estabelecidos neste instrumento.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços/obra será acompanhada e fiscalizada por um Servidor/Comissão designada pelo Contratante.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O servidor/Comissão responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse servidor/Comissão, deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIÁRIO DE OBRAS

Caberá à Contratada o fornecimento e manutenção de Diário de Obras permanentemente disponível, com fácil acesso à Fiscalização, no local de execução do serviço/obra, para a efetivação de registros.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O Diário de Obras deverá ter capa resistente, ser constituído de folhas em 03 (três) vias, numeradas e rubricadas pela Fiscalização, sendo as duas primeiras destacáveis e a terceira fixa, e será formado de tantos volumes quantos forem necessários para os registros diários, até o encerramento dos serviços/obra. Serão anotadas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formal, solicitações e informações diversas, tudo que a critério das partes deva ser objeto de registro.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

A fiscalização deverá apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do Diário, após todas as anotações nele registradas, tendo as vias a seguinte destinação:

a) 1ª Via - Fiscalização e, após o recebimento definitivo, anexação ao dossiê da obra ou serviço;

b) 2ª Via - Contratada;

c) 3ª Via - Diário de Obras, a ser arquivado na Secretaria Administrativa do Contratante.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

A Contratada deverá registrar no Diário de Obras, obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) identificação do serviço/obra, inclusive número do Contrato;

b) identificação da Contratada;

c) prazo contratual;

d) data do registro, prazo de execução, dias decorridos e dias restantes, relativamente à execução;

e) atrasos verificados na execução do serviço/obra;

f) quantidade discriminada de empregados por categoria profissional;

g) eventuais condições meteorológicas prejudiciais à execução do serviço/ obra;

h) ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis estranhos à vontade do Contratante e da Contratada, que alterem, substancialmente, as condições de execução da obra;

i) consultas dirigidas à Fiscalização, bem como pedidos de providências e as respostas obtidas;

j) data de início e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado;

l) acidentes ocorridos no decorrer da execução do serviço/obra;

m) respostas às interpelações da Fiscalização;

n) eventual omissão ou atraso de providências a cargo do Contratante ou escassez de material, que dificulte o andamento do serviço/obra;

o) realização de testes, bem como os resultados obtidos;

p) serviços extras aprovados e realizados;

q) faturas entregues à Fiscalização;

r) outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objeto de registro;

s) falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência desde que previamente comprovadas e ratificadas pelo Contratante;

t) subcontratação de parte do serviço/obra, desde que autorizada e nos limites permitidos pelo Contratante.

# CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O serviço/obra deverá ser concluído(a) no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do 5° (quinto) dia útil da expedição pelo Contratante da Ordem de Execução de Serviço. Após a comunicação formal de conclusão do serviço/obra pela Contratada, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico, para verificação dos serviços realizados.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento provisório do objeto contratado será feito pela fiscalização do Contratante e/ou Comissão designada para tal fim, mediante termo próprio, assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias corridos, a partir da comunicação escrita da Contratada e após a verificação de que o serviço/obra se encontre pronto e em condições de ser recebido(a).

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

Constatadas irregularidades, elas serão registradas e a Contratada comunicada, formalmente, por Termo de Vistoria, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório.

## PARÁGRAFO TERCEIRO

Serão realizadas tantas vistorias quantas forem necessárias para verificação dos serviços, até que nenhuma irregularidade persista, sendo então lavrado o competente Termo de Recebimento Provisório.

## PARÁGRAFO QUARTO

O recebimento definitivo será feito pela Fiscalização do Contratante e/ou comissão designada para tal fim, mediante termo próprio assinado pelas partes, dentro de 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação do serviço/obra às cláusulas contratuais.

#### PARÁGRAFO QUINTO

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a Contratada deverá apresentar o Diário de Obras encerrado, bem como tomar as seguintes providências:

a) testar todos os equipamentos e instalações;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder, quando for o caso, à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas, quando for o caso;

d) fornecer, quando for o caso, manual com Plano de Manutenção Periódica Preventiva e Corretiva dos elementos da edificação instalados na execução dos serviços/obra (pisos, paredes, divisórias, forros, pinturas, esquadrias, equipamentos e instalações prediais).

#### PARÁGRAFO SEXTO

Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço/obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

# PARÁGRAFO SÉTIMO

Nos termos do artigo 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o serviço/obra objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

# CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n. __________________e Elementos de Despesa n. __________.

PARÁGRAFO ÚNICO

Foi emitida em __/__/____, a Nota de Empenho n. ____________________ no valor de R$ _________, para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DO PREÇO

Pela execução do serviço/obra, objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ ______________________, de acordo com o cronograma físico-financeiro e Planilha de Quantitativos constante dos Anexos deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O preço a que se refere o caput desta Cláusula é líquido, já incluso o BDI, e nele estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: materiais, peças/componentes, transporte, mão de obra, fretes, ferramentas, instalação e garantia dos serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, tributos e emolumentos.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

A ausência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados no Anexo I deste Contrato e necessários à execução satisfatória do objeto contratado, não exime a Contratada de executá-los dentro do preço global da proposta, devendo o seu orçamento ter sido elaborado levando em consideração que os serviços/obra deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo da Contratada a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. O atesto deverá ocorrer na data do recebimento definitivo. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. O pagamento será realizado da seguinte forma:

- 100% após o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, incidirão sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

# Parágrafo TERCEIRO

Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

# Parágrafo QUARTO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

# Parágrafo QUINTO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

# Parágrafo SEXTO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# Parágrafo SÉTIMO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, oficiando à Contratada sobre as razões da medida.

# Parágrafo OITAVO

A Contratada terá quinze dias, contados do conhecimento dos motivos que ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, o Contratante efetuará a glosa.

# Parágrafo NONO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

# PARÁGRAFO DÉCIMO

Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste termo contratual, foi prestada pela Contratada a garantia na modalidade de _________________, emitida em _________, pela _____________, no valor de R$ _______________, com validade até ______________, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiro, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data em que for notificada pelo Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia ou complementar a já existente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da notificação feita pelo Contratante.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

A garantia ou seu saldo será liberada ou restituída, a pedido da Contratada, no prazo de 07 (sete) dias consecutivos após o recebimento definitivo da obra, desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 7º e 9º da Lei n. 10.520/2002, artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará o Contratado à multa diária, ou por atraso, conforme o critério de prazo adotado,  de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total da contratação ou, se for o caso, sobre o valor correspondente à parte executada com atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O Contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega/execução, total ou parcial, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada ao SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA - SETMET até o vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

PARÁGRAFO QUARTO

Vencido o prazo proposto e aceito sem a entrega/execução, o Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no Parágrafo Primeiro desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO

O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no Parágrafo Segundo desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se o Contratado às sanções previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO SEXTO

A inexecução total ou parcial, por parte do Contratado, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada.

PARÁGRAFO SÉTIMO

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pelo Contratado, serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou recolhidas mediante Guia de Recolhimento da União – GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do recebimento da notificação ou cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO OITAVO

O Contratado inadimplente que não tiver crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO NONO

A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impede que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

PARÁGRAFO DÉCIMO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, independente de notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, o presente Contrato, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/93.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III da Lei n. 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento entra em vigor a partir do 5º dia útil da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, tendo o seu término previsto para __________ .

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No prazo de vigência acima estabelecido estão computados os prazos de execução dos serviços/obra que é de 30 (trinta) dias corridos, contado a partir do 5º dia útil da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, com vencimento em ___________; 10 (dez) dias corridos para o recebimento provisório com vencimento em __/__/__; 30 (trinta) dias corridos para o recebimento definitivo, com vencimento em __/__/__; 90 (noventa) dias corridos para garantia dos serviços executados.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O término do prazo de vigência da contratação não exime a Contratada das obrigações assumidas com relação às garantias oferecidas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF ___ de ________ de 2007.

## RUITER ROBERTO RAMOS

Diretor da Secretaria de Administração do TRF-1ª Região

## CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N. ____/2006

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

Serviços de reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break instalados do Centro de Treinamento desta Corte – CENTREJUFE, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Lote 21.

2 – DO PROJETO

2.1 - Este projeto foi elaborado pela Divisão de Engenharia e Manutenção -DIENG, do TRF da 1ª Região (telefones (61) 3314-5233, fax (61) 3314-5446).  Informações e dúvidas poderão ser sanadas pelos telefones acima citados com o servidor Matuzalém Braga dos Santos, e será composto de:

- DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES;

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS;

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2.2 – JUSTIFICATIVA

Em virtude da necessidade de garantir o fornecimento de energia ininterrupto em caso de falha no fornecimento através da concessionária local de energia elétrica, haja vista o tipo de atividade desenvolvida no referido local.

2.3 – DEFINIÇÕES

- CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

- CONTRATADA: Empresa contratada para execução dos serviços;

- EXECUTORA DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO: Divisão de Engenharia e Manutenção.

3.0 - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

3.1 – Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas – ABNT, compreendendo:

- Normas de execução de serviços e/ou obras;

- Especificações;

- Métodos de ensaio;

- Terminologias;

- Padronização;

- Simbologias.

3.2 – Deverão ser considerados também o Decreto 92.100/85, Lei 8.666/93, bem como as normas das Concessionárias, Empresas de Serviços Públicos, Governo do Distrito Federal, INMETRO, ISSO 9002 e IPT.

3.3 – Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3.4 – O Tribunal Regional Federal da Primeira Região não fornecerá cópias impressas das plantas e não se responsabilizará por quaisquer alterações dos documentos gravados em disquetes e fornecidos aos licitantes.

3.5 – Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seu engenheiro responsável ou encarregado técnico.

3.6 – À fiscalização caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços.

3.7 – A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados.

3.8 – A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de material empregado, sendo, ainda, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros.

3.9 – Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as Especificações Técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros, assim como o processo de sua utilização.

3.10 – A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos.

3.11 – Permitir o livre acesso da FISCALIZAÇÃO ao local dos serviços, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.

4.0- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS;

4.1 - DO OBJETO: Serviços de reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break instalados do Centro de Treinamento desta Corte – CENTREJUFE, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Lote 21.

4.2 – DETALHAMENTOS GERAIS DAS ESPECIFICAÇÕES:

4.2.1 - PROJETOS

Considerações Gerais:

Os serviços serão realizados em rígida observância às prescrições e exigências contidas nestas especificações, que serão parte integrante do contrato a ser celebrado.

Durante a execução dos serviços, se houver a necessidade de modificar algum detalhe destas especificações, a CONTRATADA deverá, antes de tomar qualquer decisão, consultar a FISCALIZAÇÃO expondo seu parecer técnico sobre o assunto.

Para efeito da interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO sobre quaisquer divergências entre a planilha e o caderno de especificações, ficando a FISCALIZAÇÃO  incumbida de dirimir a dúvida.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos destas especificações, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, a quem competirá deliberar a respeito.

O pedido de similaridade de material será possível, desde que solicitado por escrito pela empreiteira, em tempo hábil, acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise dos mesmos, ou seja, amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais, seus componentes, seu sistema e sua tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações, para que a Contratante se manifeste a respeito, emitindo autorização expressa.

Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o assunto deve obedecer ao prescrito no parágrafo anterior.

As amostras dos materiais a serem utilizados serão submetidas previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização.

Todos os elementos constantes na planilha orçamentária e especificações deverão ser executados. A planilha orçamentária e as especificações se completam e os seus conteúdos valem isoladamente podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes. A Contratada deverá executar os elementos e os serviços, ainda que conste somente de uma destas partes.

Detalhes não fornecidos prevêem que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais detalhes, contudo, deverá ser sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

4.2.2- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

A CONTRATADA poderá utilizar as áreas do edifício em questão para suas instalações de depósito, escritório e sanitários.

4.2.3 - MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento);

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente;

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for necessário para a execução dos serviços.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização.

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18: Capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de Segurança, respiradores contra poeira, máscaras para jato de areia e outros que se fizerem necessários.

4.2.4 - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encarregado Geral

O encarregado geral auxiliará o engenheiro na supervisão dos trabalhos;

O indicado para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada mínima de cinco anos, adquirida no exercício de função idêntica, em serviços com características semelhantes à contratada;

Hábitos sadios de conduta serão exigidos ao encarregado geral, assim como de todos os envolvidos nos serviços;

Elementos Auxiliares

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construção e trabalho previamente estabelecido;

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro;

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48 h após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

4.2.5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

A remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, em horário previamente definido pela Fiscalização.

Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO.

O entulho deverá ser transportado e depositado em containers, cuja localização será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO. Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demolições. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO.

Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local apropriado e devidamente transportados para áreas aprovadas pelo governo do Distrito Federal.

4.2.6- OBRAS CIVIS -

4.2.6.1 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES:

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de demolição/remoção que seja necessário para execução dos serviços de reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break.

4.2.6.2 – PAREDES E PAINEIS:

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de alvenaria, inclusive recomposições, que seja decorrente das intervenções para a execução dos serviços.

4.2.6.3 – PINTURA:

A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de pintura de paredes e esquadrias, inclusive recomposições, que seja decorrente das intervenções para a execução dos serviços.

Em todo retoque de pintura a contratada deverá pintar todo pano de parede, evitando diferenças de tonalidade com a pintura antiga.

Serão admitidas as marcas dos fabricantes Sherwin Williams, Coral e Suvinil.

Os serviços incluem todo o fornecimento das tintas indicadas, de toda a mão-de-obra qualificada necessária e sua conseqüente aplicação, assim como o fornecimento de todos os andaimes, estrados, escadas, panos, estopas, lixas, solventes, brochas, pincéis, rolos, bandejas, corantes, massa corrida, etc, que se façam necessários.

Todas as superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeiras, manchas, óleos, ceras, graxas, gorduras, ferrugem e corrosão, argamassas e umidade. Cada tipo de material receberá o tratamento prévio adequado e específico, conforme as Normas pertinentes e orientação dos fabricantes, antes de receber a pintura. Permitindo assim, um padrão de acabamento perfeito.

Caberá a Contratada efetuar, às suas custas, todos os retoques na pintura que sejam necessários, após a colocação dos diversos elementos construtivos e acessórios, em peças ou superfícies danificadas ou estragadas durante a obra.

4.2.7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Esta especificações tem como objetivo a reforma, com fornecimento de peças e montagem, do grupo motor-gerador e do no-break instalados do Centro de Treinamento desta Corte – CENTREJUFE, localizado no Setor de Clubes Sul, Trecho 02, Lote 21.

4.2.7.1-ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS:

A – GRUPO MOTOR-GERADOR:

Fabricante: CP Eletrônica;

Modelo: TOP 24300;

Potência Nominal: 30 KVA;

Tensão de entrada: 380/220 Vca;

Tensão de bateria: 380/220 Vcc;

Número de série do fabricante: 0332019.

B – NO-BREAK:

Fabricante: Maquigeral;

Tipo: GMC;

Automatismo: Usca Maq;

Potência Nominal: 114 KVA;

Tensão de operação: 380/220 Vca;

Tensão de bateria: 12 Vcc;

##### 4.2.7.2-CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS SERVIÇOS:

Deverão ser executados todos os serviços necessários para o perfeito funcionamento do grupo motor-gerador e do no-break instalados no CENTREJUFE, incluindo o fornecimento e instalação de todas as peças e componentes danificados e que não possam ser reparados com procedimentos de simples manutenção, limpeza de todos os componentes com produtos adequados a cada caso, reaperto de componentes e peças e calibração dos equipamentos.

O grupo motor-gerador deverá ter substituídos todos os filtros e óleos lubrificantes, bem como deverá ser dimensionado e executado um tanque de contenção de óleo diesel em caso de vazamento, o qual deverá ficar sob o reservatório de óleo diesel.

A tubulação de escapamento de gases do grupo motor-gerador deverá ser redirecionada para fora do prédio, devidamente protegida e ocultada até o local final de lançamento de gases. A referida tubulação deverá, ainda, ser totalmente pintada com tinta especial para altas temperaturas.

Todo o conjunto do grupo motor-gerador deverá ser limpo externamente com produto especial desengraxante.

O no-break deverá ter substituídas as seguintes peças, bem como todas as demais não listadas aqui e que porventura estejam danificadas: placas de controle, painel, chave estática, carregador, interface, banco de baterias estacionárias (24 unidades) e conectores de entrada e saída.

Deverá ser fornecido e instalado um quadro de manobra para operações de by-pass de emergência para o no-break, o qual será corretamente dimensionado pela Contratada e alocado em local adequado escolhido em conjunto com a fiscalização do Contratante.

### Deverão ser realizados todos os testes e simulações necessárias para garantir que os equipamentos estão em perfeito estado e funcionando adequadamente, sempre na presença da fiscalização do Contratante.

Deverão, ainda, ser observadas as seguintes condições gerais:

Deverão ser fornecidos e instalados todos os acessórios necessários à complementação dos serviços, tais como buchas, arruelas, parafusos, etc.

Todas a ligações de cabos e fios deverão ser feitas com conectores apropriados e isolados corretamente, bem como deverão ser obedecidas todas as normas pertinentes, especialmente quanto à bitola e cor dos condutores.

Considerar, no desenvolvimento do projeto, a determinação dos seguintes sistemas, geralmente presentes nas edificações:

-distribuição em baixa e alta-tensão;

-aterramento;

4.2.7.3- ATERRAMENTO:

- Todas as partes metálicas não ativas das instalações e equipamentos deverão ser aterrados, assim como todas as tomadas.

- Os condutores de terra acompanharão o percurso dos dutos dos circuitos gerais de alimentação interligando os seguintes elementos:

- Terminal de aterramento principal (TAP) constituído pela barra de terra do QGBT.

- Parte metálica dos equipamentos.

- Carcaça dos Quadros de Distribuição.

- Fiação terra das tomadas e luminárias.

- Terra dos painéis da rede interna estruturada.

- Eletrocalhas.

4.2.7.4-ELETROCALHAS

- Serão em chapa de aço 1010/1020 na bitola mínima 22, bem como todos os acessórios de fixação. Ref: Mega, mopa ou equivalente.

4.2.7.5-ESPECIFICAÇÃO PARA CONDUTORES ELÉTRICOS:

- Os cabos deverão obedecer as Normas ABNT.

- Os cabos devem possuir as características de não propagação de chamas e auto extinção do fogo.

4.2.7.6-PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

- Será de acrílico nas dimensões adequadas, na cor preta com gravação branca em baixo relevo.

ANEXO II AO CONTRATO N. ___/2007

TABELA DE PREÇOS

| 1 | Grupo motor-gerador | UN | Qtd | P. Unit | P.total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Substituição de bateria – 180 A/H | un | 01 |  |  |
| 1.2 | Carregador de bateria | un | 01 |  |  |
| 1.3 | Substituição de óleo lubrificante SAE-40 – balde | un | 01 |  |  |
| 1.4 | Substituição de filtro de óleo lubrificante | un | 01 |  |  |
| 1.5 | Substituição de filtro de óleo combustível | un | 01 |  |  |
| 1.6 | Substituição de filtro de óleo diesel | un | 01 |  |  |
| 1.7 | Substituição de correias e mangueiras | jg | 01 |  |  |
| 1.8 | Substituição de aditivo anticorrosivo | lt | 02 |  |  |
| 1.9 | Redirecionamento do sistema de escapamento de gases | vb | 01 |  |  |
| 1.10 | Substituição da tampa de válvulas | jg | 01 |  |  |
| 1.11 | Confecção de tanque de contenção de óleo diesel | vb | 01 |  |  |
| 1.12 | Fornecimento de rack para alocação de bateria | un | 01 |  |  |
| 1.13 | Obras civis | vb | 01 |  |  |
|  | Subtotal 1 |  |
| 2 | No-break |
| 2.1 | Substituição de placa CP-98 | un | 01 |  |  |
| 2.2 | Substituição de placa CP-97 | un | 01 |  |  |
| 2.3 | Substituição de placa CP-96 | un | 01 |  |  |
| 2.4 | Substituição de placa CP-94 | un | 01 |  |  |
| 2.5 | Substituição de placa drive do inversor | un | 01 |  |  |
| 2.6 | Substituição do semi-condutor da chave estática | un | 03 |  |  |
| 2.7 | Substituição do carregador de bateria | un | 01 |  |  |
| 2.8 | Substituição dos terminais de baterias | un | 48 |  |  |
| 2.9 | Substituição de banco de baterias estacionárias seladas 70 A/H | un | 24 |  |  |
| 2.10 | Fornecimento de quadro de transferência de carga manual completo | un | 01 |  |  |
| 2.11 | Fornecimento de cabo flex 16,00 mm² | mt | 120 |  |  |
| 2.12 | Fornecimento de cabo flex 35,00 mm² | mt | 30 |  |  |
| 2.13 | Fornecimento de capacitor do filtro 7,5 KVAr/220VAC | un | 03 |  |  |
|  | Subtotal 2 |  |
| 3 | Mão-de-obra |
| 3.1 | Engenheiro | vb | 01 |  |  |
| 3.2 | Técnico em eletrônica | vb | 01 |  |  |
| 3.3 | Auxiliar técnico | vb | 01 |  |  |
| 3.4 | Pedreiro | vb | 01 |  |  |
| 3.5 | Mecânico | vb | 01 |  |  |
|  | Subtotal 3 |  |
| 4 | Diversos |
| 4.1 | Equipamentos e ferramentas | vb | 1 |  |  |
| 4.2 | Alimentação | pf | 28 |  |  |
| 4.3 | Transporte/frete | vb | 1 |  |  |
|  | Subtotal 4 |  |
| 5 | Totais Gerais |
| 5.1 | Materais (subtotal 1 + subtotal 2) |  |
| 5.2 | Diversos (subtotal 4) |  |
| 5.3 | Mão-de-obra (subtotal 3) |  |
| 6 | Total sem BDI (subtotais 1 + 2 + 3 + 4) |  |
| 7 | BDI |  |
| 8 | PREÇO FINAL |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF