Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br.

Brasília-DF, 7 de dezembro de 2007.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de Retirada PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 101/2007 Processo n. 8.518/2007 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 101/2007

### PROCESSO: 8.518/2007

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 132 de 30 de março 2007, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, pelo de sistema de registro de preços, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinado-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços visando aquisição de computadores servidores, racks e discos rígidos de servidores, de acordo com  especificações técnicas obrigatórias, quantitativos e observações consignadas nos Anexos deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 20/12/2007.

Horário: 11:00 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

b) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

c) suspensas temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

d) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) abertas as propostas, a Pregoeira verificará a conformidade de cada item com os requisitos estabelecidos neste Edital;

c) caso seja verificado que a proposta não atenda aos requisitos estabelecidos, será desclassificada pela Pregoeira, passando-se em seguida à abertura da fase de lances;

d) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

e) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja  ME/EPP.

f) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/PP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação.

g) A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido.

h) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação.

i) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “g”, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

j) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

k) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

l) constatado o atendimento aos requisitos habilitatórios mencionados na alínea anterior, a Pregoeira fixará o prazo máximo de 30 (trinta) minutos para que a licitante encaminhe, via fax, a documentação exigida para fins de habilitação;

m) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

n) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

o) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta  exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br , a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 - O encaminhamento da proposta para o endereço eletrônico mencionado no subitem anterior, deverá obrigatoriamente ser acompanhado do respectivo anexo (planilha de preços, especificações, marca/modelo/referência e outros quando for o caso) sob pena de desclassificação.

5.3 - A empresa vencedora deverá encaminhar, após a fase competitiva, proposta escrita ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) descrever individualmente, com clareza marca, modelo, código, quantidades, valores e outras informações aplicáveis, necessárias à perfeita caracterização dos equipamentos ofertados, assim como todos os seus componentes expansíveis, opcionais ou que possam oferecer variação de configuração (tais como: memória, placas adaptadora, etc), de forma a permitir sua correta identificação na documentação técnica apresentada;

d) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

e) prever o prazo de entrega, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato;

f) fixar prazo de garantia dos materiais fornecidos, não inferior a 36 (trinta e seis) meses, contado da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;

g) consignar o preço unitário e total, observando o modelo da Planilha para Formulação de Preços constante do Anexo II deste Edital, ficando estabelecido que na hipótese de divergência entre um e outro, a Pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

h) inserir no preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.

i) enviar juntamente com a proposta formulário de avaliação técnica (Anexo III), indicando a pagina e o subitem correspondente às especificações técnicas de cada item de sua proposta, devendo ainda, acompanhar manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante;

5.4 – Será admitido que a licitante empregue em sua proposta expressões técnicas de uso comum na língua inglesa.

5.5 - Não se admitirá a oferta de materiais usados, recondicionados, reciclados ou remanufaturados.

5.6 - A proposta vencedora ajustada ao lance deverá ser encaminhada à Pregoeira, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos contado da solicitação da Pregoeira, através do Fac-símile n. (0xx61) 3323 3441, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis.

5.7 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.8 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR UNITÁRIO proposto para o ITEM.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira enviará mensagens, via chat, às licitantes, que só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 – No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

7.1.4 - prova de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 - Constitui também, condição de habilitação, o encaminhamento pela detentora da melhor oferta de:

7.2.1 - declaração nos moldes do Anexo IV deste Edital, firmada pelo representante legal da licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seu quadro, com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos;

7.2.2 – atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que realizou serviços de instalação e manutenção de hardware do equipamento ofertado;

7.2.3 - comprovação de possuir em seu quadro, na data da apresentação da proposta, profissional detentor certificado emitido fabricante do equipamento cotado.

7.3 - A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser encaminhada, através do Fac-símile n. (0xx61) 3323 3441, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, após a Pregoeira ter solicitado sua apresentação, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão, sob pena de inabilitação.

7.4 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as microempresas e empresas de pequeno porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.

7.5 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - Somente concorrerão à qualificação para fins de participação da fase de lances as propostas que atenderem às condições deste Edital e seus Anexos.

8.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por item.

8.3 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.4 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.5 - Serão desclassificadas as propostas:

- com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou igual a zero;

- que indicarem mais de uma marca para o mesmo item;

- elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005.

- não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital.

8.6 - Poderá a Pregoeira ou o Setor requisitante, quando da verificação da conformidade das propostas com os requisitos fixados no Edital, solicitar a apresentação de amostras dos materiais/produtos ofertados.

8.6.1 - Em havendo solicitação, as amostras deverão ser apresentadas em no máximo 02 (dois) dias úteis após requisitadas, devidamente identificadas com o número da licitação, nome da licitante e o número do item, sob pena de desclassificação da proposta.

8.6.2 - As amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir sua compatibilidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, bem como as consignadas na proposta apresentada.

8.6.3 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para confrontação quando da entrega dos materiais ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 10 (dez) dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação.

8.7 - Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados.

### 9 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.

9.2 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

10 – DA CONTRATAÇÃO

10.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

10.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

10.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

10.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

10.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

10.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

10.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

10.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

11.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 11.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

11.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

11.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

12.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

12.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

12.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em  que se verificar a intimação dos interessados.

12.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

12.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

12.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

14.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

14.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

14.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

14.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

14.7 – Os originais das propostas e/ou documentos habilitatórios das empresas vencedoras deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no térreo do Ed. Adriana – SBS Quadra 02 Bloco D – Brasília/DF, telefone (61) 3314 5930, fac-símile (61) 3323 3441.

14.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS.

ANEXO III – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS.

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES.

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

Brasília-DF, 7 de dezembro de 2007.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2007

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo consiste na contratação de empresas especializadas para o fornecimento de computadores servidores, Racks e discos rígidos de servidores para o TRF1, Seções e Subseções Judiciárias, conforme especificações apresentadas.

- - JUSTIFICATIVA

Os projetos de reformulação dos sistemas judiciais e administrativos do TRF1 estão baseados na tecnologia Java, diferente da atualmente em utilização. Esta decisão estratégica, que permitirá mais flexibilidade nas aplicações, necessita de uma infra-estrutura de servidores específica para seus sistemas.

A virtualização dos processos prevista nestes sistemas necessita um espaço de armazenamento das imagens geradas hoje não disponível nas instalações do TRF1 e Seções Judiciárias.

Este projeto visa prover o TRF1 e Seções Judiciárias de uma infra-estrutura de processamento de dados confiável e suficiente para absorver os requisitos dos sistemas em desenvolvimento e armazenamento de imagens, sem riscos de perda de performance.

3 - QUANTIDADE PARA REGISTRO

3.1 - Os elementos componentes da licitação devem ser registrados nas quantidades indicadas a seguir:

| Item | Descrição | Quantidade a registrar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Computadores Servidores – Categoria I | 60 |
| 2 | Computadores Servidores – Categoria II | 15 |
| 3 | Computadores Servidores – Categoria III | 15 |
| 4 | Rack para servidores | 25 |
| 5 | Switch de Console (KVM) | 25 |
| 6 | Console | 25 |
| 7 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 | 40 |
| 8 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 | 100 |
| 9 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 | 30 |
| 10 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 | 30 |
| 11 | Disco Rígido para Storages | 110 |

  - - Estima-se que:

    - - Para o item 1 e itens 4 a 11, 60% (sessenta por cento) do quantitativo será entregue no TRF e nas Seções Judiciárias (capitais) e 40% (quarenta por cento) será entregue nas Subseções Judiciárias (interior),

    - Para os itens 2 e 3, 100% (cem por cento) do quantitativo será entregue no TRF1.

  - Os locais de entrega estão especificados no item 6.

4 - ESTIMATIVA DE CUSTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Computadores Servidores – Categoria I | 60 | 50.268,96 | 3.016.137,60 |
| 2 | Computadores Servidores – Categoria II | 15 | 97.584,72 | 1.463.770,80 |
| 3 | Computadores Servidores – Categoria III | 15 | 104.053,92 | 1.560.808,80 |
| 4 | Rack para servidores | 25 | 11.566,06 | 289.151,50 |
| 5 | Switch de Console (KVM) | 25 | 31.682,21 | 792.055,25 |
| 6 | Console | 25 | 5.900,85 | 147.521,25 |
| 7 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 | 40 | 4.200,00 | 168.000,00 |
| 8 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 | 100 | 4.200,00 | 420.000,00 |
| 9 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 | 30 | 4.200,00 | 126.000,00 |
| 10 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 | 30 | 3.070,16 | 92.104,80 |
| 11 | Disco Rígido para Storages | 110 | 5.020,00 | 552.200,00 |

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- – Computador Servidor – Categoria I (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 04 (quatro) núcleos de processamento instalados;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.0 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 12 (doze) GB em módulos de memória idênticos entre si;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 02 (dois) slots livres após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto deverá vir acompanhado do sistema operacional Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 OEM, manuais e mídia em idioma Inglês.

      - Não é necessário que o equipamento venha com o sistema operacional pré-instalado.

      - O software deverá ser fornecido obrigatoriamente com suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto ao fabricante;

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constate no item 1.15.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 1.15.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART. Deve ser apresentada declaração do fabricante destinada a esta licitação comprovando este item.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos.

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Computador Servidor – Categoria II (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 04 (quatro) núcleos de processamento instalados;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.6 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 32 (trinta e dois) GB em módulos de memória idênticos entre si;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 2.15.2.1 a 2.15.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Adaptador para SAN

    - O equipamento proposto deverá ser fornecido com 2 (duas) placas Fibre Channel (HBA) com as seguintes características cada:

      - Deverão ser do tipo PCI-Express;

      - Velocidade de, no mínimo, 4Gbps.

      - Permitir administração local e remota.

      - Opção de configuração automática da interface.

      - Permitir balanceamento de carga com uma segunda interface de modo a prover tolerância à falha.

      - Não poderá ser uma única placa com duas interfaces.

      - Ser totalmente compatível com o Storage IBM DS4500 e switches FC IBM 2109_F32 e IBM 2005_B32, em utilização pelo TRF1.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores. Esta característica deve ser comprovada com declaração do fabricante do equipamento ofertado destinada a esta licitação;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto não deverá vir acompanhado do sistema operacional.

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constate no item 2.16.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 2.16.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART. Deve ser apresentada declaração do fabricante destinada a esta licitação comprovando este item.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos.

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Computador Servidor – Categoria III (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 08 (oito) núcleos de processamento instalados, divididos em 2 (dois) processadores físicos;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.6 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 32 (trinta e dois) GB em módulos de memória idênticos entre si, Fully Bufferered DIMM;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 3.15.2.1 a 3.15.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 3.15.2.1 a 3.15.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Adaptador para SAN

    - O equipamento proposto deverá ser fornecido com 2 (duas) placas Fibre Channel (HBA) com as seguintes características cada:

      - Deverão ser do tipo PCI-Express;

      - Velocidade de, no mínimo, 4Gbps.

      - Permitir administração local e remota.

      - Opção de configuração automática da interface.

      - Permitir balanceamento de carga com uma segunda interface de modo a prover tolerância à falha.

      - Não poderá ser uma única placa com duas interfaces.

      - Ser totalmente compatível com o Storage IBM DS4500 e switches FC IBM 2109_F32 e IBM 2005_B32, em utilização pelo TRF1.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos.

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores. Esta característica deve ser comprovada com declaração do fabricante do equipamento ofertado destinada a esta licitação;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto não deverá vir acompanhado do sistema operacional.

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constante no item 3.16.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 3.16.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos;

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Rack (BR0349847/0016)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de racks, com as seguintes características cada:

Largura padrão de 19".

Altura de, no mínimo, 40U (unidades modulares).

Profundidade de, no mínimo, 999mm.

Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso.

Portas frontal e traseira que permitam ser trancadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Portas frontal e traseira perfuradas, permitindo a ventilação dos equipamentos mesmo quando fechadas.

Laterais removíveis que permitam ser travadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Borrachas nos fechamentos das portas frontal e traseira.

No mínimo, 06 (seis) bandejas e respectivos elementos de fixação totalmente livres para serem utilizadas pelo TRF1.

Possuir unidades de distribuição de energia (réguas) com as seguintes características:

    - Alimentações e disjuntores independentes de forma que todos os servidores a serem instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação.

    - Permitir energização com tensão de 110V e 220V.

    - As tomadas deverão ter distância suficiente entre si para que todas possam ser utilizadas simultaneamente.

    - A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação de, no mínimo, 16 (dezesseis) equipamentos iguais ao descrito no item 1 (Computador Servidor), console e switch KVM.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Switch de Console (KVM) (BR0349841/0008)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de switches de console (KVM), com as seguintes características cada:

Ser instalado no rack ofertado para o item 4 do anexo I.

Ocupar, no máximo, 02U no rack, já considerados a bandeja e trilhos.

Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs.

Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes.

Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch.

Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção, via teclado, da CPU a ser monitorada.

Possuir recurso de auto scan.

Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do comutador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada.

Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada.

Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m.

Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas.

Conexões conforme com os seguintes padrões:

    - Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2);

    - Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2);

    - Monitor: 15 pinos HBD fêmea.

    - Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse, acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 5.12.1 e 5.12.2.

Acompanhar conjuntos de cabos e softwares necessários ao seu funcionamento.

Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de consoles que suportar.

Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de servidores que suportar.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Console (BR0273539/0003)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de consoles, com as seguintes características cada:

Ser instalada no rack ofertado para o item 4 do anexo I.

Ocupar, no máximo, 01U no rack.

Ser instalada em bandeja retrátil.

Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15" de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768.

Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver.

Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado.

Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 6.5 e 6.6.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x345 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 10K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x345

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 7.3.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x346 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 15K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x346

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 8.3.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x3650 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 15K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x3650

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 9.3.

- – Disco Rígido para Servidor Dell PowerEdge 2850 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 10K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor Dell PowerEdge 2850

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 10.3.

- – Disco Rígido para Storage (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco FC, 300GB, 10K RPM; 2 GB/s.

hot-swap.

Os discos deverão ser compatíveis com os Storages IBM DS4500, em em enclosures EXP 700 e EXP710, 2 GB/s.

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação nas enclosures EXP 700 e EXP710.

6 - ENDEREÇOS DAS LOCALIDADES

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 - CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 - Bairro Aleixo - CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 - Bairro Central - Fórum Pontes de Miranda - CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges - CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB - CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 - CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua "B", no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro - CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) - CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas - Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631, Sussuarana - Salvador/BA. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 - CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Cidade de Cabo Frio - Anexo II - SEPN - Quadra 510, Bloco "C", Lote 08 - CEP: 70750-535 - Brasília – DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP - 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões Paraiso - CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro - CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 - CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. Universitaria, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 - Jardim Presidente - CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro - CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 - Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 - Areinha - São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central - CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comercial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP - 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2007

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Computadores Servidores – Categoria I | 60 |  |  |  |
| 2 | Computadores Servidores – Categoria II | 15 |  |  |  |
| 3 | Computadores Servidores – Categoria III | 15 |  |  |  |
| 4 | Rack para servidores | 25 |  |  |  |
| 5 | Switch de Console (KVM) | 25 |  |  |  |
| 6 | Console | 25 |  |  |  |
| 7 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 | 40 |  |  |  |
| 8 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 | 100 |  |  |  |
| 9 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 | 30 |  |  |  |
| 10 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 | 30 |  |  |  |
| 11 | Disco Rígido para Storages | 110 |  |  |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2007

FORMULÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIA

1 - A planilha a partir do modelo constante desse anexo é de preenchimento obrigatório, devendo fazer parte integrante da proposta técnica de cada licitante.

2 - As propostas que não atenderem à totalidade das características obrigatórias serão desclassificadas.

3 - A planilha deve ser preenchida sob a seguinte orientação:

a) Coluna Página da Proposta: indicar a página da proposta da licitante que contém documento que comprove a característica solicitada.

b) Coluna Item da Proposta: indicar o item, subitem, parágrafo, alínea, etc, do documento que comprove a característica solicitada.

| ANEXOS | PROPOSTA |
| --- | --- |
|  | PÁGINA | ITEM |
| ITEM I – Computador Servidor – Categoria I |
| 1.1 |  |  |
| 1.1.1 |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |
| 1.1.2 |  |  |
| 1.1.3 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.2.1 |  |  |
| 1.2.2 |  |  |
| 1.2.3 |  |  |
| 1.2.4 |  |  |
| 1.2.5 |  |  |
| 1.2.6 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 1.3.1 |  |  |
| 1.3.2 |  |  |
| 1.3.3 |  |  |
| 1.3.4 |  |  |
| 1.3.5 |  |  |
| 1.3.6 |  |  |
| 1.3.7 |  |  |
| 1.4 |  |  |
| 1.4.1 |  |  |
| 1.4.2 |  |  |
| 1.4.3 |  |  |
| 1.4.4 |  |  |
| 1.4.5 |  |  |
| 1.4.6 |  |  |
| 1.4.7 |  |  |
| 1.4.8 |  |  |
| 1.5 |  |  |
| 1.5.1 |  |  |
| 1.5.2 |  |  |
| 1.5.3 |  |  |
| 1.5.4 |  |  |
| 1.5.4.1 |  |  |
| 1.5.4.2 |  |  |
| 1.5.4.3 |  |  |
| 1.5.4.4 |  |  |
| 1.5.5 |  |  |
| 1.5.6 |  |  |
| 1.5.7 |  |  |
| 1.5.8 |  |  |
| 1.5.9 |  |  |
| 1.5.10 |  |  |
| 1.5.11 |  |  |
| 1.6 |  |  |
| 1.6.1 |  |  |
| 1.6.2 |  |  |
| 1.6.2.1 |  |  |
| 1.7 |  |  |
| 1.7.1 |  |  |
| 1.7.2 |  |  |
| 1.7.3 |  |  |
| 1.8 |  |  |
| 1.8.1 |  |  |
| 1.8.2 |  |  |
| 1.8.3 |  |  |
| 1.8.4 |  |  |
| 1.8.4.1 |  |  |
| 1.8.4.2 |  |  |
| 1.8.4.3 |  |  |
| 1.8.5 |  |  |
| 1.8.5.1 |  |  |
| 1.8.5.2 |  |  |
| 1.8.5.3 |  |  |
| 1.8.6 |  |  |
| 1.8.7 |  |  |
| 1.8.8 |  |  |
| 1.8.9 |  |  |
| 1.8.10 |  |  |
| 1.8.11 |  |  |
| 1.9 |  |  |
| 1.9.1 |  |  |
| 1.9.2 |  |  |
| 1.10 |  |  |
| 1.10.1 |  |  |
| 1.10.2 |  |  |
| 1.10.3 |  |  |
| 1.10.4 |  |  |
| 1.10.5 |  |  |
| 1.10.6 |  |  |
| 1.10.7 |  |  |
| 1.10.8 |  |  |
| 1.11 |  |  |
| 1.11.1 |  |  |
| 1.11.2 |  |  |
| 1.11.3 |  |  |
| 1.11.3.1 |  |  |
| 1.11.3.2 |  |  |
| 1.11.4 |  |  |
| 1.11.4.1 |  |  |
| 1.11.4.2 |  |  |
| 1.11.4.3 |  |  |
| 1.11.4.4 |  |  |
| 1.11.4.5 |  |  |
| 1.11.4.6 |  |  |
| 1.11.4.7 |  |  |
| 1.11.5 |  |  |
| 1.11.6 |  |  |
| 1.11.7 |  |  |
| 1.11.8 |  |  |
| 1.11.9 |  |  |
| 1.11.10 |  |  |
| 1.12 |  |  |
| 1.12.1 |  |  |
| 1.12.2 |  |  |
| 1.12.3 |  |  |
| 1.12.4 |  |  |
| 1.12.5 |  |  |
| 1.12.6 |  |  |
| 1.12.7 |  |  |
| 1.12.8 |  |  |
| 1.12.9 |  |  |
| 1.12.10 |  |  |
| 1.12.11 |  |  |
| 1.12.12 |  |  |
| 1.13 |  |  |
| 1.13.1 |  |  |
| 1.13.2 |  |  |
| 1.13.3 |  |  |
| 1.13.3.1 |  |  |
| 1.13.3.2 |  |  |
| 1.13.4 |  |  |
| 1.13.4.1 |  |  |
| 1.13.4.2 |  |  |
| 1.13.4.3 |  |  |
| 1.13.4.4 |  |  |
| 1.13.5 |  |  |
| 1.13.6 |  |  |
| 1.13.7 |  |  |
| 1.13.7.1 |  |  |
| 1.13.8 |  |  |
| 1.13.9 |  |  |
| 1.13.10 |  |  |
| 1.13.11 |  |  |
| 1.13.12 |  |  |
| 1.13.13 |  |  |
| 1.13.14 |  |  |
| 1.13.15 |  |  |
| 1.13.16 |  |  |
| 1.13.17 |  |  |
| 1.13.18 |  |  |
| 1.13.19 |  |  |
| 1.13.20 |  |  |
| 1.13.21 |  |  |
| 1.13.22 |  |  |
| 1.13.23 |  |  |
| 1.13.24 |  |  |
| 1.14 |  |  |
| 1.14.1 |  |  |
| 1.14.1.1 |  |  |
| 1.14.1.2 |  |  |
| 1.14.2 |  |  |
| 1.14.2.1 |  |  |
| 1.14.2.2 |  |  |
| 1.14.2.3 |  |  |
| 1.14.2.4 |  |  |
| 1.15 |  |  |
| 1.15.1 |  |  |
| 1.15.2 |  |  |
| 1.15.2.1 |  |  |
| 1.15.2.2 |  |  |
| 1.15.3 |  |  |
| 1.15.4 |  |  |
| 1.15.5 |  |  |
| 1.15.6 |  |  |
| 1.15.7 |  |  |
| 1.15.8 |  |  |
| 1.16 |  |  |
| 1.16.1 |  |  |
| 1.16.1.1 |  |  |
| 1.16.1.2 |  |  |
| 1.16.1.3 |  |  |
| 1.16.2 |  |  |
| 1.16.3 |  |  |
| 1.16.4 |  |  |
| 1.16.5 |  |  |
| 1.16.6 |  |  |
| 1.17 |  |  |
| 1.17.1 |  |  |
| 1.17.2 |  |  |
| 1.17.3 |  |  |
| 1.17.4 |  |  |
| 1.17.5 |  |  |
| ITEM 2 – Computador Servidor – Categoria II |
| 2.1 |  |  |
| 2.1.1 |  |  |
| 2.1.1.1 |  |  |
| 2.1.2 |  |  |
| 2.1.3 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.2.1 |  |  |
| 2.2.2 |  |  |
| 2.2.3 |  |  |
| 2.2.4 |  |  |
| 2.2.5 |  |  |
| 2.2.6 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.3.1 |  |  |
| 2.3.2 |  |  |
| 2.3.3 |  |  |
| 2.3.4 |  |  |
| 2.3.5 |  |  |
| 2.3.6 |  |  |
| 2.3.7 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.4.1 |  |  |
| 2.4.2 |  |  |
| 2.4.3 |  |  |
| 2.4.4 |  |  |
| 2.4.5 |  |  |
| 2.4.6 |  |  |
| 2.4.7 |  |  |
| 2.4.8 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| 2.5.1 |  |  |
| 2.5.2 |  |  |
| 2.5.3 |  |  |
| 2.5.4 |  |  |
| 2.5.4.1 |  |  |
| 2.5.4.2 |  |  |
| 2.5.4.3 |  |  |
| 2.5.4.4 |  |  |
| 2.5.5 |  |  |
| 2.5.6 |  |  |
| 2.5.7 |  |  |
| 2.5.8 |  |  |
| 2.5.9 |  |  |
| 2.5.10 |  |  |
| 2.5.11 |  |  |
| 2.6 |  |  |
| 2.6.1 |  |  |
| 2.6.2 |  |  |
| 2.6.2.1 |  |  |
| 2.7 |  |  |
| 2.7.1 |  |  |
| 2.7.2 |  |  |
| 2.7.3 |  |  |
| 2.8 |  |  |
| 2.8.1 |  |  |
| 2.8.2 |  |  |
| 2.8.3 |  |  |
| 2.8.4 |  |  |
| 2.8.4.1 |  |  |
| 2.8.4.2 |  |  |
| 2.8.4.3 |  |  |
| 2.8.5 |  |  |
| 2.8.5.1 |  |  |
| 2.8.5.2 |  |  |
| 2.8.5.3 |  |  |
| 2.8.6 |  |  |
| 2.8.7 |  |  |
| 2.8.8 |  |  |
| 2.8.9 |  |  |
| 2.8.10 |  |  |
| 2.8.11 |  |  |
| 2.9 |  |  |
| 2.9.1 |  |  |
| 2.9.1.1 |  |  |
| 2.9.1.2 |  |  |
| 2.9.1.3 |  |  |
| 2.9.1.4 |  |  |
| 2.9.1.5 |  |  |
| 2.9.1.6 |  |  |
| 2.9.1.7 |  |  |
| 2.10 |  |  |
| 2.10.1 |  |  |
| 2.10.2 |  |  |
| 2.11 |  |  |
| 2.11.1 |  |  |
| 2.11.2 |  |  |
| 2.11.3 |  |  |
| 2.11.4 |  |  |
| 2.11.5 |  |  |
| 2.11.6 |  |  |
| 2.11.7 |  |  |
| 2.11.8 |  |  |
| 2.12 |  |  |
| 2.12.1 |  |  |
| 2.12.2 |  |  |
| 2.12.3 |  |  |
| 2.12.3.1 |  |  |
| 2.12.3.2 |  |  |
| 2.12.4 |  |  |
| 2.12.4.1 |  |  |
| 2.12.4.2 |  |  |
| 2.12.4.3 |  |  |
| 2.12.4.4 |  |  |
| 2.12.4.5 |  |  |
| 2.12.4.6 |  |  |
| 2.12.4.7 |  |  |
| 2.12.5 |  |  |
| 2.12.6 |  |  |
| 2.12.7 |  |  |
| 2.12.8 |  |  |
| 2.12.9 |  |  |
| 2.12.10 |  |  |
| 2.13 |  |  |
| 2.13.1 |  |  |
| 2.13.2 |  |  |
| 2.13.3 |  |  |
| 2.13.4 |  |  |
| 2.13.5 |  |  |
| 2.13.6 |  |  |
| 2.13.7 |  |  |
| 2.13.8 |  |  |
| 2.13.9 |  |  |
| 2.13.10 |  |  |
| 2.13.11 |  |  |
| 2.13.12 |  |  |
| 2.14 |  |  |
| 2.14.1 |  |  |
| 2.14.2 |  |  |
| 2.14.3 |  |  |
| 2.14.3.1 |  |  |
| 2.14.3.2 |  |  |
| 2.14.4 |  |  |
| 2.14.4.1 |  |  |
| 2.14.4.2 |  |  |
| 2.14.4.3 |  |  |
| 2.14.4.4 |  |  |
| 2.14.5 |  |  |
| 2.14.6 |  |  |
| 2.14.7 |  |  |
| 2.14.7.1 |  |  |
| 2.14.8 |  |  |
| 2.14.9 |  |  |
| 2.14.10 |  |  |
| 2.14.11 |  |  |
| 2.14.12 |  |  |
| 2.14.13 |  |  |
| 2.14.14 |  |  |
| 2.14.15 |  |  |
| 2.14.16 |  |  |
| 2.14.17 |  |  |
| 2.14.18 |  |  |
| 2.14.19 |  |  |
| 2.14.20 |  |  |
| 2.14.21 |  |  |
| 2.14.22 |  |  |
| 2.14.23 |  |  |
| 2.14.24 |  |  |
| 2.15 |  |  |
| 2.15.1 |  |  |
| 2.15.2 |  |  |
| 2.15.2.1 |  |  |
| 2.15.2.2 |  |  |
| 2.15.2.3 |  |  |
| 2.15.2.4 |  |  |
| 2.16 |  |  |
| 2.16.1 |  |  |
| 2.16.2 |  |  |
| 2.16.2.1 |  |  |
| 2.16.2.2 |  |  |
| 2.16.3 |  |  |
| 2.16.4 |  |  |
| 2.16.5 |  |  |
| 2.16.6 |  |  |
| 2.16.7 |  |  |
| 2.16.8 |  |  |
| 2.17 |  |  |
| 2.17.1 |  |  |
| 2.17.1.1 |  |  |
| 2.17.1.2 |  |  |
| 2.17.1.3 |  |  |
| 2.17.2 |  |  |
| 2.17.3 |  |  |
| 2.17.4 |  |  |
| 2.17.5 |  |  |
| 2.17.6 |  |  |
| 2.18 |  |  |
| 2.18.1 |  |  |
| 2.18.2 |  |  |
| 2.18.3 |  |  |
| 2.18.4 |  |  |
| 2.18.5 |  |  |
| ITEM 3 – Computador Servidor – Categoria III |
| 3.1 |  |  |
| 3.1.1 |  |  |
| 3.1.1.1 |  |  |
| 3.1.2 |  |  |
| 3.1.3 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.2.1 |  |  |
| 3.2.2 |  |  |
| 3.2.3 |  |  |
| 3.2.4 |  |  |
| 3.2.5 |  |  |
| 3.2.6 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 3.3.1 |  |  |
| 3.3.2 |  |  |
| 3.3.3 |  |  |
| 3.3.4 |  |  |
| 3.3.5 |  |  |
| 3.3.6 |  |  |
| 3.3.7 |  |  |
| 3.4 |  |  |
| 3.4.1 |  |  |
| 3.4.2 |  |  |
| 3.4.3 |  |  |
| 3.4.4 |  |  |
| 3.4.5 |  |  |
| 3.4.6 |  |  |
| 3.4.7 |  |  |
| 3.4.8 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 3.5.1 |  |  |
| 3.5.2 |  |  |
| 3.5.3 |  |  |
| 3.5.4 |  |  |
| 3.5.4.1 |  |  |
| 3.5.4.2 |  |  |
| 3.5.4.3 |  |  |
| 3.5.4.4 |  |  |
| 3.5.5 |  |  |
| 3.5.6 |  |  |
| 3.5.7 |  |  |
| 3.5.8 |  |  |
| 3.5.9 |  |  |
| 3.5.10 |  |  |
| 3.5.11 |  |  |
| 3.6 |  |  |
| 3.6.1 |  |  |
| 3.6.2 |  |  |
| 3.6.2.1 |  |  |
| 3.7 |  |  |
| 3.7.1 |  |  |
| 3.7.2 |  |  |
| 3.7.3 |  |  |
| 3.8 |  |  |
| 3.8.1 |  |  |
| 3.8.2 |  |  |
| 3.8.3 |  |  |
| 3.8.4 |  |  |
| 3.8.4.1 |  |  |
| 3.8.4.2 |  |  |
| 3.8.4.3 |  |  |
| 3.8.5 |  |  |
| 3.8.5.1 |  |  |
| 3.8.5.2 |  |  |
| 3.8.5.3 |  |  |
| 3.8.6 |  |  |
| 3.8.7 |  |  |
| 3.8.8 |  |  |
| 3.8.9 |  |  |
| 3.8.10 |  |  |
| 3.8.11 |  |  |
| 3.9 |  |  |
| 3.9.1 |  |  |
| 3.9.1.1 |  |  |
| 3.9.1.2 |  |  |
| 3.9.1.3 |  |  |
| 3.9.1.4 |  |  |
| 3.9.1.5 |  |  |
| 3.9.1.6 |  |  |
| 3.9.1.7 |  |  |
| 3.10 |  |  |
| 3.10.1 |  |  |
| 3.10.2 |  |  |
| 3.11 |  |  |
| 3.11.1 |  |  |
| 3.11.2 |  |  |
| 3.11.3 |  |  |
| 3.11.4 |  |  |
| 3.11.5 |  |  |
| 3.11.6 |  |  |
| 3.11.7 |  |  |
| 3.11.8 |  |  |
| 3.12 |  |  |
| 3.12.1 |  |  |
| 3.12.2 |  |  |
| 3.12.3 |  |  |
| 3.12.3.1 |  |  |
| 3.12.3.2 |  |  |
| 3.12.4 |  |  |
| 3.12.4.1 |  |  |
| 3.12.4.2 |  |  |
| 3.12.4.3 |  |  |
| 3.12.4.4 |  |  |
| 3.12.4.5 |  |  |
| 3.12.4.6 |  |  |
| 3.12.4.7 |  |  |
| 3.12.5 |  |  |
| 3.12.6 |  |  |
| 3.12.7 |  |  |
| 3.12.8 |  |  |
| 3.12.9 |  |  |
| 3.12.10 |  |  |
| 3.13 |  |  |
| 3.13.1 |  |  |
| 3.13.2 |  |  |
| 3.13.3 |  |  |
| 3.13.4 |  |  |
| 3.13.5 |  |  |
| 3.13.6 |  |  |
| 3.13.7 |  |  |
| 3.13.8 |  |  |
| 3.13.9 |  |  |
| 3.13.10 |  |  |
| 3.13.11 |  |  |
| 3.13.12 |  |  |
| 3.14 |  |  |
| 3.14.1 |  |  |
| 3.14.2 |  |  |
| 3.14.3 |  |  |
| 3.14.3.1 |  |  |
| 3.14.3.2 |  |  |
| 3.14.4 |  |  |
| 3.14.4.1 |  |  |
| 3.14.4.2 |  |  |
| 3.14.4.3 |  |  |
| 3.14.4.4 |  |  |
| 3.14.5 |  |  |
| 3.14.6 |  |  |
| 3.14.7 |  |  |
| 3.14.7.1 |  |  |
| 3.14.8 |  |  |
| 3.14.9 |  |  |
| 3.14.10 |  |  |
| 3.14.11 |  |  |
| 3.14.12 |  |  |
| 314.13 |  |  |
| 3.14.15 |  |  |
| 3.14.16 |  |  |
| 3.14.17 |  |  |
| 3.14.18 |  |  |
| 3.14.19 |  |  |
| 3.14.20 |  |  |
| 3.14.21 |  |  |
| 3.14.22 |  |  |
| 3.14.23 |  |  |
| 3.14.24 |  |  |
| 3.15 |  |  |
| 3.15.1 |  |  |
| 3.15.2 |  |  |
| 3.15.2.1 |  |  |
| 3.15.2.2 |  |  |
| 3.15.2.3 |  |  |
| 3.15.2.4 |  |  |
| 3.16 |  |  |
| 3.16.1 |  |  |
| 3.16.2 |  |  |
| 3.16.2.1 |  |  |
| 3.16.2.2 |  |  |
| 3.16.3 |  |  |
| 3.16.4 |  |  |
| 3.16.5 |  |  |
| 3.16.7 |  |  |
| 3.16.8 |  |  |
| 3.17 |  |  |
| 3.17.1 |  |  |
| 3.17.1.1 |  |  |
| 3.17.1.2 |  |  |
| 3.17.1.3 |  |  |
| 3.17.2 |  |  |
| 3.17.3 |  |  |
| 3.17.4 |  |  |
| 3.17.5 |  |  |
| 3.17.6 |  |  |
| 3.18 |  |  |
| 3.18.1 |  |  |
| 3.18.2 |  |  |
| 3.18.3 |  |  |
| 3.18.4 |  |  |
| 3.18.5 |  |  |
| ITEM 4 – Rack |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 |  |  |
| 4.3 |  |  |
| 4.4 |  |  |
| 4.5 |  |  |
| 4.6 |  |  |
| 4.7 |  |  |
| 4.8 |  |  |
| 4.9 |  |  |
| 4.10 |  |  |
| 4.11 |  |  |
| 4.11.1 |  |  |
| 4.11.2 |  |  |
| 4.11.3 |  |  |
| 4.11.4 |  |  |
| 4.12 |  |  |
| ITEM 5– Switch de Console |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |
| 5.4 |  |  |
| 5.5 |  |  |
| 5.6 |  |  |
| 5.7 |  |  |
| 5.8 |  |  |
| 5.9 |  |  |
| 5.10 |  |  |
| 5.11 |  |  |
| 5.12 |  |  |
| 5.12.1 |  |  |
| 5.12.2 |  |  |
| 5.12.3 |  |  |
| 5.12.4 |  |  |
| 5.13 |  |  |
| 5.14 |  |  |
| 5.15 |  |  |
| 5.16 |  |  |
| ITEM 6 – Console |
| 6.1 |  |  |
| 6.2 |  |  |
| 6.3 |  |  |
| 6.4 |  |  |
| 6.5 |  |  |
| 6.6 |  |  |
| 6.7 |  |  |
| 6.8 |  |  |
| ITEM 7– Disco Rígido para Servidor IBM x345 |
| 7.1 |  |  |
| 7.2 |  |  |
| 7.3 |  |  |
| 7.4 |  |  |
| ITEM 8 - Disco Rígido para Servidor IBM x346 |
| 8.1 |  |  |
| 8.2 |  |  |
| 8.3 |  |  |
| 8.4 |  |  |
| ITEM 9 - Disco Rígido para Servidor IBM x3650 |
| 9.1 |  |  |
| 9.2 |  |  |
| 9.3 |  |  |
| 9.4 |  |  |
| ITEM 10 - Disco Rígido para Servidor Dell PowerEdge 2850 |
| 10.1 |  |  |
| 10.2 |  |  |
| 10.3 |  |  |
| 10.4 |  |  |
| ITEM 11 - Disco Rígido para Storage |
| 11.1 |  |  |
| 11.2 |  |  |
| 11.3 |  |  |
| 11.4 |  |  |

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2007

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

Local e data.

___________________(assinatura)__________________

nome e n. da identidade do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2007

### MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. _____/2007 PARA FORNECIMENTO

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES SERVIDORES, RACKS E DISCOS RÍGIDOS DE SERVIDORES)

Aos ____ dias do mês de __________ de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, casado, CPF n. 003.116.773-04, RG n. 42.089 - SSP/MA, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. _________/2007, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE EQUIPAMETNOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES SERVIDORES, RACKS E DISCOS RÍGIDOS DE SERVIDORES), observadas as disposições contidas na Lei 10.520/2002; Lei Complementar n. 123/2006, nos Decretos ns. 3.931/2001, 5.450/2005, 6.204/2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n. 8.666/1993, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, Pregão Eletrônico n. ___/2007 e Processo Administrativo n. 8.518/2007.

- – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento de equipamentos de informática (computadores servidores, racks e discos rígidos de servidores), nas condições estabelecidas no ato convocatório.

  - – Fornecedor: __________________, CNPJ n. ____________, com sede à Rua __________________, CEP: ___________, telefone: (__) ________, fax: (__) _________, telefone representante em Brasília (_) _______, fax (__) ____, representada por seu(sua) ___________, Sr(a). ______, _________ (nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado(a) em ________, RG n. _________ SSP/___, CPF n. _____________________.

- – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura de Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. ____/2007.

  - – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Termo de Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n. ____/2007.

  - – O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

- – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

  - – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

- – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

  - – O preços registrados serão revistos nos termos do art. 12, § 1º, §2º, §3º e §4º do Decreto n. 3.931/2001.

  - – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

  - – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

- – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- houver razões de interesse público.

  - – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

  - – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

- – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

  - – Esta Ata tem seu prazo de validade até _______________.

- - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br  e no site www.trf1.gov.br.

- – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assina este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s) o(s) anexo(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai(ão) assinado(s) em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, _____ de _______ de 2007.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO

Diretor Geral de Secretaria do TRF 1ª Região

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. _____/2007

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- – Computador Servidor – Categoria I (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 04 (quatro) núcleos de processamento instalados;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.0 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 12 (doze) GB em módulos de memória idênticos entre si;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 02 (dois) slots livres após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto deverá vir acompanhado do sistema operacional Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 OEM, manuais e mídia em idioma Inglês.

      - Não é necessário que o equipamento venha com o sistema operacional pré-instalado.

      - O software deverá ser fornecido obrigatoriamente com suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto ao fabricante;

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constate no item 1.15.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 1.15.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART. Deve ser apresentada declaração do fabricante destinada a esta licitação comprovando este item.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos.

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Computador Servidor – Categoria II (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 04 (quatro) núcleos de processamento instalados;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.6 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 32 (trinta e dois) GB em módulos de memória idênticos entre si;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 2.15.2.1 a 2.15.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Adaptador para SAN

    - O equipamento proposto deverá ser fornecido com 2 (duas) placas Fibre Channel (HBA) com as seguintes características cada:

      - Deverão ser do tipo PCI-Express;

      - Velocidade de, no mínimo, 4Gbps.

      - Permitir administração local e remota.

      - Opção de configuração automática da interface.

      - Permitir balanceamento de carga com uma segunda interface de modo a prover tolerância à falha.

      - Não poderá ser uma única placa com duas interfaces.

      - Ser totalmente compatível com o Storage IBM DS4500 e switches FC IBM 2109_F32 e IBM 2005_B32, em utilização pelo TRF1.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores. Esta característica deve ser comprovada com declaração do fabricante do equipamento ofertado destinada a esta licitação;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto não deverá vir acompanhado do sistema operacional.

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constate no item 2.16.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 2.16.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART. Deve ser apresentada declaração do fabricante destinada a esta licitação comprovando este item.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos.

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Computador Servidor – Categoria III (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 08 (oito) núcleos de processamento instalados, divididos em 2 (dois) processadores físicos;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.6 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 32 (trinta e dois) GB em módulos de memória idênticos entre si, Fully Bufferered DIMM;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 3.15.2.1 a 3.15.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 3.15.2.1 a 3.15.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Adaptador para SAN

    - O equipamento proposto deverá ser fornecido com 2 (duas) placas Fibre Channel (HBA) com as seguintes características cada:

      - Deverão ser do tipo PCI-Express;

      - Velocidade de, no mínimo, 4Gbps.

      - Permitir administração local e remota.

      - Opção de configuração automática da interface.

      - Permitir balanceamento de carga com uma segunda interface de modo a prover tolerância à falha.

      - Não poderá ser uma única placa com duas interfaces.

      - Ser totalmente compatível com o Storage IBM DS4500 e switches FC IBM 2109_F32 e IBM 2005_B32, em utilização pelo TRF1.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos.

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores. Esta característica deve ser comprovada com declaração do fabricante do equipamento ofertado destinada a esta licitação;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto não deverá vir acompanhado do sistema operacional.

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constante no item 3.16.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 3.16.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos;

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Rack (BR0349847/0016)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de racks, com as seguintes características cada:

Largura padrão de 19".

Altura de, no mínimo, 40U (unidades modulares).

Profundidade de, no mínimo, 999mm.

Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso.

Portas frontal e traseira que permitam ser trancadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Portas frontal e traseira perfuradas, permitindo a ventilação dos equipamentos mesmo quando fechadas.

Laterais removíveis que permitam ser travadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Borrachas nos fechamentos das portas frontal e traseira.

No mínimo, 06 (seis) bandejas e respectivos elementos de fixação totalmente livres para serem utilizadas pelo TRF1.

Possuir unidades de distribuição de energia (réguas) com as seguintes características:

    - Alimentações e disjuntores independentes de forma que todos os servidores a serem instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação.

    - Permitir energização com tensão de 110V e 220V.

    - As tomadas deverão ter distância suficiente entre si para que todas possam ser utilizadas simultaneamente.

    - A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação de, no mínimo, 16 (dezesseis) equipamentos iguais ao descrito no item 1 (Computador Servidor), console e switch KVM.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Switch de Console (KVM) (BR0349841/0008)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de switches de console (KVM), com as seguintes características cada:

Ser instalado no rack ofertado para o item 4 do anexo I.

Ocupar, no máximo, 02U no rack, já considerados a bandeja e trilhos.

Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs.

Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes.

Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch.

Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção, via teclado, da CPU a ser monitorada.

Possuir recurso de auto scan.

Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do comutador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada.

Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada.

Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m.

Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas.

Conexões conforme com os seguintes padrões:

    - Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2);

    - Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2);

    - Monitor: 15 pinos HBD fêmea.

    - Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse, acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 5.12.1 e 5.12.2.

Acompanhar conjuntos de cabos e softwares necessários ao seu funcionamento.

Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de consoles que suportar.

Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de servidores que suportar.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Console (BR0273539/0003)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de consoles, com as seguintes características cada:

Ser instalada no rack ofertado para o item 4 do anexo I.

Ocupar, no máximo, 01U no rack.

Ser instalada em bandeja retrátil.

Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15" de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768.

Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver.

Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado.

Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 6.5 e 6.6.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x345 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 10K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x345

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 7.3.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x346 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 15K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x346

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 8.3.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x3650 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 15K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x3650

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 9.3.

- – Disco Rígido para Servidor Dell PowerEdge 2850 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 10K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor Dell PowerEdge 2850

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 10.3.

- – Disco Rígido para Storage (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco FC, 300GB, 10K RPM; 2 GB/s.

hot-swap.

Os discos deverão ser compatíveis com os Storages IBM DS4500, em em enclosures EXP 700 e EXP710, 2 GB/s.

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação nas enclosures EXP 700 e EXP710.

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

| ITEM/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD REGISTRADA | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ 131903 | Computadores Servidores – Categoria I |  |  |  |  |
| 2/ 131903 | Computadores Servidores – Categoria II |  |  |  |  |
| 3 / 131903 | Computadores Servidores – Categoria III |  |  |  |  |
| 4 / 349847-0016 | Rack para servidores |  |  |  |  |
| 5 / 349841-0008 | Switch de Console (KVM) |  |  |  |  |
| 6 / 273539-0003 | Console |  |  |  |  |
| 7 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 |  |  |  |  |
| 8 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 |  |  |  |  |
| 9 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 |  |  |  |  |
| 10 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 |  |  |  |  |
| 11/0150458 | Disco Rígido para Storages |  |  |  |  |

O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. __/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Eletrônico n. __2007.

Brasília, __ de ______ de 2007.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO

Diretor Geral de Secretaria do TRF 1ª Região

FORNECEDOR REGISTRADO

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2007

### MINUTA DE CONTRATO

PCTT: 004.01.006

CONTRATO N. ___/2007 DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A _______.

Aos ___dias do mês de ________ de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, casado, CPF n. 003.116.773/04, RG n. 42.089 - SSP/MA, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.________________, sediada no___________, (cidade-estado), CEP:_________, tel: (xx) _________ fax: (xx) _________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu___________, Sr.________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), CPF n.__________, RG n. ______________, residente e domiciliado ___________, resolvem celebrar o presente CONTRATO N. ___/2007 DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES SERVIDORES, RACKS E DISCOS RÍGIDOS DE SERVIDORES), observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 8.518/2007 –TRF, Lei 10.520/2002; Lei Complementar n. 123/2006, nos Decretos ns. 3.931/2001, 5.450/2005, 6.204/2007, Lei n. 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico n. ___/2007, Ata de Registro de Preços n. ___/2007 demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste no fornecimento e instalação de equipamentos de informática (computadores servidores, racks e discos rígidos de servidores) para o Contratante, Seções e Subseções Judiciárias, bem como prestação de serviços de assistência técnica da garantia, conforme disposições, especificações técnicas e os quantitativos constantes deste Contrato e de seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste Contrato consiste em prover o Contratante / Seções / Subseções Judiciárias da Primeira Região de uma infra-estrutura de processamento de dados confiável e suficiente para absorver os requisitos dos sistemas em desenvolvimento e armazenamento de imagens, sem riscos de perda de performace.

# CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento/execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante / Seções / Subseções Judiciárias que integram a Primeira Região;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos;

5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante / Seções / Subseções Judiciárias;

6 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante / Seções / Subseções Judiciárias ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias;

7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais / distrital, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste Contrato;

8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

9 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, para a contratação;

10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante / Seções / Subseções Judiciárias, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

11 - manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências do Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias, devendo substituir, no prazo determinado pelo Contratante e após o recebimento da comunicação escrita, qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja inconveniente à boa ordem, não observe às normas internas do Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias, impeça a ação da Fiscalização do Contratante ou não acate as suas determinações;

12 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;

13 – comunicar ao Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

14 – acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias no que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato;

15 – cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo o período de vigência deste Contrato;

16 - não subcontratar totalmente o objeto desta contratação.

16.1 – a subcontratação parcial, desde que previamente autorizada por escrito pelo Contratante, se restringirá aos serviços de assistência técnica da garantia por empresas comprovadamente autorizadas, observadas as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;

17 - entregar os equipamentos objeto desta contratação observando todas as especificações técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e acessórios de hardware e software necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle e programas de configuração;

17.1 – os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e acondicionados adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

18 – responsabilizar-se pela mão-de-obra habilitada necessária à execução do fornecimento/serviço objeto desta contratação;

18.1 - a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços deverá ser convenientemente dimensionada e dirigida por profissional(is) habilitado(s);

19 - arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências inerentes ao cumprimento do objeto deste Contrato, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças e autorizações necessárias e recolhendo os emolumentos prescritos em lei;

20 - observar as leis e regulamentos relacionados com o fornecimento/ serviço contratado, obedecendo à melhor técnica vigente e da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT;

21 – comunicar, com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, à Secretaria de Informática do Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias, a data da entrega dos equipamentos.

22 – fornecer os equipamentos, objeto deste Contrato, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos contados da assinatura deste instrumento;

23 - fornecer juntamente com os equipamentos de informática, documentação técnica, completa e atualizada (manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante), contendo guias de instalação e outros pertinentes;

23.1 - a documentação técnica poderá ser entregue, também, por meio eletrônico;

24 – proceder à entrega e, quando for o caso, realizar a instalação dos equipamentos nos locais indicados pelo Contratante, no Anexo II deste Instrumento, acompanhados dos documentos correspondentes, que deverão conter o número de série dos mesmos e o prazo de garantia ofertado;

24.1 – a instalação dos equipamentos será efetuada nas datas e horários definidos pela equipe técnica do Contratante / Seção / Subseção Judiciária, que supervisionará os trabalhos;

24.2 – para os itens 1 a 3 do Edital, a instalação compreende: desembalagem, instalação em rack padrão 19” existente nas instalações do Contratante / Seções / Subseções Judiciárias, energização do equipamento e configuração da interface de gerenciamento remoto, conforme padrão a ser informado pelo Contratante, de forma a permitir o acesso e configuração remotos;

24.3 – somente será dado o aceite da instalação após sucesso nos testes de acesso ao equipamento, via rede, pelos técnicos do Contratante;

24.4 – para os itens 04 a 11 do Edital, não é necessária a instalação dos equipamentos e discos;

24.4.1 – o item 04 do Edital não trata de equipamento configurável, bastando apenas sua entrega no local definido no Anexo II deste instrumento;

24.5. – os itens 5 a 11 do Edital  tratam de equipamentos que devem ser instalados em servidores que se encontram em produção, necessitando capacitação técnica e conhecimento específico dos serviços instalados em cada um dos servidores, sob risco de perda de dados. Estes itens terão sua instalação efetuada por técnicos do Contratante ou Seção Judiciária, sob orientação e supervisão dos técnicos do Contratante;

24.2 – para os equipamentos que necessitem de instalação pela Contratada, o prazo de instalação será o mesmo definido no item 4 (4.1 e 4.2) Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima deste Contrato. Caso haja atraso, serão aplicadas as mesmas penalidades impostas pelo descumprimento das obrigações relativas à assistência técnica.

25 - garantir o objeto contratado pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, contado do recebimento definitivo;

26 – garantir que todas as funcionalidades de todos os componentes ofertados estejam disponíveis e operacionalizados no ambiente do Contratante / Seções / Subseções Judiciárias, mesmo que não estejam descritas nas especificações técnicas do Anexo I deste Contrato;

27 - prestar os serviços da assistência técnica da garantia consoante o disposto na Cláusula Sétima deste Contrato;

28 – registrar, em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execução dos serviços, todas as solicitações feitas pelo Contratante / Seções / Subseções para prestação de assistência técnica da garantia;

28.1 – o acompanhamento da prestação do serviço deverá ser feito mediante número de protocolo de solicitação de assistência, fornecido pela Contratada, no momento de abertura do chamado;

29 - utilizar, quando da assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, somente materiais, produtos, peças e componentes novos de primeiro uso e originais, bem como ferramentas recomendadas pelo fabricante;

30 - fornecer a seus técnicos todas as ferramentas, instrumentos, produtos/materiais indispensáveis à execução dos serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos;

31 - apresentar, sempre que solicitados, os documentos que comprovem a procedência das peças / componentes destinadas(os) à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

32 - apresentar ao Executor do Contrato, após autorizada a subcontratação, a relação dos empregados/empresas autorizados(as) a prestar os serviços de assistência técnica da garantia;

33 – substituir, obrigatoriamente, sem ônus para o Contratante / Seções/ Subseções Judiciárias, no prazo definido no Parágrafo Décimo da Cláusula Sétima deste Contrato, o equipamento entregue que venha a apresentar defeito de fabricação durante o período de assistência técnica da garantia;

34 - solicitar autorização, por escrito, do Contratante / Seção / Subseção Judiciária, para a retirada de quaisquer equipamentos de informática de suas dependências, quando os serviços de assistência técnica da garantia não puderem ser executados no local.

34.1 – comunicar, por escrito, a devolução do equipamento que fora retirado para assistência técnica da garantia.

# CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto desta contratação;

2 - assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento / serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados e uniformizados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias;

3 - comunicar à Contratada, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade constatada no fornecimento dos equipamentos e/ou na execução dos serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;

4 - solicitar a execução de serviços de assistência técnica da garantia pelos meios eficazes disponíveis tais como carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento da Contratada;

5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação;

6 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

7 - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

7.1 - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

# 7.2 - o Executor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem em atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários a aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como as situações que impliquem alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo;

8 – providenciar por intermédio do Executor do Contrato o envio às Seções / Subseções Judiciárias descritas no Anexo II deste Contrato, cópia deste instrumento, a fim de que procedam às verificações necessárias;

8.1 – o Executor do Contrato (servidor ou comissão) deverá orientar o servidor da Seção / Subseção Judiciária a fim de que sejam acatadas as determinações da Fiscalização do Contratante; sejam cumpridas todas as disposições contratuais; sejam registradas todas as ocorrências relacionadas ao descumprimento do objeto deste Contrato; seja comunicado de imediato e por escrito, ao Contratante, o descumprimento de prazos e condições contratuais, para adoção das providências pertinentes.

9 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários  ao cumprimento do objeto deste Contrato;

10 - recusar o recebimento dos equipamentos que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações constantes da proposta comercial apresentada pela Contratada;

11 – impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo quando se tratar de empresas comprovadamente autorizadas;

12 - efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste instrumento;

13 – exigir, sempre que necessário a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

CLÁUSULA QUINTA – ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou Comissão designado(a) pelo Contratante.

Parágrafo primeiro

O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo segundo

As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse responsável (servidor ou comissão) deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO TERCEIRO

# O Executor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem em atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários a aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como as situações que impliquem alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo.

## CLÁUSULA SEXTA — DO PRAZO DE ENTREGA E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

## Os equipamentos de informática deverão ser entregues no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contado da assinatura deste instrumento, devendo ser recebidos por Comissão de 03 (três) membros designadas pelo Contratante:

1 - provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da entrega dos equipamentos, mediante termo próprio, assinado pelas partes (Comissão e Contratada), após a verificação de que os mesmos se encontram operacionais e em condições de serem recebidos;

1.1 - O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos equipamentos, com ênfase na integridade física e quantitativa.

2 - definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a partir do recebimento provisório, mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes (Comissão e Contratada).

2.2 – O recebimento definitivo consiste na verificação da adequação dos equipamentos às cláusulas contratuais e proposta comercial da Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento e proposta da Contratada, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova a substituição do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documentação técnica original, completa e atualizada, contendo as recomendações de uso, instalação/manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos entregues (manuais e guias de instalação), bem como as relacionadas com as especificações técnicas dos materiais e suprimentos a serem utilizados nos mesmos, quando for o caso.

Parágrafo TERCEIRO

Os equipamentos de informática serão recusados:

a) se entregues com especificações técnicas diferentes das constantes nos Anexos deste Contrato e na proposta comercial da Contratada;

b) se entregues com especificações técnicas diferentes das apresentadas ao Contratante a título de amostra, quando for o caso;

c) se apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.

# Parágrafo QUARTO

Nas hipóteses do parágrafo anterior, a Contratada deverá providenciar a substituição do equipamento, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data da comunicação feita pelo Contratante.

Parágrafo QUINTO

O lote inteiro será recusado, se mais de 10% dos equipamentos forem reprovados.

Parágrafo SEXTO

Ocorrendo a recusa de todo o lote de equipamentos entregue, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da comunicação feita pelo Contratante.

Parágrafo SÉTIMO

O recebimento provisório ou recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta contratação.

Parágrafo OITAVO

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/1993, o Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

A Contratada garantirá os equipamentos, componentes e periféricos contra defeitos de fabricação, pelo período de__________(mínimo de 36 meses), a contar da data de seu recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, a Contratada prestará ao Contratante / Seções / Subseções Judiciárias às suas expensas e sem quaisquer ônus adicionais, serviços de assistência técnica da garantia.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Entende-se por assistência técnica da garantia a manutenção corretiva e reparação das eventuais falhas dos equipamentos, componentes e periféricos de informática, mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma especificação, novos de primeiro uso e originais ou ajuste dos softwares, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos, assim como suporte técnico, sem ônus adicional, quanto ao uso de recursos dos itens ofertados.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos deverão ser prestados nos locais de entrega/instalação, observando-se as seguintes condições:

1 –  Para os itens 1 a 3 do Edital (Computadores Servidores), a assistência técnica da garantia deverá ser realizada 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, a pedido do Contratante / Seções / Subseções Judiciárias da Primeira Região;

1.1 – A prestação de serviço de assistência técnica neste nível de serviço deverá ser realizada por causa da criticidade do equipamento, cuja parada ocasionará indisponibilidade de alguns sistemas e conseqüente incapacidade da prestação de serviços jurisdicionados e / ou administrativos;

2- Para os itens 4 a 11 do Edital, a assistência técnica da garantia será realizada pela Contratada, a pedido do Contratante, em dias úteis das 08:00h às 18:00h;

3 –  O início do atendimento não poderá ultrapassar:

3.1 – Para os itens 1 a 3 do Edital (Computadores Servidores), o prazo de 04 (quatro) horas, observado o item 1 deste Parágrafo, contado a partir da solicitação efetuada pelo Contratante, Seções, Subseções Judiciárias, por meio de carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento a ser informada pela Contratada;

3.2 – Para os itens 4 a 11 do Edital, o prazo de 06 (seis) horas, observado o item 2 deste Parágrafo, contado a partir da solicitação efetuada pelo Contratante, Seções, Subseções Judiciárias, por meio de carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento a ser informada pela Contratada;

4 – O término do atendimento não poderá ultrapassar:

4.1 – Para os itens 1 a 3 do Edital (Computadores Servidores), o prazo de 08 (oito) horas para os equipamentos instalados nas dependências do Contratante e Seções Judiciárias e, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para os equipamentos instalados nas dependências das Subseções Judiciárias, observado o item 1 deste Parágrafo;

4.2 – Para os itens 4 a 11 do Edital, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para os equipamentos instalados nas dependências do Contratante e das Seções Judiciárias localizadas nas capitais e, 72 (setenta e duas) horas para os equipamentos instalados nas Subseções Judiciárias.

5- Entende-se por início do atendimento o primeiro contato do técnico da Contratada ou da empresa autorizada pelo fabricante, nos locais em que os serviços deverão ser executados, mediante ciência do Contratante;

6- Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento de informática for disponibilizado para uso em perfeitas condições de funcionamento, estando condicionado à aprovação do Contratante / Seção / Subseção Judiciária, conforme o caso.

7 – A Contratada deverá registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e acompanhamento, todos os chamados técnicos feitos pelo Contratante, sem prejuízo do controle a ser realizado pelo Executor do Contrato.

7.1 – O acompanhamento da prestação dos serviços deverá ser realizado por intermédio de um número de protocolo fornecido pela Contratada no momento da abertura do chamado técnico.

PARÁGRAFO QUARTO

A solicitação de assistência técnica poderá ser formulada pelo Contratante/ Seções/ Subseções Judiciárias que tenham em suas dependências um ou mais equipamentos fornecidos pela Contratada, de 08:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira, ressalvada a hipótese do item 1 do  parágrafo anterior, cuja solicitação poderá ser realizada a qualquer hora, por meio de carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento a ser informada pela Contratada. Para atendimento telefônico, deverá ser fornecido um número para contato com a Central de Atendimento. Caso a Central esteja localizada fora de Brasília, a Contratada deverá fornecer telefone tipo 0800. Este atendimento deverá ser em português do Brasil.

PARÁGRAFO QUINTO

Os prazos fixados no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, ser prorrogados pelo período que o Executor do Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenda suficiente para que os serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos.

PARÁGRAFO SEXTO

Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento defeituoso.

Parágrafo SÉTIMO

Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos nesta Cláusula, deverá a Contratada providenciar o imediato empréstimo de um outro equipamento em perfeito estado de funcionamento, equivalente ou de configuração superior, como backup, àquele defeituoso, ao Contratante/ Seção/ Subseção Judiciária, o qual o substituirá até a conclusão de seus reparos.

Parágrafo OITAVO

No caso de ser necessária a retirada do equipamento defeituoso das dependências do Contratante/ Seção/ Subseção Judiciária e a sua remoção ao Centro de Atendimento da Contratada, deverá a Contratada relatar por escrito a situação ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços, que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito, observado o disposto no Parágrafo Sétimo desta Cláusula.

Parágrafo NONO

O equipamento colocado em substituição ficará instalado nas dependências do Contratante/ Seção/ Subseção Judiciária até a devolução do equipamento consertado, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sua retirada para reparos. A devolução do equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada por escrito.

Parágrafo décimo

A Contratada deverá substituir qualquer equipamento de informática por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude da necessidade de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante / Seção / Subseção Judiciária.

Parágrafo décimo primeiro

O equipamento de informática a que se refere o parágrafo anterior terá o mesmo prazo de garantia do equipamento que fora substituído.

Parágrafo décimo SEGUNDO

Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo Executor do Contrato, que autorizará a substituição das peças / componentes os quais deverão ser novos de primeiro uso e originais.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o item consertado, ficando qualquer peça ou componente que possa conter informação do Contratante de posse definitiva deste ou das Seções / Subseções Judiciárias da Primeira Região, a critério destes, ainda que o componente tenha sido formatado ou reinicializado.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO

Os discos rígidos substituídos ficarão de posse definitiva do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias da Primeira Região.

Parágrafo DÉCIMO QUINTO

Concluída a manutenção, a Contratada fornecerá ao Contratante/ Seção/ Subseção Judiciária, documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente eventualmente substituído, assim como relato referente às condições inadequadas ao funcionamento do equipamento ou sua má utilização, fazendo constar a causa e as medidas para a sua correção.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO

Durante todo o período de garantia, a Contratada atualizará ou disponibilizará para download, sem ônus adicionais para o Contratante, os softwares necessários ao funcionamento dos equipamentos objeto deste Contrato, fornecendo as novas versões ou releases lançados. Os softwares tratados neste parágrafo incluem firmware de bios e drives.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO

A atualização ou disponibilização para download mencionada no parágrafo anterior deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release. Caso a nova versão ou realese seja disponibilizada para download, deverá a Contratada prestar o suporte necessário para a instalação e configuração da mesma.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO

O Contratante poderá realizar quaisquer ajustes de configuração em quaisquer itens ofertados, para adequação ao ambiente onde será instalado. Caso o Contratante requeira, a Contratada deverá fornecer, durante todo o período da garantia, as orientações e aprovações necessárias aos ajustes realizados, sem ônus adicional ao Contratante.

CLÁUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho  n.______________ e no Elemento de Despesa n. __________________________.

# PARÁGRAFO ÚNICO

Foi emitida a Nota de Empenho de n. _____________, em __________, no valor de R$ ________________, para atender as despesas oriundas desta contratação.

# CLÁUSULA NONA — DO PREÇO

Pelo fornecimento dos equipamentos, componentes e periféricos, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ _________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço a que se refere o caput desta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste Contrato, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. O atesto deverá ocorrer na data do recebimento definitivo. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. O pagamento será realizado da seguinte forma:

100% (cem por cento) após o recebimento definitivo.

# PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo atraso no prazo estipulado no parágrafo anterior, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

# Parágrafo TERCEIRO

Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

# Parágrafo QUARTO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

# Parágrafo QUINTO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

# Parágrafo SEXTO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# Parágrafo SÉTIMO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, oficiando à Contratada sobre as razões da medida.

# Parágrafo OITAVO

A Contratada terá quinze dias, contados do conhecimento dos motivos que ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, o Contratante efetuará a glosa na fatura.

# Parágrafo NONO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

# PARÁGRAFO DÉCIMO

Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade de__________, através do ________ emitido pelo Banco_______________, em___________, no valor de R$ __________ (_________), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, a qual será modificada ou substituída, conforme alterações contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia, ou parte dele, for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou em decorrência de penalidade imposta, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso a Contratada não cumpra o disposto nos parágrafos anteriores dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO

A garantia, ou seu saldo, será liberado ou restituído, a pedido da Contratada, no prazo de até 07 (sete) dias consecutivos à extinção deste Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigo 7° da Lei n. 10.520/2002, artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, os artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará a Contratada à multa diária de 0,1% sobre o valor total do Contrato ou, se for o caso, sobre o valor correspondente a parte executada com atraso. Para os casos de atraso no cumprimento da assistência técnica da garantia a multa de mora será por hora corrida, sobre o valor unitário do item, por equipamento, conforme os percentuais discriminados na tabela abaixo:

| Item do Anexo I | Descrição | Percentual da Multa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Computadores Servidores – Categoria I | 0,02% |
| 2 | Computadores Servidores – Categoria II | 0,02% |
| 3 | Computadores Servidores – Categoria III | 0,02% |
| 4 | Rack para servidores | 0,02% |
| 5 | Switch de Console (KVM) | 0,02% |
| 6 | Console | 0,02% |
| 7 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 | 0,02% |
| 8 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 | 0,02% |
| 9 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 | 0,02% |
| 10 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 | 0,02% |
| 11 | Disco Rígido para Storages | 0,02% |

* A fração de hora será computada como hora integral

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos equipamentos, componentes e periféricos, total ou parcial, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste Contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada à Secretaria de Informática – SECIN, localizada no SEPN, 510, Bloco C, Lote 08, CEP: 70.750-523, Brasília – DF, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

PARÁGRAFO QUARTO

Vencido o prazo proposto e aceito sem a entrega/execução, o Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no Parágrafo Primeiro desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO

O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no Parágrafo Segundo desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO SEXTO

A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada.

PARÁGRAFO SÉTIMO

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pela Contratada, serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou recolhidas mediante Guia de Recolhimento da União - GRU ou cheque nominal em favor do Contratante ou cobrados judicialmente ou descontadas da garantia contratual.

PARÁGRAFO OITAVO

A Contratada inadimplente, que não tiver crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO NONO

A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

PARÁGRAFO DÉCIMO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Caso a Contratada deixe de apresentar nova garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, e  79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO

Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA VIGÊNCIA

O presente Contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo seu término previsto para ________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

No prazo previsto no caput desta Cláusula estão computados os prazos para: fornecimento, que é de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do Contrato, com vencimento em __/__/__; recebimento provisório, que é de 10 (dez) dias úteis, com vencimento em __/__/__; recebimento definitivo que é de 30 (trinta) dias úteis, com vencimento em __/__/__; assistência técnica da garantia que é de______________ (mínimo, 36 meses), com vencimento em __/__/__.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o Parágrafo Único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília, ___ de ___________ de 2007.

## FELIPE DOS SANTOS JACINTO

Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I  AO CONTRATO N. ____/2007

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo consiste na contratação de empresas especializadas para o fornecimento de computadores servidores, Racks e discos rígidos de servidores para o TRF1, Seções e Subseções Judiciárias, conforme especificações apresentadas.

- - JUSTIFICATIVA

Os projetos de reformulação dos sistemas judiciais e administrativos do TRF1 estão baseados na tecnologia Java, diferente da atualmente em utilização. Esta decisão estratégica, que permitirá mais flexibilidade nas aplicações, necessita de uma infra-estrutura de servidores específica para seus sistemas.

A virtualização dos processos prevista nestes sistemas necessita um espaço de armazenamento das imagens geradas hoje não disponível nas instalações do TRF1 e Seções Judiciárias.

Este projeto visa prover o TRF1 e Seções Judiciárias de uma infra-estrutura de processamento de dados confiável e suficiente para absorver os requisitos dos sistemas em desenvolvimento e armazenamento de imagens, sem riscos de perda de performance.

3 - QUANTIDADE PARA REGISTRO

3.1 - Os elementos componentes da licitação devem ser registrados nas quantidades indicadas a seguir:

| Item | Descrição | Quantidade Registrada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Computadores Servidores – Categoria I | 60 |
| 2 | Computadores Servidores – Categoria II | 15 |
| 3 | Computadores Servidores – Categoria III | 15 |
| 4 | Rack para servidores | 25 |
| 5 | Switch de Console (KVM) | 25 |
| 6 | Console | 25 |
| 7 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 | 40 |
| 8 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 | 100 |
| 9 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 | 30 |
| 10 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 | 30 |
| 11 | Disco Rígido para Storages | 110 |

3.2 - Estima-se que:

3.2.1 - Para o item 1 e itens 4 a 11, 60% (sessenta por cento) do quantitativo será entregue no TRF e nas Seções Judiciárias (capitais) e 40% (quarenta por cento) será entregue nas Subseções Judiciárias (interior),

3.2.2 - Para os itens 2 e 3, 100% (cem por cento) do quantitativo será entregue no TRF1.

3.3 - Os locais de entrega estão especificados no item 6.

4 – TABELA DE QUANTITATIVOS REGISTRADOS/ADQUIRIDOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD REGISTRADA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Computadores Servidores – Categoria I | 60 |  |  |
| 2 | Computadores Servidores – Categoria II | 15 |  |  |
| 3 | Computadores Servidores – Categoria III | 15 |  |  |
| 4 | Rack para servidores | 25 |  |  |
| 5 | Switch de Console (KVM) | 25 |  |  |
| 6 | Console | 25 |  |  |
| 7 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 | 40 |  |  |
| 8 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 | 100 |  |  |
| 9 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 | 30 |  |  |
| 10 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 | 30 |  |  |
| 11 | Disco Rígido para Storages | 110 |  |  |

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- – Computador Servidor – Categoria I (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 04 (quatro) núcleos de processamento instalados;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.0 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 12 (doze) GB em módulos de memória idênticos entre si;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 02 (dois) slots livres após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto deverá vir acompanhado do sistema operacional Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 OEM, manuais e mídia em idioma Inglês.

      - Não é necessário que o equipamento venha com o sistema operacional pré-instalado.

      - O software deverá ser fornecido obrigatoriamente com suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto ao fabricante;

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constate no item 1.15.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 1.15.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART. Deve ser apresentada declaração do fabricante destinada a esta licitação comprovando este item.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos.

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Computador Servidor – Categoria II (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 04 (quatro) núcleos de processamento instalados;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.6 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 32 (trinta e dois) GB em módulos de memória idênticos entre si;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 1.14.2.1 a 1.14.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 2.15.2.1 a 2.15.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Adaptador para SAN

    - O equipamento proposto deverá ser fornecido com 2 (duas) placas Fibre Channel (HBA) com as seguintes características cada:

      - Deverão ser do tipo PCI-Express;

      - Velocidade de, no mínimo, 4Gbps.

      - Permitir administração local e remota.

      - Opção de configuração automática da interface.

      - Permitir balanceamento de carga com uma segunda interface de modo a prover tolerância à falha.

      - Não poderá ser uma única placa com duas interfaces.

      - Ser totalmente compatível com o Storage IBM DS4500 e switches FC IBM 2109_F32 e IBM 2005_B32, em utilização pelo TRF1.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos. A geração de alertas e a garantia de pré-falha deverá ser comprovada por meio de Declaração do Fabricante;

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores. Esta característica deve ser comprovada com declaração do fabricante do equipamento ofertado destinada a esta licitação;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto não deverá vir acompanhado do sistema operacional.

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constate no item 2.16.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 2.16.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART. Deve ser apresentada declaração do fabricante destinada a esta licitação comprovando este item.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos.

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Computador Servidor – Categoria III (BR131903)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de equipamento servidor, com as seguintes características cada:

Unidade Central de Processamento (CPU)

    - No mínimo 08 (oito) núcleos de processamento instalados, divididos em 2 (dois) processadores físicos;

      - A freqüência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 2.6 GHz;

    - Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits;

    - Nível de memória cache mais externa de, no mínimo, 01 (um) MB por núcleo instalado;

Memória RAM

    - Memória tipo DDR2 400 MHz ECC SDRAM ou superior

    - Capacidade instalada de no mínimo 32 (trinta e dois) GB em módulos de memória idênticos entre si, Fully Bufferered DIMM;

    - Expansível a no mínimo 32 (trinta e dois) GB, sem necessidade de instalação de outros componentes ou troca de componentes já instalados, a não ser módulos de memória.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser Dual-Rank idênticos e de capacidade mínima de 2048 MB;

    - Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8;

    - Caso o equipamento ofertado possua suporte a memory spare, o equipamento deverá ser ofertado com pentes de memória suficientes em configuração que permita o uso desta tecnologia;

BIOS

    - Bios desenvolvida pelo fabricante do equipamento;

    - Permite a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.

    - Relógio/calendário em memória não volátil;

    - Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;

    - BIOS com senhas de proteção para acesso ao Setup do equipamento para usuário e supervisor;

    - BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;

    - BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da versão APM 1.2 ou ACPI 2.0.

Placa Principal

    - Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x8 ou x4) ou PCI-X de no mínimo 100 Mhz;

    - Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 livres instaladas;

    - Ao menos duas das interfaces deverão ser frontais;

    - Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livres;

    - Suporte a discos SAS ou superior;

    - Mínimo de uma interface serial compatível com o padrão UART 16550A ou equivalente, com conector DB-9 macho (padrão EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;

    - Duas portas mini-din (PS-2) ou USB, especificas para conexão de mouse e teclado;

    - No caso específico de conexão USB para teclado e mouse, deverá ser fornecido adaptador conversor USB - mini-din (PS-2) para teclado e mouse, compatíveis com os switches KVM em utilização no âmbito do TRF1.

Controladora acionadora de disco rígido

    - Com tecnologia SAS;

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s;

    - Suporte a pelo menos 5 (cinco) discos Hot-Plug/Hot Swap;

    - A controladora RAID de discos dos servidores deverá possuir suporte às seguintes características, todas em modo on-line:

      - Expansão de capacidade do array de discos;

      - Expansão de capacidade do volume lógico (LUN);

      - Migração de nível de RAID;

      - Alteração do tamanho do stripe;

    - Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 256MB, protegida por bateria com autonomia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais descritos nos itens 3.15.2.1 a 3.15.2.4;

    - Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 e RAID 0 por hardware;

    - Deverá possuir ROM redundante para proteção contra ROM corrompida;

    - Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;

    - Deve possuir software de configuração de array que permita o diagnóstico do Array de discos;

    - A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;

Controladora / Unidade acionadora de discos flexíveis

    - Unidade controladora e acionadora de disco flexível dupla face e alta densidade com capacidade formatada de 1.44Mb;

    - Caso o servidor não possua controlador de unidade de disco flexível, o servidor deverá possuir, pelo menos, uma porta USB frontal como parte do projeto original do servidor, com capacidade de permitir o “boot” do servidor através de dispositivo externo conectado à porta USB;

      - Neste caso, o dispositivo USB de armazenamento externo, unidade de disco flexível ou pen-drive, deverá ser ofertado junto com o equipamento, sem custo adicional;

Controladora de vídeo

    - Padrão SVGA com no mínimo 16 MB de memória SDRAM, dedicados;

    - Interface com conector padrão DB-15 fêmea – (15 pinos);

    - Integrada à placa mãe (on-board).

Adaptador de rede

    - No mínimo 04 (quatro) interfaces de rede padrão Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, conector RJ45 fêmea;

    - Protocolo de acesso CSMA/CD;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Taxa de transmissão de dados mínimas:

      - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

      - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

      - Gigabit a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Leds de integridade e atividade da rede;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais descritos nos itens 3.15.2.1 a 3.15.2.4.

    - Indicador luminoso de atividade de rede (link).

    - Poderá ser integrada à placa mãe (on-board).

    - Poderá ser uma única placa com duas interfaces. Não poderá ser uma única placa com quatro interfaces.

Adaptador para SAN

    - O equipamento proposto deverá ser fornecido com 2 (duas) placas Fibre Channel (HBA) com as seguintes características cada:

      - Deverão ser do tipo PCI-Express;

      - Velocidade de, no mínimo, 4Gbps.

      - Permitir administração local e remota.

      - Opção de configuração automática da interface.

      - Permitir balanceamento de carga com uma segunda interface de modo a prover tolerância à falha.

      - Não poderá ser uma única placa com duas interfaces.

      - Ser totalmente compatível com o Storage IBM DS4500 e switches FC IBM 2109_F32 e IBM 2005_B32, em utilização pelo TRF1.

Controladora de multimídia

    - Nenhum suporte a multimídia;

    - Proibido o suporte a multimídia on-board.

Disco rígido

    - Mínimo 05 (cinco) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima total de 1,1 TB, divididos em no mínimo 5 discos, de mesmo modelo e capacidade;

    - Padrão mínimo SAS de 3,0 GB/s;

    - Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

    - Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;

    - Hot-Plug/Swap.

    - Tecnologia SMART

Unidade leitora óptica CD/DVD-ROM

    - Inteiramente compatível com a controladora fornecida no equipamento;

    - Leitura em duas camadas;

    - Velocidades mínimas:

      - Leitura CD-ROM/CD-R/CD-RW de 24x.

      - Leitura DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW de 8x;

    - Capacidade mínima de mídias suportadas:

      - CD-R e CD-RW de 700 MB (não formatado);

      - DVD-R e DVD-RW de 4,7 GB;

      - DVD-DL de 8,5GB;

      - Double Side de 9,4 GB

    - Botão frontal com função de abrir e fechar a bandeja;

    - LED indicador de leitura;

    - Ejeção de emergência;

    - Buffer de memória de 2 MB

    - Buffer de proteção Under-run

    - Tempo médio de acesso em 150 ms para CD-R e 150 ms para DVD-R;

    - Taxa de transferência de no mínimo 24x para CD;

    - Taxa de transferência de no mínimo 08x para DVD.

    - Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.

Gabinete da CPU

    - Gabinete tipo rack 19”

    - Ocupar, no máximo, 02U no rack;

    - Suporte a no mínimo 05 (cinco) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;

    - 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-ROM ou DVD-ROM;

    - Fonte de alimentação redundante (n + 1) com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, inclusive com a adição de periféricos e placas;

    - Conjunto de ventiladores redundantes e hot swap capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;

    - Acabamento externo com tratamento anti-oxidante;

    - Cabos de alimentação;

    - Identificação dos conectores externos;

    - Elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack padrão 19”;

    - Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;

    - Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.

Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    - Suporte a Automatic Server Recovery (ASR);

    - Recurso de hardware com porta exclusiva para gerenciamento remoto e notificações in-band;

    - Por meio de um browser padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:

      - Controlar a console de texto e gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;

      - Ligar/desligar o servidor remotamente;

    - Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;

      - Realizar boot;

      - Alterar as configurações;

      - Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

      - Capacidade para gerar alertas para bip/pagers;

    - Capacidade de utilização de mídia virtual para drives ópticos, disquetes, permitindo a instalação de sistema operacional através de drive óptico remoto;

    - A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset e clear event log;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir gerenciamento com acesso através de uma porta dedicada ou através da porta de rede integrada;

      - Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;

    - Power Button virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 12 (doze) usuários;

    - A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de Login;

    - A placa de gerenciamento remoto deve possuir processador próprio;

    - Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;

    - Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;

    - Software de configuração dos arrays de disco, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;

    - Suporte ao gerenciamento local e remoto com segurança de acesso e suporte ao gerenciamento remoto, com segurança de acesso e com utilização do protocolo TCP/IP;

    - Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);

    - Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para processador, memória e discos.

    - Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites determinados;

    - Suporte a reinicialização remota;

    - Suporte aos padrões SNMP ou CIM;

    - Permitir gerenciamento/monitoramento remoto de todo ambiente, incluindo desativação e reinicialização do sistema, e identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - O software de gerenciamento deverá automaticamente atualizar a BIOS, drivers e agentes quando há atualização nova disponibilizada no site e identificar softwares com atualizações atrasadas realizando updates através de grupos de servidores. Esta característica deve ser comprovada com declaração do fabricante do equipamento ofertado destinada a esta licitação;

    - Compatibilidade total com os softwares de gerenciamento OpenView, Tivoli e Unicenter;

    - O servidor deverá vir acompanhado de software (do mesmo fabricante do servidor ofertado) de configuração inicial (instalação), permitindo ajustes dos parâmetros de hardware e a instalação simplificada dos sistemas operacionais Linux e da família MS Windows.

Sistema operacional

    - O equipamento proposto não deverá vir acompanhado do sistema operacional.

    - O equipamento solicitado deverá suportar instalação nos seguintes SO’s:

      - Red Hat Enterprise Linux 4 ou superior;

      - Suse Linux Enterprise Server 9 ou superior;

      - Windows Server 2003 em todas as suas versões ou superior e

      - Software de virtualização VMware ESX 3 ou superior.

Garantia

    - Garantia mínima de 03 (três) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia,

    - Os tempos máximos de atendimento serão de:

      - Para as capitais, primeiro atendimento de 4 (quatro) horas e tempo máximo para solução de 8 (oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

      - Para as Subseções Judiciárias, primeiro atendimento de 24 (vinte e quatro) horas e tempo máximo para solução de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da abertura do chamado;

    - Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega do equipamento;

    - A licitante deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, na modalidade de atendimento constante no item 3.16.1, ou o que mais se aproximar, sempre com o menor tempo de atendimento e resolução do problema;

    - Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento com informações para realização de suporte técnico sem nenhum ônus adicional;

    - O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas por dia, e 07 (sete) dias por semana, adequado às necessidades apontada no item 3.16.1;

    - Disponibilizar garantia de alerta de pré-falha de processador, memória e disco rígido, ou seja, troca do componente antes da parada deste. No caso do disco rígido, deve ser compatível com o sistema SMART.

    - As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado, ficando os discos rígidos substituídos dos equipamentos descritos de posse definitiva do TRF1 ou Seções Judiciárias da Primeira Região.

Certificações, regulamentações e compatibilidade

    - Deve estar em conformidade com as seguintes normas:

      - Emissão Eletromagnética: FCC Class B ou equivalente

      - Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente

      - Segurança: IEC 60950 ou equivalente

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Windows Server Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatível com os sistemas operacionais MS Windows Server 2003;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Red Hat Hardware Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatível com os sistemas operacionais RHEL 3 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na SUSE Linux Exterprize Server Partner Products (http://www.novell.com/partnerguide/section/481.html), como compatível com os sistemas operacionais Suse Linux 9 ou superior;

    - Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESX Server 3.x  (http://www.vmware.com/pdf/vi3_systems_guide.pdf), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESX Server 3.x;

    - A proposta técnica deverá comprovar que a configuração dos servidores e todos seus componentes internos são produtos com part numbers da sua linha de produção, garantindo a integridade dos equipamentos;

Acompanhamentos

    - Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;

    - O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;

    - Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deverão ser da mesma cor do gabinete;

    - Manual do usuário editado em português (Brasil);

    - CD ROM com software de manipulação de recursos do equipamento e de periféricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalação do usuário em português (Brasil);

- – Rack (BR0349847/0016)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de racks, com as seguintes características cada:

Largura padrão de 19".

Altura de, no mínimo, 40U (unidades modulares).

Profundidade de, no mínimo, 999mm.

Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso.

Portas frontal e traseira que permitam ser trancadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Portas frontal e traseira perfuradas, permitindo a ventilação dos equipamentos mesmo quando fechadas.

Laterais removíveis que permitam ser travadas evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Tampa superior fixa ou removível que permita ser travada evitando o acesso não autorizado aos equipamentos.

Borrachas nos fechamentos das portas frontal e traseira.

No mínimo, 06 (seis) bandejas e respectivos elementos de fixação totalmente livres para serem utilizadas pelo TRF1.

Possuir unidades de distribuição de energia (réguas) com as seguintes características:

    - Alimentações e disjuntores independentes de forma que todos os servidores a serem instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos diferentes, não existindo um ponto único de falha de alimentação.

    - Permitir energização com tensão de 110V e 220V.

    - As tomadas deverão ter distância suficiente entre si para que todas possam ser utilizadas simultaneamente.

    - A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação de, no mínimo, 16 (dezesseis) equipamentos iguais ao descrito no item 1 (Computador Servidor), console e switch KVM.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Switch de Console (KVM) (BR0349841/0008)

Fornecimento, instalação e garantia por 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de switches de console (KVM), com as seguintes características cada:

Ser instalado no rack ofertado para o item 4 do anexo I.

Ocupar, no máximo, 02U no rack, já considerados a bandeja e trilhos.

Permitir o controle de, no mínimo, 16 CPUs.

Permitir o controle simultâneo de qualquer uma das CPUs a partir de, no mínimo, 02 (duas) consoles (monitor, teclado e mouse) independentes.

Permitir interligação entre os switches para controle de CPUs a partir das consoles conectadas em um único switch.

Possuir recurso de OSD (On Screen Display) para seleção, via teclado, da CPU a ser monitorada.

Possuir recurso de auto scan.

Permitir a inclusão, remoção ou reinício de qualquer CPU sem a necessidade de reinício do comutador e sem a necessidade que o foco esteja na porta correspondente à CPU sendo manipulada.

Manter o status do teclado (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, etc) para cada CPU conectada.

Suportar resolução de, no mínimo, 1024 x 768 com cabo de, no máximo, 3,5m.

Permitir nomear cada uma das portas para identificação das CPUs conectadas.

Conexões conforme com os seguintes padrões:

    - Teclado: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2);

    - Mouse: 6 pinos mini-DIN fêmea (OS/2);

    - Monitor: 15 pinos HBD fêmea.

    - Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse, acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 5.12.1 e 5.12.2.

Acompanhar conjuntos de cabos e softwares necessários ao seu funcionamento.

Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de consoles que suportar.

Acompanhar conjuntos de cabos necessários à interligação do número máximo de servidores que suportar.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Console (BR0273539/0003)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 (trinta e seis) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de consoles, com as seguintes características cada:

Ser instalada no rack ofertado para o item 4 do anexo I.

Ocupar, no máximo, 01U no rack.

Ser instalada em bandeja retrátil.

Possuir 01 (um) monitor LCD Flat Panel de, no mínimo, 15" de área visível, com dot pitch máximo de 0,30 e resolução de, no mínimo, 1024 x 768.

Possuir 01 (um) teclado PS/2, padrão US ou space saver.

Possuir 01 (um) mouse PS/2, podendo ser integrado ao teclado.

Serão aceitos equipamentos com conexões USB para teclado e mouse acompanhados, sem custo adicional, de adaptador para os padrões descritos nos itens 6.5 e 6.6.

Deverá estar em linha de produção, ou seja, sendo produzido pelo fabricante.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x345 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 10K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x345

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 7.3.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x346 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 15K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x346

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 8.3.

- – Disco Rígido para Servidor IBM x3650 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 15K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor IBM x3650

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 9.3.

- – Disco Rígido para Servidor Dell PowerEdge 2850 (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco SCSI ULTRA 320 de 300GB, 10K RPM

hot-swap

Os discos deverão ser compatíveis com o servidor Dell PowerEdge 2850

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação no servidor descrito no item 10.3.

- – Disco Rígido para Storage (BR0150458)

Fornecimento, instalação e garantia de 36 meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva de discos rígidos para servidores, com as seguintes características cada:

Disco FC, 300GB, 10K RPM; 2 GB/s.

hot-swap.

Os discos deverão ser compatíveis com os Storages IBM DS4500, em em enclosures EXP 700 e EXP710, 2 GB/s.

Os discos deverão ser fornecidos com o respectivo suporte para instalação nas enclosures EXP 700 e EXP710.

ANEXO II AO CONTRATO N. _________/ 2007

TABELA DE ENTREGA DE LOCALIDADES PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 - CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 - Bairro Aleixo - CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 - Bairro Central - Fórum Pontes de Miranda - CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges - CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB - CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 - CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua "B", no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro - CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) - CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas - Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631, Sussuarana - Salvador/BA. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 - CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Cidade de Cabo Frio - Anexo II - SEPN - Quadra 510, Bloco "C", Lote 08 - CEP: 70750-535 - Brasília - DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP - 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões Paraiso - CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro - CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 - CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. Universitaria, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 - Jardim Presidente - CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro - CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 - Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 - Areinha - São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central - CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comércial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP - 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

ANEXO III AO CONTRATO N. ___/2007

TABELA DE PREÇOS

| ITEM/ BR | ESPECIFICAÇÃO | QTD CONTRATADA | MARCA/MODELO E REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/ 131903 | Computadores Servidores – Categoria I |  |  |  |  |
| 2/ 131903 | Computadores Servidores – Categoria II |  |  |  |  |
| 3 / 131903 | Computadores Servidores – Categoria III |  |  |  |  |
| 4 / 349847-0016 | Rack para servidores |  |  |  |  |
| 5 / 349841-0008 | Switch de Console (KVM) |  |  |  |  |
| 6 / 273539-0003 | Console |  |  |  |  |
| 7 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x345 |  |  |  |  |
| 8 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x346 |  |  |  |  |
| 9 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores IBM x3650 |  |  |  |  |
| 10 / 0150458 | Disco Rígido para Servidores Dell PowerEdge 2850 |  |  |  |  |
| 11/0150458 | Disco Rígido para Storages |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL CONTRATADO |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF