Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br..

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2008.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

# Recibo de Retirada # PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2008 ## Processo n. 10.679/2007 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: Carimbo do CNPJ-MF - www.trf1.gov.br - www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2008

### PROCESSO: 10.679/2007

### LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 132, de 30 de março de 2007, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto 6.204/2007, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma do imóvel do TRF 1ª Região, situado na SQN 202, Bloco G, Apartamento 604, de acordo com as especificações e observações constantes do Anexo I deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 21/02/2008.

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

- Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 3.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico, exclusivamente, as microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com o disposto no art. 6º do Decreto 6.204/2007, que atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio, declaração de que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

3.6 - Não será permitida a participação de empresas:

a) empresas que não se enquadrem na condição de microempresas e empresas de pequeno porte;

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

d) suspensas temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital o Pregoeiro efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) abertas as propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade de cada item com os requisitos estabelecidos no Edital;

c) caso seja verificado que a proposta não atenda aos requisitos estabelecidos, será desclassificada pelo Pregoeiro, passando-se em seguida à abertura da fase de lances;

d) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

e) encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará, a compatibilidade do preço ofertado pela proponente classificada em primeiro lugar, com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, o Pregoeiro, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

f) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, o Pregoeiro recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

g) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, o Pregoeiro consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

h) constatado o atendimento aos requisitos habilitatórios mencionados na alínea anterior, o Pregoeiro fixará o prazo máximo de 30 (trinta) minutos para que a licitante encaminhe, via fax, a documentação exigida para fins de habilitação;

i) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

j) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

k) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta  exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br , a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 - O encaminhamento da proposta para o endereço eletrônico mencionado no subitem anterior, deverá obrigatoriamente ser acompanhado do respectivo anexo (planilha de preços, especificações, marca/modelo/referência e outros quando for o caso) sob pena de desclassificação.

5.3 - A empresa vencedora deverá encaminhar, após a fase competitiva, proposta escrita ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) prever o prazo de execução dos serviços, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do recebimento ordem de execução dos serviços;

e) fixar prazo de garantia dos serviços, não inferior a 1 (um) ano, contado da data em que ocorrer o recebimento definitivo.

f) apresentar Planilha Orçamentária (Anexo II) detalhada contendo preço total para a execução dos serviços objeto do presente termo, acompanhado dos quantitativos, preços unitários e totais de cada item de todos os materiais, com as respectivas marcas/modelos definidos e serviços que serão efetivamente fornecidos e prestados;

g) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital.

h) apresentar Cronograma Físico Financeiro (Anexo IV) conforme o prazo estipulado para o término dos serviços;

i) apresentação da planilha detalhada de composição do BDI (Anexo III) com os valores de percentuais unitários e totais a serem utilizados pela licitante;

j) a coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade do proponente, não lhe sendo admitida a argüição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor global proposto;

k) os quantitativos predeterminados na Planilha Orçamentária são meramente estimativos e poderão ser devidamente conferidos “in loco” nas diversas áreas As quais serão tratadas e/ou pintadas ou mesmo aquelas mencionadas ao longo do corpo das Especificações. Os serviços listados na coluna “Descrição” podem não representar ou esgotar totalmente o que se fizer necessário à completa execução dos serviços. Portanto, cada licitante deverá analisar detidamente os termos deste instrumento e seus anexos, especialmente as Especificações Técnicas dos Serviços, sem prejuízo do exame in loco de todas as áreas a sofrerem intervenção, devendo acrescentar o que julgar necessário para a perfeita execução da obra e indicar os quantitativos de acordo com suas avaliações e/ou metodologia própria;

l) a ausência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados neste roteiro e necessários a execução satisfatória do objeto, não exime o licitante de executá-la dentro do preço global da proposta, devendo o orçamento do licitante ser elaborado levando em consideração que os serviços, objeto da licitação, deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente.

5.4 - A proposta vencedora ajustada ao lance deverá ser encaminhada à Pregoeira, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos contado do final da Sessão Pública, através do Fac-símile n. (0xx61) 3323 3441, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão, sob pena de desclassificação.

5.5 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.6 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR GLOBAL.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

7.1.4 - prova de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 - Constitui também, condição de habilitação, o encaminhamento pela detentora da melhor oferta:

7.2.1 - declaração nos moldes do Anexo IV deste Edital, firmada pelo representante legal da licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seu quadro, com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos;

7.2.2 - registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA da região a que estiver vinculada;

7.2.3 – comprovação de possuir em seu quadro de técnicos no mínimo 1 (um) Engenheiro Civil ou arquiteto,  o qual será responsável técnico pelos serviços.

7.2.4 - Atestado de capacidade técnica em nome do seu responsável técnico, emitido por Órgãos da Administração Pública ou entidade privada, devidamente, registrado no CREA, comprovando capacidade para a execução de serviços semelhantes ao objeto desta licitação, contemplando:

a) Reforma de prédios com demolição e troca de revestimentos de pisos e cerâmicas de parede;

b) Reforma de instalações elétricas com instalação de quadros e ramais de entrada de energia; e

c) Reforma com substituição de instalações hidráulicas prediais.

7.2.5 - Declaração de Vistoria, expedida pela Divisão de Engenharia – DIENG, comprovando que vistoriou os locais onde serão executados os serviços de impermeabilização objeto deste certame, bem como de que tomou conhecimento da planta e de todas as informações necessárias à elaboração da proposta;

7.2.5.1 - a vistoria deverá ser previamente agendada com o Servidor JAIME, na Divisão de Engenharia – DIENG, pelo telefone (61)3314-5362, em dias úteis, no horário das 14:00 às 18:00 horas;

7.3 - A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser encaminhada, através do Fac-símile n. (0xx61) 3323 3441, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, após a Pregoeira solicitar sua apresentação, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão, sob pena de inabilitação.

7.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da empresa, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Pregoeira, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.4.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.

7.5 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - Somente concorrerão à qualificação para fins de participação da fase de lances as propostas que atenderem às condições deste Edital e seus Anexos.

8.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados de forma global.

8.3 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.4 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas  licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.5 - Serão desclassificadas as propostas:

a) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou igual a zero;

b) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

c) não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital.

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

10.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em  que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

13.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

13.7 – Os originais das propostas e/ou documentos habilitatórios das empresas vencedoras deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no térreo do Edifício Adriana/TRF-1ª Região - SBS, Quadra 02, Bloco D, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930, 3314-5931 ou 3314-5932.

13.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

ANEXO III – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES.

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2008.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2008

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Este termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para a para a execução de serviços de reforma do imóvel funcional, localizado na SQS 202, Bloco G apartamento 604, nesta Capital, incluindo demolições e retiradas, revestimentos de paredes, pisos, pinturas, forro, instalações hidro-sanitárias e instalações elétricas, conforme segue:

1.1 - Este projeto foi elaborado pela Divisão de Engenharia do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Informações e dúvidas poderão ser sanadas com o servidor Jayme Jesus Soeiro Filho, encarregado do SETOMI, pelo telefone (61) 3314-5362. Este roteiro será composto de:

2 - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

2.1 - Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo:

- Normas de execução de serviços e/ou obras;

- Especificações;

- Métodos de ensaio;

- Terminologias;

- Padronização;

- Simbologias.

2.2 - Deve ser considerado o Decreto 92.100/85, bem como as normas das Concessionárias, Empresas de Serviços Públicos, Governo do Estado, Prefeitura, INMETRO, ISO 9002 e IPT.

2.3 - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

2.4 - Para efeito de medições, as etapas dos serviços serão necessariamente coincidentes com os meses do nosso calendário, com exceção da primeira e última etapa, que terão como parâmetro inicial e final o quinto dia útil da expedição da Ordem de Serviço e aceitação provisória do objeto contratado, respectivamente.

2.5 - Nos 10 (dez) dias imediatamente seguintes às etapas de que trata o subitem anterior, a Fiscalização vistoriará os serviços e verificará se, na execução da etapa, foram atendidas pela contratada todas as condições contratuais. Em caso de conformidade, a fiscalização fará a medição referente à execução da etapa.

2.6 - Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seu engenheiro responsável.

2.7 - À fiscalização caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indiretamente aos serviços.

2.8 - A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados.

2.9 - É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.

2.10 – A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de material empregado, sendo, ainda, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros.

2.11 - A Contratada deverá responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as Especificações Técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros de obras, assim como o processo de sua utilização.

2.12 – Os serviços executados fora do horário útil (noite, finais de semana e feriados) deverão ser solicitados oficialmente pela Contratada à Contratante, com antecedência mínima de 24 horas, para a devida autorização e acompanhamento da FISCALIZAÇÃO.

2.13 – A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.

2.14 – A Contratada deverá permitir o livre acesso ao local dos serviços da FISCALIZAÇÃO credenciada pela Seção Judiciária do Estado do Amapá, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.

2.15 – A Contratada deverá providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local dos serviços, providenciando o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público.

2.16 – Ao concluir o serviço, todo o conjunto deverá se apresentar totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene e segurança.

2.17 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução deste Contrato.

2.18 - Não será aceita a oferta de serviços com especificações diferentes das indicadas neste documento.

2.19 – A Contratada deverá garantir os serviços executados pelo período de 01 (um) ano.

3.0 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Na execução dos serviços, deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao caso, em especial as normas abaixo:

NBR 5410 – Instalações de baixa tensão;

NBR 6150 – Eletrodutos de PVC rígido – Especificação;

NBR 5626 – Instalação predial de água fria;

NBR 7198 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente;

NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais (CB 207);

Classifica tipos de produtos empregados nas pinturas de edificações não industriais.

NBR 13245 – Execução de pinturas em edificações não industriais;

Fixa condições exigíveis para a execução de pinturas em edificações não industriais, aplicadas em diversos substratos.

4.0 – MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento);

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for necessário para a execução dos serviços contratados.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização.

Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para o Contratante e executados por laboratório aprovado pela mesma.

Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro.

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18.

Capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de Segurança, respiradores contra poeira, máscaras para jato de areia e outros que se fizerem necessários.

4.1 - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Engenheiro/Arquiteto

O canteiro será dirigido por engenheiro ou arquiteto, devidamente inscrito no CREA/DF - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal.

Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do seu profissional, adquirida na supervisão de serviços com características semelhantes à contratada.

A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir da CONTRATADA a substituição do profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações, bem como atrasos parciais do cronograma físico, que impliquem prorrogação do prazo final dos serviços.

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido por meio do engenheiro ou arquiteto.

- Encarregado Geral

O encarregado geral auxiliará o engenheiro/arquiteto na supervisão dos trabalhos.

O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada mínima de dois anos, adquirida no exercício de função idêntica, em serviços com características semelhantes à contratada;

Hábitos sadios de conduta serão exigidos ao encarregado geral, assim como de todos os envolvidos nos serviços.

- Elementos Auxiliares

O dimensionamento da equipe de auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de serviços e trabalho previamente estabelecido.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48h após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar uniformizados e devidamente identificados quando adentrarem as dependências do Condomínio para executarem os serviços contratados.

4.2 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO E DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA cuidará para que as partes do Condomínio que sofram interferência ou sejam utilizadas pela CONTRATADA para qualquer finalidade permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

A remoção de todo entulho para fora do apartamento e das dependências do Condomínio será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, em horário previamente definido pelo CONDOMÍNIO E/OU FISCALIZAÇÃO.

Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido, sem prejuízo das regras estabelecidas pelo Condomínio sobre a matéria.

O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO.

O entulho deverá ser transportado e depositado em containeres, cuja localização será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO/CONDOMÍNIO. Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demolições. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO do GDF.

4.3 - ANDAIMES/PROTEÇÕES

Os andaimes eventualmente necessários serão executados com material definido pela Contratada de modo a alcançar os locais de trabalho e tendo em vista a segurança exigida pelas Normas pertinentes.

As proteções, sinalizações e fechamentos necessários à execução dos serviços serão de encargo da Contratada, sendo a mesma responsável por qualquer prejuízo ou dano causado por falhas nestes aspectos.

O acesso de materiais para a execução dos serviços, bem como a retirada de entulhos, deverá ser feito pelos acessos e áreas de serviços do edifício, de modo a não interferir nas atividades, na integridade e na limpeza do Condomínio, garantindo-se o atendimento às normas de segurança específicas.

4.4 – DOS SERVIÇOS

A descrição geral dos serviços a serem executados para a reforma do Apartamento nº 604 do Bloco G, quadra SQN 202, é a seguinte:

- 4.4.1 – Demolições e retiradas

Deverão ser retirados todas as luminárias, tampas de caixas de passagem elétrica, louças e metais sanitários, armário da sala, tubulação e conexões de entrada de  gás e saída de água quente da área de serviço, azulejos e pisos dos sanitários social e da suíte , retirada do piso da área de serviço, armário do sanitário social, rodapés, tubulação de água dos sanitários e tubulações de esgoto necessárias para a retirada dos aparelhos tipo bidês, retirada das tubulações de água quente.

Retirar as portas e divisórias de alumínio e acrílico dos box dos banheiros.

Retirada do emboço nas paredes da cozinha, do banheiro social e da suíte, onde foram retirados ao azulejos, nas paredes onde tem portas.

Retirada dos azulejos danificados da área de serviço para colocação de novas cerâmicas conforme especificação.

Retirada para substituição do piso da área de serviço e da varanda do quarto de Oeste.

Retirada para troca das portas de entrada principal e da área de serviço e da porta de madeira da cozinha.

Retirada do armário da sala.

Retirada do ramal principal de entrada de energia elétrica, para troca dos condutores, conforme especificação.

Retirada do guarda corpo metálico para substituição. O novo guarda corpo metálico será fornecido pelo TRF1 , e sua colocação ficará a cargo da empresa contratada.

Todos os materiais retirados, como louças, metais, azulejos em bom estado, portas com fechaduras, deverão ser entregues à fiscalização. Os entulhos deverão ser retirados e acomodados em caçamba, devendo ser retirados o mais rápido possível ( até na primeira semana após o início da obra.

- 4.4.2 –  Esquadrias

1 – Portas – Todas as portas deverão ser retiradas, raspadas , lixadas e pintadas , conforme indicado no item pintura. O mesmo tratamento será dado aos alisares das portas.

As portas externas, da entrada principal e da área de serviço e da cozinha(de madeira) , deverão ter trocadas por outras novas

A porta da entrada principal, da entrada da área de  serviço e a da cozinha serão de madeira de boa qualidade, para pintura. As fechaduras e dobradiças deverão ser trocadas. As trancas tipo “pega ladrão” existentes deverão ser reinstaladas nas novas portas.

Os quatro armários de madeira existentes nos quartos serão reformados por pessoal do TRF1( as partes de madeira e ferragens).  Porém a pintura dos mesmos será realizada pela empresa executora da obra, conforme especificado no item 5 – Pinturas.

A fabricação, fornecimento e instalação do armário da sala não fará parte deste contrato, sendo objeto de outro contrato específico de fabricação de móveis.

2 – Janelas de ferro – As janelas de ferro da sala e dos quartos (  quatro janelas de 2,10 m x 1,60 m ) deverão ter suas ferragens totalmente recuperadas. Deverão ser trocados os baguetes danificados. As fixações dos vidros deverão ser revisadas. A pintura existente deverá ser raspada e lixada, tenso a nova pintura descrita no item pintura.

3 – A porta de correr do cômodo contíguo à varanda virada para oeste, de dimensões 2,00x2,46, deverá ser totalmente recuperada retirando-se as partes corroídas e as roldanas, fazendo as soldas necessárias e colocando novas roldanas. Na parte superior deverá ser feita a adaptação necessária para permitir a passagem de duto que interligará um aparelho de ar condicionado do tipo Split de 12.000 BTU, à unidade condensadora, que ficará do lado de fora. Este aparelhjo será colocado após a conclusão da obra e não faz parte deste projeto.

4 – Os box dos banheiros da suíte e social serão de vidro temperado tipo Blindex e serão fornecidos por empresa contratada pelo TRF1 e não fazem parte deste contrato.

5 – O novo guarda corpo metálico da varanda será fornecido pelo TRF1 e será instalado e pintado pela empresa contratada.

- 4.4.3 – Revestimentos de paredes

Cerâmicas – Nas paredes da cozinha,  do banheiro social e banheiro da suíte, deverão ser colocadas cerâmicas conforme especificação. As faces das paredes onde houver portas, o emboço antigo deverá ser totalmente removido, de maneira que ao se assentar as novas cerâmicas, as mesmas fiquem faceando os marcos das portas, da mesma forma em que encontram-se hoje, antes da retirada dos azulejos.

As paredes dos banheiros poderão ter as faixas e filetes previstos na planilha, substituídos por pastilha cristal PL 31, ou faixa em granito branco ártico. Será definido no decorrer da obra.

Os azulejos danificados da área de serviço deverão ser retirados e colocados outros iguais em perfeitas condições.

As paredes onde o revestimento é o reboco com pintura, as mesmas deverão ser revisadas, com a retirada de quaisquer imperfeições que existam, como frestas, buracos de furação, marcas de infiltração , etc. As paredes externas , ao lado da entrada de serviço e no hall de entrada principal deverão ter o reboco recomposto para aplicação de tinta, conforme especificado. A pintura deverá ser executada pelo pessoal da manutenção dpo TRF1.

Infiltrações de água pluvial nas paredes, conforme a apresentada no quarto de empregada deverão ser corrigidas. Parece ser um problema na parede externa, cujo revestimento é de pastilha, sendo um problema do condomínio, porém, deverá ser feita uma impermeabilização interna com Sika Top 107 em quatro demãos cruzadas.

- 4.4.4 – Pisos

O piso da sala e dos quartos, de lâminas de 20 cm de largura de laminado melamínico, será retirado por uma empresa já contratada. Após a conclusão da obra de reforma, esta mesma empresa fará a colocação do novo piso com rodapé.

Nos banheiros da suíte e social e na área de serviço e da cozinha após a retirada dos pisos e adaptações necessárias das instalações hidrosanitárias, deverão ser colocadas cerâmicas conforme especificações.

O piso da varanda deverá ser trocado e terá o mesmo piso da área de serviço.

Deverão ser colocadas soleiras, na largura dos marcos, nas portas que dividem pisos diferentes, conforme especificação.

- 4.4.5 – Pinturas

As janelas   de ferro , deverão ser raspadas e receber tratamento de primer antiferrugem e posteriormente aplicação de tinta esmalte Coralit acetinado na cor platina . O mesmo tratamento será dado ao guarda corpo metálico da varanda.

As portas que não forem trocadas, deverão ser raspadas, emassadas e pintadas com a mesma tinta esmalte sintético Coralit na cor platina.

Os quatro armários de madeira dos quartos deverão ter a pintura existente raspada, com aplicação de massa acrílica e lixamento, para posterior pintura com tinta acetinada esmalte sintético Coralit na cor platina. A pintura final deverá ser realizada com pistola apropriada que permita um acabamento uniforme e perferito, que não apresente nenhum sinal de frestas, rachaduras, empolamento ou escorrimento da tinta.

Os forros de gesso dos banheiros e da cozinha receberão pintura de tinta esmalte sintético na cor branco fosco Coralit.

- 4.4.6 – Forro

Os forros de gesso serão demolidos para a troca das tubulações de água. Posteriormente deverão ser recompostos e pintados com a tinta especificadano item pintura acima.

- 4.4.7 – Instalações Hidro Sanitárias

Após a retirada dos azulejos e dos forros dos banheiros da suíte e social, deverá ser trocada toda a tubulação de água dos banheiros e e parte (entrada de gas e água quente) da área de serviço. Deverá ser colocada nova tubulação de pvc rígido nos diâmetros compatíveis com as instalações. Deverão ser colocados também novos registros de acabamento cromado , conforme especificações.

Na cozinha deverá ser feita a adaptação da instalação hidráulica e sanitária, em função da colocação de duas cubas inox na bancada, conforme planta baixa.

Nos banheiros deverão ser retirados os bidês, que não mais existirão, pois está prevista a colocação de duchas higiênicas, conforme especificação. A tubulação de esgoto destes aparelhos deverá ser tampada de maneira conveniente. As válvulas de descarga dos vasos sanitários serão retiradas, pois os novos vasos sanitários ( bacias) deverão ser com caixa de descarga acopladas na cor branco gelo.

A tubulação de entrada de gás existente na área de serviço deverá ser retirada e plugada (instalação de CAP) de maneira conveniente. Somente o trecho sob  o piso da área de serviço deverá ser retirado, uma vez que está prevista a troca do piso da área de serviço.

- 4.4.8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA E LÓGICA

Toda a instalação elétrica deverá ser revisada. Esta revisão inclui toda a troca de quaisquer elementos da instalação que não estiverem em perfeitas condições de funcionamento. O quadro geral de entrada de energia elétrica, instalado na cozinha deverá ser trocado pelo quadro especificado. Deverão ainda ser previstos três novos circuitos para alimentar três aparelhos de ar condicionado do tipo “Split” de 12.000 BTU a serem instalados nos quartos indicados na planta baixa de arquitetura. O fornecimento e instalação destes aparelhos não fazem parte deste contrato.

O ramal principal de entrada de energia elétrica existente, desde a cabine da CEB no térreo até o quadro geral de distribuição de energia a ser instalado na cozinha, deverá ser trocado. Deverá ser colocada nova entrada de energia com quatro condutores de cobre flexíveis, de bitola de 6 mm² cada, em cores diferentes conforme Norma Brasileira. Deverão ser instalados dois disjuntores trifásicos de 32 Ampères, um na saída do quadro da CEB e o outro na entrada do qudro elétrico a ser instalado na cozinha. Este quadro deverá ser para dezesseis disjuntores novos que deverão ser instalados, incluindo os três disjuntores que serão instalados para alimentação dos aparelhos de ar condicionado que estão previstos para tês quartos.

Alguns pontos de tomada deverão ser acrescentados, conforme mostra a planta anexa a este projeto. Para isto deverão ser cortadas paredes e pisos que se fizerem necessários para embutir os eletrodutos, que deverão ser rígidos, em tubos de PVC apropriados. Os pontos de telefone indicados na planta também deverão ser adaptados. Também os pontos de lógica (computadores) indicados em planta deverão ser previstos de instalação.

4.5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 4.5.1 - ESQUADRIAS

– Portas de entrada social e de serviço e da cozinha (de madeira).

As portas da entrada social, da entrada da área de serviço e da cozinha, deverão ser trocadas por outras tres, de madeira tipo prancheta de compensado de boa qualidade por fora e internamente tarugada de madeira maciça, para pintura.

– Fechadura  Haga DECORATTA  R externa CR - para porta principal. Três dobradiças alto padrão da Papaiz.

– Fechadura Papaiz para porta da área de serviço.

- O guarda corpo metálico da varanda será fornecido pelo TRF1.

- 4.5.2 – CERÂMICAS

– As cerâmicas que revestirão as paredes da cozinha serão da marca REVITAGRES 28X47 MILTONIA GREY A / 21.

– As cerâmicas que revestirão as paredes do banheiro social serão da marca REVITAGRES 28X47 MILTONIA GREY A / 21.

- As cerâmicas que revestirão as paredes do banheiro da suite serão da marc REVITAGRES 28X47 MILTONIA GREY A / 21.

- As cerâmicas que revestirão o piso do banheiro social serão da marca ITAGRES 40X40 MILTONIA GREY A/220

- As cerâmicas que revestirão o piso da área de serviço serão da marca  ICASA 30x30

- As cerâmicas que revestirão o piso da varanda do quarto de oeste ,será de marca ICASA, igual a da área de serviço.

- As cerâmicas que revestirão o piso do banheiro da suíte serão da marca ITAGRES 40X40 MILTONIA GREY A/220

– Na divisão dos pisos dos banheiros com os pisos internos do quarto da suíte e da circulação ( piso em laminado ) e do quarto de empregada com a área de serviço e do piso da cozinha com a sala, deverão ser instaladas soleiras de mármore branco, na mesma largura do marco e do comprimento da largura das portas onde serão instaladas.

- 4.5.3 – EQUIPAMENTO HIDRO-SANITÁRIOS

- 4.5.3.1 - Cozinha:

      - Bancada de pia em granito preto neve espessura de 20 mm, com duas cubas inox. Medidas 3,25m x 0,55 m;

      - Duas cubas inox Marca Strake de 46x30x15 N 301 na bancada da cozinha;

      - Duas torneiras DECA 1167 C40 CR pra mesa, para as cubas da bancada da cozinha;

      - Duas válvulas americanas DECA 1623 C 3.1/2”, para as cuba inox;

      - Dois sifões cromados DECA C 112 para as cubas da cozinha;

      - Uma pedra de granito para canto para filtro;

      - Duas ligações flexíveis de aço marca DECA de 40 cm.

- 4.5.3.2 – Banheiro da suíte:

      - Bacia sanitária com caixa acoplada, marca CELITE modelo ALOHA GP –90 cor gelo.

      - Torneira para lavatório marca DECA 1196 C40 CR;

      - Papeleira para papel higiênico DECA;

      - Ducha higiênica DECA 1984 C40 CR;

      - Espelho para parede de 1,50 m x0,80 fixado à parede com fixadores tipo finesson;

      - Porta toalha marca DECA 205 C40 CR argola;

      - Porta toalha marca DECA 2040 C40 CR barra;

      - Válvula para lavatório cromada DECA 1602;

      - Sifão cromado DECA 2040 C40 CR barra  para lavatório;

      - Lavatório de coluna DECA  L-7 –GE 17 cor gêlo

- 4.5.3.3 – Banheiro social:

      - Bacia sanitária com caixa acoplada, marca CELITE modelo ALOHA GP –90 cor gelo.

      - Torneira para lavatório marca DECA 1196 C40 CR;

      - Papeleira para papel higiênico DECA;

      - Porta toalha marca DECA 205 C40 CR argola;

      - Porta toalha marca DECA 2040 C40 CR barra;

      - Ducha higiênica DECA 1984 C40 CR;

      - Armário de banheiro, de parede, de alumínio e porta com vidro, dimensões 50 x 80 cm;

      - Válvula para cuba de louça para lavatório DECA 1602;

      - Sifão cromado para lavatório DECA;

      - Cuba de louça FERMAR ISA CL-2-40 BR 4911,para fixação em bancada de granito.

- 4.5.4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA

– Quadro de entrada de distribuição , marca Siemens,  de instalação embutida,com capacidade para instalação de 15 disjuntores.

– Disjuntor elétrico com capacidade de 16 A para circuito do ar condicionado.

– Instalação de três circuitos elétrico, com seção circular de 4 mm², com três fios (fase, neutro e terra) ligando às tomadas dos aparelhos splits de ar condicionado nos quartos indicados em planta, previstos para 12.000 BTU ao do quadro de entrada de energia da cozinha.

- – Três tomada para ar condicionado de 12.000BTU

– Revisão completa das instalações elétricas com troca das partes do sistema que estiverem com defeito.

– As tomadas elétricas a serem acrescentadas no apartamento, bem como pontos de telefone e de computadores, conforme planta baixa anexa a este memorial, deverão ser previstas interligadas por eletrodutos embutidos nos pisos , lajes ou paredes, de maneira conveniente, e com todos os condutores passados.

– O ramal principal de entrada de energia elétrica existente, desde a cabine da CEB no térreo até o quadro geral de distribuição de energia a ser instalado na cozinha, deverá ser trocado. Deverá ser colocada nova entrada de energia com quatro condutores de cobre flexíveis, de bitola de 6 mm² cada, em cores diferentes conforme Norma Brasileira. Deverão ser instalados dois disjuntores trifásicos de 32 Ampères, um na saída do quadro da CEB e o outro na entrada do quadro elétrico a ser instalado na cozinha. Este quadro deverá ser para dezesseis disjuntores novos que deverão ser instalados, incluindo os três disjuntores que serão instalados para alimentação dos aparelhos de ar condicionado que estão previstos para três quartos.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2008

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Discriminação | Unid. | Qtd | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01.01 | Licenças, emolumentos, taxas da obra e da edificação, registros em cartório, CREA ,GDF, alvará de construção e outras | vb | 1,00 |  |  |
| 01.02 | Aluguel de caçamba para entulho | dia | 6,00 |  |  |
| 01.03 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 01 |  |  |  |  |  |
| 02.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  |
| 02.01 | Engenheiro não residente | mês | 2,00 |  |  |
| 02.02 | Mestre de obras residente | mês | 2,00 |  |  |
| 02.03 | Transporte horizontal e vertical de materiais no canteiro | mês | 2,00 |  |  |
| 02.04 | Fretes e carrretos | mês | 2,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 02 |  |  |  |  |  |
| 03.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |
| 03.01 | De revcestimendo de paredes em azulejos | m² | 78,00 |  |  |
| 03.02 | De revestimento de piso em cerâmica | m² | 25,00 |  |  |
| 03.03 | Da tubulação hidáulica e de esgoto dos banheiros da suite e social e pontos na área de serviço. | vb | 1,00 |  |  |
| 03.04 | Do forro de gesso | m² | 8,50 |  |  |
| 03.05 | Remoção das pinturas de janelas | m² | 14,00 |  |  |
| 03.06 | Remoção das pinturas de portas | m² | 37,00 |  |  |
| 03.07 | Dos pontos de eletricidade | un | 3,00 |  |  |
| 03.08 | Tamponamento das tubulações de gas e água quente na área de serviço | vb | 1,00 |  |  |
| 03.09 | Cortes em paredes e pisos e lajes para passagem de eletrodutos | m | 20,00 |  |  |
| 03.10 | Remoção do guarda corpo metálico da varanda | pç | 1,00 |  |  |
| 03.11 | Transporte, remoção e bota-fora de entulho | m³ | 5,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 03 |  |  |  |  |  |
| 04.00 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 04.01 | Porta de entrada de madeira para pintura | pç | 1,00 |  |  |
| 04.02 | Dobradiça para porta de entrada alto padrão da Papaiz | cj | 1,00 |  |  |
| 04.03 | Fechadura HAGA DECORATTA R externa CR | pç | 1,00 |  |  |
| 04.04 | Repintar portal principal e colocar novos alisares a serem pintados | vb | 1,00 |  |  |
| 04.05 | Porta de entrada de serviço e da cozinha, em madeira tipo prancheta | pç | 2,00 |  |  |
| 04.06 | Fechadura Papaiz da porta da área de serviço | pç | 1,00 |  |  |
| 04.07 | Reparo da porta da cozinha em vidro | pç | 1,00 |  |  |
| 04.08 | Conserto da porta de correr de ferro com vidro no quarto com varanda | pç | 1,00 |  |  |
| 04.09 | Revisão de todas as janelas com retirada de corrosões | m² | 14,00 |  |  |
| 04.10 | Colocação de guarda corpo metálico fornecido pelo TRF1 | pç | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 04 |  |  |  |  |  |
| 05.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES - CERÂMICAS |  |  |  |  |
| 05.01 | Cerâmica nas paredes da cozinha Revitagres 28x47,5 miltonia grey A/21 | m² | 33,00 |  |  |
| 05.02 | Reparos nos azulejos das paredes da área de serviço | m² | 6,00 |  |  |
| 05.03 | Nas paredes do banheiro da suíte Revitagres 28x47,5 miltonia grey a/21 | m² | 25,00 |  |  |
| 05.04 | Nas paredes do banheiro social Revitagres 28x47,5 miltonia grey a/21 | m² | 30,00 |  |  |
| 05.05 | Faixa com dois filetes no perímetro dos banheiros da suíte e social | m | 19,00 |  |  |
| 05.06 | Reparos nos revestimentos de paredes, e lajes | vb | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 05 |  |  |  |  |  |
| 06.00 | REVESTIMENTO DE PISOS EM CERÂMICA |  |  |  |  |
| 06.01 | área de serviço - cerâmica Icasa | m² | 4,40 |  |  |
| 06.02 | banheiro da suite - Itagres 40x40 A Miltonia Grey A/220 | m² | 4,35 |  |  |
| 06.03 | banheiro social - Itagres 40x40 A Miltonia Grey A/220 | m² | 4,20 |  |  |
| 06.04 | Soleiras de mármore branco nas portas | pç | 4,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 06 |  |  |  |  |  |
| 07.00 | PINTURAS |  |  |  |  |
| 07.01 | Pinturas de janelas - coralit acetinado cor platina | m² | 22,00 |  |  |
| 07.02 | Pinturas de portas e alisares- Coralit acetinado cor platina | m² | 37,00 |  |  |
| 07.03 | Pinturas dos armários - Coralit acetinado cor platina | m² | 108,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 07 |  |  |  |  |  |
| 08.00 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS |  |  |  |  |
| 08.01 | Tubulações hidráulicas dos banheiros e cozinha e com conexões | vb | 1,00 |  |  |
| 08.02 | Tubulações de esgoto dos banheiros e da cozinha | vb | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 08 |  |  |  |  |  |
| 09.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  |  |  |
| 09.01 | Instalação de quadro geral de energia na cozinha com 15 disjuntores | pç | 1,00 |  |  |
| 09.02 | Troca da entrada principal desde quadro da CEB ao Quadro de entrada do apartamento com colocação de quatro condutores de 6 mm² | m | 50,00 |  |  |
| 09.03 | Instalação de tomadas de energia nos pontos indicados | pç | 5,00 |  |  |
| 09.04 | Instalação de pontos de telefone indicados | pç | 4,00 |  |  |
| 09.05 | Instalação de pontos de dados /computador | pç | 2,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 09 |  |  |  |  |  |
| 10.00 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |
| 10.01 | Lavatório de colona DECA L-7 - GE 17 | pç | 1,00 |  |  |
| 10.02 | Bancada de granito preto neve de 3,25m x 0,55 m com dois furos para cubas inox, para pia da cozinha | pç | 1,00 |  |  |
| 10.03 | Cubas inoxidáveis Strake 46x30x15 N301 na bancada da cozinha | pç | 2,00 |  |  |
| 10.04 | Polimento na de granito existente na suite. | pç | 1,00 |  |  |
| 10.05 | Rodamão de granito largura 10 cm na bancada da suite | m | 2,50 |  |  |
| 10.06 | Válvula americana para cubas inox da cozinha -DECA 1623 C - 3.1/2 | pç | 2,00 |  |  |
| 10.07 | Espelho para banheiro da suite de 1,50 m x 0,80 | pç | 1,00 |  |  |
| 10.08 | Bacia Celite ALOHA GP - 90 com cx coplada COR GELO | pç | 2,00 |  |  |
| 10.09 | Assento para bacia sanitária | pç | 2,00 |  |  |
| 10.10 | Ducha higiênica Manual DECaA 1984 C40 CR | pç | 2,00 |  |  |
| 10.11 | Torneira para lavatório social e da suite DECA 1196 C40 CR | pç | 2,00 |  |  |
| 10.12 | Torneiras para cuba da cozinha DECA 1167 C40 CR de mesa (bancada) | pç | 2,00 |  |  |
| 10.13 | Sifão DECA C100 cromado para lavatório social | pç | 1,00 |  |  |
| 10.14 | Válvulas DECA 1602 C para lavatório, semm ladrão. | pç | 2,00 |  |  |
| 10.15 | Sifão DECA C112cromado para pias da cozinha. | pç | 2,00 |  |  |
| 10.16 | Ligação flexível aço DECA 40 cm | pç | 2,00 |  |  |
| 10.17 | Porta Toalha DECA 2040 C40 CR Barra | pç | 2,00 |  |  |
| 10.18 | Porta Toalha DECA 20500 C40 CR Argola | pç | 2,00 |  |  |
| 10.19 | Papeleira DECA 2020 C40 CR | pç | 2,00 |  |  |
| 10.20 | Saboneteiras de acrílico fumê para parede nos lavatórios | pç | 2,00 |  |  |
| 10.21 | Grelha de saída de esgoto para box dos chuveiros Moldenox | pç | 2,00 |  |  |
| 10.22 | Pedra em granito de canto para colocação de filtro de água | pç | 1,00 |  |  |
| 10.23 | Armário de alumínio para banheiro social | pç | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  |  |  |
| 11.00 | DIVERSOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 11.01 | Vidro liso 3 mm | m² | 1,00 |  |  |
| 11.02 | Desmobilização de pessoal e equipamento | vb | 1,00 |  |  |
| 11.03 | Limpeza geral e permanente da obra | mês | 2,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  |  |  |
|  | SOMA DOS SUBTOTAIS DE 1.0 A 11.0 |  |  |  |  |
|  | BDI |  |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2008

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

| TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |
| DIVISÃO DE ENGENHARIA |  |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DO CUSTO DE BDI |  |  |  |  |  |
| REFORMA DO APTO. 604 BLOCO G. SQN 202 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR ACUM. |
| 01.00 |  | Administração Central | % |  |  |
| 02.00 |  | Tributos sobre a Nota Fiscal | % |  |  |
| 02.01 |  | ISS | % |  |  |
| 02.02 |  | COFINS | % |  |  |
| 02.03 |  | PIS | % |  |  |
| 03.00 |  | Imprevistos e Seguros | % |  |  |
| 04.00 |  | Custos Financeiras | % |  |  |
| 05.00 |  | Margem de Contribuição (Lucro Previsto) | % |  |  |
| TOTAL DO BDI |  |  |  |  |  |

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2008

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma do apartamento funcional da SQN 202 G 604

Data:

| Item | Descriminação dos serviços | 30 dias | 30 dias | Total do item |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviços preliminares |  |  |  |
| 02 | Administração da obra e manutenção do canteiro |  |  |  |
| 03 | Demolições e retiradas |  |  |  |
| 04 | Esquadrias |  |  |  |
| 05 | Revestimentos de parede – Cerâmicas |  |  |  |
| 06 | Revestimentos de piso em cerâmica |  |  |  |
| 07 | Pinturas |  |  |  |
| 08 | Instalações hidro-sanitárias |  |  |  |
| 09 | Instalações elétricas e telefonia |  |  |  |
| 10 | Louças e metais |  |  |  |
| 11 | Diversos e serviços complementares |  |  |  |
| Total do período |  |  |  |  |
| percentual do período |  |  |  |  |

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2008

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

Local e data.

___________________(assinatura)__________________

nome e n. da identidade do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2008

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. ____/2008 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO EM BRASÍLIA NA SQN 202, BLOCO G, APARTAMENTO 604, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E A___________________________.

Aos    dias do mês de         de 2008, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor da Secretaria de Administração, Sr. RUITER ROBERTO RAMOS, brasileiro, casado, CPF n. 066.513.131-34, RG n. 190.205 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria DIGES/600 –107, de 04.05.2006, e a _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. __________________, sediada na____________________________, CEP: _____-___, tel/fax:____________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu __________, Sr. _____________________, (nacionalidade e estado civil), RG n. __________________, CFP n. _______________________ , residente e domiciliado em__________________, resolvem celebrar o presente CONTRATO N. ____/2008 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE IMÓVEL FUNCIONAL SITUADO EM BRASÍLIA NA SQN 202, BLOCO G, APARTAMENTO 604, observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 10.679/2007-TRF, Lei n. Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 5.450/2005, Lei Complementar n. 123/2006 e Decreto n. 6.204/2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n. 8.666/93, Pregão Eletrônico  n. ______/2008, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

##### CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste na execução de serviços de engenharia de reforma do imóvel do Contratante situado em Brasília na SQN 202, Bloco G, apartamento 604, com demolições e retiradas, revestimentos de paredes, pisos, pinturas, forro, instalações hidro-sanitárias e instalações elétricas, conforme cláusulas, especificações técnicas e quantitativos constantes deste Contrato e seus Anexos.

##### CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é possibilitar a melhoria das instalações do imóvel funcional mencionado na cláusula anterior, visando sua ocupação.

##### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f)  vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

- 2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

- 3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

- 4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

- 5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;

- 6 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

- 7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/distrital, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o serviço objeto deste contrato;

- 8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

- 9 – providenciar documentação, licenças e taxas incidentes, junto aos Órgãos competentes, assim como a matrícula específica junto ao INSS do serviço objeto deste Contrato;

- 10 - registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/DF, na forma da legislação pertinente;

- 11 - manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

- 12 - manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando adentrarem nas dependências do Condomínio para execução dos serviços contratados, devendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da comunicação feita pela fiscalização do Contratante, substituir qualquer um deles que vier a demonstrar incapacidade técnica, perturbar ou impedir a ação da fiscalização, não acatar as suas determinações ou não observar as normas internas do Condomínio;

- 13 - registrar todos os seus empregados, previamente, junto à fiscalização do Contratante, através de listagem a ser encaminhada oficialmente pela Contratada, constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

- 14 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

- 15 - prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço objeto deste Contrato;

- 16 - comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

- 17 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato;

18 – designar preposto (engenheiro civil ou arquiteto, devidamente inscrito no CREA/DF) como responsável técnico, para acompanhar a execução de todos os serviços contratados, bem como para contatar com a Fiscalização do Contratante sempre que necessário;

18.1 - será devidamente comprovada pela Contratada a experiência profissional do seu engenheiro ou arquiteto, adquirida na supervisão de serviços com características e quantitativos semelhantes ao objeto desta contratação;

18.2 – este profissional deverá ser mantido durante toda  a contratação, sendo que a sua eventual substituição deverá ser previamente aprovada pelo Contratante, mediante comprovação de qualificação profissional equivalente ou superior, nos termos do art. 30, § 10º, da Lei n. 8.666/93 e exigências constantes no ato convocatório;

18.3 – a Fiscalização poderá vir a exigir da Contratada a substituição do profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações, bem como atrasos parciais do cronograma físico, que impliquem prorrogação do prazo final dos serviços;

- 19 - utilizar na execução dos serviço contratados profissionais treinados e devidamente habilitados;

- 19.1 – a equipe de trabalho deverá ser corretamente dimensionada, a fim de que os serviços contratados sejam executados no prazo e nas condições previstas neste Contrato.

19.2 – deverão integrar a equipe de trabalho, no mínimo, 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, devidamente matriculado no CREA, e 01 (um) encarregado-geral;

20 - observar todas as leis, posturas e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais/Distrital, bem como as normas técnicas vigentes relacionadas com a prestação dos serviço/obra objeto deste Contrato, em especial as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, do Decreto n. 92.100/85, normas das concessionárias, empresas de serviços públicos, Governo do Distrito Federal, Administração local (prefeitura), ISO 9002, INMETRO, IPT;

21 – programar, previamente, com a fiscalização do Contratante, a entrega dos materiais no local de execução dos serviços, observando as normas do Condomínio;

22 - fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, transporte, ferramentas, máquinas, aparelhos e tudo o mais necessário e adequado à execução dos serviços objeto deste Contrato.

22.1 -  todo o material deverá ser novo, de primeira qualidade e estar de acordo com as especificações,devendo ser submetido à aprovação prévia da Fiscalização;

22.2 – eventual emprego de material similar deverá ser solicitado por escrito à Fiscalização do Contratante para manifestação expressa, acompanhado de todos os elementos técnicos necessários à sua análise (amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações);

22.3 – em caso de eventuais técnicas que obriguem a mudança de material especificado, será observado o disposto no subitem anterior.

23 – responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros de execução dos serviços, assim como o processo de sua utilização;

24 - permitir o livre acesso, ao local dos serviços/obras, da Fiscalização Credenciada pelo Contratante, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas, registrando todas as ocorrências no Diário de Obras;

25 – executar os serviços de acordo com as disposições contidas neste Contrato,  Anexo I (Termo de Referência), Anexo II (Planilha de Preços) e Anexo III (cronograma físico-financeiro) aprovado pelo Contratante e proposta comercial;

25.1 - os serviços deverão ser executados com excelente acabamento, de acordo com as especificações e determinações constantes do termo de referência e da proposta comercial, responsabilizando-se inteiramente pela sua execução, resistência, estanqueidade e estabilidade de todos os materiais utilizados;

26 – solicitar autorização do Contratante, por escrito e com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro horas), quando houver necessidade de execução dos serviços  durante o período da noite, em feriados e/ou finais de semana, respeitadas as normas do Condomínio;

26.1 – os serviços executados nos horários mencionados neste item serão realizados sem custos adicionais ao Contratante.

27 - cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a segurança, medicina e higiene do trabalho (NR-18, aprovada pela Portaria n. 3.214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho), e diligenciar para que os seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido (capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de segurança, respiradores contra poeira, máscaras para jato de areia e outros que se fizerem necessários);

27.1 – os serviços deverão ser suspensos enquanto tais empregados não estiverem protegidos, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da Contratada;

27.2 – os andaimes eventualmente necessários serão executados com material definido pela Contratada, de modo a alcançar os locais de trabalho e tendo em vista a segurança exigida pelas normas pertinentes;

27.3 – as proteções, sinalizações e fechamentos necessários à execução dos serviços serão de encargo da Contratada, sendo ela responsável por qualquer prejuízo ou dano causado por falhas nestes aspectos;

27.4 – o acesso a materiais para a execução dos serviços e a retirada de entulhos deverão ser realizados pela área de serviço do Edifício, de modo a não interferir nas atividades, na integridade e na limpeza do Condomínio, garantido-se o atendimento às normas de segurança específicas;

28 – cuidar para que, durante a execução dos serviços objeto deste Contrato, as partes do Condomínio que estiverem sendo utilizadas permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade;

28.1 – a Contratada deverá zelar para que ferramentas manuais não sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho,

29 – remover, sem ônus para o Contratante, diariamente e em horário previamente definido pela Fiscalização do Contratante/Condomínio, o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza do local de execução dos serviços, bem como providenciar o transporte periódico dos mesmos, em containeres, para local apropriado e autorizado pelo Poder Público;

29.1 – os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido, sem prejuízo das normas do Condomínio sobre a matéria;

29.2 – a remoção, o armazenamento em containers e o transporte do entulho da obra, serão executados pela Contratada de acordo com as exigências da Administração local ou do órgão competente.

29.3 – o reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela Fiscalização do Contratante;

30 - manter no local da execução dos serviços cópia de toda a documentação referente ao serviço nas quais conste o registro nos órgãos fiscalizadores competentes e as ART’s, responsabilizando-se pelo pagamento tempestivo de qualquer multa ou ônus imposto ao Contratante, em decorrência da inobservância ao disposto neste item;

31 – responsabilizar-se pelos danos causados às vias ou logradouros públicos, decorrentes de sua culpa ou dolo;

32 - manter Diário de Obras atualizado e à disposição da Fiscalização, até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, quando deverá ser encerrado e entregue à fiscalização do Contratante;

33 - manter e conservar os serviços/obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o recebimento definitivo;

34 - entregar os serviços com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar, após relatório de verificação e vistoria feitos pela Fiscalização do Contratante, todas as correções necessárias à solução das irregularidades;

35 - entregar à Fiscalização do Contratante todo o material ou equipamento que não for reutilizado e estiver em condições de uso, quando da sua retirada do local de execução dos serviços;

36 – apresentar, ao final dos serviços, o conjunto totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene e segurança;

37 – executar os serviços no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir do 5° (quinto) dia útil da expedição pelo Contratante da Ordem de Execução de Serviço;

38 – garantir a qualidade e a eficiência dos materiais e serviços executados pelo período de 01 (um) ano, contado a partir do recebimento definitivo;

39 – não subcontratar totalmente o objeto deste Contrato;

39.1 – a subcontratação parcial será admitida desde que previamente autorizada pelo Contratante e nos limites por ele definidos, observadas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;

39.2 - a Contratada supervisionará os serviços subcontratados permanecendo como responsável direta perante o Contratante pela execução dos mesmos.

##### PARÁGRAFO ÚNICO

A inadimplência da Contratada relativa ao disposto nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 desta Cláusula, não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar este Contrato.

CLÁUSULA QUARta - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato;

2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços objeto deste Contrato;

4 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

5 – acompanhar e fiscalizar rigorosamente, por intermédio da fiscalização designada para tal fim, o cumprimento do objeto deste Contrato;

6 - anotar, no Diário de Obras, as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

6.1 - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

6.2 – o Executor do Contrato deverá manter em pasta suspensa, juntamente, com o instrumento contratual, todos os certificados de garantia do fabricante dos materiais/acessórios constantes do Anexo I deste instrumento, quando for o caso;

6.3 - o Executor do Contrato deverá comunicar à autoridade competente, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade de acréscimo ou supressão de serviços, para adoção das medidas cabíveis;

7 - exigir exata correspondência dos trabalhos com o disposto neste Contrato e seus Anexos, inclusive quanto à excelência do acabamento;

8 - exigir o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às exigências contidas nas normas específicas para execução do serviço, em especial as normas técnicas da ABNT, do Decreto n. 92.100/85, ISO 9002, INMETRO e IPT;

9 - solicitar à Contratada a substituição de qualquer material ou equipamento que não estiver de acordo com as especificações constantes deste Contrato e proposta comercial;

10 - promover as avaliações e medições das etapas executadas, observado a planilha de preços, cronograma físico-financeiro e o disposto na proposta da Contratada;

11 - atestar o(s) documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, observado o disposto na Cláusula Décima Primeira deste Contrato;

12 - exercer a fiscalização no interesse do Contratante, o que não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros;

13 – aprovar a aplicação dos materiais a serem utilizados no serviço, mediante apresentação de amostras e/ou certificados;

14 - assinar, juntamente com o preposto da Contratada, o termo de abertura do Diário de Obras;

15 - assinar o termo de encerramento do Diário de Obras, juntamente com o preposto da Contratada, após o recebimento definitivo do serviço;

16 - solicitar e analisar, previamente, o plano de trabalho preparado pela Contratada, o qual deve conter todos os processos e métodos de execução e seus serviços, observado o disposto nos Anexos deste Contrato;

17 - ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da Contratada que seja considerado inconveniente à boa ordem,  que demonstre  incapacidade técnica, que perturbe ou impeça a ação da fiscalização, que não acate as suas determinações ou que não observe às normas internas do Condomínio;

18 - paralisar os serviços, enquanto os empregados da Contratada não estiverem trabalhando com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da Contratada;

19 - efetuar o pagamento devido consoante prazos e condições estabelecidos neste instrumento;

20 – exigir, sempre que necessário a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições de habilitação e qualificação que ensejaram a sua contratação.

##### CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um servidor/comissão (Executor do Contrato) designada pelo Contratante.

##### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O servidor/comissão (Executor do Contrato) responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do serviço contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO

As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse servidor/comissão (Executor do Contrato), deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A fiscalização do Contratante terá a incumbência de decidir os casos omissos relativos à especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

O Executor do Contrato deverá manter em pasta suspensa, juntamente, com o instrumento contratual, todos os certificados de garantia do fabricante dos materiais/acessórios constantes do Anexo I deste instrumento, quando for o caso.

PARÁGRAFO QUINTO

O Executor do Contrato deverá comunicar à autoridade competente, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade de acréscimo ou supressão de serviços, para adoção das medidas cabíveis.

##### CLÁUSULA SEXTA - DO DIÁRIO DE OBRAS

Caberá à Contratada o fornecimento e manutenção de Diário de Obras permanentemente disponível, com fácil acesso à Fiscalização, no local de execução do serviço, para a efetivação de registros.

##### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O Diário de Obras deverá ter capa resistente, ser constituído de folhas em 03 (três) vias, numeradas e rubricadas pela Fiscalização, sendo as duas primeiras destacáveis e a terceira fixa, e será formado de tantos volumes quantos forem necessários para os registros diários, até o encerramento dos serviços. Serão anotadas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formal, solicitações e informações diversas, tudo que a critério das partes deva ser objeto de registro.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO

A fiscalização deverá apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do Diário, após todas as anotações nele registradas, tendo as vias a seguinte destinação:

a) 1ª Via - Fiscalização e, após o recebimento definitivo, anexação ao dossiê do serviço;

b) 2ª Via - Contratada;

c) 3ª Via - Diário de Obras, a ser arquivado na Divisão de Engenharia e Manutenção/DIENG do Contratante.

##### PARÁGRAFO TERCEIRO

A Contratada deverá registrar no Diário de Obras, obrigatoriamente, as seguintes informações:

a) identificação do serviço, inclusive número do Contrato;

b) identificação da Contratada;

c) prazo contratual;

d) data do registro, prazo de execução, dias decorridos e dias restantes, relativamente à execução;

e) atrasos verificados na execução do serviço;

f) quantidade discriminada de empregados por categoria profissional;

g) eventuais condições meteorológicas prejudiciais à execução do serviço;

h) ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis estranhos à vontade do Contratante e da Contratada, que alterem, substancialmente, as condições de execução dos serviços;

i) consultas dirigidas à Fiscalização, bem como pedidos de providências e as respostas obtidas;

j) data de início e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado;

l) acidentes ocorridos no decorrer da execução do serviço;

m) respostas às interpelações da Fiscalização;

n) eventual omissão ou atraso de providências a cargo do Contratante ou escassez de material, que dificulte o andamento do serviço;

o) realização de testes, bem como os resultados obtidos;

p) serviços extras aprovados e realizados;

q) faturas entregues à Fiscalização;

r) outros fatos que, a juízo da Contratada, devam ser objeto de registro;

s) falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência desde que previamente comprovadas e ratificadas pelo Contratante;

t) subcontratação de parte do serviço, desde que autorizada e nos limites permitidos pelo Contratante.

##### CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O serviço deverá ser concluído(a) no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contado a partir do 5° (quinto) dia útil da expedição pelo Contratante da Ordem de Execução de Serviço. Após a comunicação formal de conclusão do serviço pela Contratada, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico, para verificação dos serviços realizados.

##### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento provisório do objeto contratado será feito pela fiscalização do Contratante (servidor ou comissão) designada para tal fim, mediante termo próprio, assinado pelas partes, dentro de 05 (cinco) dias corridos, a partir da comunicação escrita da Contratada e após a verificação de que o serviço se encontre pronto e em condições de ser recebido(a).

##### PARÁGRAFO SEGUNDO

Constatadas irregularidades, elas serão registradas e a Contratada comunicada, formalmente, por Termo de Vistoria, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório.

## PARÁGRAFO TERCEIRO

Serão realizadas tantas vistorias quantas forem necessárias para verificação dos serviços, até que nenhuma irregularidade persista, sendo então lavrado o competente Termo de Recebimento Provisório.

## PARÁGRAFO QUARTO

O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão especialmente designado(a) para este fim, mediante termo próprio assinado pelas partes, dentro de 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação do serviço/obra às cláusulas contratuais.

##### PARÁGRAFO QUINTO

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a Contratada deverá apresentar o Diário de Obras encerrado, bem como tomar as seguintes providências:

a) testar todos os equipamentos e instalações, quando for o caso;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas, quando for o caso;

d) fornecer, quando for o caso, manual com Plano de Manutenção Periódica Preventiva e Corretiva dos elementos da edificação instalados na execução dos serviços.

##### PARÁGRAFO SEXTO

Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço/obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

##### PARÁGRAFO SÉTIMO

Nos termos do artigo 76 da Lei n. 8.666/1993, o Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o serviço objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

##### CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n.________________, Elemento de Despesa n. __.__.__, Unidade Orçamentária n._____.

##### PARÁGRAFO ÚNICO

Foi emitida em __/__/2008, a Nota de Empenho n. 2008NE______ no valor de R$ __________ (valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA NONA  - DO PREÇO

Pela execução do serviço, objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ _________ (valor por extenso), de acordo com o cronograma físico-financeiro e Planilha de Quantitativos constante dos Anexos deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O preço a que se refere o caput desta Cláusula é líquido, já incluso o BDI, e nele estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução do objeto desta contratação.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO

A ausência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados no Anexo I deste Contrato e necessários à execução satisfatória do objeto contratado, não exime a Contratada de executá-los dentro do preço global da proposta, devendo o seu orçamento ter sido elaborado levando em consideração que os serviços deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo da Contratada a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente.

##### CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

O faturamento será realizado após a conclusão de cada etapa, de acordo com o discriminado no cronograma físico – financeiro dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Para efeito de medições, as etapas dos serviços, serão necessariamente coincidentes com os meses do calendário, com exceção da primeira e última etapas, sendo a primeira etapa  iniciada a partir do 5º(quinto) dia útil da expedição pelo Contratante da Ordem de Execução de Serviço e a última com o recebimento definitivo do objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Nos 10 (dez) dias imediatamente seguintes às etapas de que trata o parágrafo anterior, a Fiscalização deverá vistoriar os serviços e verificar se, na execução da etapa, foram atendidas pela Contratada todas as condições contratuais. Em caso de conformidade a fiscalização fará a medição referente à execução da etapa.

## PARÁGRAFO TERCEIRO

Após vistoria, o Contratante comunicará à Contratada, por escrito, quando for o caso, as falhas verificadas, para as devidas correções no prazo a ser determinado pelo Contratante.

PARÁGRAFO QUARTO

Somente serão pagos os itens efetivamente executados e previstos na Planilha de Quantitativos e Custos.

## PARÁGRAFO QUINTO

Integra a primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento da primeira fatura, a apresentação, pela Contratada, dos seguintes documentos:

a) Registro do serviço/obra no CREA/DF;

b) Matrícula do serviço/obra no INSS;

c) Relação de Empregados - R.E.

## PARÁGRAFO SEXTO

Integra a última etapa do cronograma, para efeito de pagamento da última fatura, as guias de comprovação de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas, tributários e em especial, a certidão de quitação de débitos relativos aos serviços concluídos (INSS e FGTS), em original ou fotocópias autenticadas e o recebimento definitivo, não se admitindo guias que não se relacionem com os serviços.

PARÁGRAFO SÉTIMO

O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. O atesto deverá ocorrer após a conclusão e aceitação pelo Contratante de cada etapa. A Contratada deverá apresentar Certificado de Regularidade da Previdência, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. A validade dessa documentação poderá ser verificada através de consulta on line ao SICAF. Os documentos de cobrança deverão vir acompanhados, ainda, das cópias das notas fiscais específicas dos materiais aplicados na execução dos serviços, as quais deverão ser conferidos pela fiscalização do Contratante.

##### PARÁGRAFO OITAVO

Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta cláusula, sem culpa da Contratada, incidirá sobre o valor devido correção monetária pela variação do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor, publicado na Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas – FGV, relativa ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

##### PARÁGRAFO NONO

O(s) pagamento(s) será(ao) creditado(s) em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

##### Parágrafo DÉCIMO

Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere  às retenções tributárias.

##### Parágrafo DÉCIMO PRIMEIRO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

##### PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Havendo erro no documento de cobrança, irregularidade em quaisquer das certidões mencionadas no caput desta Cláusula, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa (pendências legais ou contratuais), ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não gerando à Contratada qualquer direito a alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.

# Parágrafo DÉCIMO TERCEIRO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# Parágrafo DÉCIMO QUARTO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, após oficiar à Contratada sobre as razões da medida, na forma do parágrafo seguinte.

# Parágrafo DÉCIMO QUINTO

A Contratada terá 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, o Contratante efetuará a glosa na fatura.

# Parágrafo DÉCIMO SEXTO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste termo contratual, foi prestada pela Contratada a garantia na modalidade de_______________, no valor de R$ _________ (valor por extenso), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiro, a Contratada deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data em que for notificada pelo Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia ou complementar a já existente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da notificação feita pelo Contratante.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

A garantia ou seu saldo será liberada ou restituída, a pedido da Contratada, no prazo de 07 (sete) dias consecutivos após o recebimento definitivo dos serviços, desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 7º e 9º da Lei n. 10.520/2002, artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O atraso injustificado no cumprimento do objeto desta contratação ou de prazos estipulados sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre a parte executada com atraso.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

# PARÁGRAFO TERCEIRO

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para cumprimento da obrigação deverá ser encaminhada à DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIENG, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, no endereço a ser fornecido pelo Executor do Contrato, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

# PARÁGRAFO QUARTO

Vencido o prazo proposto e aceito sem o cumprimento da obrigação, o Contratante fixará data-limite para o adimplemento, sem prejuízo da multa prevista no Parágrafo Primeiro desta cláusula.

# PARÁGRAFO QUINTO

O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no Parágrafo Segundo desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.

# PARÁGRAFO SEXTO

A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada, a rescisão contratual e o cancelamento do saldo de empenho.

# PARÁGRAFO SÉTIMO

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pela Contratada, serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou recolhidas mediante Guia de Recolhimento da União – GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do recebimento da notificação, ou cobrados judicialmente.

# PARÁGRAFO OITAVO

A Contratada inadimplente que não tiver crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no parágrafo anterior.

# PARÁGRAFO NONO

A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impede que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

# PARÁGRAFO DÉCIMO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Caso a Contratada deixe de apresentar nova garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, independente de notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, o presente Contrato, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, c/c art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/1993.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III da Lei n. 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento entra em vigor a partir do 5º(quinto) dia útil da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, tendo o seu término previsto para __/__/2008.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No prazo de vigência acima estabelecido estão computados os prazos de execução dos serviços que é de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir do 5º dia útil da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, com vencimento em __/__/____, 05 (cinco) dias corridos para o recebimento provisório com vencimento em __/__/____, 30 (trinta) dias corridos para o recebimento definitivo, com vencimento em __/__/____.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O término do prazo de vigência da contratação não exime a Contratada das obrigações assumidas com relação às garantias oferecidas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF    de          de 2008.

## RUITER ROBERTO RAMOS

Diretor da Secretaria de Administração do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N. ____/2008

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Este termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para a para a execução de serviços de engenharia de reforma do imóvel funcional, localizado na SQS 202 Bloco G apartamento 604, nesta Capital.

2 - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

2.1 - Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo:

- Normas de execução de serviços e/ou obras;

- Especificações;

- Métodos de ensaio;

- Terminologias;

- Padronização;

- Simbologias.

2.2 - Deve ser considerado o Decreto 92.100/85, bem como as normas das Concessionárias, Empresas de Serviços Públicos, Governo do Estado, Prefeitura, INMETRO, ISO 9002 e IPT.

2.3 - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

2.4 - Para efeito de medições, as etapas dos serviços serão necessariamente coincidentes com os meses do nosso calendário, com exceção da primeira e última etapa, que terão como parâmetro inicial e final o quinto dia útil da expedição da Ordem de Serviço e aceitação provisória do objeto contratado, respectivamente.

2.5 - Nos 10 (dez) dias imediatamente seguintes às etapas de que trata o subitem anterior, a Fiscalização vistoriará os serviços e verificará se, na execução da etapa, foram atendidas pela contratada todas as condições contratuais. Em caso de conformidade, a fiscalização fará a medição referente à execução da etapa.

2.6 - Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seu engenheiro responsável.

2.7 - À fiscalização caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indiretamente aos serviços.

2.8 - A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados.

2.9 - É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.

2.10 – A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de material empregado, sendo, ainda, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros.

2.11 - A Contratada deverá responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as Especificações Técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros de obras, assim como o processo de sua utilização.

2.12 – Os serviços executados fora do horário útil (noite, finais de semana e feriados) deverão ser solicitados oficialmente pela Contratada à Contratante, com antecedência mínima de 24 horas, para a devida autorização e acompanhamento da FISCALIZAÇÃO.

2.13 – A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.

2.14 – A Contratada deverá permitir o livre acesso ao local dos serviços da FISCALIZAÇÃO credenciada pelo Contratante, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas.

2.15 – A Contratada deverá providenciar a remoção contínua de entulho e detritos acumulados no local dos serviços, providenciando o transporte para local apropriado e autorizado pelo poder público.

2.16 – Ao concluir o serviço, todo o conjunto deverá se apresentar totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene e segurança.

2.17 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução deste Contrato.

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Na execução dos serviços, deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao caso, em especial as normas abaixo:

NBR 5410 – Instalações de baixa tensão;

NBR 6150 – Eletrodutos de PVC rígido – Especificação;

NBR 5626 – Instalação predial de água fria;

NBR 7198 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente;

NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

NBR 11702 – Tintas para edificações não industriais (CB 207);

Classifica tipos de produtos empregados nas pinturas de edificações não industriais.

NBR 13245 – Execução de pinturas em edificações não industriais;

Fixa condições exigíveis para a execução de pinturas em edificações não industriais, aplicadas em diversos substratos.

3.1 – DOS SERVIÇOS

Execução de serviços de engenharia para reforma de apartamento funcional, com demolições e retiradas, revestimentos de paredes, pisos, pinturas, forro, instalações hidro-sanitárias e instalações elétricas, conforme as especificações deste termo.

3.2 – MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento);

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for necessário para a execução dos serviços contratados.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização.

Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para o Contratante e executados por laboratório aprovado pela mesma.

Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro.

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18:

Capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de Segurança, respiradores contra poeira, máscaras para jato de areia e outros que se fizerem necessários.

3.3 - EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

Engenheiro/Arquiteto

O canteiro será dirigido por engenheiro ou arquiteto, devidamente inscrito no CREA/DF - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal.

Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do seu profissional, adquirida na supervisão de serviços com características semelhantes à contratada.

A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir da CONTRATADA a substituição do profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações, bem como atrasos parciais do cronograma físico, que impliquem prorrogação do prazo final dos serviços.

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido por meio do engenheiro ou arquiteto.

Encarregado Geral

O encarregado geral auxiliará o engenheiro/arquiteto na supervisão dos trabalhos.

O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada mínima de cinco anos, adquirida no exercício de função idêntica, em serviços com características semelhantes à contratada;

Hábitos sadios de conduta serão exigidos ao encarregado geral, assim como de todos os envolvidos nos serviços.

Elementos Auxiliares

O dimensionamento da equipe de auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de serviços e trabalho previamente estabelecido.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48h após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar uniformizados e devidamente identificados quando adentrarem as dependências do Condomínio para executarem os serviços contratados.

3.4 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO E DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA cuidará para que as partes do Condomínio que sofram interferência ou sejam utilizadas pela CONTRATADA para qualquer finalidade permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

A remoção de todo entulho para fora do apartamento e das dependências do Condomínio será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, em horário previamente definido pelo CONDOMÍNIO E/OU FISCALIZAÇÃO.

Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido, sem prejuízo das regras estabelecidas pelo Condomínio sobre a matéria.

O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO.

O entulho deverá ser transportado e depositado em containeres, cuja localização será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO/CONDOMÍNIO. Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demolições. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO do GDF.

3.5 - ANDAIMES/PROTEÇÕES

Os andaimes eventualmente necessários serão executados com material definido pela Contratada de modo a alcançar os locais de trabalho e tendo em vista a segurança exigida pelas Normas pertinentes.

As proteções, sinalizações e fechamentos necessários à execução dos serviços serão de encargo da Contratada, sendo a mesma responsável por qualquer prejuízo ou dano causado por falhas nestes aspectos.

O acesso de materiais para a execução dos serviços, bem como a retirada de entulhos, deverá ser feito pelos acessos e áreas de serviços do edifício, de modo a não interferir nas atividades, na integridade e na limpeza do Condomínio, garantindo-se o atendimento às normas de segurança específicas.

3.6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A descrição geral dos serviços a serem executados para a reforma do Apartamento nº 604 do Bloco G, quadra SQN 202, é a seguinte:

3.6.1 – Demolições e retiradas

Deverão ser retirados todas as luminárias, tampas de caixas de passagem elétrica, louças e metais sanitários, armário da sala, tubulação e conexões de entrada de  gás e saída de água quente da área de serviço, azulejos e pisos dos sanitários social e da suíte , retirada do piso da área de serviço, armário do sanitário social, rodapés, tubulação de água dos sanitários e tubulações de esgoto necessárias para a retirada dos aparelhos tipo bidês, retirada das tubulações de água quente.

Retirar as portas e divisórias de alumínio e acrílico dos box dos banheiros.

Retirada do emboço nas paredes da cozinha, do banheiro social e da suíte, onde foram retirados ao azulejos, nas paredes onde tem portas.

Retirada dos azulejos danificados da área de serviço para colocação de novas cerâmicas conforme especificação.

Retirada para substituição do piso da área de serviçoe da varanda do quarto de Oeste.

Retirada para troca das portas de entrada principal e da área de serviço e da porta de madeira da cozinha.

Retirada do armário da sala.

Retirada do ramal principal de entrada de energia elétrica, para troca dos condutores, conforme especificação.

Retirada do guarda corpo metálico para substituição. O novo guarda corpo metálico será fornecido pelo TRF1 , e sua colocação ficará a cargo da empresa contratada.

Todos os materiais retirados, como louças, metais, azulejos em bom estado, portas com fechaduras, deverão ser entregues à fiscalização. Os entulhos deverão ser retirados e acomodados em caçamba, devendo ser retirados o mais rápido possível ( até na primeira semana após o início da obra.

3.6.2 –  Esquadrias

1 – Portas – Todas as portas deverão ser retiradas, raspadas , lixadas e pintadas , conforme indicado no item pintura. O mesmo tratamento será dado aos alisares das portas.

As portas externas, da entrada principal e da área de serviço e da cozinha(de madeira) , deverão ter trocadas por outras novas

A porta da entrada principal, da entrada da área de  serviço e a da cozinha serão de madeira de boa qualidade, para pintura. As fechaduras e dobradiças deverão ser trocadas. As trancas tipo “pega ladrão” existentes deverão ser reinstaladas nas novas portas.

Os quatro armários de madeira existentes nos quartos serão reformados por pessoal do TRF1( as partes de madeira e ferragens).  Porém a pintura dos mesmos será realizada pela empresa executora da obra, conforme especificado no item 5 – Pinturas.

A fabricação, fornecimento e instalação do armário da sala não fará parte deste contrato, sendo objeto de outro contrato específico de fabricação de móveis.

2 – Janelas de ferro – As janelas de ferro da sala e dos quartos (quatro janelas de 2,10 m x 1,60 m ) deverão ter suas ferragens totalmente recuperadas. Deverão ser trocados os baguetes danificados. As fixações dos vidros deverão ser revisadas. A pintura existente deverá ser raspada e lixada, tenso a nova pintura descrita no item pintura.

3 – A porta de correr do cômodo contíguo à varanda virada para oeste, de dimensões 2,00x2,46, deverá ser totalmente recuperada retirando-se as partes corroídas e as roldanas, fazendo as soldas necessárias e colocando novas roldanas. Na parte superior deverá ser feita a adaptação necessária para permitir a passagem de duto que interligará um aparelho de ar condicionado do tipo Split de 12.000 BTU, à unidade condensadora, que ficará do lado de fora. Este aparelhjo será colocado após a conclusão da obra e não faz parte deste projeto.

4 – Os box dos banheiros da suíte e social serão de vidro temperado tipo Blindex e serão fornecidos por empresa contratada pelo TRF1 e não fazem parte deste contrato.

5 – O novo guarda corpo metálico da varanda será fornecido pelo TRF1 e será instalado e pintado pela empresa contratada.

3.6.3 – Revestimentos de paredes

Cerâmicas – Nas paredes da cozinha, do banheiro social e banheiro da suíte, deverão ser colocadas cerâmicas conforme especificação. As faces das paredes onde houver portas, o emboço antigo deverá ser totalmente removido, de maneira que ao se assentar as novas cerâmicas, as mesmas fiquem faceando os marcos das portas, da mesma forma em que encontram-se hoje, antes da retirada dos azulejos.

As paredes dos banheiros poderão ter as faixas e filetes previstos na planilha, substituídos por pastilha cristal PL 31, ou faixa em granito branco ártico. Será definido no decorrer da obra.

Os azulejos danificados da área de serviço deverão ser retirados e colocados outros iguais em perfeitas condições.

As paredes onde o revestimento é o reboco com pintura, as mesmas deverão ser revisadas, com a retirada de quaisquer imperfeições que existam, como frestas, buracos de furação, marcas de infiltração, etc. As paredes externas, ao lado da entrada de serviço e no hall de entrada principal deverão ter o reboco recomposto para aplicação de tinta, conforme especificado. A pintura deverá ser executada pelo pessoal da manutenção dpo TRF1.

Infiltrações de água pluvial nas paredes, conforme a apresentada no quarto de empregada deverão ser corrigidas. Parece ser um problema na parede externa, cujo revestimento é de pastilha, sendo um problema do condomínio, porém, deverá ser feita uma impermeabilização interna com Sika Top 107 em quatro demãos cruzadas.

3.6.4 – Pisos

O piso da sala e dos quartos, de lâminas de 20 cm de largura de laminado melamínico, será retirado por uma empresa já contratada. Após a conclusão da obra de reforma, esta mesma empresa fará a colocação do novo piso com rodapé.

Nos banheiros da suíte e social e na área de serviço e da cozinha após a retirada dos pisos e adaptações necessárias das instalações hidrosanitárias, deverão ser colocadas cerâmicas conforme especificações.

O piso da varanda deverá ser trocado e terá o mesmo piso da área de serviço.

Deverão ser colocadas soleiras, na largura dos marcos, nas portas que dividem pisos diferentes, conforme especificação.

3.6.5 – Pinturas

As janelas de ferro, deverão ser raspadas e receber tratamento de primer antiferrugem e posteriormente aplicação de tinta esmalte Coralit acetinado na cor platina. O mesmo tratamento será dado ao guarda corpo metálico da varanda.

As portas que não forem trocadas, deverão ser raspadas, emassadas e pintadas com a mesma tinta esmalte sintético Coralit na cor platina.

Os quatro armários de madeira dos quartos deverão ter a pintura existente raspada, com aplicação de massa acrílica e lixamento, para posterior pintura com tinta acetinada esmalte sintético Coralit na cor platina. A pintura final deverá ser realizada com pistola apropriada que permita um acabamento uniforme e perferito, que não apresente nenhum sinal de frestas, rachaduras, empolamento ou escorrimento da tinta.

Os forros de gesso dos banheiros e da cozinha receberão pintura de tinta esmalte sintético na cor branco fosco Coralit.

3.6.6 – Forro

Os forros de gesso serão demolidos para a troca das tubulações de água. Posteriormente deverão ser recompostos e pintados com a tinta especificadano item pintura acima.

3.6.7 – Instalações Hidro Sanitárias

Após a retirada dos azulejos e dos forros dos banheiros da suíte e social, deverá ser trocada toda a tubulação de água dos banheiros e parte (entrada de gás e água quente) da área de serviço. Deverá ser colocada nova tubulação de pvc rígido nos diâmetros compatíveis com as instalações. Deverão ser colocados também novos registros de acabamento cromado, conforme especificações.

Na cozinha deverá ser feita a adaptação da instalação hidráulica e sanitária, em função da colocação de duas cubas inox na bancada, conforme planta baixa.

Nos banheiros deverão ser retirados os bidês, que não mais existirão, pois está prevista a colocação de duchas higiênicas, conforme especificação. A tubulação de esgoto destes aparelhos deverá ser tampada de maneira conveniente. As válvulas de descarga dos vasos sanitários serão retiradas, pois os novos vasos sanitários ( bacias) deverão ser com caixa de descarga acopladas na cor branco gelo.

A tubulação de entrada de gás existente na área de serviço deverá ser retirada e plugada (instalação de CAP) de maneira conveniente. Somente o trecho sob  o piso da área de serviço deverá ser retirado, uma vez que está prevista a troca do piso da área de serviço.

3.6.8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA E LÓGICA

Toda a instalação elétrica deverá ser revisada. Esta revisão inclui toda a troca de quaisquer elementos da instalação que não estiverem em perfeitas condições de funcionamento. O quadro geral de entrada de energia elétrica, instalado na cozinha deverá ser trocado pelo quadro especificado. Deverão ainda ser previstos três novos circuitos para alimentar três aparelhos de ar condicionado do tipo “Split” de 12.000 BTU a serem instalados nos quartos indicados na planta baixa de arquitetura. O fornecimento e instalação destes aparelhos não fazem parte deste contrato.

O ramal principal de entrada de energia elétrica existente, desde a cabine da CEB no térreo até o quadro geral de distribuição de energia a ser instalado na cozinha, deverá ser trocado. Deverá ser colocada nova entrada de energia com quatro condutores de cobre flexíveis, de bitola de 6 mm² cada, em cores diferentes conforme Norma Brasileira. Deverão ser instalados dois disjuntores trifásicos de 32 Ampères, um na saída do quadro da CEB e o outro na entrada do qudro elétrico a ser instalado na cozinha. Este quadro deverá ser para dezesseis disjuntores novos que deverão ser instalados, incluindo os três disjuntores que serão instalados para alimentação dos aparelhos de ar condicionado que estão previstos para tês quartos.

Alguns pontos de tomada deverão ser acrescentados, conforme mostra a planta anexa a este projeto. Para isto deverão ser cortadas paredes e pisos que se fizerem necessários para embutir os eletrodutos, que deverão ser rígidos, em tubos de PVC apropriados. Os pontos de telefone indicados na planta também deverão ser adaptados. Também os pontos de lógica (computadores) indicados em planta deverão ser previstos de instalação.

3.7 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.7.1 - ESQUADRIAS

Portas de entrada social e de serviço e da cozinha (de madeira).

As portas da entrada social, da entrada da área de serviço e da cozinha, deverão ser trocadas por outras três, de madeira tipo prancheta de compensado de boa qualidade por fora e internamente tarugada de madeira maciça, para pintura.

Fechadura  Haga DECORATTA  R externa CR - para porta principal. Três dobradiças alto padrão da Papaiz.

Fechadura Papaiz para porta da área de serviço.

O guarda corpo metálico da varanda será fornecido pelo TRF1.

3.7.2 – CERÂMICAS

– As cerâmicas que revestirão as paredes da cozinha serão da marca REVITAGRES 28X47 MILTONIA GREY A / 21.

– As cerâmicas que revestirão as paredes do banheiro social serão da marca REVITAGRES 28X47 MILTONIA GREY A / 21.

- As cerâmicas que revestirão as paredes do banheiro da suite serão da marc REVITAGRES 28X47 MILTONIA GREY A / 21.

- As cerâmicas que revestirão o piso do banheiro social serão da marca ITAGRES 40X40 MILTONIA GREY A/220

- As cerâmicas que revestirão o piso da área de serviço serão da marca  ICASA 30x30

- As cerâmicas que revestirão o piso da varanda do quarto de oeste, será de marca ICASA, igual a da área de serviço.

- As cerâmicas que revestirão o piso do banheiro da suíte serão da marca ITAGRES 40X40 MILTONIA GREY A/220

– Na divisão dos pisos dos banheiros com os pisos internos do quarto da suíte e da circulação (piso em laminado) e do quarto de empregada com a área de serviço e do piso da cozinha com a sala, deverão ser instaladas soleiras de mármore branco, na mesma largura do marco e do comprimento da largura das portas onde serão instaladas.

3.7.3 – EQUIPAMENTO HIDRO-SANITÁRIOS

3.7.3.1 - Cozinha:

      - Bancada de pia em granito preto neve espessura de 20 mm, com duas cubas inox. Medidas 3,25m x 0,55 m;

      - Duas cubas inox Marca Strake de 46x30x15 N 301 na bancada da cozinha;

      - Duas torneiras DECA 1167 C40 CR pra mesa, para as cubas da bancada da cozinha;

      - Duas válvulas americanas DECA 1623 C 3.1/2”, para as cuba inox;

      - Dois sifões cromados DECA C 112 para as cubas da cozinha;

      - Uma pedra de granito para canto para filtro;

      - Duas ligações flexíveis de aço marca DECA de 40 cm.

3.7.3.2 – Banheiro da suíte:

      - Bacia sanitária com caixa acoplada, marca CELITE modelo ALOHA GP –90 cor gelo.

      - Torneira para lavatório marca DECA 1196 C40 CR;

      - Papeleira para papel higiênico DECA;

      - Ducha higiênica DECA 1984 C40 CR;

      - Espelho para parede de 1,50 m x0,80 fixado à parede com fixadores tipo finesson;

      - Porta toalha marca DECA 205 C40 CR argola;

      - Porta toalha marca DECA 2040 C40 CR barra;

      - Válvula para lavatório cromada DECA 1602;

      - Sifão cromado DECA 2040 C40 CR barra  para lavatório;

      - Lavatório de coluna DECA L-7 –GE 17 cor gelo

3.7.3.3 – Banheiro social:

      - Bacia sanitária com caixa acoplada, marca CELITE modelo ALOHA GP –90 cor gelo.

      - Torneira para lavatório marca DECA 1196 C40 CR;

      - Papeleira para papel higiênico DECA;

      - Porta toalha marca DECA 205 C40 CR argola;

      - Porta toalha marca DECA 2040 C40 CR barra;

      - Ducha higiênica DECA 1984 C40 CR;

      - Armário de banheiro, de parede, de alumínio e porta com vidro, dimensões 50 x 80 cm;

      - Válvula para cuba de louça para lavatório DECA 1602;

      - Sifão cromado para lavatório DECA;

      - Cuba de louça FERMAR ISA CL-2-40 BR 4911, para fixação em bancada de granito.

3.7.4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA

– Quadro de entrada de distribuição, marca Siemens,  de instalação embutida, com capacidade para instalação de 15 disjuntores.

– Disjuntor elétrico com capacidade de 16 A para circuito do ar condicionado.

– Instalação de três circuitos elétrico, com seção circular de 4 mm², com três fios (fase, neutro e terra) ligando às tomadas dos aparelhos splits de ar condicionado nos quartos indicados em planta, previstos para 12.000 BTU ao do quadro de entrada de energia da cozinha.

– Três tomada para ar condicionado de 12.000BTU

– Revisão completa das instalações elétricas com troca das partes do sistema que estiverem com defeito.

– As tomadas elétricas a serem acrescentadas no apartamento, bem como pontos de telefone e de computadores, conforme planta baixa anexa a este memorial, deverão ser previstas interligadas por eletrodutos embutidos nos pisos, lajes ou paredes, de maneira conveniente, e com todos os condutores passados.

– O ramal principal de entrada de energia elétrica existente, desde a cabine da CEB no térreo até o quadro geral de distribuição de energia a ser instalado na cozinha, deverá ser trocado. Deverá ser colocada nova entrada de energia com quatro condutores de cobre flexíveis, de bitola de 6 mm² cada, em cores diferentes conforme Norma Brasileira. Deverão ser instalados dois disjuntores trifásicos de 32 Ampères, um na saída do quadro da CEB e o outro na entrada do quadro elétrico a ser instalado na cozinha. Este quadro deverá ser para dezesseis disjuntores novos que deverão ser instalados, incluindo os três disjuntores que serão instalados para alimentação dos aparelhos de ar condicionado que estão previstos para três quartos.

ANEXO II AO CONTRATO N. ____/2008

1. PLANILHA DE PREÇOS

| em | Discriminação | Unid. | Qtd | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01.01 | Licenças, emolumentos, taxas da obra e da edificação, registros em cartório, CREA ,GDF, alvará de construção e outras | vb | 1,00 |  |  |
| 01.02 | Aluguel de caçamba para entulho | dia | 6,00 |  |  |
| 01.03 | Mobilização de pessoal e equipamentos | vb | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 01 |  |  |  |  |  |
| 02.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  |
| 02.01 | Engenheiro não residente | mês | 2,00 |  |  |
| 02.02 | Mestre de obras residente | mês | 2,00 |  |  |
| 02.03 | Transporte horizontal e vertical de materiais no canteiro | mês | 2,00 |  |  |
| 02.04 | Fretes e carrretos | mês | 2,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 02 |  |  |  |  |  |
| 03.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |
| 03.01 | De revcestimendo de paredes em azulejos | m² | 78,00 |  |  |
| 03.02 | De revestimento de piso em cerâmica | m² | 25,00 |  |  |
| 03.03 | Da tubulação hidáulica e de esgoto dos banheiros da suite e social e pontos na área de serviço. | vb | 1,00 |  |  |
| 03.04 | Do forro de gesso | m² | 8,50 |  |  |
| 03.05 | Remoção das pinturas de janelas | m² | 14,00 |  |  |
| 03.06 | Remoção das pinturas de portas | m² | 37,00 |  |  |
| 03.07 | Dos pontos de eletricidade | un | 3,00 |  |  |
| 03.08 | Tamponamento das tubulações de gas e água quente na área de serviço | vb | 1,00 |  |  |
| 03.09 | Cortes em paredes e pisos e lajes para passagem de eletrodutos | m | 20,00 |  |  |
| 03.10 | Remoção do guarda corpo metálico da varanda | pç | 1,00 |  |  |
| 03.11 | Transporte, remoção e bota-fora de entulho | m³ | 5,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 03 |  |  |  |  |  |
| 04.00 | ESQUADRIAS |  |  |  |  |
| 04.01 | Porta de entrada de madeira para pintura | pç | 1,00 |  |  |
| 04.02 | Dobradiça para porta de entrada alto padrão da Papaiz | cj | 1,00 |  |  |
| 04.03 | Fechadura HAGA DECORATTA R externa CR | pç | 1,00 |  |  |
| 04.04 | Repintar portal principal e colocar novos alisares a serem pintados | vb | 1,00 |  |  |
| 04.05 | Porta de entrada de serviço e da cozinha, em madeira tipo prancheta | pç | 2,00 |  |  |
| 04.06 | Fechadura Papaiz da porta da área de serviço | pç | 1,00 |  |  |
| 04.07 | Reparo da porta da cozinha em vidro | pç | 1,00 |  |  |
| 04.08 | Conserto da porta de correr de ferro com vidro no quarto com varanda | pç | 1,00 |  |  |
| 04.09 | Revisão de todas as janelas com retirada de corrosões | m² | 14,00 |  |  |
| 04.10 | Colocação de guarda corpo metálico fornecido pelo TRF1 | pç | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 04 |  |  |  |  |  |
| 05.00 | REVESTIMENTO DE PAREDES - CERÂMICAS |  |  |  |  |
| 05.01 | Cerâmica nas paredes da cozinha Revitagres 28x47,5 miltonia grey A/21 | m² | 33,00 |  |  |
| 05.02 | Reparos nos azulejos das paredes da área de serviço | m² | 6,00 |  |  |
| 05.03 | Nas paredes do banheiro da suíte Revitagres 28x47,5 miltonia grey a/21 | m² | 25,00 |  |  |
| 05.04 | Nas paredes do banheiro social Revitagres 28x47,5 miltonia grey a/21 | m² | 30,00 |  |  |
| 05.05 | Faixa com dois filetes no perímetro dos banheiros da suíte e social | m | 19,00 |  |  |
| 05.06 | Reparos nos revestimentos de paredes, e lajes | vb | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 05 |  |  |  |  |  |
| 06.00 | REVESTIMENTO DE PISOS EM CERÂMICA |  |  |  |  |
| 06.01 | área de serviço - cerâmica Icasa | m² | 4,40 |  |  |
| 06.02 | banheiro da suite - Itagres 40x40 A Miltonia Grey A/220 | m² | 4,35 |  |  |
| 06.03 | banheiro social - Itagres 40x40 A Miltonia Grey A/220 | m² | 4,20 |  |  |
| 06.04 | Soleiras de mármore branco nas portas | pç | 4,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 06 |  |  |  |  |  |
| 07.00 | PINTURAS |  |  |  |  |
| 07.01 | Pinturas de janelas - coralit acetinado cor platina | m² | 22,00 |  |  |
| 07.02 | Pinturas de portas e alisares- Coralit acetinado cor platina | m² | 37,00 |  |  |
| 07.03 | Pinturas dos armários - Coralit acetinado cor platina | m² | 108,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 07 |  |  |  |  |  |
| 08.00 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS |  |  |  |  |
| 08.01 | Tubulações hidráulicas dos banheiros e cozinha e com conexões | vb | 1,00 |  |  |
| 08.02 | Tubulações de esgoto dos banheiros e da cozinha | vb | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 08 |  |  |  |  |  |
| 09.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  |  |  |
| 09.01 | Instalação de quadro geral de energia na cozinha com 15 disjuntores | pç | 1,00 |  |  |
| 09.02 | Troca da entrada principal desde quadro da CEB ao Quadro de entrada do apartamento com colocação de quatro condutores de 6 mm² | m | 50,00 |  |  |
| 09.03 | Instalação de tomadas de energia nos pontos indicados | pç | 5,00 |  |  |
| 09.04 | Instalação de pontos de telefone indicados | pç | 4,00 |  |  |
| 09.05 | Instalação de pontos de dados /computador | pç | 2,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 09 |  |  |  |  |  |
| 10.00 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |
| 10.01 | Lavatório de colona DECA L-7 - GE 17 | pç | 1,00 |  |  |
| 10.02 | Bancada de granito preto neve de 3,25m x 0,55 m com dois furos para cubas inox, para pia da cozinha | pç | 1,00 |  |  |
| 10.03 | Cubas inoxidáveis Strake 46x30x15 N301 na bancada da cozinha | pç | 2,00 |  |  |
| 10.04 | Polimento na de granito existente na suite. | pç | 1,00 |  |  |
| 10.05 | Rodamão de granito largura 10 cm na bancada da suite | m | 2,50 |  |  |
| 10.06 | Válvula americana para cubas inox da cozinha -DECA 1623 C - 3.1/2 | pç | 2,00 |  |  |
| 10.07 | Espelho para banheiro da suite de 1,50 m x 0,80 | pç | 1,00 |  |  |
| 10.08 | Bacia Celite ALOHA GP - 90 com cx coplada COR GELO | pç | 2,00 |  |  |
| 10.09 | Assento para bacia sanitária | pç | 2,00 |  |  |
| 10.10 | Ducha higiênica Manual DECaA 1984 C40 CR | pç | 2,00 |  |  |
| 10.11 | Torneira para lavatório social e da suite DECA 1196 C40 CR | pç | 2,00 |  |  |
| 10.12 | Torneiras para cuba da cozinha DECA 1167 C40 CR de mesa (bancada) | pç | 2,00 |  |  |
| 10.13 | Sifão DECA C100 cromado para lavatório social | pç | 1,00 |  |  |
| 10.14 | Válvulas DECA 1602 C para lavatório, semm ladrão. | pç | 2,00 |  |  |
| 10.15 | Sifão DECA C112cromado para pias da cozinha. | pç | 2,00 |  |  |
| 10.16 | Ligação flexível aço DECA 40 cm | pç | 2,00 |  |  |
| 10.17 | Porta Toalha DECA 2040 C40 CR Barra | pç | 2,00 |  |  |
| 10.18 | Porta Toalha DECA 20500 C40 CR Argola | pç | 2,00 |  |  |
| 10.19 | Papeleira DECA 2020 C40 CR | pç | 2,00 |  |  |
| 10.20 | Saboneteiras de acrílico fumê para parede nos lavatórios | pç | 2,00 |  |  |
| 10.21 | Grelha de saída de esgoto para box dos chuveiros Moldenox | pç | 2,00 |  |  |
| 10.22 | Pedra em granito de canto para colocação de filtro de água | pç | 1,00 |  |  |
| 10.23 | Armário de alumínio para banheiro social | pç | 1,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 10 |  |  |  |  |  |
| 11.00 | DIVERSOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 11.01 | Vidro liso 3 mm | m² | 1,00 |  |  |
| 11.02 | Desmobilização de pessoal e equipamento | vb | 1,00 |  |  |
| 11.03 | Limpeza geral e permanente da obra | mês | 2,00 |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 11 |  |  |  |  |  |
|  | SOMA DOS SUBTOTAIS DE 1.0 A 11.0 |  |  |  |  |
|  | BDI |  |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |

2. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR ACUM. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00 | Administração Central | % |  |  |
| 02.00 | Tributos sobre a Nota Fiscal | % |  |  |
| 02.01 | ISS | % |  |  |
| 02.02 | COFINS | % |  |  |
| 02.03 | PIS | % |  |  |
| 02.04 | CPMF | % |  |  |
| 03.00 | Imprevistos e Seguros | % |  |  |
| 04.00 | Custos Financeiras | % |  |  |
| 05.00 | Margem de Contribuição (Lucro Previsto) | % |  |  |
| TOTAL DO BDI |  |  |  |  |

ANEXO III AO CONTRATO N. ____/2008

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Item | Descriminação dos serviços | 30 dias | 30 dias | Total do item |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviços preliminares |  |  |  |
| 02 | Administração da obra e manutenção do canteiro |  |  |  |
| 03 | Demolições e retiradas |  |  |  |
| 04 | Esquadrias |  |  |  |
| 05 | Revestimentos de parede – Cerâmicas |  |  |  |
| 06 | Revestimentos de piso em cerâmica |  |  |  |
| 07 | Pinturas |  |  |  |
| 08 | Instalações hidro-sanitárias |  |  |  |
| 09 | Instalações elétricas e telefonia |  |  |  |
| 10 | Louças e metais |  |  |  |
| 11 | Diversos e serviços complementares |  |  |  |
| Total do período |  |  |  |  |
| percentual do período |  |  |  |  |