Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br..

Brasília-DF, 02 de abril de 2008.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de Retirada PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2008 Processo n. 9.460/2007 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2008

### PROCESSO: 9.460/2007

### LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 132, de 30 de março de 2007, torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

  - - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split e exaustores para o estúdio, reprografia e CPD do TRF 1ª Região, de acordo com as especificações, quantitativos e observações constantes do Anexo I deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 15/04/08.

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico, exclusivamente, as microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com o disposto no art. 6º do Decreto 6.204/2007, que atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio, declaração de que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

3.6 - Não será permitida a participação de empresas:

a) empresas que não se enquadrem na condição de microempresas e empresas de pequeno porte;

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

d) suspensas temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) abertas as propostas, a Pregoeira verificará a conformidade de cada item com os requisitos estabelecidos no Edital;

c) caso seja verificado que a proposta não atenda aos requisitos estabelecidos, será desclassificada pela Pregoeira, passando-se em seguida à abertura da fase de lances;

d) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

e) encerrada a fase de lances, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do preço ofertado pela proponente classificada em primeiro lugar, com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

f) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

g) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

h) constatado o atendimento aos requisitos habilitatórios mencionados na alínea anterior, a Pregoeira fixará o prazo máximo de 30 (trinta) minutos para que a licitante encaminhe, via fax, a documentação exigida para fins de habilitação;

i) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

j) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

k) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta  exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br , a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 - O encaminhamento da proposta para o endereço eletrônico mencionado no subitem anterior, deverá obrigatoriamente ser acompanhado do respectivo anexo (planilha de preços, especificações, marca/modelo/referência e outros quando for o caso) sob pena de desclassificação.

5.3 - A empresa vencedora deverá encaminhar, após a fase competitiva, proposta escrita ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) prever o prazo de execução dos serviços, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do recebimento ordem de execução dos serviços;

e) fixar prazo de garantia dos serviços, não inferior a 12 (doze) meses, contado da data em que ocorrer o recebimento definitivo;

f) consignar o preço unitário e total, observando o modelo da Planilha para Formulação de Preços constante do Anexo II deste Edital, ficando estabelecido que na hipótese de divergência entre um e outro, a pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

g) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital.

5.4 - A proposta vencedora ajustada ao lance deverá ser encaminhada à Pregoeira, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, contado do final da Sessão Pública, através do Fac-símile n. (0xx61) 3323 3441, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão.

5.5 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.6 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública) as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL proposto para o item.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

7.1.4 - prova de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 - Constitui também, condição de habilitação, o encaminhamento pela detentora da melhor oferta:

7.2.1 - declaração nos moldes do Anexo III deste Edital, firmada pelo representante legal da licitante, dando conta de que não emprega menores de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de que não prescreve trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos profissionais de seu quadro, com idade entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos.

7.2.2 - Declaração de Vistoria, expedida pela Divisão de Engenharia - DIENG, comprovando que tomou ciência dos serviços, características, condições especiais e dificuldades que possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo o prévio e total conhecimento da situação, momento em que deverão ser conferidos os quantitativos e padrões a serem discriminados na proposta.

7.2.3.1 - a vistoria deverá ser previamente agendada junto a Divisão de Engenharia - DIENG, localizada no subsolo A do Edifício D. Marta XVIII do TRF – 1ª Região, SAU/SUL, Quadra 02 Bloco M, Lote 7A - Brasília/DF, de 2ª a 6ª feira, de 14 às 18 horas, com o servidor André, pelos telefones (61) 3314-5267 ou 3314-5795.

7.2.3 - Atestado de capacidade técnica, emitido por Órgãos da Administração Pública ou entidade privada, comprovando que a licitante executou o fornecimento e instalação de equipamentos semelhantes ao objeto desta licitação.

7.3 - A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser encaminhada, através do Fac-símile n. (0xx61) 3323 3441, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, após a Pregoeira solicitar sua apresentação, sendo o original apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término da Sessão.

7.4 – A licitante deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.

7.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da empresa, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Pregoeira, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.5.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.5, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.

7.6 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - Somente concorrerão à qualificação para fins de participação da fase de lances as propostas que atenderem às condições deste Edital e seus Anexos.

8.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por item.

8.3 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.4 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.5 - Serão desclassificadas as propostas:

a) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;

b) que indicarem mais de uma marca para o mesmo item, bem como as propostas cujas amostras não atendam as especificações técnicas obrigatórias;

c) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

d) não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital.

8.6 - Poderá a Pregoeira ou o Setor requisitante, quando da verificação da conformidade das propostas com os requisitos fixados no Edital, solicitar a apresentação de amostras dos equipamentos especificados.

8.6.1 - Em havendo solicitação, as amostras deverão ser apresentadas no prazo máximo 03 (três) dias corridos após a fase de lances, devidamente identificadas com o número da licitação, nome da licitante e o número do item, sob pena de desclassificação da proposta.

8.6.2 - As amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir sua compatibilidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, bem como as consignadas na proposta apresentada.

8.6.3 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para confrontação quando da entrega dos materiais ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 10 (dez) dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação.

8.7 - Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados.

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

10.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente a justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

13.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

13.7 – Os originais das propostas e os documentos habilitatórios das empresas vencedoras deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no térreo do Edifício Adriana/TRF-1ª Região - SBS, Quadra 02, Bloco D, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930, 3314-5931 ou 3314-5932.

13.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES.

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

Brasília-DF, 02 de abril de 2008.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2008

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Contratação de serviços de fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split e exaustores para o estúdio, reprografia e centro de processamento de dados - CPD do TRF 1ª Região.

2 - JUSTIFICATIVAS

2.1 – Tendo em vista a ampliação dos Setores de reprografia, CPD e estúdio de rádio e TV da ASCOM faz necessário a instalação de novos equipamentos de ar condicionado para atender a demanda de calor gerada nos ambientes dessas Unidades .

3 - DOS FORNECIMENTOS

ITEM 1

Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado de acordo com as especificações e locais indicados no quadro abaixo:

| Equipamento | Especificações | QTD | Nº BR | Locais da Instalação | Serviço contratado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelho de ar condicionado do tipo “Split” | 24.000 BTU/h 220 V, 60 Hz, controle remoto sem fio com seleção de temperatura | 01 | 0226746 | Uma unidade na sala de edição do estúdio no 2º SS do ed. Sede II. | Fornecimento e instalação dos equipamentos incluindo bombas de dreno, sistema de renovação, filtros de carvão ativado, recuperação das partes afetadas, construção de base onde serão fixadas as unidades condensadoras e instalação elétrica completa. |

##### ITEM 2

Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado de acordo com as especificações e locais indicados no quadro abaixo:

| Equipamento | Especificações | QDT | Nº BR | Locais da Instalação | Serviço contratado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelho de ar condicionado do tipo “split” | 18.000 BTU/h Instalação em teto, 220 V, 60 Hz, controle remoto sem fio com seleção de temperatura. | 02 | 0228588 | Duas unidades no Centro de Processamento de Dados – CPD no 1º Subsolo do ed. Sede II | Fornecimento e instalação dos equipamentos incluindo bomba de dreno, recuperação das partes afetadas, construção de base onde será fixada a unidade condensadora e instalação elétrica. |

##### ITEM 3

Fornecimento e instalação de exaustores de acordo com as especificações e locais indicados no quadro abaixo:

| Equipamento | Especificações | QTD | Nº BR | Locais da Instalação | Serviço contratado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelhos de exaustão | Centrífugo Monofásico 110/220 v diâmetro 25 cm Vazão 13 m3/min 1500 rpm ¼ HP | 01 | 0289928 | Uma unidade na reprografia no 1º Subsolo do Ed. Sede II. | Fornecimento e instalação dos equipamentos incluindo recuperação das partes afetadas e instalação elétrica. |

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.1 - Tratando-se de serviço de fornecimento e instalação em ambiente pronto, detalhes e/ou serviços correlatos que venham a surgir durante a execução do mesmo serão considerados como incluídos neste roteiro, bem como responsabilidade pelos danos que venham ocorrer ao imóvel ou a terceiros.

5.2 - Fornecer os equipamentos listados e todo material necessário à execução dos serviços incluindo instalação elétrica, pintura de TODA a parede nos moldes pré-existente.

5.3 - Responsabilizar-se por todas as taxas, impostos e obrigações trabalhistas de seus empregados.

5.4 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ao patrimônio, aos equipamentos, às instalações e/ou aos bens do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em decorrência da execução dos serviços, incluindo-se também os danos materiais ou pessoais a terceiros.

5.5 - Todas as operações deverão ser realizadas em perfeita concordância com todos os princípios éticos e profissionais vigentes, recomendações e normas técnicas pertinentes.

5.6 - Durante o período de 12 (doze) meses, referente à assistência técnica da garantia, a empresa vencedora do certame, independente de ser ou não fabricante do aparelho fornecido, obriga-se a efetuar, em caráter definitivo e sem ônus para o TRF 1ª Região, a substituição do equipamento por um novo e de primeiro uso, na hipótese do mesmo vir a apresentar defeito de fabricação ou se a soma do período de paralisação do mesmo ultrapassar 10 (dez) dias úteis, dentro de qualquer prazo de 30 (trinta) dias corridos.

5.7 - Os serviços de assistência técnica da garantia (manutenção corretiva e substituição do equipamento) serão executados no local onde o aparelho estiver instalado, em dias úteis, de segunda a sexta feira, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas.

5.8 - O pedido de assistência técnica, durante o período da garantia, poderá ser formalizado por telefone, fax, e-mail e/ou outro meio hábil de comunicação, no horário de 08:00 às 18:00 horas, devendo a empresa vencedora do certame atendê-lo no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contado a partir do recebimento da solicitação feita pelo TRF 1ª Região. O equipamento deverá estar consertado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o atendimento do chamado.

5.9 - Caso ocorra necessidade de retirar o aparelho, peça e/ou componente para conserto, fora do local em que estiver instalado, deverá ser de 07 (sete) dias úteis o prazo para a conclusão dos serviços de assistência técnica. A empresa vencedora do certame assinará termo próprio, expedido pela Fiscalização do TRF 1ª Região, autorizando a saída do equipamento/peça/componente.

5.10 - Na execução dos serviços de assistência técnica da garantia a empresa vencedora do certame utilizará mão de obra especializada, materiais e ferramentas adequadas, bem como peças e componentes novos e originais. Qualquer substituição de peça/componente será previamente autorizada e acompanhada pelo servidor do TRF 1ª Região, sendo a peça/componente substituída(o) de propriedade do TRF 1ª Região.

5.11 - Ao final do serviço, como pré-requisito para o Recebimento Definitivo a Contratada deverá fornecer ao Contratante, por escrito, as recomendações para uso, manutenção, conservação e limpeza do equipamento.

5.12 - Deverão ser recuperadas todas as partes afetas nos moldes pré-existentes. Os acabamentos no forro ou nas paredes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos correrão por conta da contratada.

5.13 - Os serviços deverão ser executados em dias e horários determinados pelo contratante.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2008

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ar condicionado do tipo Split, 24.000 BTU/h, 220V, 60 Hz, controle remoto sem fio com seleção de temperatura, com fornecimento e instalação, incluindo bombas de dreno, sistema de renovação, filtros de carvão ativado, recuperação das partes afetadas, construção de base onde serão fixadas as unidades condensadoras e instalação elétrica completa. | 01 |  |  |
| 02 | Ar condicionado do tipo Split, 18.000 BTU/h, instalação em teto, 220V, 60 Hz, controle remoto sem fio com seleção de temperatura, com fornecimento e instalação, incluindo bomba de dreno, recuperação das partes afetadas, construção de base onde será fixada a unidade condensadora e instalação elétrica completa. | 02 |  |  |
| 03 | Aparelho de exaustão. Centrifugo, monofásico 110/220v, diâmetro 25 cm, Vazão 13 m3/min, 1500 rpm ¼ HP, com fornecimento e instalação, incluindo recuperação das partes afetadas e instalação elétrica. | 01 |  |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2008

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

__________________(NOME DA EMPRESA)_________________, inscrita no CNPJ ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  ____________ e do CPF no .____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

Local e data.

___________________(assinatura)__________________

nome e n. da identidade do representante legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2008

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. ____/2008 DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTORES PARA O ESTÚDIO DA ASCOM, GRÁFICA, REPROGRAFIA E CPD, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E ___________________________.

Aos     dias do mês de             de 2008, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.658.507/0001-25, com sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor da Secretaria de Administração, Sr. RUITER ROBERTO RAMOS, brasileiro, casado, CPF n. 066.513.131-34, RG n. 190.205 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria DIGES/600 –107, de 04.05.2006, e _______________________ inscrita no CNPJ/MF sob n. _____________________, sediada no____________________, ________ - __, CEP: __________, tel:_____________, fax:___________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu _______, Sr._________________, (nacionalidade, estado civil), CPF n. _______________, RG n.___________, residente e domiciliado___________, resolvem celebrar o presente CONTRATO N. ____/2008 DE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTORES PARA ESTÚDIO DA ASCOM, GRÁFICA, REPROGRAFIA E CPD DO TRF 1ª REGIÃO, observado o disposto nos autos do Processo Administrativo n. 9460/2007-TRF, Lei n. 10.520/2002. Decreto n. 5.450/2005, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto n. 2.604/2007 e Lei n. 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico n. ____/2008, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

##### CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste no fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split e exaustores para o estúdio da ASCOM, Gráfica, reprografia e Centro de Processamento de Dados - CPD do Contratante, com prestação de serviços de assistência técnica da garantia sem ônus, conforme cláusulas, quantidades e especificações técnicas constantes deste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é prover unidades do Contratante com os equipamentos mencionados na cláusula anterior, necessários à climatização adequada de seus ambientes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do fornecimento/serviço objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro contra acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;

5 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

6 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste contrato;

7 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

8 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório para contratação;

9 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com este Órgão;

10 – manter, ainda, seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando em trabalho, devendo substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas do recebimento da solicitação feita pela Fiscalização do Contratante, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem, que não observe as normas internas do Contratante, não atenda às determinações da Fiscalização do Contratante (Executor do Contrato) ou impeça a sua atuação;

11 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento / serviço ou de materiais empregados;

12 - prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento / serviço objeto deste Contrato;

13 - comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento / serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

14 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato;

15 – utilizar, na execução do fornecimento/serviço contratado, profissionais especializados, devidamente treinados e habilitados;

15.1 – a equipe de trabalho deverá ser corretamente dimensionada, a fim de que o fornecimento/serviço contratado seja executado no prazo e nas condições previstas neste Contrato.

16 – fornecer e executar os serviços de instalação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço;

16.1 – caberá à Contratada a recuperação de todas as partes afetas nos moldes pré-existentes, assim como os acabamentos no forro ou nas paredes que se fizerem necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos;

16.2 – a Contratada deverá fornecer o equipamento listado e todo material necessário à execução do serviço, incluindo instalação elétrica, pintura de TODA a parede nos moldes pré-existentes;

17 – utilizar na execução dos serviços de assistência técnica da garantia, mão-de-obra especializada, materiais e ferramentas adequadas, bem como peças e componentes novos de primeiro uso e originais;

18 – entregar/instalar os equipamentos nos locais definidos no Anexo I deste Contrato, acompanhados dos documentos de cobrança/simples remessa correspondentes, que deverão conter o número de série dos mesmos e o prazo de garantia ofertado;

19 – fornecer, sem ônus para o Contratante, quaisquer componentes adicionais necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos descritos no Anexo I deste Contrato;

20 - utilizar, quando da assistência técnica da garantia dos equipamentos, somente materiais, produtos, ferramentas recomendadas pelo fabricante, bem como peças / componentes novos de primeiro uso e originais;

21 - fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços de instalação e assistência técnica da garantia dos mesmos;

22 – cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança, medicina e higiene do trabalho;

22.1 - a Contratada deverá fornecer a seus empregados os EPIs necessários à execução do objeto deste Contrato;

23 - apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a procedência das peças/componentes destinadas à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

24 – garantir o serviço e os equipamentos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo;

25 – executar os serviços de assistência técnica da garantia (manutenção corretiva e substituição do equipamento com defeito de fabricação), conforme dispõe a Cláusula Sétima deste instrumento;

26 - não subcontratar totalmente o objeto desta contratação;

26.1 – a subcontratação parcial ficará restrita aos serviços de assistência técnica da garantia (manutenção corretiva) por empresas autorizadas, desde que previamente autorizada por escrito pelo Contratante.

# PARÁGRAFO ÚNICO

A inadimplência da Contratada relativa aos itens 1, 2, 3, 4 e 5 constantes do caput desta Cláusula, não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto desta contratação;

2 - assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento/serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados e uniformizados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;

3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade constatada no fornecimento dos equipamentos e/ou na execução dos serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;

4 - solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento a ser informada pela Contratada no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira;

5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação;

6 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

7 - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

7.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

7.2 - o Executor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem em atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários a aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como as situações que impliquem em alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo;

8 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários ao cumprimento do objeto deste Contrato;

9 – recusar o recebimento dos equipamentos e serviços que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações constantes neste Contrato e na proposta apresentada pela Contratada;

10 – impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo para os serviços de manutenção corretiva da assistência técnica da garantia;

11 - exigir, sempre que necessário a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições de habilitação e qualificação que ensejaram a sua contratação;

12 – efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução do fornecimento/serviço contratado será acompanhada e fiscalizada por um servidor ou comissão designado(a) pelo Contratante.

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

O exercício da fiscalização pelo Contratante não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da Contratada.

## PARÁGRAFO SEGUNDO

O Executor do Contrato (servidor ou comissão) anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

## PARÁGRAFO TERCEIRO

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Executor do Contrato (servidor ou comissão), deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO

O Executor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem em atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários a aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como as situações que impliquem em alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo.

# CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA / EXECUÇÃO E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Os equipamentos objeto deste Contrato deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, estando dentro deste período o prazo de fornecimento e instalação, sendo recebidos por servidor / Comissão designado(a) pelo Contratante:

a) provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a partir da comunicação por escrito da Contratada e mediante termo próprio, assinado pelas partes, e após a verificação de que o objeto deste instrumento encontra-se operacional e em condições de ser recebido;

b) definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento provisório, mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes e após vistoria que comprove a adequação dos equipamentos ao Edital, à proposta comercial e às cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento definitivo ficará condicionado à observância da proposta comercial, de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova a substituição do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

# PARÁGRAFO SEGUNDO

Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito onde constem as recomendações de uso, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos entregues, bem como as relacionadas com as especificações técnicas dos materiais e suprimentos a serem utilizados nos mesmos.

Parágrafo TERCEIRO

Os equipamentos serão recusados:

a) quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes nos Anexos deste Contrato e na proposta comercial da Contratada;

b) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação.

##### Parágrafo QUARTO

Ocorrendo a recusa total ou parcial dos equipamentos entregues, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 07 (sete) dias úteis contados da comunicação feita pelo Contratante.

##### Parágrafo QUINTO

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta contratação.

Parágrafo SEXTO

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/1993, o Contratante rejeitará, no  todo ou em parte, o fornecimento / execução de serviço objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

##### CLÁUSULA SÉTIMA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

Os equipamentos objeto deste Contrato deverão ser garantidos pela Contratada, pelo período______________(mínimo de 12  meses), a contar da data de seu recebimento definitivo, sem ônus adicionais para o Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Entende-se por assistência técnica da garantia a substituição de equipamentos com defeito de fabricação, bem como a reparação das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos, por outros de mesma especificação, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

##### PARÁGRAFO SEGUNDO

Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser prestados no local onde forem instalados os equipamentos, em dias úteis, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, observando-se as seguintes condições:

1 - O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da solicitação efetuada pelo Contratante por meio de carta, telefax, pagina na Internet ou e-mail à central de atendimento a ser informada pela Contratada.

2- Entende-se por início do atendimento o horário de chegada do técnico enviado pela Contratada ou pela empresa autorizada pelo fabricante, no local onde estiver instalado o equipamento, mediante ciência do Contratante;

3- O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir do início da execução dos serviços de assistência técnica;

4- Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento for disponibilizado para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde estiver instalado, estando condicionado à aprovação pelo Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A solicitação de assistência técnica poderá ser formulada pelo Contratante por telefone, fax, e-mail e/ou outro meio hábil de comunicação, no período compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

PARÁGRAFO QUARTO

Os prazos fixados no Parágrafo Segundo desta Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada e à vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, ser prorrogados pelo período que o Executor do Contrato entender suficiente para que os serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos.

PARÁGRAFO QUINTO

Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento defeituoso.

Parágrafo SEXTO

No caso de ser necessária a retirada do equipamento defeituoso das dependências do Contratante para reparos, deverá a Contratada relatar por escrito a situação ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços, que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito.

Parágrafo SÉTIMO

O equipamento retirado para reparo deverá ser devolvido devidamente consertado no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar da sua retirada para reparos. A devolução deverá ser registrada, também, por termo próprio.

##### Parágrafo oitavo

A Contratada deverá substituir, sem ônus para o Contratante, qualquer equipamento por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude de necessidade de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias úteis após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante.

Parágrafo NONO

Os equipamentos substitutos terão o mesmo prazo de garantia fixado para os substituídos.

# Parágrafo décimo

As peças e componentes substituídos deverão ser entregues definitivamente ao Contratante, juntamente com o equipamento consertado. Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo Executor do Contrato, que autorizará, somente, colocação de peças ou componentes novos de primeiro uso e originais.

# PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

A Contratada deverá substituir, sem ônus para o Contratante, qualquer equipamento entregue que venha a apresentar defeito de fabricação. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias úteis após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante.

Parágrafo DÉCIMO SEGUNDO

Concluída a manutenção, a Contratada fornecerá ao Contratante, documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente eventualmente substituído, assim como relato referente à constatação de uso inadequado do equipamento.

# CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n. _________________, Elementos de Despesa n.__________, Unidade Orçamentária n._____.

PARÁGRAFO ÚNICO

Foi emitida em __/__/2008, a Nota de Empenho n. 2008NE_____ no valor global de R$ __________ (valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

Pelos equipamentos, objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ _________________.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço a que se refere o caput desta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste Contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. O atesto deverá ocorrer na data do recebimento definitivo. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. O pagamento será realizado da seguinte forma:

- 100% (cem por cento) após o recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo atraso no prazo estipulado no parágrafo anterior, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

# parágrafo SEGUNDO

Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

# Parágrafo TERCEIRO

Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

# Parágrafo QUARTO

Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

# Parágrafo QUINTO

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Contratante.

# Parágrafo SEXTO

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos desta contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# Parágrafo SÉTIMO

O Contratante poderá realizar a glosa dos valores cobrados, na própria fatura, após oficiar à Contratada sobre as razões da medida, na forma do parágrafo seguinte.

# Parágrafo OITAVO

A Contratada terá 15 (quinze) dias, contados do conhecimento dos motivos que ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os cálculos. Transcorrido esse prazo in albis, o Contratante efetuará a glosa na fatura.

# Parágrafo NONO

Reconhecida pelo Contratante a improcedência da glosa, o valor deduzido será incluído, pela Contratada, na próxima fatura.

# PARÁGRAFO DÉCIMO

Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 7º e 9º da Lei n. 10.520/2002, artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará o Contratado à multa diária de 0,25% sobre o valor total do Contrato ou, se for o caso, sobre o valor correspondente a parte executada com atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega/execução, total ou parcial, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada ao SETOR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – SETMAM/DIENG até o vencimento do prazo de entrega inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

PARÁGRAFO QUARTO

Vencido o prazo proposto e aceito sem a entrega/execução, o Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no Parágrafo Primeiro desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO

O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no Parágrafo Segundo desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se o Contratado às sanções previstas neste instrumento.

# PARÁGRAFO SEXTO

A inexecução total ou parcial, por parte do Contratado, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada.

# PARÁGRAFO SÉTIMO

As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pelo Contratado, serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou recolhidas mediante Guia de Recolhimento da União – GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do recebimento da notificação ou cobrados judicialmente.

# PARÁGRAFO OITAVO

A Contratada inadimplente que não tiver crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no parágrafo anterior.

# PARÁGRAFO NONO

A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impede que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

# PARÁGRAFO DÉCIMO

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, independente de notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, o presente Contrato, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, c/c art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO

Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento entra em vigor a partir da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, tendo o seu término previsto para __/__/____.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No prazo de vigência acima estabelecido estão computados os prazos de execução do fornecimento / serviço que é de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, com vencimento em __/__/____, até 05 (cinco) dias corridos para o recebimento provisório (__/__/____), até10 (dez) dias corridos para o recebimento definitivo (__/__/____) e 12 (doze) meses para a prestação de assistência técnica da garantia.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O término do prazo de vigência da contratação não exime a Contratada das obrigações assumidas com relação às garantias oferecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Art. 61 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal no Distrito Federal para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF,     de              de 2008.

## RUITER ROBERTO RAMOS

Diretor da Secretaria de Administração do TRF-1ª Região

## CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N. _____/2007

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Contratação de serviços de fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split e exaustores para o estúdio, reprografia e centro de processamento de dados - CPD do TRF 1ª Região.

2 - JUSTIFICATIVAS

2.1 – Tendo em vista a ampliação dos Setores de reprografia, CPD e estúdio de rádio e TV da ASCOM faz necessário a instalação de novos equipamentos de ar condicionado para atender a demanda de calor gerada nos ambientes dessas Unidades .

3 - DOS FORNECIMENTOS

ITEM 1

Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado de acordo com as especificações e locais indicados no quadro abaixo:

| Equipamento | Especificações | QTD | Nº BR | Locais da Instalação | Serviço contratado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelho de ar condicionado do tipo “Split” | 24.000 BTU/h 220 V, 60 Hz, controle remoto sem fio com seleção de temperatura | 01 | 0226746 | Uma unidade na sala de edição do estúdio no 2º SS do ed. Sede II. | Fornecimento e instalação dos equipamentos incluindo bombas de dreno, sistema de renovação, filtros de carvão ativado, recuperação das partes afetadas, construção de base onde serão fixadas as unidades condensadoras e instalação elétrica completa. |

##### ITEM 2

Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado de acordo com as especificações e locais indicados no quadro abaixo:

| Equipamento | Especificações | QDT | Nº BR | Locais da Instalação | Serviço contratado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelho de ar condicionado do tipo “split” | 18.000 BTU/h Instalação em teto, 220 V, 60 Hz, controle remoto sem fio com seleção de temperatura. | 02 | 0228588 | Duas unidades no Centro de Processamento de Dados – CPD no 1º Subsolo do ed. Sede II | Fornecimento e instalação dos equipamentos incluindo bomba de dreno, recuperação das partes afetadas, construção de base onde será fixada a unidade condensadora e instalação elétrica. |

##### ITEM 3

Fornecimento e instalação de exaustores de acordo com as especificações e locais indicados no quadro abaixo:

| Equipamento | Especificações | QTD | Nº BR | Locais da Instalação | Serviço contratado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelhos de exaustão | Centrífugo Monofásico 110/220 v diâmetro 25 cm Vazão 13 m3/min 1500 rpm ¼ HP | 01 | 0289928 | Uma unidade na reprografia no 1º Subsolo do Ed. Sede II. | Fornecimento e instalação dos equipamentos incluindo recuperação das partes afetadas e instalação elétrica. |

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1 - Tratando-se de serviço de fornecimento e instalação em ambiente pronto, detalhes e/ou serviços correlatos que venham a surgir durante a execução do mesmo serão considerados como incluídos neste roteiro, bem como responsabilidade pelos danos que venham ocorrer ao imóvel ou a terceiros.

4.2 - Fornecer os equipamentos listados e todo material necessário à execução dos serviços incluindo instalação elétrica, pintura de TODA a parede nos moldes pré-existente.

4.3 - Responsabilizar-se por todas as taxas, impostos e obrigações trabalhistas de seus empregados.

4.4 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ao patrimônio, aos equipamentos, às instalações e/ou aos bens do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em decorrência da execução dos serviços, incluindo-se também os danos materiais ou pessoais a terceiros.

4.5 - Todas as operações deverão ser realizadas em perfeita concordância com todos os princípios éticos e profissionais vigentes, recomendações e normas técnicas pertinentes.

4.6 - Durante o período de 12 (doze) meses, referente à assistência técnica da garantia, a empresa vencedora do certame, independente de ser ou não fabricante do aparelho fornecido, obriga-se a efetuar, em caráter definitivo e sem ônus para o TRF 1ª Região, a substituição do equipamento por um novo e de primeiro uso, na hipótese do mesmo vir a apresentar defeito de fabricação ou se a soma do período de paralisação do mesmo ultrapassar 10 (dez) dias úteis, dentro de qualquer prazo de 30 (trinta) dias corridos.

4.7 - Os serviços de assistência técnica da garantia (manutenção corretiva e substituição do equipamento) serão executados no local onde o aparelho estiver instalado, em dias úteis, de segunda a sexta feira, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas.

4.8 - O pedido de assistência técnica, durante o período da garantia, poderá ser formalizado por telefone, fax, e-mail e/ou outro meio hábil de comunicação, no horário de 08:00 às 18:00 horas, devendo a empresa vencedora do certame atendê-lo no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contado a partir do recebimento da solicitação feita pelo TRF 1ª Região. O equipamento deverá estar consertado no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após o atendimento do chamado.

4.9 - Caso ocorra necessidade de retirar o aparelho, peça e/ou componente para conserto, fora do local em que estiver instalado, deverá ser de 07 (sete) dias úteis o prazo para a conclusão dos serviços de assistência técnica. A empresa vencedora do certame assinará termo próprio, expedido pela Fiscalização do TRF 1ª Região, autorizando a saída do equipamento/peça/componente.

4.10 - Na execução dos serviços de assistência técnica da garantia a empresa vencedora do certame utilizará mão de obra especializada, materiais e ferramentas adequadas, bem como peças e componentes novos e originais. Qualquer substituição de peça/componente será previamente autorizada e acompanhada pelo servidor do TRF 1ª Região, sendo a peça/componente substituída(o) de propriedade do TRF 1ª Região.

4.11 - Ao final do serviço, como pré-requisito para o Recebimento Definitivo a Contratada deverá fornecer ao Contratante, por escrito, as recomendações para uso, manutenção, conservação e limpeza do equipamento.

4.12 - Deverão ser recuperadas todas as partes afetas nos moldes pré-existentes. Os acabamentos no forro ou nas paredes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento dos equipamentos correrão por conta da contratada.

4.13 - Os serviços deverão ser executados em dias e horários determinados pelo contratante.

ANEXO II AO CONTRATO N. ____/2008

TABELA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ar condicionado do tipo Split, 24.000 BTU/h, 220V, 60 Hz, controle remoto sem fio com seleção de temperatura, com fornecimento e instalação, incluindo bombas de dreno, sistema de renovação, filtros de carvão ativado, recuperação das partes afetadas, construção de base onde serão fixadas as unidades condensadoras e instalação elétrica completa. | 01 |  |  |
| 02 | Ar condicionado do tipo Split, 18.000 BTU/h, instalação em teto, 220V, 60 Hz, controle remoto sem fio com seleção de temperatura, com fornecimento e instalação, incluindo bomba de dreno, recuperação das partes afetadas, construção de base onde será fixada a unidade condensadora e instalação elétrica completa. | 02 |  |  |
| 03 | Aparelho de exaustão. Centrifugo, monofásico 110/220v, diâmetro 25 cm, Vazão 13 m3/min, 1500 rpm ¼ HP, com fornecimento e instalação, incluindo recuperação das partes afetadas e instalação elétrica. | 01 |  |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF