Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2008.

### Edileusa Vidal dos Santos

Pregoeira

Recibo de retirada PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 087/2008 Processo n. 8.814/2008 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 087/2008

### PROCESSO: 8.814/2008

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 640-358 de 30 de outubro de 2008, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, pelo de sistema de registro de preços, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, Resolução TRF 1ª Região n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de infra- estrutura de servidores tipo Blade Server, observada as especificações técnicas obrigatórias e os quantitativos constantes do Anexo I deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 11/12/2008

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

d) suspensas, temporariamente, de participar de licitações e contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja  ME/EPP;

d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/PP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação;

e) a ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido;

f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação;

g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “f”, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

h) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

j) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

k) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

l) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta  exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br , a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) prever o prazo de entrega dos equipamentos ofertados, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, contado da assinatura do Contrato;

e) prever o prazo de instalação dos equipamentos ofertados, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contado da entrega;

f) fixar prazo de garantia dos produtos fornecidos, não inferior a 60 (sessenta) meses, contado da data em que ocorrer o recebimento definitivo;

g) consignar o preço unitário e total, observando o modelo da Planilha para Formulação de Preços constante do Anexo II deste Edital, ficando estabelecido que na hipótese de divergência entre um e outro, a Pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

h) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital;

i) descrever individualmente e com clareza marca modelo, quantidades e valores e outras informações aplicáveis e necessárias à perfeita caracterização dos equipamentos ofertados, assim como de todos os seus componentes expansíveis, opcionais ou que possam oferecer variação de configuração (tais como: memória, placas adaptadora), de forma a permitir a correta identificação dos mesmos na documentação técnica apresentada;

j) conter as especificações das características obrigatórias aos componentes da solução ofertada, de forma clara e detalhada;

k) fazer acompanhar às propostas, manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante, fazendo constar da proposta técnica à identificação e página do documento onde se encontra descrita cada uma das características ofertadas;

l) as planilhas constantes do anexo III deverão, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, ser preenchidas e apresentadas na proposta da licitante.

5.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, deverá ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado após a convocação.

5.4 – Será permitido o uso de expressões técnicas de uso comum na língua inglesa.

5.5- Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.6 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 – DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR UNITÁRIO proposto para o ITEM.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira enviará mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

7.1.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 – informar, em campo próprio disponibilizado no comprasnet, que não prescreve trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito e que não emprega menores de dezesseis, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze.

7.3 - Constitui também, condição de habilitação, a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove o fornecimento e instalação de equipamentos com características compatíveis ao objeto desta Licitação.

7.3.1 - A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser anexada, após convocação da Pregoeira, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na solicitação.

7.4 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.

7.5 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por LOTE.

8.2 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.3 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.4 - Serão desclassificadas as propostas:

- com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou igual a zero;

- que indicarem mais de uma marca para o mesmo item, bem como as propostas cujas amostras não atenda as especificações técnicas obrigatórias;

- elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

- não anexadas nos termos do subitem 5.3 do Edital.

8.5 - Poderá a Pregoeira ou o Setor requisitante, quando da verificação da conformidade das propostas com os requisitos fixados no Edital, solicitar a apresentação de amostras dos móveis ofertados.

8.5.1 - Em havendo solicitação, as amostras deverão ser apresentadas em no máximo 2 (dois) dias úteis após requisitadas, devidamente identificadas com o número da licitação, nome da licitante e o número do item, sob pena de desclassificação da proposta.

8.5.2 - As amostras apresentadas serão analisadas e submetidas à bateria de testes com o objetivo de aferir a qualidade e compatibilidade com as especificações contidas nos Anexos deste Edital, bem como as consignadas na proposta apresentada.

8.5.3 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para confrontação quando da entrega dos materiais ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 10 (dez) dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação.

8.6 - Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados.

### 9 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.

9.2 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do § 2º do art. 4º do Decreto n. 3.931/2001.

10 – DA CONTRATAÇÃO

10.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

10.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

10.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

10.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

10.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

10.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

10.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

10.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

11.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

11.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

11.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

12.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

12.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

12.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em  que se verificar a intimação dos interessados.

12.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido a Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

12.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

12.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

14.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

14.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

14.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

14.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

14.7 – Comissão Permanente de Licitação - Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Edifício Adriana - SBS, Quadra 02, Bloco D, Térreo, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930 / 3314-5931 ou 3314-5932.

14.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS.

ANEXO III – MODELO DE FORMULARIOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA.

ANEXO IV – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO.

Brasília-DF, 28 de novembro de 2008.

### Edileusa Vidal dos Santos

Pregoeira

### ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 087/2008

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

O presente projeto consiste no registro de preços para futura contratação de empresas especializadas para, fornecimento de solução de infra-estrutura de servidores tipo Blade Server, essenciais ao bom desempenho das atividades do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conforme especificações constantes no presente termo.

2 – JUSTIFICATIVA

Este projeto visa a atualização tecnológica dos servidores residentes implementada no TRF da 1ª Região, aumentando sua capacidade, automatizando procedimentos e diminuindo a necessidade de interação humana a níveis mínimos recomendados, aumentando a confiabilidade geral do sistema.

3 - QUANTIDADE PARA REGISTRO/ VALOR UNITARIO MÁXIMO ADMITIDO PARA CONTRATAÇÃO

| LOTE | ITEM | BR | QTD | UN | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 0150585/0011 | 06 | UN | Gabinete Blade Server - Categoria I | 184.631,60 |
|  | 02 | 0150585/011 | 15 | UN | Gabinete Blade Server – Categoria II | 145.821,80 |
|  | 03 | 0131903 | 22 | UN | Servidor em lâmina – categoria I | 37.428,65 |
|  | 04 | 0131903 | 57 | UN | Servidor em lâmina – categoria II | 36.073,73 |
|  | 05 | 0131903 | 40 | UN | Servidor em lâmina – categoria III | 43.295,75 |
|  | 06 | 0131903 | 57 | UN | Servidor em lâmina – categoria IV | 41.940,83 |
|  | 07 | 0131903 | 22 | UN | Servidor em lâmina – categoria V | 43.295,75 |

4 - QUANTITATIVO ESTIMADO POR LOCALIDADE

| LOCAL | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Item 6 | Item 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| AM | Manaus |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| AP | Macapá |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| BA | Salvador | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
|  | Ilhéus |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| DF | TRF1 | 3 |  | 10 | 3 | 20 | 3 | 10 |
|  | Distrito Federal |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| GO | Goiânia | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| MA | São Luiz |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| MG | Belo Horizonte | 1 |  | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 |
|  | Juiz de Fora |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Uberaba |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Uberlândia |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| MT | Cuiabá |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| PA | Belém |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| PI | Teresina |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| RO | Porto Velho - |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| RR | Boa Vista |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| TO | Palmas |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Total | 6 | 15 | 22 | 57 | 40 | 57 | 22 |

5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- GABINETE BLADE – Categoria I (BR 0150585/0011)

Gabinete para acomodação dos para servidores do tipo lâmina (Blade Server) e todo composto por gabinete(s), fonte(s) ventilador(es) e demais equipamentos que se façam necessários para o perfeito funcionamento da solução, incluindo serviço de instalação física e integração à rede existente no ambiente da TRF. O gabinete ofertado deve permitir a total integração dos equipamentos ofertados nos itens 3 a 7.

Cada gabinete deverá ser composto dos seguintes itens:

  - Gabinete (chassis)

    - O gabinete ofertado deverá possuir no mínimo 14 (quatorze) baias para instalação dos equipamentos dos itens 2 e 3.

    - O gabinete deverá estar configurado de forma que seja necessária somente a adição de Lâminas, sem a troca ou adição de novos componentes como ventiladores, fontes etc;

    - Deverão ser fornecidos ventiladores Hot-Plug/Swap em quantidade suficiente para operação com todas as baias de servidores e de switches ocupadas e com menor índice de ruído permitido pela solução;

    - Gabinete para montagem em Rack 19” padrão EIA-310D;

    - Cada gabinete deve possuir ou deve conectar-se fisicamente a fontes de alimentação em redundância N+N e Hot-Pluggable, onde mesmo em caso de falha de metade das fontes instaladas, as remanescentes devem ter capacidade para suportar o gabinete na sua configuração máxima;

    - Possuir fontes de alimentação com seleção automática 110 a 240 Vac;;

    - Caso o equipamento fornecido possua alimentação restrita a apenas uma tensão, a empresa poderá equipamento transformador para adequação da tensão à utilizada no CPD do Contratante, sem custo adicional.

  - Interconexão de Rede Ethernet

    - Deverão ser ofertados 02 (dois) switches Gigabit Ethernet Hot-plug/Swap camada 2/3 redundantes, cada um com as seguintes características:

    - Possuir portas suficientes para suportar os servidores instalados e todas as baias livres existentes no gabinete;

    - Deverá possuir no mínimo 6 (seis) portas de up-link para conexão com a LAN, no padrão 10/100/1000BaseTX com conectores RJ45 e/ou 1000BaseSX com conectores do tipo LC;

    - Deverá possuir no mínimo 2 (duas) portas de up-link para conexão com a LAN, em módulos  com interfaces 10Gbase SR em conector tipo LC ou SC;

    - Os switches ofertados deverão ter portas com auto-negociação e auto-configuração para velocidade e modo de operação;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar a quantidade máxima de servidores suportada pelo gabinete, não importando se os mesmos estão presentes ou não;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar todas as interfaces de rede presentes nos servidores ofertados;

    - Suporte aos padrões 802.1Q (Vlan), 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3ad, 802.1p, SNMP (RFC1157), compatível com a RFC3768 (VRRP);

    - Utilitários de gerenciamento com arquitetura web-based integrável com o software de gerenciamento ofertado;

    - Os switches deverão ser instalados, internamente, no gabinete;

    - Os switches deverão ser homologados pelo fabricante dos servidores em lâmina;

    - Deverá estar em conformidade com a norma ambiental RoSH;

    - Deverão ser fornecidos para cada switch:

      - 3 Cordões óticos duplex MMF com conectores LC/LC de no mínimo 33m, para as interfaces 10GBaseSR caso utilize conector LC;

      - 3 Cordões óticos duplex MMF com conectores SC/LC de no mínimo 33m, para as interfaces 10GBaseSR caso utilize conector SC;

      - Cordões óticos duplex MMF com conectores LC/LC de no mínimo 33m, para as interfaces 1000BaseSX, caso existentes no switch ofertado, na quantidade de portas óticas disponíveis no switch, mais 1 (um) de reserva.

  - Interconexão SAN

    - Mínimo de 02 (dois) Switches fibre channel Hot-Plug de no mínimo 4 Gbits;

    - Possuir no mínimo 4 (quatro) portas LC externas para conexão à rede SAN;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar a quantidade máxima de servidores - em sua configuração máxima de interfaces de Fibra - suportada pelo gabinete, não importando se os mesmos estão presentes ou não;

    - Portas com auto-negociação e auto-configuração de velocidade;

    - Utilitários de gerenciamento com arquitetura web-based integrável com o software de gerenciamento dos servidores blades;

    - Os switches deverão ser instalados, internamente, no gabinete;

    - Ser compatível com a rede SAN e storage em utilização pelo TRF1.

  - Unidade Óptica

    - Unidade leitora de DVD/CD;

    - Padrão de conexão IDE, EIDE, SCSI ou USB;

    - Capacidade de realocação dinâmica entre as lâminas (blade servers).

    - Interna ao gabinete (chassis) ou disponível virtualmente através da solução de gerenciamento ;

  - Módulo de Gerenciamento do Gabinete

    - Deverá acompanhar cada gabinete dos servidores Blades, 02 (dois) módulos de gerenciamento remoto do gabinete Hot-Plug/Hot-Swap, em redundância, ativo-passivo;

    - Os módulos de gerenciamento devem permitir conexão segura através de navegador Web com interface gráfica e integrado ao software de gerenciamento e solução de gerenciamento remoto ofertados;

    - Possuir porta de comunicação com todos os switches instalados no gabinete de Blades permitindo o gerenciamento remoto dos mesmos;

    - Possuir 01 (uma) porta de comunicação com a placa de gerenciamento remoto de cada um dos servidores presentes no gabinete;

    - Permitir o perfeito gerenciamento remoto de cada um dos servidores, incluindo uso da funcionalidade de mídia virtual para unidade óptica e imagens em disco (ISO), KVM remoto, incluindo acesso à console gráfica, à tela de post, aplicativo de BIOS e instalação assistida do sistema operacional através de software do próprio fabricante;

  - Gerenciamento Local

    - Caso a solução não possua suporte a gerenciamento remoto como descrito no item  1.4, deverá ser ofertada a solução abaixo:

    - Switch de Console

    - Switch KVM para ligação de uma console (teclado, monitor e mouse) a todas as lâminas de servidores;

    - Possuir todos os cabos necessários para a ligação de todos os componentes;

    - Possuir sistema de controle de autenticação de usuários;

    - Implementar comunicação criptografada com chave de 128-bits entre o usuário e a unidade de controle;

    - O switch KVM deverá permitir acesso local para 01 (um) ou mais usuários e acesso remoto através da LAN para no mínimo 02 (dois) usuários;

    - Deverá permitir envio de mensagem de alerta para o software de gerenciamento do servidor;

    - O Switch KVM deverá ser, preferencialmente, do mesmo fabricante dos servidores.

  - Console de Gerenciamento

    - Console de gerenciamento local composta de monitor, mouse e teclado, podendo ser integrados em um mesmo conjunto ou em peças separadas;

    - Monitor LCD TFT de matriz ativa, com área visível de 17” ou superior;

    - Suporte, no mínimo, as seguintes resoluções: 1024 x 768 @ 75 Hz, 800 x 600 @ 85 Hz e 640 x 480 @ 85 Hz;

    - Teclado com no mínimo 101 teclas, padrão internacional ou ABNT2, compatível com o sistema operacional ofertado;

    - Mouse do tipo touch-pad ou track ball integrado ao teclado ou óptico com no mínimo 02 (dois) botões;

    - Todos os equipamentos deverão ser do mesmo fabricante dos servidores.

  - Funcionalidades Adicionais

    - O equipamento ofertado deverá implementar funcionalidades de abstração de endereços MAC ou WWN (Flex Address, Virtual Connect ou similar) implementadas através do switch de comunicação ou do gabinete.

  - Licenciamento

    - O Gabinete (chassis) ofertado deverá estar totalmente licenciado para funcionamento em sua capacidade máxima de servidores blade bem como switches Ethernet e SAN;

  - Software de Gerenciamento

    - Software de gerenciamento compatível com o Gabinete ofertado, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para gerenciar a capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete.

    - O gerenciamento deverá possuir as seguintes características:

    - Localizar e identificar outros gabinetes de servidores em lâmina, servidores (torre, rack e/ou lâmina) e desktops tanto do mesmo fabricante quanto de terceiros desde que estes utilizem protocolo SNMP, DMI ou IPMI;

    - Enviar alertas para os administradores via e-mail ou pager;

    - Enviar alerta quando processadores, pentes de memória e/ou discos rígidos entrarem em estado de pré-falha;

    - Monitorar o desempenho do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir o limite determinado;

    - Permitir o gerenciamento remoto de todo ambiente;

    - Identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

    - Realizar inventário de hardware;

    - Realizar controle de drivers e firmware instalados nas máquinas, fazendo download automático do site do fabricante e gerando alarmes caso o(s) servidor(es) não estejam com as versões mais recentes do mesmos.

  - Software de Deployment

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento, para auxílio à instalação dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização das funcionalidades citadas abaixo em quantidade suficiente para serem utilizadas na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

    - Oferecer um método rápido, fácil e seguro para instalação de softwares e sistemas operacionais em servidores, através de uma console remota ou da web;

    - A instalação do Sistema Operacional deverá contemplar a instalação de drivers e agentes de gerenciamento próprios para o equipamento.

    - Estabelecer presença virtual e controle para instalação de softwares e sistemas operacionais em servidores, eliminando a necessidade de presença física;

    - Oferecer scripts pré-configurados para instalação de sistemas operacionais Microsoft Windows 2000 Server e Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 Standard, Enterprise e WEB Edition, Red Hat Enterprise Linux ES/AS 4.0 e 5.0, SuSe Linux Enterprise Server 10 e VMware ESX 3.0.2;

    - Deverá suportar instalação de Windows 2000, 2003, XP e Vista em máquinas virtuais hospedadas por Microsoft Windows Virtual Server 2005 R2 e VMware ESX  2.5.3 e 3.0.2;

    - Além da configuração e instalação de softwares e sistemas operacionais, a ferramenta deverá ser capaz de configurar o hardware das máquinas, como a criação de volumes RAIDs para os servidores que suportam essa tecnologia;

    - Deverá suportar o protocolo PXE e trabalhar com o serviço DHCP;

    - Fornecer ferramentas para criar e alterar scripts de instalação;

    - A ferramenta deverá garantir que em caso de substituição de um equipamento, a nova lâmina deverá assumir o perfil do equipamento anterior de forma automática;

    - Possibilitar a criação de gavetas virtuais, com o objetivo de permitir que o administrador associe eventos com as baias, de tal forma a garantir que assim que um servidor seja inserido nesta baia, o processo de instalação ocorra automaticamente;

    - Todos os recursos acima descritos e respectivas licenças de software devem estar incluídas em quantidade suficiente para a capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete ofertado;

  - Software de Análise de Desempenho

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento para análise de desempenho dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para ser utilizado na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

    - Detectar e analisar gargalos nos servidores;

    - Possuir módulo de geração de relatórios;

    - Permitir o uso de suas funcionalidades diretamente da interface do software de gerenciamento.

  - Software de Segurança e Provisionamento

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento para análise de desempenho dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para ser utilizado na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

    - Deverá ter capacidade de identificar vulnerabilidades de segurança nos servidores;

    - Identificar e informar automaticamente portas de comunicação abertas;

    - Identificar e informar automaticamente níveis de patches e atualizações pendentes;

    - Quando encontradas falhas, deverão ser fornecidas sugestões para solução do problema;

    - Deverá efetuar o download dos patches diretamente do repositório do fornecedor dos mesmos;

    - Capacidade de gerenciar base de patches e agendamentos para instalação desses patches;

    - Capacidade de instalar os patches por servidor ou em um conjunto de servidores;

    - Suporte para bases de dados SQL e repositório de patches Microsoft;

  - Software de Gerenciamento de Energia

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento para análise de desempenho dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para ser utilizado na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

    - Deverá permitir a visualização do consumo máximo (pico) e médio de energia e CPU para um dado servidor ou conjunto de servidores através de gráficos;

    - Deverá permitir a visualização da temperatura do ar na entrada dos servidores selecionado através de gráficos;

    - Deverá permitir a limitação do consumo de energia, por servidor, para um nível médio, permitindo a minimização geral do consumo de energia e geração de calor.

  - Software de Gerenciamento de Máquinas Virtuais

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento para análise de desempenho dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para ser utilizado na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

    - Deverá permitir gerenciamento unificado de servidores físicos e virtuais associando os servidores virtuais aos hosts;

    - Deverá prover funções de controle de servidores virtuais de VMware e Microsoft Virtual Server através de uma console única;

    - Deverá prover controle remoto dos servidores virtuais com pelo menos as seguintes funções: Start, Stop, Reset, Move, Copy e Backup;

    - Deverá permitir monitoramento de desempenho dos servidores virtuais associados aos seus respectivos hosts;

    - Deverá permitir a definição de níveis limite de uso para processador, memória e disco e enviar alerta para o software de gerenciamento;

    - Deverá possuir integração com VMware VirtualCenter e Microsoft System Centre Virtual Machine Manager permitindo a inicialização dos mesmo de dentro da interface do software de gerenciamento.

  - Rack

    - O chassis deverá ser fornecido em Rack do mesmo fabricante do chassis, largura padrão 19”, altura de 42U, profundidade mínima de 999 mm e máxima 1100mm (desejado), adequado para instalação de Blade Systems;

    - Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso.

    - O Rack deverá possuir PDU´s em com as seguintes características:

      - Alimentações e disjuntores independentes, de forma que todos os equipamentos nele instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos elétricos diferentes, não existindo ponto único de falha na alimentação;

      - Permitir energização com tensão de 110V e 220V.

      - A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação do chassis ofertado considerando sua configuração máxima (todos os slots ocupados por servidores em lâmina), bem como suportar instalação de servidores padrão IBM 3650 (2U) no espaço restante do Rack;

    - Deverá possuir portas frontal e traseira, perfuradas preferencialmente no tipo colméia, permitindo ventilação adequada dos equipamentos, contendo trancas que evitem o acesso não autorizado aos equipamentos;

    - Capacidade de carga de no mínimo 1.000 Kg estático;

    - Deverá atender à norma DIN 41.494 e IEC 297.

- GABINETE BLADE – Categoria II (BR 0150585/0011)

Gabinete para acomodação dos para servidores do tipo lâmina (Blade Server) e todo composto por gabinete(s), fonte(s) ventilador(es) e demais equipamentos que se façam necessários para o perfeito funcionamento da solução, incluindo serviço de instalação física e integração à rede existente no ambiente da TRF. O gabinete ofertado deve permitir a total integração dos equipamentos ofertados nos itens 4 e 6.

Cada gabinete deverá ser composto dos seguintes itens:

  - Gabinete (chassis)

    - O gabinete ofertado deverá possuir no mínimo 7 (sete) baias para instalação de servidores em lâmina.

    - O gabinete deverá estar configurado de forma que seja necessária somente a adição de Lâminas, sem a troca ou adição de novos componentes como ventiladores, fontes etc;

    - Deverão ser fornecidos ventiladores Hot-Plug/Swap em quantidade suficiente para operação com todas as baias de servidores e de switches ocupadas e com menor índice de ruído permitido pela solução;

    - Gabinete para montagem em Rack 19” padrão EIA-310D;

    - Cada gabinete deve possuir ou deve conectar-se fisicamente a fontes de alimentação em redundância N+N e Hot-Pluggable, onde mesmo em caso de falha de metade das fontes instaladas, as remanescentes devem ter capacidade para suportar o gabinete na sua configuração máxima;

    - Possuir fontes de alimentação com seleção automática 110 a 240 Vac;

    - Caso o equipamento fornecido possua alimentação restrita a apenas uma tensão, a empresa poderá equipamento transformador para adequação da tensão à utilizada no CPD do Contratante, sem custo adicional.

  - Interconexão de Rede Ethernet

    - Deverão ser ofertados 02 (dois) switches Gigabit Ethernet Hot-plug/Swap camada 2, redundantes, cada um com as seguintes características:

    - Possuir portas suficientes para suportar os servidores instalados e todas as baias livres existentes no gabinete;

    - Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) portas de up-link para conexão com a LAN, no padrão 10/100/1000BaseTX com conectores RJ45 e/ou 1000BaseSX com conectores do tipo LC;

    - Os switches ofertados deverão ter portas com auto-negociação e auto-configuração para velocidade e modo de operação;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar a quantidade máxima de servidores suportada pelo gabinete, não importando se os mesmos estão presentes ou não;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar todas as interfaces de rede presentes nos servidores ofertados;

    - Suporte aos padrões 802.1Q (Vlan), 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3ad, 802.1p, SNMP (RFC1157), compatível com a RFC3768 (VRRP);

    - Utilitários de gerenciamento com arquitetura web-based integrável com o software de gerenciamento ofertado;

    - Os switches deverão ser instalados, internamente, no gabinete;

    - Os switches deverão ser homologados pelo fabricante dos servidores em lâmina;

    - Deverá estar em conformidade com a norma ambiental RoSH;

    - Deverão ser fornecidos para cada switch:

    - Cordões óticos duplex MMF com conectores LC/LC de no mínimo 33m, para as interfaces 1000BaseSX, caso existentes no switch ofertado, na quantidade de portas óticas disponíveis no switch, mais 1 (um) de reserva.

  - Interconexão SAN

    - Este gabinete não necessariamente deve ser ofertado com switch SAN;

  - Unidade Óptica

    - Configuração idêntica ao item 1.4 e subitens;

  - Módulo de Gerenciamento do Gabinete

    - Configuração idêntica ao item 1.5 e subitens;

  - Gerenciamento Local

    - Configuração idêntica ao item 1.6 e subitens;

  - Funcionalidades Adicionais

    - Configuração idêntica ao item 1.7 e subitens;

  - Licenciamento

    - Configuração idêntica ao item 1.8 e subitens;

  - Software de Gerenciamento

    - Configuração idêntica ao item 1.9 e subitens;

  - Software de Deployment

    - Configuração idêntica ao item 1.10 e subitens;

  - Software de Análise de Desempenho

    - Configuração idêntica ao item 1.11 e subitens;

  - Software de Segurança e Provisionamento

    - Configuração idêntica ao item 1.12 e subitens;

  - Software de Gerenciamento de Energia

    - Configuração idêntica ao item 1.13 e subitens;

  - Software de Gerenciamento de Máquinas Virtuais

    - Configuração idêntica ao item 1.14 e subitens;

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria I (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 4 (quatro) núcleos de processamento;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 2,2 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Cache mais externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 16 (desesseis) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Expansível a no mínimo 16 (desesseis) GB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de multi-bit erros (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;

  - Interfaces de disco interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 0 ou 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de disco

    - 02 (duas) unidades acionadoras de disco rígido internas ao gabinete em RAID 1;

    - Capacidade mínima 146 GB;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Multifunction Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

    - IEEE 802.1p QoS;

    - IEEE 802.1.Q VLAN;

    - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

    - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

    - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Cada lâmina deverá possuir pelo menos 2 (duas) portas padrão Fibre Channel short wave para conexão à rede SAN;

    - Permita ligações de 1 Gb/s, 2 Gb/s e 4 Gb/ com auto-negociação da velocidade;

    - Suporte a Fibre channel classes 2 e 3;

    - Compatível com o(s) switch(es) SAN ofertado(s) no item 1.3 ;

    - Deverá ser compatível e prover o perfeito funcionamento e acesso, aos subsistemas de Discos e Switches Fibre Channel ofertados/presentes no ambiente do TRF;

    - Em conformidade com a diretiva RoHS.

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos;

    - Todos os softwares acima elencados deverão obrigatoriamente estar com as suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto aos seus fabricantes;

  - Placas Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Console remota gráfica independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de acessar o servidor via console gráfico independentemente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log;

  - Mídias virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria II (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 4 (quatro) núcleos de processamento;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 2,2 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Cache mais externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 8 (oito) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Expansível a no mínimo 16 (desesseis) GB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de multi-bit erros (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;

  - Interfaces de Disco Interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 0 ou 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de Disco

    - 02 (duas) unidades acionadoras de disco rígido internas ao gabinete em RAID 1;

    - Capacidade mínima 146 GB;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de Rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Multifunction Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

    - IEEE 802.1p QoS;

    - IEEE 802.1.Q VLAN;

    - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

    - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

    - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Este servidor em lâmina não necessariamente deve ser ofertado com portas para conexão à SAN;

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos;

    - Todos os softwares acima elencados deverão obrigatoriamente estar com as suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto aos seus fabricantes;

  - Placa de Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Console remota gráfica independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de acessar o servidor via console gráfico independentemente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log;

  - Mídias Virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria III   (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 8 (oito) núcleos de processamento em no máximo 2 (dois) processadores físicos;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 2,8 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Cache mais externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 16 (dezesseis) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de erros multi-bit (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;;

  - Interfaces de Disco Interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de disco

    - 02 (duas) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima 146 GB;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de Rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

    - IEEE 802.1p QoS;

    - IEEE 802.1.Q VLAN;

    - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

    - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

    - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte a funções de  fail over e balanceamento de carga entre as mesmas;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Cada lâmina deverá possuir pelo menos 2 (duas) portas padrão Fibre Channel short wave para conexão à rede SAN;

    - Permita ligações de 1 Gb/s, 2 Gb/s e 4 Gb/s com auto-negociação da velocidade;

    - Suporte a Fibre channel classes 2 e 3;

    - Compatível com o switch SAN ofertado no 1.3;

    - Deverá ser compatível e prover o perfeito funcionamento e acesso, aos subsistemas de Discos e Switches Fibre Channel ofertados/presentes no ambiente do TRF;

    - Em conformidade com a diretiva RoHS.

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos;

    - Todos os softwares acima elencados deverão obrigatoriamente estar com as suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto aos seus fabricantes;

  - Placa de Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Console remota gráfica independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de acessar o servidor via console gráfico independentemente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log;

  - Mídias virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria IV (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 8 (oito) núcleos de processamento em no máximo 2 (dois) processadores físicos;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 2,8 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Cache mais externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 16 (dezesseis) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de erros multi-bit (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;;

  - Interfaces de Disco Interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de Disco

    - 02 (duas) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima 146 GB;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de Rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

    - IEEE 802.1p QoS;

    - IEEE 802.1.Q VLAN;

    - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

    - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

    - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte a funções de  fail over e balanceamento de carga entre as mesmas;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Este servidor em lâmina não necessariamente deve ser ofertado com portas para conexão à SAN;

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos;

    - Todos os softwares acima elencados deverão obrigatoriamente estar com as suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto aos seus fabricantes;

  - Placa de Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Console remota gráfica independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de acessar o servidor via console gráfico independentemente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log;

  - Mídias virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria V (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 8 (oito) núcleos de processamento em no máximo 2 (dois) processadores físicos;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 3,0 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Cache mais externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de erros multi-bit (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;;

  - Interfaces de Disco Interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA ou superior, com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de disco

    - 02 (duas) unidades de disco rígido ou em estado sólido internas ao gabinete;

    - Sendo do tipo disco rígido, deverá ter capacidade mínima de 146 GB ou, sendo do tipo estado sólido, capacidade mínima de 15 GB;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM, desconsiderável se ofertado disco de estado sólido;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de Rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

    - IEEE 802.1p QoS;

    - IEEE 802.1.Q VLAN;

    - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

    - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

    - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte a funções de  fail over e balanceamento de carga entre as mesmas;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Cada lâmina deverá possuir pelo menos 2 (duas) portas padrão Fibre Channel short wave para conexão à rede SAN;

    - Permita ligações de 1 Gb/s, 2 Gb/s e 4 Gb/s com auto-negociação da velocidade;

    - Suporte a Fibre channel classes 2 e 3;

    - Compatível com o switch SAN ofertado no 1.3;

    - Deverá ser compatível e prover o perfeito funcionamento e acesso, aos subsistemas de Discos e Switches Fibre Channel ofertados/presentes no ambiente do TRF;

    - Em conformidade com a diretiva RoHS.

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos;

    - Todos os softwares acima elencados deverão obrigatoriamente estar com as suas licenças legalmente adquiridas e regularizadas junto aos seus fabricantes;

  - Placa de Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Console remota gráfica independente do sistema operacional. Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de acessar o servidor via console gráfico independentemente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log;

  - Mídias virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

6 - ENDEREÇOS DAS LOCALIDADES

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 - CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 - Bairro Aleixo - CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 - Bairro Central - Fórum Pontes de Miranda - CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges - CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB - CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 - CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua "B", no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro - CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) - CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas - Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631, Sussuarana - Salvador/BA. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 - CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Cidade de Cabo Frio - Anexo II - SEPN - Quadra 510, Bloco "C", Lote 08 - CEP: 70750-535 - Brasília - DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP - 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões Paraiso - CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro - CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 - CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. Universitaria, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 - Jardim Presidente - CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro - CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 - Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 - Areinha - São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central - CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comércial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP - 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 087/2008

### MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

LOTE 01

| LOTE | ITEM | QUANT. | UN | DESCRIÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 01 | 06 | UN | Gabinete Blade Server - Categoria I |  |  |
|  | 02 | 15 | UN | Gabinete Blade Server – Categoria II |  |  |
|  | 03 | 22 | UN | Servidor em lâmina – categoria I |  |  |
|  | 04 | 57 | UN | Servidor em lâmina – categoria II |  |  |
|  | 05 | 40 | UN | Servidor em lâmina – categoria III |  |  |
|  | 06 | 57 | UN | Servidor em lâmina – categoria IV |  |  |
|  | 07 | 22 | UN | Servidor em lâmina – categoria V |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL DO LOTE |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 087/2008

- FORMULÁRIOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA

  - A planilha a partir do modelo constante desse anexo é de preenchimento obrigatório, e deve faz parte integrante da proposta técnica de cada licitante.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem à totalidade das características obrigatórias.

  - A planilha deve ser preenchida sob a seguinte orientação:

    - Coluna Página da Proposta: indicar a página da proposta da licitante que contém documento que comprove a característica solicitada.

    - Coluna Item da Proposta: indicar o item, subitem, parágrafo, alínea, etc, do documento que comprove a característica solicitada.

|  | PROPOSTA |
| --- | --- |
|  | PÁGINA | ITEM |
| Item 1 – Gabinete Blade Server – Categoria I |
| 1.1 |  |  |
| 1.1.1. |  |  |
| 1.1.2. |  |  |
| 1.1.3. |  |  |
| 1.1.4. |  |  |
| 1.1.5. |  |  |
| 1.1.6. |  |  |
| 1.1.7. |  |  |
| 1.2. |  |  |
| 1.2.1. |  |  |
| 1.2.2. |  |  |
| 1.2.3. |  |  |
| 1.2.4 |  |  |
| 1.2.5 |  |  |
| 1.2.6. |  |  |
| 1.2.7. |  |  |
| 1.2.8. |  |  |
| 1.2.9. |  |  |
| 1.2.10. |  |  |
| 1.2.11. |  |  |
| 1.2.12. |  |  |
| 1.2.13. |  |  |
| 1.2.13.1 |  |  |
| 1.2.13.2 |  |  |
| 1.2.13.3 |  |  |
| 1.3. |  |  |
| 1.3.1. |  |  |
| 1.3.2. |  |  |
| 1.3.3. |  |  |
| 1.3.4. |  |  |
| 1.3.5. |  |  |
| 1.3.6. |  |  |
| 1.3.7. |  |  |
| 1.4. |  |  |
| 1.4.1. |  |  |
| 1.4.2. |  |  |
| 1.4.3. |  |  |
| 1.4.4. |  |  |
| 1.5. |  |  |
| 1.5.1. |  |  |
| 1.5.2. |  |  |
| 1.5.3. |  |  |
| 1.5.4. |  |  |
| 1.5.5. |  |  |
| 1.6. |  |  |
| 1.6.1. |  |  |
| 1.6.2. |  |  |
| 1.6.3. |  |  |
| 1.6.4. |  |  |
| 1.6.5. |  |  |
| 1.6.6. |  |  |
| 1.6.7. |  |  |
| 1.6.8. |  |  |
| 1.6.9. |  |  |
| 1.6.10. |  |  |
| 1.7. |  |  |
| 1.7.1. |  |  |
| 1.7.2. |  |  |
| 1.7.3. |  |  |
| 1.7.4. |  |  |
| 1.7.5. |  |  |
| 1.7.6. |  |  |
| 1.8. |  |  |
| 1.8.1. |  |  |
| 1.9. |  |  |
| 1.9.1. |  |  |
| 1.10. |  |  |
| 1.10.1. |  |  |
| 1.10.2. |  |  |
| 1.10.3. |  |  |
| 1.10.3. |  |  |
| 1.10.4. |  |  |
| 1.10.5. |  |  |
| 1.10.6. |  |  |
| 1.10.7. |  |  |
| 1.10.8. |  |  |
| 1.10.9. |  |  |
| 1.10.10. |  |  |
| 1.11. |  |  |
| 1.11.1. |  |  |
| 1.11.2. |  |  |
| 1.11.3. |  |  |
| 1.11.4. |  |  |
| 1.11.5. |  |  |
| 1.11.6. |  |  |
| 1.11.7. |  |  |
| 1.11.8. |  |  |
| 1.11.9. |  |  |
| 1.11.10. |  |  |
| 1.11.11. |  |  |
| 1.11.12. |  |  |
| 1.11.13. |  |  |
| 1.12. |  |  |
| 1.12.1. |  |  |
| 1.12.2. |  |  |
| 1.12.3. |  |  |
| 1.12.4. |  |  |
| 1.12.5. |  |  |
| 1.13. |  |  |
| 1.13.1. |  |  |
| 1.13.2. |  |  |
| 1.13.3. |  |  |
| 1.13.3. |  |  |
| 1.13.4. |  |  |
| 1.13.5. |  |  |
| 1.13.6. |  |  |
| 1.13.7. |  |  |
| 1.13.8. |  |  |
| 1.13.9. |  |  |
| 1.13.10. |  |  |
| 1.14. |  |  |
| 1.14.1. |  |  |
| 1.14.2. |  |  |
| 1.14.3. |  |  |
| 1.14.4. |  |  |
| 1.14.5. |  |  |
| 1.15. |  |  |
| 1.15.1. |  |  |
| 1.15.2. |  |  |
| 1.15.3. |  |  |
| 1.15.4. |  |  |
| 1.15.5. |  |  |
| 1.15.6. |  |  |
| 1.15.7. |  |  |
| 1.15.8. |  |  |
| 1.16. |  |  |
| 1.16.1. |  |  |
| 1.16.2. |  |  |
| 1.16.3. |  |  |
| 1.16.3.1. |  |  |
| 1.16.3.2. |  |  |
| 1.16.3.3. |  |  |
| 1.16.4. |  |  |
| 1.16.5. |  |  |
| 1.16.6. |  |  |
| Item 2 – Gabinete Blade Server – Categoria II |
| 2.1. |  |  |
| 2.1.1. |  |  |
| 2.1.2. |  |  |
| 2.1.3. |  |  |
| 2.1.4. |  |  |
| 2.1.5. |  |  |
| 2.1.6. |  |  |
| 2.1.7. |  |  |
| 2.2. |  |  |
| 2.2.1. |  |  |
| 2.2.2. |  |  |
| 2.2.3. |  |  |
| 2.2.4. |  |  |
| 2.2.5. |  |  |
| 2.2.6. |  |  |
| 2.2.7. |  |  |
| 2.2.8. |  |  |
| 2.2.9. |  |  |
| 2.2.10. |  |  |
| 2.2.11. |  |  |
| 2.2.12. |  |  |
| 2.2.13. |  |  |
| 2.3. |  |  |
| 2.3.1. |  |  |
| 2.4. |  |  |
| 2.4.1. |  |  |
| 2.5. |  |  |
| 2.5.1. |  |  |
| 2.6. |  |  |
| 2.6.1. |  |  |
| 2.7. |  |  |
| 2.7.1. |  |  |
| 2.8. |  |  |
| 2.8.1. |  |  |
| 2.9. |  |  |
| 2.9.1. |  |  |
| 2.10. |  |  |
| 2.10.1. |  |  |
| 2.11. |  |  |
| 2.11.1. |  |  |
| 2.12. |  |  |
| 2.12.1. |  |  |
| 2.13. |  |  |
| 2.13.1. |  |  |
| 2.14. |  |  |
| 2.14.1. |  |  |
| Item 3 – Servidor em Lâmina – Categoria I |
| 3.1. |  |  |
| 3.1.1. |  |  |
| 3.1.2. |  |  |
| 3.1.3. |  |  |
| 3.1.4. |  |  |
| 3.1.5. |  |  |
| 3.2. |  |  |
| 3.2.1. |  |  |
| 3.2.2. |  |  |
| 3.2.3. |  |  |
| 3.2.4. |  |  |
| 3.2.5. |  |  |
| 3.2.6. |  |  |
| 3.2.7. |  |  |
| 3.3. |  |  |
| 3.3.1. |  |  |
| 3.3.2. |  |  |
| 3.3.3. |  |  |
| 3.4. |  |  |
| 3.4.1. |  |  |
| 3.4.2. |  |  |
| 3.4.3. |  |  |
| 3.4.4. |  |  |
| 3.4.5. |  |  |
| 3.5. |  |  |
| 3.5.1. |  |  |
| 3.5.2. |  |  |
| 3.5.3. |  |  |
| 3.5.4. |  |  |
| 3.5.5. |  |  |
| 3.5.6. |  |  |
| 3.5.7. |  |  |
| 3.5.8. |  |  |
| 3.5.9. |  |  |
| 3.5.10. |  |  |
| 3.5.11. |  |  |
| 3.5.12. |  |  |
| 3.5.13. |  |  |
| 3.5.14. |  |  |
| 3.5.15. |  |  |
| 3.5.16. |  |  |
| 3.5.17. |  |  |
| 3.6. |  |  |
| 3.6.1. |  |  |
| 3.6.2. |  |  |
| 3.6.3. |  |  |
| 3.6.4. |  |  |
| 3.6.5. |  |  |
| 3.6.6. |  |  |
| 3.7. |  |  |
| 3.7.1. |  |  |
| 3.7.2. |  |  |
| 3.8. |  |  |
| 3.8.1. |  |  |
| 3.8.2. |  |  |
| 3.8.3. |  |  |
| 3.8.4. |  |  |
| 3.8.5. |  |  |
| 3.8.6. |  |  |
| 3.8.7. |  |  |
| 3.8.8. |  |  |
| 3.8.9. |  |  |
| 3.8.10. |  |  |
| 3.8.11. |  |  |
| 3.8.12. |  |  |
| 3.9. |  |  |
| 3.9.1. |  |  |
| Item 4 – Servidor em Lâmina – Categoria II |
| 4.1. |  |  |
| 4.1.1. |  |  |
| 4.1.2. |  |  |
| 4.1.3. |  |  |
| 4.1.4. |  |  |
| 4.1.5. |  |  |
| 4.2. |  |  |
| 4.2.1. |  |  |
| 4.2.2. |  |  |
| 4.2.3. |  |  |
| 4.2.4. |  |  |
| 4.2.5. |  |  |
| 4.2.6. |  |  |
| 4.2.7. |  |  |
| 4.3. |  |  |
| 4.3.1. |  |  |
| 4.3.2. |  |  |
| 4.3.3. |  |  |
| 4.4. |  |  |
| 4.4.1. |  |  |
| 4.4.2. |  |  |
| 4.4.3. |  |  |
| 4.4.4. |  |  |
| 4.4.5. |  |  |
| 4.5. |  |  |
| 4.5.1. |  |  |
| 4.5.2. |  |  |
| 4.5.3. |  |  |
| 4.5.4. |  |  |
| 4.5.5. |  |  |
| 4.5.6. |  |  |
| 4.5.7. |  |  |
| 4.5.8. |  |  |
| 4.5.9. |  |  |
| 4.5.10. |  |  |
| 4.5.11. |  |  |
| 4.5.12. |  |  |
| 4.5.13. |  |  |
| 4.5.14. |  |  |
| 4.5.15. |  |  |
| 4.5.16. |  |  |
| 4.5.17. |  |  |
| 4.6. |  |  |
| 4.6.1. |  |  |
| 4.7. |  |  |
| 4.7.1. |  |  |
| 4.7.2. |  |  |
| 4.8. |  |  |
| 4.8.1. |  |  |
| 4.8.2. |  |  |
| 4.8.3. |  |  |
| 4.8.4. |  |  |
| 4.8.5. |  |  |
| 4.8.6. |  |  |
| 4.8.7. |  |  |
| 4.8.8. |  |  |
| 4.8.9. |  |  |
| 4.8.10. |  |  |
| 4.8.11. |  |  |
| 4.8.12. |  |  |
| 4.9. |  |  |
| 4.9.1. |  |  |
| Item 5 – Servidor em Lâmina – Categoria III |
| 5.1. |  |  |
| 5.1.1. |  |  |
| 5.1.2. |  |  |
| 5.1.3. |  |  |
| 5.1.4. |  |  |
| 5.1.5. |  |  |
| 5.2. |  |  |
| 5.2.1. |  |  |
| 5.2.2. |  |  |
| 5.2.3. |  |  |
| 5.2.4. |  |  |
| 5.2.5. |  |  |
| 5.2.6. |  |  |
| 5.3. |  |  |
| 5.3.1. |  |  |
| 5.3.2. |  |  |
| 5.3.3. |  |  |
| 5.4. |  |  |
| 5.4.1. |  |  |
| 5.4.2. |  |  |
| 5.4.3. |  |  |
| 5.4.4. |  |  |
| 5.4.5. |  |  |
| 5.5. |  |  |
| 5.5.1. |  |  |
| 5.5.2. |  |  |
| 5.5.3. |  |  |
| 5.5.4. |  |  |
| 5.5.5. |  |  |
| 5.5.6. |  |  |
| 5.5.7. |  |  |
| 5.5.8. |  |  |
| 5.5.9. |  |  |
| 5.5.10. |  |  |
| 5.5.11. |  |  |
| 5.5.12. |  |  |
| 5.5.13. |  |  |
| 5.5.14. |  |  |
| 5.5.15. |  |  |
| 5.5.16. |  |  |
| 5.5.17. |  |  |
| 5.6. |  |  |
| 5.6.1. |  |  |
| 5.6.2. |  |  |
| 5.6.3. |  |  |
| 5.6.4. |  |  |
| 5.6.5. |  |  |
| 5.6.6. |  |  |
| 5.7. |  |  |
| 5.7.1. |  |  |
| 5.7.2. |  |  |
| 5.8. |  |  |
| 5.8.1. |  |  |
| 5.8.2. |  |  |
| 5.8.3. |  |  |
| 5.8.4. |  |  |
| 5.8.5. |  |  |
| 5.8.6. |  |  |
| 5.8.7. |  |  |
| 5.8.8. |  |  |
| 5.8.9. |  |  |
| 5.8.10. |  |  |
| 5.8.11. |  |  |
| 5.8.12. |  |  |
| 5.9. |  |  |
| 5.9.1 |  |  |
| Item 6 – Servidor em Lâmina – Categoria IV |
| 6.1. |  |  |
| 6.1.1. |  |  |
| 6.1.2. |  |  |
| 6.1.3. |  |  |
| 6.1.4. |  |  |
| 6.1.5. |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 6.2.1. |  |  |
| 6.2.2. |  |  |
| 6.2.3. |  |  |
| 6.2.4. |  |  |
| 6.2.5. |  |  |
| 6.2.6. |  |  |
| 6.3. |  |  |
| 6.3.1. |  |  |
| 6.3.2. |  |  |
| 6.3.3. |  |  |
| 6.4. |  |  |
| 6.4.1. |  |  |
| 6.4.2. |  |  |
| 6.4.3. |  |  |
| 6.4.4. |  |  |
| 6.4.5. |  |  |
| 6.5. |  |  |
| 6.5.1. |  |  |
| 6.5.2. |  |  |
| 6.5.3. |  |  |
| 6.5.4. |  |  |
| 6.5.5. |  |  |
| 6.5.6. |  |  |
| 6.5.7. |  |  |
| 6.5.8. |  |  |
| 6.5.9. |  |  |
| 6.5.10. |  |  |
| 6.5.11. |  |  |
| 6.5.12. | ‘ |  |
| 6.5.13. |  |  |
| 6.5.14. |  |  |
| 6.5.15. |  |  |
| 6.5.16. |  |  |
| 6.5.17. |  |  |
| 6.6. |  |  |
| 6.6.1. |  |  |
| 6.7. |  |  |
| 6.7.1. |  |  |
| 6.7.2. |  |  |
| 6.8. |  |  |
| 6.8.1. |  |  |
| 6.8.2. |  |  |
| 6.8.3. |  |  |
| 6.8.4. |  |  |
| 6.8.5. |  |  |
| 6.8.6. |  |  |
| 6.8.7. |  |  |
| 6.8.8. |  |  |
| 6.8.9. |  |  |
| 6.8.10. |  |  |
| 6.8.11. |  |  |
| 6.8.12. |  |  |
| 6.9. |  |  |
| 6.9.1. |  |  |
| Item 7 – Servidor em Lâmina – Categoria V |
| 7.1. |  |  |
| 7.1.1. |  |  |
| 7.1.2. |  |  |
| 7.1.3. |  |  |
| 7.1.4. |  |  |
| 7.1.5. |  |  |
| 7.2. |  |  |
| 7.2.1. |  |  |
| 7.2.2. |  |  |
| 7.2.3. |  |  |
| 7.2.4. |  |  |
| 7.2.5. |  |  |
| 7.2.6. |  |  |
| 7.3. |  |  |
| 7.3.1. |  |  |
| 7.3.2. |  |  |
| 7.3.3. |  |  |
| 7.4. |  |  |
| 7.4.1. |  |  |
| 7.4.2. |  |  |
| 7.4.3. |  |  |
| 7.4.4. |  |  |
| 7.4.5. |  |  |
| 7.5. |  |  |
| 7.5.1. |  |  |
| 7.5.2. |  |  |
| 7.5.3. |  |  |
| 7.5.4. |  |  |
| 7.5.5. |  |  |
| 7.5.6. |  |  |
| 7.5.7 |  |  |
| 7.5.8. |  |  |
| 7.5.9. |  |  |
| 7.5.10. |  |  |
| 7.5.11. |  |  |
| 7.5.12. |  |  |
| 7.5.13. |  |  |
| 7.5.14. |  |  |
| 7.5.15. |  |  |
| 7.5.16. |  |  |
| 7.5.17. |  |  |
| 7.6. |  |  |
| 7.6.1. |  |  |
| 7.6.2. |  |  |
| 7.6.3. |  |  |
| 7.6.4. |  |  |
| 7.6.5. |  |  |
| 7.6.6. |  |  |
| 7.7. |  |  |
| 7.7.1. |  |  |
| 7.7.2. |  |  |
| 7.8. |  |  |
| 7.8.1. |  |  |
| 7.8.2. |  |  |
| 7.8.3. |  |  |
| 7.8.4. |  |  |
| 7.8.5. |  |  |
| 7.8.6. |  |  |
| 7.8.7. |  |  |
| 7.8.8. |  |  |
| 7.8.9. |  |  |
| 7.8.10. |  |  |
| 7.8.11. |  |  |
| 7.8.12. |  |  |
| 7.9. |  |  |
| 7.9.1. |  |  |

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 087/2008

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ____ dias do mês de __________ de 2008, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. SILVIO FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente, CPF n. 884.071.528-20, RG n. 5.871.468 SSP/GO, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. _________/2008, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE SERVIDORES TIPO BLADE SERVER, observadas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002; Lei Complementar n. 123/2006 e Decretos ns. 3.931/2001 5.450/2005, 6.204/2007, Resolução TRF 1ª Região n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO n.______/______ e Processo Administrativo n. 5.267/2008.

- – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento de equipamentos constantes do Anexo deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

  - – Fornecedor: __________________, CNPJ n. ____________, com sede à Rua __________________, CEP: ___________, telefone: (__) ________, fax: (__) _________, telefone representante em Brasília (_) _______, fax (__) ____, representada por seu(sua) ___________, Sr(a). ______, _________ (nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado(a) em ________, RG n. _________ SSP/___, CPF n. _____________________.

- – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura do respectivo Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. _______/2008.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante a comprovação da assinatura do Termo de Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n._____/______.

2.2 - O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

- – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

  - – Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor, detentor da Ata, serão divulgados em meio eletrônico.

- – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

  - – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

  - – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

- – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

- não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- houver razões de interesse público.

  - – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

  - – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

- – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do § 2º do Art. 4º do Decreto nº 3.931/2001.

- - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada nos portais da internet www.comprasnet.gov.br e www.trf1.gov.br.

- – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal no Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes legais, em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.

Brasília, _____ de _______ de 2008.

SILVIO FERREIRA

Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

FORNECEDOR

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. _____/_____

| LOTE | ITEM | QUANT. | UN | DESCRIÇÃO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | 01 | 06 | UN | Gabinete Blade Server - Categoria I |  |  |
|  | 02 | 15 | UN | Gabinete Blade Server – Categoria II |  |  |
|  | 03 | 22 | UN | Servidor em lâmina – categoria I |  |  |
|  | 04 | 57 | UN | Servidor em lâmina – categoria II |  |  |
|  | 05 | 40 | UN | Servidor em lâmina – categoria III |  |  |
|  | 06 | 57 | UN | Servidor em lâmina – categoria IV |  |  |
|  | 07 | 22 | UN | Servidor em lâmina – categoria V |  |  |
| VALOR TOTAL GERAL DO LOTE |  |

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 087/2008

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ___/2008 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A ______________ _____, DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE SERVIDORES TIPO BLADE SERVER.

Aos ___dias do mês de ________ de 2008, as partes abaixo qualificadas celebram o Contrato ____/200_, com observação ao constante no Processo Administrativo 8814/2008 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002; Decretos 3.931/2001 e 5450/2005, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6204/2007, Lei 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico ___/2008, Ata de Registro de Preços ___/2008, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

| CONTRATANTE: | Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. SILVIO FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente, CPF 884.071.528-20, RG 5.871.468 SSP/GO, residente e domiciliado nesta Capital. |
| --- | --- |
| CONTRATADA: | ________________________, inscrita no CNPJ/MF ________________, sediada no ___________, (cidade-estado), CEP: _________, tel: (xx) _________ fax: (xx) _________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ___________, Sr.________________, (nacionalidade e estado civil), CPF __________, RG ______________, residente e domiciliado. |

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste no fornecimento e instalação de solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server, bem como prestação de serviços de assistência técnica da garantia, conforme disposições, especificações técnicas e quantitativos constantes neste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste Contrato é prover o Contratante, as Seções e Subseções Judiciárias da Primeira Região, indicadas no Anexo II deste instrumento, de solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server, necessária ao bom desempenho de suas atividades.

# CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 – responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento/execução dos serviços objeto deste Contrato, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

2 – responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias que integram a Primeira Região;

3 – responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 – responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante aseus empregados e prepostos;

5 – responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias;

6 – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias;

7 – arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais / distrital em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste Contrato;

8 – arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

9 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, para a contratação;

10 – manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão;

11 – manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias, devendo substituir, no prazo determinado pelo Contratante e após o recebimento da comunicação escrita, qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja inconveniente à boa ordem, não observe às normas internas do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias, impeça a ação da Fiscalização do Contratante ou não acate as suas determinações;

12 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;

13 – comunicar ao Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

14 – acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias no que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato;

15 – cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo o período de vigência deste Contrato;

16 – não subcontratar totalmente o objeto desta contratação.

16.1 – a subcontratação parcial, desde que previamente autorizada por escrito pelo Contratante, se restringirá aos serviços de assistência técnica da garantia por empresas comprovadamente autorizadas, observadas as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;

17 – entregar os equipamentos objeto desta contratação observando todas as especificações técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e acessórios de hardware e software necessários a sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle e programas de configuração;

17.1 – os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e acondicionados adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

18 – responsabilizar-se pela mão-de-obra habilitada necessária à execução do fornecimento/serviço objeto desta contratação;

18.1 – a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços deverá ser convenientemente dimensionada e dirigida por profissional(is) habilitado(s);

19 – arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências inerentes ao cumprimento do objeto deste Contrato, inclusive no que se refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças e autorizações necessárias e recolhendo os emolumentos prescritos em lei;

20 – observar as leis e regulamentos relacionados com o fornecimento/ serviço contratado, obedecendo à melhor técnica vigente e da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT;

21 – comunicar com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, à Secretaria de Informática do Contratante ou unidade equivalente das Seções ou Subseções Judiciárias, a data da entrega dos equipamentos.

22 – fornecer os equipamentos, objeto deste Contrato, em prazo não superior a 60 (sesenta) dias corridos, contados da assinatura deste instrumento;

23 – fornecer juntamente com a solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server, a documentação técnica, completa e atualizada, contendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, referente a equipamentos e procedimentos que a compõem, todos originais e redigidos em português, não sendo aceitas cópias;

23.1 – a documentação técnica poderá ser entregue, também, por meio eletrônico;

24 – proceder à instalação dos equipamentos nos locais indicados pelo Contratante no Anexo II deste Instrumento no prazo máximo de 30 dias corridos a contar da entrega dos equipamentos, acompanhados dos documentos correspondentes, que deverão conter o número de série dos mesmos e o prazo de garantia ofertado;

24.1 – o atraso injustificado na entrega/instalação dos equipamentos sujeitará a Contratada à multa por dia de atraso de 0,1% (um décimo porcentual) sobre o valor total contratado, ou se for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso.

24.2 – a instalação compreende desembalagem; instalação em rack padrão 19” próprio ou existente nas instalações do TRF da 1ª Região, conforme o caso, energização do equipamento; configuração básica e instalação da solução de gerenciamento, conforme padrão a ser informado pelo Contratante;

24.3 – a instalação de dispositivos em servidores, eventualmente necessária para o funcionamento da solução, poderá ser feita pela equipe do TRF da 1ª Região, e das Seções e Subseções Judiciárias em horário que permita o desligamento do servidor;

25 – garantir o objeto contratado pelo período de mínimo de 60 (sessenta) meses, contados do recebimento definitivo;

26 – apresentar projeto de adequação da instalação elétrica, se for o caso, que deverá ser previamente aprovado pela Divisão de Engenharia do Contratante, que supervisionará os trabalhos;

27 – fornecer o cabeamento lógico de fibra óptica para ligação dos equipamentos à rede SAN do TRF da 1ª Região, quando for o caso, de acordo com os parâmetros de conectorização em uso pelo TRF da 1ª Região;

28 – oferecer treinamento no local de entrega, sobre os produtos fornecidos, para a equipe técnica do local de instalação, para no mínimo 06 (seis) pessoas, perfazendo um total de, no mínimo, 40 horas;

28.1 – o treinamento deverá capacitar a equipe técnica para instalar, configurar e gerenciar os equipamentos fornecidos;

28.2 – havendo necessidade de treinamentos adicionais de nível avançado, este deverá ser oferecido, para no mínimo dois técnicos do Contratante;

28.3 – na hipótese de o treinamento ser realizado em local diferente de Brasília, a contratada deverá se responsabilizar por todos os gastos com transporte, hospedagem e diárias relacionados ao mesmo;

28.4 – o treinamento deverá ser prático, com demonstrações efetuadas no equipamento ofertado ou em equipamento do mesmo modelo;

29 – prestar os serviços da assistência técnica da garantia, consoante o disposto neste Contrato;

30 – utilizar, quando da assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, somente materiais, produtos, peças e componentes novos de primeiro uso e originais, bem como ferramentas recomendadas pelo fabricante;

31 – fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas, instrumentos, produtos/materiais indispensáveis à execução dos serviços de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos;

32 – apresentar, sempre que solicitados, os documentos que comprovem a procedência das peças ou componentes destinados à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

33 – apresentar ao gestor do Contrato, depois de autorizada a subcontratação, a relação dos empregados e empresas autorizados a prestar os serviços de assistência técnica da garantia;

34 – substituir, obrigatoriamente, sem ônus para o Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias, no prazo definido neste Contrato, o equipamento entregue que venha a apresentar defeito de fabricação durante o período de assistência técnica da garantia;

35 – solicitar autorização, por escrito, do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias, para a retirada de quaisquer equipamentos de informática de suas dependências, quando os serviços de assistência técnica da garantia não puderem ser executados no local.

35.1 – comunicar, por escrito, a devolução do equipamento que fora retirado para assistência técnica da garantia;

36  – entregar os certificados de licenciamento em nome do Contratante, de todos os softwares citados no Anexo I deste Contrato, que deverão, obrigatoriamente, estar legalmente adquiridos e regularizadas junto aos seus fabricantes até a data do recebimento definitivo de que trata este instrumento.

37  – a comprovação do licenciamento também poderá ocorrer de forma eletrônica, mediante consulta ao site do fabricante do software, utilizando informações de usuário e senha criados para o Contratante.

# CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 – proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto desta contratação;

2 – assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento / serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados e uniformizados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias;

3 – comunicar à Contratada, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade constatada no fornecimento dos equipamentos e/ou na execução dos serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;

4 – solicitar a execução de serviços de assistência técnica da garantia pelos meios eficazes disponíveis tais como carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento da Contratada;

5 – acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação;

6 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

7 – anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

7.1 – as decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

8 – providenciar por intermédio do gestor do Contrato o envio às Seções e Subseções Judiciárias descritas no Anexo II deste Contrato, cópia deste instrumento, a fim de que procedam às verificações necessárias;

8.1 – o gestor do Contrato (servidor ou comissão) deverá orientar o servidor da Seção ou Subseção Judiciária a fim de que sejam acatadas as determinações da Fiscalização do Contratante; sejam cumpridas todas as disposições contratuais; sejam registradas todas as ocorrências relacionadas ao descumprimento do objeto deste Contrato; seja comunicado de imediato e por escrito, ao Contratante, o descumprimento de prazos e condições contratuais, para adoção das providências pertinentes.

9 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários à ao cumprimento do objeto deste Contrato;

10 – recusar o recebimento dos equipamentos que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações constantes da proposta comercial apresentada pela Contratada;

11 – impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo quando se tratar de empresas comprovadamente autorizadas;

12 – efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste instrumento;

13 – exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

CLÁUSULA QUINTA – ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou Comissão designado(a) pelo Contratante.

5.1 - O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

5.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse responsável (servidor ou comissão) deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

# 5.3 - O gestor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários a aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que impliquem alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo.

## CLÁUSULA SEXTA — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS

## CHASSIS E SERVIDORES TIPO BLADE SERVER

## Os equipamentos que compõem a solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server deverão ser entregues no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contado da assinatura deste instrumento, devendo ser recebidos por Comissão de 03 (três) membros designados pelo Contratante:

a) – provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da entrega dos itens ofertados, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pela Comissão de que trata o caput desta cláusula, mais o Representante da Contratada, para efeito de posterior instalação, configuração e capacitação técnica;

a.1) – O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos equipamentos, com ênfase na integridade física e quantitativa;

b) – definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da instalação dos equipamentos, sistemas de gerenciamento e treinamento, mediante termo de recebimento definitivo, assinado pelas partes (Comissão e Contratada) e após vistoria que comprove a adequação da solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server às cláusulas contratuais e proposta comercial da Contratada.

b.1) – O recebimento definitivo consiste na verificação da adequação dos equipamentos e sistemas de gerenciamento, bem como o serviço de instalação, configuração e treinamentos às cláusulas contratuais e proposta comercial da Contratada.

6.1 - O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas neste instrumento e proposta da Contratada, bem como ao atendimento a eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova a substituição do equipamento entregue fora das especificações ou no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

6.2 - Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo a entrega dos certificados de licenciamento de todos os softwares envolvidos na solução, a apresentação pela Contratada de documentação técnica original, completa e atualizada, contendo as recomendações de uso, instalação/manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos entregues (manuais e guias de instalação), bem como as relacionadas com as especificações técnicas dos materiais e suprimentos a serem utilizados nos mesmos, quando for o caso.

6.3 - Os equipamentos serão recusados nos seguintes casos:

a) quando entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no contrato;

b) quando entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da Contratada;

c) quando entregue com especificações técnicas diferentes do que fora apresentado a título de amostra, se solicitada pelo TRF da 1ª Região;

d) quando apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação;

6.4 - Nas hipóteses do item anterior, a Contratada deverá providenciar a substituição do equipamento, no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data da comunicação feita pelo Contratante.

6.5 - O lote inteiro será recusado, se mais de 10% (dez por cento) dos equipamentos forem reprovados.

6.6 - Ocorrendo a recusa de todo o lote de equipamentos entregues, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da comunicação feita pelo Contratante.

6.7 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta contratação.

6.8 - Nos termos do art. 76 da Lei 8.666/93, o Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

A Contratada garantirá os chassis, equipamentos, componentes e periféricos que compõem a solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server contra defeitos de fabricação, pelo período de__________(mínimo de 60 meses), a contar da data de seu recebimento definitivo.

7.1 - Durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, a Contratada prestará ao Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias às suas expensas e sem quaisquer ônus adicionais, serviço de assistência técnica da garantia.

7.2 - Entende-se por assistência técnica da garantia a manutenção corretiva e reparação das eventuais falhas dos chassis, equipamentos, componentes e periféricos que compõem a solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server, mediante a substituição de peças e componentes por outros de mesma especificação, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

7.3 - O serviço de assistência técnica da garantia dos equipamentos deverão ser prestados nos locais de entrega e será realizado 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, a pedido do Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias da Primeira Região, observando-se as seguintes condições:

a) O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas corridas, contado a partir da solicitação efetuada pelo Contratante, Seção ou Subseção Judiciária por meio de carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento, a ser informado pela Contratada. Caso esta Central esteja localizada fora do Distrito Federal, a Contratada deverá fornecer telefone tipo 0800.

b) Entende-se por início do atendimento o primeiro contato do técnico da empresa Contratada ou pela empresa autorizada pelo fabricante com a equipe do local em que os serviços deverão ser executados, podendo ser feito via telefone ou presencialmente;

c) O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, para os equipamentos instalados no TRF, nas Seções ou Subseções Judiciárias, contado a partir do recebimento da solicitação efetuada pelo Contratante;

d) Entende-se por término do atendimento a hora em que o equipamento que faz parte da solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server for disponibilizado para uso, em perfeitas condições de funcionamento, estando condicionado à aprovação do Contratante, Seção ou Subseção Judiciária, conforme o caso.

e) A Contratada deverá registrar, via sistema informatizado, para fins de controle e acompanhamento, todos os chamados técnicos feitos pelo Contratante, Seções e Subseções Judiciárias, sem prejuízo do controle a ser realizado pelo gestor do Contrato.

7.4 – O acompanhamento da prestação dos serviços deverá ser realizado por intermédio de um número de protocolo, fornecido pela Contratada, no momento da abertura do chamado técnico.

7.5 - A solicitação de assistência técnica poderá ser formulada pelo Contratante, Seções ou Subseções Judiciárias, que tenham em suas dependências um ou mais equipamentos fornecidos pela Contratada, de 08:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira, por meio de carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento a ser informado pela Contratada. Para atendimento telefônico, deverá ser fornecido um número para contato com a Central de Atendimento. Caso a Central esteja localizada fora do Distrito Federal, a Contratada deverá fornecer telefone tipo 0800. Este atendimento deverá ser em português do Brasil.

7.6 - Os prazos fixados no item 7.3 desta Cláusula poderão, mediante solicitação escrita da Contratada, e à vista dos fundamentos por ela apresentados, devidamente comprovados, ser prorrogados pelo período que o Gestor do Contrato incumbido do acompanhamento e da fiscalização do Contrato entenda suficiente para que os serviços de assistência técnica dos equipamentos sejam concluídos.

7.7 - Para que possa ser apreciado o pedido de prorrogação, deverá ser formulado antes do transcurso do prazo fixado para o atendimento do chamado de assistência técnica ou para a conclusão do reparo do equipamento defeituoso.

7.8 - Se a assistência técnica não for concluída nos prazos previstos nesta Cláusula, deverá a Contratada providenciar o imediato empréstimo de outro equipamento em perfeito estado de funcionamento, de configuração equivalente ou superior àquele defeituoso, ao Contratante, Seção ou Subseção Judiciária, o qual o substituirá até a conclusão de seus reparos.

7.9 - No caso de ser necessária a retirada do equipamento defeituoso das dependências do Contratante, Seção ou Subseção Judiciária e a sua remoção ao Centro de Atendimento da Contratada, deverá a Contratada relatar, por escrito, a situação ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços que, após constatar tal necessidade, autorizará a saída também por escrito, observado o disposto no item anterior desta Cláusula.

7.10 - O equipamento colocado em substituição ficará instalado nas dependências do Contratante, Seção ou Subseção Judiciária até a devolução do equipamento consertado, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a sua retirada para reparos. A devolução do equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada por escrito.

7.11 - A Contratada deverá substituir qualquer equipamento que compõe a solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server por outro novo e de primeiro uso, sempre que a soma dos períodos de paralisação do mesmo, em virtude da necessidade de serviços de assistência técnica, ultrapassar a 10 (dez) dias úteis no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Esta substituição será em caráter definitivo, devendo ser providenciada em 07 (sete) dias, após a Contratada ter sido notificada pelo Contratante, Seção ou Subseção Judiciária.

7.12 - Qualquer equipamento que compõe a solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server a que se refere o item anterior terá o mesmo prazo de garantia do equipamento que fora substituído.

7.13 - Toda e qualquer substituição deverá ser acompanhada pelo Gestor do Contrato, que autorizará a substituição das peças e componentes, os quais deverão ser novos, de primeiro uso e originais. Quando a peça tratar-se de disco rígido, deverá ser apresentada juntamente com o equipamento consertado, ficando de posse definitiva do Contratante.

7.14 - Concluída a manutenção, a Contratada fornecerá ao Contratante, Seção ou Subseção Judiciária, documento em que conste a identificação do chamado técnico, data e hora de início e término da assistência técnica, descrição dos serviços executados, indicação da peça e/ou componente eventualmente substituído, assim como relato referente às condições inadequadas ao funcionamento do equipamento ou sua má utilização, fazendo constar a causa e as medidas para a sua correção.

7.15 - Durante todo o período de garantia, a Contratada atualizará ou disponibilizará para download, sem ônus adicionais para o Contratante, os softwares necessários ao funcionamento dos equipamentos e sistemas de gerência objeto deste Contrato, fornecendo as novas versões ou releases lançados. Os softwares tratados neste item incluem firmwares de bios e drivers.

7.16 - A atualização ou disponibilização para download mencionada no item anterior deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de lançamento da nova versão ou release. Caso a nova versão ou realese seja disponibilizada para download, deverá a Contratada prestar o suporte necessário para a instalação e configuração da mesma.

CLÁUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho  ______________ e no Elemento de Despesa __________________________, unidade orçamentária________.

8.1 - Foi emitida a Nota de Empenho _____________, em ___/___/___, no valor de R$ ______(valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.

# CLÁUSULA NONA — DO PREÇO

Pelo fornecimento da solução de infra-estrutura de servidores tipo blade server, equipamentos, componentes e periféricos que a compõe o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ ________(valor por extenso).

9.1 - O preço a que se refere o caput desta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste Contrato, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado da seguinte forma:

- 50% (cinqüenta por cento) do valor total contratado a ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a contar da emissão do termo de recebimento provisório; e

- 50% (cinqüenta por cento) no valor total contratado a ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a contar da emissão do termo de recebimento definitivo.

10.1 - A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF) e quanto à Receita Federal do Brasil (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Relativa a Contribuições Previdenciárias). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

10.2 - Havendo atraso no prazo estipulado no item anterior, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

10.3 - Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

10.4 - Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

10.5 - Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de tributos.

10.6 - Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

10.7 - Em se tratando de produto importado, a Administração reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade de__________, mediante ________ emitido pelo Banco_______________, em___________, no valor de R$ __________ (_________), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, a qual será modificada ou substituída, conforme alterações contratuais.

11.1 - Se o valor da garantia, ou parte dele, for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou em decorrência de penalidade imposta, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

11.2 - Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no item anterior.

11.3 - Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis.

11.4 - A garantia, ou seu saldo, será liberado ou restituído, a pedido da Contratada, no prazo de até 07 (sete) dias consecutivos à extinção deste Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 7º da Lei 10.520/2002, 14, do Decreto 3.555/2000 e os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

12.1 - O atraso injustificado na entrega/instalação dos equipamentos sujeitará a Contratada à multa por dia de atraso de 0,1% (um décimo porcentual) sobre o valor total contratado, ou se for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso. Para os casos de atraso no cumprimento da assistência técnica da garantia a multa de mora será por hora corrida, observado o seguinte:

a) será considerada em atraso toda a parte referente ao site que possuir algum item não entregue, não instalado, não configurado ou não operacionalizado.

b) o atraso injustificado no início e/ou término do atendimento, bem como na devolução do equipamento retirado, referente aos serviços de assistência técnica da garantia, ensejará a aplicação de multa de 0,02% (dois centésimos) sobre o valor unitário do item em questão, por hora corrida de atraso.

c) as frações de horas serão contadas como hora integral.

12.2 - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos equipamentos, componentes e periféricos, total ou parcial, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste Contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

12.3 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada à Secretaria de Informática – SECIN, localizada no SEPN, 510, Bloco C, Lote 08, CEP: 70.750-523, Brasília – DF, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

12.4 - Vencido o prazo proposto e aceito sem a entrega/execução, o Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no item 12.1 desta cláusula.

12.5 - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no item 12.2 desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.

12.6 - A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada.

12.7 - A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

12.8 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.9 - O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

12.10 - Caso a Contratada deixe de apresentar nova garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, e  79, inciso I, da Lei 8.666/93.

13.1 - Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA VIGÊNCIA

O presente Contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, tendo seu término previsto para ________________.

13.1 - No prazo previsto no caput desta Cláusula estão computados os prazos para: fornecimento/entrega, que é de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do Contrato, com vencimento em __/__/__; recebimento provisório, que é de 10 (dez) dias úteis, com vencimento em __/__/__; instalação, que é de 30 (trinta) dia corridos, com vencimento em ___/___/____; recebimento definitivo que é de 10 (dez) dias úteis, com vencimento em __/__/__; e assistência técnica da garantia que é de______________ (mínimo, 60 meses), com vencimento em __/__/__.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Brasília, ___ de ___________ de 2008.

## SILVIO FERREIRA

Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

___________________________________

Contratada

Testemunas

___________________

Nome

CPF

___________________

Nome

CPF

ANEXO I AO CONTRATO ___/2008

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- GABINETE BLADE – Categoria I (BR 0150585/0011)

Gabinete para acomodação dos servidores do tipo lâmina (Blade server) e toda solução composta por gabinete(s), fonte(s), ventilador(es) e demais equipamentos que se façam necessários para o perfeito funcionamento da solução, incluindo serviço de instalação física e integração à rede existente no ambiente da TRF. O gabinete ofertado deve permitir a total integração dos equipamentos ofertados nos itens 3 a 7.

Cada gabinete deverá ser composto dos seguintes itens:

  - Gabinete (chassis)

    - O gabinete ofertado deverá possuir no mínimo 14 (quatorze) baias para instalação dos equipamentos dos itens 2 e 3.

    - O gabinete deverá estar configurado de forma que seja necessária somente a adição de Lâminas, sem a troca ou adição de novos componentes como ventiladores, fontes etc;

    - Deverão ser fornecidos ventiladores Hot-Plug/Swap em quantidade suficiente para operação com todas as baias de servidores e de switches ocupadas e com menor índice de ruído permitido pela solução;

    - Gabinete para montagem em Rack 19” padrão EIA-310D;

    - Cada gabinete deve possuir ou deve conectar-se fisicamente a fontes de alimentação em redundância N+N e Hot-Pluggable, onde mesmo em caso de falha de metade das fontes instaladas, as remanescentes devem ter capacidade para suportar o gabinete na sua configuração máxima;

    - Possuir fontes de alimentação com seleção automática 110 a 240 Vac;

    - Caso o equipamento fornecido possua alimentação restrita a apenas uma tensão, a empresa poderá fornecer equipamento transformador para adequação da tensão à utilizada no CPD do Contratante, sem custo adicional.

  - Interconexão de Rede Ethernet

    - Deverão ser ofertados 02 (dois) switches Gigabit Ethernet Hot-plug/Swap camada 2/3 redundantes, cada um com as seguintes características:

    - Possuir portas suficientes para suportar os servidores instalados e todas as baias livres existentes no gabinete;

    - Deverá possuir no mínimo 6 (seis) portas de up-link para conexão com a LAN, no padrão 10/100/1000BaseTX com conectores RJ45 e/ou 1000BaseSX com conectores do tipo LC;

    - Deverá possuir no mínimo 2 (duas) portas de up-link para conexão com a LAN, em módulos  com interfaces 10Gbase SR em conector tipo LC ou SC;

    - Os switches ofertados deverão ter portas com auto-negociação e auto-configuração para velocidade e modo de operação;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar a quantidade máxima de servidores suportada pelo gabinete, não importando se os mesmos estão presentes ou não;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar todas as interfaces de rede presentes nos servidores ofertados;

    - Suporte aos padrões 802.1Q (Vlan), 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3ad, 802.1p, SNMP (RFC1157), compatível com a RFC3768 (VRRP);

    - Utilitários de gerenciamento com arquitetura web-based integrável com o software de gerenciamento ofertado;

    - Os switches deverão ser instalados, internamente, no gabinete;

    - Os switches deverão ser homologados pelo fabricante dos servidores em lâmina;

    - Deverá estar em conformidade com a norma ambiental RoSH;

    - Deverão ser fornecidos para cada switch:

      - 3 Cordões óticos duplex MMF com conectores LC/LC de no mínimo 33m, para as interfaces 10GBaseSR caso utilize conector LC;

      - 3 Cordões óticos duplex MMF com conectores SC/LC de no mínimo 33m, para as interfaces 10GBaseSR caso utilize conector SC;

      - Cordões óticos duplex MMF com conectores LC/LC de no mínimo 33m, para as interfaces 1000BaseSX, caso existentes no switch ofertado, na quantidade de portas óticas disponíveis no switch, mais 1 (um) de reserva.

  - Interconexão SAN

    - Mínimo de 02 (dois) Switches fibre channel Hot-Plug de no mínimo 4 Gbits;

    - Possuir no mínimo 4 (quatro) portas LC externas para conexão à rede SAN;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar a quantidade máxima de servidores – em sua configuração máxima de interfaces de Fibra – suportada pelo gabinete, não importando se os mesmos estão presentes ou não;

    - Portas com auto-negociação e auto-configuração de velocidade;

    - Utilitários de gerenciamento com arquitetura web-based integrável com o software de gerenciamento dos servidores blades;

    - Os switches deverão ser instalados, internamente, no gabinete;

    - Ser compatível com a rede SAN e storage em utilização pelo TRF1.

  - Unidade Óptica

    - Unidade leitora de DVD/CD;

    - Padrão de conexão IDE, EIDE, SCSI ou USB;

    - Capacidade de realocação dinâmica entre as lâminas (blade servers).

    - Interna ao gabinete (chassis) ou disponível virtualmente através da solução de gerenciamento;

  - Módulo de Gerenciamento do Gabinete

    - Deverá acompanhar cada gabinete dos servidores Blades, 02 (dois) módulos de gerenciamento remoto do gabinete Hot-Plug/Hot-Swap, em redundância, ativo-passivo;

    - Os módulos de gerenciamento devem permitir conexão segura através de navegador Web com interface gráfica e integrado ao software de gerenciamento e solução de gerenciamento remoto ofertados;

    - Possuir porta de comunicação com todos os switches instalados no gabinete de Blades permitindo o gerenciamento remoto dos mesmos;

    - Possuir 01 (uma) porta de comunicação com a placa de gerenciamento remoto de cada um dos servidores presentes no gabinete;

    - Permitir o perfeito gerenciamento remoto de cada um dos servidores, incluindo uso da funcionalidade de mídia virtual para unidade óptica e imagens em disco (ISO), KVM remoto, incluindo acesso à console gráfica, à tela de post, aplicativo de BIOS e instalação assistida do sistema operacional através de software do próprio fabricante;

  - Gerenciamento Local

    - Caso a solução não possua suporte a gerenciamento remoto como descrito no item 1.5.4, deverá ser ofertada a solução especificada nos itens 1.6.2 a 1.6.9 :

    - Switch de Console

    - Switch KVM para ligação de uma console (teclado, monitor e mouse) a todas as lâminas de servidores;

    - Possuir todos os cabos necessários para a ligação de todos os componentes;

    - Possuir sistema de controle de autenticação de usuários;

    - Implementar comunicação criptografada com chave de 128-bits entre o usuário e a unidade de controle;

    - O switch KVM deverá permitir acesso local para 01 (um) ou mais usuários e acesso remoto através da LAN para no mínimo 02 (dois) usuários;

    - Deverá permitir envio de mensagem de alerta para o software de gerenciamento do servidor;

    - O Switch KVM deverá ser, preferencialmente, do mesmo fabricante dos servidores.

  - Console de Gerenciamento

    - Console de gerenciamento local composta de monitor, mouse e teclado, podendo ser integrados em um mesmo conjunto ou em peças separadas;

    - Monitor LCD TFT de matriz ativa, com área visível de 17” ou superior;

    - Suporte, no mínimo, as seguintes resoluções: 1024 x 768 @ 75 Hz, 800 x 600 @ 85 Hz e 640 x 480 @ 85 Hz;

    - Teclado com no mínimo 101 teclas, padrão internacional ou ABNT2, compatível com o sistema operacional ofertado;

    - Mouse do tipo touch-pad ou track ball integrado ao teclado ou óptico com no mínimo 02 (dois) botões;

    - Todos os equipamentos deverão ser do mesmo fabricante dos servidores.

  - Funcionalidades Adicionais

    - O equipamento ofertado deverá implementar funcionalidades de abstração de endereços MAC ou WWN (Flex Address, Virtual Connect ou similar) implementadas através do switch de comunicação ou do gabinete.

  - Licenciamento

    - O Gabinete (chassis) ofertado deverá estar totalmente licenciado para funcionamento em sua capacidade máxima de servidores blade bem como switches Ethernet e SAN;

  - Software de Gerenciamento

    - Software de gerenciamento compatível com o Gabinete ofertado, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para gerenciar a capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete.

    - O gerenciamento deverá possuir as seguintes características:

      - Localizar e identificar outros gabinetes de servidores em lâmina, servidores (torre, rack e/ou lâmina) e desktops tanto do mesmo fabricante quanto de terceiros desde que estes utilizem protocolo SNMP, DMI ou IPMI;

      - Enviar alertas para os administradores via e-mail ou pager;

      - Enviar alerta quando processadores, pentes de memória e/ou discos rígidos entrarem em estado de pré-falha;

      - Monitorar o desempenho do sistema e enviar alertas pré-configuráveis ao administrador quando um determinado dispositivo atingir o limite determinado;

      - Permitir o gerenciamento remoto de todo ambiente;

      - Identificar alterações nas configurações de hardware ou de drivers do sistema;

      - Realizar inventário de hardware;

      - Realizar controle de drivers e firmware instalados nas máquinas, fazendo download automático do site do fabricante e gerando alarmes caso o(s) servidor(es) não estejam com as versões mais recentes do mesmos.

  - Software de Deployment

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento, para auxílio à instalação dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização das funcionalidades citadas abaixo em quantidade suficiente para serem utilizadas na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

      - Oferecer um método rápido, fácil e seguro para instalação de softwares e sistemas operacionais em servidores, através de uma console remota ou da web;

      - A instalação do Sistema Operacional deverá contemplar a instalação de drivers e agentes de gerenciamento próprios para o equipamento.

      - Estabelecer presença virtual e controle para instalação de softwares e sistemas operacionais em servidores, eliminando a necessidade de presença física;

      - Oferecer scripts pré-configurados para instalação de sistemas operacionais Microsoft Windows 2000 Server e Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 Standard, Enterprise e WEB Edition, Red Hat Enterprise Linux ES/AS 4.0 e 5.0, SuSe Linux Enterprise Server 10 e VMware ESX 3.0.2;

      - Deverá suportar instalação de Windows 2000, 2003, XP e Vista em máquinas virtuais hospedadas por Microsoft Windows Virtual Server 2005 R2 e VMware ESX  2.5.3 e 3.0.2;

      - Além da configuração e instalação de softwares e sistemas operacionais, a ferramenta deverá ser capaz de configurar o hardware das máquinas, como a criação de volumes RAIDs para os servidores que suportam essa tecnologia;

      - Deverá suportar o protocolo PXE e trabalhar com o serviço DHCP;

      - Fornecer ferramentas para criar e alterar scripts de instalação;

      - A ferramenta deverá garantir que em caso de substituição de um equipamento, a nova lâmina deverá assumir o perfil do equipamento anterior de forma automática;

      - Possibilitar a criação de gavetas virtuais, com o objetivo de permitir que o administrador associe eventos com as baias, de tal forma a garantir que assim que um servidor seja inserido nesta baia, o processo de instalação ocorra automaticamente;

      - Todos os recursos acima descritos e respectivas licenças de software devem estar incluídas em quantidade suficiente para a capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete ofertado;

  - Software de Análise de Desempenho

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento para análise de desempenho dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para ser utilizado na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

      - Detectar e analisar gargalos nos servidores;

      - Possuir módulo de geração de relatórios;

      - Permitir o uso de suas funcionalidades diretamente da interface do software de gerenciamento.

  - Software de Segurança e Provisionamento

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento para análise de desempenho dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para ser utilizado na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

      - Deverá ter capacidade de identificar vulnerabilidades de segurança nos servidores;

      - Identificar e informar automaticamente portas de comunicação abertas;

      - Identificar e informar automaticamente níveis de patches e atualizações pendentes;

      - Quando encontradas falhas, deverão ser fornecidas sugestões para solução do problema;

      - Deverá efetuar o download dos patches diretamente do repositório do fornecedor dos mesmos;

      - Capacidade de gerenciar base de patches e agendamentos para instalação desses patches;

      - Capacidade de instalar os patches por servidor ou em um conjunto de servidores;

      - Suporte para bases de dados SQL e repositório de patches Microsoft;

  - Software de Gerenciamento de Energia

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento para análise de desempenho dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para ser utilizado na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

      - Deverá permitir a visualização do consumo máximo (pico) e médio de energia e CPU para um dado servidor ou conjunto de servidores através de gráficos;

      - Deverá permitir a visualização da temperatura do ar na entrada dos servidores selecionado através de gráficos;

      - Deverá permitir a limitação do consumo de energia, por servidor, para um nível médio, permitindo a minimização geral do consumo de energia e geração de calor.

  - Software de Gerenciamento de Máquinas Virtuais

    - Deverá ser integrável ao software de gerenciamento para análise de desempenho dos servidores, incluindo licenças necessárias para a utilização de todas as funcionalidades citadas abaixo e em quantidade suficiente para ser utilizado na capacidade máxima de servidores suportada pelo gabinete;

    - O software deverá possuir as seguintes características:

      - Deverá permitir gerenciamento unificado de servidores físicos e virtuais associando os servidores virtuais aos hosts;

      - Deverá prover funções de controle de servidores virtuais de VMware e Microsoft Virtual Server através de uma console única;

      - Deverá prover controle remoto dos servidores virtuais com pelo menos as seguintes funções: Start, Stop, Reset, Move, Copy e Backup;

      - Deverá permitir monitoramento de desempenho dos servidores virtuais associados aos seus respectivos hosts;

      - Deverá permitir a definição de níveis limite de uso para processador, memória e disco e enviar alerta para o software de gerenciamento;

      - Deverá possuir integração com VMware VirtualCenter e Microsoft System Centre Virtual Machine Manager permitindo a inicialização dos mesmo de dentro da interface do software de gerenciamento.

  - Rack

    - O chassis deverá ser fornecido em Rack do mesmo fabricante do chassis, largura padrão 19”, altura de 42U, profundidade mínima de 999 mm e máxima 1100mm (desejado), adequado para instalação de Blade Systems;

    - Base (pés) que permitam a perfeita estabilidade do equipamento e ainda possam ser reguláveis de maneira a compensar eventuais desníveis no piso.

    - O Rack deverá possuir PDU´s em com as seguintes características:

      - Alimentações e disjuntores independentes, de forma que todos os equipamentos nele instalados sejam alimentados por, no mínimo, dois circuitos elétricos diferentes, não existindo ponto único de falha na alimentação;

      - Permitir energização com tensão de 110V e 220V.

      - A quantidade e potência das tomadas deverão ser suficientes para instalação do chassis ofertado considerando sua configuração máxima (todos os slots ocupados por servidores em lâmina), bem como suportar instalação de servidores padrão IBM 3650 (2U) no espaço restante do Rack;

    - Deverá possuir portas frontal e traseira perfuradas, preferencialmente no tipo colméia, permitindo ventilação adequada dos equipamentos, contendo trancas que evitem o acesso não autorizado aos equipamentos;

    - Capacidade de carga de no mínimo 1.000 Kg estático;

    - Deverá atender à norma DIN 41.494 e IEC 297.

- GABINETE BLADE – Categoria II (BR 0150585/0011)

Gabinete para acomodação dos servidores do tipo lâmina (Blade server) e toda solução composta por gabinete(s), fonte(s), ventilador(es) e demais equipamentos que se façam necessários para o perfeito funcionamento da solução, incluindo serviço de instalação física e integração à rede existente no ambiente da TRF. O gabinete ofertado deve permitir a total integração dos equipamentos ofertados nos itens 4 e 6.

Cada gabinete deverá ser composto dos seguintes itens:

  - Gabinete (chassis)

    - O gabinete ofertado deverá possuir no mínimo 7 (sete) baias para instalação de servidores em lâmina.

    - O gabinete deverá estar configurado de forma que seja necessária somente a adição de Lâminas, sem a troca ou adição de novos componentes como ventiladores, fontes etc;

    - Deverão ser fornecidos ventiladores Hot-Plug/Swap em quantidade suficiente para operação com todas as baias de servidores e de switches ocupadas e com menor índice de ruído permitido pela solução;

    - Gabinete para montagem em Rack 19” padrão EIA-310D;

    - Cada gabinete deve possuir ou deve conectar-se fisicamente a fontes de alimentação em redundância N+N e Hot-Pluggable, onde mesmo em caso de falha de metade das fontes instaladas, as remanescentes devem ter capacidade para suportar o gabinete na sua configuração máxima;

    - Possuir fontes de alimentação com seleção automática 110 a 240 Vac;

    - Caso o equipamento fornecido possua alimentação restrita a apenas uma tensão, a empresa poderá equipamento transformador para adequação da tensão à utilizada no CPD do Contratante, sem custo adicional.

  - Interconexão de Rede Ethernet

    - Deverão ser ofertados 02 (dois) switches Gigabit Ethernet Hot-plug/Swap camada 2, redundantes, cada um com as seguintes características:

    - Possuir portas suficientes para suportar os servidores instalados e todas as baias livres existentes no gabinete;

    - Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) portas de up-link para conexão com a LAN, no padrão 10/100/1000BaseTX com conectores RJ45 e/ou 1000BaseSX com conectores do tipo LC;

    - Os switches ofertados deverão ter portas com auto-negociação e auto-configuração para velocidade e modo de operação;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar a quantidade máxima de servidores suportada pelo gabinete, não importando se os mesmos estão presentes ou não;

    - Os switches ofertados deverão ter portas internas suficientes para conectar todas as interfaces de rede presentes nos servidores ofertados;

    - Suporte aos padrões 802.1Q (Vlan), 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3ad, 802.1p, SNMP (RFC1157), compatível com a RFC3768 (VRRP);

    - Utilitários de gerenciamento com arquitetura web-based integrável com o software de gerenciamento ofertado;

    - Os switches deverão ser instalados, internamente, no gabinete;

    - Os switches deverão ser homologados pelo fabricante dos servidores em lâmina;

    - Deverá estar em conformidade com a norma ambiental RoSH;

    - Deverão ser fornecidos para cada switch:

    - Cordões óticos duplex MMF com conectores LC/LC de no mínimo 33m, para as interfaces 1000BaseSX, caso existentes no switch ofertado, na quantidade de portas óticas disponíveis no switch, mais 1 (um) de reserva.

  - Interconexão SAN

    - Este gabinete não necessariamente deve ser ofertado com switch SAN;

  - Unidade Óptica

    - Configuração idêntica ao item 1.4 e subitens;

  - Módulo de Gerenciamento do Gabinete

    - Configuração idêntica ao item 1.5 e subitens;

  - Gerenciamento Local

    - Configuração idêntica ao item 1.6 e subitens;

  - Funcionalidades Adicionais

    - Configuração idêntica ao item 1.7 e subitens;

  - Licenciamento

    - Configuração idêntica ao item 1.8 e subitens;

  - Software de Gerenciamento

    - Configuração idêntica ao item 1.9 e subitens;

  - Software de Deployment

    - Configuração idêntica ao item 1.10 e subitens;

  - Software de Análise de Desempenho

    - Configuração idêntica ao item 1.11 e subitens;

  - Software de Segurança e Provisionamento

    - Configuração idêntica ao item 1.12 e subitens;

  - Software de Gerenciamento de Energia

    - Configuração idêntica ao item 1.13 e subitens;

  - Software de Gerenciamento de Máquinas Virtuais

    - Configuração idêntica ao item 1.14 e subitens;

- SERVIDOR EM LÂMINA  – Categoria I (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 4 (quatro) núcleos de processamento;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 2,2 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Memória cache externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 16 (desesseis) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Expansível a no mínimo 16 (desesseis) GB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de multi-bit erros (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;

  - Interfaces de disco interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 0 ou 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de disco

    - 02 (duas) unidades acionadoras de disco rígido internas ao gabinete em RAID 1;

    - Capacidade mínima de 146 GB por disco;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Multifunction Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.1p QoS;

      - IEEE 802.1.Q VLAN;

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Cada lâmina deverá possuir pelo menos 2 (duas) portas padrão Fibre Channel short wave para conexão à rede SAN;

    - Permita ligações de 1 Gb/s, 2 Gb/s e 4 Gb/ com auto-negociação da velocidade;

    - Suporte a Fibre channel classes 2 e 3;

    - Compatível com o(s) switch(es) SAN ofertado(s) no item 1.3 ;

    - Deverá ser compatível e prover o perfeito funcionamento e acesso, aos subsistemas de Discos e Switches Fibre Channel ofertados/presentes no ambiente do TRF;

    - Em conformidade com a diretiva RoHS.

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos.

  - Placas Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Permitir o acesso ao servidor via console remota gráfica, independente do sistema operacional instalado, , permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha), assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log.

  - Mídias virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria II  (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 4 (quatro) núcleos de processamento;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 2,2 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Memória cache externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 8 (oito) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Expansível a no mínimo 16 (desesseis) GB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de multi-bit erros (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;

  - Interfaces de Disco Interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 0 ou 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de Disco

    - 02 (duas) unidades acionadoras de disco rígido internas ao gabinete em RAID 1;

    - Capacidade mínima de 146 GB por disco;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de Rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Multifunction Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.1p QoS;

      - IEEE 802.1.Q VLAN;

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte as funções de fail over e balanceamento de carga;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Este servidor em lâmina não necessariamente deve ser ofertado com portas para conexão à SAN.

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos.

  - Placa de Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Permitir o acesso ao servidor via console remota gráfica, independente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log.

  - Mídias Virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria III   (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 8 (oito) núcleos de processamento em no máximo 2 (dois) processadores físicos;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 2,8 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Memória cache externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 16 (dezesseis) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de erros multi-bit (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;;

  - Interfaces de Disco Interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de disco

    - 02 (duas) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima de 146 GB por disco;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de Rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.1p QoS;

      - IEEE 802.1.Q VLAN;

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte a funções de  fail over e balanceamento de carga entre as mesmas;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Cada lâmina deverá possuir pelo menos 2 (duas) portas padrão Fibre Channel short wave para conexão à rede SAN;

    - Permita ligações de 1 Gb/s, 2 Gb/s e 4 Gb/s com auto-negociação da velocidade;

    - Suporte a Fibre channel classes 2 e 3;

    - Compatível com o switch SAN ofertado no 1.3;

    - Deverá ser compatível e prover o perfeito funcionamento e acesso aos subsistemas de discos e switches Fibre Channel ofertados/presentes no ambiente do TRF;

    - Em conformidade com a diretiva RoHS.

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos.

  - Placa de Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Permitir o acesso ao servidor via console remota gráfica, independente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log.

  - Mídias virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria IV   (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 8 (oito) núcleos de processamento em no máximo 2 (dois) processadores físicos;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 2,8 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Memória cache externa ao processador de 2 MB ou superior;

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 16 (dezesseis) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de erros multi-bit (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;;

  - Interfaces de Disco Interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de Disco

    - 02 (duas) unidades de disco rígido internas ao gabinete;

    - Capacidade mínima de 146 GB cada uma;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms;

  - Controladora de Rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.1p QoS;

      - IEEE 802.1.Q VLAN;

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte a funções de  fail over e balanceamento de carga entre as mesmas;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Este servidor em lâmina não necessariamente deve ser ofertado com portas para conexão à SAN.

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos.

  - Placa de Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Permitir o acesso ao servidor via console remota gráfica, independente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log.

  - Mídias virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

- SERVIDOR EM LÂMINA – Categoria V   (BR0131903)

  - Processadores

    - Mínimo de 8 (oito) núcleos de processamento em no máximo 2 (dois) processadores físicos;

    - Dotados de extensões 64 bits;

    - Velocidade de clock mínima de 3,0 GHz;

    - Suporte a Demand-Based Switching ou tecnologia similar;

    - Memória cache externa ao processador de 2 MB ou superior.

  - Memória

    - Memória tipo PC2-5300 Registered ECC DIMM DDR2 667 MHz ou superior;

    - Capacidade instalada líquida de, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB;

    - Caso os servidores ofertados possuam suporte a online Mirroring, o mesmo deverá ser fornecido com pentes de memória em quantidade suficiente e configurados de tal forma que permitam o uso da funcionalidade online Mirroring.

    - Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima de 1024 MB;

    - Todos os slots de memória deveram suportar módulos de memória com proteção de erros multi-bit (Advanced ECC ou Chipkill);

    - Suporte a implementação de memory interleaving 2:1 ou Dual Channel Lockstep;;

  - Interfaces de Disco Interno

    - Interface controladora RAID SAS/SATA ou superior, com taxa de transferência de 3Gb/s ou superior;

    - Capacidade de implementar RAID 1 por hardware;

    - Totalmente compatível com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux;

  - Unidades de disco

    - 02 (duas) unidades de disco rígido ou em estado sólido internas ao gabinete;

    - Sendo do tipo disco rígido, deverá ter capacidade mínima de 146 GB ou, sendo do tipo estado sólido, capacidade mínima de 15 GB;

    - Padrão mínimo SAS de 3 GB/s;

    - Rotação mínima de 7.200 RPM, desconsiderável se ofertado disco de estado sólido;

    - Tempo médio de acesso menor ou igual a 4,2 ms.

  - Controladora de Rede

    - 02 (duas) interfaces de rede padrão Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;

    - Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ativado;

    - Suporte à tecnologia iSCSI (Internet Small Computer System Interface);

    - Deverá possuir iSCSI Iniciator habilitado por hardware;

    - Suporte a endereçamento de memória superior a 4 GB;

    - Taxas mínimas de transmissão de dados:

    - Ethernet a 10 Mbps (half-duplex) e 20 Mbps (full-duplex);

    - Fast Ethernet a 100 Mbps (half-duplex) e 200Mbps (full-duplex);

    - Gigabit Ethernet a 2000 Mbps (full-duplex).

    - Suporte aos padrões:

      - IEEE 802.1p QoS;

      - IEEE 802.1.Q VLAN;

      - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet;

      - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

      - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet;

    - Suporte a funções de  fail over e balanceamento de carga entre as mesmas;

    - Drivers de rede da família de sistemas operacionais Novell Netware, Microsoft Windows e Linux.

  - Controladora de Storage – SAN

    - Cada lâmina deverá possuir pelo menos 2 (duas) portas padrão Fibre Channel short wave para conexão à rede SAN;

    - Permita ligações de 1 Gb/s, 2 Gb/s e 4 Gb/s com auto-negociação da velocidade;

    - Suporte a Fibre channel classes 2 e 3;

    - Compatível com o switch SAN ofertado no 1.3;

    - Deverá ser compatível e prover o perfeito funcionamento e acesso, aos subsistemas de Discos e Switches Fibre Channel ofertados/presentes no ambiente do TRF;

    - Em conformidade com a diretiva RoHS.

  - Sistema Operacional

    - Windows Server 2008 Enterprise x32 Edition, em idioma Inglês, com suporte e garantia de atualização para versões mais recentes durante 3 anos;

  - Placa de Gerenciamento Remoto

    - Uma controladora para gerenciamento remoto do servidor, com software de gerenciamento do mesmo fabricante do equipamento;

    - Permitir o acesso ao servidor via console remota gráfica, independente do sistema operacional instalado, permitindo interação do usuário com o sistema operacional por teclado e mouse;

    - Visualizar as etapas de ligamento e desligamento, inclusive POST e Setup;

    - Permitir acesso e interação com o utilitário de configuração da BIOS dos servidores blades remotamente;

    - Possibilidade de acessar o hardware de gerenciamento via web browser (Internet Explorer ou Netscape Navigator) a partir de qualquer estação conectada via rede;

    - A placa de gerenciamento remoto ofertada deve permitir a ligar, desligar e resetar o servidor remotamente;

    - Suportar a funcionalidade de Power Button Virtual;

    - Possibilidade de “dar boot” no servidor por meio de disco flexível ou CD-ROM (ou imagem do mesmo) localizado em uma estação remota;

    - Possibilidade de utilizar protocolo de segurança com encriptação SSL para os dados;

    - Possibilidade de criar e administrar pelo menos 12 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso (administrador/usuário);

    - Possibilidade de incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts;

    - O gerenciamento remoto deverá ter capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários como power on/off, reset, troca de configuração do usuário e clear event log.

  - Mídias virtuais

    - Capacidade de emular a mídia (CD-ROM, Floppy e portas USB) de qualquer computador conectado na rede para os servidores, sendo então capaz de executar todas as ações necessárias como boot, instalação de software e sistema operacional.

ANEXO II AO CONTRATO ______/2008

1 – ENDEREÇOS DAS LOCALIDADES

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 – CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 – Bairro Aleixo – CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 – Bairro Central – Fórum Pontes de Miranda – CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 160, Bairro Dinah Borges – CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB – CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 – CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua "B", no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro – CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) – CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas – Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631, Sussuarana – Salvador/BA. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 – CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Cidade de Cabo Frio – Anexo II – SEPN – Quadra 510, Bloco "C", Lote 08 – CEP: 70750-535 – Brasília – DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP – 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões Paraiso – CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro – CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 – CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. Universitaria, Quadra 11, Lote 17-B, nº 359 – Jardim Presidente – CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro – CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 – Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 – Areinha – São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 – Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro – CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, nº 560 – Centro – CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, nº 895 – Canaã – CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares – Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP – 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 – Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 – Bairro Centro CEP – 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro – CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro – CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, nº 170 – Jardim Central – CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 – Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 – Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 – Bairro Brasil – CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro – Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 – Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 4888, Centro – CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 – Setor comércial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro – CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 – Bairro Umarizal – CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 – A Centro CEP – 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, nº 7.315 – Redenção – CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso – CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999 – Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 – CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

ANEXO III AO CONTRATO ____/2008

QUANTITATIVO ESTIMADO POR LOCALIDADE

| LOCAL | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Item 6 | Item 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| AM | Manaus |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| AP | Macapá |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| BA | Salvador | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
|  | Ilhéus |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| DF | TRF1 | 3 |  | 10 | 3 | 20 | 3 | 10 |
|  | Distrito Federal |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| GO | Goiânia | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| MA | São Luiz |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| MG | Belo Horizonte | 1 |  | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 |
|  | Juiz de Fora |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Uberaba |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Uberlândia |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| MT | Cuiabá |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| PA | Belém |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| PI | Teresina |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| RO | Porto Velho - |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| RR | Boa Vista |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
| TO | Palmas |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Total | 6 | 15 | 22 | 57 | 40 | 57 | 22 |

ANEXO IV AO CONTRATO ____/2008

TABELA DE PREÇOS

| ITEM | BR | QTD | UN | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0150585/0011 | 06 | UN | Gabinete Blade server - Categoria I |  |  |
| 02 | 0150585/011 | 15 | UN | Gabinete Blade server – Categoria II |  |  |
| 03 | 0131903 | 22 | UN | Servidor em lâmina – categoria I |  |  |
| 04 | 0131903 | 57 | UN | Servidor em lâmina – categoria II |  |  |
| 05 | 0131903 | 40 | UN | Servidor em lâmina – categoria III |  |  |
| 06 | 0131903 | 57 | UN | Servidor em lâmina – categoria IV |  |  |
| 07 | 0131903 | 22 | UN | Servidor em lâmina – categoria V |  |  |
| TOTAL GERAL |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF