Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br..

Brasília-DF, 23 de abril de 2009.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de Retirada PREGÃO ELETRÔNICO N. 027/2009 Processo n. 1.482/2009 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2009

### PROCESSO: 1.482/2009

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira, designada pela Portaria DIGES nº 640-358 de 30 de outubro 2008, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva aos 05 (cinco) elevadores da marca Thyssenkrupp, com fornecimento de peças e componentes novos e originais, instalados no Ed. Sede I deste Tribunal, de acordo com as especificações e observações constantes do deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 08/05/2009.

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

d) suspensas, temporariamente, de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP;

d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/PP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação;

e) a ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido;

f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação;

g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

h) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

j) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

k) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

l) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br, a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) conter preços unitários mensais e totais anuais, bem como o valor global anual, ficando estabelecido, que na hipótese de divergência entre um e outro, será adotado o unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

e) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital.

5.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, deverá ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado após a convocação.

5.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.5 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR GLOBAL ANUAL.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

7.1.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 - Informar, em campo próprio disponibilizado no Comprasnet, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

7.3 - Constitui também, condição de habilitação a apresentação de:

7.3.1 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, registrado no CREA, emitidos por entidade pública ou empresa privada, que comprove ter a licitante e seu responsável técnico prestado serviços de manutenção de elevadores com características técnicas, porte e tecnologia de execução equivalente ou superiores ao do objeto ora licitado.

7.3.2 - Declaração de Vistoria, expedida pela Divisão de Engenharia e Manutenção - DIENG, comprovando que tomou ciência dos serviços, características, condições especiais e dificuldades que possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo o prévio e total conhecimento dos serviços.

7.3.2.1 - a vistoria deverá ser previamente agendada junto a DIENG, com os servidores João Luiz pelos telefones: 3314-5739 e 3314-5267, nos dias úteis, no horário das 14:00 às 18:00 horas.

7.4 – A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser anexada, após convocação da Pregoeira, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na solicitação.

7.5 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.

7.6 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados de forma GLOBAL ANUAL.

8.2 - Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

8.3 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.4 - Serão desclassificadas as propostas:

a) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou igual a zero;

b) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

c) não anexadas nos termos do subitem 5.3 do Edital.

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução, em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

10.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

13.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

13.7 – Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no térreo do Edifício Adriana/TRF-1ª Região - SBS, Quadra 02, Bloco D, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930 / 3314-5931 ou 3314-5932.

13.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS.

ANEXO III -. MINUTA DE CONTRATO

Brasília-DF, 23 de abril de 2009.

### MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2009

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços técnicos manutenção preventiva e corretiva aos 5 (cinco) elevadores da marca Thyssenkrupp, instalados no edifício Sede I do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme especificações contidas no item 4 deste Termo.

Deverá ser incluído no fornecimento, sem ônus adicionais para o Contratante,  quaisquer peças e componentes novos e originais, bem como a recuperação do que se fizer necessário ao perfeito funcionamento dos elevadores.

2 – DA JUSTIFICATIVA

A contratação em referência se justifica pelo fato dos elevadores serem imprescindíveis ao funcionamento das unidades instaladas no referido edifício, pela especificidade técnica dos serviços de manutenção, que exigem a atuação de equipe especializada, não disponível no quadro de servidores do TRF 1ª Região e pelo vencimento da garantia do Contrato N.61/2005 com a THYSSENKRUPP.

3 - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

3.1 - Os serviços deverão ser prestados no Edifício Sede I, na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco A.

3.2 - Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo:

- Normas de execução de serviços;

- Especificações;

- Métodos de ensaio;

- Terminologias;

- Padronização;

- Simbologias.

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

4.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverá ser realizada em cada elevador, com observância aos manuais e normas técnicas específicas objetivando prevenir a ocorrência de quebras ou defeitos, evitando paralisações e conseqüentemente prejuízo às unidades usuárias, durante o período compreendido entre 8 às 12h de segunda a sexta-feira.

4.1.1 – Imediatamente após a assinatura do contrato, a contratada deverá proceder a manutenção preventiva em todos os elevadores, conforme o estabelecido no item 4 deste Termo, emitindo relatório detalhado da situação encontrada e das providências adotadas.

4.1.2 - O prazo para a conclusão das manutenções preventivas não deverá ser superior a 03 (três) dias do início do atendimento. Caso ultrapasse esse prazo, deverá ser comunicado expressamente à Contratante com as justificativas específicas, a fim de serem analisadas e autorizadas.

4.1.3 - Além dos cuidados recomendados em manuais e normas técnicas específicas, para cada elevador, a manutenção preventiva consistirá na realização dos seguintes serviços:

a. limpeza geral;

b. ajustes, regulagens e lubrificações;

c. igualação da tensão de todos os cabos de tração, bem como reparo e, quando for o caso, substituição dos cabos condutores;

d. exame minucioso de todos os dispositivos de segurança e respectivas regulagens;

e. execução de testes de segurança, conforme a legislação vigente;

f. realização de testes de operação;

g. substituição de peças quebradas ou gastas pelo uso.

4.1.4 - A manutenção preventiva será efetuada de acordo com a agenda de visitas abaixo estabelecida, respeitando na execução dos serviços, no que concernem as normas específicas da ABNT e decisões emanadas do CREA:

4.1.4.1 – MENSALMENTE, a manutenção preventiva consistirá em:

4.1.4.1.1 - verificar as corrediças das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operação silenciosa e manter as guias adequadamente lubrificadas;

4.1.4.1.2 - verificar os cabos de aço como fator de segurança;

4.1.4.1.3 - igualar a tensão dos cabos condutores;

4.1.4.1.4 - examinar todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecânicos;

4.1.4.1.5 - trocar os acrílicos dos tetos das cabines dos elevadores, bem como o piso, quando danificados;

4.1.4.1.6 - substituir as sapatas das portas dos elevadores quando danificadas;

4.1.4.1.7 - consertar e alinhar as portas dos elevadores;

4.1.4.1.8- trocar as lâmpadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos e a lâmpada sobre as cabines, quando necessário;

4.1.4.1.9 - substituir todas as peças e lâmpadas que compõem as botoeiras, quando necessário;

4.1.4.1.10 - verificar o sistema de ventilação eletromecânica existente na cabine de cada elevador;

4.1.4.1.11 - motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras:

a) fazer a remoção dos resíduos de carvão e poeira das escoras e portas-escovas;

b) movimentar as escovas de carvão no interior dos seus porta-escovas;

c) fazer a remoção da poeira acumulada e do óleo vazado;

d) verificar o nível de óleo, completando-o, se necessário;

e) ajustar a altura dos porta-escovas em relação à superfície de contato dos coletores;

f) ajustar a superfície de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na comutação ou trepidação excessivas;

g) manter limpos e desimpedidos os espaços físicos das casas de máquinas instaladas no subsolo e cobertura do edifício, informando à Contratante a existência de infiltração e outras irregularidades, quando houver;

4.1.4.1.12 - freios:

a) remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa;

b) ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos de superfície de contato dos tambores de freio;

4.1.4.1.13 - quadro de comando:

a) fazer a remoção da poeira e aplicação de fina camada de óleo com querosene na estrutura externa dos quadros;

b) verificar e ajustar, se necessário, os temporizadores, relés, chaves com mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e circuitos de proteção;

4.1.4.1.14 - nos andares:

a) remover toda a poeira das faces internas e externas das portas, aplicando, em seguida, na face interna, fina camada de óleo com querosene;

b) fazer a remoção de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas) e aplicação de fina camada de óleo com querosene;

c) proceder à limpeza, em toda a extensão das soleiras;

d) proceder à limpeza geral das roldanas e dos trincos e, em seguida, lubrificação dos eixos;

e) ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excêntricos das suspensões das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos;

f) verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de ligação;

4.1.4.1.15 - cabines:

a) fazer a remoção do lixo acumulado em toda a extensão das soleiras;

b) remover toda a poeira das faces externas nas portas, aplicando, em seguida, fina camada de óleo, enxugando todo o excesso;

c) remover todo o material depositado nas suspensões, aplicando, em seguida, fina camada de óleo, enxugando o excesso;

d) proceder à limpeza geral das barras articuladas e aplicação de óleo fino nas articulações;

e) fazer a remoção da poeira das grades de ventilação;

f) remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicação de fina camada de óleo com querosene, enxugando todo o excesso;

g) fazer a remoção da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificação das buchas;

h) liberar o dispositivo de desengate para aplicação de fina camada de óleo;

i) verificar a graxa dos conjuntos operadores das portas;

j) verificar o funcionamento dos aparelhos de comunicação;

l) verificar a partida, parada e nivelamento;

m) verificar a sapata de segurança e fotocélula;

n) verificar a abertura e fechamento das portas;

o) verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergência;

4.1.4.1.16 - contrapesos:

a) fazer a remoção da poeira da suspensão, aplicando, em seguida, fina camada de óleo com querosene nos materiais ferrosos;

b) ajustar a folga excessiva entre as corrediças deslizantes;

4.1.4.1.17 - poço/párachoque:

a) proceder à limpeza geral;

b) verificar o nível de óleo, completando-o, se necessário;

c) verificar o aperto das porcas das braçadeiras de apoio;

4.1.4.1.18 - cabos de aço:

a) ajustar as tensões dos cabos de tração e compensação;

4.1.4.1.19 - polias de compensação:

a) ajustar a distância da polia ao piso de contato elétrico;

4.1.4.1.20 - polias tensoras:

a) ajustar o prumo e distância da polia ao piso;

4.1.4.1.21 - fita seletora:

a) ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meia-luas);

b) ajustar as distâncias entre as molas "pick ups" e os rebites de metal.

4.1.4.2 - SEMANALMENTE, consistirá em:

4.1.4.2.1 - lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias de cabine e de contrapeso;

4.1.4.2.2 - verificar e, se necessário, corrigir a velocidade dos motores da tração à CC a plena carga, meia carga e vazio;

4.1.4.2.3 - acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme;

4.1.4.2.4 - testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotação.

4.2 – DA MANUTENÇÃO CORRETIVA: A manutenção corretiva tem por finalidade colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição de peças defeituosas e/ou execução de regulagem e ajustes mecânicos que se façam necessários.

4.2.1 - A manutenção corretiva será realizada mediante solicitação da Contratante, em dias úteis, no horário de 8 às 19h.

4.2.2 - O prazo para a conclusão das manutenções corretivas não deverá ser superior a 2 (duas) horas do início do atendimento. Caso ocorra motivo que justifique um prazo maior este deverá ser comunicado expressamente à Contratadora com as justificativas pertinentes, a fim de serem analisadas e para que possam ser autorizadas.

4.2.3 - Entende-se por início de atendimento a hora de chegada do técnico ao TRF da 1ª Região.

4.2.4 - Em caso de emergência, caracterizada por pessoas presas na(s) cabine(s) ou qualquer outro fato relevante a Contratada deverá atender imediatamente o chamado da Contratante, independente do dia e horário em que se verifique.

4.3 – DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E/OU SERVIÇOS: Não são considerados como de manutenção e, portanto, serão cobrados à parte, mediante apresentação de orçamento a ser aprovado pelo Contratante, apenas os seguintes serviços e/ou substituições:

4.3.1 - consertos ou substituições decorrentes de mudanças na utilização e descaracterização do equipamento;

4.3.2 - quaisquer testes de segurança que ultrapassem os exigidos pela legislação vigente na data inicial do contrato e a modificação e/ou instalação de novos acessórios, mesmo que recomendados por companhia de seguro ou autoridades governamentais.

5 - CARACTERÍSTICAS DOS ELEVADORES

| Elevadores | Nº de Série | Tipo de elevador | Capacidade | Velocidade | Nº de paradas | Máquina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67725 | Passageiro | 10 pessoas ou 750 Kg | 60 m/min. | 5 | EM-62 |
| 2 | 67726 | Passageiro | 10 pessoas ou 750 Kg | 60 m/min. | 5 | EM-62 |
| 3 | 67727 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 60 m/min. | 6 | EM-33 |
| 4 | 67728 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 60 m/min. | 5 | EM-33 |
| 5 | 68559 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 60 m/min. | 5 | EM-33 |

| Elevadores | Controle | Tipo de abertura | Comando | Casa de máquina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VVVF | Abertura Lateral Direita | ACS | Inferior |
| 2 | VVVF | Abertura Lateral Direita | ACS | Inferior |
| 3 | VVVF | Abertura Lateral Esquerda | ACS | Inferior |
| 4 | VVVF | Abertura Lateral Esquerda | ACS | Inferior |
| 5 | VVVF | Abertura Lateral Direita | ACS | Inferior |

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2009

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM 01 | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO MENSAL | VALOR TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Elevadores | Nº de Série | Tipo de elevador | Capacidade | Nº de paradas |  |  |
| 1 | 67725 | Passageiro | 10 pessoas ou 750 Kg | 5 |  |  |
| 2 | 67726 | Passageiro | 10 pessoas ou 750 Kg | 5 |  |  |
| 3 | 67727 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 6 |  |  |
| 4 | 67728 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 5 |  |  |
| 5 | 68559 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 5 |  |  |
| VALOR GLOBAL ANUAL |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2009

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ___/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A ___________________, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE I.

Aos ___dias do mês de ________ de 2009, as partes abaixo qualificadas celebram o Contrato ____/2009, com observação ao constante no Processo Administrativo 1.482/2009 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002; Decreto 5450/2005, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6204/2007, Lei 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico ___/2009, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

| CONTRATANTE: | Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu diretor-geral da Secretaria, Sr. SILVIO FERREIRA, separado judicialmente, CPF 884.071.528-20, RG 5.871.468 SSP/GO, residente e domiciliado nesta capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Atos 163, de 07/5/1991 e 191, de 17/7/1992. |
| --- | --- |
| CONTRATADA: | ________________________, inscrita no CNPJ/MF ________________, sediada no ___________, (cidade-estado), CEP: _________, tel: (xx) _________ fax: (xx) _________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ___________, Sr.________________, (nacionalidade e estado civil), CPF __________, RG ______________, residente e domiciliado _________________. |

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste contrato consiste na prestação de serviços técnicos de manutenção, preventiva e corretiva, em 05 (cinco) elevadores da marca Thyssenkrupp, instalados no Ed. Sede I do Contratante, com fornecimento de peças e componentes, novos e originais, de acordo com as especificações e observações constantes deste contrato e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste contrato é garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos mencionados na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 -  responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta contratação, tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-transporte;

f) vales-refeição, e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;

2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

4 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Contratante;

5 - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;

6 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/distrital em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com a execução do serviço contratado;

7 - prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do Contratante, no que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado;

8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder por força desta contratação;

9 - manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no ato convocatório;

10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às suas normas internas (segurança, disciplina, etc.), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

11 - manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando em trabalho, devendo substituir, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do recebimento da notificação, qualquer deles que demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente à boa ordem, não observe as normas internas do Contratante ou impeça a ação da fiscalização (gestor do contrato);

12 – comunicar ao gestor do contrato qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, registrando em livro próprio, que ficará no SETMAM/DIENG ou em local indicado pelo gestor, o problema detectado, as causas, as providências adotadas e/ou a serem adotadas, a estimativa de prazo para a solução, o nome do técnico responsável pelas informações e o telefone para contato, em caso de dúvidas ou necessidades;

13 - acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato;

14 - atender as requisições de serviços nos prazos e condições estipuladas neste Contrato;

14.1 – atender aos chamados do Contratante para a manutenção corretiva, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado a partir do recebimento da solicitação efetuada pelo contratante, que poderá ser feita por meio de telefone, fax ou mensagem eletrônica (e-mail);

14.2 – responder aos chamados do Contratante para a manutenção corretiva, por meio de relatório ou mensagem eletrônica (e-mail), informando o atendimento ou pendência, esclarecendo a previsão para o início e a conclusão dos serviços. Esta comunicação conterá, explicitamente, o nome, função, e-mail e telefone do responsável pelo relatório ou mensagem;

15 - instruir seus técnicos no sentido de se apresentarem ao gestor deste Contrato, tanto no início quanto ao término dos serviços;

16 - fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou manutenção do elevador;

17 - executar os serviços de acordo com o estabelecido neste instrumento, observando todos os prazos nele previstos;

18 – promover a retirada das partes ou peças, cujo reparo não possa ser executado no local, sem despesa de transporte para o Contratante, justificando por escrito quando a realização dos serviços exigirem prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas;

19 – utilizar na execução do serviço contratado, exclusivamente, peças novas e originais, bem como ferramentas recomendadas pelo fabricante dos equipamentos, apresentando documentos que comprovem a procedência das peças destinadas à manutenção corretiva;

20 - fornecer, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, quaisquer peças/componentes, ferramentas e instrumentos necessários à manutenção preventiva e/ou corretiva;

21 - reparar, corrigir, remover compor ou refazer, às suas expensas, os serviços em que se verificarem defeitos e incorreções, resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados;

22 - observar as normas legais a que está sujeita para execução dos serviços;

23 - enviar ao gestor do contrato, por meio de fax e/ou e-mail, sempre que for executar serviços fora do horário do expediente, finais-de-semana e feriados, solicitação para autorização de acesso às dependências do TRF, por meio de um formulário próprio denominado “Autorização de Entrada”, a ser fornecido pelo Contratante;

23.1 – a solicitação para autorização de entrada mencionada no item anterior deverá ser encaminhada pela contratada ao gestor em dia útil, até as 15h, antes da execução dos serviços programados;

24 – emitir, no último dia útil de cada mês, Nota Fiscal referente aos serviços prestados, discriminando o n. da Conta, Banco, Agência, Contrato, Nota de Empenho e o mês de referência;

25 - fornecer ao gestor do Contrato, após o término de cada manutenção, relatório técnico de atendimento contendo a descrição das anormalidades, medidas adotadas, identificação da peça/componente ou partes substituídas com os respectivos números de série e recomendações de caráter geral, bem como detalhando as condições de funcionamento do equipamento, e os horários do início e término do atendimento.

25.1 - O relatório deverá ser emitido em 02 (duas) vias a serem assinadas pelo gestor do Contrato, que ficará com 01 (uma) via do mesmo.

26 - não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto desta contratação;

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato;

2 - prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários à execução dos serviços contratados;

3 - comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à solução dos problemas;

4 - assegurar aos empregados da Contratada o acesso ao equipamento objeto de manutenção, preventiva e corretiva, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;

5 – solicitar a manutenção, por meio de fax, telex, e-mail ou outro meio hábil de comunicação;

6 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato;

7- designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o objeto desta contratação;

8 - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

8.1 - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

9 - verificar a qualidade dos serviços executados;

9.1 – comunicar à contratada qualquer irregularidade ocorrida no funcionamento do elevador e interromper imediatamente o uso do mesmo;

10 - recusar os serviços considerados insatisfatórios, determinando sejam refeitos no prazo a ser determinado;

11 - aprovar previamente qualquer peça/componente destinado(a) à substituição, bem como verificar se a peça/componente é original e recomendado(a) pelo fabricante, devendo acompanhar e fiscalizar com rigor a substituição;

12 - manter a casa de máquinas, o acesso, caixa, poço e demais dependências do elevador, livres e desimpedidos, não depositando neles materiais que desvirtuem a finalidade desses recintos, como também penetração ou infiltração de água;

13 - impedir o ingresso de terceiros à casa de máquinas, bem como a intervenção nas instalações do elevador, especialmente quanto à abertura das portas;

14 - responsabilizar-se pelos prejuízos causados aos elevadores, por operação imprópria ou mau uso de terceiros;

15 - exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

16 - conferir as notas fiscais, especialmente os serviços executados e seu respectivo valor.

16.1 – O gestor do Contrato deverá atestar o documento de cobrança e enviá-lo ao setor competente para pagamento;

# 17 - efetuar o pagamento, consoante as condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA — DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva deverá ser realizada em cada elevador, com observância aos manuais e normas técnicas específicas, objetivando prevenir a ocorrência de quebras ou defeitos, evitando paralisações e, conseqüentemente, prejuízo às unidades usuárias, durante o período compreendido entre 8 às 12h, de segunda a sexta-feira.

5.1 - Imediatamente após a assinatura do contrato, a contratada deverá proceder à manutenção preventiva em todos os elevadores, emitindo relatório detalhado da situação encontrada e das providências adotadas.

5.2 - O prazo para a conclusão das manutenções preventivas não deverá ser superior a 03 (três) dias do início do atendimento. Caso ultrapasse esse prazo, deverá ser comunicado expressamente ao Contratante, com as justificativas específicas, a fim de serem analisadas e autorizadas.

5.3 - Além dos cuidados recomendados em manuais e normas técnicas específicas, para cada elevador, a manutenção preventiva consistirá na realização dos seguintes serviços:

a. limpeza geral;

b. ajustes, regulagens e lubrificações;

c. igualação da tensão de todos os cabos de tração, bem como reparo e, quando for o caso, substituição dos cabos condutores;

d. exame minucioso de todos os dispositivos de segurança e respectivas regulagens;

e. execução de testes de segurança, conforme a legislação vigente;

f. realização de testes de operação;

g. substituição de peças quebradas ou gastas pelo uso.

5.4 - A manutenção preventiva será efetuada de acordo com a agenda de visitas abaixo estabelecida, respeitando na execução dos serviços, no que concernem as normas específicas da ABNT e decisões emanadas do CREA:

5.4.1 – mensalmente, a manutenção preventiva consistirá em:

5.4.1.1 - verificar as corrediças das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operação silenciosa e manter as guias adequadamente lubrificadas;

5.4.1.2 - verificar os cabos de aço como fator de segurança;

5.4.1.3 - igualar a tensão dos cabos condutores;

5.4.1.4 - examinar todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecânicos;

5.4.1.5 - trocar os acrílicos dos tetos das cabines dos elevadores, bem como o piso, quando danificados;

5.4.1.6 - substituir as sapatas das portas dos elevadores quando danificadas;

5.4.1.7 - consertar e alinhar as portas dos elevadores;

5.4.1.8 - trocar as lâmpadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos e a lâmpada sobre as cabines, quando necessário;

5.4.1.9 - substituir todas as peças e lâmpadas que compõem as botoeiras, quando necessário;

5.4.1.10 - verificar o sistema de ventilação eletromecânica existente na cabine de cada elevador;

5.4.1.11 – nos motores de CC/CA, grupos geradores e caixas redutoras:

a) fazer a remoção dos resíduos de carvão e poeira das escoras e portas-escovas;

b) movimentar as escovas de carvão no interior dos seus porta-escovas;

c) fazer a remoção da poeira acumulada e do óleo vazado;

d) verificar o nível de óleo, completando-o, se necessário;

e) ajustar a altura dos porta-escovas em relação à superfície de contato dos coletores;

f) ajustar a superfície de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na comutação ou trepidação excessivas;

g) manter limpos e desimpedidos os espaços físicos das casas de máquinas instaladas no subsolo e cobertura do edifício, informando à Contratante a existência de infiltração e outras irregularidades, quando houver;

5.4.1.12 - nos freios:

a) remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa;

b) ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos de superfície de contato dos tambores de freio;

5.4.1.13 – no quadro de comando:

a) fazer a remoção da poeira e aplicação de fina camada de óleo com querosene na estrutura externa dos quadros;

b) verificar e ajustar, se necessário, os temporizadores, relés, chaves com mau contato, relés de cola, relés de carga dos geradores e circuitos de proteção;

5.4.1.14 - nos andares:

a) remover toda a poeira das faces internas e externas das portas, aplicando, em seguida, na face interna, fina camada de óleo com querosene;

b) fazer a remoção de todo o material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas) e aplicação de fina camada de óleo com querosene;

c) proceder à limpeza, em toda a extensão das soleiras;

d) proceder à limpeza geral das roldanas e dos trincos e, em seguida, lubrificação dos eixos;

e) ajustar qualquer folga excessiva nos roletes excêntricos das suspensões das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos;

f) verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de ligação;

5.4.1.15 - nas cabines:

a) fazer a remoção do lixo acumulado em toda a extensão das soleiras;

b) remover toda a poeira das faces externas nas portas, aplicando, em seguida, fina camada de óleo, enxugando todo o excesso;

c) remover todo o material depositado nas suspensões, aplicando, em seguida, fina camada de óleo, enxugando o excesso;

d) proceder à limpeza geral das barras articuladas e aplicação de óleo fino nas articulações;

e) fazer a remoção da poeira das grades de ventilação;

f) remover o lixo e a poeira da tampa do teto, e aplicação de fina camada de óleo com querosene, enxugando todo o excesso;

g) fazer a remoção da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrificação das buchas;

h) liberar o dispositivo de desengate para aplicação de fina camada de óleo;

i) verificar a graxa dos conjuntos operadores das portas;

j) verificar o funcionamento dos aparelhos de comunicação;

l) verificar a partida, parada e nivelamento;

m) verificar a sapata de segurança e fotocélula;

n) verificar a abertura e fechamento das portas;

o) verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergência;

5.4.1.16 - nos contrapesos:

a) fazer a remoção da poeira da suspensão, aplicando, em seguida, fina camada de óleo com querosene nos materiais ferrosos;

b) ajustar a folga excessiva entre as corrediças deslizantes;

5.4.1.17 - poço/párachoque:

a) proceder à limpeza geral;

b) verificar o nível de óleo, completando-o, se necessário;

c) verificar o aperto das porcas das braçadeiras de apoio;

5.4.1.18 – nos cabos de aço:

a) ajustar as tensões dos cabos de tração e compensação;

5.4.1.19 - nas polias de compensação:

a) ajustar a distância da polia ao piso de contato elétrico;

5.4.1.20 - nas polias tensoras:

a) ajustar o prumo e distância da polia ao piso;

5.4.1.21 - na fita seletora:

a) ajustar a folga entre os contatos fixos e os cones (meia-luas);

b) ajustar as distâncias entre as molas "pick ups" e os rebites de metal.

5.4.2 - semanalmente, consistirá em:

5.4.2.1 - lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias de cabine e de contrapeso;

5.4.2.2 - verificar e, se necessário, corrigir a velocidade dos motores da tração à CC a plena carga, meia carga e vazio;

5.4.2.3 - acionar o sistema de segurança, ajustando as velocidades de desarme;

5.4.2.4 - testar os amortecedores com a queda da cabine, com meia lotação.

CLÁUSULA SEXTA — DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva tem por finalidade colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição de peças defeituosas e/ou execução de regulagem e ajustes mecânicos que se façam necessários.

6.1 - A manutenção corretiva será realizada mediante solicitação da Contratante, em dias úteis, no horário de 8 às 19h.

6.2 - O prazo para a conclusão das manutenções corretivas não deverá ser superior a 2 (duas) horas do início do atendimento. Caso ocorra motivo que justifique um prazo maior este deverá ser comunicado expressamente à Contratadora, com as justificativas pertinentes, a fim de serem analisadas e para que possam ser autorizadas.

6.3 - Entende-se por início de atendimento a hora de chegada do técnico às dependências do Contratante.

6.4 - Não são considerados como de manutenção e, portanto, serão cobrados à parte, mediante apresentação de orçamento a ser aprovado pelo Contratante, apenas os seguintes serviços e/ou substituições:

- consertos ou substituições decorrentes de mudanças na utilização e descaracterização do equipamento;

- quaisquer testes de segurança que ultrapassem os exigidos pela legislação vigente na data inicial do contrato e a modificação e/ou instalação de novos acessórios, mesmo que recomendados por companhia de seguro ou autoridades governamentais.

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS CHAMADOS DE EMERGÊNCIA

Caso haja necessidade de chamados de emergência, caracterizados por pessoas presas na cabine ou qualquer outro fato relevante, a Contratada deverá atendê-lo de imediato, independentemente do dia e horário em que ocorra o fato.

## CLÁUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços objeto desta contratação será acompanhada e fiscalizada por um servidor ou comissão designado pelo Contratante.

8.1 - O servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento/serviço contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

8.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse(a) servidor ou comissão deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

8.3 – A Contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre os serviços por ela executados, objetivando:

- proceder a eventuais substituições de seus empregados, dando ciência prévia ao encarregado do Setor de Manutenção de Máquinas e Equipamentos;

- manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados;

- manter permanente contato com a fiscalização do Contratante para solução de eventuais problemas.

CLÁUSULA NONA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n. ___________________ e no Elemento de Despesa n. __.__.__.

9.1 - Foi emitida a Nota de Empenho de n. 2009NE________ em __/__/2009, no valor de R$ _____ (valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.

9.2 - Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, extraindo-se a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PREÇO

Pela execução dos serviços objeto deste instrumento, o Contratante pagará à Contratada para a manutenção dos elevadores a quantia mensal de R$___ (valor por extenso), conforme Cronograma de Desembolso em anexo.

Parágrafo único

O preço constante no caput desta cláusula, referente a __/__/2009, é líquido e nele encontram-se computadas todas as despesas com mão-de-obra, execução dos serviços, ferramental, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Contrato, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preço constante da Cláusula anterior poderá ser reajustado, anualmente, de acordo com a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e disponibilizado no site IPEA (www. ipea.gov.br) ou Portal Brasil (portalbrasil.net).

11.1 - A periodicidade do reajuste será contada a partir da data de apresentação da proposta.

11.2 - Incumbe à Contratada a apresentação do pedido de reajuste acompanhado da respectiva memória de cálculo.

11.3 - Após análise e aprovação da memória de cálculo apresentada pela Contratada pelos setores competentes do Contratante, o reajuste contratual será apostilado nos termos do Artigo 65, § 8º, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança/nota fiscal, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

12.1 - Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

12.2 - Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

12.3 - Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

12.4 - Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de tributos naquela modalidade.

12.5 - Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade ___________, emitida em __/__/2009, com vencimento em __/__/2009, pelo ____________, no valor de R$ ____(valor por extenso), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, que terá o seu valor alterado caso haja redução ou aumento no quantitativo adquirido.

13.1 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

13.2 - Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia ou complementar, na mesma modalidade, a existente, no prazo previsto no item anterior.

13.3 - A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da Contratada, no prazo de até 7 (sete) dias consecutivos após expirar a vigência do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com o artigo 7° da Lei 10.520/2002, artigo 28 do Decreto 5.450/2005 e artigos  86 a 88 da Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

14. 1 - O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parcela executada com atraso.

14.2 - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

14.3 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada à Divisão de Engenharia e Manutenção - DIENG, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

14.4 - Vencido o prazo proposto e aceito sem o fornecimento/execução, o Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no item 14.1 desta cláusula.

14.5 - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no item 14.2 desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.

14.6 - A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada.

14.7 - A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade).

14.8 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.9 - O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

14.10 - Caso a Contratada deixe de apresentar garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, e  79, inciso I, da Lei 8.666/1993.

Parágrafo único

Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA VIGÊNCIA

Este instrumento entra em vigor a partir data de sua assinatura,  vigorando por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses de vigência.

PARÁGRAFO ÚNICO

Este instrumento tem seu término previsto para __/__/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA —  DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro Federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem as partes justas e Contratadas, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Brasília, __ de _________ de 2009.

SILVIO FERREIRA

Diretor-Geral da Secretaria do TRF-1ª Região

CONTRATADA

Testemunhas:

Nome

CPF

Nome

CPF

ANEXO I AO CONTRATO ___/2009

CARACTERÍSTICAS DOS ELEVADORES

| Elevadores | Nº de Série | Tipo de elevador | Capacidade | Velocidade | Nº de paradas | Máquina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67725 | Passageiro | 10 pessoas ou 750 Kg | 60 m/min. | 5 | EM-62 |
| 2 | 67726 | Passageiro | 10 pessoas ou 750 Kg | 60 m/min. | 5 | EM-62 |
| 3 | 67727 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 60 m/min. | 6 | EM-33 |
| 4 | 67728 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 60 m/min. | 5 | EM-33 |
| 5 | 68559 | Passageiro | 8 pessoas ou 600 Kg | 60 m/min. | 5 | EM-33 |

| Elevadores | Controle | Tipo de abertura | Comando | Casa de máquina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VVVF | Abertura Lateral Direita | ACS | Inferior |
| 2 | VVVF | Abertura Lateral Direita | ACS | Inferior |
| 3 | VVVF | Abertura Lateral Esquerda | ACS | Inferior |
| 4 | VVVF | Abertura Lateral Esquerda | ACS | Inferior |
| 5 | VVVF | Abertura Lateral Direita | ACS | Inferior |

ANEXO II AO CONTRATO ___/2009

TABELA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UN | PREÇO MENSAL UNITARIO | PREÇO MENSAL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (C X E) |
| 01 | Manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças/componentes novos e originais, em elevadores da marca Thyssenkrupp. | 05 | UN |  |  |

ANEXO III AO CONTRATO ___/2009

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |
| --- |
| CONTRATO: | ___/2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA: |  |  |
| INÍCIO: | __/__/_____ |  | TÉRMINO: |  | __/__/____ |  |  |  |  |  |
| Mês | Ano |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Janeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Março |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abril |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Julho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Valor Global do Contrato |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF