Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl@trf1.gov.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.gov.br e  www.comprasnet.gov.br.

Brasília-DF,19 de outubro de 2009.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de retirada PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 82/2009 Processo n. 6.534/2009 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.gov.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 82/2009

### PROCESSO: 6.534/2009

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 640-358 de 30 de outubro 2008, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, pelo sistema de registro de preços, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, Resolução TRF 1ª Região n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a formação de Registro de Preços visando à eventual contratação de empresas especializadas para fornecimento de unidade de armazenamento - storages, observadas as especificações técnicas obrigatórias e os quantitativos constantes do Anexo I deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 05/11/2009.

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao Comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

d) suspensas, temporariamente, de participar de licitações e contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP;

d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/PP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação;

e) a ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido;

f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação;

g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

h) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

j) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

k) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

l) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br, a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do primeiro dia útil, imediatamente, posterior à sua apresentação;

d) prever o prazo de entrega do conjunto total de produtos, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, contado da assinatura do Contrato;

e) fixar prazo de garantia dos equipamentos que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) meses, contado a partir do recebimento definitivo dos equipamentos;

f) consignar o preço unitário e total, observando o modelo da Planilha para Formulação de Preços, constante do Anexo II deste Edital, ficando estabelecido que na hipótese de divergência entre um e outro, a Pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

g) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução do fornecimento, na forma prevista neste Edital;

h)	descrever individualmente e com clareza marca modelo, quantidades, valores e outras informações aplicáveis e necessárias à perfeita caracterização dos equipamentos ofertados, assim como de todos os seus componentes expansíveis, opcionais ou que possam oferecer variação de configuração de forma a permitir a correta identificação dos mesmos na documentação técnica apresentada;

i) encaminhar manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante, fazendo constar da proposta à identificação e página do documento onde se encontra descrita cada uma das características ofertadas;

- caso a licitante não disponha de catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos componentes, deverá apresentar declaração do fabricante do equipamento em questão com as referidas especificações;

5.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, deverá ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado após a convocação.

5.4 - será admitido que a licitante empregue em sua proposta expressões técnicas de uso comum na língua inglesa.

5.5 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.6 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 – DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR UNITÁRIO proposto para o ITEM.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira enviará mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

7.1.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 - Informar, em campo próprio disponibilizado no Comprasnet, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

7.3 - Constitui também, condição de habilitação a apresentação de:

7.3.1 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitidos por entidade pública ou empresa privada, comprovando que a licitante forneceu e instalou equipamentos com características compatíveis ao objeto ora licitado;

7.4 – A documentação, a qual se refere os itens anteriores, deverá ser anexada, após convocação da Pregoeira, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na solicitação.

7.5 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.

7.6 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por ITEM.

8.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.3 - Serão desclassificadas as propostas:

- com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou igual a zero;

- que indicarem mais de uma marca para o mesmo item, bem como as propostas cujas amostras não atenda as especificações técnicas obrigatórias;

- elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

- não anexadas nos termos do subitem 5.3 do Edital.

8.4 - Poderá a Pregoeira ou o Setor requisitante, quando da verificação da conformidade das propostas com os requisitos fixados no Edital, solicitar a apresentação de amostras dos materiais/produtos ofertados.

8.4.1 - Em havendo solicitação, as amostras deverão ser apresentadas em no máximo 10 (dez) dias úteis após requisitadas, devidamente identificadas com o número da licitação, nome da licitante e o número do item;

8.4.2 – A amostra será submetida à bateria de testes para aferir a qualidade e conformidade com as especificações e proposta da licitante.

8.4.3 - A amostra será retida até a entrega final de todos os equipamentos, para fins de comparação.

8.4.4 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para confrontação quando da entrega dos materiais ofertados. As reprovadas deverão ser retiradas em até 10 (dez) dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação.

8.5 - Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados.

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

### 10 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para firmar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair de Contratação.

10.2 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

10.3 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

11.2 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.3 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

12.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

12.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

12.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão contratual, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.

12.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

12.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

12.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

14.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

14.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

14.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.gov.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

14.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl@trf1.gov.br).

14.7 – Comissão Permanente de Licitação - Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Edifício Adriana - SBS, Quadra 02, Bloco D, Térreo, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930 / 3314-5931 ou 3314-5932.

14.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS.

ANEXO III – MODELO FORMULÁRIO AVALIAÇÃO TÉCNICA

ANEXO IV – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO.

Brasília-DF, 19 de outubro de 2009.

### Maria Aparecida Lima da Silva

### Pregoeira

### ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 82/2009

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

O presente Termo tem por objeto a formação de Registro de Preços para aquisição de unidade de armazenamento – storages, conforme especificações técnicas, quantitativos e observações abaixo.

2 – JUSTIFICATIVA

Visa à atualização tecnológica da solução de armazenamento de dados existente nas Subseções Judiciárias do TRF da 1ª Região, aumentando sua capacidade, automatizando procedimentos e diminuindo a necessidade de interação humana a níveis mínimos recomendados, aumentando a confiabilidade geral do sistema.

3 – QUANTIDADE A SER REGISTRADA / VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA CONTRATAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Storage para Armazenamento de Dados – Subseções (BR 0111228) | 45 | R$ 88.240,26 |

4 – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

STORAGE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS

  - Permitir instalação em rack padrão de 19 polegadas;

  - A solução de armazenamento deve ser configurada de forma a prover caminhos redundantes de acesso aos dados entre os servidores e o subsistema de armazenamento, suportando a recuperação de falha automática de caminhos a fim de garantir o contínuo acesso dos servidores ao subsistema de armazenamento;

  - Toda a arquitetura do storage não deverá ter ponto único de falha, sendo que a falha de algum dos componentes não impeça o completo funcionamento do subsistema.

  - Possuir fontes de alimentação e sistema de ventilação redundantes e tipo “hot-swap”, que mantenham o equipamento em operação integral, sem prejuízo do desempenho, em caso de falha de uma das fontes ou ventiladores, quaisquer que sejam a temperatura e a tensão de alimentação, respeitados os limites máximos e mínimos de operação;

  - As fontes de alimentação deverão operar na faixa de 100 a 240 Volts a 60 Hz, com seleção automática;

  - Possuir controladora redundante, sendo que a falha de uma das controladoras não acarrete interrupção ou degradação dos serviços, sendo capaz de suportar a capacidade máxima de discos suportada pelo equipamento;

  - Possuir 4 (quatro) interfaces externas (front-end) para conexão à SAN iSCSI, padrão 1 Gbps Ethernet;

  - Permitir conexão simultânea, através de conexão pela rede SAN iSCSI, de no mínimo 6 (seis) hosts e de no mínimo 15 (quinze)  máquinas virtuais hospedadas nos hosts;

  - Permitir conexão redundante entre os servidores e o storage, pela rede SAN iSCSI, com caminhos (path) redundantes, passando por switches distintos, para cobrir eventuais falhas de comunicação de forma transparente ao funcionamento dos servidores;

    - Deverão ser fornecidos os softwares ou drivers de multi-path, adequados para o equipamento ofertado, para todos os sistemas operacionais descritos no item 4.38, quando não nativos nos mesmos.

  - Possuir interfaces internas (backend) para conexão às gavetas de expansão de disco, padrão 3Gbps ou superior;

  - Possuir solução de cache de no mínimo 512 MB por controladora, espelhado entre as controladoras, que garanta integridade dos dados presentes na memória e ainda não gravados em disco, em caso de falha de uma das controladoras ou falta súbita de energia ;

    - As soluções protegidas por bateria deverão ter autonomia mínima de 48 (quarenta e oito) horas, exceção feita às tecnologias que tenham autonomia interna de energia suficiente para efetuar a gravação dos dados presentes na memória em disco e posterior desligamento do equipamento, mesmo em caso de falta súbita de energia;

    - Caso o storage utilize a funcionalidade de journaling, onde o bloco de I/O possa ser armazenado sem os seus respectivos metadados, garantindo a consistência da escrita sem perda de dados, será aceita a capacidade mínima de 128 MB de cache por controladora;

  - Suportar no mínimo os padrões RAID 5, 6 e 10;

  - Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento;

  - Suportar recurso de hot-spare para as unidades de disco rígido, ou seja, havendo falha de qualquer disco em determinado array/gaveta, o sistema deverá substituir, automaticamente, o disco defeituoso pelo disco spare;

  - Os discos deverão ser hot-plug e hot-swap;

  - Permitir a instalação de discos com capacidades diferentes dentro da mesma gaveta de discos (enclosure);

  - Permitir a instalação de discos com tecnologias SAS e SATA ou superior, dentro da mesma gaveta de discos (enclosure);

    - Para tecnologias que virtualizem o subsistema de armazenamento, isto é, que consigam escrever os dados de forma horizontal, em qualquer bloco do disco e utilizando todos os discos do raid group, serão aceitos storages com suporte a apenas discos padrão SATA ou superior;

  - Possuir capacidade instalada inicial de 12 (doze) unidades de disco, sendo:

    - 5 (cinco) unidades de disco padrão SAS de 15K rpm com capacidade mínima individual de 450 GB  E  7 (sete) discos padrão SATA, Nearline SAS ou superior, de no mínimo  7,2K rpm com capacidade mínima individual de 1 TB;

    - As soluções que virtualizem o subsistema de armazenamento, na forma descrita no item 4.17.1, deverão ser entregues como no mínimo 12 unidades de disco padrão SATA ou superior de 7,2K RPM e capacidade mínima individual de 1 TB;.

  - Capacidade de expansão da quantidade de discos instalada a um total de, pelo menos, 48 (quarenta e oito) discos, através da adição de gavetas de expansão, que não são objeto de fornecimento neste momento;

  - Permitir configuração de no mínimo, 6 (seis) raid groups, quando aplicável, com capacidade de expansão a, no mínimo, 16 (dezesseis);

  - Possuir software(s) para monitoração, controle, gerenciamento e configuração do storage a partir da WEB ou client;

  - Possuir solução de monitoramento centralizado de todos os storages,conectados ao site central via TCP/IP / WAN;

  - Permitir o envio de mensagens de e-mail ao administrador em caso de falhas de qualquer dos componentes e falhas iminentes dos discos;

  - Permitir a criação e configuração, através do software de gerenciamento, de raid groups e volumes lógicos (LUNs);

  - Permitir a adição de capacidade de armazenamento e expansão de volumes de forma dinâmica;

  - Permitir a configuração de LUN Masking, LUN Partitioning  ou similar, ou seja, restringir o acesso a determinado volume lógico (LUN) para um servidor ou conjunto de servidores, físicos ou virtuais (VMware);

  - Permitir a definição de controladora preferencial por LUN, permitindo balanceamento de carga entre as controladoras a critério do administrador;

  - O equipamento ou software de gerenciamento deverá ter funcionalidade que permita análise do desempenho instantâneo do equipamento, com no mínimo as seguintes informações:

    - I/O / seg; Read bandwidth KB/seg; Write bandwidth KB/seg e volume configurado;

  - Permitir o envio de alertas SNMP para uma console de gerenciamento centralizada;

  - Deve permitir gerar um log para todos os eventos relacionados ao storage, sejam eles de falhas ou configurações;

  - Permitir cadastramento de usuários para gerenciamento do equipamento, ou integração ao Active Directory da Microsoft, com atribuição distinta de permissionamento;

  - Suporte a no mínimo SMTP e SNMP;

  - Suportar realização de cópias instantâneas (snapshots) de volumes online em tempo real E cópias completas do volume (full copy);

    - Estas funcionalidades deverão estar licenciadas para o máximo de cópias e para a capacidade total de armazenamento suportados pelo equipamento;

  - O software de gerenciamento deverá estar licenciado para a capacidade total de armazenamento suportado pelo equipamento;

  - Todos os softwares envolvidos deverão ser fornecidos na modalidade de licenciamento perpétuo;

  - O equipamento deverá ser fornecido com todos os elementos necessários para sua correta fixação em rack padrão 19” (trilhos, parafusos...) bem como cabos de alimentação;

  - O software residente na controladora deverá ser nativo do sistema, ou seja, não serão aceitos sistemas baseados em Windows e suas variações;

  - O Storage deverá suportar, com comprovação através das matrizes de compatibilidade ou HCL´s, no mínimo os Sistemas Operacionais Microsoft Windows 2003 e posteriores, Linux (Red Hat 5.3 e Suse 9) e VMWare ESX 3.5 e 4.0;

  - Suportar as funcionalidades de VMotion e HA implementadas pelo VMWare, para máquinas virtuais hospedadas na solução de armazenamento ofertada;

  - O Storage deverá suportar, no mínimo, cluster Windows e Linux;

5 – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser prestados no local de entrega dos equipamentos;

A empresa Licitante deverá fornecer suporte técnico durante o período da garantia, bem como, deverá subscrever (garantir) o funcionamento, manutenção e fornecimento de novas versões e modificações (updates, upgrades e releases);

A licitante será a responsável pelo custeio do deslocamento do profissional ao local da prestação de serviço de suporte e manutenção, bem como, por todas as despesas de transporte, diárias, hospedagem, frete, seguro ou quaisquer outros custos envolvidos nos atendimentos das chamadas técnicas;

A assistência técnica da garantia consiste na reparação das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos;

Prover os serviços de suporte, nos níveis 1 e 2, tendo capacitação para analisar problemas de configuração, parametrização, interoperabilidade e incompatibilidade do software e ou equipamento contratado, e a Integração do mesmo com o ambiente do TRF da Primeira Região. Entende-se por:

nível 1 - os serviços executados pela CONTRATADA por profissionais certificados pelo fabricante do produto ofertado;

nível 2 – os serviços executados pelo fabricante, por profissionais certificados no produto ofertado, no local ou via internet, por email ou banco de conhecimento, ou ainda via telefone gratuito (0800).

O inicio do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 06 (seis) horas corridas, contadas a partir da hora de abertura do chamado técnico à central de atendimento pelo TRF da 1ª Região, por meio de carta, telegrama, telefone, página na internet ou e-mail à central de atendimento;

Entende-se por início do atendimento o primeiro contato do técnico da CONTRATADA com as equipes técnicas do CONTRATANTE, podendo ser acionado via telefone, e-mail e ou Internet;

O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas, contadas à partir da hora de abertura do chamado técnico à central de atendimento;

Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando condicionado à aprovação do CONTRATANTE, através do setor competente.

Decorridos os prazos estipulados, sem o devido atendimento, fica o TRF da Primeira Região autorizado a contratar serviços emergenciais de suporte técnico e repassar os custos para a Licitante vencedora;

Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados pelo próprio fabricante, pelo CONTRATADO ou empresa por ele designada, devendo esta ser autorizada pelo fabricante para manutenção dos equipamentos ofertados;

A assistência técnica da garantia será realizada durante os sete dias da semana (em regime de 24 X 7), todos os dias do ano, no idioma português, conforme a necessidade do CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá trabalhar, ininterruptamente, na solução dos problemas até que a solução esteja novamente operando em regime normal de produção. Caso a solução do problema reportado exija a presença de analista da CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE, mesmo fora do horário comercial, este deverá ficar dedicado a resolução do problema até que ele esteja resolvido;

A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE o número do telefone para fins de esclarecimento de dúvidas relativas aos itens licitados, assim como para orientação e acompanhamento da solução de problemas quando não for demandada a presença de um técnico, a critério do CONTRATANTE;

Deverá ser informada página na Internet, do fabricante do(s) software(s), onde estejam disponíveis, últimas versões do(s) software(s) e informações sobre correções e reporte de problemas, sem restrições de acesso público ou via cadastramento de pessoas autorizadas para o acesso. A página deverá conter, ainda, documentação técnica detalhada do(s) software(s) ofertado(s);

Todas as solicitações feitas pela CONTRATANTE deverão ser registradas pela CONTRATADA em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execução dos serviços

O acompanhamento da prestação de serviço deverá ser através de um número de protocolo fornecido pela CONTRATADA, no momento da abertura da solicitação.

Antes de findar o prazo fixado no item 3.7, a CONTRATADA poderá formalizar pedido de prorrogação, cujas razões expostas serão examinadas pelo CONTRATANTE, que decidirá pela dilação do prazo ou aplicação das penalidades previstas no contrato.

Caso os serviços de assistência técnica da garantia não possam ser executados nas dependências do CONTRATANTE, o equipamento avariado poderá ser removido para o Centro de Atendimento da CONTRATADA, mediante justificativa por escrito da CONTRATADA e aceito pelo CONTRATANTE, observando a seguinte exigência:

O equipamento somente poderá ser retirado com autorização expressa de saída do equipamento, emitida pelo contratante e por pessoa ou empresa designada pelo CONTRATADO;

A saída só poderá ser autorizada mediante substituição por outro equivalente ou de superior configuração, durante o período de reparo;

O equipamento retirado para reparo deverá ser devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da sua retirada;

A devolução de qualquer equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada por escrito ao CONTRATANTE.

Toda e qualquer substituição de peças e componentes, sem ônus para o Contratante, deverá ser acompanhada pelo Executor do Contrato, o qual autorizará a substituição das peças e componentes;

As peças e componentes substituídos deverão ser novos e originais;

Quando a peça substituída tratar-se de disco rígido, a mesma deverá ser apresentada juntamente com o equipamento consertado, ficando de posse definitiva do CONTRATANTE;

Após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a CONTRATADA deverá gerar documento relatando as substituições de peças e componentes, contendo a identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento.

A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sempre que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar à causa de inadequação e a ação devida para sua correção.

A CONTRATADA deverá substituir o equipamento já instalado, por um novo e de primeiro uso, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, na hipótese da soma dos períodos de paralisação do equipamento ultrapassar 10 (dez) dias úteis, dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias corridos.

Durante todo o período da garantia a CONTRATADA atualizará, ou disponibilizará para download, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, softwares necessários para o funcionamento dos equipamentos, fornecendo, as novas versões ou releases lançados.

Os softwares tratados neste item incluem firmware de bios e drivers.

A atualização, ou disponibilização para download, tratada neste item deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de lançamento da nova versão ou release.

Caso a nova versão, ou release, seja disponibilizado para download, todo suporte visando instalação e configuração deverá ser prestada pela CONTRATADA.

O CONTRATANTE poderá fazer quaisquer ajustes de configuração em quaisquer itens ofertados, para adequação ao ambiente onde está instalado;

Caso o TRF da 1ª Região solicite, a CONTRATADA deverá fornecer, durante todo o período da garantia, as orientações e aprovações necessárias para que os ajustes sejam realizados, sem nenhum ônus adicional ao TRF da 1ª Região.

6-  QUANTIDADE ESTIMADA POR LOCALIDADE:

| LOCALIDADE | Item 1 - Storage |
| --- | --- |
| UF | CIDADE | QUANTIDADE |
| AC | Rio Branco |  |
| AM | Manaus |  |
|  | Tabatinga | 1 |
| AP | Macapá |  |
| BA | Salvador |  |
|  | Barreiras | 1 |
|  | Campo Formoso | 1 |
|  | Eunápolis | 1 |
|  | Feira de Santana | 1 |
|  | Guanambi | 1 |
|  | Ilhéus | 1 |
|  | Itabuna | 1 |
|  | Jequié | 1 |
|  | Juazeiro | 1 |
|  | Paulo Afonso | 1 |
|  | Vitória da Conquista | 1 |
| DF | TRF1 | 3 |
| DF | Distrito Federal |  |
| GO | Goiânia |  |
|  | Anápolis | 1 |
|  | Aparec. de Goiânia | 1 |
|  | Luziânia | 1 |
|  | Rio Verde | 1 |
| MA | São Luís |  |
|  | Caxias | 1 |
|  | Imperatriz | 1 |
| MG | Belo Horizonte |  |
|  | Divinópolis | 1 |
|  | Gov. Valadares | 1 |
|  | Ipatinga | 1 |
|  | Juiz de Fora | 1 |
|  | Lavras | 1 |
|  | Montes Claros | 1 |
|  | Passos | 1 |
|  | Patos de Minas | 1 |
|  | Pouso Alegre | 1 |
|  | São Joao del Rey | 1 |
|  | São Seb. do Paraíso | 1 |
|  | Sete Lagoas | 1 |
|  | Uberaba | 1 |
|  | Uberlândia | 1 |
|  | Varginha | 1 |
| MT | Cuiabá |  |
|  | Cáceres | 1 |
|  | Rondonópolis | 1 |
|  | Sinop | 1 |
| PA | Belém |  |
|  | Altamira | 1 |
|  | Castanhal | 1 |
|  | Marabá | 1 |
|  | Santarém | 1 |
| PI | Teresina |  |
|  | Picos | 1 |
| RO | Porto Velho |  |
|  | Ji-Parana | 1 |
| RR | Boa Vista |  |
| TO | Palmas |  |
| TOTAL | 45 |

6 – ENDEREÇO DE ENTREGA NAS LOCALIDADES:

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 – CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 – Bairro Aleixo – CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 – Bairro Central – Fórum Pontes de Miranda – CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges – CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB – CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 – CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua “B”, no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro – CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) – CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631 – Sussuarana Salvador - Ba. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 – CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Anexo I SAU/SUL - Quadra 2, Bloco K Praça dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 – Brasília – DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP – 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões Paraíso – CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro – CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 – CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. Universitária, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 – Jardim Presidente – CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro – CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 – Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 – Areinha – São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
| MG | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central - CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comércial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP - 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 82/2009

### MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Storage para Armazenamento de Dados – Subseções (BR 0111228) | 45 |  |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 82/2009

MODELO FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA

- As planilhas a partir do modelo constante do presente anexo são de preenchimento obrigatório, e devem fazem parte integrante da proposta técnica de cada licitante.

- As propostas que não atenderem à totalidade das características obrigatórias serão desclassificadas.

- As planilhas devem ser preenchidas sob a seguinte orientação:

- Coluna Página da Proposta: indicar a página da proposta da licitante que contém documento que comprove a característica solicitada.

- Coluna Item da Proposta: indicar o item, subitem, parágrafo, alínea, etc, do documento que comprove a característica solicitada.

| ITEM | PROPOSTA |
| --- | --- |
|  | PÁGINA | ITEM |
| Storage para Armazenamento de Dados – Subseções |
| 4.1 |  |  |
| 4.2 |  |  |
| 4.3 |  |  |
| 4.4 |  |  |
| 4.5 |  |  |
| 4.6 |  |  |
| 4.7 |  |  |
| 4.8 |  |  |
| 4.9 |  |  |
| 4.9.1 |  |  |
| 4.10 |  |  |
| 4.11.1 |  |  |
| 4.11.2 |  |  |
| 4.12 |  |  |
| 4.13 |  |  |
| 4.14 |  |  |
| 4.15 |  |  |
| 4.16 |  |  |
| 4.17 |  |  |
| 4.18 |  |  |
| 4.18.1 |  |  |
| 4.18.2 |  |  |
| 4.19 |  |  |
| 4.20 |  |  |
| 4.21 |  |  |
| 4.22 |  |  |
| 4.23 |  |  |
| 4.24 |  |  |
| 4.25 |  |  |
| 4.26 |  |  |
| 4.27 |  |  |
| 4.28 |  |  |
| 4.28.1 |  |  |
| 4.29 |  |  |
| 4.30 |  |  |
| 4.31 |  |  |
| 4.32 |  |  |
| 4.33 |  |  |
| 4.33.1 |  |  |
| 4.34 |  |  |
| 4.35 |  |  |
| 4.36 |  |  |
| 4.37 |  |  |
| 4.38 |  |  |
| 4.39 |  |  |
| 4.40 |  |  |

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XX/2009

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. _______/2009 PARA FORNECIMENTO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

Aos _______ dias do mês de _________ de 2009, a União por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. SILVIO FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente, CPF n. 884.071.528-20, RG n. 5.871.468 SSP/GO, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eletrônico n. _____/____, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO “STORAGES”, observadas as disposições contidas nas Leis ns. 8.666/1993 e suas alterações, 10.520/2002; Decretos ns. 3.931/2001 e 5.450/2005, Lei Complementar n. 123/2006 e Decreto n. 6.204/2007, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do então Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, PREGÃO ELETRÔNICO n.     /     e Processo Administrativo n. 6.534/2009.

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento dos materiais constantes do Anexo deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor item 01 : _______________________________, inscrita no CNJ n. _________________________, sediada no _____________________________, representada por ___________________________ (nacionalidade e estado civil), residente e domiciliado em ______________.

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura de Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n. ______/____.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Termo de Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n. ____/____.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade desta Ata os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

d) houver razões de interesse público.

5.1 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas será formalizado por despacho da autoridade competente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.2 - O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

6 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6.1 - Esta Ata tem seu prazo de validade até _______________.

7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br e no site www.trf1.gov.br.

8 - DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal no Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.

Brasília, _____ de _______ de 2009.

SILVIO FERREIRA

Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

FORNECEDOR REGISTRADO

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ____/_____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- STORAGE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS

  - Permitir instalação em rack padrão de 19 polegadas;

  - A solução de armazenamento deve ser configurada de forma a prover caminhos redundantes de acesso aos dados entre os servidores e o subsistema de armazenamento, suportando a recuperação de falha automática de caminhos a fim de garantir o contínuo acesso dos servidores ao subsistema de armazenamento;

  - Toda a arquitetura do storage não deverá ter ponto único de falha, sendo que a falha de algum dos componentes não impeça o completo funcionamento do subsistema.

  - Possuir fontes de alimentação e sistema de ventilação redundantes e tipo “hot-swap”, que mantenham o equipamento em operação integral, sem prejuízo do desempenho, em caso de falha de uma das fontes ou ventiladores, quaisquer que sejam a temperatura e a tensão de alimentação, respeitados os limites máximos e mínimos de operação;

  - As fontes de alimentação deverão operar na faixa de 100 a 240 Volts a 60 Hz, com seleção automática;

  - Possuir controladora redundante, sendo que a falha de uma das controladoras não acarrete interrupção ou degradação dos serviços, sendo capaz de suportar a capacidade máxima de discos suportada pelo equipamento;

  - Possuir 4 (quatro) interfaces externas (front-end) para conexão à SAN iSCSI, padrão 1 Gbps Ethernet;

  - Permitir conexão simultânea, através de conexão pela rede SAN iSCSI, de no mínimo 6 (seis) hosts e de no mínimo 15 (quinze)  máquinas virtuais hospedadas nos hosts;

  - Permitir conexão redundante entre os servidores e o storage, pela rede SAN iSCSI, com caminhos (path) redundantes, passando por switches distintos, para cobrir eventuais falhas de comunicação de forma transparente ao funcionamento dos servidores;

    - Deverão ser fornecidos os softwares ou drivers de multi-path, adequados para o equipamento ofertado, para todos os sistemas operacionais descritos no item 4.38, quando não nativos nos mesmos.

  - Possuir interfaces internas (backend) para conexão às gavetas de expansão de disco, padrão 3Gbps ou superior;

  - Possuir solução de cache de no mínimo 512 MB por controladora, espelhado entre as controladoras, que garanta integridade dos dados presentes na memória e ainda não gravados em disco, em caso de falha de uma das controladoras ou falta súbita de energia ;

    - As soluções protegidas por bateria deverão ter autonomia mínima de 48 (quarenta e oito) horas, exceção feita às tecnologias que tenham autonomia interna de energia suficiente para efetuar a gravação dos dados presentes na memória em disco e posterior desligamento do equipamento, mesmo em caso de falta súbita de energia;

    - Caso o storage utilize a funcionalidade de journaling, onde o bloco de I/O possa ser armazenado sem os seus respectivos metadados, garantindo a consistência da escrita sem perda de dados, será aceita a capacidade mínima de 128 MB de cache por controladora;

  - Suportar no mínimo os padrões RAID 5, 6 e 10;

  - Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento;

  - Suportar recurso de hot-spare para as unidades de disco rígido, ou seja, havendo falha de qualquer disco em determinado array/gaveta, o sistema deverá substituir, automaticamente, o disco defeituoso pelo disco spare;

  - Os discos deverão ser hot-plug e hot-swap;

  - Permitir a instalação de discos com capacidades diferentes dentro da mesma gaveta de discos (enclosure);

  - Permitir a instalação de discos com tecnologias SAS e SATA ou superior, dentro da mesma gaveta de discos (enclosure);

    - Para tecnologias que virtualizem o subsistema de armazenamento, isto é, que consigam escrever os dados de forma horizontal, em qualquer bloco do disco e utilizando todos os discos do raid group, serão aceitos storages com suporte a apenas discos padrão SATA ou superior;

  - Possuir capacidade instalada inicial de 12 (doze) unidades de disco, sendo:

    - 5 (cinco) unidades de disco padrão SAS de 15K rpm com capacidade mínima individual de 450 GB  E  7 (sete) discos padrão SATA, Nearline SAS ou superior, de no mínimo  7,2K rpm com capacidade mínima individual de 1 TB;

    - As soluções que virtualizem o subsistema de armazenamento, na forma descrita no item 4.17.1, deverão ser entregues como no mínimo 12 unidades de disco padrão SATA ou superior de 7,2K RPM e capacidade mínima individual de 1 TB;.

  - Capacidade de expansão da quantidade de discos instalada a um total de, pelo menos, 48 (quarenta e oito) discos, através da adição de gavetas de expansão, que não são objeto de fornecimento neste momento;

  - Permitir configuração de no mínimo, 6 (seis) raid groups, quando aplicável, com capacidade de expansão a, no mínimo, 16 (dezesseis);

  - Possuir software(s) para monitoração, controle, gerenciamento e configuração do storage a partir da WEB ou client;

  - Possuir solução de monitoramento centralizado de todos os storages,conectados ao site central via TCP/IP / WAN;

  - Permitir o envio de mensagens de e-mail ao administrador em caso de falhas de qualquer dos componentes e falhas iminentes dos discos;

  - Permitir a criação e configuração, através do software de gerenciamento, de raid groups e volumes lógicos (LUNs);

  - Permitir a adição de capacidade de armazenamento e expansão de volumes de forma dinâmica;

  - Permitir a configuração de LUN Masking, LUN Partitioning  ou similar, ou seja, restringir o acesso a determinado volume lógico (LUN) para um servidor ou conjunto de servidores, físicos ou virtuais (VMware);

  - Permitir a definição de controladora preferencial por LUN, permitindo balanceamento de carga entre as controladoras a critério do administrador;

  - O equipamento ou software de gerenciamento deverá ter funcionalidade que permita análise do desempenho instantâneo do equipamento, com no mínimo as seguintes informações:

    - I/O / seg; Read bandwidth KB/seg; Write bandwidth KB/seg e volume configurado;

  - Permitir o envio de alertas SNMP para uma console de gerenciamento centralizada;

  - Deve permitir gerar um log para todos os eventos relacionados ao storage, sejam eles de falhas ou configurações;

  - Permitir cadastramento de usuários para gerenciamento do equipamento, ou integração ao Active Directory da Microsoft, com atribuição distinta de permissionamento;

  - Suporte a no mínimo SMTP e SNMP;

  - Suportar realização de cópias instantâneas (snapshots) de volumes online em tempo real E cópias completas do volume (full copy);

    - Estas funcionalidades deverão estar licenciadas para o máximo de cópias e para a capacidade total de armazenamento suportados pelo equipamento;

  - O software de gerenciamento deverá estar licenciado para a capacidade total de armazenamento suportado pelo equipamento;

  - Todos os softwares envolvidos deverão ser fornecidos na modalidade de licenciamento perpétuo;

  - O equipamento deverá ser fornecido com todos os elementos necessários para sua correta fixação em rack padrão 19” (trilhos, parafusos...) bem como cabos de alimentação;

  - O software residente na controladora deverá ser nativo do sistema, ou seja, não serão aceitos sistemas baseados em Windows e suas variações;

  - O Storage deverá suportar, com comprovação através das matrizes de compatibilidade ou HCL´s, no mínimo os Sistemas Operacionais Microsoft Windows 2003 e posteriores, Linux (Red Hat 5.3 e Suse 9) e VMWare ESX 3.5 e 4.0;

  - Suportar as funcionalidades de VMotion e HA implementadas pelo VMWare, para máquinas virtuais hospedadas na solução de armazenamento ofertada;

  - O Storage deverá suportar, no mínimo, cluster Windows e Linux;

ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ___/____

DETALHAMENTO DO QUANTITATIVO ESTIMADO POR LOCALIDADE

| LOCALIDADE | Item 1 - Storage |
| --- | --- |
| UF | CIDADE | QUANTIDADE |
| AC | Rio Branco |  |
| AM | Manaus |  |
|  | Tabatinga | 1 |
| AP | Macapá |  |
| BA | Salvador |  |
|  | Barreiras | 1 |
|  | Campo Formoso | 1 |
|  | Eunápolis | 1 |
|  | Feira de Santana | 1 |
|  | Guanambi | 1 |
|  | Ilhéus | 1 |
|  | Itabuna | 1 |
|  | Jequié | 1 |
|  | Juazeiro | 1 |
|  | Paulo Afonso | 1 |
|  | Vitória da Conquista | 1 |
| DF | TRF1 | 3 |
| DF | Distrito Federal |  |
| GO | Goiânia |  |
|  | Anápolis | 1 |
|  | Aparec. de Goiânia | 1 |
|  | Luziânia | 1 |
|  | Rio Verde | 1 |
| MA | São Luís |  |
|  | Caxias | 1 |
|  | Imperatriz | 1 |
| MG | Belo Horizonte |  |
|  | Divinópolis | 1 |
|  | Gov. Valadares | 1 |
|  | Ipatinga | 1 |
|  | Juiz de Fora | 1 |
|  | Lavras | 1 |
|  | Montes Claros | 1 |
|  | Passos | 1 |
|  | Patos de Minas | 1 |
|  | Pouso Alegre | 1 |
|  | São Joao del Rey | 1 |
|  | São Seb. do Paraíso | 1 |
|  | Sete Lagoas | 1 |
|  | Uberaba | 1 |
|  | Uberlândia | 1 |
|  | Varginha | 1 |
| MT | Cuiabá |  |
|  | Cáceres | 1 |
|  | Rondonópolis | 1 |
|  | Sinop | 1 |
| PA | Belém |  |
|  | Altamira | 1 |
|  | Castanhal | 1 |
|  | Marabá | 1 |
|  | Santarém | 1 |
| PI | Teresina |  |
|  | Picos | 1 |
| RO | Porto Velho |  |
|  | Ji-Parana | 1 |
| RR | Boa Vista |  |
| TO | Palmas |  |
| TOTAL | 45 |

### ENDEREÇO DAS LOCALIDADES

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 – CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 – Bairro Aleixo – CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 – Bairro Central – Fórum Pontes de Miranda – CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges – CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB – CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 – CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua “B”, no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro – CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) – CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631 – Sussuarana Salvador - Ba. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 – CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Anexo I SAU/SUL - Quadra 2, Bloco K Praça dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 – Brasília – DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP – 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões Paraíso – CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro – CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 – CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. Universitária, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 – Jardim Presidente – CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro – CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 – Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 – Areinha – São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |
| MG | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central - CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comércial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP - 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

### ANEXO III À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ______/2009

TABELA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Storage para Armazenamento de Dados – Subseções (BR 0111228) | 45 |  |  |

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 82/2009

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ___/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A _________________________, DE FORNECIMENTO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO.

MINUTA: 6.534/2009 - Fornecimento de unidade de armazenamento “Storages”.

Aos __ dias do mês de __________ de 2009, as partes abaixo qualificadas celebram o Contrato ____/2009, com observação ao constante no Processo Administrativo 6.534/2009 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002, Decretos 3.931/2001, 5.450/2005; Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/2007, Lei 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico ___/2009, Ata de Registro de Preços  ___/2009, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

| CONTRATANTE: | Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, Sr. SILVIO FERREIRA, brasileiro, separado judicialmente, CPF 884.071.528-20, RG 5.871.468 SSP/GO, residente e domiciliado nesta capital. |
| --- | --- |
| CONTRATADA: | _______________, inscrita no CNPJ/MF _______________, sediada na ________________CEP: __________, tel: (xx) _________ fax: (xx) __________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________________ (nacionalidade, estado civil), CPF ____________, RG ____________, residente e domiciliado ______________. |

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste no fornecimento de unidade de armazenamento “storages”, bem como na prestação de serviços de assistência técnica da garantia, conforme disposições, especificações técnicas, quantitativos constantes neste Contrato e em seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste Contrato visa à atualização tecnológica da solução de armazenamento de dados existentes nas Subseções Judiciárias do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aumentando sua capacidade, automatizando procedimentos e diminuindo a necessidade de interação humana a níveis mínimos recomendados, aumentando a confiabilidade geral do sistema.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada responsabiliza-se por:

3.1 – despesas, referentes a seus empregados, decorrentes da execução do serviço/obra objeto deste Contrato tais como:

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

3.2 – todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3.3 – encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

3.4 – todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço/obra, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos;

3.5 – providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;

3.6 – danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

3.7 – arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais / distrital em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto deste Contrato;

3.8 – arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

3.9 – manter durante toda a vigência do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, para a contratação;

3.10 – manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

3.11 – manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências do Contratante, devendo substituir, no prazo determinado pelo Contratante e após o recebimento da comunicação escrita, qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja inconveniente à boa ordem, não observe às normas internas, impeça a ação da Fiscalização do Contratante ou não acate suas determinações;

3.12 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;

3.13 – comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

3.14 – acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste Contrato;

3.15 – fornecer os itens objeto deste Contrato em prazo não superior a 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir da data de assinatura deste instrumento;

3.16 – fornecer, juntamente com os equipamentos de informática, documentação técnica, completa e atualizada, contendo os manuais e guias de instalação, todos originais e redigidos em português, não sendo aceitas cópias;

3.16.1 – a documentação técnica poderá ser entregue também por meio eletrônico;

3.17 – entregar os itens ofertados objeto desta contratação, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, observando todas as especificações técnicas consignadas em sua proposta comercial, responsabilizando-se também pelos itens e acessórios de hardware e software necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle e programas de configuração;

3.18 – proceder à entrega de itens novos, de primeiro uso e acondicionados adequadamente, em caixas lacradas, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte;

3.19 – comunicar, com a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, à Secretaria de Informática do Contratante a data da entrega dos equipamentos.

3.20 – proceder à entrega dos equipamentos nos locais indicados pelo Contratante, no Anexo II deste instrumento, acompanhados dos documentos correspondentes, que deverão conter o número de série dos mesmos e o prazo de garantia ofertado;

3.21 – garantir o objeto contratado pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, contado do recebimento definitivo;

3.22 – prestar os serviços da assistência técnica da garantia consoante o disposto neste Contrato;

3.23 – apresentar, sempre que solicitados, os documentos que comprovem a procedência das peças / componentes destinados à prestação dos serviços de assistência técnica da garantia;

3.24 – apresentar ao gestor do Contrato, após autorizada a subcontratação, a relação dos empregados/empresas autorizados(as) a prestar os serviços de assistência técnica da garantia;

3.25 – substituir, obrigatoriamente, sem ônus para o Contratante, no prazo definido neste Contrato, o item entregue que venha a apresentar defeito de fabricação durante o período da garantia;

3.26 – fornecer número telefônico para contato com a Central de Atendimento, que deverá ser do tipo 0800, se localizada fora do Distrito Federal, com atendimento em português;

3.27 - solicitar autorização, por escrito, do Contratante, para a retirada de quaisquer equipamentos de informática de suas dependências, quando os serviços de assistência técnica da garantia não puderem ser executados no local;

3.27.1 – comunicar, por escrito, a devolução do equipamento que fora retirado para assistência técnica da garantia;

3.28 – proceder à instalação dos equipamentos nos locais de entrega, conforme solicitação do Contratante;

3.29 – a instalação dos equipamentos será de acordo com a demanda e seguirá um cronograma a ser definido pela localidade onde o equipamento será instalado;

3.30 – o prazo de instalação será o mesmo definido para término de assistência técnica. Caso haja atraso serão aplicadas as mesmas penalidades impostas para assistência técnica;

3.31 – fornecer, sem qualquer ônus adicional ao Contratante, quaisquer componentes adicionais de hardware ou software necessários ao perfeito funcionamento dos itens ofertados, mesmo que não constem deste projeto;

3.32 – garantir que todas as funcionalidades de todos os componentes ofertados estejam disponíveis e operacionalizadas no ambiente do Contratante, mesmo que não estejam descritas nas especificações técnicas do Anexo I;

3.33 – não subcontratar, total ou parcialmente, o fornecimento dos itens objeto desta contratação;

3.34 – a subcontratação poderá ocorrer parcialmente desde que previamente autorizada pelo Contratante, apenas para os serviços de assistência técnica e nos limites por ele definidos;

3.35 – a instalação de dispositivos em servidores, eventualmente necessários para funcionamento da solução, somente poderá ser feita pela equipe do TRF da 1ª Região, em horário que permita o desligamento do servidor;

3.36 – oferecer treinamento on-site sobre os produtos fornecidos, exclusivamente para a equipe técnica do Contratante, em Brasília - DF, para no mínimo 08 (oito) pessoas, perfazendo um total de, no mínimo, 40 horas;

3.36.1 – o treinamento deverá capacitar a equipe técnica para instalar os equipamentos nas localidades, configurar e gerenciar os equipamentos fornecidos;

3.36.2 - em caso de necessidade de treinamentos adicionais de nível avançado, este deverá ser oferecido, para no mínimo dois técnicos do TRF da 1ª Região;

3.36.3 - caso este treinamento seja em local diferente de Brasília, a Contratada deverá se responsabilizar por todos os gastos com transporte, hospedagem e diárias relacionados ao mesmo;

3.36.4 - o treinamento deverá ser prático, com demonstrações efetuadas no equipamento ofertado ou em equipamento do mesmo modelo;

3.37 – a instalação dos equipamentos ocorrerá a cargo da equipe técnica do Contratante, capacitada pela Contratada;

3.37.1 – a Contratada deverá oferecer todo o suporte on-line ou telefônico para a resolução de problemas durante a instalação;

3.37.2 – a Contratada deverá prover a equipe técnica responsável pela instalação, de todos os softwares ou aplicativos necessários para correta execução dos serviços de instalação;

3.37.3 – em caso da impossibilidade da resolução de problemas com suporte telefônico, ou acesso remoto efetuado a partir das instalações do Contratante em Brasília, a Contratada se responsabilizará, sem custos para o Contratante, pelo envio de um técnico capacitado para proceder à correta instalação;

3.37.4 – a instalação pelo Contratante não implicará de forma alguma em perda da garantia;

3.37.5 – a instalação dos equipamentos poderá ocorrer integralmente por conta da Contratada, a seu critério, sem ônus adicional para o Contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

4.1 – proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto desta contratação;

4.2 – prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários ao cumprimento do objeto deste contrato;

4.2 – assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento / serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados e uniformizados, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;

4.3 – comunicar à Contratada, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade constatada no cumprimento do objeto deste contrato, determinando, de imediato, a adoção de medidas necessárias à solução dos problemas;

4.4 – solicitar a execução de serviços de assistência técnica da garantia pelos meios eficazes disponíveis tais como carta, telefax, página na Internet ou e-mail à Central de Atendimento da Contratada;

4.5 – acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação;

4.6 – designar um servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato;

4.7 – anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados no fornecimento/execução;

4.7.1 – as decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;

# 4.7.2 – o Gestor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários a aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que impliquem prorrogações/alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo;

4.8 – providenciar, por intermédio do Gestor do Contrato, o envio ao Contratante cópia deste instrumento, a fim de que procedam às verificações necessárias;

4.8.1 – o Gestor do Contrato (servidor ou comissão) deverá orientar o servidor do Contratante a fim de que sejam acatadas as determinações da Fiscalização do Contratante; sejam cumpridas todas as disposições contratuais; sejam registradas todas as ocorrências relacionadas ao descumprimento do objeto deste Contrato; seja comunicado de imediato e por escrito, ao Contratante, o descumprimento de prazos e condições contratuais, para adoção das providências pertinentes.

4.9 – prestar informações e esclarecimentos à Contratada necessários ao cumprimento do objeto deste Contrato;

4.10 – recusar o recebimento de equipamentos/software que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações constantes da proposta comercial apresentada pela Contratada;

4.10 – instalar os equipamentos/software segundo as orientações dadas pela Contratada durante o treinamento específico para tal;

4.11 – impedir que terceiros executem os procedimentos de assistência técnica da garantia dos equipamentos fornecidos, salvo quando se tratar de empresas comprovadamente autorizadas;

4.12 – efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste instrumento;

4.13 – exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

CLÁUSULA QUINTA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou Comissão designado(a) pelo Contratante.

5.1 – O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

5.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse responsável (servidor ou comissão) deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

# 5.3 – O Gestor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que impliquem alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo.

## CLÁUSULA SEXTA — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS

## EQUIPAMENTOS

# Os equipamentos de informática deverão ser entregues no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir do início da assinatura deste instrumento.  Juntamente com os equipamentos, a Contratada deverá fornecer toda a documentação técnica original, completa e atualizada, contendo os manuais e guias de instalação, podendo ser em meio eletrônico em português.

# 6.1 – O objeto contratado será recebido pela Comissão Técnica de Recebimento do Contratante, constituída de 03 n(três) membros indicados pelo Contratante, devendo ser recebido:

a) provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da entrega dos itens ofertados, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pela Comissão de que trata o item anterior, bem como pelo representante da Contratada, para efeito de posterior instalação, configuração e capacitação técnica;

a).1. – o recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos equipamentos, com ênfase na integridade física e quantitativa;

- – definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir do término dos treinamentos, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pela Comissão de que trata o item 6.1, bem como pelo representante da Contratada, e após vistoria que comprove a adequação dos itens ofertados às cláusulas contratuais;

b).1. – o recebimento definitivo consiste na verificação da adequação dos equipamentos e serviços às exigências do edital e da proposta da Contratada.

  - – O objeto da contratação será recusado nos seguintes casos:

6.2.1 – especificações técnicas diferentes das contidas no contrato;

    - – especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da Contratada;

    - – especificações técnicas diferentes do que fora apresentado a título de amostra, se solicitada pelo TRF da 1ª Região;

6.2.4 – apresentarem qualquer defeito durante os testes de conformidade e verificação;

6.2.5 – o lote inteiro será devolvido caso mais de 10% (dez por cento) dos itens entregues seja reprovado;

  - – a Contratada deverá providenciar a substituição do item, ou do lote recusado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas contadas a partir da comunicação, por ofício, feita pelo TRF da 1ª Região.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA

A Contratada garantirá os equipamentos de informática contra defeitos de fabricação pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de seu recebimento definitivo.

7.1 – os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser prestados no local de entrega dos equipamentos;

7.2 – a Contratada deverá fornecer suporte técnico durante o período da garantia, bem como, deverá subscrever (garantir) o funcionamento, manutenção e fornecimento de novas versões e modificações (updates, upgrades e releases);

7.3 – a Contratada será responsável pelo custeio do deslocamento do profissional ao local da prestação de serviço de suporte e manutenção, bem como por todas as despesas de transporte, diárias, hospedagem, frete, seguro ou quaisquer outros custos envolvidos nos atendimentos das chamadas técnicas;

7.4 – a assistência técnica da garantia consiste na reparação das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos;

7.5 – prover os serviços de suporte, nos níveis 1 e 2, tendo capacitação para analisar problemas de configuração, parametrização, interoperabilidade e incompatibilidade do software e ou equipamento contratado, e a integração do mesmo com o ambiente do TRF da Primeira Região. Entende-se por:

    - – nível 1 - os serviços executados pela Contratada por profissionais certificados pelo fabricante do produto ofertado;

    - – nível 2 – os serviços executados pelo fabricante, por profissionais certificados no produto ofertado, no local ou via internet, por e-mail ou banco de conhecimento, ou ainda via telefone gratuito (0800);

7.6 – o inicio do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 06 (seis) horas corridas, contadas a partir da hora de abertura do chamado técnico à central de atendimento pelo TRF da 1ª Região, por meio de carta, telegrama, telefone, página na internet ou e-mail à central de atendimento;

7.6.1 – entende-se por início do atendimento o primeiro contato do técnico da Contratada com as equipes técnicas do Contratante, podendo ser acionado via telefone, e-mail e ou Internet;

7.7 – o término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas corridas, contadas a partir da hora de abertura do chamado técnico à central de atendimento;

7.7.1 – entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando condicionado à aprovação do Contratante, por meio do setor competente;

  - – decorridos os prazos estipulados, sem o devido atendimento, fica o Contratante autorizado a contratar serviços emergenciais de suporte técnico e repassar os custos para a Contatada;

  - – os serviços de assistência técnica deverão ser prestados pelo próprio fabricante, pela Contratada ou empresa por ela designada, devendo esta ser autorizada pelo fabricante para manutenção dos equipamentos ofertados;

  - – a assistência técnica da garantia será realizada durante os sete dias da semana (em regime de 24 X 7), todos os dias do ano, no idioma português, conforme a necessidade do Contratante;

  - – a Contratada deverá trabalhar, ininterruptamente, na solução dos problemas até que a solução esteja novamente operando em regime normal de produção. Caso a solução do problema reportado exija a presença de analista da Contratada nas dependências do Contratante, mesmo fora do horário comercial, este deverá ficar dedicado a resolução do problema até que ele esteja resolvido;

  - – a Contratada deverá informar ao Contratante o número do telefone para fins de esclarecimento de dúvidas relativas aos itens contratados, assim como para orientação e acompanhamento da solução de problemas quando não for demandada a presença de um técnico, a critério do Contratante;

  - – deverá ser informada a página na internet do fabricante do(s) software(s), onde estejam disponíveis as últimas versões do(s) software(s) e informações sobre correções e reporte de problemas, sem restrições de acesso público ou via cadastramento de pessoas autorizadas para o acesso. A página deverá conter, ainda, documentação técnica detalhada do(s) software(s) ofertado(s);

  - – todas as solicitações feitas pelo Contratante deverão ser registradas pela Contratada em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execução dos serviços;

  - – o acompanhamento da prestação de serviço deverá ser por meio de um número de protocolo fornecido pela Contratada, no momento da abertura da solicitação;

  - – antes de findar o prazo fixado no item 7.7, a Contratada poderá formalizar pedido de prorrogação, cujas razões expostas serão examinadas pelo Contratante, que decidirá pela dilação do prazo ou aplicação das penalidades previstas no contrato;

  - – caso os serviços de assistência técnica da garantia não possam ser executados nas dependências do Contratante, o equipamento avariado poderá ser removido para o Centro de Atendimento da Contatada, mediante justificativa por escrito da Contratada e aceito pelo Contratante, observando a seguinte exigência:

7.17.1 – o equipamento somente poderá ser retirado com autorização expressa de saída do equipamento, emitida pelo Contratante e por pessoa ou empresa designada pela Contratada;

7.17.2 – a saída só poderá ser autorizada mediante substituição por outro equivalente ou de superior configuração, durante o período de reparo;

7.17.3 – o equipamento retirado para reparo deverá ser devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da sua retirada;

7.17.4 – a devolução de qualquer equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada por escrito ao Contratante;

  - – toda e qualquer substituição de peças e componentes, sem ônus para o Contratante, deverá ser acompanhada pelo Gestor do Contrato, o qual autorizará a substituição das peças e componentes;

  - – as peças e componentes substituídos deverão ser novos e originais;

  - – quando a peça substituída tratar-se de disco rígido, a mesma deverá ser apresentada juntamente com o equipamento consertado, ficando de posse definitiva do Contratante;

  - – após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a Contratada deverá gerar documento relatando as substituições de peças e componentes, contendo a identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento;

  - – a Contratada deverá comunicar ao Contratante, por escrito, sempre que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para sua correção;

  - – a Contratada deverá substituir o equipamento já instalado, por um novo e de primeiro uso, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, na hipótese de a soma dos períodos de paralisação do equipamento ultrapassar 10 (dez) dias úteis, dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias corridos;

  - – durante todo o período da garantia, a Contratada atualizará ou disponibilizará para download, sem ônus adicionais para o Contratante, softwares necessários para o funcionamento dos equipamentos, fornecendo, as novas versões ou releases lançados;

  - – os softwares tratados neste item incluem firmware de bios e drivers;

  - – a atualização ou disponibilização para download, tratada nos itens anteriores, deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de lançamento da nova versão ou release;

  - – caso a nova versão ou release seja disponibilizado para download, todo suporte visando instalação e configuração deverá ser prestada pela Contratada;

  - – o Contratante poderá fazer quaisquer ajustes de configuração em quaisquer itens ofertados, para adequação ao ambiente onde está instalado;

  - – caso o Contratante solicite, a Contratada deverá fornecer, durante todo o período da garantia, as orientações e aprovações necessárias para que os ajustes sejam realizados, sem nenhum ônus adicional ao Contratante.

CLÁUSULA OITAVA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho __________________, Elemento de Despesa _____________________ e Unidade Orçamentária __________.

8.1 – Foi emitida a Nota de Empenho de _____________, em __/__/___, no valor de R$ ________________ (valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA NONA — DO PREÇO

Pelo fornecimento dos equipamentos o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ _________________ (valor por extenso).

9.1 – O preço a que se refere o caput desta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste Contrato, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do atesto do documento de cobrança, devidamente protocolado no setor competente do Contratante. O atesto deverá ocorrer na data do recebimento definitivo. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores. O pagamento será realizado da seguinte forma:

100% (cem por cento) após o recebimento definitivo.

10.1 – Havendo atraso no prazo estipulado no parágrafo anterior, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

10.2 – Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato;

10.3 – os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

10.4 – caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar também cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de tributo naquela modalidade;

10.5 – havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante;

10.6 – em se tratando de produto importado, o Contratante reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa ao equipamento objeto desta contratação, para as verificações que julgar necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato foi prestada pela Contratada garantia na modalidade de__________, mediante __________________, em ___/___/___, com vencimento em ___/___/____, no valor de R$ __________ (valor por extenso), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, a qual será modificada ou substituída, conforme alterações contratuais.

11.1 – Se o valor da garantia ou parte dela for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou em decorrência de penalidade imposta, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

11.2 – Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no item anterior.

11.3 – Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis.

11.4 – A garantia, ou seu saldo, será liberado ou restituído, a pedido da Contratada, no prazo de até 07 (sete) dias consecutivos à extinção deste Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 7º, da Lei 10.520/2002, 14, do Decreto 3.555/2000 e os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/1993, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

  - – pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, o CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir o Contrato, cancelar o saldo de empenho e aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

  - – o atraso injustificado na entrega/instalação dos equipamentos sujeitará a Contratada à multa por dia de atraso de 0,1% (um décimo porcentual) sobre o valor total contratado, ou se for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso;

12.2.1 – será considerada em atraso toda a parte referente ao site que possuir algum item não entregue;

12.3 – caso a Contratada não possa cumprir, total ou parcialmente, os prazos de entrega e prestação dos serviços de treinamento, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições da contratação e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pelo Contratante, em documento contemporâneo à sua ocorrência;

12.4 – a solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada ao Gestor do Contrato, até data do vencimento do prazo de entrega e prestação dos serviços, ficando a critério do Contratante a sua aceitação;

12.5 – vencido o prazo proposto sem o cumprimento da obrigação, total ou parcial, o Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data-limite para fazê-lo;

12.5.1 – a entrega até a data-limite de que trata este item não isenta a Contratada da multa prevista no caput desta cláusula.

12.6 – o pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas no instrumento contratual;

12.7 – o atraso injustificado no início e/ou término do atendimento (itens 7.6 e3.7), bem como na devolução do equipamento retirado (subitem 7.17.3), referente aos serviços de assistência técnica da garantia, ensejará a aplicação de multa de 0,02% (dois centésimos) sobre o valor unitário do item em questão, por hora corrida de atraso;

    - – as frações de horas serão contadas como hora integral;

12.8 – a aplicação de multas, bem como a rescisão contratual, não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade);

12.9 – a aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

12.10 – o Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada;

12.11 – caso a Contratada deixe de apresentar nova garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, e 79, inciso I, da Lei 8.666/1993.

13.1 – Este instrumento poderá ser rescindido, amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA VIGÊNCIA

O presente Contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, iniciando-se a contagem dos prazos estabelecidos no instrumento a partir do 5º (quinto) dia útil imediato àquela data, tendo seu término previsto para ________________.

14.1 – No prazo previsto no caput desta cláusula, estão computados os prazos para:

60 (sessenta) dias corridos para entrega dos produtos e execução dos treinamentos, contados a partir da assinatura do contrato, com vencimento em __/__/____;

até 10 (dez) dias úteis para o recebimento provisório, contados a partir da entrega dos produtos/serviços, com vencimento em __/__/____;

até 10 (dez) dias úteis para o recebimento definitivo, contados a partir da instalação, configuração e treinamento, com vencimento em __/__/____  e

60 (sessenta) meses para assistência técnica da garantia, contados a partir da emissão do termo de recebimento definitivo, com vencimento em __/__/____.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o Parágrafo Único do art. 61 da Lei  8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro Federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem às partes de acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Brasília, ___ de ___________ de 2009.

## SILVIO FERREIRA

Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

CONTRATADA

### ANEXO I AO CONTRATO_____/2009

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- STORAGE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS

  - Permitir instalação em rack padrão de 19 polegadas;

  - A solução de armazenamento deve ser configurada de forma a prover caminhos redundantes de acesso aos dados entre os servidores e o subsistema de armazenamento, suportando a recuperação de falha automática de caminhos a fim de garantir o contínuo acesso dos servidores ao subsistema de armazenamento;

  - Toda a arquitetura do storage não deverá ter ponto único de falha, sendo que a falha de algum dos componentes não impeça o completo funcionamento do subsistema.

  - Possuir fontes de alimentação e sistema de ventilação redundantes e tipo “hot-swap”, que mantenham o equipamento em operação integral, sem prejuízo do desempenho, em caso de falha de uma das fontes ou ventiladores, quaisquer que sejam a temperatura e a tensão de alimentação, respeitados os limites máximos e mínimos de operação;

  - As fontes de alimentação deverão operar na faixa de 100 a 240 Volts a 60 Hz, com seleção automática;

  - Possuir controladora redundante, sendo que a falha de uma das controladoras não acarrete interrupção ou degradação dos serviços, sendo capaz de suportar a capacidade máxima de discos suportada pelo equipamento;

  - Possuir 4 (quatro) interfaces externas (front-end) para conexão à SAN iSCSI, padrão 1 Gbps Ethernet;

  - Permitir conexão simultânea, através de conexão pela rede SAN iSCSI, de no mínimo 6 (seis) hosts e de no mínimo 15 (quinze)  máquinas virtuais hospedadas nos hosts;

  - Permitir conexão redundante entre os servidores e o storage, pela rede SAN iSCSI, com caminhos (path) redundantes, passando por switches distintos, para cobrir eventuais falhas de comunicação de forma transparente ao funcionamento dos servidores;

    - Deverão ser fornecidos os softwares ou drivers de multi-path, adequados para o equipamento ofertado, para todos os sistemas operacionais descritos no item 4.38, quando não nativos nos mesmos.

  - Possuir interfaces internas (backend) para conexão às gavetas de expansão de disco, padrão 3Gbps ou superior;

  - Possuir solução de cache de no mínimo 512 MB por controladora, espelhado entre as controladoras, que garanta integridade dos dados presentes na memória e ainda não gravados em disco, em caso de falha de uma das controladoras ou falta súbita de energia ;

    - As soluções protegidas por bateria deverão ter autonomia mínima de 48 (quarenta e oito) horas, exceção feita às tecnologias que tenham autonomia interna de energia suficiente para efetuar a gravação dos dados presentes na memória em disco e posterior desligamento do equipamento, mesmo em caso de falta súbita de energia;

    - Caso o storage utilize a funcionalidade de journaling, onde o bloco de I/O possa ser armazenado sem os seus respectivos metadados, garantindo a consistência da escrita sem perda de dados, será aceita a capacidade mínima de 128 MB de cache por controladora;

  - Suportar no mínimo os padrões RAID 5, 6 e 10;

  - Permitir reconstrução transparente do RAID sem necessidade de reiniciar o equipamento;

  - Suportar recurso de hot-spare para as unidades de disco rígido, ou seja, havendo falha de qualquer disco em determinado array/gaveta, o sistema deverá substituir, automaticamente, o disco defeituoso pelo disco spare;

  - Os discos deverão ser hot-plug e hot-swap;

  - Permitir a instalação de discos com capacidades diferentes dentro da mesma gaveta de discos (enclosure);

  - Permitir a instalação de discos com tecnologias SAS e SATA ou superior, dentro da mesma gaveta de discos (enclosure);

    - Para tecnologias que virtualizem o subsistema de armazenamento, isto é, que consigam escrever os dados de forma horizontal, em qualquer bloco do disco e utilizando todos os discos do raid group, serão aceitos storages com suporte a apenas discos padrão SATA ou superior;

  - Possuir capacidade instalada inicial de 12 (doze) unidades de disco, sendo:

    - 5 (cinco) unidades de disco padrão SAS de 15K rpm com capacidade mínima individual de 450 GB  E  7 (sete) discos padrão SATA, Nearline SAS ou superior, de no mínimo  7,2K rpm com capacidade mínima individual de 1 TB;

    - As soluções que virtualizem o subsistema de armazenamento, na forma descrita no item 4.17.1, deverão ser entregues como no mínimo 12 unidades de disco padrão SATA ou superior de 7,2K RPM e capacidade mínima individual de 1 TB;.

  - Capacidade de expansão da quantidade de discos instalada a um total de, pelo menos, 48 (quarenta e oito) discos, através da adição de gavetas de expansão, que não são objeto de fornecimento neste momento;

  - Permitir configuração de no mínimo, 6 (seis) raid groups, quando aplicável, com capacidade de expansão a, no mínimo, 16 (dezesseis);

  - Possuir software(s) para monitoração, controle, gerenciamento e configuração do storage a partir da WEB ou client;

  - Possuir solução de monitoramento centralizado de todos os storages,conectados ao site central via TCP/IP / WAN;

  - Permitir o envio de mensagens de e-mail ao administrador em caso de falhas de qualquer dos componentes e falhas iminentes dos discos;

  - Permitir a criação e configuração, através do software de gerenciamento, de raid groups e volumes lógicos (LUNs);

  - Permitir a adição de capacidade de armazenamento e expansão de volumes de forma dinâmica;

  - Permitir a configuração de LUN Masking, LUN Partitioning  ou similar, ou seja, restringir o acesso a determinado volume lógico (LUN) para um servidor ou conjunto de servidores, físicos ou virtuais (VMware);

  - Permitir a definição de controladora preferencial por LUN, permitindo balanceamento de carga entre as controladoras a critério do administrador;

  - O equipamento ou software de gerenciamento deverá ter funcionalidade que permita análise do desempenho instantâneo do equipamento, com no mínimo as seguintes informações:

    - I/O / seg; Read bandwidth KB/seg; Write bandwidth KB/seg e volume configurado;

  - Permitir o envio de alertas SNMP para uma console de gerenciamento centralizada;

  - Deve permitir gerar um log para todos os eventos relacionados ao storage, sejam eles de falhas ou configurações;

  - Permitir cadastramento de usuários para gerenciamento do equipamento, ou integração ao Active Directory da Microsoft, com atribuição distinta de permissionamento;

  - Suporte a no mínimo SMTP e SNMP;

  - Suportar realização de cópias instantâneas (snapshots) de volumes online em tempo real E cópias completas do volume (full copy);

    - Estas funcionalidades deverão estar licenciadas para o máximo de cópias e para a capacidade total de armazenamento suportados pelo equipamento;

  - O software de gerenciamento deverá estar licenciado para a capacidade total de armazenamento suportado pelo equipamento;

  - Todos os softwares envolvidos deverão ser fornecidos na modalidade de licenciamento perpétuo;

  - O equipamento deverá ser fornecido com todos os elementos necessários para sua correta fixação em rack padrão 19” (trilhos, parafusos...) bem como cabos de alimentação;

  - O software residente na controladora deverá ser nativo do sistema, ou seja, não serão aceitos sistemas baseados em Windows e suas variações;

  - O Storage deverá suportar, com comprovação através das matrizes de compatibilidade ou HCL´s, no mínimo os Sistemas Operacionais Microsoft Windows 2003 e posteriores, Linux (Red Hat 5.3 e Suse 9) e VMWare ESX 3.5 e 4.0;

  - Suportar as funcionalidades de VMotion e HA implementadas pelo VMWare, para máquinas virtuais hospedadas na solução de armazenamento ofertada;

  - O Storage deverá suportar, no mínimo, cluster Windows e Linux;

ANEXO II AO CONTRATO_____/2009

DETALHAMENTO DO QUANTITATIVO ESTIMADO POR LOCALIDADE

| LOCALIDADE | Item 1 - Storage |
| --- | --- |
| UF | CIDADE | QUANTIDADE |
| AC | Rio Branco |  |
| AM | Manaus |  |
|  | Tabatinga | 1 |
| AP | Macapá |  |
| BA | Salvador |  |
|  | Barreiras | 1 |
|  | Campo Formoso | 1 |
|  | Eunápolis | 1 |
|  | Feira de Santana | 1 |
|  | Guanambi | 1 |
|  | Ilhéus | 1 |
|  | Itabuna | 1 |
|  | Jequié | 1 |
|  | Juazeiro | 1 |
|  | Paulo Afonso | 1 |
|  | Vitória da Conquista | 1 |
| DF | TRF1 | 3 |
| DF | Distrito Federal |  |
| GO | Goiânia |  |
|  | Anápolis | 1 |
|  | Aparec. de Goiânia | 1 |
|  | Luziânia | 1 |
|  | Rio Verde | 1 |
| MA | São Luís |  |
|  | Caxias | 1 |
|  | Imperatriz | 1 |
| MG | Belo Horizonte |  |
|  | Divinópolis | 1 |
|  | Gov. Valadares | 1 |
|  | Ipatinga | 1 |
|  | Juiz de Fora | 1 |
|  | Lavras | 1 |
|  | Montes Claros | 1 |
|  | Passos | 1 |
|  | Patos de Minas | 1 |
|  | Pouso Alegre | 1 |
|  | São Joao del Rey | 1 |
|  | São Seb. do Paraíso | 1 |
|  | Sete Lagoas | 1 |
|  | Uberaba | 1 |
|  | Uberlândia | 1 |
|  | Varginha | 1 |
| MT | Cuiabá |  |
|  | Cáceres | 1 |
|  | Rondonópolis | 1 |
|  | Sinop | 1 |
| PA | Belém |  |
|  | Altamira | 1 |
|  | Castanhal | 1 |
|  | Marabá | 1 |
|  | Santarém | 1 |
| PI | Teresina |  |
|  | Picos | 1 |
| RO | Porto Velho |  |
|  | Ji-Parana | 1 |
| RR | Boa Vista |  |
| TO | Palmas |  |
| TOTAL | 45 |

### ENDEREÇO DAS LOCALIDADES

| LOCAL | Endereços | CNPJ |
| --- | --- | --- |
| AC | Rio Branco | Rua Min. Ilmar Nascimento Galvão, s/n, BR 364, Km 02 – CEP: 69915-900 | 05.429.148/0001-60 |
| AM | Manaus | Av. André Araújo, 25 – Bairro Aleixo – CEP: 69060-000 | 05.419.225/0001-09 |
|  | Tabatinga | Rua Aires da Cunha s/n, Ibirapuera CEP: 69640-000 | 05.419.225/0001-09 |
| AP | Macapá | Av. FAB, 1374 – Bairro Central – Fórum Pontes de Miranda – CEP: 68966-430 | 05.426.574/0001-40 |
| BA | Barreiras | Rua Aratu nº 10 loteamento Aratu lotes 3 à 7 CEP 47804-180 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Campo Formoso | Praça da Bandeira nº 95, Centro CEP: 44790-000 | 08.332.969/0001-71 |
|  | Eunápolis | Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges – CEP: 45820-540. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Feira de Santana | Rua Santos, nº. 380, Bairro CASEB – CEP: 44040-040. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Guanambi | Av. Santos Dumont, nº 325 – CEP: 46430-000 | 08.352.579/0001-63 |
|  | Ilhéus | Rui Ministro José Candido nº 80 CEP 45650-000 | 05.442.957/0001-01 |
|  | Itabuna | Rua José Soares Pinheiro, nº. 732, antiga Rua “B”, no prolongamento da Rua Nações Unidas, Centro – CEP: 45600-013. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Jequié | Rua Laudelino Barreto, s/n, 2º Andar, Centro (Fundo do Banco do Brasil S/A) – CEP: 45200-450. | 05.442.957/0001-01 |
|  | Juazeiro | Rua Dom João VI esqueda com rua Dom Pedro I S-N, loteamento João XXIII | 05.442.957/0001-01 |
|  | Paulo Afonso | Rua do Gangorra nº 148, quadra 12, acampamento CHESF, bairro Alves de Souza | 05.442.957/0001-01 |
|  | Salvador | Fórum Teixeira de Freitas Av. Ulysses Guimarães, nº 2.631 – Sussuarana Salvador - Ba. CEP: 41213-970 | 05.442.957/0001/01 |
|  | Vitória da Conquista | Rua Sete de Setembro nº 37 – CEP: 45015-000 (fundos para rua Ernesto Dantas) CEP: 45015-090 | 05.442.957/0001-01 |
| DF | TRF | Edifício Anexo I SAU/SUL - Quadra 2, Bloco K Praça dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 – Brasília – DF | 03.658.507/0001-25 |
|  | Distrito Federal | Edifício-Sede I SAS Praça dos Tribunais Superiores quadra 2, bloco “G”, lote8 | 05.456.457/0001-29 |
| GO | Anápolis | Av. Pinheiro Chagas, QE, lote 17 e Rua João José, QE lote 18 Bairro Jundiaí CEP – 75110-350 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Aparecida de Goiânia | Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 4, Mansões Paraíso – CEP: 74952-180. | 05.439.950/0001-30 |
|  | Goiânia | Rua 199 nº 244 Centro – CEP 74030-090 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Luziânia | Rua Santíssimo Sacramento, nº 179 – CEP: 72800-280 | 05.439.950/0001-30 |
|  | Rio Verde | Av. Universitária, Quadra 11, Lote 17-B, n. 359 – Jardim Presidente – CEP: 75901-970. | 05.439.950/0001-30 |
| MA | Caxias | Praça Vespasiano Ramos nº 743 – Centro – CEP: 65602-220 | 05.424.667/0001-35 |
|  | Imperatriz | Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 750 – Bairro São Salvador CEP: 65.916-200 | 05.424.667/0001-35 |
|  | São Luiz | Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 – Areinha – São Luís-MA CEP 65031-900 | 05.424.667/0001-35 |
| MG | Belo Horizonte | Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Divinópolis | Praça Dom Cristiano 298 Centro - CEP 35500-004 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Gov. Valadares | Praça Serra Lima, n. 560 - Centro - CEP: 35010-250. | 05.452.786/0001-00 |
|  | Ipatinga | Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - CEP: 35164-213. | 05.452.786/0001-00 |

| MG | Juiz de Fora | Rua Espírito Santo, 1115, 24º. ao 28º. Andares - Centro CEP: 36016-905 | 05.452.786/0001-00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lavras | Rua Kennedy dos Santos, nº 040 CEP - 37200-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Montes Claros | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1.111 - Centro CEP: 39400-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Passos | Av. Arlindo Figueredo nº 128 - Bairro Centro CEP - 37902-026 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Patos de Minas | Rua Major Gote, 1127 Centro - CEP: 38700-00 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Pouso Alegre | Rua Santo Antonio nº 105 Centro - CEP 37550-000 | 05.452.786/0001-00 |
|  | São João Del Rey | Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 - Jardim Central - CEP: 36307-066. | 05.452.786/0001-00 |
|  | São Sebastião do Paraíso | Rua Delfim Moreira nº 1.804 - Centro | 05.452.786/0001-00 |
|  | Sete Lagoas | Rua Olavo Bilac, 1.005 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberaba | Rua Luiz Soares, 529 - Bairro Fabrício CEP: 38065-260 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Uberlândia | Av. Cesário Alvim nº 3390 - Bairro Brasil - CEP 38406-048 | 05.452.786/0001-00 |
|  | Varginha | Rua Delfim Moreira 451,Centro - Varginha/MG CEP: 37002-070 | 05.452.786/0001-00 |
| MT | Cáceres | Av. Enedino Sebastião Martins, 710 - Centro CEP: 78200-000 | 05.437.178/0001-18 |
|  | Cuiabá | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 4888, Centro - CEP: 78050-910. | 05.437.178/0001-18 |
|  | Rondonópolis | Rua Espírito Santo, 105, Loteamento Vila Kamal Jumblat | 08.277.510/0001-12 |
|  | Sinop | Av. das Embaúnas nº 1076 Quadra 36 - Setor comércial | 08.279.284/0001-09 |
| PA | Altamira | AV. Tancredo Neves nº 100, Centro - CEP: 68372-590 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Belém | Rua Domingos Marreiros nº 598 - Bairro Umarizal - CEP 66055-210 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Castanhal | Rua Quintino Bocaiúva s/n, Centro CEP: 68743-010 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Marabá | Praça do Mogno nº 6665 Bairro Agrópolis CEP 68502-610 | 05.421.948/0001-34 |
|  | Santarém | Av. Marechal Rondon, s/n, esquina com a Av. Curuá-Uma CEP: 68005-120 | 05.421.948/0001-34 |
| PI | Picos | Rua Santo Antonio nº 74 - A Centro CEP - 64600-000 | 05.445.642/0001-18 |
|  | Teresina | Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 - Redenção - CEP: 64018-550. | 05.445.642/0001-18 |
| RO | Ji-Parana | Av. Marechal Rondom, nº 935 entre a Av. 6 de Maio e a Av. Almirante Barroso - CEP: 78961-670 | 05.429.264/0001-89 |
|  | Porto Velho | Av. Presidente Dutra nº 2203 CENTRO CEP 78916-100 | 05.429.264/0001-89 |
| RR | Boa Vista | Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho CEP: 69306-150 | 03.658.507/0005-59 |
| TO | Palmas | 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 3 e 4 - CEP: 77001-128. | 05.446.379/0001-81 |

### ANEXO III AO CONTRATO_____/2009

TABELA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Storage para Armazenamento de Dados – Subseções (BR 0111228) | 45 |  |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF