Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <<cpl.trf1@trf1.jus.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação serão divulgadas nos sites www.trf1.jus.br e  www.comprasnet.gov.br..

Brasília-DF, 31 de março de 2011.

### Edileusa Vidal dos Santos

Pregoeira

Recibo de Retirada PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2011 Processo n. 1.087/2011 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.jus.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2011

### PROCESSO: 1.087/2011

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 542 de 28 de outubro de 2010, torna público, a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6.204, de 05 de setembro 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

- - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e componentes novos e originais, em elevador monta carga da marca Atlas, instalado no Ed. Sede II do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de acordo com as especificações e observações constantes do Anexo I deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 15/04/2011.

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao Comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

d) suspensas, temporariamente, de participar de licitações e contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

f) Impedidas de licitar e contratar com a união, durante o prazo da sanção aplicada.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP.

d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/PP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação.

e) A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido.

f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação.

g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;

h) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

j) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

k) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

l) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital; bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo; em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta  exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br , a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) conter preços unitários mensais, bem como o valor total anual, ficando estabelecido, que na hipótese de divergência entre um e outro, será adotado o mensal para fins de apuração do real valor da proposta;

e) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital.

5.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, deverá ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado após a convocação.

5.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.5 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL ANUAL.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

7.1.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 – Informar, em campo próprio disponibilizado no Comprasnet, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; bem como declarar que a proposta foi elaborada de forma independente, observando o art. 299 do Código Penal Brasileiro.

7.3 - Constitui também, condição de habilitação a apresentação de:

7.3.1 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, registrado no CREA, emitidos por entidade pública ou empresa privada, que comprove ter o seu responsável técnico prestado serviços de manutenção de elevadores com características técnicas, porte e tecnologia de execução equivalente ou superiores ao do objeto ora licitado.

7.3.2 - Declaração de Vistoria, expedida pela Divisão de Engenharia e Manutenção - DIENG, comprovando que tomou ciência dos serviços, características, condições especiais e dificuldades que possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo o prévio e total conhecimento dos serviços.

7.3.2.1 - A vistoria deverá ser previamente agendada junto a DIENG, com o servidor Euzébio pelos telefones: 3314-5795 e 3314-5801, nos dias úteis, no horário das 14:00 às 18:00 horas.

7.4 – A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser anexada, após convocação da Pregoeira, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na solicitação.

7.5 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.

7.6 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo VALOR TOTAL ANUAL proposto para o ITEM.

8.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.3 - Serão desclassificadas as propostas:

a) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;

b) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

c) não anexadas nos termos do subitem 5.3 do Edital

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

10.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observando que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet.

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação; por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

13.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.jus.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl.trf1@trf1.jus.br).

13.7 – Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação - Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Edifício Adriana - SBS, Quadra 02, Bloco D, Térreo, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930 / 3314-5931 ou 3314-5932.

13.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

Brasília-DF, 31 de março  de 2011

### Edileusa Vidal dos Santos

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2011

### TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em 01(um) elevador monta carga da marca Atlas, instalado no edifício Sede II do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme especificações contidas neste Termo.

1.2 - Deverá ser incluído no fornecimento, sem ônus adicionais para o Contratante, de quaisquer peças e componentes novos e originais, bem como a recuperação do que se fizer necessário ao perfeito funcionamento dos elevadores.

JUSTIFICATIVAS

A contratação em referência se justifica pelo fato do elevador ser imprescindível ao funcionamento das unidades instaladas no referido edifício, pela especificidade técnica dos serviços de manutenção, que exigem a atuação de equipe especializada, não disponível no quadro de servidores do TRF 1ª Região.

DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

Este Termo de Referência foi elaborado pelo Engenheiro Mecânico Euzébio Sá Cavaignac Neto e Leonardo Muratori Athayde. Para quaisquer informações, entrar em contato na Divisão de Engenharia - DIENG do Tribunal Regional da 1a Região na Seção de Manutenção de Máquinas e Equipamentos - SEMAM nos telefones: 3314-5795 ou 3314-5801.

Os serviços deverão ser prestados no Edifício Sede II, na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco K.

Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, e compreendendo:

- Normas de execução de serviços;

- Especificações;

- Métodos de ensaio;

- Terminologias;

- Padronização;

- Simbologias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

01 Elevador monta carga, marca Atlas; 03 paradas; capacidade útil – 100 kg;  largura – 650 mm; profundidade – 450 mm; altura -  800 mm; portas tipo guilhotina, corrediça vertical;  guia de cabina tipo T em chapa de aço dobrada, com alma reforçada, fixada através de suportes adequados; botoeiras de comando em cada pavimento, dotada de três botões, sendo um para chamar o carro, outro para enviá-lo ao outro pavimento e um terceiro para alarme. Em cada andar há um LED para indicar chegada do carro; máquina de tração robusta e compacta, com redutor de velocidade tipo coroa sem fim, em banho de óleo; motor elétrico de indução trifásico, assíncrono, de corrente alternada, com potência nominal mínima de 1,2 cv, tensão de operação de 380V, freqüência de 60Hz, redução 1/40;

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Efetuar os serviços de manutenção preventiva, mensalmente, compreendendo inspeção regular, ajuste, reparo, limpeza e lubrificação de todos os componentes dos equipamentos, visando proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, segure e econômico, conforme segue abaixo:

    - Nas Cabinas

      - Remover lixo acumulado em toda extensão das soleiras;

      - Remover a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina camada de óleo com querosene;

      - Remover todo material depositado nas suspensões, aplicando, em seguida, fina camada de óleo;

      - Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicação de óleo fino nas articulações;

      - Remover lixo e a poeira da tampa do teto, aplicando fina camada de óleo com querosene;

      - Verificar a graxa dos conjuntos operadores de porta;

      - Verificar partida, parada e nivelamento;

      - Verificar a abertura e fechamento das portas;

      - Verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergência;

    - Freios

      - Remover resíduos de óleo e graxa da superfície de contato dos tambores;

      - Ajustar sapatas e discos da superfície de contato dos tambores de freio;

    - Quadro de Comando

      - Remover poeira e aplicar fina camada de óleo com querosene na estrutura dos quadros;

      - Ajustar chaves, temporizadores, relés, circuitos de proteção;

    - Nos andares

      - Executar limpeza em todas as faces externas e internas das portas, aplicando em seguida na face interna, fina camada de óleo com querosene;

      - Remover todo material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas) e aplicar fina camada de querosene;

      - Limpar toda extensão das soleiras;

      - Limpar roldanas, trincos e lubrificar eixos;

      - Verificar funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção;

    - Motores

      - Remover resíduos de carvão e poeira das escovas e porta-escovas;

      - Movimentar escovas de carvão no interior de seus portas-escovas;

      - Remover poeiras acumulada e óleo vazado;

      - Verificar altura das portas-escovas em relação à superfície de contato dos coletores;

      - Ajustar superfície de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na comutação e/ou trepidações excessivas;

    - Outros

      - Verificar corrediças das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operação silenciosa e manter as guias adequadamente lubrificadas;

      - Verificar sistema de tração como fator de segurança;

      - Examinar todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando eventuais defeitos mecânicos;

      - Consertar e alinhar portas;

      - Trocar lâmpadas e reatores existentes nos tetos, gongos e lâmpadas sobre as cabinas, sempre que houver necessidade;

      - Substituir todas as peças e lâmpadas que compõem as botoeiras, sempre que houver necessidade;

      - Verificar o sistema de comunicação (telefone, alarme e luz de emergência)

Todas as peças, componentes, óleos e graxas utilizados nos serviços, mesmo em caso de substituição total e materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada, sem qualquer ônus, para a Administração do TRF da 1ª Região, exceto quando se tratar de:

    - peças e componentes a serem substituídos em decorrência de uso inadequado ou anormal;

    - acessórios a serem substituídos ou instalados em virtude de determinação superior ou de legislação superveniente, bem como por obsolescência dos elevadores;

    - revestimento de piso de cabinas;

    - portas e cabinas danificadas pela exposição indevida a agentes físicos ou químicos;

MANUTENÇÃO CORRETIVA

Aquela destinada a sanar os eventuais defeitos de funcionamento apresentado pelo elevador mediante solicitação da CONTRATANTE, compreendendo serviços de conserto e/ou substituição de peças desgastadas e/ou danificadas, por originais do fabricante;

No elevador em que forem realizadas manutenções corretivas deverão ser realizados os procedimentos da manutenção preventiva de forma a permitir o perfeito funcionamento dos mesmos após o seu reparo, sem quaisquer ônus adicionais, faturando-se somente o custo da manutenção corretiva;

Qualquer solicitação de serviços que envolvam reparos e substituição de peças e componentes deverá ser providenciada pelo TRF da 1ª Região por intermédio da SEMAM/DIENG, e atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas, dentro do horário comercial, a partir do recebimento da comunicação por escrito ou telefonema à central de atendimento da CONTRATADA.

O prazo para reparo será de 4 horas para os casos que não exijam reposição de peças e até 24 horas quando esta se fizer necessária;

Em situações excepcionais, em que não houver condições de efetuar o reparo no prazo estabelecido acima, a Contratada deverá comunicar, por escrito, à Administração do TRF1, com exposição de motivos, dando prazo para a finalização dos serviços;

RELATÓRIOS

A CONTRATADA deverá fornecer relatório mensal com relação de todos os locais em que prestou manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como todos os procedimentos adotados e solicitados, contendo relação de peças substituídas, e sugestões relativas às manutenções corretivas consideradas necessárias;

A CONTRATADA deverá apresentar 02 (dois) relatórios técnicos, nos quais descrevam o estado geral, problemas apresentado e sugestões para aumentar a vida útil dos equipamentos, sendo estes entregues ao executor do contrato em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, e termo de recebimento dos serviços e outro à 45 (quarenta e cinco) dias do término da vigência do contrato;

GARANTIAS

Peças: nas substituições ou reposições de peças por meio de manutenção preventiva ou corretiva, deve-se observar o prazo de garantia do fabricante;

Serviços: Todos os serviços deverão ter garantia mínima de 180 dias, neles incluídos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos;

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.

Durante a vigência deste Termo, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado para esse fim.

O servidor responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse servidor deverão ser solicitadas ao encarregado do Setor de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2011

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | QTD | UND | ESPECIFICAÇÃO | PREÇO MENSAL | PREÇO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO ELEVADOR MONTA CARGA, INSTALADO NO EDIFÍCIO - SEDE II. |  |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2011

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N. _______/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM UM ELEVADOR MONTA CARGA INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE II, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A EMPRESA _____________________________.

Aos _______ dias do mês de _________ de 2011, as partes abaixo qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo 1.087/2011 – TRF1; Lei 10.520/2002; Decreto 5.450/2005; Lei Complementar 123/2006; Decreto 6.204/2007; Lei 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico ______/2011; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

| CONTRATANTE: | Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu diretor da Secretaria de Administração, RUITER ROBERTO RAMOS, brasileiro, CPF n. 066.513.131-34, RG n. 190.205 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital. |
| --- | --- |
| CONTRATADA: | _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. _____________________, sediada __________________, CEP ________________, tel: _______________, fax: ________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ___________________ CPF n. ________________, RG n. _______________, residente e domiciliado nesta cidade. |

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em elevador monta carga da marca Atlas, instalado no edifício Sede II do Contratante, incluindo o fornecimento, sem ônus, de quaisquer peças e componentes novos e originais, bem como a recuperação  do que se fizer necessário ao perfeito funcionamento do elevador.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FINALIDADE

A finalidade deste contrato é garantir o perfeito funcionamento do elevador mencionado na Cláusula anterior, haja vista ser o mesmo imprescindível ao funcionamento das unidades instaladas no referido edifício.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

3.1 – responsabilizar-se por toda e qualquer despesa com pagamento de seu pessoal, bem como pelos encargos sociais e fiscais que incidirem ou vierem a incidir sobre sua atividade contratual e demais que porventura venham a ser criadas ou exigidas mediante determinação legal;

3.2 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

3.3 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Contratante;

3.4 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização, ou o acompanhamento pelo Contratante;

3.5 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com a execução do serviço requisitado;

3.6 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder, por força desta contratação;

3.7 - manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no ato convocatório para contratação;

3.8 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às suas normas de funcionamento, porém sem qualquer vínculo empregatício com este órgão;

3.9 - manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente à boa ordem, não observe as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante ou impeça a ação da Fiscalização (gestor do Contrato);

3.10 - prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do Contratante no que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado;

3.11 - acatar as determinações feitas pela Fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato;

3.12 - instruir seus empregados no sentido de se apresentarem ao gestor deste Contrato, tanto no início quanto ao término dos serviços;

3.13 - prestar os serviços observando a legislação e as normas técnicas existentes a respeito do assunto;

3.14 – registrar os serviços no CREA (ART), arcando com os pagamentos das taxas que se fizerem necessárias, conforme previsto no Artigo 1º da Lei n. 6.496/77 e Artigo 3º da Resolução n. 425/98 do CONFEA;

3.15 - informar ao Contratante, nome, cargo, telefone e email do responsável pela empresa para os contatos oficiais com o Contratante, bem como do técnico encarregado pela manutenção dos elevadores, objetivando contatos administrativos e técnicos;

3.16 - atender às chamadas para manutenção e assistência técnica em, no máximo 1 (uma) hora contada a partir da abertura do chamado;

3.17 - efetuar os serviços de manutenção preventiva, uma vez por mês, no horário de 08 às 18h nos elevadores. Se necessário, aos sábados, domingos e feriados de 08 às 18h, devendo ser previamente agendada com a SEMAM/DIENG;

3.18 - realizar os serviços de manutenção corretiva mediante chamado, ou por constatação de defeitos, por seus empregados, em qualquer dia, horário das 08 às 22h, visando restabelecer o funcionamento normal dos elevadores. Para isso, a Contratada deverá manter serviço de emergência em seu estabelecimento, no horário indicado, com técnico qualificado, bem como estoque de peças, ferramentas e equipamentos necessários;

3.18.1 – toda e qualquer peça que se faça necessária à execução dos serviços deverá ser original de fábrica;

3.18.2 – os serviços a que se referem as peças, componentes e acessórios referidos nos subitens I, II, III e IV do item 3.2 do Anexo I, poderão ser substituídos após apresentação de orçamento pela Contratada, para aprovação prévia do Contratante, devendo os preços serem os vigentes no mercado à época da execução;

3.19 - manter, em seu estabelecimento, plantão de emergência, das 22 às 08h da manhã seguinte, para o atendimento de chamados para soltar pessoas retidas em cabines e para atender casos de acidentes ou de outras emergências;

3.20 - executar serviços de maior vulto, que impliquem paralisação do equipamento por maior período de tempo, somente após prévia aprovação do Contratante;

3.20.1 - quando a normalização do funcionamento requerer o dispêndio de mão-de-obra em maior quantidade ou a aplicação de materiais não existentes em estoque, tal normalização só ocorrerá no dia seguinte, durante o horário estabelecido para a manutenção corretiva;

3.21 - executar todos os testes de segurança necessários ou definidos na legislação em vigor;

3.22 - promover a retirada das partes ou peças, cujo reparo não possa ser executado no local, sem despesa de transporte para o Contratante, justificando por escrito quando a realização dos serviços exigirem prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas;

3.23 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte o bem de propriedade do Contratante em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções da execução ou de materiais empregados,

3.23.1 - as sobras e os materiais substituídos reverterão para a Contratada, exceto quando forem pagos pelo Contratante;

3.24 - prestar os serviços objeto deste contrato por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados;

3.25 – elaborar em conjunto com a SEMAM/DIENG cronograma de visitas de manutenção preventiva, no prazo de  05 (cinco) dias corridos contados da assinatura do contrato;

3.26 - apresentar relatórios técnicos das instalações e equipamentos, por grupo, no início e final do contrato, demonstrando a real situação dos mesmos;

3.27 – apresentar, sempre que julgar necessário, à Fiscalização do Contratante, relatório com parecer técnico sobre a vida útil do equipamento, bem como sugestões sobre as alterações que se fizerem necessárias, ficando a adoção de tais medidas por conta da SEMAM/DIENG;

3.28 - providenciar, à suas expensas, ferramentas, máquinas, lubrificantes e demais materiais necessários à execução dos serviços, bem como seu transporte para o local de instalação dos elevadores, e deste para as oficinas;

3.29 - não tomar posse ou controle de qualquer parte dos equipamentos, que continuarão sob a responsabilidade exclusiva do Contratante, como proprietário dos mesmos.

3.30 – manter livro diário ou fichas próprias para anotação de todas as irregularidades observadas no sistema que deverá ser colocado à disposição do órgão fiscalizador, quando solicitado;

3.31 - fornecer, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, quaisquer peças e componentes novos e originais, bem como a recuperação do que se fizer necessário ao perfeito funcionamento dos elevadores;

3.32 - comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer anormalidade verificada durante a execução dos serviços contratados, para a adoção das medidas necessárias a  sua regularização;

3.33 - não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto desta contratação.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

4.1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato;

4.2 - prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários à execução dos serviços contratados;

4.3 - comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

4.4 - assegurar aos empregados da Contratada o acesso ao equipamento objeto de manutenção preventiva e corretiva, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;

4.5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato;

4.6 - acompanhar e fiscalizar com rigor a substituição de qualquer peça, a fim de não ser colocada outra que não seja original ou recomendada pelo fabricante;

4.7 - manter a casa de máquinas, o acesso, caixa, poço e demais dependências do elevador livres e desimpedidos, não depositando nestes materiais que desvirtuem a finalidade desses recintos, como também penetração ou infiltração de água;

4.8 - impedir o ingresso de terceiros à casa de máquinas, bem como a intervenção nas instalações do elevador, especialmente quanto à abertura das portas;

4.9 - responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao equipamento, por operação imprópria ou mau uso de terceiros;

4.10 - designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar;

4.11 - exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

## CLÁUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução do fornecimento/serviço do objeto contratado será acompanhada e fiscalizada por um servidor ou comissão designado pelo Contratante.

5.1 - O servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do fornecimento/serviço contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

5.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão, deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA SEXTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho ________________ e Elemento de Despesa ___________.

6.1 - foi emitida a nota de empenho __________________, em _______, no valor de R$ ___________________, para atender as despesas oriundas desta contratação.

6.2 - para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, extraindo-se a respectiva nota de empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO

O Contratante pagará mensalmente à Contratada o valor de R$ _________ (_________) inclusas todas as despesas legais incidentes, deduzidos quaisquer descontos concedidos.

7.1 - O preço constante no caput desta cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguro e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

O preço constante da Cláusula Sétima poderá ser reajustado, anualmente, de acordo com a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e disponibilizado no site IPEA (www. ipea.gov.br) ou Portal Brasil (portalbrasil.net).

8.1 - a periodicidade do reajuste será contada a partir da data de apresentação da proposta;

8.2 - incumbe à Contratada a apresentação do pedido de reajuste acompanhado da respectiva memória de cálculo;

8.3 - após análise e aprovação da memória de cálculo, apresentada pela Contratada aos setores competentes do Contratante o reajuste contratual será apostilado nos termos do art. 65, § 8º, da Lei 8.666/1993.

## CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança/Nota Fiscal. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

9.1 – o atesto do documento de cobrança/nota fiscal deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, contados do protocolo do documento no setor competente do contratante;

9.2 - Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

9.3 - Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

9.4 - Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

9.5 - Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de tributo naquela modalidade.

9.6 - Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o TRF da 1ª Região e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com o artigo 7° da Lei n. 10.520/2002, artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/1993, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.

10.1 - O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará a Contratada à multa diária de 0,10% (dez centésimos por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parcela executada com atraso;

10.2 - a Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

10.3 - a solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada ao gestor, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, no endereço a ser fornecido pelo gestor do Contrato, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação;

10.4 - vencido o prazo proposto e aceito sem o fornecimento/execução, o Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no item 10.1 desta cláusula;

10.5 - o pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no item 10.2 desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento;

10.6 - a inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada;

10.7 - as multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pela Contratada, serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou recolhidas mediante Guia de Recolhimento da União – GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do recebimento da notificação ou cobrados judicialmente;

10.8 - a Contratada inadimplente que não tiver crédito a receber do Contratante, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no item anterior;

10.9 - a aplicação de multas, bem como a rescisão contratual não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade);

10.10 - a aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

10.11 - o Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII e art. 79, inciso I, todos da Lei 8.666/93.

11.1 - O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Este instrumento entra em vigor a partir da data de sua assinatura, vigorando por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses de vigência.

12.1 - Este instrumento tem seu término previsto para _________.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Brasília, ___ de ________ de _______.

## RUITER ROBERTO RAMOS

Diretor da Secretaria Administrativa

# CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N. ____/2011

### TERMO DE REFERÊNCIA

- - DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

Os serviços deverão ser prestados no Edifício Sede II, na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco K.

Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, e compreendendo:

- Normas de execução de serviços;

- Especificações;

- Métodos de ensaio;

- Terminologias;

- Padronização;

- Simbologias.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

01 Elevador monta carga, marca Atlas; 03 paradas; capacidade útil – 100 kg;  largura – 650 mm; profundidade – 450 mm; altura -  800 mm; portas tipo guilhotina, corrediça vertical;  guia de cabina tipo T em chapa de aço dobrada, com alma reforçada, fixada através de suportes adequados; botoeiras de comando em cada pavimento, dotada de três botões, sendo um para chamar o carro, outro para enviá-lo ao outro pavimento e um terceiro para alarme. Em cada andar há um LED para indicar chegada do carro; máquina de tração robusta e compacta, com redutor de velocidade tipo coroa sem fim, em banho de óleo; motor elétrico de indução trifásico, assíncrono, de corrente alternada, com potência nominal mínima de 1,2 cv, tensão de operação de 380V, freqüência de 60Hz, redução 1/40;

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Efetuar os serviços de manutenção preventiva, mensalmente, compreendendo inspeção regular, ajuste, reparo, limpeza e lubrificação de todos os componentes dos equipamentos, visando proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, segure e econômico, conforme segue abaixo:

    - Nas Cabinas

      - Remover lixo acumulado em toda extensão das soleiras;

      - Remover a poeira das faces externas das portas, aplicando, em seguida, fina camada de óleo com querosene;

      - Remover todo material depositado nas suspensões, aplicando, em seguida, fina camada de óleo;

      - Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicação de óleo fino nas articulações;

      - Remover lixo e a poeira da tampa do teto, aplicando fina camada de óleo com querosene;

      - Verificar a graxa dos conjuntos operadores de porta;

      - Verificar partida, parada e nivelamento;

      - Verificar a abertura e fechamento das portas;

      - Verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores e luz de emergência;

    - Freios

      - Remover resíduos de óleo e graxa da superfície de contato dos tambores;

      - Ajustar sapatas e discos da superfície de contato dos tambores de freio;

    - Quadro de Comando

      - Remover poeira e aplicar fina camada de óleo com querosene na estrutura dos quadros;

      - Ajustar chaves, temporizadores, relés, circuitos de proteção;

    - Nos andares

      - Executar limpeza em todas as faces externas e internas das portas, aplicando em seguida na face interna, fina camada de óleo com querosene;

      - Remover todo material depositado sobre as barras chatas de ferro (apoio das carretilhas) e aplicar fina camada de querosene;

      - Limpar toda extensão das soleiras;

      - Limpar roldanas, trincos e lubrificar eixos;

      - Verificar funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção;

    - Motores

      - Remover resíduos de carvão e poeira das escovas e porta-escovas;

      - Movimentar escovas de carvão no interior de seus portas-escovas;

      - Remover poeiras acumulada e óleo vazado;

      - Verificar altura das portas-escovas em relação à superfície de contato dos coletores;

      - Ajustar superfície de contato dos coletores que apresentarem faiscamento na comutação e/ou trepidações excessivas;

    - Outros

      - Verificar corrediças das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operação silenciosa e manter as guias adequadamente lubrificadas;

      - Verificar sistema de tração como fator de segurança;

      - Examinar todos os dispositivos de segurança e reguladores, eliminando eventuais defeitos mecânicos;

      - Consertar e alinhar portas;

      - Trocar lâmpadas e reatores existentes nos tetos, gongos e lâmpadas sobre as cabinas, sempre que houver necessidade;

      - Substituir todas as peças e lâmpadas que compõem as botoeiras, sempre que houver necessidade;

      - Verificar o sistema de comunicação (telefone, alarme e luz de emergência)

- Todas as peças, componentes, óleos e graxas utilizados nos serviços, mesmo em caso de substituição total e materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada, sem qualquer ônus, para a Administração do TRF da 1ª Região, exceto quando se tratar de:

    - peças e componentes a serem substituídos em decorrência de uso inadequado ou anormal;

    - acessórios a serem substituídos ou instalados em virtude de determinação superior ou de legislação superveniente, bem como por obsolescência dos elevadores;

    - revestimento de piso de cabinas;

    - portas e cabinas danificadas pela exposição indevida a agentes físicos ou químicos;

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Aquela destinada a sanar os eventuais defeitos de funcionamento apresentado pelo elevador mediante solicitação da CONTRATANTE, compreendendo serviços de conserto e/ou substituição de peças desgastadas e/ou danificadas, por originais do fabricante;

- No elevador em que forem realizadas manutenções corretivas deverão ser realizados os procedimentos da manutenção preventiva de forma a permitir o perfeito funcionamento dos mesmos após o seu reparo, sem quaisquer ônus adicionais, faturando-se somente o custo da manutenção corretiva;

- Qualquer solicitação de serviços que envolvam reparos e substituição de peças e componentes deverá ser providenciada pelo TRF da 1ª Região por intermédio da SEMAM/DIENG, e atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas, dentro do horário comercial, a partir do recebimento da comunicação por escrito ou telefonema à central de atendimento da CONTRATADA.

- O prazo para reparo será de 4 horas para os casos que não exijam reposição de peças e até 24 horas quando esta se fizer necessária;

- Em situações excepcionais, em que não houver condições de efetuar o reparo no prazo estabelecido acima, a Contratada deverá comunicar, por escrito, à Administração do TRF1, com exposição de motivos, dando prazo para a finalização dos serviços.

- RELATÓRIOS

- A CONTRATADA deverá fornecer relatório mensal com relação de todos os locais em que prestou manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como todos os procedimentos adotados e solicitados, contendo relação de peças substituídas, e sugestões relativas às manutenções corretivas consideradas necessárias;

- A CONTRATADA deverá apresentar 02 (dois) relatórios técnicos, nos quais descrevam o estado geral, problemas apresentado e sugestões para aumentar a vida útil dos equipamentos, sendo estes entregues ao executor do contrato em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, e termo de recebimento dos serviços e outro à 45 (quarenta e cinco) dias do término da vigência do contrato;

- GARANTIAS

Peças: nas substituições ou reposições de peças por meio de manutenção preventiva ou corretiva, deve-se observar o prazo de garantia do fabricante;

Serviços: Todos os serviços deverão ter garantia mínima de 180 dias, neles incluídos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos;

ANEXO II AO CONTRATO N. _____/2011

PLANILHA DE PREÇOS

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | PREÇO MENSAL | PREÇO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO ELEVADOR MONTA CARGA, INSTALADO NO EDIFÍCIO - SEDE II. |  |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF