Senhor Licitante,

Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl.trf1@trf1.jus.br>.

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas nos sites www.trf1.jus.br e  www.comprasnet.gov.br..

Brasília-DF, 18 de abril de 2011.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

Recibo de Retirada PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2011 Processo n. 7.244/2010 Razão Social: ___________________________________________________________________ CNPJ: _________________________________________________________________________ Endereço: ______________________________________________________________________ Cidade: ______________ Estado: ______ Telefone: _______________ Fax: _______________ E-mail para cont@to: ____________________________________________________________ Nome do Representante para contato: ________________________________________________ Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado: www.trf1.jus.br www.comprasnet.gov.br Data de retirada: ____ / ____ / ________ ______________________________ Assinatura

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011

### PROCESSO: 7.244/2010

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES n º 542 de 28 de outubro 2010, torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

# 1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de telecomunicações necessários à interligação das redes do Ed. Cabo Frio, Base Operacional e Depósito Judicial ao Ed. Sede, de acordo com as especificações técnicas e observações constantes do Anexo I deste Edital.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 04/05/2011.

Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)

# Local: www.comprasnet.gov.br

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao Comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;

d) suspensas temporariamente, de participar de licitações e de contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública;

f) impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP.

d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/PP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação.

e) A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido.

f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação.

g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Sendo compatível, em se tratando de fornecimento de bens e serviços de informática e automação, será assegurado o direito de preferência, na forma do art. 3º da Lei 8.428/1991, e Decreto 7.174/2010, obedecido o procedimento descrito nas alíneas “h” e “j” deste instrumento;

h) serão convocados os licitantes, na ordem classificatória, cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, com vista ao exercício do direito de preferência;

i) a Pregoeira, para o exercício do direito de preferência, convocará, para oferecer nova proposta ou novo lance com vistas a igualar ou superar a melhor proposta válida, primeiramente, o licitantes qualificados como MEs/EPPs e, depois, os demais licitantes, desde que todos, inclusive os qualificados como MEs/EPPs, atendam aos seguintes critérios e nesta ordem, impreterivelmente, caso em que será declarado o vencedor do certame:

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

j) para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e automação deverão apresentar junto com a documentação necessária à habilitação; no momento da apresentação da proposta, declaração, sob as penas da lei, de que atendam aos requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresas de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos na alínea “i” deste item.

k) caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei 10.520/02;

l) não sendo compatível o preço com o valor estimado para a contratação e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

m) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

n) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

o) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

p) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital; bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo; em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.

5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br, a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como nome do responsável, com os respectivos números de RG e CPF, e ainda fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) prever o prazo de instalação do circuito, que não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato;

e) consignar o preço mensal e anual, observando o modelo de Planilha para Formulação de Preços, constante do Anexo II deste Edital, ficando estabelecido que na hipótese de divergência entre um e outro, a Pregoeira adotará o unitário para fins de apuração do real valor da proposta;

f) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital.

g) declarar possuir Central de Atendimento para abertura de chamados de garantia e Suporte Técnico via telefone, através de central 0800 e via internet (e-mail);

5.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, deverão ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado após a convocação.

5.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.5 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)

6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL ANUAL proposto para o ITEM.

6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:

7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;

7.1.3 - prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

7.1.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 - Informar, em campo próprio disponibilizado no Comprasnet, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

7.3 - Constitui também, condição de habilitação a apresentação de:

7.3.1 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que a licitante prestou, ou está prestando, serviço compatível com o objeto ora licitado;

7.3.2 – Termo de Autorização, fornecido pela ANATEL para prestação de serviços de telecomunicações em toda área de abrangência do presente Edital;

7.4 – A documentação, a qual se refere os itens anteriores, deverá ser anexada, após convocação da Pregoeira, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na solicitação.

7.5 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.

7.6 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por ITEM.

8.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.3 - Serão desclassificadas as propostas:

a) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;

b) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

c) não anexadas nos termos do subitem 5.3 do Edital.

9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.

9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas; chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária na carta de fiança deverão constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

9.7.1 – No instrumento de garantia, deve estar assegurado, expressamente, que o garantidor tem ciência das respectivas cláusulas de sancionamento; e que, em caso de penalidade imposta pelo contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido em favor do erário, na forma fixada pela Administração independentemente de anuência, autorização ou manifestação da contratada.

9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital e no Decreto 5.450/2005.

10.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado.

10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada; em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente.

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

13.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal ( www.trf1.jus.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.

13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl.trf1@trf1.jus.br).

13.7 – Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Edifício Adriana - SBS, Quadra 02, Bloco D, Térreo, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930 / 3314-5931 ou 3314-5932

13.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS.

ANEXO III -. MINUTA DE CONTRATO

Brasília-DF, 18 de abril de 2011.

### Maria Aparecida Lima da Silva

Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações necessários à interligação das redes do Ed. Cabo Frio, Base Operacional e Depósito Judicial ao Ed. Sede.

2 – DA JUSTIFICATIVA

O Tribunal Regional Federal tem o propósito de contratar circuitos de dados ponto-a-ponto para transmissão de dados, voz e vídeo entre suas sedes metropolitanas, disponibilizando uma rede que cumpra com os requisitos técnicos para o transporte de todos os serviços atuais e futuros cumprindo com a qualidade adequada de acordo com as especificações solicitadas.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1.	Deverão ser fornecidos serviços de implantação de circuitos de comunicação de dados que representam enlaces de dados para a conexão das localidades relacionadas a seguir, interligando-os ponto-a-ponto, utilizando tecnologias clear channel e PPP, conforme o caso;

| Item | BR | Descrição | Velocidade de Acesso | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25135 | Link de ligação Ed. Sede II ao Ed. Cabo Frio | 1.000 Mbps | Clear Channel |
| 2 | 25135 | Link de ligação Ed. Sede II à Base Operacional/Gráfica | 2 Mbps | PPP |
| 3 | 25135 | Link de ligação Ed. Sede II ao Arquivo Judicial (DIAMI) | 2 Mbps | PPP |

3.2.	Os serviços de implantação de acesso devem incluir todo o preparo para entrega do enlace de comunicação ao backbone da CONTRATADA, incluindo instalação e configuração, em todos os sites, dos ativos fornecidos pela CONTRATADA, possibilitando a conexão entre as localidades indicadas através de infraestrutura utilizada pela prestadora de serviços;

3.3.	Devem ser fornecidos também a infraestrutura necessária para prestação dos serviços, incluindo switches, roteadores, softwares, cabos, conectores e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do enlace de dados, disponibilizados e dimensionados em quantidades necessárias para prestação do serviço com os níveis de qualidade exigidos;

3.4.	O Serviço de conexão dos enlaces de dados aos switches/roteadores das pontas do CONTRATANTE localizados nos respectivos centros de processamento de dados (CPDs) deverão ser executados pela CONTRATADA efetuando as passagens de cabos e/ou fibras necessárias devendo ser executados nos endereços indicados no item 6 deste Termo;

3.5.	Disponibilização de solução de gerência da rede pró-ativa por parte da CONTRATADA, onde qualquer problema físico ou lógico no link deva ser imediatamente identificado pela CONTRATADA, cabendo-a solucionar dentro de acordo de nível de serviço (SLA) definido no item 7 deste Termo – Caderno de métricas e níveis de serviço.

4 - DESCRIÇÃO DOS MODELOS DE TOPOLOGIAS DA REDE MAN DO CONTRATANTE

4.1 - ITEM 1 - Topologia utilizando tecnologia clear channel ligando Ed. Sede TRF ao Ed. Cabo Frio

4.1.1.	A figura abaixo demonstra um dos modelos de topologia de infraestrutura da rede man a ser contratada. Neste segmento é utilizada tecnologia clear channel - conexão ponto-a-ponto do Ed. Sede TRF ao Ed. Cabo Frio.

## Fig. 01 – Modelo de topologia utilizando tecnologia clear channel ligando Ed. Sede TRF ao Ed. Cabo Frio

4.1.2.	Descrevendo a topologia da figura 01, os switches CPEs estão interligados ponto-a-ponto, formando uma rede metropolitana multiserviço. A tecnologia Clear Channel deve ser empregada neste modelo.  A velocidade do circuito metropolitano nesta topologia opera a 1 Gbps. Os protocolos em nível de enlace de dados, e roteamento ex. dot 802.1q (Vlan), família IEEE802.3u, 802.3ab, 802.1D e 802.1W (Spanning Tree Protocol) 802.1X, RFC 1256 IPV4, e RFC´s 2474 QOS DiffServ, 2131 Bootp/DHCP, 1112/2236/3376 (IGMP V1, V2 e V3), devem trafegar pelo canal sem qualquer tipo de intervenção ou tratamento de frames/pacotes, seja por compressão, aceleração ou encapsulamento. A CONTRATADA deve seguir os quesitos de segurança da informação respeitando a confidencialidade, integridade, e disponibilidade dos dados trafegados entre suas sedes. Os parâmetros de segurança estão definidos no item 5.2 deste Anexo.

4.1.3. Nesta topologia, a terminação dos conectores a serem entregues pela CONTRATADA deve obedecer ao padrão de Interfaceamento: conexão compatível com 1000BaseSX em conector LC, na origem e no destino.

4.1.4.	Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os meios de transmissão e equipamentos necessários para estabelecimento do enlace entre os dois prédios. Demais especificações e características técnicas para cumprimento do serviço estão definidas no item 5 deste Anexo.

4.2 - ITEM 2 - Topologia utilizando tecnologia PPP - (LPCD) ligando Ed. Sede TRF a Base Operacional/Gráfica

## Fig. 02 – Modelo de topologia utilizando tecnologia PPP – (LPCD) ligando Ed. Sede TRF a Base Operacional/Gráfica

### 4.2.1.	Descrevendo a topologia da figura 02, os roteadores CPEs estão interligados ponto-a-ponto, formando uma rede metropolitana multiserviço. A tecnologia PPP deve ser empregada neste modelo. A velocidade do circuito metropolitano nesta topologia opera a 2 Mbps.

### 4.2.2.	Na topologia, a terminação dos conectores a serem entregues pela CONTRATADA deve obedecer ao padrão de Interfaceamento: conexão compatível com 100 Base-TX (FULL DUPLEX), com conector do tipo RJ-45 na origem e no destino.

### Para os quesitos de segurança a CONTRATADA deve implementar nesta topologia autenticação no roteamento ex. do tipo CHAP aplicadas no canal, a fim de que outras redes não ingressem ou descubram informações inerentes a rede da CONTRATANTE. 4.2.3.	Demais parâmetros de segurança do canal de transmissão obedecem ao item 5.2 deste Termo, também aplicado as topologia 1 e 2, ficando a cargo da CONTRATADA o fornecimento de todos os meios de transmissão e equipamentos para estabelecimento do canal, conforme item 5 deste Anexo.

4.3 - ITEM 3 - Topologia utilizando tecnologia PPP - (LPCD) ligando Ed. Sede TRF ao Arquivo Judicial

## Fig. 03 – Modelo de topologia utilizando tecnologia PPP – (LPCD) ligando Ed. Sede TRF a DIAMI (lote 3)

### 4.3.1.	Descrevendo a topologia da figura 03, os roteadores CPEs estão interligados ponto-a-ponto, formando uma rede metropolitana multiserviço. A tecnologia PPP deve ser empregada neste modelo. A velocidade do circuito metropolitano nesta topologia opera a 2 Mbps.

### 4.3.2.	Na topologia, a terminação dos conectores a serem entregues pela CONTRATADA deve obedecer ao padrão de Interfaceamento: conexão compatível com 100 Base-TX (FULL DUPLEX), com conector do tipo RJ-45 na origem e no destino.

### 4.3.3.	Para os quesitos de segurança a CONTRATADA deve implementar nesta topologia autenticação no roteamento ex. do tipo CHAP aplicadas no canal, a fim de que outras redes não ingressem ou descubram informações inerentes a rede da CONTRATANTE. Demais parâmetros de segurança do canal de transmissão obedecem ao item 5.2 deste Termo, também aplicado as topologia 1 e 2, ficando a cargo da CONTRATADA o fornecimento de todos os meios de transmissão e equipamentos para estabelecimento do canal, conforme item 5 deste Anexo.

5 - ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS GERAIS OBRIGATÓRIAS PARA OS SERVIÇOS DA REDE MAN, para todos os itens

5.1.	Os serviços a serem prestados deverão considerar as seguintes condições:

### 5.1.1.	A infra-estrutura de rede da CONTRATADA (backbones, pontos de presença (POP), equipamentos internos, switches, roteadores, modems, rádios, dentre outros) deverá estar sempre atualizada, dimensionada e preparada para suportar a totalidade dos serviços solicitados deste Anexo técnico, garantindo os níveis de disponibilidade especificados no Anexo I – Caderno de métricas e níveis de serviço;

### 5.1.2.	Deverá realizar a conexão das localidades do Contratante aos circuitos de alta velocidade que serão empregados na prestação dos serviços, Objeto deste Edital;

### 5.1.3.	Iniciar a prestação dos serviços de comunicação de dados em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento da autorização expedida pelo Contratante;

### 5.1.4.	Planejar a instalação dos equipamentos e a implementação dos serviços em conjunto com a Secretaria de Tecnologia do Contratante que definirá o cronograma e as prioridades a serem observadas;

### 5.1.5.	Uma vez definidos os prazos de execução, a Contratada deverá agendar com a Secretaria de Tecnologia do Contratante o início dos trabalhos de conexão da rede local do Contratante ao enlace de dados alocado para prestação dos serviços;

### 5.1.6.	O agendamento a que se refere o subitem anterior deverá ser realizado com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data do início dos trabalhos;

### 5.1.8.	Permitir que o recebimento, transmissão e entrega de sinais entre o Contratante e os sites, se realize por meio de ligações dedicadas utilizando tecnologias clear channel (topologia 1) e PPP (topologias 2 e 3) sem qualquer tipo de tratamento dos sinais ou dados trafegados fim-a-fim, seja por compressão, aceleração ou encapsulamento;

### 5.1.9.	Fornecer ao Contratante, no prazo improrrogável de 10 dias corridos após a assinatura do Contrato, todas as recomendações e especificações necessárias ao Contratante para que este realize o preparo da rede elétrica do local onde serão instalados os equipamentos;

### 5.1.10.	A CONTRATADA deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários (switches, roteadores, modems, rádios, estações de gerenciamento, meios de transmissão, cabeamento MAN, dentre outros) para o provimento dos serviços da rede Man. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA, que deverá ser responsável pelo suporte técnico dos mesmos, cumprindo com os tempos de atendimento estabelecidos neste Anexo Técnico.

### 5.1.11.	Os switches/roteadores serão fornecidos pela CONTRATADA, sendo a ativação dos enlaces de dados, assim como a conexão do roteador ao modem devam ser executados pela CONTRATADA;

### 5.1.12.	Os materiais, insumos e produtos que a Contratada empregará na execução dos trabalhos deverão ser novos e de primeira qualidade, sendo vedado o emprego de itens reciclados ou recondicionados.

### 5.1.13.	Realizar, de imediato, após a instalação, os testes de aferição e funcionamento da infra-estrutura, dos equipamentos e dos circuitos de alta velocidade por ela disponibilizados para a prestação dos serviços, realizando um teste piloto envolvendo os sites da rede Man;

### 5.1.14.	Não implementar nenhum tipo de filtro de pacotes que possa incidir sobre o tráfego originado ou destinado ao Contratante e/ou aos referidos sites, respeitando a confidencialidade, disponibilidade, e integridade dos dados trafegados, a menos que exista expressa concordância da Secretaria de Tecnologia do Contratante.

### 5.1.15.	As especificações constantes deste Anexo Técnico consideram que as soluções de telecomunicações a serem contratadas deverão ter alta qualidade, disponibilidade, desempenho, segurança, atualização tecnológica. Para isso, a rede da CONTRATADA deverá seguir as melhores práticas de projeto e implementação, suporte e operação de redes, seguindo os documentos de BCP (Best Current Practice) especificados pelo IETF nas RFCs correspondentes 2430 e 3785.

### 5.1.16.	A rede oferecida deve ser logicamente independente e isolada de qualquer outra rede, em especial do ambiente público da Internet. Essa garantia deverá ser implementada fim-a-fim pela CONTRATADA.

### 5.1.17.	Os enlaces de dados das localidades que possuem velocidades de acesso maiores que 4 Mbps, a CONTRATADA obriga-se a fornecer infraestrutura de acesso ao CPD do CONTRATANTE utilizando fibra ótica ou rádio digital.

5.2 - Requisitos de segurança da rede

### 5.2.1.	A CONTRATADA deverá manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais, estabelecendo correta política de segurança aplicada aos serviços de telecomunicações contratados. Essa ação tem como intuito a prevenção de incidentes de forma a garantir níveis de segurança adequados aos ambientes de suas redes, por onde transitarão as informações da CONTRATANTE.

### 5.2.2.	Deverá prover uma rede logicamente independente e isolada de qualquer rede de terceiros, inclusive da Internet. O isolamento deverá ser realizado em nível lógico para ambas tecnologias clear channel e PPP. Esta garantia deverá ser implementada fim-a-fim em todos os switches/roteadores CPE. O intuito é evitar interceptação de tráfego provenientes das redes de terceiros, ou internet.

### 5.2.3.	Caso solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá aplicar nos seus switches/roteadores CPE ou em outros equipamentos de suas redes, exclusivos para prestação de serviços à CONTRATANTE, implementações de segurança tais como: autenticação de switches/roteador CPE, controle de acesso aos dispositivos e listas de acesso;

### 5.2.4.	Deverá ser empregado um esquema de autenticação no nível de protocolo de roteamento, de forma que roteadores não autorizados não possam injetar ou descobrir rotas da rede da CONTRATANTE;

5.3 - Padrões de endereçamento IP, roteamento e interconexão dos segmentos da Rede Man

### 5.3.1.	A CONTRATADA será responsável pelo mapa de endereçamento IP dos enlaces de dados a ser adotado na rede MAN do TRF da 1ª. Região, exceto para a topologia 1.

### 5.3.2.	A CONTRATADA deverá utilizar no interior de sua rede o plano de endereçamento IP não aderente a RFC 1918.

### 5.3.3.	A CONTRATADA deverá Projetar e implementar a solução de forma a permitir a utilização do plano de endereços (RFC 1918) fornecido pela CONTRATANTE nas redes locais dos sítios;

### 5.3.4.	Projetar e implementar o plano de endereçamento de sua rede de forma a permitir a interconexão entre os 3 segmentos de rede da CONTRATADA através de equipamentos de interconexão, localizados nas localidades, que se conectarão aos switches/roteadores CPE distintos de cada segmento, em lotes.

### 5.3.5.	A especificação da arquitetura de roteamento entre roteadores PE (Provider Edge) e CPE (Customer premisses Equipmant]) será definida pela CONTRATADA. É fortemente desejável que seja empregado um protocolo de roteamento dinâmico com baixo tempo de convergência (<20s).

### 5.3.6.	A solução de roteamento deverá ser projetada e implementada de forma escalável permitindo a evolução e o crescimento da rede.

### 5.3.7.	A solução de roteamento deverá permitir a convergência da rede em um tempo menor que 20 segundos para o caso de mudança topológica da rede causada por falha(s) em enlace(s) ou equipamento(s).

### 5.3.8.	A CONTRATADA deverá projetar internamente uma solução de roteamento dinâmico, com intuito de suprir falhas lógicas e físicas em seus equipamentos proporcionando continuidade de acesso a rede Man do TRF da 1ª. Região, conforme modelo de topologia estrela (ponto-a-ponto). A solução deverá permitir a convergência de rotas para um tempo inferior a 20 segundos em caso de mudança topológica da rede causada por falha(s) em enlace(s) ou equipamento(s).

5.4 - Serviço de Gerência de Rede e Serviços

### Requisitos obrigatórios do serviço de gerência de rede e serviços:

### 5.4.1.	A CONTRATADA deverá prover uma única solução de Gerência da Rede que contemple as áreas funcionais de gerência de falhas, desempenho (monitoração de desempenho, gerência de tráfego e administração de tráfego), configuração, segurança e de nível de serviço:

### 5.4.2.	A Solução de Gerência da Rede deverá disponibilizar a visualização de informações on-line (em tempo real e de forma gráfica) da rede para o acompanhamento e monitoração do estado global e detalhado do ambiente;

### 5.4.3.	A Solução deverá prover recursos para a abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;

### 5.4.4.	A Solução deverá permitir a geração e emissão de relatórios gerenciais que possibilitem o acompanhamento da qualidade dos serviços, dos níveis de serviços contratados (ANS) para a validação das faturas;

### 5.4.5.	Em caso de formação de consórcio deverá ser provida uma única solução de Gerência de Rede;

### 5.4.6.	A Solução de Gerência da Rede deverá abranger todos os itens (softwares e hardwares), independentemente de suas tecnologias, necessários para a prestação de todos os serviços.

### 5.4.7.	A Solução de Gerência da Rede da CONTRATADA deverá atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento da rede e segurança, operando em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

### 5.4.8.	A CONTRATADA será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para provimento da Solução de Gerenciamento da Rede. A manutenção preventiva e corretiva, a execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento deverão ser de responsabilidade e expensas da CONTRATADA.

### 5.4.9.	A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis) será contabilizada como indisponibilidade do serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de gerenciamento.

### 5.4.10.	A CONTRATADA deverá armazenar todos os dados coletados dos elementos gerenciados e as informações geradas para confecção dos relatórios durante a vigência do contrato, relativos aos serviços, devendo estar disponíveis a qualquer instante para análise dos enlaces de dados pela CONTRATANTE.

### 5.4.11.	A Solução de Gerência da Rede será de propriedade e de responsabilidade da CONTRATADA, podendo ser constituído de um ou mais softwares, integrados ou não.

### 5.4.12.	A Solução de Gerência da Rede deverá ser escalável, permitindo futuras ampliações no número de elementos de rede a serem gerenciados.

### 5.4.13.	A Solução de Gerência da Rede deverá permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações.

### 5.4.14.	A Solução de Gerência da Rede deverá permitir o acesso simultâneo a suas funcionalidades, por meio do Portal de Atendimento, para acompanhamento e gestão de todos os indicadores, com mecanismos de validação das informações disponibilizadas.

### 5.4.15.	A visualização das informações de gerenciamento providas pela Solução de Gerência da rede deverá ser feita através via interface web;

### 5.4.16.	O Portal de Gerência deverá ser acessado, pela CONTRATANTE, via Internet pública;

### 5.4.17.	A Solução de Gerência da Rede deverá possuir uma interface única para acesso às suas funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a prestação dos serviços.

### 5.4.18.	A Solução de Gerência da Rede deverá fornecer, através do portal de gerência, visualização de informações on-line da rede que deverá apresentar, no mínimo, os seguintes itens para cada um dos elementos monitorados:

### 5.4.18.1.	Alarmes e eventos ocorridos na rede com informações de data e hora de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;

### 5.4.18.2.	Consumo de banda dos enlaces (entrada e saída) com os valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia, com diferenciação de dias úteis e horário comercial;

### 5.4.18.3.	Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados, dentro ou fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados;

### 5.4.19.	O intervalo de coleta dos dados para a exibição das informações deverá ser configurável, a critério da CONTRATANTE, sendo de, no máximo, 15 (cinco) minutos e mínimo de 5 (cinco) minutos.

### 5.4.20.	A visualização das informações deverá se referir a um elemento da rede ou a um grupo de elementos de uma maneira que melhor reflita a estruturação das unidades e da hierarquia administrativa da CONTRATANTE, serviços da CONTRATANTE e as tecnologias empregadas na rede.

### 5.4.20.1.	A Solução de Gerência da Rede deverá registrar no log de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de usuário, data e hora e deverá permitir a recuperação do registro de histórico.

### 5.4.20.2.	A Solução de Gerência da Rede deverá realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em log de históricos e/ou em base de dados contendo informações de data e hora de ocorrência, identificando os recursos gerenciados.

### 5.4.20.3.	A Solução de Gerência da Rede deverá assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de comunicação entre o sistema de gerência e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não exista perda de informação no gerenciamento dos recursos.

5.5 - Abertura e acompanhamento de chamados

### 5.5.1.	A CONTRATANTE poderá também realizar a abertura de chamados técnicos e solicitações de serviços para reparo da conectividade do enlace de dados. A abertura destes chamados poderá acontecer diretamente na Central de Atendimento, e no Portal de Atendimento da CONTRATADA que deverá estar à disposição para interação com a CONTRATANTE durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

### 5.5.2.	A Central de Atendimento deverá ser acessada por um número único nacional não tarifado (0800) exclusivo para a CONTRATANTE ou corporativo com chave de acesso exclusiva e deverá atender 95% das chamadas a elas destinadas, limitando o redirecionamento da ligação para área de abertura de chamados apenas 1 (uma) vez, e a CONTRATANTE não poderá esperar por mais de 60 segundos em linha para ser atendida, conforme legislação brasileira.

### 5.5.3.	A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal de Atendimento em domínio público na internet para abertura de chamado, disponibilizando interface com campos para preenchimento da designação do circuito, para informações adicionais (com intuito de detalhar o problema enfrentado), e campo contendo o endereço de e-mail do solicitante para recebimento do ticket de abertura do chamado.

### 5.5.4.	A CONTRATADA deve fornecer número de protocolo após a abertura de chamado, considerando as duas modalidades de abertura. (Itens 5.5.2 e 5.5.3).

### 5.5.5.	A Central de Atendimento e o Portal de Atendimento da CONTRATADA devem estar à disposição da CONTRATANTE em todas as sua formas de atendimento, para recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

### 5.5.6.	As informações relativas aos chamados deverão ser atualizadas automaticamente sempre que houver alguma alteração em sua situação.  O tipo de informação a cerca do chamado deve obedecer: a Identificação do chamado (Id), Identificação do circuito e acesso, data e hora da abertura, Tipo da Ocorrência (indisponibilidade e retardo e taxa de erro e taxa de perda); No fechamento do chamado: Identificação do chamado(Id), Data e hora do fechamento, Indicativo de procedência e improcedência; Em pendência: Identificação do chamado(Id), Data e hora de início, Data e Hora de fim.

### 5.5.7.	O acompanhamento on-line da resolução de chamados pela CONTRATANTE deverá ser feito através do sistema de atendimento.

### 5.5.8.	O acompanhamento deve ser on-line para os chamados abertos e através de relatórios gerados sob demanda para os chamados encerrados e devem fornecer todas as informações de um chamado ou de um conjunto de chamados. Os relatórios devem apresentar informações históricas em base anual.

### 5.5.9.	Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas ao chamado aberto, como tempo de início e fim de atendimento, identificação do elemento (equipamento, enlace ou serviço) afetado, nome, fone e e-mail do contato na CONTRATANTE que foi posicionado acerca do reparo e restabelecimento do serviço, descrição detalhada da resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.

### 5.5.10.	Na ocorrência de um problema que afete um conjunto de enlaces ou equipamentos de uma ou mais Unidades, deverão ser gerados registros para cada um dos elementos afetados. Nesta situação deverá ser possível a abertura e fechamento de um único chamado que contemple, automaticamente, todos os registros gerados.

5.6 - Acordo de nível de serviço (SLA)

### 5.6.1.	Os indicadores de qualidade de serviços e respectivos limiares relativos ao desempenho da CONTRATADA, no que diz respeito ao atendimento dos níveis de serviço contratados, estão estabelecidos no item 07 - Caderno de Métricas e Níveis de Serviço.

### 5.6.2.	A CONTRATANTE, por meio de instrumento próprio da Solução de Gerência da Rede, acompanhará a gerência da rede, realizará auditoria, fará apuração dos indicadores de desempenho, validará as faturas e gerenciará os contratos de prestação dos serviços.

### 5.6.3.	A CONTRATADA deverá disponibilizar, a qualquer instante, sua base de dados de gerenciamento e de atendimento, conjuntamente com o modelo de dados, para que a CONTRATANTE possa gerar relatórios com a finalidade de acompanhamento, averiguação ou auditoria.

### 5.6.4.	A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela integridade dos dados coletados e armazenados em seus recursos relativos à gerência e aos chamados registrados.

### 5.6.5.	Se houver modificações dos sistemas de chamados e de gerência de rede, a CONTRATADA deverá garantir as interfaces “on-line” disponibilizadas, tanto na sua forma como no conteúdo dos dados.

### 5.6.6.	As periodicidades de aferição dos indicadores estabelecidos no acordo de nível de serviço se encontram no Caderno de Métricas.

5.7 - Implantação da Rede de Dados

### 5.7.1.	A CONTRATADA deverá a partir da assinatura do Contrato, apresentar em no máximo 5 dias o Projeto Executivo contendo as Etapas de implantação e migração dos serviços.

### 5.7.2.	Será constituída uma Comissão de Implantação da Rede CONTRATADA, responsável pela aprovação e gerenciamento do Projeto Executivo.

### 5.7.3.	Os planos de implantação e migração deverão ser aprovados pela CONTRATANTE, em até 5 dias corridos após sua apresentação. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas da CONTRATANTE e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes.

### 5.7.4.	O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação, pela CONTRATANTE do Projeto Executivo e dos testes realizados no ambiente de testes.

### 5.7.5.	A implantação deverá ser realizada por etapas de acordo com o definido no Projeto Executivo.

### 5.7.6.	A CONTRATADA deverá apresentar, semanalmente, relatórios de acompanhamento, nos quais deverão constar as atividades realizadas e a duração de cada uma.

### 5.7.7.	A CONTRATADA deverá documentar, em forma de relatório, os estados da infraestrutura física antes e depois das instalações realizadas.

### 5.7.8.	Este relatório deverá ser entregue para a CONTRATANTE para a aceitação do serviço.

### 5.7.9.	A não aceitação pela CONTRATANTE das soluções adotadas, devido à não conformidade com as solicitações deste Anexo Técnico, poderá resultar em rescisão total ou parcial do contrato de prestação de serviços.

6 - LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

### 6.1.	A entrega dos equipamentos/serviços deverá ser realizada nos endereços descritos a seguir:

| Site | Endereço de Instalação |
| --- | --- |
| TRF1 (Sede principal) | SAU/SUL - Quadra 2, Bloco K Ed. Sede II – 1º Subsolo Praça dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 Brasília / DF |
| Base Operacional / Gráfica | SGON Quadra 1, Lotes 100, 110 e 120 Brasília / DF |
| Depósito Judicial | SAAN Quadra 1 – Lote 10/60 Brasília / DF |
| Ed. Cidade do Cabo Frio | SEPN - Quadra 510, Bloco "C", Lote 8 Brasília / DF |

7 - CADERNO DE MÉTRICAS E NÍVEIS DE SERVIÇOS

| Indicador: Disponibilidade do enlace |
| --- |
| Descrição do Indicador | Percentual de tempo, durante o período do mês de operação, em que um enlace (incluindo o CE) venha a permanecer em condições normais de funcionamento. |
| Fórmula de Cálculo | IDM=[(To-Ti)/To]*100 Onde: IDM = índice de disponibilidade mensal do enlace em % To = período de operação (um mês) em minutos. Ti = somatório dos tempos de inoperância durante o período de operação (um mês) em minutos. No caso de inoperância reincidente num período inferior a 3 (três) horas, contado a partir do restabelecimento do enlace da última inoperância, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do enlace o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o enlace estiver totalmente operacional. A indisponibilidade de dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis, etc.) será considerada como indisponibilidade do serviço, caso isto implique em perda de dados de gerenciamento. Os tempos de inoperância serão os tempos em que os enlaces apresentarem problemas que serão obtidos dos chamados abertos no sistema de abertura de chamados técnicos (Trouble Ticket) e os tempos de indisponibilidade computados pela violação do indicador de Retardo. Somente serão desconsiderados os tempos de inoperância, causados por manutenções programadas com a CONTRATANTE, ressalvados, contudo, os casos fortuitos e de força maior. |
| Periodicidade de Aferição | Mensal |
| Limiar de Qualidade | Disponibilidade mensal mínima (em %) – 99,7% |
| Pontos de Controle | A CONTRATADA realizará, por meio da solução de gerenciamento, a coleta e o armazenamento de informações a respeito de todos os enlaces pelo tempo de duração do contrato. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE, relatórios com os índices apurados diariamente, totalizados e apresentados mensalmente por enlace. Para todos os enlaces, inclusive para os que apresentarem operabilidade plena, deverão ser apresentados: o tempo de indisponibilidade (horas e minutos), o tempo de interrupções programadas e o tempo de interrupções de responsabilidade da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório analítico com os tempos de falhas (com hora de início e fim da inoperância), minutos excedentes ao prazo máximo para reparo e disponibilidade no período (mês). |

| Indicador: Perda de Pacotes |
| --- |
| Descrição do Indicador | Representa a quantidade de pacotes perdidos fim-a-fim. É medida em percentual tomando como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino (medido na interface LAN do CE do terminal de destino) dentre o volume total de pacotes transmitidos (medido na interface LAN do CPE do terminal de origem). |
| Fórmula de Cálculo | TP = (NPorigem – Npdestino) / NPorigem Onde: TPP = Taxa de Perda de Pacotes NPorigem = Nº de pacotes na origem NPdestino = Nº de pacotes no destino |
| Periodicidade de Aferição: | Sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do percentual de perda de pacotes fim a fim, através de equipamento de teste especializado. A CONTRATADA deverá avaliar a medida do percentual de perda de pacotes por 5 minutos nos horários de maior tráfego. A CONTRATADA deverá atender a essas solicitações em, no máximo, 4 horas |
| Limiar de qualidade | Menor ou igual a 2 % |
| Pontos de Controle | Medições a serem realizadas pelo Provedor, permitindo auditoria pela CONTRATANTE para aferição dos valores deste indicador. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por percentual (%) de perda de pacotes acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |

| Indicador: Retardo da rede |
| --- |
| Descrição do Indicador | Entende-se com retardo da rede o tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão de dados. |
| Fórmula de Cálculo | A apuração do retardo na rede da CONTRATANTE será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 octetos de dados, entre terminais de origem e destino localizados em Unidades regionais da rede dentro do mesmo backbone (principal ou regional) e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o tempo de resposta dividido por dois. Retardo = Tempo_de_Resposta / 2 Onde: Retardo = medida do retardo Tempo_de_Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de 5 segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Portanto, na ocorrência de timeout, deverá ser considerado como tempo de resposta o valor de 6 segundos. Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será considerado o retardo apenas em um dos sentidos da comunicação. Valor_da_medida=) / 4 Onde: Valor_da_medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes Retardo = retardo de um pacote Os intervalos de observação deverão ser de 10 minutos no horário entre 07h e 12h00 e entre 14h00 e 19h00. Todos os resultados obtidos através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador diário de Retardo. Para garantir a validade das medidas a CONTRATADA poderá configurar os roteadores da rede (nível 3 da camada OSI) para tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os valores das médias diárias das medidas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo permitido (limiar de qualidade). |
| Periodicidade de Aferição | Diária |
| Limiar de Qualidade | Retardo máximo permitido Enlaces com tecnologia PPP: 150 ms Enlace com tecnologia clear channel: 20 ms |
| Pontos de Controle | Medições a serem realizadas pela CONTRATADA, permitindo auditoria pela CONTRATANTE para aferição dos valores deste indicador. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE um relatório com os diversos valores apurados. Os relatórios deverão fornecer os valores diários medidos e as médias de retardo para cada par de Unidades regionais escolhido, que espelhem todas condições/medidas/resultados da fórmula de cálculo. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da CONTRATANTE, relatórios diários com os valores de Retardo para medição realizada, com a finalidade de acompanhamento, averiguação ou auditoria. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por índice de erro aferido acima do retardo máximo permitido no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |
| Indicador: Prazo de reparo/restabelecimento de um enlace |
| Descrição do Indicador | Prazo limite para reparo/restabelecimento de um enlace (com 100% de operabilidade ou pleno), na ocorrência de inoperância ou falha. |
| Fórmula de Cálculo | Apuração do tempo de restabelecimento de um enlace, a partir de consulta na base de dados relativa a solução de gerenciamento da CONTRATADA e comparação com o valor descrito no Limiar de Qualidade deste indicador. |
| Periodicidade de Aferição | Mensal |
| Limiar de Qualidade | Localização do Ponto de Presença Prazo limite (em horas) Capital (DF) 2 |
| Pontos de Controle | Solicitações abertas na Central de Atendimento da CONTRATADA para reparo de um enlace. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE relatório com os valores apurados, por enlace. Os relatórios deverão fornecer, para cada unidade predial, os valores de tempo de atendimento gasto para eparo/restabelecimento do enlace com indicação das violações dos prazos e consolidação mensal por Unidade regional. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por hora acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |

| Indicador: Prazo para Alteração da Taxa de Transmissão de um Enlace |
| --- |
| Descrição do Indicador | Prazo máximo para alteração da taxa de transmissão de um enlace. A alteração de transmissão deverá incluir a atualização das informações do enlace na solução de gerência. |
| Fórmula de Cálculo | Mensalmente, para cada unidade predial, apurar os tempos para alteração da taxa de transmissão de um enlace, a partir de consulta na base de dados de cadastro da CONTRATADA e comparação com o valor do Limiar de Qualidade. |
| Periodicidade de Aferição | Quinzenal (apesar de destacado como mensal na fórmula de cálculo) |
| Limiar de Qualidade | Os prazos máximos se referem à taxa de transmissão pretendida. Para atendimento das solicitações de alteração da taxa de transmissão de um enlace, o prazo poderá ser acrescido de 15 dias corridos quando houver necessidade de alterações nas composições dos acessos (acréscimo de hardware, obras civis, troca de equipamentos de terminação/instalação de novos hardwares). A CONTRATADA só fará jus ao acréscimo caso posicione formalmente a CONTRATANTE a respeito da necessidade de alteração na composição dos acessos no máximo 5 (cinco) dias corridos após a data da solicitação da CONTRATANTE. Quando não houver necessidade de alterações nas composições dos acessos (acréscimo de hardware, obras civis, troca de equipamentos de terminação/instalação de novos hardwares)., o prazo máximo é de 15 dias. |
| Pontos de Controle | Solicitação formal da CONTRATANTE à CONTRATADA. No caso de aplicação de multas e penalidades, considerar-se-á sempre o nível de serviço a ser implementado, independentemente do nível original do enlace. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar quinzenalmente à CONTRATANTE, relatórios com os prazos apurados. Os relatórios deverão fornecer o tempo gasto para a alteração da taxa de transmissão de um enlace, o número do documento de solicitação e as datas de protocolo e de efetivação da alteração realizada. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |

| Indicador: Prazo de Atendimento a Novos Endereços (Ponto Novo ou Mudança de Endereço) |
| --- |
| Descrição do Indicador | Prazo máximo de atendimento a solicitações de serviços para futuros endereços (nova unidade) ou mudança de endereço da CONTRATANTE. O prazo de atendimento a novos endereços deverá incluir a atualização das informações do enlace na solução de gerência. |
| Fórmula de Cálculo | Apurar, mensalmente, o tempo para atendimento à solicitação de serviço para futuro endereço (nova unidade) ou mudança de endereço da CONTRATANTE, a partir de consulta na base de dados de cadastro da CONTRATADA. |
| Periodicidade de Aferição | Quinzenal (apesar de destacado como mensal na fórmula de cálculo). |
| Limiar de Qualidade | solicitação de serviço para futuro endereço (nova unidade ou mudança de endereço) da CONTRATANTE deverá obedecer ao prazo máximo de 30 dias corridos. |
| Pontos de Controle: | Solicitação formal da CONTRATANTE à CONTRATADA. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar quinzenalmente à CONTRATANTE um relatório com os prazos apurados. Os relatórios deverão fornecer o tempo gasto para atendimento a novo endereço (ponto novo ou mudança de endereço), o número do documento de solicitação e as datas de protocolo e de efetivação do atendimento realizado. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor docontrato. |

| Indicador: Disponibilidade da solução de Gerência de Rede e Serviços |
| --- |
| Descrição do Indicador | Percentual de tempo, durante o período do mês de operação (mês), em que a Solução de Gerência venha a permanecer em plenas condições normais de funcionamento para a prestação do serviço de gerenciamento. |
| Fórmula de Cálculo | IDG=[(To-Ti)/To]*100 Onde: IDG = índice de disponibilidade mensal da solução de gerenciamento em % To = período de operação (um mês) em minutos. Ti = somatório dos tempos de inoperância das ferramentas necessárias para prestação do serviço de gerenciamento durante o período de operação (um mês) em minutos. No caso de inoperância reincidente num período inferior a 3 (três) horas, contado a partir do restabelecimento do serviço da última inoperância, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do serviço o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o serviço estiver totalmente operacional. Os tempos de inoperância serão obtidos de acordo com os registros da Central de Atendimento. |
| Periodicidade de Aferição | Mensal |
| Limiar de Qualidade | Maior ou igual a 99,9%. |
| Pontos de Controle | De acordo com os registros na Central de Atendimento |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE um relatório com os índices apurados e totalizados. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório analítico que contenha os tempos de falhas (com hora de início e fim da inoperância), minutos excedentes ao prazo máximo para reparo e disponibilidade no período (mês). |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por percentual de disponibilidade abaixo do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |

| Indicador: Prazo de restabelecimento da solução de Gerência de Rede e Serviços |
| --- |
| Descrição do Indicador | Prazo limite para o restabelecimento da solução de gerenciamento, em caso de defeito. |
| Fórmula de Cálculo | Apuração do tempo de restabelecimento da solução de gerenciamento, a partir de consulta na base de dados da solução de gerenciamento da CONTRATADA e comparação com o valor do Limiar de Qualidade. |
| Periodicidade de Aferição | Mensal |
| Limiar de Qualidade | Prazo Máximo: 4 horas |
| Pontos de Controle | Solicitações abertas na Central de Atendimento da CONTRATADA para restabelecimento da solução de Gerência de Rede e Serviços. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE um relatório com os prazos de atendimento para restabelecimento do serviço. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,01% (um centésimo por cento) por hora acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | LINK DE LIGAÇÃO ED. SEDE II AO ED. CABO FRIO – VELOCIDADE DE ACESSO: 1.000 MBPS; TECNOLOGIA CLEAR CHANNEL |  |  |
| 02 | 01 | LINK DE LIGAÇÃO ED. SEDE II À BASE OPERACIONAL/GRÁFICA – VELOCIDADE DE ACESSO: 2 MBPS; TECNOLOGIA PPP |  |  |
| 03 | 01 | LINK DE LIGAÇÃO ED. SEDE II AO ARQUIVO JUDICIAL (DIAMI) – VELOCIDADE DE ACESSO: 2 MBPS; TECNOLOGIA PPP |  |  |

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2011

### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ____/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÃO, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A ___________________.

Aos __ dias do mês de _________ de 2011, as partes abaixo qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo 7.244/2010 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002;  5.450/2005, Lei Complementar 123/2006, Decreto 6.204/2007, Lei 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico ____/2011, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

| CONTRATANTE: | Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu diretor-geral da Secretaria, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, CPF 003.116.773-04, RG 2.325.033 SSP/MA, residente e domiciliado nesta Capital. |
| --- | --- |
| CONTRATADA: | ______________________________, inscrita no CNPJ/MF _________________, sediada _____________________________, CEP: ____-___, tel / fax: (__) _____-____, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, Sr. ______________________________,(nacionalidade e estado civil), CPF __________________, RG ____________ (órgão expedidor), residente e domiciliado em ______________________. |

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações necessários à interligação das redes do Ed. Cabo Frio, Base Operacional e Depósito Judicial ao Ed. Sede, com uso da tecnologia MAN, em conformidade com o disposto nas cláusulas, especificações técnicas obrigatórias constantes deste Contrato e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento consiste na contratação de serviços de Rede Metropolitana (Man) que suporte o tráfego dos dados das aplicações utilizadas pelo Contratante, bem como para o tráfego de voz sobre IP (VoIP), videoconferência, dentro outros, através de circuitos ponto-a-ponto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

3.1 - responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos e meios necessários para promover a interconexão entre a rede Clear Channel / PPP e o distribuidor geral (DG), com exceção da infra da rede interna e do fornecimento de energia elétrica para alimentação dos equipamentos nas dependências das unidades e climatização das salas de equipamentos;

3.2 - responsabilizar-se pela manutenção e reposição dos equipamentos e infra-estrutura necessária, como cabos, conectores, adaptadores, atendendo os índices de disponibilidade e desempenho especificados no caderno de métricas;

3.3 - disponibilizar os serviços de comunicação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana. A empresa manterá, durante o período citado, um serviço de atendimento com ligação gratuita (0800), para registro, acompanhamento, resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas;

3.4- cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços avençados se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, conforme especificações técnicas constantes neste Anexo Técnico;

3.5 - designar preposto responsável pelo atendimento ao Contratante, devidamente capacitado com poderes para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto contratado;

3.6 - demonstrar, quando solicitado pelo Contratante, a competente comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, em decorrência de sua condição de empregadora;

3.7 - acatar as exigências do Contratante quanto à execução dos serviços;

3.8 - providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pelo Contratante quanto à execução do objeto do contrato;

3.9 – comunicar, de imediato e por escrito, ao Contratante, qualquer acidente ou ocorrência relacionada com os bens sob sua responsabilidade;

3.10 – responsabilizar-se pelos transtornos ou prejuízos causados aos serviços do Contratante provocados por ineficiência, atrasos ou irregularidades cometidas na execução deste Contrato;

3.11 – responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados, ou prepostos alocados à execução do objeto deste contrato, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas em dependências do Contratante;

3.12 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3.13 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

3.14 – fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto contratado, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente, obrigatoriamente já incluídos no preço contratado, independentemente da fiscalização feita pelo Contratante;

3.15 – responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços contratados, ficando o Contratante desde já autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à Contratada ou da garantia;

3.16 – responsabilizar-se pelas despesas relativas a quaisquer multas ou indenizações impostas ao Contratante por autoridade competente, decorrentes da inobservância por parte de seus empregados de leis, decretos, normas de segurança no trabalho, regulamentos e posturas;

3.17– assumir as despesas relativas a seguros, impostos, taxas e serviços, pagamentos de salários, encargos sociais previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e quaisquer outras despesas decorrentes de sua condição de empregadora, referentes aos serviços contratados, inclusive, registros, reproduções e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;

3.18 – responsabilizar-se por todas as despesas relativas às manutenções corretivas excepcionais com deslocamentos de técnicos de outra localidade que se fizerem necessárias ao perfeito funcionamento dos sistemas;

3.19 - responsabilizar-se pelos danos causados pelos seus empregados às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do Contratante, que fica desde já autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à Contratada;

3.20 - guardar sigilo nas informações obtidas às quais tenha acesso em razão dos serviços contratados.

3.21 - manter, durante a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato convocatório;

3.22 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

3.23 - arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados durante a execução dos serviços contratados;

3.24 - manter os empregados sujeitos às normas disciplinares do Contratante, porém sem qualquer vínculo empregatício com este;

3.25 - manter, ainda, os empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Contratante;

3.26 - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados;

3.27 - não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

4.1 - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual;

4.2 - determinar o responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratual;

4.3 - estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de serviços;

4.4 - informar à Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços prestados;

4.5 - comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços pela Contratada;

4.6 - avaliar todos os serviços prestados pela Contratada;

4.7 – prestar esclarecimentos que venham a ser  solicitados pelos empregados da Contratada;

4.8 - fornecer informações necessárias à completa instalação e operacionalização do objeto da licitação;

4.9 - arcar com as despesas da Contratada, quando decorrentes da paralisação dos trabalhos por determinação ou responsabilidade do Contratante, sem culpa da Contratada e devidamente comprovadas;

4.10 - comunicar à Contratada, imediatamente após o seu recebimento, qualquer reclamação, interpelação ou ação de terceiros, que de alguma forma possam implicar em responsabilidade da Contratada;

4.11 – autorizar o acesso de empregados da Contratada ou pessoal indicado por ela, desde que devidamente identificados e sujeitos às normas de segurança do Contratante. A solicitação deverá ser feita previamente ao contato da localidade descrito no Anexo I-B – Localização das Unidades e Respectivos Endereços;

4.12 - providenciar espaço e meios adequados no local da instalação, para a eficiente prestação dos serviços;

4.13 - promover o preparo da infraestrutura de rede interna (rede elétrica, ar-condicionado) de todas as localidades do Anexo I – A, necessário à prestação de serviços objeto deste edital, pela Contratada.

4.14 – enviar à Contratada pedido de transferência de enlace de dados, no prazo mínimo de 30 dias, caso alguma unidade regional do Contratante, durante a vigência do contrato, solicite a transferência do enlace de dados de sua rede antiga para sede nova, caracterizando mudança física de endereço, para que a mesma analise a viabilidade de instalação e o tipo de infraestrutura a ser utilizada para prestação de serviço;

4.15 - permitir o livre acesso às suas dependências do pessoal técnico, devidamente credenciado, bem como do equipamento da Contratada, necessários à execução dos serviços de sua responsabilidade, respeitadas as disposições legais, regulamento e normas que disciplinam o acesso, a segurança e o sigilo nas instalações do Contratante;

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou Comissão designado(a) pelo Contratante.

5.1 - o responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

5.2 - as decisões e providências que ultrapassarem a competência desse responsável (servidor ou comissão) deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes;

5.3 - o Gestor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que exijam alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

### A entrega dos equipamentos/serviços deverá ser realizado nos endereços descritos no Item 6 do Anexo I, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da assinatura deste Contrato;

### 6.1 - serão dois tipos de aceitação: a aceitação provisória e a aceitação definitiva, cabendo à Comissão de Implantação de Infraestrutura do Contratante a emissão dos referidos termos de aceite.

### 6.2 – critérios para a aceitação provisória;

### 6.2.1 – a aceitação da implantação deverá atender aos seguintes requisitos:

### 6.2.1.1 - a aceitação de cada enlace se dará em até 10 dias, após a entrega dos serviços, com a observação, pelo Contratante, de normalidade no provimento dos serviços para este enlace;

### 6.2.1.2 - caso haja rejeição na aceitação dos serviços do enlace, o Contratante poderá solicitar a suspensão da migração/implantação até que eventuais problemas sejam sanados, sem que isso gere direito à Contratada de protelar a implantação de acordo com os prazos definidos;

### 6.2.1.3 - os testes de aceitação dos serviços de rede serão compostos, no mínimo, por testes de conectividade/funcionais, testes de contingência, testes de solução de segurança e testes de solução de gerência da rede;

### 6.2.1.4 - a aceitação ocorrerá, caso os resultados dos testes estejam conforme os requisitos deste Anexo Técnico;

### 6.2.1.5 - um enlace da rede será considerado aceito nos testes de conectividade, caso:

#### 6.2.1.5.1 - o tempo de retardo da conexão e o desempenho do roteador CE estejam em conformidade com os limites estabelecidos no Caderno de Métricas, por um período de dois dias úteis;

#### 6.2.1.5.2 - a taxa de erro de bit esteja de acordo com os limites estabelecidos no Caderno de Métricas;

#### 6.2.1.5.3 - a transação padrão de um sistema corporativo on-line, a ser definido pelo Contratante, possa ser completada com sucesso, de acordo com as características da aplicação;

#### 6.2.1.5.4 - seja possível a navegação pela Intranet do Contratante;

#### 6.2.1.5.5 -o serviço de voz sobre IP (VoIP) possa originar e receber ligações, (atendendo aos parâmetros definidos no caderno de métricas), através dos enlaces de dados entre todas as localidades, garantindo a consistência, integridade e confiabilidade da comunicação voip, através do protocolo IP sobre tecnologia Clear Channel / PPP, para correta negociação, sinalização e transporte de mídia VoIP, através dos protocolos (SIP, IAX, RTP, RTCP, SRTP) e codecs (G.723, G.729, G.726, G.711 ulaw / alaw) da rede do Contratante;

#### 6.2.1.5.6 - possibilitar a visualização do elemento gerenciado e tratado por todas as funcionalidades da Solução de Gerência da Redes;

### 6.2.1.5.7 - aceito um grupo de localidades regionais, que formam uma etapa, seus respectivos enlaces, conforme descrito nos itens anteriores, a Comissão de Implantação de Infraestrutura do Contratante emitirá o Termo de Recebimento Provisório (TRP) daquela etapa.

## 6.3 - critérios para a aceitação definitiva:

### 6.3.1 - a aceitação definitiva se dará após a verificação da correta operação do sistema quando do término do Período de Funcionamento Experimental – PFE;

### 6.3.2 - durante o PFE será possível a verificação do correto funcionamento da solução antes que seja emitida a aceitação final da implantação;

### 6.3.3 - o PFE poderá ter a duração de até 10 (dez) dias corridos contados a partir da emissão do último Termo de Recebimento Provisório aplicável em cada etapa;

### 6.3.4 - durante esse período, deverão ser sanadas todas as pendências de qualquer natureza, que porventura existirem, sendo que o início do período “no-failures”, abaixo descrito, se prolongará até que isso ocorra efetivamente;

### 6.3.5 - período “no-failures”: quando todas as pendências forem sanadas, será marcado um período considerado parte do PFE, e que se estenderá por 30 (trinta) dias corridos, no qual a solução não deverá apresentar falhas de projeto e especificação. Esse período será reiniciado toda vez que for detectada uma nova falha;

### 6.3.6 - na hipótese de a Contratada não sanar as pendências relacionadas ao fornecimento ou não conseguir cumprir as exigências associadas ao período “no-failures”, até o término do PFE, serão iniciados os procedimentos de penalidades previstas no contrato. Ao final do PFE, concluído com sucesso, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo;

### 6.3.7 - termo de Recebimento Definitivo - TRD: será emitido pela Comissão de Implantação da Rede Contratante, após o efetivo término do Período de Funcionamento Experimental – PFE;

### 6.3.8 – o TRD não isenta a Contratada das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do Período de Garantia.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO

Pela execução dos serviços, objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada, mensalmente, a quantia de R$ ________________ (valor por extenso).

7.1 - No preço constante do caput desta Cláusula encontram-se incluídas todas as despesas com instalação, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas de quaisquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução dos serviços objeto deste contrato, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Programa de Trabalho n. _____________ Elemento de Despesa n. __.__.__.

8.1 - Foi emitida, em __/__/2011, a Nota de Empenho n. ______, no valor de R$ ________________ (valor por extenso), para cobrir as despesas desta contratação durante o presente exercício.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

O preço constante da Cláusula Sétima poderá ser reajustado, anualmente, de acordo com a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e disponibilizado no site IPEA (www. ipea.gov.br) ou Portal Brasil (portalbrasil.net).

9.1 - A periodicidade do reajuste será contada a partir da data de apresentação da proposta;

9.2 - Incumbe à Contratada a apresentação do pedido de reajuste acompanhada da respectiva memória de cálculo;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade ____________, emitida pelo ____________, em __________, com vencimento em ________, no valor de R$ _______ (valor por extenso), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, que terá o seu valor alterado caso haja redução ou aumento no objeto contratado.

10.1 - Se o valor da garantia, ou parte desta, for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou em decorrência de penalidade imposta, inclusive indenização a terceiros, a Contratada obriga-se a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

10.2 - Em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia, na mesma modalidade da anterior, ou complementar a já existente, no prazo previsto no item anterior.

10.3 - Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, de acordo com o prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis.

10.4 - A garantia, ou seu saldo, será liberado ou restituído, no prazo de até 07 (sete) dias úteis contados a partir do pedido da contratada, desde que extinto o contrato, e cumpridas todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança/nota fiscal. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), regularidade junto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

11.1 – O atesto do documento de cobrança/nota fiscal deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, contados do protocolo do documento no setor competente do Contratante;

11.2 - Havendo atraso no prazo estipulado no caput desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança;

11.3 - Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato;

# 11.4 - Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

# 11.5 - Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de tributos naquela modalidade;

11.6 - Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimento das condições estabelecidas neste instrumento sujeitará a Contratada, cumulativamente ou não, às penalidades previstas na Lei 10.520/2002, no Decreto 5.450/2005 e na Lei 8.666/93, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

12. 1 - O atraso injustificado na instalação do circuito de comunicação de dados sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor total contratado, ou sobre a parte entregue com atraso.

12.2 - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato; ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

12.3 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega/execução deverá ser encaminhada à Secretaria de Informática - SECIN, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

12.4 - Vencido o prazo proposto e aceito sem o fornecimento/execução, o Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no item 12.1 desta cláusula.

12.5 - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no item 12.2 desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.

12.6 - A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho ou a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada.

12.7 - O atraso injustificado em atender a chamado técnico de que trata o item 5.5 do Anexo I, sujeitará a Contratada à multa por hora corrida, de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor total contratado.

12.8 - O atraso injustificado na entrega do relatório mensal de monitoração do circuito de dados sujeitará a Contratada à multa diária de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) sobre o valor total mensal contratado.

12.9 - A aplicação de multa, bem como a rescisão deste instrumento não impede que o Contratante comine ao fornecedor faltoso as demais sanções previstas na Lei 10.520/2002 c/c Decreto 5.450/2005 (Impedimento de licitar e contratar com a União e Descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 anos) e na Lei 8.666/1993 (advertência e declaração de inidoneidade).

12.10 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.11 - Caso a Contratada deixe de apresentar nova garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar penalidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

12.12 - O Contratante promoverá o registro, no SICAF, de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Este instrumento entra em vigor a partir data de sua assinatura, vigorando por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses.

13.1 - Este instrumento tem seu término previsto para __/__/_____.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este Contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, e 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

14.1 - Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado em forma de extrato no D.O.U, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Brasília, __ de março de 2011.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO

Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO ____/2011

### TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações necessários à interligação das redes do Ed. Cabo Frio, Base Operacional e Depósito Judicial ao Ed. Sede.

2 – DA JUSTIFICATIVA

O Tribunal Regional Federal tem o propósito de contratar circuitos de dados ponto-a-ponto para transmissão de dados, voz e vídeo entre suas sedes metropolitanas, disponibilizando uma rede que cumpra com os requisitos técnicos para o transporte de todos os serviços atuais e futuros cumprindo com a qualidade adequada de acordo com as especificações solicitadas.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1.	Deverão ser fornecidos serviços de implantação de circuitos de comunicação de dados que representam enlaces de dados para a conexão das localidades relacionadas a seguir, interligando-os ponto-a-ponto, utilizando tecnologias clear channel e PPP, conforme o caso;

| Item | BR | Descrição | Velocidade de Acesso | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25135 | Link de ligação Ed. Sede II ao Ed. Cabo Frio | 1.000 Mbps | Clear Channel |
| 2 | 25135 | Link de ligação Ed. Sede II à Base Operacional/Gráfica | 2 Mbps | PPP |
| 3 | 25135 | Link de ligação Ed. Sede II ao Arquivo Judicial (DIAMI) | 2 Mbps | PPP |

3.2.	Os serviços de implantação de acesso devem incluir todo o preparo para entrega do enlace de comunicação ao backbone da CONTRATADA, incluindo instalação e configuração, em todos os sites, dos ativos fornecidos pela CONTRATADA, possibilitando a conexão entre as localidades indicadas através de infraestrutura utilizada pela prestadora de serviços;

3.3.	Devem ser fornecidos também a infraestrutura necessária para prestação dos serviços, incluindo switches, roteadores, softwares, cabos, conectores e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do enlace de dados, disponibilizados e dimensionados em quantidades necessárias para prestação do serviço com os níveis de qualidade exigidos;

3.4.	O Serviço de conexão dos enlaces de dados aos switches/roteadores das pontas do CONTRATANTE localizados nos respectivos centros de processamento de dados (CPDs) deverão ser executados pela CONTRATADA efetuando as passagens de cabos e/ou fibras necessárias devendo ser executados nos endereços indicados no item 6 deste Termo;

3.5.	Disponibilização de solução de gerência da rede pró-ativa por parte da CONTRATADA, onde qualquer problema físico ou lógico no link deva ser imediatamente identificado pela CONTRATADA, cabendo-a solucionar dentro de acordo de nível de serviço (SLA) definido no item 7 deste Termo – Caderno de métricas e níveis de serviço.

4 - DESCRIÇÃO DOS MODELOS DE TOPOLOGIAS DA REDE MAN DO CONTRATANTE

4.1 - ITEM 1 - Topologia utilizando tecnologia clear channel ligando Ed. Sede TRF ao Ed. Cabo Frio

4.1.1.	A figura abaixo demonstra um dos modelos de topologia de infraestrutura da rede man a ser contratada. Neste segmento é utilizada tecnologia clear channel - conexão ponto-a-ponto do Ed. Sede TRF ao Ed. Cabo Frio.

## Fig. 01 – Modelo de topologia utilizando tecnologia clear channel ligando Ed. Sede TRF ao Ed. Cabo Frio

4.1.2.	Descrevendo a topologia da figura 01, os switches CPEs estão interligados ponto-a-ponto, formando uma rede metropolitana multiserviço. A tecnologia Clear Channel deve ser empregada neste modelo.  A velocidade do circuito metropolitano nesta topologia opera a 1 Gbps. Os protocolos em nível de enlace de dados, e roteamento ex. dot 802.1q (Vlan), família IEEE802.3u, 802.3ab, 802.1D e 802.1W (Spanning Tree Protocol) 802.1X, RFC 1256 IPV4, e RFC´s 2474 QOS DiffServ, 2131 Bootp/DHCP, 1112/2236/3376 (IGMP V1, V2 e V3), devem trafegar pelo canal sem qualquer tipo de intervenção ou tratamento de frames/pacotes, seja por compressão, aceleração ou encapsulamento. A CONTRATADA deve seguir os quesitos de segurança da informação respeitando a confidencialidade, integridade, e disponibilidade dos dados trafegados entre suas sedes. Os parâmetros de segurança estão definidos no item 5.2 deste Anexo.

4.1.3. Nesta topologia, a terminação dos conectores a serem entregues pela CONTRATADA deve obedecer ao padrão de Interfaceamento: conexão compatível com 1000BaseSX em conector LC, na origem e no destino.

4.1.4.	Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os meios de transmissão e equipamentos necessários para estabelecimento do enlace entre os dois prédios. Demais especificações e características técnicas para cumprimento do serviço estão definidas no item 5 deste Anexo.

4.2 - ITEM 2 - Topologia utilizando tecnologia PPP - (LPCD) ligando Ed. Sede TRF a Base Operacional/Gráfica

## Fig. 02 – Modelo de topologia utilizando tecnologia PPP – (LPCD) ligando Ed. Sede TRF a Base Operacional/Gráfica

### 4.2.1.	Descrevendo a topologia da figura 02, os roteadores CPEs estão interligados ponto-a-ponto, formando uma rede metropolitana multiserviço. A tecnologia PPP deve ser empregada neste modelo. A velocidade do circuito metropolitano nesta topologia opera a 2 Mbps.

### 4.2.2.	Na topologia, a terminação dos conectores a serem entregues pela CONTRATADA deve obedecer ao padrão de Interfaceamento: conexão compatível com 100 Base-TX (FULL DUPLEX), com conector do tipo RJ-45 na origem e no destino.

### Para os quesitos de segurança a CONTRATADA deve implementar nesta topologia autenticação no roteamento ex. do tipo CHAP aplicadas no canal, a fim de que outras redes não ingressem ou descubram informações inerentes a rede da CONTRATANTE.

### 4.2.3.	Demais parâmetros de segurança do canal de transmissão obedecem ao item 5.2 deste Termo, também aplicado as topologia 1 e 2, ficando a cargo da CONTRATADA o fornecimento de todos os meios de transmissão e equipamentos para estabelecimento do canal, conforme item 5 deste Anexo.

4.3 - ITEM 3 - Topologia utilizando tecnologia PPP - (LPCD) ligando Ed. Sede TRF ao Arquivo Judicial

## Fig. 03 – Modelo de topologia utilizando tecnologia PPP – (LPCD) ligando Ed. Sede TRF a DIAMI (lote 3)

### 4.3.1.	Descrevendo a topologia da figura 03, os roteadores CPEs estão interligados ponto-a-ponto, formando uma rede metropolitana multiserviço. A tecnologia PPP deve ser empregada neste modelo. A velocidade do circuito metropolitano nesta topologia opera a 2 Mbps.

### 4.3.2.	Na topologia, a terminação dos conectores a serem entregues pela CONTRATADA deve obedecer ao padrão de Interfaceamento: conexão compatível com 100 Base-TX (FULL DUPLEX), com conector do tipo RJ-45 na origem e no destino.

### 4.3.3.	Para os quesitos de segurança a CONTRATADA deve implementar nesta topologia autenticação no roteamento ex. do tipo CHAP aplicadas no canal, a fim de que outras redes não ingressem ou descubram informações inerentes a rede da CONTRATANTE. Demais parâmetros de segurança do canal de transmissão obedecem ao item 5.2 deste Termo, também aplicado as topologia 1 e 2, ficando a cargo da CONTRATADA o fornecimento de todos os meios de transmissão e equipamentos para estabelecimento do canal, conforme item 5 deste Anexo.

5 - ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS GERAIS OBRIGATÓRIAS PARA OS SERVIÇOS DA REDE MAN, para todos os itens

5.1. Os serviços a serem prestados deverão considerar as seguintes condições:

5.1.1. A infra-estrutura de rede da CONTRATADA (backbones, pontos de presença (POP), equipamentos internos, switches, roteadores, modems, rádios, dentre outros) deverá estar sempre atualizada, dimensionada e preparada para suportar a totalidade dos serviços solicitados deste Anexo técnico, garantindo os níveis de disponibilidade especificados no Anexo I – Caderno de métricas e níveis de serviço;

5.1.2. Deverá realizar a conexão das localidades do Contratante aos circuitos de alta velocidade que serão empregados na prestação dos serviços, Objeto deste Edital;

5.1.3. Iniciar a prestação dos serviços de comunicação de dados em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos contados da data do recebimento da autorização expedida pelo Contratante;

5.1.4. Planejar a instalação dos equipamentos e a implementação dos serviços em conjunto com a Secretaria de Tecnologia do Contratante que definirá o cronograma e as prioridades a serem observadas;

5.1.5. Uma vez definidos os prazos de execução, a Contratada deverá agendar com a Secretaria de Tecnologia do Contratante o início dos trabalhos de conexão da rede local do Contratante ao enlace de dados alocado para prestação dos serviços;

5.1.6. O agendamento a que se refere o subitem anterior deverá ser realizado com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data do início dos trabalhos;

5.1.7. Permitir que o recebimento, transmissão e entrega de sinais entre o Contratante e os sites, se realize por meio de ligações dedicadas utilizando tecnologias clear channel (topologia 1) e PPP (topologias 2 e 3) sem qualquer tipo de tratamento dos sinais ou dados trafegados fim-a-fim, seja por compressão, aceleração ou encapsulamento;

5.1.8. Fornecer ao Contratante, no prazo improrrogável de 10 dias corridos após a assinatura do Contrato, todas as recomendações e especificações necessárias ao Contratante para que este realize o preparo da rede elétrica do local onde serão instalados os equipamentos;

5.1.9. A CONTRATADA deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários (switches, roteadores, modems, rádios, estações de gerenciamento, meios de transmissão, cabeamento MAN, dentre outros) para o provimento dos serviços da rede Man. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA, que deverá ser responsável pelo suporte técnico dos mesmos, cumprindo com os tempos de atendimento estabelecidos neste Anexo Técnico.

5.1.10. Os switches/roteadores serão fornecidos pela CONTRATADA, sendo a ativação dos enlaces de dados, assim como a conexão do roteador ao modem devam ser executados pela CONTRATADA;

5.1.11. Os materiais, insumos e produtos que a Contratada empregará na execução dos trabalhos, deverão ser novos e de primeira qualidade, sendo vedado o emprego de itens reciclados ou recondicionados.

5.1.12. Realizar, de imediato, após a instalação, os testes de aferição e funcionamento da infra-estrutura, dos equipamentos e dos circuitos de alta velocidade por ela disponibilizados para a prestação dos serviços, realizando um teste piloto envolvendo os sites da rede Man;

### 5.1.13. Não implementar nenhum tipo de filtro de pacotes que possa incidir sobre o tráfego originado ou destinado ao Contratante e/ou aos referidos sites, respeitando a confidencialidade, disponibilidade, e integridade dos dados trafegados, a menos que exista expressa concordância da Secretaria de Tecnologia do Contratante;

### 5.1.14. As especificações constantes deste Anexo Técnico consideram que as soluções de telecomunicações a serem contratadas deverão ter alta qualidade, disponibilidade, desempenho, segurança, atualização tecnológica. Para isso, a rede da CONTRATADA deverá seguir as melhores práticas de projeto e implementação, suporte e operação de redes, seguindo os documentos de BCP (Best Current Practice) especificados pelo IETF nas RFCs correspondentes 2430 e 3785.

### 5.1.15. A rede oferecida deve ser logicamente independente e isolada de qualquer outra rede, em especial do ambiente público da Internet. Essa garantia deverá ser implementada fim-a-fim pela CONTRATADA.

### 5.1.16. Os enlaces de dados das localidades que possuem velocidades de acesso maiores que 4 Mbps, a CONTRATADA obriga-se a fornecer infraestrutura de acesso ao CPD do CONTRATANTE utilizando fibra ótica ou rádio digital.

5.2 - Requisitos de segurança da rede

### 5.2.1.	A CONTRATADA deverá manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais, estabelecendo correta política de segurança aplicada aos serviços de telecomunicações contratados. Essa ação tem como intuito a prevenção de incidentes de forma a garantir níveis de segurança adequados aos ambientes de suas redes, por onde transitarão as informações da CONTRATANTE.

### 5.2.2.	Deverá prover uma rede logicamente independente e isolada de qualquer rede de terceiros, inclusive da Internet. O isolamento deverá ser realizado em nível lógico para ambas tecnologias clear channel e PPP. Esta garantia deverá ser implementada fim-a-fim em todos os switches/roteadores CPE. O intuito é evitar interceptação de tráfego provenientes das redes de terceiros, ou internet.

### 5.2.3.	Caso solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá aplicar nos seus switches/roteadores CPE ou em outros equipamentos de suas redes, exclusivos para prestação de serviços à CONTRATANTE, implementações de segurança tais como: autenticação de switches/roteador CPE, controle de acesso aos dispositivos e listas de acesso;

### 5.2.4.	Deverá ser empregado um esquema de autenticação no nível de protocolo de roteamento, de forma que roteadores não autorizados não possam injetar ou descobrir rotas da rede da CONTRATANTE.

5.3 - Padrões de endereçamento IP, roteamEento e interconexão dos segmentos da Rede Man

### 5.3.1. A CONTRATADA será responsável pelo mapa de endereçamento IP dos enlaces de dados a ser adotado na rede MAN do TRF da 1ª. Região, exceto para a topologia 1.

### 5.3.2.	A CONTRATADA deverá utilizar no interior de sua rede o plano de endereçamento IP não aderente a RFC 1918.

### 5.3.3.	A CONTRATADA deverá Projetar e implementar a solução de forma a permitir a utilização do plano de endereços (RFC 1918) fornecido pela CONTRATANTE nas redes locais dos sítios;

### 5.3.4.	Projetar e implementar o plano de endereçamento de sua rede de forma a permitir a interconexão entre os 3 segmentos de rede da CONTRATADA através de equipamentos de interconexão, localizados nas localidades, que se conectarão aos switches/roteadores CPE distintos de cada segmento, em lotes.

### 5.3.5.	A especificação da arquitetura de roteamento entre roteadores PE (Provider Edge) e CPE (Customer premisses Equipmant]) será definida pela CONTRATADA. É fortemente desejável que seja empregado um protocolo de roteamento dinâmico com baixo tempo de convergência (<20s).

### 5.3.6.	A solução de roteamento deverá ser projetada e implementada de forma escalável permitindo a evolução e o crescimento da rede.

### 5.3.7.	A solução de roteamento deverá permitir a convergência da rede em um tempo menor que 20 segundos para o caso de mudança topológica da rede causada por falha(s) em enlace(s) ou equipamento(s).

### 5.3.8.	A CONTRATADA deverá projetar internamente uma solução de roteamento dinâmico, com intuito de suprir falhas lógicas e físicas em seus equipamentos proporcionando continuidade de acesso a rede Man do TRF da 1ª. Região, conforme modelo de topologia estrela (ponto-a-ponto). A solução deverá permitir a convergência de rotas para um tempo inferior a 20 segundos em caso de mudança topológica da rede causada por falha(s) em enlace(s) ou equipamento(s).

5.4 - Serviço de Gerência de Rede e Serviços.

Requisitos obrigatórios do serviço de gerência de rede e serviços:

5.4.1. A CONTRATADA deverá prover uma única solução de Gerência da Rede que contemple as áreas funcionais de gerência de falhas, desempenho (monitoração de desempenho, gerência de tráfego e administração de tráfego), configuração, segurança e de nível de serviço:

5.4.2. A Solução de Gerência da Rede deverá disponibilizar a visualização de informações on-line (em tempo real e de forma gráfica) da rede para o acompanhamento e monitoração do estado global e detalhado do ambiente;5.4.3.	A Solução deverá prover recursos para a abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;

5.4.4. A Solução deverá permitir a geração e emissão de relatórios gerenciais que possibilitem o acompanhamento da qualidade dos serviços, dos níveis de serviços contratados (ANS) para a validação das faturas;

5.4.5. Em caso de formação de consórcio deverá ser provida uma única solução de Gerência de Rede;

5.4.6. A Solução de Gerência da Rede deverá abranger todos os itens (softwares e hardwares), independentemente de suas tecnologias, necessários para a prestação de todos os serviços.

5.4.7. A Solução de Gerência da Rede da CONTRATADA deverá atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento da rede e segurança, operando em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

5.4.8. A CONTRATADA será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para provimento da Solução de Gerenciamento da Rede. A manutenção preventiva e corretiva, a execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento deverão ser de responsabilidade e expensas da CONTRATADA.

5.4.9. A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis) será contabilizada como indisponibilidade do serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de gerenciamento.

5.4.10. A CONTRATADA deverá armazenar todos os dados coletados dos elementos gerenciados e as informações geradas para confecção dos relatórios durante a vigência do contrato, relativos aos serviços, devendo estar disponíveis a qualquer instante para análise dos enlaces de dados pela CONTRATANTE.

5.4.11. A Solução de Gerência da Rede será de propriedade e de responsabilidade da CONTRATADA, podendo ser constituído de um ou mais softwares, integrados ou não.

5.4.12. A Solução de Gerência da Rede deverá ser escalável, permitindo futuras ampliações no número de elementos de rede a serem gerenciados.

5.4.13. A Solução de Gerência da Rede deverá permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações.

5.4.14. A Solução de Gerência da Rede deverá permitir o acesso simultâneo a suas funcionalidades, por meio do Portal de Atendimento, para acompanhamento e gestão de todos os indicadores, com mecanismos de validação das informações disponibilizadas.

5.4.15. A visualização das informações de gerenciamento providas pela Solução de Gerência da rede deverá ser feita através via interface web;

5.4.16. O Portal de Gerência deverá ser acessado, pela CONTRATANTE, via Internet pública;

5.4.17. A Solução de Gerência da Rede deverá possuir uma interface única para acesso às suas funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a prestação dos serviços.

5.4.18. A Solução de Gerência da Rede deverá fornecer, através do portal de gerência, visualização de informações on-line da rede que deverá apresentar, no mínimo, os seguintes itens para cada um dos elementos monitorados:

5.4.18.1. Alarmes e eventos ocorridos na rede com informações de data e hora de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;

### 5.4.18.2.	Consumo de banda dos enlaces (entrada e saída) com os valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia, com diferenciação de dias úteis e horário comercial;

### 5.4.18.3.	Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados, dentro ou fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados;

### 5.4.19.	O intervalo de coleta dos dados para a exibição das informações deverá ser configurável, a critério da CONTRATANTE, sendo de, no máximo, 15 (cinco) minutos e mínimo de 5 (cinco) minutos.

### 5.4.20.	A visualização das informações deverá se referir a um elemento da rede ou a um grupo de elementos de uma maneira que melhor reflita a estruturação das unidades e da hierarquia administrativa da CONTRATANTE, serviços da CONTRATANTE e as tecnologias empregadas na rede.

### 5.4.20.1.	A Solução de Gerência da Rede deverá registrar no log de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de usuário, data e hora e deverá permitir a recuperação do registro de histórico.

### 5.4.20.2.	A Solução de Gerência da Rede deverá realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em log de históricos e/ou em base de dados contendo informações de data e hora de ocorrência, identificando os recursos gerenciados.

### 5.4.20.3.	A Solução de Gerência da Rede deverá assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de comunicação entre o sistema de gerência e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não exista perda de informação no gerenciamento dos recursos.

5.5 - Abertura e acompanhamento de chamados

5.5.1. A CONTRATANTE poderá também realizar a abertura de chamados técnicos e solicitações de serviços para reparo da conectividade do enlace de dados. A abertura destes chamados poderá acontecer diretamente na Central de Atendimento, e no Portal de Atendimento da CONTRATADA que deverá estar à disposição para interação com a CONTRATANTE durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

5.5.2. A Central de Atendimento deverá ser acessada por um número único nacional não tarifado (0800) exclusivo para a CONTRATANTE ou corporativo com chave de acesso exclusiva e deverá atender 95% das chamadas a elas destinadas, limitando o redirecionamento da ligação para área de abertura de chamados apenas 1 (uma) vez, e a CONTRATANTE não poderá esperar por mais de 60 segundos em linha para ser atendida, conforme legislação brasileira.

5.5.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar um Portal de Atendimento em domínio público na internet para abertura de chamado, disponibilizando interface com campos para preenchimento da designação do circuito, para informações adicionais (com intuito de detalhar o problema enfrentado), e campo contendo o endereço de e-mail do solicitante para recebimento do ticket de abertura do chamado.

5.5.4. A CONTRATADA deve fornecer número de protocolo após a abertura de chamado, considerando as duas modalidades de abertura. (Itens 5.5.2 e 5.5.3).

5.5.5. A Central de Atendimento e o Portal de Atendimento da CONTRATADA devem estar à disposição da CONTRATANTE em todas as sua formas de atendimento, para recebimento de reclamações e solicitações de serviços no período de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

5.5.6. As informações relativas aos chamados deverão ser atualizadas automaticamente sempre que houver alguma alteração em sua situação.  O tipo de informação a cerca do chamado deve obedecer: a Identificação do chamado (Id), Identificação do circuito e acesso, data e hora da abertura, Tipo da Ocorrência (indisponibilidade e retardo e taxa de erro e taxa de perda); No fechamento do chamado: Identificação do chamado(Id), Data e hora do fechamento, Indicativo de procedência e improcedência; Em pendência: Identificação do chamado(Id), Data e hora de início, Data e Hora de fim.

### 5.5.7. O acompanhamento on-line da resolução de chamados pela CONTRATANTE deverá ser feito através do sistema de atendimento.

### 5.5.8. O acompanhamento deve ser on-line para os chamados abertos e através de relatórios gerados sob demanda para os chamados encerrados e devem fornecer todas as informações de um chamado ou de um conjunto de chamados. Os relatórios devem apresentar informações históricas em base anual.

### 5.5.9. Os registros dos chamados deverão conter todas as informações relativas ao chamado aberto, como tempo de início e fim de atendimento, identificação do elemento (equipamento, enlace ou serviço) afetado, nome, fone e e-mail do contato na CONTRATANTE que foi posicionado acerca do reparo e restabelecimento do serviço, descrição detalhada da resolução do chamado com um código associado e responsabilidades.

### 5.5.10. Na ocorrência de um problema que afete um conjunto de enlaces ou equipamentos de uma ou mais Unidades, deverão ser gerados registros para cada um dos elementos afetados. Nesta situação deverá ser possível a abertura e fechamento de um único chamado que contemple, automaticamente, todos os registros gerados.

5.6 - Acordo de nível de serviço (SLA)

5.6.1. Os indicadores de qualidade de serviços e respectivos limiares relativos ao desempenho da CONTRATADA, no que diz respeito ao atendimento dos níveis de serviço contratados, estão estabelecidos no item 07 - Caderno de Métricas e Níveis de Serviço.

5.6.2. A CONTRATANTE, por meio de instrumento próprio da Solução de Gerência da Rede, acompanhará a gerência da rede, realizará auditoria, fará apuração dos indicadores de desempenho, validará as faturas e gerenciará os contratos de prestação dos serviços.

5.6.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, a qualquer instante, sua base de dados de gerenciamento e de atendimento, conjuntamente com o modelo de dados, para que a CONTRATANTE possa gerar relatórios com a finalidade de acompanhamento, averiguação ou auditoria.

### 5.6.4. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela integridade dos dados coletados e armazenados em seus recursos relativos à gerência e aos chamados registrados.

### 5.6.5. Se houver modificações dos sistemas de chamados e de gerência de rede, a CONTRATADA deverá garantir as interfaces “on-line” disponibilizadas, tanto na sua forma como no conteúdo dos dados.

### 5.6.6. As periodicidades de aferição dos indicadores estabelecidos no acordo de nível de serviço se encontram no Caderno de Métricas.

5.7 - Implantação da Rede de Dados

5.7.1. A CONTRATADA deverá a partir da assinatura do Contrato, apresentar em no máximo 5 dias o Projeto Executivo contendo as Etapas de implantação e migração dos serviços.

5.7.2. Será constituída uma Comissão de Implantação da Rede CONTRATADA, responsável pela aprovação e gerenciamento do Projeto Executivo.

5.7.3. Os planos de implantação e migração deverão ser aprovados pela CONTRATANTE, em até 5 dias corridos após sua apresentação. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas da CONTRATANTE e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes.

5.7.4. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação, pela CONTRATANTE do Projeto Executivo e dos testes realizados no ambiente de testes.

### 5.7.5.	A implantação deverá ser realizada por etapas de acordo com o definido no Projeto Executivo.

### 5.7.6.	A CONTRATADA deverá apresentar, semanalmente, relatórios de acompanhamento, nos quais deverão constar as atividades realizadas e a duração de cada uma.

### 5.7.7.	A CONTRATADA deverá documentar, em forma de relatório, os estados da infraestrutura física antes e depois das instalações realizadas.

### 5.7.8.	Este relatório deverá ser entregue para a CONTRATANTE para a aceitação do serviço.

### 5.7.9.	A não aceitação pela CONTRATANTE das soluções adotadas, devido à não conformidade com as solicitações deste Anexo Técnico, poderá resultar em rescisão total ou parcial do contrato de prestação de serviços.

6 - LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

### 6.1. A entrega dos equipamentos/serviços deverá ser realizada nos endereços descritos a seguir:

| Site | Endereço de Instalação |
| --- | --- |
| TRF1 (Sede principal) | SAU/SUL - Quadra 2, Bloco K Ed. Sede II – 1º Subsolo Praça dos Tribunais Superiores CEP: 70070-900 Brasília / DF |
| Base Operacional / Gráfica | SGON Quadra 1, Lotes 100, 110 e 120 Brasília / DF |
| Depósito Judicial | SAAN Quadra 1 – Lote 10/60 Brasília / DF |
| Ed. Cidade do Cabo Frio | SEPN - Quadra 510, Bloco "C", Lote 8 Brasília / DF |

7 - CADERNO DE MÉTRICAS E NÍVEIS DE SERVIÇOS

| Indicador: Disponibilidade do enlace |
| --- |
| Descrição do Indicador | Percentual de tempo, durante o período do mês de operação, em que um enlace (incluindo o CE) venha a permanecer em condições normais de funcionamento. |
| Fórmula de Cálculo | IDM=[(To-Ti)/To]*100 Onde: IDM = índice de disponibilidade mensal do enlace em % To = período de operação (um mês) em minutos. Ti = somatório dos tempos de inoperância durante o período de operação (um mês) em minutos. No caso de inoperância reincidente num período inferior a 3 (três) horas, contado a partir do restabelecimento do enlace da última inoperância, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do enlace o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o enlace estiver totalmente operacional. A indisponibilidade de dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis, etc.) será considerada como indisponibilidade do serviço, caso isto implique em perda de dados de gerenciamento. Os tempos de inoperância serão os tempos em que os enlaces apresentarem problemas que serão obtidos dos chamados abertos no sistema de abertura de chamados técnicos (Trouble Ticket) e os tempos de indisponibilidade computados pela violação do indicador de Retardo. Somente serão desconsiderados os tempos de inoperância, causados por manutenções programadas com a CONTRATANTE, ressalvados, contudo, os casos fortuitos e de força maior. |
| Periodicidade de Aferição | Mensal |
| Limiar de Qualidade | Disponibilidade mensal mínima (em %) – 99,7% |
| Pontos de Controle | A CONTRATADA realizará, por meio da solução de gerenciamento, a coleta e o armazenamento de informações a respeito de todos os enlaces pelo tempo de duração do contrato. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE, relatórios com os índices apurados diariamente, totalizados e apresentados mensalmente por enlace. Para todos os enlaces, inclusive para os que apresentarem operabilidade plena, deverão ser apresentados: o tempo de indisponibilidade (horas e minutos), o tempo de interrupções programadas e o tempo de interrupções de responsabilidade da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório analítico com os tempos de falhas (com hora de início e fim da inoperância), minutos excedentes ao prazo máximo para reparo e disponibilidade no período (mês). |

| Indicador: Perda de Pacotes |
| --- |
| Descrição do Indicador | Representa a quantidade de pacotes perdidos fim-a-fim. É medida em percentual tomando como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino (medido na interface LAN do CE do terminal de destino) dentre o volume total de pacotes transmitidos (medido na interface LAN do CPE do terminal de origem). |
| Fórmula de Cálculo | TP = (NPorigem – Npdestino) / NPorigem Onde: TPP = Taxa de Perda de Pacotes NPorigem = Nº de pacotes na origem NPdestino = Nº de pacotes no destino |
| Periodicidade de Aferição: | Sempre que a CONTRATANTE julgar necessário, poderá ser solicitada a medição do percentual de perda de pacotes fim a fim, através de equipamento de teste especializado. A CONTRATADA deverá avaliar a medida do percentual de perda de pacotes por 5 minutos nos horários de maior tráfego. A CONTRATADA deverá atender a essas solicitações em, no máximo, 4 horas |
| Limiar de qualidade | Menor ou igual a 2 % |
| Pontos de Controle | Medições a serem realizadas pelo Provedor, permitindo auditoria pela CONTRATANTE para aferição dos valores deste indicador. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios com os valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por percentual (%) de perda de pacotes acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |

| Indicador: Retardo da rede |
| --- |
| Descrição do Indicador | Entende-se com retardo da rede o tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão de dados. |
| Fórmula de Cálculo | A apuração do retardo na rede da CONTRATANTE será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 octetos de dados, entre terminais de origem e destino localizados em Unidades regionais da rede dentro do mesmo backbone (principal ou regional) e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o tempo de resposta dividido por dois. Retardo = Tempo_de_Resposta / 2 Onde: Retardo = medida do retardo Tempo_de_Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de 5 segundos. Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Portanto, na ocorrência de timeout, deverá ser considerado como tempo de resposta o valor de 6 segundos. Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será considerado o retardo apenas em um dos sentidos da comunicação. Valor_da_medida=) / 4 Onde: Valor_da_medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes Retardo = retardo de um pacote Os intervalos de observação deverão ser de 10 minutos no horário entre 07h e 12h00 e entre 14h00 e 19h00. Todos os resultados obtidos através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador diário de Retardo. Para garantir a validade das medidas a CONTRATADA poderá configurar os roteadores da rede (nível 3 da camada OSI) para tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os valores das médias diárias das medidas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo permitido (limiar de qualidade). |
| Periodicidade de Aferição | Diária |
| Limiar de Qualidade | Retardo máximo permitido Enlaces com tecnologia PPP: 150 ms Enlace com tecnologia clear channel: 20 ms |
| Pontos de Controle | Medições a serem realizadas pela CONTRATADA, permitindo auditoria pela CONTRATANTE para aferição dos valores deste indicador. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE um relatório com os diversos valores apurados. Os relatórios deverão fornecer os valores diários medidos e as médias de retardo para cada par de Unidades regionais escolhido, que espelhem todas condições/medidas/resultados da fórmula de cálculo. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da CONTRATANTE, relatórios diários com os valores de Retardo para medição realizada, com a finalidade de acompanhamento, averiguação ou auditoria. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por índice de erro aferido acima do retardo máximo permitido no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |
| Indicador: Prazo de reparo/restabelecimento de um enlace |
| Descrição do Indicador | Prazo limite para reparo/restabelecimento de um enlace (com 100% de operabilidade ou pleno), na ocorrência de inoperância ou falha. |
| Fórmula de Cálculo | Apuração do tempo de restabelecimento de um enlace, a partir de consulta na base de dados relativa a solução de gerenciamento da CONTRATADA e comparação com o valor descrito no Limiar de Qualidade deste indicador. |
| Periodicidade de Aferição | Mensal |
| Limiar de Qualidade | Localização do Ponto de Presença Prazo limite (em horas) Capital (DF) 2 |
| Pontos de Controle | Solicitações abertas na Central de Atendimento da CONTRATADA para reparo de um enlace. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE relatório com os valores apurados, por enlace. Os relatórios deverão fornecer, para cada unidade predial, os valores de tempo de atendimento gasto para eparo/restabelecimento do enlace com indicação das violações dos prazos e consolidação mensal por Unidade regional. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por hora acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |

| Indicador: Prazo para Alteração da Taxa de Transmissão de um Enlace |
| --- |
| Descrição do Indicador | Prazo máximo para alteração da taxa de transmissão de um enlace. A alteração de transmissão deverá incluir a atualização das informações do enlace na solução de gerência. |
| Fórmula de Cálculo | Mensalmente, para cada unidade predial, apurar os tempos para alteração da taxa de transmissão de um enlace, a partir de consulta na base de dados de cadastro da CONTRATADA e comparação com o valor do Limiar de Qualidade. |
| Periodicidade de Aferição | Quinzenal (apesar de destacado como mensal na fórmula de cálculo) |
| Limiar de Qualidade | Os prazos máximos se referem à taxa de transmissão pretendida. Para atendimento das solicitações de alteração da taxa de transmissão de um enlace, o prazo poderá ser acrescido de 15 dias corridos quando houver necessidade de alterações nas composições dos acessos (acréscimo de hardware, obras civis, troca de equipamentos de terminação/instalação de novos hardwares). A CONTRATADA só fará jus ao acréscimo caso posicione formalmente a CONTRATANTE a respeito da necessidade de alteração na composição dos acessos no máximo 5 (cinco) dias corridos após a data da solicitação da CONTRATANTE. Quando não houver necessidade de alterações nas composições dos acessos (acréscimo de hardware, obras civis, troca de equipamentos de terminação/instalação de novos hardwares)., o prazo máximo é de 15 dias. |
| Pontos de Controle | Solicitação formal da CONTRATANTE à CONTRATADA. No caso de aplicação de multas e penalidades, considerar-se-á sempre o nível de serviço a ser implementado, independentemente do nível original do enlace. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar quinzenalmente à CONTRATANTE, relatórios com os prazos apurados. Os relatórios deverão fornecer o tempo gasto para a alteração da taxa de transmissão de um enlace, o número do documento de solicitação e as datas de protocolo e de efetivação da alteração realizada. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |
| Indicador: Prazo de Atendimento a Novos Endereços (Ponto Novo ou Mudança de Endereço) |
| Descrição do Indicador | Prazo máximo de atendimento a solicitações de serviços para futuros endereços (nova unidade) ou mudança de endereço da CONTRATANTE. O prazo de atendimento a novos endereços deverá incluir a atualização das informações do enlace na solução de gerência. |
| Fórmula de Cálculo | Apurar, mensalmente, o tempo para atendimento à solicitação de serviço para futuro endereço (nova unidade) ou mudança de endereço da CONTRATANTE, a partir de consulta na base de dados de cadastro da CONTRATADA. |
| Periodicidade de Aferição | Quinzenal (apesar de destacado como mensal na fórmula de cálculo). |
| Limiar de Qualidade | solicitação de serviço para futuro endereço (nova unidade ou mudança de endereço) da CONTRATANTE deverá obedecer ao prazo máximo de 30 dias corridos. |
| Pontos de Controle: | Solicitação formal da CONTRATANTE à CONTRATADA. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar quinzenalmente à CONTRATANTE um relatório com os prazos apurados. Os relatórios deverão fornecer o tempo gasto para atendimento a novo endereço (ponto novo ou mudança de endereço), o número do documento de solicitação e as datas de protocolo e de efetivação do atendimento realizado. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor docontrato. |

| Indicador: Disponibilidade da solução de Gerência de Rede e Serviços |
| --- |
| Descrição do Indicador | Percentual de tempo, durante o período do mês de operação (mês), em que a Solução de Gerência venha a permanecer em plenas condições normais de funcionamento para a prestação do serviço de gerenciamento. |
| Fórmula de Cálculo | IDG=[(To-Ti)/To]*100 Onde: IDG = índice de disponibilidade mensal da solução de gerenciamento em % To = período de operação (um mês) em minutos. Ti = somatório dos tempos de inoperância das ferramentas necessárias para prestação do serviço de gerenciamento durante o período de operação (um mês) em minutos. No caso de inoperância reincidente num período inferior a 3 (três) horas, contado a partir do restabelecimento do serviço da última inoperância, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do serviço o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o serviço estiver totalmente operacional. Os tempos de inoperância serão obtidos de acordo com os registros da Central de Atendimento. |
| Periodicidade de Aferição | Mensal |
| Limiar de Qualidade | Maior ou igual a 99,9%. |
| Pontos de Controle | De acordo com os registros na Central de Atendimento |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE um relatório com os índices apurados e totalizados. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatório analítico que contenha os tempos de falhas (com hora de início e fim da inoperância), minutos excedentes ao prazo máximo para reparo e disponibilidade no período (mês). |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,02% (dois centésimos por cento) por percentual de disponibilidade abaixo do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |
| Indicador: Prazo de restabelecimento da solução de Gerência de Rede e Serviços |
| Descrição do Indicador | Prazo limite para o restabelecimento da solução de gerenciamento, em caso de defeito. |
| Fórmula de Cálculo | Apuração do tempo de restabelecimento da solução de gerenciamento, a partir de consulta na base de dados da solução de gerenciamento da CONTRATADA e comparação com o valor do Limiar de Qualidade. |
| Periodicidade de Aferição | Mensal |
| Limiar de Qualidade | Prazo Máximo: 4 horas |
| Pontos de Controle | Solicitações abertas na Central de Atendimento da CONTRATADA para restabelecimento da solução de Gerência de Rede e Serviços. |
| Relatórios de Níveis de Serviço (SLR) | A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE um relatório com os prazos de atendimento para restabelecimento do serviço. |
| Sanção para o caso de Inadimplemento | 0,01% (um centésimo por cento) por hora acima do estipulado no limiar de qualidade. Calculado sobre o valor do contrato. |

ANEXO II AO CONTRATO N. _____/2011

PLANILHA DE PREÇOS

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | LINK DE LIGAÇÃO ED. SEDE II AO ED. CABO FRIO – VELOCIDADE DE ACESSO: 1.000 MBPS; TECNOLOGIA CLEAR CHANNEL |  |  |
| 02 | 01 | LINK DE LIGAÇÃO ED. SEDE II À BASE OPERACIONAL/GRÁFICA – VELOCIDADE DE ACESSO: 2 MBPS; TECNOLOGIA PPP |  |  |
| 03 | 01 | LINK DE LIGAÇÃO ED. SEDE II AO ARQUIVO JUDICIAL (DIAMI) – VELOCIDADE DE ACESSO: 2 MBPS; TECNOLOGIA PPP |  |  |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ-MF