PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

PROCESSO: 1521-80.2014

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 541, de 12 de agosto de 2014, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos aos preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6.204, de 05 de setembro 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
- DO OBJETO
  1. - Esta licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoramento para análise e avaliação, visando recebimento, da Atualização tecnológica e normativa dos projetos de arquitetura e engenharia, com nível de detalhamento executivo, em plataforma BIM – Building Information Modeling e de acordo com o conceito de Engenharia Simultânea, inclusive Especificações Técnicas, Memórias de Cálculo e Planilha de Quantificação, destinados à contratação dos serviços necessários à conclusão da obra de construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, localizada no Lote 3 da Quadra 5 do Setor de Administração Federal Sul, Brasília/DF, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantidades constantes do Anexo I deste Edital.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 11/02/2015
Horário: 14:00 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e

seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site: www.comprasnet.gov.br.
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 - O credenciamento junto ao Comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - Não será permitida a participação de empresas:
a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) em recuperação judicial ou extrajudicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;
d) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
e) impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
f) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93.
3.6 – Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93.
4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:
a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;
b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;
c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP;
d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/EPP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação;
e) a ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido;
f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;
h) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;
j) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;
k) encerrada a fase de habilitação, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;
l) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.
4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.
4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
5 - DA PROPOSTA
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br, a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.
5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) indicar de modo claro e inequívoco o número deste Pregão, o dia e hora da realização da sessão pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, e-mail, fax, telefone, bem como nome e os números dos documentos (RG e CPF) do responsável legal pela assinatura do Contrato;
c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;
d) prever o prazo para execução dos serviços, que não poderá ser superior a 330 (trezentos e trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço;
e) apresentar planilha para formulação de preços (Anexo II), cronograma físico-financeiro (Anexo IV) e composição de encargos sociais (Anexo V), com formatação idêntica àquela adotada nas planilhas-modelos constantes dos anexos deste Edital, com a observação de que não poderão ser ultrapassados os limites máximos estabelecidos;
f) apresentar planilha do BDI (Anexo III), com a observação de que deverão ser observados os parâmetros estabelecidos no subitem 10.2 do Anexo I deste instrumento, em consonância com o preconizado no Acórdão/TCU-Plenário 2622/2013, respeitadas as reais obrigações da proponente quanto a impostos e contribuições, bem como as respectivas normas legais a que se submetem
g)	declarar expressamente que nos preços estão inclusos todos os custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, materiais, serviços, garantias e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora contratado;
h)	mencionar que possui toda a infra-estrutura necessária (instalações, aparelhamento, corpo técnico disponível) à execução dos serviços a serem contratados, dentro dos devidos prazos;
i) disponibilizar as planilhas, também em formato Excel, para fins de verificação do critério de aceitabilidade de preços unitários, do BDI e seus componentes;
5.3 - Deverão ser anexadas: a proposta vencedora ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, a cópia do Contrato Social, o RG, o CPF e conforme o caso, procuração com os devidos poderes do responsável para assinatura do Contrato, bem como as planilhas de composição de custos, BDI e Cronograma Físico-financeiro, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado após a convocação.
5.4 – A ausência e/ou insuficiência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados neste roteiro e necessários à execução satisfatória do objeto não exime a licitante de executá-los dentro do preço global da proposta, devendo o orçamento do licitante ser elaborado levando em consideração que os serviços, objeto da licitação, deverão ser entregues completos, mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo exclusivo das licitantes a previsão do que se fizer necessário à completa execução dos serviços, não lhe sendo permitida a arguição de omissões, enganos ou erros posteriores com a pretensão de alterar o valor global proposto.
5.5 – O percentual relativo às leis sociais a serem aplicados nos custos de mão de obra deverá coincidir com os definidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil- SINAPI da Caixa Econômica Federal, como indicado no subitem 10.4 do Anexo I.
5.6 – O valor global da proposta não poderá ser superior a R$ 1.307.220,57 (Um milhão, trezentos e sete mil, duzentos e vinte reais e cinqüenta e sete centavos).
5.7 – Os custos unitários não poderão ser maiores do que aqueles indicados na Planilha Estimativa de Preços, constante no subitem 10.1 do Anexo I.
5.8 – As despesas referentes ao Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, em atendimento ao preconizado pelo Tribunal de Contas da União, não devem ser consideradas no cômputo das despesas indiretas.
5.9 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.
5.10 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira, sob pena de aplicação de penalidade na forma do subitem 10.4 do edital.
6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL GLOBAL, com no máximo duas casas decimais após a vírgula;
6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.
6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.
6.7 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;
7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
7.1.3 - prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
7.1.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.
7.1.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos, perante a Justiça do Trabalho.
7.1.7 - comprovar por meio do SICAF, a boa situação financeira da empresa com índices contábeis: LIQUIDEZ GERAL – LG; SOLVÊNCIA GERAL – SG e LIQUIDEZ CORRENTE – LC, maiores que 1 (um).
7.1.7.1 - A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1, em quaisquer dos índices - Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – LC, deverá possuir Patrimônio Líquido mínimo de R$ 130.722,05 (cento e trinta mil, setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos) correspondente a 10% do valor estimado da contratação, na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação das propostas.
7.1.7.2 - As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente habilitado.
7.1.7.3 - As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado.
7.1.7.4 - Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.
7.2 - Informar, em campo próprio disponibilizado no Comprasnet, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; bem como declarar que a proposta foi elaborada de forma independente, observando o art. 299 do Código Penal Brasileiro.
7.3 - Constitui, também, condição de habilitação a apresentação de:
7.3.1 - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
7.3.2 - Registro ou Inscrição da PESSOA JURÍDICA expedida pelos Conselhos Profissionais competentes (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU);
7.3.3 - Declaração informando que dispõe dos profissionais necessários e indispensáveis que conformarão a Equipe Técnica Responsável pela execução dos serviços objeto desta licitação, constando:
1. 1 (um) arquiteto júnior[1];
  [1] Considerar-se-á Júnior o profissional com experiência na área de atuação requerida de, no mínimo, 2 (dois) anos.
2. 1 (um) engenheiro civil sênior[2];
  [2] Considerar-se-á Sênior o profissional com experiência na área de atuação requerida de, no mínimo, 8 (oito) anos.
3. 1 (um) engenheiro eletricista sênior;
4. 1 (um) engenheiro mecânico sênior, e
5. 1 (um) engenheiro sênior ou arquiteto sênior indicado como Coordenador da Equipe, o qual será o profissional responsável pelo acompanhamento e orientação de todo o processo que envolverá a Assessoria, que deverá possuir comprovação de curso de formação em BIM (Building Information Modeling) no sistema informatizado que será utilizado para a Atualização dos projetos existentes, ou seja, título de Certified REVIT Professional da Autodesk (REVIT Architecture, Estructure e MEP), e comprovação de curso de pós-graduação em engenharia ou arquitetura;
6. À exceção do profissional indicado como responsável pelos serviços de coordenação e compatibilização (Coordenador da Equipe), que não poderá ser responsável pelos demais projetos e serviços, os outros profissionais poderão ser designados como responsáveis por mais de um projeto, desde que habilitados.
7.3.4 - Comprovação de aptidão da empresa para a Assessoria Técnica pertinente e compatível em características, qualidade e quantidades, e que façam referência ás parcelas de maior relevância e permitam aferir proximidade de características funcionais e técnicas, dimensionais e qualitativas com os serviços necessários à realização do objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado de capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante tenha prestado assessoria técnica ou consultoria técnica para elaboração ou recebimento de projeto ou elaborado projeto de edifício de múltiplos pavimentos, com 2 (dois) pavimentos superiores, ou mais, com área construída de pelo menos 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados), que equivale a aproximadamente 18% da área do Projeto;
7.3.4.1 - Considerar-se-ão como serviços compatíveis ao do objeto desta licitação assessoria técnica ou consultoria técnica para elaboração ou recebimento de projeto ou elaboração de projeto que contenham as seguintes parcelas de maior relevância:
1. Projeto de arquitetura de edificações públicas e/ou privadas não residencial;
2. Projeto de concreto armado e protendido;
3. Projeto de instalações hidro-sanitárias (água potável, esgoto e águas pluviais);
4. Projeto de instalações elétricas com subestação rebaixadora e grupo gerador;
5. Projeto de sistemas de iluminação;
6. Projeto de sistemas de detecção e alarme de incêndio;
7. Projeto de sistemas de prevenção e combate a incêndio (hidrantes, extintores e sprinkler);
8. Projeto de sistemas de supervisão e controle predial (automação predial);
9. Projeto de sistemas de segurança patrimonial (CFTV e controle de acesso);
10. Projeto de instalações de cabeamento estruturado (dados e voz);
11. Projeto de sistema de transporte vertical (elevadores);
12. Projeto de sistemas de ar condicionado com e de ventilação forçada.
7.3.4.2 - Para o alcance dos quantitativos previstos nos subitens 7.3.4 e 7.3.4.1 não será permitido o somatório de atestados, pois constituem o mínimo para aferir a capacidade técnico-operacional da proponente.
7.3.5 - Certidão de Registro de PESSOA FÍSICA dos profissionais indicados, expedida pelo Conselho Profissional competente do Estado onde possuírem registro (dispensadas as certidões de registro de pessoa física dos profissionais integrantes da equipe técnica que constarem da certidão de registro de pessoa jurídica da empresa licitante).
7.3.6 - Demonstração de que os profissionais da Equipe Técnica sejam detentores de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprobatórios da execução, na especialidade de cada um de prestação de assessoria técnica ou consultoria técnica para elaboração ou recebimento de projeto ou elaboração de projeto de complexidade similar à do objeto desta licitação, compreendendo:
7.3.6.1 - Para arquiteto:
a) elaboração de projeto de arquitetura;
7.3.6.2 - Para engenheiro civil:
1. Elaboração de projetos de instalações hidrossanitárias (água potável, esgoto e águas pluviais);
2. Elaboração de projetos estruturais de concreto armado e protendido;
7.3.6.3 - Para engenheiro eletricista:
1. Elaboração de projeto de instalações elétricas, com subestação rebaixadora, grupo gerador de emergência e sistema de iluminação;
2. Elaboração de projeto de sistemas de detecção e alarme de incêndio;
3. Elaboração de projeto de sistema de áudio e vídeo;
4. Elaboração de projeto de sistemas de supervisão e controle predial (automação predial);
5. Elaboração de projeto de sistemas de segurança patrimonial (CFTV e controle de acesso);
6. Elaboração de projeto de instalações de cabeamento estruturado (dados e voz), com cabo UTP 4P cat. 06 ou superior e cabo de fibra óptica;
7.3.6.4 - Para engenheiro mecânico:
1. Elaboração de projeto de sistema de transporte vertical (elevadores);
2. Elaboração de projeto de sistemas de ar-condicionado do tipo VRF e ventilação forçada.
7.3.7 - As CATs utilizadas para a comprovação da capacidade técnica dos profissionais e da equipe devem ter sido emitidas, pelos Órgãos competentes (CREA/CAU), devendo possuir a descrição dos serviços em consonância com os respectivos atestados, contendo, no mínimo, os seguintes itens: dados relativos à obra (exemplo: endereço, área, número de pavimentos, características específicas, entre outras), nome completo, título e número do registro no Conselho de Fiscalização Profissional em cujo nome foi registrada a Responsabilidade Técnica objeto da certidão.
7.4 – A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser anexada, após convocação da Pregoeira, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na solicitação.
7.5 - A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
7.6 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006.
7.7 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados de forma global, a uma única empresa.
8.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.
8.3 - Serão desclassificadas as propostas:
1. com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
2. que extrapolarem os valores e percentuais máximos admitidos para contratação, constantes deste Edital e seus Anexos;
3. elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;
4. não anexadas nos termos do subitem 5.3 do Edital.
9 – DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.
9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.
9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê‑lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
9.5 - Será exigida da licitante vencedora, prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.
9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária na carta de fiança deverão constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).
9.7.1 – No instrumento de garantia, deve estar assegurado, expressamente, que o garantidor tem ciência das respectivas cláusulas de sancionamento e que, em caso de penalidade imposta pelo contratante; basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido em favor do erário, na forma fixada pela Administração independentemente de anuência, autorização ou manifestação da contratada.
9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo determinado pelo Contrato.
9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, contingenciamento, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a)	advertência;
b)	multa;
c)	impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
10.2 - A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
10.3 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 10.1 desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
10.4 – Caso a empresa vencedora se recuse a anexar proposta de preços, nos termos do subitem 5.3 deste Edital, ou a assinar o contrato no prazo indicado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no subitem 10.1, alínea “b” no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a da alínea “c” do subitem 10.1.
10.5 – As multas devidas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região pela licitante serão recolhidas por meio de GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, ou cobrados judicialmente.
10.6 – As penalidades previstas neste edital, precedidas de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão registradas no SICAF.
11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observando que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.
11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.
11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.
11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros; mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
13.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
13.4 – Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (ata, contrato, nota de empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Comprasnet, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta.
13.4.1 – A licitante responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado;
13.4.2 – A inobservância do disposto acima, não isenta a licitante por ônus decorrente da perda de negócios em razão do não recebimento da comunicação/informação/notificação.
13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.jus.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (nulit@trf1.jus.br).
13.7 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, as empresas vencedoras, após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar no acesso externo do Sistema Eletrônico de informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 12.4 deste Edital.
13.7.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital.
13.8 – Maiores informações poderão ser obtidas no Núcleo de Licitações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 2º Andar do Ed. Anexo I - SAS Quadra 01 Bloco C, Brasília/DF, CEP 70.070-900, telefones (61) 3410-3411 / 3410-3412 ou 3410-3414.
13.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS
ANEXO III - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO V - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO
OS PROJETOS PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL ENCONTRAN-SE DISPONIVEIS NO PORTAL DO TRF: http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-compras/licitacoes-e-compras/licitacoes.htm

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015.

Elizete Ferreira Costa
Pregoeira
ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnico-profissionais especializados de arquitetura e engenharia para assessoramento para análise e avaliação, visando recebimento, da Atualização tecnológica e normativa dos projetos de arquitetura e engenharia, com nível de detalhamento executivo, em plataforma BIM – Building Information Modeling e de acordo com o conceito de Engenharia Simultânea, inclusive Especificações Técnicas, Memórias de Cálculo e Planilha de Quantificação, elaborados por empresa contratada para a Atualização dos projetos existentes, conforme Processo Administrativo N. 0001170-10.2014.4.01.8000, a	serem fornecidos, destinados à contratação dos serviços necessários à conclusão da obra de construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, localizada no Lote
3 da Quadra 5 do Setor de Administração Federal Sul, Brasília/DFF.

REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A execução dos serviços será feita sob o regime de Empreitada por Preço Global.

JUSTIFICATIVAS

  1. A decorrência de mais de seis anos da elaboração dos projetos da nova sede deste Tribunal provocou a defasagem tecnológica ou a indisponibilidade comercial dos materiais e equipamentos especificados originalmente.
  2. O TRF1 decidiu contratar a Atualização dos projetos de arquitetura e engenharia para a conclusão da construção da nova sede em Plataforma BIM, conforme Processo Administrativo n. 0001170-10.2014.4.01.8000.
  3. Dessa forma, torna-se necessário o assessoramento técnico especializado na referida tecnologia, visando à transferência de conhecimentos e o aporte de competências à equipe de servidores do TRF1 que será responsável pelo acompanhamento, análise, avaliação e recebimento da Atualização dos projetos em questão, de modo a permitir o nível de precisão e segurança de informações necessárias para a realização de licitação para a conclusão da obra.
  4. Em decorrência do aprendizado que deverá ser proporcionado pela Assessoria em pauta, será possível ainda, no futuro, à Engenharia do TRF1, adotar a tecnologia BIM não só para o gerenciamento do edifício da nova sede, depois de concluído, como também expandir essa tecnologia para outros projetos de arquitetura e engenharia da 1ª Região.

1. NOMENCLATURAS
  1. Para os fins deste Termo de Referência, considera-se:
    1. EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO: empresa contratada pelo TRF1 através do Processo Administrativo n. 0001170-10.2014.4.01.8000 para a elaboração da Atualização tecnológica e normativa dos projetos existentes, originalmente desenvolvidos pelo Escritório Oscar Niemeyer para a execução da obra da nova sede do TRF1.
    2. ENGENHARIA SIMULTÂNEA: abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado e paralelo do projeto de um produto e os processos relacionados. Essa abordagem procura fazer com que as pessoas envolvidas no desenvolvimento considerem, desde o início, todos os elementos do ciclo de vida do produto, da concepção ao descarte, incluídos a qualidade, o custo, os prazos e os requisitos dos clientes, com a cooperação e o consenso entre os envolvidos no desenvolvimento, o emprego de recursos computacionais e a utilização de metodologias;
    3. ARQUIVO BIM - Arquivo eletrônico com extensão RVT, elaborado utilizando o software Autodesk Revit, já em uso pela Divisão de Engenharia do TRF1;
    4. NED – Nível de Evolução e Desenvolvimento (equivalente à terminologia em inglês LOD – Level of Development) descreve em níveis, o quanto o Modelo está desenvolvido e completo. A seguinte descrição de NED identifica os requisitos de conteúdo e seus usos autorizados para cada Modelo em cinco fases de desenvolvimento progressivo. Cada NED subsequente é construído sobre o nível anterior e inclui todas as características dos níveis anteriores. A saber:
      1. NED 100
        1. Conteúdo:	Estudo de massa geral do empreendimento com indicação área, altura, volume, localização e orientação que pode ser modelados em 3D, ou representados por outros dados.
        2. Usos:	Análise - O modelo pode ser analisado com base na área, volume e orientação pela aplicação de critérios genéricos de desempenho atribuídos elementos do modelo.
        3. Estimativa de Custos:	O modelo pode ser usado para desenvolver uma estimativa de custos com base na área atual, volume ou a partir de técnicas de estimativa conceituais (por exemplo, metros quadrados de área de piso, a unidade habitacionais, leitos de hospital, etc.).
        4. Planejamento:	O modelo pode ser usado para planejar fases do projeto e duração total.
      2. NED 200
        1. Conteúdo:	Os elementos são modelados como sistemas genéricos ou conjuntos ajustados uns aos outros assemblagens, com quantidades, dimensões, localizações e orientações aproximadas. Informações não geométricas também podem ser adicionadas ao Modelo e seus Elementos.
        2. Usos:	Análise - O modelo pode ser analisado para o desempenho de sistemas selecionados pela aplicação de critérios de desempenho genéricos atribuídos a elementos do modelo.
        3. Estimativa de Custos:	O modelo pode ser usado para desenvolver estimativas de custos com base em dados aproximados extraídos, e técnicas conceptuais de estimativa (por exemplo, o volume e a quantidade de elementos ou tipo de sistema selecionado).
        4. Planejamento:	O modelo pode ser usado para mostrar de forma ordenada a aparência dos elementos e sistemas macro na escala de tempo.
      3. NED 300
        1. Conteúdo:	Os elementos são modelados como assemblagens específicas e precisas em termos de quantidades, dimensões, formato, localização e orientação. Informações não geométricas podem ser adicionadas ao modelo e seus elementos.
        2. Usos:	Construção -	Adequado para a extração de documentos de construção tradicionais e desenhos para o canteiro.
        3. Análise:	O modelo pode ser analisado para o desempenho de sistemas selecionados pela aplicação de critérios de desempenho específicos atribuídos a elementos do modelo.
        4. Estimativa de Custos:	O modelo pode ser usado para desenvolver estimativas de custo com base nos dados específicos extraídos e técnicas conceituais de estimativa.
        5. Planejamento:	O modelo pode ser usado para mostrar de forma ordenada a aparência dos elementos e sistemas detalhados na escala de tempo.
      4. NED 400
        1. Conteúdo:	Os elementos são modelados como assemblagens específicas e precisas em termos de quantidades, dimensões, formato, localização e orientação, com informações completas de fabricação, montagem e detalhamentos. Informações não geométricas também podem ser adicionadas ao modelo e seus elementos.
        2. Usos:	Construção -	Os elementos do modelo são representações virtuais do elemento proposto e são adequados para a construção.
        3. Análise:	O modelo pode ser analisado para o desempenho de sistemas selecionados aprovados com base em elementos específicos de modelo.
        4. Estimativa de Custos:	Os custos são baseados no custo real de elementos específicos no momento da aquisição.
        5. Planejamento:	O modelo pode ser usado para mostrar de forma ordenada a aparência dos elementos e sistemas detalhados na escala de tempo, incluindo meios e métodos de construção.
    5. AUTOR DO MODELO - O autor do modelo é a parte responsável pelo desenvolvimento do conteúdo de um Modelo específico e seus elementos, para o NED requerido para cada fase particular do desenvolvimento do Projeto;
    6. USUÁRIO DO MODELO - O termo Usuário do Modelo se refere a qualquer indivíduo, ou empresa autorizada a usar o Modelo, para análises, estimativas ou planejamentos. Toda extração de informações do modelo constitui o uso do modelo. O uso do modelo não supõe alterações do mesmo, que é vedada aos usuários;
    7. COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - comissão a ser designada pelo Contratante cujos membros atuarão como gestores-fiscais do contrato;
    8. CONTRATANTE – Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1;
    9. CONTRATADA – Empresa a ser contratada para prestação dos serviços aqui especificados.
    10. PROJETO TÉCNICO – conjunto de plantas, elevações, cortes, detalhes, especificações técnicas, memoriais de cálculo e planilhas de quantificação e preço referentes aos projetos executivos das seguintes disciplinas:
      1. Arquitetura e Elementos de Urbanismo - Arquitetura (ARQ-PE), Detalhes Diversos (ARQ-DD), Paisagismo (PAI), Acústica (ACU);
      2. Instalações Hidráulicas e Sanitárias - Água Potável (IHA), Esgoto Sanitário (ESG), Drenagem de Águas Pluviais (AP), Irrigação e Sistema de Reuso de Água (RI);
      3. Instalações Elétricas e Eletrônicas - Instalações Elétricas (IEL), Energia Essencial (IEE), Luminotécnica (LUM), Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PDA), Comunicação de Dados e Voz (CDV), Segurança Patrimonial - Circuito Fechado de TV e Controle de Acesso (SEG), Antenas Coletivas e Relógios Sincronizados (ANT), Sonorização (SOM), Detecção e Alarme de Incêndio (DAI), Supervisão, Comando e Controle de Edificações (SSC);
      4. Instalações Mecânicas e de Utilidades - Gás Combustível (GLP), Sistema de Aspiração Central (ASP), Ar Condicionado e Ventilação Mecânica (IAC), Ventilação de Escada Protegida (VEP), Elevadores, Prevenção e Combate a Incêndio (INC);
CADERNO DE ENCARGOS - requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a execução dos serviços e da obra a ser licitada. A parte do Caderno de Encargos a ser atualizada refere-se à Memória de Cálculo e Especificações Técnicas de procedimentos, materiais e equipamentos.

DISPOSIÇÕES GERAIS

  1. As disposições e especificações contidas neste Termo de Referência serão parte integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas em sua plenitude, cabendo a aplicação de penalidades no descumprimento de qualquer dos seus itens.
  2. O produto final resultado deste Termo de Referência deverá conter todas as informações técnicas necessárias à aceitação ou não dos trabalhos elaborados pela empresa contratada para a Atualização dos projetos existentes, de acordo com o conceito de Engenharia Simultânea, em plataforma BIM (Building Information Modeling), em nível de detalhamento executivo, de forma a ser possível a execução total do empreendimento como um todo, com a mitigação de problemas como imprecisão de quantitativos na planilha orçamentária e indefinições e incompatibilidades executivas de projeto.
  3. Os representantes da CONTRATADA e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso ao canteiro de obras, desde que devidamente identificados e com seus nomes informados previamente à Comissão de Fiscalização.
  4. Os representantes da CONTRATANTE reportar-se-ão diretamente ao Responsável Técnico da CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente indicado.
    1. Na Atualização tecnológica e normativa dos projetos, a ser analisada, avaliada e recebida, está incluído o levantamento espacial topográfico das estruturas de concreto existentes e do terreno com tecnologia de escaneamento a laser com nuvem de pontos, a adaptação dos projetos e documentos técnicos à atual realidade física da obra e a documentação final de todo empreendimento na plataforma BIM.
  5. O complexo de edifícios projetados para nova sede do Tribunal é composto por 3 subsolos e 4 blocos, com área construída total, originalmente projetada, de 165.124,08 m2, divididos da seguinte forma:

6.6. A maquete eletrônica e imagens do projeto existente do conjunto podem ser acessadas pelo endereço eletrônico, preferencialmente utilizando-se do navegador Internet Explorer:
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/construcao-da-nova-sede/construcao-da-nova-sede/videos-e-imagens/

1. VISTORIA
  1. A licitante será possibilitada a realização de vistoria nas instalações, das 14h às 18h, sob agendamento pelos fones: (61) 3225 0931 ou pelo e-mail DIVOB@trf1.jus.br.
  2. As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar;
  3. Será de responsabilidade da contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DAS LICITANTES

  1. A empresa licitante deverá apresentar proposta que contenha os seguintes documentos, com a devida indicação de seu autor e respectiva assinatura:
    1. Planilha Orçamentária detalhada com preços unitários, totais e preço global para a execução dos serviços objeto do presente roteiro;
    2. Cronograma físico-financeiro;
    3. A composição da taxa de BDI;
    4. A composição dos encargos sociais aplicados aos custos da mão de obra estimada.[3]
      [3] A desoneração prevista na Lei 2546/11 e na Lei 12844/13 só se aplica às empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0., que não é o caso desta contratação pretendida.
  2. A ausência e insuficiência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados neste roteiro e necessários à execução satisfatória do objeto não exime a licitante de executá-los dentro do preço global da proposta, devendo o orçamento do licitante ser elaborado levando em consideração que os serviços, objeto da licitação, deverão ser entregues completos, mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo exclusivo das licitantes a previsão do que se fizer necessário à completa execução dos serviços, não lhe sendo permitida a arguição de omissões, enganos ou erros posteriores com a pretensão de alterar o valor global proposto.
  3. A formatação da planilha orçamentária da proposta, do cronograma físico-financeiro e da taxa BDI das Licitantes deverá coincidir com as formatações adotadas nos modelos indicados no Anexo II deste Edital.
  4. O percentual relativo às leis sociais a serem aplicados nos custos de mão de obra deverá coincidir com os definidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI da Caixa Econômica Federal, como indicado no item 10.4 deste Anexo.
  5. O valor global da proposta das Licitantes não poderá ser maior que R$ 1.307.220,57 (Um milhão, trezentos e sete mil, duzentos e vinte reais e cinqüenta e sete centavos).
  6. Os custos unitários da proposta das Licitantes não poderão ser maiores que os custos unitários indicados na Planilha Estimativa de Preços indicada no item Erro: Origem da referência não encontrada10.1 deste Anexo.
  7. O BDI, que faz parte das planilhas orçamentárias, tem como valor referencial máximo 28% (vinte e oito por cento), conforme planilha orçamentária modelo do item 10.2 deste Termo.
    1. As despesas referentes ao Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, em atendimento ao preconizado pelo Tribunal de Contas da União, não devem ser consideradas no cômputo das despesas indiretas.
    2. Os valores relativos aos componentes do BDI deverão ter como referenciais os indicados na planilha orçamentária no item 10.2.
    3. Os itens componentes do BDI devem ser restritos aos seguintes[4]:
      [4] ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU – Plenário.
      1. Administração Central;
      2. Riscos e imprevistos;
      3. Seguro e Garantia;
      4. Despesas Financeiras;
      5. Lucro;
      6. Tributos.
  8. No dia da abertura da licitação, a proposta de preço deverá ser apresentada, também, em arquivo digital no formato Excel, para fins de verificação do critério de aceitabilidade de preços unitários, do BDI e seus componentes definidos nos itens 7.6, e 10.2.
  9. A licitante cuja proposta de preço estiver provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos:
    1. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transportes, materiais, serviços, garantias, demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto do Edital de Licitação e de seus anexos;
    2. Declaração de que a empresa licitante possui toda a infra-estrutura necessária (instalações, aparelhamento, corpo técnico disponível) à execução dos serviços a serem contratados, dentro dos devidos prazos;
  10. Após a adjudicação do objeto da licitação, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA, sem prejuízo ao disposto no Art. 55, inc. III da Lei n° 8666/93.
  11. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente à licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões, que não poderão ser alegadas em favor de pretensões de acréscimo dos preços propostos.
  12. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de seus preços unitários. Considerar-se-á a CONTRATADA como profundamente conhecedora nos serviços objeto da contratação, o que significa que deverá ter computado nos preços unitários propostos todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., necessários à completa execução dos serviços.
  13. A Administração poderá realizar diligência, a seu critério, notadamente no caso de constatar que o valor cotado apresente indícios de inexequibilidade.

1. INSTRUÇÕES NORMATIVAS
  1. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes deste Termo de Referência, as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem a edificação.
  2. De forma específica, deverão ser observadas as seguintes normas:
    1. As disposições legais a União e do Governo do Distrito Federal;
    2. As Resoluções 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça e 179/2011 do Conselho da Justiça Federal;
    3. Os códigos de posturas e de obras locais;
    4. As normas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
    5. Os regulamentos das empresas concessionárias que atuam na avaliação/aprovação de projetos;
    6. A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 4 DE JUNHO DE 2014, da Secretaria de logística e Tecnologia da Informação da presidência da República;
    7. Orientação Técnica n° 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP.
  3. Os casos não abordados serão definidos pela CONTRATANTE, visando manter o padrão de qualidade previsto para o conjunto dos serviços.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
9.1ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO LEVANTAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E DO TERRENO EXISTENTES
    1. O levantamento das estruturas de concreto e terreno existentes no canteiro de obras deverá ser executado pela empresa contratada para a Atualização dos projetos, utilizando-se de mapeamento por tecnologia laser scanner 3D, através de nuvem de pontos com formato de arquivo bruto XYZI (Intensidade) e modelagem 3D em ambiente Revit, formato de arquivo nativo do software, com a finalidade de documentação precisa e detalhada. Este resultado será utilizado na elaboração do projeto BIM.
    2. Para garantia da qualidade na coleta dos dados, as seguintes especificações técnicas devem ser rigorosamente respeitadas:
      1. Levantamento com laser scanner deve ser realizado considerando o referencial topográfico da obra e a nuvem de pontos deve estar registrada e referenciada considerando essa informação;
      2. O equipamento utilizado deve ter no mínimo as seguintes características:
        1. Capacidade de configurar a resolução entre pontos em até 1,0mm para a distância de 180m;
        2. Precisão posicional e de distância de no máximo 7,0mm;
        3. Divergência do feixe laser (bem divergence) de no máximo 0,3mrad;
        4. Ser utilizado um tripé de madeira ou fibra de vidro pesado e robusto para auxílio na estabilidade do equipamento;
        5. Ser dotado de classe laser para que não tenha necessidade de uso de óculos, sinalização ou roupas especiais para os demais profissionais da obra durante a coleta dos dados;
        6. Deve ser entregue ao contratante software plug-in específico para importação da nuvem de pontos dentro do software Revit para realização da inspeção de qualidade do modelo 3D gerado;
        7. Deve ser entregue o modelo 3D em formato nativo Revit e o arquivo da nuvem de pontos registrado e referenciado.
  2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM E DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA
    1. A Contratada deverá analisar e avaliar a Atualização do projeto executivo de terraplenagem considerada a situação atual do terreno que difere da inicialmente existente, devido aos trabalhos de drenagem de águas pluviais executados até o momento, a movimentos de terra executados em fases passadas.
    2. O Projeto de Terraplanagem deverá incluir as áreas adjacentes ao lote, limitadas às vias públicas que circundam o lote, que sofreram intervenções com a criação do canteiro de obras e deverá estar compatibilizado com o Projeto Urbanístico local.
    3. O Projeto de Recuperação Urbanística deverá prever, das áreas adjacentes ao lote, limitadas às vias públicas que circundam o lote:
      1. A correção dos níveis dos gramados, observada necessária proteção do lote das águas pluviais oriundas de regiões externas ao lote;
      2. O plantio e replantio de grama nas regiões compactadas pelo transporte de terra, concreto e outros insumos de obra e ocupadas por estruturas provisórias do canteiro de obra;
      3. Recuperação dos meios-fios próximos ao limite do lote e avariados pelas atividades de obra;
      4. Desmonte/demolição das edificações provisórias do canteiro de obra e recuperação das áreas ocupadas por essas instalações.
    4. Deve ser entregue o modelo 3D em formato nativo Revit e o arquivo da nuvem de pontos registrado e referenciado.

  1. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES E DEMAIS DOCUMENTOS QUE OS ACOMPANHAM (ESPECIFICÕES E PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO)
    1. Caberá à Contratada analisar e avaliar a Atualização dos projetos elaborada por empresa contratada pelo TRF1, assim como a compatibilização de todos os projetos entre si, observando o disposto nestas especificações e no item Erro: Origem da referência não encontrada (Instruções Normativas) deste documento.
    2. As análises e avaliações da Atualização dos projetos serão sempre orientadas levando-se em consideração os seguintes aspectos:
      1. Economicidade através de soluções construtivas racionais;
      2. Flexibilidade das instalações e do leiaute;
      3. Funcionalidade e adequação do prédio ao meio-ambiente, de modo a otimizar a eficiência energética predial, bem como minimizar o consumo de água fornecida pela concessionária local, observada a legislação vigente;
      4. Conforto térmico-ambiental;
      5. Especificação de materiais e equipamentos, considerados critérios que avaliem a relação custo-benefício, que possuam as seguintes características técnicas:
        1. De longa durabilidade;
        2. Demandem pouca manutenção ou reposição;
        3. Com alta eficiência energética;
        4. De baixa dissipação de calor;
        5. De fabricação nacional;
        6. Que possuam pelo menos 2 fabricantes distintos.
      6. Atendimento às exigências das concessionárias de redes de infraestrutura locais, a fim de que haja compatibilização entre todos os sistemas existentes e previstos;
      7. Atendimento a todas as Normas Técnicas e legislações pertinentes;
      8. Pleno acesso e implantação de facilidades para atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais (tanto para visitantes quanto para servidores);
      9. Primar pela simplicidade de soluções de infraestrutura, reduzindo os custos de manutenção.
    3. Deverão ser analisadas e avaliadas todas as especificações técnicas de materiais e equipamentos que deverão ser acompanhadas das justificativas para sua definição, com a demonstração dos critérios indicados no item .
    4. Para equipamentos ou elementos de instalações que consumam energia elétrica cuja definição nas especificações resulte em impacto relevante no preço da obra, a empresa contratada para a Atualização deverá apresentar relatório técnico que justifique a escolha, onde deverá estar evidenciado, de modo estritamente técnico, a demonstração do tempo de retorno do investimento (pay back) e as razões da definição.
    5. Em cumprimento à Resolução 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, os projetos deverão ter como uma de suas diretrizes a flexibilidade dos espaços. Para tanto, deverão ser utilizados sistemas construtivos que permitam a rápida readequação dos ambientes, ao menor custo possível, quando necessária às modificações do sistema de prestação jurisdicional.
    6. As atualizações dos projetos, detalhamentos deverão ser desenvolvidos em plataforma BIM, em NED 400 - nível de evolução e desenvolvimento executivo e contemplarão os desenhos técnicos, as especificações técnicas, memoriais de cálculo de dimensionamento e as respectivas planilhas de quantificação e deverão conter todos os elementos necessários, claros e suficientes, com nível de detalhamento e precisão adequados para permitir a execução completa das obras, de acordo com as normas pertinentes indicadas no item Erro: Origem da referência não encontrada deste instrumento. Todos os quantitativos e desenhos dos projetos deverão ser extraídos diretamente do dos modelos BIM produzidos.
    7. As especificações técnicas de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverão ser completas, claras e detalhadas, com indicação de qualidade, quantidade, medida, cor, formato, acabamento e, sempre que cabível, acessórios, capacidade, potência, consumo, composição, resistência, precisão, rendimento, durabilidade, segurança, funcionalidade, acompanhamento tecnológico, compatibilidade de especificações técnicas, compatibilidade de especificações de desempenho, padronização, adoção de normas técnicas de saúde, observância de leis e atos normativos que regulam o fornecimento dos bens, prazo de garantia, ergonomia, condições de manutenção, condições de assistência técnica, forma de armazenamento.
    8. As informações das especificações dos materiais e equipamentos deverão constar como parâmetros dos componentes BIM empregados na modelagem.
      1. A indicação de marcas ou fabricantes poderão estar contidas nas especificações técnicas desde que sejam imprescindíveis para apontar as características mínimas de aceitabilidade do material ou equipamento e terão caráter meramente referencial.
    9. Além das especificações completas dos materiais, deverão ser especificados todos os serviços a serem executados na obra, com indicação dos procedimentos e métodos de execução de acordo com as normas pertinentes e com as recomendações dos fabricantes.
    10. Nas especificações dos materiais, equipamentos e serviços deverão ser observados critérios de sustentabilidade ambiental, com o objetivo de reduzir os impactos à saúde humana, meio ambiente e direitos humanos.
    11. As planilhas para orçamentação deverão expressar os quantitativos precisos dos materiais, equipamentos e serviços que serão necessários para executar a obra.
    12. Nas planilhas de quantificação, deverão ser evitadas unidades genéricas como verba, conjunto, ponto ou similares.
    13. Os quantitativos das planilhas de orçamento deverão ser extraídos dos arquivos BIM a serem desenvolvidos. Junto com as planilhas de quantificação os autores deverão apresentar declaração expressa quanto à compatibilidade dos quantitativos constantes das referidas planilhas com os quantitativos dos projetos de engenharia e de arquitetura revisados e atualizados.
    14. Caberá à CONTRATADA analisar e avaliar as atualizações tecnológicas e revisões apresentadas para os seguintes sistemas projetados e especificados, além de outras necessárias à adequação às normas técnicas vigentes e às condições físicas atuais da edificação:
      1. Sistema de Ar Condicionado:
        1. Atualização dos Projetos Executivos para as Normas vigentes: NBR 16401-1 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Projeto das Instalações; NBR 16401-2 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Parâmetros de Conforto Térmico; e NBR 16401-3 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Qualidade do Ar Interior;
        2. Atualização dos equipamentos do tipo VRF – volume refrigerante variável;
        3. Redimensionamento do sistema de ar condicionado da edificação para adaptar-se às mudanças que serão introduzidas em outros sistemas, como a utilização de sistema de iluminação com tecnologia LED em substituição ao convencional (lâmpadas fluorescentes) e a utilização de vidros de maior eficiência, de forma a ocasionar redução da carga térmica.
      2. Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio:
        1. Atualização dos Projetos Executivos para a Norma vigente NBR 10897/2007 - Sistemas de Proteção Contra Incêndio por Chuveiros Automáticos – considerando os atuais métodos de cálculo do sistema de chuveiros automáticos, o dimensionamento das reservas técnicas e a área de atuação das válvulas de governo.
        2. Reapresentação dos projetos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, para nova análise e aprovação.
      3. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio:
        1. Atualização dos Projetos Executivos para a Norma vigente NBR 17240 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio – Projeto, Instalação, Comissionamento e Manutenção de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio;
        2. Atualização dos Projetos Executivos para as Normas internacionais: National Fire Alarm Code 72 (NFPA 72), Under Writer’s Laboratories, Inc (UL), National Eletrical Code (NEC), Factory Mutual – FM e Institute of Electrical and Eletronics Engineers (IEEE), revisadas em 2010 e 2011, introduzindo-se detectores multi-sensores, que deverão detectar um ou mais elementos, simultaneamente ou isoladamente (fumaça, variação de temperatura, temperatura absoluta), e sensores múltiplos com detecção de acumulo de CO e CO2 para garagens;
        3. Aplicação de sistema baseado em múltiplas comunicações, como evacuação por mensagens de voz, programadas para atuarem em acordo com a detecção nos andares, direcionando o fluxo de evacuação;
        4. Reapresentação dos projetos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, para nova análise e aprovação.
      4. Instalações Elétricas – Sistema de Iluminação:
        1. Utilização de tecnologia composta de Luminárias de Diodos Emissores de Luz (LEDs), que reduz fortemente o consumo de energia nos empreendimentos (eficiência energética), gerando redução de custo operacional e de instalação de infra-estrutura de suprimento de energia e distribuição;
        2. Redimensionamento dos sistemas elétricos da edificação (subestação, barramentos, painéis, cabos, etc.), devido à utilização da tecnologia LED e da utilização de vidros de maior eficiência;
        3. Utilização de sistemas de iluminação controlados ponto-a-ponto, com utilização de reatores-controladores que permitem que cada luminária possa ser controlada independentemente.
      5. Instalações Elétricas - Sistema de Energia:
        1. Utilização de sistema de energia ininterrupta com retificadores com IGBT (dispositivo eletrônico que melhora a eficiência e possibilita ter fator de potência de entrada de 0.99) e sistemas de controle;
        2. Redimensionamento do sistema para suportar integralmente a carga elétrica do conjunto de edificações, com sistema capaz de possibilitar a seletividade de cargas de entrada e de saída do fornecimento de energia autônoma "em rampa".
        3. Utilização de equipamentos No Breaks com tecnologia modular que permite um aumento da carga elétrica através de acréscimo de módulos ao sistema, bem como reduz o tempo de reparo (pela substituição do modulo que apresentar defeito);
        4. Elaboração/readequação do Projeto de Entrada de Energia Elétrica aprovado pela Companhia Energética de Brasília - CEB;
        5. Reapresentação dos projetos na Companhia Energética de Brasília – CEB, para nova análise e aprovação da Carga Elétrica Demandada.
      6. Sistema de Supervisão e Controle Predial:
        1. Modernização dos equipamentos do sistema de automação (Supervisão e Controle Predial) que passam por contínuo processo de modernização em função das evoluções em processamento dos equipamentos de informática e transmissão de dados.
      7. Sistema de Segurança Patrimonial (CFTV e Controle de Acesso):
        1. Modernização do sistema de segurança patrimonial, devido a evoluções tecnológicas como a alteração de resolução das câmeras (HD e Full HD), que deverão permitir ligação através de rede TCP/IP, com recursos de análise de imagens e integração com outros sistemas;
        2. Utilização de sistemas de controle de acesso redundantes e totalmente integráveis a qualquer outro tipo de solução, tendo por base protocolos abertos;
        3. Utilização de recursos atuais, que permitam o uso de inteligência do sistema para detecção de furtos de objetos, acompanhamento de movimento de objetos/pessoas, concentração de pessoas, dispersão de pessoas, objeto abandonado, bem como realização de controle de acesso por identificação biométrica;
        4. Alimentação eletrônica do sistema pelo próprio cabo UTP, através de tecnologia PoE, que gera redução de gastos em infra-estrutura (cabos, eletrodutos, conectores, tomadas etc.), assim como, a redução do espaço a ser utilizado em racks e salas técnicas para armazenamento dos equipamentos.
      8. Sistema de Antena:
        1. Substituição do sistema projetado, que utiliza infra-estrutura e cabeamento convencional com cabo coaxial 75 ohms, com quadros de atenuação/ampliação de sinal instalados nos diversos pavimentos da edificação, por sistema atualizado, que integra o sistema de antena ao sistema de multimídia e de cabeamento estruturado, permitindo a transmissão dos sinais das antenas através deste cabeamento, diminuindo assim a necessidade de cabeamento específico para o sistema de Antena;
        2. Modernização da tecnologia de transmissão, substituindo-se a necessidade de pontos de antena nos ambientes, por um ponto central em local específico, por exemplo, sala de racks, onde, por meio de cabo irradiante, que deverá ser encaminhado sobre o forro ou aparente, os equipamentos (TVs) serão capazes de receber o sinal normalmente e com boa qualidade, assim como, pode ser injetado o sinal de transmissão/recepção de rádios HT, AM, FM, microondas entre outros, no mesmo cabeamento, permitindo a melhoria de sinal de celular, rádios, TVs digitais (celular) entre outras opções;
        3. Incorporação de sistema de TV a cabo interna que suporta no mínimo 50 canais com qualidade FULL HD, que deverão ser disponibilizados nos gabinetes dos desembargadores, possuindo além da função TV, a premissa de transmitir as sessões de julgamento em tempo real, auxiliando assim, tanto os desembargadores, como os assessores no momento do julgamento.
      9. Sistema de Relógio Sincronizado:
        1. Utilização da rede de cabeamento estruturado para trafegar as informações deste sistema;
        2. Acréscimo de servidor para o sistema, onde será instalado o software central de DATA/HORA, que permitirá que qualquer configuração possa ser feita remotamente ou localmente pelo operador, através de senha de acesso;
        3. Modernização do sistema com a utilização de equipamentos que utilizam a tecnologia PoE, não tendo a necessidade de alimentação elétrica, gerando economia em infra-estrutura e facilidade na manutenção e operação dos equipamentos.
      10. Sistema de Som:
        1. Modernização do sistema com a utilização de processamento 100% digital, onde todas as linhas de áudio são monitoradas continuamente para alertar aos administradores sobre possíveis falhas;
        2. Difusão de música ambiente apenas em áreas de convivência e espaços comuns;
        3. Atualização dos projetos para atender as normas de segurança para sistemas de evacuação por voz (EVAC), já obrigatórias em países da Europa e nos EUA;
        4. Modernização dos equipamentos em substituição aos ora especificados, eliminando-se o uso de potenciômetros que atenuam o volume das caixas acústicas e impedem que os usuários ouçam os avisos com clareza e coloquem em risco a segurança dos mesmos.
      11. Sistema de Multimídia:
        1. Modernização do sistema de som com a utilização de tecnologia totalmente baseada em processadores digitais com DSP que atuam automaticamente sobre o ganho, equalização e controle de todos os microfones e demais fontes de áudio existentes, sem a intervenção do operador;
        2. Modernização do sistema de imagem com a utilização de câmeras com sinais digitais em resolução HD acompanhando a evolução tecnológica das novas mídias e displays;
        3. Substituição de toda a parte de gravação analógica por sistemas digitais que geram arquivos de alta definição, sendo acrescentada uma plataforma de software integrada ao sistema multimídia para permitir o trabalho de taquigrafia das sessões de forma automatizada, com mais qualidade e eficiência, além de permitir indexação, cadastramento, anotações e posterior acesso a todas as seções gravadas de forma organizada e integrada aos processos do tribunal.
      12. Sistema de Dados e Voz:
        1. Modernização do sistema para o uso de equipamentos e cabeamento para categoria 7 e 7A que permitem o tráfego de dados de até 1.200 MHz e 10,0 Gbts.
      13. Sistemas Hidrossanitários:
        1. Revisão dos sistemas hidrossanitários especialmente os dispositivos economizadores de água, dimensionamento de elementos de águas pluviais e esgoto sanitário;
        2. Na revisão dos sistemas hidrossanitários deverão ser observadas as condições técnicas e legais das redes de água pluvial e de esgoto local.
      14. Sistemas de elevadores:
        1. Atualização tecnológica dos elevadores;
        2. Inclusão nas especificações de recuperadores de energia.
      15. Estruturas de concreto armado:
        1. Para todas as atualizações e compatibilizações deverão ser consideradas as condições físicas limitadoras impostas pelas estruturas de concreto já executadas. Possíveis intervenções em elementos estruturais deverão ser tecnicamente justificadas, acompanhadas de memória de cálculo que comprove a manutenção das condições de estabilidade e de durabilidade da estrutura como um todo, acompanhado de estudo de viabilidade técnico-econômica.
      16. Arquitetura:
        1. Os elementos de arquitetura deverão ser atualizados, detalhados a nível executivo e compatibilizados com todos os demais projetos de acordo com as normas técnicas vigentes;
        2. Os detalhamentos, atualizações e compatibilização do projeto de arquitetura deverão buscar manter a linguagem arquitetônica do projeto original, bem como os padrões tradicionalmente adotados pelo autor do projeto, considerada a consagração de sua obra;
        3. Deverá ser apresentada solução para tratamento, regularização, revestimento e impermeabilização das superfícies de concreto aparente para homogeneização das estruturas, de forma que não apareçam os remendos, não aparentando pintura e sim concreto aparente.
      17. Sistema viário interno, garagens e acessos às vias públicas:
        1. Deverá ser reavaliado e revisto o sistema viário interno, a disposição e número de vagas na garagem, observadas as normas de posturas vigentes;
        2. Deverá ser elaborado Projeto de Pavimentação e Urbanismo dos acessos do conjunto de edificações às vias públicas;
        3. Deverá ser elaborado Relatório de Impacto de Trânsito, conforme estabelecido no Decreto Distrital Nº 33.740, de 28 de junho de 2012.
    15. Todas as atualizações deverão ser compatibilizadas com os demais projetos, tais como o de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e os de Instalações de Gás Combustível (GLP).
    16. Todos os projetos atualizados/revisados deverão ser acompanhados das respectivas Memórias de Cálculo de Dimensionamento, assinadas por seu autor ou autores.
    17. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO PLANO DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO
      1. A CONTRATADA deve analisar e avaliar, para aprovação pelo TRF1, a especificação técnica apresentada pela empresa responsável pela Atualização dos projetos, contendo o Plano de Execução para Automação do Projeto a ser aplicado no desenvolvimento dos trabalhos de Atualização, com a descrição detalhada das etapas e subetapas do Cronograma físico-financeiro, contendo, no mínimo:

A divisão do modelo em worksets definida pela arquitetura (níveis e eixos compartilhados);

Definição do template (configurações organizacionais e de visualização) de acordo com o padrão do TRF1;

Configurações preliminares à modelagem aceitas pela equipe de projeto;

Descrição do processo de modelagem das áreas externas a partir de levantamento topográfico do terreno existente a ser fornecido pelo Contratante;

Descrição do processo de mapeamento e modelagem das estruturas existentes por tecnologia laser scanner 3D e dos projetos de estruturas existentes em 2D;

Modelagem inicial da arquitetura com shafts, escadas, fechamentos, divisórias, equipamentos sanitários, portas;

Revisão da modelagem da arquitetura;

Customização de famílias (bibliotecas de blocos);

Criação dos tipos de materiais de pisos e forros no modelo;

Modelagem avançada da arquitetura (forros, pisos, esquadrias, pontos das instalações, mobiliário fixo);

Dimensionamento dos sistemas de instalações com memoriais de cálculo;

Modelagem inicial das instalações (tubulações, equipamentos, quadros);

Customização das anotações e modelos para uniformização dos desenhos;

Verificação de interferências entre a arquitetura, estruturas e instalações;

Revisão das modelagens para compatibilização e complementação de informações do projeto;

2ª verificação de interferências entre a arquitetura, estruturas e instalações e 2ª revisão das modelagens para sanar as interferências;

3ª verificação de interferências entre a arquitetura, estruturas e instalações e 3ª revisão das modelagens para sanar as interferências;

Complementação de informações do projeto;

Especificações técnicas dos materiais e serviços;

1. Quantitativos de materiais, equipamentos e serviços;
2. Orçamentação dos materiais, equipamentos e serviços;

Elaboração do planejamento para a execução da obra, com cronograma físico-financeiro.

Desenvolvimento dos sistemas de arquivos de folhas e impressão em 2D;
      1. A descrição detalhada de cada atividade do Plano deve indicar:
1. Escopo e qualidade do item;
2. Equipe envolvida na execução do serviço;
3. Pessoa responsável;
4. Prazo para entrega do item;
5. Método a ser utilizado;
6. Recursos tecnológicos a serem utilizados;
7. Equipamentos a serem empregados;
8. Forma de apresentação do produto.
    1. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS
      1. A plataforma em que serão atualizados os projetos deverá ser BIM – Building Information Modeling, compatível com as definições e requisitos da ISO/PAS 16739 e em conformidade com o padrão IFC 4, e os softwares da Autodesk, que são os utilizados pelo TRF1, como o REVIT para projetos e o NavisWorks para análise, verificação de interferências, quantificação e emissão de relatórios da Clash Detection (detecção de interferências), planejamento da execução da obra, acompanhamento da obra.
      2. No modelo BIM deverão ser incluídos atributos para permitir:
A modelagem 4D (quantitativos), 5D (custos e sequenciamento da obra), na fase de planejamento da obra para execução utilizando os softwares NavisWorks, Synchro e MS Project e 6D (operação da edificação);

Geração de documentação de projeto e de obra;

Extração de quantitativos;

Especificações para compras;

Quantificação de materiais, equipamentos e serviços e composição de preços unitários para a orçamentação da obra;

Detecção de interferências

Visualização

Análise 4D para planejamento

1. Documentação as built
2. Gerenciamento do edifício

      1. O Contratado deverá analisar e avaliar o modelo de padronização de apresentação de projetos, incluindo o desenvolvimento do padrão de representação gráfica tridimensional pelo sistema BIM (Building Information Modeling), criando modelos padrão para cada disciplina onde constarão templates, carimbos, tamanhos de pranchas, etc.
      2. Os elementos tridimensionais necessários para a elaboração dos projetos, cujo bloco ou família não esteja presente no ARQUIVO BIM ou disponíveis na Internet, deverão ser, obrigatoriamente, desenvolvidos pela empresa contratada para a Atualização e estes deverão possuir geometria e atributos fidedignos que caracterizem o objeto a ser criado como dimensões, materiais, cor, textura, etc.
      3. Todos os elementos de Famílias/Blocos deverão conter os parâmetros e informações necessárias para criação das tabelas de quantitativos.
      4. A Representação Gráfica deverá conter todas as disciplinas envolvidas. Cada etapa de obra proposta será, obrigatoriamente, desenvolvida tridimensionalmente pelo sistema Building Information Modeling - BIM (Modelagem de Informação da Construção), utilizando software compatível com o utilizado pelo Contratante, que garanta a compatibilidade do modelo 3D com a plataforma Autodesk Revit, possibilitando a abertura, visualização e edição de geometria e dados (valores dos parâmetros) em softwares desta plataforma, sem perdas ou distorções de informações, respeitando uma única versão, e este deverá incorporar também a modelagem tridimensional de todas as disciplinas, de forma a possibilitar o compartilhamento entre arquivos dentro de um conceito de workset (trabalho em equipe sobre mesmo arquivo BIM), bem como permitir a verificação de interferências entre elas no ambiente da plataforma de modelagem.
      5. Será criado neste processo um arquivo, em modelo BIM, para cada disciplina. Os modelos obrigatórios são:
1. Arquivo Modelo Digital de Terreno;
2. Arquivo Modelo Estrutural em Revit a ser elaborado a partir de escaneamento laser 3D das estruturas existentes e em 2D das demais estruturas;
3. Arquivo Modelo Arquitetônico;
4. Arquivo Modelo Ar Condicionado e instalações mecânicas;
5. Arquivo Modelo Elétrico, luminotécnica, de rede de dados e voz, automação, som, antenas, detecção de incêndio, controle predial
6. Arquivo Modelo Hidrossanitário, incêndio e gás;
7. Arquivo Modelo de Coordenação e Compatibilização;
      1. Todos os Arquivos modelos BIM entregues deverão respeitar os seguintes critérios:
1. Os Modelos devem permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da plataforma de modelagem;
2. Os elementos tridimensionais necessários para a elaboração dos projetos deverão ser, obrigatoriamente, desenvolvidos pela empresa contratada para a Atualização, devendo possuir características físicas e funcionais fidedignas com o objeto a ser criado, incluindo a composição completa com todos os insumos que fazem parte de cada elemento construtivo e que contenham as informações necessárias para quantificação, orçamentação, execução e medição dos insumos de cada elemento;
3. Os templates dos arquivos BIM deverão conter as seguintes informações completas, claras e detalhadas, sem indicação de marcas dos materiais, equipamentos e serviços inseridas na fase de projeto: indicação de qualidade, quantidade, medida, unidade de medida, cor, formato, acabamento e, sempre que cabível, acessórios, capacidade, potência, consumo, composição, resistência, precisão, rendimento, durabilidade, segurança, funcionalidade, acompanhamento tecnológico, compatibilidade de especificações técnicas, compatibilidade de especificações de desempenho, padronização, adoção de normas técnicas de saúde, observância de leis e atos normativos que regulam o fornecimento dos bens, prazo de garantia, ergonomia, condições de manutenção, condições de assistência técnica, forma de armazenamento, procedimentos e métodos de execução de acordo com as normas pertinentes e com as recomendações dos fabricantes, critérios de sustentabilidade ambiental, código da referência de preço SINAPI ou outra customizada.
4. Os templates dos arquivos BIM deverão permitir atualizações e acréscimos de informações futuras como: a marca do produto, os dados do fornecedor do produto, o n. da nota fiscal, a data da nota fiscal, contatos da assistência técnica, condições de assistência técnica, tempo de vida útil dos produtos, plano de manutenção preventiva, plano de manutenção corretiva, manuais de instruções, manuais de manutenção de modo que possam ser utilizadas na interface do modelo com software de gerenciamento de edificação compatível com o REVIT (padrão CObie).

A empresa contratada para a Atualização deverá fornecer os arquivos originais desenvolvidos na concepção.
      1. Os softwares a serem utilizados pelas principais disciplinas deverão ser compatíveis com os utilizados pelo TRF1, na última versão vigente na data da contratação e preferencialmente em português:

Disciplina	Software

Arquitetura	Revit

Estruturas	Revit

Instalações	Revit

Compatibilização	Revit
        NavisWorks

      1. Elementos, qualquer deles, mecânicos, hidráulicos, elétricos ou construtivos, também deverão estar modelados tridimensionalmente e incorporados ao ARQUIVO BIM.
      2. O ARQUIVO BIM deverá conter ao menos três tabelas: a de ambientes com as respectivas áreas úteis, a de acabamentos, e a de elementos e componentes;
      3. Todos os quantitativos deverão ser extraídos das informações contidas no modelo BIM, usando recursos de quantificação do software de modelagem. Os quantitativos de cabeamentos deverão ser aferidos a partir das dimensões dos modelos BIM dos dutos que os contenham.
  2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA FORMATAÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO
    1. Todos os documentos entregues pela empresa contratada para a Atualização dos projetos deverão ser produzidos com o uso de programas de informática e gravados em meio digital, de modo tal que seja possível sua leitura e modificação através dos programas de informática da CONTRATANTE e em 1 (uma) via impressa e assinado pelos autores e aprovados pelos órgãos competentes e em arquivo digital gravados em CD-ROM ou DVD-ROM.
      1. A via impressa dos desenhos técnicos deverão ser em papel sulfite gramatura 90g/m² e a via impressa de documentos em texto deverão ser em papel sulfite gramatura 75g/m², facultada a impressão colorida.
      2. Para a edição de textos o programa padrão deverá ser compatível com o “Word”, da Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “doc”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”.
      3. Para a edição de planilhas o Programa Padrão deverá ser compatível com o “Excel”, da Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “xls”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”.
      4. Para apresentações multimídias o programa padrão deverá ser compatível com o “Power Point”, da Microsoft. Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “ppt” além dos arquivos com a extensão em “pdf”.
      5. Todos os desenhos deverão ter como origem o ARQUIVO BIM e o Programa Padrão para a execução dos desenhos será um software que garanta a compatibilidade do modelo 3D com a plataforma Autodesk Revit, que já é utilizada pelo TRF1, possibilitando a abertura, visualização e edição de geometria e dados (valores dos parâmetros) em softwares desta plataforma, sem perdas ou distorções de informações. Independentemente do programa utilizado para execução dos desenhos, deverão ser fornecidos, em todas as etapas, os Arquivos Eletrônicos nas versões “rvt” e “dwg”, além dos arquivos em “pdf”.
      6. Para os documentos produzidos em “rvt” deverão ser indicadas, em cada desenho, as configurações adotados (espessuras de linhas, textos, famílias e etc), disponibilizando os arquivos originais desenvolvidos na concepção.
    2. Os documentos da Atualização, relacionados abaixo, não se limitando a estes, devem ser elaborados utilizando as ferramentas de automação de projeto, ser emitidos e constar na Lista de Documentos do Projeto.
Desenhos do projeto de arquitetura;

Lista de materiais de arquitetura com quantitativos;

Desenhos dos projetos de instalações;

Plantas de arranjo de equipamentos;

Plantas de arranjo de bandejamento de elétrica, de automação e Telecomunicações;

Lista de materiais de instalações com quantitativos;

Fluxogramas de Engenharia;

Diagramas de malhas, folhas de dados de equipamentos, detalhes típicos de instalação, lista completa de materiais, lista de equipamentos, lista de cabos, lista de I/O e diagramas de interligação;

Relatório resumo de verificação de interferências;

Relatório de Indicadores de Progresso Físico do Modelo 3D.

    1. Todos os ARQUIVOS do PROJETO deverão ser entregues no formato RVT configurados conforme as normas de representação de projetos da ABNT (ou ASBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura).
    2. Os projetos que exigirem representação gráfica de condutores de energia elétrica (excetuado os do sistema busway) e demais cabeamentos de outras instalações poderão ser aceitos em 2D;
    3. Unidade (Units) configurada em metros, metros quadrados, metros cúbicos, graus decimais e demais unidades do Sistema Internacional.
    4. As cotas devem obedecer às dimensões reais do projeto, ou seja, as cotas não poderão, em hipótese alguma, ser adulteradas ou editadas.
    5. As cotas deverão ser em vermelho e deverá ser evitada a impressão em amarelo.
    6. O arquivo de configuração de penas deverá ser único para todos os arquivos.
    7. O arquivo de plotagem deverá ser fornecido pela empresa contratada para a Atualização ao contratante.
    8. As folhas deverão ser configuradas nos tamanhos padronizados pela família de papeis A (De A3 à A0), dobrados em tamanho A4 conforme normas da ABNT, acomodados cada um em plástico e estes encadernados tamanho A4.
    9. Textos em A4 e gráficos e planilhas, se necessário para melhor visualização de seu conteúdo, em A3 dobradas para serem encadernadas no espiral no tamanho A4.
    10. Cada folha de impressão deverá possuir um layout de página próprio, plenamente configurado e preparado para gerar o respectivo arquivo de impressão.
    11. Os arquivos eletrônicos de orçamentação deverão ser fornecidos em planilha eletrônica compatível com padrão “Excel”, incluídas as fórmulas utilizadas, com arredondamentos de 3 (Três) casas decimais para as quantidades e de (2) casas decimais para custos e preços.
    12. Os documentos deverão apresentar carimbos conforme “Família” ou TEMPLATE do TRF1 e deverá identificar o AUTOR, COORDENADOR e TÉCNICO, com campos para os respectivos números de registros nos Conselhos de Engenharia ou de Arquitetura, assinaturas, nomes e cargos.
    13. Toda customização elaborada pela EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO no desenvolvimento do projeto é de propriedade da Contratante e deve ser entregue, passível de edição, no final do contrato.

  1. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO
    1. Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados pela empresa contratada para a Atualização, tais como os Planos, Projetos, Estudos, Memórias de Cálculo de Dimensionamento, Planilhas de Quantitativos e Valores, Relatórios, Desenhos Gerais e Especificações Técnicas deverão ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE com o assessoramento da CONTRATADA.
    2. A EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO deverá encaminhar os documentos para aprovação em 01 (uma) via. Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia magnética e ficar acessíveis para o Contratante e a Assessoria em ambiente WEB.
    3. A CONTRATANTE, com o assessoramento da CONTRATADA, enquadrará os documentos em uma das seguintes hipóteses:
APROVADO: Documento considerado “Liberado quanto ao seu objetivo finalístico”;

1. APROVADO COM RESTRIÇÕES: Documento considerado “Não liberado quanto ao seu objetivo finalístico”, contendo as modificações a serem introduzidas. Neste caso, a EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO, após proceder às correções solicitadas, deverá reencaminhar a documentação para nova apreciação da CONTRATANTE com o assessoramento da CONTRTADA.
2. REPROVADO: Documento considerado “Não aprovado”, devendo a EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO reapresentar a documentação, para nova apreciação da CONTRATANTE com o assessoramento da CONTRATADA.
      1. Os documentos finais a serem aceitos pela CONTRATANTE com a assessoria da CONTRATADA deverão ser entregues em 01 (uma) via impressa, devidamente assinada pelos responsáveis e representantes da EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO. Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia magnética nos formatos padrão de origem e “pdf”, para visualização e impressão.
    2. Para análise e emissão do Parecer Técnico, por parte da Comissão de Fiscalização com o assessoramento da CONTRATADA, dos produtos entregáveis, nas diversas etapas de entrega, será necessário que a EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO tenha entregado a documentação completa solicitada.
  2. PRAZOS NA TRAMITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO
    1. A entrega da Documentação Técnica deverá ser baseada em um Cronograma de Entrega, apresentado pela EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO e aprovado, previamente, pela CONTRATANTE com o assessoramento da CONTRATADA.
    2. Os prazos para correções, contados a partir da data da devolução pela CONTRATANTE, serão:
1. Documento “Aprovado com Restrições”: a EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar a documentação com as alterações solicitadas pela CONTRATANTE.
2. Documento “Reprovado”: a CONTRATADA terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar o novo documento para apreciação e aprovação da CONTRATANTE.
3. Caso a EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO não concordar com as alterações solicitadas pela CONTRATANTE, a reemissão do documento deverá ser acompanhada de um Relatório Justificativo, com embasamento técnico e/ou legal, considerando, portanto, o documento “Liberado para Execução”, desde que aceito pela CONTRATANTE. Porém, se a CONTRATANTE, com o assessoramento da CONTRATADA, não aceitarem as justificativas da EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO, não haverá dilação do prazo acima.
  1. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO
    1. A emissão inicial do documento deverá ser considerada como revisão 0 (zero).
    2. Quaisquer outras alterações oriundas de comentários da CONTRATANTE, com o assessoramento da CONTRATADA, e/ou erros, omissões ou acréscimos de informações, serão motivos para uma nova revisão.
    3. As revisões serão identificadas nos desenhos técnicos por meio de linha envoltória e sequencialmente numeradas no respectivo carimbo.
    4. A cada nova revisão, as linhas envoltórios da revisão anterior deverão ser eliminadas, afim de não prejudicar a compreensão do projeto.
    5. O campo da revisão no carimbo deverá conter um breve descritivo das modificações efetuadas e/ou referência do documento do CONTRATANTE que apresenta os comentários.
    6. Toda documentação emitida pela EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO deverá conter, no final de cada página, os dizeres: “PROPRIEDADE DA CONTRATANTE”, e não deverá fazer qualquer referência a EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO, exceto informações de autoria quanto à responsabilidade técnica.
    7. Toda e qualquer documentação apresentada para análise deverá conter, obrigatoriamente, o carimbo da CONTRATANTE com seu preenchimento dentro das Normas previstas.
    8. Caso a documentação apresentada não esteja nas condições acima especificadas, a CONTRATANTE devolverá a mesma sem realizar a análise, devendo a EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO reapresentá-la obedecendo ao subitem anterior.

1. PLANILHAS ESTIMATIVAS
  1. Planilha orçamentária.

    1. A Planilha estimativa de preços foi elaborada em associação com a Planilha estimativa de preços do Termo de Referência 02/2014-DIVOB para contratação da Atualização dos projetos – Processo Administrativo n. 0001170-10.2014.4.01.8000, considerando a equipe exigida no subitem 7.3.3 deste Edital, e a quantidade de dez dias de trabalho por mês, conforme definido pelo prazo para elaboração e entrega dos relatórios mensais de análise e avaliação definidos neste Edital e seus Anexos.

  1. Limites referenciais dos componentes do BDI:

    1. A proponente deve adotar, na composição do BDI, a alíquota do ISS aplicável à sua situação, em consonância com o disposto no art. 3º da Lei Complementar 116/2003.
    2. As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços efetivamente contratados reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
  1. Cronograma Físico-Financeiro Estimado da CONTRATANTE

    1. O Cronograma físico-financeiro foi elaborado em associação com Cronograma físico-financeiro do Termo de Referência 02/2014-DIVOB para contratação da Atualização dos projetos – Processo Administrativo n. 0001170-10.2014.4.01.8000, considerando as mesmas etapas e subetapas de atividades, com exceção da 12ª etapa, relacionada com o Planejamento da obra, cuja análise e avaliação não faz parte do escopo desta contratação.

  1. Planilha de Encargos Sociais

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

A fórmula para obtenção da taxa de BDI é a especificada a seguir:

Considerando-se que AC é a taxa de rateio da administração central, R corresponde aos riscos e imprevistos, S é a taxa de seguros, G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital, DF é a taxa representativa das despesas financeiras, L corresponde ao lucro bruto e I é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS e ISS) [5].
[5] ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU – Plenário.

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A
A.1	INSS
A.2	SESI
A.3	SENAI
A.4	INCRA
A.5	SEBRAE
A.6	Salário Educação
A.7	Seguro Contra Acidente de Trabalho
A.8	FGTS
A.9	SECONCI
Total dos Encargos Sociais Básicos
GRUPO B
B.1	Repouso Semanal Remunerado
B.2	Feriados
B.3	Auxílio Enfermidade
B.4	13º Salário
B.5	Licença Paternidade
B.6	Faltas Justificadas
B.7	Dias de Chuva
B.8	Auxílio acidente de Trabalho
B.9	Férias Gozadas
B.10	Salário Maternidade
Total dos Encargos Sociais que Recebem Incidência de “A”
GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado
C2	Aviso Prévio Trabalhado
C3	Férias Indenizadas
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5	Indenização Adicional
Total dos Encargos sociais que não recebem as incidências globais de “A”
GRUPO D
D.1	Reincidência do GRUPO "A" sobre GRUPO "B"
D.2	Reincidência de Grupo “A” sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total de Reincidências de um grupo sobre o outro
GRUPO “E”
Total dos Encargos Sociais Complementares
VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)

ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

MINUTA DE CONTRATO
PCTT:004.01.006

CONTRATO N. /2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ASSESSORAMENTO DO RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E NORMATIVA DE PROJETOS EM PLATAFORMA BIM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A
 .

Aos dias do mês de	de 2015, as partes abaixo qualificadas celebram o presente instrumento, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico n. 0001521-80.2014.4.01.8000 – TRF1 e com fundamento na Lei 10.520/2002. Decreto 5.450/2005. Lei Complementar 123/2006. Decreto 6.204/2007, Lei 8.666/1993 e suas alterações. Pregão Eletrônico	/2015, demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE: UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, inscrito
no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, desembargador federal CÂNDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, brasileiro, CPF n. 237.652.913-15, RG n. 293990 -
SSP/MA, residente e domiciliado nesta Capital.

CONTRATADA:	, inscrita no CNPJ/MF sob n.
 ,	sediada	,	CEP
 ,	tel:	,	fax:
 , doravante denominada CONTRATADA, neste
ato	representada	por	CPF	n.
 ,	RG	n.	,	residente	e domiciliado nesta cidade.

DO OBJETO

  1. Este instrumento tem por objeto a contratação de serviços técnico-profissionais especializados de arquitetura e engenharia para assessoramento da análise e avaliação, visando recebimento da atualização tecnológica e normativa dos projetos de arquitetura e engenharia, com nível de detalhamento executivo, em plataforma BIM – Building Information Modeling e de acordo com o conceito de Engenharia Simultânea, inclusive Especificações Técnicas, Memórias de Cálculo e Planilha de Quantificação.

DA FINALIDADE

  1. A finalidade deste instrumento é prover o Contratante de assessoramento técnico especializado na tecnologia BIM, visando a transferência de conhecimentos e o aporte de competências à equipe de servidores do Contratante que será responsável pelo acompanhamento, análise, avaliação e recebimento da atualização de projetos contratados, de modo a permitir o nível de precisão e segurança de informações necessárias para a realização de licitação para a conclusão da obra da Nova Sede do TRF 1ª Região.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

    1. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução deste contrato e por outras correlatas, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vale-refeições, vale-transportes, e outras existentes ou que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.

      1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 3.1.1, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Contratante, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.

    1. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato.

    1. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com este contrato, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.

    1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante.

    1. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/distrital, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com este contrato.

    1. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder, em decorrência desta contratação.

    1. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos relacionados à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do Contratante.

    1. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas inerentes aos trabalhos contratados, tais como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, seguros, taxas e outras despesas.

    1. Responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos

    1. Manter-se, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.

    1. Abster-se de transferir, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto deste ajuste.

    1. Arcar com eventuais prejuízos que causar à Administração ou a terceiros em virtude de falhas de seus serviços, quando for o caso.

    1. Obedecer, na execução dos serviços, rigorosamente, além das especificações constantes deste contrato, as normas e códigos aplicáveis ao serviço contratado, sendo que as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços.

      1. No caso das normas indicadas no subitem anterior faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem a edificação.

    1. Observar, de forma específica, as seguintes normas:

      1. Disposições legais da União e do Governo do Distrito Federal.

      1. Resoluções 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça e 179/2011 do Conselho da Justiça Federal.

      1. Códigos de posturas e de obras locais.

      1. Normas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

      1. Regulamentos das empresas concessionárias que atuam na avaliação/aprovação de projetos.

      1. A Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de logística e Tecnologia da Informação da presidência da República.

      1. Orientação Técnica n. 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP.

      1. Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013.

    1. Garantir que o produto final da Atualização tecnológica e normativa esteja de acordo com o conceito de Engenharia Simultânea, em plataforma BIM (Building Information Modeling), em nível de detalhamento executivo, contendo todos os projetos e outros elementos técnicos que se constatarem necessários para a execução total do empreendimento como um todo, com a mitigação de problemas como imprecisão de quantitativos na planilha orçamentária e indefinições e incompatibilidades executivas de projeto.

    1. Analisar e avaliar o conjunto dos documentos da atualização tecnológica e normativa dos projetos, para definição do que pode ser recebido e das pendências a serem sanadas, observadas as obrigações contratuais estabelecidas entre o Autor do Modelo e a Contratada.

    1. Informar ao Contratante, sempre que detectar erros ou omissões na documentação técnica apresentada para análise e avaliação, as inconformidades técnicas encontradas nos projetos avaliados/documentos.

    1. Analisar e avaliar, após receber dos autores da atualização as correções das inconformidades indicadas, se pendências foram sanadas.

    1. Analisar e avaliar o levantamento espacial topográfico das estruturas de concreto existentes e do terreno, bem como a adaptação à atual realidade física da obra.

    1. Acompanhar a reapresentação dos projetos atualizados em todos os órgãos de governo em que se faça necessária a avaliação e/ou aprovação prévia à execução dos projetos, tais como Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, Concessionárias de água, luz, esgoto e águas pluviais, Departamento de Trânsito do Distrito Federal
- DETRAN-DF e Administração Regional de Brasília.

    1. Acompanhar o fornecimento, por parte da empresa contratada para a elaboração da atualização, de todos os documentos requeridos pelos órgãos mencionados no subitem 3.1.20, tais como Relatório de Impacto de Trânsito e Projeto de Entrada de Energia Elétrica aprovado pela Companhia Energética de Brasília - CEB.

    1. Dispor dos profissionais que conformarão a Equipe Técnica Responsável pela execução dos serviços objeto desta contratação, constando, no mínimo:

      1. 1 (um) arquiteto.
      2. 1 (um) engenheiro civil.

      1. 1 (um) engenheiro eletricista.

      1. 1 (um) engenheiro mecânico, e

      1. 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto com curso de formação em BIM (Building Information Modeling), o qual será designado coordenador geral da equipe técnica, nos termos do subitem 3.1.28 desta cláusula.

    1. Comprovar, em até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, que o Coordenador da Equipe indicado compõe sua força de trabalho por meio dos seguintes documentos:

      1. No caso de sócio: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado junto ao órgão competente.

      1. No caso de diretor: cópia do contrato social, em se tratando de empresa individual ou sociedade limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade por ações.

      1. Nos demais casos: comprovação da relação de trabalho, pelos meios de prova admitidos em lei.

    1. Observar, na hipótese de eventual substituição de profissional da Equipe Técnica, as mesmas ou superiores qualificações exigidas neste instrumento, e submeter, previamente, proposta nesse sentido à apreciação da fiscalização do Contratante

    1. Iniciar os serviços contratados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviços.

    1. Apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis da assinatura do Contrato, as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou CAU, relativas ao cumprimento do Contrato.

    1. Entregar, mensalmente, de acordo com o cronograma (Anexo III), Relatórios Técnicos que deverão conter todas as informações técnicas e conclusivas necessárias à aceitação ou não dos trabalhos elaborados pela empresa contratada para a Atualização dos projetos existentes, de acordo com o conceito de Engenharia Simultânea, em plataforma BIM (Building Information Modeling), em nível de detalhamento executivo, de forma a ser possível a execução total do empreendimento como um todo, com a mitigação de problemas como imprecisão de quantitativos na planilha orçamentária e indefinições e incompatibilidades executivas de projeto.

    1. Designar, expressamente, um Coordenador da Equipe Técnica de projeto, que será o preposto, servindo de ligação entre a Contratada e o Contratante, durante a execução do contrato e será o responsável pelo gerenciamento e a integração de todos os trabalhos.
      1. O	Coordenador	deverá	apresentar,	necessariamente,	as seguintes características:

        1. Habilitação em Engenharia ou Arquitetura com curso de formação BIM, devendo o curso de formação em BIM ser comprovado por meio de apresentação de Certificação em REVIT de nível profissional da AUTODESK – REVIT Certified Professional (REVIT Architecture, Estructure e MEP).

        1. Ser o Responsável técnico pela coordenação dos trabalhos e ter vínculo profissional comprovado com a Contratada.

        1. Ser o profissional responsável pelo acompanhamento e orientação de todo o processo que envolverá a análise e avaliação da transposição dos projetos de arquitetura e engenharia para a plataforma com tecnologia BIM (Building Information Modeling).

        1. Ter experiência comprovada na elaboração de projetos no conceito BIM, em ao menos uma edificação que tenha sido projetado em BIM ou esteja em processo de implantação

    1. Providenciar para que o profissional indicado no subitem 3.1.28 não seja responsável pelos demais projetos e serviços, podendo designar outros profissionais como responsáveis por mais de um projeto, desde que habilitados.

    1. Providenciar para que a sua Equipe Técnica, responsável pelos serviços, contenha profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços dos serviços.

    1. Dimensionar o número adequado de funcionários e dos componentes da equipe técnica para o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Contrato.

    1. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos requeridos por regramento oficial, federal ou local, que disponha sobre proteção ao trabalhador contra acidentes do trabalho, obedecido o disposto na Norma Regulamentadora NR-18, no caso de visitas ao canteiro de obras para coleta de informações ou execução de serviços.

    1. Levar imediatamente ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do Contrato, para a adoção das medidas cabíveis.

    1. Abster-se de transferir, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto deste ajuste.

    1. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se observar falta de clareza e em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços.

    1. Fornecer todos os documentos produzidos em cumprimento a este Contrato, devidamente assinados por seus autores, com a indicação dos números de inscrição no CREA ou CAU, de acordo com as respectivas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA e do RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU, em conformidade com a legislação vigente.

DAS VEDAÇÕES

  1. É vedado à Contratada:

    1. A contratação de empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Contratante, conforme o art. 3º da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

    1. A subcontratação do objeto deste contrato.

    1. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do Contratante.

    1. A utilização do nome do Contratante para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização prévia.

    1. A veiculação e comercialização dos produtos gerados, relativos à prestação de serviços especificados neste contrato.

    1. A transferência de qualquer responsabilidade para terceiros, sejam pessoas jurídicas ou físicas.

    1. Permitir que seus empregados fiquem vagando pela área da obra que não seja área imediata do trabalho do mesmo, ou ainda em qualquer local do canteiro fora do horário de trabalho.

    1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante durante a vigência deste contrato.

    1. Registrar, nos documentos emitidos, nota ou observação de reserva ou propriedade / exclusividade do projeto, bem como qualquer outro timbre / logomarca que não aqueles especificamente permitidos pelo Contratante.

    1. Estar contratada pelo Contratante para prestar serviços de atualização do projeto da nova sede deste TRF1, considerada sua condição de assessora técnica da fiscalização.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:
    1. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato.

    1. Disponibilizar a atualização dos projetos em elaboração e os projetos originais existentes.

    1. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários ao cumprimento do objeto deste contrato.

    1. Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos da prestação dos serviços contratados, respeitadas as suas normas internas (segurança, disciplina).

    1. Comunicar à Contratada, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade constatada no cumprimento do objeto deste contrato, determinando, de imediato, a adoção de medidas necessárias à solução dos problemas.

    1. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta contratação.

    1. Designar comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Contrato.

    1. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

  1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas.

  1. O acompanhamento da execução será exercido por Comissão Técnica de Fiscalização designada pelo Contratante, que acumulará a função de gestora administrativa do contrato.

  1. A comissão de que trata o subitem 6.2 deverá:

    1. Expedir Ordem de Execução de serviço, no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura deste contrato.

    1. Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste contrato, anotando-as em registro próprio, determinando à Contratada o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

    1. Promover todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos observados no cumprimento deste Contrato.

    1. Comunicar formalmente à Contratada as irregularidades cometidas.
    2. Autorizar, receber e atestar os documentos da despesa, quando comprovado a fiel e correta execução dos serviços, para fins de pagamento.

    1. Propor as glosas na(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) em decorrência de objeto não executado.

    1. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.

    1. Acompanhar a execução desta contratação de formar a alcançar o cumprimento integral da execução do seu objeto.

    1. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação contratual, observando os requisitos legais e contratuais.

    1. Manter registro de aditivos.

    1. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis.

    1. Providenciar, mensalmente, quando do atesto da fatura, relatório consubstanciado das ocorrências verificadas na execução do contrato, para análise de eventual aplicação de penalidades.

  1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

  1. A Comissão de Fiscalização poderá criar grupo virtual de discussão para tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento dos serviços contratados e definir as pautas das reuniões.

  1. Expirada a vigência do contrato e não havendo pendências quanto a sua execução, a comissão oficiará à Contratada, estabelecendo o prazo de 10 (dez) dias úteis para a solicitação da devolução da garantia prestada quando da assinatura da avença.

  1. Vencido o prazo do subitem 6.6, sem manifestação da Contratada, a comissão comunicará o fato à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – Diefi, devendo as providências seguintes serem deliberadas pelo Contratante.

DAS REUNIÕES DE TRABALHO

  1. A Contratada fica obrigada a comparecer as seguintes reuniões, correndo por sua conta quaisquer despesas, tais como transporte aéreo e rodoviário, diárias, hospedagem e alimentação:

    1. Reunião de Início dos Serviços.

      1. Será realizada reunião de início dos serviços (início do contrato), entre a Contratada e o Contratante, no escritório do canteiro de obras, para esclarecimento dos critérios, condicionantes, conteúdo dos documentos e etc., que deverão ser observados na elaboração dos serviços.

      1. Nesta reunião, deverá estar presente o Coordenador da Equipe Técnica da Contratada.

    1. Reuniões de Avaliação.

      1. Serão realizadas reuniões mensais de avaliação dos serviços, soluções de pendências, ajustes e correções, entre a Contratada e o Contratante, a cada 30 (trinta) dias. Estas serão realizadas no escritório do canteiro de obras e com a participação da contratada para a atualização dos projetos.

    1. Reuniões de Solução de Pendências.

      1. Na ocasião da entrega de cada etapa dos produtos acionados, caso persistam pendências em determinadas disciplinas, o Contratante poderá solicitar reuniões para providenciar ajustes e correções e assim, permitir a aprovação do projeto nas referidas disciplinas.

  1. Nestas reuniões, a critério do Contratante, deverão estar presentes membros da Equipe Técnica da Contratada para a disciplina em questão.

DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

  1. ANÁLISE	E	AVALIAÇÃO	DO	LEVANTAMENTO	DAS	ESTRUTURAS	DE CONCRETO E DO TERRENO EXISTENTES

    1. O levantamento das estruturas de concreto e terreno existentes no canteiro de obras deverá ser executado pela empresa contratada para a Atualização dos projetos, utilizando-se de mapeamento por tecnologia laser scanner 3D, através de nuvem de pontos com formato de arquivo bruto XYZI (Intensidade) e modelagem 3D em ambiente Revit, formato de arquivo nativo do software, com a finalidade de documentação precisa e detalhada. Este resultado será utilizado na elaboração do projeto BIM.

    1. Para garantia da qualidade na coleta dos dados, as seguintes especificações técnicas devem ser rigorosamente respeitadas:

      1. Levantamento com laser scanner deve ser realizado considerando o referencial topográfico da obra e a nuvem de pontos deve estar registrada e referenciada considerando essa informação.

      1. O equipamento utilizado deve ter no mínimo as seguintes características:

        1. Capacidade de configurar a resolução entre pontos em até 1,0mm para a distância de 180m.

        1. Precisão posicional e de distância de no máximo 7,0mm.

        1. Divergência do feixe laser (bem divergence) de no máximo 0,3mrad.

        1. Ser utilizado um tripé de madeira ou fibra de vidro pesado e robusto para auxílio na estabilidade do equipamento.

        1. Ser dotado de classe laser para que não tenha necessidade de uso de óculos, sinalização ou roupas especiais para os demais profissionais da obra durante a coleta dos dados.

    1. Deve ser entregue ao contratante software plug-in específico para importação da nuvem de pontos dentro do software Revit para realização da inspeção de qualidade do modelo 3D gerado.

    1. Deve ser entregue o modelo 3D em formato nativo Revit e o arquivo da nuvem de pontos registrado e referenciado.

  1. ANÁLISE	E	AVALIAÇÃO	DO	PROJETO	DE	TERRAPLENAGEM	E	DE RECUPERAÇÃO URBANÍSTICA

    1. A Contratada deverá analisar e avaliar a Atualização do projeto executivo de terraplenagem considerada a situação atual do terreno que difere da inicialmente existente, devido aos trabalhos de drenagem de águas pluviais executados até o momento, a movimentos de terra executados em fases passadas.

    1. O Projeto de Terraplanagem deverá incluir as áreas adjacentes ao lote, limitadas às vias públicas que circundam o lote, que sofreram intervenções com a criação do canteiro de obras e deverá estar compatibilizado com o Projeto Urbanístico local.

    1. O Projeto de Recuperação Urbanística deverá prever, das áreas adjacentes ao lote, limitadas às vias públicas que circundam o lote:

      1. A correção dos níveis dos gramados, observada necessária proteção do lote das águas pluviais oriundas de regiões externas ao lote.

      1. O plantio e replantio de grama nas regiões compactadas pelo transporte de terra, concreto e outros insumos de obra e ocupadas por estruturas provisórias do canteiro de obra.

      1. Recuperação dos meios-fios próximos ao limite do lote e avariados pelas atividades de obra.

      1. Desmonte/demolição das edificações provisórias do canteiro de obra e recuperação das áreas ocupadas por essas instalações.

      1. Deve ser entregue o modelo 3D em formato nativo Revit e o arquivo da nuvem de pontos registrado e referenciado.
  2. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES E DEMAIS DOCUMENTOS QUE OS ACOMPANHAM (ESPECIFICAÇÕES E PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO)

    1. Caberá à Contratada analisar e avaliar a Atualização dos projetos elaborada por empresa contratada pelo TRF1, assim como a compatibilização de todos os projetos entre si, observando o disposto nestas especificações e nos subitens 3.1.13 e 3.1.14 (Instruções Normativas) deste contrato.

    1. As análises e avaliações da Atualização dos projetos serão sempre orientadas levando-se em consideração os seguintes aspectos:

      1. Economicidade através de soluções construtivas racionais.

      1. Flexibilidade das instalações e do leiaute.

      1. Funcionalidade e adequação do prédio ao meio-ambiente, de modo a otimizar a eficiência energética predial, bem como minimizar o consumo de água fornecida pela concessionária local, observada a legislação vigente.

      1. Conforto térmico-ambiental.

      1. Especificação de materiais e equipamentos, considerados critérios que avaliem a relação custo-benefício, que possuam as seguintes características técnicas:

        1. De longa durabilidade.

        1. Demandem pouca manutenção ou reposição.

        1. Com alta eficiência energética.

        1. De baixa dissipação de calor.

        1. De fabricação nacional.

        1. Que possuam pelo menos 2 fabricantes distintos.

      1. Atendimento às exigências das concessionárias de redes de infraestrutura locais, a fim de que haja compatibilização entre todos os sistemas existentes e previstos.

      1. Atendimento a todas as Normas Técnicas e legislações pertinentes.

      1. Pleno acesso e implantação de facilidades para atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais (tanto para visitantes quanto para servidores).

      1. Primar pela simplicidade de soluções de infraestrutura, reduzindo os custos de manutenção.
    2. Deverão ser analisadas e avaliadas todas as especificações técnicas de materiais e equipamentos que deverão ser acompanhadas das justificativas para sua definição, com a demonstração dos critérios indicados no item 8.3.2.5

    1. Para equipamentos ou elementos de instalações que consumam energia elétrica cuja definição nas especificações resulte em impacto relevante no preço da obra, a empresa contratada para a Atualização deverá apresentar relatório técnico que justifique a escolha, onde deverá estar evidenciado, de modo estritamente técnico, a demonstração do tempo de retorno do investimento (pay back) e as razões da definição.

    1. Em cumprimento à Resolução 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, os projetos deverão ter como uma de suas diretrizes a flexibilidade dos espaços. Para tanto, deverão ser utilizados sistemas construtivos que permitam a rápida readequação dos ambientes, ao menor custo possível, quando necessária às modificações do sistema de prestação jurisdicional.

    1. As atualizações dos projetos, detalhamentos deverão ser desenvolvidos em plataforma BIM, em NED 400 - nível de evolução e desenvolvimento executivo e contemplarão os desenhos técnicos, as especificações técnicas, memoriais de cálculo de dimensionamento e as respectivas planilhas de quantificação e deverão conter todos os elementos necessários, claros e suficientes, com nível de detalhamento e precisão adequados para permitir a execução completa das obras, de acordo com as normas pertinentes indicadas no item 12 deste instrumento. Todos os quantitativos e desenhos dos projetos deverão ser extraídos diretamente do dos modelos BIM produzidos.

    1. As especificações técnicas de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverão ser completas, claras e detalhadas, com indicação de qualidade, quantidade, medida, cor, formato, acabamento e, sempre que cabível, acessórios, capacidade, potência, consumo, composição, resistência, precisão, rendimento, durabilidade, segurança, funcionalidade, acompanhamento tecnológico, compatibilidade de especificações técnicas, compatibilidade de especificações de desempenho, padronização, adoção de normas técnicas de saúde, observância de leis e atos normativos que regulam o fornecimento dos bens, prazo de garantia, ergonomia, condições de manutenção, condições de assistência técnica, forma de armazenamento.

    1. As informações das especificações dos materiais e equipamentos deverão constar como parâmetros dos componentes BIM empregados na modelagem.

      1. A indicação de marcas ou fabricantes poderá estar contidas nas especificações técnicas desde que sejam imprescindíveis para apontar as características mínimas de aceitabilidade do material ou equipamento e terão caráter meramente referencial.

    1. Além das especificações completas dos materiais, deverão ser especificados todos os serviços a serem executados na obra, com indicação dos procedimentos e métodos de execução de acordo com as normas pertinentes e com as recomendações dos fabricantes.

    1. Nas especificações dos materiais, equipamentos e serviços deverão ser observados critérios de sustentabilidade ambiental, com o objetivo de reduzir os impactos à saúde humana, meio ambiente e direitos humanos.

    1. As planilhas para orçamentação deverão expressar os quantitativos precisos dos materiais, equipamentos e serviços que serão necessários para executar a obra.

    1. Nas planilhas de quantificação, deverão ser evitadas unidades genéricas como verba, conjunto, ponto ou similares.

    1. Os quantitativos das planilhas de orçamento deverão ser extraídos dos arquivos BIM a serem desenvolvidos. Junto com as planilhas de quantificação os autores deverão apresentar declaração expressa quanto à compatibilidade dos quantitativos constantes das referidas planilhas com os quantitativos dos projetos de engenharia e de arquitetura revisados e atualizados.

    1. Caberá à Contratada analisar e avaliar as atualizações tecnológicas e revisões apresentadas para os seguintes sistemas projetados e especificados, além de outras necessárias à adequação às normas técnicas vigentes e às condições físicas atuais da edificação:

      1. Sistema de Ar Condicionado:

        1. Atualização dos Projetos Executivos para as Normas vigentes: NBR 16401-1 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Projeto das Instalações. NBR 16401-2 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Parâmetros de Conforto Térmico. e NBR 16401-3 - Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários - Qualidade do Ar Interior.

        1. Atualização dos equipamentos do tipo VRF – volume refrigerante variável.

        1. Redimensionamento do sistema de ar condicionado da edificação para adaptar-se às mudanças que serão introduzidas em outros sistemas, como a utilização de sistema de iluminação com tecnologia LED em substituição ao convencional (lâmpadas fluorescentes) e a utilização de vidros de maior eficiência, de forma a ocasionar redução da carga térmica.

      1. Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio:

        1. Atualização dos Projetos Executivos para a Norma vigente NBR 10897/2007 - Sistemas de Proteção Contra Incêndio por Chuveiros Automáticos – considerando os atuais métodos de cálculo do sistema de chuveiros automáticos, o dimensionamento das reservas técnicas e a área de atuação das válvulas de governo.
        2. Reapresentação dos projetos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, para nova análise e aprovação.

      1. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio:

        1. Atualização dos Projetos Executivos para a Norma vigente NBR 17240 – Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio – Projeto, Instalação, Comissionamento e Manutenção de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio.

        1. Atualização dos Projetos Executivos para as Normas internacionais: National Fire Alarm Code 72 (NFPA 72), Under Writer’s Laboratories, Inc (UL), National Eletrical Code (NEC), Factory Mutual – FM e Institute of Electrical and Eletronics Engineers (IEEE), revisadas em 2010 e 2011, introduzindo-se detectores multi-sensores, que deverão detectar um ou mais elementos, simultaneamente ou isoladamente (fumaça, variação de temperatura, temperatura absoluta), e sensores múltiplos com detecção de acumulo de CO e CO2 para garagens.

        1. Aplicação de sistema baseado em múltiplas comunicações, como evacuação por mensagens de voz, programadas para atuarem em acordo com a detecção nos andares, direcionando o fluxo de evacuação.

        1. Reapresentação dos projetos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, para nova análise e aprovação.

      1. Instalações Elétricas – Sistema de Iluminação:

        1. Utilização de tecnologia composta de Luminárias de Diodos Emissores de Luz (LEDs), que reduz fortemente o consumo de energia nos empreendimentos (eficiência energética), gerando redução de custo operacional e de instalação de infra-estrutura de suprimento de energia e distribuição.

        1. Redimensionamento dos sistemas elétricos da edificação (subestação, barramentos, painéis, cabos, etc.), devido à utilização da tecnologia LED e da utilização de vidros de maior eficiência.

        1. Utilização de sistemas de iluminação controlados ponto-a-ponto, com utilização de reatores-controladores que permitem que cada luminária possa ser controlada independentemente.

      1. Instalações Elétricas - Sistema de Energia:

        1. Utilização de sistema de energia ininterrupta com retificadores com IGBT (dispositivo eletrônico que melhora a eficiência e possibilita ter fator de potência de entrada de 0.99) e sistemas de controle.
        2. Redimensionamento do sistema para suportar integralmente a carga elétrica do conjunto de edificações, com sistema capaz de possibilitar a seletividade de cargas de entrada e de saída do fornecimento de energia autônoma "em rampa".

        1. Utilização de equipamentos No Breaks com tecnologia modular que permite um aumento da carga elétrica através de acréscimo de módulos ao sistema, bem como reduz o tempo de reparo (pela substituição do modulo que apresentar defeito).

        1. Elaboração/readequação do Projeto de Entrada de Energia Elétrica aprovado pela Companhia Energética de Brasília – CEB.

        1. Reapresentação dos projetos na Companhia Energética de Brasília – CEB, para nova análise e aprovação da Carga Elétrica Demandada.

      1. Sistema de Supervisão e Controle Predial:

        1. Modernização dos equipamentos do sistema de automação (Supervisão e Controle Predial) que passam por contínuo processo de modernização em função das evoluções em processamento dos equipamentos de informática e transmissão de dados.

      1. Sistema de Segurança Patrimonial (CFTV e Controle de Acesso):

        1. Modernização do sistema de segurança patrimonial, devido a evoluções tecnológicas como a alteração de resolução das câmeras (HD e Full HD), que deverão permitir ligação através de rede TCP/IP, com recursos de análise de imagens e integração com outros sistemas.

        1. Utilização de sistemas de controle de acesso redundantes e totalmente integráveis a qualquer outro tipo de solução, tendo por base protocolos abertos.

        1. Utilização de recursos atuais, que permitam o uso de inteligência do sistema para detecção de furtos de objetos, acompanhamento de movimento de objetos/pessoas, concentração de pessoas, dispersão de pessoas, objeto abandonado, bem como realização de controle de acesso por identificação biométrica.

        1. Alimentação eletrônica do sistema pelo próprio cabo UTP, através de tecnologia PoE, que gera redução de gastos em infra-estrutura (cabos, eletrodutos, conectores, tomadas etc.), assim como, a redução do espaço a ser utilizado em racks e salas técnicas para armazenamento dos equipamentos.

      1. Sistema de Antena:
        1. Substituição do sistema projetado, que utiliza infra-estrutura e cabeamento convencional com cabo coaxial 75 ohms, com quadros de atenuação/ampliação de sinal instalados nos diversos pavimentos da edificação, por sistema atualizado, que integra o sistema de antena ao sistema de multimídia e de cabeamento estruturado, permitindo a transmissão dos sinais das antenas através deste cabeamento, diminuindo assim a necessidade de cabeamento específico para o sistema de Antena.

        1. Modernização da tecnologia de transmissão, substituindo-se a necessidade de pontos de antena nos ambientes, por um ponto central em local específico, por exemplo, sala de racks, onde, por meio de cabo irradiante, que deverá ser encaminhado sobre o forro ou aparente, os equipamentos (TVs) serão capazes de receber o sinal normalmente e com boa qualidade, assim como, pode ser injetado o sinal de transmissão/recepção de rádios HT, AM, FM, microondas entre outros, no mesmo cabeamento, permitindo a melhoria de sinal de celular, rádios, TVs digitais (celular) entre outras opções.

        1. Incorporação de sistema de TV a cabo interna que suporta no mínimo 50 canais com qualidade FULL HD, que deverão ser disponibilizados nos gabinetes dos desembargadores, possuindo além da função TV, a premissa de transmitir as sessões de julgamento em tempo real, auxiliando assim, tanto os desembargadores, como os assessores no momento do julgamento.

      1. Sistema de Relógio Sincronizado:

        1. Utilização da rede de cabeamento estruturado para trafegar as informações deste sistema.

        1. Acréscimo de servidor para o sistema, onde será instalado o software central de DATA/HORA, que permitirá que qualquer configuração possa ser feita remotamente ou localmente pelo operador, através de senha de acesso.

        1. Modernização do sistema com a utilização de equipamentos que utilizam a tecnologia PoE, não tendo a necessidade de alimentação elétrica, gerando economia em infra-estrutura e facilidade na manutenção e operação dos equipamentos.

      1. Sistema de Som:

        1. Modernização do sistema com a utilização de processamento 100% digital, onde todas as linhas de áudio são monitoradas continuamente para alertar aos administradores sobre possíveis falhas.

        1. Difusão de música ambiente apenas em áreas de convivência e espaços comuns.

        1. Atualização dos projetos para atender as normas de	segurança	para	sistemas	de	evacuação	por	voz	(EVAC),	já obrigatórias em países da Europa e nos EUA.

        1. Modernização dos equipamentos em substituição aos ora especificados, eliminando-se o uso de potenciômetros que atenuam o volume das caixas acústicas e impedem que os usuários ouçam os avisos com clareza e coloquem em risco a segurança dos mesmos.

      1. Sistema de Multimídia:

        1. Modernização do sistema de som com a utilização de tecnologia totalmente baseada em processadores digitais com DSP que atuam automaticamente sobre o ganho, equalização e controle de todos os microfones e demais fontes de áudio existentes, sem a intervenção do operador.

        1. Modernização do sistema de imagem com a utilização de câmeras com sinais digitais em resolução HD acompanhando a evolução tecnológica das novas mídias e displays.

        1. Substituição de toda a parte de gravação analógica por sistemas digitais que geram arquivos de alta definição, sendo acrescentada uma plataforma de software integrada ao sistema multimídia para permitir o trabalho de taquigrafia das sessões de forma automatizada, com mais qualidade e eficiência, além de permitir indexação, cadastramento, anotações e posterior acesso a todas as seções gravadas de forma organizada e integrada aos processos do tribunal.

      1. Sistema de Dados e Voz:

        1. Modernização do sistema para o uso de equipamentos e cabeamento para categoria 7 e 7A que permitem o tráfego de dados de até 1.200 MHz e 10,0 Gbts.

      1. Sistemas Hidrossanitários:

        1. Revisão dos sistemas hidrossanitários especialmente os dispositivos economizadores de água, dimensionamento de elementos de águas pluviais e esgoto sanitário.

        1. Na revisão dos sistemas hidrossanitários deverão ser observadas as condições técnicas e legais das redes de água pluvial e de esgoto local.

      1. Sistemas de elevadores:
        1. Atualização tecnológica dos elevadores. 8.3.14.14.2. Inclusão nas especificações de recuperadores de energia.
      2. Estruturas de concreto armado:

        1. Para todas as atualizações e compatibilizações deverão ser consideradas as condições físicas limitadoras impostas pelas estruturas de concreto já executadas. Possíveis intervenções em elementos estruturais deverão ser tecnicamente justificadas, acompanhadas de memória de cálculo que comprove a manutenção das condições de estabilidade e de durabilidade da estrutura como um todo, acompanhado de estudo de viabilidade técnico-econômica.

      1. Arquitetura:

        1. Os elementos de arquitetura deverão ser atualizados, detalhados a nível executivo e compatibilizados com todos os demais projetos de acordo com as normas técnicas vigentes.

        1. Os detalhamentos, atualizações e compatibilização do projeto de arquitetura deverão buscar manter a linguagem arquitetônica do projeto original, bem como os padrões tradicionalmente adotados pelo autor do projeto, considerada a consagração de sua obra.

        1. Deverá ser apresentada solução para tratamento, regularização, revestimento e impermeabilização das superfícies de concreto aparente para homogeneização das estruturas, de forma que não apareçam os remendos, não aparentando pintura e sim concreto aparente.
      2. Sistema viário interno, garagens e acessos às vias públicas: 8.3.14.17.1. Deverá ser reavaliado e revisto o sistema viário
interno, a disposição e número de vagas na garagem, observadas as normas de posturas vigentes.

        1. Deverá ser elaborado Projeto de Pavimentação e Urbanismo dos acessos do conjunto de edificações às vias públicas.

        1. Deverá ser elaborado Relatório de Impacto de Trânsito, conforme estabelecido no Decreto Distrital Nº 33.740, de 28 de junho de 2012.

        1. Todas as atualizações deverão ser compatibilizadas com os demais projetos, tais como o de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e os de Instalações de Gás Combustível (GLP).

        1. Todos os projetos atualizados/revisados deverão ser acompanhados das respectivas Memórias de Cálculo de Dimensionamento, assinadas por seu autor ou autores.

  1. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO PLANO DE AUTOMAÇÃO DO PROJETO
    1. A Contratada deve analisar e avaliar, para aprovação pelo Contratante, a especificação técnica apresentada pela empresa responsável pela Atualização dos projetos, contendo o Plano de Execução para Automação do Projeto a ser aplicado no desenvolvimento dos trabalhos de Atualização, com a descrição detalhada das etapas e subetapas do Cronograma físico-financeiro, contendo, no mínimo:

A divisão do modelo em worksets definida pela arquitetura (níveis e eixos compartilhados).

Definição do template (configurações organizacionais e de visualização) de acordo com o padrão do Contratante.

Configurações preliminares à modelagem aceitas pela equipe de projeto.

Descrição do processo de modelagem das áreas externas a partir de levantamento topográfico do terreno existente a ser fornecido pelo Contratante.

Descrição do processo de mapeamento e modelagem das estruturas existentes por tecnologia laser scanner 3D e dos projetos de estruturas existentes em 2D.

Modelagem inicial da arquitetura com shafts, escadas, fechamentos, divisórias, equipamentos sanitários, portas.

Revisão da modelagem da arquitetura.

Customização de famílias (bibliotecas de blocos).

Criação dos tipos de materiais de pisos e forros no modelo.

Modelagem avançada da arquitetura (forros, pisos, esquadrias, pontos das instalações, mobiliário fixo).

Dimensionamento dos sistemas de instalações com memoriais de cálculo.

Modelagem inicial das instalações (tubulações, equipamentos, quadros).

Customização das anotações e modelos para uniformização dos desenhos.

Verificação de interferências entre a arquitetura, estruturas e instalações.

Revisão das modelagens para compatibilização e complementação de informações do projeto.

1. 2ª verificação de interferências entre a arquitetura, estruturas e instalações e 2ª revisão das modelagens para sanar as interferências.
2. 3ª verificação de interferências entre a arquitetura, estruturas e instalações e 3ª revisão das modelagens para sanar as interferências.

Complementação de informações do projeto.

Especificações técnicas dos materiais e serviços.

Quantitativos de materiais, equipamentos e serviços.

Orçamentação dos materiais, equipamentos e serviços.

Elaboração	do	planejamento	para	a	execução	da	obra,	com cronograma físico-financeiro.

Desenvolvimento dos sistemas de arquivos de folhas e impressão em 2D.

    1. A descrição detalhada de cada atividade do Plano deve indicar:

Escopo e qualidade do item.

Equipe envolvida na execução do serviço.

Pessoa responsável.

Prazo para entrega do item.

Método a ser utilizado.

Recursos tecnológicos a serem utilizados.

Equipamentos a serem empregados.

Forma de apresentação do produto.

  1. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS

    1. A plataforma em que serão atualizados os projetos deverá ser BIM – Building Information Modeling, compatível com as definições e requisitos da ISO/PAS 16739 e em conformidade com o padrão IFC 4, e os softwares da Autodesk, que são os utilizados pelo Contratante, como o REVIT para projetos e o NavisWorks para análise, verificação de interferências, quantificação e emissão de relatórios da Clash Detection (detecção de interferências), planejamento da execução da obra, acompanhamento da obra.

    1. No modelo BIM deverão ser incluídos atributos para permitir:

1. A modelagem 4D (quantitativos), 5D (custos e sequenciamento da obra), na fase de planejamento da obra para execução utilizando os softwares NavisWorks, Synchro e MS Project e 6D (operação da edificação).
2. Geração de documentação de projeto e de obra.

Extração de quantitativos.

Especificações para compras.

Quantificação de materiais, equipamentos e serviços e composição de preços unitários para a orçamentação da obra.

Detecção de interferências.

Visualização.

Análise 4D para planejamento.

Documentação as built.

Gerenciamento do edifício.

    1. A Contratada deverá analisar e avaliar o modelo de padronização de apresentação de projetos, incluindo o desenvolvimento do padrão de representação gráfica tridimensional pelo sistema BIM (Building Information Modeling), criando modelos padrão para cada disciplina onde constarão templates, carimbos, tamanhos de pranchas, etc.

    1. Os elementos tridimensionais necessários para a elaboração dos projetos, cujo bloco ou família não esteja presente no ARQUIVO BIM ou disponíveis na Internet, deverão ser, obrigatoriamente, desenvolvidos pela empresa contratada para a Atualização e estes deverão possuir geometria e atributos fidedignos que caracterizem o objeto a ser criado como dimensões, materiais, cor, textura, etc.

    1. Todos os elementos de Famílias/Blocos deverão conter os parâmetros e informações necessárias para criação das tabelas de quantitativos.

    1. A Representação Gráfica deverá conter todas as disciplinas envolvidas. Cada etapa de obra proposta será, obrigatoriamente, desenvolvida tridimensionalmente pelo sistema Building Information Modeling - BIM (Modelagem de Informação da Construção), utilizando software compatível com o utilizado pelo Contratante, que garanta a compatibilidade do modelo 3D com a plataforma Autodesk Revit, possibilitando a abertura, visualização e edição de geometria e dados (valores dos parâmetros) em softwares desta plataforma, sem perdas ou distorções de informações, respeitando uma única versão, e este deverá incorporar também a modelagem tridimensional de todas as disciplinas, de forma a possibilitar o compartilhamento entre arquivos dentro de um conceito de workset (trabalho em equipe sobre mesmo arquivo BIM), bem como permitir a verificação de interferências entre elas no ambiente da plataforma de modelagem.

    1. Será criado neste processo um arquivo, em modelo BIM, para cada disciplina. Os modelos obrigatórios são:
Arquivo Modelo Digital de Terreno.

Arquivo Modelo Estrutural em Revit a ser elaborado a partir de escaneamento laser 3D das estruturas existentes e em 2D das demais estruturas.

Arquivo Modelo Arquitetônico.

Arquivo Modelo Ar Condicionado e instalações mecânicas.

Arquivo Modelo Elétrico, luminotécnica, de rede de dados e voz, automação, som, antenas, detecção de incêndio, controle predial.

Arquivo Modelo Hidrossanitário, incêndio e gás.

Arquivo Modelo de Coordenação e Compatibilização.

    1. Todos	os	Arquivos	modelos	BIM	entregues	deverão	respeitar	os seguintes critérios:

Os Modelos devem permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da plataforma de modelagem.

Os elementos tridimensionais necessários para a elaboração dos projetos deverão ser, obrigatoriamente, desenvolvidos pela empresa contratada para a Atualização, devendo possuir características físicas e funcionais fidedignas com o objeto a ser criado, incluindo a composição completa com todos os insumos que fazem parte de cada elemento construtivo e que contenham as informações necessárias para quantificação, orçamentação, execução e medição dos insumos de cada elemento.

Os templates dos arquivos BIM deverão conter as seguintes informações completas, claras e detalhadas, sem indicação de marcas dos materiais, equipamentos e serviços inseridas na fase de projeto: indicação de qualidade, quantidade, medida, unidade de medida, cor, formato, acabamento e, sempre que cabível, acessórios, capacidade, potência, consumo, composição, resistência, precisão, rendimento, durabilidade, segurança, funcionalidade, acompanhamento tecnológico, compatibilidade de especificações técnicas, compatibilidade de especificações de desempenho, padronização, adoção de normas técnicas de saúde, observância de leis e atos normativos que regulam o fornecimento dos bens, prazo de garantia, ergonomia, condições de manutenção, condições de assistência técnica, forma de armazenamento, procedimentos e métodos de execução de acordo com as normas pertinentes e com as recomendações dos fabricantes, critérios de sustentabilidade ambiental, código da referência de preço SINAPI ou outra customizada.

Os templates dos arquivos BIM deverão permitir atualizações e acréscimos de informações futuras como: a marca do produto, os dados do fornecedor do produto, o n. da nota fiscal, a data da nota fiscal, contatos da assistência técnica, condições de assistência técnica, tempo de vida útil dos produtos, plano de manutenção preventiva, plano de manutenção corretiva, manuais de instruções, manuais de manutenção de modo que possam ser utilizadas na interface do modelo com software de gerenciamento de edificação compatível com o REVIT (padrão CObie).

A empresa contratada para a Atualização deverá fornecer os arquivos originais desenvolvidos na concepção.

    1. Os softwares a serem utilizados pelas principais disciplinas deverão ser compatíveis com os utilizados pelo TRF1, na última versão vigente na data da contratação e preferencialmente em português:

Disciplina	Software

Arquitetura	Revit

Estruturas	Revit

Instalações	Revit

Compatibilização	Revit NavisWorks

    1. Elementos, qualquer deles, mecânicos, hidráulicos, elétricos ou construtivos, também deverão estar modelados tridimensionalmente e incorporados ao ARQUIVO BIM.

    1. O ARQUIVO BIM deverá conter ao menos três tabelas: a de ambientes com as respectivas áreas úteis, a de acabamentos, e a de elementos e componentes.

    1. Todos os quantitativos deverão ser extraídos das informações contidas no modelo BIM, usando recursos de quantificação do software de modelagem. Os quantitativos de cabeamentos deverão ser aferidos a partir das dimensões dos modelos BIM dos dutos que os contenham.

  1. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA FORMATAÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES PELA EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO

    1. Todos os documentos entregues pela empresa contratada para a Atualização dos projetos deverão ser produzidos com o uso de programas de informática e gravados em meio digital, de modo tal que seja possível sua leitura e modificação através dos programas de informática do Contratante e em 1 (uma) via impressa e assinado pelos autores e aprovados pelos órgãos competentes e em arquivo digital gravados em CD-ROM ou DVD-ROM.

      1. A via impressa dos desenhos técnicos deverão ser em papel sulfite gramatura 90g/m² e a via impressa de documentos em texto deverão ser em papel sulfite gramatura 75g/m², facultada a impressão colorida.

      1. Para a edição de textos o programa padrão deverá ser compatível com o “Word”, da Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “doc”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”.

      1. Para a edição de planilhas o Programa Padrão deverá ser compatível com o “Excel”, da Microsoft (para ambiente “Windows”). Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “xls”, além dos arquivos com a extensão em “pdf”.

      1. Para apresentações multimídias o programa padrão deverá ser compatível com o “Power Point”, da Microsoft. Deverão ser fornecidos os arquivos eletrônicos na extensão “ppt” além dos arquivos com a extensão em “pdf”.

      1. Todos os desenhos deverão ter como origem o ARQUIVO BIM e o Programa Padrão para a execução dos desenhos será um software que garanta a compatibilidade do modelo 3D com a plataforma Autodesk Revit, que já é utilizada pelo TRF1, possibilitando a abertura, visualização e edição de geometria e dados (valores dos parâmetros) em softwares desta plataforma, sem perdas ou distorções de informações. Independentemente do programa utilizado para execução dos desenhos, deverão ser fornecidos, em todas as etapas, os Arquivos Eletrônicos nas versões “rvt” e “dwg”, além dos arquivos em “pdf”.

      1. Para os documentos produzidos em “rvt” deverão ser indicadas, em cada desenho, as configurações adotados (espessuras de linhas, textos, famílias e etc), disponibilizando os arquivos originais desenvolvidos na concepção.

      1. Os documentos da Atualização, relacionados abaixo, não se limitando a estes, devem ser elaborados utilizando as ferramentas de automação de projeto, ser emitidos e constar na Lista de Documentos do Projeto.

Desenhos do projeto de arquitetura.

Lista de materiais de arquitetura com quantitativos.

Desenhos dos projetos de instalações.

Plantas de arranjo de equipamentos.

Plantas de arranjo de bandejamento de elétrica, de automação e Telecomunicações.

Lista de materiais de instalações com quantitativos.

Fluxogramas de Engenharia.

Diagramas	de	malhas,	folhas	de	dados	de equipamentos, detalhes típicos de instalação, lista completa de materiais, lista de equipamentos, lista de cabos, lista de I/O e diagramas de interligação.

Relatório resumo de verificação de interferências.

Relatório de Indicadores de Progresso Físico do Modelo 3D.

    1. Todos os ARQUIVOS do PROJETO deverão ser entregues no formato RVT configurados conforme as normas de representação de projetos da ABNT (ou ASBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura).

    1. Os projetos que exigirem representação gráfica de condutores de energia elétrica (excetuado os do sistema busway) e demais cabeamentos de outras instalações poderão ser aceitos em 2D.

    1. Unidade (Units) configurada em metros, metros quadrados, metros cúbicos, graus decimais e demais unidades do Sistema Internacional.

    1. As cotas devem obedecer às dimensões reais do projeto, ou seja, as cotas não poderão, em hipótese alguma, ser adulteradas ou editadas.

    1. As cotas deverão ser em vermelho e deverá ser evitada a impressão em amarelo.

    1. O arquivo de configuração de penas deverá ser único para todos os arquivos.

    1. O arquivo de plotagem deverá ser fornecido pela empresa contratada para a Atualização ao contratante.

    1. As folhas deverão ser configuradas nos tamanhos padronizados pela família de papeis A (De A3 à A0), dobrados em tamanho A4 conforme normas da ABNT, acomodados cada um em plástico e estes encadernados tamanho A4.

    1. Textos em A4 e gráficos e planilhas, se necessário para melhor visualização de seu conteúdo, em A3 dobradas para serem encadernadas no espiral no tamanho A4.

    1. Cada folha de impressão deverá possuir um layout de página próprio, plenamente configurado e preparado para gerar o respectivo arquivo de impressão.

    1. Os arquivos eletrônicos de orçamentação deverão ser fornecidos em planilha eletrônica compatível com padrão “Excel”, incluídas as fórmulas utilizadas, com arredondamentos de 3 (Três) casas decimais para as quantidades e de (2) casas decimais para custos e preços.

    1. Os documentos deverão apresentar carimbos conforme “Família” ou TEMPLATE do Contratante e deverá identificar o Autor, Coordenador e Técnico, com campos para os respectivos números de registros nos Conselhos de Engenharia ou de Arquitetura, assinaturas, nomes e cargos.

    1. Toda customização elaborada pela empresa contratada para atualização no desenvolvimento do projeto é de propriedade do Contratante e deve ser entregue, passível de edição, no final do contrato.

  1. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO

    1. Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados pela empresa contratada para a Atualização, tais como os Planos, Projetos, Estudos, Memórias de Cálculo de Dimensionamento, Planilhas de Quantitativos e Valores, Relatórios, Desenhos Gerais e Especificações Técnicas deverão ser submetidos à aprovação do Contratante com o assessoramento da Contratada.

    1. A empresa contratada para atualização deverá encaminhar os documentos para aprovação em 01 (uma) via. Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia magnética e ficar acessíveis para o Contratante e a Assessoria em ambiente WEB.

    1. O Contratante, com o assessoramento da Contratada, enquadrará os documentos em uma das seguintes hipóteses:

APROVADO: Documento considerado “Liberado quanto ao seu objetivo finalístico”.

APROVADO COM RESTRIÇÕES: Documento considerado “Não liberado quanto ao seu objetivo finalístico”, contendo as modificações a serem introduzidas. Neste caso, a empresa contratada para atualização, após proceder às correções solicitadas, deverá reencaminhar a documentação para nova apreciação do Contratante com o assessoramento da Contratada.

REPROVADO: Documento considerado “Não aprovado”, devendo a empresa contratada para atualizção reapresentar a documentação, para nova apreciação do Contratante com o assessoramento da Contratada.

    1. Os documentos finais a serem aceitos pelo Contratante com a assessoria da Contratada deverão ser entregues em 01 (uma) via impressa, devidamente assinada pelos responsáveis e representantes da empresa contratada para atualização. Estes documentos também deverão ser encaminhados em mídia magnética nos formatos padrão de origem e “pdf”, para visualização e impressão.

    1. Para análise e emissão do Parecer Técnico, por parte da Comissão de Fiscalização com o assessoramento da Contratada, dos produtos entregáveis, nas diversas etapas de entrega, será necessário que a empresa contratada para atualização tenha entregado a documentação completa solicitada.

  1. PRAZOS NA TRAMITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO

    1. A entrega da Documentação Técnica deverá ser baseada em um Cronograma de Entrega, apresentado pela empresa contratada para atualização e aprovado, previamente, pelo Contratante com o assessoramento da Contratada.

    1. Os prazos para correções, contados a partir da data da devolução pelo Contratante, serão:

Documento “Aprovado com Restrições”: a empresa contratada para atualização terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar a documentação com as alterações solicitadas pelo Contratante.

Documento “Reprovado”: a Contratada terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar o novo documento para apreciação e aprovação do Contratante.

Caso a empresa contratada para atualização não concordar com as alterações solicitadas pelo Contratante, a reemissão do documento deverá ser acompanhada de um Relatório Justificativo, com embasamento técnico e/ou legal, considerando, portanto, o documento “Liberado para Execução”, desde que aceito pelo Contratante. Porém, se o Contratante, com o assessoramento da Contratada, não aceitarem as justificativas da empresa contratada para atualização, não haverá dilação do prazo acima.

  1. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO

    1. A emissão inicial do documento deverá ser considerada como revisão 0 (zero).

    1. Quaisquer outras alterações oriundas de comentários do Contratante, com o assessoramento da Contratada, e/ou erros, omissões ou acréscimos de informações, serão motivos para uma nova revisão.

    1. As revisões serão identificadas nos desenhos técnicos por meio de linha envoltória e sequencialmente numeradas no respectivo carimbo.

    1. A cada nova revisão, as linhas envoltórios da revisão anterior deverão ser eliminadas, afim de não prejudicar a compreensão do projeto.

    1. O campo da revisão no carimbo deverá conter um breve descritivo das modificações efetuadas e/ou referência do documento do CONTRATANTE que apresenta os comentários.

    1. Toda documentação emitida pela empresa contratada para atualização deverá conter, no final de cada página, os dizeres: “Propriedade do Contratante”, e não deverá fazer qualquer referência a empresa contratada para atualização, exceto informações de autoria quanto à responsabilidade técnica.

    1. Toda e qualquer documentação apresentada para análise deverá conter, obrigatoriamente, o carimbo do Contratante com seu preenchimento dentro das Normas previstas.

    1. Caso a documentação apresentada não esteja nas condições acima especificadas, o Contratante devolverá a mesma sem realizar a análise, devendo a empresa contratada para atualização reapresentá-la obedecendo ao subitem anterior.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  1. A comissão de que trata o subitem 6.2 deste contrato realizará medições, para fins de atestação dos serviços executados no período, a cada 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

  1. As medições serão realizadas considerando o regime de Empreitada por Preço Global e as etapas e subetapas previstas no cronograma físico-financeiro constante do Anexo III deste contrato.

  1. As medições dos serviços serão realizadas por etapa cumprida, de acordo com o cronograma físico-financeiro informado no Anexo deste Contrato.

  1. As etapas do cronograma físico-financeiro correspondem aos serviços contidos no período de 30 (trinta) dias e as subetapas do cronograma físico-financeiro definem os menores conjuntos de serviços (produtos/entregáveis) que, uma vez executados, serão mensurados pela comissão de fiscalização de cada período de 30 (trinta) dias, observado especialmente que a contratação ocorrerá sob o regime de Empreitada por Preço Global.

    1. As subetapas só terão seus valores incluídos nas medições quando a Comissão de Fiscalização considerá-las totalmente executadas na etapa medida.

    1. Os produtos/entregáveis (subeatapas) e os prazos de entregas estão elencados no Cronograma dos Serviços, indicado no Anexo III deste contrato.

    1. O prazo de entrega dos relatórios mensais contendo as análises e avaliações para cada etapa do cronograma será de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento dos documentos emitidos pela empresa contratada para a atualização dos projetos

      1. Os relatórios mensais deverão:

        1. Ser entregues em três vias impressas com perfeição, inclusive de cores, em papel sulfite 75g/m², formato A4 ou em folhas dobradas em formato A4, sem rasuras ou emendas.
        2. Ter numeração seqüencial.

        1. Ser entregue em arquivo eletrônico PDF em mídia ótica devidamente etiquetada com a identificação do Relatório, fechada ao final da sessão única de gravação, com nomes dos arquivos com no máximo 23 caracteres, com um arquivo de texto nomeado LEIA-ME.TXT o qual contenha a identificação, a relação do conteúdo do volume (com nome de cada arquivo e resumo do seu respectivo conteúdo) e eventuais notas técnicas pertinentes.

        1. Conter Identificação do Contratante, da Contratada e da empresa responsável pela atualização, objeto do contrato, “obra” vinculada, período dos serviços, data, índice do conteúdo.

        1. Estar com todos os elementos assinados pelos respectivos responsáveis técnicos com as corretas Anotações de Responsabilidade Técnica-ART junto ao CREA e os Registros de Responsabilidade Técnica-RRT junto ao CAU.

    1. Caso a Contratada alcance percentual de execução maior do que o previsto no cronograma físico-financeiro, ou seja, antecipe a execução por completo de subetapas previstas em etapas subsequentes ao período da medição, a Comissão de Fiscalização a considerará por completo na medição do período medido para o consequente pagamento.

  1. Os Termos de Entrega e Recebimento Parcial, emitidos pela comissão de fiscalização, serão utilizados como instrumentos formais para confirmação do término de determinada subetapa definida no cronograma físico-financeiro.

  1. Os relatórios técnicos mensais representam a forma de entrega/cumprimento dos serviços, e serão exigidos da Contratada, em conjunto ou isoladamente, como documentos indispensáveis à análise e posterior aceite dos serviços prestados.

  1. Executados, apresentados e entregues os relatórios técnicos e demais documentos indispensáveis para o aceite dos serviços, a equipe de fiscalização emitirá o Termo de Entrega. Após posterior verificação e confirmação da sua conformidade com as especificações previstas no Contrato, a Comissão de Fiscalização emitirá o respectivo Termo de Recebimento Parcial.

    1. Tanto o Termo de Entrega quanto o Termo de Recebimento Parcial serão específicos para cada subetapa recebida e terá expressamente indicada a sua discriminação como prevista no cronograma físico-financeiro.

    1. O Termo de Entrega e o Termo de Recebimento Parcial não poderão ser confundidos com o Termo de Recebimento Provisório e com o Termo de Recebimento Definitivo, os quais são documentos únicos e referem- se ao objeto do contrato como um todo e só serão emitidos após o término do prazo de execução.

  1. Os produtos/serviços (subetapas) a serem entregues pela Contratada, para a obtenção do Termo de Entrega, devem estar, obrigatoriamente, em suas versões finais, não devendo ser entregues, para este fim, em suas versões preliminares, rascunhos ou similares.

  1. Emitido o Termo de Entrega, a comissão de fiscalização providenciará a verificação de conformidade dos produtos/serviços, de acordo com os critérios definidos neste contrato e anexos, podendo solicitar, sem custos adicionais, os esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários.

  1. Aprovados os produtos/serviços (subetapas), a comissão de fiscalização emitirá, em até 05 (cinco) dias corridos a contar da data de emissão do Termo de Entrega, o Termo de Recebimento da Etapa.

  1. Reprovados (as) os produtos/serviços (as subetapas), a comissão de fiscalização convocará a Contratada para efetuar os ajustes necessários, em prazo a ser definido pela fiscalização e a ser estabelecido em no máximo 05 (cinco) dias corridos, contado a partir da data da convocação.

  1. Finalizados os ajustes, o Contratante reavaliará os produtos/serviços em até 05 (cinco) dias corridos, emitindo, caso aprovados, o respectivo Termo de Recebimento. Caso rejeitados, a Contratada ficará sujeita à aplicação de penalidades.

  1. Os recebimentos provisórios e definitivos do objeto deste contrato serão efetivados da seguinte forma:

    1. 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia subsequente ao término do prazo estabelecido no item 15.2.2, para a emissão do Termo de Recebimento Provisório do objeto do contrato.

    1. 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do dia subsequente ao término do prazo estabelecido no item 9.13.1 para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato

  1. Os recebimentos provisório e definitivo dos serviços prestados não excluem a responsabilidade civil da Contratada pela qualidade, correção, compatibilidade e inteireza dos documentos analisados, nem a ética profissional pela sua execução.

  1. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão emitidos pela comissão de fiscalização sob a presunção da conformidade documental definida neste contrato, considerados os meios, ferramentas e equipe técnica disponíveis para aferição e recebimento do objeto contratado.

  1. A comissão de fiscalização não receberá os serviços, caso não estejam em perfeitas condições e de acordo com as especificações da contratação.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  1. A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n.	e Elemento de Despesa n.	.
  2. Foi emitida a Nota de Empenho de n.	, em	, no valor de R$	(	), para atender as despesas oriundas desta contratação.

DO PREÇO

  1. Pela execução objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor de R$	(	), conforme cronograma físico-financeiro constante do Anexo III deste Instrumento.

  1. O preço constante nesta cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguro e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

DO REAJUSTE

  1. Caso o prazo de execução do objeto previsto neste contrato ultrapasse o período de um ano, contado da data da apresentação da proposta, admitir-se-á reajuste pelo Índice Nacional do Custo da Construção – INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV, que incidirá tão somente sobre a parcela que vier a ser executada após esse prazo de um ano.

  1. O reajuste previsto no subitem 12.1 não incidirá sobre parcelas em atraso decorrente de culpa atribuída à Contratada, considerado o prazo final de execução previsto neste instrumento.

  1. O valor do reajustamento incidente sobre a parcela referida no subitem 12.1 deverá ser discriminado na fatura emitida pela Contratada e devidamente atestada pelo gestor do contrato.

  1. Caberá à Contratada solicitar o reajustamento dos preços e demonstrar a variação efetiva dos custos que envolvem a contratação, mediante respectiva planilha e memória de cálculo.

  1. São nulas de pleno direito quaisquer apurações de índice de reajuste que produza efeito financeiro equivalente aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.

  1. Após análise e aprovação da memória de cálculo o reajuste contratual será apostilado nos termos do artigo 65, § 8º da Lei 8.666/1993.

DO PAGAMENTO

  1. A Contratada submeterá as Notas Fiscais à atestação da comissão de fiscalização do Contratante.

  1. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data do atesto da nota fiscal.

  1. Para efeito de pagamento, a etapa prevista no cronograma físico-financeiro deverá estar totalmente cumprida e adequada, nos termos do subitem 9.4 deste contrato.
  2. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

  1. Havendo erro na nota fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa (pendências legais ou contratuais), ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não gerando à Contratada qualquer direito a alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.

  1. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 13.2, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

  1. O(s) pagamento(s) será(ão) creditado(s) em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

  1. Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

  1. A quantia correspondente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, deduzida do valor referente à última medição ou, se insuficiente, dos créditos finais anteriores a essa medição, será paga somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

  1. Caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

  1. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:

    1. A Contratada não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.

    1. A Contratada deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

    1. Se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for paralisada a prestação dos serviços, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.
  2. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato.

  1. Os pagamentos estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos, de acordo com a legislação vigente.

DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA

  1. Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste contrato, a Contratada deverá apresentar a garantia contratual a seguir identificada, numa das modalidades previstas no § 1.º do art. 56 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura deste contrato.

    1. A Garantia será no valor de R$	(	) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

    1. O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até 3 (três) meses após o termo final da vigência do contrato, com vencimento previsto para	.

    1. No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, Agência 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em conta específica e com correção monetária, em favor do Contratante.

  1. É obrigação da Contratada fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculação a esta cláusula contratual.

  1. A garantia deverá ser renovada/endossada a cada prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações do contrato, no prazo de 10 (dez) úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação, na hipótese de reajustes/repactuações realizados mediante apostila ao contrato.

  1. A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:

    1. Pagamento imediato pela ocorrência de quaisquer eventos danosos previstos no contrato, notadamente os relativos a multas moratórias e/ou compensatórias, mediante simples apresentação, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado de acordo com as pertinentes cláusulas deste contrato.

    1. Cobertura de prejuízos causados ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na execução do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no subitem 14.1.1.

    1. Renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, na hipótese de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária. (Lei nº 10.406/2002).

  1. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

  1. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.

  1. Sancionada a Contratada, caso esta não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor será exigido do garantidor mediante simples comunicação escrita.

  1. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens 14.4.1 e 14.4.2 desta cláusula, obriga-se a Contratada a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

  1. Em caso de alteração do contrato, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior.

  1. Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a apresentação da garantia, sendo todo o ônus decorrente de responsabilidade da Contratada, ou aplicar as penalidades contratuais cabíveis.

  1. A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída conforme o disposto no subitem 6.6 deste contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

DA VIGÊNCIA

  1. O prazo de vigência do contrato deverá ser de 410 (quatrocentos e dez) dias, contados a partir da data de sua assinatura, com término previsto para	.

  1. Na vigência acima estipulada estão incluídos os seguintes prazos máximos:

    1. 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, para emissão e entrega da Ordem de Execução dos Serviços.

    1. 330 (trezentos e trinta) dias corridos, relativos ao prazo de execução do objeto, contados a partir da Ordem de Execução dos Serviços a ser emitida pela comissão de fiscalização, observadas as etapas definidas no cronograma físico-financeiro estabelecido neste Contrato.

    1. 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia subsequente ao término do prazo estabelecido no subitem 15.2.2, para a emissão do Termo de Recebimento Provisório do objeto do contrato.
    2. 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do dia subsequente ao término do prazo estabelecido no subitem 15.2.3 para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato.

  1. O prazo para entrega dos relatórios mensais de análise e avaliação da atualização dos projetos será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento dos documentos emitidos pela empresa contratada para atualização dos projetos.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  1. Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:

    1. Advertência.

    1. Multa.

    1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).

  1. As sanções previstas nos subitens 16.1.1 e 16.1.3 poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no subitem 16.1.2.

  1. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.

  1. O atraso injustificado no cumprimento dos percentuais físicos das etapas mensais previstos no cronograma físico-financeiro sujeitará a Contratada à multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da etapa em atraso, até o limite de 20 dias (vinte dias).

    1. Constatado o atraso de uma etapa, a Contratada poderá ajustar sua execução ao cronograma físico-financeiro contratual até a medição da etapa subseqüente.

    1. O atraso só será considerado para fins de aplicação da penalidade prevista no subitem 16.4 caso, após passado o prazo de ajuste previsto no subitem 16.4.1, seja constatada a manutenção do atraso. Nessa hipótese, o período de atraso sempre será contado, para fins de aplicação da penalidade, a partir do dia subsequente à data estabelecida no cronograma físico-financeiro contratual para término da etapa em atraso.

  1. Para quaisquer outras infrações contratuais, não mencionadas nos subitens 16.4, a Contratada pagará multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da etapa realizada no mês da ocorrência, até o limite de 20 (vinte) dias.

  1. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o Contratante notificará a Contratada estabelecendo prazo para o seu cumprimento, e, vencido este prazo, a Contratada estará em mora, com a aplicação do disposto no subitem 16.5.

  1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, se inviável a retenção de seu valor dos pagamentos devidos, acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

  1. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estabelecidos, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições da Contratação, e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

    1. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada ao gestor do Contrato, até data do vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

    1. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas no instrumento contratual.

  1. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista nos subitens 16.4 e 16.5 desta cláusula, conforme o caso.

  1. Em quaisquer das hipóteses previstas nos subitens 16.4 e 16.5 desta cláusula, ultrapassado a prazo limite, ficará caracterizada a inexecução parcial da obrigação.

  1. Se em decorrência de ação ou omissão, que não resulte em inexecução parcial ou total do objeto contratado, o cumprimento da obrigação se tornar inútil em momento posterior e não tiver sido objeto de multa anterior, a Contratada estará sujeita à multa de 0,05% (três centésimos por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorrência.

  1. A inexecução total ou parcial deste instrumento, por parte da Contratada, poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato ou sobre a parte não entregue ou não executada.

  1. O valor das multas poderá ser deduzido dos créditos existentes em favor da Contratada, descontado da garantia contratual ou recolhido ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente (art. 86 da Lei 8.666/1993).

  1. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas nesta Contratação será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
  2. O Contratante promoverá o registro, no SICAF, de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

DA RESCISÃO

  1. O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII e art. 79, inciso I, todos da Lei 8.666/93.

  1. O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/93.

DA PUBLICAÇÃO

  1. Como condição indispensável para sua eficácia o Contratante providenciará a publicação deste contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme determina o Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores.

AS DISPOSIÇÕES FINAIS

  1. Fica facultado ao Contratante enviar toda e qualquer correspondência/ comunicação/informação/notificação/documentos ao e-mail cadastrado no preâmbulo deste Contrato ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada.

    1. A Contratada responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado.

    1. A inobservância do disposto nesta cláusula não isenta a Contratada por ônus decorrente da perda de negócios em razão do não recebimento de correspondência/comunicação /informação/notificação/documentos.

DO FORO

  1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma.

Brasília,	de	de 2015.

CÂNDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO
Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N.	/2015

NOMENCLATURAS

  1. Para os fins deste contrato, considera-se:

    1. EMPRESA CONTRATADA PARA A ATUALIZAÇÃO: empresa contratada pelo TRF1 através do Processo Administrativo n. 0001170- 10.2014.4.01.8000 para a elaboração da Atualização tecnológica e normativa dos projetos existentes, originalmente desenvolvidos pelo Escritório Oscar Niemeyer para a execução da obra da nova sede do TRF1.

    1. ENGENHARIA SIMULTÂNEA: abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado e paralelo do projeto de um produto e os processos relacionados. Essa abordagem procura fazer com que as pessoas envolvidas no desenvolvimento considerem, desde o início, todos os elementos do ciclo de vida do produto, da concepção ao descarte, incluídos a qualidade, o custo, os prazos e os requisitos dos clientes, com a cooperação e o consenso entre os envolvidos no desenvolvimento, o emprego de recursos computacionais e a utilização de metodologias.

    1. ARQUIVO BIM - Arquivo eletrônico com extensão RVT, elaborado utilizando o software Autodesk Revit, já em uso pela Divisão de Engenharia do TRF1.

    1. NED – Nível de Evolução e Desenvolvimento (equivalente à terminologia em inglês LOD – Level of Development) descreve em níveis, o quanto o Modelo está desenvolvido e completo. A seguinte descrição de NED identifica os requisitos de conteúdo e seus usos autorizados para cada Modelo em cinco fases de desenvolvimento progressivo. Cada NED subsequente é construído sobre o nível anterior e inclui todas as características dos níveis anteriores. A saber:

      1. NED 100

        1. Conteúdo:	Estudo de massa geral do empreendimento com indicação área, altura, volume, localização e orientação que pode ser modelados em 3D, ou representados por outros dados.

        1. Usos: Análise - O modelo pode ser analisado com base na área, volume e orientação pela aplicação de critérios genéricos de desempenho atribuídos elementos do modelo.

        1. Estimativa de Custos: O modelo pode ser usado para desenvolver uma estimativa de custos com base na área atual, volume ou a partir de técnicas de estimativa conceituais (por exemplo, metros quadrados de área de piso, a unidade habitacionais, leitos de hospital, etc.).

        1. Planejamento: O Modelo pode ser usado para planejar fases do projeto e duração total.
      2. NED 200

        1. Conteúdo: Os elementos são modelados como sistemas genéricos ou conjuntos ajustados uns aos outros assemblagens, com quantidades, dimensões, localizações e orientações aproximadas. Informações não geométricas também podem ser adicionadas ao Modelo e seus Elementos.

        1. Usos: Análise - O modelo pode ser analisado para o desempenho de sistemas selecionados pela aplicação de critérios de desempenho genéricos atribuídos a elementos do modelo.

        1. Estimativa de Custos: O modelo pode ser usado para desenvolver estimativas de custos com base em dados aproximados extraídos, e técnicas conceptuais de estimativa (por exemplo, o volume e a quantidade de elementos ou tipo de sistema selecionado).

        1. Planejamento: O modelo pode ser usado para mostrar de forma ordenada a aparência dos elementos e sistemas macro na escala de tempo.

      1. NED 300

        1. Conteúdo: Os elementos são modelados como assemblagens específicas e precisas em termos de quantidades, dimensões, formato, localização e orientação. Informações não geométricas podem ser adicionadas ao modelo e seus elementos.

        1. Usos: Construção - Adequado para a extração de documentos de construção tradicionais e desenhos para o canteiro.

        1. Análise: O modelo pode ser analisado para o desempenho de sistemas selecionados pela aplicação de critérios de desempenho específicos atribuídos a elementos do modelo.

        1. Estimativa de Custos: O modelo pode ser usado para desenvolver estimativas de custo com base nos dados específicos extraídos e técnicas conceituais de estimativa.

        1. Planejamento: O modelo pode ser usado para mostrar de forma ordenada a aparência dos elementos e sistemas detalhados na escala de tempo.

      1. NED 400

        1. Conteúdo: Os elementos são modelados como assemblagens específicas e precisas em termos de quantidades, dimensões, formato, localização e orientação, com informações completas de fabricação, montagem e detalhamentos. Informações não geométricas também podem ser adicionadas ao modelo e seus elementos.

        1. Usos: Construção - Os elementos do modelo são representações virtuais do elemento proposto e são adequados para a construção.

        1. Análise: O modelo pode ser analisado para o desempenho de sistemas selecionados aprovados com base em elementos específicos de modelo.

        1. Estimativa de Custos: Os custos são baseados no custo real de elementos específicos no momento da aquisição.

        1. Planejamento: O modelo pode ser usado para mostrar de forma ordenada a aparência dos elementos e sistemas detalhados na escala de tempo, incluindo meios e métodos de construção.

    1. AUTOR DO MODELO - O autor do modelo é a parte responsável pelo desenvolvimento do conteúdo de um Modelo específico e seus elementos, para o NED requerido para cada fase particular do desenvolvimento do Projeto.

    1. USUÁRIO DO MODELO - O termo Usuário do Modelo se refere a qualquer indivíduo, ou empresa autorizada a usar o Modelo, para análises, estimativas ou planejamentos. Toda extração de informações do modelo constitui o uso do modelo. O uso do modelo não supõe alterações do mesmo, que é vedada aos usuários.

    1. COMISSÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - comissão a ser designada pelo Contratante cujos membros atuarão como gestores-fiscais do contrato.

    1. CONTRATANTE – Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1.
    2. CONTRATADA – Empresa a ser contratada para prestação dos serviços aqui especificados.

    1. PROJETO TÉCNICO – conjunto de plantas, elevações, cortes, detalhes, especificações técnicas, memoriais de cálculo e planilhas de quantificação e preço referentes aos projetos executivos das seguintes disciplinas:

      1. Arquitetura e Elementos de Urbanismo - Arquitetura (ARQ-PE), Detalhes Diversos (ARQ-DD), Paisagismo (PAI), Acústica (ACU).
      2. Instalações Hidráulicas e Sanitárias - Água Potável (IHA), Esgoto Sanitário (ESG), Drenagem de Águas Pluviais (AP), Irrigação e Sistema de Reuso de Água (RI).

      1. Instalações Elétricas e Eletrônicas - Instalações Elétricas (IEL), Energia Essencial (IEE), Luminotécnica (LUM), Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PDA), Comunicação de Dados e Voz (CDV), Segurança Patrimonial - Circuito Fechado de TV e Controle de Acesso (SEG), Antenas Coletivas e Relógios Sincronizados (ANT), Sonorização (SOM), Detecção e Alarme de Incêndio (DAI), Supervisão, Comando e Controle de Edificações (SSC).

      1. Instalações Mecânicas e de Utilidades - Gás Combustível (GLP), Sistema de Aspiração Central (ASP), Ar Condicionado e Ventilação Mecânica (IAC), Ventilação de Escada Protegida (VEP), Elevadores, Prevenção e Combate a Incêndio (INC).

      1. CADERNO DE ENCARGOS - requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a execução dos serviços e da obra a ser licitada. A parte do Caderno de Encargos a ser atualizada refere-se à Memória de Cálculo e Especificações Técnicas de procedimentos, materiais e equipamentos.

DISPOSIÇÕES GERAIS

  1. O complexo de edifícios projetados para nova sede do Tribunal é composto por 3 subsolos e 4 blocos, com área construída total, originalmente projetada, de 165.124,08 m2, divididos da seguinte forma:

SUBSOLOS	1º subsolo	26.560,26	m²
	2º subsolo	26.560,26	m²
	3º subsolo	26.298,31	m²

BLOCO A	térreo	3.613,82	m²
	passarela de ligação blocos "B" e "C"	917,11	m²
	1º pavimento	3.575,92	m²
	2º pavimento	3.575,92	m²
	3º pavimento	3.575,92	m²
	4º pavimento	3.575,92	m²
	5º pavimento	3.575,92	m²
	6º pavimento	3.575,92	m²
	7º pavimento	3.575,92	m²
	8º pavimento	3.575,92	m²
	9º pavimento	3.575,92	m²
	cobertura/casa de máquinas	475,05	m²

BLOCO B	térreo	1.922,93	m²
	1º pavimento	2.266,13	m²
	2º pavimento	705,51	m²

BLOCO C	térreo	2.366,97	m ²
	1º pavimento	2.876,01	m ²
	2º pavimento	2.394,01	m ²

BOCO D	térreo inferior	3.477,67	m²
	térreo superior	3.241,94	m²
	1º pavimento	3.156,67	m²
	2º pavimento	3.183,05	m²
	3º pavimento	3.183,05	m²
	4º pavimento	3.183,05	m²
	5º pavimento	3.183,05	m²
	6º pavimento	3.183,05	m²
	7º pavimento	3.183,05	m²
	8º pavimento	3.183,05	m²
	9º pavimento	3.183,05	m²
	cobertura/casa de máquinas	562,50	m²
GUARITA		81,25	m²

ANEXO II AO CONTRATO N.	/2015 PLANILHA DE PREÇOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA		MENSALISTA
GRUPO A
A.1	INSS
A.2	SESI
A.3	SENAI
A.4	INCRA
A.5	SEBRAE
A.6	Salário Educação
A.7	Seguro Contra Acidente de Trabalho
A.8	FGTS
A.9	SECONCI
Total dos Encargos Sociais Básicos
GRUPO B
B.1	Repouso Semanal Remunerado
B.2	Feriados
B.3	Auxílio Enfermidade
B.4	13º Salário
B.5	Licença Paternidade
B.6	Faltas Justificadas
B.7	Dias de Chuva
B.8	Auxílio acidente de Trabalho
B.9	Férias Gozadas
B.10	Salário Maternidade
Total dos Encargos Sociais que Recebem Incidência de “A”

GRUPO C
C1	Aviso Prévio Indenizado
C2	Aviso Prévio Trabalhado
C3	Férias Indenizadas
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5	Indenização Adicional
Total dos Encargos sociais que não recebem as incidências / globais de “A”
GRUPO D
D.1	Reincidência do GRUPO "A" sobre GRUPO "B"
D.2	Reincidência de Grupo “A” sobre Aviso Prévio / Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total de Reincidências de um grupo sobre o outro
GRUPO “E”
Total dos Encargos Sociais Complementares
VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)

ANEXO III AO CONTRATO N.	/2015 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs.: A quantia correspondente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, deduzida do valor referente à última medição ou, se insuficiente, dos créditos finais anteriores a essa medição, será paga somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo