PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2016
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Código UASG:090027
PAe nº: 0018068-64.2015.4.01.8000

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 655, de 23 de novembro de 2015, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto 8.538, de 6 de outubro 2015, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
- DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de um elevador hidráulico da marca Vertical, instalado no edifício Sede I do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de acordo com os quantitativos e especificações técnicas obrigatórias constantes do Anexo I deste Edital – Síntese do Termo de Referência.
1.2 - Observe-se que as especificações contidas no Edital SEMPRE prevalecerão em relação àquelas contidas no código BR, do Portal de Compras Governamentais.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 11/02/2015
Horário: 14 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico, exclusivamente, as microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com o disposto no art. 6º do Decreto 8.538/2015, que atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente credenciados no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Governamentais implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio que:
a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação;
c) não emprega menor;
d) atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei;
e) sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.
3.6 - Não será permitida a participação de empresas:
a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
b) que não se enquadrem na condição de microempresas e empresas de pequeno porte;
c) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
d) em recuperação judicial ou extrajudicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;
e) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
f) impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
g) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93.
h) proibidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação definitiva com fundamento na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI).
3.7 - Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93.
4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:
a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasgovernamentais.gov.br;
b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;
c) encerrada a fase de lances, a Pregoeira examinará a compatibilidade do preço ofertado pela proponente classificada em primeiro lugar, com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;
d) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
e) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;
f) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;
g) encerrada a fase de habilitação e não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;
h) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.
4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.
4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá cadastrar sua proposta com a descrição completa do objeto ofertado, indicando o preço anual estimado do item, com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente, por meio eletrônico no site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital, até a data e hora marcada para a abertura da sessão.
5.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em arquivo único, via sistema eletrônico, por meio do Portal de Compras Governamentais, na opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços ajustada ao valor do lance ou da negociação, bem como os documentos de habilitação constantes do item 7 deste Edital, no prazo estipulado pela Pregoeira, com observância das seguintes condições:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) indicar de modo claro e inequívoco o número deste Pregão, o dia e hora da realização da sessão pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, e-mail, fax, telefone, nome e os números dos documentos (RG e CPF) do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato;
c) conter especificações claras e detalhadas das características obrigatórias da contratação, obedecidas as condições contidas no Anexo I – Síntese do Termo de Referência e no Anexo III deste Edital - Minuta de Contrato;
d) consignar os preços unitários e totais, conforme modelo da Planilha para Formulação de Preços, constante do Anexo II deste Edital, adequando-os ao último lance ofertado ou valor negociado. Observe-se que os lances deverão ser ofertados pelo valor total anual proposto para o item, com no máximo duas casas decimais após a vírgula;
e) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior à data de abertura deste Pregão;
f) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos e à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital;
5.3 - Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, durante a análise da aceitação, a Pregoeira poderá determinar ao licitante vencedor, ajustes formais, nos termos do § 3º, art. 26 do Decreto 5.450/05.
5.4 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação exigida no subitem 5.2 em “arquivo único”, deverá o licitante avisar a Pregoeira, via chat, a fim de que ela possa novamente convocar o anexo, liberando, assim, o sistema.
5.5 - A pedido da licitante – via chat e justificadamente, o prazo a que se refere o subitem 5.2 poderá ser prorrogado pela Pregoeira, levando-se em conta o interesse deste Tribunal, a justificativa e a razoabilidade do pleito.
5.6 - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. Entretanto, após iniciada a sessão, a licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada no subitem 5.2, no prazo estipulado, sem que tenha apresentado justificativa aceita pela Pregoeira, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á à aplicação de penalidade, na forma do subitem 10.5 deste Edital.
5.7 - A participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe reconhecendo o direito à arguição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a pretensão de alterar o valor total ofertado.
5.8 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL ANUAL proposto para o ITEM, com no máximo duas casas decimais após a vírgula;
6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.
6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, que só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.
6.7 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após, transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1 – Para habilitar-se na presente licitação, a licitante deverá incluir a licitante deverá incluir no anexo do sistema Compras Governamentais, juntamente com a proposta de preços, exigida no subitem 5.2, a seguinte documentação:
a) Documentação de Habilitação Jurídica;
b) Documentação de Qualificação Técnica; e
c) Documentação de Habilitação Fiscal;
7.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
7.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou social em vigor, com a última alteração, devidamente registrado no órgão competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.1 – Em quaisquer dos atos constitutivos, deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
7.2.2 - Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do Representante Legal da empresa, para fins de assinatura do Contrato.
7.2.2.1– Caso o Representante Legal, acima referido, não seja contemplado para tal no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar procuração dando-lhe poderes para a assinatura do Contrato, com autenticação em cartório.
7.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
7.3 - Para fins de qualificação técnica, as licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:
7.3.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante, na entidade profissional competente, contendo o(s) nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços, de acordo com o que dispõe o inc. I, Art. 30 da Lei n. 8.666/93;
7.3.2 - Comprovação de capacidade técnico-profissional do(s) profissional(is) indicado(s) no subitem 7.3.1, com a apresentação de pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, que comprove(m) a execução de serviços de manutenção/conservação de elevadores com as seguintes características:
- Elevador para passageiros; e
- Elevador hidráulico com pistão central;
7.3.3 - Comprovação de capacidade operacional da empresa, com a apresentação de pelo menos um Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(em) a execução de serviços de manutenção/conservação de elevadores com as seguintes características:
- Elevador para passageiros; e
- Elevador hidráulico com pistão central;
7.3.4 - Caso solicitado pela Pregoeira, a Licitante deverá disponibilizar, ainda, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados encaminhados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
7.4 - A habilitação fiscal será comprovada mediante consulta, da Pregoeira, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
7.4.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
7.4.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;
7.4.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
7.4.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.
7.5 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será assegurado à licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante dos subitens 7.4.1 a 7.4.4, através da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, no prazo estipulado pela Pregoeira.
7.5.1 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 7.4.1 a 7.4.4 esteja vencida no SICAF, poderá também a Pregoeira, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões para verificar as condições de habilitação das licitantes.
7.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006, de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
7.7 – Além da documentação descrita nos subitens anteriores, a Pregoeira irá verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e consultará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07/07/2011.
7.7.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado ao licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada.
7.8 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos, anexados no Portal de Compras Governamentais, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo menor VALOR TOTAL ANUAL proposto para o Item.
8.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.
8.3 - Serão desclassificadas/recusadas as propostas:
1. com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou igual a zero;
2. elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observado o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005.
3. não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital.
9 – DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.
9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.
9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê‑lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
9.5 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital.
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a)	advertência;
b)	multa;
c)	impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
10.2 - A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
10.3 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 10.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
10.4 – O atraso injustificado na devolução do contrato assinado sujeitará a licitante à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).
10.5 – Caso a empresa vencedora, sem motivo justificado, se recuse a anexar proposta de preços, nos termos do subitem 5.2 deste Edital, ou a assinar o contrato, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no subitem 10.1, alínea “b” no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a da alínea “c” do subitem 10.1.
10.6 – As multas devidas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região pela licitante serão recolhidas por meio de GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, ou cobrados judicialmente.
10.7 – As penalidades previstas neste Edital, precedidas de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão registradas no SICAF.
11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observe-se que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Portal de Compras Governamentais.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.
11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.
11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.
11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros; mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
13.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
13.4 – Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato, nota de empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Portal de Compras Governamentais, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta.
13.4.1 – A licitante responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado;
13.4.2 – A inobservância do disposto acima, não isenta a licitante por ônus decorrente da perda de negócios em razão do não recebimento da comunicação/informação/notificação.
13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal e do Portal de Compras Governamentais (www.trf1.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (nulit@trf1.jus.br).
13.7 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, o representante da empresa vencedora, indicado conforme alínea “b”, subitem 5.2 (DO ENVIO DAS PROPOSTAS), após a homologação do Certame, deverá obrigatoriamente, se cadastrar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 10.4 deste Edital.
13.7.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital.
13.8 – Maiores informações poderão ser obtidas no Núcleo de Licitações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 2º Andar do Ed. Anexo I - SAS Quadra 01 Bloco C, Brasília/DF, CEP 70.070-900, telefones (61) 3410-3411 / 3410-3412 ou 3410-3414.
13.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I - SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016.

Edna Maria Telles
Pregoeira
ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016

SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
  1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva ao elevador hidráulico da marca Vertical, instalado no edifício Sede I do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
  2. Está incluído nestes serviços o fornecimento, sem ônus adicionais para o Contratante, de quaisquer peças e componentes novos e originais, bem como a recuperação do que se fizer necessário ao perfeito funcionamento dos elevadores.

1. JUSTIFICATIVAS
  1. Motivação: A contratação em referência se justifica pelo fato do elevador ser imprescindível ao funcionamento das unidades instaladas no referido edifício, pela especificidade técnica dos serviços de manutenção, que exigem a atuação de equipe especializada, não disponível no quadro de servidores do TRF 1ª Região;
  2. Benefícios: Assegurar o perfeito funcionamento do referido equipamento;
  3. Correlação com o planejamento existente: Contrato n.º 48/2011, que como objeto estes serviços, tem vigência até o dia 20 Fev 2016, e sem possibilidade de renovação;
  4. Referência de estudos preliminares que embasem a contratação: Serviços dimensionados com base em rotinas de manutenção preventiva e corretiva elaboradas para este tipo de equipamento; e
  5. Este termo foi elaborado pela Divisão de Engenharia E Manutenção - DIENG do TRF da 1ª Região. Informações e dúvidas poderão ser sanadas pelos telefones (61) 3410-3250, com a servidor Euzébio Sá Cavaignac Neto.

3. BASE LEGAL
  1. Da modalidade de Licitação;
  2. Recomenda-se que esta licitação seja efetuada nos moldes de Pregão Eletrônico conforme disposto na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, com adjudicação pelo critério de menor preço por item.

1. DOS SERVIÇOS
  1. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS - Elevador localizado no Ed. SEDE I
ITEM	COD.	COD. SIASG	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO
01	39.16.001.150	000003557	1	UN	MARCA: VERTICAL; / TIPO: HIDRÁULICO COM PISTÃO CENTRAL; / CAPACIDADE: 05 (CINCO) PASSAGEIROS; / QUADRO DE COMANDO: MICRO PROCESSADO DE DUAS VELOCIDADES; / PORTAS: OPOSTAS AUTOMÁTICAS DE ABERTURA LATERAL; / NUMERO DE PARADAS: 02 (DUAS) SENDO OPOSTAS EM CADA PAVIMENTO. / VELOCIDADE: 15 M/MIN.

  1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
    1. Efetuar os serviços de manutenção preventiva, mensalmente, compreendendo inspeção regular, ajuste, reparo, limpeza e lubrificação de todos os componentes dos equipamentos, visando proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, segure e econômico, conforme segue abaixo:

    1. Nas Cabinas
      1. Verificar corrediças, guias, roldanas dos cursores, acrílicos dos tetos, sapatas das portas, lâmpadas, reatores, botoeiras;
      2. Manter regulados e em condições de uso, eliminando eventuais defeitos: dispositivos de segurança e reguladores, bancos das cabines, alinhamentos das portas, exaustores da casa de máquinas, sistema de ventilação eletromecânica;
      3. Verificar circuito hidráulico;
      4. Realizar inspeção de carros;
      5. Remover lixo e poeira acumulados nas soleiras assegurando uma operação silenciosa e manter as guias adequadamente lubrificadas;
      6. Liberar o dispositivo de desengate para lubrificação;
      7. Verificar graxa dos conjuntos operadores das portas, sistemas de partida, parada e nivelamento, sapata de segurança e fotocélula, abertura e fechamento das portas, funcionamento das botoeiras sinalizadoras e luz de emergência.

    1. Motor CA com acionamento por freqüência variável
      1. Remover poeira acumulada
      2. Manter limpos e desinfetados os espaços livres das casas de máquinas;
      3. Remover óleo acumulado;
      4. Verificar e completar o nível de óleo.

    1. Freios
      1. Remover resíduos de óleo e graxa da superfície de contato dos tambores;
      2. Ajustar sapatas e discos.

    1. Quadro de controle
      1. Remover poeira;
      2. Ajustar temporizador, chaves com mau contato, circuitos de proteção.

    1. Nos andares
      1. Remover material depositado sobre apoio das carretilhas;
      2. Limpar as soleiras, roldanas e trilhos;
      3. Lubrificação geral com aplicação de produtos apropriados;
      4. Ajustar roletes excêntricos das suspensões das folhas e dos contatos dos trincos e ganchos;
      5. Verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção.

    1. Contrapesos
      1. Remover poeira da suspensão;
      2. Ajustar folgas entre corrediças e deslizantes;
      3. Efetuar lubrificação geral com aplicação de produtos apropriados.

    1. Poço / Para-choque
      1. Verificar o nível de óleo, efetuando a substituição em caso de necessidade;
      2. Ajustar porcas e braçadeiras;
      3. Fazer limpeza geral.

    1. Pistão hidráulico
      1. Verificar condições de funcionamento do pistão hidráulico.

    1. Segurança
      1. Acionar sistema de segurança, ajustando velocidades de desarmes;
      2. Testar amortecedores com queda livre da cabine com meia lotação;
      3. Lavar e lubrificar almas das guias das cabines;
      4. Verificar o sistema de comunicação (telefone, alarme e luz de emergência).

    1. Todas as peças, componentes, óleos e graxas utilizados nos serviços, mesmo em caso de substituição total e materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada, sem qualquer ônus, para a Administração do TRF da 1ª Região, exceto quando se tratar de:
    2. peças e componentes a serem substituídos em decorrência de uso inadequado ou anormal;
    3. acessórios a serem substituídos ou instalados em virtude de determinação superior ou de legislação superveniente, bem como por obsolescência dos elevadores;
    4. revestimento de piso de cabinas;
    5. portas e cabinas danificadas pela exposição indevida a agentes físicos ou químicos.

  1. MANUTENÇÃO CORRETIVA
    1. Aquela destinada a sanar os eventuais defeitos de funcionamento apresentado pelo elevador mediante solicitação da CONTRATANTE, compreendendo serviços de conserto e/ou substituição de peças desgastadas e/ou danificadas, por originais do fabricante;
    2. No elevador em que forem realizadas manutenções corretivas deverão ser realizados os procedimentos da manutenção preventiva de forma a permitir o perfeito funcionamento dos mesmos após o seu reparo, sem quaisquer ônus adicionais, faturando-se somente o custo da manutenção corretiva;
    3. Qualquer solicitação de serviços que envolvam reparos e substituição de peças e componentes deverá ser providenciada pelo TRF da 1ª Região por intermédio da SEMAM/DIENG, e atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas, dentro do horário comercial, a partir do recebimento da comunicação por escrito ou telefonema à central de atendimento da CONTRATADA.
    4. O prazo para reparo será de 4 (quatro) horas para os casos que não exijam reposição de peças e até 24 (vinte e quatro) horas quando esta se fizer necessária;
    5. Em situações excepcionais, em que não houver condições de efetuar o reparo no prazo estabelecido acima, a Contratada deverá comunicar, por escrito, à Administração do TRF1, com exposição de motivos, dando prazo para a finalização dos serviços;

  1. RELATÓRIOS
    1. A CONTRATADA deverá fornecer relatório mensal com relação de todos os locais em que prestou manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como todos os procedimentos adotados e solicitados, contendo relação de peças substituídas, e sugestões relativas às manutenções corretivas consideradas necessárias;
    2. A CONTRATADA deverá apresentar 02 (dois) relatórios técnicos, nos quais descrevam o estado geral, problemas apresentados e sugestões para aumentar a vida útil dos equipamentos, sendo estes entregues ao executor do contrato em 30 (trinta) dias após a assinatura da renovação do contrato e outro a 45 (quarenta e cinco) dias do término da vigência do contrato;

1. DA GARANTIA
  1. Peças: nas substituições ou reposições de peças por meio de manutenção preventiva ou corretiva, deve-se observar o prazo de garantia do fabricante;
  2. Serviços: Todos os serviços deverão ter garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias, neles incluídos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos.

1. DA VISTORIA
  1. Ao licitante será possibilitado vistoriar as instalações, acompanhado pelo servidor Euzébio Sá C. Neto, da Seção de Manutenção de Máquinas e Equipamentos - SEMAM, localizada no Edifício Anexo III, SAS Quadra 01 Bloco C 4º Andar, telefone (061) 3410-3251 e pelo e-mail semam@trf1.jus.br, as licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que opte por não vistoriá-la;

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS
ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO / UNITÁRIO / (MENSAL) / (R$)	PREÇO / TOTAL / (ANUAL) / (R$)
1	1	UN.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 01 (UM) ELEVADOR, MARCA VERTICAL, INSTALADO NO EDIFÍCIO SEDE I DO TRF DA 1ª REGIÃO.
VALOR TOTAL ANUAL (por extenso):

OBS.:
1 - Além das condições estabelecidas no subitem 5.2 deste Edital, deverão constar da proposta os seguintes dados do REPRESENTANTE LEGAL que assinará o Contrato:
a) nome completo:
b) carteira de identidade:
c) CPF:
d) e-mail:
e) telefone:
f) celular:
g) domicílio:
1.1 - No caso do representante legal não ser dirigente cadastrado no SICAF, a licitante vencedora deverá anexar cópia da procuração ou contrato social que confere poderes para assumir obrigações em decorrência desta licitação.
2 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, as empresas vencedoras, após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar no acesso externo do Sistema Eletrônico de informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 10.4 deste Edital.
2.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital. Dessa forma, o Tribunal se reserva o direito de solicitar a assinatura eletrônica do Contrato. Para tanto, as empresas deverão requerer seu login e senha.

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016
MINUTA DE CONTRATO

# CONTRATO N. /2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ELEVADOR, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E A
 .

As partes abaixo qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico n. 0018068-64.2015.4.01.8000 – TRF1; com fundamento na Lei 10.520/2002; Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015; Lei Complementar 123/2006; Lei 8.666/1993; Pregão Eletrônico n. /2015; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

# CONTRATANTE: UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA
REGIÃO, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAU/Sul, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua diretora da Secretaria de Administração, MARIA CRISTINA TURNES, brasileira, CPF n. 265.526.631-53, RG
n. 699.440 - SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital.

CONTRATADA:	, inscrita no CNPJ/MF sob n.	, sediada	na	,	CEP:	,	e-mail:
 , tel/fax:	, doravante denominada
CONTRATADA,	neste	ato	representada	por
   CPF n.	, RG n.
 , residente e domiciliado	.

# DO OBJETO

  1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em elevador hidráulico, marca Vertical, instalado no Edifício Sede I do Contratante, incluindo o fornecimento, sem ônus adicionais ao Contratante, de quais peças e componentes novos e originais, bem como a recuperação do que se fizer necessário ao perfeito funcionamento do elevador, de acordo com as especificações e observações constantes deste contrato.

# DA FINALIDADE

  1. A finalidade deste contrato é assegurar o perfeito funcionamento do elevador mencionado na cláusula anterior, haja vista sua imprescindibilidade ao funcionamento das unidades instaladas no referido edifício.
# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

    1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

    1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, em face da inexistência de vínculo empregatício entre seus empregados e o Contratante.

    1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiro, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante.

    1. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto deste contrato, ainda que nas dependências do Contratante.

    1. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais, municipais / distrital em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com este contrato.

    1. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no instrumento convocatório para contratação.

    1. Manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às suas normas internas (disciplina, segurança), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.

    1. Manter seus empregados identificados por crachá, quando nas dependências do Contratante, devendo substituir, no prazo estabelecido pelo Contratante, qualquer um deles que for inconveniente à boa ordem, demonstre incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização do Contratante, não acate as suas determinações ou não observe às normas internas do Contratante.

    1. Registrar os serviços no CREA (ART), com pagamentos das taxas que se fizerem necessárias, conforme previsto no Artigo 1º da Lei n.º 6.496/77 e Artigo 3º da Resolução n.º425/98 do CONFEA.

    1. Informar ao Contratante, nome, cargo, telefone e e-mail do responsável pela Contratada para os contatos oficiais com o Contratante, bem como do técnico encarregado pela manutenção dos elevadores, objetivando contatos administrativos e técnicos.

    1. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do Contratante no que diz respeito ao cumprimento do objeto contratado.
    2. Acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato.

    1. Executar os serviços observando a legislação e as normas técnicas existentes a respeito do assunto.

    1. Designar responsável técnico pela execução dos serviços, registrado no CREA, com graduação em engenharia mecânica, obrigatoriamente detentor de acervo técnico comprovado por atestado de aptidão e emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha prestado serviço compatível com o objeto desta contratação em quantidades e características.

      1. Este profissional deverá assumir a execução dos serviços, devendo visitar os locais dos serviços concernentes às suas respectivas áreas profissionais, para a conferência e garantia da qualidade técnica.

    1. Fornecer ao Contratante número telefônico para contato e solicitação de manutenção corretiva a qualquer tempo, incluindo sábados, domingos e feriados.

    1. Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica referente à manutenção contratada, em até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial.

    1. Supervisionar e coordenar trabalhos de eventuais subcontratados, previamente autorizados pelo Contratante, assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento os prazos de execução dos serviços.

    1. Providenciar pessoal habilitado necessário para a execução de todos os serviços especificados e para o cumprimento das condições estabelecidas.

    1. Prestar os serviços objeto deste contrato por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados.

    1. Manter os locais de serviços permanentemente limpos, livre de quaisquer sujidades causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à limpeza grossa quanto à fina.

    1. Manter seus empregados, quando em serviço, utilizando todos os equipamentos de proteção individual (EPI) na realização de atividades que assim os exijam.

    1. Efetuar os serviços de manutenção preventiva de acordo com a periodicidade indicada neste contrato, no horário de 08h às 18h. Se necessário, aos sábados, domingos e feriados de 8h às 18h, devendo ser previamente agendada com a o gestor do contrato.

    1. Realizar os serviços de manutenção corretiva mediante chamado, ou por constatação de defeitos por seus empregados, em qualquer dia útil, no
horário das 08:00h às 22:00h, visando restabelecer o funcionamento normal dos elevadores.

      1. Para o cumprimento do disposto neste item, a Contratada deverá manter um serviço de emergência em seu estabelecimento, no horário indicado, com técnico qualificado, bem como estoque de peças, ferramentas e equipamentos necessários.

      1. Nos casos devidamente justificados, poderá o Contratante autorizar a Contratada a realizar serviços em dias não úteis. Para tanto, deverá a Contratada promover a solicitação junto ao gestor do contrato, por escrito, até as 17 horas do dia útil anterior ao pretendido, acompanhada de relação dos profissionais, sua identificação e local em que se realizarão as atividades.

    1. Atender aos chamados para manutenção e assistência técnica no prazo máximo de 2 (duas) horas, contada a partir da abertura do chamado.

    1. Manter em seu estabelecimento plantão de emergência, das 22:00 h às 08:00h da manhã seguinte, para atendimento de chamados para soltar pessoas retidas em cabinas, para atender casos de acidentes ou de outras emergências.

    1. Levar ao conhecimento da fiscalização do Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra ou que seja constatada durante a execução dos serviços, com a maior brevidade possível, para a adoção das medidas cabíveis.

    1. Executar serviços de maior vulto, que impliquem a paralisação do equipamento por maior período de tempo, somente após prévia aprovação do Contratante.

    1. Realizar, no início do contrato, a manutenção de todos os equipamentos pelas rotinas anuais de manutenção, abrangendo todos os itens de periodicidade menor, que deverão ser novamente realizados no prazo aproximado de um ano no caso de prorrogação contratual.

    1. Manter estoque mínimo de peças, equipamentos e materiais consumíveis como materiais de limpeza em geral, utilizados nas atividades de manutenção corretiva e preventiva, cujos custos deverão estar inclusos no preço mensal do contrato.

    1. Agendar, previamente, as atividades de manutenção preventiva e corretiva que exijam o desligamento de algum elevador, e para tanto sejam realizadas em fins de semana ou horários fora de expediente, de forma a minimizar o tempo de desligamento e possibilitar que as unidades que venham a ser afetadas sejam avisadas com antecedência e estejam cientes da intervenção.

      1. Incluem-se na regra estabelecida neste item, os serviços especificados no subitem 7.1.1 deste contrato, que não puderem	ser	realizados	no	horário	de	expediente,	por comprometer o funcionamento normal das unidades.

    1. Providenciar para toda e qualquer peça que se faça necessária para a execução dos serviços seja original de fábrica e/ou certificada pela fábrica, sendo vedado o uso de peças ou componentes recondicionados ou de segunda mão.

    1. Realizar as atividades de manutenção preventiva nos equipamentos e instalações, objeto desta contratação, de acordo com a periodicidade e metodologia descritas no 7.1.1 deste contrato, de acordo com as demais considerações técnicas dos fabricantes de cada equipamento em questão e normas técnicas pertinentes.

    1. Promover a retirada das partes ou peças, cujo reparo não possa ser executado no local, sem despesa de transporte para o Contratante, justificando por escrito quando a realização dos serviços exigirem prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

    1. Realizar serviços ruidosos preferencialmente no período matutino, os quais poderão, a qualquer momento, ser interrompidos por ordem da fiscalização do Contratante.

    1. Não causar transtornos ao fornecimento de energia elétrica e água, durante o expediente do Contratante.

      1. Em casos excepcionais a fiscalização deverá ser informada, com antecedência mínima de 72 horas, quando houver necessidade de interrupção de fornecimento de energia, água ou dos serviços de telefonia.

    1. Providenciar, às suas expensas, a execução de toda a sinalização (com placas, cavaletes, faixas), afim de que se informe sobre os transtornos da execução do serviço, bem como direcionar os funcionários da Instituição para transitarem em área de menor risco possível de acidentes, ficando responsável por sua ocorrência, em face da falta ou deficiência de sinalização referente ao serviço.

    1. Executar, às suas expensas, todo e qualquer serviço necessário à completa e perfeita execução do objeto desta contratação, não se admitindo alegações de desconhecimento ou omissões em orçamentos.

    1. Fornecer à fiscalização todo e qualquer manual técnico e certificado de garantia dos materiais ou peças instaladas, bem como qualquer instrução específica de uso e manutenção, juntamente com as respectivas notas fiscais (cópias).

    1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o bem de propriedade do Contratante em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço ou de materiais empregados.

    1. Apresentar sempre que julgar necessário, à fiscalização do Contratante, relatório com parecer técnico sobre a vida útil do equipamento, bem como sugestões sobre as alterações que se fizerem necessárias, ficando a adoção de tais medidas a cargo do Contratante.

    1. Providenciar, às suas expensas, ferramentas, máquinas, lubrificantes e demais materiais necessários à execução dos serviços, bem como seu transporte para o local de instalação dos elevadores, e deste para as oficinas.

    1. Não assumir posse ou controle de qualquer parte dos equipamentos, que continuarão sob a responsabilidade exclusiva do Contratante, como proprietária dos mesmos.

    1. Manter livro diário ou fichas próprias para anotação de todas as irregularidades observadas no sistema, que deverá, ser colocado à disposição da fiscalização do Contratante, quando solicitado.

    1. Não deixar de executar nenhum serviço contratado por alegação de falta de equipamento ou ferramenta de trabalho.

    1. Instruir seus empregados no sentido de se apresentarem ao gestor do contrato, tanto no início quanto ao término dos serviços.

# DAS VEDAÇÕES

  1. Considerando que é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que incorra nas vedações contidas no art. 3º da Resolução 7/2005 e art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça, nos termos deste contrato, quando solicitado, a Contratada deverá apresentar declaração expressa em que conste:

    1. Que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Contratante.

    1. Que não tem entre seus empregados, colocados à disposição do Contratante, para o exercício de função de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução 156/2012- Conselho Nacional de Justiça.

  1. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação.

# DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

    1. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste contrato.

    1. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela Contratada, necessários à execução dos serviços objeto deste contrato.
    2. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento deste contrato.

    1. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando a adoção das medidas necessárias à solução dos problemas.

    1. Assegurar aos empregados da Contratada o acesso às instalações onde serão executados os serviços, respeitadas as normas internas (disciplina, segurança) do Contratante.

    1. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato.

    1. Acompanhar e fiscalizar com rigor a substituição de qualquer peça, a fim de não ser colocada outra que não seja original ou recomendada pelo fabricante.

    1. Manter a casa de máquinas, o acesso, caixa, poço e demais dependências do elevador livres e desimpedidas, não depositando nestes materiais que desvirtuem a finalidade desses recintos, como também penetração ou infiltração de água.

    1. Impedir o ingresso de terceiros à casa de máquinas, bem como a intervenção nas instalações do elevador, especialmente quanta à abertura das partas.

    1. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

# DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

  1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas.

  1. A gestão será exercida por servidor ou comissão designada pelo Contratante.

  1. O gestor do contrato de que trata o subitem 6.2 desta cláusula deverá ainda:

    1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando à Contratada o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

    1. Promover todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos observados no cumprimento deste contrato.

    1. Comunicar formalmente à Contratada as irregularidades cometidas.

    1. Autorizar, receber e atestar os documentos da despesa, quando comprovado a fiel e correta execução dos serviços, para fins de pagamento.

    1. Propor as glosas na(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) em decorrência de objeto não executado.

    1. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.

    1. Acompanhar a execução desta contratação de formar a alcançar o cumprimento integral da execução do seu objeto.

    1. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação contratual, observando os requisitos legais e contratuais.

    1. Manter registro de aditivos.

    1. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis.

  1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

  1. Expirada a vigência do contrato e não havendo pendências quanto a sua execução, o servidor ou comissão oficiará à Contratada, se for o caso, acerca da devolução da garantia prestada na forma do art. 56, § 1º, da lei 8666/93.

# DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

  1. Manutenção preventiva

    1. Efetuar os serviços de manutenção preventiva, mensalmente, compreendendo inspeção regular, ajuste, reparo, limpeza e lubrificação de todos os componentes dos equipamentos, visando proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, segure e econômico, conforme segue abaixo:

Nas Cabinas:

1. Verificar corrediças, guias, roldanas dos cursores, acrílicos dos tetos, sapatas das portas, lâmpadas, reatores, botoeiras.
2. Manter regulados e em condições de uso, eliminando eventuais defeitos: dispositivos de segurança e reguladores, bancos das cabines, alinhamentos das portas, exaustores da casa de máquinas, sistema de ventilação eletromecânica.
3. Verificar circuito hidráulico.
4. Realizar inspeção de carros.
5. Remover lixo e poeira acumulados nas soleiras, assegurando uma operação silenciosa, e manter as guias adequadamente lubrificadas.
6. Liberar o dispositivo de desengate para lubrificação.
7. Verificar graxa dos conjuntos operadores das portas, sistemas de partida, parada e nivelamento, sapata de segurança e fotocélula, abertura e fechamento das portas, funcionamento das botoeiras sinalizadoras e luz de emergência.
Motor CA com acionamento por frequência variável:

1. Remover poeira acumulada.
2. Manter limpos e desinfetados os espaços livres das casas de máquinas.
3. Remover óleo acumulado.
4. Verificar e completar o nível de óleo. III	Freios:
1. Remover resíduos de óleo e graxa da superfície de contato dos tambores.
2. Ajustar sapatas e discos. IV Quadro de controle:
1. Remover poeira.
2. Ajustar	temporizador,	chaves	com	mau	contato,	circuitos	de proteção.

Nos andares:

1. Remover material depositado sobre apoio das carretilhas.
2. Limpar as soleiras, roldanas e trilhos.
3. Lubrificação geral com aplicação de produtos apropriados.
4. Ajustar roletes excêntricos das suspensões das folhas e dos contatos dos trincos e ganchos.
5. Verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção.

Contrapesos:

1. Remover poeira da suspensão.
2. Ajustar folgas entre corrediças e deslizantes.
3. Efetuar lubrificação geral com aplicação de produtos apropriados. VII Poço / Para-choque:
1. Verificar o nível de óleo, efetuando a substituição em caso de necessidade.
2. Ajustar porcas e braçadeiras.
3. Fazer limpeza geral. VIII Pistão hidráulico:
a)	Verificar condições de funcionamento do pistão hidráulico. IX Segurança:
1. Acionar sistema de segurança, ajustando velocidades de desarmes.
2. Testar amortecedores com queda livre da cabine com meia lotação.
3. Lavar e lubrificar almas das guias das cabines.
4. Verificar o sistema de comunicação (telefone, alarme e luz de emergência).
    1. Todas as peças, componentes, óleos e graxas utilizados nos serviços, mesmo em caso de substituição total e materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada, sem qualquer ônus para o Contratante, exceto quando se tratar de:

Peças e componentes a serem substituídos em decorrência de uso inadequado ou anormal.

Acessórios a serem substituídos ou instalados em virtude de determinação superior ou de legislação superveniente, bem como por obsolescência dos elevadores.

Revestimento de piso de cabinas.

Portas e cabinas danificadas pela exposição indevida a agentes físicos ou químicos.

  1. Manutenção corretiva

    1. Aquela destinada a sanar os eventuais defeitos de funcionamento apresentado pelo elevador, mediante solicitação do Contratante, compreendendo serviços de conserto e/ou substituição de peças desgastadas e/ou danificadas, por originais do fabricante.

    1. No elevador em que forem realizadas manutenções corretivas, deverão ser realizados os procedimentos da manutenção preventiva de forma a permitir o perfeito funcionamento dos mesmos após o seu reparo, sem quaisquer ônus adicionais.

    1. Qualquer solicitação de serviços que envolvam reparos e substituição de peças e componentes deverá ser providenciada pelo Contratante, e atendida no prazo máximo de 2 (duas) horas, dentro do horário comercial, a partir do recebimento da comunicação por escrito ou telefonema à central de atendimento da Contratada.

    1. O prazo para reparo será de até 4 (quatro) horas para os casos que não exijam reposição de peças. Caso o reparo exija reposição de peças, o prazo será de até 24 (vinte e quatro) horas.

    1. Em situações excepcionais, em que não houver condições de efetuar o reparo no prazo estabelecido anteriormente, a Contratada deverá comunicar por escrito ao Contratante, com exposição de motivos, dando prazo para a finalização dos serviços.

  1. Relatórios

  1. A Contratada deverá fornecer mensalmente, junto à fatura mensal, relatório técnico detalhado, elaborado pelo(s) engenheiro(s) responsável(is), contendo os serviços executados, com tipo de manutenção preventiva e/ou corretiva efetuada, indicação do período dos serviços, equipamentos reparados, causas prováveis do

    1. Também devem constar do relatório informações sobre a situação dos sistemas e/ou equipamentos, indicando as deficiências e sugerindo correções.

  1. A Contratada, ainda, deverá apresentar 02 (dois) relatórios técnicos, nos quais descrevam o estado geral, problemas apresentado e sugestões para aumentar a vida útil dos equipamentos, sendo um entregue ao gestor em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, e outro entregue em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do término da vigência do contrato.

# DA GARANTIA DAS PEÇAS E SERVIÇOS

  1. Peças: nas substituições ou reposições de peças por meio de manutenção preventiva ou corretiva, deve-se observar o prazo de garantia do fabricante.

  1. Serviços: Todos os serviços deverão ter garantia mínima de 180 dias, neles incluídos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos.

# DO RECEBIMENTO

  1. Os serviços serão recebidos mensalmente pelo gestor do contrato, em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento do documento de cobrança nos termos do subitem 12.1, mediante atesto.

  1. Em caso de conformidade da prestação dos serviços, do fornecimento de peças e da documentação apresentada, o gestor do contrato fará o atesto do documento de cobrança referente à prestação mensal.

  1. Em caso de não conformidade, o atesto do documento de cobrança ficará pendente até o saneamento das irregularidades constatadas pela fiscalização e os prazos interrompidos, estando a Contratada obrigada a manter a continuidade dos serviços independentemente do atesto da parcela anterior.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho	e Elemento de Despesa	.

  1. Foi emitida a Nota de Empenho	, em	, no valor de R$
 (	), para atender as despesas oriundas desta contratação.

  1. Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, extraindo-se a respectiva nota de empenho, que passará a integrar este contrato.

# DO PREÇO

  1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada, mensalmente, o valor de R$	(	).

  1. Nos preços estão compreendidas todas as despesas concernentes à prestação dos serviços objeto desta contratação tais como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer

natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

# DO PAGAMENTO

  1. A Contratante deverá apresentar o documento de cobrança a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao mês em que ocorreu a prestação dos serviços, que consignará valores em reais e discriminará o mês em que os serviços foram executados.

    1. A Contratada deverá fornecer ao Contratante, juntamente com o documento de cobrança, relatórios de assistência técnica contendo o registro de todo o trabalho efetuado e das peças porventura fornecidas, nos termos do subitem 7.4 deste contrato.

  1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis, contado do atesto do documento de cobrança, nos termos do subitem 9.1 deste contrato.

  1. A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).

    1. Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.

  1. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 12.2 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.

    1. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.

  1. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, desde que satisfeitas às condições estabelecidas neste contrato.

  1. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

  1. Havendo erro no documento de cobrança, ausência da documentação necessária ao pagamento, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o prazo para o pagamento será interrompido até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

  1. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:

    1. O contratado não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.

    1. O contratado deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

    1. Se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for paralisada a prestação dos serviços, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.

  1. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.

  1. Os pagamentos estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos, conforme legislação vigente.

# DO REAJUSTE DOS PREÇOS

  1. Os preços deste contrato poderão ser reajustados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data limite para apresentação da proposta, constante do instrumento convocatório.

    1. São nulos de pleno direito quaisquer apuração de índice de reajuste que produza efeito financeiro equivalente aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.

  1. O reajuste dos preços terá como limite a variação do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo - ou, na hipótese de extinção deste, por outro que venha a substituí-lo.

  1. Caberá à Contratada solicitar o reajustamento dos preços e demonstrar a variação, mediante apresentação da respectiva planilha, bem como apresentar a documentação comprobatória do seu pleito.

  1. No caso de eventual prorrogação contratual, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o valor do contrato será reajustado após o interregno de um ano, que será contado a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.

    1. As alterações decorrentes de reajustamentos serão formalizadas mediante Termo de Apostilamento.

  1. Para fins de concessão do reajuste poderão ser realizadas diligências visando conferir a variação de custos alegada pela Contratada, considerando-se:

    1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração Pública.

    1. As particularidades deste Contrato.
    2. Indicadores setoriais, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

    1. A disponibilidade orçamentária do Contratante.

  1. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação/término de vigência contratual, obedecendo ao seguinte:

    1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

    1. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da prorrogação contratual.

  1. Se, embora solicitado o reajuste tempestivamente, só após esse ato for possível fornecer respectivos percentuais ou valores, a demora injustificada para essa providência poderá implicar preclusão, observado o disposto no subitem 15.3 deste contrato.

  1. Caso a Contratada tenha reservado o seu direito e não solicite o reajuste até o término do prazo referente ao período prorrogado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

  1. Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

# DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA

  1. Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste contrato, a Contratada deverá apresentar a garantia contratual a seguir identificada, numa das modalidades previstas no § 1.º do art. 56 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data inicial estabelecida no subitem 15.1 deste contrato.

    1. A Garantia será no valor de R$	(	), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

    1. O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até 3 (três) meses após o termo final da vigência do contrato, com vencimento previsto para	.

    1. No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, Agência 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em conta específica e com correção monetária, em favor do Contratante.

  1. É obrigação da Contratada fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculação a esta cláusula contratual.

  1. A garantia deverá ser renovada/endossada a cada prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações do contrato, no prazo de 10 (dez) úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação, na hipótese de reajustes/repactuações realizados mediante apostila ao contrato.
  2. A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:

    1. Pagamento imediato pela ocorrência de quaisquer eventos danosos previstos no contrato, notadamente os relativos a multas moratórias e/ou compensatórias, mediante simples apresentação, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado de acordo com as pertinentes cláusulas deste contrato.

    1. Cobertura de prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na execução do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no subitem 14.1.1.

    1. Renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, na hipótese de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária. (Lei nº 10.406/2002).

  1. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

  1. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.

  1. Sancionada a Contratada, caso esta não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor será exigido do garantidor mediante simples comunicação escrita.

  1. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens 14.4.1 e 14.4.2 desta cláusula, obriga-se a Contratada a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.

  1. Em caso de alteração do contrato, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior.

  1. Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a apresentação da garantia, sendo todo o ônus decorrente de responsabilidade da Contratada, ou aplicar as penalidades contratuais cabíveis.

  1. A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída conforme o disposto no subitem 6.5 deste contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

# DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

  1. O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, contados de	, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre as
partes, por meio de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses.

    1. Este instrumento tem seu término previsto para	.

  1. Para o encaminhamento do pedido de prorrogação do contrato, o gestor do contrato deve observar os seguintes requisitos:

    1. Prestação regular dos serviços.

    1. Manutenção do interesse do Contratante na realização do serviço.

    1. Permanência da vantagem econômica para o Contratante.

    1. Manifestação	expressa	da	Contratada	quanto	ao	interesse	na prorrogação.

    1. Apresentação pela Contratada da declaração, nos termos da Cláusula 4ª
– Das Vedações.

    1. Verificação se houve declaração de inidoneidade ou suspensão da Contratada no âmbito da União ou do Contratante.

  1. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível proceder aos cálculos devidos para fins de reajuste do contrato, caberá à Contratada no ato que manifestar anuência com a prorrogação, requerer a inclusão de cláusula no termo aditivo de prorrogação garantindo o seu direito ao reajuste, sob pena de preclusão, conforme previsão contida no subitem 13.7 deste contrato.

  1. O Contrato não será prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do Contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  1. Em caso de descumprimento pela Contratada das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:

Advertência.

Multa.

impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).

    1. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 16.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.

  1. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.

  1. O atraso injustificado na execução do objeto desta contratação ou qualquer outra
infração contratual sujeitará a Contratada à multa de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia ou hora de atraso, conforme critério de prazo estabelecido, calculada sobre o valor mensal do contrato, até o limite de 10 (dez) horas, para os prazos em horas, e 10 (dez) dias os prazos em dias. Após esses prazos, a multa por hora ou dia passa a ser de 1% (um por cento), até o limite de 8% (oito por cento).

  1. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o Contratante notificará a Contratada estabelecendo prazo para o seu cumprimento, vencido o prazo, a Contratada estará em mora, aplicando-se o disposto no subitem 16.3.

  1. Se em decorrência de ação ou omissão, pela Contratada, o cumprimento da obrigação inadimplida tornar-se inútil em momento posterior e não tiver sido objeto de multa anterior, a Contratada estará sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos por centos) sobre o valor total do contrato e por ocorrência.

  1. A inexecução total ou parcial deste instrumento por parte da Contratada poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não executada ou sobre o valor total contratado, respectivamente.

  1. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

    1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega deverá ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.

    1. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.

  1. Vencidos os prazos sem o cumprimento da obrigação, o Contratante oficiará à Contratada, comunicando-lhe a data limite para fazê-la, sem prejuízo das multas previstas nos subitens 16.3.

  1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da garantia não prestada, por dia de atraso, observado o máximo de 10% (dez por cento).

    1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com as cominações legais cabíveis.
  2. As multas ou os danos/prejuízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos porventura ainda devidos, ou recolhidos ao tesouro nacional, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

  1. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

  1. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

# DA RESCISÃO

  1. O Contratante reserva-se o direito de rescindir, unilateralmente, o presente Contrato, na ocorrência de qualquer situação prevista na Cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII c/c art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 8.666/93.

  1. Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos previstos no art. 79, incisos II e III da Lei 8.666/1993.

# DA PUBLICAÇÃO

  1. O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

# DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  1. Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato e demais documentos) à Contratada será feita pelo e-mail informado no preâmbulo deste contrato, ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada.

    1. A Contratada responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado.

    1. A inobservância do disposto nesta cláusula não isenta a Contratada por ônus decorrente da perda de negócios em razão do não recebimento da comunicação/informação/notificação.

# DO FORO

  1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem às partes de acordo, assinam o presente instrumento por meio de senha eletrônico.

# MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração do TRF1ª Região

# CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N.	/2016 PLANILHA DE PREÇOS