PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018
Código UASG:090027
PAe nº 0016011-05.2017.4.01.8000

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria Diges/Secad n. 549, de 18 de outubro de 2017, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos aos preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538, de 6 de outubro 2015, Resolução - CNJ nº 169, de 31 de janeiro de 2013, Instrução Normativa - CJF nº 1, de 20 de janeiro de 2016, Instrução Normativa MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017 e Resolução - CNJ nº 229, de 22 de junho de 2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e ferramentas, sob demanda, nos sistemas de ar condicionado central e individual dos edifícios do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio de execução indireta com disponibilização de mão de obra, conforme as especificações técnicas e observações constantes do Anexo I deste Edital.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 30/01/2018
Horário: 14:00horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico, os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente credenciados no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Governamentais implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio que:
a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação;
c) não emprega menor;
d) atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei, quando for o caso;
e) sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.
3.5.1 - Na hipótese da alínea “d” do subitem 3.5, caso a licitante vencedora se utilize, neste certame, do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006 (LC 123/2006), deverá apresentar declaração, firmada pelo responsável contábil da empresa, que ateste a condição de ME ou EPP, mediante demonstração de que a receita bruta por ela obtida, considerado o disposto no § 9º do art. 3º da referida LC 123/2006, não a exclui do aludido tratamento jurídico diferenciado.
3.6 - As empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, em conformidade com os Acórdãos - TCU n°s 2.798/2010 e 797/2011 do Plenário, deverão observar as condições abaixo:
3.6.1 - A empresa optante pelo Simples Nacional não poderá gozar, nesta licitação, de nenhum beneficio tributário na condição de optante, em prestigio ao principio da igualdade, devendo preencher sua Planilha de Custos e Formação de Preços conforme o Regime Tributário que irá optar, caso seja contratada (Lucro Presumido ou Lucro Real).
3.6.2 - A empresa optante pelo Simples Nacional que venha a ser contratada estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, o art. 30, inciso II e o art. 31, inciso II, da Lei Complementar n°123, de 2006.
3.6.3 - A empresa optante pelo Simples Nacional, se contratada, deverá apresentar cópia do documento que comprove sua solicitação, à Receita Federal do Brasil – RFB, de exclusão desse regime. Essa solicitação deve fazer referência expressa ao contrato firmado com a União/TRF 1ª Região e ser protocolizada na RFB no prazo previsto no art. 30, §1º, inciso II, da Lei Complementar 123/2006 (“até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação”).
3.6.4 - No caso de não apresentação da cópia do ofício, no prazo estabelecido acima, o órgão licitante deverá representar à Receita Federal do Brasil - RFB do domicílio tributário da contratada; juntando a documentação pertinente para fins de sua exclusão de ofício e aplicação da multa prevista no art. 90 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN 94, de 29/11/20011, entendendo cabível.
3.6.5 - O pagamento pelos serviços efetivamente prestados, somente no mês da contratação, será efetivado considerando o benefício tributário do Simples Nacional, devendo a Planilha de Custos ser adaptada para tal.
3.7 - Não será permitida a participação de empresas:
a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) em recuperação judicial ou extrajudicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
d) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
e) impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
f) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93;
g) proibidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação definitiva com fundamento na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI).
3.8 – Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93.
3.9 – Também não será admitida a participação de sociedades cooperativas, por sua natureza jurídica ser incompatível com o necessário vínculo de subordinação direta e pessoalidade entre os obreiros e o empregador na execução do objeto a ser contratado com o tomador dos serviços, que é o TRF – 1ª Região, nos termos dos arts. 3º, 4º e 90 da Lei 5.764/1971; da Súmula 331/TST, do Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União em 05.06.2003, homologado pela 20ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, do AgRg na SS 1352/RS, STJ, Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ de 09.02.2005 e do Acórdão 1815/2003-TCU/Plenário.
4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:
a) no horário estabelecido no item 2 deste Edital, a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do site: www.comprasgovernamentais.gov.br;
b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;
c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP;
d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/EPP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação;
e) A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido;
f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;
h) não sendo o preço compatível e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, e concluída a fase competitiva, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;
j) constatado o desatendimento pela licitante, de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;
k) encerrada a fase de habilitação e não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;
l) manifestando, qualquer das licitantes, a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.
4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário de reabertura da Sessão Pública.
4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá cadastrar sua proposta com a descrição completa do objeto ofertado e o PREÇO GLOBAL TOTAL ANUAL, com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente, por meio eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do Edital no Portal de Compras Governamentais, até a data e hora de abertura da Sessão Pública.
5.2 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, exclusivamente, via sistema eletrônico no Portal de Compras Governamentais, por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços ajustada ao valor do lance ou da negociação, bem como os documentos de habilitação constantes do item 7 deste Edital, no prazo estipulado pela Pregoeira, com observância das seguintes condições:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) indicar de modo claro e inequívoco o número deste Pregão, o dia e hora da realização da sessão pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, e-mail, fax, telefone, nome e os números dos documentos (RG e CPF) do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do contrato;
c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 2 deste Edital;
d) estabelecer os valores mensal e anual por empregado e total global anual proposto, conforme modelos de Planilhas para Formulação de Preços constante do Anexo II deste Edital, observando que os lances deverão ser ofertados pelo valor total global anual, com no máximo duas casas decimais após a vírgula;
e) apresentar proposta de preços, nos termos e conforme modelos constantes do Anexo II deste Edital, contendo proposta e planilhas de formação de custo mão de obra, bem como, planilhas para fornecimento dos Materiais de Consumo, Peças de Reposição, Serviços de Terceiros e Equipamentos de Proteção Individual, sob demanda.
f) anexar juntamente com a proposta, em PDF e XLS, a PLANILHA DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA INCIDENTES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS bem como, PLANILHAS PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOB DEMANDA (ANEXO II);
g) encaminhar junto à proposta, guia da GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do licitante.
h) prever a indicação dos sindicatos, acordos, convenções/dissídios ou sentenças que regem a categoria profissional vinculada à execução dos serviços, vigente à época da apresentação da proposta em conformidade com o que determina a IN MPOG/SEGES n. 05/2017, a qual disciplinará a repactuação do Contrato;
i) observar as prescrições contidas no respectivo Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, acerca de benefícios mensais e diários que devem compor a Planilha de Formação de Preço, mas com a ressalva de que aquelas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, não tratem de matéria trabalhista ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade, não vincularão o contratante, conforme disciplina o art. 6º da Instrução Normativa SEGES/MPOG 5/2017, bem como, o parágrafo único, art. 4º da Portaria SEGES/MPOG 409/2016;
i.1) não se admitirá fixação de valor de benefício que não corresponda a seu custo real ou que decorra de ajuste ou de cláusula de convenção coletiva de trabalho que, ilegal ou abusivamente, vincule o tomador de serviços;
j) declarar expressamente, na proposta que:
j.1) de acordo com a condição da empresa, não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais); e
j.2) não participa da empresa licitante, servidor ou dirigente do TRF – 1ª Região, nos termos da Resolução nº 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, direta ou indiretamente.
k) apresentar ainda, juntamente com a proposta, de acordo com o estabelecido no Anexo I deste Edital, Declaração:
k.1) de Vistoria, emitida pela DIENG, no caso realização da vistoria;
k.2) de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais da prestação dos serviços, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1174/2008 – Plenário – TCU, caso a empresa opte por não realizar a vistoria.
l) enviar ainda, juntamente com a proposta, comprovante do enquadramento da empresa proponente, que opte pelo regime de desoneração da folha de pagamento, mediante declaração e apresentação da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, dos atos constitutivos da pessoa jurídica ou de outro documento hábil, nos casos em que:
l.1) considerar, na composição do preço mensal e anual, a desoneração da folha de pagamento (substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta), na forma da Lei 12.546/2011, redação dada pela Lei 13.161/2015. Observar seu correto enquadramento e respectivo percentual de incidência sobre a receita bruta, de acordo com o disposto no art. 9º, §§ 1º, 5º, 6º, 9º e 10, da Lei 12.546/2011.

m) incluir, no preço ofertado, todos os custos decorrentes da contratação, independentemente, dos previstos neste Edital, tais como: despesa com instalação e manutenção de ponto eletrônico, transporte, mão de obra, impostos, lucros, tributos, auxílios encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e demais insumos necessárias à perfeita execução dos serviços, inclusive, no caso de ME/EPP, os atinentes à alteração do regime de tributação em virtude da exclusão do Simples Nacional, por força da Lei Complementar 123/2006;
5.3 - Para efeito de exame da exequibilidade da proposta, poderá ser solicitada memória de cálculo detalhada, que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante, para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação de preços dos postos de serviços envolvidos na contratação.
5.4 - As MEs e EPPs optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples Nacional deverão considerar na formulação de suas propostas, além dos custos indicados na letra “l” do subitem anterior e de outros a que estejam obrigadas, os decorrentes de eventual exclusão desse regime (Simples Nacional), observados as regras, os prazos e os procedimentos estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, hipótese que não ensejará direito a revisão contratual.
5.5 - A ausência ou insuficiência, nas especificações ou documentos que acompanham este edital, de quaisquer bens, materiais, peças, componentes, insumos ou serviços que sejam necessários à integral execução do objeto obriga a proponente a providenciá-los sem custo adicional para o contratante. Assim, cada proponente deve examinar detidamente a situação em que se encontram os aparelhos de ar condicionados objeto dos serviços a serem realizados, notadamente por meio de vistoria, avaliar o emprego do que for necessário, com quantitativos, serviços e custos de acordo com sua própria metodologia, pois a previsão do que se fizer necessário à completa execução dos serviços é de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe sendo admitida a arguição de omissões, enganos ou erros posteriores com a pretensão de alterar o valor global proposto.
5.6 - Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, durante a análise da aceitação, a Pregoeira poderá determinar à licitante vencedora, ajustes formais, nos termos do § 3º, art. 26 do Decreto 5.450/05.
5.7 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação exigida no subitem 5.2, deverá a licitante avisar a Pregoeira, via chat, a fim de que ela possa novamente convocar o anexo, liberando, assim, o sistema.
5.8 - A pedido da licitante – via chat e justificadamente, o prazo concedido para envio do anexo a que se refere o subitem 5.2 poderá ser prorrogado pela Pregoeira, levando-se em conta o interesse deste Tribunal, a justificativa e a razoabilidade do pleito.
5.9 - Até a abertura da Sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. Entretanto, após iniciada a Sessão, a licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada no subitem 5.2, no prazo estipulado, sem que tenha apresentado justificativa aceita pela Pregoeira, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á à aplicação de penalidade, na forma do subitem 10.5 deste Edital.
5.10 - A participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe reconhecendo o direito à arguição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a pretensão de alterar o valor total ofertado.
5.11 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.
6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR GLOBAL TOTAL ANUAL proposto para cada item.
6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.
6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.6 - Durante o transcurso da Sessão Pública, a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, que só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.
6.7 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que, transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1 – Para habilitar-se na presente licitação, a licitante deverá incluir em conjunto com a proposta de preços, através da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, os documentos que não estejam contemplados no SICAF, conforme segue:
a) Documentação de Habilitação Jurídica;
b) Documentação de Qualificação Técnica;
c) Documentação de Qualificação Econômico-Financeira; e
d) Documentação de Regularidade Fiscal.
7.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
7.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a última alteração em vigor, devidamente registrado no órgão competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.1 – Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
7.2.2 - Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do Representante Legal da empresa, para fins de assinatura do Contrato.
7.2.2.1– Caso o Representante Legal, acima referido, não esteja contemplado para tal no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar procuração dando-lhe poderes para assinatura do Contrato, com autenticação em cartório.
7.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
7.3 – As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de comprovação da Qualificação Técnica:
    1. Registro ou inscrição da empresa licitante, na entidade profissional competente;
    2. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da(s) respectiva(as) Anotação(ções) de Responsabilidade Técnica – ARTs/Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRTs, e/ou Certidão de Acervo Técnico - CAT, com dados e informações suficientes para atestar seu responsável técnico tenham executado serviços de manutenção em sistemas de ar condicionado, compatíveis aos serviços de maior relevância do objeto deste Edital, em conformidade com o art. 57 da Resolução 1.025/2009, CONFEA, compreendendo a:
      1. Manutenção de Sistemas de Condicionamento de Ar do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável);
      2. Manutenção de Equipamentos Condicionadores de Ar do tipo “Self-Contained”, com condensação à água;
    3. Um ou mais atestados ou declaração (ões) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove o desempenho satisfatório de serviços de manutenção em sistemas de ar condicionado, compatíveis com o objeto desta licitação, por período não inferior a 3 (três) anos.
      1. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será admitido o somatório de atestados (desconsiderado período concomitante).
    4. A proponente deverá apresentar, ainda, atestados de capacidade técnica ou cópia(s) de Contrato(s) relacionado(s) aos atestados fornecidos, comprovando que a licitante gerencia ou gerenciou, no mínimo, 14 (quatorze) empregados terceirizados, no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no seu Contrato social, registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
      1. Observado o tempo mínimo de experiência de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados para fins de comprovação do gerenciamento da quantidade mínima de empregados desde que se refiram a períodos concomitantes.
    5. Somente serão aceitos atestados e cópias de contratos expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
    6. A licitante, caso solicitado em caráter de diligência, deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, disponibilizando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em foram prestados os serviços.
7.4 – A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
7.4.1 - Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;
7.4.2 - Balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;
7.4.3 - Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;
7.4.4 - Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, R$ 175.990,10 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e noventa reais e dez centavos) equivalentes a 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor total anual estimado para a contratação;
7.4.5 - Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 105.636,31 (cento e cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos) equivalentes a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;
7.4.6 - Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total anual dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão.
7.4.7 - Declaração de Contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital;
7.4.7.1 - Caso o valor total constante na declaração de que trata o subitem anterior apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante, deverá apresentar as devidas justificativas.
7.4.7.2 - Se as justificativas não forem entregues concomitantemente à documentação, a Pregoeira fixará prazo para a sua apresentação.
7.4.8 - É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios.
7.4.9 - Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial e a DRE poderão ser atualizados por índices oficiais.
7.5 - A regularidade fiscal será comprovada mediante consulta, da Pregoeira, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
7.5.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
7.5.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;
7.5.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
7.5.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.
7.6 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será assegurado à licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante dos subitens 7.5.1 a 7.5.4, por meio da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, no prazo estipulado pela Pregoeira.
7.6.1 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 7.5.1 a 7.5.4 esteja vencida no SICAF, poderá também, a Pregoeira, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões para verificar as condições de habilitação das licitantes.
7.7 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 8.538/ 2015.
7.8 - Além da documentação descrita nos subitens anteriores, a Pregoeira irá verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência e no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e consultará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07/07/2011.
7.8.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado à licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada.
7.8.2 - A Pregoeira verificará ainda, nos Portais da Transparência do Governo Federal e do Poder Judiciário, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data desta licitação, fixada neste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
7.9 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo menor VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL/GRUPO.
8.2 - No julgamento desta licitação, levar-se-á em conta o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira, considerados os preços ofertados para os itens do grupo.
8.3 - Serão desclassificadas/recusadas as propostas:
1. com preços excessivos, para itens do grupo, ou manifestamente inexequíveis ou com valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
2. elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observado o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;
3. não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital;
8.3.1 - A proponente que fizer indevida declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às penalidades previstas neste instrumento.
9 – DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.
9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.
9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê‑lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
9.5 - Será exigida da licitante vencedora, prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.
9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança, deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).
9.7.1 – No instrumento de garantia deve estar assegurado, expressamente, que o garantidor tem ciência das respectivas cláusulas de sancionamento e que, em caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo, para que o correspondente valor seja recolhido em favor do erário, na forma fixada pela Administração, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo determinado pelo Contrato.
9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, contingenciamento, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital.
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a)	advertência;
b)	multa;
c)	impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
10.2 - A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
10.3 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 10.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
10.4 – O atraso injustificado na devolução do contrato assinado sujeitará a licitante à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).
10.5 - Caso a empresa vencedora, sem motivo justificado, se recuse a anexar proposta de preços, nos termos do subitem 5.2 deste Edital, ou a assinar o contrato, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no subitem 10.1, alínea “b”, no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a da alínea “c” do subitem 10.1.
10.6 – As multas devidas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região pela licitante serão recolhidas por meio de GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, ou cobrados judicialmente.
10.7 – As penalidades previstas neste Edital, precedidas de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão registradas no SICAF.
11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observe-se que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Portal de Compras Governamentais.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.
11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, para o e-mail nulit@trf1.jus.br, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da Sessão Pública.
11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso, as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado, sem objeção, o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
13.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
13.4 – Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato, nota de empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Portal de Compras Governamentais, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta.
13.4.1 – A licitante responsabilizar-se-á pela manutenção do e-mail informado;
13.4.2 – A inobservância do disposto acima, não isenta a licitante por ônus decorrente da perda de negócios em razão do não recebimento da comunicação/informação/notificação.
13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail: nulit@trf1.jus.br.
13.7 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, o representante da empresa vencedora, indicado conforme alínea “b” do subitem 5.2 (DO ENVIO DAS PROPOSTAS), após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 10.5 deste Edital.
13.7.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital.
13.8 – Maiores informações poderão ser obtidas no Núcleo de Licitações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 2º Andar do Ed. Anexo I - SAS Quadra 01 Bloco C, Brasília/DF, CEP 70.070-900, telefones (61) 3410-3411 / 3410-3412 ou 3410-3414.
13.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I – SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
Brasília-DF, 16 de janeiro de 2018

Elizete Ferreira Costa
Pregoeira
ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018
SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO
1.1.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e ferramentas, sob demanda, nos sistemas de ar condicionado central e individual dos edifícios do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio de execução indireta com disponibilização de mão de obra, conforme especificado neste Termo.

1. DA JUSTIFICATIVA
  1. A contratação se justifica em face da manutenção dos equipamentos, serviços de engenharia, que necessitam de intervenção de equipe técnica especializada com conhecimento especializado, inexistente no quadro de carreira dos servidores do Tribunal.

DOS PROFISSIONAIS E SALÁRIOS

  1. O quadro resumo, a seguir, demonstra o quantitativo de profissionais necessários à execução do objeto, com seus respectivos salários mínimos que deverão ser consideradas pela empresa licitante.
CATEGORIA	QUANTIDADE DE PRESTADORES	Valor do salário (R$)
ENGENHEIRO MECÂNICO	1	7.968,62
ENCARREGADO	1	2.644,46
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO	4	1.762,97
OPERADOR DE AR CONDICIONADO	4	1.395,69
AUXILIAR	4	1.155,00

1. DOS LOCAIS DE SERVIÇOS
  1. Ed. Sede I – SAL/SUL, quadra 2 bloco “A”, Praça dos Tribunais
  2. Ed. Sede II – SAU/SUL, quadra 2 bloco “K”; Praça dos Tribunais Superiores
  3. Ed. Anexo II – SBS quadra 2, lote 16, bloco “D”, Edifício Adriana.
  4. Ed. D. Marta XVIII – SAU/SUL Quadra 02, lote 7 A; Praça dos Tribunais Superiores.
  5. Base Operacional de Serviços Administrativos – SGON, quadra 1, lotes 100/110/120.
  6. Centro de Treinamento da Justiça Federal - CENTREJUFE – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 21 - CEP: 70200-970.
  7. Canteiro de obras do terreno – Nova Sede do TRF (SAFS QD 05 LT 03).

1. DA VISTORIA
  1. A vistoria dos equipamentos e condições para a prestação dos serviços é facultativa.
  2. A visita poderá ser agendada pelo telefone (61) 3314-3232, das 09h às 18h, com o servidor Euzébio Sá Cavaignac Neto ou pelo e-mail dieng@trf1.jus.br.
  3. As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar as condições dos equipamentos distribuídos pelas diversas unidades do TRF-1, bem como as condições dos ambientes.
  4. Caso a empresa opte por não realizar a vistoria deverá declarar que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais da prestação dos serviços, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão1174/2008 – Plenário – TCU.
    1. Em havendo a realização da vistoria, deverá ser apresentada, juntamente com a proposta, a devida declaração emitida pela DIENG.

1. DA GARANTIA
  1. Peças: nas substituições ou reposições de peças por meio de manutenção preventiva ou corretiva, deve-se observar o prazo mínimo de 12 meses de garantia, contados a partir da instalação;
  2. Serviços: Todos os serviços deverão ter garantia mínima de 180 dias, neles incluídos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos, contados a partir da sua realização, registrado no relatório de manutenção mensal.

1. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
  1. DAS MANUTENÇÕES EM GERAL
    1. As manutenções serão executadas, supervisionadas e fiscalizadas de acordo com a seguinte divisão:
    1. Sistemas de ar-condicionado.
    2. Sistemas de água gelada e de condensação.
    3. Tratamento e análise microbiológica das bandejas de condensação.
    1. A empresa deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos relacionados no item 17 deste Anexo – Relação de Equipamentos, observadas as disposições dos itens 18 – Práticas Mínimas de Manutenção e 19 deste anexo – Plano Básico de Manutenção Preventiva, com aparelhamento, material para limpeza/lubrificação próprios, empregando pessoal técnico com experiência comprovada em cada um deles.
    2. Os serviços objeto desta contratação serão prestados nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, podendo o Tribunal, sem que disso decorra ônus adicionais, solicitar a presença de equipe mínima para operar o sistema e prestar manutenção corretiva nos dias e horas não úteis.
    3. Poderá o representante do Tribunal autorizar a empresa a realizar serviços em dias não úteis. Para tanto, deverá a empresa promover a solicitação junto à fiscalização, por escrito, até às 17h do dia anterior ao pretendido, acompanhada de relação dos profissionais, sua identificação e local em que se realizarão as atividades.
  2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
    1. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos mecanismos ou peças dos equipamentos, conservando-os em perfeito esta do de funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante, manuais e normas técnicas específicas.
    2. Os serviços de manutenção preventiva serão realizados com observância do calendário constante do plano de execução dos serviços aprovado pelo TRF-1, das disposições gerais e específicas neste Edital e seus Anexos, das normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.
    3. A manutenção preventiva será executada em datas pré-estabelecidas, com base nos programas e na experiência prática cotidiana, conforme especificado neste Anexo. Para os casos não cobertos pelas rotinas discriminadas serão observadas as normas técnicas vigentes, as prescrições do fabricante ou a própria expertise da empresa no ramo, de comum acordo com a fiscalização do Tribunal. Para estes serviços deve-se sempre buscar:
      1. Aumentar o tempo de vida útil.
      2. Evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento etc., reduzindo assim sensivelmente o custo final dos serviços de manutenção.
    4. O programa de manutenção dos equipamentos constante deste anexo será aplicado, no que couber, a todos os edifícios e instalações do objeto do contrato.
    5. Deverão ser assumidos pela empresa os serviços preliminares e periódicos denominados de manutenção de rotina que consistem em:
      1. Avaliação da programação implantada.
      2. Fiscalização dos serviços em execução.
      3. Verificação de falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil.
      4. Execução de serviços prévios de: limpeza, reapertos e lubrificação.
    6. Sempre que necessário, a empresa adequará os planos manutenção dos equipamentos ou elaborará novos, sempre em comum acordo com a fiscalização do Tribunal.
  3. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA
    1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em estado de uso, compreendendo os ajustes e regulagens mecânicos, eletrônicos e reparos necessários, substituição de peças e componentes que se apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.
      1. Incluem-se na manutenção corretiva os seguintes serviços:
    1. Enrolamentos de motores, serviços de torno e solda e balanceamentos.
    2. Desmontagem, transporte e remontagem de equipamentos que devam ser reparados, dentro ou fora das dependências do Tribunal.
    3. Manutenção do sistema hidráulico para ar-condicionado.
    4. Manutenção do sistema de dutos para ar condicionado.
    5. Recuperação de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos.
    6. Troca de gás.
    7. Retífica de motor e compressores.
    8. Remanejamento e instalação de equipamentos de ar condicionado e dutos de ventilação, com complementação de trechos de dutos de ventilação, se necessário, com comprimento de até 10,00 m.
    9. Remanejamento de equipamentos de pequeno porte (aparelho tipo de janela, splits, selfs, fancoils e fancoletes) sem ônus adicional para o Tribunal.
    10. Instalação de equipamentos de pequeno porte (aparelho tipo de janela, splits, selfs, fancoils e fancoletes) em substituição a sistemas/equipamentos existentes.
    1. A empresa deverá responsabilizar-se pelos serviços listados neste Anexo, seja como resultado da supervisão permanente dos equipamentos ou por solicitação da fiscalização do Tribunal, devendo ser procedida a manutenção corretiva dos equipamentos ou peças danificadas necessárias à superação de defeitos observados (advindos de desgaste, falhas ou acidentes), cuja a despesa será a correspondente apresentada na proposta comercial da empresa, referente ao item 20 deste Anexo - Relação de Material de Consumo, – Peças de Reposição, - Serviços de Terceiros e  – Relação de Equipamento de Proteção Individual.
    2. Caso o material ou equipamento não conste nas planilhas citadas no subitem 7.3.2 deste Anexo, a empresa apresentará 03 (três) orçamentos distintos, discriminados as peças/materiais, quantidades, valores unitário e total para cada item, para a aprovação prévia por parte do Tribunal, sem prejuízo de realização de pesquisas com vistas à comprovação do custo e autorização do serviço.
  2. DOS SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE ÁGUA GELADA E DE CONDENSAÇÃO.
    1. Os serviços de tratamento químico e microbiológico deverão ser executados por profissionais tecnicamente especializados, observando-se as regras da ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas, Anvisa — Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde. Sem prejuízo das demais disposições deste Edital e seus Anexos, deverá a empresa, também, observar e cumprir os regramentos específicos prescritos neste item.
    2. O tratamento químico preventivo compreende a limpeza mecânica periódica e aplicação contínua e controlada de produtos químicos apropriados, evitando-se, sobretudo, formações biológicas e corrosivas, incrustações e fouling.
    3. Nos serviços preventivos, deverão ser cumpridas as seguintes determinações:
    1. Os produtos inibidores de corrosão e incrustações a serem aplicados deverão atuar com eficiência nas áreas catódicas e anódinas das tubulações e demais superfícies metálicas e possuir propriedades dispersantes para íon ferroso (Fe +²), cuja concentração deverá ser mantida inferior a 3 ppm.
    2. Os inibidores de corrosão utilizados deverão ser mantidos a um residual equivalente a uma taxa de corrosão máxima de 5mpy.
    3. Os produtos químicos deverão ser aplicados sob supervisão do responsável técnico pelo tratamento químico e microbiológico dos equipamentos do sistema de condicionamento de ar do TRF-1ª Região.
    4. Para biocidas não oxidantes, a dosagem poderá ser feita em bateladas, devendo ser adotado controle rigoroso do tempo de residência.
    5. O acompanhamento do PH, da concentração de cloretos, da dureza, dos inibidores e de outros parâmetros deve ser rigoroso e constante.
    6. Deverão ser realizadas purgações programadas para a manutenção do ciclo de concentração estabelecida, de acordo com as recomendações do fabricante dos equipamentos.
    7. As torres de arrefecimento deverão ser lavadas inteiramente, inclusive seus enchimentos e filtros, a cada 6 (seis) meses, ou antes, e realizada a substituição desses elementos, sempre que necessário, sem ônus adicionais para o Tribunal.
    8. A limpeza do enchimento deverá ser feita com jato d’água de alta pressão, do tipo bomba JET.
    9. Os trocadores de calor deverão ser inspecionados e limpos a cada 6 (seis) meses, ou antes, caso necessário.
    10. Se necessário o esvaziamento de qualquer sistema, a recomposição do tratamento nos níveis normais e a mão de obra do procedimento de drenagem e reenchimento do sistema será por conta e sob-responsabilidade da empresa.
    11. Se, devido à deficiência do tratamento, ocorrer desgastes anormais na tubulação a uma taxa superior a 5 mpy, perdas de transmissão de calor ou aumento na pressão das bombas, a Empresa deverá, às suas expensas, promover tratamento químico corretivo, restabelecendo a normalidade imediatamente.
    12. Além das determinações constantes do item anterior e das demais obrigações previstas neste instrumento, deverá a Empresa, nas manutenções preventivas:
A – semanalmente:
- realizar testes analíticos, com posterior confirmação, para verificar se as amostras coletadas encontram-se dentro dos padrões preestabelecidos;
- promover a correção das dosagens dos produtos químicos;
- efetuar purgação (descontaminação) da água da bacia das torres dos sistemas;
- adicionar, regularmente, suficiente quantidade de anticoagulante (etileno-glicol ou similar), em especial quando o sistema sofrer esgotamento, objetivando manter a eficiência térmica dos circuitos de água gelada;
- lançar em planilha os testes efetuados e assinados pelo responsável técnico e pelo executor deste Termo de Referência.

B – quinzenalmente:
emitir relatórios de controle biológico da água dos sistemas.
C – mensalmente:
- coletar água dos sistemas para análise físico-química;
- determinar ao responsável técnico pelo tratamento químico e microbiológico a realização de vistoria técnica das instalações;
- emitir relatório físico-químico das amostras coletadas e de todas as atividades desenvolvidas durante o tratamento, informando, ao executor deste Termo de Referência, sobre as análises efetuadas e os resultados obtidos;
- O resultado das análises físico-químicas deverá ser acompanhado de relatório do responsável técnico, com comentários e análise das instalações, especialmente em relação a desgastes anormais, produtos frágeis e estado geral dos componentes.
D – trimestralmente:
fornecer, sem ônus adicionais para o Tribunal, corpo de provas para determinação da taxa de corrosão dos sistemas, segundo a norma Nace Tandard TM 02-09.
    1. O tratamento químico corretivo consistirá na adição de produtos químicos de limpeza não ácida para remoção de pequenas aderências, óleos, graxas, limo, etc., para que as superfícies internas e externas de tubulações e acessórios recebam, eficazmente, a camada de inibidores de corrosão. A aplicação desses inibidores deverá ser em concentração suficiente e adequada para assegurar a completa recomposição do filme protetor.
    2. Os parâmetros analíticos a serem controlados e os padrões para os circuitos de água gelada e de condensação deverão ser os constantes do seguinte quadro:
ANÁLISES	PADRÕES DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO	PADRÕES DE AGUA GELADA
Alc. Hidróxido (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Alc. Parcial (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Alc. Total (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Bicarbonato Alcalino (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Condutividade (µmhos/cm)	Max. 2000	Máx. 2000
Cloretos (ppm Cl-1)	Máx. 125 ppm	Máx. 300 ppm
Cromato (ppm CrO4-2)	-	Min. 25 ppm
Dureza Cálcio (ppm CaCO3)	Max. 240 ppm	Máx. 240 ppm
Dureza Magnésio (ppm CaCO3)	Max. 60 ppm	Máx. 60 ppm
Dureza Total (ppm CaCO3)	Max. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Dureza Permanente (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Ferro (ppm Fe+2)	Máx. 1,0 ppm	Máx. 1,0 ppm
Fosfonato (PO4)	Entre 15 e 30 mg/l	Entre 15 e 30 mg/l
Fosfato (ppm PO4-3)	De 3,5 a 7,5	-
Sílica (ppm SiO2)	Máx. 150 ppm	Máx. 150 ppm
Turbidez (NTU)	Máx. 100 NTU	Máx. 100 NTU
Sólidos Dissolvidos (ppm NaCl)	Max.1000 ppm	Máx 1000 ppm
Sulfatos	Máx. 125 ppm	Máx. 300 ppm
Valor de pH	De 7,0 a 9,0 ideal > 8,3	De 8,0 a 9,5
Nitrito (ppm NO2-1)	-	Min. 250 ppm
Taxa de Corrosão (aço carbono)	Máx. 5 mpy	-
Taxa de Corrosão do Cobre	Máx. 3 mpy	-

    1. Os valores mencionados no parágrafo anterior poderão sofrer alterações, desde que comunicados por escrito e aceitos pelo Tribunal e que os novos critérios estejam de acordo com a legislação pertinente.
  2. TRATAMENTO E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS BANDEJAS DE CONDENSAÇÃO.
    1. Todos os procedimentos relativos a esses serviços deverão atender as exigências das normas do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, observar todas as regras e disposições deste instrumento, com especial atenção ao disposto neste item.
    2. A Empresa deverá tratar as bandejas com compostos sólidos bactericidas e fungicidas licenciados pela autoridade competente, visando minimizar a corrosão das bandejas e proliferação de microorganismos.
    3. Deverá, também, realizar análise microbiológica das águas das bandejas. O resultado da análise deverá constar em relatório emitido pelo laboratório e entregue ao Tribunal.
    4. Os produtos a serem utilizados deverão ter diluição lenta, devendo possuir como efeito ativo quaternário de amônio com PH neutro, e ser registrado no Ministério da Saúde, conforme determina a Portaria 3.523/1998.
    5. Sempre que for detectada a presença de fungos patogênicos e toxigênicos ou bactérias patológicas, pela análise qualitativa, as medidas corretivas deverão ser adotadas. Os seguintes fungos são considerados patológicos, sem exclusão de outros que venham a ser apontados: Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neofarmans, Paracoccidiodes brasiliensis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus flavus, Stachyubotrys atra e Fusarium moniliforme. A bactéria Legionella peneumophila é considerada patológica, sem exclusão de outras que venham a ser apontadas.
    6. Sempre que os níveis quantitativos das análises das águas forem iguais ou superiores a 105 ufc/ml de água, medidas corretivas deverão ser adotadas. Esses valores poderão tornar-se mais rígidos caso venham a serem estabelecidos novos critérios pelo Ministério da Saúde.
    7. A faixa de operação das Temperaturas de Bulbo Seco, nas condições internas para verão, deverá variar de 23 0C a 26 0C, com exceção de ambientes de arte, que deverão operar entre 21 0C e 23 0C. A faixa máxima de operação deverá variar de 26,5 0C a 27 0C, com exceção das áreas de acesso, que poderão operar até 28 0C. A seleção da faixa dependerá da finalidade e do local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa de operação deverá variar de 20 0C a 22 0C.
    8. A faixa de operação da Umidade Relativa, nas condições internas para verão, deverá variar de 40% a 65%, com exceção de ambientes de arte, que deverão operar entre 40% e 55% durante todo o ano. O valor máximo de operação deverá ser de 65%, com exceção das áreas de acesso, que poderão operar até 70%. A seleção da faixa dependerá da finalidade e do local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa de operação deverá variar de 35% a 65%.
    9. Entender-se-á por medidas corretivas toda intervenção técnica necessária à eliminação de falhas, desajustamentos, inadequações ou inoperância dos sistemas. Essas medidas vão desde o uso de fungicidas até a limpeza e desinfecção das diversas zonas citadas no parágrafo anterior, incluindo limpeza de dutos (zona secundária). Após as medidas corretivas, que deverão dar-se em até 90 (noventa) dias após a primeira análise, novas análises microbiológicas deverão ser efetuadas em laboratório, no local problemático, visando verificar a eficácia da solução adotada, sem custos extras para o Tribunal.
    10. Os laudos técnicos de análises microbiológicas deverão ser emitidos por laboratório credenciado junto aos órgãos sanitários adequados e assinados por biólogo devidamente registrado no CRBio.
    11. Atualização e elaboração de manuais de operação e manutenção de todos os aparelhos e equipamentos existentes no sistema de ar-condicionado do Tribunal. Os manuais devem conter a descrição detalhada de todas as manobras de operação e todos os procedimentos de manutenção, incluindo um registro de todos os problemas observados durante a manutenção.

1. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IN SLTI/MPOG N. 01/2010)
  1. A empresa, na execução dos serviços deverá cumprir as seguintes orientações:
    1. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
    2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003.
    3. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.
    4. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços.
    5. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.
    6. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
    7. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008.
    8. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

1. DA EQUIPE MÍNIMA DE TRABALHO
  1. A equipe mínima foi dimensionada a partir do levantamento do detalhamento das rotinas de manutenção, conforme detalhado nos item 17 – Relação de Equipamentos, item 18 – Práticas Mínimas de Manutenção e item 19 – Plano Básico de Manutenção Preventiva.
  2. Para a execução dos serviços especificados, a empresa deverá compor equipe mínima com os profissionais qualificados, devendo observar as exigências mínimas estabelecidas no item 10 deste Anexo.
  3. Os profissionais da empresa prestarão serviços nas instalações do Tribunal. Para quaisquer substituições, a empresa deverá apresentar profissionais com as mesmas qualificações e experiências mínimas exigidas no item 10 deste Anexo.
  4. Os casos não solucionados pela equipe residente deverão ser imediatamente repassados ao pessoal de suporte da empresa, sem ônus adicional ao Tribunal.

1. DO PERFIL PROFISSIONAL
  1. A empresa deverá apresentar profissionais com os seguintes requisitos:
    1. Engenheiro Mecânico
      1. Portador de curso superior em Engenharia Mecânica, com registro no CREA, experiência mínima de 06 (seis) meses na área de manutenção em sistemas de ar condicionado central e individual.
      2. Deverá, ainda, ter experiência no gerenciamento de software padrão de mercado para gerenciamento e controle de manutenção.
      3. Sido responsáveis pela execução de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, compreendendo:
      1. Manutenção de Sistemas de Condicionamento de Ar do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável);
      2. Manutenção de Equipamentos Condicionadores de Ar do tipo “Self-Contained”, com condensação à água;
    1. Encarregado – Mecânico de Refrigeração
      1. Experiência mínima de 06 (seis) meses em sistemas de ar condicionado central e individual.
    2. Mecânicos de Refrigeração
      1. Possuir o curso de mecânico de refrigeração/ar-condicionado e experiência mínima de 06 (seis) meses.
      2. Pelo menos um profissional dessa categoria deve possuir experiência em confecção, correção, remoção e instalação de dutos e grelhas de ar-condicionado.
    3. Operadores de ar condicionado
      1. Ensino fundamental completo e experiência mínima de 06 (seis) meses.
      2. Pelo menos um profissional dessa categoria deve possuir domínio em ambiente Windows e nos programas Excel e Word.
    4. Auxiliares de manutenção de ar condicionado
      1. Ensino fundamental completo e experiência mínima de 06 (seis) meses.
    5. Os requisitos de experiência deverão ser comprovados por meio dos registros na Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS) e, ainda, por meio de declarações ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando ter o profissional desempenhado atividades exigidas para o desempenho das atividades exigidas neste Anexo.
    6. A empresa deverá apresentar toda a documentação que comprove a qualificação dos profissionais até o dia da reunião de iniciação da execução.

1. DAS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO E DO ENCARREGADO
  1. Dentre as competências do engenheiro e do encarregado da empresa está incluída a fiscalização dos serviços realizados que, além de detectar erros ou dolos, deverá acompanhar permanentemente os serviços, avaliando-os, exigindo a aplicação das normas técnicas correspondentes e das exigências expressas nas cláusulas contratuais.
  2. Fazer levantamentos e especificações técnicas das necessidades de manutenção preventiva e corretiva do sistema instalado, elaborar cronogramas de execução, especificar e quantificar material necessário à execução dos serviços, elaborar orçamentos e pequenos projetos de adequação. Supervisionar, coordenar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina e apresentação pessoal dos empregados, controlar a movimentação e frequência do pessoal; fiscalizar o uso e distribuição do material e equipamentos; manter permanente contato com o órgão fiscalizador sobre a execução do contrato.

1. DO CONTROLE DE EXPEDIENTE DIÁRIO E FREQUENCIA
  1. Os profissionais deverão cumprir carga horária diária de trabalho de 08 (oito) horas, de segunda a sexta-feira, no intervalo compreendido entre 07h e 22h, a ser definido segundo as particularidades das atividades a serem realizadas, conforme estabelecido pelo Tribunal.
  2. O excedente de horas trabalhadas aos sábados, domingos e feriados ou fora do horário do expediente, observado o limite máximo permitido por Lei ou na forma da CCT da categoria, será registrado em banco de horas instituído pela empresa e poderá ser usufruída mediante a diminuição de sua jornada em outro dia, sem prejuízo da realização das atividades contratadas.
  3. A compensação das horas inferiores à jornada e/ou ausências, deverá ser realizada até o final do mês subsequente ao da ocorrência do fato.
  4. A empresa deverá providenciar controle de ponto biométrico para administrar o controle de frequência e banco de horas.
    1. O controle da frequência e assiduidade ser realizado por meio de sistema biométrico/ponto eletrônico, a ser implantado pela Contratada, nas dependências do Tribunal, em até 5 (cinco) dias da assinatura do contrato de prestação de serviços.

1. DO AUXÍLIO-TRANSPORTE E DO AUXÍLIO-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
  1. A empresa deverá fornecer mensalmente aos empregados, até o 1º dia mês a ser utilizado, vale-transporte e vale-refeição/alimentação no valor e condições estabelecidas em lei ou convenção coletiva do trabalho.
  2. A empresa deverá controlar o fornecimento do vale-transporte e vale-refeição/alimentação mediante comprovante de entrega, que deverá conter: nome e matrícula dos empregados e data de entrega, bem como a quantidade e o valor dos vales e o mês de competência.
  3. A empresa ficará responsável pelo transporte de seus empregados até o local de trabalho e vice-versa, por meios próprios, em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário.

1. DOS UNIFORMES
  1. A empresa será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados.
    1. Deverá ser entregue, em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, para categoria de Mecânico de refrigeração, Operador de ar condicionado e auxiliar de manutenção de ar condicionado, um conjunto completo, contendo as seguintes peças: 2(duas) calças compridas em tecido jeans; 4(quatro) camisas modelo polo; 1(um) calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento; 4(quatro) pares de meia; 1 Jaleco – grupo 1.
    2. Para a categoria de Engenheiro Mecânico e Encarregado – Mecânico de refrigeração, o conjunto completo compreende: 2(duas) calças compridas em tecido jeans; 4(quatro) camisas modelo polo; 1(um) calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento; 1(um) jaleco; 4(quatro) pares de meia – grupo 2.
  2. Os uniformes devem ser novos, resguardando-se à fiscalização do Tribunal o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados ou quando não atenderem às condições mínimas de apresentação, independente do prazo de troca estabelecido.
  3. O conjunto de uniforme deverá ser substituído semestralmente pela empresa, com exceção dos dois pares de calçados, que deverão ser substituídos anualmente.
    1. Os prazos para substituições serão contados a partir da entrega do conjunto de uniformes, ou a qualquer momento, mediante solicitação escrita do gestor do contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que não atenderem às condições mínimas de apresentação.
    2. A primeira entrega, bem como as respectivas trocas, devem ser realizadas na presença do fiscal do contrato, mediante recibo dos funcionários, vedado o desconto dos custos com uniformes nos salários dos empregados.

1. DAS REQUISIÇÕES DE SERVIÇOS
  1. À parte os serviços programados nas planilhas de manutenção, a empresa somente atenderá as solicitações de serviços encaminhadas pela DIENG – Divisão de Engenharia e Manutenção, sendo vedado o atendimento direto às demandas dos usuários.
    1. Qualquer empregado da empresa que não cumprir a determinação contida no subitem anterior poderá ser substituído da equipe residente.
  2. As requisições de serviço deverão ser entregues ao setor responsável, pelo engenheiro gerente responsável da empresa, no prazo máximo de 24 horas, informando do atendimento ou do impedimento, justificando o motivo para tal.

1. DOS REGISTROS E RELATÓRIOS
  1. LIVRO DE OCORRÊNCIAS
    1. A empresa deverá manter no escritório de manutenção, com livre acesso à fiscalização e assinado pelo engenheiro responsável, um Livro de Ocorrências onde deverão ser registrados fatos e observações relevantes ocorridas durante as manutenções.
    2. A empresa deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer defeito em equipamentos/instalações que não possam ser eliminados (ou não estejam incluídos) pelos serviços contratados, indicando as prováveis causas do defeito.
    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região incumbir-se-á das verificações e reparos necessários, podendo os serviços ser executados por terceiros devidamente competentes.
    4. Caso conste no Livro de Ocorrências reclamação sobre imperfeição de serviços em execução ou executados, a empresa deverá atendê-lo no prazo máximo 48 horas, podendo ser ordenado a suspensão dos serviços, sem que haja direito a indenização, sujeitando-a, ainda, aplicação de penalidades.
  2. RELATÓRIOS MENSAIS
    1. Deverão ser apresentados relatórios mensais que contenham informações sobre os serviços executados, estudos, levantamentos e medições realizados, análise de ocorrências excepcionais e eventuais sugestões com vistas a maximizar a eficiência e confiabilidade dos sistemas, devendo, pelo menos, conter:
    1. Estatística das chamadas realizadas no respectivo mês, separadas por tipos de serviços.
    2. Pontos e equipamentos tratados na manutenção preventiva.
    3. Pontos e equipamentos tratados na manutenção corretiva.
    4. Programação dos serviços para o próximo mês.
    5. Frequência de todo pessoal das equipes de trabalho e respectivas justificativas das eventuais faltas.
    1. Sempre que possível, deverá a empresa apresentar sugestões para redução de custos operacionais das instalações dos edifícios envolvidos, ficando a cargo do Tribunal adota-los ou não.
    2. Para todo planejamento implantado deverá haver retorno de resultados, em forma de dados confiáveis.
    3. As planilhas destinadas à programação de serviços deverão ser preparadas para que se anotem todos os dados e informações referentes aos resultados obtidos dos trabalhos já executados. A empresa deverá compilá-los, transformá-los em índices, parâmetros e diretrizes que sirvam de base para novas programações de serviços.
    4. As requisições de serviço deverão ser entregues ao setor responsável, pelo engenheiro da empresa, no prazo máximo de 24 horas, com informações do atendimento ou do impedimento, justificando o motivo para tal.
2. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.1 - CONJUNTO DO EDIFÍCIO
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Salão Nobre	2° ANDAR	Self-Contained	-	S/N°	Hitachi	10 TR	01
2	Copa (atende ao gabinete 10)	2° ANDAR	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
3	Gab. Nº 10 Presidência	2° ANDAR	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
4	Gab. Nº 02/03 Gab. Neuza Maria	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
5	Gab. Nº 05 Gab. Hilton Queiroz	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
6	Gab. 04 Gab. Hilton Queiroz	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
7	Gab. Nº 07/ 08 Gab. Monica Sifuentes	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
8	Gab. Nº 09/11 Carlos Eduardo	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
9	Gab. Nº 12/13 Gab. Coordenadoria dos Juízes Especiais	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
10	Sala de Reuniões Presidência (Teto)	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	4,5 TR	01
11	Sala de Reuniões Presidência	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
12	Gab. Nº 14/17 Gab. Souza Prudente	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
13	Gab. Nº 16 Gab. João Luiz de Souza	2° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
14	Gab. Nº 10 ASRET	3° ANDAR	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
15	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3° ANDAR	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
16	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
17	Gab. Nº 01 / 19 Gab. Cândido Ribeiro	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
18	Gab. Nº 02/03 Gab. João Batista Moreira	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
19	Gab. Nº 05 Gab. Daniel Paes	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
20	Gab. Nº 06 / 07 Gab. Jirair Megueiran	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
21	Gab. Nº 08 / 09 Gab. Mário Cesar Ribeiro	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
22	Gab. Nº 12/13 Gab. Olindo Meneses	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
23	Gab. Nº 14 / 15 Gab. Carlos Augusto Pires Brandão	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
24	Gab. Nº 17/ 18 Vicde Presidência - Gab. Itallo Mendes	3° ANDAR	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
25	Atende A Corregedoria (1° andar)	SL	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	5 TR	01
26	6ª Turma (Corredor do Banco do Brasil)	TÉRREO	Self-Contained	-	S/N°	Hitachi	7,5 TR	01
27	DISEG	TÉRREO	Self-Contained	-	S/N°	Hitachi	5 TR	01
28	Plenário	TÉRREO	Self-Contained	-	S/N°	York	22,5 TR	01
29	5ª Turma e ASESP(Corredor Banco do Brasil)	TÉRREO	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	15 TR	01
30	Taquigrafia	TÉRREO	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	7,5 TR	01
31	ASCOM	TÉRREO	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	7,5 TR	01
32	Ouvidoria/Corregedoria - Jardim externo	TÉRREO	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	5,0 TR	01
33	Turmas	TÉRREO	Fan-Coil	-	S/N°	CEBEC	20 TR	02
34	Biblioteca	TÉRREO	Fan-Coil	-	S/N°	Trane	10 TR	01
35	Restaurante	TÉRREO	Multi Split	-	S/N°	Carrier	15 TR	01
36	Conjunto do Edifício	TÉRREO	Resfriador Líquido	-	S/N°	Carrier	120 TR	01
37	Conjunto do Edifício	TÉRREO	Resfriador Líquido	-	S/N°	Hitachi	120 TR	01

1.2 - aparelhos individuais
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	Número de Série	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Gab. Nº 01 / 19 Gab. Cândido Ribeiro	3° ANDAR	Aparelho de Janela	-	53579	Consul	22.000	01
2	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3° ANDAR	Split	-	24975	Springer	18.000	01
3	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3° ANDAR	Aparelho de Janela	-	18212	Elgin	18.000	01
4	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3° ANDAR	Aparelho de Janela	-	21915	Consul	21.000	01
5	Gab. Nº 13 Gab. Olindo Meneses	3° ANDAR	Split	-	48006	Elgin	24.000	01
6	Gab. Nº 13 Gab. Olindo Meneses	3° ANDAR	Split	-	48005	Elgin	24.000	01
7	Gab. Nº 17/ 18 Gab. Italo Mendes	3° ANDAR	Aparelho de Janela	-	21918	Consul	18.000	01
8	Gab. Nº 17/ 18 Gab. Italo Mendes	3° ANDAR	Split	-	59605		18.000	01
9	ASRET e NURER	3° ANDAR	Split	-	27705	Carrier	18.000	01
	Gab. João Batista	3° ANDAR	Split	-	68125	Midea	18.000	01
10	Gab. João Batista	3º ANDAR	Split	-	68113	Midea	12.000	01
11	Sala de Rack	3° ANDAR	Split	-	62491	Komeco	18.000	01
12	Gab. Nº 06 / 07 Gab. Jirair Megueiran	3° ANDAR	Split	-	44063	Hitachi	30.000	01
13	Gab. Nº 10 Presidência	2° ANDAR	Aparelho de Janela	-	20843	Springer	21.000	01
14	Gab. Nº 10 Presidência	2° ANDAR	Split	-	51092	Elgin	18.000	01
15	Gab. Nº 10 Presidência	2° ANDAR	Split	-	24694	Springer	18.000	01
16	Gab. Nº 10 Presidência	2° ANDAR	Split	-	34497	Fujitsu	18.000	01
17	Gab. Nº 10 Presidência	2° ANDAR	Split	-	34498	Fujitsu	18.000	01
18	Gab. Nº 12/13 Gab. Coordenadoria dos Juízes Especiais	2° ANDAR	Aparelho de Janela	-	22201	Springer	21.000	01
19	Gab. Nº 12/13 Gab. Coordenadoria dos Juízes Especiais	2° ANDAR	Aparelho de Janela	-	41885	eletrolux	19.000	01
20	ASESP	2° ANDAR	Aparelho de Janela	-	18213	Elgin	18.000	01
21	Gab. João Luiz de Sousa	2º ANDAR	Split	-	59607	Komeco	18.000	01
22	Sala de Rack	2° ANDAR	Split	-	62490	komeco	18.000	01
23	Sala de reuniões - Espaço Orlando Gomes	2º ANDAR	Split	-	48008	Elgin	18.000	01
24	Presidência (Assessor)	2° ANDAR	Split	-	51092	Elgin	18.000	01
25	Salão Nobre	2° ANDAR	Split	-	58390	Elgin	30.000	01
26	Salão Nobre	2° ANDAR	Split	-	58391	Elgin	30.000	01
27	Sala n° 02 Ouvidoria da Justiça (Antiga COGER)	1° ANDAR	Aparelho de Janela	-	22203	York	18.000	01
28	CORREGEDORIA	1° ANDAR	Split	-	34641	Hitachi	24.000	01
29	CORREGEDORIA	1° ANDAR	Aparelho de Janela	-	21916	Consul	21.000	01
30	CORREGEDORIA	1° ANDAR	Aparelho de Janela	-	15429	Springer	21.000	01
31	CORREGEDORIA	1° ANDAR	Aparelho de Janela	-	18211	Elgin	18.000	01
32	CORREGEDORIA	1° ANDAR	Aparelho de Janela	-	15431	Springer	18.000	01
33	Sala de Som	SL	Split	-	24976	Carrier	24.000	01
34	Refeitório dos Desembargadores	SL	Split	-	31554	Elgin	18.000	01
35	Capela	TÉRREO	Aparelho de Janela	-	S/N°	Totaline	12.000	01
36	ASCOM	TERREO	Split	-	59608	Komeco	18.000	01
37	ASCOM	TERREO	Split	-	59609	Komeco	18.000	01
38	Sala de Rack ( Corredor do Banco do Brasil)	TÉRREO	Split	-	58992	Komeco	12.000	01
39	Sala de Rack ( Restaurante)	TÉRREO	Split	-	50303	Elgin	18.000	01
40	SDT/ PABX (Escadas frente ao Plenário)	TÉRREO	Split	-	16363	Carrier	24.000	01
41	Sala dos Motoristas	TÉRREO	Split	-	61622	Elgin	30.000	01
42	Sala do Encarregado (BR MIX)	TÉRREO	Aparelho de Janela	-	08289	Consul	21.000	01
43	Memorial	TÉRREO	Split	-	S/N°	York	24.000	02
44	Sala da Segurança	TÉRREO	Split	-	17128	Springer	24.000	01
45	Sala da Segurança / Sala de TV	TÉRREO	Split	-	57870	York	18.000	01
46	Sala de plantão da Segurança	TÉRREO	Split	-	58581	York	18.000	01
47	Sala dos Técnicos da Telefonia (PABX)	TÉRREO	Split	-	59604	Komeco	12.000	01
48	Area VIP	TÉRREO	Split	-	51284	Komeco	48.000	01
49	Area VIP	TÉRREO	Split	-	51285	Komeco	48.000	01
50	Area VIP	TÉRREO	Split	-	51286	Komeco	48.000	01
51	Area VIP	TÉRREO	Split	-	51287	Komeco	48.000	01
52	Refeitorio do Tercerizados	TERREO	Split	-	58998	Elgin	30.000	01
53	Area VIP	TÉRREO	Split	-	51288	Komeco	48.000	01
54	ASREP	TÉRREO	Split	-	58583	elgin	30.000	01
55	ASREP	TÉRREO	Split	-	48004	Elgin	24.000	01
56	COTAQ	TÉRREO	Split	-	61613	Elgin	36.000	01
57	Sala Professor Miguel Reale	TÉRREO	Split	-	S/Nº		18.000	01
58	Sala Professor Miguel Reale	TÉRREO	Split	-	S/Nº		18.000	01
59	Restaurante	TÉRREO	Split	-	S/Nº	Komeco	48.000	01
60	Restaurante	TÉRREO	Split	-	S/Nº	Komeco	48.000	01
61	Restaurante	TÉRREO	Split	-	S/Nº	Komeco	48.000	01
62	Restaurante	TÉRREO	Split	-	S/Nº	Sansung	18.000	01
63	Restaurante	TÉRREO	Split	-	S/Nº	Gree	12.000	01
64	Depósito da DIMAP	1° SS	Aparelho de Janela	-	11268	Springer	18.000	01
65	Sala dos encarregados da Planalto	1° SS	Split	-	58991	Komeco	12.000	01
66	Nucol	1ºSS	Aparelho de Janela	-	11260	Springer	12.500	01

1.3 - exaustores / ventiladores
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Marcenaria / Vidraçaria	1° SS	Exaustor	-	S/N°			02
2	Casa de Máquinas Elevadores	1° SS	Exaustor	-	S/N°	Weg	1,5 cv	02
3	Banheiros Coletivos Femininos	2° ANDAR	Exaustor	-	S/N°			02
4	Banh. Colet. masculinos	2° ANDAR	Exaustor	-	S/N°			02
5	Banheiro Privativo/Carlos Olavo	2° ANDAR	Exaustor	-	S/N°			01
6	Presidência ( WC Secretária)	2° ANDAR	Exaustor	-	S/N°			01
7	Banh. Privat. Vice-Presidente (Aditivar 1)	3° ANDAR	Exaustor	-	S/N°			02
8	Banh. Privat. Mário César	3° ANDAR	Exaustor	-	S/N°			02
9	Laje da Cobertura	LAJE	Exaustor	-	S/N°		1 cv	03
10	Refeit. Desembargadores	SL	Exaustor	-	S/N°			02
11	Depósito de Processos	TÉRREO	Exaustor	-	S/N°			02
12	6ª Turma	TÉRREO	Exaustor	-	S/N°			02
13	Copa do Plenário	TÉRREO	Exaustor	-	S/N°			02
14	Restaurante (Coifa + Depósito)	TÉRREO	Exaustor	-	S/N°		8.400m³/h	03
15	Banheiros Entrada Principal (COLETIVO)	TÉRREO	Exaustor	-	S/N°			02
16	Banheiros do Corredor BB (ASREP e 5ª Turma)	TÉRREO	Exaustor	-	S/N°			03
17	PC de Luz	TÉRREO	Exaustor	-	S/N°			03

1.4 - Bombas e torres de arrefecimento
1.4.1 - Central (edifício-sede I)
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1			Torre	-	S/N°	BAC		02
2			Bomba Condensação	-	S/N°	Imbil		03
3			Bomba Água Gelada	-	S/N°	Imbil		03

1.4.2 - Plenário (edifício-sede)
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1			Torre	-	S/N°	ALPINA		01
2			Bomba Condensação	-	S/N°	Mark		01

2- EDIFICIO SEDE II
2.1 - conjunto do edifício
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	DITEC/SECIN	1º SS	Self de Precisão	-	S/N°	Mitsubishi	16 TR	04
2	Central de Ar	1° SS	Chiller	-	S/N°	Carrier	130 TR	02
3	1º Andar	1º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
4	1º Andar	1º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
5	Sala de Sessões	2° SS	Fan-Coil	-	S/N°	Starco	10,0 TR	02
6	2º Andar	2º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
7	2º Andar	2º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
8	2º Andar	2º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
9	2º Subsolo / Arquivo COREC	2º Subsolo	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
10	3º Andar	3º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
11	3º Andar	3º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
12	3º Andar	3º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
13	4º Andar	4º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
14	4º Andar	4º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
15	4º Andar	4º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
16	5º Andar	5º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
17	5º Andar	5º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
18	5º Andar	5º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
19	6º Andar	6º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
20	6º Andar	6º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
21	6º Andar	6º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
22	7º Andar	7º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
23	7º Andar	7º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
24	7º Andar	7º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
25	8º Andar	8º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
26	8º Andar	8º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
27	9º Andar	9º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	3,0 TR	11
28	9º Andar	9º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,0 TR	01
29	9º Andar	9º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	06
30	Sobreloja	Sobreloja	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	04
31	Sobreloja	Sobreloja	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	06
32	Térreo	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	03
33	Térreo	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03

2.2 - aparelhos individuais
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	Número de Série	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Gabinete Desembargador Neviton Guedes	8º Andar	Aparelho de Janela		41800	Eletrolux	18.000	01
2	Gabinete Desembargadora Angela Catão	7º ANDAR	Split		48007	Elgin	24.000	01
3	SALA DE RACK	6º Andar	Split		58855	komeco	12.000	01
4	Gabinete Desembargador Francisco de Assis Betti	5º Andar	Split		68122	Midea	18.000	01
5	SALA DE RACK	2° Andar	Split		58854	komeco	12.000	01
6	Gabinete Desembargador Hercules Fajoses	4° Andar	Split		62489	Komeco	18.000	01
7	Gabinete Desembargador Marcos Augusto	4º Andar	Split		62691	Komeco	18.000	01
8	DRIVE THRU	Térreo	Aparelho de Janela		27958	Springer	7.500	01
9	SETERG / DICAD (REPROGRAFIA TERCEIRIZADO)	1° SS	Split		65164	Hitachi	21.000	01
10	(CPD) DITEC/SECIN	1° SS	Split		18972	Carrier	36.000	01
11	(CPD) DITEC/SECIN	1° SS	Split		37189	York	18.000	01
12	(CPD) DITEC/SECIN	1° SS	Split		37188	York	18.000	01
13	(CPD) DITEC/SECIN Sala de desembalagem	1ºSS	Split		64116	Midea	18.000	01
14	(CPD) DITEC/SECIN	1º SS	Split		61619	Elgin	48.000	01
15	Depósito de processos - Gabinete da desembargadora Angela Maria Catão	1° SS	Split		17127	Carrier	36.000	01
16	SALA DE ESTABILIZADORES	1° SS	Split		17129	Carrier	36.000	01
17	Depósito de processos - Gabinete do Desembargador Neviton Guedes	1° SS	Aparelho de Janela		11286	Springer	21.000	01
18	SEECO/DITEC/SECIN	1° SS	Split		44063	hitachi	30.000	01
19	Depósito de processos - Gabinete do Desembargador Neviton Guedes	1° SS	Aparelho de Janela		41880	Eletrolux	18.000	01
20	Depósito de Processos - Gabinete da Desembargador Marcos Augusto	1° SS	Aparelho de Janela		11275	Springer	21.000	01
21	Depósito de Processos - Gabinete da Desembargadora Nelza Mª Alves	1° SS	Aparelho de Janela		11277	Springer	21.000	01
22	Depósito de Processos do Gabinete da Desembargadora Nelza Mª Alves	1° SS	Aparelho de Janela		41881	Eletrolux	18.000	01
23	SEMAL	1° SS	Split		31563	Hitachi	36.000	01
24	Deposito de processos do Gabinete do Desembargador Kassio Marques	1° SS	Aparelho de Janela		21917	Consul	21.000	01
25	DEPÓSITO DE PROCESSOS Do Gabinete do Desembargador Hercules	1° SS	Aparelho de Janela		20841	Springer	18.000	01
26	Deposito de processos do Gabinete do Desembargador Kassio Marques	1° SS	Aparelho de Janela		11278	Springer	21.000	01
27	SALÃO DE BELEZA	1° SS	Aparelho de Janela		11276	Springer	21.000	01
28	Deposito de processos do Gabinete do Desembargador Kassio Marques	1° SS	Aparelho de Janela		05772	Consul	7.500	01
29	SETER	1° SS	Split		58997	Elgin	30.000	01
30	DICAD / SETERG	1° SS	Split		34642	Hitachi	24.000	01
31	No Breack	1° SS	Split		61617	Elgin	48.000	01
32	No Breack	1° SS	Split		61618	Elgin	48.000	01
33	No Breack	1° SS	Split		61620	Elgin	48.000	01
34	SALA DE ESTÚDIO (SEPAV)	2° SS	Split		22505	Carrier	36.000	01
35	SALA DE ESTÚDIO (SEPAV)	2° SS	Split		22200	Carrier	36.000	01
36	SETOR DE RÁDIO (SEPAV)	2° SS	Split		31556	ELGIM	18.000	01
37	SETOR DE EDIÇÃO (SEPAV)	2° SS	Split		37196	York	24.000	01
38	sala supervisor de limpeza	2° SS	Split		24695	Carrier	18.000	01
39	Desposito de processos - Gabinete do Desembargador João Batista Moreira	2° SS	Split		44060	Hitachi	30.000	01
40	Desposito de processos - Gabinete do Desembargador João Batista Moreira	2° SS	Split		44061	Hitachi	30.000	01
41	Deposito de processos do Gabinete da Dezembargadora Neuza Alves	2° SS	Split		44062	Hitachi	30.000	01
2.3 - exaustores / ventiladores
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	REPROGRAFIA		EXAUSTOR	-	S/N°			01
2	COPA		EXAUSTOR	-	S/N°		3.600m³/h	01
3	Casa de Máquinas Elevador		EXAUSTOR	-	S/N°			02
4	Banheiros	2ºSS	EXAUSTOR	-	S/N°			01

2.4 - Bombas e torres de arrefecimento
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	CAG 2		Torre	-	S/N°			02
2	CAG 2		Bomba Condensação	-	S/N°			03
3	CAG 2		Bomba Água Gelada	-	S/N°			03

3 - EDIFÍCIO DONA MARTA
3.1 - conjunto do edifício
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Conjunto do Edifício	Cobertura	Chiller	-	S/N°	Springer Carrier	100 TR	01
2	Sala Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
3	Sala Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
4	Sala Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
5	Sala Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
6	Berçario	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
7	Berçario	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
8	Berçario	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
9	Berçario	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
10	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
11	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
12	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
13	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
14	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
15	Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
16	Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
17	Berçario	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
18	Berçario	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
19	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
20	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
21	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
22	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
23	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
24	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
25	7ª Turma	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
26	7ª Turma	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
27	7ª Turma	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
28	7ª Turma	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
29	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
30	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
31	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
32	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
33	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
34	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
35	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
36	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
37	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
38	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
39	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
40	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
41	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
42	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
43	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
44	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
45	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
46	Berçario	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
47	Serviço Odontológico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
48	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
49	Serviço Odontológico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
50	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
51	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
52	Serviço Médico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
53	Serviço Odontológico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
54	Serviço Odontológico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
55	Serviço Odontológico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
56	Serviço Odontológico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
57	Serviço Odontológico	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
58	8ª Turma	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
59	8ª Turma	TERREO	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
60	SS Portaria B	SS	Self	-	S/N°	Springer Carrier	10 TR	01
61	SS Portaria B	SS	Self	-	S/N°	Springer Carrier	12 TR	01
62	SS Portaria A	SS	Self	-	S/N°	Springer Carrier	10 TR	01
63	SS Portaria A	SS	Self	-	S/N°	Springer Carrier	12 TR	01
64	Conjunto do Edifício	Cobertura	Bomba água gelada	-	S/N°	Imbil Motor Weg		02
65	Serviço Médico	TERREO	Fancolete	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	01

3.2 - aparelhos individuais
1	SS Portaria A	SS	Split	-	S/N°	Split	12.000	01
2	SS Portaria B	SS	Split	-	S/N°	Split	12.000	01
4 - CENTREJUFE
4.1 - conjunto do edifício
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Conjunto		Resfriador de Líquido	-	S/N°	Carrier	25 TR	01
2	Salas de Treinamento		Fancoletes	-	S/N°	Carrier	3 TR	02
3	Salas de Treinamento		Fancoletes	-	S/N°	Carrier	3 TR	08

4.2 - aparelhos individuais
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Apartamento n°1		Split	4403B36751	S/N°	Carrier	12.000	01
2	Apartamento n°2		Split	4903B18502	S/N°	Carrier	12.000	01
3	Apartamento n°3		Split	4403B36752	S/N°	Carrier	12.000	01
4	Apartamento n°4		Split	4603B26575	S/N°	Carrier	12.000	01
5	Apartamento n°5		Split	4603B26574	S/N°	Carrier	12.000	01
6	Apartamento n°6		Split	4603B26579	S/N°	Carrier	12.000	01
7	Apartamento n°7		Split	4603B26570	S/N°	Carrier	12.000	01
8	Apartamento n°8		Split	4603B26576	S/N°	Carrier	12.000	01
9	Apartamento n°9		Split	4603B26577	S/N°	Carrier	12.000	01
10	Apartamento n°10		Split	4603B26578	S/N°	Carrier	12.000	01
11	Apartamento n°11		Split	4703B47856	S/N°	Carrier	12.000	01
12	Apartamento n°12		Split	4703B47853	S/N°	Carrier	12.000	01
13	Apartamento n°13		Split	4703B47847	S/N°	Carrier	12.000	01
14	Apartamento n°14		Split	4703B47852	S/N°	Carrier	12.000	01
15	Apartamento n°15		Split	4703B47848	S/N°	Carrier	12.000	01
16	Apartamento n°16		Split	4703B47851	S/N°	Carrier	12.000	01
17	Apartamento n°17		Split	4703B47849	S/N°	Carrier	12.000	01
18	Apartamento n°18		Split	4703B47854	S/N°	Carrier	12.000	01
19	Apartamento n°19		Split	4703B47850	S/N°	Carrier	12.000	01
20	Apartamento n°20		Split	4703B47855	S/N°	Carrier	12.000	01
21	Apartamento n°21		Split	4903B18486	S/N°	Carrier	12.000	01
22	Apartamento n°22		Split	4903B18487	S/N°	Carrier	12.000	01
23	Apartamento n°23		Split	4103B49975	S/N°	Carrier	12.000	01
24	Apartamento n°24		Split	4203B12874	S/N°	Carrier	12.000	01
25	Apartamento n°25		Split	4203B12873	S/N°	Carrier	12.000	01
26	Apartamento n°26		Split	4703B47861	S/N°	Carrier	12.000	01
27	Apartamento n°27		Split	4703B47857	S/N°	Carrier	12.000	01
28	Apartamento n°28		Split	4703B47859	S/N°	Carrier	12.000	01
29	Apartamento n°29		Split	4703B47860	S/N°	Carrier	12.000	01
30	Apartamento n°30		Split	4703B47858	S/N°	Carrier	12.000	01
31	Apartamento n°31		Split	4803B12547	S/N°	Carrier	12.000	01
32	Apartamento n°32		Split	4803B12550	S/N°	Carrier	12.000	01
33	Apartamento n°33		Split	4803B12546	S/N°	Carrier	12.000	01
34	Apartamento n°34		Split	4803B12545	S/N°	Carrier	12.000	01
35	Apartamento n°35		Split	4803B12549	S/N°	Carrier	12.000	01
36	Apartamento n°36		Split	4803B12548	S/N°	Carrier	12.000	01
37	Auditório		Multisplit	-	S/N°	Bryant	32,5 TR	01
38	Sala de spera		Multisplit	-	S/N°	Bryant	10 TR	01
39	Lanchonete		Multisplit	-	S/N°	Bryant	5 TR	01
40	Recepção		Multisplit	-	S/N°	Bryant	12,5 TR	01
41	Restaurante		Multisplit	-	S/N°	Bryant	12,5 TR	01
42	Secretaria	1º Andar	Split		34449	Fujitsu	18.000	1
43	Secretaria	1º Andar	Split		34500	Fujitsu	18.000	1
44	Sala de Aula	1º Andar	Split		58999	Elgin	48.000	1
45	PABX - CENTREJUFE	TERREO	Split		33592	Elgin	18.000	1
46	Sala da dieng	TERREO	Split				12.000	1
47	sala encarregado limpeza	TERREO	Split				12.000	1
48	sala de som do auditorio	TERREO	Split				18.000	1

5 - BASE OPERACIONAL / GRÁFICA
5.1 - aparelhos individuais
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Sl. Rack		Split	-	37555	Elgin	18.000	01
2			Aparelho de Janela	-	S/N°	Springer	12.000	01
3			Aparelho de Janela	-	S/N°	Springer	17.500	02
4			Split	-	S/N°	Springer	48.000	03
5	Caminhão		Split	-	S/N°	Springer	12.000	04

5.2 - exaustores / ventiladores
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1			Exaustor		S/N°	Ventosilva		05

6 – EDIFÍCIO ADRIANA
6.1 aparelhos individuais
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	DICOM	TÉRREO	Multisplit	-	S/N°	Hitachi	12 TR	01
2	CPL	TÉRREO	Multisplit	-	S/N°	Hitachi	10 TR	01
3	Sl. Rack	2° SS	Aparelho de Janela	-	11263	Springer	21.000	01
4	Sala Rack	1º SS	Aparelho de Janela	-	11264	Springer	18.000	01
5	Cobertura	LAJE	Condensadores VRF	-	S/N°	Hitachi	25 TR	04
6	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460875	-	Hitachi	2 HP	01
7	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460873	-	Hitachi	2 HP	01
8	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460876	-	Hitachi	2 HP	01
9	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460618	-	Hitachi	4HP	01
10	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460872	-	Hitachi	2,5 HP	01
11	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460871	-	Hitachi	2,5 HP	01
12	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460870	-	Hitachi	2,5 HP	01
13	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460874	-	Hitachi	2 HP	01
14	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460781	-	Hitachi	1,5 HP	01
15	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459049	-	Hitachi	1,5 HP	01
16	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459043	-	Hitachi	1,5 HP	01
17	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460760	-	Hitachi	1,5 HP	01
18	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460765	-	Hitachi	1,5 HP	01
19	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460785	-	Hitachi	1,5 HP	01
20	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460749	-	Hitachi	1,5 HP	01
21	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460767	-	Hitachi	1,5 HP	01
22	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460747	-	Hitachi	1,5 HP	01
23	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460746	-	Hitachi	1,5 HP	01
24	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460727	-	Hitachi	1,5 HP	01
25	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459050	-	Hitachi	1,5 HP	01
26	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460787	-	Hitachi	1,5 HP	01
27	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459044	-	Hitachi	1,5 HP	01
28	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459048	-	Hitachi	1,5 HP	01
29	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460726	-	Hitachi	1,5 HP	01
30	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460782	-	Hitachi	1,5 HP	01
31	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460762	-	Hitachi	1,5 HP	01
32	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460737	-	Hitachi	1,5 HP	01
33	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459042	-	Hitachi	1,5 HP	01
34	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460773	-	Hitachi	1,5 HP	01
35	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460723	-	Hitachi	1,5 HP	01
36	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460820	-	Hitachi	1,5 HP	01
37	SALA RACK	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460810	-	Hitachi	1,5 HP	01
38	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460746	-	Hitachi	1,5 HP	01
39	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 46070	-	Hitachi	1,5 HP	01
40	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460769	-	Hitachi	1,5 HP	01
41	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460763	-	Hitachi	1,5 HP	01
42	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460788	-	Hitachi	1,5 HP	01
43	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460764	-	Hitachi	1,5 HP	01
44	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459046	-	Hitachi	1,5 HP	01
45	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460817	-	Hitachi	1,5 HP	01
46	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460735	-	Hitachi	1,5 HP	01
47	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460742	-	Hitachi	1,5 HP	01
48	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460736	-	Hitachi	1,5 HP	01
49	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460783	-	Hitachi	1,5 HP	01
50	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459047	-	Hitachi	1,5 HP	01
51	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460748	-	Hitachi	1,5 HP	01
52	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460722	-	Hitachi	1,5 HP	01
53	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460732	-	Hitachi	1,5 HP	01
54	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460772	-	Hitachi	1,5 HP	01
55	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460750	-	Hitachi	1,5 HP	01
56	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460745	-	Hitachi	1,5 HP	01
57	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460739	-	Hitachi	1,5 HP	01
58	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460761	-	Hitachi	1,5 HP	01
59	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460725	-	Hitachi	1,5 HP	01
60	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460744	-	Hitachi	1,5 HP	01
61	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460813	-	Hitachi	1,5 HP	01
62	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460757	-	Hitachi	1,5 HP	01
63	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460766	-	Hitachi	1,5 HP	01
64	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460743	-	Hitachi	1,5 HP	01
65	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460819	-	Hitachi	1,5 HP	01
66	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460738	-	Hitachi	1,5 HP	01
67	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460774	-	Hitachi	1,5 HP	01
68	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460740	-	Hitachi	1,5 HP	01
69	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460792	-	Hitachi	1,5 HP	01
70	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460724	-	Hitachi	1,5 HP	01
71	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460791	-	Hitachi	1,5 HP	01
72	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460809	-	Hitachi	1,5 HP	01
73	SALA RACK	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460728	-	Hitachi	1,5 HP	01
74	SETSEG/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460814	-	Hitachi	1,5 HP	01
75	SETSEG/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460811	-	Hitachi	1,5 HP	01
76	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460778	-	Hitachi	1,5 HP	01
77	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460741	-	Hitachi	1,5 HP	01
78	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460734	-	Hitachi	1,5 HP	01
79	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460776	-	Hitachi	1,5 HP	01
80	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460733	-	Hitachi	1,5 HP	01
81	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460791	-	Hitachi	1,5 HP	01
82	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460793	-	Hitachi	1,5 HP	01
83	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460796	-	Hitachi	1,5 HP	01
84	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460729	-	Hitachi	1,5 HP	01
85	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460784	-	Hitachi	1,5 HP	01
86	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460790	-	Hitachi	1,5 HP	01
87	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460786	-	Hitachi	1,5 HP	01
88	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460780	-	Hitachi	1,5 HP	01
89	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460812	-	Hitachi	1,5 HP	01
90	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460808	-	Hitachi	1,5 HP	01
91	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460769	-	Hitachi	1,5 HP	01
92	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460731	-	Hitachi	1,5 HP	01
93	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460816	-	Hitachi	1,5 HP	01
94	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460807	-	Hitachi	1,5 HP	01
95	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460789	-	Hitachi	1,5 HP	01
96	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460730	-	Hitachi	1,5 HP	01
97	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460818	-	Hitachi	1,5 HP	01
98	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 459045	-	Hitachi	1,5 HP	01
99	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 459044	-	Hitachi	1,5 HP	01
100	3° Subsolo	3° SS	Self ar	-	S/N°	Carrier	5,0 TR	01
					39.000,00	2,00
6.2 - exaustores / ventiladores
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	Exaustão/Banheiros		Ventilador Simples	-	S/N°			01
2	1º Subsolo		Caixa de Ventilação	-	S/N°			01
3	2º Subsolo		Caixa de Ventilação	-	S/N°			01

7 - NOVA SEDE TRF1
7.1 aparelhos individuais
Item	AMBIENTES CLIMATIZADOS	ANDAR	EQUIPAMENTO	NÚMERO DE SÉRIE	PATRIMÔNIO	MARCA	CAP.	QTE.
1	DIVOB		Split		57867	York	18.000	1
2	DIVOB		Split		57869	York	18.000	1
3	DIVOB (Sala de monitoramento)		Split			Komeco	18.000	1
4	DIVOB		Split			Elgin	30.000	1

PRÁTICAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO
1 AR-CONDICIONADO
 a) Sistema Frigorífico
Compressores
‑ verificação de existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação de ruídos, vibração e perfeita fixação nas bases;
‑ medição das pressões de sucção e descarga;
‑ medição de temperatura de sucção e descarga junto ao compressor;
‑ verificação do nível de óleo e troca, se for necessária;
‑ medição e ajuste da pressão de óleo lubrificante;
‑ medição da temperatura da água de resfriamento do óleo lubrificante antes e depois do trocador de calor;
‑ medição da tensão e corrente elétricas em cada componente;
‑ verificação da operação durante a partida do dispositivo de redução de capacidade;
‑ verificação da operação correta das chaves e controles de partida;
‑ verificação da hermeticidade do selo de vedação do eixo dos compressores;
‑ verificar as válvulas de serviço;
‑ verificar a temperatura dos mancais dos compressores (no caso de compressor centrífugo);
‑ limpeza externa;
‑ teste de vazamento.
 Trocador de calor
 Condensador Resfriado a Água:
‑ verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ avaliação da temperatura de condensação do refrigerante;
‑ medição da temperatura na entrada e saída da água de condensação;
‑ verificação da operação da válvula reguladora da vazão de água de condensação;
‑ ajuste da válvula reguladora de vazão de água de condensação;
‑ limpeza do condensador internamente (lado da água) quando houver evidências de aumento de incrustação;
‑ teste de vazamento.
  Condensador Resfriado a Ar:
‑ verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação da operação de "damper" de controle, quando houver;
‑ medição da temperatura na linha do líquido junto ao condensador;
‑ medição da temperatura na entrada e na saída do ar de condensação;
‑ limpeza das aletas;
‑ teste de vazamento.
 Evaporador (líquido / refrigerante)
‑ verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação do nível do líquido (no caso de evaporador inundado);
‑ medição do superaquecimento do refrigerante;
‑ medição da temperatura do líquido na entrada e na saída do resfriador;
‑ limpeza para o correto funcionamento;
‑ teste de vazamento.
 Evaporador (ar / refrigerante)
‑ verificação da existência de sujeira no lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação da operação do "damper" de controle de vazão de ar (quando houver);
‑ medição do superaquecimento e subresfriamento do gás refrigerante;
‑ medição das temperaturas do ar na entrada e na saída;
‑ verificação da operação do dreno de condensado;
‑ limpeza adequada da bandeja do condensado e do sistema de drenagem;
‑ teste de vazamento.
 Componentes do Sistema (circuito refrigerante)
 Tubulações
‑ verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação da existência de danos no isolamento externo;
‑ verificação da firmeza de fixação;
‑ verificação da existência de danos externos nos compensadores de vibração;
‑ teste de vazamento;
‑ verificação da existência de obstrução no filtro secador e substituição quando necessária;
‑ verificação da existência de bolhas no visor da linha de líquido;
‑ verificação da mudança de cor no indicador de umidade do visor de linha de líquido;
‑ verificação do nível no reservatório de refrigerante líquido (quando houver).
 Válvulas
‑ verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação da operação das válvulas solenóides e outras motorizadas;
‑ ajuste do dispositivo de expansão;
- verificação da operação das válvulas de bloqueio;
‑ teste de vazamento.
 Dispositivos de Segurança e Controle
‑ verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação da operação;
- teste de vazamento.
 Instrumentos para Indicação e Medição
‑ verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ aferição da exatidão da leitura dos termômetros;
‑ aferição da exatidão da leitura dos manômetros;
- aferição da exatidão da leitura dos medidores de nível;
‑ aferição da exatidão dos medidores de vazão;
‑ teste de vazamento.
 b) Sistema de Arrefecimento de Água de Condensação
 Torre de Arrefecimento
‑ verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação da alimentação de distribuição de água;
‑ verificação do nível de água no tanque;
‑ ajuste do controlador do nível de água;
‑ verificação da operação do sistema de purga;
‑ ajuste do volume de purga conforme padrões técnicos previamente estabelecidos;
‑ verificação da operação do ladrão e do dreno;
‑ verificação da existência de sujeira no filtro / tela de sucção;
‑ limpeza do filtro / tela de sucção;
‑ verificação do funcionamento do termostato no tanque;
‑ ajuste da regulagem do termostato.
 Ventilador
‑ verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
‑ verificação do balanceamento do rotor;
‑ verificação do ruído nos mancais;
‑ lubrificação dos mancais;
‑ verificação dos redutores de rotação;
- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração (quando houver);
‑ verificação do vazamento nas ligações flexíveis (quando houver);
‑ verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
‑ verificação da correta operação dos controles de vazão;
‑ verificação da operação do dreno de água;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 c) Condicionador de Ar
 Ventiladores
‑ verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ verificação do balanceamento do rotor;
‑ verificação da correta operação do ajuste das pás;
‑ verificação do ruído dos mancais;
‑ lubrificação dos mancais;
‑ verificação de vazamentos nas ligações flexíveis;
‑ verificação da correta operação dos amortecedores de vibração;
‑ verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
‑ verificação da correta operação dos controles de vazão;
‑ verificação da operação do dreno de água;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Trocadores de calor
‑ verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ verificação do rendimento e limpeza adequada para o correto funcionamento com varetamento (não usar vara com cerdas metálicas).
 Aquecedores de Ar ‑ Ar/Líquido
‑ verificação da existência de acúmulo de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
‑ verificação do fluxo de ar / líquido;
‑ limpeza do lado do ar;
‑ purgação do ar no lado do líquido.
 Resfriadores de Ar ‑ Ar/Líquido
‑ verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
‑ verificação do fluxo de ar / líquido;
‑ purgação do ar do lado do líquido;
‑ verificação do funcionamento do dreno e sifão de água;
‑ limpeza do lado do ar.
 Evaporador ‑ Ar / Refrigerante
‑ verificação da existência de ajustes que possam prejudicar a troca de calor, e reajustes se necessários;
‑ verificação do sistema de drenagem.
 Filtros de Ar (secos)
‑ verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
‑ medição do diferencial de pressão;
‑ verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
‑ limpeza do elemento filtrante (quando recuperável);
‑ substituição do elemento filtrante;
‑ limpeza do conjunto.
 d) Componentes de Distribuição e Difusão de Ar
 Venezianas Externas
‑ verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Grelhas e Difusores
‑ verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ ajuste adequado;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Dispositivos para Expansão e Mistura (caixa VAV)
‑ verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
‑ verificação do funcionamento correto dos controladores de vazão;
‑ verificação do funcionamento correto dos "dampers" de controle de vazão;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Dispositivos de Bloqueio e Balanceamento
‑ verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
‑ verificação do correto funcionamento;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 e) Componentes do Sistema Hidráulico
 Bombas
‑ verificação da existência de danos e corrosão externos, ruídos e perfeita fixação;
‑ verificação do correto funcionamento;
‑ verificação da vedação da gaxeta do eixo;
‑ ajuste da prensa gaxeta;
‑ lubrificação dos mancais.
 Válvulas de Controle, ajuste e bloqueio
‑ verificação da existência de sujeira, danos e corrosão externos;
‑ verificação do correto funcionamento;
‑ verificação de vazamento (inspeção visual);
‑ ajuste da pressão da gaxeta;
‑ verificação da haste.
 Filtros de Água
‑ verificação da existência de sujeira, danos e corrosão externa;
‑ limpeza da tela;
‑ verificação dos danos na tela.
 Tubulações, Tampas de Expansão e Acessórios
‑ verificação da existência de sujeira, danos e corrosão, vazamento e perfeita fixação;
‑ verificação dos danos no isolamento (inspeção visual);
‑ verificação dos danos nos termômetros;
‑ verificação dos danos nos manômetros;
‑ verificação dos danos nas juntas de expansão (inspeção visual);
‑ verificação do nível de líquido (no tanque de expansão);
‑ ajuste do nível de líquido (no tanque de expansão);
‑ purgação do ar do sistema;
‑ repintura.
 f) Elementos de Acionamento / Transmissão
 Motores
‑ verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ verificação do sentido da rotação;
‑ verificação do ruído nos mancais;
‑ lubrificação dos mancais;
‑ verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Correia
‑ verificação da existência de sujeira, danos e desgaste;
- verificação da tensão e alinhamento;
‑ ajustes;
‑ substituição das correias;
‑ verificação da correta instalação e fixação dos protetores;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Acoplamento
‑ verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ verificação da temperatura;
‑ troca do lubrificante;
‑ verificação da correta instalação do protetor;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 g) Quadros de Força e Comando
 Sistema de Comando Elétrico
‑ verificação da perfeita instalação e as condições ambientais;
‑ verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento;
‑ verificação das conexões dos terminais para as funções mecânicas / elétricas e reaperto;
‑ verificação dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes indicadores;
‑ ajuste e calibração dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes indicadores;
‑ verificação dos alarmes visíveis e audíveis;
‑ verificação da existência de danos e desgastes em contatores e relés, a exemplo: pastilhas de contato, molas de ajuste, etc.;
‑ verificação da ação das chaves elétricas e dispositivos de controle, a exemplo: termostato anti‑congelamento;
- verificação da correta atuação dos dispositivos de proteção, a exemplo: protetor térmico;
‑ verificação da correta atuação dos dispositivos elétricos de partida, a exemplo: relé de tempo;
‑ verificação das funções de controle manual, automático e remoto;
‑ recalibração.

2 VENTILAÇÃO MECÂNICA
a) Compressores
‑ verificação da temperatura dos mancais dos compressores (no caso de compressor centrífugo);
‑ limpeza externa;
‑ teste de vazamento.
b) Ventiladores
‑ verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ verificação do balanceamento do rotor;
‑ verificação da correta operação do ajuste das pás;
‑ verificação do ruído dos mancais;
‑ lubrificação dos mancais;
‑ verificação de vazamentos nas ligações flexíveis;
‑ verificação da correta operação dos amortecedores de vibração;
‑ verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
‑ verificação da correta operação dos controles de vazão;
‑ verificação da operação do dreno de água;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
c) Filtros de ar
Secos
‑ verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
‑ medição do diferencial de pressão;
‑ verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
‑ limpeza do elemento filtrante (quando recuperável);
‑ substituição do elemento filtrante;
‑ limpeza do conjunto.
 d) Componentes de Distribuição e Difusão de Ar
 Venezianas Externas
‑ verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Grelhas e Difusores
‑ verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ ajustes adequados;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 e) Elementos de Acionamento / Transmissão
 Motores
‑ verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ verificação do sentido da rotação;
‑ verificação de ruído nos mancais;
‑ lubrificação dos mancais;
‑ verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Correia
‑ verificação da existência de sujeira, danos e desgaste;
‑ verificação da tensão e o alinhamento;
- ajustes;
‑ substituição das correias;
‑ verificação da correta instalação e fixação dos protetores;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Acoplamento
‑ verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
‑ verificação da temperatura;
‑ troca do lubrificante;
‑ verificação da correta instalação do protetor;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento.
 f) Quadros de Força e Comando
 Sistema de Comando Elétrico
‑ verificação da perfeita instalação e as condições ambientais;
‑ verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
‑ limpeza adequada para o correto funcionamento;
‑ verificação das conexões dos terminais para as funções mecânicas / elétricas;
‑ verificação dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes indicados;
‑ ajuste e calibração dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes indicadores;
‑ verificação dos alarmes visíveis e audíveis;
‑ verificação da existência de danos e desgastes em contatores e relés, a exemplo: pastilhas de contato, molas de ajuste etc.;
‑ verificação da correta atuação dos dispositivos de proteção, a exemplo: protetor térmico;
‑ verificação da correta atuação dos dispositivos elétricos de partida, a exemplo: relé de tempo;
‑ verificação das funções de controle manual, automático e remoto;
‑ recalibração.
 3 APARELHOS INDIVIDUAIS DE JANELA
 Motores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do sentido da rotação;
- verificação de ruído das buchas;
- lubrificação das buchas;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Compressores
- verificação de existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação de ruídos, vibração e perfeita fixação nas bases;
- medição da tensão e corrente elétricas em cada componente;
- verificação da operação durante a partida do dispositivo de redução de capacidade;
- verificação da operação correta das chaves e controles de partida;
- limpeza externa;
- teste de vazamento.
 Evaporador - Ar/Refrigerante
- verificação da existência de ajustes que possam prejudicar a troca de calor, e reajustes se necessários;
- verificação do sistema de drenagem;
- teste de vazamento.
 Filtros de Ar (secos)
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
- medição do diferencial de pressão;
- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
- limpeza do elemento filtrante, quando recuperável;
- substituição do elemento filtrante;
- limpeza do conjunto.
 Condensadores
- limpeza com lavagem apropriada;
- teste de vazamento.
 Componentes de Distribuição e Difusão de Ar
 Venezianas Externas
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.

PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
DIARIAMENTE
 Leitura do quadro de controle dos Chillers, anotando em formulários próprios e mantendo-os arquivados:
1. o número de partidas;
2. o número de horas de funcionamento;
3. temperaturas de entrada e saída de água gelada;
4. temperaturas de entrada e saída de água de condensação;
5. pressão de entrada e saída de água gelada;
6. pressão de entrada e saída de água de condensação;
7. pressão de óleo;
8. temperatura do tanque de óleo;
9. pressão de evaporador;
10. pressão do condensador;
11. amperagem das três fases, conferido no quadro, com aparelho padrão;
12. voltagem das três fases conferindo no quadro, com aparelho padrão;
13. verificação do nível de água das torres;
14. verificação do bom funcionamento dos motores e bombas;
15. verificação do bom funcionamento das torres de arrefecimento, quanto a vibrações e ruídos anormais e corrigi-los, caso exista;
16. verificação do bom funcionamento dos controles eletrônicos;
17. verificação das condições gerais dos quadros elétricos;
18. inspeção das tubulações hidráulicas da casa de máquinas;
19. inspeção dos painéis de sinalização das centrífugas e dos fan-coils, quanto a existência de lâmpadas queimadas;
20. verificação dos acoplamentos e alinhamento dos conjuntos moto-bombas;
21. verificação das luvas de acoplamento das bombas;
22. controlar o gotejamento das gaxetas;
23. verificação do bom funcionamento das bóias das torres;
24. verificação do nível de óleo das bombas;
25. verificação do bom funcionamento dos fan-coils e seus componentes;
26. efetuar a limpeza da sala de máquinas.

Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
1	Ar Condicionado de Janela
1.1	Limpeza e substituição do filtro de ar;			X
1.2	Limpeza do gabinete do equipamento;			X
1.3	Verificar e desobstruir os drenos;			X
1.4	Verificar atuação do termostato de controle de temperatura;			X
1.5	Medir corrente e tensão do aparelho;			X
1.6	Verificar fixação e nivelamento.			X
1.7	Limpeza das serpentinas e bandeja;					X
1.8	Verificar estado do isolamento térmico e acústico;					X
1.9	Medir resistência de isolamento;					X
1.10	Eliminar pontos de corrosão					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
2	Bombas de água de condensação
2.1	Verificar alinhamento e fixação do conjunto base;			X
2.2	Verificar e corrigir o aperto da gaxeta;			X
2.3	Verificar vedação do selo mecânico;			X
2.4	Verificar e corrigir o nível de óleo, ou graxa da bomba;			X
2.5	Eliminar vazamentos, desobstruindo drenos;			X
2.6	Verificar terminais elétricos;			X
2.7	Verificar operação da chave de partida e lâmpada de sinalização;			X
2.8	Verificar atuação dos relés de sobrecarga;			X
2.9	Verificar atuação dos relés temporizados;			X
2.10	Medir tensão entre fases do motor.			X
2.11	Medir a resistência de isolamento;					X
2.12	Verificar as condições das chaves magnéticas e contatoras;					X
2.13	Lubrificar rolamentos e mancais do motor da bomba;					X
2.14	Eliminar pontos de corrosão (ferrugem);					X
2.15	Verificar atuação das válvulas (registros);					X
2.16	Verificar o filtro;					X
2.17	Verificar atuação de manômetros e termômetros.					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
3	Bomba de água gelada
3.1	Verificar alinhamento e fixação do conjunto base;			X
3.2	Verificar e corrigir o aperto da gaxeta;			X
3.3	Verificar vedação do selo mecânico;			X
3.4	Verificar e corrigir o nível de óleo, ou graxa da bomba;			X
3.5	Eliminar vazamentos, desobstruindo drenos;			X
3.6	Verificar terminais elétricos;			X
3.7	Verificar operação da chave de partida e lâmpada de sinalização;			X
3.8	Verificar atuação dos relés de sobrecarga;			X
3.9	Verificar atuação dos relés temporizados;			X
3.10	Medir tensão entre fases do motor.			X
3.11	Medir a resistência de isolamento;					X
3.12	Verificar as condições das chaves magnéticas e contatoras;					X
3.13	Lubrificar rolamentos e mancais do motor da bomba;					X
3.14	Eliminar pontos de corrosão (ferrugem);					X
3.15	Verificar atuação das válvulas (registros);					X
3.16	Verificar o filtro;					X
3.17	Verificar atuação de manômetros e termômetros.					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
4	Chiller
4.1	Verificar visor de líquido;	X
4.2	Verificar nível e coloração do óleo do compressor;	X
4.3	Verificar pressões de sucção e descarga;	X
4.4	Verificar temperaturas de entrada e saída de água no condensador e evaporador;	X
4.5	Verificar pressões de entrada e saída de água no condensador e evaporador;	X
4.6	Verificar tensão e corrente do equipamento.	X
4.7	Limpeza geral de toda unidade;		X
4.8	Alternar seqüência de compressores.		X
4.9	Verificar o funcionamento da válvula solenóide;			X
4.10	Verificar fixação do bulbo da válvula (quando necessário);			X
4.11	Verificar operação da chave de partida;			X
4.12	Verificar operação dos relés temporizados;			X
4.13	Verificar atuação do circuito de bloqueio;			X
4.14	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização;			X
4.15	Verificar funcionamento e regulagem dos termostatos de controle;			X
4.16	Verificar o funcionamento dos pressostato de alta;			X
4.17	Verificar o funcionamento dos pressostato de baixa;			X
4.18	Verificar os sistemas com pressostato diferencial de água do evaporador e condensador;			X
4.19	Verificar o pressostato diferencial de óleo.			X
4.20	Verificar o funcionamento do controle de capacidade.				X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
5	Fan Coil
5.1	Limpar filtros de ar, bandeja e dreno;			X
5.2	Verificar fixação do motor à base;			X
5.3	Verificar tensão das correias e alinhamento das polias;			X
5.4	Verificar fechamento e estanqueidade das tampas do gabinete;			X
5.5	Verificar o funcionamento da válvula de 2 ou 3 vias;			X
5.6	Verificar temperaturas de entrada e saída da água;			X
5.7	Medir e registrar a temperatura de ar exterior, a temperatura da mistura na entrada da serpentina / e a temperatura do ar no insuflamento;			X
5.8	Verificar alinhamento das luvas de acoplamento e rodetes;			X
5.9	Verificar atuação da chave bóia do tanque de umidificação;			X
5.10	Verificar terminais elétricos do motor;			X
5.11	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização;			X
5.12	Medir e registrar os valores de tensão entre fases para o motor do ventilador;			X
5.13	Medir e registrar os valores de corrente na fase do motor dos ventiladores.			X
5.14	Executar a limpeza da serpentina;				X
5.15	Verificar operação e as condições dos contatos das chaves magnéticas;				X
5.16	Inspecionar pontos de ferrugem e eliminar.				X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
6	Mult Split
6.1	Verificar nível e coloração do óleo do compressor (se o compressor não for hermético);			X
6.2	Verificar visor de líquido (se o compressor não for hermético);			X
6.3	Verificar tensão das correias e alinhamento das polias (se existirem);			X
6.4	Verificar alinhamento das luvas de acoplamento e rodetes;			X
6.5	Verificar fixação do bulbo da válvula de expansão (somente quando necessário);			X
6.6	Verificar atuação da válvula de expansão termostática;			X
6.7	Verificar atuação do termostato de segurança;			X
6.8	Verificar terminais elétricos do compressor;			X
6.9	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização;			X
6.10	Verificar atuação do filtro secador;			X
6.11	Verificar atuação do pressostato de óleo;			X
6.12	Verificar atuação do termostato de controle da temperatura ambiente;			X
6.13	Medir e registrar os valores de tensão;			X
6.14	Medir e registrar os valores de corrente.			X
6.15	Executar a limpeza geral da unidade evaporadora (dreno, bandeja, filtros de ar);			X
6.16	Verificar fechamento e estanqueidade das tampas do gabinete.			X
6.17	Executar a limpeza da serpentina do evaporador;				X
6.18	Verificar operação das chaves magnéticas;				X
6.19	Verificar atuação dos relés temporizados				X
6.20	Executar a limpeza do condensador.					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
7	Self Contained
7.1	Executar a limpeza geral da unidade (dreno, bandeja, filtros de ar);			X
7.2	Verificar fechamento e estanqueidade das tampas do gabinete;			X
7.3	Verificar nível e coloração do óleo do compressor;			X
7.4	Verificar visor de líquido;			X
7.5	Verificar tensão das correias e alinhamento das polias;			X
7.6	Verificar alinhamento das luvas de acoplamento e rodetes;			X
7.7	Verificar fixação do bulbo da válvula de expansão (quando necessário);			X
7.8	Verificar atuação da válvula de expansão termostática;			X
7.9	Verificar atuação da válvula solenóide;			X
7.10	Verificar atuação do termostato de segurança;			X
7.11	Verificar atuação da chave bóia do tanque de umidificação (quando existir);			X
7.12	Verificar terminais elétricos do compressor;			X
7.13	Verificar atuação do circuito de bloqueio (quando existir);			X
7.14	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização;			X
7.15	Verificar atuação do aquecedor do carter;			X
7.16	Verificar atuação do filtro secador;			X
7.17	Verificar atuação do pressostato de óleo;			X
7.18	Verificar atuação do termostato de controle da temperatura ambiente;			X
7.19	Os itens a seguir devem ser realizados com a máquina funcionando. Além disso, deve-se indicar a hora em / que é executada a medição.			X
7.20	Executar a limpeza da serpentina do evaporador;				X
7.21	Verificar atuação das chaves e fluxo de ar;				X
7.22	Verificar operação das chaves magnéticas;				X
7.23	Verificar atuação dos relés temporizados.				X
7.24	Executar a limpeza do condensador;					X
7.25	Medir vazão de ar;					X
7.26	Verificar o subresfriamento e superaquecimento;					X
7.27	Verificar operação das válvulas de serviço do compressor					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
8	Torre de Arrefecimento
8.1	Verificar a distribuição de água na torre;		X
8.2	Verificar fixação e alinhamento das polias e correias;		X
8.3	Verificar o nível da água na bacia e atuação da válvula de bóia.		X
8.4	Medir e registrar tensão e corrente do motor do ventilador;			X
8.5	Verificar fixação do motor a base;			X
8.6	Verificar nível de óleo da caixa de redução (quando existir);			X
8.7	Verificar operação da chave de partida			X
8.8	Verificar a existência de pontos de ferrugem;				X
8.9	Limpar bacia da torre;				X
8.10	Limpar filtro de sucção;				X
8.11	Verificar condições dos contatos principais das chaves magnéticas.				X
8.12	Limpar e pintar a torre de arrefecimento e substituir enchimentos caso necessário visando manter seu rendimento termodinâmico					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
9	Casa de Maquinas
9.1	Verificar e eliminar sujeira e água;			X
9.2	Verificar e eliminar corpos estranhos;			X
9.3	Verificar e eliminar as obstruções no retorno e tomada de ar externo			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
10	Tomada de ar externo
10.1	Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão;			X
10.2	Verificar a fixação;			X
10.3	Medir o diferencial de pressão;			X
10.4	Medir a vazão;			X
10.5	Verificar e eliminar as frestas dos filtros;			X
10.6	Verificar o acionamento mecânico do registro da ar (“damper”);			X
10.7	Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
11	Exaustores e Ventiladores
	Executar a limpeza geral do equipamento;			X
2)	Verificar alinhamento das luvas de acoplamento e rodetes;			X
3)	Verificar tensão das correias e alinhamento das polias;			X
4)	Verificar terminais elétricos do motor;			X
5)	Medir e registrar corrente e tensão do motor;			X
6)	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
12	Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar
12.1	Verificar e eliminar sujeira (interna e externa), danos e corrosão;			X
12.2	Verificar a vedação das portas de inspeção em operação normal;			X
12.3	Verificar e eliminar danos no isolamento térmico;			X
12.4	Verificar a vedação das conexões			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
13	Bocas de ar para insuflamento e retorno do ar:
13.1	Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão;			X
13.2	Verificar a fixação;			X
13.3	Medir a vazão			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
14	Split
14.1	Executar a limpeza geral da unidade evaporadora (dreno, bandeja, filtros de ar);			X
14.2	Limpeza do gabinete do equipamento			X
14.3	Limpeza da turbina			X
14.4	Verificar atuação do termostato de controle de temperatura ou controle remoto			X
14.5	Verificar fixação e nivelamento			X
14.6	Verificar terminais elétricos do compressor;			X
14.7	Medir e registrar os valores de corrente.			X
14.8	Medir e registrar os valores de tensão;
14.9	Executar a limpeza da serpentina do evaporador;				X
14.10	Executar a limpeza do condensador.					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
15	VRF CONDENSADOR
15.1	Isolamento Termico: Verificar com megômetro, aplicando 500 Vcc: Isolamento mínimo de 1 mega Ohms					X
15.2	Cabo de Alimentação: Reapertar todos os parafusos; * Verificar o estado e proceder a fixação dos cabos					X
15.3	Fusível: Verificar estado e capacidade do fusível, conforme especificado e sem anomalia					X
15.4	Contator: Verificar estado do contator e contatos.; Verificar ruído de funcionamento após três minutos – on/off					X
15.5	Relé: Verificar funcionamento de on/off					X
15.6	Filtro do Ciclo: Verificar a diferença de temperatura entre entrada e saída do filtro; Se houver diferença de temperatura, há obstrução do mesmo					X
15.7	Pressostato: Verificar atuação da pressão de desarme (R407C = 3,15~ 3,25 ); (Recomenda-se reduzir área de troca de calor, obstruindo a / passagem de ar); (Resfria .Tampe a unidade condensadora). * (Aquece .Tampe a unidade evaporadora)					X
15.8	Gabinete: Verificar o estado e realizar limpeza do equipamento; (Não utilize removedor químico: benzina, thinner ou solventes)					X
15.9	Gabinete:Verificar se existem pontos de oxidação; (Realizar reparos utilizando produtos anti-corrosivos)					X
15.10	Gabinete: Verificar fixação dos painéis. Proceder reaperto dos parafusos					X
15.11	Trocador aletado: Verifique estado da serpentina. Proceder limpeza do trocador aletado.			X
15.12	Válvulas de 4 vias: Verificar funcionamento, comutando os modos referia e aquece; Verificar o ruído no instande da mudança			X
15.13	Ventilador e motor: Verificar vibração e ruído; (Em Funcionamento, liga/desliga, sem ruido e sem vibração anormal)			X
15.14	Ventilador e motor: Checar sentido de rotação; * (Em funcionamento, certifique fluxo de ar)			X
15.15	Ventilador e motor: Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms			X
15.16	Compressor: Verificar ruido anormal de funcionamento e na parada dos compressores.			X
15.17	Compressor: Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms			X
15.18	Compressor: Verificar interligação elétrica e de comando; (Reapertar os parafusos)			X
15.19	Compressor: Verificar estado da borracha anti-vibração; (Está ressecada, sem flexibilidade? - Substituir)			X
15.20	Compressor: Verificar estado da capa isolante do compressor (sem rachadura); (Função: isolante acústico, térmico e proteção contra chuva)			X
15.21	Aquecedor de óleo: Verificar o funcionamento do aquecedor de óleo			X
15.22	Aterramento: Verificar estado do aterramento					X
15.23	Carga de refrigerente: Verificar carga de refrigerante para este equipamento conforme procedimento recomendado pelo fabricante			X
15.24	Tubulações Frigorígenas: Verificar toda a tubulação frigorígena e isolamento; (Substituir pontos danificados e ressecados)			X
15.25	Teste de Funcionamentos: Realizar testes de funcionamento do sistema. Comandos liga/ desliga dos compressores, válvulas de controle, / avaliação da corrente de compressores e ventiladores, modulação do compressor inverter.			X
15.26	Sensores: Proceder calibração de todos os sensores do equipamento			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
16	VRF EVAPORADOR
16.1	Gabinete: Verificar estado de limpeza. Sempre realizar a limpeza do equipamento; roceder limpeza com pano úmido e macio,) . *(Não utilizar removedor químico (benzina, thinner ou solventes)			X
16.2	Gabinete: Verificar fixação dos painéis. *(Reapertar os parafusos)			X
16.3	Gabinete: Verificar isolamento termo acústico; (Caso verifique-se descolamento, cole os isolantes)			X
16.4	Gabinete: Verificar vazamento de água da bandeja de dreno; Lavar bandeja de dreno e desobstruir a tubulação)			X
16.5	Gabinete: Verificar fechamento da válvula de controle. *(Colocar aparelho no modo ventilação e observar temperatura da serpentina, se esta apresentar diminuição na temperatura ou formação de condensado deve-se proceder substituição ou reparo da válvula)			X
16.6	Isolamento: Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 1 mega Ohms					X
16.7	Ventilador e Motor: Verificar vibração e ruído: (Em funcionamento, liga/desliga, em alta média e baixa, sem ruído e sem vibração normal)			X
16.8	Ventilador e Motor: Verificar sentido de rotação : (Em Funcionamento verifique fluxo de Ar)			X
16.9	Ventilador e Motor: Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms					X
16.10	Trocador Aletado: Proceder limpeza e desobstrução da serpentina			X
16.11	Conexão: Verificar vazamento de refrigerante: (Procure vazamento nas conexões roscadas )			X
16.12	Filtro de ar: Verificar obstruções; Proceder limpeza; (Proceder troca dos filtros caso sejam identificados pontos danificados)			X
16.13	Bomba de dreno: Verificar funcionamento da bomba de dreno; Se a água está fluindo normalmente; (Se a vazão está conforme as características originais do equipamento)			X
16.14	Boia do Dreno: Verificar a atuação / funcionamento da bóia de dreno			X
16.15	Sensores: Verificar a calibração dos sensores de temperatura					X
16.16	Controle Remoto: Verificar o funcionamento de todos os comandos e estado de conservação			X
16.17	Controle Remoto: Verificar a atuação do timer			X
16.18	Controle Remoto: Verificar as respostadas dos comandos na atuação da Unidade Evaporadora			X
16.19	Conexões Elétricas: Verificar e Reapertar parafusos dos Bornes de alimentação e comunicações.			X

As requisições de Serviço deverão ser entregues ao setor responsável, pelo engenheiro Gerente da Contratada, no prazo máximo de 24 horas, informando do atendimento ou do impedimento, justificando o motivo para tal.
Legenda
D	Diário	B	Bimestral
S	Semanal 	ST	Semestral
M	Mensal	E	Eventual

ESTIMATIVA DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EPIs E SERVIÇOS DE TERCEIROS, SOB DEMANDA
 RELAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Relação de Material de Consumo
ITEM	Ordem	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	Valor Médio	Valor Total
1	1	ABRAÇADEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA SEM FIM, 14 A 22 MM, 9 MM	UN	50,00	0,45	R$ 22,71
2	2	ABRAÇADEIRA, PLÁSTICO, 400 MM, 2,50 MM, AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO	UN	50,00	0,71	R$ 35,69
3	3	ANTICORROSIVO, LUBRIFICANTE/DESENGRAXANTE/ANTIOXIDANTE/PENETRANTE, SPRAY. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 300 ML	UN	24,00	12,60	R$ 302,50
4	4	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FRASCO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 850 GRAMAS	FR	2,00	31,53	R$ 63,06
5	5	SILICONE ADESIVO, À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, PASTOSO, INCOLOR, SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COM O BOXES DE. CARACTERISITCAS ADICIONAIS: TUBO COM 280 G.	UN	36,00	12,65	R$ 455,33
6	16	ARAME GALVANIZADO, AMARRAÇÃO DE CERCAS, METAL, Nº 10	KG	10,00	11,24	R$ 112,44
7	29	BROCA DE AÇO RÁPIDO ,1/4 POL, MÉDIO	UN	12,00	8,94	R$ 107,31
8	30	BROCA, AÇO RÁPIDO, 9/64 POL, MÉDIO	UN	12,00	2,57	R$ 30,79
9	31	BROCA AÇO RAPIDO 1/8 POL, MÉDIO	UN	12,00	7,88	R$ 94,51
10	32	BROCA, AÇO RÁPIDO, 1/2 POL, MÉDIO	UN	12,00	13,99	R$ 167,86
11	33	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 6 MM	UN	12,00	2,13	R$ 25,56
12	34	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 8 MM	UN	12,00	5,91	R$ 70,92
13	35	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 10 MM	UN	12,00	4,79	R$ 57,48
14	37	BROCA WIDEA. CARACTERISITICAS ADICIONAIS: 14 MM	UN	12,00	15,91	R$ 190,94
15	69	CHUMBADOR ESPECIAL, AÇO INOXIDÁVEL, PARABOLT, 3/8 POL, 3 POL, FIXAÇÃO EM CONCRETO, COM PORCA/ARRUELA, 30 MM	UN	50,00	4,07	R$ 203,60
16	70	CHUMBADOR ESPECIAL, FERRO GALVANIZADO , PARABOLT, 1/4 POL, 3 1/4 POL, SISTEMA DE SEGURANÇA, COM ORCA/ARRUELA, 18 MM	UN	50,00	3,00	R$ 150,20
17	71	COLA, ADESIVO À BASE RESINA EPÓXI, IN COLOR, CONCRETO, BORRACHA, VIDRO, PLÁSTICO, METAL, 1 TUBO RESINA 1 TUBOENDURECEDOR, CURA 24 HORAS, LÍQUIDO VISCOSO. CARACTERÍSITICAS ADICIONAIS: TIPO ARALDITE	UN	12,00	14,45	R$ 173,45
18	85	QUEROSENE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESODORIZADO, ACONDICIONADO EM LATA COM 5 LITROS.	Lata	3,00	58,67	R$ 176,00
19	118	CORDA DE NAILON ( NYLON ). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANÇADA, DE 8 MM, TROPICAL.	M	20,00	3,83	R$ 76,60
20	177	PRIMER, ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTES, SOLVENTES ORGÂ, ADERÊNCIA ENTRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO E AMANTA, MANTA ASFÁLTICA. CARACTERÍSITICAS ADICIONAIS: COR PRETA, LATA COM 18 KG	Lata	2,00	184,12	R$ 368,24
21	178	SOLDA, SÓLIDO, 1,00 MM, SERVIÇO ELÉTRICO E ELETRÔNICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDA (FIO COM RESINA) FINA DE ESTÂNEO Nº 8 PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS.	RO	12,00	63,53	R$ 762,34
22	182	TERMINAL ELÉTRICO, COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO, ESTANHADO, POR COMPRESSÃO, GARFO, PVC, 4 MM2 . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA FIO	UN	200,00	0,41	R$ 81,50
23	183	TERMINAL CABO, COBRE, 4 MM2, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRÉ-ISOLADO, OLHAL, AZUL	UN	200,00	0,50	R$ 100,80
24	184	TERMINAL ELÉTRICO, COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO, ESTANHADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 2,5-4,0 MM, POR COMPRESSÃO , PINO, PVC, AMARELA	UN	200,00	0,49	R$ 98,80
25	185	TERMINAL ELÉTRICO, LATÃO ESTANHADO, FÊMEA E PRÉ-ISOLADO, F-1039-1 (AXT), PVC, 4 A 6 MM2, AMARELA	UN	200,00	0,25	R$ 49,20
26	195	TINTA ESMALTE, SINTÉTICO, AZUL DEL REY, SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES., LÍQUIDO E VISCOSO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALÃO COM 3,6 LITROS.	GL	3,00	49,03	R$ 147,10
27	196	TINTA ESMALTE, ACETINADO, VERDE FOLHA , AGUARRÁS, ROLO/PINCEL E PPISTOLA, TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, 40 A 50 M2/GL/DEMÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALÃO COM 3,6 LITROS, MARCA: CORALIT	GL	3,00	66,02	R$ 198,05
28	197	TINTA ESMALTE, BRILHANTE, CINZA, AGUARRÁS, ROLO/PINCEL E PISTOLA, RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS/INORGÂNICOS,, 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, SINTÉTICA	GL	3,00	70,64	R$ 211,93
29	203	TRINCHA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1.1/2" POLEGADAS	UN	24,00	3,52	R$ 84,53
30	216	PASTA LIMPEZA, GEL CAULIM, LIMPEZA DE GABINETES DE COMPUTADORES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POTE COM 500 GR	UN	12,00	5,70	R$ 68,36
31	221	VÁLVULA, LATÃO, SCHRADER, 1/4 POL, NP T, ROSCÁVEL (2 LADOS). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PINO, PARA REFRIGERAÇÃO	UN	100,00	5,91	R$ 591,40
32	237	DILUENTE TINTA, ACETATO ISOAMILA, XILENO, DIACETONA ÁLCOOL, ETANOL, LÍQUIDO, INCOLOR, TINTAS À BASE NITROCELULOSE, SELADORES E VERNIZES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: THINNER (TINER) 3001 EM LATA DE 5 LITROS.	Lata	4,00	51,11	R$ 204,44
33	244	ELETRODO SOLDA, AÇO BAIXO TEOR CARBONO, VARETA REVESTIDA, CILÍNDRICO, CONTÍNUA, 2 MM, 350 MM, E6013	KG	2,00	23,40	R$ 46,79
34	259	ESPUMA, POLIURETANO, SPRAY, VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, EXPANSIVA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO COM 500 ML	TB	4,00	21,45	R$ 85,82
35	268	FITA ADESIVA, POLIURETANO, DUPLA FACE , 25 MM, 2 M, INCOLOR, FIXAÇÃO TOMADAS E CANALETAS EM DIVISÓRIAS . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO COM 20 METROS	RL	4,00	60,01	R$ 240,05
36	269	FITA, PROPILENO ALUMINIZADA, 48 MM, 50 M, COM ADESIVO À BASE DE RESINA, PRATA	UN	60,00	4,31	R$ 258,72
37	270	FITA ISOLANTE ELÉTRICA EM FILME DE PVC, COR PRETA, MEDINDO 19 MM DE LARGUARA X 0,19 DE ESPESSURA X 20 M DE COMPRIMENTO	RL	40,00	5,81	R$ 232,48
38	271	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), ATÉ 1.000 V, PRETA, 90 °C, 20 M, 19 MM, 1,65 MM, NÃO APLICÁVEL, NÃO APLICÁVEL	UN	4,00	14,38	R$ 57,54
39	272	FITA, PVC, 100 MM, 10 M, UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NA COR BRANCA	UN	48,00	4,92	R$ 236,35
40	273	FITA ADESIVA, PLÁSTICO, MONOFACE, 50 MM, 50 M, SILVER, BOMBA EMBARCAÇÃO	UN	48,00	29,83	R$ 1.431,94
41	275	FLUXO SOLDA, PÓ, SOLDA PRATA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM 250 GRAMAS	UN	4,00	46,36	R$ 185,43
42	278	FUSIVEIS VIDRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2AG 10 A 250 V	UN	120,00	0,57	R$ 68,64
43	279	FUSÍVEL NH, 125 A	UN	12,00	23,70	R$ 284,42
44	283	GÁS COMPRIMIDO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAS NITROGENIO 1 M³	CIL	10,00	84,21	R$ 842,14
45	284	GÁS COMPRIMIDO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAS NITROGENIO 10 M³	CIL	12,00	273,07	R$ 3.276,86
46	285	GÁS COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, INCOLOR, INODORO, O2, 31,99 G/MOL, USO INDUSTRIAL, CAS 7782-44-7	M3	8,00	59,72	R$ 477,78
47	286	GÁS COMPRIMIDO, ACETILENO, INCOLOR, ODOR DE ALHO, INFLAMÁVEL, C2H2, 26,04 G/MOL, TEOR MÍN. 99% V/V, CAS 74-8 6-2	M3	12,00	96,23	R$ 1.154,78
48	294	PANO LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50CM, NA COR BRANCA	UN	48,00	5,04	R$ 242,02
49	295	GRAXA, ÓLEO MINERAL, CÁLCIO/LÍTIO, 180 ° C, ANTICORROSIV/ANTIOXIDANTE/ANTIDESGASTE/AGENTE DE, MÚLTIPLA, 2, AZUL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPECIAL PARA ROLAMENTOS BASE LITIO POTE 1 KG	PT	12,00	30,94	R$ 371,23
50	297	DESENGRAXANTE, LÍQUIDO AVERMELHADO, HIDROCARBONETOS, ÁCIDOS ORGÂNICOS, TENSOATIVOS,NEU, VALIDADE 18 MESES, NEUTRO, ANTIOXIDANTE,BIODEGRADÁ, LIMPEZA PESADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS;FRASCO COM 5 LITROS	UN	48,00	48,93	R$ 2.348,45
51	319	LÂMINA SERRA MANUAL, AÇO RÁPIDO, 32 DENTES POR POLEGADA, 1/2" POL, 300 MM.	UN	30,00	4,83	R$ 144,84
52	320	SINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELÉTRICO, SINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELETRICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMPADA LED, 220 V	UN	60,00	13,15	R$ 789,00
53	323	LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO,LIMPEZA COMPONENTES, SPRAY, COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 300 ML	FR	8,00	10,60	R$ 84,82
54	324	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, CONCENTRADO ALCALINO, LÍQUIDO, COM EFEITO FUNGICIDA E BACTERICIDA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 500 ML	UN	140,00	2,35	R$ 329,56
55	332	PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, MANTA FILTRANTE, FIBRA SINTÉTICA, 10 M, 1 M	UN	50,00	40,64	R$ 2.031,80
56	336	MASSA CALAFETAR, CINZA, POLIBUTENO, NÃO INFLÁVEL, RESISTENTE INTEMPÉRIES, FLEXIBILIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM COM 350G	UN	3,00	12,82	R$ 38,46
57	342	ÓLEO LUBRIFICANTE, LÍQUIDO, MINERAL, ISO 68, COMPRESSORES E BOMBAS HIDRAULICAS, LUBRIFICANTE CAPELA . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 1 LITRO	TB	50,00	33,37	R$ 1.668,30
					Total	R$ 22.411,83

RELAÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Relação de Peças de Reposição
ITEM	Ordem	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	Vlr Médio	Valor Total
1	21	BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA. CARACTERISICAS ADICIONAIS: ROSCADA, 1 METRO 3/8	UN	20,00	10,49	209,80
2	23	BOBINA VÁLVULA SOLENÓIDE, EVS 10R, 3/8 POL	UN	2,00	98,83	197,66
3	25	BOMBA. CARACTERISICAS ADICIONAIS: DRENAGEM ÁGUA, SPLIT 220V MINI ORANGE	UN	4,00	493,02	1.972,07
4	28	PLACA ELETRÔNICA, COMPATÍVEL COM A UNIDADE INTERNA DO CONDICIONADOR, AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA UNIVERSAL COM CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO DE 9000 Á 60000 BTUS	UN	6,00	128,08	768,50
5	38	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE 2,5 MM², NA COR PRETA, 750V, ANTICHAMA, ROLO COM 100 METROS.	RL	3,00	73,64	220,91
6	39	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 750 V, PP MULTIPOLAR, 3 X 2,5 MM2, COBRE ELETROLÍTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTICHAMA, ROLO COM 100 METROS.	RL	3,00	380,07	1.140,22
7	41	CALHA DE ISOLAMENTO TÉRMICO, PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), FECHADA, INCOMBUSTÍVEL, MEDINDO 1 POLEGADA.	M	60,00	4,09	245,10
8	42	CALHA DE ISOLAMENTO TÉRMICO, PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), FECHADA, INCOMBUSTÍVEL, MEDINDO 1/2 POLEGADA.	M	60,00	2,91	174,75
9	43	CALHA DE ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), 3/4 POL, TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO, INCOMBUSTÍVEL.	M	60,00	3,32	199,20
10	46	CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 V, CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL A. CARACTERISTIVAS ADICIONAIS: TRIPLO 50 MF	UN	40,00	37,41	1.496,56
11	59	CHAVE PARTIDA ESTÁTICA, CHAVE DE PARIDA DIRETA DE MOTOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOFT STARTER MODELO: 3RW30 36 1BB14 45 A	UN	1,00	1.206,44	1.206,44
12	72	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, AR CONDICIONADO, 12000 BTU BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 60 HZ, AK5512ES	UN	4,00	484,23	1.936,94
13	73	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, REFRIGERADOR, 18000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 60 HZ	UN	4,00	498,64	1.994,57
14	74	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, 24.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, SPLIT, 60 HZ	UN	4,00	652,19	2.608,75
15	75	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, SPRINGER CARRIER SILENTIA, 30.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 05508029	UN	4,00	611,74	2.446,98
16	76	COMPRESSOR GÁS ROTATIVO, COMPRESSOR DE GAS ROTATIVO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO 9.000 BTUS	UN	4,00	310,79	1.243,16
17	77	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 3,59 KW, 220 V, SPLIT TETO CARRIER, 36000 BTU, HERMÉTICO SCROLL ROTATIVO, MONOFÁSIC V, SPLIT TETO CARRIER, 36000 BTU, HERMÉTICO SCROLL ROTATIVO, MONOFÁSICO, CORRENTE A PLENA CARGA 16.3 A, 60 HZ	UN	4,00	932,44	3.729,76
18	78	COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL, 5.120 W, 380 V, 60 HZ, CENTRAL AR CONDICIONADO, 60.000 BTU, HERMÉTICO SCROLL	UN	1,00	1.871,91	1.871,91
19	79	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 380 V, AR CONDICIONADO, 7,50 TR, SCROLL, H20R753DBXA	UN	1,00	2.249,22	2.249,22
20	81	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, 48.000 BTU/H, SCROLL, TRIFÁSICO	UN	4,00	1.169,09	4.676,34
21	82	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 25 MM, ENGENHARIA	UN	12,00	0,69	8,25
22	83	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 20 MM, ENGENHARIA	UN	12,00	0,49	5,85
23	84	Tê - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 25 MM, 20 MM, 63 MM, 31 MM, 37 G, NBR 5.648, DE REDUÇÃO 90°	UN	12,00	0,38	4,56
24	86	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 25 MM	UN	30,00	0,87	26,10
25	87	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 20 MM	UN	30,00	1,03	30,98
26	88	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 3/4 POL, 25 MM, NÃO APLICÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, MARROM	UN	30,00	0,56	16,88
27	89	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR CURTO, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 1/2 POL, 20 MM, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UN	30,00	0,45	13,43
28	90	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 1 POL, 32 MM, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UN	30,00	0,79	23,55
29	91	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 1"	UN	15,00	32,44	486,60
30	92	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 3/4"	UN	15,00	34,68	520,23
31	93	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 1/2"	UN	15,00	24,14	362,13
32	94	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1 POL	UN	12,00	13,02	156,24
33	95	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1/2"	UN	10,00	3,75	37,53
34	96	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, 3/4 POL, ENGENHARIA	UN	10,00	3,65	36,53
35	97	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, NÍPEL, ROSCÁVEL, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, 1"	UN	10,00	7,41	74,08
36	98	CONEXÃO HIDRÁULICA, AÇO GALVANIZADO, NÍPEL, 3/4 POL	UN	10,00	3,98	39,83
37	99	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, NÍPEL, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1/2"	UN	10,00	3,13	31,25
38	100	PORCA, METAL, FLANGE, 1/4 POL	UN	12,00	2,86	34,32
39	101	PORCA, METAL, FLANGE, 3/8 POL	UN	12,00	4,65	55,80
40	102	PORCA, CONFECCIONADA EM LATÃO, TIPO FLANGE, PARA TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DO FURO 5/8". CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1/32 POL	UN	12,00	6,12	73,44
41	103	PORCA, CONFECCIONADA EM LATÃO, TIPO FLANGE, PARA TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DO FURO 1/2". CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1/32 POL	UN	12,00	6,82	81,84
42	104	FLANGE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA, LATÃO 3/4	UN	12,00	11,95	143,45
43	105	CONEXÃO HIDRÁULICA, COBRE, CURVA 90°, SOLDÁVEL, CENTRAL AR CONDICIONADO, 3/4"	UN	12,00	8,33	99,91
44	106	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 1/4 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CURVA 90°, SOLDÁVEL	UN	20,00	1,82	36,30
45	107	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL	UN	20,00	3,40	68,00
46	108	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 5/8 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CURVA 90°SOLDÁVEL.	UN	20,00	5,18	103,60
47	109	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 3/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL	UN	20,00	1,73	34,50
48	110	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 7/8 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL.	UN	20,00	9,22	184,40
49	111	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 3/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LUVA	UN	12,00	1,41	16,86
50	112	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 1/2 POL, REFRIGERAÇÃO, LUVA, 1/32 POL	UN	20,00	2,17	43,45
51	113	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 5/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LUVA	UN	20,00	2,64	52,75
52	114	CONEXÃO HIDRÁULICA, COBRE, UNIÃO, SOLDÁVEL, REFRIGERAÇÃO, 3/4"	UN	20,00	3,05	60,95
53	115	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 7/8 POL, REFRIGERAÇÃO, LUVA, 1/32 POL	UN	20,00	4,70	94,00
54	116	CONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO DE TRABALHO 220 V, CORRENTE DE TRABALHO 40 A, FREQUENCIA 60 HZ	UN	3,00	119,11	357,32
55	117	CONTROLE REMOTO, SEM FIO, APARELHO AR CONDICIONADO, UNIVERSAL	UN	10,00	58,88	588,80
56	119	SOLENÓIDE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO DA VÁLVULA	UN	2,00	223,96	447,93
57	120	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2.845MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-112.	UN	10,00	22,42	224,24
58	121	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 635MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-25.	UN	10,00	11,80	117,96
59	122	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 686MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-27.	UN	10,00	11,68	116,76
60	123	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 711MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-28.8	UN	10,00	12,64	126,44
61	124	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 737MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-29.	UN	10,00	12,87	128,70
62	125	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 762MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-30.	UN	10,00	14,52	145,18
63	126	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 787MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-31.	UN	10,00	13,69	136,88
64	127	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 813MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-32.	UN	10,00	13,44	134,40
65	128	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 864MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-34.	UN	10,00	16,12	161,20
66	129	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 914MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-36.	UN	10,00	14,61	146,08
67	130	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 940MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-37.	UN	10,00	17,08	170,82
68	131	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 965MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-38.	UN	10,00	15,61	156,06
69	132	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 991MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-39.	UN	10,00	16,10	161,04
70	133	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1016MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-40.	UN	10,00	16,63	166,26
71	134	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1067MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-42.	UN	10,00	18,63	186,32
72	135	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1168MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-46.	UN	10,00	19,11	191,10
73	136	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1270MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-50.	UN	10,00	23,36	233,58
74	137	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1321MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-52.	UN	10,00	21,15	211,45
75	138	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1524MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-60.	UN	10,00	23,06	230,56
76	139	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1626MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-64.	UN	10,00	23,13	231,32
77	140	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1905MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-75.	UN	10,00	26,51	265,10
78	141	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1956MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-77.	UN	10,00	20,58	205,80
79	142	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2032MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-80.	UN	10,00	23,95	239,48
80	143	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2286MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-90.	UN	10,00	25,68	256,75
81	144	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 686MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-27.	UN	10,00	19,04	190,42
82	145	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 762MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-30.	UN	10,00	19,37	193,66
83	146	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO EFETIVO: 861 MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 10MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-31	UN	10,00	17,61	176,08
84	147	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 813MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-32.	UN	10,00	19,35	193,52
85	148	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 864MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-34.	UN	10,00	20,47	204,68
86	149	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 889MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-35.	UN	10,00	20,72	207,16
87	150	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 914MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-36.	UN	10,00	23,92	239,18
88	151	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 940MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-37.	UN	10,00	25,14	251,40
89	152	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 965MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-38.	UN	10,00	25,78	257,84
90	153	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1270MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-50.	UN	10,00	29,20	292,02
91	154	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1397MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-55.	UN	10,00	30,06	300,60
92	155	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1448MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-57.	UN	10,00	30,29	302,92
93	156	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1473MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-58.	UN	10,00	29,23	292,26
94	157	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1524MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-60.	UN	10,00	29,98	299,78
95	158	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1549MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-61.	UN	10,00	30,61	306,14
96	159	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1727MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-68.	UN	10,00	33,27	332,66
97	160	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1803MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-71.	UN	10,00	28,22	282,16
98	161	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1829MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-72.	UN	10,00	40,22	402,16
99	162	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1854MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-73.	UN	10,00	39,40	394,00
100	163	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2108MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-83.	UN	10,00	31,95	319,54
101	164	PURGADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEIMINADOR DE AR PARA LIQUIDOS	UN	1,00	612,16	612,16
102	167	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6309 ZZ	UN	8,00	42,17	337,36
103	172	SENSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE DEGELO	UN	10,00	21,91	219,06
104	173	SENSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE TEMPERATURA	UN	10,00	28,70	287,04
105	181	PRESSOSTATOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ALTA E BAIXA	UN	15,00	235,31	3.529,69
106	187	TERMÔMETRO VIDRO INDUSTRIAL, RETO, MERCÚRIO, EXTERNA, -15 A 60 °C, 0,20 °C, 370 MM, 2% DO TOTAL DA ESCALA . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCA 1/2	UN	4,00	157,18	628,71
107	188	TERMOSTATO, TERMOSTATO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 ESTAGIOS 220V CHAVE ON - OFF	UN	4,00	368,06	1.472,24
108	189	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 1/2, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00	2,28	273,00
109	190	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 1/4, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00	2,07	247,80
110	191	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 3/4, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00	3,19	382,80
111	192	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 3/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00	2,34	280,50
112	193	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 5/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00	2,38	285,60
113	194	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 7/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00	3,08	369,30
114	198	TORNEIRA, METAL, BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, 1 POL, CAIXA DÁGUA	UN	4,00	41,10	164,40
115	199	TORNEIRA, CORPO CONFECCIONADO EM METAL, TIPO BÓIA PARA CAIXA-D´ÁGUA, DIÂMETRO DE 1 1/4", ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	UN	4,00	146,52	586,09
116	200	TORNEIRA, LATÃO, BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, 3 /4 POL, BÓIA EM LATÃO/PVC	UN	4,00	26,63	106,52
117	204	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 1/2 POL	M	120,00	18,72	2.246,40
118	205	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, REFRIGERAÇÃO, 1/4 POL, 1/4 POL	M	90,00	9,10	818,55
119	206	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 3/4 POL	M	90,00	21,84	1.965,24
120	207	TUBO DE COBRE, FLEXÍVEL, SEM COSTURA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8 POLEGADAS PARA USO EM AR CONDICIONADO.	M	90,00	12,47	1.122,30
121	208	TUBO COBRE, RÍGIDO, REFRIGERAÇÃO, 7/8 POL, 1/32 POL	M	30,00	31,82	954,48
122	209	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 5/8 POL	M	90,00	14,36	1.292,04
123	210	TUBO PVC SOLDÁVEL, HIDRÁULICA, 25 MM, PVC RÍGIDO, CLASSE " A ". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA COM 6 METROS	UN	20,00	13,29	265,80
124	211	TUBO PVC SOLDÁVEL, HIDRÁULICA, MARROM, 1/2 POL, 3 M, 20 MM	M	60,00	2,23	133,56
125	212	PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TURBINA, PVC, 11 CM, 2CA305BB, SPRINGER MODELO SILENTIA, 22,50 CM	UN	12,00	142,68	1.712,14
126	213	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6203 ZZ	UN	10,00	11,32	113,20
127	214	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6201 ZZ	UN	10,00	4,51	45,05
128	217	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLA 1/2	UN	6,00	36,66	219,95
129	218	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLAO 1/4	UN	6,00	22,03	132,18
130	219	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLA 3/8	UN	6,00	27,55	165,31
131	220	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLAo 5/8	UN	6,00	44,06	264,38
132	223	VISOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/8 POL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, INDICADOR DE UMIDADE	UN	1,00	117,53	117,53
133	239	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 15A, PADRÃO IEC.	UN	5,00	6,19	30,96
134	240	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 20A, PADRÃO IEC.	UN	5,00	9,26	46,31
135	241	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 25A, PADRÃO IEC.	UN	5,00	9,65	48,26
136	242	AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - DUTO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 161 MM, ROLO 6 MTS	UN	5,00	122,90	614,51
137	261	EXAUSTOR, CHAPA AÇO CARBONO, PAREDE, 30 CM, 1/5 HP, MONOFÁSICO, 1750 A 1800 RPM, 110 V, HÉLICE COM 6 PALETAS DE ALUMÍNIO, GRADE EXTERNA DE, AXIAL, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	5,00	434,36	2.171,81
138	262	EXAUSTOR, PLÁSTICO, BANHEIRO, 127/220 V, ALTURA 152 MM/PROFUNDIDADE 149 MM, 150 M3/H, 152 MM	UN	4,00	127,80	511,21
139	264	FILTRO DE AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SPLIT	UN	12,00	70,66	847,87
140	265	FILTRO SECADOR, R22 COM CORREÇÃO DE ACIDEZ DO GÁS, 48 DC 023V4382 DANFOSS, AR CONDICIONADO	UN	12,00	55,58	666,91
141	266	FILTRO SECADOR, ST 350 X 1/2" SAF - F LIGOR, GÁS REFRIGERANTE R22	UN	12,00	39,60	475,25
142	267	FILTRO SECADOR, ELEMENTO, ST 210 X 5/8, GÁS REFRIGERANTE R22	UN	12,00	41,24	494,93
143	274	GÁS REFRIGERATE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R141-B, CILINDRO COM 13,6 KG	UN	4,00	529,75	2.119,01
144	287	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R134 A	CIL	5,00	409,98	2.049,91
145	288	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R22, CILINDRO 13,6 KG	CIL	30,00	481,17	14.435,10
146	289	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R407 C	CIL	3,00	409,36	1.228,08
147	290	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R410 A	CIL	10,00	474,71	4.747,12
148	291	GÁS REFRIGERANTE, 141-B, SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, BOTIJÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 13,61 KG	CIL	4,00	496,63	1.986,53
149	292	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6202 ZZ	UN	10,00	5,98	59,78
150	296	AR CONDICIONADO - HÉLICE, AR CONDICIONADO - HELICE -	UN	12,00	189,87	2.278,46
151	328	MANGUEIRA HIDRÁULICA, 3/4 POL, PLÁSTICO, LISA E TRANSPARENTE	M	100,00	5,44	544,00
152	331	MANÔMETRO, AÇO ESTAMPADO, SAÍDA RETA INFERIOR, 200 MM, 1/2" NPT, 0 A 200 BAR., SÉRIE STANDAR, TESTES DE REDES	UN	4,00	109,58	438,34
	Total					101.966,81

RELAÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
Relação de serviços de Terceiros
ITEM	Ordem	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	Vlr Médio	Valor Total
1	13	ANÁLISE DE TRATAMENTO DE ÁGUA	UN	12,00	2.518,94	30.227,28
2	24	REBOBINAMENTO MOTOR 1,5 CV	UN	4,00	353,23	1.412,90
3	224	REBOBINAMENTO MOTOR 1/3 CV	UN	10,00	200,49	2.004,90
4	225	REBOBINAMENTO MOTOR 30 CV	UN	4,00	1.565,01	6.260,06
5	226	RECONDICIONAMENTO DE BOMBA D´AGUA	UN	1,00	2.281,06	2.281,06
6	227	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 30 TR	UN	1,00	9.322,18	9.322,18
7	228	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 5 TR	UN	1,00	3.130,60	3.130,60
8	229	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 60 TR	UN	1,00	17.087,40	17.087,40
9	230	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 7,5 TR	UN	1,00	3.038,80	3.038,80
10	338	REBOBINAMENTO MOTOR 1/10 CV 2 EIXOS	UN	5,00	233,04	1.165,20
11	339	REBOBINAMENTO MOTOR 1/6 CV 2 EIXOS	UN	5,00	279,12	1.395,61
					Total	77.325,99

 RELAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Relação de Equipamento de Proteção Individual - EPI
ITEM	Ordem	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	Vlr Médio	Valor Total
1	174	PROTETOR AURICULAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE BORRACHA, COM 2 PLUGUES	UN	168,00	1,38	231,17
2	175	PROTETOR AURICULAR, PLÁSTICO RÍGIDO, 2 CONCHAS EM FORMATO OVAL, ARCO COM 300 MM DE COM-	UN	14,00	27,69	387,63
3	245	AVENTAL DE SOLDADOR, COURO, 1 M, 0,60 M, SEM EMENDA, COM TIRA NO PESCOÇO E NAS LATERAIS	UN	1,00	40,13	40,13
4	246	CAPACETE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	UN	14,00	33,64	470,90
5	247	CINTO SEGURANÇA, NYLON, PARAQUEDISTA, ALMOFADA, COM SUSPENSÓRIO REGULAGEM PERNAS E CABO DE ESPIA	UN	4,00	66,70	266,78
6	248	MÁSCARA SOLDADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMATICO	UN	1,00	205,40	205,40
7	249	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	UN	28,00	31,02	868,45
8	326	LUVA BORRACHA, LÁTEX, GRANDE, ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO	UN	48,00	5,03	241,34
9	335	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, FIBRA DE POLIÉSTER, TIRA ELÁSTICA, GRAMPO AJUSTE NASAL EM ALUMÍNIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	168,00	14,70	2.469,60
Total					5.181,42

ESTIMATIVA DOS INSUMOS DIVERSOS (FERRAMENTAS E UNIFORMES)
FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL E COLETIVO
Ferramentas de uso individual
ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	Vlr médio	Valor Total
1	8	ALICATE BICO, AÇO CROMO VANÁDIO, BICOPAPAGAIO (CURV0/FINO), ISOLADO, 150 MM, ACERVO DOCUMENTAL	UN	4,00	35,20	140,81
2	9	ALICATE BICO, AÇO CROMO VANÁDIO, FOSFATIZADO, BICO LONGO REDONDO, ISOLADO 1.OOO VOLTS, 6 1/4 POL	UN	4,00	34,60	138,40
3	10	ALICATE DE CORTE, FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, DIAGONAL, PLÁSTICO, ISOLADO 750 VOLTS, INDUSTRIAL, PROFISSIONAL, 6 POL	UN	4,00	19,28	77,13
4	11	ALICATE DE PRESSÃO, FERRO, AÇO VANÁDIO, CURVO, UMA POSIÇÃO,ISOLAMENTO NO CABO, 10 POL	UN	4,00	21,35	85,40
5	12	ALICATE UNIVERSAL, ALICATE UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALICATE UNIVERSAL 8, FABRICADO EM AÇO CRP,P-VANÁDIO, CABO ISOLADO	UN	8,00	39,71	317,71
6	17	ARCO SERRA, STANDARD 12 POLEGADAS, POLIPROPILENO, AMARELA, OXIDADO, 12 POL	UN	4,00	17,44	69,77
7	40	CADEADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÉDIO 30 MM X 30 MM. 4 PINOS, DE LATÃO COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	4,00	20,01	80,03
8	44	CAPA CHUVA, PVC, INDUSTRIAL, OPACA, AMARELA, COM CAPUZ, 48	UN	8,00	14,67	117,39
9	47	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO CROMO VANÁDIO, 10 POL	UN	4,00	38,99	155,97
10	48	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO CROMO VANÁDIO, 12 POL	UN	4,00	32,58	130,33
11	49	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO CROMO VANÁDIO, 15 POL	UN	4,00	64,80	259,19
12	50	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO CROMO VANÁDIO, 6POL	UN	4,00	21,74	86,97
13	51	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO, 12 POL, CROMADO , GRIFO	UN	4,00	51,66	206,65
14	52	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO, 8 POL	UN	4,00	24,85	99,40
15	53	CHAVE COMBINADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:. 1/4 A 1.1/4	UN	4,00	209,36	837,44
16	54	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, PHILIPS, 1/4" X 1 1/2". CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MODELO TOCO	UN	4,00	7,76	31,03
17	55	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 1/4" X 1 1/2"	UN	4,00	5,34	21,36
18	56	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 1/8 X 3 POL	UN	4,00	3,74	14,96
19	57	CHAVE DE FENDA EM AÇO CROMO VANÁDIO. MATERIAL CABO: POLIPROPILENO. TIPO PONTA: CHATA. BITOLA: 1/4" X 6". ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE: NIQUELADO E CROMADO.	UN	4,00	6,66	26,63
20	58	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, PHILIPS, 1/8 X 5 POL, MANUAL	UN	4,00	9,35	37,40
21	60	CHAVE FENDA, AÇO CROMO VANÁDIO, POLIPROPILENO, PHILIPS, 1/4" X 6", 150 MM	UN	4,00	6,49	25,97
22	61	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 1/4" X 5", PONTA OXIDADA PRETA E LÂMINA REDONDA, CROMADO	UN	4,00	6,58	26,33
23	62	CHAVE FENDA AÇO VANÁDIO 50 CRV4/73MOV52. CABO: POLIPROPILENO. TIPO PONTA: CHATA. BITOLA 1/8" X 5". PONTA FOSFATIZADA. ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE: NIQUELADO E CROMADO. COMPRIMENTO: 205 MM. TAMANHO PONTA: 3 X 0,5 MM. NORMAS TÉCNICAS: DIN 963, 964 E 8245.	UN	4,00	3,12	12,48
24	63	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 3/16" X 5"	UN	4,00	3,46	13,85
25	64	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 5/16" X 8"	UN	4,00	7,25	28,99
26	65	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, PHILIPS, 1/8 X 5 POL, MANUAL	UN	4,00	9,29	37,16
27	202	TRENA, AÇO, 13 MM, 5 M, NÃO APLICAVEL, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA TRENA. CARACTERISTICA ADICIONAIS: EM FITA DE AÇO REVESTIDA EM POLÍMERO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4,00	8,85	35,40
28	299	JOGO CHAVE, AÇO, COMBINADA, 12 UN, SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, 6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19 E 22 MM, NIQUELADO E CROMADO	UN	4,00	77,26	309,04
29	300	JOGO CHAVE, AÇO CROMO VANÁDIO TREFILADO - 6150, ALLEN, 10, 10 CHAVES DE 1,5 A 10 MM	UN	4,00	29,71	118,85
30	301	JOGO CHAVE, AÇO CROMO VANÁDIO, ESTRELA, 12, 6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17,18X19,20X22,21X23, MM	UN	4,00	147,85	591,39
31	321	LANTERNA ELÉTRICA, PLÁSTICO ABS REFOÇADO, LENTE POLICARBONATO RESIST, LED, RECARREGÁVEL, REGULÁVEL, 110/220 V, CARREGADOR BIVOLT 127/220 E ADAPTADOR 12V, 6,0 V, 36 UN	UN	8,00	58,75	470,00
32	327	MALETA FERRAMENTAS, CAIXA DE FERRAMENTA . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: METÁLICA 3 GAVETAS COM DIMENSÕES 200X170X500MM	UN	4,00	62,76	251,03
33	330	CONJUNTO MANIFOLD. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA GÁS R410A, R22 E R-134	UN	4,00	222,96	891,83
34	334	MARTELO, AÇO CROMO VANÁDIO, MADEIRA, 500 G, BOLA, FOSFATIZADO	UN	4,00	36,25	145,01
35	340	NÍVEL BOLHA, ALUMÍNIO, RETIFICADA, 40 MM, 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL	UN	4,00	23,08	92,31
36	341	JOGO CHAVE, AÇO, CANHÃO, 17, SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, DE 6 A 22 MM, POLIPROPILENO, CABO ISOLADO	UN	4,00	191,02	764,08
					total	6.747,69

Obs. Para rateio das ferramentas de uso individual será efetuada para os postos de mecânicos de ar condicionado, operador de ar condicionado e Auxiliar, total de 12 postos, seu custo diluído em 60 meses, sendo atribuído seu custo mensal no campo apropriado a planilha de formação de custo da mão de obra, o qual será alocado em campo próprio na Planilha de formação de custos, Módulo 5 - Insumos Diversos
FERRAMENTAS DE USO COLETIVO
ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	Vlr Médio	Valor Total
1	6	ALARGADOR PARA FERRAMENTA MANUAL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA TUBOS 1/8 A 3/4	UN	1,00	33,41	33,41
2	7	ALICATE AMPERÍMETRO, ALICATE AMPERIMETRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIGITAL ET-3200-A MINIPA	UN	6,00	198,54	1.191,22
3	14	TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, MULTICANAL, DÍGITOS 8MM ALTURA	UN	1,00	522,33	522,33
4	15	PISTOLA APLICADORA, SILICONE, FERRO/ ACIONADA POR ALAVANCA MANUAL .CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA TUBO DE 300 ML	UN	2,00	43,19	86,38
5	18	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLÁSTICO INJETADO, 20 L, 220 V, BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, 1.400 W	UN	1,00	515,24	515,24
6	26	BOMBA DE VÁCUO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE 12 CFM DUPLO ESTAGIO BIVOLT	UN	1,00	1.083,99	1.083,99
7	27	BOMBA DE VÁCUO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE 24 CFM	UN	1,00	8.790,77	8.790,77
8	45	CAPACÍMETRO DIGITAL, 0.1PF A 20.000 MICROF, LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, 0,5 PER, COM HOLSTER, ENTRADA PROTEGIDA POR FUSÍVEL	UN	1,00	190,75	190,75
9	66	CHAVE PARA TUBO, AÇO VANÁDIO, 24 POL,AÇO VANÁDIO	UN	1,00	96,21	96,21
10	67	CHAVE PARA TUBO, AÇO VANÁDIO, 14", 1 7/8	UN	1,00	39,36	39,36
11	68	CHAVE PARA TUBO, AÇO VANÁDIO, 18", 2 3/8	UN	1,00	44,11	44,11
12	80	BOMBA RECOLHEDORA DE GÁS	UN	1,00	3.209,33	3.209,33
13	165	REGULADOR DE PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIOANIS: ALTA PRESSÃO PARA NITROGENIO	UN	1,00	405,32	405,32
14	169	SACA FUSÍVEL, FUSÍVEL NH, 04, 1 KV, INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE FUSÍVEL	UN	1,00	133,78	133,78
15	170	SACA-POLIA, AÇO CROMO VANÁDIO, 3 UN, 110 X 200 MM, GARRAS ARTICULADAS, FORÇA OPERACIONAL: 3 TONELADAS	UN	1,00	512,58	512,58
16	176	SERRA COPO, DIAMANTADA, 50 MM, SUPORT E FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	UN	1,00	45,27	45,27
17	179	TALHA MANUAL, TALHA MANUAL . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE CORRENTE, CAPACIDADE MANUAL 1500 KG	UN	1,00	965,37	965,37
18	180	CILINDRO GÁS, CILINDRO GAS - USO INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE 13,6 KG	UN	4,00	960,67	3.842,67
19	186	TERMÔMETRO, DIGITAL, -30 ºC A +500 ºC °C, VISOR RETROILUMINADO, EMISSIVIDADE FIXA DE 0,95, CONTATO MIRA LASER (INFRAVERMELHO)	UN	3,00	273,86	821,59
20	201	TORNO BANCADA, MORSA FIXA, 8, AÇO MODULAR	UN	1,00	234,33	234,33
21	231	CORTADOR MANUAL TUBOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1/8 A 1.1/8	UN	1,00	37,34	37,34
22	232	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA 1/2	UN	1,00	12,00	12,00
23	233	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA 1/4	UN	1,00	8,65	8,65
24	234	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA 3/4	UN	1,00	20,95	20,95
25	235	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA3/8	UN	1,00	10,10	10,10
26	236	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA 5/8	UN	1,00	20,45	20,45
27	238	SERRA CIRCULAR, 7 1/4 POL, 1.400 W, 5.800 RPM, CORTE DE MADEIRA, GUIA DE CORTE E CHAVE APERTO DISCO, 220 V	UN	1,00	405,35	405,35
28	243	FURADEIRA, IMPACTO E PARAFUSADEIRA, 12 V, 2 VELOCIDADES, SEM EMPUNHADEIRA LATERAL, SEM FIO, 400 A 1.200 RPM, 12 MM, 10 MM, 25 MM, 3,10 KG, BATERIA E CARREGADOR BIVOLT	UN	2,00	322,38	644,77
29	250	ESCADA DOMÉSTICA, ALUMÍNIO, 5 UN, TAPETE ANTIDERRAPANTE, EPOXI, ARTICULÁVEIS	UN	2,00	126,66	253,33
30	251	ESCADA, ALUMÍNIO, DOBRÁVEL, 7 UN, DEGRÁUS E PATAMAR EMBORRACHADOS ANTI-DERRAPANTE E	UN	2,00	204,77	409,54
31	252	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, 120 K , ANTIDERRAPANTE, 2 X 13, 13 UN, 4,20 M, 7,20 M	UN	1,00	693,51	693,51
32	253	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, 120 KG , ANTIDERRAPANTE, 2 X 9, 9 UN, 3 M, 4,80 M	UN	1,00	509,41	509,41
33	254	ESCADA DOMÉSTICA, ALUMÍNIO, 3 DEGRAUS, ARTICULÁVEIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE. 120 KG, APROX. 60 CM DE ALTURA, COM PÉS DE BORRACHA (ANTIDERRAPANTE), DOBRÁVEL.	UN	1,00	117,43	117,43
34	263	FERRO DE SOLDAR, 60 W, 220 V, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	1,00	53,15	53,15
35	276	FURADEIRA, IMPACTO, 650 W, 1/2 POL, 1 10 V, CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 VELOCIDADES. COM MALETA	UN	1,00	302,48	302,48
36	277	FURADEIRA, IMPACTO, 1.300 W, 5/8 POL, 220 V, ALçA LATERAL GIRATóRIA DE 360° COM BLOQUEIO, 1.200 A 3.500 RPM, CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR	UN	1,00	1.117,75	1.117,75
37	280	CILINDRO GÁS, AÇO, NITROGÊNIO, 10 M3, 75 KG	UN	1,00	1.596,66	1.596,66
38	281	CILINDRO GÁS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA NITROGÊNIO, 1m³	UN	1,00	926,66	926,66
39	282	CONJUNTO SOLDA, 2 CILINDROS/2 REGULADOR PRESSÃO/1 MAÇARICO/VALVULA, CARRINHO TRANSPORTE/2 REGULADOR/2 VÁLVULA/EXTENSÃO, OXIGÊNCIO: 10,50 KG / GLP: 4 KG	UN	1,00	1.978,67	1.978,67
40	293	PAQUIMETRO UNIVERSAL.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 150MM-6'	UN	1,00	72,96	72,96
41	298	TRANSFORMADOR SOLDAGEM, TRANSFORMADOR SOLDAGEM ARCO VOLTAICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INVERSOR SOLDA, 160 AMPÉRES,	UN	1,00	788,24	788,24
42	302	JOGO CHAVE, AÇO CROMO VANÁDIO, TORX, 12, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, POLIPROPILENO, FOSFATIZADO	UN	2,00	156,50	313,01
43	303	SERRA COPO, AÇO RÁPIDO BIMETAL, 19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64 MM, SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	UN	1,00	407,79	407,79
44	304	CONJUNTO FLANGEADOR, CORPO BASE/MORDETE/PONTEIRAS/CORTADOR TUBO, TUBULAÇÃO METÁLICA, MÉTRICO, MÉTRICO, ALARGADOR DE TUBO 1/8 POL A 3/4 POL	UN	2,00	144,29	288,58
45	311	TESOURA FUNILARIA, AÇO, PVC INJETADO RETO E CURVAS AMPLAS, PARA CHAPA DE ATÉ 1MM, 10 POL	UN	1,00	30,43	30,43
46	322	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 220 V, POTENCIA 1600 LB	UN	2,00	439,50	879,01
47	325	LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL, LIXADEIRA ELETRICA / ACESSORIOS . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POTENCIA 2.000 W	UN	1,00	586,95	586,95
48	329	CONJUNTO MANIFOLD. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIGITAL COM VACUOMETRO	UN	1,00	1.932,29	1.932,29
49	333	MARRETA DE FERRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO, PESO 3 KG	UN	1,00	48,57	48,57
50	337	MOTO-ESMERIL, 1/2 CV, 3.400 RPM, 220 V, 60 HZ, TRIFÁSICO, CAPACIDADE REBOLO 6 POL	UN	1,00	215,00	215,00
51	343	ESCADA DOMÉSTICA, ALUMÍNIO, 9 UN, BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EPOXI, ARTICULÁVEIS	UN	1,00	325,00	325,00
					Total	37.770,03

Obs. Para rateio das ferramentas de uso coletivo será efetuada para os postos de mecânicos de ar condicionado, total de 4 postos, e seu custo diluído em 60 meses, sendo atribuído seu custo mensal no campo apropriado a planilha de formação de custo da mão de obra, o qual será alocado em campo próprio na Planilha de formação de custos, Módulo 5 - Insumos Diversos

UNIFORMES
RELAÇÃO DE UNIFORMES
Grupo 1
Item	Item	Descrição	Und	Quant.	Vlr Unt.	Vlt. Total
1	344	CALÇA MASCULINA, JEANS, TRADICIONAL, LATERAL E TRASEIRO, SOB MEDIDA, AZUL, PRÉ-LAVADO	Und	48,00	R$39,25	1.884,00
2	345	CAMISA UNIFORME, MALHA FRIA 100% POLIÉSTER, CURTA COM PUNHO, GOLA POLO, AZUL ROYAL, P, M E G, ADMINISTRATIVO, LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, ABER	Und	96,00	R$32,33	3.103,68
3	346	BOTINA SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADA EM COURO SINTÉTICO	Par	24,00	R$43,65	1.047,60
4	348	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, 60% ALGODÃO, 39% POLIAMIDA E 1% ELÁSTICO, SOCIAL, PRETA, ÚNICO, ADULTO	Par	96,00	R$8,03	770,88
					Subtotal	6.806,16
Grupo 2
Item	Item	Descrição	Und.	Quant.	Vlr Unt.	Vlt. Total
1	344	CALÇA MASCULINA, JEANS, TRADICIONAL, LATERAL E TRASEIRO, SOB MEDIDA, AZUL, PRÉ-LAVADO	Und.	8,00	R$39,25	314,00
2	345	CAMISA UNIFORME, MALHA FRIA 100% POLIÉSTER, CURTA COM PUNHO, GOLA POLO, AZUL ROYAL, P, M E G, ADMINISTRATIVO, LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, ABER	Und.	16,00	R$32,33	517,28
3	346	BOTINA SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADA EM COURO SINTÉTICO	Par	4,00	R$43,65	174,60
4	347	JALECO COM LOGOTIPO DA EMPRESA	Und	4,00	R$46,65	186,60
5	348	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, 60% ALGODÃO, 39% POLIAMIDA E 1% ELÁSTICO, SOCIAL, PRETA, ÚNICO, ADULTO	Und.	16,00	R$ 8,03	128,48
					Subtotal	1.320,96
					Total	8.127,12

 Obs. Os uniformes serão divididos em 02 grupos, com reposição a cada 06 meses, sendo atribuído seu custo mensal no campo apropriado a planilha de formação de custo da mão de obra, o qual será alocado em campo próprio na Planilha de formação de custos, Módulo 5 - Insumos Diversos - A - Uniformes.

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3	Salário Normativo da Categoria Profissional
4	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5	Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	Composição da Remuneração	Valor (R$)
A	Salário-Base
B	Outros (especificar)
Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	%	Valor (R$)
A	13º (décimo terceiro) Salário
B	Adicional de Férias
C	Incidência do submodulo 2.2 sobre o total do submodulo 2.1
Total

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	Percentual (%)	Valor (R$)
A	INSS
B	Salário Educação
C	SAT
D	SESC ou SESI
E	SENAI - SENAC
F	SEBRAE
G	INCRA
H	FGTS
Total

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte
B	Auxílio-Refeição/Alimentação
C	Assistência Médica e Familiar
D	Outros (especificar)
Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições
2.3	Benefícios Mensais e Diários
Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado
C	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio / Indenizado
D	Aviso Prévio Trabalhado
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio / Trabalhado
F	Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio / Trabalhado
Total

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Férias
B	Ausências Legais
C	Licença-Paternidade
D	Ausência por acidente de trabalho
E	Afastamento Maternidade
F	Outros (especificar)
SUBTOTAL
G	Incidência do submodulo 2.2 sobre o total do submodulo 4.1
Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	%	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais
Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes
B	Ferramentas Individuais
C	Ferramentas de Uso Coletivo
D	Outros (especificar)
Total

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Percentual (%)	Valor (R$)
A	Custos Indiretos
B	Lucro
C	Tributos
	C.1. PIS
	C.2. COFINS
	C.3. ISS
	Tributos = (MOD.1 + MOD.2 + MOD.3 + MOD.4 + Custos Indiretos + Lucro) / FATOR. / FATOR = 1 – ((Alíquotas dos tributos: PIS + COFINS + ISS) / 100)
Total

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	Valor (R$)
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E	Módulo 5 - Insumos Diversos
Subtotal (A + B +C+ D+E)
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
Valor Total por Empregado

Item 01 - RESUMO MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
CATEGORIA	QUANTIDADE DE PRESTADORES	VALOR MENSAL POR PRESTADOR	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
ENGENHEIRO MECÂNICO	1
ENCARREGADO	1
MECÂNICO DE AR CONDICIONADO	4
OPERADOR DE AR CONDICIONADO	4
AUXILIAR	4
VALOR TOTAL GLOBAL ITEM 01

Item 02 -  Modelo de Formação de Custo de Material de Consumo, sob demanda
Relação de Material de Consumo
ITEM	ORDEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor Unt.	Valor Total
1	1	ABRAÇADEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA SEM FIM, 14 A 22 MM, 9 MM	UN	50,00
2	2	ABRAÇADEIRA, PLÁSTICO, 400 MM, 2,50 MM, AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO	UN	50,00
3	3	ANTICORROSIVO, LUBRIFICANTE/DESENGRAXANTE/ANTIOXIDANTE/PENETRANTE, SPRAY. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 300 ML	UN	24,00
4	4	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FRASCO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 850 GRAMAS	FR	2,00
5	5	SILICONE ADESIVO, À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, PASTOSO, INCOLOR, SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COM O BOXES DE. CARACTERISITCAS ADICIONAIS: TUBO COM 280 G.	UN	36,00
6	16	ARAME GALVANIZADO, AMARRAÇÃO DE CERCAS, METAL, Nº 10	KG	10,00
7	29	BROCA DE AÇO RÁPIDO ,1/4 POL, MÉDIO	UN	12,00
8	30	BROCA, AÇO RÁPIDO, 9/64 POL, MÉDIO	UN	12,00
9	31	BROCA AÇO RAPIDO 1/8 POL, MÉDIO	UN	12,00
10	32	BROCA, AÇO RÁPIDO, 1/2 POL, MÉDIO	UN	12,00
11	33	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 6 MM	UN	12,00
12	34	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 8 MM	UN	12,00
13	35	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 10 MM	UN	12,00
14	37	BROCA WIDEA. CARACTERISITICAS ADICIONAIS: 14 MM	UN	12,00
15	69	CHUMBADOR ESPECIAL, AÇO INOXIDÁVEL, PARABOLT, 3/8 POL, 3 POL, FIXAÇÃO EM CONCRETO, COM PORCA/ARRUELA, 30 MM	UN	50,00
16	70	CHUMBADOR ESPECIAL, FERRO GALVANIZADO , PARABOLT, 1/4 POL, 3 1/4 POL, SISTEMA DE SEGURANÇA, COM ORCA/ARRUELA, 18 MM	UN	50,00
17	71	COLA, ADESIVO À BASE RESINA EPÓXI, IN COLOR, CONCRETO, BORRACHA, VIDRO, PLÁSTICO, METAL, 1 TUBO RESINA 1 TUBOENDURECEDOR, CURA 24 HORAS, LÍQUIDO VISCOSO. CARACTERÍSITICAS ADICIONAIS: TIPO ARALDITE	UN	12,00
18	85	QUEROSENE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESODORIZADO, ACONDICIONADO EM LATA COM 5 LITROS.	Lata	3,00
19	118	CORDA DE NAILON ( NYLON ). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANÇADA, DE 8 MM, TROPICAL.	M	20,00
20	177	PRIMER, ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTES, SOLVENTES ORGÂ, ADERÊNCIA ENTRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO E AMANTA, MANTA ASFÁLTICA. CARACTERÍSITICAS ADICIONAIS: COR PRETA, LATA COM 18 KG	Lata	2,00
21	178	SOLDA, SÓLIDO, 1,00 MM, SERVIÇO ELÉTRICO E ELETRÔNICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDA (FIO COM RESINA) FINA DE ESTÂNEO Nº 8 PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS.	RO	12,00
22	182	TERMINAL ELÉTRICO, COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO, ESTANHADO, POR COMPRESSÃO, GARFO, PVC, 4 MM2 . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA FIO	UN	200,00
23	183	TERMINAL CABO, COBRE, 4 MM2, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRÉ-ISOLADO, OLHAL, AZUL	UN	200,00
24	184	TERMINAL ELÉTRICO, COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO, ESTANHADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 2,5-4,0 MM, POR COMPRESSÃO , PINO, PVC, AMARELA	UN	200,00
25	185	TERMINAL ELÉTRICO, LATÃO ESTANHADO, FÊMEA E PRÉ-ISOLADO, F-1039-1 (AXT), PVC, 4 A 6 MM2, AMARELA	UN	200,00
26	195	TINTA ESMALTE, SINTÉTICO, AZUL DEL REY, SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES., LÍQUIDO E VISCOSO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALÃO COM 3,6 LITROS.	GL	3,00
27	196	TINTA ESMALTE, ACETINADO, VERDE FOLHA , AGUARRÁS, ROLO/PINCEL E PPISTOLA, TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, 40 A 50 M2/GL/DEMÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALÃO COM 3,6 LITROS, MARCA: CORALIT	GL	3,00
28	197	TINTA ESMALTE, BRILHANTE, CINZA, AGUARRÁS, ROLO/PINCEL E PISTOLA, RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS/INORGÂNICOS,, 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, SINTÉTICA	GL	3,00
29	203	TRINCHA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1.1/2" POLEGADAS	UN	24,00
30	216	PASTA LIMPEZA, GEL CAULIM, LIMPEZA DE GABINETES DE COMPUTADORES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POTE COM 500 GR	UN	12,00
31	221	VÁLVULA, LATÃO, SCHRADER, 1/4 POL, NP T, ROSCÁVEL (2 LADOS). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PINO, PARA REFRIGERAÇÃO	UN	100,00
32	237	DILUENTE TINTA, ACETATO ISOAMILA, XILENO, DIACETONA ÁLCOOL, ETANOL, LÍQUIDO, INCOLOR, TINTAS À BASE NITROCELULOSE, SELADORES E VERNIZES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: THINNER (TINER) 3001 EM LATA DE 5 LITROS.	Lata	4,00
33	244	ELETRODO SOLDA, AÇO BAIXO TEOR CARBONO, VARETA REVESTIDA, CILÍNDRICO, CONTÍNUA, 2 MM, 350 MM, E6013	KG	2,00
34	259	ESPUMA, POLIURETANO, SPRAY, VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, EXPANSIVA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO COM 500 ML	TB	4,00
35	268	FITA ADESIVA, POLIURETANO, DUPLA FACE , 25 MM, 2 M, INCOLOR, FIXAÇÃO TOMADAS E CANALETAS EM DIVISÓRIAS . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO COM 20 METROS	RL	4,00
36	269	FITA, PROPILENO ALUMINIZADA, 48 MM, 50 M, COM ADESIVO À BASE DE RESINA, PRATA	UN	60,00
37	270	FITA ISOLANTE ELÉTRICA EM FILME DE PVC, COR PRETA, MEDINDO 19 MM DE LARGUARA X 0,19 DE ESPESSURA X 20 M DE COMPRIMENTO	RL	40,00
38	271	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), ATÉ 1.000 V, PRETA, 90 °C, 20 M, 19 MM, 1,65 MM, NÃO APLICÁVEL, NÃO APLICÁVEL	UN	4,00
39	272	FITA, PVC, 100 MM, 10 M, UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NA COR BRANCA	UN	48,00
40	273	FITA ADESIVA, PLÁSTICO, MONOFACE, 50 MM, 50 M, SILVER, BOMBA EMBARCAÇÃO	UN	48,00
41	275	FLUXO SOLDA, PÓ, SOLDA PRATA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM 250 GRAMAS	UN	4,00
42	278	FUSIVEIS VIDRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2AG 10 A 250 V	UN	120,00
43	279	FUSÍVEL NH, 125 A	UN	12,00
44	283	GÁS COMPRIMIDO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAS NITROGENIO 1 M³	CIL	10,00
45	284	GÁS COMPRIMIDO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAS NITROGENIO 10 M³	CIL	12,00
46	285	GÁS COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, INCOLOR, INODORO, O2, 31,99 G/MOL, USO INDUSTRIAL, CAS 7782-44-7	M3	8,00
47	286	GÁS COMPRIMIDO, ACETILENO, INCOLOR, ODOR DE ALHO, INFLAMÁVEL, C2H2, 26,04 G/MOL, TEOR MÍN. 99% V/V, CAS 74-8 6-2	M3	12,00
48	294	PANO LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50CM, NA COR BRANCA	UN	48,00
49	295	GRAXA, ÓLEO MINERAL, CÁLCIO/LÍTIO, 180 ° C, ANTICORROSIV/ANTIOXIDANTE/ANTIDESGASTE/AGENTE DE, MÚLTIPLA, 2, AZUL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPECIAL PARA ROLAMENTOS BASE LITIO POTE 1 KG	PT	12,00
50	297	DESENGRAXANTE, LÍQUIDO AVERMELHADO, HIDROCARBONETOS, ÁCIDOS ORGÂNICOS, TENSOATIVOS,NEU, VALIDADE 18 MESES, NEUTRO, ANTIOXIDANTE,BIODEGRADÁ, LIMPEZA PESADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS;FRASCO COM 5 LITROS	UN	48,00
51	319	LÂMINA SERRA MANUAL, AÇO RÁPIDO, 32 DENTES POR POLEGADA, 1/2" POL, 300 MM.	UN	30,00
52	320	SINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELÉTRICO, SINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELETRICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMPADA LED, 220 V	UN	60,00
53	323	LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO,LIMPEZA COMPONENTES, SPRAY, COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 300 ML	FR	8,00
54	324	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, CONCENTRADO ALCALINO, LÍQUIDO, COM EFEITO FUNGICIDA E BACTERICIDA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 500 ML	UN	140,00
55	332	PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, MANTA FILTRANTE, FIBRA SINTÉTICA, 10 M, 1 M	UN	50,00
56	336	MASSA CALAFETAR, CINZA, POLIBUTENO, NÃO INFLÁVEL, RESISTENTE INTEMPÉRIES, FLEXIBILIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM COM 350G	UN	3,00
57	342	ÓLEO LUBRIFICANTE, LÍQUIDO, MINERAL, ISO 68, COMPRESSORES E BOMBAS HIDRAULICAS, LUBRIFICANTE CAPELA . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 1 LITRO	TB	50,00
Total Anual Estimado Para o Item 02

Item 2 da Planilha RESUMO DA PROPOSTA

Item 3 - Modelo de Formação de Custo de Peças de Reposição, sob demanda
Relação de Peças de Reposição
ITEM	ORDEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD ESTIMADA	Vlr Unt.	Vlt. Total
1	21	BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA. CARACTERISICAS ADICIONAIS: ROSCADA, 1 METRO 3/8	UN	20,00
2	23	BOBINA VÁLVULA SOLENÓIDE, EVS 10R, 3/8 POL	UN	2,00
3	25	BOMBA. CARACTERISICAS ADICIONAIS: DRENAGEM ÁGUA, SPLIT 220V MINI ORANGE	UN	4,00
4	28	PLACA ELETRÔNICA, COMPATÍVEL COM A UNIDADE INTERNA DO CONDICIONADOR, AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA UNIVERSAL COM CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO DE 9000 Á 60000 BTUS	UN	6,00
5	38	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE 2,5 MM², NA COR PRETA, 750V, ANTICHAMA, ROLO COM 100 METROS.	RL	3,00
6	39	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 750 V, PP MULTIPOLAR, 3 X 2,5 MM2, COBRE ELETROLÍTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTICHAMA, ROLO COM 100 METROS.	RL	3,00
7	41	CALHA DE ISOLAMENTO TÉRMICO, PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), FECHADA, INCOMBUSTÍVEL, MEDINDO 1 POLEGADA.	M	60,00
8	42	CALHA DE ISOLAMENTO TÉRMICO, PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), FECHADA, INCOMBUSTÍVEL, MEDINDO 1/2 POLEGADA.	M	60,00
9	43	CALHA DE ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), 3/4 POL, TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO, INCOMBUSTÍVEL.	M	60,00
10	46	CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 V, CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL A. CARACTERISTIVAS ADICIONAIS: TRIPLO 50 MF	UN	40,00
11	59	CHAVE PARTIDA ESTÁTICA, CHAVE DE PARIDA DIRETA DE MOTOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOFT STARTER MODELO: 3RW30 36 1BB14 45 A	UN	1,00
12	72	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, AR CONDICIONADO, 12000 BTU BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 60 HZ, AK5512ES	UN	4,00
13	73	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, REFRIGERADOR, 18000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 60 HZ	UN	4,00
14	74	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, 24.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, SPLIT, 60 HZ	UN	4,00
15	75	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, SPRINGER CARRIER SILENTIA, 30.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 05508029	UN	4,00
16	76	COMPRESSOR GÁS ROTATIVO, COMPRESSOR DE GAS ROTATIVO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO 9.000 BTUS	UN	4,00
17	77	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 3,59 KW, 220 V, SPLIT TETO CARRIER, 36000 BTU, HERMÉTICO SCROLL ROTATIVO, MONOFÁSIC V, SPLIT TETO CARRIER, 36000 BTU, HERMÉTICO SCROLL ROTATIVO, MONOFÁSICO, CORRENTE A PLENA CARGA 16.3 A, 60 HZ	UN	4,00
18	78	COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL, 5.120 W, 380 V, 60 HZ, CENTRAL AR CONDICIONADO, 60.000 BTU, HERMÉTICO SCROLL	UN	1,00
19	79	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 380 V, AR CONDICIONADO, 7,50 TR, SCROLL, H20R753DBXA	UN	1,00
20	81	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, 48.000 BTU/H, SCROLL, TRIFÁSICO	UN	4,00
21	82	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 25 MM, ENGENHARIA	UN	12,00
22	83	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 20 MM, ENGENHARIA	UN	12,00
23	84	Tê - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 25 MM, 20 MM, 63 MM, 31 MM, 37 G, NBR 5.648, DE REDUÇÃO 90°	UN	12,00
24	86	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 25 MM	UN	30,00
25	87	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 20 MM	UN	30,00
26	88	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 3/4 POL, 25 MM, NÃO APLICÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, MARROM	UN	30,00
27	89	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR CURTO, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 1/2 POL, 20 MM, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UN	30,00
28	90	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 1 POL, 32 MM, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UN	30,00
29	91	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 1"	UN	15,00
30	92	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 3/4"	UN	15,00
31	93	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 1/2"	UN	15,00
32	94	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1 POL	UN	12,00
33	95	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1/2"	UN	10,00
34	96	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, 3/4 POL, ENGENHARIA	UN	10,00
35	97	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, NÍPEL, ROSCÁVEL, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, 1"	UN	10,00
36	98	CONEXÃO HIDRÁULICA, AÇO GALVANIZADO, NÍPEL, 3/4 POL	UN	10,00
37	99	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, NÍPEL, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1/2"	UN	10,00
38	100	PORCA, METAL, FLANGE, 1/4 POL	UN	12,00
39	101	PORCA, METAL, FLANGE, 3/8 POL	UN	12,00
40	102	PORCA, CONFECCIONADA EM LATÃO, TIPO FLANGE, PARA TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DO FURO 5/8". CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1/32 POL	UN	12,00
41	103	PORCA, CONFECCIONADA EM LATÃO, TIPO FLANGE, PARA TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DO FURO 1/2". CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1/32 POL	UN	12,00
42	104	FLANGE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA, LATÃO 3/4	UN	12,00
43	105	CONEXÃO HIDRÁULICA, COBRE, CURVA 90°, SOLDÁVEL, CENTRAL AR CONDICIONADO, 3/4"	UN	12,00
44	106	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 1/4 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CURVA 90°, SOLDÁVEL	UN	20,00
45	107	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL	UN	20,00
46	108	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 5/8 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CURVA 90°SOLDÁVEL.	UN	20,00
47	109	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 3/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL	UN	20,00
48	110	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 7/8 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL.	UN	20,00
49	111	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 3/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LUVA	UN	12,00
50	112	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 1/2 POL, REFRIGERAÇÃO, LUVA, 1/32 POL	UN	20,00
51	113	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 5/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LUVA	UN	20,00
52	114	CONEXÃO HIDRÁULICA, COBRE, UNIÃO, SOLDÁVEL, REFRIGERAÇÃO, 3/4"	UN	20,00
53	115	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 7/8 POL, REFRIGERAÇÃO, LUVA, 1/32 POL	UN	20,00
54	116	CONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO DE TRABALHO 220 V, CORRENTE DE TRABALHO 40 A, FREQUENCIA 60 HZ	UN	3,00
55	117	CONTROLE REMOTO, SEM FIO, APARELHO AR CONDICIONADO, UNIVERSAL	UN	10,00
56	119	SOLENÓIDE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO DA VÁLVULA	UN	2,00
57	120	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2.845MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-112.	UN	10,00
58	121	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 635MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-25.	UN	10,00
59	122	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 686MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-27.	UN	10,00
60	123	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 711MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-28.8	UN	10,00
61	124	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 737MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-29.	UN	10,00
62	125	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 762MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-30.	UN	10,00
63	126	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 787MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-31.	UN	10,00
64	127	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 813MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-32.	UN	10,00
65	128	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 864MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-34.	UN	10,00
66	129	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 914MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-36.	UN	10,00
67	130	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 940MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-37.	UN	10,00
68	131	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 965MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-38.	UN	10,00
69	132	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 991MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-39.	UN	10,00
70	133	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1016MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-40.	UN	10,00
71	134	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1067MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-42.	UN	10,00
72	135	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1168MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-46.	UN	10,00
73	136	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1270MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-50.	UN	10,00
74	137	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1321MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-52.	UN	10,00
75	138	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1524MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-60.	UN	10,00
76	139	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1626MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-64.	UN	10,00
77	140	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1905MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-75.	UN	10,00
78	141	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1956MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-77.	UN	10,00
79	142	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2032MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-80.	UN	10,00
80	143	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2286MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-90.	UN	10,00
81	144	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 686MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-27.	UN	10,00
82	145	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 762MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-30.	UN	10,00
83	146	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO EFETIVO: 861 MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 10MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-31	UN	10,00
84	147	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 813MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-32.	UN	10,00
85	148	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 864MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-34.	UN	10,00
86	149	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 889MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-35.	UN	10,00
87	150	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 914MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-36.	UN	10,00
88	151	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 940MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-37.	UN	10,00
89	152	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 965MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-38.	UN	10,00
90	153	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1270MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-50.	UN	10,00
91	154	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1397MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-55.	UN	10,00
92	155	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1448MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-57.	UN	10,00
93	156	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1473MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-58.	UN	10,00
94	157	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1524MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-60.	UN	10,00
95	158	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1549MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-61.	UN	10,00
96	159	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1727MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-68.	UN	10,00
97	160	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1803MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-71.	UN	10,00
98	161	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1829MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-72.	UN	10,00
99	162	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1854MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-73.	UN	10,00
100	163	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2108MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-83.	UN	10,00
101	164	PURGADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEIMINADOR DE AR PARA LIQUIDOS	UN	1,00
102	167	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6309 ZZ	UN	8,00
103	172	SENSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE DEGELO	UN	10,00
104	173	SENSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE TEMPERATURA	UN	10,00
105	181	PRESSOSTATOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ALTA E BAIXA	UN	15,00
106	187	TERMÔMETRO VIDRO INDUSTRIAL, RETO, MERCÚRIO, EXTERNA, -15 A 60 °C, 0,20 °C, 370 MM, 2% DO TOTAL DA ESCALA . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCA 1/2	UN	4,00
107	188	TERMOSTATO, TERMOSTATO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 ESTAGIOS 220V CHAVE ON - OFF	UN	4,00
108	189	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 1/2, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
109	190	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 1/4, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
110	191	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 3/4, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
111	192	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 3/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
112	193	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 5/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
113	194	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 7/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
114	198	TORNEIRA, METAL, BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, 1 POL, CAIXA DÁGUA	UN	4,00
115	199	TORNEIRA, CORPO CONFECCIONADO EM METAL, TIPO BÓIA PARA CAIXA-D´ÁGUA, DIÂMETRO DE 1 1/4", ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	UN	4,00
116	200	TORNEIRA, LATÃO, BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, 3 /4 POL, BÓIA EM LATÃO/PVC	UN	4,00
117	204	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 1/2 POL	M	120,00
118	205	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, REFRIGERAÇÃO, 1/4 POL, 1/4 POL	M	90,00
119	206	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 3/4 POL	M	90,00
120	207	TUBO DE COBRE, FLEXÍVEL, SEM COSTURA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8 POLEGADAS PARA USO EM AR CONDICIONADO.	M	90,00
121	208	TUBO COBRE, RÍGIDO, REFRIGERAÇÃO, 7/8 POL, 1/32 POL	M	30,00
122	209	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 5/8 POL	M	90,00
123	210	TUBO PVC SOLDÁVEL, HIDRÁULICA, 25 MM, PVC RÍGIDO, CLASSE " A ". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA COM 6 METROS	UN	20,00
124	211	TUBO PVC SOLDÁVEL, HIDRÁULICA, MARROM, 1/2 POL, 3 M, 20 MM	M	60,00
125	212	PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TURBINA, PVC, 11 CM, 2CA305BB, SPRINGER MODELO SILENTIA, 22,50 CM	UN	12,00
126	213	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6203 ZZ	UN	10,00
127	214	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6201 ZZ	UN	10,00
128	217	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLA 1/2	UN	6,00
129	218	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLAO 1/4	UN	6,00
130	219	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLA 3/8	UN	6,00
131	220	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLAo 5/8	UN	6,00
132	223	VISOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/8 POL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, INDICADOR DE UMIDADE	UN	1,00
133	239	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 15A, PADRÃO IEC.	UN	5,00
134	240	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 20A, PADRÃO IEC.	UN	5,00
135	241	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 25A, PADRÃO IEC.	UN	5,00
136	242	AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - DUTO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 161 MM, ROLO 6 MTS	UN	5,00
137	261	EXAUSTOR, CHAPA AÇO CARBONO, PAREDE, 30 CM, 1/5 HP, MONOFÁSICO, 1750 A 1800 RPM, 110 V, HÉLICE COM 6 PALETAS DE ALUMÍNIO, GRADE EXTERNA DE, AXIAL, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	5,00
138	262	EXAUSTOR, PLÁSTICO, BANHEIRO, 127/220 V, ALTURA 152 MM/PROFUNDIDADE 149 MM, 150 M3/H, 152 MM	UN	4,00
139	264	FILTRO DE AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SPLIT	UN	12,00
140	265	FILTRO SECADOR, R22 COM CORREÇÃO DE ACIDEZ DO GÁS, 48 DC 023V4382 DANFOSS, AR CONDICIONADO	UN	12,00
141	266	FILTRO SECADOR, ST 350 X 1/2" SAF - F LIGOR, GÁS REFRIGERANTE R22	UN	12,00
142	267	FILTRO SECADOR, ELEMENTO, ST 210 X 5/8, GÁS REFRIGERANTE R22	UN	12,00
143	274	GÁS REFRIGERATE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R141-B, CILINDRO COM 13,6 KG	UN	4,00
144	287	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R134 A	CIL	5,00
145	288	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R22, CILINDRO 13,6 KG	CIL	30,00
146	289	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R407 C	CIL	3,00
147	290	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R410 A	CIL	10,00
148	291	GÁS REFRIGERANTE, 141-B, SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, BOTIJÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 13,61 KG	CIL	4,00
149	292	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6202 ZZ	UN	10,00
150	296	AR CONDICIONADO - HÉLICE, AR CONDICIONADO - HELICE -	UN	12,00
151	328	MANGUEIRA HIDRÁULICA, 3/4 POL, PLÁSTICO, LISA E TRANSPARENTE	M	100,00
152	331	MANÔMETRO, AÇO ESTAMPADO, SAÍDA RETA INFERIOR, 200 MM, 1/2" NPT, 0 A 200 BAR., SÉRIE STANDAR, TESTES DE REDES	UN	4,00
Total Anual Estimado Para o Item 03

Item 3 da Planilha RESUMO DA PROPOSTA
Item 04- Modelo de Formação de Custo de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, sob demanda
Relação de Equipamento de Proteção Individual - EPI
ITEM	ORDEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Vlr Unt.	Vlt.Total
1	174	PROTETOR AURICULAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE BORRACHA, COM 2 PLUGUES	UN	168,00
2	175	PROTETOR AURICULAR, PLÁSTICO RÍGIDO, 2 CONCHAS EM FORMATO OVAL, ARCO COM 300 MM DE COM-	UN	14,00
3	245	AVENTAL DE SOLDADOR, COURO, 1 M, 0,60 M, SEM EMENDA, COM TIRA NO PESCOÇO E NAS LATERAIS	UN	1,00
4	246	CAPACETE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	UN	14,00
5	247	CINTO SEGURANÇA, NYLON, PARAQUEDISTA, ALMOFADA, COM SUSPENSÓRIO REGULAGEM PERNAS E CABO DE ESPIA	UN	4,00
6	248	MÁSCARA SOLDADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMATICO	UN	1,00
7	249	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	UN	28,00
8	326	LUVA BORRACHA, LÁTEX, GRANDE, ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO	UN	48,00
9	335	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, FIBRA DE POLIÉSTER, TIRA ELÁSTICA, GRAMPO AJUSTE NASAL EM ALUMÍNIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	168,00
Total Anual Estimado Para o Item 05

Item 4 da Planilha RESUMO DA PROPOSTA

 Item 05- Modelo de Formação de Custo de Serviços de Terceiros, sob demanda
Relação de serviços de Terceiros
ORDEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Vlr Unt.	Vlt. Total
13	ANÁLISE DE TRATAMENTO DE ÁGUA		12,00
24	REBOBINAMENTO MOTOR 1,5 CV	UN	4,00
224	REBOBINAMENTO MOTOR 1/3 CV	UN	10,00
225	REBOBINAMENTO MOTOR 30 CV	UN	4,00
226	RECONDICIONAMENTO DE BOMBA D´AGUA	UN	1,00
227	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 30 TR	UN	1,00
228	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 5 TR	UN	1,00
229	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 60 TR	UN	1,00
230	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 7,5 TR	UN	1,00
338	REBOBINAMENTO MOTOR 1/10 CV 2 EIXOS	UN	5,00
339	REBOBINAMENTO MOTOR 1/6 CV 2 EIXOS	UN	5,00
Total Anual Estimado Para o Item 04

Item 05 da Planilha RESUMO DA PROPOSTA

RESUMO DA PROPOSTA
RESUMO DA PROPOSTA
ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO	Total Mensal	Total Anual
1	0000277-1	MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
2	0194130	PARCELA VARIÁVEL POR DEMANDA- MATERIAL DE CONSUMO
3	0194130	PARCELA VARIÁVEL POR DEMANDA - REPOSIÇÃO DE PEÇAS
4	0150490	PARCELA VARIÁVEL POR DEMANDA - EPI
5	0000231-3	PARCELA VARIÁVEL POR DEMANDA - SERVIÇOS DE TERCEIROS
PREÇO GLOBAL ANUAL PROPOSTO PARA O GRUPO

Observações quanto ao preenchimento da planilha:
1) Deverá ser observada a Resolução 169/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como, Instrução Normativa n. 01/2016 do Conselho da Justiça Federal, onde está determinado o montante mensal do contingenciamento dos encargos trabalhistas, que será igual ao somatório dos valores das seguintes rubricas.
a) férias;
b) 1/3 constitucional;
c) 13º salário;
d) multa do FGTS por dispensa sem justa causa;
e) incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário (incidência do submódulo 4.1 sobre a soma dos percentuais de férias, 1/3 constitucional e 13º salário).
2) O campo aviso prévio trabalhado (4.4 D) será zerado após o primeiro ano de vigência do contrato.
3) As licitantes deverão consultar o Manual de Orientação Para Preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços, disponível no Portal de Compras Governamentais.

Outras Observações.:
1 - Além das condições constantes do subitem 5.2 deste Edital, deverão constar da proposta os seguintes dados do REPRESENTANTE LEGAL que assinará o Contrato:
a) nome completo:
b) carteira de identidade:
c) CPF:
d) e-mail:
e) telefone:
f) celular:
g) domicílio:
1.1 - No caso do representante legal não ser dirigente cadastrado no SICAF, a licitante vencedora deverá anexar cópia da procuração ou contrato social que confere poderes para assumir obrigações em decorrência desta licitação.
2 - ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os representantes das empresas vencedoras, de que trata a alínea “b”, subitem 5.2 (DO ENVIO DAS PROPOSTAS), após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 10.5 deste Edital.
2.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital. Dessa forma, o Tribunal se reserva o direito de solicitar a assinatura eletrônica do Contrato, caso essa opção venha a ser exigida, as empresas deverão requerer seu login e senha.
ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ________________________________________________,
inscrita no CNPJ (MF) nº ______________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:
Nome do Órgão / Empresa	Endereço do Órgão / Empresa	Número do Contrato / Aditivo	Vigência do Contrato		Valor Total Atual do Contrato
			Início	Término

Valor Total dos Contratos / Aditivos (R$)

Local e data
______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada.
__Patrimônio Líquido__ x 12 ≥ 1
Valor total dos contratos

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total dos contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta discriminada na DRE:

(receita bruta – valor total dos contratos) x 100 ≤ 10% OU:
receita bruta

(valor total dos contratos – receita bruta) x 100 ≤ 10%
valor total dos contratos

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10%, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO TRF1 MINUTA - 5428065

CONTRATO N. _____/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL E INDIVIDUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A ______________.
CONTRATANTE: UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu diretor-geral da Secretaria, CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, CPF n. 480.325.571-72, RG n. 1.015.832 - SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA: _______________, inscrita no CNPJ/MF _______________, sediada na ________________CEP __________, telefone _________ e-mail __________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________________ (nacionalidade), CPF ____________, RG ____________, residente e domiciliado ______________.
As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico n. 0016011-05.2017.4.01.8000 – TRF1, com fundamento na Lei 10.520/2002; Decreto 5.450/2005; Lei Complementar 123/2006; Decreto 8.538/2015; Lei 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico ______/2018; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e ferramentas, sob demanda, nos sistemas de ar condicionado central e individual dos edifícios do Contratante, por meio de execução indireta com disponibilização de mão de obra, de acordo com as disposições contidas neste contrato.
2. DA FINALIDADE
2.1. A finalidade desta contratação é garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos mencionados na cláusula anterior, indispensáveis ao funcionamento das unidades instaladas nos edifícios do Contratante, em razão da necessidade de intervenções por equipe técnica especializada, inexistente no quadro de servidores do Contratante.
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:
3.1.1. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato.
3.1.1.1. Caso a Contratada seja optante pelo Simples Nacional, estará sujeita à exclusão obrigatória desse regime especial de arrecadação de tributos a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõe o artigo 17, inciso XII, o artigo 30, inciso II e o artigo 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123 de 2006.
3.1.2. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com este contrato, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.
3.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante.
3.1.4. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais, distritais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com este contrato.
3.1.5. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder, em decorrência desta contratação.
3.1.6. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos relacionados à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do Contratante.
3.1.7. Manter-se, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.
3.1.8. Manter matriz, filial ou escritório no Distrito Federal, durante toda a vigência do contrato, com condições adequadas para gerenciar a prestação dos serviços, fornecendo, por ocasião da assinatura do contrato, o respectivo endereço comercial e os números dos telefones fixos, móveis e de fax correspondentes, acompanhados do endereço eletrônico (e-mail), devendo atualizar os dados sempre que necessário.
3.1.8.1. Caso a sede da Contratada esteja localizada em outra Unidade da Federação e, ainda, não mantenha filial ou escritório no Distrito Federal, será concedido o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data inicial estabelecida no subitem 22.1, para regularização.
3.1.9. Comunicar, por escrito, qualquer alteração em seu endereço ou telefone para assegurar rápida solução às questões geradas durante a execução do contrato.
3.1.10. Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene do trabalho.
3.1.11. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
3.1.12. Cumprir as instruções complementares da fiscalização do Contratante quanto à execução e horário dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios do Contratante.
3.1.13. Exercer fiscalização permanente sobre os serviços executados, objetivando manter permanente contato com a fiscalização do Contratante, para solução de eventuais problemas.
3.1.14. Designar, antes do início da execução do contrato, responsável técnico pela execução, com graduação em engenharia mecânica, detentor de acervo técnico comprovado por atestado de aptidão e emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha prestado serviço compatível com o objeto desta contratação, em quantidades e características, além de registro no CREA. Este profissional deverá assumir a execução dos serviços, devendo visitar os locais dos serviços concernentes às suas respectivas áreas profissionais, para a conferência e garantia da qualidade técnica.
3.1.14.1. A Contratada deverá apresentar, em 15 (quinze) dias após assinatura do contrato, documentos que comprovem a experiência do profissional que atuará como responsável técnico pelos serviços,  por meio de certidões que atuou como responsável técnico dos serviços de manutenção em sistemas de ar condicionado, compreendendo:
a) Manutenção de Sistemas de Condicionamento de Ar do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável).
b) Manutenção de Equipamentos Condicionadores de Ar do tipo “Self-Contained”, com condensação à água.
3.1.15. Fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica referente à manutenção contratada em até 30 (trinta) dias após o início da vigência do contrato.
3.1.16. Providenciar pessoal habilitado necessário para a execução de todos os serviços especificados e para o cumprimento das condições estabelecidas.
3.1.17. Manter os locais de serviços permanentemente limpos, livre de quaisquer sujidades causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à limpeza grossa quanto à fina.
3.1.18. Manter seus empregados, quando em serviço, utilizando todos os equipamentos de proteção individual (EPI) na realização de atividades que assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares, e demais equipamentos necessários à atividade a ser executada.
3.1.19. Fornecer à fiscalização relação nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços contratados, informando os respectivos números do documento de identidade, em até 03 (três) dias úteis após o início da vigência do contrato, bem como informar durante toda a sua vigência qualquer alteração que venha ocorrer na referida relação.
3.1.19.1. Em caso de alteração, os novos empregados da Contratada só serão autorizados a prestar serviços nas dependências do Contratante 24 (vinte e quatro) horas após a informação da alteração.
3.1.20. Manter seus empregados devidamente uniformizados, com logo de identificação da empresa, e especial atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal, devidamente identificados com crachás, conforme padrão estabelecido pelo Contratante.
3.1.20.1. O Contratante poderá, a seu exclusivo critério, solicitar a substituição de qualquer profissional cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse da Administração Pública.
3.1.21. Fornecer, em até 10 (dez) dias após o início da vigência do contrato, cronograma de atividades de manutenção preventiva das instalações, sistemas e equipamentos constantes deste contrato, compatível com as rotinas previstas e com descrição detalhada dos procedimentos a serem executados na manutenção de cada tipo de equipamento, para aprovação da fiscalização do Contratante.
3.1.22. Manter sob sua responsabilidade, nas dependências do Contratante, Diário de Serviços onde deverão ser registradas ocorrências e comunicações à fiscalização referentes ao desenvolvimento dos trabalhos, atividades de manutenção preventiva e corretiva, descrição de peças substituídas com respectiva autorização para troca, a ser dada pelo Contratante, bem como das demais informações técnicas de interesse das partes.
3.1.23. Comunicar de imediato ao gestor do contrato, verbalmente e por escrito, qualquer ocorrência ou anormalidade verificada na execução dos serviços, relatando os dados e as circunstâncias necessários ao esclarecimento dos fatos.
3.1.24. Apresentar mensalmente, junto à fatura mensal, relatório técnico detalhado elaborado pelo engenheiro responsável, contendo os serviços executados, discriminando a manutenção efetuada, indicação do período dos serviços, equipamentos reparados, causas prováveis do defeito, peças substituídas, data e local do serviço. Também devem constar do relatório informações sobre a situação dos sistemas e/ou equipamentos, indicando as deficiências e sugerindo correções.
3.1.25. Apresentar ao Contratante, no dia da reunião de iniciação do contrato ou quando solicitado com prazo estipulado, comprovação de experiência profissional da equipe técnica.
3.1.26. Promover a embalagem e o transporte de peças e equipamentos que tenham que ser retirados das dependências do Contratante para reparos, sem ônus para este.
3.1.27. Realizar as atividades de manutenção preventiva nos equipamentos e instalações objeto deste contrato, de acordo com a periodicidade e metodologia descritas, bem como de acordo com as demais considerações técnicas dos fabricantes de cada equipamento em questão e normas técnicas pertinentes.
3.1.28. Iniciar a manutenção de todos os equipamentos pelas rotinas anuais de manutenção abrangendo todos os itens de periodicidade menor, que deverão ser novamente realizados no prazo aproximado de um ano no caso de prorrogação contratual.
3.1.29. Afixar em cada equipamento, com exceção das evaporadoras do sistema VRF, um selo indicando a data da última intervenção e nome dos técnicos que realizaram os procedimentos ao final das atividades de manutenção. Outro procedimento com mesma finalidade poderá ser adotado desde que autorizado pela fiscalização.
3.1.30. Providenciar, à suas expensas, ferramentas, máquinas, lubrificantes e demais materiais necessários à execução dos serviços, bem como seu transporte para os locais de serviços, e deste para as oficinas.
3.1.31. Agendar previamente com o Contratante as atividades de manutenção preventiva e corretiva que exijam o desligamento de algum sistema de condicionamento de ar. Essas atividades serão realizadas em fins de semana ou horários fora de expediente, de forma a minimizar o tempo de desligamento e possibilitar que as unidades que venham a ser afetadas sejam avisadas com antecedência e estejam cientes da intervenção.
3.1.31.1. Os serviços ruidosos serão realizados preferencialmente no período matutino e poderão, a qualquer momento, ser interrompidos por ordem da fiscalização.
3.1.32. Informar, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas quando houver necessidade de interrupção de fornecimento de energia, água ou de serviços de telefonia para não causar transtorno durante o expediente do Contratante.
3.1.33. Providenciar, às próprias custas, a execução de toda a sinalização (com placas, cavaletes, faixas), a fim de que se informe sobre os transtornos da execução do serviço, bem como se direcione os funcionários da Instituição para transitarem em uma área de menor risco possível de acidentes, ficando responsável por qualquer acidente que porventura ocorra na falta ou deficiência de sinalização referente ao serviço.
3.1.34. Não subcontratar, no todo ou em partes, os serviços objeto desta contratação, salvo mediante prévia autorização da Administração, devidamente formalizada.
3.1.34.1. Em caso dos itens que, por sua especialização ou pela habitual prática de mercado, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, a Contratada solicitará prévia autorização, por escrito, à fiscalização. A responsabilidade sobre esses serviços, contudo, não poderá ser transferida aos subcontratados, devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais, bem como garantir na sua totalidade todos os serviços prestados pela subcontratada.
3.1.35. Supervisionar e coordenar trabalhos de eventuais subcontratados, previamente autorizados pelo Contratante, assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.
3.1.36. Executar, às suas expensas, todo e qualquer serviço necessário à completa e perfeita execução do objeto desta contratação.
3.1.37. Fornecer à fiscalização todo e qualquer manual técnico e certificado de garantia dos materiais ou peças instaladas, bem como qualquer instrução específica de uso e manutenção, juntamente com as respectivas notas fiscais (cópias).
3.1.38. Manter, durante o prazo de vigência do contrato, nas dependências do Contratante, todo o instrumental de testes, equipamentos mecânicos, elétrico/eletrônicos e ferramental adequado à execução das atividades contratadas, devendo retirá-los dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o término da respectiva vigência. Para tanto, será disponibilizado pelo Contratante sala ou depósito.
3.1.39. Manter nos locais de serviços ferramentas de uso individual e coletivo, instrumentos e material básico, em quantidade e adequação necessárias ao cumprimento deste contrato.
3.1.40. Comprovar, a qualquer tempo, o vínculo empregatício de seus profissionais, mediante exibição de suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social e de Saúde, devidamente anotadas e atualizadas, ou de outro instrumento legal, como também o pagamento de salários, mediante contracheques, recibos ou outro documento comprobatório admitido em lei.
3.1.41. Efetuar o pagamento do salário aos seus empregados impreterivelmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao do prestação dos serviços, em horário bancário.
3.1.41.1. O pagamento aos empregados dos salários e dos benefícios previstos em Lei não poderá estar vinculado ao recebimento pelos serviços prestados.
3.1.41.2. O Contratante fica autorizado, com a assinatura deste contrato, a fazer o desconto na fatura e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
3.1.42. Fornecer, quando solicitado, informações contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício dos empregados no Contratante, para fins de divulgação na internet, nos termos do art. 109, da Lei 12.919/2013.
3.1.43. Providenciar, em caso de falta de qualquer profissional alocado nos postos de trabalho, a substituição no prazo máximo de 02 (duas) horas, após o recebimento da comunicação da ausência por parte do funcionário e/ou do Contratante, apresentando o profissional substituto devidamente identificado por meio de crachá fornecido pela Contratada para simples verificação de vínculo com mesma.
3.1.43.1. Não haverá substituição dos profissionais alocados no contrato no período que abrange a data de sua assinatura até a data da primeira prorrogação contratual. Após esse intervalo, o Contratante avaliará a oportunidade e conveniência da disponibilização de profissional substituto, nos casos de férias, licenças e demais faltas ao serviço.
3.1.43.2. A provisão para substituição prevista no submódulo 4.1 – Custo de Reposição do Profissional Ausente – constante da Planilha de Custos e Formação de Preços será glosada do faturamento mensal enquanto estiver suspensa, pela Administração, a disponibilização de profissional substituto.
3.1.44. Manter seus empregados sujeitos às normas internas do Contratante (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.
3.1.45. Observar, na execução dos serviços, as seguintes orientações quanto às práticas de sustentabilidade:
3.1.45.1. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
3.1.45.2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003.
3.1.45.3. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.
3.1.45.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços.
3.1.45.5. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
3.1.45.6. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
4. DO PREPOSTO
4.1. A Contratada deverá indicar preposto que tenha competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las à fiscalização do Contratante, bem como esclarecer e adotar imediatas providências quanto a dúvidas e solicitações dos seus empregados e da fiscalização do Contratante (gestor do contrato).
4.1.1. O preposto da Contratada deverá ser indicado até o dia da reunião de iniciação do contrato, a ser previamente agendada pelo Contratante.
4.1.2. Durante o período de vigência do contrato, o preposto representará administrativamente a Contratada sempre que for necessário.
4.1.3. O preposto deverá estar apto a:
4.1.3.1. Esclarecer as questões relacionadas à execução do contrato.
4.1.3.2. Responder pela supervisão administrativa e técnica do trabalho, incluindo pessoal, equipamentos, materiais e acessórios.
4.1.3.3. Responder por todos os serviços executados e em execução.
4.1.3.4. Responder pelo cumprimento dos prazos estabelecidos.
4.1.4. A Contratada orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurança e medicina do trabalho.
5. DAS VEDAÇÕES
5.1. Considerando que é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que incorra nas vedações contidas no art. 3º da Resolução 7/2005 e art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça, nos termos deste contrato, quando solicitado e no prazo estabelecido, a Contratada deverá apresentar declaração expressa em que conste:
5.1.1. Que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Contratante.
5.1.2. Que não tem entre seus empregados, colocados à disposição do Contratante, para o exercício de função de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução 156/2012- Conselho Nacional de Justiça.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:
6.1.1. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste contrato.
6.1.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários à execução dos serviços objeto deste contrato.
6.1.3. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços.
6.1.4. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento deste Contrato.
6.1.5. Acompanhar e fiscalizar rigorosamente a execução dos serviços contratados, em todos os níveis por intermédio de servidor designado, sem que isso implique qualquer exclusão ou diminuição das responsabilidades da Contratada.
6.1.6. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.
6.1.7. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, quando devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas.
6.1.8. Acompanhar e fiscalizar com rigor a substituição de qualquer peça, a fim de não ser colocada outra que não seja original ou recomendada pela fabricante.
7. DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
7.1. São obrigações da Contratada:
7.1.1. Responsabilizar-se em relação a seus empregados por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; seguros de acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-transportes; vales-refeição/alimentação e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.
7.1.1.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 7.1.1, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Contratante, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.
7.1.2. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, em face da inexistência de vínculo empregatício de seus empregados com o Contratante.
7.1.3. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do Contratante.
7.1.4. Efetuar o pagamento dos salários, e quando for o caso, dos benefícios, na conta dos empregados por meio de depósito bancário, em agências situadas nos limites do Distrito Federal.
7.1.5. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços:
7.1.5.1. A emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.
7.1.5.2. O acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram  recolhidas.
7.1.6. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
7.2. O Contratante observará as seguintes regras para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas:
7.2.1. Retenção de valores da nota fiscal/fatura para o provisionamento de verbas para o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, que serão depositados pelo Contratante em conta vinculada específica, nos termos da Cláusula 20ª deste Contrato.
7.2.2. Desconto da nota fiscal/fatura dos valores dos salários e demais verbas trabalhistas e benefícios, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não for comprovado o adimplemento.
7.2.2.1. Os valores somente serão liberados após a comprovação do pagamento.
7.2.3. Repassar para a Justiça do Trabalho os valores retidos cautelarmente para fins de pagamento de obrigações trabalhistas.
8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas.
8.2. A gestão será exercida por servidor ou comissão designada pelo Contratante.
8.3. O servidor ou comissão de que trata o subitem 8.2 deverá:
8.3.1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando à Contratada o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3.2. Promover todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos observados no cumprimento deste Contrato.
8.3.3. Comunicar formalmente à Contratada as irregularidades cometidas.
8.3.4. Autorizar, receber e atestar os documentos da despesa, quando comprovado a fiel e correta execução dos serviços, para fins de pagamento.
8.3.5. Propor as glosas na(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) em decorrência de objeto não executado.
8.3.6. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.
8.3.7. Acompanhar a execução desta contratação de formar a alcançar o cumprimento integral da execução do seu objeto.
8.3.8. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação contratual, observando os requisitos legais e contratuais.
8.3.9. Manter registro de aditivos.
8.3.10. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis.
8.3.11. Informar, mensalmente, no atesto da fatura, a ocorrência de eventuais descumprimentos contratuais, verificadas na execução do contrato, para análise de eventual aplicação de penalidades.
8.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.5. Expirada a vigência do contrato, observado o disposto no subitem 21.1.2 e não havendo pendências quanto a sua execução, o servidor ou comissão oficiará à Contratada, se for ocaso, acerca da devolução da garantia prestada na forma do art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993.
9. DA JORNADA DE TRABALHO
9.1. Os profissionais deverão cumprir carga horária diária de trabalho de 08 (oito) horas, de segunda a sexta-feira, no intervalo compreendido entre 07h e 22h, a ser definido segundo as particularidades das atividades a serem realizadas, conforme estabelecido pelo Contratante.
9.2. O excedente de horas trabalhadas aos sábados, domingos e feriados ou fora do horário do expediente, observado o limite máximo permitido por Lei ou na forma da CCT da categoria, será registrado em banco de horas instituído pela empresa e poderá ser usufruída mediante a diminuição de sua jornada em outro dia, sem prejuízo da realização das atividades contratadas.
9.3. A compensação das horas inferiores à jornada e/ou ausências deverá ser realizada até o final do mês subsequente ao da ocorrência do fato.
9.4. A Contratada deverá realizar controle biométrico da assiduidade e frequência de seus empregados, instalando relógio de controle de ponto, conforme especificações constantes na Portaria nº 1.510/2009-MTE, sem ônus para a Contratante, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do início do contrato.
9.4.1. O sistema deverá registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários dos postos de trabalho, permitindo à fiscalização do Contratante o acesso aos respectivos dados.
9.4.2. Os empregados da Contratada deverão registrar no sistema eletrônico os horários de início e término de sua jornada de trabalho, bem assim os intervalos para repouso e alimentação. Além disso, o mencionado sistema deverá permitir aferir o quantitativo mensal de horas de funcionamento de cada posto de trabalho.
9.4.3. A instalação do sistema eletrônico de controle de frequência não exime a Contratada da responsabilidade pelo acompanhamento e pelo controle dos profissionais alocados na prestação dos serviços.
9.4.4. Nos períodos de recesso ou feriados forenses, ou ainda nos dias em que o horário de expediente for reduzido, os horários de execução dos serviços contratados deverão obedecer ao horário de expediente do Contratante.
10. DO AUXÍLIO-TRANSPORTE E DO AUXÍLIO-REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO
10.1. A Contratada deverá fornecer mensalmente aos empregados, até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês, vale-transporte e vale-refeição/alimentação no valor e condições estabelecidas em lei ou convenção coletiva do trabalho. Excepcionalmente, no primeiro mês de vigência do contrato, esses benefícios deverão ser pagos quando de sua assinatura.
10.2. A entrega do vale-transporte e vale-refeição/alimentação deverá ser realizada no prédio onde os empregados exercem suas atividades laborais.
10.3. Em feriados ou qualquer outro caso de ausência de expediente do Contratante não caberá à Contratada fazer quaisquer desconto no número de vale-refeição/alimentação fornecido.
10.4. O empregado poderá optar pelo recebimento de vale-refeição ou alimentação, que deverão ser aceitos amplamente em todo Distrito Federal.
10.5. A Contratada deverá fornecer aos empregados vale-transportes, ou o valor correspondente em pecúnia, para o deslocamento mensal da residência ao local de trabalho e vice-versa, observando a quantidade necessária de cada empregado durante todo o mês.
10.6. A Contratada ficará responsável pelo transporte de seus empregados até o local de trabalho e vice-versa, por meios próprios, em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução de serviços em regime extraordinário.
10.7. Os comprovantes de entrega do vale-transporte e do vale alimentação deverão ser emitidos, devendo a Contratada encaminhar cópia quando da apresentação da nota fiscal ao Contratante.
11. DOS UNIFORMES
11.1. A empresa será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados.
11.1.1. Deverá ser entregue, em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, para a categoria de mecânico de refrigeração, operador de ar condicionado e auxiliar de manutenção de ar condicionado, um conjunto completo contendo as seguintes peças: 2 (duas) calças compridas em tecido jeans; 4 (quatro) camisas modelo polo; 1 (um) calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento; 4 (quatro) pares de meia; 1 Jaleco – grupo 1.
11.1.2. Para a categoria de engenheiro mecânico e encarregado – mecânico de refrigeração, o conjunto completo compreende: 2 (duas) calças compridas em tecido jeans; 4 (quatro) camisas modelo polo; 1 (um) calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento; 1(um) jaleco; 4(quatro) pares de meia – grupo 2.
11.2. Os uniformes devem ser novos, resguardando-se à fiscalização do Contratante o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados ou quando não atenderem às condições mínimas de apresentação, independente do prazo de troca estabelecido.
11.3. O conjunto de uniforme deverá ser substituído semestralmente pela empresa, com exceção dos dois pares de calçados, que deverão ser substituídos anualmente.
11.3.1. Os prazos para substituições serão contados a partir da entrega do conjunto de uniformes, ou a qualquer momento, mediante solicitação escrita do gestor do contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que não atenderem às condições mínimas de apresentação.
11.4. A primeira entrega, bem como as respectivas trocas, deverão ser realizadas na presença do fiscal do contrato, mediante recibo dos funcionários, vedado o desconto dos custos com uniformes nos salários dos empregados.
12. DAS REQUISIÇÕES DE SERVIÇOS E DOS RELATÓRIOS
12.1. À parte os serviços programados nas planilhas de manutenção, a Contratada somente atenderá as solicitações de serviços encaminhadas pela DIENG – Divisão de Engenharia e Manutenção, sendo vedado o atendimento direto às demandas dos usuários.
12.1.1. Qualquer empregado da Contratada que não cumprir a determinação contida no subitem anterior poderá ser substituído da equipe residente.
12.2. As requisições de serviço deverão ser entregues ao setor responsável, pelo engenheiro gerente responsável da Contratada, no prazo máximo de 24 horas, informando do atendimento ou do impedimento, justificando o motivo para tal.
12.3. A Contratada deverá manter no escritório de manutenção, com livre acesso à fiscalização e assinado pelo engenheiro responsável, um Livro de Ocorrências onde deverão ser registrados fatos e observações relevantes ocorridas durante as manutenções.
12.3.1. A Contratada deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer defeito em equipamentos/instalações que não possam ser eliminados (ou não estejam incluídos) pelos serviços contratados, indicando as prováveis causas do defeito.
12.3.2. O Contratante incumbir-se-á das verificações e reparos necessários, podendo os serviços ser executados por terceiros devidamente competentes.
12.3.3. Caso conste no Livro de Ocorrências reclamação sobre imperfeição de serviços em execução ou executados, a Contratada deverá atendê-lo no prazo máximo 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser ordenado a suspensão dos serviços, sem que haja direito a indenização, sujeitando-a, ainda, à aplicação de penalidades.
12.4. Deverão ser apresentados relatórios mensais que contenham informações sobre os serviços executados, estudos, levantamentos e medições realizados, análise de ocorrências excepcionais e eventuais sugestões com vistas a maximizar a eficiência e confiabilidade dos sistemas, devendo, pelo menos, conter:
a) Estatística das chamadas realizadas no respectivo mês, separadas por tipos de serviços.
b) Pontos e equipamentos tratados na manutenção preventiva.
c) Pontos e equipamentos tratados na manutenção corretiva.
d) Programação dos serviços para o próximo mês.
e) Frequência de todo pessoal das equipes de trabalho e respectivas justificativas das eventuais faltas.
12.5. Sempre que possível, deverá a Contratada apresentar sugestões para redução de custos operacionais das instalações dos edifícios envolvidos, ficando a cargo do Contratante adota-los ou não.
12.6. Para todo planejamento implantado deverá haver retorno de resultados, em forma de dados confiáveis.
12.7. As planilhas destinadas à programação de serviços deverão ser preparadas para que se anotem todos os dados e informações referentes aos resultados obtidos dos trabalhos já executados. A empresa deverá compilá-los, transformá-los em índices, parâmetros e diretrizes que sirvam de base para novas programações de serviços.
13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. Os serviços serão executados nos seguintes locais:
13.1.1. Ed. Sede I – SAL/SUL, quadra 2 bloco “A”, Praça dos Tribunais.
13.1.2. Ed. Sede II – SAU/SUL, quadra 2 bloco “K”; Praça dos Tribunais Superiores.
13.1.3. Ed. Anexo II – SBS quadra 2, lote 16, bloco “D”, Edifício Adriana.
13.1.4. Ed. D. Marta XVIII – SAU/SUL Quadra 02, lote 7 A; Praça dos Tribunais Superiores.
13.1.5. Base Operacional de Serviços Administrativos – SGON, quadra 1, lotes 100/110/120.
13.1.6. Centro de Treinamento da Justiça Federal - CENTREJUFE – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 21 - CEP: 70200-970.
13.1.7. Canteiro de obras do terreno – Nova Sede do TRF (SAFS QD 05 LT 03).
13.2. Das manutenções em geral:
13.2.1. As manutenções serão executadas, supervisionadas e fiscalizadas de acordo com a seguinte divisão:
a) Sistemas de ar-condicionado.
b) Sistemas de água gelada e de condensação.
c) Tratamento e análise microbiológica das bandejas de condensação.
13.2.2. A Contratada deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos relacionados no Anexo II – Relação de Equipamentos, observadas as disposições dos Anexos III – Práticas Mínimas de Manutenção e IV – Plano Básico de Manutenção Preventiva, com aparelhamento e material para limpeza/lubrificação próprios, empregando pessoal técnico com experiência comprovada em cada um deles.
13.2.3. Os serviços objeto desta contratação serão prestados nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, podendo o Contratante, sem que disso decorra ônus adicionais, solicitar a presença de equipe mínima para operar o sistema e prestar manutenção corretiva nos dias e horas não úteis.
13.2.4. Poderá o Contratante autorizar a Contratada a realizar serviços em dias não úteis. Para tanto, deverá a Contratada promover a solicitação junto à fiscalização, por escrito, até às 17h do dia anterior ao pretendido, acompanhada de relação dos profissionais, sua identificação e local em que se realizarão as atividades.
13.3. Da manutenção preventiva:
13.3.1. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos mecanismos ou peças dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante, manuais e normas técnicas específicas.
13.3.2. Os serviços de manutenção preventiva serão realizados com observância ao calendário constante do plano de execução dos serviços aprovado pelo Contratante, das disposições gerais e específicas deste instrumento e seus anexos e das normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.
13.3.3. A manutenção preventiva será executada em datas pré-estabelecidas, com base nos programas e na experiência prática cotidiana, conforme especificado neste contrato. Para os casos não cobertos pelas rotinas discriminadas serão observadas as normas técnicas vigentes, as prescrições do fabricante ou a própria expertise da empresa no ramo, de comum acordo com a fiscalização do Contratante. Para estes serviços deve-se sempre buscar:
a) Aumentar o tempo de vida útil.
b) Evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento etc., reduzindo assim sensivelmente o custo final dos serviços de manutenção.
13.3.4. O programa de manutenção dos equipamentos será aplicado, no que couber, a todos os edifícios e instalações do objeto do contrato.
13.3.5. Deverão ser assumidos pela Contratada os serviços preliminares e periódicos denominados de manutenção de rotina, que consistem em:
a) Avaliação da programação implantada.
b) Fiscalização dos serviços em execução.
c) Verificação de falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil.
d) Execução de serviços prévios de limpeza, reapertos e lubrificação.
13.3.6. Sempre que necessário, a Contratada adequará os planos de manutenção dos equipamentos ou elaborará novos, sempre em comum acordo com a fiscalização do Contratante.
13.4. Da manutenção corretiva:
13.4.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em estado de uso, compreendendo os ajustes e regulagens mecânicos, eletrônicos e reparos necessários, substituição de peças e componentes que se apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.
13.4.2. Incluem-se na manutenção corretiva os seguintes serviços:
a) Enrolamentos de motores, serviços de torno e solda e balanceamentos.
b) Desmontagem, transporte e remontagem de equipamentos que devam ser reparados, dentro ou fora das dependências do Contratante.
c) Manutenção do sistema hidráulico para ar-condicionado.
d) Manutenção do sistema de dutos para ar condicionado.
e) Recuperação de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos.
f) Troca de gás.
g) Retífica de motor e compressores.
h) Remanejamento e instalação de equipamentos de ar condicionado e dutos de ventilação, com complementação de trechos de dutos de ventilação, se necessário, com comprimento de até 10,00m.
i) Remanejamento de equipamentos de pequeno porte (aparelho tipo de janela, splits, selfs, fancoils e fancoletes) sem ônus adicional para o Contratante.
j) Instalação de equipamentos de pequeno porte (aparelho tipo de janela, splits, selfs, fancoils e fancoletes) em substituição a sistemas/equipamentos existentes.
13.4.3. A Contratada deverá responsabilizar-se pelos serviços listados neste contrato, seja como resultado da supervisão permanente dos equipamentos ou por solicitação da fiscalização do Contratante, devendo ser procedida a manutenção corretiva dos equipamentos ou peças danificadas necessárias à superação de defeitos observados (advindos de desgaste, falhas ou acidentes), cuja despesa será a correspondente apresentada na proposta comercial da empresa, referente ao Anexo VI – Relação de Material de Consumo, Peças de Reposição, Serviços de Terceiros e  Relação de Equipamento de Proteção Individual.
13.4.4. Caso o material ou equipamento não conste nos anexos citados no subitem anterior, a Contratada apresentará 03 (três) orçamentos distintos, discriminando as peças/materiais, quantidades, valores unitário e total para cada item, para a aprovação prévia por parte do Contratante, sem prejuízo de realização de pesquisas com vistas à comprovação do custo e autorização do serviço.
13.5.  Dos serviços nos sistemas de água gelada e de condensação:
13.5.1. Os serviços de tratamento químico e microbiológico deverão ser executados por profissionais tecnicamente especializados, observando-se as regras da ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas e Anvisa — Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, deverá a Contratada, também, observar e cumprir os regramentos específicos prescritos nesta cláusula.
13.5.2. O tratamento químico preventivo compreende a limpeza mecânica periódica e aplicação contínua e controlada de produtos químicos apropriados, evitando-se, sobretudo, formações biológicas e corrosivas, incrustações e fouling.
13.5.3. Nos serviços preventivos, deverão ser cumpridas as seguintes determinações:
a) Os produtos inibidores de corrosão e incrustações a serem aplicados deverão atuar com eficiência nas áreas catódicas e anódinas das tubulações e demais superfícies metálicas e possuir propriedades dispersantes para íon ferroso (Fe +²), cuja concentração deverá ser mantida inferior a 3 ppm.
b) Os inibidores de corrosão utilizados deverão ser mantidos a um residual equivalente a uma taxa de corrosão máxima de 5mpy.
c) Os produtos químicos deverão ser aplicados sob a supervisão do responsável técnico pelo tratamento químico e microbiológico dos equipamentos do sistema de condicionamento de ar do Contratante.
d) Para biocidas não oxidantes, a dosagem poderá ser feita em bateladas, devendo ser adotado controle rigoroso do tempo de residência.
e) O acompanhamento do PH, da concentração de cloretos, da dureza, dos inibidores e de outros parâmetros deve ser rigoroso e constante.
f) Deverão ser realizadas purgações programadas para a manutenção do ciclo de concentração estabelecida, de acordo com as recomendações do fabricante dos equipamentos.
g) As torres de arrefecimento deverão ser lavadas inteiramente, inclusive seus enchimentos e filtros, a cada 6 (seis) meses, ou antes, e realizada a substituição desses elementos, sempre que necessário, sem ônus adicionais para o Contratante.
h) A limpeza do enchimento deverá ser feita com jato d’água de alta pressão, do tipo bomba JET.
i) Os trocadores de calor deverão ser inspecionados e limpos a cada 6 (seis) meses, ou antes, caso necessário.
j) Se necessário o esvaziamento de qualquer sistema, a recomposição do tratamento nos níveis normais e a mão de obra do procedimento de drenagem e reenchimento do sistema será por conta e sob a responsabilidade da Contratada.
k) Se, devido à deficiência do tratamento, ocorrer desgastes anormais na tubulação a uma taxa superior a 5 mpy, perdas de transmissão de calor ou aumento na pressão das bombas, a Contratada deverá, às suas expensas, promover tratamento químico corretivo, restabelecendo a normalidade imediatamente.
l) Além das determinações constantes do item anterior e das demais obrigações previstas neste instrumento, deverá a Contratada, nas manutenções preventivas:
i. Semanalmente:
• Realizar testes analíticos, com posterior confirmação, para verificar se as amostras coletadas encontram-se dentro dos padrões preestabelecidos.
• Promover a correção das dosagens dos produtos químicos.
• Efetuar purgação (descontaminação) da água da bacia das torres dos sistemas.
• Adicionar, regularmente, suficiente quantidade de anticoagulante (etileno-glicol ou similar), em especial quando o sistema sofrer esgotamento, objetivando manter a eficiência térmica dos circuitos de água gelada.
• Lançar em planilha os testes efetuados e assinados pelo responsável técnico e pelo executor deste Termo de Referência.
ii.  Quinzenalmente:
• Emitir relatórios de controle biológico da água dos sistemas.
iii. Mensalmente:
• Coletar água dos sistemas para análise físico-química.
• Determinar ao responsável técnico pelo tratamento químico e microbiológico a realização de vistoria técnica das instalações.
• Emitir relatório físico-químico das amostras coletadas e de todas as atividades desenvolvidas durante o tratamento, informando, ao executor deste Termo de Referência, sobre as análises efetuadas e os resultados obtidos.
• O resultado das análises físico-químicas deverá ser acompanhado de relatório do responsável técnico, com comentários e análise das instalações, especialmente em relação a desgastes anormais, produtos frágeis e estado geral dos componentes.
iv.  Trimestralmente:
• Fornecer, sem ônus adicionais para o Contratante, corpo de provas para determinação da taxa de corrosão dos sistemas, segundo a norma Nace Tandard TM 02-09.
13.5.4. O tratamento químico corretivo consistirá na adição de produtos químicos de limpeza não ácida para remoção de pequenas aderências, óleos, graxas, limo, etc., para que as superfícies internas e externas de tubulações e acessórios recebam, eficazmente, a camada de inibidores de corrosão. A aplicação desses inibidores deverá ser em concentração suficiente e adequada para assegurar a completa recomposição do filme protetor.
13.5.5. Os parâmetros analíticos a serem controlados e os padrões para os circuitos de água gelada e de condensação deverão ser os constantes do seguinte quadro:
Análises	Padrões de Água de Condensação	Padrões de Água Gelada
Alc. Hidróxido (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Alc. Parcial (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Alc. Total (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Bicarbonato Alcalino (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Condutividade (µmhos/cm)	Max. 2000	Máx. 2000
Cloretos (ppm Cl-1)	Máx. 125 ppm	Máx. 300 ppm
Cromato (ppm CrO4-2)	-	Min. 25 ppm
Dureza Cálcio (ppm CaCO3)	Max. 240 ppm	Máx. 240 ppm
Dureza Magnésio (ppm CaCO3)	Max. 60 ppm	Máx. 60 ppm
Dureza Total (ppm CaCO3)	Max. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Dureza Permanente (ppm CaCO3)	Máx. 300 ppm	Máx. 300 ppm
Ferro (ppm Fe+2)	Máx. 1,0 ppm	Máx. 1,0 ppm
Fosfonato (PO4)	Entre 15 e 30 mg/l	Entre 15 e 30 mg/l
Fosfato (ppm PO4-3)	De 3,5 a 7,5	-
Sílica (ppm SiO2)	Máx. 150 ppm	Máx. 150 ppm
Turbidez (NTU)	Máx. 100 NTU	Máx. 100 NTU
Sólidos Dissolvidos (ppm NaCl)	Max.1000 ppm	Máx 1000 ppm
Sulfatos	Máx. 125 ppm	Máx. 300 ppm
Valor de pH	De 7,0 a 9,0 ideal > 8,3	De 8,0 a 9,5
Nitrito (ppm NO2-1)	-	Min. 250 ppm
Taxa de Corrosão (aço carbono)	Máx. 5 mpy	-
Taxa de Corrosão do Cobre	Máx. 3 mpy	-

13.5.6. Os valores mencionados no subitem anterior poderão sofrer alterações, desde que comunicados por escrito e aceitos pelo Contratante e que os novos critérios estejam de acordo com a legislação pertinente.
13.6. Dos serviços de tratamento e análise microbiológica das bandejas de condensação:
13.6.1. Todos os procedimentos relativos a esses serviços deverão atender as exigências das normas do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Associação Brasileira de Normas Técnicas e observar todas as regras e disposições deste instrumento, com especial atenção ao disposto besta cláusula.
13.6.2. A Contratada deverá tratar as bandejas com compostos sólidos bactericidas e fungicidas licenciados pela autoridade competente, visando minimizar a corrosão das bandejas e proliferação de microorganismos.
13.6.3. Deverá, também, realizar análise microbiológica das águas das bandejas. O resultado da análise deverá constar em relatório emitido pelo laboratório e entregue ao Contratante.
13.6.4. Os produtos a serem utilizados deverão ter diluição lenta, devendo possuir como efeito ativo quaternário de amônio com PH neutro, e ser registrado no Ministério da Saúde, conforme determina a Portaria 3.523/1998.
13.6.5. Sempre que for detectada a presença de fungos patogênicos e toxigênicos ou bactérias patológicas, pela análise qualitativa, as medidas corretivas deverão ser adotadas. Os seguintes fungos são considerados patológicos, sem exclusão de outros que venham a ser apontados: Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neofarmans, Paracoccidiodes brasiliensis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus flavus, Stachyubotrys atra e Fusarium moniliforme. A bactéria Legionella peneumophila é considerada patológica, sem exclusão de outras que venham a ser apontadas.
13.6.6. Sempre que os níveis quantitativos das análises das águas forem iguais ou superiores a 105 ufc/ml de água, medidas corretivas deverão ser adotadas. Esses valores poderão tornar-se mais rígidos caso venham a serem estabelecidos novos critérios pelo Ministério da Saúde.
13.6.7. A faixa de operação das Temperaturas de Bulbo Seco, nas condições internas para verão, deverá variar de 23 0C a 26 0C, com exceção de ambientes de arte, que deverão operar entre 21 0C e 23 0C. A faixa máxima de operação deverá variar de 26,5 0C a 27 0C, com exceção das áreas de acesso, que poderão operar até 28 0C. A seleção da faixa dependerá da finalidade e do local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa de operação deverá variar de 20 0C a 22 0C.
13.6.8. A faixa de operação da Umidade Relativa, nas condições internas para verão, deverá variar de 40% a 65%, com exceção de ambientes de arte, que deverão operar entre 40% e 55% durante todo o ano. O valor máximo de operação deverá ser de 65%, com exceção das áreas de acesso, que poderão operar até 70%. A seleção da faixa dependerá da finalidade e do local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa de operação deverá variar de 35% a 65%.
13.6.9. Entender-se-á por medidas corretivas toda intervenção técnica necessária à eliminação de falhas, desajustamentos, inadequações ou inoperância dos sistemas. Essas medidas vão desde o uso de fungicidas até a limpeza e desinfecção das diversas zonas citadas no subitem anterior, incluindo limpeza de dutos (zona secundária). Após as medidas corretivas, que deverão dar-se em até 90 (noventa) dias após a primeira análise, novas análises microbiológicas deverão ser efetuadas em laboratório, no local problemático, visando verificar a eficácia da solução adotada, sem custos extras para o Contratante.
13.6.10. Os laudos técnicos de análises microbiológicas deverão ser emitidos por laboratório credenciado junto aos órgãos sanitários adequados e assinados por biólogo devidamente registrado no CRBio.
13.6.11. Atualização e elaboração de manuais de operação e manutenção de todos os aparelhos e equipamentos existentes no sistema de ar-condicionado do Contratante. Os manuais devem conter a descrição detalhada de todas as manobras de operação e todos os procedimentos de manutenção, incluindo um registro de todos os problemas observados durante a manutenção.
13.7. Nas substituições ou reposições de peças por meio de manutenção preventiva ou corretiva, deverá ser observado o prazo mínimo de 12 meses de garantia, contados a partir da instalação.
13.8. Todos os serviços deverão ter garantia mínima de 180 dias, neles incluídos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos, contados a partir da sua realização, registrado no relatório de manutenção mensal.
14. DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO (IMR)
14.1. Será adotada na presente contração a utilização de Instrumento de Mensuração por Resultado (IMR), com o objetivo de garantir um melhor atendimento e qualidade dos serviços a serem executados, conforme os requisitos a seguir relacionados:
14.1.1. Prazo para atendimento de ordem de serviços adotada pelo Contratante – SIATE (Sistema de Atendimento, Acompanhamento e Controle de Serviço), conforme quadro abaixo:
Indicador
N° 1 - Prazo de atendimento de ordem de serviços – SIATE (Sistema de Atendimento, Acompanhamento e Controle de Serviço)
Item	Descrição
Finalidade	Garantir um atendimento célere às demandas do orgão
Meta a cumprir	48h
Instrumento de medição	Formulário da Ordem de Serviço – SIATE (Sistema de Atendimento, Acompanhamento e Controle de Serviço)
Forma de acompanhamento	Acompanhamento diário executado pelo gestor do contrato
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de aferição	Cada formulário de reposição será verificado e valorada individualmente. / A relação do número de horas de atendimento pela hora da meta a cumprir: X = N° de horas no atendimento/48h
Inicio de vigência	Data da assinatura do contrato
Faixas de ajuste no pagamento	X entre 0 até 1 - 100% das ordens de serviços - OS / X entre 1 a 1,5 - 85% das ordens de serviços - OS / X entre 1,5 a 2 - 70% das ordens de serviços - OS
Glosas	Situações em que 20% das OS for acima de 2 - glosa de 1% do valor mensal da fatura. / Situações em que 30% das OS for acima de 2 - glosa de 2% do valor mensal do valor da fatura
Observações	Serão aceitas justificativas por falta de peças, materiais e serviços que não haja pronta disponibilidade no mercado, mediante apresentação de justificativa do fornecedor ou fabricante, ou por características especiais do atendimento e programação de atividades do gestor do contrato.

14.1.2. Prazo para realização de rotinas e periodicidade de manutenção preventiva, conforme atividades previstas Anexo III – Práticas Mínimas de Manutenção e Anexo IV – Plano Básico de Manutenção Preventiva, conforme quadro abaixo:
Indicador
N° 2 - Prazo para realização de manutenção preventiva
Item	Descrição
Finalidade	Garantir um atendimento célere às demandas do orgão
Meta a cumprir	12h
Instrumento de medição	Formulário da Ordem de Serviço – SIATE (Sistema de Atendimento, Acompanhamento e Controle de Serviço)
Forma de acompanhamento	Acompanhamento diário executado pelo gestor do contrato
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de aferição	Cada formulário de reposição será verificado e valorada individualmente. / A relação do número de horas de atendimento pela hora da meta a cumprir: X = N° de horas no atendimento/12h
Inicio de vigência	Data da assinatura do contrato
Faixas de ajuste no pagamento	X entre 0 até 1 - 100% das ordens de serviços - OS / X entre 1 a 1,5 - 85% das ordens de serviços - OS / X entre 1,5 a 2 - 70% das ordens de serviços - OS
Glosas	Situações em que 20% das OS for acima de 2 - glosa de 1% do valor mensal da fatura. / Situações em que 30% das OS for acima de 2 - glosa de 2% do valor mensal do valor da fatura
Observações	Serão aceitas justificativas por falta de peças, materiais e serviços que não haja pronta disponibilidade no mercado, mediante apresentação de justificativa do fornecedor ou fabricante, ou por características especiais do atendimento e programação de atividades do gestor do contrato.

14.1.3. Prazo para atendimento de serviços de manutenção corretiva, conforme quadro abaixo:
Indicador
N° 3 - Prazo para realização de manutenção corretiva
Item	Descrição
Finalidade	Garantir um atendimento célere às demandas do orgão
Meta a cumprir	48h
Instrumento de medição	Formulário da Ordem de Serviço – SIATE (Sistema de Atendimento, Acompanhamento e Controle de Serviço)
Forma de acompanhamento	Acompanhamento diário executado pelo gestor do contrato
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de aferição	Cada formulário de reposição será verificado e valorada individualmente. / A relação do número de horas de atendimento pela hora da meta a cumprir: X = N° de horas no atendimento/48h
Inicio de vigência	Data da assinatura do contrato
Faixas de ajuste no pagamento	X entre 0 até 1 - 100% das ordens de serviços - OS / X entre 1 a 1,5 - 85% das ordens de serviços - OS / X entre 1,5 a 2 - 70% das ordens de serviços - OS
Glosas	Situações em que 20% das OS for acima de 2 - glosa de 1% do valor mensal da fatura. / Situações em que 30% das OS for acima de 2 - glosa de 2% do valor mensal do valor da fatura
Observações	Serão aceitas justificativas por falta de peças, materiais e serviços que não haja pronta disponibilidade no mercado, mediante apresentação de justificativa do fornecedor ou fabricante, ou por características especiais do atendimento e programação de atividades do gestor do contrato.

14.1.4. Prazo para reposição de EPI, peças de reposição, serviços de terceiros e materiais conforme quadro abaixo:
Indicador
N° 4 - Prazo para reposição de peças, materiais e serviços de terceiros
Item	Descrição
Finalidade	Garantir restabelecimento do sistema com maior celeridade, na reposição de EPI, peças de reposição, serviços de terceiros e materiais.
Meta a cumprir	24h
Instrumento de medição	Formulário de requisição de Epi, peças, materiais e mão de obra de terceiros
Forma de acompanhamento	Acompanhamento diário executado pelo gestor do contrato
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de aferição	Cada formulário de reposição será verificado e valorada individualmente. / A relação do número de horas de atendimento pela hora da meta a cumprir: X = N° de horas no atendimento/24h
Inicio de vigência	Data da assinatura do contrato
Faixas de ajuste no pagamento	X entre 0 até 1 - 100% das ordens de serviços - OS / X entre 1 a 1,5 - 85% das ordens de serviços - OS / X entre 1,5 a 2 - 70% das ordens de serviços - OS
Glosas	Situações em que 20% das OS for acima de 2 - glosa de 1% do valor mensal da fatura. / Situações em que 30% das OS for acima de 2 - glosa de 2% do valor mensal do valor da fatura
Observações	Serão aceitas justificativas por falta de peças, materiais e serviços que não haja pronta disponibilidade no mercado, mediante apresentação de justificativa do fornecedor ou fabricante, ou por características especiais do atendimento e programação de atividades do gestor do contrato.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho n. _________________ e Elemento de Despesa n. __________.
15.2. Foi emitida a Nota de Empenho de n. _________, em _________, no valor de R$ _______  (__________________________), para atender as despesas oriundas desta contratação.
16. DO PREÇO
16.1. O Contratante pagará mensalmente à Contratada o valor de R$ ___________ (_________________________________), inclusas todas as despesas legais incidentes, deduzidos quaisquer descontos concedidos, de acordo com as Planilhas Orçamentárias constante dos anexos deste contrato.
16.2. O preço constante no subitem 16.1 desta cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguro e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, e já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.
17. DO REAJUSTE
17.1. O reajuste do contrato será permitido desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou ainda da data do último reajuste.
17.2. O reajuste poderá ser dividido em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
17.3. O interregno mínimo de 1(um) ano para a primeiro reajustamento será contado:
17.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data do orçamento indicado na proposta da Contratada, relativo a cada categoria profissional abrangida por este Contrato.
17.3.1.1. Será adotada, como data do orçamento a que a proposta se referir, a data de acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.
17.3.2. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação da proposta constante do Edital, de acordo com inflação acumulada no período, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
17.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.
17.5. Os reajustes serão precedidos de solicitação da Contratada, cabendo-lhe a iniciativa e o encargo dos cálculos, que deverão ser acompanhados de demonstração analítica da alteração dos preços - aumento ou redução dos custos - por meio de apresentação de planilhas.
17.5.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional, o pedido deve estar acompanhado do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste, conforme for a variação de custos objeto do reajustamento.
17.5.2. Para o reajuste de custos dos insumos necessários à execução do serviço para fazer jus à variação de custos, deverá apresentar a variação do índice no período.
17.6. O gestor do contrato poderá realizar diligências para conferir a variação de custos, com vistas à negociação, considerando-se:
17.6.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
17.6.2. As particularidades do contrato;
17.6.3. A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
17.6.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
17.6.5. A disponibilidade orçamentária do Contratante.
17.7. Os efeitos financeiros do reajustamento são devidos para os custos da mão de obra a partir da data da entrada em vigor da convenção coletiva e, para os demais itens, a contar da data da solicitação, desde que devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios e da demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos.
17.8. É vedada a inclusão, por ocasião do reajustamento, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
17.8.1. O Contratante não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho quando não tratarem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
17.9. Os novos valores contratuais decorrentes do reajustamento produzirão efeitos:
17.9.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste.
17.9.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes.
17.9.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
17.10. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação/término de vigência contratual, obedecendo às seguintes disposições:
17.10.1. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
17.10.2. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da prorrogação contratual.
17.11. Se, embora solicitado o reajuste tempestivamente, só após esse ato for possível fornecer respectivos percentuais ou valores, a demora injustificada para essa providência poderá implicar preclusão, observado o disposto no subitem 22.4 deste Contrato.
17.12. Caso a Contratada tenha reservado o seu direito e não solicite o reajuste até o término do prazo referente ao período prorrogado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
17.13. As alterações relativas ao reajustamento contratual serão formalizadas mediante Termo de Apostilamento.
17.14. Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
17.14.1. Nos termos da Resolução n. 1/2016, do Conselho da Justiça Federal, o reequilíbrio contratual advindo da aplicação do RAT Ajustado poderá ocorrer juntamente com o reajuste, por força do Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, desde que seja comprovada documentalmente a variação da contribuição, retroagindo à data de alteração do RAT.
18. DO RECEBIMENTO
18.1. Os serviços serão recebidos mensalmente pelo gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis, mediante atesto, contados da data do recebimento da nota fiscal devidamente protocolizada no setor competente do Contratante.
18.1.1. O recebimento da última prestação ocorrerá conforme disciplinado no subitem  18.5.
18.2. O atesto somente será realizado pelo gestor do contrato após a verificação da documentação encaminhada com a nota fiscal.
18.3. Para fins de atesto, o gestor do contrato deverá, quando da verificação da documentação, confirmar se constam dos documentos todos empregados alocados na prestação de serviços do mês de competência em análise.
18.4. A nota fiscal deve ser acompanhada obrigatoriamente da documentação abaixo relacionada:
18.4.1. Comprovantes de entrega do vale transporte e auxílio alimentação relativos ao mês da prestação dos serviços.
18.4.2. Guia de Recolhimento do FGTS, Guia de Recolhimento do INSS e Informações à Previdência Social (GFIP), referente ao mês anterior ao da prestação dos serviços, acompanhada pela seguinte documentação:
18.4.2.1. Relação dos empregados que prestam serviços nas dependências do Contratante, contendo nome completo, cargo ou função, e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF, com a indicação, se houver, das férias, dos afastamentos, desligamentos, com o nome e CPF dos respectivos substitutos.
18.4.2.2. Por ocasião das férias de empregado, deverá ser encaminhado o respectivo aviso e o comprovante de quitação ao trabalhador, integrando-se à documentação exigida para atestação da nota fiscal.
18.4.2.3. Os termos de rescisão entregues deverão estar acompanhados do comprovante de pagamento das verbas rescisórias, caso o empregado não as tenha recebido por ocasião da lavratura do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, com a assinatura do empregado e do empregador.
18.4.2.4. Folha de pagamento analítica, incluindo o resumo do tomador, contendo a relação de todos os empregados, em consonância com os dados do subitem 18.4.2.1 que atuaram nas dependências do Contratante, mesmo que transitoriamente, em substituição à mão de obra faltante, de mesma referência da GFIP apresentada.
18.4.2.5. Os descontos efetuados no repouso remunerado, em decorrência de ausência do empregado na semana antecedente, deverão ser indicados em listagem própria e com a antecedência necessária para que se proceda à conferência da nota fiscal.
18.4.2.6. Comprovante de quitação da folha de pagamento, emitido pela instituição financeira responsável pelo crédito em conta bancária do empregado, contendo nome completo do beneficiário, CPF, data da operação e valor creditado, de mesma referência da GFIP apresentada.
18.4.2.7. Protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social, cujo número referencial do arquivo (NRA) corresponda ao conteúdo do campo “N Arquivo” dos relatórios gerados no fechamento do movimento, com a finalidade de garantir que tais relatórios referem-se ao protocolo de envio, de mesma referência da GFIP apresentada.
18.4.3. Relação de Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP – RE.
18.4.4. Resumo- Relação de Tomador/Obra - RET da Empresa.
18.4.5. Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP – Tomador/Obra.
18.4.6. Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP - Geral da Empresa.
18.4.7. Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos.
18.4.8. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.
18.4.9. Cópia da Guia da Previdência Social - GPS, com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet, no valor apurado na GFIP.
18.5. Para fins de atesto da última parcela, a Contratada deverá apresentar ao gestor do Contrato, juntamente com a nota fiscal, os seguintes documentos:
18.5.1. Comprovação do pagamento pela Contratada das verbas rescisórias.
18.5.1.1. Caso não ocorra a interrupção do contrato de trabalho, a Contratada deverá apresentar declaração de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços da empresa.
18.5.2. Extratos do INSS e do FGTS, de no mínimo 30% (trinta por cento) dos empregados, para comprovar o efetivo recolhimento das obrigações previdenciárias durante todo o período contratual.
18.5.2.1. Fica facultado ao gestor do contrato indicar a relação de trabalhadores que deverá compor a amostra a ser apresentada.
18.6. Em caso de conformidade da prestação dos serviços e da documentação apresentada, o gestor do Contrato fará o atesto da nota referente à prestação mensal.
18.7. Em caso de não-conformidade, o atesto da nota fiscal respectiva ficará pendente até o saneamento das irregularidades constatadas pela fiscalização e os prazos interrompidos, estando a Contratada obrigada a manter a continuidade dos serviços independentemente do atesto da parcela anterior.
19. DO PAGAMENTO
19.1. A Contratada deverá apresentar a nota fiscal, a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao mês que em ocorreu a prestação dos serviços, que consignará valores em reais e discriminará o mês em que os serviços foram executados.
19.2. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança.
19.2.1. Para fins de pagamento, a nota fiscal deve estar acompanhada da documentação exigida na Cláusula 18ª deste contrato.
19.3. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 19.2 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.
19.3.1. A Contratada deverá formular o pedido por escrito ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.
19.4. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, desde que satisfeitas às condições estabelecidas neste contrato.
19.5. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
19.6. Havendo erro no documento de cobrança, ausência da documentação necessária ao pagamento, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento interrompido até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.
19.7. Quaisquer atrasos ocorridos na liberação do pagamento da nota fiscal não poderão ser invocados pela Contratada para justificar atraso no pagamento dos salários, férias, décimo-terceiro salário, fornecimento de vale-refeição/alimentação e vale-transporte e cumprimento das obrigações trabalhistas relacionadas a seus empregados e demais obrigações contratuais.
19.8. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:
19.8.1. A Contratada não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.
19.8.2. A Contratada deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
19.8.3. Se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for paralisada a prestação dos serviços, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.
19.8.4. Não apresentar a comprovação dos pagamentos de salários, benefícios e recolhimentos previdenciários.
19.9. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato.
19.10. Os pagamentos estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos, de acordo com a legislação vigente.
20. DO CONTINGENCIAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS
20.1. Serão aplicadas ao presente contrato as regras de contingenciamento de encargos trabalhistas conforme determina a Resolução n. 169/2013, alterada pela Resolução 183/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a Instrução Normativa n. 1/2016, do Conselho da Justiça Federal, e o regramento estabelecido nesta cláusula.
20.2. As provisões de encargos trabalhistas a seguir detalhados serão retidas dos pagamentos devidos à contratada a título de reserva para utilização quando da sua exigência legal:
20.2.1. 13º salário.
20.2.2. Férias.
20.2.3. 1/3 constitucional.
20.2.4. Encargos previdenciários e FGTS incidentes sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário.
20.2.5. Multa do FGTS por dispensa sem justa causa.
20.3. Os valores a serem contingenciados serão obtidos pela aplicação de percentuais a seguir indicados, incidentes, mensalmente, sobre os salários dos empregados da Contratada constantes do contrato.
PERCENTUAIS PARA CONTINGENCIAMENTO A SEREM APLICADOS SOBRE A NOTA FISCAL
TÍTULO	%
SUBMÓDULO 4.1
13º SALÁRIO	9,09
FÉRIAS	9,09
1/3 CONSTITUCIONAL	3,03
Subtotal 1	21,21
IINCIDÊNCIA “SUBMÓDULO 4.1”	Conforme proposta
Multa do FGTS POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA	4,36
TOTAL A CONTINGENCIAR

20.3.1. Quando a prestação de serviços for, dentro do mês, igual ou superior a 15 (quinze) dias, conforme o disposto no art. 147 da Consolidação das Leis Trabalhistas no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 57.155/65, o contingenciamento terá como base de cálculo o valor mensal.20.4. As provisões contingenciadas serão descontadas do montante mensal devido à Contratada e depositadas no banco indicado pelo Contratante, em conta-depósito-vinculada - bloqueada para movimentação, e deixarão de compor o valor do pagamento mensal devido.
20.5. A conta-depósito-vinculada - bloqueada para movimentação - será aberta pela Contratada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da notificação, mediante a assinatura de termo específico no banco indicado que permita o acesso aos saldos e extratos e que vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do Contratante.
20.5.1. Eventuais despesas bancárias, decorrentes da abertura ou da movimentação de valores da conta-depósito-vinculada - bloqueada para movimentação, serão de responsabilidade da Contratada.
20.5.1.1. O valor da taxa de abertura e de manutenção de conta será retido do pagamento mensal devido à Contratada, caso o banco oficial promova o desconto diretamente na conta-depósito-vinculada.
20.5.2. Os saldos da conta-depósito-vinculada - bloqueada para movimentação - serão remunerados pelo índice correção da poupança, conforme previsto em termo de cooperação técnica firmado entre o Contratante e o banco depositário.
20.6. A Contratada poderá solicitar autorização do Contratante para resgatar da conta-depósito-vinculada - bloqueada para movimentação, os valores despendidos com o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias que estejam contempladas nas mesmas rubricas indicadas no subitem 20.2, desde que comprove tratar-se dos empregados alocados pela Contratada para prestação dos serviços contratados nas dependências do Contratante.
20.6.1. Para resgatar os recursos da conta-depósito-vinculada - bloqueada para movimentação, a Contratada, após pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias, deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios de que efetivamente pagou aos seus empregados as rubricas indicadas no subitem 20.2.
20.6.2. A Contratada deverá apresentar planilha de cálculos contendo a relação dos profissionais favorecidos e os valores a serem desbloqueados, conforme modelo disponibilizado pelo Contratante, juntamente com os documentos comprobatórios do pagamento, observando-se as disposições seguintes:
20.6.2.1. Na vigência do contrato de trabalho do empregado: comprovante de férias (aviso e recibo) devidamente assinados, folha de pagamento de 13º salário, com o respectivo comprovante de depósito em conta-corrente dos empregados.
20.6.2.2. Em caso de rescisão do contrato de trabalho do empregado: termo de rescisão de contrato de trabalho (TRCT), homologado pelo sindicato, caso o empregado tenha mais de um ano de serviço, devidamente assinado pelo empregador e pelo empregado, com a comprovação de depósito em conta-corrente ou de seu pagamento, observado o disposto no artigo 477 da CLT, bem como a Portaria do MTE n. 1.057, de 6/7/2012, e comprovante dos depósitos do INSS e do FGTS, este ultimo acompanhado do comprovante de pagamento da respectiva multa, quando for o caso.
20.6.2.3. Na hipótese de rescisão ou extinção deste contrato, sem dispensa dos empregados: para o período laborado durante a vigência deste contrato, comprovante de férias (aviso e recibo) devidamente assinados, folha de pagamento de 13º salário, com o respectivo comprovante de depósito em conta-corrente dos empregados e dos recolhimentos do INSS e do FGTS.
20.7. A hipótese prevista no art. 12, inciso II da Resolução CNJ 169/2013, que trata da movimentação dos recursos da conta-depósito-vinculada - bloqueada para movimentação, diretamente para a conta corrente dos empregados alocados na execução do contrato, poderá será aplicada na presente contratação, desde que esse serviço esteja previsto em termo de cooperação técnica firmado entre o Contratante e o banco depositário.
20.7.1. Para movimentação de recursos diretamente para a conta corrente dos empregados, a Contratada deverá:
20.7.1.1. Formular pedido ao Contratante para movimentação de recursos da conta-depósito-vinculada – bloqueada no prazo mínimo de 40 (quarenta) dias da data limite para o cumprimento da obrigação.
20.7.1.2. Apresentar, em cada caso, folha de pagamento do 13º salário, aviso e recibo de férias e terço constitucional ou termo de rescisão contratual, bem como planilha modelo prevista no subitem 20.6.2.
20.8. Após a rescisão ou extinção deste contrato, o saldo da conta-depósito-vinculada somente será liberado à Contratada se, comprovada a regularidade no pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias dos empregados que atuaram na execução deste contrato, constatarem-se as seguintes condições:
20.8.1. Caso o empregado mantenha contrato de trabalho com a Contratada, transcorra o prazo de cinco anos contados a partir da extinção deste contrato de prestação de serviços, e desde que o empregado que esteve alocado à prestação de serviços objeto deste contrato não tenha ajuizado reclamação trabalhista.
20.8.1.1. Se mantido o contrato de trabalho, ocorrerem os fatos geradores das rubricas contingenciadas, considerada a proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado à prestação de serviços, observada a entrega da documentação prevista nos subitens 20.6 e 20.7.
20.8.2. Caso o empregado seja dispensado, transcorra o prazo de dois anos, contados a partir da rescisão do contrato de trabalho, e desde que o ex-empregado que esteve alocado à prestação de serviços objeto deste contrato não tenha ajuizado reclamação trabalhista.
20.9. A Contratada arcará com todos os prejuízos advindos de inconsistências na documentação apresentada, nos cálculos trabalhistas e previdenciários, perda de prazos legais ou erro em dados cadastrais dos empregados alocados na execução deste contrato.
20.10. O Contratante poderá requerer a complementação ou correção da documentação apresentada pela Contratada, circunstâncias estas que interromperão os prazos estabelecidos.
20.11. Confirmada a regularidade da documentação comprobatória de quitação dos encargos trabalhistas e previdenciários, o Contratante oficiará ao banco depositário a autorização para o resgate dos recursos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da documentação.
21. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA
21.1. Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste contrato, a Contratada deverá apresentar a garantia contratual a seguir identificada, numa das modalidades previstas no § 1.º do art. 56 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação da assinatura deste contrato.
21.1.1. A Garantia será no valor de R$ ________ (___) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.
21.1.2. O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até 3 (três) meses após o termo final da vigência do contrato, com vencimento previsto para _________.
21.1.3. No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, Agência 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em conta específica e com correção monetária, em favor do Contratante.
21.2. É obrigação da Contratada fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculação a esta cláusula contratual.
21.3. A garantia deverá ser renovada/endossada a cada prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações do contrato, no prazo de 10 (dez) úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação, na hipótese
 de reajustes/repactuações realizados mediante apostila ao contrato.
21.4. A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:
21.4.1. Pagamento imediato pela ocorrência de quaisquer eventos danosos previstos no contrato, notadamente os relativos a multas moratórias e/ou compensatórias, mediante simples apresentação, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado de acordo com as pertinentes cláusulas deste contrato.
21.4.2. Cobertura de prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na execução do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no subitem 21.1.1.
21.4.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela Contratada.
21.4.4. Renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, na hipótese de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária.  (Lei nº 10.406/2002).
21.5. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.
21.6. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
21.7. Sancionado a Contratada, caso este não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor será exigido do garantidor mediante simples comunicação escrita.
21.8. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens 21.4.1, 21.4.2 e 21.4.3 desta cláusula, obriga-se a Contratada a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.
21.9. Em caso de alteração do contrato, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior.
21.10. Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a apresentação da garantia, sendo todo o ônus decorrente de responsabilidade da Contratada.
21.10.1. Em caso de retenção de que trata o subitem 21.10, o Contratante oficiará a Contratada para, em novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, regularizar a prestação da garantia.
21.11. A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída conforme o disposto no subitem 8.5 deste contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.
21.11.1. Na hipótese de não pagamento ou irregular pagamento de verbas rescisórias trabalhistas decorrentes desta contratação, a garantia será utilizada para essa finalidade diretamente pela Administração, especialmente se esse inadimplemento for verificado até o segundo mês após o encerramento da vigência contratual.
22. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
22.1. O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir de ___________, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses.
22.1.1. Este instrumento tem seu término previsto para ___/___/______.
22.2. A Contratada deverá apresentar manifestação expressa quanto ao interesse ou não na prorrogação contratual, até o prazo limite de 90 (noventa) dias antes do término da vigência do contrato.
22.3. Para o encaminhamento do pedido de prorrogação do contrato, o gestor do contrato deve observar os seguintes requisitos:
22.3.1. Prestação regular dos serviços.
22.3.2. Manutenção do interesse do Contratante na realização do serviço.
22.3.3. Permanência da vantagem econômica para o Contratante.
22.3.4. Manifestação expressa da Contratada quanto ao interesse na prorrogação.
22.3.5. Negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do contrato.
22.3.5.1. Após a vigência de 12 (doze) meses do contrato, será excluído da planilha o percentual referente ao aviso prévio trabalhado.
22.3.6. Apresentação, pela Contratada, de declaração nos termos do subitem 5.1 deste contrato.
22.3.7. Verificação se houve declaração de inidoneidade ou suspensão da Contratante no âmbito da União ou do Contratante.
22.4. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível proceder aos cálculos devidos para fins de reajuste do contrato, caberá à Contratada no ato que manifestar anuência com a prorrogação, requerer a inclusão de cláusula no termo aditivo de prorrogação garantindo o seu direito ao reajuste, sob pena de preclusão, conforme previsão contida no subitem 17.11.
22.5. O Contrato não será prorrogado quando:
22.5.1. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do Contratante, enquanto perdurarem os efeitos.
22.5.2. Os preços estiverem superiores aos limites estabelecidos em Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamentos e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços.
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1. Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:
23.1.1. Advertência.
23.1.2. Multa.
23.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
23.2. As sanções previstas nos subitens 23.1.1 e 23.1.3 poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no subitem 23.1.2.
23.3. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
23.4. Pelo descumprimento de obrigações previstas neste contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as multas fixadas a seguir, incidentes sobre o valor da obrigação inadimplida ou, quando não constar previsão na planilha de preços, o valor mensal do contrato:
Para efeito de aplicação de multa moratória, às infrações são atribuídos graus, incidentes na forma do subitem 23.4 sobre o valor vigente na data da ocorrência do fato.
Grau	Percentual
1	0,5%
2	1,0%
3	1,5%
4	2,5%
5	5,0%

Infrações passíveis de multa
Infração	Grau	Incidência	Base de Cálculo
1. Deixar de:
1.1. Anotar regularmente as funções profissionais nas carteiras de trabalho dos empregados que atuarão na prestação de serviço.	1	Por empregado	Valor mensal contratado
1.2. Tomar medidas necessárias ao atendimento de empregados acidentados ou com mal súbito, inclusive atendimento em caso de emergência.	5	Por ocorrência notificada	Valor mensal contratado
1.3. Apresentar registro de frequência e escala de férias de seus colaboradores, quando solicitado pelo fiscal.	1	Por dia de atraso	Valor mensal contratado
1.4. Prestar esclarecimentos ao Contratante nos prazos estipulados neste contrato, até o limite máximo de 5 (cinco) dias.	1	Por dia de atraso	Valor mensal contratado
1.5. Após o prazo estipulado no item 1.5, a multa passa a vigorar no grau 5.	3	Por dia de atraso	Valor mensal contratado
1.6. Fornecer a relação nominal dos colaboradores em serviço no prédio.	1	Por dia de atraso	Valor mensal contratado
1.7. Observar as determinações do Contratante quanto à permanência e circulação de seus colaboradores no prédio.	1	Por ocorrência notificada	Valor mensal contratado
1.8. Comunicar, por escrito, ao Contratante qualquer anormalidade ocorrida nos serviços, imediatamente após o fato.	3	Por ocorrência notificada	Valor do benefício
1.9. Fornecer uniformes, na quantidade e no prazo previsto neste contrato.	1	Por ocorrência notificada	Valor mensal contratado
1.10 Manter em serviço número de empregados inferior ao exigido, salvo nos casos de ausências legais, compensação de horas credoras e daqueles casos previamente comunicados à fiscalização.	2	Por empregado	Valor mensal contratado
1.11. Cumprir as exigências relativas à higiene, segurança e medicina do trabalho.	2	Por ocorrência	Valor mensal contratado
1.12. Substituir colaborador que se apresentar desatento às normas de higiene pessoal ou que se conduza de modo inconveniente.	2	Por ocorrência	Valor mensal contratado
1.13. Comparecer à reunião de iniciação do contrato e/ou designar preposto para representar a empresa perante o Tribunal.	3	Por ocorrência	Valor mensal contratado
1.14. Apresentar profissional para substituir ausências, no prazo de até 2 horas após o início do expediente do colaborador ausente.	1	Por ocorrência	Valor mensal contratado
1.15. Executar quaisquer tarefas constantes das obrigações pactuadas ou previstas em lei para as quais não se comine outra penalidade.	2	Por dia de atraso e/ou ocorrência	Valor mensal contratado
1.16. Atender prontamente às chamadas necessárias para boa execução do contrato.	3	Por ocorrência notificada	Valor mensal contratado
1.17. Credenciar junto ao Contratante um representante para prestar esclarecimentos e	3	Por dia de atraso	Valor mensal contratado
2. Falhar ou realizar ações em desacordo com o contrato, especialmente:
2.1. Descontar, indevidamente, do salário dos seus empregados o custo do uniforme, calçado, equipamento ou cursos de reciclagens etc.	3	Por empregado	Valor do salário do profissional
2.2. Atrasar o pagamento dos salários e demais obrigações trabalhistas ou decorrentes de lei, contrato ou dissídio, independente da quantidade de empregados afetados.	3	Por dia de atraso	Valor do salário do profissional
2.3. Não fornecer vale-transporte em dia a seus empregados fixos ou substitutos, independente da quantidade de empregados afetados.	5	Por dia de atraso	Valor do benefício devido
2.4. Não fornecer vale-alimentação em dia a seus empregados fixos ou substitutos, independente da quantidade de empregados afetados.	5	Por dia de atraso	Valor do benefício devido
2.5. Atrasar a implantação de medidas corretivas exigidas pelo gestor do contrato ou na execução de outras obrigações contratuais	1	Por dia de atraso	Valor mensal contratado
2.6. Não abrir a conta-depósito vinculada nos prazos e condições estabelecidas nesse contrato.	1	Por dia de atraso	Valor mensal contratado
2.7. Descumprir qualquer outro prazo ou entrega de documentação, não previstos nos itens anteriores, exigida neste contrato.	1	Por dia de atraso	Valor mensal contratado

23.5. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o Contratante notificará a Contratada estabelecendo prazo para o seu cumprimento, e, vencido este prazo, a Contratada estará em mora, com a aplicação do disposto no subitem 23.4.
23.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da garantia não prestada, por dia de atraso, observado o máximo de 10% (dez por cento).
23.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com as cominações legais cabíveis.
23.7. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estabelecidos, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições da Contratação, e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
23.7.1. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada ao gestor do Contrato, até data do vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.
23.7.2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas no instrumento contratual.
23.8. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista nos subitem 23.4 desta cláusula, conforme o caso.
23.9. Se em decorrência de ação ou omissão, pela Contratada, o cumprimento da obrigação inadimplida tornar-se inútil em momento posterior e não tiver sido objeto de multa anterior, a Contratada estará sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorrência.
23.10. A inexecução total ou parcial deste instrumento, por parte da Contratada, poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não executada ou sobre o valor total contratado, respectivamente.
23.11. Constitui falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, dos benefícios, tais como: vale-trasporte, auxílio-alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da penalidade prevista no subitem 23.1.3.
23.12. O valor das multas poderá ser deduzido dos créditos existentes em favor da Contratada, descontado da garantia contratual ou recolhido ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente (art. 86 da Lei 8.666/1993).
23.13. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas nesta Contratação será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
23.14. O Contratante promoverá o registro, no SICAF, de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.
24. DA RESCISÃO
24.1. O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII e art. 79, inciso I, todos da Lei 8.666/93.
24.2. O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/93.
25. DA PUBLICAÇÃO
25.1. Como condição indispensável para sua eficácia o Contratante providenciará a publicação deste contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme determina o Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores.
26. AS DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. Fica facultado ao Contratante enviar toda e qualquer correspondência/ comunicação/informação/notificação/documentos ao e-mail cadastrado neste contrato, ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada.
26.1.1. A Contratada responsabiliza-se pela manutenção do e-mail informado.
26.1.2. A inobservância do disposto nesta cláusula não isenta a Contratada por ônus decorrente da perda de negócios em razão do não recebimento de correspondência/comunicação /informação/notificação/documentos.
27. DO FORO
27.1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro..
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento por meio de senha eletrônica.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N. _______/2018
1. DO PERFIL PROFISSIONAL
1.1. A empresa deverá apresentar profissionais com os seguintes requisitos:
1.1.1 Engenheiro Mecânico
1.1.1.1. Portador de curso superior em Engenharia Mecânica, com registro no CREA, experiência mínima de 06 (seis) meses na área de manutenção em sistemas de ar condicionado central e individual.
1.1.1.2. Deverá, ainda, ter experiência no gerenciamento de software padrão de mercado para gerenciamento e controle de manutenção.
1.1.1.3. Ter sido responsável pela execução de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, compreendendo:
a. Manutenção de Sistemas de Condicionamento de Ar do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável);
b. Manutenção de Equipamentos Condicionadores de Ar do tipo “Self-Contained”, com condensação à água;
1.1.2. Encarregado – Mecânico de Refrigeração
1.1.2.1. Experiência mínima de 06 (seis) meses em sistemas de ar condicionado central e individual.
1.1.3. Mecânicos de Refrigeração
1.1.3.1. Possuir o curso de mecânico de refrigeração/ar-condicionado e experiência mínima de 06 (seis) meses.
1.1.3.2. Pelo menos um profissional dessa categoria deve possuir experiência em confecção, correção, remoção e instalação de dutos e grelhas de ar-condicionado.
1.1.4. Operadores de ar condicionado
1.1.4.1. Ensino fundamental completo e experiência mínima de 06 (seis) meses.
1.1.4.2. Pelo menos um profissional dessa categoria deve possuir domínio em ambiente Windows e nos programas Excel e Word.
1.2. Auxiliares de manutenção de ar condicionado
1.2.1. Ensino fundamental completo e experiência mínima de 06 (seis) meses.
1.3. Os requisitos de experiência deverão ser comprovados por meio dos registros na Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS) e, ainda, por meio de declarações ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando ter o profissional desempenhado atividades exigidas para o desempenho das atividades exigidas neste TR.
1.4. A empresa deverá apresentar toda a documentação que comprove a qualificação dos profissionais até o dia da reunião de iniciação da execução.
2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO E DO ENCARREGADO
2.1. Dentre as competências do engenheiro e do encarregado da empresa está incluída a fiscalização dos serviços realizados que, além de detectar erros ou dolos, deverá acompanhar permanentemente os serviços, avaliando-os, exigindo a aplicação das normas técnicas correspondentes e das exigências expressas nas cláusulas contratuais.
2.2. Fazer levantamentos e especificações técnicas das necessidades de manutenção preventiva e corretiva do sistema instalado, elaborar cronogramas de execução, especificar e quantificar material necessário à execução dos serviços, elaborar orçamentos e pequenos projetos de adequação. Supervisionar, coordenar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina e apresentação pessoal dos empregados, controlar a movimentação e frequência do pessoal; fiscalizar o uso e distribuição do material e equipamentos; manter permanente contato com o órgão fiscalizador sobre a execução do contrato.

ANEXO II AO CONTRATO N. _____/2018

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.1 - Conjunto do edifício
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Salão Nobre	2°	Self-Contained	-	S/N°	Hitachi	10 TR	01
2	Copa (atende ao gabinete 10)	2°	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
3	Gab. Nº 10 Presidência	2°	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
4	Gab. Nº 02/03 Gab. Neuza Maria	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
5	Gab. Nº 05 Gab. Hilton Queiroz	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
6	Gab. 04 Gab. Hilton Queiroz	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
7	Gab. Nº 07/ 08 Gab. Monica Sifuentes	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
8	Gab. Nº 09/11 Carlos Eduardo	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
9	Gab. Nº 12/13 Gab. Coordenadoria dos Juízes Especiais	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
10	Sala de Reuniões Presidência (Teto)	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	4,5 TR	01
11	Sala de Reuniões Presidência	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
12	Gab. Nº 14/17 Gab. Souza Prudente	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
13	Gab. Nº 16 Gab. João Luiz de Souza	2°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
14	Gab. Nº 10 ASRET	3°	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
15	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3°	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
16	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
17	Gab. Nº 01 / 19 Gab. Cândido Ribeiro	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
18	Gab. Nº 02/03 Gab. João Batista Moreira	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
19	Gab. Nº 05 Gab. Daniel Paes	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
20	Gab. Nº 06 / 07 Gab. Jirair Megueiran	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
21	Gab. Nº 08 / 09 Gab. Mário Cesar Ribeiro	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
22	Gab. Nº 12/13 Gab. Olindo Meneses	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
23	Gab. Nº 14 / 15 Gab. Carlos Augusto Pires Brandão	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	04
24	Gab. Nº 17/ 18 Vicde Presidência - Gab. Itallo Mendes	3°	Fancolete	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
25	Atende A Corregedoria (1° andar)	SL	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	5 TR	01
26	6ª Turma (Corredor do Banco do Brasil)	Térreo	Self-Contained	-	S/N°	Hitachi	7,5 TR	01
27	DISEG	Térreo	Self-Contained	-	S/N°	Hitachi	5 TR	01
28	Plenário	Térreo	Self-Contained	-	S/N°	York	22,5 TR	01
29	5ª Turma e ASESP(Corredor Banco do Brasil)	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	15 TR	01
30	Taquigrafia	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	7,5 TR	01
31	ASCOM	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	7,5 TR	01
32	Ouvidoria/Corregedoria - Jardim externo	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Hitachi	5,0 TR	01
33	Turmas	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	CEBEC	20 TR	02
34	Biblioteca	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Trane	10 TR	01
35	Restaurante	Térreo	Multi Split	-	S/N°	Carrier	15 TR	01
36	Conjunto do Edifício	TÉRREO	Resfriador Líquido	-	S/N°	Carrier	120 TR	01
37	Conjunto do Edifício	Térreo	Resfriador Líquido	-	S/N°	Hitachi	120 TR	01
1.2 – Aparelhos individuais
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de Série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Gab. Nº 01 / 19 Gab. Cândido Ribeiro	3°	Aparelho de Janela	-	53579	Consul	22.000	01
2	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3°	Split	-	24975	Springer	18.000	01
3	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3°	Aparelho de Janela	-	18212	Elgin	18.000	01
4	Gab. Nº 04 Gab. José Amilca Machado	3°	Aparelho de Janela	-	21915	Consul	21.000	01
5	Gab. Nº 13 Gab. Olindo Meneses	3°	Split	-	48006	Elgin	24.000	01
6	Gab. Nº 13 Gab. Olindo Meneses	3°	Split	-	48005	Elgin	24.000	01
7	Gab. Nº 17/ 18 Gab. Italo Mendes	3°	Aparelho de Janela	-	21918	Consul	18.000	01
8	Gab. Nº 17/ 18 Gab. Italo Mendes	3°	Split	-	59605		18.000	01
9	ASRET e NURER	3°	Split	-	27705	Carrier	18.000	01
	Gab. João Batista	3°	Split	-	68125	Midea	18.000	01
10	Gab. João Batista	3º	Split	-	68113	Midea	12.000	01
11	Sala de Rack	3°	Split	-	62491	Komeco	18.000	01
12	Gab. Nº 06 / 07 Gab. Jirair Megueiran	3°	Split	-	44063	Hitachi	30.000	01
13	Gab. Nº 10 Presidência	2°	Aparelho de Janela	-	20843	Springer	21.000	01
14	Gab. Nº 10 Presidência	2°	Split	-	51092	Elgin	18.000	01
15	Gab. Nº 10 Presidência	2°	Split	-	24694	Springer	18.000	01
16	Gab. Nº 10 Presidência	2°	Split	-	34497	Fujitsu	18.000	01
17	Gab. Nº 10 Presidência	2°	Split	-	34498	Fujitsu	18.000	01
18	Gab. Nº 12/13 Gab. Coordenadoria dos Juízes Especiais	2°	Aparelho de Janela	-	22201	Springer	21.000	01
19	Gab. Nº 12/13 Gab. Coordenadoria dos Juízes Especiais	2°	Aparelho de Janela	-	41885	eletrolux	19.000	01
20	ASESP	2°	Aparelho de Janela	-	18213	Elgin	18.000	01
21	Gab. João Luiz de Sousa	2º	Split	-	59607	Komeco	18.000	01
22	Sala de Rack	2°	Split	-	62490	komeco	18.000	01
23	Sala de reuniões - Espaço Orlando Gomes	2º	Split	-	48008	Elgin	18.000	01
24	Presidência (Assessor)	2°	Split	-	51092	Elgin	18.000	01
25	Salão Nobre	2°	Split	-	58390	Elgin	30.000	01
26	Salão Nobre	2°	Split	-	58391	Elgin	30.000	01
27	Sala n° 02 Ouvidoria da Justiça (Antiga COGER)	1°	Aparelho de Janela	-	22203	York	18.000	01
28	CORREGEDORIA	1°	Split	-	34641	Hitachi	24.000	01
29	CORREGEDORIA	1°	Aparelho de Janela	-	21916	Consul	21.000	01
30	CORREGEDORIA	1°	Aparelho de Janela	-	15429	Springer	21.000	01
31	CORREGEDORIA	1°	Aparelho de Janela	-	18211	Elgin	18.000	01
32	CORREGEDORIA	1°	Aparelho de Janela	-	15431	Springer	18.000	01
33	Sala de Som	SL	Split	-	24976	Carrier	24.000	01
34	Refeitório dos Desembargadores	SL	Split	-	31554	Elgin	18.000	01
35	Capela	Térreo	Aparelho de Janela	-	S/N°	Totaline	12.000	01
36	ASCOM	Térreo	Split	-	59608	Komeco	18.000	01
37	ASCOM	Térreo	Split	-	59609	Komeco	18.000	01
38	Sala de Rack ( Corredor do Banco do Brasil)	Térreo	Split	-	58992	Komeco	12.000	01
39	Sala de Rack ( Restaurante)	Térreo	Split	-	50303	Elgin	18.000	01
40	SDT/ PABX (Escadas frente ao Plenário)	Térreo	Split	-	16363	Carrier	24.000	01
41	Sala dos Motoristas	Térreo	Split	-	61622	Elgin	30.000	01
42	Sala do Encarregado (BR MIX)	Térreo	Aparelho de Janela	-	08289	Consul	21.000	01
43	Memorial	Térreo	Split	-	S/N°	York	24.000	02
44	Sala da Segurança	Térreo	Split	-	17128	Springer	24.000	01
45	Sala da Segurança / Sala de TV	Térreo	Split	-	57870	York	18.000	01
46	Sala de plantão da Segurança	Térreo	Split	-	58581	York	18.000	01
47	Sala dos Técnicos da Telefonia (PABX)	Térreo	Split	-	59604	Komeco	12.000	01
48	Area VIP	Térreo	Split	-	51284	Komeco	48.000	01
49	Area VIP	Térreo	Split	-	51285	Komeco	48.000	01
50	Area VIP	Térreo	Split	-	51286	Komeco	48.000	01
51	Area VIP	Térreo	Split	-	51287	Komeco	48.000	01
52	Refeitorio do Tercerizados	Térreo	Split	-	58998	Elgin	30.000	01
53	Area VIP	Térreo	Split	-	51288	Komeco	48.000	01
54	ASREP	Térreo	Split	-	58583	elgin	30.000	01
55	ASREP	Térreo	Split	-	48004	Elgin	24.000	01
56	COTAQ	Térreo	Split	-	61613	Elgin	36.000	01
57	Sala Professor Miguel Reale	Térreo	Split	-	S/Nº		18.000	01
58	Sala Professor Miguel Reale	Térreo	Split	-	S/Nº		18.000	01
59	Restaurante	Térreo	Split	-	S/Nº	Komeco	48.000	01
60	Restaurante	Térreo	Split	-	S/Nº	Komeco	48.000	01
61	Restaurante	Térreo	Split	-	S/Nº	Komeco	48.000	01
62	Restaurante	Térreo	Split	-	S/Nº	Sansung	18.000	01
63	Restaurante	Térreo	Split	-	S/Nº	Gree	12.000	01
64	Depósito da DIMAP	1° SS	Aparelho de Janela	-	11268	Springer	18.000	01
65	Sala dos encarregados da Planalto	1° SS	Split	-	58991	Komeco	12.000	01
66	Nucol	1ºSS	Aparelho de Janela	-	11260	Springer	12.500	01
1.3 – Exaustores / ventiladores
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Marcenaria / Vidraçaria	1° SS	Exaustor	-	S/N°			02
2	Casa de Máquinas Elevadores	1° SS	Exaustor	-	S/N°	Weg	1,5 cv	02
3	Banheiros Coletivos Femininos	2°	Exaustor	-	S/N°			02
4	Banh. Colet. masculinos	2°	Exaustor	-	S/N°			02
5	Banheiro Privativo/Carlos Olavo	2°	Exaustor	-	S/N°			01
6	Presidência ( WC Secretária)	2°	Exaustor	-	S/N°			01
7	Banh. Privat. Vice-Presidente (Aditivar 1)	3°	Exaustor	-	S/N°			02
8	Banh. Privat. Mário César	3°	Exaustor	-	S/N°			02
9	Laje da Cobertura	LAJE	Exaustor	-	S/N°		1 cv	03
10	Refeit. Desembargadores	SL	Exaustor	-	S/N°			02
11	Depósito de Processos	Térreo	Exaustor	-	S/N°			02
12	6ª Turma	Térreo	Exaustor	-	S/N°			02
13	Copa do Plenário	Térreo	Exaustor	-	S/N°			02
14	Restaurante (Coifa + Depósito)	Térreo	Exaustor	-	S/N°		8.400m³/h	03
15	Banheiros Entrada Principal (Coletivo)	Térreo	Exaustor	-	S/N°			02
16	Banheiros do Corredor BB (ASREP e 5ª Turma)	Térreo	Exaustor	-	S/N°			03
17	PC de Luz	Térreo	Exaustor	-	S/N°			03
1.4 – Bombas e torres de arrefecimento
1.4.1 - Central (edifício-sede I)
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1			Torre	-	S/N°	BAC		02
2			Bomba Condensação	-	S/N°	Imbil		03
3			Bomba Água Gelada	-	S/N°	Imbil		03
1.4.2 - Plenário (edifício-sede)
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1			Torre	-	S/N°	ALPINA		01
2			Bomba Condensação	-	S/N°	Mark		01

2- EDIFICIO SEDE II
2.1 - Conjunto do edifício
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	DITEC/SECIN	1º SS	Self de Precisão	-	S/N°	Mitsubishi	16 TR	04
2	Central de Ar	1° SS	Chiller	-	S/N°	Carrier	130 TR	02
3	1º Andar	1º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
4	1º Andar	1º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
5	Sala de Sessões	2° SS	Fan-Coil	-	S/N°	Starco	10,0 TR	02
6	2º Andar	2º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
7	2º Andar	2º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
8	2º Andar	2º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
9	2º Subsolo / Arquivo COREC	2º Subsolo	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	01
10	3º Andar	3º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
11	3º Andar	3º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
12	3º Andar	3º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
13	4º Andar	4º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
14	4º Andar	4º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
15	4º Andar	4º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
16	5º Andar	5º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
17	5º Andar	5º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
18	5º Andar	5º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
19	6º Andar	6º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
20	6º Andar	6º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
21	6º Andar	6º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
22	7º Andar	7º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
23	7º Andar	7º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
24	7º Andar	7º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	03
25	8º Andar	8º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	09
26	8º Andar	8º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	05
27	9º Andar	9º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	3,0 TR	11
28	9º Andar	9º Andar	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,0 TR	01
29	9º Andar	9º Andar	Caixa de Ventilação	-	S/N°	Berliner Luft	450m³/h	06
30	Sobreloja	Sobreloja	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	04
31	Sobreloja	Sobreloja	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	06
32	Térreo	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	03
33	Térreo	Térreo	Fan-Coil	-	S/N°	Carrier	1,5 TR	03
2.2 - aparelhos individuais
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de Série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Gabinete Desembargador Neviton Guedes	8º Andar	Aparelho de Janela		41800	Eletrolux	18.000	01
2	Gabinete Desembargadora Angela Catão	7º ANDAR	Split		48007	Elgin	24.000	01
3	SALA DE RACK	6º Andar	Split		58855	komeco	12.000	01
4	Gabinete Desembargador Francisco de Assis Betti	5º Andar	Split		68122	Midea	18.000	01
5	SALA DE RACK	2° Andar	Split		58854	komeco	12.000	01
6	Gabinete Desembargador Hercules Fajoses	4° Andar	Split		62489	Komeco	18.000	01
7	Gabinete Desembargador Marcos Augusto	4º Andar	Split		62691	Komeco	18.000	01
8	Drive Thru	Térreo	Aparelho de Janela		27958	Springer	7.500	01
9	Seterg / Dicad (Reprografia terceirizado)	1° SS	Split		65164	Hitachi	21.000	01
10	(CPD) DITEC/SECIN	1° SS	Split		18972	Carrier	36.000	01
11	(CPD) DITEC/SECIN	1° SS	Split		37189	York	18.000	01
12	(CPD) DITEC/SECIN	1° SS	Split		37188	York	18.000	01
13	(CPD) DITEC/SECIN Sala de desembalagem	1ºSS	Split		64116	Midea	18.000	01
14	(CPD) DITEC/SECIN	1º SS	Split		61619	Elgin	48.000	01
15	Depósito de processos - Gabinete da desembargadora Angela Maria Catão	1° SS	Split		17127	Carrier	36.000	01
16	SALA DE ESTABILIZADORES	1° SS	Split		17129	Carrier	36.000	01
17	Depósito de processos - Gabinete do Desembargador Neviton Guedes	1° SS	Aparelho de Janela		11286	Springer	21.000	01
18	SEECO/DITEC/SECIN	1° SS	Split		44063	hitachi	30.000	01
19	Depósito de processos - Gabinete do Desembargador Neviton Guedes	1° SS	Aparelho de Janela		41880	Eletrolux	18.000	01
20	Depósito de Processos - Gabinete da Desembargador Marcos Augusto	1° SS	Aparelho de Janela		11275	Springer	21.000	01
21	Depósito de Processos - Gabinete da Desembargadora Nelza Mª Alves	1° SS	Aparelho de Janela		11277	Springer	21.000	01
22	Depósito de Processos do Gabinete da Desembargadora Nelza Mª Alves	1° SS	Aparelho de Janela		41881	Eletrolux	18.000	01
23	SEMAL	1° SS	Split		31563	Hitachi	36.000	01
24	Deposito de processos do Gabinete do Desembargador Kassio Marques	1° SS	Aparelho de Janela		21917	Consul	21.000	01
25	DEPÓSITO DE PROCESSOS Do Gabinete do Desembargador Hercules	1° SS	Aparelho de Janela		20841	Springer	18.000	01
26	Deposito de processos do Gabinete do Desembargador Kassio Marques	1° SS	Aparelho de Janela		11278	Springer	21.000	01
27	SALÃO DE BELEZA	1° SS	Aparelho de Janela		11276	Springer	21.000	01
28	Deposito de processos do Gabinete do Desembargador Kassio Marques	1° SS	Aparelho de Janela		05772	Consul	7.500	01
29	SETER	1° SS	Split		58997	Elgin	30.000	01
30	DICAD / SETERG	1° SS	Split		34642	Hitachi	24.000	01
31	No Breack	1° SS	Split		61617	Elgin	48.000	01
32	No Breack	1° SS	Split		61618	Elgin	48.000	01
33	No Breack	1° SS	Split		61620	Elgin	48.000	01
34	SALA DE ESTÚDIO (SEPAV)	2° SS	Split		22505	Carrier	36.000	01
35	SALA DE ESTÚDIO (SEPAV)	2° SS	Split		22200	Carrier	36.000	01
36	SETOR DE RÁDIO (SEPAV)	2° SS	Split		31556	ELGIM	18.000	01
37	SETOR DE EDIÇÃO (SEPAV)	2° SS	Split		37196	York	24.000	01
38	sala supervisor de limpeza	2° SS	Split		24695	Carrier	18.000	01
39	Desposito de processos - Gabinete do Desembargador João Batista Moreira	2° SS	Split		44060	Hitachi	30.000	01
40	Desposito de processos - Gabinete do Desembargador João Batista Moreira	2° SS	Split		44061	Hitachi	30.000	01
41	Deposito de processos do Gabinete da Dezembargadora Neuza Alves	2° SS	Split		44062	Hitachi	30.000	01
2.3 - exaustores / ventiladores
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Reprografia		Exaustor	-	S/N°			01
2	Copa		Exaustor	-	S/N°		3.600m³/h	01
3	Casa de Máquinas Elevador		Exaustor	-	S/N°			02
4	Banheiros	2ºSS	Exaustor	-	S/N°			01
2.4 - Bombas e torres de arrefecimento
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	CAG 2		Torre	-	S/N°			02
2	CAG 2		Bomba Condensação	-	S/N°			03
3	CAG 2		Bomba Água Gelada	-	S/N°			03

3 - EDIFÍCIO DONA MARTA
3.1 - Conjunto do edifício
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Conjunto do Edifício	Cobertura	Chiller	-	S/N°	Springer Carrier	100 TR	01
2	Sala Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
3	Sala Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
4	Sala Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
5	Sala Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
6	Berçario	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
7	Berçario	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
8	Berçario	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
9	Berçario	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
10	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
11	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
12	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
13	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
14	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
15	Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
16	Projeto de Conciliação	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
17	Berçario	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
18	Berçario	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
19	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
20	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
21	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
22	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
23	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
24	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
25	7ª Turma	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
26	7ª Turma	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
27	7ª Turma	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
28	7ª Turma	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
29	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
30	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
31	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
32	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
33	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
34	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
35	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
36	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
37	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
38	7ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
39	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
40	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
41	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
42	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
43	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
44	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
45	8ª Turma	SL	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
46	Berçario	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
47	Serviço Odontológico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
48	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
49	Serviço Odontológico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
50	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
51	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
52	Serviço Médico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
53	Serviço Odontológico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
54	Serviço Odontológico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
55	Serviço Odontológico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
56	Serviço Odontológico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
57	Serviço Odontológico	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
58	8ª Turma	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
59	8ª Turma	Térreo	Inter Calor	-	S/N°	Springer Carrier	2 TR	01
60	SS Portaria B	SS	Self	-	S/N°	Springer Carrier	10 TR	01
61	SS Portaria B	SS	Self	-	S/N°	Springer Carrier	12 TR	01
62	SS Portaria A	SS	Self	-	S/N°	Springer Carrier	10 TR	01
63	SS Portaria A	SS	Self	-	S/N°	Springer Carrier	12 TR	01
64	Conjunto do Edifício	Cobertura	Bomba água gelada	-	S/N°	Imbil Motor Weg		02
65	Serviço Médico	Térreo	Fancolete	-	S/N°	Carrier	2,5 TR	01
3.2 - aparelhos individuais
1	SS Portaria A	SS	Split	-	S/N°	Split	12.000	01
2	SS Portaria B	SS	Split	-	S/N°	Split	12.000	01

4 - CENTREJUFE
4.1 - conjunto do edifício
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap..	Qte.
1	Conjunto		Resfriador de Líquido	-	S/N°	Carrier	25 TR	01
2	Salas de Treinamento		Fancoletes	-	S/N°	Carrier	3 TR	02
3	Salas de Treinamento		Fancoletes	-	S/N°	Carrier	3 TR	08
4.2 - aparelhos individuais
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Apartamento n°1		Split	4403B36751	S/N°	Carrier	12.000	01
2	Apartamento n°2		Split	4903B18502	S/N°	Carrier	12.000	01
3	Apartamento n°3		Split	4403B36752	S/N°	Carrier	12.000	01
4	Apartamento n°4		Split	4603B26575	S/N°	Carrier	12.000	01
5	Apartamento n°5		Split	4603B26574	S/N°	Carrier	12.000	01
6	Apartamento n°6		Split	4603B26579	S/N°	Carrier	12.000	01
7	Apartamento n°7		Split	4603B26570	S/N°	Carrier	12.000	01
8	Apartamento n°8		Split	4603B26576	S/N°	Carrier	12.000	01
9	Apartamento n°9		Split	4603B26577	S/N°	Carrier	12.000	01
10	Apartamento n°10		Split	4603B26578	S/N°	Carrier	12.000	01
11	Apartamento n°11		Split	4703B47856	S/N°	Carrier	12.000	01
12	Apartamento n°12		Split	4703B47853	S/N°	Carrier	12.000	01
13	Apartamento n°13		Split	4703B47847	S/N°	Carrier	12.000	01
14	Apartamento n°14		Split	4703B47852	S/N°	Carrier	12.000	01
15	Apartamento n°15		Split	4703B47848	S/N°	Carrier	12.000	01
16	Apartamento n°16		Split	4703B47851	S/N°	Carrier	12.000	01
17	Apartamento n°17		Split	4703B47849	S/N°	Carrier	12.000	01
18	Apartamento n°18		Split	4703B47854	S/N°	Carrier	12.000	01
19	Apartamento n°19		Split	4703B47850	S/N°	Carrier	12.000	01
20	Apartamento n°20		Split	4703B47855	S/N°	Carrier	12.000	01
21	Apartamento n°21		Split	4903B18486	S/N°	Carrier	12.000	01
22	Apartamento n°22		Split	4903B18487	S/N°	Carrier	12.000	01
23	Apartamento n°23		Split	4103B49975	S/N°	Carrier	12.000	01
24	Apartamento n°24		Split	4203B12874	S/N°	Carrier	12.000	01
25	Apartamento n°25		Split	4203B12873	S/N°	Carrier	12.000	01
26	Apartamento n°26		Split	4703B47861	S/N°	Carrier	12.000	01
27	Apartamento n°27		Split	4703B47857	S/N°	Carrier	12.000	01
28	Apartamento n°28		Split	4703B47859	S/N°	Carrier	12.000	01
29	Apartamento n°29		Split	4703B47860	S/N°	Carrier	12.000	01
30	Apartamento n°30		Split	4703B47858	S/N°	Carrier	12.000	01
31	Apartamento n°31		Split	4803B12547	S/N°	Carrier	12.000	01
32	Apartamento n°32		Split	4803B12550	S/N°	Carrier	12.000	01
33	Apartamento n°33		Split	4803B12546	S/N°	Carrier	12.000	01
34	Apartamento n°34		Split	4803B12545	S/N°	Carrier	12.000	01
35	Apartamento n°35		Split	4803B12549	S/N°	Carrier	12.000	01
36	Apartamento n°36		Split	4803B12548	S/N°	Carrier	12.000	01
37	Auditório		Multisplit	-	S/N°	Bryant	32,5 TR	01
38	Sala de Espera		Multisplit	-	S/N°	Bryant	10 TR	01
39	Lanchonete		Multisplit	-	S/N°	Bryant	5 TR	01
40	Recepção		Multisplit	-	S/N°	Bryant	12,5 TR	01
41	Restaurante		Multisplit	-	S/N°	Bryant	12,5 TR	01
42	Secretaria	1º Andar	Split		34449	Fujitsu	18.000	1
43	Secretaria	1º Andar	Split		34500	Fujitsu	18.000	1
44	Sala de Aula	1º Andar	Split		58999	Elgin	48.000	1
45	PABX - CENTREJUFE	Térreo	Split		33592	Elgin	18.000	1
46	Sala da dieng	Térreo	Split				12.000	1
47	sala encarregado limpeza	Térreo	Split				12.000	1
48	sala de som do auditorio	Térreo	Split				18.000	1

5 - BASE OPERACIONAL / GRÁFICA
5.1 - aparelhos individuais
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Sl. Rack		Split	-	37555	Elgin	18.000	01
2			Aparelho de Janela	-	S/N°	Springer	12.000	01
3			Aparelho de Janela	-	S/N°	Springer	17.500	02
4			Split	-	S/N°	Springer	48.000	03
5	Caminhão		Split	-	S/N°	Springer	12.000	04
5.2 - exaustores / ventiladores
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1			Exaustor		S/N°	Ventosilva		05

6 – EDIFÍCIO ADRIANA
6.1 aparelhos individuais
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	DICOM	Térreo	Multisplit	-	S/N°	Hitachi	12 TR	01
2	CPL	Térreo	Multisplit	-	S/N°	Hitachi	10 TR	01
3	Sl. Rack	2° SS	Aparelho de Janela	-	11263	Springer	21.000	01
4	Sala Rack	1º SS	Aparelho de Janela	-	11264	Springer	18.000	01
5	Cobertura	LAJE	Condensadores VRF	-	S/N°	Hitachi	25 TR	04
6	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460875	-	Hitachi	2 HP	01
7	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460873	-	Hitachi	2 HP	01
8	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460876	-	Hitachi	2 HP	01
9	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460618	-	Hitachi	4HP	01
10	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460872	-	Hitachi	2,5 HP	01
11	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460871	-	Hitachi	2,5 HP	01
12	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460870	-	Hitachi	2,5 HP	01
13	DIAMI/SEMEI	SL	Evaporadora VRF	RPC0703 460874	-	Hitachi	2 HP	01
14	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460781	-	Hitachi	1,5 HP	01
15	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459049	-	Hitachi	1,5 HP	01
16	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459043	-	Hitachi	1,5 HP	01
17	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460760	-	Hitachi	1,5 HP	01
18	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460765	-	Hitachi	1,5 HP	01
19	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460785	-	Hitachi	1,5 HP	01
20	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460749	-	Hitachi	1,5 HP	01
21	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460767	-	Hitachi	1,5 HP	01
22	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460747	-	Hitachi	1,5 HP	01
23	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460746	-	Hitachi	1,5 HP	01
24	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460727	-	Hitachi	1,5 HP	01
25	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459050	-	Hitachi	1,5 HP	01
26	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460787	-	Hitachi	1,5 HP	01
27	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459044	-	Hitachi	1,5 HP	01
28	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459048	-	Hitachi	1,5 HP	01
29	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460726	-	Hitachi	1,5 HP	01
30	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460782	-	Hitachi	1,5 HP	01
31	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460762	-	Hitachi	1,5 HP	01
32	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460737	-	Hitachi	1,5 HP	01
33	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459042	-	Hitachi	1,5 HP	01
34	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460773	-	Hitachi	1,5 HP	01
35	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460723	-	Hitachi	1,5 HP	01
36	SEARJ	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460820	-	Hitachi	1,5 HP	01
37	SALA RACK	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460810	-	Hitachi	1,5 HP	01
38	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460746	-	Hitachi	1,5 HP	01
39	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 46070	-	Hitachi	1,5 HP	01
40	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460769	-	Hitachi	1,5 HP	01
41	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460763	-	Hitachi	1,5 HP	01
42	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460788	-	Hitachi	1,5 HP	01
43	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460764	-	Hitachi	1,5 HP	01
44	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459046	-	Hitachi	1,5 HP	01
45	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460817	-	Hitachi	1,5 HP	01
46	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460735	-	Hitachi	1,5 HP	01
47	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460742	-	Hitachi	1,5 HP	01
48	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460736	-	Hitachi	1,5 HP	01
49	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460783	-	Hitachi	1,5 HP	01
50	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 459047	-	Hitachi	1,5 HP	01
51	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460748	-	Hitachi	1,5 HP	01
52	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460722	-	Hitachi	1,5 HP	01
53	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460732	-	Hitachi	1,5 HP	01
54	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460772	-	Hitachi	1,5 HP	01
55	SEARD	1º SS	Evaporadora VRF	RCI0703 460750	-	Hitachi	1,5 HP	01
56	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460745	-	Hitachi	1,5 HP	01
57	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460739	-	Hitachi	1,5 HP	01
58	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460761	-	Hitachi	1,5 HP	01
59	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460725	-	Hitachi	1,5 HP	01
60	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460744	-	Hitachi	1,5 HP	01
61	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460813	-	Hitachi	1,5 HP	01
62	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460757	-	Hitachi	1,5 HP	01
63	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460766	-	Hitachi	1,5 HP	01
64	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460743	-	Hitachi	1,5 HP	01
65	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460819	-	Hitachi	1,5 HP	01
66	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460738	-	Hitachi	1,5 HP	01
67	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460774	-	Hitachi	1,5 HP	01
68	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460740	-	Hitachi	1,5 HP	01
69	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460792	-	Hitachi	1,5 HP	01
70	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460724	-	Hitachi	1,5 HP	01
71	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460791	-	Hitachi	1,5 HP	01
72	DIMAP/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460809	-	Hitachi	1,5 HP	01
73	SALA RACK	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460728	-	Hitachi	1,5 HP	01
74	SETSEG/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460814	-	Hitachi	1,5 HP	01
75	SETSEG/SECAD	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460811	-	Hitachi	1,5 HP	01
76	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460778	-	Hitachi	1,5 HP	01
77	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460741	-	Hitachi	1,5 HP	01
78	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460734	-	Hitachi	1,5 HP	01
79	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460776	-	Hitachi	1,5 HP	01
80	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460733	-	Hitachi	1,5 HP	01
81	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460791	-	Hitachi	1,5 HP	01
82	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460793	-	Hitachi	1,5 HP	01
83	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460796	-	Hitachi	1,5 HP	01
84	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460729	-	Hitachi	1,5 HP	01
85	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460784	-	Hitachi	1,5 HP	01
86	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460790	-	Hitachi	1,5 HP	01
87	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460786	-	Hitachi	1,5 HP	01
88	DEPOSITO DIMAP	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460780	-	Hitachi	1,5 HP	01
89	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460812	-	Hitachi	1,5 HP	01
90	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460808	-	Hitachi	1,5 HP	01
91	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460769	-	Hitachi	1,5 HP	01
92	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460731	-	Hitachi	1,5 HP	01
93	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460816	-	Hitachi	1,5 HP	01
94	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460807	-	Hitachi	1,5 HP	01
95	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460789	-	Hitachi	1,5 HP	01
96	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460730	-	Hitachi	1,5 HP	01
97	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 460818	-	Hitachi	1,5 HP	01
98	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 459045	-	Hitachi	1,5 HP	01
99	DEPOSITO SEARJ	2ºSS	Evaporadora VRF	RCI0703 459044	-	Hitachi	1,5 HP	01
100	3° Subsolo	3° SS	Self ar	-	S/N°	Carrier	5,0 TR	01
6.2 - exaustores / ventiladores
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	Exaustão/Banheiros		Ventilador Simples	-	S/N°			01
2	1º Subsolo		Caixa de Ventilação	-	S/N°			01
3	2º Subsolo		Caixa de Ventilação	-	S/N°			01
7 - NOVA SEDE TRF1
7.1 aparelhos individuais
Item	Ambientes climatizados	Andar	Equipamento	Número de série	Patrimônio	Marca	Cap.	Qte.
1	DIVOB		Split		57867	York	18.000	1
2	DIVOB		Split		57869	York	18.000	1
3	DIVOB (Sala de monitoramento)		Split			Komeco	18.000	1
4	DIVOB		Split			Elgin	30.000	1

ANEXO III AO CONTRATO N. _____/2018

PRÁTICAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO
1. AR-CONDICIONADO
a) Sistema Frigorífico
Compressores
- verificação de existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação de ruídos, vibração e perfeita fixação nas bases;
- medição das pressões de sucção e descarga;
- medição de temperatura de sucção e descarga junto ao compressor;
- verificação do nível de óleo e troca, se for necessária;
- medição e ajuste da pressão de óleo lubrificante;
- medição da temperatura da água de resfriamento do óleo lubrificante antes e depois do trocador de calor;
- medição da tensão e corrente elétricas em cada componente;
- verificação da operação durante a partida do dispositivo de redução de capacidade;
- verificação da operação correta das chaves e controles de partida;
- verificação da hermeticidade do selo de vedação do eixo dos compressores;
- verificar as válvulas de serviço;
- verificar a temperatura dos mancais dos compressores (no caso de compressor centrífugo);
- limpeza externa;
- teste de vazamento.
 Trocador de calor
 Condensador Resfriado a Água:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- avaliação da temperatura de condensação do refrigerante;
- medição da temperatura na entrada e saída da água de condensação;
- verificação da operação da válvula reguladora da vazão de água de condensação;
- ajuste da válvula reguladora de vazão de água de condensação;
- limpeza do condensador internamente (lado da água) quando houver evidências de aumento de incrustação;
- teste de vazamento.
  Condensador Resfriado a Ar:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da operação de "damper" de controle, quando houver;
- medição da temperatura na linha do líquido junto ao condensador;
- medição da temperatura na entrada e na saída do ar de condensação;
- limpeza das aletas;
- teste de vazamento.
 Evaporador (líquido / refrigerante)
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação do nível do líquido (no caso de evaporador inundado);
- medição do superaquecimento do refrigerante
- medição da temperatura do líquido na entrada e na saída do resfriador;
- limpeza para o correto funcionamento;
- teste de vazamento.
 Evaporador (ar / refrigerante)
- verificação da existência de sujeira no lado externo, danos e corrosão;
- verificação da operação do "damper" de controle de vazão de ar (quando houver);
- medição do superaquecimento e subresfriamento do gás refrigerante;
- medição das temperaturas do ar na entrada e na saída;
- verificação da operação do dreno de condensado;
- limpeza adequada da bandeja do condensado e do sistema de drenagem;
- teste de vazamento.
 Componentes do Sistema (circuito refrigerante)
 Tubulações
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da existência de danos no isolamento externo;
- verificação da firmeza de fixação;
- verificação da existência de danos externos nos compensadores de vibração;
- teste de vazamento;
- verificação da existência de obstrução no filtro secador e substituição quando necessária;
- verificação da existência de bolhas no visor da linha de líquido;
- verificação da mudança de cor no indicador de umidade do visor de linha de líquido;
- verificação do nível no reservatório de refrigerante líquido (quando houver).
 Válvulas
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da operação das válvulas solenóides e outras motorizadas;
- ajuste do dispositivo de expansão;
- verificação da operação das válvulas de bloqueio;
- teste de vazamento.
 Dispositivos de Segurança e Controle
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da operação;
- teste de vazamento.
 Instrumentos para Indicação e Medição
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- aferição da exatidão da leitura dos termômetros;
- aferição da exatidão da leitura dos manômetros;
- aferição da exatidão da leitura dos medidores de nível;
- aferição da exatidão dos medidores de vazão;
- teste de vazamento.
b) Sistema de Arrefecimento de Água de Condensação
 Torre de Arrefecimento
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da alimentação de distribuição de água;
- verificação do nível de água no tanque;
- ajuste do controlador do nível de água;
- verificação da operação do sistema de purga;
- ajuste do volume de purga conforme padrões técnicos previamente estabelecidos;
- verificação da operação do ladrão e do dreno;
- verificação da existência de sujeira no filtro / tela de sucção;
- limpeza do filtro / tela de sucção;
- verificação do funcionamento do termostato no tanque;
- ajuste da regulagem do termostato.
 Ventilador
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do balanceamento do rotor;
- verificação do ruído nos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação dos redutores de rotação;
- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração (quando houver);
- verificação do vazamento nas ligações flexíveis (quando houver);
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- verificação da correta operação dos controles de vazão;
- verificação da operação do dreno de água;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 c) Condicionador de Ar
 Ventiladores
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do balanceamento do rotor;
- verificação da correta operação do ajuste das pás;
- verificação do ruído dos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação de vazamentos nas ligações flexíveis;
- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- verificação da correta operação dos controles de vazão;
- verificação da operação do dreno de água;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Trocadores de calor
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do rendimento e limpeza adequada para o correto funcionamento com varetamento (não usar vara com cerdas metálicas).
 Aquecedores de Ar   Ar/Líquido
- verificação da existência de acúmulo de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação do fluxo de ar / líquido;
- limpeza do lado do ar;
- purgação do ar no lado do líquido.
 Resfriadores de Ar   Ar/Líquido
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do fluxo de ar / líquido;
- purgação do ar do lado do líquido;
- verificação do funcionamento do dreno e sifão de água;
- limpeza do lado do ar.
 Evaporador   Ar / Refrigerante
- verificação da existência de ajustes que possam prejudicar a troca de calor, e reajustes se necessários;
- verificação do sistema de drenagem.
 Filtros de Ar (secos)
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
- medição do diferencial de pressão;
- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
- limpeza do elemento filtrante (quando recuperável);
- substituição do elemento filtrante;
- limpeza do conjunto.
 d) Componentes de Distribuição e Difusão de Ar
 Venezianas Externas
verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
Llimpeza adequada para o correto funcionamento.
- Grelhas e Difusores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- ajuste adequado;
Limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Dispositivos para Expansão e Mistura (caixa VAV)
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do funcionamento correto dos controladores de vazão;
- verificação do funcionamento correto dos "dampers" de controle de vazão;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Dispositivos de Bloqueio e Balanceamento
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do correto funcionamento;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 e) Componentes do Sistema Hidráulico
 Bombas
- verificação da existência de danos e corrosão externos, ruídos e perfeita fixação;
- verificação do correto funcionamento;
- verificação da vedação da gaxeta do eixo;
- ajuste da prensa gaxeta;
- lubrificação dos mancais.
 Válvulas de Controle, ajuste e bloqueio
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão externos;
- verificação do correto funcionamento;
- verificação de vazamento (inspeção visual);
- ajuste da pressão da gaxeta;
- verificação da haste.
 Filtros de Água
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão externa;
- limpeza da tela;
- verificação dos danos na tela.
 Tubulações, Tampas de Expansão e Acessórios
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão, vazamento e perfeita fixação;
- verificação dos danos no isolamento (inspeção visual);
- verificação dos danos nos termômetros;
- verificação dos danos nos manômetros;
- verificação dos danos nas juntas de expansão (inspeção visual);
- verificação do nível de líquido (no tanque de expansão);
- ajuste do nível de líquido (no tanque de expansão);
- purgação do ar do sistema;
- repintura.
 f) Elementos de Acionamento / Transmissão
Motores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do sentido da rotação;
- verificação do ruído nos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Correia
- verificação da existência de sujeira, danos e desgaste;
- verificação da tensão e alinhamento;
- ajustes;
- substituição das correias;
- verificação da correta instalação e fixação dos protetores;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Acoplamento
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação da temperatura;
- troca do lubrificante;
- verificação da correta instalação do protetor;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 g) Quadros de Força e Comando
 Sistema de Comando Elétrico
- verificação da perfeita instalação e as condições ambientais;
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- limpeza adequada para o correto funcionamento;
- verificação das conexões dos terminais para as funções mecânicas / elétricas e reaperto;
- verificação dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes indicadores;
- ajuste e calibração dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes indicadores;
- verificação dos alarmes visíveis e audíveis;
- verificação da existência de danos e desgastes em contatores e relés, a exemplo: pastilhas de contato, molas de ajuste, etc.;
- verificação da ação das chaves elétricas e dispositivos de controle, a exemplo: termostato anti congelamento;
- verificação da correta atuação dos dispositivos de proteção, a exemplo: protetor térmico;
- verificação da correta atuação dos dispositivos elétricos de partida, a exemplo: relé de tempo;
- verificação das funções de controle manual, automático e remoto;
- recalibração.
2. VENTILAÇÃO MECÂNICA
a) Compressores
- verificação da temperatura dos mancais dos compressores (no caso de compressor centrífugo);
- limpeza externa;
- teste de vazamento.
b) Ventiladores
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do balanceamento do rotor;
- verificação da correta operação do ajuste das pás;
- verificação do ruído dos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação de vazamentos nas ligações flexíveis;
- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- verificação da correta operação dos controles de vazão;
- verificação da operação do dreno de água;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
c) Filtros de ar
Secos
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
- medição do diferencial de pressão;
- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
- limpeza do elemento filtrante (quando recuperável);
- substituição do elemento filtrante;
- limpeza do conjunto.
d) Componentes de Distribuição e Difusão de Ar
 Venezianas Externas
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Grelhas e Difusores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- ajustes adequados;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 e) Elementos de Acionamento / Transmissão
 Motores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do sentido da rotação;
- verificação de ruído nos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Correia
- verificação da existência de sujeira, danos e desgaste;
- verificação da tensão e o alinhamento;
- ajustes;
- substituição das correias;
- verificação da correta instalação e fixação dos protetores;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Acoplamento
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação da temperatura;
- troca do lubrificante;
- verificação da correta instalação do protetor;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
f) Quadros de Força e Comando
 Sistema de Comando Elétrico
- verificação da perfeita instalação e as condições ambientais;
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- limpeza adequada para o correto funcionamento;
- verificação das conexões dos terminais para as funções mecânicas / elétricas;
- verificação dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes indicados;
- ajuste e calibração dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes indicadores;
- verificação dos alarmes visíveis e audíveis;
- verificação da existência de danos e desgastes em contatores e relés, a exemplo: pastilhas de contato, molas de ajuste etc.;
- verificação da correta atuação dos dispositivos de proteção, a exemplo: protetor térmico;
- verificação da correta atuação dos dispositivos elétricos de partida, a exemplo: relé de tempo;
- verificação das funções de controle manual, automático e remoto;
- recalibração.
3. APARELHOS INDIVIDUAIS DE JANELA
 Motores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do sentido da rotação;
- verificação de ruído das buchas;
- lubrificação das buchas;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
 Compressores
- verificação de existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação de ruídos, vibração e perfeita fixação nas bases;
- medição da tensão e corrente elétricas em cada componente;
- verificação da operação durante a partida do dispositivo de redução de capacidade;
- verificação da operação correta das chaves e controles de partida;limpeza externa;
- teste de vazamento.
Evaporador - Ar/Refrigerante
- verificação da existência de ajustes que possam prejudicar a troca de calor, e reajustes se necessários;
- verificação do sistema de drenagem;
- teste de vazamento.
 Filtros de Ar (secos)
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
- medição do diferencial de pressão;
- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
- limpeza do elemento filtrante, quando recuperável;
- substituição do elemento filtrante;
- limpeza do conjunto.
Condensadores
- limpeza com lavagem apropriada;
- teste de vazamento.
 Componentes de Distribuição e Difusão de Ar
 Venezianas Externas
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.

ANEXO IV AO CONTRATO N. _____/2018

PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
DIARIAMENTE
 Leitura do quadro de controle dos Chillers, anotando em formulários próprios e mantendo-os arquivados:
1. o número de partidas;
2. o número de horas de funcionamento;
3. temperaturas de entrada e saída de água gelada;
4. temperaturas de entrada e saída de água de condensação;
5. pressão de entrada e saída de água gelada;
6. pressão de entrada e saída de água de condensação;
7. pressão de óleo;
8. temperatura do tanque de óleo;
9. pressão de evaporador;
10. pressão do condensador;
11. amperagem das três fases, conferido no quadro, com aparelho padrão;
12. voltagem das três fases conferindo no quadro, com aparelho padrão;
13. verificação do nível de água das torres;
14. verificação do bom funcionamento dos motores e bombas;
15. verificação do bom funcionamento das torres de arrefecimento, quanto a vibrações e ruídos anormais e corrigi-los, caso exista;
16. verificação do bom funcionamento dos controles eletrônicos;
17. verificação das condições gerais dos quadros elétricos;
18. inspeção das tubulações hidráulicas da casa de máquinas;
19. inspeção dos painéis de sinalização das centrífugas e dos fan-coils, quanto a existência de lâmpadas queimadas;
20. verificação dos acoplamentos e alinhamento dos conjuntos moto-bombas;
21. verificação das luvas de acoplamento das bombas;
22. controlar o gotejamento das gaxetas;
23. verificação do bom funcionamento das bóias das torres;
24. verificação do nível de óleo das bombas;
25. verificação do bom funcionamento dos fan-coils e seus componentes;
26. efetuar a limpeza da sala de máquinas.
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
1	Ar Condicionado de Janela
1.1	Limpeza e substituição do filtro de ar;			X
1.2	Limpeza do gabinete do equipamento;			X
1.3	Verificar e desobstruir os drenos;			X
1.4	Verificar atuação do termostato de controle de temperatura;			X
1.5	Medir corrente e tensão do aparelho;			X
1.6	Verificar fixação e nivelamento.			X
1.7	Limpeza das serpentinas e bandeja;					X
1.8	Verificar estado do isolamento térmico e acústico;					X
1.9	Medir resistência de isolamento;					X
1.10	Eliminar pontos de corrosão					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
2	Bombas de água de condensação
2.1	Verificar alinhamento e fixação do conjunto base;			X
2.2	Verificar e corrigir o aperto da gaxeta;			X
2.3	Verificar vedação do selo mecânico;			X
2.4	Verificar e corrigir o nível de óleo, ou graxa da bomba;			X
2.5	Eliminar vazamentos, desobstruindo drenos;			X
2.6	Verificar terminais elétricos;			X
2.7	Verificar operação da chave de partida e lâmpada de sinalização;			X
2.8	Verificar atuação dos relés de sobrecarga;			X
2.9	Verificar atuação dos relés temporizados;			X
2.10	Medir tensão entre fases do motor.			X
2.11	Medir a resistência de isolamento;					X
2.12	Verificar as condições das chaves magnéticas e contatoras;					X
2.13	Lubrificar rolamentos e mancais do motor da bomba;					X
2.14	Eliminar pontos de corrosão (ferrugem);					X
2.15	Verificar atuação das válvulas (registros);					X
2.16	Verificar o filtro;					X
2.17	Verificar atuação de manômetros e termômetros.					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
3	Bomba de água gelada
3.1	Verificar alinhamento e fixação do conjunto base;			X
3.2	Verificar e corrigir o aperto da gaxeta;			X
3.3	Verificar vedação do selo mecânico;			X
3.4	Verificar e corrigir o nível de óleo, ou graxa da bomba;			X
3.5	Eliminar vazamentos, desobstruindo drenos;			X
3.6	Verificar terminais elétricos;			X
3.7	Verificar operação da chave de partida e lâmpada de sinalização;			X
3.8	Verificar atuação dos relés de sobrecarga;			X
3.9	Verificar atuação dos relés temporizados;			X
3.10	Medir tensão entre fases do motor.			X
3.11	Medir a resistência de isolamento;					X
3.12	Verificar as condições das chaves magnéticas e contatoras;					X
3.13	Lubrificar rolamentos e mancais do motor da bomba;					X
3.14	Eliminar pontos de corrosão (ferrugem);					X
3.15	Verificar atuação das válvulas (registros);					X
3.16	Verificar o filtro;					X
3.17	Verificar atuação de manômetros e termômetros.					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
4	Chiller
4.1	Verificar visor de líquido;	X
4.2	Verificar nível e coloração do óleo do compressor;	X
4.3	Verificar pressões de sucção e descarga;	X
4.4	Verificar temperaturas de entrada e saída de água no condensador e evaporador;	X
4.5	Verificar pressões de entrada e saída de água no condensador e evaporador;	X
4.6	Verificar tensão e corrente do equipamento.	X
4.7	Limpeza geral de toda unidade;		X
4.8	Alternar seqüência de compressores.		X
4.9	Verificar o funcionamento da válvula solenóide;			X
4.10	Verificar fixação do bulbo da válvula (quando necessário);			X
4.11	Verificar operação da chave de partida;			X
4.12	Verificar operação dos relés temporizados;			X
4.13	Verificar atuação do circuito de bloqueio;			X
4.14	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização;			X
4.15	Verificar funcionamento e regulagem dos termostatos de controle;			X
4.16	Verificar o funcionamento dos pressostato de alta;			X
4.17	Verificar o funcionamento dos pressostato de baixa;			X
4.18	Verificar os sistemas com pressostato diferencial de água do evaporador e condensador;			X
4.19	Verificar o pressostato diferencial de óleo.			X
4.20	Verificar o funcionamento do controle de capacidade.				X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
5	Fan Coil
5.1	Limpar filtros de ar, bandeja e dreno;			X
5.2	Verificar fixação do motor à base;			X
5.3	Verificar tensão das correias e alinhamento das polias;			X
5.4	Verificar fechamento e estanqueidade das tampas do gabinete;			X
5.5	Verificar o funcionamento da válvula de 2 ou 3 vias;			X
5.6	Verificar temperaturas de entrada e saída da água;			X
5.7	Medir e registrar a temperatura de ar exterior, a temperatura da mistura na entrada da serpentina e a temperatura do ar no insuflamento;			X
5.8	Verificar alinhamento das luvas de acoplamento e rodetes;			X
5.9	Verificar atuação da chave bóia do tanque de umidificação;			X
5.10	Verificar terminais elétricos do motor;			X
5.11	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização;			X
5.12	Medir e registrar os valores de tensão entre fases para o motor do ventilador;			X
5.13	Medir e registrar os valores de corrente na fase do motor dos ventiladores.			X
5.14	Executar a limpeza da serpentina;				X
5.15	Verificar operação e as condições dos contatos das chaves magnéticas;				X
5.16	Inspecionar pontos de ferrugem e eliminar.				X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
6	Mult Split
6.1	Verificar nível e coloração do óleo do compressor (se o compressor não for hermético);			X
6.2	Verificar visor de líquido (se o compressor não for hermético);			X
6.3	Verificar tensão das correias e alinhamento das polias (se existirem);			X
6.4	Verificar alinhamento das luvas de acoplamento e rodetes;			X
6.5	Verificar fixação do bulbo da válvula de expansão (somente quando necessário);			X
6.6	Verificar atuação da válvula de expansão termostática;			X
6.7	Verificar atuação do termostato de segurança;			X
6.8	Verificar terminais elétricos do compressor;			X
6.9	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização;			X
6.10	Verificar atuação do filtro secador;			X
6.11	Verificar atuação do pressostato de óleo;			X
6.12	Verificar atuação do termostato de controle da temperatura ambiente;			X
6.13	Medir e registrar os valores de tensão;			X
6.14	Medir e registrar os valores de corrente.			X
6.15	Executar a limpeza geral da unidade evaporadora (dreno, bandeja, filtros de ar);			X
6.16	Verificar fechamento e estanqueidade das tampas do gabinete.			X
6.17	Executar a limpeza da serpentina do evaporador;				X
6.18	Verificar operação das chaves magnéticas;				X
6.19	Verificar atuação dos relés temporizados				X
6.20	Executar a limpeza do condensador.					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
7	Self Contained
7.1	Executar a limpeza geral da unidade (dreno, bandeja, filtros de ar);			X
7.2	Verificar fechamento e estanqueidade das tampas do gabinete;			X
7.3	Verificar nível e coloração do óleo do compressor;			X
7.4	Verificar visor de líquido;			X
7.5	Verificar tensão das correias e alinhamento das polias;			X
7.6	Verificar alinhamento das luvas de acoplamento e rodetes;			X
7.7	Verificar fixação do bulbo da válvula de expansão (quando necessário);			X
7.8	Verificar atuação da válvula de expansão termostática;			X
7.9	Verificar atuação da válvula solenóide;			X
7.10	Verificar atuação do termostato de segurança;			X
7.11	Verificar atuação da chave bóia do tanque de umidificação (quando existir);			X
7.12	Verificar terminais elétricos do compressor;			X
7.13	Verificar atuação do circuito de bloqueio (quando existir);			X
7.14	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização;			X
7.15	Verificar atuação do aquecedor do carter;			X
7.16	Verificar atuação do filtro secador;			X
7.17	Verificar atuação do pressostato de óleo;			X
7.18	Verificar atuação do termostato de controle da temperatura ambiente;			X
7.19	Os itens a seguir devem ser realizados com a máquina funcionando. Além disso, deve-se indicar a hora em que é executada a medição.			X
7.20	Executar a limpeza da serpentina do evaporador;				X
7.21	Verificar atuação das chaves e fluxo de ar;				X
7.22	Verificar operação das chaves magnéticas;				X
7.23	Verificar atuação dos relés temporizados.				X
7.24	Executar a limpeza do condensador;					X
7.25	Medir vazão de ar;					X
7.26	Verificar o subresfriamento e superaquecimento;					X
7.27	Verificar operação das válvulas de serviço do compressor					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
8	Torre de Arrefecimento
8.1	Verificar a distribuição de água na torre;		X
8.2	Verificar fixação e alinhamento das polias e correias;		X
8.3	Verificar o nível da água na bacia e atuação da válvula de bóia.		X
8.4	Medir e registrar tensão e corrente do motor do ventilador;			X
8.5	Verificar fixação do motor a base;			X
8.6	Verificar nível de óleo da caixa de redução (quando existir);			X
8.7	Verificar operação da chave de partida			X
8.8	Verificar a existência de pontos de ferrugem;				X
8.9	Limpar bacia da torre;				X
8.10	Limpar filtro de sucção;				X
8.11	Verificar condições dos contatos principais das chaves magnéticas.				X
8.12	Limpar e pintar a torre de arrefecimento e substituir enchimentos caso necessário visando manter seu rendimento termodinâmico					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
9	Casa de Maquinas
9.1	Verificar e eliminar sujeira e água;			X
9.2	Verificar e eliminar corpos estranhos;			X
9.3	Verificar e eliminar as obstruções no retorno e tomada de ar externo			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
10	Tomada de ar externo
10.1	Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão;			X
10.2	Verificar a fixação;			X
10.3	Medir o diferencial de pressão;			X
10.4	Medir a vazão;			X
10.5	Verificar e eliminar as frestas dos filtros;			X
10.6	Verificar o acionamento mecânico do registro da ar (“damper”);			X
10.7	Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
11	Exaustores e Ventiladores
	Executar a limpeza geral do equipamento;			X
2)	Verificar alinhamento das luvas de acoplamento e rodetes;			X
3)	Verificar tensão das correias e alinhamento das polias;			X
4)	Verificar terminais elétricos do motor;			X
5)	Medir e registrar corrente e tensão do motor;			X
6)	Verificar atuação das lâmpadas de sinalização			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
12	Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar
12.1	Verificar e eliminar sujeira (interna e externa), danos e corrosão;			X
12.2	Verificar a vedação das portas de inspeção em operação normal;			X
12.3	Verificar e eliminar danos no isolamento térmico;			X
12.4	Verificar a vedação das conexões			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
13	Bocas de ar para insuflamento e retorno do ar:
13.1	Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão;			X
13.2	Verificar a fixação;			X
13.3	Medir a vazão			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
14	Split
14.1	Executar a limpeza geral da unidade evaporadora (dreno, bandeja, filtros de ar);			X
14.2	Limpeza do gabinete do equipamento			X
14.3	Limpeza da turbina			X
14.4	Verificar atuação do termostato de controle de temperatura ou controle remoto			X
14.5	Verificar fixação e nivelamento			X
14.6	Verificar terminais elétricos do compressor;			X
14.7	Medir e registrar os valores de corrente.			X
14.8	Medir e registrar os valores de tensão;
14.9	Executar a limpeza da serpentina do evaporador;				X
14.10	Executar a limpeza do condensador.					X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
15	VRF CONDENSADOR
15.1	Isolamento Termico: Verificar com megômetro, aplicando 500 Vcc: Isolamento mínimo de 1 mega Ohms					X
15.2	Cabo de Alimentação: Reapertar todos os parafusos; * Verificar o estado e proceder a fixação dos cabos					X
15.3	Fusível: Verificar estado e capacidade do fusível, conforme especificado e sem anomalia					X
15.4	Contator: Verificar estado do contator e contatos.; Verificar ruído de funcionamento após três minutos – on/off					X
15.5	Relé: Verificar funcionamento de on/off					X
15.6	Filtro do Ciclo: Verificar a diferença de temperatura entre entrada e saída do filtro; Se houver diferença de temperatura, há obstrução do mesmo					X
15.7	Pressostato: Verificar atuação da pressão de desarme (R407C = 3,15~ 3,25 ); (Recomenda-se reduzir área de troca de calor, obstruindo a / passagem de ar); (Resfria .Tampe a unidade condensadora). * (Aquece .Tampe a unidade evaporadora)					X
15.8	Gabinete: Verificar o estado e realizar limpeza do equipamento; (Não utilize removedor químico: benzina, thinner ou solventes)					X
15.9	Gabinete:Verificar se existem pontos de oxidação; (Realizar reparos utilizando produtos anti-corrosivos)					X
15.10	Gabinete: Verificar fixação dos painéis. Proceder reaperto dos parafusos					X
15.11	Trocador aletado: Verifique estado da serpentina. Proceder limpeza do trocador aletado.			X
15.12	Válvulas de 4 vias: Verificar funcionamento, comutando os modos referia e aquece; Verificar o ruído no instande da mudança			X
15.13	Ventilador e motor: Verificar vibração e ruído; (Em Funcionamento, liga/desliga, sem ruido e sem vibração anormal)			X
15.14	Ventilador e motor: Checar sentido de rotação; * (Em funcionamento, certifique fluxo de ar)			X
15.15	Ventilador e motor: Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms			X
15.16	Compressor: Verificar ruido anormal de funcionamento e na parada dos compressores.			X
15.17	Compressor: Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms			X
15.18	Compressor: Verificar interligação elétrica e de comando; (Reapertar os parafusos)			X
15.19	Compressor: Verificar estado da borracha anti-vibração; (Está ressecada, sem flexibilidade? - Substituir)			X
15.20	Compressor: Verificar estado da capa isolante do compressor (sem rachadura); (Função: isolante acústico, térmico e proteção contra chuva)			X
15.21	Aquecedor de óleo: Verificar o funcionamento do aquecedor de óleo			X
15.22	Aterramento: Verificar estado do aterramento					X
15.23	Carga de refrigerente: Verificar carga de refrigerante para este equipamento conforme procedimento recomendado pelo fabricante			X
15.24	Tubulações Frigorígenas: Verificar toda a tubulação frigorígena e isolamento; (Substituir pontos danificados e ressecados)			X
15.25	Teste de Funcionamentos: Realizar testes de funcionamento do sistema. Comandos liga/ desliga dos compressores, válvulas de controle, / avaliação da corrente de compressores e ventiladores, modulação do compressor inverter.			X
15.26	Sensores: Proceder calibração de todos os sensores do equipamento			X
Item	Serviço - Plano Básico de manutenção preventiva	D	S	M	T	ST
16	VRF EVAPORADOR
16.1	Gabinete: Verificar estado de limpeza. Sempre realizar a limpeza do equipamento; roceder limpeza com pano úmido e macio,) . *(Não utilizar removedor químico (benzina, thinner ou solventes)			X
16.2	Gabinete: Verificar fixação dos painéis. *(Reapertar os parafusos)			X
16.3	Gabinete: Verificar isolamento termo acústico; (Caso verifique-se descolamento, cole os isolantes)			X
16.4	Gabinete: Verificar vazamento de água da bandeja de dreno; Lavar bandeja de dreno e desobstruir a tubulação)			X
16.5	Gabinete: Verificar fechamento da válvula de controle. *(Colocar aparelho no modo ventilação e observar temperatura da serpentina, se esta apresentar diminuição na temperatura ou formação de condensado deve-se proceder substituição ou reparo da válvula)			X
16.6	Isolamento: Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 1 mega Ohms					X
16.7	Ventilador e Motor: Verificar vibração e ruído: (Em funcionamento, liga/desliga, em alta média e baixa, sem ruído e sem vibração normal)			X
16.8	Ventilador e Motor: Verificar sentido de rotação : (Em Funcionamento verifique fluxo de Ar)			X
16.9	Ventilador e Motor: Verificar com megômetro, aplicando 500Vcc, isolamento mínimo de 3 mega Ohms					X
16.10	Trocador Aletado: Proceder limpeza e desobstrução da serpentina			X
16.11	Conexão: Verificar vazamento de refrigerante: (Procure vazamento nas conexões roscadas )			X
16.12	Filtro de ar: Verificar obstruções; Proceder limpeza; (Proceder troca dos filtros caso sejam identificados pontos danificados)			X
16.13	Bomba de dreno: Verificar funcionamento da bomba de dreno; Se a água está fluindo normalmente; (Se a vazão está conforme as características originais do equipamento)			X
16.14	Boia do Dreno: Verificar a atuação / funcionamento da bóia de dreno			X
16.15	Sensores: Verificar a calibração dos sensores de temperatura					X
16.16	Controle Remoto: Verificar o funcionamento de todos os comandos e estado de conservação			X
16.17	Controle Remoto: Verificar a atuação do timer			X
16.18	Controle Remoto: Verificar as respostadas dos comandos na atuação da Unidade Evaporadora			X
16.19	Conexões Elétricas: Verificar e Reapertar parafusos dos Bornes de alimentação e comunicações.			X
As requisições de Serviço deverão ser entregues ao setor responsável, pelo engenheiro Gerente da Contratada, no prazo máximo de 24 horas, informando do atendimento ou do impedimento, justificando o motivo para tal.
Legenda / D Diário B Bimestral / S Semanal ST Semestral / M Mensal E Eventual

ANEXO V AO CONTRATO N. _____/2018

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO DA MÃO DE OBRA

(Será preenchida na forma do Anexo II ao Edital)

ANEXO VI AO CONTRATO N. _____/2018

FORMAÇÃO DE CUSTO FERRAMENTAS DE USO COLETIVO
Item	Ordem	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr Unt.	Valor Total
1	6	ALARGADOR PARA FERRAMENTA MANUAL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA TUBOS 1/8 A 3/4	UN	1,00
2	7	ALICATE AMPERÍMETRO, ALICATE AMPERIMETRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIGITAL ET-3200-A MINIPA	UN	6,00
3	14	TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, MULTICANAL, DÍGITOS 8MM ALTURA	UN	1,00
4	15	PISTOLA APLICADORA, SILICONE, FERRO/ ACIONADA POR ALAVANCA MANUAL .CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA TUBO DE 300 ML	UN	2,00
5	18	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLÁSTICO INJETADO, 20 L, 220 V, BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, 1.400 W	UN	1,00
6	26	BOMBA DE VÁCUO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE 12 CFM DUPLO ESTAGIO BIVOLT	UN	1,00
7	27	BOMBA DE VÁCUO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE 24 CFM	UN	1,00
8	45	CAPACÍMETRO DIGITAL, 0.1PF A 20.000 MICROF, LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, 0,5 PER, COM HOLSTER, ENTRADA PROTEGIDA POR FUSÍVEL	UN	1,00
9	66	CHAVE PARA TUBO, AÇO VANÁDIO, 24 POL,AÇO VANÁDIO	UN	1,00
10	67	CHAVE PARA TUBO, AÇO VANÁDIO, 14", 1 7/8	UN	1,00
11	68	CHAVE PARA TUBO, AÇO VANÁDIO, 18", 2 3/8	UN	1,00
12	80	BOMBA RECOLHEDORA DE GÁS	UN	1,00
13	165	REGULADOR DE PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIOANIS: ALTA PRESSÃO PARA NITROGENIO	UN	1,00
14	169	SACA FUSÍVEL, FUSÍVEL NH, 04, 1 KV, INSERÇÃO E EXTRAÇÃO DE FUSÍVEL	UN	1,00
15	170	SACA-POLIA, AÇO CROMO VANÁDIO, 3 UN, 110 X 200 MM, GARRAS ARTICULADAS, FORÇA OPERACIONAL: 3 TONELADAS	UN	1,00
16	176	SERRA COPO, DIAMANTADA, 50 MM, SUPORT E FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	UN	1,00
17	179	TALHA MANUAL, TALHA MANUAL . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE CORRENTE, CAPACIDADE MANUAL 1500 KG	UN	1,00
18	180	CILINDRO GÁS, CILINDRO GAS - USO INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE 13,6 KG	UN	4,00
19	186	TERMÔMETRO, DIGITAL, -30 ºC A +500 ºC °C, VISOR RETROILUMINADO, EMISSIVIDADE FIXA DE 0,95, CONTATO MIRA LASER (INFRAVERMELHO)	UN	3,00
20	201	TORNO BANCADA, MORSA FIXA, 8, AÇO MODULAR	UN	1,00
21	231	CORTADOR MANUAL TUBOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1/8 A 1.1/8	UN	1,00
22	232	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA 1/2	UN	1,00
23	233	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA 1/4	UN	1,00
24	234	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA 3/4	UN	1,00
25	235	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA3/8	UN	1,00
26	236	DOBRADOR CANO / TUBO, DOBRADOR CANO /TUBO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO MOLA 5/8	UN	1,00
27	238	SERRA CIRCULAR, 7 1/4 POL, 1.400 W, 5.800 RPM, CORTE DE MADEIRA, GUIA DE CORTE E CHAVE APERTO DISCO, 220 V	UN	1,00
28	243	FURADEIRA, IMPACTO E PARAFUSADEIRA, 12 V, 2 VELOCIDADES, SEM EMPUNHADEIRA LATERAL, SEM FIO, 400 A 1.200 RPM, 12 MM, 10 MM, 25 MM, 3,10 KG, BATERIA E CARREGADOR BIVOLT	UN	2,00
29	250	ESCADA DOMÉSTICA, ALUMÍNIO, 5 UN, TAPETE ANTIDERRAPANTE, EPOXI, ARTICULÁVEIS	UN	2,00
30	251	ESCADA, ALUMÍNIO, DOBRÁVEL, 7 UN, DEGRÁUS E PATAMAR EMBORRACHADOS ANTI-DERRAPANTE E	UN	2,00
31	252	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, 120 K , ANTIDERRAPANTE, 2 X 13, 13 UN, 4,20 M, 7,20 M	UN	1,00
32	253	ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, 120 KG , ANTIDERRAPANTE, 2 X 9, 9 UN, 3 M, 4,80 M	UN	1,00
33	254	ESCADA DOMÉSTICA, ALUMÍNIO, 3 DEGRAUS, ARTICULÁVEIS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE. 120 KG, APROX. 60 CM DE ALTURA, COM PÉS DE BORRACHA (ANTIDERRAPANTE), DOBRÁVEL.	UN	1,00
34	263	FERRO DE SOLDAR, 60 W, 220 V, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UN	1,00
35	276	FURADEIRA, IMPACTO, 650 W, 1/2 POL, 1 10 V, CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 02 VELOCIDADES. COM MALETA	UN	1,00
36	277	FURADEIRA, IMPACTO, 1.300 W, 5/8 POL, 220 V, ALçA LATERAL GIRATóRIA DE 360° COM BLOQUEIO, 1.200 A 3.500 RPM, CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR	UN	1,00
37	280	CILINDRO GÁS, AÇO, NITROGÊNIO, 10 M3, 75 KG	UN	1,00
38	281	CILINDRO GÁS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA NITROGÊNIO, 1m³	UN	1,00
39	282	CONJUNTO SOLDA, 2 CILINDROS/2 REGULADOR PRESSÃO/1 MAÇARICO/VALVULA, CARRINHO TRANSPORTE/2 REGULADOR/2 VÁLVULA/EXTENSÃO, OXIGÊNCIO: 10,50 KG / GLP: 4 KG	UN	1,00
40	293	PAQUIMETRO UNIVERSAL.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 150MM-6'	UN	1,00
41	298	TRANSFORMADOR SOLDAGEM, TRANSFORMADOR SOLDAGEM ARCO VOLTAICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INVERSOR SOLDA, 160 AMPÉRES,	UN	1,00
42	302	JOGO CHAVE, AÇO CROMO VANÁDIO, TORX, 12, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, POLIPROPILENO, FOSFATIZADO	UN	2,00
43	303	SERRA COPO, AÇO RÁPIDO BIMETAL, 19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64 MM, SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	UN	1,00
44	304	CONJUNTO FLANGEADOR, CORPO BASE/MORDETE/PONTEIRAS/CORTADOR TUBO, TUBULAÇÃO METÁLICA, MÉTRICO, MÉTRICO, ALARGADOR DE TUBO 1/8 POL A 3/4 POL	UN	2,00
45	311	TESOURA FUNILARIA, AÇO, PVC INJETADO RETO E CURVAS AMPLAS, PARA CHAPA DE ATÉ 1MM, 10 POL	UN	1,00
46	322	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 220 V, POTENCIA 1600 LB	UN	2,00
47	325	LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL, LIXADEIRA ELETRICA / ACESSORIOS . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POTENCIA 2.000 W	UN	1,00
48	329	CONJUNTO MANIFOLD. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIGITAL COM VACUOMETRO	UN	1,00
49	333	MARRETA DE FERRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO, PESO 3 KG	UN	1,00
50	337	MOTO-ESMERIL, 1/2 CV, 3.400 RPM, 220 V, 60 HZ, TRIFÁSICO, CAPACIDADE REBOLO 6 POL	UN	1,00
51	343	ESCADA DOMÉSTICA, ALUMÍNIO, 9 UN, BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EPOXI, ARTICULÁVEIS	UN	1,00
TOTAL						0,00

Formação de Custo Ferramentas de Uso Individual
Item	Ordem	Descrição	Und	Qtd	Vlr Unt.	Valor Total
1	8	ALICATE BICO, AÇO CROMO VANÁDIO, BICOPAPAGAIO (CURV0/FINO), ISOLADO, 150 MM, ACERVO DOCUMENTAL	UN	4,00
2	9	ALICATE BICO, AÇO CROMO VANÁDIO, FOSFATIZADO, BICO LONGO REDONDO, ISOLADO 1.OOO VOLTS, 6 1/4 POL	UN	4,00
3	10	ALICATE DE CORTE, FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, DIAGONAL, PLÁSTICO, ISOLADO 750 VOLTS, INDUSTRIAL, PROFISSIONAL, 6 POL	UN	4,00
4	11	ALICATE DE PRESSÃO, FERRO, AÇO VANÁDIO, CURVO, UMA POSIÇÃO,ISOLAMENTO NO CABO, 10 POL	UN	4,00
5	12	ALICATE UNIVERSAL, ALICATE UNIVERSAL . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALICATE UNIVERSAL 8, FABRICADO EM AÇO CRP,P-VANÁDIO, CABO ISOLADO	UN	8,00
6	17	ARCO SERRA, STANDARD 12 POLEGADAS, POLIPROPILENO, AMARELA, OXIDADO, 12 POL	UN	4,00
7	40	CADEADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÉDIO 30 MM X 30 MM. 4 PINOS, DE LATÃO COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	4,00
8	44	CAPA CHUVA, PVC, INDUSTRIAL, OPACA, AMARELA, COM CAPUZ, 48	UN	8,00
9	47	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO CROMO VANÁDIO, 10 POL	UN	4,00
10	48	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO CROMO VANÁDIO, 12 POL	UN	4,00
11	49	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO CROMO VANÁDIO, 15 POL	UN	4,00
12	50	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO CROMO VANÁDIO, 6POL	UN	4,00
13	51	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO, 12 POL, CROMADO , GRIFO	UN	4,00
14	52	CHAVE AJUSTÁVEL, AÇO, 8 POL	UN	4,00
15	53	CHAVE COMBINADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:. 1/4 A 1.1/4	UN	4,00
16	54	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, PHILIPS, 1/4" X 1 1/2". CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MODELO TOCO	UN	4,00
17	55	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 1/4" X 1 1/2"	UN	4,00
18	56	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 1/8 X 3 POL	UN	4,00
19	57	CHAVE DE FENDA EM AÇO CROMO VANÁDIO. MATERIAL CABO: POLIPROPILENO. TIPO PONTA: CHATA. BITOLA: 1/4" X 6". ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE: NIQUELADO E CROMADO.	UN	4,00
20	58	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, PHILIPS, 1/8 X 5 POL, MANUAL	UN	4,00
21	60	CHAVE FENDA, AÇO CROMO VANÁDIO, POLIPROPILENO, PHILIPS, 1/4" X 6", 150 MM	UN	4,00
22	61	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 1/4" X 5", PONTA OXIDADA PRETA E LÂMINA REDONDA, CROMADO	UN	4,00
23	62	CHAVE FENDA AÇO VANÁDIO 50 CRV4/73MOV52. CABO: POLIPROPILENO. TIPO PONTA: CHATA. BITOLA 1/8" X 5". PONTA FOSFATIZADA. ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE: NIQUELADO E CROMADO. COMPRIMENTO: 205 MM. TAMANHO PONTA: 3 X 0,5 MM. NORMAS TÉCNICAS: DIN 963, 964 E 8245.	UN	4,00
24	63	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 3/16" X 5"	UN	4,00
25	64	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, CHATA, 5/16" X 8"	UN	4,00
26	65	CHAVE FENDA, CARBONO TEMPERADO, POLIPROPILENO, PHILIPS, 1/8 X 5 POL, MANUAL	UN	4,00
27	202	TRENA, AÇO, 13 MM, 5 M, NÃO APLICAVEL, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA TRENA. CARACTERISTICA ADICIONAIS: EM FITA DE AÇO REVESTIDA EM POLÍMERO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	4,00
28	299	JOGO CHAVE, AÇO, COMBINADA, 12 UN, SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, 6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19 E 22 MM, NIQUELADO E CROMADO	UN	4,00
29	300	JOGO CHAVE, AÇO CROMO VANÁDIO TREFILADO - 6150, ALLEN, 10, 10 CHAVES DE 1,5 A 10 MM	UN	4,00
30	301	JOGO CHAVE, AÇO CROMO VANÁDIO, ESTRELA, 12, 6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17,18X19,20X22,21X23, MM	UN	4,00
31	321	LANTERNA ELÉTRICA, PLÁSTICO ABS REFOÇADO, LENTE POLICARBONATO RESIST, LED, RECARREGÁVEL, REGULÁVEL, 110/220 V, CARREGADOR BIVOLT 127/220 E ADAPTADOR 12V, 6,0 V, 36 UN	UN	8,00
32	327	MALETA FERRAMENTAS, CAIXA DE FERRAMENTA . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: METÁLICA 3 GAVETAS COM DIMENSÕES 200X170X500MM	UN	4,00
33	330	CONJUNTO MANIFOLD. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA GÁS R410A, R22 E R-134	UN	4,00
34	334	MARTELO, AÇO CROMO VANÁDIO, MADEIRA, 500 G, BOLA, FOSFATIZADO	UN	4,00
35	340	NÍVEL BOLHA, ALUMÍNIO, RETIFICADA, 40 MM, 2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL	UN	4,00
36	341	JOGO CHAVE, AÇO, CANHÃO, 17, SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, DE 6 A 22 MM, POLIPROPILENO, CABO ISOLADO	UN	4,00
TOTAL						0,00

Formação de Custo de Uniformes
RELAÇÃO DE UNIFORMES
Grupo 1
Item	Ordem	Descrição	Und	Quant.	Vlr Unt.	Vlt. Total
1	344	CALÇA MASCULINA, JEANS, TRADICIONAL, LATERAL E TRASEIRO, SOB MEDIDA, AZUL, PRÉ-LAVADO	Und	4,00
2	345	CAMISA UNIFORME, MALHA FRIA 100% POLIÉSTER, CURTA COM PUNHO, GOLA POLO, AZUL ROYAL, P, M E G, ADMINISTRATIVO, LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, ABER	Und	16,00
3	346	BOTINA SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADA EM COURO SINTÉTICO	Par	4,00
4	347	JALECO COM LOGOTIPO DA EMPRESA	Und	4,00
5	348	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, 60% ALGODÃO, 39% POLIAMIDA E 1% ELÁSTICO, SOCIAL, PRETA, ÚNICO, ADULTO	Par	16,00
Subtotal 1
Item	Ordem	Descrição	Und.	Quant.	Vlr Unt.	Vlr. Total
1	344	CALÇA MASCULINA, JEANS, TRADICIONAL, LATERAL E TRASEIRO, SOB MEDIDA, AZUL, PRÉ-LAVADO	Und.	24,00
2	345	CAMISA UNIFORME, MALHA FRIA 100% POLIÉSTER, CURTA COM PUNHO, GOLA POLO, AZUL ROYAL, P, M E G, ADMINISTRATIVO, LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, ABER	Und.	96,00
3	346	BOTINA SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADA EM COURO SINTÉTICO	Par	24,00
4	348	MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, 60% ALGODÃO, 39% POLIAMIDA E 1% ELÁSTICO, SOCIAL, PRETA, ÚNICO, ADULTO	Und.	96,00
Subtotal 2
TOTAL (Subtotal 1 + Subtotal 2)

Formação de Custo de Material de Consumo
Item	Ordem	Descrição	Und.	Quant.	Vlr. / Unt.	Vlr. Total
1	1	ABRAÇADEIRA, AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA SEM FIM, 14 A 22 MM, 9 MM	UN	50,00
2	2	ABRAÇADEIRA, PLÁSTICO, 400 MM, 2,50 MM, AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO	UN	50,00
3	3	ANTICORROSIVO, LUBRIFICANTE/ DESENGRAXANTE/ ANTIOXIDANTE/ PENETRANTE, SPRAY. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 300 ML	UN	24,00
4	4	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FRASCO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 850 GRAMAS	FR	2,00
5	5	SILICONE ADESIVO, À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, PASTOSO, INCOLOR, SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COM O BOXES DE. CARACTERISITCAS ADICIONAIS: TUBO COM 280 G.	UN	36,00
6	16	ARAME GALVANIZADO, AMARRAÇÃO DE CERCAS, METAL, Nº 10	KG	10,00
7	29	BROCA DE AÇO RÁPIDO ,1/4 POL, MÉDIO	UN	12,00
8	30	BROCA, AÇO RÁPIDO, 9/64 POL, MÉDIO	UN	12,00
9	31	BROCA AÇO RAPIDO 1/8 POL, MÉDIO	UN	12,00
10	32	BROCA, AÇO RÁPIDO, 1/2 POL, MÉDIO	UN	12,00
11	33	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 6 MM	UN	12,00
12	34	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 8 MM	UN	12,00
13	35	BROCA WÍDIA, AÇO, WÍDIA, MÉDIA, 10 MM	UN	12,00
14	37	BROCA WIDEA. CARACTERISITICAS ADICIONAIS: 14 MM	UN	12,00
15	69	CHUMBADOR ESPECIAL, AÇO INOXIDÁVEL, PARABOLT, 3/8 POL, 3 POL, FIXAÇÃO EM CONCRETO, COM PORCA/ARRUELA, 30 MM	UN	50,00
16	70	CHUMBADOR ESPECIAL, FERRO GALVANIZADO , PARABOLT, 1/4 POL, 3 1/4 POL, SISTEMA DE SEGURANÇA, COM ORCA/ARRUELA, 18 MM	UN	50,00
17	71	COLA, ADESIVO À BASE RESINA EPÓXI, IN COLOR, CONCRETO, BORRACHA, VIDRO, PLÁSTICO, METAL, 1 TUBO RESINA 1 TUBOENDURECEDOR, CURA 24 HORAS, LÍQUIDO VISCOSO. CARACTERÍSITICAS ADICIONAIS: TIPO ARALDITE	UN	12,00
18	85	QUEROSENE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESODORIZADO, ACONDICIONADO EM LATA COM 5 LITROS.	Lata	3,00
19	118	CORDA DE NAILON ( NYLON ). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANÇADA, DE 8 MM, TROPICAL.	M	20,00
20	177	PRIMER, ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTES, SOLVENTES ORGÂ, ADERÊNCIA ENTRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO E AMANTA, MANTA ASFÁLTICA. CARACTERÍSITICAS ADICIONAIS: COR PRETA, LATA COM 18 KG	Lata	2,00
21	178	SOLDA, SÓLIDO, 1,00 MM, SERVIÇO ELÉTRICO E ELETRÔNICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDA (FIO COM RESINA) FINA DE ESTÂNEO Nº 8 PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS.	RO	12,00
22	182	TERMINAL ELÉTRICO, COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO, ESTANHADO, POR COMPRESSÃO, GARFO, PVC, 4 MM2 . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA FIO	UN	200,00
23	183	TERMINAL CABO, COBRE, 4 MM2, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PRÉ-ISOLADO, OLHAL, AZUL	UN	200,00
24	184	TERMINAL ELÉTRICO, COBRE ELETROLÍTICO, ISOLADO, ESTANHADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 2,5-4,0 MM, POR COMPRESSÃO , PINO, PVC, AMARELA	UN	200,00
25	185	TERMINAL ELÉTRICO, LATÃO ESTANHADO, FÊMEA E PRÉ-ISOLADO, F-1039-1 (AXT), PVC, 4 A 6 MM2, AMARELA	UN	200,00
26	195	TINTA ESMALTE, SINTÉTICO, AZUL DEL REY, SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/INTERIORES/EXTERIORES., LÍQUIDO E VISCOSO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALÃO COM 3,6 LITROS.	GL	3,00
27	196	TINTA ESMALTE, ACETINADO, VERDE FOLHA , AGUARRÁS, ROLO/PINCEL E PPISTOLA, TINTA À BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, 40 A 50 M2/GL/DEMÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALÃO COM 3,6 LITROS, MARCA: CORALIT	GL	3,00
28	197	TINTA ESMALTE, BRILHANTE, CINZA, AGUARRÁS, ROLO/PINCEL E PISTOLA, RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS/ INORGÂNICOS,, 40 A 50 M2/GL/DEMÃO, SINTÉTICA	GL	3,00
29	203	TRINCHA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDINDO 1.1/2" POLEGADAS	UN	24,00
30	216	PASTA LIMPEZA, GEL CAULIM, LIMPEZA DE GABINETES DE COMPUTADORES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POTE COM 500 GR	UN	12,00
31	221	VÁLVULA, LATÃO, SCHRADER, 1/4 POL, NP T, ROSCÁVEL (2 LADOS). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PINO, PARA REFRIGERAÇÃO	UN	100,00
32	237	DILUENTE TINTA, ACETATO ISOAMILA, XILENO, DIACETONA ÁLCOOL, ETANOL, LÍQUIDO, INCOLOR, TINTAS À BASE NITROCELULOSE, SELADORES E VERNIZES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: THINNER (TINER) 3001 EM LATA DE 5 LITROS.	Lata	4,00
33	244	ELETRODO SOLDA, AÇO BAIXO TEOR CARBONO, VARETA REVESTIDA, CILÍNDRICO, CONTÍNUA, 2 MM, 350 MM, E6013	KG	2,00
34	259	ESPUMA, POLIURETANO, SPRAY, VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, EXPANSIVA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO COM 500 ML	TB	4,00
35	268	FITA ADESIVA, POLIURETANO, DUPLA FACE , 25 MM, 2 M, INCOLOR, FIXAÇÃO TOMADAS E CANALETAS EM DIVISÓRIAS . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLO COM 20 METROS	RL	4,00
36	269	FITA, PROPILENO ALUMINIZADA, 48 MM, 50 M, COM ADESIVO À BASE DE RESINA, PRATA	UN	60,00
37	270	FITA ISOLANTE ELÉTRICA EM FILME DE PVC, COR PRETA, MEDINDO 19 MM DE LARGUARA X 0,19 DE ESPESSURA X 20 M DE COMPRIMENTO	RL	40,00
38	271	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), ATÉ 1.000 V, PRETA, 90 °C, 20 M, 19 MM, 1,65 MM, NÃO APLICÁVEL, NÃO APLICÁVEL	UN	4,00
39	272	FITA, PVC, 100 MM, 10 M, UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NA COR BRANCA	UN	48,00
40	273	FITA ADESIVA, PLÁSTICO, MONOFACE, 50 MM, 50 M, SILVER, BOMBA EMBARCAÇÃO	UN	48,00
41	275	FLUXO SOLDA, PÓ, SOLDA PRATA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM 250 GRAMAS	UN	4,00
42	278	FUSIVEIS VIDRO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2AG 10 A 250 V	UN	120,00
43	279	FUSÍVEL NH, 125 A	UN	12,00
44	283	GÁS COMPRIMIDO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAS NITROGENIO 1 M³	CIL	10,00
45	284	GÁS COMPRIMIDO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAS NITROGENIO 10 M³	CIL	12,00
46	285	GÁS COMPRIMIDO, OXIGÊNIO, INCOLOR, INODORO, O2, 31,99 G/MOL, USO INDUSTRIAL, CAS 7782-44-7	M3	8,00
47	286	GÁS COMPRIMIDO, ACETILENO, INCOLOR, ODOR DE ALHO, INFLAMÁVEL, C2H2, 26,04 G/MOL, TEOR MÍN. 99% V/V, CAS 74-8 6-2	M3	12,00
48	294	PANO LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50CM, NA COR BRANCA	UN	48,00
49	295	GRAXA, ÓLEO MINERAL, CÁLCIO/ LÍTIO, 180 ° C, ANTICORROSIV/ ANTIOXIDANTE/ ANTIDESGASTE/ AGENTE DE, MÚLTIPLA, 2, AZUL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPECIAL PARA ROLAMENTOS BASE LITIO POTE 1 KG	PT	12,00
50	297	DESENGRAXANTE, LÍQUIDO AVERMELHADO, HIDROCARBONETOS, ÁCIDOS ORGÂNICOS, TENSOATIVOS,NEU, VALIDADE 18 MESES, NEUTRO, ANTIOXIDANTE,BIODEGRADÁ, LIMPEZA PESADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS;FRASCO COM 5 LITROS	UN	48,00
51	319	LÂMINA SERRA MANUAL, AÇO RÁPIDO, 32 DENTES POR POLEGADA, 1/2" POL, 300 MM.	UN	30,00
52	320	SINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELÉTRICO, SINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELETRICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMPADA LED, 220 V	UN	60,00
53	323	LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO,LIMPEZA COMPONENTES, SPRAY, COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 300 ML	FR	8,00
54	324	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, CONCENTRADO ALCALINO, LÍQUIDO, COM EFEITO FUNGICIDA E BACTERICIDA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 500 ML	UN	140,00
55	332	PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, MANTA FILTRANTE, FIBRA SINTÉTICA, 10 M, 1 M	UN	50,00
56	336	MASSA CALAFETAR, CINZA, POLIBUTENO, NÃO INFLÁVEL, RESISTENTE INTEMPÉRIES, FLEXIBILIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM COM 350G	UN	3,00
57	342	ÓLEO LUBRIFICANTE, LÍQUIDO, MINERAL, ISO 68, COMPRESSORES E BOMBAS HIDRAULICAS, LUBRIFICANTE CAPELA . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO COM 1 LITRO	TB	50,00
Total

Formação de Custo de Peças de Reposição
Item	Ordem	Descrição	Und	Qtd	Vlr Unt.	Vlt. Total
1	21	BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA. CARACTERISICAS ADICIONAIS: ROSCADA, 1 METRO 3/8	UN	20,00
2	23	BOBINA VÁLVULA SOLENÓIDE, EVS 10R, 3/8 POL	UN	2,00
3	25	BOMBA. CARACTERISICAS ADICIONAIS: DRENAGEM ÁGUA, SPLIT 220V MINI ORANGE	UN	4,00
4	28	PLACA ELETRÔNICA, COMPATÍVEL COM A UNIDADE INTERNA DO CONDICIONADOR, AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA UNIVERSAL COM CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO DE 9000 Á 60000 BTUS	UN	6,00
5	38	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE 2,5 MM², NA COR PRETA, 750V, ANTICHAMA, ROLO COM 100 METROS.	RL	3,00
6	39	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, 750 V, PP MULTIPOLAR, 3 X 2,5 MM2, COBRE ELETROLÍTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTICHAMA, ROLO COM 100 METROS.	RL	3,00
7	41	CALHA DE ISOLAMENTO TÉRMICO, PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), FECHADA, INCOMBUSTÍVEL, MEDINDO 1 POLEGADA.	M	60,00
8	42	CALHA DE ISOLAMENTO TÉRMICO, PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), FECHADA, INCOMBUSTÍVEL, MEDINDO 1/2 POLEGADA.	M	60,00
9	43	CALHA DE ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), 3/4 POL, TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO, INCOMBUSTÍVEL.	M	60,00
10	46	CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL ATE 440 V, CAPACITOR DE POTENCIA - TENSAO NOMINAL A. CARACTERISTIVAS ADICIONAIS: TRIPLO 50 MF	UN	40,00
11	59	CHAVE PARTIDA ESTÁTICA, CHAVE DE PARIDA DIRETA DE MOTOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOFT STARTER MODELO: 3RW30 36 1BB14 45 A	UN	1,00
12	72	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, AR CONDICIONADO, 12000 BTU BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 60 HZ, AK5512ES	UN	4,00
13	73	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, REFRIGERADOR, 18000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 60 HZ	UN	4,00
14	74	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, 24.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, SPLIT, 60 HZ	UN	4,00
15	75	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, SPRINGER CARRIER SILENTIA, 30.000 BTU, HERMÉTICO ROTATIVO, 05508029	UN	4,00
16	76	COMPRESSOR GÁS ROTATIVO, COMPRESSOR DE GAS ROTATIVO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO 9.000 BTUS	UN	4,00
17	77	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 3,59 KW, 220 V, SPLIT TETO CARRIER, 36000 BTU, HERMÉTICO SCROLL ROTATIVO, MONOFÁSIC V, SPLIT TETO CARRIER, 36000 BTU, HERMÉTICO SCROLL ROTATIVO, MONOFÁSICO, CORRENTE A PLENA CARGA 16.3 A, 60 HZ	UN	4,00
18	78	COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL, 5.120 W, 380 V, 60 HZ, CENTRAL AR CONDICIONADO, 60.000 BTU, HERMÉTICO SCROLL	UN	1,00
19	79	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 380 V, AR CONDICIONADO, 7,50 TR, SCROLL, H20R753DBXA	UN	1,00
20	81	COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, 220 V, 48.000 BTU/H, SCROLL, TRIFÁSICO	UN	4,00
21	82	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 25 MM, ENGENHARIA	UN	12,00
22	83	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, JOELHO 90°, SOLDÁVEL, 20 MM, ENGENHARIA	UN	12,00
23	84	Tê - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 25 MM, 20 MM, 63 MM, 31 MM, 37 G, NBR 5.648, DE REDUÇÃO 90°	UN	12,00
24	86	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 25 MM	UN	30,00
25	87	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LUVA, SOLDÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 20 MM	UN	30,00
26	88	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 3/4 POL, 25 MM, NÃO APLICÁVEL, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, MARROM	UN	30,00
27	89	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR CURTO, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 1/2 POL, 20 MM, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UN	30,00
28	90	CONEXÃO HIDRÁULICA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ADAPTADOR, SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, 1 POL, 32 MM, REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UN	30,00
29	91	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 1"	UN	15,00
30	92	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 3/4"	UN	15,00
31	93	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, UNIÃO, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA E QUENTE, 1/2"	UN	15,00
32	94	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1 POL	UN	12,00
33	95	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1/2"	UN	10,00
34	96	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, JOELHO 90°, ROSCÁVEL, 3/4 POL, ENGENHARIA	UN	10,00
35	97	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, NÍPEL, ROSCÁVEL, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, 1"	UN	10,00
36	98	CONEXÃO HIDRÁULICA, AÇO GALVANIZADO, NÍPEL, 3/4 POL	UN	10,00
37	99	CONEXÃO HIDRÁULICA, FERRO GALVANIZADO, NÍPEL, ROSCÁVEL, INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, 1/2"	UN	10,00
38	100	PORCA, METAL, FLANGE, 1/4 POL	UN	12,00
39	101	PORCA, METAL, FLANGE, 3/8 POL	UN	12,00
40	102	PORCA, CONFECCIONADA EM LATÃO, TIPO FLANGE, PARA TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DO FURO 5/8". CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1/32 POL	UN	12,00
41	103	PORCA, CONFECCIONADA EM LATÃO, TIPO FLANGE, PARA TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DO FURO 1/2". CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1/32 POL	UN	12,00
42	104	FLANGE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORCA, LATÃO 3/4	UN	12,00
43	105	CONEXÃO HIDRÁULICA, COBRE, CURVA 90°, SOLDÁVEL, CENTRAL AR CONDICIONADO, 3/4"	UN	12,00
44	106	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 1/4 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CURVA 90°, SOLDÁVEL	UN	20,00
45	107	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL	UN	20,00
46	108	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 5/8 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO CURVA 90°SOLDÁVEL.	UN	20,00
47	109	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 3/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL	UN	20,00
48	110	CONEXÃO METÁLICA, MATERIAL COBRE, BITOLA 7/8 POL, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO CURVA 90° SOLDÁVEL.	UN	20,00
49	111	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 3/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LUVA	UN	12,00
50	112	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 1/2 POL, REFRIGERAÇÃO, LUVA, 1/32 POL	UN	20,00
51	113	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 5/8 POL, SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LUVA	UN	20,00
52	114	CONEXÃO HIDRÁULICA, COBRE, UNIÃO, SOLDÁVEL, REFRIGERAÇÃO, 3/4"	UN	20,00
53	115	CONEXÃO METÁLICA, COBRE, 7/8 POL, REFRIGERAÇÃO, LUVA, 1/32 POL	UN	20,00
54	116	CONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO DE TRABALHO 220 V, CORRENTE DE TRABALHO 40 A, FREQUENCIA 60 HZ	UN	3,00
55	117	CONTROLE REMOTO, SEM FIO, APARELHO AR CONDICIONADO, UNIVERSAL	UN	10,00
56	119	SOLENÓIDE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO DA VÁLVULA	UN	2,00
57	120	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2.845MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-112.	UN	10,00
58	121	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 635MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-25.	UN	10,00
59	122	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 686MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-27.	UN	10,00
60	123	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 711MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-28.8	UN	10,00
61	124	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 737MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-29.	UN	10,00
62	125	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 762MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-30.	UN	10,00
63	126	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 787MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-31.	UN	10,00
64	127	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 813MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-32.	UN	10,00
65	128	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 864MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-34.	UN	10,00
66	129	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 914MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-36.	UN	10,00
67	130	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 940MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-37.	UN	10,00
68	131	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 965MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-38.	UN	10,00
69	132	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 991MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-39.	UN	10,00
70	133	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1016MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-40.	UN	10,00
71	134	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1067MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-42.	UN	10,00
72	135	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1168MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-46.	UN	10,00
73	136	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1270MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-50.	UN	10,00
74	137	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1321MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-52.	UN	10,00
75	138	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1524MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-60.	UN	10,00
76	139	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1626MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-64.	UN	10,00
77	140	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1905MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-75.	UN	10,00
78	141	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1956MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-77.	UN	10,00
79	142	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2032MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-80.	UN	10,00
80	143	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2286MM LARGURA 13MM X ESPESSURA 8MM. MODELO DE REFERÊNCIA: A-90.	UN	10,00
81	144	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 686MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-27.	UN	10,00
82	145	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 762MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-30.	UN	10,00
83	146	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO EFETIVO: 861 MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 10MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-31	UN	10,00
84	147	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 813MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-32.	UN	10,00
85	148	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 864MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-34.	UN	10,00
86	149	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 889MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-35.	UN	10,00
87	150	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 914MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-36.	UN	10,00
88	151	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 940MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-37.	UN	10,00
89	152	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 965MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-38.	UN	10,00
90	153	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1270MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-50.	UN	10,00
91	154	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1397MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-55.	UN	10,00
92	155	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1448MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-57.	UN	10,00
93	156	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1473MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-58.	UN	10,00
94	157	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1524MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-60.	UN	10,00
95	158	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1549MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-61.	UN	10,00
96	159	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1727MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-68.	UN	10,00
97	160	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1803MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-71.	UN	10,00
98	161	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1829MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-72.	UN	10,00
99	162	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 1854MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-73.	UN	10,00
100	163	CORREIA TRANSMISSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; RECOBERTA EM LONA, FORMATO EM V. COMPRIMENTO INTERNO: 2108MM LARGURA 17MM X ESPESSURA 11MM. MODELO DE REFERÊNCIA: B-83.	UN	10,00
101	164	PURGADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELEIMINADOR DE AR PARA LIQUIDOS	UN	1,00
102	167	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6309 ZZ	UN	8,00
103	172	SENSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE DEGELO	UN	10,00
104	173	SENSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE TEMPERATURA	UN	10,00
105	181	PRESSOSTATOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE ALTA E BAIXA	UN	15,00
106	187	TERMÔMETRO VIDRO INDUSTRIAL, RETO, MERCÚRIO, EXTERNA, -15 A 60 °C, 0,20 °C, 370 MM, 2% DO TOTAL DA ESCALA . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCA 1/2	UN	4,00
107	188	TERMOSTATO, TERMOSTATO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 ESTAGIOS 220V CHAVE ON - OFF	UN	4,00
108	189	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 1/2, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
109	190	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 1/4, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
110	191	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 3/4, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
111	192	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 3/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
112	193	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 5/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
113	194	ISOLANTE TÉRMICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO EM MATERIAL ESPONJOSO, DIÂMETRO INTERNO 7/8, COM 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM TUBO DE COBRE DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.	UN	120,00
114	198	TORNEIRA, METAL, BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, 1 POL, CAIXA DÁGUA	UN	4,00
115	199	TORNEIRA, CORPO CONFECCIONADO EM METAL, TIPO BÓIA PARA CAIXA-D´ÁGUA, DIÂMETRO DE 1 1/4", ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	UN	4,00
116	200	TORNEIRA, LATÃO, BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, 3 /4 POL, BÓIA EM LATÃO/PVC	UN	4,00
117	204	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 1/2 POL	M	120,00
118	205	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, REFRIGERAÇÃO, 1/4 POL, 1/4 POL	M	90,00
119	206	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 3/4 POL	M	90,00
120	207	TUBO DE COBRE, FLEXÍVEL, SEM COSTURA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8 POLEGADAS PARA USO EM AR CONDICIONADO.	M	90,00
121	208	TUBO COBRE, RÍGIDO, REFRIGERAÇÃO, 7/8 POL, 1/32 POL	M	30,00
122	209	TUBO COBRE, FLEXÍVEL SEM COSTURA, AR CONDICIONADO, 5/8 POL	M	90,00
123	210	TUBO PVC SOLDÁVEL, HIDRÁULICA, 25 MM, PVC RÍGIDO, CLASSE " A ". CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BARRA COM 6 METROS	UN	20,00
124	211	TUBO PVC SOLDÁVEL, HIDRÁULICA, MARROM, 1/2 POL, 3 M, 20 MM	M	60,00
125	212	PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TURBINA, PVC, 11 CM, 2CA305BB, SPRINGER MODELO SILENTIA, 22,50 CM	UN	12,00
126	213	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6203 ZZ	UN	10,00
127	214	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6201 ZZ	UN	10,00
128	217	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLA 1/2	UN	6,00
129	218	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLAO 1/4	UN	6,00
130	219	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLA 3/8	UN	6,00
131	220	VÁLVULA SERVIÇO COMPRESSOR, VALVULA SERVIÇO COMPRESSOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BITOLAo 5/8	UN	6,00
132	223	VISOR DE NÍVEL DE LÍQUIDO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/8 POL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, INDICADOR DE UMIDADE	UN	1,00
133	239	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 15A, PADRÃO IEC.	UN	5,00
134	240	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 20A, PADRÃO IEC.	UN	5,00
135	241	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, 25A, PADRÃO IEC.	UN	5,00
136	242	AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - DUTO . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 161 MM, ROLO 6 MTS	UN	5,00
137	261	EXAUSTOR, CHAPA AÇO CARBONO, PAREDE, 30 CM, 1/5 HP, MONOFÁSICO, 1750 A 1800 RPM, 110 V, HÉLICE COM 6 PALETAS DE ALUMÍNIO, GRADE EXTERNA DE, AXIAL, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	5,00
138	262	EXAUSTOR, PLÁSTICO, BANHEIRO, 127/220 V, ALTURA 152 MM/PROFUNDIDADE 149 MM, 150 M3/H, 152 MM	UN	4,00
139	264	FILTRO DE AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SPLIT	UN	12,00
140	265	FILTRO SECADOR, R22 COM CORREÇÃO DE ACIDEZ DO GÁS, 48 DC 023V4382 DANFOSS, AR CONDICIONADO	UN	12,00
141	266	FILTRO SECADOR, ST 350 X 1/2" SAF - F LIGOR, GÁS REFRIGERANTE R22	UN	12,00
142	267	FILTRO SECADOR, ELEMENTO, ST 210 X 5/8, GÁS REFRIGERANTE R22	UN	12,00
143	274	GÁS REFRIGERATE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R141-B, CILINDRO COM 13,6 KG	UN	4,00
144	287	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R134 A	CIL	5,00
145	288	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R22, CILINDRO 13,6 KG	CIL	30,00
146	289	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R407 C	CIL	3,00
147	290	GÁS REFRIGERANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: R410 A	CIL	10,00
148	291	GÁS REFRIGERANTE, 141-B, SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, BOTIJÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 13,61 KG	CIL	4,00
149	292	ROLAMENTO ESPECIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO 6202 ZZ	UN	10,00
150	296	AR CONDICIONADO - HÉLICE, AR CONDICIONADO - HELICE -	UN	12,00
151	328	MANGUEIRA HIDRÁULICA, 3/4 POL, PLÁSTICO, LISA E TRANSPARENTE	M	100,00
152	331	MANÔMETRO, AÇO ESTAMPADO, SAÍDA RETA INFERIOR, 200 MM, 1/2" NPT, 0 A 200 BAR., SÉRIE STANDAR, TESTES DE REDES	UN	4,00
TOTAL

Formação de Custo de Serviços de Terceiros
Item	Ordem	Descrição	Und	Qtd	Vlr Unt.	Vlt. Total
1	13	ANÁLISE DE TRATAMENTO DE ÁGUA		12,00
2	24	REBOBINAMENTO MOTOR 1,5 CV	UN	4,00
3	224	REBOBINAMENTO MOTOR 1/3 CV	UN	10,00
4	225	REBOBINAMENTO MOTOR 30 CV	UN	4,00
5	226	RECONDICIONAMENTO DE BOMBA D´AGUA	UN	1,00
6	227	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 30 TR	UN	1,00
7	228	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 5 TR	UN	1,00
8	229	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 60 TR	UN	1,00
9	230	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR 7,5 TR	UN	1,00
10	338	REBOBINAMENTO MOTOR 1/10 CV 2 EIXOS	UN	5,00
11	339	REBOBINAMENTO MOTOR 1/6 CV 2 EIXOS	UN	5,00
Total

Formação de Custo de Equipamentos de Proteção Individual - EPI
Item	Ordem	Descrição	Und	Qtd	Vlr Unt.	Vlt.Total
1	174	PROTETOR AURICULAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE BORRACHA, COM 2 PLUGUES	UN	168,00
2	175	PROTETOR AURICULAR, PLÁSTICO RÍGIDO, 2 CONCHAS EM FORMATO OVAL, ARCO COM 300 MM DE COM-	UN	14,00
3	245	AVENTAL DE SOLDADOR, COURO, 1 M, 0,60 M, SEM EMENDA, COM TIRA NO PESCOÇO E NAS LATERAIS	UN	1,00
4	246	CAPACETE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	UN	14,00
5	247	CINTO SEGURANÇA, NYLON, PARAQUEDISTA, ALMOFADA, COM SUSPENSÓRIO REGULAGEM PERNAS E CABO DE ESPIA	UN	4,00
6	248	MÁSCARA SOLDADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMATICO	UN	1,00
7	249	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	UN	28,00
8	326	LUVA BORRACHA, LÁTEX, GRANDE, ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO	UN	48,00
9	335	MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, FIBRA DE POLIÉSTER, TIRA ELÁSTICA, GRAMPO AJUSTE NASAL EM ALUMÍNIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	168,00
TOTAL

ANEXO VII AO CONTRATO N. _____/2018

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO