PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2019
Código UASG:090027
PAe/SEI nº: 0021143-09.2018.4.01.8000

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria Diges/Secad n.6937488, de 05 de outubro de 2018, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos aos preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto 8.538, de 6 de outubro 2015, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
  1. - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em grupos motor-geradores, no-breaks, chave estática e estabilizadores de propriedade desta Corte, de acordo com as especificações, condições e observações constantes do Anexo I deste Edital.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 20/03/2019
Horário: 14:00 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Governamentais implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio:
a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação;
c) que não emprega menor;
d) que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei, quando for o caso;
e) que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.
3.6 - Não será permitida a participação de empresas:
a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) em recuperação judicial ou extrajudicial, que se encontrem em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
d) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
e) impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
f) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93.
g) proibidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação definitiva com fundamento na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI).
3.7 - Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93.
4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:
a) no horário estabelecido no item 2 deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br;
b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;
c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP;
d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/EPP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação;
e) A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido;
f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;
h) não sendo compatível, o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável e concluída a fase competitiva, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;
j) constatado o desatendimento, pela licitante, de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte das remanescentes, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;
k) encerrada a fase de habilitação e não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;
l) manifestando, qualquer das licitantes, a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.
4.2 - Caso entenda necessário examinar, mais detidamente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como, o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira suspender a Sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário de reabertura da Sessão Pública.
4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências, destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS
5.1 - A licitante interessada em participar do Certame deverá cadastrar sua proposta com a descrição completa do serviço ofertado e o preço total global anual, com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente, por meio eletrônico por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do Edital no Portal de Compras Governamentais, até a data da abertura da sessão.
5.2 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, exclusivamente, via sistema eletrônico, no Portal de Compras Governamentais, por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta ajustada ao valor do lance ou da negociação, bem como os documentos de habilitação constantes do item 7 deste Edital, no prazo estipulado pela Pregoeira, com observância das seguintes condições:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) indicar de modo claro e inequívoco o número deste Pregão, o dia e hora da realização da sessão pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, e-mail, fax, telefone, nome e os números dos documentos (RG e CPF) do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato;
c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;
d) consignar proposta detalhada : Planilha de Formulação de Preços (Anexo II) preços unitários, totais mensais, totais anuais e preço global total anual, observando que os lances deverão ser ofertados pelo valor global total anual, com no máximo duas casas decimais, para a execução dos serviços, contidos no objeto deste Edital e seus Anexos;
e) apresentar declaração, juntamente com a proposta que:
e.1) de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
e.2) dispõe em seu estoque de peças ou elementos equivalentes, necessários a manter os equipamentos em permanente operação, ficando reservado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o direito de fiscalização a qualquer momento e durante toda a vigência do contrato;
e.3) de Vistoria, emitida pela SELET/DIENG, no caso de realização da vistoria; ou
e.4) de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais da prestação dos serviços, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1174/2008 – Plenário – TCU, caso a empresa opte por não realizar a vistoria.
f) declarar ainda, que no preço ofertado estão inclusos todos os custos decorrentes da contratação, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, materiais, serviços, garantias e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.3 - A ausência ou insuficiência, nas especificações ou documentos que acompanham este edital, de quaisquer bens, materiais, peças, componentes, insumos ou serviços que sejam necessários à integral execução do objeto obriga a proponente a providenciá-los sem custo adicional para o contratante. Assim, cada proponente deve examinar detidamente a situação em que se encontram os equipamentos objeto dos serviços a serem realizados, notadamente por meio de vistoria, avaliar o emprego do que for necessário, com quantitativos, serviços e custos de acordo com sua própria metodologia, pois a previsão do que se fizer necessário à completa execução dos serviços é de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe sendo admitida a arguição de omissões, enganos ou erros posteriores com a pretensão de alterar o valor proposto.
5.4 - Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, durante a análise da aceitação, a Pregoeira poderá determinar à licitante vencedora, ajustes formais, nos termos do § 3º, art. 26 do Decreto 5.450/05.
5.5 - A pedido da licitante, via chat e justificadamente, o prazo concedido para envio do anexo a que se refere o subitem 5.2 poderá ser prorrogado pela Pregoeira, levando-se em conta o interesse deste Tribunal, a justificativa e a razoabilidade do pleito.
5.6 - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. Entretanto, após iniciada a sessão, a licitante que deixar de enviar a documentação indicada no subitem 5.2, no prazo estipulado, sem que tenha apresentado justificativa aceita pela Pregoeira, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á à aplicação de penalidade, na forma do subitem 10.5 deste Edital.
5.7 - A participação no Certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe reconhecendo o direito a arguição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a pretensão de alterar o valor ofertado.
5.8 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.
6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL.
6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.
6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.6 - Durante o transcurso da Sessão Pública, a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, que só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.
6.7 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após, transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1 - Para habilitar-se na presente licitação, a licitante deverá incluir em conjunto com a proposta de preços, por meio da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, os documentos que não estejam contemplados no SICAF, conforme segue:
a) Documentação de Habilitação Jurídica;
b) Documentação de Qualificação Técnica Operacional e Profissional;
c) Documentação de Qualificação Econômico-Financeira; e
d) Documentação de Regularidade Fiscal.
7.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
7.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a última alteração em vigor, devidamente registrado no órgão competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.1 - Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
7.2.2 - Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do Representante Legal da empresa, para fins de assinatura do Contrato.
7.2.2.1 - Caso o Representante Legal, acima referido, não seja contemplado para tal no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar procuração, com autenticação em cartório.
7.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
7.3 - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
Qualificação Técnico-Operacional
    1. – Registro ou Inscrição da PESSOA JURÍDICA expedida pela entidade profissional competente;
    2. - Pelo menos um Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove o desempenho satisfatório de serviços de manutenção em motor grupo gerador, no-break’s e estabilizadores, compatíveis com o objeto ora licitado;
Qualificação Técnico-Profissional
    1. -	Registro ou inscrição dos profissionais (Engenheiro Eletricista e Mecânico) expedida pelo Conselho Profissional competente do estado onde possuírem registro;
    2. - Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT ou Atestado de Capacidade Técnica Profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido ou devidamente registrado na entidade profissional competente, atestando que os profissionais de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica que atuarão como Responsáveis Técnicos dos serviços objeto desta licitação tenham sido responsáveis pela execução de serviços manutenção em motor grupo gerador, No-break’s e estabilizadores, compreendendo:
      1. Engenharia Elétrica:
        1. Serviço de manutenção preventiva e corretiva em no-break trifásico eletrônico, paralelo redundante;
        2. Serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistema grupo motor grupo gerador trifásico com funcionamento em paralelo com a Concessionária (Paralelo Permanente -SPP e Paralelo em Rampa-SPR), acionado automaticamente; e
        3. Serviço de analise energética e termográfica em no-break, grupo motor gerador e quadros elétrico com elaboração de Laudo Técnico.
      2. Engenharia Mecânica:
        1. Manutenção de motores diesel estacionários de grupo motor gerador.
    3. - Somente serão aceitos atestados e cópias de contratos expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
    4. - O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, caso seja solicitado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
7.4 – A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação da certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para atendimento da alínea “d” do subitem 3.6 deste Edital.
7.5 - A regularidade fiscal será comprovada mediante consulta, da Pregoeira, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
7.5.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
7.5.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e à Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;
7.5.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
7.5.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.
7.6 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será assegurado à licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante dos subitens 7.5.1 a 7.5.4, por meio da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, no prazo estipulado pela Pregoeira.
7.6.1 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 7.5.1 a 7.5.4, esteja vencida no SICAF, poderá também, a Pregoeira, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões para verificar as condições de habilitação das licitantes.
7.7 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 8.538/ 2015.
7.8 – Além da documentação descrita nos subitens anteriores, a Pregoeira irá verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e consultará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07/07/2011.
7.8.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado à licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada.
7.8.2 - A Pregoeira verificará ainda, nos Portais da Transparência do Governo Federal e do Poder Judiciário, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, relativas ao último exercício ou ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data desta licitação, fixada neste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
7.9 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos anexados no Portal de Compras Governamentais, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo Valor Total Global Anual.
8.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.
8.3 - Serão desclassificadas/recusadas as propostas:
1. com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
2. elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observado o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;
3. não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital;
8.3.1 – A proponente que fizer indevida declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte terá sua proposta desclassificada e se sujeitará às penalidades previstas neste instrumento.
9 - DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.
9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.
9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
9.5 - Será exigida da licitante vencedora, prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.
9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, deverá constar, na carta de fiança, expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).
9.7.1 - No instrumento de garantia, deve estar assegurado, expressamente, que o garantidor tem ciência das respectivas cláusulas de sancionamento e que, em caso de penalidade imposta pelo contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido em favor do erário, na forma fixada pela Administração independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo determinado pelo Contrato.
9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital.
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a)	advertência;
b)	multa;
c)	impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
10.2 - A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.
10.3 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 10.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
10.4 - O atraso injustificado na devolução do contrato assinado sujeitará a licitante à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).
10.5 - Caso a empresa vencedora, sem motivo justificado, se recuse a anexar proposta de preços, nos termos do subitem 5.2 deste Edital, ou a assinar o contrato, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no subitem 10.1, alínea “b” no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a da alínea “c” do subitem 10.1.
10.6 - As multas devidas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região pela licitante serão recolhidas por meio de GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, ou cobrados judicialmente.
10.7 - As penalidades previstas neste edital, precedidas de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão registradas no SICAF.
11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observe-se que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Portal de Compras Governamentais.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
11.3 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
11.4 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, para o e-mail nulit@trf1.jus.br, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da Sessão Pública.
11.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo aceitado, sem objeção, o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
11.6 - A impugnação feita tempestivamente será decidida, pela Pregoeira, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
13.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
13.4 – Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos ( contrato, nota de empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Portal de Compras Governamentais, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta.
13.4.1 – É de exclusiva responsabilidade da licitante o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado.
13.4.2 – Em caso de inobservância do previsto no subitem 13.4.1, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
13.4.3 – Frustradas as tentativas na forma do subitem 13.4.2, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da licitante mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na homepage do Tribunal (www.trf1.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (nulit@trf1.jus.br).
13.7 - ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os representantes das empresas vencedoras, indicados na alínea “b” do subitem 5.2 (DO ENVIO DAS PROPOSTAS), após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 10.5 deste Edital.
13.7.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital.
13.8 - Maiores informações poderão ser obtidas no Núcleo de Licitações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 2º Andar do Ed. Anexo I - SAS Quadra 01 Bloco C, Brasília/DF, CEP 70.070-900, telefones (61) 3410-3411 / 3410-3412 ou 3410-3414.
13.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I – SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO.

Brasília-DF, 06 de março de 2019.

Elizete Ferreira Costa
Pregoeira

ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

SINTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
  1. O presente Termo tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em grupos motor-geradores, no-breaks, chave estática e estabilizadores de propriedade desta Corte, nas condições previstas deste Anexo.

1. DA JUSTIFICATIVA
  1. A contratação em referência se justifica para garantir o perfeito funcionamento destes, permitindo seu uso livre de interrupções e quaisquer outras anomalias;

1. INSTRUÇÕES NORMATIVAS
  1. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações constantes deste Termo de Referência, as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.

1. DOS LOCAIS DE SERVIÇOS
  1. Ed. Sede I – SAU/SUL, quadra 2 bloco “A”, Praça dos Tribunais
  2. Ed. Sede II – SAU/SUL, quadra 2 bloco “K”; Praça dos Tribunais Superiores
  3. Ed. Anexo I e III – SAU/SUL Quadra 01 bloco C, Praça dos Tribunais Superiores
  4. Ed. Anexo II – SBS quadra 2, lote 16, bloco “D”, Edifício Adriana.
  5. Base Operacional de Serviços Administrativos – SGON, quadra 1, lotes 100/110/120.
  6. Centro de Treinamento da Justiça Federal - CENTREJUFE – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 21 - CEP: 70200-970.
  7. Canteiro de obras do terreno – Nova Sede do TRF (SAFS QD 05 LT 03).

1. DA VISTORIA
  1. A vistoria dos equipamentos e condições para a prestação dos serviços é facultativa.
  2. A visita poderá ser agendada pelo telefone (61) 3314-3270, das 09h às 18h, com o servidor José Arnaldo Martins Costa ou pelo endereço eletrônico: selet@trf1.jus.br
  3. As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar as condições dos equipamentos distribuídos pelas diversas unidades do TRF-1, bem como as condições dos ambientes.
  4. Caso a empresa opte por não realizar a vistoria deverá declarar que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais da prestação dos serviços, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão1174/2008 – Plenário – TCU.
    1. Em havendo a realização da vistoria, deverá ser apresentada, juntamente com a proposta, a devida declaração emitida pela SELET/DIENG.

DO DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
Geradores
ITEM	POTÊNCIA		MARCA	MODELO	LOCAL/SALA
1	440 KVA		MAQUIGERAL	380 VAC/ 60 HZ	Subsolo Ed. Anexo I
2	440 KVA		FG WILSON	380 VAC/ 60 HZ	Subsolo Ed. Anexo I
3	440 KVA		FG WILSON	380 VAC/ 60 HZ	Subsolo Ed. Anexo I
4	360 KVA		CUMMINS	380 VAC/ 60 HZ	Subsolo Ed. Sede II
5	114 KVA		MAQUIGERAL	380 VAC/ 60 HZ	CENTREJUFE

Estabilizadores
ITEM	POTÊNCIA		MARCA	MODELO	LOCAL/SALA
1	75 KVA		CS	CEHP751TRI	Ed. Sede I (térreo) QGBT (PC de LUZ) T-28
2	75 KVA		CS	CEHP751TRI	Ed. Sede I (térreo) QGBT (PC de LUZ) T-28
3	75 KVA		CS	CEHP751TRI	Ed. Sede I (térreo) QGBT (PC de LUZ) T-28
4	100 kVA		INBRAMEQ	E3-100/3	Ed. Sede II (1° SS) - dentro do QGBT
5	30 KVA		CS	CET3001 TRI	Ed. Adriana (Anexo II) - (2º subsolo) - sala de telefonia

No-breaks
ITEM	POTÊNCIA		MARCA		MODELO		LOCAL/SALA
1	8 kVA		SMS		SS8000 SI		Ed. Sede I - (QGBT - Térreo) Atende a telefonia
2	30 KVA		ZENTRANZ (SUNEST / RIELO)		RT 300/30		Ed. Sede II (1° SS) - (dentro do banheiro)
3	30 kVA		CP		TOP24300		Centrejufe - Bloco A (SS) - QGBT
4	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Sede I (2º Andar) Ala "B" Sala do Rack
5	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Sede I (3º Andar) Sala do Rack
6	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		CENTREJUF - ESMAF 1º ANDAR SALA DE RACK's
7	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Sede I - Biblioteca
8	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Sede I (Terreo) - (Corredor da Agência do Banco do Brasil)
9	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Sede II (1º subsolo) - (sala de rack)
10	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Sede II - (2º Andar) - Sala de Rack´s
11	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Sede II - (6º Andar) - Sala de Rack´s
12	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Dona Marta - Subsolo - Bloco "A"
13	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Dona Marta - Subsolo - Bloco "B"
14	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Adriana (Anexo II) - 2º Subsolo (sala de rack´s)
15	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Ed. Adriana (Anexo II) - 1º Subsolo (sala de rack´s)
16	20 KVA		HDS		AFB1224VHE		QGBT do ed. Sede I
17	5 KVA		LACERDA		TITAN -BLACK		Base Operacional - Grafica. Sala de impressão
18		200 KVA		GENERAL ELECTRIC		Subsolo Ed. Anexo III		-----
19		200 KVA		GENERAL ELECTRIC		Subsolo Ed. Anexo III		-----
20		150 KVA		CP ELETRÔNICA		Subsolo Ed. Anexo III		-----
21	60 KVA		AMPLIMAG		PTX3		Ed. Dona Marta - Subsolo - Bloco "B" Sala de Nobreak
22	5 KVA		SMS		TITAN -BLACK		Base Operacional - PABX(Mesanino)
23	8 KVA		RTA		NS-ZI-011		Canteiro de Obra da Nova Sede - DIVOB
24	8 KVA		RTA		NS-ZI-011		SESEG - Ed. Sede I, térreo
25	80KVA		DELTA		TRIFÁSICO		Sala de Nobreak Ed. Sede II
26	80KVA		DELTA		TRIFÁSICO		Sala de Nobreak Ed. Sede II

CHAVE ESTÁTICA
ITEM		POTÊNCIA		MARCA	MODELO		LOCAL/SALA	TOMBO
1	416kVA		GE			Anexo III, SS

1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
  1. DOS SERVIÇOS
    1. Os serviços de manutenção corretiva consistem na reparação das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos.
    2. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser prestados no local de instalação dos equipamentos listados no Item 6 deste Anexo.
    3. O atendimento técnico deverá ser prestado entre 08h e 18h, de segunda a sexta-feira, e eventualmente em finais de semana e feriados com agendamento prévio junto ao Contratante, com atendimento imediato ao registro da abertura de chamado técnico, em caso de falha nos equipamentos instalados nas dependências físicas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    4. Em caso de defeito, o prazo máximo para o efetivo conserto e pleno funcionamento dos equipamentos não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas corridas, contados a partir da abertura do chamado técnico, que poderá ser feito por telefone, fax, ofício, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, devendo ser fornecido pela Contratada número de controle de chamado técnico.
    5. Entende-se por término do reparo do equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando condicionado à aprovação da Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENG.
    6. Nos casos de urgência, o representante técnico da Contratada deverá comparecer ao local onde o equipamento defeituoso se encontra instalado em até 02 (duas) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.
    7. As visitas técnicas para manutenção preventiva e corretiva serão previamente agendadas com o Executor do Contrato, devendo a Contratada apresentar relatório técnico descritivo dos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ocorrer em finais de semana e feriados, a critério do Contratante.
    8. Toda e qualquer substituição de peças e componentes deverá ser acompanhada por preposto designado pela Fiscalização do Contratante, que autorizará a substituição das peças e componentes, que deverão ser originais, testadas e atestadas.
    9. As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado.
    10. Caso os serviços de manutenção não possam ser executados nas dependências do Contratante, o(s) equipamento(s) avariado(s) poderá(ão) ser removido(s) para o Centro de Atendimento da contratada, mediante justificativa, por escrito, relacionando os problemas apresentados, devidamente aceita pela Fiscalização do Contratante, a qual autorizará expressamente a saída, desde que o(s) equipamento(s) avariado(s) seja(m) substituído(s) por outro(s) equivalente(s) ou de superior configuração, durante o período de reparo, que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias úteis, contado a partir de sua retirada.
    11. A manutenção corretiva decorrente de fatores não cobertos pelo presente termo contratual (tais como defeitos ocasionados por anormalidades climáticas ou ambientais, incêndios, inundações, descargas elétricas, manuseio inadequado dos equipamentos e seus acessórios, deficiências de aterramento adequado, ou ainda aqueles provenientes de dolo ou culpa do Contratante) deverá ser devidamente comprovada e justificada, mediante laudo técnico emitido pela Contratada, relacionando as causas do defeito apresentado, peças a serem substituídas/recuperadas, serviços a serem realizados e orçamento detalhado.
      1. Tais serviços/peças poderão ser executados/fornecidas pela Contratada, mediante aprovação prévia de orçamento pelo Contratante e emissão da respectiva Nota de Empenho.
    12. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de instalação dos equipamentos, pela retirada e entrega dos mesmos e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.
    13. A CONTRATADA é responsável pelo monitoramento do nível de combustível dos tanques de cada um dos cinco GMG’s (Ed. Sede II, Anexo I e CENTREJUFE). O nível de combustível deve ser mantido tal que permita o funcionamento ininterrupto dos geradores.
      1. A CONTRATADA deverá realizar o abastecimento dos tanques utilizando equipamentos adequados e dentro das condições necessárias de segurança, observando às normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego.
      2. Peças e materiais consumíveis e de substituição periódica, tais como óleo lubrificante dos motores, aditivo para líquido de arrefecimento, elementos dos filtros de ar (dos motores e da sala ventilada dos No-Breaks), filtros de óleo e filtros de combustível dos motores, entre outros, deverão estar incluídos no preço do contrato de manutenção.
      3. Exclui-se dos consumíveis o óleo combustível (diesel) necessário ao funcionamento dos grupos moto geradores. Esse será fornecido pelo CONTRATANTE, conforme a necessidade monitorada e informada pela CONTRATADA.
      4. Inclui-se nos matérias consumíveis, lubrificantes comuns, limpa contatos e matérias elétricos de pequeno vulto (fita isolante, braçadeiras plásticas, terminais de contato para fios e cabos, etc.).

  1. DAS MANUTENÇÕES EM GERAL
    1. As manutenções serão executadas, supervisionadas e fiscalizadas para os seguintes equipamentos:
a) Motores grupo gerador
b) No-breaks
c) Estabilizadores; e
d) Chave estática.
    1. A empresa deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos relacionados no item 6 - Do Detalhamento dos Equipamentos, observadas as disposições do Item 7.1 - Dos Serviços, com aparelhamento, material para limpeza/lubrificação próprios, empregando pessoal técnico com experiência comprovada em cada um deles.
    2. Os serviços objeto desta contratação serão prestados nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, podendo o Tribunal, sem que disso decorra ônus adicionais, solicitar a presença de equipe mínima para operar o sistema e prestar manutenção corretiva nos dias e horas não úteis.
    3. Poderá o representante do Tribunal autorizar a empresa a realizar serviços em dias não úteis. Para tanto, deverá a empresa promover a solicitação junto à fiscalização, por escrito, até às 17h do dia anterior ao pretendido, acompanhada de relação dos profissionais, sua identificação e local em que se realizarão as atividades.
  2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
    1. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos mecanismos ou peças dos equipamentos, conservando-os em perfeito esta do de funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante, manuais e normas técnicas específicas.
    2. Os serviços de manutenção preventiva serão realizados com observância do calendário constante do plano de execução dos serviços aprovado pelo TRF-1, das disposições gerais e específicas deste instrumento e seus anexos, das normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.
    3. A manutenção preventiva será executada em datas pré-estabelecidas, com base nos programas e na experiência prática cotidiana, conforme especificado neste TR. Para os casos não cobertos pelas rotinas discriminadas serão observadas as normas técnicas vigentes, as prescrições do fabricante ou a própria expertise da empresa no ramo, de comum acordo com a fiscalização do Tribunal. Para estes serviços deve-se sempre buscar:
      1. Aumentar o tempo de vida útil.
      2. Evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento etc., reduzindo assim sensivelmente o custo final dos serviços de manutenção.
    4. O programa de manutenção dos equipamentos anexos será aplicado, no que couber, a todos os edifícios e instalações do objeto do contrato.
    5. Deverão ser assumidos pela empresa os serviços preliminares e periódicos denominados de manutenção de rotina que consistem em:
      1. Avaliação da programação implantada.
      2. Fiscalização dos serviços em execução.
      3. Verificação de falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil.
      4. Execução de serviços prévios de: limpeza, reapertos e lubrificação.
    6. Sempre que necessário, a empresa adequará os planos manutenção dos equipamentos ou elaborará novos, sempre em comum acordo com a fiscalização do Tribunal.

  1. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA
    1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em estado de uso, compreendendo os ajustes e regulagens mecânicos, eletrônicos e reparos necessários, substituição de peças e componentes que se apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.
      1. Incluem-se na manutenção corretiva os seguintes serviços:
a)Enrolamentos de motores, serviços de torno e solda e balanceamentos.
b) Desmontagem, transporte e remontagem de equipamentos que devam ser reparados, dentro ou fora das dependências do Tribunal.
c) Recuperação de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos.
d) Retífica de motor e compressores.
e) Remanejamento e instalação de equipamentos de pequeno porte, sem ônus adicional para o Tribunal.
f) Instalação de equipamentos em substituição a sistemas/equipamentos existentes.

  1. PROGRAMA MÍNIMO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA:
    1. GMG’s, quadros de comando e unidades de supervisão:
I - Ações Semanais:
a) Verificar o correto funcionamento da resistência de pré-aquecimento do motor e medir a temperatura do lubrificante;
b)Testar o funcionamento dos GMG’s em vazio;
c) Avaliar a existência de ruídos anormais quer de origem mecânica ou elétrica;
d) Avaliar a existência de vazamentos de fluidos (água, combustível, lubrificante, ar) nas diversas conexões do motor;
e) Verificar o nível e pressão do óleo lubrificante;
f) Verificar o nível de água do radiador;
g) Verificar o estado das mangueiras de ligação (água, lubrificante, ar, combustível);
h) Verificar a tensão e estado de conservação das correias do motor;
i) Verificar os painéis de controle e observar a existência e histórico de mensagens de erro ou afins;
j) Inspecionar a sinalização visual, substituindo as lâmpadas queimadas e recuperando a sinalização inoperante.
k) Inspecionar e revisar os contatores; disjuntores; relés; chaves magnéticas reversoras, de partida e comutadoras; e demais componentes elétricos e eletrônicos quanto à correta funcionalidade em todos os seus aspectos intrínsecos;
l) Inspecionar os barramentos e conexões;
m) Medir a corrente elétrica em todas as saídas e observar o atendimento às condições limites de cada circuito;
n) Verificar o ajuste "zero" dos instrumentos de medição;
o) Verificar os rolamentos quanto à existência de vibrações anormais;
p) Verificar o bloco acionador quando às eventuais folgas;
q) Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
II - Ações Mensais:
a) Efetuar teste do GMG com carga, colocando-os em operação por pelo menos 15 (quinze) minutos;
b) Fazer a limpeza externa dos GMG’s e Quadros de Comando e Unidades de Supervisão;
c) Efetuar a limpeza geral da sala de abrigo dos equipamentos, inclusive das canaletas de passagem do cabeamento, com a retirada de quaisquer objetos e materiais estranhos ao ambiente;
d) Verificar o nível e a densidade da solução e o estado geral de conservação das baterias;
e) Limpar e retorquiar os bornes das baterias;
f) Fazer a limpeza geral dos barramentos, conexões, contatores e chaves magnéticas;
g) Verificar os chumbadores de fixação do grupo gerador;
h) Lubrificar os mancais;
i) Verificar o torque de aperto geral: barramentos, conexões, ferragens, isoladores, terminais das chaves magnéticas, contatoras, relés, aterramento, sistema de alimentação de combustível do motor, etc;
j) Drenar e limpar o filtro separador de óleo do motor e inspecionar o elemento filtrante;
k) Fazer a inspeção visual da bomba injetora de combustível e da bomba d’água;
l) Limpar as cubas e os filtros de ar do motor;
m) Efetuar a limpeza externa e verificar o estado do radiador e hélice;
n) Verificar o correto funcionamento do motor de partida e alternador;
o) Verificar o correto funcionamento dos instrumentos de medição: termostato, tacômetro, manômetro, termômetro, horímetro, etc.
p) Inspecionar as escovas, porta escovas e os anéis de deslizamento do gerador;
q) Verificar a excitratriz estática;
r) Aferir o estado de isolamento dos fios e cabos;
s) Verificar e ajustar o equilíbrio das fases nos circuitos;
t) Medir as correntes de fase do quadro de comando;
u) Medir a corrente de neutro do quadro de comando;
v) Medir a impedância dos cabos de alimentação;
w) Medir a impedância de aterramento do painel e dos grupos geradores e do conjunto;
x) Medir a tensão da rede e de saída do gerador;
y) Medir a resistência dos cabos de alimentação;
z) Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento;
1. Verificar todas as ligações e conexões do quadro;
2. Verificar as conexões entre as chaves de transferência e os cabos;
3. Verificar ocorrência de sobreaquecimento;
4. Verificar o funcionamento dos transformadores de medição;
5. Verificar potenciômetro de ajuste de tensão;
6. Testar as lâmpadas e LED´s de sinalização visual;
7. Testar o alarme sonoro;
8. Lubrificar as dobradiças de portas dos gabinetes dos quadros de comando e unidades de supervisão;
9. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
III - Ações Trimestrais:
a) Efetuar a limpeza interna do quadro de comando;
b) Verificar e lubrificar os comandos da bomba injetora;
c) Inspecionar a correta lubrificação e vedações da turbina;
d) Lubrificar das articulações do sistema de aceleração;
e) Verificar o funcionamento do estrangulador ou equipamento de parada do motor;
f) Substituir a graxa dos mancais e hélice do radiador;
g) Engraxar a cremalheira do volante do motor;
h) Verificar calibração dos temporizadores;
i) Verificar se o induzido está arrastando no núcleo de ferro das bobinas de campo;
j) Testar a resistência de isolamento;
k) Testar o isolamento das bobinas;
l) Testar a resistência ôhmica das bobinas;
m) Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
IV - Ações Semestrais:
a) Verificar e lubrificar os mancais do gerador;
b) Limpar o respiro do Cárter;
c) Limpar o filtro de óleo combustível;
d) Verificar o rolamento da polia tensora da bomba d’água;
e) Verificar os anéis do coletor do alternador do gerador;
f) Verificar a pressão das molas das escovas e as escovas do alternador do gerador;
g) Verificar os contatos e câmara de extinção do contator da rede, lubrificar o mecanismo;
h) Verificar os contatos e câmara de extinção do contator do gerador, lubrificar o mecanismo;
i) Aferir o amperímetro, o voltímetro e o frequencímetro do painel;
j) Aferir os transformadores de corrente;
k) Medir e registrar aterramento do painel e GMG, testando continuidade;
l) Efetuar análise termográfica da entrada e saída do sistema e das partes internas dos equipamentos (Quadros de Comando e Unidades de Supervisão);
m) Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
V - Ações Anuais:
a) Trocar o óleo lubrificante dos motores;
b) Trocar o elemento filtrante de óleo combustível;
c) Trocar o óleo do filtro úmido;
d) Drenar e limpar o radiador;
e) Trocar o elemento filtrante do separador de óleo;
f) Trocar o elemento do filtro de ar;
g) Inspecionar os bicos injetores;
h) Verificar e ajustar as folgas das válvulas;
i) Avaliar o funcionamento do motor de partida, removendo e revisando caso necessário;
j) Inspecionar o funcionamento do turbo compressor;
k) Executar testes de análise de vibração;
m) Medir e registrar resistência de isolamento de cabos e disjuntores com megohmímetro;
n) Limpar barramentos;
0) Combater a corrosão e ferrugem, retocar a pintura dos quadros e GMG’s;
p) Medir e registrar as formas de onda;
q) Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
    1. -Estabilizadores, No-Breaks e Bancos de Baterias:
I - Ações Semanais:
a) Medir as correntes e tensões de entrada e saída de cada fase e neutro;
b) Inspecionar quanto a ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;
c) Verificar o funcionamento dos microventiladores e microexaustores dos equipamentos;
d) Verificar o funcionamento dos exaustores e condicionadores de ar das salas dos no-breaks e dos bancos de baterias;
e) Realizar leitura dos instrumentos de medição como amperímetro, voltímetro e freqüencímetro;
f) Verificar se há aquecimento anormal dos equipamentos, componentes e conexões elétricas;
g) Verificar a atuação dos retificadores;
h) Inspecionar quanto a lâmpadas e fusíveis queimados;
i) Efetuar a limpeza externa dos gabinetes;
j) Retirar e limpar os filtros de ar da sala dos no-breaks com soprador de ar;
k) Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
II - Ações Mensais:
a) Efetuar a inspeção visual completa dos equipamentos;
b) Ajustar os trips por baixa tensão, alta tensão e sobrecarga;
c) Verificar o estado e efetuar o reaperto dos barramentos, cabos, fios e conexões elétricas em geral;
d) Aferir os instrumentos dos painéis de medição;
e) Verificar as conexões elétricas quanto ao aquecimento;
f) Medir as tensões de cada elemento do banco de baterias e verificar o nível de eletrólito;
g) Efetuar limpeza no banco de baterias com remoção de pontos de sulfatação;
h) Efetuar limpeza das salas de no-breaks e de bancos de baterias;
i) Substituir os filtros de ar da sala dos no-breaks;
j) Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
III - Ações Trimestrais:
a) Efetuar o reaperto e limpeza geral da caixa, bornes e conexões das baterias e cabos, aplicando vaselina em pasta ao final da limpeza;
b) Verificar a integridade do respiro, caso existente, de cada elemento do banco de baterias;
c) Verificar a densidade dos eletrólitos de cada elemento do banco de baterias
d) Simular a falta de energia elétrica, verificando a autonomia do Banco;
e) Avaliar a sanidade de cada elemento do banco de baterias com medição de tensão durante o processo de descarga;
f) Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
IV - Ações Semestrais:
a) Efetuar limpeza geral interna dos equipamento;
b) Verificar a autonomia em descarga do banco de baterias até a tensão mínima recomendada pelo fabricante;
c) Executar testes de transferência inversora-rede reserva e vice-versa;
d) Efetuar calibração geral dos equipamentos;
e) Testar o funcionamento de todas as proteções dos equipamentos;
f) Efetuar a Analise Energética da entrada e saída do sistema;
g) Efetuar a Análise Termográfica da entrada e saída do sistema e das partes internas dos equipamentos;
h) Medir e registrar as formas de onda;
i) Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.

1. DA GARANTIA DAS PEÇAS E SERVIÇOS
  1. Peças: nas substituições ou reposições de peças por meio de manutenção preventiva ou corretiva, deve-se observar o prazo mínimo de 12 meses de garantia, contados a partir da instalação;
  2. Serviços: Todos os serviços deverão ter garantia mínima de 180 dias, neles incluídos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos, contados a partir da sua realização, registrado no relatório de manutenção mensal.

1. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (IN SLTI/MPOG N. 01/2010)
  1. A empresa, na execução dos serviços deverá cumprir as seguintes orientações:
    1. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
    2. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003.
    3. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.
    4. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços.
    5. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.
    6. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
    7. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008.
    8. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

###### MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS E PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL MENSAL		VALOR TOTAL ANUAL

01	Grupo Motor-Gerador 440 KVA, marca MAQUIGERAL	01
	Grupo Motor-Gerador 440 KVA, marca FG WILSON	02
	Grupo Motor-Gerador 360 KVA, marca CUMMINS	01
	Grupo Motor-Gerador 114 KVA, marca MAQUIGERAL	01
	Estabilizador de 30 KVA, marca CS, modelo CET3001 TRI	01
	Estabilizador 100 KVA, modelo E3-100/3, marca INBRAMEQ	01
	Estabilizador 75 KVA, modelo CEHP751, marca CS	03
	No-Break 30 KVA, modelo RT 300/30 e 380/5220-127, marca ZENTRAN (SUNEST / RIELLO)	01
	No-break 8 KVA, marca SMS, modelo SS8000 Si	01
	No-break de 5 KVA, marca LACERDA, modelo TITAN BLACK	14
	No-Break 200 KVA, marca GENERAL ELECTRIC	02
	No-Break 150 KVA, marca CP ELETRÔNICA	01
	No-Break 30KVA, marca CP ELETRÔNICA, modelo TOP 24300	01
	No-Break 20 KVA, marca HDS, modelo AFB1224VHE	01
	No-Break 60KVA, marca AMPLIMARG, modelo PTX3	01
	No-Break 80KVA, marca DELTA	02
	No-Break 8 KVA, marca RTA, modelo NS-ZI-011 -	02
	Chave Estática GE - 416 KVA	01
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL

RESUMO DA PROPOSTA
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL		VALOR ANUAL
01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM GRUPOS MOTORGERADOR, NO-BREAKS E ESTABILIZADORES.	R$		R$
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL

OBS.:
1 - Além das condições estabelecidas no subitem 5.2 deste Edital, deverão constar da proposta os seguintes dados do REPRESENTANTE LEGAL que assinará o Contrato:
a) nome completo:
b) carteira de identidade:
c) CPF:
d) e-mail:
e) telefone:
f) celular:
g) domicílio:

 validade da proposta, de ___________ dias, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 2 do Edital;
Declarar na proposta, de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais).

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

###### MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.	/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM GRUPOS MOTOR-GERADOR, NO-BREAKS, ESTABILIZADORES E CHAVE ESTÁTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A
 .
CONTRATANTE: UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, com registro no
CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAU/Sul, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, conforme atribuições delegadas pelo Ato Presi n. 163 de 07/05/1991, por seu diretor-geral da Secretaria, CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, CPF n. 480.325.571-72, RG n. 1.015.832 - SSP/DF,
residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA:	, inscrita no CNPJ/MF	, com sede na
 ,	, CEP:	, tel.	, e-mail:	, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu Proprietário,	, brasileiro, RG	SSP/ e CPF	, residente e domiciliado nesta Capital.
As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico n. 0021143-09.2018.4.01.8000 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002, Decreto 5.450/2005; Lei Complementar 123/2006; Decreto 8.538/2015; Lei 8.666/1993 e suas alterações; Pregão Eletrônico /2019; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:
# DO OBJETO
  1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em grupos motor-geradores, no-breaks, chave estática e estabilizadores de propriedade do Contratante, de acordo com as especificações, condições e observações constantes deste contrato.
# DA FINALIDADE
  1. A finalidade desta contratação é garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos mencionados na cláusula anterior, com o objetivo de assegurar o funcionamento completo da rede elétrica ininterrupta e garantir o funcionamento da rede de computadores.
# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:
    1. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução deste contrato e por outras correlatas, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeições, vales-transportes, e outras existentes ou que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.
      1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos no subitem
3.1.1 não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante.
    1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, em face da inexistência de vínculo empregatício entre seus empregados e o Contratante.
    2. Responder por todos os ônus, encargos e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, comercial, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com este contrato, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.
    3. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados no desempenho de atividades relacionadas a este Contrato, ainda que nas dependências do Contratante.
    4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante.
    5. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/distrital, em consequência de fato imputável a mesma, relacionado com o objeto deste contrato.
    6. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação.
    7. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos relacionados à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do Contratante.
    8. Manter, durante toda a vigência do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
    9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do objeto deste contrato.
    10. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, quaisquer irregularidades ou falhas operacionais constatadas durante as manutenções, indicando as devidas correções ou medidas saneadoras.
    11. Acatar determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento deste contrato.
    12. Manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.
    13. Manter seus empregados, quanto nas dependências do Contratante, devidamente uniformizados e identificados por crachá, devendo, após comunicação da fiscalização, substituir qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem, apresentar conduta imprópria, incapacidade técnica, que perturbe a ação da fiscalização ou que não observe às normas internas do Contratante.
    14. Possuir corpo técnico locado permanente em Brasília durante toda a vigência do contrato.
    15. Fornecer mão de obra treinada e capacitada para os serviços.
    16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços.
      1. Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seu engenheiro responsável ou encarregado técnico.
    17. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, assim como o processo de sua utilização.
    18. Apresentar, ao concluir os serviços, todo o conjunto totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene.
    19. Fornecer relatório após cada visita, tanto de manutenção preventiva quanto corretiva, em duas vias e entregar, de imediato, uma via à fiscalização do Contratante. A outra via será encaminhada pelo(s) próprio(s) técnico(s) ao engenheiro da Contratada, o qual deverá emitir parecer e enviar ao Contratante no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da visita do(s) técnico(s).
    20. Informar, imediatamente, a contar da data em que se verificou o defeito, sobre a necessidade de substituição, por danos irreparáveis, da(s) peça(s), equipamento(s) e aparelho(s) de propriedade do Contratante.
    21. Fornecer peças, instrumentos e ferramentas em conformidade com os manuais e recomendações dos fabricantes dos equipamentos, necessários à prestação dos serviços.
    22. Entregar à fiscalização do Contratante todas as peças, materiais ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos serviços e não reutilizados.
    23. Substituir as peças necessárias durante as manutenções.
    24. Instruir, durante a execução dos serviços, os operadores dos equipamentos sobre o uso adequado dos dispositivos.
    25. Instruir seu(s) técnico(s) quanto à obrigatoriedade de se apresentar(em) à fiscalização do Contratante tanto ao início quanto ao término dos atendimentos.
    26. Realizar as atividades de manutenção preventiva nos equipamentos e instalações de acordo com a periodicidade e metodologia descritas neste contrato, bem como de acordo com demais considerações técnicas dos fabricantes de cada equipamento em questão e normas técnicas pertinentes.
    27. Prestar os serviços de manutenção preventiva mensalmente, em datas a serem estabelecidas pelo Contratante.
      1. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, ou em finais de semana e feriados, em horários previamente estabelecidos pelo Contratante e informados antecipadamente à Contratada, conforme, conveniência e necessidade dos serviços.
    28. Prestar os serviços de manutenção corretiva sempre que se fizerem necessários, mediante solicitação do Contratante e/ou iniciativa da Contratada, após ouvir o Contratante.
    29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados.
    30. Obedecer rigorosamente, na execução dos serviços, além das especificações constantes deste contrato, as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a legislação vigente dos órgãos de administração pública competentes serão consideradas como elementos de referência para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos. No caso destas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema.
    31. Observar, na execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade descritas no item 9 do Edital.
# DAS VEDAÇÕES
  1. Considerando que é vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que incorra nas vedações contidas no art. 3º da Resolução 7/2005 e art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do Conselho Nacional de Justiça, nos termos deste contrato, quando solicitado, a Contratada deverá apresentar declaração expressa em que conste:
    1. Que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Contratante.
    2. Que não tem entre seus empregados, colocados à disposição do Contratante, para o exercício de função de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução 156/2012- Conselho Nacional de Justiça.
  2. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação.
# DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
  1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se:
    1. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste contrato.
    2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários à execução dos serviços contratados.
    3. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização.
    4. Assegurar aos empregados da Contratada o acesso ao equipamento objeto de manutenção preventiva e corretiva, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante.
    5. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato.
    6. Acompanhar e fiscalizar com rigor a substituição de qualquer peça, a fim de não ser colocada outra que não seja original ou recomendada pelo fabricante.
    7. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar.
    8. Adquirir e fornecer à Contratada peças e equipamentos novos para eventual substituição, nos casos especificados no subitem 8.10 deste contrato.
    9. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.
# DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
  1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas.
  2. A gestão será exercida por servidor ou comissão designada pelo Contratante.
  3. O gestor do contrato de que trata o subitem 6.2 desta cláusula deverá ainda:
    1. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando à Contratada o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
    2. Promover todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos observados no cumprimento deste contrato.
    3. Comunicar formalmente à Contratada as irregularidades cometidas.
    4. Autorizar, receber e atestar os documentos da despesa, quando comprovado a fiel e correta execução dos serviços, para fins de pagamento.
    5. Propor as glosas na(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) em decorrência de objeto não executado.
    6. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.
    7. Acompanhar a execução desta contratação de forma a alcançar o cumprimento integral da execução do seu objeto.
    8. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação contratual, observando os requisitos legais e contratuais.
    9. Manter registro de aditivos.
    10. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis.
    11. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
  4. Expirada a vigência do contrato, o gestor informará à autoridade competente acerca do integral cumprimento do objeto para fins de registros e respectivo controle financeiro-orçamentário.
    1. Observado o disposto no subitem 16.1.2 e não havendo pendências quanto à sua execução, o gestor oficiará à Contratada, se for o caso, acerca da devolução da garantia prestada na forma do art. 56, § 1º, da lei 8666/93.
# DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
  1. Os serviços objeto desta contratação serão executados nos seguintes endereços do Contratante:
    1. Ed. Sede I – SAU/SUL, quadra 2 bloco “A”, Praça dos Tribunais.
    2. Ed. Sede II – SAU/SUL, quadra 2 bloco “K”; Praça dos Tribunais Superiores.
    3. Ed. Anexo I e III – SAU/SUL Quadra 01 bloco C, Praça dos Tribunais Superiores.
    4. Ed. Anexo II – SBS quadra 2, lote 16, bloco “D”, Edifício Adriana.
    5. Base Operacional de Serviços Administrativos – SGON, quadra 1, lotes 100/110/120.
    6. Centro de Treinamento da Justiça Federal - CENTREJUFE – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 21 - CEP: 70200-970.
    7. Canteiro de obras do terreno – Nova Sede do TRF (SAFS QD 05 LT 03).
# DOS SERVIÇOS
  1. Os serviços de manutenção corretiva consistem na reparação das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos.
  2. Os serviços deverão ser prestados no local de instalação dos equipamentos listados na Cláusula 7ª e no Anexo I deste contrato.
  3. O atendimento técnico deverá ser prestado entre 08h e 18h, de segunda a sexta-feira, e eventualmente em finais de semana e feriados com agendamento prévio junto ao Contratante, com atendimento imediato ao registro da abertura de chamado técnico, em caso de falha nos equipamentos instalados nas dependências físicas do Contratante.
  4. Atender às solicitações que poderão ser feitas na forma de telefonema, e-mail, ou qualquer outro meio de comunicação, corrigindo as irregularidades, considerando-se a criticidade definida no subitem 10.7 deste Contrato, que trata do indicador de Meta de Disponibilidade dos equipamentos.
  5. Nos casos de urgência, o representante técnico da Contratada deverá comparecer ao local onde o equipamento defeituoso se encontra instalado em até 02 (duas) horas, contadas a partir do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.
  6. As visitas técnicas para manutenção preventiva e corretiva serão previamente agendadas com o gestor do contrato, devendo a Contratada apresentar relatório técnico descritivo dos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ocorrer em finais de semana e feriados, a critério do Contratante.
  7. Toda e qualquer substituição de peças e componentes deverá ser acompanhada pela fiscalização do Contratante, que autorizará a substituição das peças e componentes, que deverão ser originais, testadas e atestadas.
  8. As peças e componentes substituídos deverão ser apresentados juntamente com o equipamento consertado.
  9. Caso os serviços de manutenção não possam ser executados nas dependências do Contratante, o(s) equipamento(s) avariado(s) poderá(ão) ser removido(s) para o Centro de Atendimento da contratada, mediante justificativa, por escrito, relacionando os problemas apresentados, devidamente aceita pela fiscalização do Contratante, a qual autorizará expressamente a saída, desde que o(s) equipamento(s) avariado(s) seja(m) substituído(s) por outro(s) equivalente(s) ou de superior configuração, durante o período de reparo, que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias úteis, contado a partir de sua retirada.
  10. A manutenção corretiva decorrente de fatores não cobertos pelo presente termo contratual (tais como defeitos ocasionados por anormalidades climáticas ou ambientais, incêndios, inundações, descargas elétricas, manuseio inadequado dos equipamentos e seus acessórios, deficiências de aterramento adequado, ou ainda aqueles provenientes de dolo ou culpa do Contratante) deverá ser devidamente comprovada e justificada, mediante laudo técnico emitido pela Contratada, relacionando as causas do defeito apresentado, peças a serem substituídas/recuperadas, serviços a serem realizados e orçamento detalhado.
    1. Tais serviços/peças poderão ser executados/fornecidas pela Contratada, mediante aprovação prévia de orçamento pelo Contratante e emissão da respectiva Nota de Empenho.
  11. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local de instalação dos equipamentos, pela retirada e entrega dos mesmos e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.
  12. A Contratada é responsável pelo monitoramento do nível de combustível dos tanques de cada um dos cinco GMG’s (Ed. Sede II, Anexo I e CENTREJUFE). O nível de combustível deve ser mantido tal que permita o funcionamento ininterrupto dos geradores.
    1. A Contratada deverá realizar o abastecimento dos tanques utilizando equipamentos adequados e dentro das condições necessárias de segurança, observando às normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego.
  13. Peças e materiais consumíveis e de substituição periódica, tais como óleo lubrificante dos motores, aditivo para líquido de arrefecimento, elementos dos filtros de ar (dos motores e da sala ventilada dos No- Breaks), filtros de óleo e filtros de combustível dos motores, entre outros, deverão estar incluídos no preço do contrato de manutenção.
    1. Exclui-se dos consumíveis o óleo combustível (diesel) necessário ao funcionamento dos grupos motor-geradores. Esse será fornecido pelo Contratante, conforme a necessidade monitorada e informada pela Contratada.
    2. Incluem-se nos matérias consumíveis, lubrificantes comuns, limpa contatos e materiais elétricos de pequeno vulto (fita isolante, braçadeiras plásticas, terminais de contato para fios e cabos, etc.).
# DA GARANTIA DAS PEÇAS E SERVIÇOS
  1. Peças: nas substituições ou reposições de peças por meio de manutenção preventiva ou corretiva, deve-se observar o prazo mínimo de 12 meses de garantia, contados a partir da instalação.
  2. Serviços: Todos os serviços deverão ter garantia mínima de 180 dias, neles incluídos os ajustes que a equipe técnica julgar oportunos, contados a partir da sua realização, registrado no relatório de manutenção mensal.
# DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO DO RESULTADO
  1. Será adotado na presente contração a utilização de Instrumento de Mensuração por Resultado (IMR), com o objetivo de garantir um melhor atendimento e qualidade dos serviços a serem executados.
  2. Os serviços de manutenção será mensurado obedecendo o Indicador de Disponibilidade do Equipamento.
  3. As metas serão aferidas mensalmente, considerando a média das ordem de execução de serviços entre o primeiro e o último dia do mês de referência do faturamento.
  4. Para o cálculo do Indicador de Disponibilidade do Equipamento será utilizado dados das ordens de execuções de serviços do mês de referência do faturamento.
  5. Aos indicadores de disponibilidade do equipamento que não tiverem alcançadas as metas exigidas serão aplicadas glosas.
    1. As glosas incidirão sobre o valor total do faturamento correspondente ao mês da mensuração dos Indicadores de disponibilidade do equipamento e, não sendo possível, incidirão no faturamento do mês subsequente.
    2. Para cada meta de disponibilidade de equipamento não atingida, será aplicada a glosa prevista para o respectivo indicador de disponibilidade de equipamento, de forma não cumulativa, sem prejuízo da aplicação cumulativamente de glosas referentes aos demais indicadores de disponibilidade de equipamento.
    3. Nos cálculos dos indicadores de disponibilidade do equipamento e das glosas serão consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, desprezando as demais casas, sem arredondamento.
    4. o primeiro mês completo de prestação de serviço, contado da assinatura do contrato, será considerado como período de adaptação, sendo aplicada as glosas por não alcance das metas de disponibilidade dos equipamentos a partir do segundo mês.
  6. Caso seja verificada divergência entre os indicadores apresentados pela Contratada e os indicadores mensurados pelo Contratante e não havendo consenso, prevalecerá o entendimento do Contratante.
  7. O contratante poderá realizar, a qualquer momento e por acordo entre as partes, a revisão dos indicadores de disponibilidade dos equipamentos, incluindo ou alterando indicadores e metas que julgar necessários a uma melhor aferição e controle dos requisitos constantes deste Contrato, mediante apostilamento contratual.

Indicador de Disponibilidade do Equipamento				Meta de Disponibilidade dos Equipamentos		Glosa
N.	Nome	Descrição	Cálculo	Exigida	Aferida
01	IASP – Índice de Atendimento sem Substituição de Peças. / (Urgência)	Percentual de tempo de atendimento da ordem execução de serviço, prazo médio de 2h00.	Total de ordem de execução de serviços atendidas no mês / IASP = Total de horas gastas em atendimento OES atendidas no mês / Média horas por OES atendidas mês / Quantidade total de horas gastas no atendimento das OES em determinado mês. / Quantidade de ordens de serviços executadas no mês.	≤2,0	4,0 ≤ IASP	6%
					3,5 ≤ IASP / < 4,0	5%
					3,0 ≤ IASP / < 3,5	4%
					2,5 ≤ IASP / < 3,0	3%
					2,0< IASP / < 2,5	2%
02	IACP – Índice de Atendimento com Substituição de Peças / (Médio)	Percentual de tempo de atendimento da ordem execução de serviço, prazo médio de 24h00.	Total de ordem de execução de serviços atendidas no mês / IASP = Total de horas gastas em atendimento OES atendidas no mês / Média de horas atendida mês / 1) Quantidade total de horas gastas no atendimento das OES em determinado mês. / (2) Quantidade de ordem de serviço executada no mês.	≤24,0	32 ≤ IACP	5%
					30 ≤ IACP / < 32	4%
					28 ≤ / IACP< 30	3%
					26 ≤ IACP< 28,0	2%
					24,0 < IACP< 26,0	1%
Observações: / - Serão aceitas justificativas por falta de peças, materiais e serviços que não haja pronta disponibilidade no mercado, mediante apresentação de justificativa do fornecedor ou fabricante, ou por características especiais do atendimento, conforme previsto no art. 57, § 1º, da Lei 8.666/1993. / - O prazo de instalação de peças que implique desligamento do sistema de energia estabilizada poderá, conforme a programação de atividades do contratante, ser suspenso.

  1. A Contratada deverá realizar as aferições das metas de disponibilidade dos equipamentos, considerando-se a metodologia de cálculo indicada no quadro do subitem 10.7 deste Contrato.
  2. Sem prejuízo da glosa aplicada, a extrapolação das Meta de Disponibilidade dos Equipamentos não afasta a aplicação de eventual penalidade, conforme definido no subitem 18.3.1 e 18.4 deste Contrato.
# DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
  1. O recebimento provisório do objeto será mensal, mediante o ateste pela fiscalização da nota fiscal, em até 10 (dez) dias úteis do seu recebimento pela fiscalização, acompanhada do relatório de que tratam os subitens 3.1.20 e 8.6.
  2. Em caso de conformidade, a fiscalização fará o atesto da nota referente à prestação mensal. Em caso de não conformidade, o atesto da nota respectiva ficará pendente até o saneamento das irregularidades constatadas pela fiscalização, estando a Contratada obrigada a manter a continuidade dos serviços independentemente do atesto da parcela anterior.
  3. O recebimento definitivo será feito após a expiração da vigência do contrato, mediante o ateste, pela fiscalização, da nota fiscal relativa ao último período, em até 10 (dez) dias úteis do seu recebimento.
# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho	e Elemento de Despesa . . .
  2. Foi emitida a Nota de Empenho	, em / / , no valor de R$	( ), para atender as despesas oriundas desta contratação.
  3. Para os exercícios futuros, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza, extraindo-se a respectiva nota de empenho, que passará a integrar este contrato.
# DO PREÇO
  1. O Contratante pagará mensalmente à Contratada o valor estimado de R$	(	), inclusas todas as despesas legais incidentes, deduzidos quaisquer descontos concedidos e eventuais glosas.
    1. As glosas referidas no subitem anterior serão apuradas mensalmente pelo Contratante, utilizando o Instrumento de Mensuração por Resultado (IMR) descrito na Cláusula 10ª deste contrato.
    2. Eventual equipamento colocado em desuso pelo Contratante ou não manutenido não será objeto de pagamento.
  2. O preço deste contrato compreende todas as despesas concernentes ao seu objeto, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguro e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.
# DO REAJUSTE
  1. Os preços deste contrato poderão ser reajustados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data limite para apresentação da proposta, constante do instrumento convocatório.
    1. São nulos de pleno direito quaisquer apuração de índice de reajuste que produza efeito financeiro equivalente aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.
  2. O reajuste dos preços terá como limite a variação do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo
- ou, na hipótese de extinção deste, por outro que venha a substituí-lo.
  1. Caberá à Contratada solicitar o reajustamento dos preços e demonstrar a variação, mediante apresentação da respectiva planilha, bem como apresentar a documentação comprobatória do seu pleito.
  2. No caso de eventual prorrogação contratual, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o valor do contrato será reajustado após o interregno de um ano, que será contado a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.
    1. As alterações decorrentes de reajustamentos serão formalizadas mediante Termo de Apostilamento.
  3. Para fins de concessão do reajuste poderão ser realizadas diligências visando conferir a variação de custos alegada pela Contratada, considerando-se:
    1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração Pública.
    2. As particularidades deste contrato.
    3. Indicadores setoriais, valores oficiais de referencia, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
    4. A disponibilidade orçamentária do Contratante.
  4. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação/término de vigência contratual, obedecendo ao seguinte:
  5. Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
    1. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da prorrogação contratual.
    2. Se até a data da prorrogação contratual, ainda não tiver sido solicitado/concedido o reajuste, caberá a Contratada solicitar a reserva de seu direito para ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão, com vistas à inclusão de cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, nos termos do subitem 17.3 deste contrato.
  6. Os novos valores contratuais reajustados produzirão efeitos:
    1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste.
    2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes.
  7. Os reajustamentos não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com fundamento no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666, de 1993.
# DO PAGAMENTO
  1. A Contratada deverá apresentar o documento de cobrança a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao mês em que ocorreu a prestação dos serviços, observado o disposto no subitem 10.2 deste contrato, já deduzido de eventuais glosas.
    1. O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará o mês em que os serviços foram executados.
    2. O Instrumento de Mensuração por Resultado (IMR), de que trata a Cláusula 10ª deste contrato, deverá se apresentado juntamente com o documento fiscal.
  1. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil, a contar da data do atesto do documento de cobrança, conforme subitem 11.1 deste contrato.
  2. A regularidade de que trata o subitem 3.1.9, especialmente com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF) e a Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), será confirmada por meio de consulta on line ao Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.
  3. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 15.2 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.
    1. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.
  4. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, desde que satisfeitas às condições estabelecidas neste contrato.
  5. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
  6. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, esta ficará pendente, e o pagamento, interrompido até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, nesse caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.
  7. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:
    1. A Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.
    2. A Contratada deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
    3. Se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for paralisada a prestação dos serviços, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.
  8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
  9. Os pagamentos estarão sujeitos à retenção na fonte dos tributos, conforme legislação vigente.
# DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL
  1. Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste contrato, a Contratada deverá apresentar a garantia contratual, numa das modalidades previstas no § 1.º do art. 56 da Lei n. 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data inicial estabelecida no subitem 17.1 deste contrato.
    1. A Garantia será no valor de R$	(	), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual contratado.
    2. O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até 3 (três) meses após o termo final da vigência do contrato, com vencimento previsto para	.
    3. No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, Agência 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
  2. É obrigação da Contratada fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculação a esta cláusula contratual.
  3. A garantia deverá ser renovada/endossada a cada prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações do contrato, no prazo de 10 (dez) úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação, na hipótese de reajustes/repactuações realizados mediante apostila ao contrato.
  4. A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:
    1. Pagamento imediato pela ocorrência de quaisquer eventos danosos previstos no contrato, notadamente os relativos a multas moratórias e/ou compensatórias, mediante simples apresentação, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado de acordo com as pertinentes cláusulas deste contrato.
    2. Cobertura de prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na execução do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no subitem 16.1.1.
    3. Renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, na hipótese de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária. (Lei nº 10.406/2002).
  5. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.
  6. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
  7. Sancionada a Contratada, caso esta não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor será exigido do garantidor mediante simples comunicação escrita.
  8. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens
16.4.1 e 16.4.2 desta cláusula, obriga-se a Contratada a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.
  1. Em caso de alteração do contrato, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior.
  2. Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a apresentação da garantia, sendo todo o ônus decorrente de responsabilidade da Contratada.
  3. Em caso de retenção de que trata o subitem 16.10, o Contratante oficiará a Contratada para, em novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, regularizar a prestação da garantia.
  4. A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída conforme o disposto no subitem 6.5 deste contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.
# DA VIGÊNCIA
  1. O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, contados de	, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, incluindo os primeiros 12 (doze) meses.
    1. Este instrumento tem seu término previsto para	.
    2. O último dia de vigência do contrato corresponderá à transição contratual para fins de prorrogação ou nova contratação, e não repercutirá como execução financeira, conforme o Anexo V deste contrato.
  2. Para o encaminhamento do pedido de prorrogação do contrato, o gestor do contrato deve observar os seguintes requisitos:
    1. Prestação regular dos serviços.
    2. Manutenção do interesse do Contratante na realização do serviço.
    3. Permanência da vantagem econômica para o Contratante.
    4. Manifestação expressa da Contratada quanto ao interesse na prorrogação.
    5. Verificação se houve declaração de inidoneidade ou suspensão da Contratada no âmbito da União ou do Contratante.
  3. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível proceder aos cálculos devidos para fins de reajuste do contrato, caberá à Contratada no ato que manifestar anuência com a prorrogação, requerer a inclusão de cláusula no termo aditivo de prorrogação garantindo o seu direito ao reajuste, sob pena de preclusão, conforme previsão contida no subitem 14.6.3 deste contrato.
  4. O Contrato não será prorrogado quando a Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do Contratante, enquanto perdurarem os efeitos.
# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Em caso de descumprimento pela Contratada das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos, conforme o art. 7º da Lei n. 10.520/2002, regulamentado pelo art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
    1. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 18.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
  2. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei n. 10.520/2002.
  3. O atraso injustificado na execução do objeto desta contratação ou qualquer outra infração contratual, com exceção das previstas nos subitens 18.5 e 18.7, sujeitará a Contratada à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia ou hora de atraso, conforme critério de prazo estabelecido, calculada sobre o valor mensal do contrato, até o limite de 10 (dez) horas, para os prazos em horas, e 10 (dez) dias os prazos em dias.
    1. Sem prejuízo da glosa aplicada, a extrapolação do maior indicador da Meta de Disponibilidade dos Equipamentos, prevista no subitem 10.7 deste Contrato, enseja a aplicação de penalidade por hora média que exceder o referido indicador, observado o disposto no subitem 10.7 deste Contrato.
    2. A cada 04 (três) metas mínimas exigidas, de que trata o subitem 10.7 deste Contrato, descumpridas por parte da Contratada, consecutivas ou alternadas, no período de 12 meses, ensejará a aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor do faturamento do mês da última ocorrência, sem prejuízo da aplicação de glosa. Não será levado em consideração o período descrito no subitem 14.5.4.
  1. Nas hipóteses em que não haja prefixação do termo inicial ou final para cumprimento de obrigações, o Contratante, mediante hábil notificação, fixará os prazos a serem cumpridos. O descumprimento da obrigação no prazo fixado constituirá em mora a Contratada, hipótese que fará incidir a sanção prevista no subitem 18.3.
  2. Se em decorrência de ação ou omissão, que não resulte em inexecução parcial ou total do objeto contratado e que não tenha sido objeto de multa anterior, o cumprimento da obrigação se tornar inútil em momento posterior, a Contratada estará sujeita à multa de 0,3% (cinco décimos por centos) sobre o valor total do contrato e por ocorrência.
  3. A inexecução total ou parcial deste instrumento por parte da Contratada poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não executada ou sobre o valor total contratado, respectivamente.
  4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual acarretará a aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da garantia não prestada, por dia de atraso, observado o máximo de 10% (dez por cento).
    1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com as cominações legais cabíveis.
  5. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
    1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega deverá ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.
    2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
  6. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista no subitem 18.3.
  7. As multas ou os danos/prejuízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos porventura ainda devidos, ou recolhidos ao tesouro nacional, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.666/93.
  8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
  9. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.
# DA RESCISÃO
  1. O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente o presente contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII e art. 79, inciso I, todos da Lei 8.666/93.
  2. O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/93.
# DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  1. Toda e qualquer comunicação/informação/notificação/intimação e envio de documentos (contrato e demais documentos) à Contratada será feita pelo e-mail informado no preâmbulo deste contrato, ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada.
  2. É de exclusiva responsabilidade da Contratada o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado, até mesmo na hipótese de obrigações pós-contratuais.
  3. Em caso de inobservância do previsto no subitem 20.2, o Contratante poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
  4. Frustradas as tentativas na forma do subitem 20.3, o Contratante poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da Contratada mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
# DA PUBLICAÇÃO
  1. O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93.
# DO FORO
  1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento por meio de senha eletrônica.
CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N.	/2019
RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Geradores
ITEM	POTÊNCIA	MARCA	MODELO	LOCAL/SALA	TOMBO
1	440 KVA	MAQUIGERAL	380 VAC/ 60 HZ	Subsolo Ed. Anexo I	-----
2	440 KVA	FG WILSON	380 VAC/ 60 HZ	Subsolo Ed. Anexo I	-----
3	440 KVA	FG WILSON	380 VAC/ 60 HZ	Subsolo Ed. Anexo I	-----
4	360 KVA	CUMMINS	380 VAC/ 60 HZ	Subsolo Ed. Sede II	-----
5	114 KVA	MAQUIGERAL	380 VAC/ 60 HZ	CENTREJUFE	-----

Estabilizadores
ITEM	POTÊNCIA	MARCA	MODELO	LOCAL/SALA	TOMBO
1	75 KVA	CS	CEHP751TRI	Ed. Sede I (térreo) QGBT (PC de LUZ) T-28	22217
2	75 KVA	CS	CEHP751TRI	Ed. Sede I (térreo) QGBT (PC de LUZ) T-28	22216
3	75 KVA	CS	CEHP751TRI	Ed. Sede I (térreo) QGBT (PC de LUZ) T-28	22218
4	100 kVA	INBRAMEQ	E3-100/3	Ed. Sede II (1° SS) - dentro do QGBT	41089
5	30 KVA	CS	CET3001 TRI	Ed. Adriana (Anexo II) - (2º subsolo) - sala de telefonia	41091

No-breaks
ITEM	POTÊNCIA	MARCA	MODELO	LOCAL/SALA	TOMBO
1	8 kVA	SMS	SS8000 SI	Ed. Sede I - (QGBT - Térreo) Atende a telefonia	29461
2	30 KVA	ZENTRANZ (SUNEST / RIELO)	RT 300/30	Ed. Sede II (1° SS) - (dentro do banheiro)	15828
3	30 kVA	CP	TOP24300	Centrejufe - Bloco A (SS) - QGBT	41088
4	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Sede I (2º Andar) Ala "B" Sala do Rack	68184
5	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Sede I (3º Andar) Sala do Rack	33609
6	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	CENTREJUF - ESMAF 1º ANDAR SALA DE RACK's	33600
7	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Sede I - Biblioteca	33603
8	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Sede I (Terreo) - (Corredor da Agência do Banco do Brasil)	33605
9	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Sede II (1º subsolo) - (sala de rack)	33599
10	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Sede II - (2º Andar) - Sala de Rack´s	33602
11	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Sede II - (6º Andar) - Sala de Rack´s	33598
12	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Dona Marta - Subsolo - Bloco "A"	33604
13	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Dona Marta - Subsolo - Bloco "B"	33601
14	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Adriana (Anexo II) - 2º Subsolo (sala de rack´s)	33607
15	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Ed. Adriana (Anexo II) - 1º Subsolo (sala de rack´s)	33608
16	20 KVA	HDS	AFB1224VHE	QGBT do ed. Sede I	42279
17	5 KVA	LACERDA	TITAN - BLACK	Base Operacional - Grafica. Sala de impressão	33597
18	200 KVA	GENERAL ELECTRIC		Subsolo Ed. Anexo III	-----
19	200 KVA	GENERAL ELECTRIC		Subsolo Ed. Anexo III	-----
20	150 KVA	CP ELETRÔNICA		Subsolo Ed. Anexo III	-----
21	60 KVA	AMPLIMAG	PTX3	Ed. Dona Marta - Subsolo - Bloco "B" Sala de Nobreak	65046
22	5 KVA	SMS	TITAN - BLACK	Base Operacional - PABX(Mesanino)	46052
23	8 KVA	RTA	NS-ZI-011	Canteiro de Obra da Nova Sede - DIVOB	649115
24	8 KVA	RTA	NS-ZI-011	SESEG - Ed. Sede I, térreo	68170
25	80KVA	DELTA	TRIFÁSICO	Sala de Nobreak Ed. Sede II	62484
26	80KVA	DELTA	TRIFÁSICO	Sala de Nobreak Ed. Sede II	62485

CHAVE ESTÁTICA
ITEM	POTÊNCIA	MARCA	MODELO	LOCAL/SALA	TOMBO
1	416kVA	GE		Anexo III, SS	-----

ANEXO II AO CONTRATO N.	/2019 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS
# DAS MANUTENÇÕES EM GERAL
  1. As manutenções serão executadas, supervisionadas e fiscalizadas para os seguintes equipamentos:
    1. Motores grupo gerador
    2. No-breaks
    3. Estabilizadores; e
    4. Chave estática.
  2. A empresa deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos relacionados no Anexo I deste contrato, observadas as disposições da Cláusula 8ª – Dos Serviços, com aparelhamento, material para limpeza/lubrificação próprios, empregando pessoal técnico com experiência comprovada em cada um deles.
  3. Os serviços objeto desta contratação serão prestados nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, podendo o Contratante, sem que disso decorra ônus adicionais, solicitar a presença de equipe mínima para operar o sistema e prestar manutenção corretiva nos dias e horas não úteis.
  4. Poderá o Contratante autorizar a empresa a realizar serviços em dias não úteis. Para tanto, deverá a empresa promover a solicitação junto à fiscalização, por escrito, até às 17h do dia anterior ao pretendido, acompanhada de relação dos profissionais, sua identificação e local em que se realizarão as atividades.
# DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
  1. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos mecanismos ou peças dos equipamentos, conservando-os em perfeito esta do de funcionamento, de acordo com as recomendações do fabricante, manuais e normas técnicas específicas.
  1. Os serviços de manutenção preventiva serão realizados com observância do calendário constante do plano de execução dos serviços aprovado pelo Contratante, das disposições gerais e específicas deste instrumento e seus anexos.
  2. A manutenção preventiva será executada em datas pré-estabelecidas, com base nos programas e na experiência prática cotidiana, conforme especificado neste contrato. Para os casos não cobertos pelas rotinas discriminadas serão observadas as normas técnicas vigentes, as prescrições do fabricante ou a própria expertise da empresa no ramo, de comum acordo com a fiscalização do Contratante. Para estes serviços deve-se sempre buscar:
    1. Aumentar o tempo de vida útil.
    2. Evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento etc., reduzindo assim sensivelmente o custo final dos serviços de manutenção.
  3. O programa de manutenção dos equipamentos será aplicado, no que couber, a todos os edifícios e instalações do objeto do contrato.
  4. Deverão ser assumidos pela empresa os serviços preliminares e periódicos denominados de manutenção de rotina que consistem em:
    1. Avaliação da programação implantada.
    2. Fiscalização dos serviços em execução.
    3. Verificação de falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil.
    4. Execução de serviços prévios de: limpeza, reapertos e lubrificação.
2.6. Sempre que necessário, a empresa adequará os planos manutenção dos equipamentos ou elaborará novos, sempre em comum acordo com a fiscalização do Contratante.
# DA MANUTENÇÃO CORRETIVA
# Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em estado de uso, compreendendo os ajustes e regulagens mecânicos, eletrônicos e reparos necessários, substituição de peças e componentes que se apresentarem defeituosos, gastos ou quebrados, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.
  1. Incluem-se na manutenção corretiva os seguintes serviços:
    1. Enrolamentos de motores, serviços de torno e solda e balanceamentos.
    2. Desmontagem, transporte e remontagem de equipamentos que devam ser reparados, dentro ou fora das dependências do Contratante.
    3. Recuperação de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos.
    4. Retífica de motor e compressores.
    5. Remanejamento e instalação de equipamentos de pequeno porte, sem ônus adicional para o Contratante.
    6. Instalação de equipamentos em substituição a sistemas/equipamentos existentes.
# PROGRAMA MÍNIMO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
4.1 - GMG’s, quadros de comando e unidades de supervisão:
1. - Ações Semanais:
  1. Verificar o correto funcionamento da resistência de pré-aquecimento do motor e medir a temperatura do lubrificante.
  2. Testar o funcionamento dos GMG’s em vazio.
  3. Avaliar a existência de ruídos anormais quer de origem mecânica ou elétrica.
  4. Avaliar a existência de vazamentos de fluidos (água, combustível, lubrificante, ar) nas diversas conexões do motor.
  5. Verificar o nível e pressão do óleo lubrificante.
  6. Verificar o nível de água do radiador.
  7. Verificar o estado das mangueiras de ligação (água, lubrificante, ar, combustível).
  8. Verificar a tensão e estado de conservação das correias do motor.
  9. Verificar os painéis de controle e observar a existência e histórico de mensagens de erro ou afins.
  10. Inspecionar a sinalização visual, substituindo as lâmpadas queimadas e recuperando a sinalização inoperante.
  11. Inspecionar e revisar os contatores; disjuntores; relés; chaves magnéticas reversoras, de partida e comutadoras; e demais componentes elétricos e eletrônicos quanto à correta funcionalidade em todos os seus aspectos intrínsecos.
  12. Inspecionar os barramentos e conexões.
  13. Medir a corrente elétrica em todas as saídas e observar o atendimento às condições limites de cada circuito.
  14. Verificar o ajuste "zero" dos instrumentos de medição.
  15. Verificar os rolamentos quanto à existência de vibrações anormais.
  16. Verificar o bloco acionador quando às eventuais folgas.
  17. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
2. - Ações Mensais:
  1. Efetuar teste do GMG com carga, colocando-os em operação por pelo menos 15 (quinze) minutos.
  2. Fazer a limpeza externa dos GMG’s e Quadros de Comando e Unidades de Supervisão.
  3. Efetuar a limpeza geral da sala de abrigo dos equipamentos, inclusive das canaletas de passagem do cabeamento, com a retirada de quaisquer objetos e materiais estranhos ao ambiente.
  4. Verificar o nível e a densidade da solução e o estado geral de conservação das baterias.
  5. Limpar e retorquiar os bornes das baterias.
  6. Fazer a limpeza geral dos barramentos, conexões, contatores e chaves magnéticas.
  7. Verificar os chumbadores de fixação do grupo gerador.
  8. Lubrificar os mancais.
  9. Verificar o torque de aperto geral: barramentos, conexões, ferragens, isoladores, terminais das chaves magnéticas, contatoras, relés, aterramento, sistema de alimentação de combustível do motor, etc.
  10. Drenar e limpar o filtro separador de óleo do motor e inspecionar o elemento filtrante.
  11. Fazer a inspeção visual da bomba injetora de combustível e da bomba d’água.
  12. Limpar as cubas e os filtros de ar do motor.
  13. Efetuar a limpeza externa e verificar o estado do radiador e hélice.
  14. Verificar o correto funcionamento do motor de partida e alternador.
  15. Verificar o correto funcionamento dos instrumentos de medição: termostato, tacômetro, manômetro, termômetro, horímetro, etc.
  16. Inspecionar as escovas, porta escovas e os anéis de deslizamento do gerador.
  17. Verificar a excitratriz estática.
  18. Aferir o estado de isolamento dos fios e cabos.
  19. Verificar e ajustar o equilíbrio das fases nos circuitos.
  20. Medir as correntes de fase do quadro de comando.
  21. Medir a corrente de neutro do quadro de comando.
  22. Medir a impedância dos cabos de alimentação.
  23. Medir a impedância de aterramento do painel e dos grupos geradores e do conjunto.
  24. Medir a tensão da rede e de saída do gerador.
  25. Medir a resistência dos cabos de alimentação.
  26. Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento. aa) Verificar todas as ligações e conexões do quadro.
ab) Verificar as conexões entre as chaves de transferência e os cabos. ac) Verificar ocorrência de sobreaquecimento.
ad) Verificar o funcionamento dos transformadores de medição. ae) Verificar potenciômetro de ajuste de tensão.
af) Testar as lâmpadas e LED´s de sinalização visual. ag) Testar o alarme sonoro.
ah) Lubrificar as dobradiças de portas dos gabinetes dos quadros de comando e unidades de supervisão.
ai)Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
1. - Ações Trimestrais:
  1. Efetuar a limpeza interna do quadro de comando.
  2. Verificar e lubrificar os comandos da bomba injetora.
  3. Inspecionar a correta lubrificação e vedações da turbina.
  4. Lubrificar das articulações do sistema de aceleração.
  5. Verificar o funcionamento do estrangulador ou equipamento de parada do motor.
  6. Substituir a graxa dos mancais e hélice do radiador.
  7. Engraxar a cremalheira do volante do motor.
  8. Verificar calibração dos temporizadores.
  9. Verificar se o induzido está arrastando no núcleo de ferro das bobinas de campo.
  10. Testar a resistência de isolamento.
  11. Testar o isolamento das bobinas.
  12. Testar a resistência ôhmica das bobinas.
  13. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
2. - Ações Semestrais:
  1. Verificar e lubrificar os mancais do gerador.
  2. Limpar o respiro do Cárter.
  3. Limpar o filtro de óleo combustível.
  4. Verificar o rolamento da polia tensora da bomba d’água.
  5. Verificar os anéis do coletor do alternador do gerador.
  6. Verificar a pressão das molas das escovas e as escovas do alternador do gerador.
  7. Verificar os contatos e câmara de extinção do contator da rede, lubrificar o mecanismo.
  8. Verificar os contatos e câmara de extinção do contator do gerador, lubrificar o mecanismo.
  9. Aferir o amperímetro, o voltímetro e o frequencímetro do painel.
  10. Aferir os transformadores de corrente.
  11. Medir e registrar aterramento do painel e GMG, testando continuidade.
  12. Efetuar análise termográfica da entrada e saída do sistema e das partes internas dos equipamentos (Quadros de Comando e Unidades de Supervisão).
  13. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
3. - Ações Anuais:
  1. Trocar o óleo lubrificante dos motores.
  2. Trocar o elemento filtrante de óleo combustível.
  3. Trocar o óleo do filtro úmido.
  4. Drenar e limpar o radiador.
  5. Trocar o elemento filtrante do separador de óleo.
  6. Trocar o elemento do filtro de ar.
  7. Inspecionar os bicos injetores.
  8. Verificar e ajustar as folgas das válvulas.
  9. Avaliar o funcionamento do motor de partida, removendo e revisando caso necessário.
  10. Inspecionar o funcionamento do turbo compressor.
  11. Executar testes de análise de vibração.
1. Medir e registrar resistência de isolamento de cabos e disjuntores com megohmímetro.
2. Limpar barramentos.
0) Combater a corrosão e ferrugem, retocar a pintura dos quadros e GMG’s.
1. Medir e registrar as formas de onda.
2. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
4.2. Estabilizadores, No-Breaks e Bancos de Baterias:
1. - Ações Semanais:
  1. Medir as correntes e tensões de entrada e saída de cada fase e neutro.
  2. Inspecionar quanto a ruídos anormais, elétricos ou mecânicos.
  3. Verificar o funcionamento dos microventiladores e microexaustores dos equipamentos.
  4. Verificar o funcionamento dos exaustores e condicionadores de ar das salas dos no-breaks e dos bancos de baterias.
  5. Realizar leitura dos instrumentos de medição como amperímetro, voltímetro e frequencímetro.
  6. Verificar se há aquecimento anormal dos equipamentos, componentes e conexões elétricas.
  7. Verificar a atuação dos retificadores.
  8. Inspecionar quanto a lâmpadas e fusíveis queimados.
  9. Efetuar a limpeza externa dos gabinetes.
  10. Retirar e limpar os filtros de ar da sala dos no-breaks com soprador de ar.
  11. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
2. - Ações Mensais:
  1. Efetuar a inspeção visual completa dos equipamentos.
  2. Ajustar os trips por baixa tensão, alta tensão e sobrecarga.
  3. Verificar o estado e efetuar o reaperto dos barramentos, cabos, fios e conexões elétricas em geral.
  4. Aferir os instrumentos dos painéis de medição.
  5. Verificar as conexões elétricas quanto ao aquecimento.
  6. Medir as tensões de cada elemento do banco de baterias e verificar o nível de eletrólito.
  7. Efetuar limpeza no banco de baterias com remoção de pontos de sulfatação.
  8. Efetuar limpeza das salas de no-breaks e de bancos de baterias.
  9. Substituir os filtros de ar da sala dos no-breaks.
  10. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
3. - Ações Trimestrais:
  1. Efetuar o reaperto e limpeza geral da caixa, bornes e conexões das baterias e cabos, aplicando vaselina em pasta ao final da limpeza.
  2. Verificar a integridade do respiro, caso existente, de cada elemento do banco de baterias.
  3. Verificar a densidade dos eletrólitos de cada elemento do banco de baterias.
  4. Simular a falta de energia elétrica, verificando a autonomia do Banco.
  5. Avaliar a sanidade de cada elemento do banco de baterias com medição de tensão durante o processo de descarga.
  6. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.
4. - Ações Semestrais:
  1. Efetuar limpeza geral interna dos equipamento.
  2. Verificar a autonomia em descarga do banco de baterias até a tensão mínima recomendada pelo fabricante.
  3. Executar testes de transferência inversora-rede reserva e vice-versa.
  4. Efetuar calibração geral dos equipamentos.
  5. Testar o funcionamento de todas as proteções dos equipamentos.
  6. Efetuar a Analise Energética da entrada e saída do sistema.
  7. Efetuar a Análise Termográfica da entrada e saída do sistema e das partes internas dos equipamentos.
  8. Medir e registrar as formas de onda.
  9. Executar todos os reparos necessários, corrigindo problemas e defeitos encontrados e reportando sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.

ANEXO III AO CONTRATO N.	/2019 PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
01	Grupo Motor-Gerador 440 KVA, marca MAQUIGERAL	01
	Grupo Motor-Gerador 440 KVA, marca FG WILSON	02
	Grupo Motor-Gerador 360 KVA, marca CUMMINS	01
	Grupo Motor-Gerador 114 KVA, marca MAQUIGERAL	01
	Estabilizador de 30 KVA, marca CS, modelo CET3001 TRI	01
	Estabilizador 100 KVA, modelo E3-100/3, marca INBRAMEQ	01
	Estabilizador 75 KVA, modelo CEHP751, marca CS	03
	No-Break 30 KVA, modelo RT 300/30 e 380/5220-127, marca ZENTRAN (SUNEST / RIELLO)	01
	No-break 8 KVA, marca SMS, modelo SS8000 Si	01
	No-break de 5 KVA, marca LACERDA, modelo TITAN BLACK	14
	No-Break 200 KVA, marca GENERAL ELECTRIC	02
	No-Break 150 KVA, marca CP ELETRÔNICA	01
	No-Break 30KVA, marca CP ELETRÔNICA, modelo TOP 24300	01
	No-Break 20 KVA, marca HDS, modelo AFB1224VHE	01
	No-Break 60KVA, marca AMPLIMARG, modelo PTX3	01
	No-Break 80KVA, marca DELTA	02
	No-Break 8 KVA, marca RTA, modelo NS-ZI-011 -	02
	Chave Estática GE - 416 KVA	01
VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL (1)
(1) Eventual substituição de equipamento, sem que haja alteração do valor unitário do serviço, não será objeto de aditamento, devendo tais alterações serem implementadas na planilha de preços (Anexo III) e no cronograma de desembolso (Anexo IV) por meio de apostilamento.

ANEXO IV AO CONTRATO N.	/2019 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(Será implementado quando da efetiva contratação)

7738105v4