PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2019
PAe/SEI nº: 0020256-25.2018.4.01.8000
Código UASG: 090027

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria Diges/Secad n.6937488, de 05 de outubro de 2018, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, pelo sistema de registro de preços, a ser realizado por meio de tecnologia da informação, obedecidos aos preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015, da Resolução TRF 1ª Região n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
  1. - A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos Servidores tipo Rack e Solução de Hiperconvergência, com assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses e serviço de instalação, para atender às necessidades das Subseções e Seções Judiciárias, bem como do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1, de acordo com quantidades e exigências constantes dos Anexos deste Edital.
1.2 - Observe-se que as especificações contidas no Edital SEMPRE prevalecerão em relação àquelas contidas no código BR, do Portal de Compras Governamentais.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 10/10/2019
Horário: 14:00 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Governamentais implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio:
a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação;
c) que não emprega menor;
d) que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei, quando for o caso;
e) que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;
f) que atende aos requisitos previstos na legislação, caso seja apta ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto n.º 7.174/2010.
3.6 - Não será permitida a participação de empresas:
a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) que se encontrem sob falência, concurso de credores ou em processo de dissolução ou liquidação;
c.1. Na hipótese de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, a participação dependerá de comprovação, respectivamente, da concessão ou da homologação do plano de recuperação pelo juízo competente, bem como do atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeiro previstos neste edital.
d) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
e) impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
f) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93.
g) proibidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação definitiva com fundamento na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI).
3.7 - Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93.
4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:
a) no horário estabelecido no item 2 deste Edital, a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br;
b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;
c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP;
d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/EPP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação;
e) A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido;
f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, em se tratando de fornecimento de bens e serviços de informática e automação, o Sistema assegurará o direito de preferência, na forma do art. 3º da Lei 8.248/1991 e Decreto 7.174/2010, obedecido o procedimento descrito nas alíneas “h” e “i” deste instrumento;
h) serão convocadas as licitantes, na ordem classificatória, cujas propostas finais estejam situadas em até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, com vista ao exercício do direito de preferência, desde que atendam aos seguintes critérios:
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;
II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal;
i) para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e automação deverão apresentar, juntamente com a proposta, sob as penas da lei, comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos na alínea “h” deste item;
j) caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei 10.520/02;
k) não sendo compatível o preço com o valor estimado para a contratação e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
l) obtida uma proposta de preços julgada aceitável e concluída a fase competitiva, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;
m) constatado o desatendimento, pela licitante, de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte das remanescentes, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;
n) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;
o) manifestando, qualquer das licitantes, a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal;
p) no ato da homologação o sistema convocará as licitantes remanescentes, que poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora, para formação do cadastro reserva. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada (art. 10, caput e parágrafo único, art. 11, caput, inciso I e §1º do Decreto 7.892/2013).
4.2 - Caso entenda necessário examinar, mais detidamente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como, o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário de reabertura da Sessão Pública.
4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências, destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS
5.1 - A licitante interessada em participar do Certame deverá cadastrar sua proposta com a descrição do objeto ofertado, marca, modelo e o preço unitário de cada item, com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente, por meio eletrônico no site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do Edital no Portal de Compras Governamentais, até a data e hora de abertura da Sessão Pública.
5.2 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, exclusivamente, via sistema eletrônico, no Portal de Compras Governamentais, por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços ajustada ao valor do lance ou da negociação, bem como os documentos de habilitação constantes do item 7 deste Edital, no prazo estipulado pela Pregoeira, com observância das seguintes condições:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) indicar de modo claro e inequívoco o número deste Pregão, o dia e hora da realização da Sessão Pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, e-mail, telefone, nome e os números dos documentos (RG e CPF) do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços;
c) descrever individualmente e com clareza a marca, o modelo, as quantidades, os valores e outras informações aplicáveis e necessárias à perfeita caracterização dos equipamentos ofertados, assim como de todos os seus componentes expansíveis, opcionais ou que possam oferecer variação de configuração, de forma a permitir a correta identificação destes na documentação técnica apresentada, obedecidas as especificações contidas neste Edital e seus Anexos;
### d) consignar os preços unitários e totais, conforme modelo de Planilha para Formulação de Preços, constante do Anexo II deste Edital, adequando-os ao último lance ofertado ou valor negociado. Observe-se que os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário proposto para o item, com no máximo duas casas decimais;
e) prever o prazo de entrega dos equipamentos, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento e prazo de execução dos serviços de instalação, configuração e teste, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de execução dos Serviços;
f) fixar prazo de assistência técnica da garantia dos equipamentos, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;
g) apresentar juntamente com a proposta declaração:
g.1) de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
g.2) de Vistoria, emitida pela Ditec/SECIN, no caso de realização da vistoria; ou
g.3) de que tem pleno conhecimento dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE em que serão entregues os equipamentos e prestados os serviços, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos, em virtude de sua omissão na verificação dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1.174/2008 – Plenário - TCU, caso a empresa opte por não realizar a vistoria.
h) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 02 deste Edital;
### i) encaminhar, juntamente com a proposta, para os itens 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19:
### i.1) manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante, suficientes para comprovação dos requisitos técnicos do equipamento ofertado, e indicados no formulário de avaliação técnica, no qual deverá constar a identificação e página do documento comprobatório e o texto onde se encontra descrita cada uma das funcionalidades e características da solução ofertada. Caso a licitante não disponha destes documentos, deverá apresentar declaração do fabricante do equipamento em questão com as referidas especificações;
### i.2) Formulário de Avaliação Técnica, conforme Anexo III;
### i.3) Certificado, selo, laudo ou outro documento idôneo emitido por instituições públicas ou privadas que atestem emissão eletromagnética FCC Class A ou equivalente, para os equipamentos, para atendimento dos itens 3.11.1.1, 5.12.1.1, 7.11.1.1, 9.11.1.1, 11.12.1.1, 13.11.1.1, 15.12.1.1, 17.12.1.1 e 19.12.1.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constante do Anexo I-A deste Edital;
### i.4) Comprovação demonstrando que o equipamento ofertado não utiliza materiais que agridem ao meio ambiente, em atendimento aos subitens 1.29, 3.11.3, 5.12.3, 7.11.2, 9.11.2, 11.12.3, 13.11.2, 15.12.2, 17.12.2 e 19.12.2 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constante do Anexo I-A deste Edital;
j) incluir nos preços ofertados todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.
5.3 - Será permitido o uso de expressões técnicas de uso comum na língua inglesa.
#### 5.4 - Todos os equipamentos cotados deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos e comercializados pelo fabricante na data da licitação.
5.5 - Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, durante a análise da aceitação, a Pregoeira poderá determinar à licitante vencedora ajustes formais, nos termos do § 3º, art. 26 do Decreto 5.450/05.
5.6 - A pedido da licitante, via chat e justificadamente, o prazo concedido para envio do anexo a que se refere o subitem 5.2 poderá ser prorrogado pela Pregoeira, levando-se em conta o interesse deste Tribunal, a justificativa e a razoabilidade do pleito.
5.7 - Até a abertura da Sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. Entretanto, após iniciada a Sessão, a licitante que deixar de enviar a proposta indicada no subitem 5.2, no prazo estipulado, sem que tenha apresentado justificativa aceita pela Pregoeira, nos termos do subitem anterior, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á à aplicação de penalidade, na forma do subitem 11.4 deste Edital.
5.8 - A participação no Certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe reconhecendo o direito à arguição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a pretensão de alterar o valor ofertado.
5.9 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do Certame.
6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR UNITÁRIO proposto para cada ITEM.
6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.
6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.6 - Durante o transcurso da Sessão Pública, a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, que só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.
6.7 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que, transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1 - Para habilitar-se na presente licitação, a licitante deverá incluir em conjunto com a proposta de preços, por meio da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, os documentos que não estejam contemplados no SICAF, conforme a seguir:
a) Documentação de Habilitação Jurídica;
b) Documentação de Qualificação Técnica;
c) Documentação de Qualificação Econômico-Financeira; e
d) Documentação de Regularidade Fiscal.
7.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
7.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a última alteração, devidamente registrado no órgão competente ou registro comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.1 – Em quaisquer dos atos constitutivos, deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
7.2.2 - Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do Representante Legal da empresa, para fins de assinatura do Contrato e demais documentos solicitados neste Edital.
7.2.2.1– Caso o Representante Legal, acima referido, não esteja contemplado para tal no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar procuração, com autenticação em cartório.
7.2.2.1.1 – São aplicáveis as regras do art. 3º da Lei 13.726/2018 relativamente à autenticação de documentos.
7.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
7.3 - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de:
7.3.1 - Um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, em nome da empresa que comprove o fornecimento e instalação de no mínimo 25 (vinte cinco) equipamentos de solução de hiperconvergência para o Lote 1;
7.3.2 - Um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s), expedido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, comprovando haver fornecido e instalado equipamentos de servidores tipo rack, conforme quantitativos abaixo:
7.3.2.1 - Lote 2 - no mínimo 13;
7.3.2.2 - Lote 3 - no mínimo 5;
7.3.2.3 - Lote 4 - no mínimo 7;
7.3.2.4 - Lote 5 - no mínimo 7;
7.3.2.5 - Lote 6 - no mínimo 3;
7.3.2.6 - Lote 7 - no mínimo 14;
7.3.2.7 - Lote 8 - no mínimo 2;
7.3.2.8 - Lote 9 - no mínimo 4;
7.3.2.8 - Lote 10 - no mínimo 4.
7.3.3 - Para a comprovação das quantidades exigidas será aceito o somatório de atestados.
7.3.4 - A licitante deverá, caso seja solicitado, disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, disponibilizando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local onde foram prestados os serviços.
7.4 – A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação da certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, para atendimento da alínea “c” do subitem 3.6 deste Edital.
7.5 - A regularidade fiscal será comprovada mediante consulta, da Pregoeira, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
7.5.1 -	prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
7.5.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e à Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;
7.5.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
7.5.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.
7.6 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF, será assegurado à licitante, o direito de encaminhar a documentação atualizada constante dos subitens 7.5.1 a 7.5.4, por meio da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, no prazo estipulado pela Pregoeira.
7.6.1 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 7.5.1 a 7.5.4 esteja vencida no SICAF, poderá também, a Pregoeira, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.
7.7 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 8.538/2015.
7.8 - Além da documentação descrita nos subitens anteriores, a Pregoeira irá verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e consultará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07/07/2011.
7.8.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado à licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada.
7.8.2 - A Pregoeira verificará ainda, nos Portais da Transparência do Governo Federal e do Poder Judiciário, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante classificada, provisoriamente, em primeiro lugar, relativas ao último exercício ou ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data desta licitação, fixada neste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
7.9- Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo menor valor proposta para o GRUPO.
8.2 - No julgamento desta licitação, levar-se-á em conta o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira, considerados os preços ofertados para os itens do grupo.
8.3 - Serão desclassificadas/recusadas as propostas:
1. com preços excessivos, para itens do grupo, ou manifestamente inexequíveis ou com valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
2. que não indicarem marca ou mencionarem mais de uma marca para o mesmo item;
3. elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;
4. não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital.
8.3.1 - A proponente que fizer indevida declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência, constante do art. 5º do Decreto 7174/2010, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às penalidades previstas neste instrumento.
9 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
9.2 - O TRF 1ª Região não tem definição imediata de aquisição para as quantidades registradas, considerando que os pedidos ocorrerão mediante demanda da Unidade Requisitante.
9.3 - Homologado o resultado da licitação e disponibilizada a Ata de Registro de preços no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a licitante vencedora, observado o disposto no art. 11 do Decreto 7.892/13, deverá assiná-la eletronicamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio da notificação, que será expedida para o e-mail indicado na proposta de preços, nos termos da alínea “b”, subitem 5.2 do Edital, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.
9.4 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
9.5 - Não serão admitidas adesões à ARP, por órgãos não participantes deste Certame, nos termos do Acórdão 1297/2015 TCU-Plenário.
9.6 - Informações da Ata serão disponibilizadas no Portal de Compras Governamentais e no sítio do Tribunal – http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-compras/compras.htm.
9.7 - O extrato da Ata de Registro de Preços será divulgado em órgão oficial da Administração.
9.8 - Os preços registrados poderão ser revistos, obedecidas às disposições contidas nos arts. 17 do Decreto 7.892/2013 e 65, alínea "d", inciso II, da lei 8.666/1993.
9.9 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93, ou no art. 7º da Lei 10.520/02; e
e) tiver presentes razões de interesse público.
9.10 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
9.11 - Será realizada pesquisa de preços para comprovação da vantajosidade da contratação, conforme o disposto no inciso XI art. 9º do Decreto nº 7.892/13, quando decorridos 04 (quatro) meses da homologação da licitação ou da data da última aquisição.
9.12 - A figuração do licitante no cadastro reserva não obriga a administração à contratação.
10 – DA CONTRATAÇÃO
10.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.
10.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e/ou sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.
10.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e os Órgãos Participantes.
10.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.
10.5 - Será exigida da licitante vencedora, prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
10.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região e dos respectivos Órgãos Participantes, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.
10.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança, deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).
10.7.1 – No instrumento de garantia, deve estar assegurado, expressamente, que o garantidor tem ciência das respectivas cláusulas de sancionamento e que, em caso de penalidade imposta pelo contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo, para que o correspondente valor seja recolhido em favor do erário, na forma fixada pela Administração, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
10.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo determinado pelo Contrato.
10.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital.
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a)	advertência;
b)	multa;
c)	impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
11.2 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 11.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
11.3 – O atraso injustificado na devolução do contrato assinado sujeitará a licitante à multa diária de 0,1% (um décimo por cento), calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).
11.4 - Caso a empresa vencedora, sem motivo justificado, se recuse a anexar documentação exigida no Certame ou não mantiver a proposta, nos termos do subitem 5.2 deste Edital, ou a assinar o Contrato, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no subitem 11.1, alínea “b” no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a sanção prevista na alínea “c” do subitem 11.1.
11.5 - À licitante que cometer fraude fiscal, apresentar documento falso, fizer declaração falsa ou comportar-se de modo inidôneo será aplicada a pena prevista na alínea “c” do subitem 11.1, e será descredenciada no SICAF.
11.6 – As multas devidas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região pela licitante serão recolhidas por meio de GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, ou cobrados judicialmente.
11.7 – As penalidades previstas neste Edital, precedidas de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão registradas no SICAF.
12 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
12.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observe-se que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Portal de Compras Governamentais.
12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
12.3 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
12.4 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, para o e-mail nulit@trf1.jus.br, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.
12.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
12.6 - A impugnação, feita tempestivamente, será decidida pela Pregoeira, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos do TRF ou do convênio celebrado entre o CJF, TRFs, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
14.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
14.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
14.4 – Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (ata, contrato, nota de empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Portal de Compras Governamentais, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta.
14.4.1 – É de exclusiva responsabilidade da licitante o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado.
14.4.2 – Em caso de inobservância do previsto no subitem 14.4.1, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
14.4.3 – Frustradas as tentativas na forma do subitem 14.4.2, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da licitante mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
14.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na homepage do Tribunal e no Portal de Compras Governamentais (www.trf1.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
14.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (nulit@trf1.jus.br).
14.7 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os representantes das empresas vencedoras, indicados conforme alínea “b” do subitem 5.2 (DO ENVIO DAS PROPOSTAS), após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 11.4 deste Edital.
14.7.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital.
14.8 – Maiores informações poderão ser obtidas no Núcleo de Licitações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 2º Andar do Ed. Anexo I - SAS Quadra 01 Bloco C, Brasília/DF, CEP 70.070-900, telefones (61) 3410-3411 / 3410-3412 ou 3410-3414.
14.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes Anexos:
ANEXO I – SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO I-A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO II – MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS;
ANEXO III – MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA;
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA;
ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO.

Brasília-DF, 27 de setembro 2019.

Elizete Ferreira Costa
Pregoeira

###### ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2019
###### SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA

# DO OBJETO
##### O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos Servidores tipo Rack e Solução de Hiperconvergência, com assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses e serviço de instalação, para atender às necessidades das subseções e seções judiciárias, bem como do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1 de acordo com condições, especificações e quantidades constantes deste Termo e Anexo I-A.

# DA JUSTIFICATIVA
### A evolução tecnológica de serviços de TI tais como virtualização, backup, banco de dados, sistemas operacionais e outros ativos que suportam os sistemas administrativos e jurisdicionais da JF1, carecem de evolução tecnológica de hardware de servidores de rede, os quais proveem recursos de processamento e memória para atender toda infraestrutura. Essa evolução se torna necessária por exigência de compatibilidade, adequação, evolução das diversas soluções supramencionadas, garantindo a continuidade dos diversos serviços prestados ao jurisdicionado.
## Visando atender aos diversos projetos da SECIN, em andamento, que são dependentes desta contratação, tendo em vista o que dispõe a iniciativa 50 do PDTI - Otimizar a infraestrutura de TI das subseções judiciárias, reduzindo-as ao mínimo possível - prevê que o armazenamento de dados será feito no servidor local para retirar os equipamentos de storages que hoje, além de imprimirem um alto custo de manutenção, ao falhar, causam indisponibilidades às localidades e a recuperação do ambiente se torna morosa. Ainda referente ao projeto de otimização de infraestrutura das subseções, faz-se necessário incrementar a infraestrutura de virtualização, banco de dados e backup das seções judiciárias. Além disso, devido às demandas por novos sistemas em produção no TRF1 que terão características centralizadas para toda 1ª Região é preciso aumentar a capacidade de processamento de virtualização do ambiente deste Tribunal.
## A adoção da hiperconvergência nas subseções visa otimização de espaço e performance, ganhos tecnológicos que reduzem custos indiretos tais como: energia elétrica; disponibilidade de pessoal para gerenciamento de diversas soluções separadamente; custos com suporte e extensão de garantias futuras e das licenças, entre outros benefícios indiretos oferecidos por essa inovação tecnológica.
## O serviço de instalação é absolutamente necessário em função da complexidade na montagem de tais equipamentos, que além de apresentarem características distintas entre fabricantes, usualmente estão sujeitos à perda da garantia se instalados por técnicos não certificados.
# DOS ITENS E QUANTITATIVOS
## Segue abaixo, a planilha contendo os quantitativos a serem registrados:
Lote	Item	Descrição	Medida	Qtd	Cód. SIASG
1	01	Solução de hiperconvergência	Unidade	82	BR459964
	02	Instalação - Solução de hiperconvergência	Serviço	82	BR027111
2	03	Servidor tipo I	Unidade	42	BR459963
	04	Instalação - Servidores do tipo I	Serviço	42	BR027111
3	05	Servidor tipo II	Unidade	15	BR459962
	06	Instalação - Servidores do tipo II	Serviço	15	BR027111
4	07	Servidor tipo III	Unidade	22	BR459961
	08	Instalação - Servidores do tipo III	Serviço	22	BR027111
5	09	Servidor tipo IV	Unidade	22	BR459960
	10	Instalação - Servidores do tipo IV	Serviço	22	BR027111
6	11	Servidor tipo V	Unidade	8	BR459959
	12	Instalação - Servidores do tipo V	Serviço	8	BR027111
7	13	Servidor tipo VI	Unidade	45	BR459958
	14	Instalação - Servidores do tipo VI	Serviço	45	BR027111
8	15	Servidor tipo VII	Unidade	7	BR459955
	16	Instalação - Servidores do tipo VII	Serviço	7	BR027111
9	17	Servidor tipo VIII	Unidade	12	BR459956
	18	Instalação - Servidores do tipo VIII	Serviço	12	BR027111
10	19	Servidor tipo IX	Unidade	12	BR459957
	20	Instalação - Servidores do tipo IX	Serviço	12	BR027111

# DA VISTORIA
## À LICITANTE será possibilitado vistoriar os locais de prestação dos serviços, no período das 10h às 18h, sob agendamento pelo telefone (61) 3314-1695 ou pelo e-mail ditec@trf1.jus.br.
### A faculdade da vistoria visa a realização de visita às dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar os locais de instalação dos equipamentos, devendo em todo caso apresentar Declaração de Vistoria Técnica ou renúncia ao direito de vistoria, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital. A vistoria tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes e tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execução do objeto e avaliar a forma de melhor executar o objeto, comparativamente aos recursos técnicos de que dispõe.
## A DITEC/SECIN intermediará o agendamento da vistoria nas localidades indicadas pela LICITANTE, permanecendo à disposição, por telefone e no horário agendado para prestar quaisquer informações complementares que a LICITANTE julgue necessário, estando a relação de contatos das localidades consolidada no Item 05 deste Anexo.
## Caso a LICITANTE opte por não realizar a vistoria, deverá declarar que tem pleno conhecimento dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE em que serão entregues os equipamentos e prestados os serviços, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos, em virtude de sua omissão na verificação dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1.174/2008 – Plenário - TCU.
## Em havendo a realização da vistoria A LICITANTE deverá apresentar juntamente com a proposta, a Declaração de Vistoria Técnica emitida pela DITEC/SECIN.
# DO LOCAL DA ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
## Endereço para entrega dos equipamentos e execução dos serviços conforme segue:
LOCALIDADE		Endereço		Fone
DF	TRF1 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região		SAL/SUL Quadra 2, Bloco K,Edifício Sede II, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília - DF - CEP: 70.070-900			(61) 3314-5225
AC	SJAC - Seção do Rio Branco		Cidade da Justiça, Rod BR 307, Km 9, n. 4.090 Bairro - Boca da Alemanha - Cruzeiro do Sul – AC - CEP: 69.980-000			(68) 3214-2000
	Subseção de Cruzeiro do Sul		Cidade da Justiça, Rod BR 307, Km 9, n. 4.090 Bairro - Boca da Alemanha - Cruzeiro do Sul – AC - CEP: 69.980-000			(68)3311-1770
AM	SJAM - Seção de Manaus		Av. André Araújo, n. 25 – Bairro Aleixo - Manaus – AM - CEP: 69.060-000.			(92) 3612-3300
	Subseção de Tabatinga		Avenida Aires da Cunha, n. 48 Bairro Ibirapuera Tabatinga – AM - CEP: 69.640-000			(97) 3412-5205
	Subseção de Tefé		Rua Daniel Sevalho s/n – Centro - Tefé – AM - CEP: 69.470-000			(97) 3343-2870
AP	SJAP - Seção de Macapá		Rodovia Norte-Sul, s/n, Infraero II - Macapá – AP - CEP: 68.908-911.			(96) 3214-1500
	Subseção de Laranjal do Jari		Rua Rio Jari, n. 1112 - Bairro do Agreste AP. Laranjal do Jari – AP - CEP 68.920-000			(96) 3621-1534
	Subseção de Oiapoque		Rua Santos Dumont, n. 769 Centro. - Oiapoque – AP CEP: 68.980-000			(96) 3521-1618
BA	SJBA - Seção de Salvador		Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, n. 2799 – Bairro Sussuarana - Centro Administrativo da Bahia - Salvador-BA - CEP: 41.213-000.			(71) 3617-2600
	Subseção de Alagoinhas		Endereço: R. Silva Jardim, s/n (prédio do INSS), 2º andar - Parque São Jorge. - Alagoinhas – BA - CEP: 48.060-000			(75) 3422-6729
	Subseção de Barreiras		Rua Aníbal Barbosa, s/n, Bairro Centro, 5º andar - Fórum Tarcilio Vieira de Melo. - Barreiras - BA - CEP: 47.800-163			(77) 3611-8391
	Subseção de Bom Jesus da Lapa		Av. Agenor Magalhães, s/n Bairro Mirante da Lapa Bom Jesus da Lapa – BA - CEP 47.600-000			(77) 3481-2026
	Subseção de Campo Formoso		Praça da Bandeira nº 95, Centro - Campo Formoso – BA - CEP: 44.790-000			(74) 3645-1987
	Subseção de Eunápolis		Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges Eunápolis – BA - CEP: 45.820-540.			(73) 3261-7070
	Subseção de Feira de Santana		Rua Turquia, s/n – Ponto Central - Feira de Santana – Ba CEP: 44.075.295			(75) 3221-6274
	Subseção de Guanambi		Av. Santos Dumont, n. 325 – Centro - Guanambi – BA - CEP: 46.430-000			(77) 3451-3788
	Subseção de Ilhéus		Rua Ministro José Cândido, n. 80 – Centro. Ilhéus – BA - CEP: 45.653-542			(73) 3634-2950
	Subseção de Irecê		Avenida Sol Poente, s/n, bairro Asa Norte, Novo Forum da Comarca de Irecê, 4º andar. Irecê - BA - CEP 44900-000			(74) 3641-3910
	Subseção de Itabuna		Av. Amélia Amado, n. 331, Centro (antigo CNPC) – Itabuna – BA - CEP: 45.600-033			(73) 3215-3388
	Subseção de Jequié		Rua Gildélito Ferraz, s/, Jequiezinho. Jequié –BA - CEP: 45.208-415			(73) 3525-6355
	Subseção de Juazeiro		Rua Dom Pedro I s/n, Bairro João XXIII - Juazeiro – BA - CEP 48.900-230			(74) 3611-7970
	Subseção de Paulo Afonso		Rua do Gangorra, Quadra 12, n. 148-A – Alves de Souza Paulo Afonso – BA - CEP 48.608-240			(75)3281-2387
	Subseção de Teixeira de Freitas		Av. Marechal Castelo Branco, n. 229, Centro - Teixeira de Freitas - BA - CEP: 45985-160			(73) 3291-1731
	Subseção de Vitória da Conquista		Rua Ministro Hermes Lima, S/N – Cidade Universitária. Vitória da Conquista – BA. CEP: 45.029-260.			(77) 3423-8900
DF	SJDF - Seção do Distrito Federal		Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores Quadra 2, bloco G, Lote 8 - Brasília – DF - CEP: 70.070-933			(61) 3221-6310
GO	SJGO - Seção de Goiânia		Rua 19 n. 244, Centro. Goiânia – GO - CEP: 74.030-090			(62) 3226-1515
	Subseção de Anápolis		Av. Universitária, Quadra 02, Lote 05, Jardim - Bandeirantes. Anápolis – GO - CEP: 75.083-035			(62) 4015 - 8609
	Subseção de Aparecida de Goiânia		Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 1/4, Mansões Paraíso - Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74.952-180			(62) 3625 - 8009
	Subseção de Formosa		Endereço: Rua Itiquira, n. 1000, com Rua Lindolfo Gonçalves, Setor Nordeste. Formosa – GO - CEP: 73.807-145			(61) 3631-4416
	Subseção de Itumbiara		Avenida João Paulo II, n. 185 (Térreo do Edifício do Fórum), Bairro Ernestina Borges de Andrade. Itumbiara – GO - CEP:75.528-370			(61) 2103-6410
	Subseção de Jataí		Rua Nicolau Zaidem, Qd. 45, Vila Fátima, Centro. Jataí – GO - CEP: 75.803-055			(64) 2102-2114
	Subseção de Luziânia		Rua Dr. João Teixeira, n. 596 Quadra 73, Lote 21-A, Edifício Iaci Amaral, Centro. Luziânia – GO - CEP: 72.800-440			(61) 2104-3506
	Subseção de Rio Verde		Av. Universitária, n. 359 Quadra 11, Lote 17-B, Jardim Presidente. Rio Verde – GO - CEP: 75.901-970			(64) 3211-8601
	Subseção de Uruaçú		Av. Tocantins, n. 17, Quadra 07, Lote 16 Centro - Uruaçú – GO CEP: 76.400-000			(62) 3357-1070
MA	SJMA - Seção de São Luiz		Av. Senador Vitorino Freire, n. 300Areinha - São Luís – MA - CEP 65.031-900			(98) 3214-5701
	Subseção de Bacabal		Rua Frederico Leda, n. 1910 Centro - Bacabal – MA. - CEP: 65.700-000			(99) 3627-6700
	Subseção de Balsas		Rodoviária BR 230, s/n.º, Setor Industrial, Balsas – MA - CEP: 65.800-000			(99) 3542-5561
	Subseção de Caxias		Rua 07-A, Cidade Judiciária Bairro Campo de Belém. Caxias-MA - CEP: 65.609-900			(99) 3422-0200
	Subseção de Imperatriz		Av. Tapajós, S/N - Bairro: Parque das Nações - Imperatriz-MA - CEP 65.912-900			(99) 3529-0566
MG	SJMG - Seção de Belo Horizonte		Av. Álvares Cabral, n. 1805 Bairro Santo Agostinho Belo Horizonte - MG - CEP: 30.170-001			(31) 3501-1800
	Subseção de Contagem		Avenida José Faria da Rocha, 5.021 - Bairro Eldorado. Contagem – MG - CEP: 32.310-210			(31) 3268-6300
	Subseção de Divinópolis		Praça Dom Cristiano, 298 Centro. Divinópolis – MG - CEP: 35.500-004			(37) 2101-8000
	Subseção de Governador Valadares		Rua Bárbara Heliodora, 862 - Bairro Centro. Governador Valadares – MG - CEP: 35.010-040			(33) 2101-8100
	Subseção de Ipatinga		Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - Ipatinga – MG - CEP: 35.164-213			(31) 2109-8107
	Subseção de Ituiutaba		Rua Vinte e Oito,1155 - Bairro Centro - Ituiutaba – MG - CEP: 38.300-032			(34) 3271-1900
	Subseção de Janaúba		Rua São João da Ponte, 1332 - Bairro São Gonçalo - Janaúba – MG - CEP: 39.440-000			(38) 3829-4950
	Subseção de Juiz de Fora		Rua Leopoldo Schmidt, n. 145 – Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.060-040			(32) 3311-1500
	Subseção de Lavras		Rua Kennedy dos Santos, 40 Bairro Santa Efigênia. - Lavras – MG - CEP: 37.200-000			(35) 3826-8702
	Subseção de Manhuaçú		Rua Duarte Peixoto, 70, Bairro Coqueiro - Manhuaçu – MG - CEP: 36.900-000			(33) 3339-2656
	Subseção de Montes Claros		Av. Deputado Esteves Rodrigues, n. 852 -Bairro Centro - Montes Claros – MG - CEP: 39.400-215			(38) 2101-8200
	Subseção de Muriaé		Rua Dr. Mário Inácio Carneiro, 535 – Centro. - Muriaé – MG - CEP: 36.889-007			(32) 3511-0100
	Subseção de Paracatu		Av. Olegário Maciel, 138 - Paracatu – MG - CEP: 38.600-000			(38) 3311-1341
	Subseção de Passos		Av. Arlindo Figueiredo n. 128 - Bairro Centro - Passos – MG - CEP: 37.902-026			(35) 3211-1160
	Subseção de Patos de Minas		Rua José de Santana, 506 - Sala 106 - Centro - Patos de Minas – MG - CEP: 38.700-052.			(34) 3818-5400
	Subseção de Poços de Caldas		Av. João Pinheiro, 1071 - Bairro Campo da Mogiana - Poços de Caldas – MG - CEP: 37.701-880.			(35) 3697-4450
	Subseção de Ponte Nova		Av. Caetano Marinho, 268 – Centro - Ponte Nova - MG - CEP: 35.430-001.			(31) 3604-1002
	Subseção de Pouso Alegre		Rua Santo Antonio nº 105 Centro - Pouso Alegre - MG CEP 37.550-000			(35) 2102-1060
	Subseção de São João Del-Rei		Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 Bairro São Judas Tadeu - São João Del-Rei – MG - CEP: 36.307-066			(32) 3322-1203
	Subseção de São Sebastião do Paraíso		Av. Oliveira Rezende, 662 - Brás - São Sebastião do Paraíso – MG - CEP: 37.950-000.			(35) 3411-1150
	Subseção de Sete Lagoas		Rua Santos Dumont, 140– Bairro Canaã - Sete Lagoas – MG. CEP: 35.700-284.			(31) 2106-8000
	Subseção de Teófilo Otoni		Rua Dr. Reinaldo, Nº 105 - Centro - Teófilo Otoni – MG. - CEP: 39.800-018			(33) 3087-0109
	Subseção de Uberaba		Av. Maria Carmelita de Castro Cunha, 30 – Bairro Vila Olímpica. Uberaba – MG - CEP: 38.065-320			(34) 2103-5100
	Subseção de Uberlândia		Av. Cesário Alvim, n. 3390 - Bairro Brasil - Uberlândia - MG CEP 38.400-696			(34) 2101-3801
	Subseção de Unaí		Rua João Pinheiro, 548 - Centro - Unaí – MG. CEP: 38.610-000.			(38)2102-1891
	Subseção de Varginha		Av. Princesa do Sul, 1855 – Rezende - Varginha – MG - CEP: 37.062-447			(35) 2105-8101
	Subseção de Viçosa		Avenida Joaquim Lopes de Farias, 505 - Santo Antônio. Viçosa – MG - CEP: 36.570-000			(31) 3611-7404
MT	SJMT - Seção de Cuiabá		Av. Rubens de Mendonça, n. 4.888, Fórum Federal JJ Rabelo, Edifício Desembargador Federal Mário Mendes - Centro Político Administrativo. - Cuiabá – MT - CEP: 78.049-942			(65) 3614-5700
	Subseção de Barra do Garças		Av. Senador Valdon Varjão 3494 Setor Industrial. - Barra do Garças – MT - CEP: 78.600-000			(66) 3402-0000
	Subseção de Cáceres		Rua Generoso Marques Leite 300 – COC - Cáceres-MT - CEP: 78.200-000			(65) 3211-6109
	Subseção de Diamantino		Rua Rui Barbosa, Quadra 30, Lote 39 São Sebastião- Diamantino - MT - CEP: 78.400-000			(65) 3336-6800
	Subseção de Juína		Av. Gabriel Muller n. 794-N, Bairro Módulo 1 - Juína – MT - CEP: 78.320-000			(66) 3524-0100
	Subseção de Rondonópolis		Av. Goiânia, 281, Bairro Santa Marta - Rondonópolis – MT - CEP 78.710-450.			(66) 3902-2278
	Subseção de Sinop		Av. Julio Campos, 1230. Centro - Sinop – MT. - CEP: 78.550-286.			(66) 3901-1250
PA	SJPA - Seção de Belém		Rua Domingos Marreiros, 598, l Bairro Umarizal - Belém – PA - CEP: 66.055-210.			(91) 3299-6100
	Subseção de Altamira		AV. Tancredo Neves, n. 100 Bairro Premem - Altamira - PA - CEP: 68.372-060			(93) 3515-2920
	Subseção de Castanhal		Rua Quintino Bocaiúva, 2.363 Centro - Castanhal - PA CEP: 68.743-010			(91) 3412-2750
	Subseção de Itaituba		Av. Paes de Carvalho, s/n Centro (mesma rua do Fórum Estadual) - Itaituba-PA - CEP 68.180-060			(93) 3518-0760
	Subseção de Marabá		Travessa Ubá, s/n, Bairro Amapá - Marabá – PA. CEP 68.502-008			(94) 3324-2486
	Subseção de Paragominas		Av. Portugal, 3 - QD 03 - Bloco 05 - Módulo II - Paragominas – PA - CEP 68.626-080			(91) 3729-9400
	Subseção de Redenção		Av. Independência, lote n. 11, quadra 34 - Bairro Centro. Redenção – PA - CEP 68.553-055			(94) 3424-1105
	Subseção de Santarém		Avenida Barão do Rio Branco, 1893 Bairro Jardim Santarém - Santarém – PA - CEP: 68.005-396			(93) 2101-9450
	Subseção de Tucuruí		Rua 01, n. 51, Bairro Jardim Marilucy, 2º Piso - Tucuruí – PA. CEP: 68.459-490.			(94) 3787-6004
PI	SJPI - Seção de Teresina		Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 Bairro Redenção Teresina - PI - CEP: 64.018-550.			(86) 2107-2800
	Subseção de Corrente		BR-135 - KM -49 - Zona Urbana do Município de Corrente – PI CEP: 64.980-000			(89) 3573-4000
	Subseção de Floriano		Rua Fernando Drummond n. 881 – Centro - Floriano-PI - CEP: 64.800-072			(89) 3515-6600
	Subseção de Parnaíba		Av. Humberto de Campos, 634 - Centro - Parnaíba-PI - CEP: 64.200-380			(86) 3322-1950
	Subseção de Picos		Rua Santo Antonio n. 74 – Centro - Picos-PI - CEP – 64.600-004			(89) 2101-2800
	Subseção de São Raimundo Nonato		Rua Frade Macedo, n. 1054- Aldeia - São Raimundo Nonato – PI - CEP: 64.600 -000			(89) 3582-9600
RO	SJPA - Seção de Porto Velho		Av. Presidente Dutra n. 2203, Centro Porto Velho – RO - CEP: 76.805-902.			(69) 3211-2410
	Subseção de Guajará Mirim		Av. Duque de Caxias, 2409, Bairro Santa Luzia - Guajará Mirim – RO. - CEP: 76.850-000			(69) 3541-6348
	Subseção de Ji-Parana		Av. Marechal Rondon, n. 935 – Centro - Ji-Paraná – RO - CEP: 76.900-081			(69) 3903-1000
	Subseção de Vilhena		Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1196 - Bairro Jardim Eldorado Vilhena-RO - CEP: 76.980-000			(69) 3321-2090
TO	SJTO - Seção de Palmas		201 Norte, Conjunto 1, Lote 02A, Caixa Postal 161 – Palmas –TO - CEP: 77.001-128			(63) 3218-3809
	Subseção de Araguaína		Avenida José de Brito, Lote 05, Quadra M-12, Setor Anhanguera - Araguaína-TO - CEP: 77.818-530			(63) 2112-8202
	Subseção de Gurupi		Avenida São Paulo, esquina com Rua 10, n. 1.680 Gurupi – TO - CEP: 77.403-040.			(63) 3301-3805

# QUANTIDADES ESTIMADAS POR LOCALIDADES E ENDEREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
LOCALIDADE	ITEM
	LOTE 01	LOTE 02	LOTE 03	LOTE 04	LOTE 05	LOTE 06	LOTE 07	LOTE 08	LOT 09	LOTE 10

TRF1	TRF 1ª Região			12			6		5	8	8
AC	SJAC – Seção do Rio Branco		3		2	2		3
	Subseção de Cruzeiro do Sul	1
AM	SJAM – Seção de Manaus		3		2	2		3
	Subseção de Tabatinga	1
	Subseção de Tefé	1
AP	SJAP – Seção de Macapá		3		2	2		3
	Subseção de Laranjal do Jari	1
	Subseção de Oiapoque	1
BA	SJBA – Seção de Salvador		4					5		2	2
	Subseção de Alagoinhas	1
	Subseção de Barreiras	1
	Subseção de Bom Jesus da Lapa	1
	Subseção de Campo Formoso	1
	Subseção de Eunápolis	1
	Subseção de Feira de Santana	1
	Subseção de Guanambi	1
	Subseção de Ilhéus	1
	Subseção de Irecê	1
	Subseção de Itabuna	1
	Subseção de Jequié	1
	Subseção de Juazeiro	1
	Subseção de Paulo Afonso	1
	Subseção de Teixeira de Freitas	1
	Subseção de Vitória da Conquista	1
DF	SJDF – Seção do Distrito Federal		4					5
GO	SJGO – Seção de Goiânia		4		2	2		5
	Subseção de Anápolis	1
	Subseção de Aparecida de Goiânia	1
	Subseção de Formosa	1
	Subseção de Itumbiara	1
	Subseção de Jataí	1
	Subseção de Luziânia	1
	Subseção de Rio Verde	1
	Subseção de Uruaçú	1
MA	SJMA – Seção de São Luiz		3		2	2		3
	Subseção de Bacabal	1
	Subseção de Balsas	1
	Subseção de Caxias	1
	Subseção de Imperatriz	1
MT	SJMT – Seção de Cuiabá		3		2	2		3
	Subseção de Barra do Garças	1
	Subseção de Cáceres	1
	Subseção de Diamantino	1
	Subseção de Juína	1
	Subseção de Rondonópolis	1
	Subseção de Sinop	1
MG	SJMG – Seção de Belo Horizonte			3			2		2	2	2
	Subseção de Contagem	1
	Subseção de Divinópolis	1
	Subseção de Governador Valadares	1
	Subseção de Ipatinga	1
	Subseção de Ituiutaba	1
	Subseção de Janaúba	1
	Subseção de Juiz de Fora	1
	Subseção de Lavras	1
	Subseção de Manhuaçú	1
	Subseção de Montes Claros	1
	Subseção de Muriaé	1
	Subseção de Paracatu	1
	Subseção de Passos	1
	Subseção de Patos de Minas	1
	Subseção de Poços de Caldas	1
	Subseção de Ponte Nova	1
	Subseção de Pouso Alegre	1
	Subseção de São João Del-Rei	1
	Subseção de São Sebastião do Paraíso	1
	Subseção de Sete Lagoas	1
	Subseção de Teófilo Otoni	1
	Subseção de Uberaba	1
	Subseção de Uberlândia	1
	Subseção de Unaí	1
	Subseção de Varginha	1
	Subseção de Viçosa	1
PA	SJPA – Seção de Belém		3		2	2		3
	Subseção de Altamira	1
	Subseção de Castanhal	1
	Subseção de Itaituba	1
	Subseção de Marabá	1
	Subseção de Paragominas	1
	Subseção de Redenção	1
	Subseção de Santarém	1
	Subseção de Tucuruí	1
PI	SJPI – Seção de Teresina		3		2	2		3
	Subseção de Corrente	1
	Subseção de Floriano	1
	Subseção de Parnaíba	1
	Subseção de Picos	1
	Subseção de São Raimundo Nonato	1
RO	SJRO – Seção de Porto Velho		3		2	2		3
	Subseção de Guajará Mirim	1
	Subseção de Ji-Parana	1
	Subseção de Vilhena	1
RR	SJRR – Seção de Boa Vista		3		2	2		3
TO	SJTO – Seção de Palmas		3		2	2		3
	Subseção de Araguaína	1
	Subseção de Gurupi	1
TOTAL	82	42	15	22	22	8	45	7	12	12
267

# Anexo i-a - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM 1 - SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA DAS SUBSEÇÕES

  1. Fornecimento, instalação e garantia por 60 (sessenta) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva da solução de hiperconvergência, com as seguintes características cada:
  2. Solução de hiperconvergência baseada em appliances, segundo a convenção da Associação da Indústria de Redes de Armazenamento – SNIA (Storage Networking Industry Association);
  3. A solução deverá ser composta de, no mínimo, 2 (dois) nós. Nesse caso, os servidores deverão ser interligados diretamente (ligação direta, sem necessidade de switches) para a composição da solução de hiperconvergência.
  4. Caso a solução não puder ser construída da forma descrita no item 1.3 e possuir alguma das características abaixo:
  - Solução só funcionar com mais de dois nós e precisarem de ligação de 10Gbps para funcionar corretamente segundo melhores práticas do fabricante;
  - Solução funcionar com dois nós, mas não puderem ser interligados diretamente e precisarem de ligação de 10Gbps para funcionar corretamente segundo melhores práticas do fabricante;
  - Deverão ser fornecidos switches de rede e outros componentes que se façam necessários para plena operacionalização da solução, de forma que a solução seja totalmente redundante;
    1. No caso de fornecimento de switches de rede, estes deverão ser gerenciáveis e possuir cada um, 1 interface UTP de 1 Gbps UTP para gerência;
    2. Os switches de rede deverão ter portas suficientes para interligar todos os nós da solução;
  2. A solução deve empregar recursos de alta disponibilidade para garantir a continuidade dos serviços, mesmo em caso de falha parcial dos equipamentos, e deve prever recursos de recuperação contra desastres em caso de falha;
  3. O sistema gerenciador da solução deverá suportar atualizações de todos os nós da solução de forma simples e sem interrupção dos serviços para os usuários;
  4. A solução deverá estar estruturada de forma a suportar a implementação de ambiente de virtualização em alta disponibilidade, conforme as boas práticas do fabricante da solução de virtualização;
  5. A solução deverá suportar e ser compatível com, no mínimo, o softwares de virtualização VMWare, para consolidação de servidores, além de garantir recursos de recuperação automática em caso de falhas de hardware, evitando tempo de parada para manutenção;
  6. No que diz respeito à disponibilidade dos dados, a solução deverá garantir que todas as informações sejam replicadas em pelo menos 1 (um) nó de maneira síncrona, assegurando a resiliência da solução e alta disponibilidade. A solução deverá possuir ferramenta de checagem interna integrada a console de gerenciamento, buscando por problemas relativos à saúde na solução proativamente;
  7. A solução deverá empregar portal para alocação de recursos, suportado por VMware vCenter 6 e superior;
  8. Toda a solução deverá ter suporte centralizado em uma única central de atendimento do fornecedor da solução de hardware;
  9. Todos os manuais técnicos referentes aos componentes da solução deverão ser fornecidos ou disponibilizados eletronicamente;
  10. Cada módulo deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) interfaces de rede padrão GbE/10GbE (1000BASE-T /10GBASE-T) para interligação à rede de datacenter das localidades por meio de cabos padrão UTP;
  11. A solução deverá permitir instalação, em rack padrão 19 (dezenove) polegadas:
    1. Cada nó de hiperconvergência deverá ocupar, no máximo 2 U (duas unidades de rack);
    2. Os nós deverão possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental;
    3. Deverá possuir display ou led frontal para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador;

    1. Deverá ser entregue junto com cada módulo o correspondente kit de fixação no rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção;
  2. Deverá possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte à configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados ao perfeito funcionamento do equipamento, permitindo a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento;
  3. A solução deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento integral do equipamento mesmo em caso de falha de uma das fontes;
  4. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, permitindo a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada ou comprometimento do funcionamento do equipamento:
    1. Cada uma das fontes deverá ter potência mínima suficiente para atender adequadamente a configuração máxima do equipamento entregue;
    2. As fontes deverão possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste automático de tensão;
    3. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida;
  5. A solução deverá empregar as seguintes configurações:
    1. Capacidade total líquida de processamento da solução deverá ser de, no mínimo, 10 núcleos (retirando-se a carga utilizada para operação e gerenciamento da solução) considerando inclusive cenário de operação parcial da solução (falha de algum nó);
    2. Possuir suporte a hyperthread, frequência de clock interno de, no mínimo, 2.10 GHz;
    3. A solução entregue deverá aumentar progressivamente a quantidade de núcleos total fornecida de maneira proporcional à quantidade de recursos demandados pelos componentes relativos à infraestrutura interna de controle e gerenciamento da solução operando nos nós (exemplo: máquinas virtuais para administração do armazenamento SDS - Software-Defined Storage );
    4. Cada nó da solução deve possuir controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2400MHz e 6 canais de memória;
  6. A solução deverá operar com pentes de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM), com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2400MHz, e possuir as seguintes características:
    1. A solução deverá entregar uma capacidade líquida mínima de memória RAM (retirando-se o montante utilizado para operação da solução) de 96 GB considerando inclusive cenário de operação parcial da solução (falha de algum nó);
  7. Os recursos de armazenamento deverão ser compartilhados entre todos os servidores e appliances da solução por meio de armazenamento definido por software - SDS;
  8. A solução deverá entregar uma capacidade líquida de armazenamento de, no mínimo, 12 TB, considerando inclusive cenário de operação parcial da solução (falha de algum nó);
    1. A tecnologia de discos de armazenamento da solução poderá ser compostas de qualquer tecnologia de discos, de forma híbrida ou não, desde que não seja totalmente composta somente por discos NL-SAS;
    2. No caso da composição dos discos dos nós da solução ser composta por discos NL-SAS, deve-se respeitar a proporção de, no mínimo, 30% de armazenamento líquido em discos SSD;

  1. Deverá ser permitida a troca de nós avariados, sem interrupção das operações e I/O das aplicações que acessarão os dados;
  2. A falha isolada de um nó da solução não poderá impactar a disponibilidade da infraestrutura de armazenamento para as máquinas virtuais;
  3. A solução deverá permitir a operação em grupo de, pelo menos, 2 appliances do mesmo tipo;
  4. A solução deverá possuir console de administração web que deverá permitir integração com Microsoft Active Directory para autenticação;
  5. Deverá prover monitoração automática e periódica da solução, com o envio de notificações preventivamente em caso de falhas, notificando o suporte do fornecedor a tomar medidas preventivas e acordadas com o CONTRATANTE a fim de evitar tempo de inatividade e impactos na produção;
  6. Deverá oferecer portal de acesso do próprio fornecedor para download de atualizações e de softwares agregados à solução a fim de atender rapidamente demandas dos negócios;
  7. A ferramenta de gerenciamento deverá fornecer um dashboard reportando a utilização dos recursos da solução como CPU, memória e armazenamento;
  8. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

ITEM 2 - INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA

  1. A instalação da solução de hiperconvergência deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital I;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar a solução a ser adquirida, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado a solução, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis;
      2. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. A solução deverá ser instalada na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial da solução ofertada, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;
    3. Migração de uma máquina virtual existente no ambiente do CONTRATANTE para a solução ofertada e realização de teste de falha ao simular falha de um nó sem acarretar indisponibilidade do serviço provido por essa máquina virtual.
  8. Fornecimento e configuração de software de SDS padrão do fabricante;

ITEM 3 - SERVIDOR TIPO I

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits;
    2. No mínimo 2 (dois) processadores físicos;
    3. No mínimo 12 (doze) núcleos de processamento por processador;
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;
    5. Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x4 ou superior);

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 08 (oito) interfaces de rede padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;
  2. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

    1. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    2. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    3. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    4. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    5. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    6. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    7. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    8. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    9. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    10. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    11. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    12. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;
    2. Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESXi Server (http://www.vmware.com/resources/compatibility), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESXi Server 6.x;
    3. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 4 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO I

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

ITEM 5 - SERVIDOR TIPO II

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits;
    2. No mínimo 2 (dois) processadores físicos;
    3. No mínimo 16 (dezesseis) núcleos de processamento por processador;
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.60 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 384 GB (trezentos e oitenta e quatro gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;
    5. Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x4 ou superior);

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;

  1. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Placa de HBA Fibre Channel:

    1. Placa de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel;
    2. Interface PCI Express 3.0;
    3. Possuir duas interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 8Gb/s em modo full duplex;
    4. Possuir duas intefaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”;
    5. Compatível com Switch FC EMC DS 5300B Fabric OS: v7.4.1e existente na SJMG;
    6. Suportar ou ter compatibilidades com protocolo FCP-2 ou superior;
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port) e switched fabric (F_Port);
    8. Capacidade de transferência de dados a 8Gb/s em modo full duplex por porta;
    9. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization);
    10. Suportar boot via SAN;

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

    1. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    2. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    3. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    4. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    5. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    6. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    7. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    8. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    9. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    10. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    11. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    12. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;

    1. Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESXi Server (http://www.vmware.com/resources/compatibility), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESXi Server 6.x;

    1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 6 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO II

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

ITEM 7 - SERVIDOR TIPO III

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits;
    2. 1 (um) processador físico;
    3. 4 (quatro) núcleos de processamento por processador;
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 3.60 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;
    6. Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima individual de 16 GB (dezesseis gigabytes);

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 08 (oito) interfaces de rede padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;

  1. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;
    10. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    11. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    12. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    14. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    15. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    16. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    17. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    18. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    19. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    20. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    21. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;
    2. O equipamento solicitado deverá ter compatibilidade para os seguintes SO’s:
      1. Oracle Linux 7 ou superiores;
      2. Centos 7 ou superiores;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;

    1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 8 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO III

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

ITEM 9 - SERVIDOR TIPO IV

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits;
    2. 1 (um) processador físico;
    3. 8 (oito) núcleos de processamento por processador;
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 3.50 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;
    6. Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima individual de 16 GB (dezesseis gigabytes);

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 08 (oito) interfaces de rede padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;

  1. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

    1. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    2. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    3. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    4. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    5. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    6. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    7. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    8. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    9. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    10. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    11. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    12. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;
    2. O equipamento solicitado deverá ter compatibilidade para os seguintes SO’s:
      1. Oracle Linux 7 ou superiores;
      2. Centos 7 ou superiores;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;

    1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 10 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO IV

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

ITEM 11 - SERVIDOR TIPO V

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits;
    2. No mínimo 4 (quatro) processadores físicos;
    3. No mínimo 16 (dezesseis) núcleos de processamento por processador;
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.60 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;

  1. Placa de HBA Fibre Channel:

    1. Placa de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel;
    2. Interface PCI Express 3.0;
    3. Possuir duas interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 16 Gb/s em modo full duplex cada;
    4. Possuir duas interfaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”;
    5. Compatível com Switch FC EMC Connectrix DS 6520 existente no TRF1;
    6. Suportar ou ter compatibilidades com protocolo FCP-2 ou superior;
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port), switched fabric (F_Port);
    8. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization);
    9. Suportar boot via SAN;

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;

  1. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

    1. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    2. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    3. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    4. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    5. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    6. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    7. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    8. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    9. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    10. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    11. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    12. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;
    2. Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESXi Server (http://www.vmware.com/resources/compatibility), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESXi Server 6.x;
    3. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 12 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO V

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

ITEM 13 - SERVIDOR TIPO VI

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits;
    2. 2 (dois) processadores físico;
    3. 8 (oito) núcleos de processamento por processador;
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;
    5. Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x4 ou superior);

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 08 (oito) interfaces de rede padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;

  1. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

    1. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    2. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    3. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    4. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    5. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    6. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    7. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    8. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    9. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    10. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    11. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    12. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;
    2. O equipamento solicitado deverá estar homologado para os seguintes SO’s:
      1. Windows Server 2012 ou superiores;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 14 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO VI

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

ITEM 15 - SERVIDOR TIPO VII

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits;
    2. 2 (dois) processadores físicos;
    3. 8 (oito) núcleos de processamento por processador;
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;

  1. Placas de HBA Fibre Channel:

    1. Placas de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel;
    2. Interface PCI Express 3.0;
    3. 4 (quatro) interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 8 Gb/s em modo full duplex cada;
      1. Para atendimento do quantitativo de interfaces, poderá ser fornecido duas placas HBA com duas interfaces cada;
    4. Cada interface deverá ser “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”;
    5. Compatível com Switch FC EMC DS 5300B Fabric OS: v7.4.1e existente na SJMG;
    6. Suportar ou ter compatibilidades com protocolo FCP-2 ou superior;
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port), switched fabric (F_Port);
    8. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization);
    9. Suportar boot via SAN;

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;

  1. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

    1. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    2. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    3. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    4. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    5. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    6. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    7. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    8. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    9. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    10. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    11. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    12. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;
    2. O equipamento solicitado deverá estar homologado para os seguintes SO’s:
      1. Windows Server 2012 ou superiores;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 16 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO VII

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

ITEM 17 - SERVIDOR TIPO VIII

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits; 1 (um) processador físico;
    2. 4 (quatro) núcleos de processamento por processador;
    3. Frequência de clock de, no mínimo, 3.60 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 384 GB (trezentos e oitenta e quatro gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;

  1. Placa de HBA Fibre Channel:

    1. Placa de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel;
    2. Interface PCI Express 3.0;
    3. 19.3.3 Possuir 2 (duas) interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 16 Gb/s em modo full duplex cada;
    4. Possuir duas interfaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”;
    5. Compatível com Switch FC EMC DS 5300B Fabric OS: v7.4.1e existente na SJMG e Swicth FC EMC Connectrix 6520 Fabric OS: v7.4.1e;
    6. Suportar ou ter compatibilidades com protocolo FCP-2 ou superior;
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port), switched fabric (F_Port);
    8. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization);
    9. Suportar boot via SAN;

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;

  1. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

    1. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    2. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    3. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    4. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    5. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    6. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    7. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    8. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    9. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    10. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    11. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    12. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;
    2. equipamento solicitado deverá ter compatibilidade para os seguintes SO’s:
      1. Oracle Linux 7 ou superiores;
      2. Centos 7 ou superiores;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 18 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO VIII

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

ITEM 19 - SERVIDOR TIPO IX

  1. Unidade Central de Processamento (CPU)

    1. Arquitetura CISC de 64 bits;
    2. 2 (dois) processadores físicos;
    3. 12 (doze) núcleos de processamento por processador;
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.60 GHz;

  1. Memória RAM

    1. Memória tipo DDR4;
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores;
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz;
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring;
    5. Capacidade instalada de no mínimo 384 GB (trezentos e oitenta e quatro gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si;

  1. Placa de HBA Fibre Channel:

    1. Placa de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel;
    2. Interface PCI Express 3.0;
    3. 19.3.3 Possuir 2 (duas) interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 16 Gb/s em modo full duplex cada;
    4. Possuir duas interfaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”;
    5. Compatível com Switch FC EMC DS 5300B Fabric OS: v7.4.1e existente na SJMG e Swicth FC EMC Connectrix 6520 existente no TRF1;
    6. Suportar ou ter compatibilidades com protocolo FCP-2 ou superior;
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port), switched fabric (F_Port);
    8. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization);
    9. Suportar boot via SAN;

  1. BIOS

    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento;
    2. Relógio/calendário em memória não volátil;
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS;
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento;
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo;
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia;

  1. Placa Principal

    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento;
    2. As interfaces USB poderão ser frontais, traseiras ou ambas;
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
    4. Suporte a discos SAS ou superior;

  1. Controladora acionadora de disco rígido

    1. Com tecnologia SAS;
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s;
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap;
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria, ou, tecnologia baseada em memória Flash de, no mínimo, 2 GB;
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware;
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco;
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos;
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento;

  1. Adaptador de rede

    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea;
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet;
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet;
    5. 10 Gigabit Ethernet;
    6. Suporte a autonegociação;
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad;
    8. Suporte a Jumbo Frames;
    9. Leds de integridade e atividade da rede;
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard;

  1. Disco rígido

    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas;
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade;
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s;
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior;
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento;
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap;
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology);

  1. Gabinete da CPU

    1. Gabinete tipo rack 19”;
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap;
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma;
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação;
    6. Identificação dos conectores externos;
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack;
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido;
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack;

  1. Recursos de gerenciamento/diagnóstico

    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto;
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo;
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente;
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional;
    6. Realizar boot;
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança;
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP;

    1. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários;
    2. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits;
    3. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada;
    4. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários;
    5. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login;
    6. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema;
    7. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor;
    8. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID;
    9. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol);
    10. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos;
    11. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação	;
    12. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas;

  1. Sistema operacional

    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional;
    2. O equipamento solicitado deverá ter compatibilidade para os seguintes SO’s:
      1. Oracle Linux 7 ou superiores;
      2. Centos 7 ou superiores;

  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.

    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente;
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs);

  1. Acompanhamentos

    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento;
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento;
    3. Manual do usuário;

ITEM 20 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO IX

  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no item 05 do Anexo I deste Edital;
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN;
    2. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros;
    3. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis;
      2. 2 (dois) cabos vermelhos;
      3. 2 (dois) cabos brancos;
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor);
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pela contratada, prestados por profissionais devidamente qualificados e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

###### ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2019

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)
	01	Solução de hiperconvergência	Unidade	82
	02	Instalação - Solução de hiperconvergência	Serviço	82
VALOR TOTAL DO GRUPO 01
	03	Servidor tipo I	Unidade	42
	04	Instalação - Servidores do tipo I	Serviço	42
VALOR TOTAL DO GRUPO 02
	05	Servidor tipo II	Unidade	15
	06	Instalação - Servidores do tipo II	Serviço	15
VALOR TOTAL DO GRUPO 03
	07	Servidor tipo III	Unidade	22
	08	Instalação - Servidores do tipo III	Serviço	22
VALOR TOTAL DO GRUPO 04
	09	Servidor tipo IV	Unidade	22
	10	Instalação - Servidores do tipo IV	Serviço	22
VALOR TOTAL DO GRUPO 05
	11	Servidor tipo V	Unidade	8
	12	Instalação - Servidores do tipo V	Serviço	8
VALOR TOTAL DO GRUPO 06
	13	Servidor tipo VI	Unidade	45
	14	Instalação - Servidores do tipo VI	Serviço	45
VALOR TOTAL DO GRUPO 07
	15	Servidor tipo VII	Unidade	7
	16	Instalação - Servidores do tipo VII	Serviço	7
VALOR TOTAL DO GRUPO 08
	17	Servidor tipo VIII	Unidade	12
	18	Instalação - Servidores do tipo VIII	Serviço	12
VALOR TOTAL DO GRUPO 09
	19	Servidor tipo IX	Unidade	12
	20	Instalação - Servidores do tipo IX	Serviço	12
VALOR TOTAL DO GRUPO 10

# OBSERVAÇÕES:
e) prazo de entrega dos equipamentos, de __ (_______________) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento e prazo de execução dos serviços de instalação, configuração e teste, que não poderá ser superior a __ (____) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de execução dos Serviços;
f) prazo de assistência técnica da garantia dos equipamentos, de __ (_____) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;
c) validade da proposta, de ___________ dias, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 2 do Edital;
Declarar na proposta, de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
Outras Observações:
1 - Além das condições constantes do subitem 5.2 deste Edital, deverão constar da proposta os seguintes dados do REPRESENTANTE LEGAL que assinará o Contrato:
a) nome completo:
b) carteira de identidade:
c) CPF:
d) e-mail:
e) telefone:
f) celular:
g) domicílio:

###### ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2019

MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

1. O formulário a partir do modelo constante do presente anexo é de preenchimento obrigatório, e deverá fazer parte integrante da proposta técnica de cada licitante;
2. As propostas que não atenderem à totalidade das características obrigatórias serão desclassificadas;
3. O formulário deverá ser preenchido sob a seguinte orientação:
    1. Coluna Item no anexo I-A: indicar a página da proposta da licitante que contém documento que comprove a característica solicitada;
    2. Coluna Item da Proposta: indicar o item, subitem, parágrafo, alínea, etc, do documento que comprove a característica solicitada.
    3. Coluna Página do Catálogo/folder/manual: indicar a página da proposta da licitante que contém documento que comprove a característica solicitada;

ITEM DO EDITAL E / DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA
	ITEM NO ANEXO I-A		ITEM DA PROPOSTA		PÁGINA DO / CATÁLOGO/FOLDER/MANUAL
Item 1 – Solução de hiperconvergência
1.1
1.2
...
Item 3 - Servidor tipo I
3.1
3.1
...
Item 5 - Servidor tipo II
5.1
5.1
...
Item 7 - Servidor tipo III
7.1
7.1
...
Item 9 - Servidor tipo IV
9.1
9.1
...
Item 11 - Servidor tipo V
11.1
11.1
...
Item 13 - Servidor tipo VI
13.1
13.1
...
Item 15 - Servidor tipo VII
15.1
15.1
...
Item 17 - Servidor tipo VIII
17.1
17.1
...
Item 19 – Servidor tipo IX
19.1
19.1
...

# ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2019
###### MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Declaro, para fins de participação na licitação em epígrafe, que vistoriei o ambiente tecnológico do CONTRATANTE onde serão entregues e instalados os equipamentos, bem com onde serão prestados os serviços assistência técnica e treinamento, tomei conhecimento das informações necessárias à execução do contrato. Por fim proclamo estar ciente da complexidade dos serviços, dos termos e condições descritos no respectivo edital e seus anexos.
Declaro que todas as dúvidas que porventura foram por mim questionadas foram respondidas pela equipe técnica do TRF1 e que marquei de próprio punho os itens abaixo.
Realizei vistoria no ambiente e condições das instalações.
Tomei conhecimento dos procedimentos adotados, documentação existente, modelos de acompanhamento, recomendações e normatizações da JF1.
Estou ciente do grau de dificuldade e a devida especialização técnica necessária para a execução dos serviços a serem contratados.
Estou ciente do grau de dificuldade e a devida especialização técnica necessária para a execução dos serviços a serem contratados.

Declaro que renuncio à Visita Técnica dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE em que serão entregues os equipamentos e prestados os serviços constantes do objeto do Edital nº ___/________, e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de minha omissão na verificação dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE, com vistas a proteger o interesse da Administração, nos termos do Acórdão 1174/2008 – Plenário - TCU.

Brasília,	/	/ .
Representante do TRF1:
Nome: ________________________________________
Matrícula: __________________
Assinatura: ___________________________________
Representante da EMPRESA:
Nome: ________________________________________
# ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2019

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, com sede na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco “A” – Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25, representado pelo______________, Dr.__________________________, nos termos das Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, obedecidas as disposições contidas no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.________/20__, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário______________, estabelecido no _____________________, inscrito no CNPJ sob o n._______________, representado pelo Sócio,________________________, conforme abaixo:

ITEM	QUANTIDADE / ANUAL ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1
Especificação:
2
Especificação:

Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura pelas partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus jurídicos efeitos. O extrato desta Ata será publicado em órgão oficial da Administração.

As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto n. 7.892/13, no Processo Administrativo n.______ e Pregão Eletrônico n. _________ integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Fornecedor Beneficiário.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO (Gerenciador)

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
(Nome do Representante Legal)

###### ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/2019

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N. /2019 PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES TIPO RACK E SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA, CONTEMPLANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E	.
# CONTRATANTE: UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, com
registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAU/Sul, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, conforme
atribuições delegadas pelo A to Presi n. 163 de 07/05/1991, por seu diretor-geral da Secretaria, CARLOS
FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, CPF n. 480.325.571-72, RG n. 1.015.832 - SSP/DF,
residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA:	,	inscrita	no	CNPJ/MF	,	sediada	na
 CEP:	,	telefone	(xx)	e-mail	,	doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por	(nacionalidade), CPF
 , RG	, residente e domiciliado	.
As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico n. 0020256-25.2018.4.01.8000 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002; Decretos 5.450/2005; 7.174/2010, 7.892/2013 e 8.538/2015; Lei Complementar 123/2006; Lei 8.666/1993; Pregão Eletrônico n. /2019; Ata de Registro de Preços n. /2019; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:
# DO OBJETO
  1. O objeto deste instrumento consiste no fornecimento de equipamentos Servidores tipo Rack e Solução de Hiperconvergência, incluindo assistência técnica e serviço de instalação, conforme quantitativos e especificações técnicas constantes deste contrato e seus anexos.
# DA FINALIDADE
  1. A finalidade desta contratação é a manutenção e atualização do parque tecnológico para atender às necessidades da Justiça Federal da Primeira Região - JF1, diminir riscos de indisponibilidades, bem como proporcionar economicidade na manutenção da infraestrutura de TI das subseções judiciárias, pela descontinuidade dos equipamentos de storages, e prover armazenamento local no servidor.
# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:
    1. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorrência da execução do objeto contratado, bem como pelos custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso existam.
    2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante.
    3. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais/distrital e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado ao objeto deste contrato.
    4. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação.
    5. Manter, durante toda a vigência do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, para a contratação.
    6. Manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às suas normas internas (disciplina, segurança), porém sem qualquer vínculo empregatício com este órgão.
    7. Substituir qualquer um de seus empregados, quando solicitado pelo Contratante, que seja considerado inconveniente à boa ordem, demonstre incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização do Contratante ou não acate as suas determinações.
    8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito do fornecimento.
    9. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do contrato, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização.
    10. Acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato.
    11. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste contrato e em seus Anexos.
    12. Não fornecer equipamentos ou softwares que estejam classificados como end of support ou end of sale, no site do fabricante, na data da entrega da solução, caso em que a Contratada deverá fornecer outro equipamento, igual ou superior à linha ofertada na proposta e aceita pelo Contratante, atendendo aos requisitos deste contrato.
    13. Fornecer, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, os equipamentos juntamente com todos os itens acessórios de hardware e software necessários à perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, suportes, drivers de controle e programas de configuração etc.
      1. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os manuais e quaisquer outros elementos acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e adequação ao ambiente existente, além de demais literaturas técnicas pertinentes, bem como respectivas notas fiscais ou faturas.
      2. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento do seu técnico ao local da manutenção dos equipamentos, bem como pela sua retirada, entrega, todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.
    14. Atender prontamente às solicitações do Contratante acerca de dúvidas quanto a procedimentos de instalação, configuração ou atualização dos produtos.
    15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do objeto.
    16. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste contrato sem prévia autorização do Contratante.
    17. Prestar assistência técnica, mediante contratação de garantia dos equipamentos junto ao fabricante, por um período de 60 meses a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
    18. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações e às regras de negócio, devendo orientar seus empregados nesse sentido.
      1. A Contratada deverá assinar o Termo de Compromisso e Ciência, conforme modelo do Anexo III, no mesmo prazo em que o contrato deve ser assinado.
    19. Entregar os equipamentos, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
      1. Os equipamentos não devem conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS27 (Restriction of Certain Hazardous Substances), sendo que o atendimento a essa diretriz deverá ser comprovado por meio de certificado ou por declaração do fabricante.
# DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
  1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:
    1. Proporcionar todas as condições necessárias para o cumprimento do objeto desta contratação.
    2. Realizar reunião de alinhamento com a Contratada, em até 10 (dez) dias corridos da data inicial estabelecida no subitem 12.1, visando a elaboração do cronograma de implantação da solução.
    3. Emitir e entregar a Ordem de Fornecimento em até 10 (dez) dias corridos contados da reunião de alinhamento.
    4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários ao cumprimento do objeto deste contrato.
    5. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada no cumprimento do objeto deste contrato, determinando, de imediato, a adoção de medidas necessárias à solução dos problemas.
    6. Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos da entrega e execução dos serviços, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante.
    7. Recusar o recebimento de produtos que não estiver em conformidade com as especificações constantes da proposta apresentada pela Contratada.
    8. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste contrato.
    9. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato.
    10. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.
# DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
  1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas.
  2. A gestão será exercida por servidor ou comissão designada pelo Contratante.
  3. O servidor ou comissão de que trata o item 5.2 desta cláusula deverá:
    1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas as ações necessárias para a sua execução e regularização das faltas ou defeitos.
    2. Receber, atestar e autorizar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento.
    3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura.
    4. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e verificar o cumprimento integral da execução do seu objeto.
    5. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação contratual.
    6. Manter registro de aditivos.
    7. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que exijam alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo.
    8. Observar, para os agentes envolvidos no recebimento dos bens em cada localidade de entrega, as disposições estabelecidas na Portaria Presi 6 742239.
  4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão/servidor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
  5. Expirada a vigência do contrato, o gestor informará à autoridade competente acerca do integral cumprimento do objeto para fins de registros e respectivo controle financeiro-orçamentário.
    1. Observado o disposto no subitem 11.1.2 e não havendo pendências quanto a sua execução, o servidor ou comissão oficiará à Contratada, se for o caso, acerca da devolução da garantia prestada na forma do art. 56, § 1º, da lei 8666/93.
# DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
  1. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, no horário de expediente normal do Contratante e nos endereços informados no Anexo II deste contrato.
  2. Os equipamentos deverão ser instalados, configurados e testados em até 10 (dez) dias úteis, a contado do recebimento da ordem de execução de serviços, que será emitida pelo Contratante após o recebimento provisório dos equipamentos.
  3. O objeto será recebido da seguinte forma:
    1. Equipamentos - itens 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 da planilha do Anexo IV:
      1. Provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a entrega dos equipamentos, por Ordem de Fornecimento, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, para efeito de posterior instalação e verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste contrato.
        1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos equipamentos, com ênfase na integridade física, quantitativa e verificação da adequação da marca, modelo e itens de maior relevância (número de interfaces de rede, números de processadores, quantidade de memória instalada, quantidade dos HDs e fontes) do produto fornecido à proposta comercial.
      2. Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório da entrega dos equipamentos, por Ordem de Fornecimento, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.
        1. O recebimento definitivo consiste na verificação dos equipamentos quanto às exigências deste contrato e da proposta da Contratada.
    2. Serviços de instalação - itens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 da planilha do Anexo IV:
      1. Provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após instalação dos equipamentos, mediante Termo de Recebimento Provisório, por Ordem de Execução de Serviços, assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste contrato.
        1. O recebimento provisório dos serviços de instalação fica vinculado ao teste de conexão à interface de gerenciamento remoto do equipamento.
      2. Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório dos serviços de instalação, por Ordem de Execução de Serviços, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.
        1. O recebimento definitivo consiste na verificação dos serviços aos seguintes critérios, além dos previstos no Anexo I das especificações técnicas:
          1. Acesso ao IP de Gerência.
          2. Realização de Health-Check para verificação de eventuais falhas de componentes do equipamento.
          3. Encaminhamento, pela Contratada, de evidência fotográfica de frente e fundo do equipamento instalado no Rack.Conectorização das interfaces efetivada segundo esquema de cabeamento fornecido.
          4. Ateste da equipe responsável.
  4. O objeto será recusado quando entregue com especificações técnicas inferiores às contidas no Anexo I deste contrato.
    1. Enquanto não solucionada a pendência, ficarão suspensos os prazos para o recebimento definitivo.
# DA GARANTIA TÉCNICA
  1. Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser realizados pelo fabricante dos equipamentos, contratados pela Contratada, nos endereços elencados no Anexo II.
  2. A garantia contempla suporte ao funcionamento dos equipamentos, fornecimento de peças e atualização de software por um período de 60 (sessenta) meses contados a partir do recebimento definitivo da instalação do equipamento.
  3. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante, a própria Contratada, às suas expensas, por intermédio de sua matriz, filiais, escritórios ou representantes técnicos autorizados, estará obrigada a atender às solicitações do Contratante de acordo com os prazos estabelecidos neste contrato.
  4. A Contratada deverá prestar atendimento às solicitações do Contratante para manutenção de hardware e para os serviços abaixo discriminados, quando solicitado:
    1. Substituir quaisquer peças, componentes e acessórios defeituosos.
    2. Corrigir defeitos de fabricação ou de projeto.
    3. Fornecer novas versões e atualizações de firmware e do software que acompanha a solução.
    4. Prestar informações de melhores práticas de implementação de funcionalidades e prestar esclarecimento de dúvidas de quaisquer aspectos que envolvam o funcionamento e configuração do equipamento.
    5. Realizar checagem de saúde dos equipamentos sob qualquer condição, tais como: mudança de infraestrutura, mudança de localização do equipamento, verificação de performance, dentre outros.
  5. A substituição de equipamento, peças, componentes e acessórios defeituosos, em qualquer caso, deverá ser feita por item equivalente, assim considerado aquele que apresentar todas as características técnicas especificadas neste contrato, ou que possua características superiores a estas, não sendo aceitos itens recondicionados.
  6. Todas as solicitações feitas pelo Contratante deverão ser registradas pela Contratada em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execução dos serviços.
  7. A Contratada deverá fornecer um número telefônico para abertura de chamados de assistência técnica da garantia, este atendimento deverá ser em português do Brasil.
  8. O prazo do término do atendimento será contado a partir do dia útil seguinte do registro da solicitação na central de atendimento da Contratada, efetuado pelo Contratante, e não poderá ultrapassar os seguintes prazos:
    1. 02 (dois) dias úteis para equipamentos instalados no TRF1 e Seções Judiciárias.
    2. 03 (três) dias úteis para equipamentos instalados nas Subseções Judiciárias.
    3. 05 (cinco) dias corridos especificamente para equipamentos instalados nas Subseções Judiciárias a seguir: Oiapoque (PA), Laranjal do Jari (AP), Tabatinga (AM) e Tefé (AM).
    4. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, condicionado à aprovação do Contratante, por meio do setor competente.
  9. Caso os serviços de assistência técnica da garantia não possam ser executados nas dependências do Contratante, o equipamento poderá ser removido para o Centro de Atendimento da Contratada, mediante:
    1. Justificativa por escrito dos problemas e apresentação ao setor competente do Contratante, que fará o aceite e providenciará a autorização de saída do equipamento.
    2. Disponibilização de equipamento equivalente ou de configuração superior até que seja sanado o defeito do equipamento, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para o reparo, admitida a prorrogação em caso de justificativa técnica aceita pelo Contratante.
      1. Não serão aceitas como justificativas para dilação de prazo a falta de peças de reposição ou de profissionais para execução dos serviços.
  10. A critério da Contratada, o equipamento defeituoso poderá ser trocado por outro de mesma marca e modelo, mediante informação ao gestor contendo detalhamento a respeito do número de série do novo equipamento, para fins de regularização patrimonial. Caberá ao Contratante informar a opção pela troca à localidade responsável para a devida regularização.
  11. Toda e qualquer substituição de peças e componentes deverá ser acompanhada por funcionário designado pelo Contratante, que autorizará a substituição das peças e componentes, os quais deverão ser novos e originais.
  12. Após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a Contratada deverá gerar documento relatando as atividades desenvolvidas e eventuais substituições de peças e componentes, contendo a identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento.
  13. A Contratada deverá comunicar ao Contratante, por escrito, sempre que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para sua correção.
  14. A Contratada deverá substituir o equipamento já instalado, após solicitação do Contratante, por um novo e de primeiro uso, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, na hipótese de recorrência de chamados de assistência técnica por causas similares ou defeitos de mesma natureza, dentro do prazo de garantia.
    1. Entende-se por recorrência a abertura de 3 (três) chamados de assistência técnica no período de 20 (vinte) dias corridos por causas similares ou defeitos de mesma natureza.
  15. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação ou manutenção do equipamento, bem como pela retirada e entrega e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondente.
  16. A Contratada deverá substituir toda e qualquer peça e componentes defeituosos, mesmo aqueles sujeitos a desgaste natural.
  17. Deverá ser disponibilizados canais de comunicação para abertura de chamados via telefone em regime de 24x7 e sistema online para acompanhamento dos chamados registrados.
# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados	no	Programa	de	Trabalho	,	Elemento	de	Despesa
# e Unidade Orçamentária .
  1. Foi emitida a Nota de Empenho de	, em / /	, no valor de R$
 (valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.
# DO PREÇO
  1. Pela execução do objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$	(valor por extenso).
  2. O preço a que se refere esta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.
# DO PAGAMENTO
  1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados do atesto do documento de cobrança, que ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis contados do seu protocolo no setor competente do Contratante, da seguinte forma:
10.1.1. Para os equipamentos - itens 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19:
      1. 80% (oitenta por cento) após o recebimento provisório, por ordem de fornecimento.
      2. 20% (vinte por cento) após o recebimento definitivo.
# Para os serviços de instalação - itens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20:
      1. 100% (cem por cento) após o recebimento definitivo, por ordem de execução de serviço.
  1. A regularidade de que trata o subitem 3.1.5, especialmente com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF) e a Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), será confirmada por meio de consulta on line ao Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.
  2. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 10.1 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.
    1. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.
  3. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária, em conta- corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato.
  4. Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
  5. Na hipótese de erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, esta ficará pendente e o pagamento interrompido, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.
  6. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:
    1. A Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.
    2. A Contratada deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do contrato, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
    3. Se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for paralisada a execução, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.
  7. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
# DA GARANTIA DO CONTRATO
  1. Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste contrato, a Contratada deverá apresentar a garantia contratual a seguir identificada, numa das modalidades previstas no § 1.º do art. 56 da Lei 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data inicial estabelecida no subitem 12.1 deste contrato.
    1. A Garantia será no valor de R$	(	), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
    2. O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até 3 (três) meses após o termo final da vigência do contrato, com vencimento previsto para	.
    3. No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, Agência 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
  2. A Contratada fica obrigada a fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculação a esta cláusula contratual.
  3. A garantia deverá ser renovada/endossada a cada prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações do contrato, no prazo de 10 (dez) úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação, na hipótese de reajustes/repactuações realizados mediante apostila ao contrato.
  4. A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:
    1. Pagamento imediato pela ocorrência de quaisquer eventos danosos previstos no contrato, notadamente os relativos a multas moratórias e/ou compensatórias, mediante simples apresentação, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado de acordo com as pertinentes cláusulas deste contrato.
    2. Cobertura de prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na execução do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no subitem 11.1.1
    3. Renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, na hipótese de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária. (Lei n. 10.406/2002).
  5. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.
  6. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
  7. Sancionada a Contratada, caso esta não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor será exigido do garantidor mediante simples comunicação escrita.
  8. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens
11.4.1 e 11.4.2 desta cláusula, obriga-se a Contratada a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.
  1. Em caso de alteração do contrato, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior.
  2. Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a sua regularização, sendo todo o ônus decorrente de responsabilidade da Contratada.
    1. Em caso de retenção de que trata o subitem 11.10, o Contratante oficiará a Contratada para, em novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, regularizar a prestação da garantia.
  3. A garantia ou seu saldo será liberada ou restituída conforme o disposto no subitem 5.5 deste contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.
# DA VIGÊNCIA
  1. Este instrumento entra em vigor a partir de	, tendo seu término previsto para	.
  2. Na vigência acima estabelecida estão inclusos os seguintes prazos:
    1. Até 10 (dez) dias corridos para agendamento da reunião de alinhamento, contados da data inicial estabelecida no subitem 12.1, com término previsto para	.
    2. Até 10 (dez) dias corridos para a emissão e entrega da Ordem de Fornecimento, contados a partir da reunião de alinhamento, com término previsto para	.
    3. Até 60 (sessenta) dias corridos para a entrega dos equipamentos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, com término previsto para	.
    4. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento provisório dos equipamentos, contados da sua entrega, com término previsto para	.
    5. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento definitivo dos equipamentos, contados do recebimento provisório, com término previsto para	.
    6. Ate 10 (dez) dias úteis para a emissão e entrega da Ordem de Execução dos Serviços, contados do recebimento provisório dos equipamentos, com término previsto para	.
    7. Até 10 (dez) dias úteis para a instalação, configuração e teste, contados do recebimento da Ordem de Execução dos Serviços, com término previsto para	.
    8. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento provisório da instalação, contados do seu término, com término previsto para	.
    9. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento definitivo da instalação, contados do recebimento provisório, com término previsto para	.
    10. 60 (sessenta) meses de garantia, contados a partir do recebimento definitivo da instalação, com término previsto para	.
# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:
1. Advertência.
2. Multa.
3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
    1. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 13.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
  2. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 28 do Decreto 5.450/2005.
  3. Quaisquer atrasos injustificados na entrega e instalação dos equipamentos contratados sujeitará a contratada à multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do equipamento, até o limite de 20 (vinte) dias corridos.
    1. A partir do 21º dia, a multa por dia passa a ser de 0,8% (oito décimos por cento), até o limite de 10% (dez por cento), considerado o limite total de 14% (quatorze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 13.3.
  4. Quaisquer atrasos injustificados na execução dos serviços de garantia técnica, ainda que reincidente, sujeitará a contratada à multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do equipamento em questão, até o limite de 20 (vinte) dias corridos.
    1. A partir do 21º dia, a multa por dia passa a ser de 0,8% (oito décimos por cento), calculada sobre o valor do equipamento em questão, até o limite de 10% (dez por cento), considerado o limite total de 14% (quatorze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 13.4.
    2. O limite máximo de multa por atraso na prestação dos serviços de garantia técnica a ser aplicada será de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato. Ultrapassado esse limite, a Administração poderá promover a rescisão contratual por inexecução parcial, sem prejuízo das sanções previstas no subitem 13.7.
  5. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o Contratante notificará a Contratada estabelecendo prazo para o seu cumprimento, e, vencido este prazo, a Contratada estará em mora, com a aplicação do disposto nos subitens 13.3 e 13.4, conforme o caso.
  6. Se em decorrência de ação ou omissão, que não resulte em inexecução parcial ou total do objeto contratado e que não tenha sido objeto de multa anterior, o cumprimento da obrigação se tornar inútil em momento posterior, a Contratada estará sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorrência.
  7. A inexecução parcial ou total deste instrumento, por parte da Contratada, poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não entregue/executada ou sobre o valor total contratado, respectivamente.
  8. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
    1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega deverá ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.
    2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
  9. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá as multas moratórias previstas nos subitens
13.3 e 13.4, conforme o caso.
  1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual acarretará a aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da garantia não prestada, por dia de atraso, observado o máximo de 10% (dez por cento).
    1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com as cominações legais cabíveis.
  2. Na hipótese de resolução contratual decorrente de falhas na fase de garantia técnica, a Contratada arcará com os custos de nova contratação para mesmo objeto, pelo prazo restante a que se obrigara, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.
    1. A exclusivo critério do Contratante, as perdas e os danos poderão ser exigidos mediante simples levantamento do prejuízo.
    2. O ressarcimento do prejuízo referido nos subitens 13.11 e 13.11.1 será obtido por meio da garantia contratual prestada e, se insuficiente, será cobrado da ora Contratada, ainda que judicialmente.
  3. As multas ou os danos/prejuízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos porventura ainda devidos, ou descontados da garantia, ou recolhidos ao tesouro nacional, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/1993.
  4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
  5. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.
# DA RESCISÃO
  1. O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, c/c arts. 79, inciso I, e 80 da Lei 8.666/1993.
  2. Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/1993.
# DA PUBLICAÇÃO
  1. O presente Contrato será publicado em forma de extrato no D.O.U, em conformidade com o
# parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993.
1. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  1. Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato e demais documentos) à Contratada será feita pelo e-mail informado no preâmbulo deste contrato, ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada.
  2. É de exclusiva responsabilidade da Contratada o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado, até mesmo na hipótese de obrigações pós-contratuais.
  3. Em caso de inobservância do previsto no subitem 16.2, o Contratante poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
  4. Frustradas as tentativas na forma do subitem 16.3, o Contratante poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da Contratada mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
# DO FORO
  1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.
Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento por meio de senha eletrônica.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N.	/2019 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
# ITEM 1 - SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA DAS SUBSEÇÕES
  1. Fornecimento, instalação e garantia por 60 (sessenta) meses, com prestação de serviços de assistência técnica mediante manutenção corretiva da solução de hiperconvergência, com as seguintes características cada:
  2. Solução de hiperconvergência baseada em appliances, segundo a convenção da Associação da Indústria de Redes de Armazenamento – SNIA (Storage Networking Industry Association).
  3. A solução deverá ser composta de, no mínimo, 2 (dois) nós. Nesse caso, os servidores deverão ser interligados diretamente (ligação direta, sem necessidade de switches) para a composição da solução de hiperconvergência.
  4. Caso a solução não possa ser construída da forma descrita no item 1.3 e possuir alguma das características abaixo:
    1. Solução só funcionar com mais de dois nós e precisarem de ligação de 10Gbps para funcionar corretamente segundo melhores práticas do fabricante.
    2. Solução funcionar com dois nós, mas não puderem ser interligados diretamente e precisarem de ligação de 10Gbps para funcionar corretamente segundo melhores práticas do fabricante.
    3. Deverão ser fornecidos switches de rede e outros componentes que se façam necessários para plena operacionalização da solução, de forma que a solução seja totalmente redundante.
    1. No caso de fornecimento de switches de rede, estes deverão ser gerenciáveis e possuir cada um, 1 interface UTP de 1 Gbps UTP para gerência.
    2. Os switches de rede deverão ter portas suficientes para interligar todos os nós da solução.
  1. A solução deve empregar recursos de alta disponibilidade para garantir a continuidade dos serviços, mesmo em caso de falha parcial dos equipamentos, e deve prever recursos de recuperação contra desastres em caso de falha.
  2. O sistema gerenciador da solução deverá suportar atualizações de todos os nós da solução de forma simples e sem interrupção dos serviços para os usuários.
  3. A solução deverá estar estruturada de forma a suportar a implementação de ambiente de virtualização em alta disponibilidade, conforme as boas práticas do fabricante da solução de virtualização.
  4. A solução deverá suportar e ser compatível com, no mínimo, o softwares de virtualização VMWare, para consolidação de servidores, além de garantir recursos de recuperação automática em caso de falhas de hardware, evitando tempo de parada para manutenção.
  5. No que diz respeito à disponibilidade dos dados, a solução deverá garantir que todas as informações sejam replicadas em pelo menos 1 (um) nó de maneira síncrona, assegurando a resiliência da solução e alta disponibilidade. A solução deverá possuir ferramenta de checagem interna integrada a console de gerenciamento, buscando por problemas relativos à saúde na solução proativamente.
  6. A solução deverá empregar portal para alocação de recursos, suportado por VMware vCenter 6 e superior.
  7. Toda a solução deverá ter suporte centralizado em uma única central de atendimento do fornecedor da solução de hardware.
  8. Todos os manuais técnicos referentes aos componentes da solução deverão ser fornecidos ou disponibilizados eletronicamente.
  9. Cada módulo deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) interfaces de rede padrão GbE/10GbE (1000BASE-T /10GBASE-T) para interligação à rede de datacenter das localidades por meio de cabos padrão UTP.
  10. A solução deverá permitir instalação, em rack padrão 19 (dezenove) polegadas:
    1. Cada nó de hiperconvergência deverá ocupar, no máximo 2 U (duas unidades de rack).
    2. Os nós deverão possuir botão liga/desliga com proteção para prevenir o desligamento acidental.
    3. Deverá possuir display ou led frontal para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e ventilador.
    4. Deverá ser entregue junto com cada módulo o correspondente kit de fixação no rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar sua manutenção.
  1. Deverá possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para que a CPU suporte à configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados ao perfeito funcionamento do equipamento, permitindo a substituição mesmo com o equipamento em funcionamento.
  2. A solução deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento integral do equipamento mesmo em caso de falha de uma das fontes.
  3. As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable, permitindo a substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada ou comprometimento do funcionamento do equipamento:
    1. Cada uma das fontes deverá ter potência mínima suficiente para atender adequadamente a configuração máxima do equipamento entregue.
    2. As fontes deverão possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 60Hz, com ajuste automático de tensão.
    3. Deverá acompanhar cabo de alimentação para cada fonte de alimentação fornecida.
  1. A solução deverá empregar as seguintes configurações: Capacidade total líquida de processamento da solução deverá ser de, no mínimo, 10 núcleos (retirando-se a carga utilizada para operação e gerenciamento da solução) considerando inclusive cenário de operação parcial da solução (falha de algum nó).
    1. Possuir suporte a hyperthread, frequência de clock interno de, no mínimo, 2.10 GHz.
    2. A solução entregue deverá aumentar progressivamente a quantidade de núcleos total fornecida de maneira proporcional à quantidade de recursos demandados pelos componentes relativos à infraestrutura interna de controle e gerenciamento da solução operando nos nós (exemplo: máquinas virtuais para administração do armazenamento SDS - Software-Defined Storage ).
    3. Cada nó da solução deve possuir controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2400MHz e 6 canais de memória.
  1. A solução deverá operar com pentes de memória RAM tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou LRDIMM (Load Reduced DIMM), com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2400MHz, e possuir as seguintes características:
1.19.1. A solução deverá entregar uma capacidade líquida mínima de memória RAM (retirando-se o montante utilizado para operação da solução) de 96 GB considerando inclusive cenário de operação parcial da solução (falha de algum nó).
  1. Os recursos de armazenamento deverão ser compartilhados entre todos os servidores e appliances da solução por meio de armazenamento definido por software - SDS.
  2. A solução deverá entregar uma capacidade líquida de armazenamento de, no mínimo, 12 TB, considerando inclusive cenário de operação parcial da solução (falha de algum nó).
    1. A tecnologia de discos de armazenamento da solução poderá ser compostas de qualquer tecnologia de discos, de forma híbrida ou não, desde que não seja totalmente composta somente por discos NL-SAS.
    2. No caso da composição dos discos dos nós da solução ser composta por discos NL-SAS, deve-se respeitar a proporção de, no mínimo, 30% de armazenamento líquido em discos SSD.
  1. Deverá ser permitida a troca de discos avariados, sem interrupção das operações de I/O das aplicações que acessarão os dados.
  2. A falha isolada de um nó da solução não poderá impactar a disponibilidade da infraestrutura de armazenamento para as máquinas virtuais.
  3. A solução deverá permitir a operação em grupo de, pelo menos, 2 appliances do mesmo tipo.
  4. A solução deverá possuir console de administração web que deverá permitir integração com Microsoft Active Directory para autenticação.
  5. Deverá prover monitoração automática e periódica da solução, com o envio de notificações preventivamente em caso de falhas, notificando o suporte do fornecedor a tomar medidas preventivas e acordadas com o CONTRATANTE a fim de evitar tempo de inatividade e impactos na produção.
  6. Deverá oferecer portal de acesso do próprio fornecedor para download de atualizações e de softwares agregados à solução a fim de atender rapidamente demandas dos negócios.
  7. A ferramenta de gerenciamento deverá fornecer um dashboard reportando a utilização dos recursos da solução como CPU, memória e armazenamento.
  8. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).
# ITEM 2 - INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA
  1. A instalação da solução de hiperconvergência deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar a solução a ser adquirida, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado a solução, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos da solução e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento da solução ofertada.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis.
      2. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. A solução deverá ser instalada na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação da solução deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial da solução ofertada, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
  1. Fornecimento e configuração de software de SDS padrão do fabricante.
# ITEM 3 - SERVIDOR TIPO I
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits.
    2. No mínimo 2 (dois) processadores físicos.
    3. No mínimo 12 (doze) núcleos de processamento por processador.
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz.
# Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
    5. Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x4 ou superior).
# Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 08 (oito) interfaces de rede padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
# Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por	meio	de	um	navegador	padrão,	possuir,	sem	nenhum	software	adicional	e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
3.10.1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 3.11.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.

# Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESXi Server (http://www.vmware.com/resources/compatibility), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESXi Server 5.x e 6.x.
    3. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 4 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO I
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# ITEM 5 - SERVIDOR TIPO II
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits.
    2. No mínimo 2 (dois) processadores físicos.
    3. No mínimo 16 (dezesseis) núcleos de processamento por processador.
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.60 GHz.
# Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 384 GB (trezentos e oitenta e quatro gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
    5. Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x4 ou superior).
# Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
# Placa de HBA Fibre Channel:
    1. Placa de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel.
    2. Interface PCI Express 3.0.
    3. Possuir duas interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 8Gb/s em modo full duplex.
    4. Possuir duas intefaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”.
    5. Compatível com Switch FC EMC DS 5300B Fabric OS: v7.4.1e existente na SJMG.
    6. Suportar ou ter compatibilidades com, no mínimo, os seguintes protocolos: SCSI-FCP e FCP-2.
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port) e switched fabric (F_Port).
    8. Capacidade de transferência de dados a 8Gb/s em modo full duplex por porta.
    9. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization).
    10. Suportar boot via SAN.
# Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
5.11.1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 5.12.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.
# Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESXi Server 5.x (http://www.vmware.com/resources/compatibility), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESXi Server 5.x e 6.x.
    3. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 6 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO II
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# ITEM 7 - SERVIDOR TIPO III
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits.
    2. 1 (um) processador físico.
    3. 4 (quatro) núcleos de processamento por processador.
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 3.60 GHz.
  1. Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
    6. Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima individual de 16 GB (dezesseis gigabytes).
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
# Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 08 (oito) interfaces de rede padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
# Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por	meio	de	um	navegador	padrão,	possuir,	sem	nenhum	software	adicional	e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
    2. O equipamento solicitado deverá ter compatibilidade para os seguintes SO’s:
      1. Oracle Linux 7 e superiores.
      2. Centos 7 e superiores.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 7.11.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.
# Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 8 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO III
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# ITEM 9 - SERVIDOR TIPO IV
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits.
    2. 1 (um) processador físico.
    3. 8 (oito) núcleos de processamento por processador.
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 3.50 GHz.
# Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
    6. Os pentes de memória ofertados deveram ser idênticos e de capacidade mínima individual de 16 GB (dezesseis gigabytes).
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
  1. Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 08 (oito) interfaces de rede padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
# Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por	meio	de	um	navegador	padrão,	possuir,	sem	nenhum	software	adicional	e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
    2. O equipamento solicitado deverá ter compatibilidade para os seguintes SO’s:
      1. Oracle Linux 7 e superiores.
      2. Centos 7 e superiores.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 9.11.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.
# Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 10 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO IV
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# ITEM 11 - SERVIDOR TIPO V
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits.
    2. No mínimo 4 (quatro) processadores físicos.
    3. No mínimo 16 (dezesseis) núcleos de processamento por processador.
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.60 GHz.
# Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 768 GB (setecentos e sessenta e oito gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
# Placa de HBA Fibre Channel:
    1. Placa de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel.
    2. Interface PCI Express 3.0.
    3. Possuir duas interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 16 Gb/s em modo full duplex cada.
    4. Possuir duas interfaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”.
    5. Compatível com Switch FC EMC Connectrix DS 6520 existente no TRF1.
    6. Suportar ou ter compatibilidades com, no mínimo, os seguintes protocolos: SCSI-FCP, FCP-2.
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port), switched fabric (F_Port).
    8. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization).
    9. Suportar boot via SAN.
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
# Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
  1. Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
11.11.1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 11.12.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.
# Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Compatibilidade: O equipamento deverá constar na Vmware Systems Compatibility Guide For ESXi Server (http://www.vmware.com/resources/compatibility), como compatível com os sistemas operacionais VMWare ESXi Server 5.x e 6.x.
    3. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil- polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 12 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO V
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# ITEM 13 - SERVIDOR TIPO VI
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits.
    2. 2 (dois) processadores físico.
    3. 8 (oito) núcleos de processamento por processador.
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz.
# Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
    5. Pelo menos 01 (um) slot livre após a configuração completa do equipamento, sendo do tipo PCI-Express (x4 ou superior).
# Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 08 (oito) interfaces de rede padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
# Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
    2. O equipamento solicitado deverá estar homologado para os seguintes SO’s:
      1. Windows Server 2012 e superiores.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 13.11.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.
# Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil- polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 14 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO VI
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 4 (quatro) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# ITEM 15 - SERVIDOR TIPO VII
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits.
    2. 2 (dois) processadores físicos.
    3. 8 (oito) núcleos de processamento por processador.
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.10 GHz.
# Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 96 GB (noventa e seis gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
# Placas de HBA Fibre Channel:
    1. Placas de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel.
    2. Interface PCI Express 3.0.
    3. 4 (quatro) interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 8 Gb/s em modo full duplex cada.
      1. Para atendimento do quantitativo de interfaces, poderá ser fornecido duas placas HBA com duas interfaces cada.
    4. Cada interface deverá ser “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”.
    5. Compatível com Switch FC EMC DS 5300B Fabric OS: v7.4.1e existente na SJMG.
    6. Suportar ou ter compatibilidades com, no mínimo, os seguintes protocolos: SCSI-FCP, FCP-2.
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port), switched fabric (F_Port).
    8. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization).
    9. Suportar boot via SAN.
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
# Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
# Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
    2. O equipamento solicitado deverá estar homologado para os seguintes SO’s:
      1. Windows Server 2012 e superiores.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 15.12.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.
  1. Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil- polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 16 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO VII
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# ITEM 17 - SERVIDOR TIPO VIII
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits. 1 (um) processador físico.
    2. 4 (quatro) núcleos de processamento por processador.
    3. Frequência de clock de, no mínimo, 3.60 GHz.
# Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 384 GB (trezentos e oitenta e quatro gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
# Placa de HBA Fibre Channel:
    1. Placa de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel.
    2. Interface PCI Express 3.0.
    3. 19.3.3 Possuir 2 (duas) interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 16 Gb/s em modo full duplex cada.
    4. Possuir duas interfaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”.
    5. Compatível com Switch FC EMC DS 5300B Fabric OS: v7.4.1e existente na SJMG e Swicth FC EMC Connectrix 6520 Fabric OS: v7.4.1e.
    6. Suportar ou ter compatibilidades com, no mínimo, os seguintes protocolos: SCSI-FCP, FCP-2.
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port), switched fabric (F_Port).
    8. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization).
    9. Suportar boot via SAN.
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
# Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
# Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
    2. equipamento solicitado deverá ter compatibilidade para os seguintes SO’s:
      1. Oracle Linux 7 e superiores.
      2. Centos 7 e superiores.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 17.12.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.
# Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil- polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 18 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO VIII
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# ITEM 19 - SERVIDOR TIPO IX
  1. Unidade Central de Processamento (CPU)
    1. Arquitetura CISC de 64 bits.
    2. 2 (dois) processadores físicos.
    3. 12 (doze) núcleos de processamento por processador.
    4. Frequência de clock de, no mínimo, 2.60 GHz.
# Memória RAM
    1. Memória tipo DDR4.
    2. Os pentes deverão vir distribuídos igualmente entre os canais de comunicação dos processadores.
    3. Controladora de memória com suporte a DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz.
    4. Deverá suportar tecnologia de correção de multi-bit erros como Advanced ECC, Chipkill ou SDDC (Single Device Data Correction) x8 e Mirroring.
    5. Capacidade instalada de no mínimo 384 GB (trezentos e oitenta e quatro gigabytes) em módulos de memória idênticos entre si.
# Placa de HBA Fibre Channel:
    1. Placa de conexão à rede SAN (Storage Area Network) através do protocolo Fibre Channel.
    2. Interface PCI Express 3.0.
    3. Possuir 2 (duas) interfaces Fibre Channel à, no mínimo, 16 Gb/s em modo full duplex cada.
    4. Possuir duas interfaces ópticas “hot-swappable” tipo “small form-factor pluggable (SFP+)”.
    5. Compatível com Switch FC EMC DS 5300B Fabric OS: v7.4.1e existente na SJMG e Swicth FC EMC Connectrix 6520 existente no TRF1.
    6. Suportar ou ter compatibilidades com, no mínimo, os seguintes protocolos: SCSI-FCP, FCP-2.
    7. Suportar as seguintes topologias: Point-to-point (N_Port), switched fabric (F_Port).
    8. Capacidade de criação de endereços virtuais usando NPIV (Node Port ID Virtualization).
    9. Suportar boot via SAN.
# BIOS
    1. Permitir a atualização da BIOS remotamente através do software de gerenciamento.
    2. Relógio/calendário em memória não volátil.
    3. Senha ativada e desativada através da configuração na BIOS.
    4. BIOS com senhas de proteção para acesso à configuração do equipamento.
    5. BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen-drive externo.
    6. BIOS com suporte a gerenciamento de energia.
# Placa Principal
    1. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB livres instaladas após configuração completa do equipamento.
    2. Ao menos uma das interfaces USB deverá ser frontal.
    3. Não serão aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre.
    4. Suporte a discos SAS ou superior.
# Controladora acionadora de disco rígido
    1. Com tecnologia SAS.
    2. Interface controladora RAID SAS com taxa de transferência de 12Gb/s.
    3. Suporte a pelo menos 06 (seis) discos Hot-Plug/Hot Swap.
    4. Possuir Battery-Back Write Cache de, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes), protegida por bateria.
    5. Suporte no mínimo a RAID 5, RAID 1, RAID 1+0 (ou RAID 10) e RAID 0 por hardware.
    6. Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap.
    7. Deve possuir software de configuração de arranjo de disco.
    8. A controladora deve possuir integração com o software de gerenciamento ofertado de modo a emitir alertas pró-ativos na eminência de falha dos discos.
    9. Deve ter capacidade de gerenciamento de quaisquer de suas configurações de forma remota, sobretudo criação e reconfiguração de RAIDs e unidades lógicas, pelo software de gerenciamento.
# Adaptador de rede
    1. No mínimo 6 (seis) interfaces padrão Ethernet 1000BASE-T/10GBASE-T, conector RJ45 fêmea.
    2. Suporte a TCP/IP Offload Engine (TOE) ou equivalente que não sobrecarregue o processador para tratamento de quadros ethernet.
    3. Taxa de transmissão de dados mínimas:
    4. 1 Gigabit Ethernet.
    5. 10 Gigabit Ethernet.
    6. Suporte a autonegociação.
    7. Suporte a 802.1q – Virtual Local Area Network e 802.1p ou 802.3ad.
    8. Suporte a Jumbo Frames.
    9. Leds de integridade e atividade da rede.
    10. Para atendimento do quantitativo total de interfaces exigidas, poderão ser fornecidas placas de rede do tipo offboard.
# Disco rígido
    1. Mínimo 03 (três) unidades de disco rígido instaladas.
    2. Capacidade mínima individual de 600 GB, sendo que todos os discos deverão ser de mesmo modelo e capacidade.
    3. Padrão mínimo SAS de 12 GB/s.
    4. Rotação mínima de 10.000 RPM ou superior.
    5. Totalmente compatível com a controladora de discos ofertada com equipamento.
    6. Deverá ser Hot-Plug/Swap.
    7. Tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology).
# Gabinete da CPU
    1. Gabinete tipo rack 19”.
    2. Suporte a no mínimo 06 (seis) discos rígidos SAS com tecnologia Hot-Plug/Swap.
    3. O servidor deverá possuir fontes redundantes (1+1), oferecendo a possibilidade de substituição de uma das fontes sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–plug ou hot-swap). Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as necessidades do equipamento na configuração solicitada máxima, qualquer que seja a tensão de entrada, desde que dentro da faixa de operação da mesma.
    4. Conjunto de ventiladores redundantes e hot-pluggable capazes de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor.
    5. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação.
    6. Identificação dos conectores externos.
    7. Elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack.
    8. Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador e de acesso às unidades de disco rígido.
    9. Ocupar, no máximo, 2 (dois) U no rack.
# Recursos de gerenciamento/diagnóstico
    1. Recurso de hardware com porta Ethernet exclusiva para gerenciamento remoto.
    2. Por meio de um navegador padrão, possuir, sem nenhum software adicional e independentemente do Sistema Operacional, as seguintes funcionalidades através da LAN:
    3. Controlar a console gráfica do servidor permitindo total controle do mesmo.
    4. Ligar/desligar o servidor remotamente.
    5. Permitir o uso de mídia virtual, incluindo suporte à instalação remota do sistema operacional.
    6. Realizar boot.
    7. Alterar as configurações de rede, acesso, nome, serviços e segurança.
    8. Capacidade para gerar alertas e gerenciamento via SNMP.
    9. A placa de gerenciamento remoto dos servidores deve possuir capacidade de gerar auditoria das ações praticadas pelos usuários.
    10. Suporte a SSL e SSH de no mínimo 128 bits.
    11. Botão liga/desliga virtual com capacidade de desligar/ligar a máquina através de qualquer estação autorizada.
    12. A placa de gerenciamento remoto deve permitir criar e customizar um número mínimo de 5 (cinco) usuários.
    13. A placa de gerenciamento remoto deve permitir definir níveis e direitos de acesso diferenciados por usuário bem como identificações de login.
    14. Recurso para detecção de falhas na temperatura, ventiladores e problemas de voltagem com notificação de alerta para o administrador do sistema.
    15. Software de diagnóstico dos componentes internos do servidor.
    16. Software de configuração dos arranjos de discos, incluindo configuração de volumes, discos hot-spare e controle dos níveis de RAID.
    17. Suporte a SSL (Secure Sockets Protocol).
    18. Deverá permitir o gerenciamento do hardware enviando alertas de pré-falha, para o administrador de rede, pelo menos para memória e discos.
    19. Deverá ser capaz de monitorar a performance do sistema e enviar alertas ao administrador quando um determinado dispositivo atingir limites de operação .
    20. Todos os recursos e softwares de gerenciamento deverão estar licenciados de forma perpétua e individual para o equipamento, instaladas e habilitadas.
# Sistema operacional
    1. O equipamento proposto não deverá vir acompanhado de sistema operacional.
    2. O equipamento solicitado deverá ter compatibilidade para os seguintes SO’s:
      1. Oracle Linux 7 e superiores.
      2. Centos 7 e superiores.
# Garantia
    1. Garantia mínima de 05 (cinco) anos, com atendimento on-site, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia.
    2. Todo o serviço de garantia e assistência técnica deverá ser prestado no endereço fornecido no local de entrega dos equipamentos listados no anexo II.
    3. A Contratada deverá contratar o serviço de garantia diretamente do fabricante do equipamento, atendendo às exigências de prazo de atendimento constante do subitem 19.12.1.
    4. Ter disponível site na INTERNET (informar URL) do fabricante do equipamento
    5. O fabricante do equipamento ofertado deve possuir número telefônico para abertura de chamados técnicos durante, pelo menos, o horário de 06:00 às 22:00 durante os dias úteis.
    6. As peças e componentes substituídos (com defeito) deverão ser coletados pela empresa prestadora do serviço de troca.
# Certificações, regulamentações e compatibilidade.
    1. Deve estar em conformidade com as seguintes normas:
      1. Emissão Eletromagnética: FCC Class A ou equivalente.
    2. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil- polibromados (PBDEs).
# Acompanhamentos
    1. Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessários à instalação e utilização do equipamento.
    2. O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento.
    3. Manual do usuário.
# ITEM 20 - INSTALAÇÃO DO SERVIDOR TIPO IX
  1. A instalação dos servidores deverá ocorrer nos locais conforme distribuição no ANEXO II.
  2. Todo ferramental necessário para execução dos serviços de instalação, configuração inicial, incluindo softwares, máquinas virtuais, equipamentos ou ferramentas, bem como eventuais materiais necessários para ligações temporárias, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
  3. A CONTRATANTE disponibilizará o espaço no CPD, refrigeração suficiente para comportar os equipamentos a serem adquiridos, assim como, a infraestrutura elétrica até a posição onde será instalado os equipamentos, com capacidades (corrente e tensão) suficientes de suportar todos os equipamentos.
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessário, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados.
    2. Instalação física e lógica do equipamento, com fornecimento de cabos, UTP Cat. 6 para a totalidade das portas da solução e de gerenciamento, interligando os mesmos às redes LAN.
    3. A metragem dos cabos fornecidos devem ser de, no mínimo, 5 metros.
    4. As cores dos cabos fornecidos devem ser:
      1. 2 (dois) cabos azuis.
      2. 2 (dois) cabos vermelhos.
      3. 2 (dois) cabos brancos.
      4. 1 (um) cabo cinza (a ser usado para gerenciamento do servidor).
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante.
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado pelo fabricante na solução ofertada.
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante e considerando as demandas e características dos serviços do CONTRATANTE.
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto, e conforme padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.

ANEXO II AO CONTRATO N.	/2019 ENDEREÇOS DAS LOCALIDADES DE ENTREGA
LOCALIDADE		Endereço	Fone
DF	TRF1 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região	SAL/SUL Quadra 2, Bloco K,Edifício Sede II, Praça dos Tribunais Superiores - Brasília - DF - CEP: 70.070-900	(61) 3314-5225
AC	SJAC - Seção do Rio Branco	Cidade da Justiça, Rod BR 307, Km 9, n. 4.090 Bairro - Boca da Alemanha - Cruzeiro do Sul – AC - CEP: 69.980-000	(68) 3214-2000
	Subseção de	Cidade da Justiça, Rod BR 307, Km 9, n. 4.090 Bairro - Boca da	(68) 3311-1770

	Cruzeiro do Sul	Alemanha - Cruzeiro do Sul – AC - CEP: 69.980-000
AM	SJAM - Seção de Manaus	Av. André Araújo, n. 25 – Bairro Aleixo - Manaus – AM - CEP: 69.060-000.	(92) 3612-3300
	Subseção de Tabatinga	Avenida Aires da Cunha, n. 48 Bairro Ibirapuera Tabatinga – AM - CEP: 69.640-000	(97) 3412-5205
	Subseção de Tefé	Rua Daniel Sevalho s/n – Centro - Tefé – AM - CEP: 69.470-000	(97) 3343-2870
AP	SJAP - Seção de Macapá	Rodovia Norte-Sul, s/n, Infraero II - Macapá – AP - CEP: 68.908- 911.	(96) 3214-1500
	Subseção de Laranjal do Jari	Rua Rio Jari, n. 1112 - Bairro do Agreste AP. Laranjal do Jari – AP - CEP 68.920-000	(96) 3621-1534
	Subseção de Oiapoque	Rua Santos Dumont, n. 769 Centro. - Oiapoque – AP CEP: 68.980- 000	(96)3521-1618
BA	SJBA - Seção de Salvador	Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, n. 2799 – Bairro Sussuarana - Centro Administrativo da Bahia - Salvador-BA - CEP: 41.213-000.	(71)3617-2600
	Subseção de Alagoinhas	Endereço: R. Silva Jardim, s/n (prédio do INSS), 2º andar - Parque São Jorge. - Alagoinhas – BA - CEP: 48.060-000	(75)3422-6729
	Subseção de Barreiras	Rua Aníbal Barbosa, s/n, Bairro Centro, 5º andar - Fórum Tarcilio Vieira de Melo. - Barreiras - BA - CEP: 47.800-163	(77) 3611-8391
	Subseção de Bom Jesus da Lapa	Av. Agenor Magalhães, s/n Bairro Mirante da Lapa Bom Jesus da Lapa – BA - CEP 47.600-000	(77) 3481-2026
	Subseção de Campo Formoso	Praça da Bandeira nº 95, Centro - Campo Formoso – BA - CEP: 44.790-000	(74) 3645-1987
	Subseção de Eunápolis	Av. Antonio Carlos Magalhães, n. 160, Bairro Dinah Borges Eunápolis – BA - CEP: 45.820-540.	(73) 3261-7070
	Subseção de Feira de Santana	Rua Turquia, s/n – Ponto Central - Feira de Santana – Ba CEP: 44.075.295	(75) 3221-6274
	Subseção de Guanambi	Av. Santos Dumont, n. 325 – Centro - Guanambi – BA - CEP: 46.430-000	(77)3451-3788
	Subseção de Ilhéus	Rua Ministro José Cândido, n. 80 – Centro. Ilhéus – BA - CEP: 45.653-542	(73) 3634-2950
	Subseção de Irecê	Avenida Sol Poente, s/n, bairro Asa Norte, Novo Forum da Comarca de Irecê, 4º andar. Irecê - BA - CEP 44900-000	(74) 3641-3910
	Subseção de Itabuna	Av. Amélia Amado, n. 331, Centro (antigo CNPC) – Itabuna – BA - CEP: 45.600-033	(73) 3215-3388
	Subseção de Jequié	Rua Gildélito Ferraz, s/, Jequiezinho. Jequié –BA - CEP: 45.208- 415	(73) 3525-6355
	Subseção de Juazeiro	Rua Dom Pedro I s/n, Bairro João XXIII - Juazeiro – BA - CEP 48.900-230	(74) 3611-7970
	Subseção de Paulo Afonso	Rua do Gangorra, Quadra 12, n. 148-A – Alves de Souza Paulo Afonso – BA - CEP 48.608-240	(75) 3281-2387
	Subseção de Teixeira de Freitas	Av. Marechal Castelo Branco, n. 229, Centro - Teixeira de Freitas - BA - CEP: 45985-160	(73) 3291-1731
	Subseção de Vitória da Conquista	Rua Ministro Hermes Lima, S/N – Cidade Universitária. Vitória da Conquista – BA. CEP: 45.029-260.	(77) 3423-8900
DF	SJDF - Seção do Distrito Federal	Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores Quadra 2, bloco G, Lote 8 - Brasília – DF - CEP: 70.070-933	(61) 3221-6310
GO	SJGO - Seção de Goiânia	Rua 19 n. 244, Centro. Goiânia – GO - CEP: 74.030-090	(62) 3226-1515
	Subseção de Anápolis	Av. Universitária, Quadra 02, Lote 05, Jardim - Bandeirantes. Anápolis – GO - CEP: 75.083-035	(62) 4015 - 8609

	Subseção de Aparecida de Goiânia	Av. J-2 com Rua J-17 e Rua J-4, Quadra 35, Lote 1/4, Mansões Paraíso - Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74.952-180	(62) 3625 - 8009
	Subseção de Formosa	Endereço: Rua Itiquira, n. 1000, com Rua Lindolfo Gonçalves, Setor Nordeste. Formosa – GO - CEP: 73.807-145	(61) 3631-4416
	Subseção de Itumbiara	Avenida João Paulo II, n. 185 (Térreo do Edifício do Fórum), Bairro Ernestina Borges de Andrade. Itumbiara – GO - CEP:75.528-370	(61) 2103-6410
	Subseção de Jataí	Rua Nicolau Zaidem, Qd. 45, Vila Fátima, Centro. Jataí – GO - CEP: 75.803-055	(64) 2102-2114
	Subseção de Luziânia	Rua Dr. João Teixeira, n. 596 Quadra 73, Lote 21-A, Edifício Iaci Amaral, Centro. Luziânia – GO - CEP: 72.800-440	(61) 2104-3506
	Subseção de Rio Verde	Av. Universitária, n. 359 Quadra 11, Lote 17-B, Jardim Presidente. Rio Verde – GO - CEP: 75.901-970	(64) 3211-8601
	Subseção de Uruaçú	Av. Tocantins, n. 17, Quadra 07, Lote 16 Centro - Uruaçú – GO CEP: 76.400-000	(62) 3357-1070
MA	SJMA - Seção de São Luiz	Av. Senador Vitorino Freire, n. 300Areinha - São Luís – MA - CEP 65.031-900	(98) 3214-5701
	Subseção de Bacabal	Rua Frederico Leda, n. 1910 Centro - Bacabal – MA. - CEP: 65.700-000	(99) 3627-6700
	Subseção de Balsas	Rodoviária BR 230, s/n.º, Setor Industrial, Balsas – MA - CEP: 65.800-000	(99) 3542-5561
	Subseção de Caxias	Rua 07-A, Cidade Judiciária Bairro Campo de Belém. Caxias-MA - CEP: 65.609-900	(99) 3422-0200
	Subseção de Imperatriz	Av. Tapajós, S/N - Bairro: Parque das Nações - Imperatriz-MA - CEP 65.912-900	(99) 3529-0566
MG	SJMG - Seção de Belo Horizonte	Av. Álvares Cabral, n. 1805 Bairro Santo Agostinho Belo Horizonte - MG - CEP: 30.170-001	(31) 3501-1800
	Subseção de Contagem	Avenida José Faria da Rocha, 5.021 - Bairro Eldorado. Contagem – MG - CEP: 32.310-210	(31) 3268-6300
	Subseção de Divinópolis	Praça Dom Cristiano, 298 Centro. Divinópolis – MG - CEP: 35.500- 004	(37) 2101-8000
	Subseção de Governador Valadares	Rua Bárbara Heliodora, 862 - Bairro Centro. Governador Valadares / – MG - CEP: 35.010-040	(33) 2101-8100
	Subseção de Ipatinga	Avenida Selim José de Sales, n. 895 - Canaã - Ipatinga – MG - CEP: 35.164-213	(31) 2109-8107
	Subseção de Ituiutaba	Rua Vinte e Oito,1155 - Bairro Centro - Ituiutaba – MG - CEP: 38.300-032	(34) 3271-1900
	Subseção de Janaúba	Rua São João da Ponte, 1332 - Bairro São Gonçalo - Janaúba – MG / - CEP: 39.440-000	(38)3829-4950
	Subseção de Juiz de Fora	Rua Leopoldo Schmidt, n. 145 – Centro - Juiz de Fora - MG - CEP: 36.060-040	(32) 3311-1500
	Subseção de Lavras	Rua Kennedy dos Santos, 40 Bairro Santa Efigênia. - Lavras – MG - CEP: 37.200-000	(35) 3826-8702
	Subseção de Manhuaçú	Rua Duarte Peixoto, 70, Bairro Coqueiro - Manhuaçu – MG - CEP: 36.900-000	(33) 3339-2656
	Subseção de Montes Claros	Av. Deputado Esteves Rodrigues, n. 852 -Bairro Centro - Montes Claros – MG - CEP: 39.400-215	(38) 2101-8200
	Subseção de Muriaé	Rua Dr. Mário Inácio Carneiro, 535 – Centro. - Muriaé – MG - CEP: 36.889-007	(32) 3511-0100
	Subseção de Paracatu	Av. Olegário Maciel, 138 - Paracatu – MG - CEP: 38.600-000	(38) 3311-1341

	Subseção de Passos	Av. Arlindo Figueiredo n. 128 - Bairro Centro - Passos – MG - CEP: 37.902-026	(35) 3211-1160
	Subseção de Patos de Minas	Rua José de Santana, 506 - Sala 106 - Centro - Patos de Minas – MG / - CEP: 38.700-052.	(34) 3818-5400
	Subseção de Poços de Caldas	Av. João Pinheiro, 1071 - Bairro Campo da Mogiana - Poços de Caldas – MG - CEP: 37.701-880.	(35) 3697-4450
	Subseção de Ponte Nova	Av. Caetano Marinho, 268 – Centro - Ponte Nova - MG - CEP: 35.430-001.	(31) 3604-1002
	Subseção de Pouso Alegre	Rua Santo Antonio nº 105 Centro - Pouso Alegre - MG CEP 37.550-000	(35) 2102-1060
	Subseção de São João Del-Rei	Rua Professora Margarida Moreira Neves, n. 170 Bairro São Judas Tadeu - São João Del-Rei – MG - CEP: 36.307-066	(32) 3322-1203
	Subseção de São Sebastião do Paraíso	Av. Oliveira Rezende, 662 - Brás - São Sebastião do Paraíso – MG - CEP: 37.950-000.	(35) 3411-1150
	Subseção de Sete Lagoas	Rua Santos Dumont, 140– Bairro Canaã - Sete Lagoas – MG. CEP: 35.700-284.	(31) 2106-8000
	Subseção de Teófilo Otoni	Rua Dr. Reinaldo, Nº 105 - Centro - Teófilo Otoni – MG. - CEP: 39.800-018	(33) 3087-0109
	Subseção de Uberaba	Av. Maria Carmelita de Castro Cunha, 30 – Bairro Vila Olímpica. Uberaba – MG - CEP: 38.065-320	(34) 2103-5100
	Subseção de Uberlândia	Av. Cesário Alvim, n. 3390 - Bairro Brasil - Uberlândia - MG CEP 38.400-696	(34) 2101-3801
	Subseção de Unaí	Rua João Pinheiro, 548 - Centro - Unaí – MG. CEP: 38.610-000.	(38) 2102-1891
	Subseção de Varginha	Av. Princesa do Sul, 1855 – Rezende - Varginha – MG - CEP: 37.062-447	(35) 2105-8101
	Subseção de Viçosa	Avenida Joaquim Lopes de Farias, 505 - Santo Antônio. Viçosa – MG - CEP: 36.570-000	(31) 3611-7404
MT	SJMT - Seção de Cuiabá	Av. Rubens de Mendonça, n. 4.888, Fórum Federal JJ Rabelo, Edifício Desembargador Federal Mário Mendes - Centro Político Administrativo. - Cuiabá – MT - CEP: 78.049-942	(65) 3614-5700
	Subseção de Barra do Garças	Av. Senador Valdon Varjão 3494 Setor Industrial. - Barra do Garças / – MT - CEP: 78.600-000	(66) 3402-0000
	Subseção de Cáceres	Rua Generoso Marques Leite 300 – COC - Cáceres-MT - CEP: 78.200-000	(65) 3211-6109
	Subseção de Diamantino	Rua Rui Barbosa, Quadra 30, Lote 39 São Sebastião- Diamantino - MT - CEP: 78.400-000	(65) 3336-6800
	Subseção de Juína	Av. Gabriel Muller n. 794-N, Bairro Módulo 1 - Juína – MT - CEP: 78.320-000	(66) 3524-0100
	Subseção de Rondonópolis	Av. Goiânia, 281, Bairro Santa Marta - Rondonópolis – MT - CEP 78.710-450.	(66) 3902-2278
	Subseção de Sinop	Av. Julio Campos, 1230. Centro - Sinop – MT. - CEP: 78.550-286.	(66) 3901-1250
PA	SJPA - Seção de Belém	Rua Domingos Marreiros, 598, l Bairro Umarizal - Belém – PA - CEP: 66.055-210.	(91) 3299-6100
	Subseção de Altamira	AV. Tancredo Neves, n. 100 Bairro Premem - Altamira - PA - CEP: 68.372-060	(93) 3515-2920
	Subseção de Castanhal	Rua Quintino Bocaiúva, 2.363 Centro - Castanhal - PA CEP: 68.743-010	(91) 3412-2750
	Subseção de Itaituba	Av. Paes de Carvalho, s/n Centro (mesma rua do Fórum Estadual) - Itaituba-PA - CEP 68.180-060	(93) 3518-0760
	Subseção de	Travessa Ubá, s/n, Bairro Amapá - Marabá – PA. CEP 68.502-008	(94) 3324-2486

	Marabá
	Subseção de Paragominas	Av. Portugal, 3 - QD 03 - Bloco 05 - Módulo II - Paragominas – PA / - CEP 68.626-080	(91) 3729-9400
	Subseção de Redenção	Av. Independência, lote n. 11, quadra 34 - Bairro Centro. Redenção / – PA - CEP 68.553-055	(94) 3424-1105
	Subseção de Santarém	Avenida Barão do Rio Branco, 1893 Bairro Jardim Santarém - Santarém – PA - CEP: 68.005-396	(93) 2101-9450
	Subseção de Tucuruí	Rua 01, n. 51, Bairro Jardim Marilucy, 2º Piso - Tucuruí – PA. CEP: 68.459-490.	(94) 3787-6004
PI	SJPI - Seção de Teresina	Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 Bairro Redenção Teresina - PI - CEP: 64.018-550.	(86) 2107-2800
	Subseção de Corrente	BR-135 - KM -49 - Zona Urbana do Município de Corrente – PI CEP: 64.980-000	(89) 3573-4000
	Subseção de Floriano	Rua Fernando Drummond n. 881 – Centro - Floriano-PI - CEP: 64.800-072	(89) 3515-6600
	Subseção de Parnaíba	Av. Humberto de Campos, 634 - Centro - Parnaíba-PI - CEP: 64.200-380	(86) 3322-1950
	Subseção de Picos	Rua Santo Antonio n. 74 – Centro - Picos-PI - CEP – 64.600-004	(89) 2101-2800
	Subseção de São Raimundo Nonato	Rua Frade Macedo, n. 1054- Aldeia - São Raimundo Nonato – PI - CEP: 64.600 -000	(89) 3582-9600
RO	SJPA - Seção de Porto Velho	Av. Presidente Dutra n. 2203, Centro Porto Velho – RO - CEP: 76.805-902.	(69) 3211-2410
	Subseção de Guajará Mirim	Av. Duque de Caxias, 2409, Bairro Santa Luzia - Guajará Mirim – RO. - CEP: 76.850-000	(69) 3541-6348
	Subseção de Ji- Parana	Av. Marechal Rondon, n. 935 – Centro - Ji-Paraná – RO - CEP: 76.900-081	(69) 3903-1000
	Subseção de Vilhena	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1196 - Bairro Jardim Eldorado Vilhena-RO - CEP: 76.980-000	69) 3321-2090
TO	SJTO - Seção de Palmas	201 Norte, Conjunto 1, Lote 02A, Caixa Postal 161 – Palmas –TO - CEP: 77.001-128	63) 3218-3809
	Subseção de Araguaína	Avenida José de Brito, Lote 05, Quadra M-12, Setor Anhanguera - Araguaína-TO - CEP: 77.818-530	(63) 2112-8202
	Subseção de Gurupi	Avenida São Paulo, esquina com Rua 10, n. 1.680 Gurupi – TO - CEP: 77.403-040.	63) 3301-3805

QUANTIDADES POR LOCALIDADES
LOCALIDADE		ITEM
		LOTE 01	LOTE 02	LOTE 03	LOTE 04	LOTE 05	LOTE 06	LOTE 07	LOTE 08	LOT 09	LOTE 10

TRF1	TRF 1ª / Região
AC	SJAC – Seção do Rio Branco
	Subseção de Cruzeiro do Sul
AM	SJAM – Seção de Manaus
	Subseção de Tabatinga
	Subseção de

	Tefé
AP	SJAP – Seção de Macapá
	Subseção de Laranjal do Jari
	Subseção de Oiapoque
BA	SJBA – Seção de Salvador
	Subseção de Alagoinhas
	Subseção de Barreiras
	Subseção de Bom Jesus da Lapa
	Subseção de Campo Formoso
	Subseção de Eunápolis
	Subseção de Feira de Santana
	Subseção de Guanambi
	Subseção de Ilhéus
	Subseção de Irecê
	Subseção de Itabuna
	Subseção de Jequié
	Subseção de Juazeiro
	Subseção de Paulo Afonso
	Subseção de Teixeira de Freitas
	Subseção de Vitória da Conquista
DF	SJDF – Seção do Distrito Federal
GO	SJGO – Seção de Goiânia
	Subseção de Anápolis
	Subseção de

	Aparecida de Goiânia
	Subseção de Formosa
	Subseção de Itumbiara
	Subseção de Jataí
	Subseção de Luziânia
	Subseção de Rio Verde
	Subseção de Uruaçú
MA	SJMA – Seção de São Luiz
	Subseção de Bacabal
	Subseção de Balsas
	Subseção de Caxias
	Subseção de Imperatriz
MT	SJMT – Seção de Cuiabá
	Subseção de Barra do Garças
	Subseção de Cáceres
	Subseção de Diamantino
	Subseção de Juína
	Subseção de Rondonópolis
	Subseção de Sinop
	SJMG – / Seção de Belo Horizonte
	Subseção de Contagem
	Subseção de Divinópolis
	Subseção de Governador Valadares
	Subseção de Ipatinga
	Subseção de Ituiutaba

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000010049e80000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000dd480000bf0d000020454d460000010018030000120000000200000000000000000000000000000061130000681b0000d2000000290100000000000000000000000000005034030028880400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000003811000040030000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff000000000000000000000000900100000000000004400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001072240000009c602f010a2f1972a84021032500000078602f01bc602f011000000020642f01a0612f010550107020642f0118612f011000000088622f0104642f01d74f107020642f0118612f0120000000612e197218612f0120642f0120000000ffffffff0c049c03e22e1972ffffffffffff0180ffff01804fff01800000ffff00b600000008000000080000a019ba0401000000250000005802000025000000372e90010000020f0502020204030204ff2e00e47b2400c00900000000000000ff01000000000000430061006c0069006200720069000000dc612f0175e51872301ef8723c652f01010000004c612f010044127229000000010000006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f00000001000000e1748740397687400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000361100003f03000050000000200057003600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff3911000041030000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c029c003903040000002e0118001c000000fb020300010000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02efff0000000000009001000000000440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a10000000010004000000000038039c0020000a00040000002d010000040000002d010000030000000000
MG	Subseção de Janaúba
	Subseção de Juiz de Fora
	Subseção de Lavras
	Subseção de Manhuaçú
	Subseção de Montes Claros
	Subseção de Muriaé
	Subseção de Paracatu
	Subseção de Passos
	Subseção de Patos de Minas
	Subseção de Poços de Caldas
	Subseção de Ponte Nova
	Subseção de Pouso Alegre
	Subseção de São João Del- Rei
	Subseção de São Sebastião do Paraíso
	Subseção de Sete Lagoas
	Subseção de Teófilo Otoni
	Subseção de Uberaba
	Subseção de Uberlândia
	Subseção de Unaí
	Subseção de Varginha
	Subseção de Viçosa
PA	SJPA – Seção de Belém
	Subseção de Altamira
	Subseção de Castanhal
	Subseção de

	Itaituba
	Subseção de Marabá
	Subseção de Paragominas
	Subseção de Redenção
	Subseção de Santarém
	Subseção de Tucuruí
PI	SJPI – Seção de Teresina
	Subseção de Corrente
	Subseção de Floriano
	Subseção de Parnaíba
	Subseção de Picos
	Subseção de São Raimundo Nonato
RO	SJRO – Seção de Porto Velho
	Subseção de Guajará Mirim
	Subseção de Ji-Parana
	Subseção de Vilhena
RR	SJRR – Seção de Boa Vista
TO	SJTO – Seção de Palmas
	Subseção de Araguaína
	Subseção de Gurupi
TOTAL

ANEXO III AO CONTRATO N.	2019
MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES
CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

# Cláusula Primeira - DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de 18/11/2011 e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

# Cláusula Segunda - DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

# Cláusula Terceira - DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. OTERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em
linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da
CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus
empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes;
# Cláusula Quarta - DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

- sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;

- tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

- sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham
sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

# Cláusula Quinta - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
# As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua
estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a
existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

I - A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto - Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

I - Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à
CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

- Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

- Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros;

- Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e

- Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.

# Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua
assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

# Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as
PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
# Cláusula Oitava - DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro - Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo - O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo
expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro - Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que:

- A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;

- A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

- A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

- Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;

- O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;

- Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;

- O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL;

- Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

# Cláusula Nona - DO FORO

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde está localizada a sede da
CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 02 vias de igual teor e um só efeito. / , de de 20

DE ACORDO
CONTRATANTE		CONTRATADA

<Nome>		<Nome>
<Matrícula>		<Qualificação>

ANEXO IV AO CONTRATO N.	/2019 PLANILHA DE PREÇOS
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD	VALOR UNITÁRIO / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)
01	01	Solução de hiperconvergência	Unidade
	02	Instalação - Solução de hiperconvergência	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 01
02	03	Servidor tipo I	Unidade
	04	Instalação - Servidores do tipo I	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 02
03	05	Servidor tipo II	Unidade
	06	Instalação - Servidores do tipo II	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 03
04	07	Servidor tipo III	Unidade
	08	Instalação - Servidores do tipo III	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 04
05	09	Servidor tipo IV	Unidade
	10	Instalação - Servidores do tipo IV	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 05
06	11	Servidor tipo V	Unidade
	12	Instalação - Servidores do tipo V	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 06
07	13	Servidor tipo VI	Unidade
	14	Instalação - Servidores do tipo VI	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 07
08	15	Servidor tipo VII	Unidade
	16	Instalação - Servidores do tipo VII	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 08
09	17	Servidor tipo VIII	Unidade

	18	Instalação - Servidores do tipo VIII	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 09
10	19	Servidor tipo IX	Unidade
	20	Instalação - Servidores do tipo IX	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 10