PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 49/2019

Código UASG: 090027

PAe/SEI nº: 0015037-94.2019.4.01.8000

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES/SECAD n. 9004427, de 02 de outubro de 2019, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, pelo sistema de registro de preços, a ser realizado por meio de tecnologia da informação, obedecidos aos preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto 8.538, de 06 de outubro de 2015, da Resolução TRF 1ª Região n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
  1. - A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para a eventual aquisição de materiais para instalação de infraestrutura de sistema de CFTV para os edifícios do TRF1, conforme as especificações, quantidade e características constantes do Anexo I deste Edital.
1.2 - Observe-se que as especificações contidas no Edital SEMPRE prevalecerão em relação àquelas contidas no código BR, do Portal de Compras Governamentais.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 19/11/2019
Horário: 14 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico, exclusivamente, as microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com o disposto no art. 6º do Decreto 8.538/2015, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente credenciadas no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Governamentais implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio:
a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação;
c) que não emprega menor;
d) que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei;
e) que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.
3.6 - Não será permitida a participação de empresas:
a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
b) que não se enquadrem na condição de microempresas e empresas de pequeno porte;
c) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
d) que se encontrem sob falência, concurso de credores ou em processo de dissolução ou liquidação;
d.1. Na hipótese de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, a participação dependerá de comprovação, respectivamente, da concessão ou da homologação do plano de recuperação pelo juízo competente, bem como do atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeiro previstos neste edital.
e) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
f) impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
g) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93;
h) proibidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação definitiva com fundamento na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI).
3.7 – Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93.
4 – DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:
a) no horário estabelecido no item 2 deste Edital, a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do site: www.comprasgovernamentais.gov.br;
b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;
c) encerrada a fase de lances, a Pregoeira examinará a compatibilidade do preço ofertado pela proponente classificada em primeiro lugar, com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;
d) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
e) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;
f) constatado o desatendimento, pela licitante, de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias, por parte das remanescentes, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;
g) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;
h) manifestando, qualquer das licitantes, a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.
i) no ato da homologação o sistema convocará as licitantes remanescentes, que poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante mais bem classificada, para formação do cadastro reserva. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada (art. 10, caput e parágrafo único, art. 11, caput, inciso I e §1º do Decreto 7.892/2013).
4.2 - Caso entenda necessário examinar, mais detidamente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira suspender a Sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário de reabertura da Sessão Pública.
4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS
5.1 - A licitante interessada em participar do Certame deverá cadastrar sua proposta com a descrição completa do objeto ofertado, quantidade, marca, modelo/referência (quando houver) e preço unitário do item, com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente, por meio eletrônico no site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital no Portal de Compras Governamentais, até a data e hora de abertura da Sessão Pública.
5.2 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, exclusivamente, via sistema eletrônico, no Portal de Compras Governamentais, por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta ajustada ao valor do lance ou da negociação, bem como os documentos de habilitação constantes do item 7 deste Edital, no prazo estipulado pela Pregoeira, com observância das seguintes condições:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) indicar de modo claro e inequívoco o número deste Pregão, o dia e hora da realização da Sessão Pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, e-mail, telefone, nome e os números dos documentos (RG e CPF) do representante legal da empresa, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços;
c) conter especificações claras e detalhadas do objeto licitado, indicando quantidade, marca, modelo/referência do produto ofertado, que deverão ser os mesmos informados na proposta registrada no Portal de Compras Governamentais, obedecidas as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
d) consignar os preços unitários e totais, conforme modelo de Planilha para Formulação de Preços, constante do Anexo II deste Edital, adequando-os ao último lance ofertado ou valor negociado. Observe-se que os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário proposto para o item, com no máximo duas casas decimais;
e) prever o prazo de entrega dos materiais, que não poderá ser superior a 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao do recebimento da nota de empenho;
f) indicar o prazo de garantia contra defeito de fabricação não inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação pelo TRF;
g) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 2 deste Edital;
h) declarar na proposta, de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
I) incluir nos preços ofertados todos os custos decorrentes da operação de venda, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.
5.3 - Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, durante a análise da aceitação, a Pregoeira poderá determinar à licitante vencedora, ajustes formais, nos termos do § 3º, art. 26 do Decreto 5.450/05.
5.4 - A pedido da licitante, via chat e justificadamente, o prazo concedido para envio do anexo a que se refere o subitem 5.2 poderá ser prorrogado pela Pregoeira, levando-se em conta o interesse deste Tribunal, a justificativa e a razoabilidade do pleito.
5.5 - Até a abertura da Sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. Entretanto, após iniciada a Sessão, a licitante que deixar de enviar a documentação indicada no subitem 5.2, no prazo estipulado, sem que tenha apresentado justificativa aceita pela Pregoeira, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á à aplicação de penalidade, na forma do subitem 12.4 deste Edital.
5.6 - A participação no Certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe reconhecendo o direito a arguição de omissões, enganos ou erros posteriores, que encerrem a pretensão de alterar o valor ofertado.
5.7 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.
6 – DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR UNITÁRIO proposto para o ITEM.
6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.
6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.6 - Durante o transcurso da Sessão Pública a Pregoeira enviará mensagens, via chat, às licitantes, que só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.
6.7 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que, transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado, também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1 – Para habilitar-se na presente licitação, a licitante deverá incluir em conjunto com a proposta de preços, por meio da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, os documentos que não estejam contemplados no SICAF, conforme segue:
a) Documentação de Habilitação Jurídica;
b) Documentação de Qualificação Econômico-Financeira; e
c) Documentação de Regularidade Fiscal.
7.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
7.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a última alteração, devidamente registrado no órgão competente, ou registro comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.1 – Em quaisquer dos atos constitutivos, deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
7.2.2 - Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do Representante Legal da empresa, para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços e demais documentos solicitados neste Edital.
7.2.2.1– Caso o Representante Legal, acima referido, não esteja contemplado para tal no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar procuração, com autenticação em cartório.
7.2.2.1.1 – São aplicáveis as regras do art. 3º da Lei 13.726/2018 relativamente à autenticação de documentos.
7.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
7.3 – A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação da certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, para atendimento da alínea “d” do subitem 3.6 deste Edital.
7.4 - A regularidade fiscal será comprovada mediante consulta, da Pregoeira, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
7.4.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
7.4.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e à Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;
7.4.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
7.4.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal;
7.5 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF, será assegurado à licitante, o direito de encaminhar a documentação atualizada constante dos subitens 7.4.1 a 7.4.4, através da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, no prazo estipulado pela Pregoeira.
7.5.1 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 7.4.1 a 7.4.4 esteja vencida no SICAF, poderá também a Pregoeira, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões para verificar as condições de habilitação das licitantes.
7.6 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal da empresa, será assegurado o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006, de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Pregoeira, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
7.7 - Além da documentação descrita nos subitens anteriores, a Pregoeira irá verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e consultará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07/07/2011.
7.7.1 - Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado à licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada.
7.7.2 - A Pregoeira verificará ainda, nos Portais da Transparência do Governo Federal e do Poder Judiciário, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, relativas ao último exercício ou ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data desta licitação, fixada neste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
7.8 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos anexados no Portal de Compras Governamentais, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
8 - DO JULGAMENTO
8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por ITEM.
8.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.
8.3 - Serão desclassificadas/recusadas as propostas:
1. com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis ou valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
2. que não indicarem marca ou mencionarem mais de uma marca para o mesmo item;
3. que não apresentarem amostras no prazo estipulado ou que, as tendo apresentado, estas não tenham atendido às exigências técnicas obrigatórias;
4. elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observado o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;
5. não anexadas nos termos do subitem 5.2 do Edital.
8.3.1 - A proponente que fizer indevida declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às penalidades previstas neste instrumento.
8.4 - Poderá o setor requisitante, quando da verificação da conformidade das propostas com os requisitos fixados no Edital, solicitar a apresentação de amostras dos produtos ofertados.
8.4.1 - Havendo solicitação, a licitante classificada em primeiro lugar deverá, obrigatoriamente, apresentar a amostra no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da requisição pela Pregoeira, atendendo a todas as especificações exigidas e devidamente identificada com o número da licitação, CNPJ, nome da licitante e o número do item, para que a fiscalização do Contratante proceda à sua análise e aprovação.
8.4.1.1 – A amostra deverá ser apresentada na embalagem original do fabricante, onde possam ser verificadas informações, em língua portuguesa, quanto às suas características.
8.4.2 - A amostra solicitada, acompanhada de documento hábil para transporte do material, deverá ser entregue para análise da Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENG, no Setor Autarquia sul, Quadra 01, Bloco C, Edifício Anexo III, 4º andar, CEP: 70070-900, Brasília-DF, mediante recibo, de segunda à sexta, das 09h00 às 18h00.
8.4.3 - O material recebido como amostra será testado e durante a análise poderá sofrer danos ou avarias, sendo devolvido à empresa no estado em que se encontrar, sem qualquer ônus a este Tribunal.
8.4.4 - A licitante que não apresentar as amostras dentro do prazo estipulado, terá a sua proposta recusada para efeito de julgamento, bem como a conduta será entendida como retardamento da execução do certame, nos termos do art. 28 do Decreto 5.450/2005.
8.4.5 - Na hipótese de não aceitação da amostra apresentada, a proposta será recusada e será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, e assim sucessivamente, devendo ser observadas todas as obrigações imputadas à primeira colocada, no tocante à apresentação de amostras.
8.4.6 - A convocação dar-se-á por meio eletrônico, por intermédio do endereço de e-mail indicado pela licitante em seu cadastro no Portal de Compras Governamentais ou ainda pelo chat do Pregão Eletrônico, valendo como comprovante da convocação qualquer documento gerado por essas correspondências.
8.4.7 - A amostra apresentada vincula o fornecedor ao produto em todas as suas características, ainda que estas não estejam todas descritas neste Edital, não sendo permitidas alterações posteriores à aprovação.
8.4.8 - Em se tratando de produto cujas especificações técnicas já tenham sido avaliadas em processos anteriores, ou cuja qualidade e durabilidade já tenham sido atestadas pelas unidades deste TRF, fica facultada à Administração a dispensa de apresentação da amostra.
8.4.9 - A não retirada das amostras reprovadas, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da divulgação do resultado da licitação, ou após a ocorrência do recebimento definitivo para as amostras aprovadas, será considerado abandono da propriedade, conforme dispõe o art. 1.275, III, do Código Civil Brasileiro, cabendo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidir sobre a sua destinação.
8.5 - Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados.
9 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
9.2 - O TRF 1ª Região não tem definição imediata de aquisição para as quantidades registradas, considerando que os pedidos ocorrerão mediante demanda da Unidade Requisitante.
9.3 – Homologado o resultado da licitação e disponibilizada a Ata de Registro de preços, no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a licitante vencedora, observado o disposto no art. 11 do Decreto 7.892/13, deverá assiná-la eletronicamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio da notificação, que será expedida para o e-mail indicado na proposta de preços, nos termos da alínea “b”, subitem 5.2 do Edital, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.
9.4 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
9.5 - Não serão admitidas adesões à Ata de Registro de Preços, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1297/2015-Plenário.
9.6 - Informações da Ata serão disponibilizadas no Portal de Compras Governamentais e no sítio do Tribunal - http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-compras/compras.htm.
9.7 - O extrato da Ata de Registro de Preços será divulgado em órgão oficial da Administração.
9.8 - Os preços registrados poderão ser revistos, obedecidas às disposições contidas nos arts. 17 do Decreto 7.892/2013 e 65, alínea "d", inciso II, da lei 8.666/1993.
9.9 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93, ou no art. 7º da Lei 10.520/02; e
e) tiver presentes razões de interesse público.
9.10 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
9.11 - Será realizada pesquisa de preços para comprovação da vantajosidade da contratação, conforme o disposto no inciso XI art. 9º do Decreto nº 7.892/13, quando decorridos 04 (quatro) meses da homologação da licitação ou da data da última aquisição.
9.12 - A figuração do licitante no cadastro reserva não obriga a administração à contratação.
10 – DA NOTA DE EMPENHO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
10.1 - Será emitida Nota de Empenho em favor da licitante vencedora do certame, a qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como as constantes da proposta apresentada pela empresa adjudicatária.
10.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para retirar ou confirmar o recebimento da Nota de Empenho, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.
10.3 - A entrega dos materiais deverá ser agendada previamente pelo telefone (61) 3314-1973, e ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente normal deste Tribunal, em prazo não superior àquele estabelecido na proposta da licitante, nos termos do subitem 5.2, alínea “e”, na Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco D, 2º Subsolo, Edifício Adriana, Brasília-DF, CEP: 70.070-903, Brasília – DF, acompanhados da nota fiscal correspondente, no prazo estipulado e nas quantidades indicadas na nota de empenho, contendo:
a) indicação do banco, da agência e do número da conta-corrente em que o pagamento deverá ser efetuado;
b) se for o caso, o número de série dos produtos entregues e o prazo de garantia ofertado.
10.4 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado pedido de prorrogação.
10.4.1 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e acompanhado de comprovante do alegado, deverá ser dirigido à Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP, no endereço acima, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério do ordenador de despesas acolher ou não o requerimento da contratada.
10.5 - Os materiais serão recebidos:
1. provisoriamente, no ato da entrega pelo fornecedor, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto, com as especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, na proposta da Adjudicatária e demais condições estabelecidas neste Edital.
2. definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento provisório, mediante atesto na(s) Nota(s) Fiscal(is), após a verificação da qualidade e quantidade do material entregue e consequente aceitação, na hipótese de não haver qualquer irregularidade, o que não exime o fornecedor de reparar eventuais defeitos constatados posteriormente.
10.5.1 - Os bens serão rejeitados, caso não estejam em conformidade com os termos da contratação.
10.6 – Os materiais serão recusados quando entregues com especificações técnicas inferiores às contidas no Anexo I deste Edital, ou às contidas na proposta da Licitante, ou, ainda, com especificações técnicas em desacordo ao que fora apresentado ao Contratante a título de amostra.
10.6.1 - O lote inteiro será devolvido, caso mais de 10% (dez por cento) dos bens entregues seja recusado.
10.6.2 - Enquanto não solucionada a pendência, ficarão suspensos os prazos para o recebimento definitivo.
10.7 - O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilatação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
10.8 - A empresa adjudicatária, durante o período de garantia, assume e se compromete a substituir, integral e gratuitamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da notificação, o material em que forem verificados defeitos ou vícios, ou ainda na hipótese de reincidência dos defeitos, ou se os mesmos não forem corrigidos a contento. Findo este prazo será aplicado o que disciplina o subitem 12.6.
10.9 - A empresa adjudicatária deverá fornecer somente produtos que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
11 - DO PAGAMENTO
11.1 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região promoverá o crédito da quantia ajustada na conta bancária da Contratada por meio de ordem bancária, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo ou do atesto da nota fiscal.
11.2 - Quando o valor for inferior ao limite estabelecido no inciso II do artigo 24, da Lei 8.666/93, esse prazo será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo ou do atesto da nota fiscal.
11.3 - Na hipótese de existência de erros na nota fiscal de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras. Voltará a correr o prazo definido nos itens 11.1 e 11.2, após a contratada ter solucionado o problema.
11.4 - Poderá o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada.
11.5 - Ocorrendo atraso no pagamento, serão devidos à Contratada, juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, sendo adotado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA como critério de atualização monetária, conhecido quando da emissão da fatura, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento até a data de sua efetivação.
11.6 - Sob pena de decair do direito, a contratada terá prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar o documento de cobrança referente aos juros de mora, devendo apresentar, juntamente com a nota, a memória de cálculo correspondente ao valor cobrado.
11.7 - Em se tratando de produtos importados, fica reservado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região o direito de solicitar a 4ª (quarta) via da Guia de Importação relativa aos mesmos, de modo a que possa realizar as verificações julgadas necessárias.
11.8 - Sendo a contratada optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá a mesma apresentar o respectivo termo de opção (original ou cópia autenticada) juntamente com o documento de cobrança.
11.9 - A Contratada deverá retirar a Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF, referente aos Tributos Federais no início do exercício seguinte, na página do Tribunal na internet: www.trf1,jus.br, ou no e-mail: diefi@trf1.jus.br.
12 - DAS PENALIDADES
12.1 - Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
advertência;
multa;
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
12.2 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 12.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
12.3 – O atraso injustificado na devolução da Ata de Registro de Preços assinada sujeitará a licitante à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).
12.4 - Caso a empresa vencedora se recuse a anexar documentação exigida no Certame ou não mantiver a proposta, nos termos do subitem 5.2 deste Edital, ou a assinar a Ata de Registro de Preços, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista na alínea "b" do subitem 12.1, no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a sanção prevista na alínea “c” do subitem 12.1.
12.5 - À licitante que cometer fraude fiscal, apresentar documento falso, fizer declaração falsa ou comportar-se de modo inidôneo será aplicada a pena prevista na alínea “c” do subitem 12.1, e será descredenciada no SICAF.
12.6 - O atraso injustificado na entrega/execução do objeto contratado ou qualquer outra infração, sujeitará a Contratada à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total do empenho ou sobre a parte não entregue/executada, até o limite de 10 (dez) dias corridos.
12.6.1 - A partir do 11º dia, a multa diária será de 1% (um por cento), até o limite de 8% (oito por cento), considerado o limite total de 13% (treze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 12.6.
12.7 - Nas hipóteses em que não haja prefixação do termo inicial ou final para cumprimento de obrigações, o Contratante, mediante hábil notificação, fixará os prazos a serem cumpridos. O descumprimento da obrigação no prazo fixado constituirá em mora a Contratada, hipótese que fará incidir a sanção prevista no subitem 12.6.
12.8 - A inexecução parcial ou total deste instrumento por parte da Contratada poderá ensejar a resolução contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não entregue/executada ou sobre o valor total contratado.
12.9 - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste Edital ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
12.9.1 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para execução, deverá ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.
12.9.2 - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta neste item será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
12.10 - Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá a multa moratória prevista no subitem 12.6.
12.11 - O valor das multas poderá ser deduzido dos créditos existentes em favor da Contratada ou recolhido ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente (art. 86 da Lei 8.666/1993).
12.12 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.13 - O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.
13 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observe-se que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Portal de Compras Governamentais.
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
13.3 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
13.4 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, para o e-mail: nulit@trf1.jus.br, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da Sessão Pública.
13.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
13.6 - A impugnação, feita tempestivamente, será decidida pela Pregoeira, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
15.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.
15.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
15.4 – Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (ata, nota de empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Portal de Compras Governamentais, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta.
15.4.1 – É de exclusiva responsabilidade da licitante o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado;
15.4.2 – Em caso de inobservância do previsto no subitem 15.4.1, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
15.4.3 – Frustradas as tentativas na forma do subitem 15.4.2, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da licitante mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
15.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na homepage do Tribunal e no Portal de Compras Governamentais (www.trf1.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
15.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail: nulit@trf1.jus.br.
15.7 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os representantes das empresas vencedoras, de que trata a alínea “b”, subitem 5.2 (DO ENVIO DAS PROPOSTAS), após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, cadastrar-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital da Ata de Registro de Preços, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 12.4 deste Edital.
15.7.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital.
15.8 – Maiores informações poderão ser obtidas no Núcleo de Licitações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 2º Andar do Ed. Anexo I - SAS Quadra 01 Bloco C, Brasília/DF, CEP 70.070-900, telefones (61) 3410-3411 / 3410-3412 ou 3410-3414.
15.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes Anexos:
- ANEXO I – SINTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA;
- ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS;
- ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2019.

Edileusa Vidal dos Santos
Pregoeira
ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 49/2019

SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1 - Aquisição de materiais para instalação de infraestrutura de sistema de CFTV para os edifícios do TRF1, conforme as especificações, quantidade e características constantes neste Anexo.

2. DA JUSTIFICATIVA/UNIDADE DEMANDANTE
2.1. Necessidade de realizar a instalação das novas câmeras de monitoramento do Sistema de CFTV deste TRF, uma vez que, os dutos de tubulações existentes estão sobrecarregados impossibilitando a passagem dos cabos.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO/QUANTIDADES PARA REGISTRO DE PREÇOS
ITEM	CÓDIGO SICAM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BR	QUANT.	UN.
01	30.17.005.012	CABO LÓGICO NÃO BLINDADO, PARA REDE CAT6, UTP - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AIXA 305MT,COM ISOLAMENTO POLIETILINO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL 1.0MM, PESO DO CABO 42 KG/KM, CAPA COSTITUÍDO POR RETARDENTE A CHAMA, DIÂMETRO NOMINAL (6.0MM), CARGA DE RUPTURA AO TRACIONAMENTO 400N, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 10000M.KM, DESEQUIÍBRIO RESISTIVO MÁXIMO 5% CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA @1KM 56PF/M, DESEQUILÍBRIO CAPACITIVO PAR X TERRA MÁXIMO @1KH 3,3PF/M. MODELO DE REFERÊNCIA: GIGALAN FURUKAWA CAT.6 U/UTP 23AWGX4P, OU SIMILAR SUPERIOR.	BR0396854	70	UN
02	30.24.011.003	BUCHA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NYLON PARA ALVENARIA COM ACABAMENTO 8MM S8	BR0150413	3600	UN
03	30.26.002.021	CAIXA PASSAGEM, 15X15X10 CM - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOBREPOR , MATÉRIAS PRIMAS: MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO- EXTINGUÍVEL - NORMA: CONFORME NORMA NBR IEC60670-1- PROTEÇÃO MECÂNICA: IP XX7- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5ºC À 60ºC E 70ºC PARA CURTO PERÍODO DE TEMPO.- PROTEÇÃO U.V: ATÉ 5 ANOS .• DUPLO ISOLAMENTO;• PARAFUSO 1/4" DE VOLTA SEM ELEMENTOS METÁLICOS; • TAMPA: OPACA; • GRAU DE PROTEÇÃO: IP 55	BR0393887	249	UN
04	30.26.002.063	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPOLAR CURVA C CORRENTE NOMINAL: 20A E TENSÃO NOMINAL UE: 415V-.,E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V-.,E TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV.,E FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO B: ATUA ENTRE 3 A 5 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS RESISTIVOS (CHUVEIROS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, ETC). E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL.,E ACESSÓRIOS: PENTE DE CONEXÃO E DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO.	BR0150469	3	UN
05	30.26.002.193	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIPOLAR CURVA C CORRENTE NOMINAL: 10A E TENSÃO NOMINAL UE: 415V-,,E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V-,E TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV.,E FREQUÊNCIA: 50/60 HZ E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO B: ATUA ENTRE 3 A 5 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS RESISTIVOS (CHUVEIROS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, ETC) E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL.,E ACESSÓRIOS: PENTE DE CONEXÃO E DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO.	BR0150469	14	UN
06	30.26.002.194	CAIXA PASSAGEM, CHAPA GALVANIZADA, SOBREPOR, 15 CM, 40 CM, 40 CM - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA	BR0311998	19	UN
07	30.26.003.044	ADAPTADOR CONDULETE, ALUMÍNIO, ROSCA,CINZA, 3/4 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLO, PESO 0,02 KG, COMPRIMENTO 25 MM, LARGURA 20 MM, ALTURA 20 MM	BR0256524	870	UN
08	30.26.003.075	ADAPTADOR CONDULETE, ALUMÍNIO, ROSCA, CINZA, 1 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLO, PESO 0,02 KG, COMPRIMENTO 25 MM, LARGURA 35 MM, ALTURA 35 MM	BR0256525	368	UN
09	30.26.003.076	CURVA ELETRODUTO, 90°, ROSQUEÁVEL, AÇO, 1 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 1"	BR0255093	21	UN
10	30.26.003.077	CURVA ELETRODUTO, 90°, ROSQUEÁVEL, 1 1/2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 1.1/2	BR0237918	42	UN
11	30.26.003.080	CURVA ELETRODUTO, 90°, ROSQUEÁVEL, AÇO, 2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 2"	BR0255089	21	UN
12	30.26.003.081	CURVA ELETRODUTO, 90°, PESADA, AÇO, ZINCADO ELETROLITICAMENTE, 2 1/2 POL, ROSQUEADA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 2.1/2	BR0398683	63	UN
13	30.26.003.082	CURVA ELETRODUTO, 90°, ROSCÁVEL, 3/4 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 3/4"	BR0231524	42	UN
14	30.26.003.084	CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM CAPA DE PVC, 2.1/2'', COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS INTERIOR FORMADO POR FITA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, LAMINADO A FRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTICHAMA;, CONTINUIDADE ELÉTRICA. ( COPEX ). ROLO COM 15MT	BR0020818	3	UN
15	30.26.004.026	CONDULETE, ALUMÍNIO, "X", CINZA, 1 POL, MULTIUSO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLO, PESO 0,12 KG COMPRIMENTO 116 MM LARGURA 60 MM ALTURA 50 MM	BR0256529	149	UN
16	30.26.004.036	CONDULETE, ALUMÍNIO, "X", CINZA, 3/4 POL, MULTIUSO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLO, PESO 0,09 KG, COMPRIMENTO 93 MM, LARGURA 51 MM, ALTURA 40 MM.	BR0256676	368	UN
17	30.26.004.105	CONEXÃO ELETRODUTO, RETO, 1 POL, BOX ELETRODUTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM ALUMÍNIO, COM ARRUELA	BR0389707	330	UN
18	30.26.004.106	CONEXÃO ELETRODUTO, BOX RETO, 2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM ALUMÍNIO, COM ARRUELA	BR0424898	210	UN
19	30.26.009.003	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CABO COBRE FLEXIVEL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ISOLADO 1X2,5MM² 450/750 V, EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5), LIVRE DE HALOGÊNIOS COR AZUL, TÊMPERA MOLE;, ENCORDOAMENTO EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5); ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO; COMPOSTOS SEM CHUMBO;,CAPACIDADE DE SUPORTAR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO; CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NM / 60332-3-24;, CONFORMIDADE COM A NORMAS NBR 13248 E NBR 13570., ROLO COM 100 METROS	BR0041920	33	RL
20	30.26.009.026	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CABO COBRE FLEXIVEL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ISOLADO 1X2,5MM² 450/750 V, EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5), LIVRE DE HALOGÊNIOS COR VERDE, TÊMPERA MOLE;, ENCORDOAMENTO EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5); ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO; COMPOSTOS SEM CHUMBO;,CAPACIDADE DE SUPORTAR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO; CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NM 60332-3-24, CONFORMIDADE COM A NORMAS NBR 13248 E NBR 13570. ROLO COM 100 METROS	BR0041920	33	RL
21	30.26.009.049	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CABO COBRE FLEXIVEL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ISOLADO 1X2,5MM² 450/750 V, EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5), LIVRE DE HALOGÊNIOS COR PRETO, TÊMPERA MOLE;, ENCORDOAMENTO EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5);ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO; COMPOSTOS SEM CHUMBO;,CAPACIDADE DE SUPORTAR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO; CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NM 60332-3-24; CONFORMIDADE COM A NORMAS NBR 13248 E NBR 13570. ROLO COM 100 METROS	BR0041920	33	RL
22	30.26.010.020	ELETRODUTO, PVC, RÍGIDO, 1 1/2 POL, PRETA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 1.1/2"BITOLAS: 1.1/2 COM LUVA. BARRA COM 3 METROS	BR0240033	102	BR
23	30.26.010.051	ABRAÇADEIRA, METAL GALVANIZADO, 2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO COPO COM PARAFUSO, EM AÇO- CARBONO GALVANIZADO A FOGO, PARA ELETRODUTOS	BR0437995	420	UN
24	30.26.010.052	ABRAÇADEIRA, METAL GALVANIZADO, COPO, 2 1/2 POL, FIXAÇÃO TUBOS E CANOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSO	BR0383728	114	UN
25	30.26.010.053	CONEXÃO ELETRODUTO, ALUMÍNIO, BOX RETO, 2 1/2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTOR RETO COM ROSCA FABRICADO EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA. / ACOMPANHA PARAFUSOS E ARRUELA PARA INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO.,DIMENSÕES (MM): A 79; B 28; C 81,REFERÊNCIA: 56127/007	BR0430920	6	UN
26	30.26.012.028	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIPOLAR CURVA C CORRENTE NOMINAL: 16A E TENSÃO NOMINAL UE: 415V-.,E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V-.,E TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV.,E FREQUÊNCIA: 50/60 HZ E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO B: ATUA ENTRE 3 A 5 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS RESISTIVOS (CHUVEIROS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, ETC) E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL.,E ACESSÓRIOS: PENTE DE CONEXÃO E DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO.	BR0150469	14	UN
27	30.26.012.029	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIPOLAR CURVA C CORRENTE NOMINAL: 20A E TENSÃO NOMINAL UE: 415V-.,E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V-,E TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV.,E FREQUÊNCIA: 50/60 HZ E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO B: ATUA ENTRE 3 A 5 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS RESISTIVOS (CHUVEIROS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, ETC). E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL.,E ACESSÓRIOS: PENTE DE CONEXÃO E DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO."	BR0150469	11	UN
28	30.26.012.030	CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM CAPA DE PVC, 1'', COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS INTERIOR FORMADO POR FITA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, LAMINADO A FRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTICHAMA;, CONTINUIDADE ELÉTRICA. ( COPEX ). ROLO COM 30MT	BR0020818	5	UN
29	30.26.012.031	CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM CAPA DE PVC, 2'', COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS INTERIOR FORMADO POR FITA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, LAMINADO A FRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTICHAMA;, CONTINUIDADE ELÉTRICA. (COPEX). ROLO COM 15MT	BR0020818	3	UN
30	30.26.018.005	CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM CAPA DE PVC, 3/4'', COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS INTERIOR FORMADO POR FITA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, LAMINADO A FRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTICHAMA;, CONTINUIDADE ELÉTRICA. (COPEX). ROLO COM 30MT	BR0020818	5	UN
31	30.26.018.006	ELETRODUTO, PVC, RÍGIDO, 1 POL, CINZA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONDULETE TOP 1''" BITOLA 1'', SEM ROSCA, COR CINZA, COMPRIMENTO (MM) 3000	BR0250511	462	BR
32	30.26.018.020	ELETRODUTO, PVC, RÍGIDO, 3/4 POL, CINZA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PVC CONDULETE TOP 3/4" BITOLA 3/4, SEM ROSCA, COR CINZA, COMPRIMENTO (MM) 3000	BR0244559	774	BR
33	30.26.018.026	CONDUITE RIGIDO / ELETRODUTO METALICO RIGIDO, CONDUITE RIGIDO / ELETRODUTO METALICO RI - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO RÍGIDO AÇO GALVANIZADO A FOGO, NBR 5624, 1'', COM ROSCA PADRÃO NORMA NBR 8133. COM LUVA. BARRA COM 3 METROS	BR0020800	522	UN
34	30.26.018.027	ELETRODUTO RÍGIDO AÇO CARBONO, 1 1/2 POL, PESADA, NBR 5624 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALVANIZADO COM ROSCA PADRÃO NORMA NBR 8133. COM LUVAS. BARRA COM 3 METROS	BR0408158	102	UN
35	30.26.018.028	ELETRODUTO, AÇO, RÍGIDO, ZINCADO ELETROLITICAMENTE, PESADO, 2 1/2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALVANIZADO A FOGO, NBR 5624, COM ROSCA PADRÃO NORMA NBR 8133. COM LUVA. BARRA COM 3 METROS	BR0398535	5	BR
36	30.26.021.022	ABRAÇADEIRA, METAL GALVANIZADO, COPO 3/4 POL, FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE	BR0270286	1968	UN
37	30.26.021.035	ABRAÇADEIRA, METAL, COPO, ANTI-CHAMA,1 POL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSO	BR0362641	1217	UN

3.1. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no catálogo de materiais do Comprasnet (código BR) e as especificações técnicas constantes deste instrumento, prevalecerão as últimas.
3.2. Para fins de cotação (formação de preços) e entrega do material deverá ser obedecida a descrição completa do bem, sendo a descrição do SIASG (código BR) meramente referencial.
3.3. Será de inteira responsabilidade das empresas participantes, a observância dos critérios estabelecidos nos itens anteriores, não sendo admitida a alegação de enganos ou erros, posteriores à apresentação das propostas de preços, bem assim no momento da entrega, ficando a empresa sujeita ao disposto no subitem 12.6 do Edital, sem prejuízos das demais penalidades impostas pela legislação vigente.

4. DA EXECUÇÃO DA GARANTIA
4.1. A empresa durante o período de garantia assume e se compromete a substituir, integral e gratuitamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação, o material em que forem verificados defeitos ou vícios, ou ainda na hipótese de reincidência dos defeitos, ou se os mesmos não forem corrigidos a contento.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.	Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que os materiais sejam entregues nas dependências da TRF-1, tais como impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, seguros, fretes de entrega, entre outros.
6.2.	Entregar o material solicitado no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho.
6.3.	Efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações dos objetos, cuja entrega foi embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data de recebimento da notificação pela contratante.
6.4.	Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados ao Tribunal e/ou terceiros, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos trabalhos de entrega.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Permitir acesso da empresa licitante às dependências do TRF- 1ª Região para a entrega e/ou troca do objeto contratado, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas.
7.2. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitadas pela Contratada.

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 49/2019

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)
01	70	UN	CABO LÓGICO BLINDADO, PARA REDE CAT6, UTP - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA 305MT, COM ISOLAMENTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL 1.0MM, PESO DO CABO 42 KG/KM, ,BLINDADO , CAPA CONSTITUÍDO POR RETARDENTE A CHAMA, DIÂMETRO NOMINAL (6.0MM), CARGA DE RUPTURA AO TRACIONAMENTO 400N, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 10000M.KM, DESEQUILÍBRIO RESISTIVO MÁXIMO 5%, CAPACITÂNCIA MÚTUA MÁXIMA @1KHZ 56PF/M, DESEQUILÍBRIO CAPACITIVO PAR X TERRA MÁXIMO @1KH 3,3PF/M. MODELO DE REFERÊNCIA: GIGALAN FURUKAWA CAT.6 U/UTP 23AWGX4P, OU SIMILAR SUPERIOR. / MARCA/MODELO.:
02	3600	UN	BUCHA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NYLON PARA ALVENARIA COM ACABAMENTO 8MM S8 / MARCA/MODELO.:
03	249	UN	CAIXA PASSAGEM, 15X15X10 CM - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOBREPOR , MATÉRIAS PRIMAS: MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO- EXTINGUÍVEL - NORMA: CONFORME NORMA NBR IEC60670-1- PROTEÇÃO MECÂNICA: IP XX7- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5ºC À 60ºC E 70ºC PARA CURTO PERÍODO DE TEMPO.- PROTEÇÃO U.V: ATÉ 5 ANOS .• DUPLO ISOLAMENTO;• PARAFUSO 1/4" DE VOLTA SEM ELEMENTOS METÁLICOS; • TAMPA: OPACA; • GRAU DE PROTEÇÃO: IP 55 / MARCA/MODELO.:
04	3	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPOLAR CURVA C CORRENTE NOMINAL: 20A E TENSÃO NOMINAL UE: 415V-.,E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V-.,E TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV.,E FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO B: ATUA ENTRE 3 A 5 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS RESISTIVOS (CHUVEIROS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, ETC). E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL.,E ACESSÓRIOS: PENTE DE CONEXÃO E DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO. / MARCA/MODELO.:
05	14	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIPOLAR CURVA C CORRENTE NOMINAL: 10A E TENSÃO NOMINAL UE: 415V-,,E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V-,E TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV.,E FREQUÊNCIA: 50/60 HZ E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO B: ATUA ENTRE 3 A 5 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS RESISTIVOS (CHUVEIROS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, ETC) E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL.,E ACESSÓRIOS: PENTE DE CONEXÃO E DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO. / MARCA/MODELO.:
06	19	UN	CAIXA PASSAGEM, CHAPA GALVANIZADA, SOBREPOR, 15 CM, 40 CM, 40 CM - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA / MARCA/MODELO.:
07	870	UN	ADAPTADOR CONDULETE, ALUMÍNIO, ROSCA,CINZA, 3/4 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLO, PESO 0,02 KG, COMPRIMENTO 25 MM, LARGURA 20 MM, ALTURA 20 MM / MARCA/MODELO.:
08	368	UN	ADAPTADOR CONDULETE, ALUMÍNIO, ROSCA, CINZA, 1 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLO, PESO 0,02 KG, COMPRIMENTO 25 MM, LARGURA 35 MM, ALTURA 35 MM / MARCA/MODELO.:
09	21	UN	CURVA ELETRODUTO, 90°, ROSQUEÁVEL, AÇO, 1 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 1" / MARCA/MODELO.:
10	42	UN	CURVA ELETRODUTO, 90°, ROSQUEÁVEL, 1 1/2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 1.1/2 / MARCA/MODELO.:
11	21	UN	CURVA ELETRODUTO, 90°, ROSQUEÁVEL, AÇO, 2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 2" / MARCA/MODELO.:
12	63	UN	CURVA ELETRODUTO, 90°, PESADA, AÇO, ZINCADO ELETROLITICAMENTE, 2 1/2 POL, ROSQUEADA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 2.1/2 / MARCA/MODELO.:
13	42	UN	CURVA ELETRODUTO, 90°, ROSCÁVEL, 3/4 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVA GALVANIZADA ELETROLÍTICO PARA ELETRODUTO 90º H 3/4" / MARCA/MODELO.:
14	3	UN	CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM CAPA DE PVC, 2.1/2'', COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS INTERIOR FORMADO POR FITA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, LAMINADO A FRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTICHAMA;, CONTINUIDADE ELÉTRICA. (COPEX). ROLO COM 15MT / MARCA/MODELO.:
15	149	UN	CONDULETE, ALUMÍNIO, "X", CINZA, 1 POL, MULTIUSO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLO, PESO 0,12 KG COMPRIMENTO 116 MM LARGURA 60 MM ALTURA 50 MM / MARCA/MODELO.:
16	368	UN	CONDULETE, ALUMÍNIO, "X", CINZA, 3/4 POL, MULTIUSO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLO, PESO 0,09 KG, COMPRIMENTO 93 MM, LARGURA 51 MM, ALTURA 40 MM. / MARCA/MODELO.:
17	330	UN	CONEXÃO ELETRODUTO, RETO, 1 POL, BOX ELETRODUTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM ALUMÍNIO, COM ARRUELA / MARCA/MODELO.:
18	210	UN	CONEXÃO ELETRODUTO, BOX RETO, 2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EM ALUMÍNIO, COM ARRUELA / MARCA/MODELO.:
19	33	RL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CABO COBRE FLEXIVEL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ISOLADO 1X2,5MM² 450/750 V, EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5), LIVRE DE HALOGÊNIOS COR AZUL, TÊMPERA MOLE;, ENCORDOAMENTO EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5); ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO; COMPOSTOS SEM CHUMBO;,CAPACIDADE DE SUPORTAR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO; CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NM / 60332-3-24;, CONFORMIDADE COM A NORMAS NBR 13248 E NBR 13570., ROLO COM 100 METROS / MARCA/MODELO.:
20	33	RL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CABO COBRE FLEXIVEL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ISOLADO 1X2,5MM² 450/750 V, EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5), LIVRE DE HALOGÊNIOS COR VERDE, TÊMPERA MOLE;, ENCORDOAMENTO EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5); ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO; COMPOSTOS SEM CHUMBO;,CAPACIDADE DE SUPORTAR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO; CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NM / 60332-3-24, CONFORMIDADE COM A NORMAS NBR 13248 E NBR 13570. ROLO COM 100 METROS / MARCA/MODELO.:
21	33	RL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CABO COBRE FLEXIVEL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ISOLADO 1X2,5MM² 450/750 V, EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5), LIVRE DE HALOGÊNIOS COR PRETO, TÊMPERA MOLE;, ENCORDOAMENTO EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5);ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO; COMPOSTOS SEM CHUMBO;,CAPACIDADE DE SUPORTAR 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO; CONFORMIDADE COM A NORMA NBR NM / 60332-3-24, CONFORMIDADE COM A NORMAS NBR 13248 E NBR 13570. ROLO COM 100 METROS / MARCA/MODELO.:
22	102	BR	ELETRODUTO, PVC, RÍGIDO, 1 1/2 POL, PRETA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ROSCA 1.1/2"BITOLAS: 1.1/2 COM LUVA. BARRA COM 3 METROS / MARCA/MODELO.:
23	420	UN	ABRAÇADEIRA, METAL GALVANIZADO, 2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO COPO COM PARAFUSO, EM AÇO- CARBONO GALVANIZADO A FOGO, PARA ELETRODUTOS / MARCA/MODELO.:
24	114	UN	ABRAÇADEIRA, METAL GALVANIZADO, COPO, 2 1/2 POL, FIXAÇÃO TUBOS E CANOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSO / MARCA/MODELO.:
25	6	UN	CONEXÃO ELETRODUTO, ALUMÍNIO, BOX RETO, 2 1/2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTOR RETO COM ROSCA FABRICADO EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA. / ACOMPANHA PARAFUSOS E ARRUELA PARA INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO.,DIMENSÕES (MM): A 79; B 28; C 81,REFERÊNCIA: 56127/007 / MARCA/MODELO.:
26	14	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIPOLAR CURVA C CORRENTE NOMINAL: 16A E TENSÃO NOMINAL UE: 415V-.,E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V-.,E TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV.,E FREQUÊNCIA: 50/60 HZ E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO B: ATUA ENTRE 3 A 5 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS RESISTIVOS (CHUVEIROS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, ETC) E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL.,E ACESSÓRIOS: PENTE DE CONEXÃO E DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO. / MARCA/MODELO.:
27	11	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIPOLAR CURVA C CORRENTE NOMINAL: 20A E TENSÃO NOMINAL UE: 415V-.,E TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V-,E TENSÃO DE IMPULSO SUPORTÁVEL UIMP: 4KV.,E FREQUÊNCIA: 50/60 HZ E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO B: ATUA ENTRE 3 A 5 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS RESISTIVOS (CHUVEIROS, LÂMPADAS INCANDESCENTES, ETC). E CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL.,E ACESSÓRIOS: PENTE DE CONEXÃO E DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO." / MARCA/MODELO.:
28	5	UN	CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM CAPA DE PVC, 1'', COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS INTERIOR FORMADO POR FITA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, LAMINADO A FRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTICHAMA;, CONTINUIDADE ELÉTRICA. ( COPEX ). ROLO COM 30MT / MARCA/MODELO.:
29	3	UN	CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM CAPA DE PVC, 2'', COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS INTERIOR FORMADO POR FITA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, LAMINADO A FRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTICHAMA;, CONTINUIDADE ELÉTRICA. ( COPEX ). ROLO COM 15MT / MARCA/MODELO.:
30	5	UN	CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO COM CAPA DE PVC, 3/4'', COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS INTERIOR FORMADO POR FITA DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, LAMINADO A FRIO; REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTICHAMA;, CONTINUIDADE ELÉTRICA. ( COPEX ). ROLO COM 30MT / MARCA/MODELO.:
31	462	BR	ELETRODUTO, PVC, RÍGIDO, 1 POL, CINZA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONDULETE TOP 1''" BITOLA 1'', SEM ROSCA, COR CINZA, COMPRIMENTO (MM) 3000 / MARCA/MODELO.:
32	774	BR	ELETRODUTO, PVC, RÍGIDO, 3/4 POL, CINZA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PVC CONDULETE TOP 3/4" BITOLA 3/4, SEM ROSCA, COR CINZA, COMPRIMENTO (MM) 3000 / MARCA/MODELO.:
33	522	UN	CONDUITE RIGIDO / ELETRODUTO METALICO RIGIDO, CONDUITE RIGIDO / ELETRODUTO METALICO RI - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODUTO RÍGIDO AÇO GALVANIZADO A FOGO, NBR 5624, 1'', COM ROSCA PADRÃO NORMA NBR 8133. COM LUVA. BARRA COM 3 METROS / MARCA/MODELO.:
34	102	UN	ELETRODUTO RÍGIDO AÇO CARBONO, 1 1/2 POL, PESADA, NBR 5624 - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALVANIZADO COM ROSCA PADRÃO NORMA NBR 8133. COM LUVAS. BARRA COM 3 METROS / MARCA/MODELO.:
35	5	BR	ELETRODUTO, AÇO, RÍGIDO, ZINCADO ELETROLITICAMENTE, PESADO, 2 1/2 POL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GALVANIZADO A FOGO, NBR 5624, COM ROSCA PADRÃO NORMA NBR 8133. COM LUVA. BARRA COM 3 METROS / MARCA/MODELO.:
36	1968	UN	ABRAÇADEIRA, METAL GALVANIZADO, COPO 3/4 POL, FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, C/ PARAFUSO, BUCHA E PORCA P/ AJUSTE / MARCA/MODELO.:
37	1217	UN	ABRAÇADEIRA, METAL, COPO, ANTI-CHAMA, 1 POL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSO / MARCA/MODELO.:

OBSERVAÇÕES:

1- A proposta deverá conter especificações claras e detalhadas do objeto licitado, indicando quantidade, marca, modelo/referência (quando houver) do produto ofertado, que deverão ser os mesmos informados na proposta registrada no Portal de Compras Governamentais, obedecidas às especificações contidas no Anexo I deste Edital.
2- Além das condições constantes do subitem 5.2 deste Edital, deverão constar da proposta os seguintes dados do Representante Legal que assinará a Ata:
a)	nome completo:
b)	carteira de identidade:
c)	CPF:
d)	e-mail:
e)	telefone:
f)	celular:
g)	domicílio:
No caso do representante legal não ser dirigente cadastrado no SICAF, a licitante vencedora deverá anexar cópia da procuração ou contrato social que confere poderes para assumir obrigações em decorrência desta licitação.
3 - Consignar na proposta:
a) prazo de entrega do material: __________ dias consecutivos, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao aceite da prova pelo TRF1;
b) prazo de garantia contra defeito de fabricação: __ (______) meses, contados a partir do recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação pelo TRF;
c) validade da proposta: ___ (______) dias, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 2 do Edital;
4 - Declarar na proposta, de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais).
ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 49/2019

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, com sede na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco “A” – Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25, representado pelo______________, Dr.__________________________, nos termos das Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, obedecidas as disposições contidas no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.________/20__, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário______________, estabelecido no _____________________, inscrito no CNPJ sob o n._______________, representado pelo Sócio,________________________, conforme abaixo:

ITEM	QUANTIDADE / ANUAL ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1
Especificação:
2
Especificação:

Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura pelas partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus jurídicos efeitos. O extrato desta Ata será publicado em órgão oficial da Administração.
As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto n. 7.892/13, no Processo Administrativo n.______ e Pregão Eletrônico n. _________ integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Fornecedor Beneficiário.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
(Nome do Representante Legal)