PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2019
PAe/SEI nº: 0011986-80.2016.4.01.8000
Código UASG: 090027

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES/SECAD n. 9004427, de 02 de outubro de 2019, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, pelo sistema de registro de preços, modo de disputa ABERTO E FECHADO, a ser realizado por meio de tecnologia da informação, obedecidos aos preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
  1. - A presente licitação tem por objeto a formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de fitotecas, com assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses e serviço de instalação e treinamento, bem como, fitas de backup e racks, para atender às necessidades da Justiça Federal da 1ª Região - TRF1, de acordo com quantidades e exigências constantes dos Anexos deste Edital.
1.2 - Observe-se que as especificações contidas no Edital SEMPRE prevalecerão em relação àquelas contidas no código BR, do Portal de Compras Governamentais.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 27/12/2019
Horário: 14:00 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Governamentais implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio:
a) o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste edital;
b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação;
c) que não emprega menor;
d) que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei, quando for o caso;
e) que atende aos requisitos previstos na legislação, caso seja apta ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto n.º 7.174/2010.
3.5.1 – A falsidade da declaração de que trata a letra “a” sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
3.6 - Não será permitida a participação de empresas:
a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) que se encontrem sob falência, concurso de credores ou em processo de dissolução ou liquidação;
c.1. Na hipótese de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, a participação dependerá de comprovação, respectivamente, da concessão ou da homologação do plano de recuperação pelo juízo competente, bem como do atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeiro previstos neste edital.
d) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
e) impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
f) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93.
g) proibidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação definitiva com fundamento na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI).
3.7 - Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93.
4 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS
4.1 - A licitante interessada em participar do certame deverá encaminhar, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 9 deste Edital, sua proposta com a descrição do objeto ofertado, marca, modelo e o preço unitário de cada item, com apenas duas casas decimais, exclusivamente por meio eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital no Portal de Compras Governamentais, até a data e hora de abertura da sessão pública.
4.2 – Na formulação da proposta, as licitantes devem observar as seguintes condições:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) indicar de modo claro e inequívoco o número deste Pregão, o dia e hora da realização da Sessão Pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, e-mail, telefone, nome e os números dos documentos (RG e CPF) do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços;
c) descrever individualmente e com clareza a marca, o modelo, as quantidades, os valores e outras informações aplicáveis e necessárias à perfeita caracterização da solução ofertada, assim como de todos os seus componentes expansíveis, opcionais ou que possam oferecer variação de configuração, de forma a permitir a correta identificação destes na documentação técnica apresentada, obedecidas as especificações contidas neste Edital e seus Anexos;
### d) consignar os preços unitários e totais, conforme modelo de Planilha para Formulação de Preços, constante do Anexo II deste Edital, adequando-os ao último lance ofertado ou valor negociado. Observe-se que os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário proposto para o item, com no máximo duas casas decimais;
e) prever o prazo de entrega/execução dos serviços, conforme segue:
e.1) Itens 01, 02, 04, 06, 09, 10 e 11 (Equipamentos) que não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
e.2) Itens 03, 05 e 08 (Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento) que não poderá ser superior a 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
e.2) item 07 (Treinamento): execução em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
f) fixar prazo de assistência técnica da garantia dos equipamentos (itens 01, 02, 04 e 06), que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;
g) estabelecer prazo de garantia para itens 09, 10 e 11, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação pela CONTRATADA;
h) apresentar, juntamente com a proposta, declaração:
h.1) de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
h.2) de Vistoria, emitida pela DITEC/SECIN, no caso de realização da vistoria; ou
h.3) de que tem pleno conhecimento dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE em que serão entregues os equipamentos e prestados os serviços, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos, em virtude de sua omissão na verificação dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1.174/2008 – Plenário - TCU, caso a empresa opte por não realizar a vistoria.
i) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 02 deste Edital;
### j) encaminhar, juntamente com a proposta, para os itens 01, 02, 04 e 06:
### j.1) manuais, catálogos, folhetos, impressos ou publicações originais do fabricante, fazendo constar do formulários para avaliação técnica, a identificação e página do documento onde se encontra descrita cada uma das funcionalidades e características ofertadas, conforme Anexo III deste Edital, no qual deverá constar a identificação e página do documento comprobatório e o texto onde se encontra descrita cada uma das funcionalidades e características da solução ofertada. Caso a licitante não disponha desses documentos, deverá apresentar declaração do fabricante do equipamento em questão, com as referidas especificações;
### j.2) Formulário de Avaliação Técnica, conforme Anexo III deste Edital;
### j.3) Comprovação demonstrando que o equipamento ofertado não utiliza materiais que agridem ao meio ambiente, em atendimento aos subitens 1.24.1, 4.26.1 e 6.26.1 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, constante do Anexo I-A deste Edital;
k) incluir nos preços ofertados todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação dos fornecimentos na forma prevista neste Edital.
4.3 - Será permitido o uso de expressões técnicas de uso comum na língua inglesa.
4.4 - Todos os equipamentos cotados deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo produzidos e comercializados pelo fabricante na data da licitação.
4.5 – A participação no certame, com a apresentação da proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação, implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, não se lhe reconhecendo o direito à arguição de omissões, enganos ou erros posteriores que encerrem a pretensão de alterar o valor ofertado.
4.6 – Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.7 – Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outras que contrariem este edital, salvo no que tange aos preços ofertados, que poderão ser reduzidos no curso da fase de lances do certame.
4.8 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo máximo de 02 (duas) horas, exclusivamente via sistema eletrônico, em formato digital, no Portal de Compras Governamentais, por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços ajustada ao valor do lance ou da negociação, bem como documentos complementares reputados necessários, mercê de eventuais particularidades reconhecidas pela Pregoeira.
4.9 – A pedido da licitante, via chat e justificadamente, o prazo concedido para envio do anexo a que se refere o subitem 4.8 poderá ser prorrogado pela Pregoeira, levando-se em conta o interesse deste Tribunal, a justificativa e a razoabilidade do pleito.
4.10 – A licitante que deixar de enviar a proposta indicada no subitem 4.8, no prazo estipulado, sem que tenha apresentado justificativa aceita pela Pregoeira, nos termos do subitem anterior, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á à aplicação de penalidade, na forma do subitem 13.4 deste Edital.
4.11 – Durante a análise da aceitação, na hipótese de serem detectados erros ou falhas sanáveis nas propostas ou nos documentos de habilitação apresentados, a Pregoeira poderá determinar à licitante vencedora respectivos ajustes, nos termos do art. 47 do Decreto 10.024/2019.
5 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nos subitens abaixo.
5.1.1 – No horário estabelecido no item 2 deste edital, a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1.2 – Classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO ABERTO E FECHADO)
6.1 – Aberta a etapa competitiva (sessão pública), as licitantes poderão ofertar lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2 – Os lances deverão ser formulados pelo VALOR UNITÁRIO proposto para cada ITEM.
6.3 - Os lances oferecidos pela licitante deverão ser inferiores ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.4 - A licitante poderá ofertar lances iguais ou superiores aos de outras proponentes (lance intermediário, definido no inciso V do art. 3º do Decreto 10.024/2019), desde que estes sejam inferiores ao último lance ofertado por ela própria.
6.5 – No modo de disputa aberto e fechado, a oferta de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances. A partir desse marco, transcorrerá período aleatoriamente determinado de até dez minutos, que finalizará, automática e peremptoriamente, a recepção de lances.
6.6 – Encerrado o prazo de que trata o subitem 6.5, o sistema abrirá a oportunidade para que a licitante da oferta de valor mais baixo e as proponentes com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.
6.7 – Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o subitem 6.6, as licitantes detentoras dos menores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.
6.8 – Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 6.6 e 6.7, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.
6.9 – Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, a Pregoeira poderá, motivadamente, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem 6.8.
6.10 – Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 6.6 a 6.8, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
6.11 – Após o início da fase competitiva, caso não haja envio de lances e havendo propostas com o mesmo valor, serão aplicados os critérios de desempate do artigo 36 do Decreto 10.024/2019, e subsistindo o empate, o sistema eletrônico elegerá a proposta vencedora por meio de sorteio, dentre as propostas empatadas.
6.12 – Durante o transcurso da sessão pública, a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, que só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.
6.13 – No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.14 – Se a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa da Pregoeira aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.15 – É vedada a desistência de proposta ou de lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 49 do Decreto 10.024/2019.
7 — DOS CRITÉRIOS DE PREFERÊNCIA E DE DESEMPATE
7.1 – Encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP.
7.2 – Será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/EPP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação.
7.3 – A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido.
7.4 – Na hipótese do subitem 7.3, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação.
7.5 – Não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto no subitem 7.3, e após a aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/1993, em se tratando de fornecimento de bens e serviços de informática e automação, o Sistema assegurará o direito de preferência, exceto para o item 11, na forma do art. 3º da Lei 8.248/1991 e Decreto 7.174/2010, obedecido o procedimento descrito nos subitens 7.6 e 7.7 deste instrumento.
7.6 – Serão convocadas, nos lotes 01, 02, e 03 e itens 09 e 10, as licitantes, na ordem classificatória, cujas propostas finais estejam situadas em até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, com vistas ao exercício do direito de preferência, desde que atendam aos seguintes critérios:
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal.
II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.
7.7 – Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e automação deverão apresentar, juntamente com a proposta, sob as penas da lei, comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos no subitem 7.6.
7.8 – Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019.
8 — DA AVALIAÇÃO DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO APÓS FASE DE LANCES
8.1 – Superada a fase de lances, a Pregoeira procederá ao exame de proposta e de habilitação.
8.2 – Após negociação, por meio do sistema eletrônico, com a licitante autora da melhor proposta, nas mesmas condições previstas em edital, e não se obtendo preço compatível com o valor estimado para a contratação, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará contraproposta à licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
8.3 – Obtida uma proposta de preços julgada aceitável e concluída a fase competitiva, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;
8.4 – Constatado o desatendimento, pela licitante, de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte das remanescentes, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital.
8.5 – Encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora.
8.6 – Manifestando, qualquer das licitantes, a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.
8.7 – No ato da homologação, o sistema convocará as licitantes remanescentes, que poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora, para formação do cadastro reserva. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada (art. 10, caput e parágrafo único, art. 11, caput, inciso I e §1º do Decreto 7.892/2013).
8.8 – Caso entenda necessário examinar, mais detidamente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, bem como, o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário de reabertura da sessão pública.
8.9 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1 - Para habilitar-se na presente licitação, a licitante deverá incluir concomitantemente com a proposta, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico, no Portal de Compras Governamentais, os documentos que não estejam contemplados no SICAF, conforme segue:
a) Documentação de Habilitação Jurídica;
b) Documentação de Qualificação Técnica;
c) Documentação de Qualificação Econômico-Financeira; e
d) Documentação de Regularidade Fiscal.
9.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
9.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a última alteração, devidamente registrado no órgão competente ou registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.1.1 – Em quaisquer dos atos constitutivos, deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
9.2.2 - Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do Representante Legal da empresa, para fins de assinatura do Contrato e demais documentos solicitados neste Edital.
9.2.2.1– Caso o Representante Legal, acima referido, não esteja contemplado para tal no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar procuração, com autenticação em cartório.
9.2.2.1.1 – São aplicáveis as regras do art. 3º da Lei 13.726/2018 relativamente à autenticação de documentos.
9.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
9.3 - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de:
9.3.1 - Um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s), expedido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, em nome da empresa, que comprove fornecimento e instalação de, no mínimo:
9.3.1.1 - Lote 1 - 04 (quatro) equipamentos com no mínimo 02 (dois) tape drives padrão LTO;
9.3.1.2 - Lote 2 - 01 (um) equipamento com no mínimo 04 (quatro) tape drives padrão LTO; e
9.3.1.3 - Lote 3 - 01 (um) equipamento com capacidade de instalação de no mínimo 08 (oito) tape drives LTO ou 03 (três) equipamentos com 04 (quatro) tape drivers LTO.
9.3.2 - Para a comprovação das quantidades de equipamentos exigidas no Lote 01, será aceito o somatório de atestados.
9.3.3 - A licitante deverá, caso seja solicitado, disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, disponibilizando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local onde foram prestados os serviços.
9.4 – A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação da certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para atendimento da alínea “c” do subitem 3.6 deste Edital.
9.5 - A regularidade fiscal será comprovada mediante consulta, da Pregoeira, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
9.5.1 -	prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
9.5.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e à Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;
9.5.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
9.5.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.
9.6 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF, será assegurado à licitante, o direito de encaminhar a documentação atualizada constante dos subitens 9.5.1 a 9.5.4, por meio da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, no prazo estipulado pela Pregoeira.
9.6.1 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 9.5.1 a 9.5.4 esteja vencida no SICAF, poderá também, a Pregoeira, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.
9.7 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 8.538/2015.
9.8 - Além da documentação descrita nos subitens anteriores, a Pregoeira irá verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e consultará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07/07/2011.
9.8.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado à licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada.
9.8.2 - A Pregoeira verificará ainda, nos Portais da Transparência do Governo Federal e do Poder Judiciário, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante classificada, provisoriamente, em primeiro lugar, relativas ao último exercício ou ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data desta licitação, fixada neste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
9.9- Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
10 - DO JULGAMENTO
10.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo menor valor proposta para o GRUPO e por ITEM.
10.2 - No julgamento desta licitação, levar-se-á em conta o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira, considerados os preços ofertados para os itens do grupo.
10.3 - Serão desclassificadas/recusadas as propostas:
1. com preços excessivos, para itens do grupo, ou manifestamente inexequíveis ou com valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
2. que não indicarem marca ou mencionarem mais de uma marca para o mesmo item;
3. elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 47 do Decreto 10.024/2019;
4. não anexadas nos termos do subitem 4.2 do Edital.
10.3.1 - A proponente que fizer indevida declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência, constante do art. 5º do Decreto 7174/2010, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às penalidades previstas neste instrumento.
11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
11.2 - O TRF 1ª Região não tem definição imediata de aquisição para as quantidades registradas, considerando que os pedidos ocorrerão mediante demanda da Unidade Requisitante.
11.3 - Homologado o resultado da licitação e disponibilizada a Ata de Registro de preços no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a licitante vencedora, observado o disposto no art. 11 do Decreto 7.892/13, deverá assiná-la eletronicamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do envio da notificação, que será expedida para o e-mail indicado na proposta de preços, nos termos da alínea “b”, subitem 4.2 do Edital, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.
11.4 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
11.5 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas no subitem 11.4 deste Edital, chamar as licitantes remanescentes, mesmo que não disponha de cadastro reserva obedecida a ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registros de Preços, após comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, podendo ainda, revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 49 do Decreto 10.024/2019.
11.6 - Não serão admitidas adesões à ARP, por órgãos não participantes deste Certame, nos termos do Acórdão 1297/2015 TCU-Plenário.
11.7 - Informações da Ata serão disponibilizadas no Portal de Compras Governamentais e no sítio do Tribunal – http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/licitacoes-e-compras/compras.htm.
11.8 - O extrato da Ata de Registro de Preços será divulgado em órgão oficial da Administração.
11.9 - Os preços registrados poderão ser revistos, obedecidas às disposições contidas nos arts. 17 do Decreto 7.892/2013 e 65, alínea "d", inciso II, da lei 8.666/1993.
11.10 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93, ou no art. 7º da Lei 10.520/02; e
e) tiver presentes razões de interesse público.
11.11 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
11.12 - Será realizada pesquisa de preços para comprovação da vantajosidade da contratação, conforme o disposto no inciso XI art. 9º do Decreto nº 7.892/13, quando decorridos 04(quatro) meses da homologação da licitação ou da data da última aquisição.
11.13- A figuração do licitante no cadastro reserva não obriga a administração à contratação.
12 – DA CONTRATAÇÃO
12.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.
12.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e/ou sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.
12.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e os Órgãos Participantes.
12.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para assinatura do Contrato, após comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, podendo ainda, revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 49 do Decreto 10.024/2019.
12.5 - Será exigida da licitante vencedora, prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
12.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região e dos respectivos Órgãos Participantes, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.
12.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança, deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).
12.7.1 – No instrumento de garantia, deve estar assegurado, expressamente, que o garantidor tem ciência das respectivas cláusulas de sancionamento e que, em caso de penalidade imposta pelo contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo, para que o correspondente valor seja recolhido em favor do erário, na forma fixada pela Administração, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
12.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo determinado pelo Contrato.
12.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital.
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 - Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a)	advertência;
b)	multa;
c)	impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 49 do Decreto 10.024/2019).
13.2 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 13.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
13.3 – O atraso injustificado na devolução da Ata de Registro de Preços ou do Contrato assinado sujeitará a licitante à multa diária de 0,1% (um décimo por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).
13.4 – Caso a empresa vencedora, sem motivo justificado, não anexar a documentação exigida no Certame ou não mantiver a proposta, nos termos do subitem 4.2 deste Edital, ou ainda, causar o atraso na execução do objeto ou não a assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no subitem 13.1, alínea “b” no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a da alínea “c” do subitem 13.1.
13.5 - À licitante que cometer fraude fiscal, apresentar documento falso, fizer declaração falsa ou comportar-se de modo inidôneo será aplicada a pena prevista na alínea “c” do subitem 13.1, e será descredenciada no SICAF.
13.6 – As multas devidas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região pela licitante serão recolhidas por meio de GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, ou cobrados judicialmente.
13.7 – As penalidades previstas neste edital, precedidas de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão registradas no SICAF.
14 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
14.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observe-se que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Portal de Compras Governamentais.
14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
14.3 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
14.4 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, para o e-mail nulit@trf1.jus.br, observada a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.
14.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
14.6 - A impugnação, feita tempestivamente, será decidida pela Pregoeira, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da impugnação.
15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos do TRF ou do convênio celebrado entre o CJF, TRFs, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
16.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 50 do Decreto 10.024/2019.
16.4 – Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (ata, contrato, nota de empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Portal de Compras Governamentais, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta.
16.4.1 – É de exclusiva responsabilidade da licitante o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado.
16.4.2 – Em caso de inobservância do previsto no subitem 16.4.1, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
16.4.3 – Frustradas as tentativas na forma do subitem 16.4.2, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da licitante mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
16.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na homepage do Tribunal e no Portal de Compras Governamentais (www.trf1.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
16.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (nulit@trf1.jus.br).
16.6.1 – Os pedidos de esclarecimentos, feitos tempestivamente, serão respondidos pela Pregoeira, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento dos pedidos.
16.7 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, os representantes das empresas vencedoras, indicados conforme alínea “b” do subitem 4.2 (DO ENVIO DAS PROPOSTAS), após a homologação do Certame, deverão obrigatoriamente, se cadastrar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço:
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 13.4 deste Edital.
16.7.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital.
16.8 – Maiores informações poderão ser obtidas no Núcleo de Licitações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 2º Andar do Ed. Anexo I - SAS Quadra 01 Bloco C, Brasília/DF, CEP 70.070-900, telefones (61) 3410-3411 / 3410-3412 ou 3410-3414.
16.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes Anexos:
ANEXO I – SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS;
ANEXO III – MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA;
###### ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA
ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO.
Brasília-DF, 08 de novembro de 2019.

Elizete Ferreira Costa
Pregoeira

###### ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2019
###### SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA

# DO OBJETO
## O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de unidades robóticas de backup (fitotecas), fitas de backup e racks. Para as fitotecas inclui-se devida assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses e serviço de instalação, para atender às necessidades das seccionais da Justiça Federal da Primeira Região (JF1), bem como do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), de acordo com condições, especificações e quantidades constantes deste Anexo.

# DA JUSTIFICATIVA
## Os procedimentos de backup são serviços essenciais e cruciais para a garantia de disponibilidade dos dados armazenados e restauração de um ambiente de produção em caso de sinistro ou desastre, seja por parada de serviços, perda de ativos de infraestrutura, perda de arquivos digitais pontuais etc. Os equipamentos atualmente utilizados na JF1 já estão obsoletos frente às tecnologias hoje em utilização no mercado de Tecnologia da Informação (TI). A título de informação: Ainda tem-se utilizado tecnologias de gerações 3 a 5, enquanto o mercado já pratica geração 8 (lançada em 2017) das tecnologias relacionadas a backup.
# DOS ITENS E QUANTITATIVOS
## Segue abaixo a planilha contendo os itens e quantitativos a serem registrados:
Lote	Item	Descrição	Unidade	Qtd	Código SIASG	Código SICAM
01	01	Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo I	Unidade	15	BR0400428	52.35.007.022
	02	Módulo de expansão TL com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo I	Unidade	08	BR0400428	52.35.007.023
	03	Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo I	Serviço	23	BR0027111	40.22.001.013
02	04	Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo II	Unidade	03	BR0400428	52.35.007.024
	05	Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo II	Serviço	03	BR0027111	40.22.001.014
03	06	Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo III	Unidade	01	BR0400428	52.35.007.025
	07	Treinamento - Tipo III	Turma	01	BR0003840	40.20.001.035
	08	Serviço de instalação e configuração - Tipo III	Serviço	01	BR0027111	40.22.001.015
	09	Fitas de backup LTO7(M)	Unidade	1200	BR0444628	30.17.002.049
	10	Fitas de limpeza universais de backup	Unidade	200	BR0261791	30.17.002.054
	11	Rack (padrão CPD)	Unidade	05	BR0399599	52.42.013.010

# DA VISTORIA
## À LICITANTE será possibilitado vistoriar os locais de prestação dos serviços, no período das 10h às 18h, sob agendamento pelo telefone (61) 3314-1695 ou pelo e-mail ditec@trf1.jus.br.
### A faculdade da vistoria visa a realização de visita às dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar os locais de instalação dos equipamentos, devendo em todo caso apresentar Declaração de Vistoria Técnica ou renúncia ao direito de vistoria, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital. A vistoria tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes e tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execução do objeto e avaliar a forma de melhor executar o objeto, comparativamente aos recursos técnicos de que dispõe.
## A DITEC/SECIN intermediará o agendamento da vistoria nas localidades indicadas pela LICITANTE, permanecendo à disposição, por telefone e no horário agendado para prestar quaisquer informações complementares que a LICITANTE julgue necessário, estando a relação de contatos das localidades consolidada no item 05 deste Anexo.
## Caso a LICITANTE opte por não realizar a vistoria, deverá declarar que tem pleno conhecimento dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE em que serão entregues os equipamentos e prestados os serviços, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos, em virtude de sua omissão na verificação dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1.174/2008 – Plenário - TCU.
## Em havendo a realização da vistoria A LICITANTE deverá apresentar juntamente com a proposta, a Declaração de Vistoria Técnica emitida pela DITEC/SECIN.
# DO LOCAL DO RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Para os equipamentos do TIPO I:
A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente normal deste Tribunal de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
A entrega deverá ser previamente agendada por telefone.
Os equipamentos do TIPO I deverão ser entregues nas seguintes localidades:

LOCALIDADE			Endereço	Fone
AC	Rio Branco	Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia. -Rio Branco – AC / CEP 69.915-632
AM	Manaus	Av. André Araújo, n. 25 – Bairro Aleixo Manaus – AM / CEP: 69.060-000
AP	Macapá	Rodovia Norte-Sul, s/n, Infraero II. / Macapá - AP / CEP: 68.908-911
MT	Cuiabá	Av. Rubens de Mendonça, n. 4.888, Fórum Federal JJ Rabelo, Edifício Desembargador Federal Mário Mendes - Centro Político Administrativo. / Cuiabá - MT / CEP: 78.049-942
PI	Teresina	Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 Bairro Redenção Teresina - PI / CEP: 64.018-550
RO	Porto Velho	Av. Presidente Dutra n. 2203, Centro. / Porto Velho – RO. / CEP: 76.805-902
RR	Boa Vista	Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho Boa Vista – RR. / CEP: 69.306-545
TO	Palmas	201 Norte, Conjunto 1, Lote 02A, Caixa Postal 161 – Palmas -TO / CEP: 77.001-128
BA	Salvador	Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, n. 2799 – Bairro Sussuarana - Centro Administrativo da Bahia. / Salvador-BA / CEP: 41.213-000
DF	Distrito Federal	Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores Quadra 2, bloco G, Lote 8 / Brasília – DF / CEP: 70.070-933
GO	Goiânia	Rua 19 n. 244, Centro. Goiânia – GO / CEP: 74.030-090
MA	São Luiz	Av. Senador Vitorino Freire, n. 300Areinha. / São Luís – MA. / CEP 65.031-900
PA	Belém	Rua Domingos Marreiros, 598, l Bairro Umarizal. / Belém - PA CEP: 66.055-210

Para os equipamentos do TIPO II:
A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente normal deste Tribunal de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
A entrega deverá ser previamente agendada por telefone.
Os equipamentos do TIPO II deverão ser entregues nas seguintes localidades:

LOCALIDADE		Endereço		Fone
MG	Belo Horizonte		Av. Álvares Cabral, n. 1805 Bairro Santo Agostinho Belo Horizonte - MG / CEP: 30.170-001

Para os equipamentos do TIPO III:
A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente normal deste Tribunal de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
A entrega deverá ser previamente agendada por telefone.
Os equipamentos do TIPO III deverão ser entregues nas seguintes localidades:

LOCALIDADE			Endereço	Fone
DF	TRF 1ª Região	SAL/SUL Quadra 1, Bloco C, Anexo III, Praça dos Tribunais Superiores / Brasília - DF / CEP: 70.070-900

# Anexo i-a - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
## Lote 01
  1. Item 01 - Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo I
  1. Deve ser do tipo modular, expansível ou escalável, de forma a possibilitar a incorporação de módulos de expansão e/ou tape drives para casos de crescimento do ambiente tecnológico;
  2. Fitoteca (tape library) deve ser nova, sem uso anterior e estar em linha de produção do fabricante;
  3. Deve permitir a conexão em tensão de alimentação 110/220V (50/60hz), com chaveamento automático:
    1. Deverá possuir fontes de alimentação elétricas redundantes e elementos internos para fins de garantia de alta disponibilidade da operação do equipamento;
    2. Deve possibilitar a troca e/ou manutenção elétrica de fonte de alimentação elétrica a quente (hot-swap) – sem interrupção da prestação do serviço;
    3. O cabo de alimentação deverá observar o padrão NBR-14136 ou ser fornecido com adaptador para esse padrão;
  1. A solução deve ser habilitada para uso e composta pelo mínimo de 03 (três) tape drives compatíveis às especificações do padrão tecnológico Ultrium LTO-8 Half-Height (HH);
  2. Os tape drives deverão possuir compatibilidade de leitura e gravação para fitas do tipo LTO-8 e LTO-7;
  3. Deve suportar compatibilidade ao padrão e ao formato M8 em fitas LTO-7;
    1. Deve possibilitar a identificação de códigos de barra finalizados em “M8”;
    2. Deve ser capaz de inicializar fitas LTO-7 no formato M8;
  1. Internamente à TL, devem ser licenciados, todos os slots de armazenamento de fitas LTO;
    1. O equipamento deve possuir, no mínimo, 30 (trinta) slots de armazenamento de fitas LTO;
  2. Deve possuir dispositivo que permita a inserção/retirada de fitas LTO;
  3. Para fins de atendimento aos quesitos técnicos, o equipamento poderá ser entregue pela composição de módulos: uma unidade principal e uma unidade de expansão, que deverá observar total compatibilidade com módulo principal bem como observar os requisitos descritos em 1.1.4;
  4. Todos os recursos da TL deverão ser integralmente disponíveis e licenciados para utilização;
  5. Para fins de operação da solução e conexão aos servidores físicos de backup, A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S) SCSI-HBA (HOST BUS ADAPTER) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S), INSTALADA(S) E CONFIGURADA(S);
    1. As placas SCSI-HBA deverão ser compatíveis com slots do tipo PCI express v3 half-height low profile;
  6. A interconexão (cabeamento) entre a TL (controladora e/ou tape drives) e o servidor físico de backup (placa HBA descrita no item 1.11) deverá ser do tipo SAS – Serial Attached SCSI:
    1. A conexão deverá ser conforme padrão tecnológico SAS - versão 3 (três);
    2. Cada cabo poderá interconectar, no máximo, 04 (quatro) tape drives do tipo LTO-8;
    3. Cada HBA deverá ser compatíveis a esse tipo de configuração de cabeamento bem como à comunicação com a TL;
    4. Cada HBA a ser instalada deverá ser compatível com os servidores físicos de backup dispostos no âmbito da JF1;
    5. A(s) HBA(s) bem como os devidos cabeamentos (itens 1.11 e 1.12) deverão ser fornecidos como ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS da solução de backup – tape library, sendo que a garantia e regras de SLA desses componentes observarão os mesmos termos da Tape Library.
    6. O cabo de interconexão entre a TL e o servidor de backup deverá ter dimensão mínima de 5 (cinco) metros;
  7. Devem ser disponibilizados os drivers de instalação apropriados das HBAs, para o respectivo sistema operacional dos servidores de backup;
  8. Deve possuir mecanismo robotizado para a montagem e movimentação automática das fitas LTO (inclusive fitas de limpeza universais de tape drives), sem intervenção humana, entre as unidades de leitura/gravação (tape drives) e slots de armazenamento de fitas LTO;
  9. Deve possuir dispositivo leitor de código de barras (Bar Code Reader), para reconhecimento das fitas LTO;
  10. Deve possuir painel frontal para gerenciamento de operações: Configuração, diagnóstico e visualização de estado etc;
  11. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos, conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos que compõem a solução;
  12. Deverá possuir interface de rede compatível, no mínimo, com o padrão Fast Ethernet (100 Mbps) para fins de comunicação com software de gerenciamento remoto, via navegador web;
  13. O software de gerenciamento remoto, mencionado no item 1.18, deve disponibilizar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: Estado da tape library, estado dos tape drives, movimentação de fitas entre slots e tape drives, visualização de logs, diagnósticos, bem como gerenciamentos e configurações diversas do equipamento;
  14. Deve ser entregue como parte do software de gerenciamento remoto ou como parte de software adicional o requisito funcional de verificação de estatísticas de uso e desempenho dos recursos de hardware da tape library;
  15. Deve operar e possuir compatibilidade com o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol):
    1. As informações da MIB (Management Information Base) devem ser documentalmente disponibilizadas;
    2. Compatibilidade com versão v2 ou superior;
  16. Deve ser suportável e compatível com os principais softwares de backup do mercado, incluindo-se, no mínimo os seguintes: Veritas Netbackup, CommVault Backup, Veam Backup, IBM Spectrum Data Protection e HP Data Protector;
  17. Deve ser suportável e compatível com os seguintes sistemas operacionais (SO): Windows Server 2012R2 ou superiores;
  18. Requisitos de sustentabilidade:
    1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).

1. Item 02 - Módulo de expansão TL - Tipo I
  1. O equipamento deve ser novo, sem uso anterior e estar em linha de produção do fabricante;
  2. O módulo de expansão deve ser compatível e fornecido pelo mesmo fabricante da unidade principal (item 1);
  3. Todos os quesitos técnicos de conexão e cabeamento devem ser compatíveis à unidade principal, conforme especificações constantes do item 1;
    1. Em decorrência da limitação descrita no item 1.12.2. para atendimento ao item 2.3 o fornecimento deve contemplar placa SCSI-HBA adicional ou dual;
  4. Deve permitir a conexão em tensão de alimentação 110/220V (50/60hz), com chaveamento automático:
    1. Deverá possuir fontes de alimentação elétricas redundantes e elementos internos para fins de garantia de alta disponibilidade da operação do equipamento;
    2. Deve possibilitar a troca e/ou manutenção elétrica de fonte de alimentação elétrica a quente (hot-swap) – sem interrupção da prestação do serviço;
    3. O cabo de alimentação deverá observar o padrão NBR-14136 ou ser fornecido com adaptador para esse padrão;
  5. A solução deve ser composta, habilitada e suportável para a utilização de, no mínimo, 03 (três) tape drives compatíveis ao padrão Ultrium LTO-8 Half-Height (HH);
    1. Para realização da expansão a contratada poderá utilizar, caso exista, slots de drive vazio existente na configuração do ITEM 01 para alocar unidades de drive e atender ao item 2.5., sem prejuízo do número de slots adicionais descrito em 2.6.;
  6. O módulo de expansão da TL deve possuir, no mínimo, 30 (trinta) slots de armazenamento de fitas LTO;
  7. Indenpendente da quantidade mínima de slots, exigida no item 2.6, todos os slots de armazenamento de fitas LTO disponíveis no equipamento deverão estar aptos à utilização – equipamento totalmente licenciado;
  8. Todos os recursos relacionados deverão ser integralmente licenciados e disponíveis para utilização plena da solução.

1. Item 03 - Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo I
  1. O Serviço de instalação e configuração engloba os equipamentos descritos pelos itens 1 e 2:
    1. O serviço de instalação deve ser considerado como unitário, assim deverá ser considerado, executado e realizado para cada tipo de equipamento;
    2. O serviço em questão tem como escopo a instalação da Fitoteca (item 1) e respectiva expansão (item 2), quando adquiridas em conjunto, cabendo remuneração de apenas 1 serviço;
      1. A remuneração do serviço de instalação da expansão será devido, exclusivamente, nos casos em que a contratação ocorrer em momento posterior à aquisição da Fitoteca e após concluída a instalação da mesma.
  2. Os equipamentos referidos nos itens 1 e 2 deverão ser entregues, instalados e devidamente configurados para fins de uso efetivo;
  3. Todos os itens necessários para instalação e montagem em rack (padrão 19 polegadas) tais como trilhos, réguas, parafusos, porcas etc. deverão ser disponibilizados;
  4. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos, conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos;
    1. Os respectivos drivers de instalação devem ser disponibilizados para fins de instalação e configuração em cada Sistema Operacional relacionado à solução de backup da JF1;
  5. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessária, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento da solução ofertada;
    2. O serviço de adequação elétrica, se necessário, limita-se às instalações a partir das tomadas elétricas que servirão ao equipamento fornecido, incluindo-se as tomadas. A instalação elétrica até este ponto é de responsabilidade do CONTRATANTE.
    3. Instalação física e lógica do equipamento.
  6. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  7. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado na solução ofertada;
  8. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração, em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante, demandas e características técnicas do ambiente tecnológico de serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto mencionado no item anterior. Considerar padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
  9. A Transferência de Conhecimento à equipe local, é parte integrante do serviço de instalação:
    1. A contratada deverá, junto à instalação dos equipamentos, realizar a transferência de conhecimento para a equipe técnica da CONTRATANTE;
    2. A transferência de conhecimento mencionada no subitem anterior deverá ter carga horária total mínima de 03 (três) horas;
    3. Ocorrerá apenas quando da aquisição/instalação de equipamento conforme descrito pelo item 1;
    4. Deverá abordar, no mínimo, sobre a manipulação do equipamento, o modo de operação do equipamento, a realização de diagnóstico de falhas, as recomendações sobre precedimentos de manutenção do equipamento e seus tape drives, bem como os procedimentos, cuidados a serem observados no manuseio e troca de fitas de backup.
# Lote 02
1. Item 04 - Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo II
  1. Fitoteca (tape library) deve ser nova, sem uso anterior e estar em linha de produção do fabricante;
  2. Deve ser do tipo modular, expansível ou escalável, de forma a possibilitar a incorporação de módulos de expansão e/ou tape drives para casos de crescimento do ambiente tecnológico;
  3. O equipamento deverá ser entregue, instalado e configurado EM RACK COMPATÍVEL de equipamentos de Tecnologia da Informação (TI), O QUAL DEVE SER FORNECIDO COMO PARTE CONSTITUINTE DO CONJUNTO DA SOLUÇÃO ESPECIFICADA POR ESTE ITEM;
  4. Deve possuir suporte nativo a particionamento lógico:
    1. Cada partição pode conter o mínimo de 01 (um) tape drive;
  5. O equipamento deve ser capaz de transpassar em vão de porta cuja altura é de 232 (duzentos e trinta e dois) cm;
  6. Deve permitir a conexão em tensão de alimentação 110/220V (50/60hz), com chaveamento automático:
    1. Deverá possuir fontes de alimentação elétricas redundantes e elementos internos para fins de garantia de alta disponibilidade da operação do equipamento;
    2. Deve possibilitar a troca e/ou manutenção elétrica de fonte de alimentação elétrica a quente (hot-swap) – sem interrupção da prestação do serviço;
    3. O cabo de alimentação deverá observar o padrão NBR-14136 ou ser fornecido com adaptador para esse padrão;
  7. A solução deve ser habilitada para uso e composta pelo mínimo de 12 (doze) tape drives compatíveis às especificações do padrão tecnológico Ultrium LTO-8 Half-Height (HH);
  8. Os tape drives deverão possuir compatibilidade de leitura e gravação para fitas do tipo LTO-8 e LTO-7;
  9. Deve suportar compatibilidade ao padrão e ao formato M8 em fitas LTO-7:
    1. Deve possibilitar a identificação de códigos de barra finalizados em “M8”;
    2. Deve ser capaz de inicializar fitas LTO-7 no formato M8;
  10. A capacidade mínima de slots internos de armazenamento de fitas LTO do gabinete da TL deve ser de 150 (cento e cinquenta) unidades;
    1. Independente da quantidade mínima de slots, exigida no item 4.10, todos os slots de armazenamento de fitas LTO disponíveis no equipamento deverão estar aptos à utilização – equipamento totalmente licenciado;
  11. Para fins de atendimento aos quesitos técnicos, o equipamento poderá ser entregue pela composição de módulos: uma unidade principal (base) e unidades adicionais de expansão (compatíveis à unidade principal);
  12. Todos os recursos relacionados deverão ser integralmente licenciados e disponíveis para utilização plena da solução;
  13. O cabeamento ou conexão entre a TL (controladora e/ou tape drives) e o servidor físico de backup deverá ser do tipo FC – Fibre Channel – com taxa de transferência de 8 (oito) Gbps;
  14. Os tapes drives deverão possuir, no mínimo, uma porta FC para conexão à rede SAN (Storage Area Network);
  15. Caso o tape drive LTO-8, instalado na tape library, possua porta FC do tipo dual (dupla):
    1. Deverá ser habilitado para funcionamento e operação com apenas 01 (uma) porta, de forma independente;
    2. Possibilitar a operação dual por meio do gerenciamento com software habilitado para multipath ou para finalidades de failover;
  16. Deve possuir mecanismo robotizado para a montagem e movimentação automática das fitas LTO (inclusive fitas de limpeza universais de tape drives), sem intervenção humana, entre as unidades de leitura/gravação (tape drives) e slots de armazenamento de fitas LTO;
  17. Deve possuir dispositivo leitor de código de barras (Bar Code Reader), para reconhecimento das fitas LTO;
  18. Deve possuir painel frontal para gerenciamento de operações: Configuração, diagnóstico e visualização de estado etc;
  19. Deve possuir dispositivo que permita a inserção/retirada de fitas LTO;
  20. Deverá possuir interface de rede compatível, no mínimo, com o padrão Fast Ethernet (100 Mbps) para fins de comunicação com software de gerenciamento remoto, via navegador web;
  21. O software de gerenciamento remoto, mencionado no item 4.20, deve disponibilizar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: Estado da tape library, estado dos tape drives, movimentação de fitas entre slots e tape drives, visualização de logs, diagnósticos, bem como gerenciamentos e configurações diversas do equipamento;
  22. Deve ser entregue como parte do software de gerenciamento remoto ou como parte de software adicional o requisito funcional de verificação de estatísticas de uso e desempenho dos recursos de hardware da tape library;
  23. Deve operar e possuir compatibilidade com o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol):
    1. As informações da MIB (Management Information Base) devem ser documentalmente disponibilizadas;
    2. Compatibilidade com versão v2 ou superior;
  24. Deve ser suportável e compatível com os principais softwares de backup do mercado, incluindo-se, no mínimo os seguintes: Veritas Netbackup, CommVault Backup, Veam Backup, IBM Spectrum Data Protection e HP Data Protector;
  25. Deve ser suportável e compatível com os seguintes sistemas operacionais (SO): Windows Server 2012R2 ou superiores;
  26. Requisitos de sustentabilidade:
    1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).

1. Item 05 - Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo II
  1. O equipamento referido no item 4 deste Anexo I-A deverá ser entregue, instalado e devidamente configurado para fins de uso efetivo;
  2. Todos os itens necessários para instalação e montagem deverão ser disponibilizados;
  3. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos, conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e perfeito funcionamento do equipamento:
    1. Os respectivos drivers de instalação devem ser disponibilizados para fins de instalação e configuração em cada Sistema Operacional relacionado à solução de backup da JF1;
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessária, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento da solução ofertada;
    2. O serviço de adequação elétrica, se necessário, limita-se às instalações a partir das tomadas elétricas que servirão ao equipamento fornecido, incluindo-se as tomadas. A instalação elétrica até este ponto é de responsabilidade do CONTRATANTE.
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado na solução ofertada;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração, em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante, demandas e características técnicas do ambiente tecnológico de serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto mencionado no item anterior. Considerar padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
  8. A Transferência de Conhecimento à equipe local, é parte integrante do serviço de instalação:
    1. A contratada deverá, junto à instalação dos equipamentos, realizar a transferência de conhecimento para a equipe técnica da CONTRATANTE;
    2. A transferência de conhecimento mencionada no subitem anterior deverá ter carga horária total mínima de 03 (três) horas;
    3. Deverá abordar, no mínimo, sobre a manipulação do equipamento, o modo de operação do equipamento, a realização de diagnóstico de falhas, as recomendações sobre precedimentos de manutenção do equipamento e seus tape drives, bem como os procedimentos, cuidados a serem observados no manuseio e troca de fitas de backup.

# Lote 03
1. Item 06 - Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo III
  1. Fitoteca (tape library) deve ser nova, sem uso anterior e estar em linha de produção do fabricante;
  2. Deve ser do tipo expansível ou escalável, de forma a possibilitar a incorporação de módulos de expansão e/ou tape drives para casos de crescimento do ambiente tecnológico;
  3. O equipamento deverá ser entregue, instalado e configurado como GABINETE PROPRIETÁRIO, o qual é parte constituinte do conjunto da solução;
  4. Deve possuir suporte nativo a particionamento lógico:
    1. Cada partição pode conter o mínimo de 01 (um) tape drive;
  5. O equipamento deve ser respeitar os limites de transporte, movimentação e instalação a seguir:
    1. Transpassar em vão de porta ou viga estrutural com altura de 202 (duzentos e dois) cm;
    2. Transpassar em vão de porta com largura de 92 (noventa e dois) cm;
  6. O equipamento deve operar em tensão de alimentação de 220V (50/60hz):
    1. Deverá possuir fontes de alimentação elétricas redundantes e elementos internos para fins de garantia de alta disponibilidade da operação do equipamento;
    2. Deve possibilitar a troca e/ou manutenção elétrica de fonte de alimentação elétrica a quente (hot-swap) – sem interrupção da prestação do serviço;
  7. A solução deve ser habilitada para uso e composta pelo mínimo de 22 (vinte e dois) tape drives compatíveis às especificações do padrão tecnológico Ultrium LTO-8 Full-Height (FH) e 02 (dois) Tape Drives compatíveis às especificações do padrão tecnológico Ultrium LTO-7 Full-Height (FH);
  8. Os tape drives deverão possuir compatibilidade de leitura e gravação para fitas do tipo LTO-8 e LTO-7;
  9. Deve suportar compatibilidade ao padrão e ao formato M8 em fitas LTO-7:
    1. Deve possibilitar a identificação de códigos de barra finalizados em “M8”;
    2. Deve ser capaz de inicializar fitas LTO-7 no formato M8;
  10. A capacidade mínima de slots internos de armazenamento de fitas LTO do(s) gabinete(s) da solução deve ser de 200 (duzentas) unidades;
    1. Independente da quantidade mínima de slots, exigida no item 6.10, todos os slots de armazenamento de fitas LTO disponíveis no(s) equipamento(s) deverão estar aptos à utilização – equipamento totalmente licenciado;
  11. Para fins de atendimento aos quesitos técnicos, o equipamento poderá ser entregue pela composição de módulos: uma unidade principal (base) e uma unidade de expansão (compatível à unidade principal);
  12. Todos os recursos relacionados deverão ser integralmente licenciados e disponíveis para utilização plena da solução;
  13. O cabeamento ou conexão entre a TL (controladora e/ou tape drives) e o servidor físico de backup deverá ser do tipo FC – Fibre Channel – com taxa de transferência de 8 (oito) Gbps;
  14. Os tapes drives deverão possuir, no mínimo, uma porta FC para conexão à rede SAN (Storage Area Network);
  15. Caso o tape drive LTO-8, instalado na tape library, possua porta FC do tipo dual (dupla):
    1. Deverá ser habilitado para funcionamento e operação com apenas 01 (uma) porta, de forma independente;
    2. Possibilitar a operação dual por meio do gerenciamento com software habilitado para multipath ou para finalidades de failover;
  16. Deve possuir mecanismo robotizado para a montagem e movimentação automática das fitas LTO (inclusive fitas de limpeza universais de tape drives), sem intervenção humana, entre as unidades de leitura/gravação (tape drives) e slots de armazenamento de fitas LTO;
  17. Deve possuir dispositivo leitor de código de barras (Bar Code Reader), para reconhecimento das fitas LTO;
  18. Deve possuir painel frontal para gerenciamento de operações: Configuração, diagnóstico e visualização de estado etc;
  19. Deve possuir porta(s) de acesso (dispositivo de entrada e saída de fitas - troca de fitas) com o mínimo de 20 (vinte) slots de movimentação de fitas;
  20. Deverá possuir interface de rede compatível, no mínimo, com o padrão Fast Ethernet (100 Mbps) para fins de comunicação com software de gerenciamento remoto, via navegador web;
  21. O software de gerenciamento remoto, mencionado no item 6.20, deve disponibilizar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: Estado da tape library, estado dos tape drives, movimentação de fitas entre slots e tape drives, visualização de logs, diagnósticos, bem como gerenciamentos e configurações diversas do equipamento;
  22. Deve ser entregue como parte do software de gerenciamento remoto ou como parte de software adicional o requisito funcional de verificação de estatísticas de uso e desempenho dos recursos de hardware da tape library;
  23. Deve operar e possuir compatibilidade com o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol):
    1. As informações da MIB (Management Information Base) devem ser documentalmente disponibilizadas;
    2. Compatibilidade com versão v2 ou superior;
  24. Deve ser suportável e compatível com os principais softwares de backup do mercado, incluindo-se, no mínimo os seguintes: Veritas Netbackup, CommVault Backup, Veam Backup, IBM Spectrum Data Protection e HP Data Protector;
  25. Deve ser suportável e compatível com os seguintes sistemas operacionais (SO): Windows Server 2012R2 ou superiores e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 ou superiores;
  26. Requisitos de sustentabilidade:
    1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).

1. Item 07 - Treinamento - Tipo III
  1. A CONTRATADA deverá, em até 15 (quinze) dias, após emissão da ordem de execução de serviço, iniciar treinamento para 01 (uma) turma composta por 4 alunos da CONTRATANTE (Distrito Federal - DF):
    1. Deverá ser ministrado treinamento oficial ou com conteúdo oficial e, adicionalmente, deve-se realizar hands on (transferência de conhecimento prático e aplicado);
    2. O treinamento da solução deverá ser ministrado em português;
    3. Deverão ser apresentadas demonstrações práticas nos equipamentos adquiridos. No caso de ambiente virtual, as funcionalidades deverão ser similares a dos equipamentos ofertados;
    4. No decorrer do treinamento e do hands on deverão ser abordados, no mínimo, conceitos gerais adotados na instalação, configuração, operação, especificações técnicas, manutenções preventivas, corretivas, análise de problemas, geração, customização de relatórios - caso aplicável, manipulação do equipamento, modo de operação do equipamento, realização de diagnóstico de falhas, recomendações sobre procedimentos de manutenção do equipamento e seus tape drives, bem como os procedimentos, cuidados a serem observados no manuseio e troca de fitas de backup;
    5. A carga horária total mínima deve ser de 08 (oito) horas;
    6. O hands on mencionado no item 7.1.1. não se trata, necessariamente, de elemento integrante do treinamento oficial (caso ofertado o treinamento oficial);
    7. O hands on mencionado no item 7.1.1. poderá ser oferecido pela parceira do fabricante oficial e deverá ter carga horária total mínima de 03 (três) horas;
    8. A CONTRATADA deverá fornecer aos participantes do treinamento os certificados de conclusão de curso contendo, no mínimo:
      1. Nome da instituição de ensino;
      2. Nome do curso;
      3. Nome do servidor capacitado;
      4. Data de início e término da capacitação;
      5. Carga horária;
      6. Conteúdo programático.
    9. Os certificados deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados após o término do treinamento;
    10. Ao final do treinamento, os servidores participantes efetuarão uma avaliação do conteúdo ministrado. A qualidade será medida de 01 (um) a 10 (dez) pontos em cada um dos seguintes critérios:
      1. Pontualidade;
      2. Didática do instrutor;
      3. Eficiência no repasse do conteúdo;
      4. Adequação do treinamento ao conteúdo mínimo - exigido no item 7.1.4;
    11. Caso a média das avaliações seja inferior a 07 (sete) pontos, a CONTRATADA deverá refazer o treinamento, após as adequações necessárias (especialmente de substituição do Instrutor), sem qualquer custo adicional para a JF1. O novo treinamento também será submetido aos mesmos critérios de avaliação;
    12. A realização de novo treinamento substitutivo deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos, em data proposta pela CONTRATADA e aprovada pela JF1;
    13. A CONTRATADA arcará com despesas de encargos tributários, bem como transporte e alimentação do instrutor.

1. Item 08 - Serviço de instalação e configuração - Tipo III
  1. Os equipamentos referidos no item 6 deste Anexo I-A deverão ser entregues, instalados e devidamente configurados para fins de uso efetivo;
  2. Todos os itens necessários para instalação e montagem deverão ser disponibilizados;
  3. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos, conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e perfeito funcionamento do equipamento;
    1. Os respectivos drivers de instalação devem ser disponibilizados para fins de instalação e configuração em cada Sistema Operacional relacionado à solução de backup da JF1;
  4. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessária, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento da solução ofertada;
    2. O serviço de adequação elétrica, se necessário, limita-se às instalações a partir das tomadas elétricas que servirão ao equipamento fornecido, incluindo-se as tomadas. A instalação elétrica até este ponto é de responsabilidade do CONTRATANTE.
  5. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  6. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado na solução ofertada;
  7. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração, em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante, demandas e características técnicas do ambiente tecnológico de serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto mencionado no item anterior. Considerar padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.

1. Item 09 - Fitas de backup LTO7(M)
  1. Ser compatível com o padrão tecnológico LTO (Linear Tape-Open) Ultrium Geração 7;
  2. Deverá estar em linha de produção pelo fabricante;
  3. Possibilitar leitura e gravações de dados RW (Read and Write);
  4. Possuir etiqueta colante para registro de utilizações conforme especificações constantes do item 4.2:
    1. Estar identificada conforme padrão de código de barras LTO;
    2. As ETIQUETAS SÃO ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS e integrantes deste item;
  5. Possibilitar velocidade de operação e transferência de dados de até 300 Mbps;
  6. Deve suportar compatibilidade ao padrão e ao formato M8 em fitas LTO-7;
    1. Deve possibilitar a identificação de códigos de barra finalizados em “M8”;
    2. Deve ser disponibilizada e pronta para inicialização tanto no padrão tecnológico LTO-7 tradicional como no formato M8;
  7. O fabricante deverá, obrigatoriamente, constar na lista de Compliance-Verified License do sítio “http://www.lto.org/participants/” <Acesso em: 09 abril de 2019>.
  8. Etiquetas para fitas LTO-7
    1. Deverão ser impressas com a tecnologia de transferência térmica ou impressão laser;
    2. Devem ser resistentes à água e abrasão;
    3. Devem ter dimensões adequadas, devendo caber no rebaixo da lateral do cartucho, sem ondulação nas laterais ou extremidades;
    4. Devem apresentar características reflexivas e de contraste entre o preto e o branco adequadas para leitura óptica de tape libraries de backup;
    5. A impressão das etiquetas deve ser colorida, respeitando-se os quesitos quanto à identificação “M8”;
    6. Devem ser impressas em papel adequado e seguir o padrão Netc, L.L.C. #749303-12301 (#749303-12334, Letter);
    7. Devem utilizar a simbologia de código de barras USS-39. Uma descrição e definição desta simbologia é disponibilizada pelo Automatic Identification Manufacturers (AIM) – especificação de código de barras Uniform Symbol Specification (USS-39) e ANSI – MH10.8M-1993;
    8. O código de barra consistirá de oito caracteres alfanuméricos:
      1. Os primeiros seis caracteres devem conter uma combinação de A-Z (letra maiúscula) ou de 0-9 para identificar o volume do cartucho (exemplo: TR1001);
      2. Os últimos dois caracteres são determinados pelo tipo e geração tecnológica da fita conforme a seguir: Identificador “L” para LTO e “7” para a geração da fita (exemplo: TR1001L7);
      3. No caso do padrão LTO-7 tipo M (formato M8), os dois últimos caracteres serão referentes ao formato, ou seja, “M8” - monocromático invertido;
    9. Deve-se seguir o exemplo (caráter ilustrativo) para etiquetas de fitas LTO-7 tipo M (formato “8M”):

Figura 01 – Exemplo de etiqueta para fita LTO-7 tipo M (formato “8M”).

    1. Deve-se seguir o exemplo (caráter ilustrativo) para etiquetas de fita LTO-7 tipo A (formato padrão):

Figura 02 – Exemplo de etiqueta para fita LTO-7 tipo A.
    1. As dimensões das etiquetas devem estar conforme as especificações demonstradas pela “Figura 04 - Dimensões para etiqueta de fitas LTO.” (inches e milímetros entre colchetes):
      1. Etiquetas para o tipo M8 deverão seguir as recomendações técnicas conforme disponibilização no sítio: <https://www.lto.org/technology/typem/> - acesso em 10/04/2019 às 7:35;

Figura 04 – Dimensões para etiqueta de fitas LTO.
    1. A orientação do código de barras deverá ser na base (bottom barcode orientation) e os caracteres devem estar dispostos na horizontal, conforme figuras de 01 a 03;
    2. Deve ser entregue um quantitativo de 20% (vinte por cento) a mais de etiquetas em comparação ao montante adquirido de fitas LTO (casos de falhas e/ou possíveis danos em etiquetas ou fitas):
      1. A numeração, para os primeiros 06 (seis) caracteres, deve ser conforme sequência numérica: {700001, 700002, 700003, …, 701440}. Os 02 (dois) últimos caracteres serão M8;
      2. Adicionalmente ao referido no item 9.8.13.1, para fitas LTO-7, deve ser disponibilizado o montante de etiquetas de 20% (vinte por cento) da quantidade de fitas LTO adquiridas, nesse caso, os 02 (dois) últimos caracteres serão L7 e a sequência numérica será: {770001, 770002, 770003, …, 770240};
      3. Caso a aquisição seja fracionada deve-se consultar a área de tecnologia da JF1 para fins de informação sobre a faixa de numeração de códigos de barras a ser disponibilizada.

1. Item 10 - Fitas de limpeza universais de backup
  1. Ser do tipo universal e compatível, obrigatoriamente, com a limpeza de drives de gravação Ultrium LTO-8 e seus antecessores (LTO-7, LTO-6, LTO-5 e LTO-4);
  2. Deverá estar em linha de produção pelo fabricante;
  3. Possuir etiqueta colante para registro de utilizações conforme especificações constantes do item 10.4 deste Anexo I-A:
    1. Estar identificada conforme padrão de código de barras LTO (numeração a ser confirmada junto ao CONTRATANTE);
    2. As ETIQUETAS SÃO ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS e integrantes deste item.
  4. Etiquetas para fitas de limpeza universais
    1. Deverão ser impressas com a tecnologia de transferência térmica ou impressão laser;
    2. Devem ser resistentes à água e abrasão;
    3. Devem ter dimensões adequadas, devendo caber no rebaixo da lateral do cartucho, sem ondulação nas laterais ou extremidades;
    4. Devem apresentar características reflexivas e de contraste entre o preto e o branco adequadas para leitura óptica de tape libraries de backup;
    5. Devem ser impressas em papel adequado e seguir o padrão Netc, L.L.C. #749303-12301 (#749303-12334, Letter);
    6. Devem utilizar a simbologia de código de barras USS-39. Uma descrição e definição desta simbologia é disponibilizada pelo Automatic Identification Manufacturers (AIM) – especificação de código de barras Uniform Symbol Specification (USS-39) e ANSI – MH10.8M-1993;
    7. O código de barra consistirá de oito caracteres alfanuméricos:
      1. Os primeiros seis caracteres devem conter uma combinação de A-Z (letra maiúscula) ou de 0-9 para identificar o volume do cartucho (exemplo: TR1001);
      2. Os últimos dois caracteres são determinados pelo tipo e geração tecnológica da fita conforme a seguir: Identificador “L” para LTO e “8” para a geração da fita (exemplo: TR1001L8);
    8. Deve-se seguir o exemplo (caráter ilustrativo) para etiquetas de fitas de limpeza universal de backup:

Figura 03 – Exemplo de etiqueta para fita de limpeza universal de backup.
    1. As dimensões das etiquetas devem estar conforme as especificações demonstradas pela “Figura 04 - Dimensões para etiqueta de fitas LTO.” (inches e milímetros entre colchetes):

Figura 04 – Dimensões para etiqueta de fitas LTO.
    1. A orientação do código de barras deverá ser na base (bottom barcode orientation) e os caracteres devem estar dispostos na horizontal, conforme figuras de 01 a 03;
    2. Para fitas de limpeza universais de backup, os primeiros 06 (seis) caracteres deve respeitar a sequência numérica: {CL0001, CL0002, CL0003, ..., CL0239, CL0240}. Para todos os casos, os dois últimos caracteres serão L8;
    3. Caso a aquisição seja fracionada deve-se consultar a área de tecnologia da JF1 para fins de informação sobre a faixa de numeração de códigos de barras a ser disponibilizada.

1. Item 11 - Rack (padrão CPD)
  1. Deve ser novo, sem uso anterior e estar em linha de fabricação;
  2. Deve possuir estrutura em perfis de alumínio ou aço e ser de cor preta;
  3. Deve possuir grau de proteção IP21 ou superior;
  4. Deve ser padrão 19” (dezenove polegadas) para acondicionamento e fixação de equipamentos de Tecnologia da Informação (TI) – servidores físicos, storages, switches, tape libraries, patch panels etc – em centro de processamento de dados;
  5. Deve possuir altura mínima de 42 (quarenta e dois) Rack Units (42 ‘U’s) e máxima de 44 ‘U’s;
  6. Deve ter profundidade ser de 1.200 mm (mil e duzentos milímetros);
  7. O rack deve suportar, com ocupação máxima, ao menos o peso de 01 (uma) tonelada em equipamentos de TI;
  8. Deve possuir duas portas perfuradas (uma frontal e outra traseira):
    1. Ambas portas devem conter chave e fechadura para fins de impedimento de acesso não autorizado;
  9. Deve possuir laterais perfuradas, removíveis e com fechos de chaves para trancamento;
  10. Deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) pés niveladores;
  11. Deve possuir área para passagem de cabeamentos elétricos e de rede de dados;
  12. Deve conter 02 (duas) PDUs (Power Distribution Units) – cada PDU deverá estar de acordo com as seguintes especificações:
    1. Cabo elétrico com conector de acordo com padrão NBR-14136 – conexão à rede elétrica – “Figura 05 – Conector cabo PDU.”;

Figura 05 – Conector cabo PDU.
    1. Tomadas (conectores) no padrão NBR-14136 - “fêmea” - “Figura 06 – Tomada NBR-14136”;

Figura 06 – Tomada NBR-14136.
    1. Mínimo de 12 (doze) tomadas (conectores) de 10A (dez amperes) por PDU;
    2. Ser instalada verticalmente, sem ocupar unidades horizontais (rack units - ‘U’) do rack;
    3. As PDUs devem estar fixadas no rack e deve haver suporte vertical para amarração dos cabos.

###### ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2019

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS
GRUPO 01
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)
01	Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo I, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I-A: / Marca/Modelo:	UN	15
02	Módulo de expansão TL - Tipo I – com garantia de 60 (sessenta) meses, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I-A: / Marca/Modelo:	UN	08
03	Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo I	Serviço	23
VALOR TOTAL DO GRUPO 01

GRUPO 02
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)
04	Fitoteca com / garantia de 60 / (sessenta) / meses - Tipo / II, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I: / Marca/Modelo:	UN	03
05	Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo II	Serviço	03
VALOR TOTAL DO GRUPO 02

GRUPO 03
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)
06	Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses – Tipo III, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I-A: / Marca/Modelo:	UN	01
07	Treinamento - Tipo III	Turma	01
08	Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo III	Serviço	01
VALOR TOTAL DO GRUPO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT. / TOTAL	VALOR UNITÁRIO / (R$)	VALOR TOTAL / (R$)
09	Fitas de backup LTO7(M), demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I: / Marca/Modelo:	UN	1.200
10	Fitas de limpeza universais de backup, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I: / Marca/Modelo:	UN	200
11	Rack (padrão CPD), demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I: / Marca/Modelo:	UN	05

# OBSERVAÇÕES:
Prazo de entrega/execução dos serviços:
Itens 01, 02, 04, 06, 09, 10 e 11 (Equipamentos) de ___ (____________) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
Itens 03, 05 e 08 (Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento) de ___ (____________) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
Item 07 (Treinamento): execução em ___ (_____) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
Prazo de assistência técnica da garantia dos equipamentos (itens 01, 02, 04 e 06), de __ (___________) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;
Prazo de garantia para itens 09, 10 e 11, de __ (_____) meses, contados a partir do recebimento definitivo, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, mesmo após sua aceitação pela CONTRATADA;
Validade da proposta, de ___________ dias, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 2 do Edital;
Declarar na proposta, de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
Outras Observações:
1 - Além das condições constantes do subitem 4.2 deste Edital, deverão constar da proposta os seguintes dados do REPRESENTANTE LEGAL que assinará o Contrato:
a) nome completo:
b) carteira de identidade:
c) CPF:
d) e-mail:
e) telefone:
f) celular:
g) domicílio:

###### ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2019

MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

1. O formulário a partir do modelo constante do presente anexo é de preenchimento obrigatório, e deverá fazer parte integrante da proposta técnica de cada licitante;
2. As propostas que não atenderem à totalidade das características obrigatórias serão desclassificadas;
3. O formulário deverá ser preenchido sob a seguinte orientação:
    1. Coluna Item no anexo I: indicar a página da proposta da licitante que contém documento que comprove a característica solicitada;
    2. Coluna Item da Proposta: indicar o item, subitem, parágrafo, alínea, etc, do documento que comprove a característica solicitada.
    3. Coluna Página do Catálogo/folder/manual: indicar à página do arquivo em anexo que representa o Catálogo/folder/manual ou URL do fabricante que contenha a informação que comprove a característica solicitada.

ITEM DO EDITAL E DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA
		ITEM NO ANEXO I-A		ITEM DA PROPOSTA
Item 1 – Fitoteca com garantia de 60(sessenta) meses e transferência de conhecimento - Tipo I
1.1
1.2
...
Item 2 – Módulo de expansão TL - Tipo I
2.1
2.1
...
Item 4 – Fitoteca com garantia de 60(sessenta) meses - Tipo II
4.1
4.2
...
Item 6 – Fitoteca com garantia de 60(sessenta) meses - Tipo III
6.1
6.1
...

# ANEXO IV - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2019
###### MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Declaro, para fins de participação na licitação em epígrafe, que vistoriei o ambiente tecnológico do CONTRATANTE onde serão entregues e instalados os equipamentos, bem com onde serão prestados os serviços assistência técnica e treinamento, tomei conhecimento das informações necessárias à execução do contrato. Por fim proclamo estar ciente da complexidade dos serviços, dos termos e condições descritos no respectivo edital e seus anexos.
Declaro que todas as dúvidas que porventura foram por mim questionadas foram respondidas pela equipe técnica do TRF1 e que marquei de próprio punho os itens abaixo.
Realizei vistoria no ambiente e condições das instalações.
Tomei conhecimento dos procedimentos adotados, documentação existente, modelos de acompanhamento, recomendações e normatizações da JF1.
Estou ciente do grau de dificuldade e a devida especialização técnica necessária para a execução dos serviços a serem contratados.

Declaro que renuncio à Visita Técnica dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE em que serão entregues os equipamentos e prestados os serviços constantes do objeto do Edital nº ___/________, e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de minha omissão na verificação dos ambientes tecnológicos do CONTRATANTE, com vistas a proteger o interesse da Administração, nos termos do Acórdão 1174/2008 – Plenário - TCU.

Brasília,	/	/ .
Representante do TRF1:
Nome: ________________________________________
Matrícula: __________________
Assinatura: ___________________________________
Representante da EMPRESA:
Nome: ________________________________________

# ANEXO V - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2019

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, com sede na Praça dos Tribunais Superiores, Bloco “A” – Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25, representado pelo______________, Dr.__________________________, nos termos das Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, obedecidas as disposições contidas no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.________/20__, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário______________, estabelecido no _____________________, inscrito no CNPJ sob o n._______________, representado pelo Sócio,________________________, conforme abaixo:

ITEM	QUANTIDADE / ANUAL ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1
Especificação:
2
Especificação:

Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura pelas partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus jurídicos efeitos. O extrato desta Ata será publicado em órgão oficial da Administração.

As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto n. 7.892/13, no Processo Administrativo n.______ e Pregão Eletrônico n. _________ integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e do Fornecedor Beneficiário.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO (Gerenciador)

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
(Nome do Representante Legal)

###### ANEXO VI - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 62/2019

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N. /2019 PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE FITOTECAS, FITAS DE BACKUP E RACKS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E	.
# CONTRATANTE: UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, com
registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAU/Sul, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, conforme atribuições delegadas pelo Ato Presi n. 163 de 07/05/1991, por seu diretor-geral da Secretaria, CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, brasileiro, CPF n. 480.325.571-72, RG n. 1.015.832 - SSP/DF, residente
e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA:	, inscrita no CNPJ/MF	, sediada na
 CEP:	, telefone (xx)	e-mail	, doravante denominada
CONTRATADA,	neste	ato	representada	por
 , RG	, residente e domiciliado	.
(nacionalidade),	CPF
As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico n. 0011986-80.2016.4.01.8000 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002; Decretos 10.024/2019, 7.174/2010, 7.892/2013 e 8.538/2015; Lei Complementar 123/2006; Lei 8.666/1993; Pregão Eletrônico n. /2019; Ata de Registro de Preços n. /2019; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:
# DO OBJETO
  1. O objeto deste instrumento consiste no fornecimento de equipamentos de fitotecas, com assistência técnica e serviços de instalação e treinamento, bem como fitas de backup e racks, conforme quantitativos e especificações técnicas constantes deste contrato e seus anexos.
# DA FINALIDADE
  1. A finalidade desta contratação é a atualização do parque tecnológico e garantir a continuidade dos serviços de realização de cópias seguras de dados (backup) dos diversos sistemas da Justiça Federal da Primeira Região.
# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:
    1. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorrência da execução do objeto contratado, bem como pelos custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso existam.
    2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante.
    3. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais/distrital e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado ao objeto deste contrato.
    4. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação.
    5. Manter, durante toda a vigência do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório para a contratação.
    1. Manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às suas normas internas (disciplina, segurança), porém sem qualquer vínculo empregatício com este órgão.
    2. Substituir qualquer um de seus empregados, quando solicitado pelo Contratante, que seja considerado inconveniente à boa ordem, demonstre incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização do Contratante ou não acate as suas determinações.
    3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito do fornecimento.
    4. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do contrato, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização.
    5. Acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato.
    6. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste contrato e em seus anexos.
      1. A Contratada não poderá fornecer equipamentos ou softwares que estejam classificados como end of support ou end of sale, no site do fabricante, na data da entrega da solução, caso em que a Contratada deverá fornecer outro equipamento, igual ou superior à linha ofertada na proposta e aceita pelo Contratante, atendendo aos requisitos deste contrato.
    7. Fornecer, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, os equipamentos juntamente com todos os itens acessórios de hardware e software necessários à perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, suportes, drivers de controle e programas de configuração etc.
      1. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os manuais e quaisquer outros elementos acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e adequação ao ambiente existente, além de demais literaturas técnicas pertinentes, bem como respectivas notas fiscais e/ou faturas.
      2. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento do seu técnico ao local da manutenção dos equipamentos, bem como pela sua retirada, entrega, todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.
    8. Atender prontamente às solicitações do Contratante acerca de dúvidas quanto a procedimentos de instalação, configuração ou atualização dos produtos.
    9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do objeto.
    10. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste contrato sem prévia autorização do Contratante.
    11. Prestar assistência técnica, diretamente ou por meio do fabricante, por um período de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
      1. A Contratada deverá comprovar, como requisito para o recebimento definitivo dos equipamentos, a contratação dos serviços de garantia junto ao fabricante do equipamento.
    12. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações e às regras de negócio, devendo orientar seus empregados nesse sentido.
      1. A Contratada deverá assinar o Termo de Compromisso e Ciência, conforme modelo do Anexo III, no mesmo prazo em que o contrato deverá ser assinado.
    13. Entregar os equipamentos, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
# DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
  1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:
    1. Proporcionar todas as condições necessárias para o cumprimento do objeto desta contratação.
    2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários ao cumprimento do objeto deste contrato.
    3. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada no cumprimento do objeto deste contrato, determinando, de imediato, a adoção de medidas necessárias à solução dos problemas.
    4. Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos da entrega e execução dos serviços, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante.
    5. Recusar o recebimento de produtos que não estiver em conformidade com as especificações constantes da proposta apresentada pela Contratada.
    6. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste contrato.
    7. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato.
    8. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.
# DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
  1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas.
  2. A gestão será exercida por servidor ou comissão designada pelo Contratante.
  3. O servidor ou comissão de que trata o item 5.2 desta cláusula deverá:
    1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas as ações necessárias para a sua execução e regularização das faltas ou defeitos.
    2. Receber, atestar e autorizar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento.
    3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura.
    4. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e verificar o cumprimento integral da execução do seu objeto.
    5. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação contratual.
    6. Manter registro de aditivos.
    7. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que exijam alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo.
    8. Observar, para os agentes envolvidos no recebimento dos bens em cada localidade de entrega, as disposições estabelecidas na Portaria Presi 6742239
  4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão/servidor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
  5. Considerando-se que os prazos estabelecidos na Cláusula 12ª são estimativos, o servidor ou comissão gestora deverá informar a data do efetivo recebimento definitivo previsto no subitem 12.2.1.8, para fins de ajuste no período da garantia de que trata o subitem 12.2.1.9 e, consequentemente, adequação da vigência contratual.
    1. O ajuste proposto deverá ser realizado por meio de simples apostilamento ao contrato ou, caso resulte em prorrogação da vigência contratual, por meio de termo aditivo.
  1. Expirada a vigência do contrato, o gestor informará à autoridade competente acerca do integral cumprimento do objeto para fins de registros e respectivo controle financeiro-orçamentário.
    1. Observado o disposto no subitem 11.1.2 e não havendo pendências quanto a sua execução, o servidor ou comissão oficiará à Contratada, se for o caso, acerca da devolução da garantia prestada na forma do art. 56, § 1º, da lei 8666/1993.
# DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
  1. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, no horário de expediente normal do Contratante e nos endereços informados no Anexo II deste contrato.
  2. A instalação, configuração e transferência de conhecimento da solução contratada deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias úteis, a contado do recebimento da ordem de execução de serviços, que será emitida pelo Contratante em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório dos equipamentos.
  3. A Contratada deverá realizar treinamento das equipes do Contratante em até 15 (quinze) dias úteis
após o recebimento da ordem de execução de serviços.
  1. O objeto será recebido da seguinte forma:
    1. Equipamentos - itens 01, 02, 04, 06, 09, 10 e 11 da planilha do Anexo IV:
      1. Provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a entrega dos equipamentos, mediante Termo de Recebimento Provisório assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste contrato.
        1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos equipamentos, com ênfase na integridade física, quantitativa e verificação da adequação da marca, modelo e itens de maior relevância.
      2. Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços de instalação e configuração de que trata o subitem 6.4.2.2, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes e comprovação da contratação da garantia junto ao fabricante, nos termos do subitem 3.1.16.1.
        1. O recebimento definitivo consiste na verificação dos equipamentos quanto às exigências deste contrato e da proposta da Contratada.
    2. Serviços de instalação e configuração - itens 03, 05 e 08 da planilha do Anexo IV:
      1. Provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a conclusão da ativação dos equipamentos, mediante Termo de Recebimento Provisório assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste contrato.
        1. O recebimento provisório dos serviços de instalação fica vinculado ao teste de conexão à interface de gerenciamento remoto do equipamento (devidamente configurado), o qual deverá constar o estado de operação normal do equipamento.
      2. Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório dos serviços de instalação, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.
        1. O recebimento definitivo consiste na verificação dos serviços aos seguintes critérios:
          1. Acesso ao software de gerenciamento do equipamento (IP de Gerência).
          2. Verificação e comprovação de estado do equipamento, por meio de acesso ao software de gerenciamento e encaminhamento de registros (Logs) atualizados do equipamento.
          3. Encaminhamento, pela Contratada, de evidência fotográfica de frente e fundo do equipamento instalado no devido CPD e Rack (quando se aplicar).
          4. Após configuração do equipamento no software de backup, efetuar e concluir, com sucesso, backup e restauração de filesystem de qualquer ambiente informado/provido pelo Contratante.
          5. Realizar procedimento de movimentação de fitas entre slots, limpeza de tape drive, inserção e remoção de fitas ao equipamento.
          6. Finalizar repasse de conhecimento, não oficial, hands on - para itens de 01 a 03.
          7. Ateste da equipe responsável.
    3. Treinamento - item 07 da planilha do Anexo IV:
      1. Provisoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a emissão do certificado de conclusão, mediante Termo de Recebimento Provisório assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação de que o serviço foi prestado de acordo com as necessidades do Contratante.
      2. Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, após verificação do integral atendimento às especificações descritas neste contrato.
  2. Os equipamentos e serviços serão recusados quando entregues com especificações técnicas inferiores ou divergentes das estabelecidas neste contrato.
    1. Enquanto não solucionada a pendência, ficarão suspensos os prazos para o recebimento definitivo.
# DA GARANTIA TÉCNICA
  1. Os serviços de assistência técnica da garantia deverão ser realizados pela Contratada e/ou diretamente pelo fabricante dos equipamentos, por profissionais devidamente qualificados, nos endereços elencados no Anexo II.
  2. A garantia dos equipamentos para os itens 01, 02, 04 e 06 contempla suporte ao funcionamento dos equipamentos, fornecimento de peças e atualização de software por um período de 60 (sessenta) meses contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.
  3. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante, a própria Contratada, às suas expensas, por intermédio do fabricante, de sua matriz, filiais, escritórios ou representantes técnicos autorizados, estará obrigada a atender às solicitações do Contratante de acordo com os prazos estabelecidos neste contrato.
  4. A Contratada deverá prestar atendimento às solicitações do Contratante para manutenção de hardware e para os serviços abaixo discriminados, quando solicitado:
    1. Substituir quaisquer peças, componentes e acessórios defeituosos.
    2. Corrigir defeitos de fabricação ou de projeto.
    3. Fornecer novas versões e atualizações de firmware e do software que acompanha a solução, exceto as atualizações de hardware.
    4. Prestar informações de melhores práticas de implementação de funcionalidades e prestar esclarecimento de dúvidas de quaisquer aspectos que envolvam o funcionamento e configuração do equipamento.
    5. Realizar checagem de saúde dos equipamentos sob qualquer condição, tais como: mudança de infraestrutura, mudança de localização do equipamento, verificação de performance, dentre outros.
  5. A substituição de equipamento, peças, componentes e acessórios defeituosos, em qualquer caso, deverá ser feita por item equivalente, assim considerado aquele que apresentar todas as características técnicas especificadas neste contrato, ou que possua características superiores a estas, não sendo aceitos itens recondicionados.
  6. Todas as solicitações feitas pelo Contratante deverão ser registradas pela Contratada em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execução dos serviços.
  7. A Contratada deverá fornecer um número telefônico para abertura de chamados de assistência técnica da garantia. Este atendimento deverá ser em português do Brasil.
  8. O prazo do término do atendimento será contado a partir do dia útil seguinte do registro da solicitação na central de atendimento da Contratada, efetuado pelo Contratante, e não poderá ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias úteis para equipamentos instalados no TRF1 e Seções Judiciárias.
    1. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, condicionado à aprovação do Contratante, por meio do setor competente.
  9. Caso os serviços de assistência técnica da garantia não possam ser executados nas dependências do Contratante ou o equipamento não possa ser reparado dentro do prazo previsto, este poderá ser removido para o Centro de Atendimento da Contratada, mediante:
    1. Justificativa por escrito dos problemas e apresentação ao setor competente do Contratante, que fará o aceite e providenciará a autorização de saída do equipamento.
    2. Disponibilização de equipamento equivalente ou de configuração superior até que seja sanado o defeito do equipamento, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para o reparo, admitida a prorrogação em caso de justificativa técnica aceita pelo Contratante.
      1. Não serão aceitas como justificativas para dilação de prazo a falta de peças de reposição ou de profissionais para execução dos serviços.
  10. A critério da Contratada, o equipamento defeituoso poderá ser trocado por outro de mesma marca e modelo, mediante informação ao gestor contendo detalhamento a respeito do número de série do novo equipamento, para fins de regularização patrimonial. Caberá ao Contratante informar a opção pela troca à localidade responsável para a devida regularização.
  11. Toda e qualquer substituição de peças e componentes deverá ser acompanhada por funcionário designado pelo Contratante, que autorizará a substituição das peças e componentes, os quais deverão ser novos e originais.
  12. Após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a Contratada deverá gerar documento relatando as atividades desenvolvidas e eventuais substituições de peças e componentes, contendo a identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento.
  13. A Contratada deverá comunicar ao Contratante, por escrito, sempre que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para sua correção.
  14. A Contratada deverá substituir o equipamento já instalado, após solicitação do Contratante, por um novo e de primeiro uso, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, na hipótese de recorrência de chamados de assistência técnica por causas similares ou defeitos de mesma natureza, dentro do prazo de garantia.
    1. Entende-se por recorrência a abertura de 3 (três) chamados de assistência técnica no período de 20 (vinte) dias corridos por causas similares ou defeitos de mesma natureza.
  15. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento dos seus técnicos ao local da instalação ou manutenção do equipamento, bem como pela retirada e entrega e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondente.
  16. A Contratada deverá substituir toda e qualquer peça e componentes defeituosos, mesmo aqueles sujeitos a desgaste natural.
# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho	, Elemento de Despesa	e Unidade Orçamentária	.
  2. Foi emitida a Nota de Empenho de	, em / / , no valor de R$
 (valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.
# DO PREÇO
  1. Pela execução do objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$	(valor por extenso).
  2. O preço a que se refere esta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.
# DO PAGAMENTO
  1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados do atesto do documento de cobrança, que ocorrerá em até 05 (cinco) dias do devido protocolo do documento no setor competente do Contratante, da seguinte forma:
# Para os equipamentos - itens 01, 02, 04, 06, 09, 10 e 11:
      1. 60% (sessenta por cento) após o recebimento provisório.
      2. 40% (quarenta por cento) após o recebimento definitivo.
# Para os serviços de instalação e configuração - itens 03, 05 e 08:
      1. 100% (cem por cento) após o recebimento definitivo.
    3. Para o treinamento - item 07:
      1. 100% (cem por cento) após o recebimento definitivo.
  2. A regularidade de que trata o subitem 3.1.5, especialmente com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF) e a Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), será confirmada por meio de consulta on line ao Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.
  3. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 10.1 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.
    1. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.
  4. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária, em conta-corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato.
  5. Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
  6. Na hipótese de erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, esta ficará pendente e o pagamento interrompido, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.
  7. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:
    1. A Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.
    2. A Contratada deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do contrato, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
    3. Se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for paralisada a execução, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.
  8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
# DA GARANTIA DO CONTRATO
  1. Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste contrato, a Contratada deverá apresentar a garantia contratual a seguir identificada, numa das modalidades previstas no § 1.º do art. 56 da Lei 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data inicial estabelecida no subitem 13.1 deste contrato.
    1. A Garantia será no valor de R$	(	), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
    2. O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até 3 (três) meses após o termo final da vigência do contrato, com vencimento previsto para	.
    3. No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, Agência 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
  2. A Contratada fica obrigada a fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculação a esta cláusula contratual.
  3. A garantia deverá ser renovada/endossada a cada prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações do contrato, no prazo de 10 (dez) úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação, na hipótese de reajustes/repactuações realizados mediante apostila ao contrato.
  4. A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:
    1. Pagamento imediato pela ocorrência de quaisquer eventos danosos previstos no contrato, notadamente os relativos a multas moratórias e/ou compensatórias, mediante simples apresentação, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado de acordo com as pertinentes cláusulas deste contrato.
    2. Cobertura de prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na execução do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no subitem 11.1.1
    3. Renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, na hipótese de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária. (Lei n. 10.406/2002).
  5. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.
  6. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
  7. Sancionada a Contratada, caso esta não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor será exigido do garantidor mediante simples comunicação escrita.
  8. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens
11.4.1 e 11.4.2 desta cláusula, obriga-se a Contratada a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.
  1. Em caso de alteração do contrato, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior.
  2. Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a sua regularização, sendo todo o ônus decorrente de responsabilidade da Contratada.
    1. Em caso de retenção de que trata o subitem 11.10, o Contratante oficiará a Contratada para, em novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, regularizar a prestação da garantia.
  3. A garantia ou seu saldo será liberada ou restituída conforme o disposto no subitem 5.6 deste contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.
# DA VIGÊNCIA
  1. Este instrumento entra em vigor a partir de	, tendo seu término previsto para	.
  2. Na vigência acima estabelecida estão inclusos os seguintes prazos:
# Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 e 11 (Equipamentos, serviços de instalação e configuração):
      1. Até 10 (dez) dias corridos para a emissão e entrega da ordem de fornecimento, contados da data inicial estabelecida no subitem 12.1 deste contrato, com término previsto para
 .
      1. Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos para a entrega dos equipamentos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento, com término previsto para	.
      2. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento provisório dos equipamentos, contados a partir da entrega, com término previsto para	.
      3. Até 10 (dez) dias úteis para a emissão e entrega da ordem de serviço para instalação e configuração, contados da data estabelecida no subitem 12.2.1.3, com término previsto para

      1. Até 20 (vinte) dias úteis para a instalação e configuração, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, com término previsto para	.
      2. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento provisório dos serviços de instalação e configuração, contados a partir da sua conclusão, com término previsto para	.
      3. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento definitivo dos serviços de instalação e configuração, contados do recebimento provisório, com término previsto para	.
      4. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento definitivo dos equipamentos, contados do recebimento definitivo dos serviços de instalação e configuração, com término previsto para
 .
      1. 60 (sessenta) meses de garantia, contados a partir do recebimento definitivo, com término previsto para	.
    2. Item 07 (Treinamento):
      1. Até 10 (dez) dias corridos para a emissão e entrega da ordem de serviço, contados da data estabelecida no subitem 12.2.1.8, com término previsto para
      2. Até 15 (quinze) dias úteis para a execução do treinamento, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, com término previsto para
      3. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento provisório, contados da emissão do certificado de conclusão, com término previsto para	.
      4. Até 10 (dez) dias úteis para o recebimento definitivo, contados do recebimento provisório, com término previsto para	.
# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:
1. Advertência.
2. Multa.
3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
    1. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 13.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
  2. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 28 do Decreto 5.450/2005.
  3. Quaisquer atrasos injustificados na entrega, instalação e treinamento contratados sujeitará a contratada à multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do respectivo item, até o limite de 20 (vinte) dias corridos.
    1. A partir do 21º dia, a multa por dia passa a ser de 0,8% (oito décimos por cento), até o limite de 10% (dez por cento), considerado o limite total de 14% (quatorze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 13.3.
  4. Quaisquer atrasos injustificados na execução dos serviços de garantia técnica, ainda que reincidente, sujeitará a contratada à multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do equipamento manutenido, até o limite de 20 (vinte) dias corridos.
    1. A partir do 21º dia, a multa por dia passa a ser de 0,8% (oito décimos por cento), calculada sobre o valor do equipamento manutenido, até o limite de 10% (dez por cento), considerado o limite total de 14% (quatorze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 13.4.
    2. O limite máximo de multa por atraso na prestação dos serviços de garantia técnica a ser aplicada será de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, facultado à Administração, a qualquer momento, efetuar a resolução contratual sem prejuízo da sanção prevista no subitem 13.7.
  5. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o Contratante notificará a Contratada estabelecendo prazo para o seu cumprimento, e, vencido este prazo, a Contratada estará em mora, com a aplicação do disposto no subitem 13.3.
  6. Se em decorrência de ação ou omissão, que não resulte em inexecução parcial ou total do objeto contratado e que não tenha sido objeto de multa anterior, o cumprimento da obrigação se tornar inútil em momento posterior, a Contratada estará sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorrência.
  7. A inexecução parcial ou total deste instrumento, por parte da Contratada, poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não entregue/executada ou sobre o valor total contratado, respectivamente.
  8. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
    1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega deverá ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.
    2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
  9. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá as multas moratórias previstas nos subitens 13.3 e 13.4, conforme o caso.
  10. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual acarretará a aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da garantia não prestada, por dia de atraso, observado o máximo de 10% (dez por cento).
    1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com as cominações legais cabíveis.
  11. Na hipótese de resolução contratual decorrente de falhas na fase de garantia técnica, a Contratada arcará com os custos de nova contratação para mesmo objeto, pelo prazo restante a que se obrigara, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.
    1. A exclusivo critério do Contratante, as perdas e os danos poderão ser exigidos mediante simples levantamento do prejuízo.
    2. O ressarcimento do prejuízo referido nos subitens 13.11 e 13.11.1 será obtido por meio da garantia contratual prestada e, se insuficiente, será cobrado da ora Contratada, ainda que judicialmente.
  12. As multas ou os danos/prejuízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos porventura ainda devidos, ou descontados da garantia, ou recolhidos ao tesouro nacional, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/1993.
  13. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
  14. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.
# DA RESCISÃO
  1. O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, c/c arts. 79, inciso I, e 80 da Lei 8.666/1993.
  2. Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/1993.
# DA PUBLICAÇÃO
  1. O presente Contrato será publicado em forma de extrato no D.O.U, em conformidade com o
# parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993.
1. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  1. Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato e demais documentos) à Contratada será feita pelo e-mail informado no preâmbulo deste contrato, ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada.
  2. É de exclusiva responsabilidade da Contratada o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado, até mesmo na hipótese de obrigações pós-contratuais.
  3. Em caso de inobservância do previsto no subitem 16.2, o Contratante poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
  4. Frustradas as tentativas na forma do subitem 16.3, o Contratante poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da Contratada mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
# DO FORO
  1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.
Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento por meio de senha eletrônica.

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

CONTRATADA

ANEXO I AO CONTRATO N.	/2019 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
# Lote 01
1. Item 01 - Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo I
  1. Deve ser do tipo modular, expansível ou escalável, de forma a possibilitar a incorporação de módulos de expansão e/ou tape drives para casos de crescimento do ambiente tecnológico;
  2. Fitoteca (tape library) deve ser nova, sem uso anterior e estar em linha de produção do fabricante;
  3. Deve permitir a conexão em tensão de alimentação 110/220V (50/60hz), com chaveamento automático:
    1. Deverá possuir fontes de alimentação elétricas redundantes e elementos internos para fins de garantia de alta disponibilidade da operação do equipamento;
    2. Deve possibilitar a troca e/ou manutenção elétrica de fonte de alimentação elétrica a quente (hot-swap) – sem interrupção da prestação do serviço;
  4. A solução deve ser habilitada para uso e composta pelo mínimo de 03 (três) tape drives compatíveis às especificações do padrão tecnológico Ultrium LTO-8 Half-Height (HH);
  5. Os tape drives deverão possuir compatibilidade de leitura e gravação para fitas do tipo LTO-8 e LTO-7;
  6. Deve suportar compatibilidade ao padrão e ao formato M8 em fitas LTO-7; Deve possibilitar a identificação de códigos de barra finalizados em “M8”;
    1. Deve ser capaz de inicializar fitas LTO-7 no formato M8;
  7. Internamente à TL, devem ser licenciados, todos os slots de armazenamento de fitas LTO;
1.7.1. O equipamento deve possuir, no mínimo, 30 (trinta) slots de armazenamento de fitas LTO;
  1. Deve possuir dispositivo que permita a inserção/retirada de fitas LTO;
  2. Para fins de atendimento aos quesitos técnicos, o equipamento poderá ser entregue pela composição de módulos: uma unidade principal e uma unidade de expansão, que deverá observar total compatibilidade com módulo principal bem como observar os requisitos descritos em 1.1.4;
  3. Todos os recursos da TL deverão ser integralmente disponíveis e licenciados para utilização;
  4. Para fins de operação da solução e conexão aos servidores físicos de backup, A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S) SCSI-HBA (HOST BUS ADAPTER) DEVERÁ(ÃO) SER ENTREGUE(S), INSTALADA(S) E CONFIGURADA(S);
  5. A interconexão (cabeamento) entre a TL (controladora e/ou tape drives) e o servidor físico de backup (placa HBA descrita no item 1.11) deverá ser do tipo SAS – Serial Attached SCSI:
    1. A conexão deverá ser conforme padrão tecnológico SAS - versão 3 (três);
    2. Cada cabo poderá interconectar, no máximo, 04 (quatro) tape drives do tipo LTO-8;
    3. Cada HBA deverá ser compatíveis a esse tipo de configuração de cabeamento bem como à comunicação com a TL;
    4. Cada HBA a ser instalada deverá ser compatível com os servidores físicos de backup dispostos no âmbito da JF1;
    5. A(s) HBA(s) bem como os devidos cabeamentos (itens 1.11 e 1.12) deverão ser fornecidos como ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS da solução de backup – tape library;
  1. Devem ser disponibilizados os drivers de instalação apropriados das HBAs, para o respectivo sistema operacional dos servidores de backup;
  2. Deve possuir mecanismo robotizado para a montagem e movimentação automática das fitas LTO (inclusive fitas de limpeza universais de tape drives), sem intervenção humana, entre as unidades de leitura/gravação (tape drives) e slots de armazenamento de fitas LTO;
  3. Deve possuir dispositivo leitor de código de barras (Bar Code Reader), para reconhecimento das fitas LTO;
  4. Deve possuir painel frontal para gerenciamento de operações: Configuração, diagnóstico e visualização de estado etc;
  5. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos, conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos que compõem a solução;
  6. Deverá possuir interface de rede compatível, no mínimo, com o padrão Fast Ethernet (100 Mbps) para fins de comunicação com software de gerenciamento remoto, via navegador web;
  7. O software de gerenciamento remoto, mencionado no item 1.18, deve disponibilizar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: Estado da tape library, estado dos tape drives, movimentação de fitas entre slots e tape drives, visualização de logs, diagnósticos, bem como gerenciamentos e configurações diversas do equipamento;
  8. Deve ser entregue como parte do software de gerenciamento remoto ou como parte de software adicional o requisito funcional de verificação de estatísticas de uso e desempenho dos recursos de hardware da tape library;
  9. Deve operar e possuir compatibilidade com o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol):
    1. As informações da MIB (Management Information Base) devem ser documentalmente disponibilizadas;
    2. Compatibilidade, mínima, com versão v2c;
    3. Deve ser suportável e compatível com os principais softwares de backup do mercado, incluindo-se, no mínimo os seguintes: Veritas Netbackup, CommVault Backup, Veam Backup, IBM Spectrum Data Protection e HP Data Protector;
  1. Deve ser suportável e compatível com, no mínimo, os seguintes sistemas operacionais (SO): Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 datacenter, Windows Server 2016 standard, CentOS 7 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7;
  2. Requisitos de sustentabilidade:
1.24.1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).
# Item 02 - Módulo de expansão TL - Tipo I
  1. O equipamento deve ser novo, sem uso anterior e estar em linha de produção do fabricante;
  2. O módulo de expansão deve ser compatível e fornecido pelo mesmo fabricante da unidade principal (item 1);
  3. Todos os quesitos técnicos de conexão e cabeamento devem ser compatíveis à unidade principal, conforme especificações constantes do item 1;
  4. Deve permitir a conexão em tensão de alimentação 110/220V (50/60hz), com chaveamento automático:
    1. Deverá possuir fontes de alimentação elétricas redundantes e elementos internos para fins de garantia de alta disponibilidade da operação do equipamento;
    2. Deve possibilitar a troca e/ou manutenção elétrica de fonte de alimentação elétrica a quente (hot- swap) – sem interrupção da prestação do serviço;
  1. A solução deve ser composta, habilitada e suportável para a utilização de, no mínimo, 03 (três) tape drives compatíveis ao padrão Ultrium LTO-8 Half-Height (HH);
  2. O módulo de expansão da TL deve possuir, no mínimo, 30 (trinta) slots de armazenamento de fitas LTO;
  3. Independente da quantidade mínima de slots, exigida no item 2.6, todos os slots de armazenamento de fitas LTO disponíveis no equipamento deverão estar aptos à utilização – equipamento totalmente licenciado;
  4. Todos os recursos relacionados deverão ser integralmente licenciados e disponíveis para utilização plena da solução.
# Item 03 - Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo I
  1. O Serviço de instalação e configuração engloba os equipamentos descritos pelos itens 1 e 2:
    1. O serviço de instalação deve ser considerado como unitário, assim deverá ser considerado, executado e realizado para cada tipo de equipamento;
    2. O serviço em questão tem como escopo a instalação da Fitoteca (item 1) e respectiva expansão (item 2), quando adquiridas em conjunto, cabendo remuneração de apenas 1 serviço;
      1. A remuneração do serviço de instalação da expansão será devido, exclusivamente, nos casos em que a contratação ocorrer em momento posterior à aquisição da Fitoteca e após concluída a instalação da mesma.
  1. Os equipamentos referidos nos itens 1 e 2 deverão ser entregues, instalados e devidamente configurados para fins de uso efetivo;
  2. Todos os itens necessários para instalação e montagem em rack (padrão 19 polegadas) tais como trilhos, réguas, parafusos, porcas etc. deverão ser disponibilizados;
  3. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos, conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos;
3.4.1. Os respectivos drivers de instalação devem ser disponibilizados para fins de instalação e configuração em cada Sistema Operacional relacionado à solução de backup da JF1;
  1. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
  2. Adequação das tomadas elétricas, caso necessária, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento da solução ofertada;
    1. O serviço de adequação elétrica, se necessário, limita-se às instalações a partir das tomadas elétricas que servirão ao equipamento fornecido, incluindo-se as tomadas. A instalação elétrica até este ponto é de responsabilidade do CONTRATANTE.
    2. Instalação física e lógica do equipamento.
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado na solução ofertada;
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração, em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante, demandas e características técnicas do ambiente tecnológico de serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto mencionado no item anterior. Considerar padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
  1. A Transferência de Conhecimento à equipe local, é parte integrante do serviço de instalação:
    1. A contratada deverá, junto à instalação dos equipamentos, realizar a transferência de conhecimento para a equipe técnica da CONTRATANTE;
    2. A transferência de conhecimento mencionada no subitem anterior deverá ter carga horária total mínima de 03 (três) horas;
    3. Ocorrerá apenas quando da aquisição/instalação de equipamento conforme descrito pelo item 1;
    4. Deverá abordar, no mínimo, sobre a manipulação do equipamento, o modo de operação do equipamento, a realização de diagnóstico de falhas, as recomendações sobre precedimentos de manutenção do equipamento e seus tape drives, bem como os procedimentos, cuidados a serem observados no manuseio e troca de fitas de backup.
# Lote 02
1. Item 04 - Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo II
  1. Fitoteca (tape library) deve ser nova, sem uso anterior e estar em linha de produção do fabricante;
  2. Deve ser do tipo modular, expansível ou escalável, de forma a possibilitar a incorporação de módulos de expansão e/ou tape drives para casos de crescimento do ambiente tecnológico;
  3. O equipamento deverá ser entregue, instalado e configurado EM RACK COMPATÍVEL de equipamentos de Tecnologia da Informação (TI), O QUAL DEVE SER FORNECIDO COMO PARTE CONSTITUINTE DO CONJUNTO DA SOLUÇÃO ESPECIFICADA POR ESTE ITEM;
  4. Deve possuir suporte nativo a particionamento lógico:
4.4.1. Cada partição pode conter o mínimo de 01 (um) tape drive;
  1. O equipamento deve ser capaz de transpassar em vão de porta cuja altura é de 232 (duzentos e trinta e dois) cm;
  2. Deve permitir a conexão em tensão de alimentação 110/220V (50/60hz), com chaveamento automático:
    1. Deverá possuir fontes de alimentação elétricas redundantes e elementos internos para fins de garantia de alta disponibilidade da operação do equipamento;
    2. Deve possibilitar a troca e/ou manutenção elétrica de fonte de alimentação elétrica a quente (hot- swap) – sem interrupção da prestação do serviço;
  1. A solução deve ser habilitada para uso e composta pelo mínimo de 12 (doze) tape drives compatíveis às especificações do padrão tecnológico Ultrium LTO-8 Half-Height (HH);
  2. Os tape drives deverão possuir compatibilidade de leitura e gravação para fitas do tipo LTO-8 e LTO-7;
  3. Deve suportar compatibilidade ao padrão e ao formato M8 em fitas LTO-7:
  4. Deve possibilitar a identificação de códigos de barra finalizados em “M8”;
    1. Deve ser capaz de inicializar fitas LTO-7 no formato M8;
  1. A capacidade mínima de slots internos de armazenamento de fitas LTO do gabinete da TL deve ser de 150 (cento e cinquenta) unidades;
4.10.1. Independente da quantidade mínima de slots, exigida no item 4.10, todos os slots de armazenamento de fitas LTO disponíveis no equipamento deverão estar aptos à utilização – equipamento totalmente licenciado;
  1. Para fins de atendimento aos quesitos técnicos, o equipamento poderá ser entregue pela composição de módulos: uma unidade principal (base) e unidades adicionais de expansão (compatíveis à unidade principal);
  2. Todos os recursos relacionados deverão ser integralmente licenciados e disponíveis para utilização plena da solução;
  3. O cabeamento ou conexão entre a TL (controladora e/ou tape drives) e o servidor físico de backup deverá ser do tipo FC – Fibre Channel – com taxa de transferência de 8 (oito) Gbps;
  4. Os tapes drives deverão possuir, no mínimo, uma porta FC para conexão à rede SAN (Storage Area Network);
  5. Caso o tape drive LTO-8, instalado na tape library, possua porta FC do tipo dual (dupla):
    1. Deverá ser habilitado para funcionamento e operação com apenas 01 (uma) porta, de forma independente;
    2. Possibilitar a operação dual por meio do gerenciamento com software habilitado para multipath ou para finalidades de failover;
  1. Deve possuir mecanismo robotizado para a montagem e movimentação automática das fitas LTO (inclusive fitas de limpeza universais de tape drives), sem intervenção humana, entre as unidades de leitura/gravação (tape drives) e slots de armazenamento de fitas LTO;
  2. Deve possuir dispositivo leitor de código de barras (Bar Code Reader), para reconhecimento das fitas LTO;
  3. Deve possuir painel frontal para gerenciamento de operações: Configuração, diagnóstico e visualização de estado etc;
  4. Deve possuir dispositivo que permita a inserção/retirada de fitas LTO;
  5. Deverá possuir interface de rede compatível, no mínimo, com o padrão Fast Ethernet (100 Mbps) para fins de comunicação com software de gerenciamento remoto, via navegador web;
  6. O software de gerenciamento remoto, mencionado no item 4.20, deve disponibilizar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: Estado da tape library, estado dos tape drives, movimentação de fitas entre slots e tape drives, visualização de logs, diagnósticos, bem como gerenciamentos e configurações diversas do equipamento;
  7. Deve ser entregue como parte do software de gerenciamento remoto ou como parte de software adicional o requisito funcional de verificação de estatísticas de uso e desempenho dos recursos de hardware da tape library;
  8. Deve operar e possuir compatibilidade com o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol):
    1. As informações da MIB (Management Information Base) devem ser documentalmente disponibilizadas;
    2. Compatibilidade, mínima, com versão v2c;
  1. Deve ser suportável e compatível com os principais softwares de backup do mercado, incluindo-se, no mínimo os seguintes: Veritas Netbackup, CommVault Backup, Veam Backup, IBM Spectrum Data Protection e HP Data Protector;
  2. Deve ser suportável e compatível com, no mínimo, os seguintes sistemas operacionais (SO): Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 datacenter, Windows Server 2016 standard, CentOS 7 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7;
  3. Requisitos de sustentabilidade:
4.26.1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).
# Item 05 - Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo II
  1. O equipamento referido no item 4 deste Anexo I-A deverá ser entregue, instalado e devidamente configurado para fins de uso efetivo;
  2. Todos os itens necessários para instalação e montagem deverão ser disponibilizados;
  3. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos, conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e perfeito funcionamento do equipamento:
5.3.1. Os respectivos drivers de instalação devem ser disponibilizados para fins de instalação e configuração em cada Sistema Operacional relacionado à solução de backup da JF1;
  1. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessária, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento da solução ofertada;
    2. O serviço de adequação elétrica, se necessário, limita-se às instalações a partir das tomadas elétricas que servirão ao equipamento fornecido, incluindo-se as tomadas. A instalação elétrica até este ponto é de responsabilidade do CONTRATANTE.
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado na solução ofertada;
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração, em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante, demandas e características técnicas do ambiente tecnológico de serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto mencionado no item anterior. Considerar padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
  1. A Transferência de Conhecimento à equipe local, é parte integrante do serviço de instalação:
    1. A contratada deverá, junto à instalação dos equipamentos, realizar a transferência de conhecimento para a equipe técnica da CONTRATANTE;
    2. A transferência de conhecimento mencionada no subitem anterior deverá ter carga horária total mínima de 03 (três) horas;
    3. Deverá abordar, no mínimo, sobre a manipulação do equipamento, o modo de operação do equipamento, a realização de diagnóstico de falhas, as recomendações sobre precedimentos de manutenção do equipamento e seus tape drives, bem como os procedimentos, cuidados a serem observados no manuseio e troca de fitas de backup.
# Lote 03
1. Item 06 - Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo III
  1. Fitoteca (tape library) deve ser nova, sem uso anterior e estar em linha de produção do fabricante;
  2. Deve ser do tipo expansível ou escalável, de forma a possibilitar a incorporação de módulos de expansão e/ou tape drives para casos de crescimento do ambiente tecnológico;
  3. O equipamento deverá ser entregue, instalado e configurado como GABINETE PROPRIETÁRIO, o qual é parte constituinte do conjunto da solução;
  4. Deve possuir suporte nativo a particionamento lógico:
    1. Cada partição pode conter o mínimo de 01 (um) tape drive;
    2. O equipamento deve ser respeitar os limites de transporte, movimentação e instalação a seguir:
    1. Transpassar em vão de porta ou viga estrutural com altura de 202 (duzentos e dois) cm;
    2. Transpassar em vão de porta com largura de 92 (noventa e dois) cm;
  1. Deve permitir a conexão em tensão de alimentação 110/220V (50/60hz), com chaveamento automático:
    1. Deverá possuir fontes de alimentação elétricas redundantes e elementos internos para fins de garantia de alta disponibilidade da operação do equipamento;
    2. Deve possibilitar a troca e/ou manutenção elétrica de fonte de alimentação elétrica a quente (hot- swap) – sem interrupção da prestação do serviço;
  1. A solução deve ser habilitada para uso e composta pelo mínimo de 22 (vinte e dois) tape drives compatíveis às especificações do padrão tecnológico Ultrium LTO-8 Full-Height (FH) e 02 (dois) Tape Drives compatíveis às especificações do padrão tecnológico Ultrium LTO-7 Full-Height (FH);
  2. Os tape drives deverão possuir compatibilidade de leitura e gravação para fitas do tipo LTO-8 e LTO-7;
  3. Deve suportar compatibilidade ao padrão e ao formato M8 em fitas LTO-7:
    1. Deve possibilitar a identificação de códigos de barra finalizados em “M8”;
    2. Deve ser capaz de inicializar fitas LTO-7 no formato M8;
  1. A capacidade mínima de slots internos de armazenamento de fitas LTO do(s) gabinete(s) da solução deve ser de 200 (duzentas) unidades;
6.10.1. Independente da quantidade mínima de slots, exigida no item 6.10, todos os slots de armazenamento de fitas LTO disponíveis no(s) equipamento(s) deverão estar aptos à utilização – equipamento totalmente licenciado;
  1. Para fins de atendimento aos quesitos técnicos, o equipamento poderá ser entregue pela composição de módulos: uma unidade principal (base) e uma unidade de expansão (compatível à unidade principal);
  2. Todos os recursos relacionados deverão ser integralmente licenciados e disponíveis para utilização plena da solução;
  3. O cabeamento ou conexão entre a TL (controladora e/ou tape drives) e o servidor físico de backup deverá ser do tipo FC – Fibre Channel – com taxa de transferência de 8 (oito) Gbps;
  4. Os tapes drives deverão possuir, no mínimo, uma porta FC para conexão à rede SAN (Storage Area Network);
  5. Caso o tape drive LTO-8, instalado na tape library, possua porta FC do tipo dual (dupla):
    1. Deverá ser habilitado para funcionamento e operação com apenas 01 (uma) porta, de forma independente;
    2. Possibilitar a operação dual por meio do gerenciamento com software habilitado para multipath ou para finalidades de failover;
  1. Deve possuir mecanismo robotizado para a montagem e movimentação automática das fitas LTO (inclusive fitas de limpeza universais de tape drives), sem intervenção humana, entre as unidades de leitura/gravação (tape drives) e slots de armazenamento de fitas LTO;
  2. Deve possuir dispositivo leitor de código de barras (Bar Code Reader), para reconhecimento das fitas LTO;
  3. Deve possuir painel frontal para gerenciamento de operações: Configuração, diagnóstico e visualização de estado etc;
  4. Deve possuir porta(s) de acesso (dispositivo de entrada e saída de fitas - troca de fitas) com o mínimo de 20 (vinte) slots de movimentação de fitas;
  5. Deverá possuir interface de rede compatível, no mínimo, com o padrão Fast Ethernet (100 Mbps) para fins de comunicação com software de gerenciamento remoto, via navegador web;
  6. O software de gerenciamento remoto, mencionado no item 6.20, deve disponibilizar, no mínimo, as seguintes funcionalidades: Estado da tape library, estado dos tape drives, movimentação de fitas entre slots e tape drives, visualização de logs, diagnósticos, bem como gerenciamentos e configurações diversas do equipamento;
  7. Deve ser entregue como parte do software de gerenciamento remoto ou como parte de software adicional o requisito funcional de verificação de estatísticas de uso e desempenho dos recursos de hardware da tape library;
  8. Deve operar e possuir compatibilidade com o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol):
    1. As informações da MIB (Management Information Base) devem ser documentalmente disponibilizadas;
    2. Compatibilidade, mínima, com versão v2c;
  1. Deve ser suportável e compatível com os principais softwares de backup do mercado, incluindo-se, no mínimo os seguintes: Veritas Netbackup, CommVault Backup, Veam Backup, IBM Spectrum Data Protection e HP Data Protector;
  2. Deve ser suportável e compatível com, no mínimo, os seguintes sistemas operacionais (SO): Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 datacenter, Windows Server 2016 standard, CentOS 7 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7;
  3. Requisitos de sustentabilidade:
6.26.1. Comprovar que o equipamento não é fabricado utilizando as seguintes substâncias nocivas ao meio ambiente nas quantidades permitidas pela diretiva RoHS: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Hex-CR, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres defenil-polibromados (PBDEs).
# Item 07 - Treinamento - Tipo III
  1. A CONTRATADA deverá, em até 15 (quinze) dias, após emissão da ordem de execução de serviço, iniciar treinamento para 01 (uma) turma da CONTRATANTE (Distrito Federal - DF):
    1. Deverá ser ministrado treinamento oficial e, adicionalmente, deve-se realizar hands on (transferência de conhecimento prático e aplicado);
    2. O treinamento da solução deverá ser ministrado em português;
    3. Deverão ser apresentadas demonstrações práticas nos equipamentos adquiridos. No caso de ambiente virtual, as funcionalidades deverão ser similares a dos equipamentos ofertados;
    4. No decorrer do treinamento e do hands on deverão ser abordados, no mínimo, conceitos gerais adotados na instalação, configuração, operação, especificações técnicas, manutenções preventivas, corretivas, análise de problemas, geração, customização de relatórios - caso aplicável, manipulação do equipamento, modo de operação do equipamento, realização de diagnóstico de falhas, recomendações sobre procedimentos de manutenção do equipamento e seus tape drives, bem como os procedimentos, cuidados a serem observados no manuseio e troca de fitas de backup;
    5. A carga horária total mínima deve ser de 08 (oito) horas;
    6. O hands on mencionado no item 7.1.1. não se trata, necessariamente, de elemento integrante do treinamento oficial;
    7. O hands on mencionado no item 7.1.1. poderá ser oferecido pela parceira do fabricante oficial e deverá ter carga horária total mínima de 03 (três) horas;
    8. A CONTRATADA deverá fornecer aos participantes do treinamento os certificados de conclusão de curso contendo, no mínimo:
      1. Nome da instituição de ensino;
      2. Nome do curso;
      3. Nome do servidor capacitado;
      4. Data de início e término da capacitação;
      5. Carga horária;
      6. Conteúdo programático.
      7. Os certificados deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados após o término do treinamento;
    9. Ao final do treinamento, os servidores participantes efetuarão uma avaliação do conteúdo ministrado. A qualidade será medida de 01 (um) a 10 (dez) pontos em cada um dos seguintes critérios:
      1. Pontualidade;
      2. Didática do instrutor;
      3. Eficiência no repasse do conteúdo;
      4. Adequação do treinamento ao conteúdo mínimo - exigido no item 7.1.4;
    10. Caso a média das avaliações seja inferior a 07 (sete) pontos, a CONTRATADA deverá refazer o treinamento, após as adequações necessárias (especialmente de substituição do Instrutor), sem qualquer custo adicional para a JF1. O novo treinamento também será submetido aos mesmos critérios de avaliação;
    11. A realização de novo treinamento substitutivo deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos, em data proposta pela CONTRATADA e aprovada pela JF1;
    12. A CONTRATADA arcará com despesas de encargos tributários, bem como transporte e alimentação do instrutor.
# Item 08 - Serviço de instalação e configuração - Tipo III
  1. Os equipamentos referidos no item 6 deste Anexo I-A deverão ser entregues, instalados e devidamente configurados para fins de uso efetivo;
  2. Todos os itens necessários para instalação e montagem deverão ser disponibilizados;
  3. Deverão ser entregues todos manuais, drivers de instalação, cabos, conectores, trilhos e demais acessórios (hardware/software) necessários à instalação e perfeito funcionamento do equipamento;
8.3.1. Os respectivos drivers de instalação devem ser disponibilizados para fins de instalação e configuração em cada Sistema Operacional relacionado à solução de backup da JF1;
  1. Entende-se por instalação, para efeito deste projeto:
    1. Adequação das tomadas elétricas, caso necessária, aos requisitos do equipamento e características do ambiente, englobando fornecimento de materiais (cabeamento elétrico, réguas, adaptadores etc.) necessários ao perfeito funcionamento da solução ofertada;
    2. O serviço de adequação elétrica, se necessário, limita-se às instalações a partir das tomadas elétricas que servirão ao equipamento fornecido, incluindo-se as tomadas. A instalação elétrica até este ponto é de responsabilidade do CONTRATANTE.
  1. O equipamento deverá ser instalado na última versão de firmware disponível pelo fabricante;
  2. A instalação do equipamento deverá ser executada pelo fabricante ou por profissional certificado na solução ofertada;
  3. Entende-se por configuração inicial, para efeito deste projeto:
    1. Elaboração, em conjunto com a equipe técnica do CONTRATANTE, de projeto de configuração, segundo as melhores práticas do fabricante, demandas e características técnicas do ambiente tecnológico de serviços do CONTRATANTE;
    2. Realização da configuração inicial do equipamento ofertado, segundo projeto mencionado no item anterior. Considerar padrão de endereçamento IP a ser fornecido pelo CONTRATANTE.
# Item 09 - Fitas de backup LTO7(M)
  1. Ser compatível com o padrão tecnológico LTO (Linear Tape-Open) Ultrium Geração 7;
  2. Deverá estar em linha de produção pelo fabricante;
  3. Possibilitar leitura e gravações de dados RW (Read and Write);
  4. Possuir etiqueta colante para registro de utilizações conforme especificações constantes do item 4.2:
    1. Estar identificada conforme padrão de código de barras LTO;
    2. As ETIQUETAS SÃO ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS e integrantes deste item;
  1. Possibilitar velocidade de operação e transferência de dados de até 300 Mbps;
  2. Deve suportar compatibilidade ao padrão e ao formato M8 em fitas LTO-7;
    1. Deve possibilitar a identificação de códigos de barra finalizados em “M8”;
    2. Deve ser disponibilizada e pronta para inicialização tanto no padrão tecnológico LTO-7 tradicional como no formato M8;
  1. O fabricante deverá, obrigatoriamente, constar na lista de Compliance-Verified License do sítio “http://www.lto.org/participants/” <Acesso em: 09 abril de 2019>.
# Etiquetas para fitas LTO-7
    1. Deverão ser impressas com a tecnologia de transferência térmica ou impressão laser;
    2. Devem ser resistentes à água e abrasão;
    3. Devem ter dimensões adequadas, devendo caber no rebaixo da lateral do cartucho, sem ondulação nas laterais ou extremidades;
    4. Devem apresentar características reflexivas e de contraste entre o preto e o branco adequadas para leitura óptica de tape libraries de backup;
    5. A impressão das etiquetas deve ser colorida, respeitando-se os quesitos quanto à identificação “M8”;
    6. Devem ser impressas em papel adequado e seguir o padrão Netc, L.L.C. #749303-12301 (#749303-12334, Letter);
    7. Devem utilizar a simbologia de código de barras USS-39. Uma descrição e definição desta simbologia é disponibilizada pelo Automatic Identification Manufacturers (AIM) – especificação de código de barras Uniform Symbol Specification (USS-39) e ANSI – MH10.8M-1993;
    8. O código de barra consistirá de oito caracteres alfanuméricos:
      1. Os primeiros seis caracteres devem conter uma combinação de A-Z (letra maiúscula) ou de 0-9 para identificar o volume do cartucho (exemplo: TR1001);
      2. Os últimos dois caracteres são determinados pelo tipo e geração tecnológica da fita conforme a seguir: Identificador “L” para LTO e “7” para a geração da fita (exemplo: TR1001L7);
      3. No caso do padrão LTO-7 tipo M (formato M8), os dois últimos caracteres serão referentes ao formato, ou seja, “M8” - monocromático invertido;
    9. Deve-se seguir o exemplo (caráter ilustrativo) para etiquetas de fitas LTO-7 tipo M (formato “8M”):

Figura 01 – Exemplo de etiqueta para fita LTO-7 tipo M (formato “8M

    1. Deve-se seguir o exemplo (caráter ilustrativo) para etiquetas de fita LTO-7 tipo A (formato padrão):

Figura 02 – Exemplo de etiqueta para fita LTO-7 tipo A.

    1. As dimensões das etiquetas devem estar conforme as especificações demonstradas pela “Figura 04 - Dimensões para etiqueta de fitas LTO.” (inches e milímetros entre colchetes):
      1. Etiquetas para o tipo M8 deverão seguir as recomendações técnicas conforme disponibilização no sítio: <https://www.lto.org/technology/typem/> - acesso em 10/04/2019 às 7:35;
Figura 04 – Dimensões para etiqueta de fitas LTO.

    1. A orientação do código de barras deverá ser na base (bottom barcode orientation) e os caracteres devem estar dispostos na horizontal, conforme figuras de 01 a 03;
    2. Deve ser entregue um quantitativo de 20% (vinte por cento) a mais de etiquetas em comparação ao montante adquirido de fitas LTO (casos de falhas e/ou possíveis danos em etiquetas ou fitas):
      1. A numeração, para os primeiros 06 (seis) caracteres, deve ser conforme sequência numérica: {700001, 700002, 700003, …, 701440}. Os 02 (dois) últimos caracteres serão M8;
      2. Adicionalmente ao referido no item 9.8.13.1, para fitas LTO-7, deve ser disponibilizado o montante de etiquetas de 20% (vinte por cento) da quantidade de fitas LTO adquiridas, nesse caso, os 02 (dois) últimos caracteres serão L7 e a sequência numérica será: {770001, 770002, 770003, …, 770240}; Caso a aquisição seja fracionada deve-se consultar a área de tecnologia da JF1 para fins de informação sobre a faixa de numeração de códigos de barras a ser disponibilizada.
# Item 10 - Fitas de limpeza universais de backup
  1. Ser do tipo universal e compatível, obrigatoriamente, com a limpeza de drives de gravação Ultrium LTO-8 e seus antecessores (LTO-7, LTO-6, LTO-5 e LTO-4);
  2. Deverá estar em linha de produção pelo fabricante;
  3. Possuir etiqueta colante para registro de utilizações conforme especificações constantes do item 10.4 deste Anexo I-A:
    1. Estar identificada conforme padrão de código de barras LTO (numeração a ser confirmada junto ao CONTRATANTE);
    2. As ETIQUETAS SÃO ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS e integrantes deste item.
# Etiquetas para fitas de limpeza universais
    1. Deverão ser impressas com a tecnologia de transferência térmica ou impressão laser;
    2. Devem ser resistentes à água e abrasão;
    3. Devem ter dimensões adequadas, devendo caber no rebaixo da lateral do cartucho, sem ondulação nas laterais ou extremidades;
    4. Devem apresentar características reflexivas e de contraste entre o preto e o branco adequadas para leitura óptica de tape libraries de backup;
    5. Devem ser impressas em papel adequado e seguir o padrão Netc, L.L.C. #749303-12301 (#749303-12334, Letter);
    6. Devem utilizar a simbologia de código de barras USS-39. Uma descrição e definição desta simbologia é disponibilizada pelo Automatic Identification Manufacturers (AIM) – especificação de código de barras Uniform Symbol Specification (USS-39) e ANSI – MH10.8M-1993;
    7. O código de barra consistirá de oito caracteres alfanuméricos:
      1. Os primeiros seis caracteres devem conter uma combinação de A-Z (letra maiúscula) ou de 0-9 para identificar o volume do cartucho (exemplo: TR1001);
      2. Os últimos dois caracteres são determinados pelo tipo e geração tecnológica da fita conforme a seguir: Identificador “L” para LTO e “8” para a geração da fita (exemplo: TR1001L8);
    8. Deve-se seguir o exemplo (caráter ilustrativo) para etiquetas de fitas de limpeza universal de backup:

Figura 03 – Exemplo de etiqueta para fita de limpeza universal de backup.

    1. As dimensões das etiquetas devem estar conforme as especificações demonstradas pela “Figura 04 - Dimensões para etiqueta de fitas LTO.” (inches e milímetros entre colchetes):

Figura 04 – Dimensões para etiqueta de fitas LTO.

    1. A orientação do código de barras deverá ser na base (bottom barcode orientation) e os caracteres devem estar dispostos na horizontal, conforme figuras de 01 a 03;
    2. Para fitas de limpeza universais de backup, os primeiros 06 (seis) caracteres deve respeitar a sequência numérica: {CL0001, CL0002, CL0003, ..., CL0239, CL0240}. Para todos os casos, os dois últimos caracteres serão L8;
    3. Caso a aquisição seja fracionada deve-se consultar a área de tecnologia da JF1 para fins de informação sobre a faixa de numeração de códigos de barras a ser disponibilizada.
# Item 11 - Rack (padrão CPD)
  1. Deve ser novo, sem uso anterior e estar em linha de fabricação;
  2. Deve possuir estrutura em perfis de alumínio ou aço e ser de cor preta;
  3. Deve possuir grau de proteção IP31 ou superior;
  4. Deve ser padrão 19” (dezenove polegadas) para acondicionamento e fixação de equipamentos de Tecnologia da Informação (TI) – servidores físicos, storages, switches, tape libraries, patch panels etc – em centro de processamento de dados;
  5. Deve possuir altura mínima de 42 (quarenta e dois) Rack Units (42 ‘U’s) e máxima de 44 ‘U’s;
  6. Deve ter profundidade ser de 1.200 mm (mil e duzentos milímetros);
  7. O rack deve suportar, com ocupação máxima, ao menos o peso de 01 (uma) tonelada em equipamentos de TI;
  8. Deve possuir duas portas perfuradas (uma frontal e outra traseira):
11.8.1. Ambas portas devem conter chave e fechadura para fins de impedimento de acesso não autorizado;
  1. Deve possuir laterais perfuradas, removíveis e com fechos de chaves para trancamento;
  2. Deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) pés niveladores;
  3. Deve possuir área para passagem de cabeamentos elétricos e de rede de dados;
  4. Deve conter 02 (duas) PDUs (Power Distribution Units) – cada PDU deverá estar de acordo com as seguintes especificações:
    1. Cabo elétrico com conector de acordo com padrão NBR-14136 – conexão à rede elétrica – “Figura 05 – Conector cabo PDU.”;

Figura 05 – Conector cabo PDU.

    1. Tomadas (conectores) no padrão NBR-14136 - “fêmea” - “Figura 06 – Tomada NBR- 14136”;

Figura 06 – Tomada NBR-14136.

    1. Mínimo de 12 (doze) tomadas (conectores) de 10A (dez amperes) por PDU;
    2. Ser instalada verticalmente, sem ocupar unidades horizontais (rack units - ‘U’) do rack;
    3. As PDUs devem estar fixadas no rack e deve haver suporte vertical para amarração dos cabos.

ANEXO II AO CONTRATO N.	/2019
ENDEREÇOS DAS LOCALIDADES DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Para os equipamentos do TIPO I:
  1. A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente normal deste Tribunal de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
  2. A entrega deverá ser previamente agendada por telefone.
  3. Os equipamentos do TIPO I deverão ser entregues nas seguintes localidades

LOCALIDADE		Endereço	Fone
AC	Rio Branco	Alameda Ministro Miguel Ferrante, s/n, Portal da Amazônia. / -Rio Branco – AC CEP 69.915-632	(68) 3214-2000
AM	Manaus	Av. André Araújo, n. 25 – Bairro Aleixo Manaus – AM / CEP: 69.060-000	(92) 3612-3300
AP	Macapá	Rodovia Norte-Sul, s/n, Infraero II. Macapá - AP / CEP: 68.908-911	(96) 3214-1500

MT	Cuiabá	Av. Rubens de Mendonça, n. 4.888, Fórum Federal JJ Rabelo, Edifício Desembargador Federal Mário Mendes - Centro Político Administrativo. Cuiabá - MT / CEP: 78.049-942	(65) 3614-5700
		Avenida Miguel Rosa, N. 7.315 Bairro Redenção Teresina - PI CEP: 64.018-550
PI	Teresina		(86) 2107-2800
RO	Porto Velho	Av. Presidente Dutra n. 2203, Centro. Porto Velho – RO. / CEP: 76.805-902	(69) 3211-2410
RR	Boa Vista	Av. Getúlio Vargas, 3999- Bairro Canarinho Boa Vista – RR. / CEP: 69.306-545	(95) 2121-4201
TO	Palmas	201 Norte, Conjunto 1, Lote 02A, Caixa Postal 161 – Palmas -TO CEP: 77.001-128	(63) 3218-3809
BA	Salvador	Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, n. 2799 – Bairro Sussuarana - Centro Administrativo da Bahia. / Salvador-BA CEP: 41.213-000	(71) 3617-2600
DF	Distrito Federal	Edifício-Sede I SAS – Praça dos Tribunais Superiores Quadra 2, bloco G, Lote 8 / Brasília – DF CEP: 70.070-933	(61) 3221-6310
GO	Goiânia	Rua 19 n. 244, Centro. Goiânia – GO / CEP: 74.030-090	(62) 3226-1515
MA	São Luiz	Av. Senador Vitorino Freire, n. 300Areinha. São Luís – MA. / CEP 65.031-900	(98) 3214-5701
PA	Belém	Rua Domingos Marreiros, 598, l Bairro Umarizal. Belém - PA / CEP: 66.055-210	(91) 3299-6100

1. Para os equipamentos do TIPO II:
  1. A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente normal deste Tribunal de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
  2. A entrega deverá ser previamente agendada por telefone.
  3. Os equipamentos do TIPO II deverão ser entregues nas seguintes localidades:

LOCALIDADE		Endereço	Fone
MG	Belo Horizonte	Av. Álvares Cabral, n. 1805 Bairro Santo Agostinho Belo Horizonte - MG / CEP: 30.170-001	(31) 3501-1800

1. Para os equipamentos do TIPO III:
  1. A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente normal deste Tribunal de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
  2. A entrega deverá ser previamente agendada por telefone.
  3. Os equipamentos do TIPO III deverão ser entregues nas seguintes localidades:

LOCALIDADE	Endereço	Fone
TRF 1ª Região	SAL/SUL Quadra 1, Bloco C, Anexo III, Praça dos Tribunais Superiores Brasília - DF / CEP: 70.070-900	(61) 3314-5225

ANEXO III AO CONTRATO N.	2019
MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÕES
O	<NOME	DO	ORGÃO>	sediado	em	<ENDEREÇO>,	CNPJ	n.°	<CNPJ>,	doravante	denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>,
doravante denominada CONTRATADA;
CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas do CONTRATANTE;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;
CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;
Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de 18/11/2011 e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo.
Cláusula Segunda - DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
- INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
- INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
- CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.
Cláusula Terceira - DA INFORMAÇÃO SIGILOSA
Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. OTERMO abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes;
Cláusula Quarta - DOS LIMITES DO SIGILO
As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
1. - sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;
2. - tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;
3. - sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.
Cláusula Quinta - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.
I - A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios. Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto - Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.
I - Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.
Parágrafo Quinto - A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face da execução do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:
1. - Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;
2. - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes, representantes ou por terceiros;
3. - Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e
4. - Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.
Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA
O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.
Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES
A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme art. 87 da Lei nº. 8.666/1993.
Cláusula Oitava - DISPOSIÇÕES GERAIS
Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro - Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.
Parágrafo Segundo - O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.
Parágrafo Terceiro - Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sentido de que:
1. - A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;
2. - A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.
3. - A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;
4. - Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes;
5. - O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;
6. - Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;
7. - O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante,

para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessário a formalização de TERMO aditivo a CONTRATO PRINCIPAL; / VIII - Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si. / Cláusula Nona - DO FORO / A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde está localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. / E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 02 vias de igual teor e um só efeito. / , de de 20
DE ACORDO
CONTRATANTE	CONTRATADA

<Nome>	<Nome>
<Matrícula>	<Qualificação>

ANEXO IV AO CONTRATO N.	/2019 PLANILHA DE PREÇOS
GRUPO 01
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses - Tipo I, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I-A: / Marca/Modelo:	UN
02	Módulo de expansão TL - Tipo I – com garantia de 60 (sessenta) meses, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I-A: / Marca/Modelo:	UN
03	Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo I	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 01

GRUPO 02
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
04	Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses – Tipo II, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I: / Marca/Modelo:	UN
05	Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo II	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 02

GRUPO 03
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
06	Fitoteca com garantia de 60 (sessenta) meses – Tipo III, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I-A: Marca/Modelo:	UN
07	Treinamento - Tipo III	Turma
08	Serviço de instalação, configuração e transferência de conhecimento - Tipo III	Serviço
VALOR TOTAL DO GRUPO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
09	Fitas de backup LTO7(M), demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I: Marca/Modelo:	UN
10	Fitas de limpeza universais de backup, demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I: / Marca/Modelo:	UN
11	Rack (padrão CPD), demais características de acordo com as especificações constantes do Anexo I: / Marca/Modelo:	UN