PREGÃO ELETRÔNICO nº 66/2019

Código UASG:090027

PAe/SEI nº 0017533-33.2018.4.01.8000

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES/SECAD n. 9004427, de 02 de outubro de 2019, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo menor preço, modo de disputa ABERTO E FECHADO, a ser realizado por meio de tecnologia da informação, obedecidos aos preceitos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto 8.538, de 6 de outubro de 2015, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
  1. - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e teste de cancelas automáticas, com assistência técnica da garantia, de acordo com as especificações técnicas obrigatórias constantes do Anexo I deste Edital.
  2. - Observe-se que as especificações contidas no Edital SEMPRE prevalecerão em relação àquelas contidas no código BR, do Portal de Compras Governamentais.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 05/12/2019
Horário: 14:00 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico, exclusivamente, as microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com o disposto no art. 6º do Decreto 8.538/2015, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e que estiverem devidamente credenciadas no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.3 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Governamentais implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - A licitante deverá manifestar, em campo próprio:
a) o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências deste edital;
b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação;
c) que não emprega menor;
d) que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei;
e) que atende aos requisitos previstos na legislação, caso seja apta ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto n.º 7.174/2010.
3.5.1 – A falsidade da declaração de que trata a letra “a” sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
3.6 - Não será permitida a participação de empresas:
a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
b) que não se enquadrem na condição de microempresas e empresas de pequeno porte;
c) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
d) que se encontrem sob falência, concurso de credores ou em processo de dissolução ou liquidação;
d.1. Na hipótese de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, a participação dependerá de comprovação, respectivamente, da concessão ou da homologação do plano de recuperação pelo juízo competente, bem como do atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeiro previstos neste edital.
e) suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93;
f) impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
g) declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93.
h) proibidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação definitiva com fundamento na Lei 8.429/1992 (consulta ao banco de dados do CNJ: Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade – CNCIAI).
3.7 - Incluem-se na vedação estabelecida no subitem anterior, as hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93.
4 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS
4.1 – A licitante interessada em participar do certame deverá encaminhar, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no item 9 deste edital, sua proposta com a descrição do objeto ofertado, marca, modelo e o preço total de cada item, com apenas duas casas decimais, exclusivamente por meio eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data da liberação do edital no Portal de Compras Governamentais, até a data e hora de abertura da sessão pública.
4.2 –Na formulação da proposta, as licitantes devem observar as seguintes condições:
a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) indicar de modo claro e inequívoco, o número deste Pregão, o dia e hora da realização da Sessão Pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, e-mail, telefone, nome e os números dos documentos (RG e CPF) do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato e demais documentos solicitados neste Edital;
c) conter especificações claras e detalhadas do objeto licitado, indicando quantidade, marca e modelo do produto ofertado, que deverão ser os mesmos informados na proposta registrada no Portal de Compras Governamentais, fazendo acompanhar à proposta, prospectos, folders ou catálogos, onde seja possível conhecer das características técnicas do equipamento, obedecidas as especificações contidas no Anexo I deste Edital;
d) consignar preços unitários e totais, conforme modelo de Planilha para Formulação de Preços, constante do Anexo II deste Edital, adequando-os ao último lance ofertado ou valor negociado. Observe-se que os lances deverão ser ofertados pelo valor total proposto para o item, com no máximo duas casas decimais, para o valor unitário;
e) prever o prazo para entrega, instalação, configuração e testes que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento;
f) fixar prazo de garantia, com assistência técnica “on site”, não inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;
g) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 2 deste Edital;
h) declarar na proposta, de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);
i) apresentar, juntamente com a proposta, de acordo com o estabelecido no Anexo I deste Edital, Declaração de Vistoria Técnica, conforme segue:
i.1) de Vistoria, emitida pela SESVI/DISEG, no caso de realização da vistoria; ou
i.2) de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação dos equipamentos, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1174/2008 - Plenário - TCU, caso a empresa opte por não realizar a vistoria.
j) incluir nos preços ofertados todos os custos decorrentes da contratação, tais como: materiais e produtos necessários à instalação dos equipamentos, treinamento de pessoal da contratada, suporte e assistência técnica on-site, transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessários ao perfeito fornecimento e execução dos serviços, na forma prevista neste Edital;
4.3 - A participação no certame, com a apresentação da proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação, implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, não se lhe reconhecendo o direito à arguição de omissões, enganos ou erros posteriores que encerrem a pretensão de alterar o valor ofertado.
4.4 - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.5 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outras que contrariem este edital, salvo no que tange aos preços ofertados, que poderão ser reduzidos no curso da fase de lances do certame.
4.6 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo máximo de 02 (duas) horas, exclusivamente via sistema eletrônico, em formato digital, no Portal de Compras Governamentais, por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços ajustada ao valor do lance ou da negociação, bem como documentos complementares reputados necessários, mercê de eventuais particularidades reconhecidas pela pregoeira.
4.7 - A pedido da licitante, via chat e justificadamente, o prazo concedido para envio do anexo a que se refere o subitem 4.6 poderá ser prorrogado pela Pregoeira, levando-se em conta o interesse deste Tribunal, a justificativa e a razoabilidade do pleito.
4.8 - A licitante que deixar de enviar a proposta indicada no subitem 4.6, no prazo estipulado, sem que tenha apresentado justificativa aceita pela Pregoeira, nos termos do subitem anterior, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á à aplicação de penalidade, na forma do subitem 12.4 deste Edital.
4.9 - Durante a análise da aceitação, na hipótese de serem detectados erros ou falhas sanáveis nas propostas ou nos documentos de habilitação apresentados, a Pregoeira poderá determinar à licitante vencedora respectivos ajustes, nos termos do art. 47 do Decreto 10.024/2019.
5 – DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nos subitens abaixo.
5.1.1 - No horário estabelecido no item 2 deste edital, a pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO”, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1.2 - Classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital.
6 – DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES – MODO ABERTO E FECHADO)
6.1 - Aberta a etapa competitiva (sessão pública), as licitantes poderão ofertar lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL proposto para cada ITEM.
6.3 - Os lances oferecidos pela licitante deverão ser inferiores ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.
6.4 - A licitante poderá ofertar lances iguais ou superiores aos de outras proponentes (lance intermediário, definido no inciso V do art. 3º do Decreto 10.024/2019), desde que estes sejam inferiores ao último lance ofertado por ela própria.
6.5 - No modo de disputa aberto e fechado, a oferta de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances. A partir desse marco, transcorrerá período aleatoriamente determinado de até dez minutos, que finalizará, automática e peremptoriamente, a recepção de lances.
6.6 - Encerrado o prazo de que trata o subitem 6.5, o sistema abrirá a oportunidade para que a licitante da oferta de valor mais baixo e as proponentes com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.
6.7 - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o subitem 6.6, as licitantes detentoras dos menores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.
6.8 - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 6.6 e 6.7, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.
6.9 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, a Pregoeira poderá, motivadamente, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem 6.8.
6.10 - Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 6.6 a 6.8, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
6.11 - Após o início da fase competitiva, caso não haja envio de lances e havendo propostas com o mesmo valor, serão aplicados os critérios de desempate do artigo 36 do Decreto 10.024/2019, e subsistindo o empate, o sistema eletrônico elegerá a proposta vencedora por meio de sorteio, dentre as propostas empatadas.
6.12 - Durante o transcurso da sessão pública, a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, que só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.
6.13 - No caso de desconexão, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.14 - Se a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação expressa da Pregoeira aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.15 - É vedada a desistência de proposta ou de lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 49 do Decreto 10.024/2019.
7 - DOS CRITÉRIOS DE PREFERÊNCIA E DE DESEMPATE
7.1 - Encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de empresa apta a exercer o direito de preferência, na forma do art. 3º da Lei 8.428/1991 e Decreto 7.174/2010, obedecido o procedimento descrito nos subitens 7.2 e 7.3 deste instrumento.
7.2 - Serão convocadas as licitantes, na ordem classificatória, cujas propostas finais estejam situadas em até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, com vistas ao exercício do direito de preferência, desde que atendam aos seguintes critérios:
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal.
II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.
7.3 - Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e automação deverão apresentar, juntamente com a proposta, sob as penas da lei, comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos no subitem 7.2.
7.4 - Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019.
8 - DA AVALIAÇÃO DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO APÓS FASE DE LANCES
8.1 - Superada a fase de lances, a pregoeira procederá ao exame de proposta e de habilitação.
8.2 - Após negociação, por meio do sistema eletrônico, com a licitante autora da melhor proposta, nas mesmas condições previstas em edital, e não se obtendo preço compatível com o valor estimado para a contratação, a pregoeira recusará a proposta e direcionará contraproposta à licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;
8.3 - Obtida uma proposta de preços julgada aceitável e concluída a fase competitiva, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste edital;
8.4 - constatado o desatendimento, pela licitante, de qualquer dos requisitos de habilitação, a pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte das remanescentes, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital.
8.5 - Encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora.
8.6 - Manifestando, qualquer das licitantes, a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.
8.7 - Caso entenda necessário examinar, mais detidamente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, bem como, o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário de reabertura da sessão pública.
8.8 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
9 – DA HABILITAÇÃO
9.1 - Para habilitar-se na presente licitação, a licitante deverá incluir concomitantemente com a proposta, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico, no Portal de Compras Governamentais, os documentos que não estejam contemplados no SICAF, conforme a seguir:
a) Documentação de Habilitação Jurídica;
b) Documentação de Qualificação Técnica;
c) Documentação de Qualificação Econômico-Financeira; e
d) Documentação de Regularidade Fiscal.
9.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
9.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a última alteração, devidamente registrado no órgão competente ou registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.1.1 – Em quaisquer dos atos constitutivos, deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
9.2.2 - Documento de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do Representante Legal da empresa, para fins de assinatura do Contrato e demais documentos solicitados neste Edital.
9.2.2.1– Caso o Representante Legal, acima referido, não esteja contemplado para tal no Contrato Social ou Estatuto da Empresa, deverá apresentar procuração, com autenticação em cartório.
9.2.2.1.1 – São aplicáveis as regras do art. 3º da Lei 13.726/2018 relativamente à autenticação de documentos.
9.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
9.3 - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação pelo menos 01(um) Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove o fornecimento, instalação e manutenção de cancelas automáticas.
9.3.1 - A licitante deverá, caso solicitado, disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, disponibilizando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
9.4 – A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante apresentação da certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, para atendimento da alínea “d” do subitem 3.6 deste Edital.
9.5 - A regularidade fiscal será comprovada mediante consulta, da Pregoeira, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:
9.5.1 -	prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;
9.5.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e à Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou Receita Federal do Brasil;
9.5.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
9.5.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.
9.6 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF, será assegurado à licitante, o direito de encaminhar a documentação atualizada constante dos subitens 9.5.1 a 9.5.4, por meio da opção “Enviar Anexo” do Portal de Compras Governamentais, no prazo estipulado pela Pregoeira.
9.6.1 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 9.5.1 a 9.5.4 esteja vencida no SICAF, poderá também, a Pregoeira, consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.
9.7 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal da empresa, será assegurado o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006, de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Pregoeira, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.7.1 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
9.8 - Além da documentação descrita nos subitens anteriores, a Pregoeira irá verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e consultará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07/07/2011.
9.8.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado à licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada.
9.8.2 - A Pregoeira verificará ainda, nos Portais da Transparência do Governo Federal e do Poder Judiciário, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante classificada, provisoriamente, em primeiro lugar, relativas ao último exercício ou ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data desta licitação, fixada neste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
9.9- Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.
10 - DO JULGAMENTO
10.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados por GRUPO.
10.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira, considerados os preços ofertados para os itens do grupo.
  1. - Serão desclassificadas/recusadas as propostas:
1. com preços excessivos, para itens do grupo, ou manifestamente inexeqüíveis ou com valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
2. que não indicarem marca ou mencionarem mais de uma marca para o mesmo item;
3. elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observado o disposto no art. 47 do Decreto 10.024/2019;
4. não anexadas nos termos do subitem 4.2 do Edital.
10.3.1 - A proponente que fizer indevida declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência, constante do art. 5º do Decreto 7174/2010, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às penalidades previstas neste instrumento.
11 – DA CONTRATAÇÃO
11.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.
11.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e/ou sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital.
11.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
11.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para assinatura do Contrato, após comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, podendo ainda, revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 49 do Decreto 10.024/2019.
11.5 - Será exigida da licitante vencedora, prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
11.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.
11.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária, deverá constar, na carta de fiança, expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).
11.7.1 - No instrumento de garantia, deve estar assegurado, expressamente, que o garantidor tem ciência das respectivas cláusulas de sancionamento e que, em caso de penalidade imposta pelo contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido em favor do erário, na forma fixada pela Administração independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
11.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo determinado pelo Contrato.
11.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste Edital.
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a)	advertência;
b)	multa;
c)	impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 49 do Decreto 10.024/2019).
12.2 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 12.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
12.3 – O atraso injustificado na devolução do contrato assinado sujeitará a licitante à multa diária de 0,1% (um décimo por cento), calculado sobre o valor total da proposta, até o limite de 2% (dois por cento).
12.4 - Caso a empresa vencedora, sem motivo justificado, não anexar a documentação exigida no Certame ou não mantiver a proposta, nos termos do subitem 4.2 deste Edital, ou ainda, causar o atraso na execução do objeto ou não a assinar o Contrato, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação. Em consequência, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no subitem 12.1, alínea “b” no percentual de 10% sobre o valor de sua proposta, podendo ser cumulada com a sanção prevista na alínea “c” do subitem 12.1.
12.5 - À licitante que cometer fraude fiscal, apresentar documento falso, fizer declaração falsa ou comportar-se de modo inidôneo será aplicada a pena prevista na alínea “c” do subitem 12.1, e será descredenciada no SICAF.
12.6 – As multas devidas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região pela licitante serão recolhidas por meio de GRU em favor do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, ou cobrados judicialmente.
12.7 – As penalidades previstas neste Edital, precedidas de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão registradas no SICAF.
13 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES
13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observe-se que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Portal de Compras Governamentais.
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
13.3 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.
13.4 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito, dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, para o e-mail: nulit@trf1.jus.br, observada a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.
13.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo aceitado, sem objeção, o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.
13.6 - A impugnação, feita tempestivamente, será decidida, pela Pregoeira, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da impugnação.
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.
15.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 50 do Decreto 10.024/2019.
15.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
15.4 – Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato, nota de empenho e demais documentos) à licitante será feita pelo e-mail cadastrado no Portal de Compras Governamentais, ou outro que o substitua, apontado formalmente em sua proposta.
15.4.1 – É de exclusiva responsabilidade da licitante o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado.
15.4.2 – Em caso de inobservância do previsto no subitem 15.4.1, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
15.4.3 – Frustradas as tentativas na forma do subitem 15.4.2, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da licitante mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
15.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na homepage do Tribunal e no Portal de Compras Governamentais (www.trf1.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência.
15.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail: nulit@trf1.jus.br.
15.6.1 – Os pedidos de esclarecimentos, feitos tempestivamente, serão respondidos pela Pregoeira, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento dos pedidos.
15.7 – ATENÇÃO: Fica instituída a assinatura eletrônica de documentos, conforme Resolução PRESI SECGE 16, de 03/09/2014. Para tanto, o representante da empresa vencedora, de que trata a alínea “b”, subitem 4.2 (DO ENVIO DAS PROPOSTAS), após a homologação do Certame, deverá obrigatoriamente, cadastrar-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no acesso externo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no endereço: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, para assinatura digital do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 12.4 deste Edital.
15.7.1 - Após o cadastro no SEI as respectivas unidades poderão disponibilizar o acesso para a licitante assinar os documentos, nos prazos estipulados neste Edital.
15.8 – Maiores informações poderão ser obtidas no Núcleo de Licitações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, localizada no 2º Andar do Ed. Anexo I - SAS Quadra 01 Bloco C, Brasília/DF, CEP 70.070-900, telefones (61) 3410-3411 / 3410-3412 ou 3410-3414.
15.9 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes Anexos:
ANEXO I – SÍNTESE DOTERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II - MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS;
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO.
Brasília-DF, 22 de novembro de 2019.

Edileusa Vidal dos Santos
Pregoeira
ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2019

SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
  1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, configuração e teste de cancelas automáticas, com assistência técnica da garantia.

1. DA JUSTIFICATIVA
  1. A contratação justifica-se, pois, as cancelas hoje instaladas neste TRF1 estão desgastadas, funcionando aquém da capacidade operacional e descontinuadas sem peças de reposição.

1. DA VISTORIA FACULTATIVA
  1. Ao licitante será facultada a realização de visita às dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar os locais de instalação dos equipamentos. A vistoria tem por finalidade avaliar as condições das instalações atualmente existentes e tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execução do objeto e avaliar a forma de melhor executar o serviço, comparativamente aos recursos técnicos de que dispõe.
    1. A visita poderá ser agendada das 13h às 18h00, de segunda à sexta-feira, por meio do telefone (61) 3410-3300 da Seção de Vigilância (SESVI) do TRF da 1ª Região, com os servidores Adelmo dos Santos Lombardi Balbi ou Adilson Pinto Araújo ou ainda pelo e-mail sesvi@trf1.jus.br.
  2. Caso a empresa opte por não vistoriar deverá declarar que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação dos equipamentos, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1174/2008 – Plenário - TCU.
  3. Em havendo a realização da vistoria, deverá ser apresentada, juntamente com a proposta, a devida declaração emitida pela SESVI / DISEG.

1. DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
  1. Dos equipamentos do sistema de controle de acesso para instalação no TRF:
    1. Cancela automática para controle de acesso:
      1. 13 (treze) Cancelas automáticas (deverá ser fornecido 1(um) controle remoto para cada cancela), com as caracteristicas descritas abaixo:
GRUPO 1
ITEM	CÓD. SICAM	CÓD. BR	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
01	52.24.004.006	BR0089516	CANCELA AUTOMÁTICA. / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, BRAÇO ARTICULADO, 2,96M E 2,00M, TEMPO DE ABERTURA 2S, MOTOR 1/2HP, 220V, 60HZ, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO, PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE ARTICULADO 2,96M E 2,00M (TOTAL 4,96M)	01	UN
02	52.24.004.007	BR0460880	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 4,50M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO , FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 4,50M	01	UN
03	52.24.004.011	BR0375961	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 4 M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO , FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO, PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 4,00M	02	UN
04	52.24.004.012	BR0460877	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, ARTICULADO ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S , BRAÇO ARTICULADO 2,20M E 1,70M , MOTOR 1/2PH, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE ARTICULADO 2,20M E 1,70M (TOTAL 3,90M)	01	UN
05	52.24.004.013	BR0460883	ANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 2,70 M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE.. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 2,70M	02	UN
06	52.24.004.014	BR0460878	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 3,60 M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 3,60M	01	UN
07	52.24.004.015	BR0460879	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 3,90M, MOTOR 1/2PH, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 3,90M	01	UN
08	52.24.004.016	BR0460881	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, ARTICULADO, CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO ARTICULADO 2,40 E 1,60, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE ARTICULADO 2,40M E 1,60M (TOTAL 4M)	02	UN
09	52.24.004.017	BR0460882	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 4,25 M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 4,25M	01	UN
10	52.24.004.018	BR0460881	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, ARTICULADO, CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO ARTICULADO 2,80M E 1,20M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE ARTICULADO 2,80M E 1,20M (TOTAL 4M)	01	UN

1. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/INSTALAÇÃO
  1. Os equipamentos deverão ser entregues, instalados, configurados e testados no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento.
    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região emitirá a ordem de serviço em até 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato.
  2. A entrega/instalação dos equipamentos (ocorrerão concomitantemente) deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente normal deste Tribunal devendo ser agendado, previamente pelo telefone (61) 3410 3303, com a Seção de Vigilância (SESVI).
  3. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos edifícios do TRF da 1ª Região, de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00 hs, conforme abaixo:
    1. Item 01
      1. Garagem entrada norte do Edifício Sede I (ao lado do Anexo III), SAUS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
    2. Item 02
      1. Estacionamento “B” adjacente ao Edifício Sede II (lado oeste) - SAUS, Quadra 02, Bloco K, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
    3. Item 03
      1. Entrada da Base Operacional - SGON quadra 1, lotes 100/110/120 CEP: 70610-610 Brasília/DF;
      2. Saída da Base Operacional - SGON quadra 1, lotes 100/110/120 CEP: 70610-610 Brasília/DF.
    4. Item 04
      1. Garagem entrada sul do Edifício Sede I (Próximo do restaurante) - SAUS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
    5. Item 05
      1. Entrada principal do CENTREJUFE (guarita) - SCES, Trecho 02, Lote 21, CEP 70.070-900, Brasília - DF;
      2. Saída principal do CENTREJUFE (guarita) - SCES, Trecho 02, Lote 21, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
    6. Item 06
      1. Estacionamento “A”, adjacente ao Edifício Sede II (lado leste) - SAUS, Quadra 02, Bloco K, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
    7. Item 07
      1. Estacionamento “C” adjacente ao estacionamento "B" - SAUS, Quadra 02, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
    8. Item 08
      1. Garagem do Edifício Anexo I - SAUS, Quadra 01, Bloco C, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF;
      2. Garagem do Edifício Anexo III - SAUS, Quadra 01, Bloco C, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
    9. Item 09
      1. Garagem (externa) do Edifício Anexo III - SAUS, Quadra 01, Bloco C, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
    10. Item 10
      1. Garagem do Edifício Adriana - SBS, Quadra 02, Bloco D, CEP 70.070-900, Brasília – DF.

1. DAS ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (INSTALAÇÃO E TREINAMENTO)
  1. Toda a infraestrutura (eletrodutos, cabos, caixas, tomadas, etc.) necessária às instalações elétricas e especiais para o perfeito funcionamento dos equipamentos deverão ser executados, de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00 hs, pela Contratada, e sem ônus para o Contratante, de forma a não interferir esteticamente no aspecto visual da unidade. Os serviços devem ser executados de acordo com os padrões já existentes nos locais. Todos os produtos e materiais utilizados deverão ser de 1ª linha e previamente aprovados pela fiscalização da Contratante;
  2. Deverá ser observado que os materiais a serem adquiridos pela proponente vencedora deverão seguir as especificações contidas neste Termo de Referência, e no caso do uso de material similar, o mesmo deverá ser previamente aprovado pela fiscalização da contratante. Diariamente, ao término dos serviços, deverá ser realizada pela proponente vencedora uma limpeza nos locais onde a mesma proceder à intervenção e trânsito.
  3. Todos os funcionários deverão utilizar crachás uniformes (jalecos) com o nome da empresa e o EPI adequado e, no caso de verificação do descumprimento dessa norma, a empresa contratada receberá advertência ou multa.
  4. Após a instalação dos equipamentos os mesmos deverão ser devidamente testados "in loco" e todas as características técnicas e funcionais especificadas no item 4 deste Termo deverão ser atendidas
  5. A Contratada deverá realizar treinamento, para até 20 (vinte) pessoas indicadas pela Seção de Vigilância (SESVI), em no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar da entrega e instalação dos equipamentos, o treinamento deverá ser realizado no próprio equipamento fornecido e nas dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
  6. Os técnicos da Contratada que realizarão o treinamento devem possuir domínio completo do equipamento, acessórios, componentes e todos os demais itens do fornecimento, de modo a operar o equipamento, bem como prestar todos os esclarecimentos sobre as especificações, sem quaisquer restrições.
  7. A Contratada deverá repassar todas as funcionalidades do equipamento, abrangendo as instruções de uso para todos os níveis de usuário, como por exemplo: operador, supervisor e administrador do sistema.
  8. A Contratada deverá, ainda, abordar a sua correta utilização, interpretação dos dados produzidos (identificando possíveis avarias, tais como barulhos e sinais de mau funcionamento), bem como todos os procedimentos e comandos referentes a segurança e manuseio do equipamento.
  9. A Contratada deverá oferecer material didático em português, que servirá de auxílio nas instruções oferecidas.

1. DOS TESTES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTO
  1. As cancelas serão testadas quanto:
1. A abertura e fechamento com acionamento por botoeira;
2. A abertura e fechamento com acionamento por controle remoto;
3. O travamento da abertura e do fechamento com acionamento do sensor de presença;
4. A sirene durante abertura e fechamento.
  1. O treinamento se refere a:
1. Configurar a regulagem de altura do braço;
2. Acionar o destravamento do braço em caso de falta de energia.

1. DA GARANTIA
  1. Os equipamentos deverão contar com assistência técnica da garantia pelo período de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir do Recebimento Definitivo.
  2. Os serviços de assistência técnica, realizados pela Contratada ou autorizados por ela, mediante declaração expressa, deverão ser prestados nas localidades descritas no item 5 deste termo de referência e durante o prazo de garantia.
  3. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante, a própria Contratada, às suas expensas, por intermédio de sua matriz, filiais, escritórios ou representantes técnicos autorizados, está obrigada a atender às solicitações do Contratante de acordo com os prazos estabelecidos nesta cláusula.
  4. A Contratada deverá prestar atendimento às solicitações do Contratante para manutenção corretiva do equipamento para os serviços abaixo discriminados, quando solicitado:
    1. Substituir quaisquer peças, componentes e acessórios defeituosos;
    2. Corrigir defeitos de fabricação ou de projeto;
  5. A substituição do equipamento, peças, componentes e acessórios defeituosos, em qualquer caso, deverá ser feita por item equivalente, assim considerado aquele que apresentar todas as características técnicas especificadas neste termo, ou que possua características superiores a estas, não sendo aceitos itens recondicionados.
  6. A assistência técnica da garantia será realizada, pelo fabricante, Contratada ou suas autorizadas, a pedido do Contratante, em dias úteis das 08h às 18h.
  7. Todas as solicitações feitas pelo Contratante deverão ser registradas pela Contratada em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execução dos serviços.
    1. O acompanhamento da prestação de serviço deverá ser efetuado por meio de um número de protocolo fornecido pela Contratada no momento da abertura da solicitação.
  8. Para o atendimento telefônico, a Contratada deverá fornecer um número telefônico do tipo “0800” ou com custo local. Este atendimento deverá ser em português do Brasil.
  9. O prazo do término do atendimento será contado a partir do dia subsequente ao da abertura do chamado técnico à central de atendimento da Contratada e não poderá ultrapassar o prazo máximo de 02(dois) dias úteis:
    1. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, condicionado à aprovação do Contratante, por meio do setor competente.
  10. Antes de findar o prazo fixado no subitem 8.9, a Contratada poderá formalizar pedido de prorrogação, cujas razões expostas serão examinadas pelo Contratante, que decidirá pela dilação do prazo ou aplicação das penalidades previstas no contrato.
  11. Caso os serviços de assistência técnica da garantia não possam ser executados nas dependências do Contratante, o equipamento avariado poderá ser removido para o Centro de Atendimento da Contratada.
    1. O equipamento retirado para reparo deverá ser devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da sua retirada;
    2. A devolução de qualquer equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada por escrito ao Contratante.
  12. A critério da Contratada, o equipamento defeituoso poderá ser trocado por outro de mesma marca e modelo, mediante informação ao gestor contendo detalhamento a respeito do número de série do novo equipamento para fins de regularização patrimonial.
    1. A substituição por equipamento de configuração superior somente será aceita após prévia homologação e aceitação pelo Contratante.
  13. Toda e qualquer substituição de peças e componentes, deverá ser acompanhada por funcionário designado pelo Contratante, que autorizará a substituição das peças e componentes, os quais deverão ser novos e originais.
  14. Após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a Contratada deverá gerar documento relatando as atividades desenvolvidas e eventuais substituições de peças e componentes, contendo a identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento.
  15. A Contratada deverá comunicar ao Contratante, por escrito, sempre que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para sua correção.
  16. A Contratada deverá substituir o equipamento já instalado, após solicitação do Contratante, por um novo e de primeiro uso, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, na hipótese de recorrência de chamados de assistência técnica pela mesma ocorrência ou defeitos de mesma natureza, dentro do prazo de garantia do equipamento.
    1. Entende-se por recorrência a abertura de 03 (três) chamadas de assistência técnica no período de 20 (vinte) dias úteis.
  17. A Contratada deverá substituir toda e qualquer peça e componente, mesmo aqueles sujeitos a desgaste natural.
  18. A Contratada será responsável pelo custeio do deslocamento do profissional ao local da prestação de serviço de manutenção, bem como por todas as despesas de transporte, diárias, hospedagem, frete, seguro ou quaisquer outros custos envolvidos nos atendimentos das chamadas técnicas.
  19. Decorridos os prazos estipulados sem o devido atendimento, fica o Contratante autorizado a contratar serviços emergenciais de suporte técnico e repassar os custos para a Contratada.
  20. A Contratada deverá trabalhar, ininterruptamente, na solução do problema até que o equipamento esteja novamente operando em regime normal de produção.

ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2019

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS
GRUPO	ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL / (R$)
01	01	01	UN	CANCELA AUTOMÁTICA. / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, BRAÇO ARTICULADO, 2,96M E 2,00M, TEMPO DE ABERTURA 2S, MOTOR 1/2HP, 220V, 60HZ, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO, PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE ARTICULADO 2,96M E 2,00M (TOTAL 4,96M)
	02	01	UN	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 4,50M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO , FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 4,50M
	03	02	UN	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 4 M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO , FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO, PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 4,00M
	04	01	UN	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, ARTICULADO ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S , BRAÇO ARTICULADO 2,20M E 1,70M , MOTOR 1/2PH, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE ARTICULADO 2,20M E 1,70M (TOTAL 3,90M)
	05	02	UN	ANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 2,70 M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE.. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 2,70M
	06	01	UN	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 3,60 M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 3,60M
	07	01	UN	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 3,90M, MOTOR 1/2PH, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 3,90M
	08	02	UN	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, ARTICULADO, CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO ARTICULADO 2,40 E 1,60, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE ARTICULADO 2,40M E 1,60M (TOTAL 4M)
	09	01	UN	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, SIMPLES, CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO 4,25 M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE BARREIRA RETA 4,25M
	10	01	UN	CANCELA AUTOMÁTICA, CHAPA AÇO, ALUMÍNIO, ARTICULADO, CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, TEMPO DE ABERTURA 2S, BRAÇO ARTICULADO 2,80M E 1,20M, MOTOR 1/2HP, 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 60HZ, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO ELETRÔNICO E BOTOEIRA, SISTEMA DE DESTRAVAMENTO MANUAL (EM CASO DE FALTA DE ENERGIA), SENSOR DE PRESENÇA(INFRAVERMELHO OU FOTOCELULA), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO DO GABINETE DE AÇO GALVANIZADO, FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO NO BRAÇO , PROTEÇÃO DE BORRACHA ANTI IMPACTO NO BRAÇO E SIRENE. / CANCELA COM HASTE ARTICULADO 2,80M E 1,20M (TOTAL 4M)
VALOR DO GRUPO

OBSERVAÇÕES:

1 - Consignar na proposta:
Prazo de entrega, instalação, configuração e testes: ___ (_________) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento;
b) Prazo de garantia contra defeito de fabricação, com assistência técnica: ___ (_________) meses, contados a partir do recebimento definitivo;
c) Prazo de validade da proposta: ___ (_________) dias corridos, contado do dia útil imediatamente posterior ao indicado no item 02 do Edital;
2 - declarar na proposta, de acordo com a condição da empresa, que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais)

ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2019
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO TRF1 MINUTA - 9168142
CONTRATO N. ____/2019 PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE CANCELAS AUTOMÁTICAS PARA CONTROLE DE ACESSO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E ____________.
CONTRATANTE: UNIÃO/TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, conforme atribuições delegadas por meio da Portaria Diges/Secad n. 156/2012, por sua diretora da Secretaria de Administração, MARIA CRISTINA TURNES, brasileira, CPF n. 265.526.631.53, RG n. 699.440 - SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital.
CONTRATADA: _______________, inscrita no CNPJ/MF _______________, sediada na ________________CEP: __________, telefone (xx) _________ e-mail __________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________________ (nacionalidade), CPF ____________, RG ____________, residente e domiciliado ______________.
As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico n. 0017533-33.2018.4.01.8000 – TRF e com fundamento na Lei 10.520/2002; Decretos 10.024/2019, 7.174/2010 e 8.538/2015; Lei Complementar 123/2006; Lei 8.666/1993; Pregão Eletrônico n. ___/2019; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1. O objeto deste instrumento consiste no fornecimento, instalação, configuração e teste de cancelas automáticas, com assistência técnica da garantia, conforme quantitativos e especificações técnicas constantes deste contrato.
2. DA FINALIDADE
2.1. A finalidade desta contratação é dotar o Contratante de instrumentos adequados para a melhoria do controle de acesso, propiciando maior segurança e auxiliando na identificação, no controle e no monitoramento das entradas e saídas de todos os veículos que transitam pelos seus estacionamentos e garagens.
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:
3.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e tributos de qualquer espécie que venham a ser devidos em decorrência da execução do objeto contratado, bem como pelos custos relativos ao deslocamento e estada de seus profissionais, caso existam.
3.1.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante.
3.1.3. Arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/distrital, em consequência de fato a ela imputável e relacionado ao objeto deste contrato.
3.1.4. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação.
3.1.5. Manter, durante toda a vigência do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, para a contratação.
3.1.6. Manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às suas normas internas (disciplina, segurança), porém sem qualquer vínculo empregatício com este órgão.
3.1.7. Substituir qualquer um de seus empregados, quando solicitado pelo Contratante, que seja considerado inconveniente à boa ordem, demonstre incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização do Contratante ou não acate as suas determinações.
3.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito do fornecimento.
3.1.9. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do contrato, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização.
3.1.10. Acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato.
3.1.10.1. A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos produtos fornecidos.
3.1.11. Substituir, sem ônus para o Contratante, o objeto desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções nos materiais fornecidos ou que venha a apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia.
3.1.12. Proceder à entrega de equipamentos novos de primeiro uso, acondicionados adequadamente em caixas lacradas de forma a propiciar completa segurança durante o transporte.
3.1.13. Fornecer os equipamentos com todos os manuais e quaisquer outros elementos acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e adequação ao ambiente existente, além de demais literaturas técnicas pertinentes:
3.1.13.1. Essa literatura técnica pode ser entregue em forma eletrônica, em mídia CD-ROM ou similar.
3.1.14. Fornecer, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, os equipamentos juntamente com todos os itens acessórios de hardware e software necessários à perfeita instalação e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers de controle e programas de configuração.
3.1.15. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação.
3.1.16. Responsabilizar-se pelas despesas com o deslocamento do seu técnico ao local da manutenção dos equipamentos, bem como pela retirada e entrega destes, e todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondente.
3.1.17. Efetuar a troca, no prazo determinado pelo Contratante, dos produtos que não atenderem às especificações do objeto do contrato ou apresentarem avarias em decorrência de transporte ou manipulação por parte da Contratada.
3.1.18. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, entregando todo o material de acordo com as especificações técnicas, assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais.
3.1.19. Comprovar, em até 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data inicial estabelecida no subitem 14.1 deste contrato, que o responsável técnico pelos serviços possui vínculo de trabalho ou contrato de prestação de serviço com a Contratada, por meio da apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
3.1.19.1. Sócio ou Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia do estatuto social e da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima.
3.1.19.2. Empregado da empresa: cópia do contrato de trabalho ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício, previsto na legislação de regência da matéria;
3.1.19.3. Profissional contratado: cópia do contrato de prestação de serviços, celebrado entre o profissional e a Contratada de acordo com a legislação civil comum.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:
4.1.1. Proporcionar todas as condições necessárias para o cumprimento do objeto desta contratação.
4.1.2. Emitir e entregar a Ordem de Fornecimento em até 10 (dez) dias corridos contados data inicial estabelecida no subitem 14.1.
4.1.3. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, necessários ao cumprimento do objeto deste contrato.
4.1.4. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade verificada no cumprimento do objeto deste contrato, determinando, de imediato, a adoção de medidas necessárias à solução dos problemas.
4.1.5. Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos da entrega e execução dos serviços, respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante.
4.1.6. Recusar o recebimento de produtos que não estiver em conformidade com as especificações constantes da proposta apresentada pela Contratada.
4.1.7. Designar servidor ou comissão para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste contrato.
4.1.8. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento deste contrato.
4.1.9. Exigir, sempre que necessário, a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.
5. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
5.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da sua execução pelo gestor do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais estabelecidas.
5.2. A gestão será exercida por servidor ou comissão designada pelo Contratante.
5.3. O servidor ou comissão de que trata o item 5.2 desta cláusula deverá:
5.3.1. Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas as ações necessárias para a sua execução e regularização das faltas ou defeitos.
5.3.2. Receber, atestar e autorizar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento.
5.3.3. Comunicar, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidades, bem como efetuar as glosas na Nota Fiscal/Fatura.
5.3.4. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e verificar o cumprimento integral da execução do seu objeto.
5.3.5. Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de alteração e prorrogação contratual.
5.3.6. Manter registro de aditivos.
5.3.7. Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que exijam alterações contratuais, para autorização e demais providências à celebração do termo aditivo.
5.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão/servidor deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
5.5. Considerando-se que os prazos estabelecidos na Cláusula 14ª são estimativos, o servidor ou comissão gestora deverá informar a data do efetivo recebimento definitivo previsto no subitem 14.2.1.8, para fins de ajuste no período da garantia de que trata o subitem 14.2.1.9 e, consequentemente, adequação da vigência contratual.
5.5.1. A adequação da vigência, prevista neste subitem, poderá ser realizada por meio de simples apostilamento ou, caso resulte prorrogação da vigência contratual, por meio de termo aditivo.
5.6. Expirada a vigência do contrato, o gestor informará à autoridade competente acerca do integral cumprimento do objeto para fins de registros e respectivo controle financeiro-orçamentário.
5.6.1. Observado o disposto no subitem 13.1.2 e não havendo pendências quanto a sua execução, o servidor ou comissão oficiará à Contratada, se for o caso, acerca da devolução da garantia prestada na forma do art. 56, § 1º, da lei 8666/1993.
6. DO PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
6.1. Os equipamentos deverão ser entregues, instalados, configurados e testados no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento.
6.2. A entrega e instalação dos equipamentos (ocorrerão concomitantemente) deverá ser efetuada em dias úteis, de segunda até sexta-feira das 08:00 às 18:00 hs, devendo ser agendado previamente pelo telefone (61) 3410-3303, com a Seção de Vigilância (SESVI), nos seguintes locais:
6.2.1. Garagem entrada norte (ao lado do Anexo III), Edifício Sede I, SAUS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.2. Estacionamento “B” adjacente ao Edifício Sede II (lado oeste), SAUS, Quadra 02,  Bloco K, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.3. Entrada da Base Operacional SGON Quadra 1, lotes 100/110/120 CEP: 70610-610 Brasília/DF.
6.2.4. Saída da Base Operacional SGON Quadra 1, lotes 100/110/120 CEP: 70610-610 Brasília/DF.
6.2.5. Garagem entrada sul (ao lado do restaurante) do Edifício Sede I, SAUS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.6. Entrada principal (guarita) do CENTREJUFE, SCES, Trecho 02, Lote 21, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.7. Saída principal (guarita) do CENTREJUFE, SCES, Trecho 02, Lote 21, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.8. Estacionamento “A”,  adjacente ao Edifício Sede II (lado leste), SAUS, Quadra 02,  Bloco K, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.9. Estacionamento “C” adjacente ao estacionamento "B", SAUS, Quadra 02, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.10. Garagem do Edifício Anexo I, SAUS, Quadra 01, Bloco C, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.11. Garagem do Edifício Anexo III, SAUS, Quadra 01, Bloco C, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.12. Garagem (externa) do Edifício Anexo III, SAUS, Quadra 01, Bloco C, Praça dos Tribunais Superiores, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
6.2.13. Garagem do Edifício Adriana, SBS, Quadra 02, Bloco D, CEP 70.070-900, Brasília – DF.
Item	Local	Descrição da cancela	Total em metros	Qtd
1	Ed. Sede l Garagem fundos	Cancela com Haste articulado 2,96m e 2,00m	4,96m	1
2	Estacionamento “B”	Cancela com Haste barreira reta 4,50m	4,50m	1
3	Base Operacional (saída)	Cancela com Haste barreira reta 4,00m	4,00m	1
	Base Operacional (entrada)	Cancela com Haste barreira reta 4,00m	4,00m	1
4	Ed. Sede l Garagem restaurante	Cancela com Haste articulado 2,20m e 1,70m	3,90m	1
5	CENTREJUFE (saída)	Cancela com Haste barreira reta 2,70m	2,70m	1
	CENTREJUFE (entrada)	Cancela com Haste barreira reta 2,70m	2,70m	1
6	Estacionamento “A”	Cancela com Haste barreira reta 3,60m	3,60m	1
7	Estacionamento “C”	Cancela com Haste barreira reta 3,90m	3,90m	1
8	Anexo I (garagem)	Cancela com Haste articulado 2,40m e 1,60m	4,00m	1
	Anexo III (garagem)	Cancela com Haste articulado 2,40m e 1,60m	4,00m	1
9	Anexo III (estacionamento externo)	Cancela com Haste barreira reta 4,25m	4,25m	1
10	Ed. Adriana	Cancela com Haste articulado 2,80m e 1,20m	4,00m	1

7. DAS ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO
7.1. Toda a infraestrutura (eletrodutos, cabos, caixas, tomadas, etc.) necessária às instalações elétricas e especiais para o perfeito funcionamento dos equipamentos deverão ser executados, de segunda até sexta-feira, das 08:00 às 18:00 hs, pela Contratada, e sem ônus para o Contratante, de forma a não interferir esteticamente no aspecto visual da unidade.
7.1.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com os padrões já existentes nos locais. Todos os produtos e materiais utilizados deverão ser de primeira linha e previamente aprovados pela fiscalização do Contratante.
7.2. Os materiais a serem adquiridos Contratada deverão seguir as especificações contidas neste contrato, e no caso do uso de material similar, o mesmo deverá ser previamente aprovado pela fiscalização do Contratante.
7.3. Diariamente, ao término dos serviços, deverá ser realizada pela Contratada uma limpeza nos locais onde a mesma proceder à intervenção e trânsito.
7.4. Após a instalação dos equipamentos, os mesmos deverão ser devidamente testados "in loco" e todas as características técnicas e funcionais especificadas neste contrato deverão ser atendidas.
7.5. Os equipamentos serão testados de acordo com os seguintes procedimentos:
7.5.1. A abertura e fechamento com acionamento por botoeira.
7.5.2. A abertura e fechamento com acionamento por controle remoto.
7.5.3. O travamento da abertura e do fechamento com acionamento do sensor de presença.
7.5.4. A sirene durante abertura e fechamento
7.6. A Contratada deverá realizar treinamento, para até 20 (vinte) pessoas indicadas pela Seção de Vigilância (SESVI), em no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar da entrega e instalação dos equipamentos. O treinamento deverá ser realizado no próprio equipamento fornecido e nas dependências do Contratante.
7.6.1. Os técnicos da Contratada que realizarão o treinamento deverão possuir domínio completo do equipamento, acessórios, componentes e todos os demais itens do fornecimento, de modo a operar o equipamento, bem como prestar todos os esclarecimentos sobre as especificações, sem quaisquer restrições.
7.6.2. A Contratada deverá repassar todas as funcionalidades do equipamento, abrangendo as instruções de uso para todos os níveis de usuário, como por exemplo: operador, supervisor e administrador do sistema.
7.6.3. A Contratada deverá, ainda, abordar a sua correta utilização, interpretação dos dados produzidos (identificando possíveis avarias, tais como barulhos e sinais de mau funcionamento), bem como todos os procedimentos e comandos referentes a segurança e manuseio do equipamento.
7.6.4. A Contratada deverá oferecer material didático em português, que servirá de auxílio nas instruções oferecidas.
7.6.5. O treinamento se refere a:
a. Configurar a regulagem de altura do braço.
b. Acionar o destravamento do braço em caso de falta de energia.
8. DO RECEBIMENTO
8.1. Para fins de verificação da conformidade dos bens entregues com o objeto deste contrato, o Contratante efetuará o recebimento na forma que segue:
8.1.1. Provisoriamente – no ato da entrega e instalação pela Contratada, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação de que os equipamentos se encontram operacionais e em condições de serem recebidos.
8.1.2. Definitivamente – no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes e após a verificação da adequação dos equipamentos/serviços às especificações técnicas previstas neste contrato.
8.2. Os materiais serão recusados nos seguintes casos:
8.2.1. Quando entregues com especificações técnicas inferiores às contidas neste contrato.
8.2.2. Quando entregues com especificações técnicas inferiores às contidas na proposta da Contratada.
8.2.3. Enquanto não solucionada a pendência, ficará suspenso o prazo para o recebimento definitivo.
9. DA GARANTIA TÉCNICA
9.1. Os equipamentos deverão contar com assistência técnica da garantia pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.
9.2. Os serviços de assistência técnica, realizados pela Contratada ou autorizados por ela, mediante declaração expressa, deverão ser prestados nas localidades descritas no subitem 6.2 deste contrato e durante o prazo de garantia.
9.3. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante, a própria Contratada, às suas expensas, por intermédio de sua matriz, filiais, escritórios ou representantes técnicos autorizados, está obrigada a atender às solicitações do Contratante de acordo com os prazos estabelecidos nesta cláusula.
9.4. A Contratada deverá prestar atendimento às solicitações do Contratante para manutenção corretiva do equipamento e para os serviços abaixo discriminados, quando solicitado:
9.4.1. Substituir quaisquer peças, componentes e acessórios defeituosos.
9.4.2. Corrigir defeitos de fabricação ou de projeto.
9.5. A substituição do equipamento, peças, componentes e acessórios defeituosos, em qualquer caso, deverá ser feita por item equivalente, assim considerado aquele que apresentar todas as características técnicas especificadas neste contrato, ou que possua características superiores a estas, não sendo aceitos itens recondicionados.
9.6. A assistência técnica da garantia será realizada, pelo fabricante, Contratada ou suas autorizadas, a pedido do Contratante, em dias úteis das 08h às 18h.
9.7. Todas as solicitações feitas pelo Contratante deverão ser registradas pela Contratada em sistema informatizado para acompanhamento e controle da execução dos serviços.
9.7.1. O acompanhamento da prestação de serviço deverá ser efetuado por meio de um número de protocolo fornecido pela Contratada no momento da abertura da solicitação.
9.8. Para o atendimento telefônico, a Contratada deverá fornecer um número telefônico do tipo “0800” ou com custo local. Este atendimento deverá ser em português do Brasil.
9.9. O prazo para término do atendimento será contado a partir do dia subsequente ao da abertura do chamado técnico à central de atendimento da Contratada e não poderá ultrapassar o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
9.9.1. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, condicionado à aprovação do Contratante, por meio do setor competente.
9.10. Antes de findar o prazo fixado no subitem 9.9, a Contratada poderá formalizar pedido de prorrogação, cujas razões expostas serão examinadas pelo Contratante, que decidirá pela dilação do prazo ou aplicação das penalidades previstas no contrato.
9.11. Caso os serviços de assistência técnica da garantia não possam ser executados nas dependências do Contratante, o equipamento avariado poderá ser removido para o Centro de Atendimento da Contratada.
9.11.1. O equipamento retirado para reparo deverá ser devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da sua retirada.
9.11.2. A devolução de qualquer equipamento retirado para reparo deverá ser comunicada por escrito ao Contratante.
9.12. A critério da Contratada, o equipamento defeituoso poderá ser trocado por outro de mesma marca e modelo, mediante informação ao gestor contendo detalhamento a respeito do número de série do novo equipamento para fins de regularização patrimonial.
9.12.1. A substituição por equipamento de configuração superior somente será aceita após prévia homologação e aceitação pelo Contratante.
9.13. Toda e qualquer substituição de peças e componentes deverá ser acompanhada por funcionário designado pelo Contratante, que autorizará a substituição das peças e componentes, os quais deverão ser novos e originais.
9.14. Após a conclusão da manutenção de qualquer equipamento, a Contratada deverá gerar documento relatando as atividades desenvolvidas e eventuais substituições de peças e componentes, contendo a identificação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento.
9.15. A Contratada deverá comunicar ao Contratante, por escrito, sempre que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má utilização a que estejam submetidos os equipamentos fornecidos, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para sua correção.
9.16. A Contratada deverá substituir o equipamento já instalado, após solicitação do Contratante, por um novo e de primeiro uso, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, na hipótese de recorrência de chamados de assistência técnica pela mesma ocorrência ou defeitos de mesma natureza, dentro do prazo de garantia do equipamento.
9.16.1. Entende-se por recorrência a abertura de 03 (três) chamadas de assistência técnica no período de 20 (vinte) dias úteis.
9.17. A Contratada deverá substituir toda e qualquer peça e componente, mesmo aqueles sujeitos a desgaste natural.
9.18. A Contratada será responsável pelo custeio do deslocamento do profissional ao local da prestação de serviço de manutenção, bem como por todas as despesas de transporte, diárias, hospedagem, frete, seguro ou quaisquer outros custos envolvidos nos atendimentos das chamadas técnicas.
9.19. Decorridos os prazos estipulados sem o devido atendimento, fica o Contratante autorizado a contratar serviços emergenciais de suporte técnico e repassar os custos para a Contratada.
9.20. A Contratada deverá trabalhar, ininterruptamente, na solução do problema até que o equipamento esteja novamente operando em regime normal de produção.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho __________________, Elemento de Despesa _____________________ e Unidade Orçamentária __________.
10.2. Foi emitida a Nota de Empenho de _____________, em __/__/___, no valor de R$ ________________ (valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.
11. DO PREÇO
11.1. Pela execução do objeto deste contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ _________________ (valor por extenso).
11.2. O preço a que se refere esta Cláusula compreende todas as despesas concernentes ao objeto deste contrato, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados do atesto do documento de cobrança, que ocorrerá quando do recebimento definitivo.
12.2. A regularidade de que trata o subitem 3.1.5, especialmente com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF) e a Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), será confirmada por meio de consulta on line ao Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF.
12.3. Havendo atraso no prazo estipulado no subitem 12.1 desta Cláusula, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação.
12.3.1. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança.
12.4. Os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária, em conta-corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste contrato.
12.5. Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
12.6. Na hipótese de erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, esta ficará pendente e o pagamento interrompido, até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.
12.7. O pagamento será retido ou glosado, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando:
12.7.1. A Contratada não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.
12.7.2. A Contratada deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do contrato, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
12.7.3. Se por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante for paralisada a execução, sendo que o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.
12.8. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas, inclusive aquelas em processo de apuração, ou indenizações, devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
13. DA GARANTIA DO CONTRATO
13.1. Objetivando assegurar o fiel cumprimento deste contrato, a Contratada deverá apresentar a garantia contratual a seguir identificada, numa das modalidades previstas no § 1.º do art. 56 da Lei 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data inicial estabelecida no subitem 14.1 deste contrato.
13.1.1. A Garantia será no valor de R$ ________ (___________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
13.1.2. O prazo da garantia deverá abranger o período de execução do contrato e se estender por até 3 (três) meses após o termo final da vigência do contrato, com vencimento previsto para ________.
13.1.3. No caso de apresentação de garantia na modalidade caução em dinheiro, a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, Agência 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
13.2. A Contratada fica obrigada a fazer constar do documento de garantia, expressamente, sua vinculação a esta cláusula contratual.
13.3. A garantia deverá ser renovada/endossada a cada prorrogação ou alteração, reajustes/repactuações do contrato, no prazo de 10 (dez) úteis, contados da assinatura do termo aditivo ou da notificação, na hipótese de reajustes/repactuações realizados mediante apostila ao contrato.
13.4. A garantia, independente da modalidade escolhida, deverá assegurar:
13.4.1. Pagamento imediato pela ocorrência de quaisquer eventos danosos previstos no contrato, notadamente os relativos a multas moratórias e/ou compensatórias, mediante simples apresentação, pelo Contratante, do valor apurado ou fixado de acordo com as pertinentes cláusulas deste contrato.
13.4.2. Cobertura de prejuízos causados ao Contratante, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada na execução do contrato, apurados em regular processo administrativo, até o limite previsto no subitem 13.1.1
13.4.3. Renúncia expressa aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro, na hipótese de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária. (Lei n. 10.406/2002).
13.5. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.
13.6. No caso de penalidade imposta pelo Contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido ao erário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma fixada pelo Contratante, independentemente de anuência, autorização ou manifestação da Contratada.
13.7. Sancionada a Contratada, caso esta não realize o pagamento no prazo fixado, correspondente valor será exigido do garantidor mediante simples comunicação escrita.
13.8. Se o valor da garantia ou parte desta for utilizado para pagamento dos eventos indicados nos subitens 13.4.1 e 13.4.2 desta cláusula, obriga-se a Contratada a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante.
13.9. Em caso de alteração do contrato, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior.
13.10. Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, o Contratante poderá reter cautelarmente o valor da garantia dos pagamentos devidos, até a sua regularização, sendo todo o ônus decorrente de responsabilidade da Contratada.
13.10.1. Em caso de retenção de que trata o subitem 13.10, o Contratante oficiará a Contratada para, em novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, regularizar a prestação da garantia.
13.11. A garantia ou seu saldo será liberada ou restituída conforme o disposto no subitem 5.6 deste contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.
14. DA VIGÊNCIA
14.1. Este instrumento entra em vigor a partir de ________, tendo seu término previsto para _________.
14.2. Na vigência acima estabelecida estão inclusos os seguintes prazos:
14.2.1. Até 10 (dez) dias corridos para a emissão e entrega da ordem de fornecimento, contados da data inicial estabelecida no subitem 14.1 deste contrato, com término previsto para _______.
14.2.2. Até 90 (noventa) dias corridos para a entrega e instalação dos equipamentos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento, com término previsto para _______.
14.2.3. Até 10 (dez) dias corridos para o recebimento definitivo, contados do recebimento provisório de que trata o subitem 8.1.1, com término previsto para ________.
14.2.4. 12 (doze) meses de garantia, contados a partir do recebimento definitivo, com término previsto para _______.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções:
a. Advertência.
b. Multa.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até cinco anos (art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o art. 28 do Decreto 5.450/2005).
15.1.1. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem 15.1 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b” do mesmo subitem.
15.2. A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 28 do Decreto 5.450/2005.
15.3. Quaisquer atrasos injustificados na entrega do objeto desta contratação ou qualquer outro inadimplemento contratual, com exceção das previstas nos subitens 15.4 e 15.6, sujeitará a contratada à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso, até o limite de 10 (dez) dias corridos.
15.3.1. A partir do 11º dia, a multa por dia passa a ser de 1% (um por cento), até o limite de 8% (oito por cento), considerado o limite total de 13% (treze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 15.3.
15.4. O descumprimento do prazo de atendimento de que trata o subitem 9.9 sujeitará a contratada à multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do equipamento manutenido, até o limite de 04 (quatro) dias corridos.
15.4.1. A partir do 5º dia, a multa por dia passa a ser de 2% (dois por cento), até o limite de 10% (dez por cento), considerado o limite total de 14% (quatorze por cento) da multa cumulada com a penalidade do subitem 15.4.
15.5. Para as obrigações em que não haja previsão de prazo para a sua realização, o Contratante notificará a Contratada estabelecendo prazo para o seu cumprimento, e, vencido este prazo, a Contratada estará em mora, com a aplicação do disposto no subitem 15.3.
15.6. Se em decorrência de ação ou omissão, que não resulte em inexecução parcial ou total do objeto contratado e que não tenha sido objeto de multa anterior, o cumprimento da obrigação se tornar inútil em momento posterior, a Contratada estará sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato e por ocorrência.
15.7. A inexecução parcial ou total deste instrumento, por parte da Contratada, poderá ensejar a rescisão contratual, com cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a parte não entregue/executada ou sobre o valor total contratado, respectivamente.
15.8. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
15.8.1. A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para a entrega deverá ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.
15.8.2. O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
15.9. Descumprida a obrigação no prazo fixado, poderá o Contratante, por exclusiva vontade, estabelecer data-limite para seu cumprimento, hipótese que não elidirá as multas moratórias previstas nos subitens 15.3 e 15.4, conforme o caso.
15.10. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual acarretará a aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da garantia não prestada, por dia de atraso, observado o máximo de 10% (dez por cento).
15.10.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza o Contratante a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com as cominações legais cabíveis.
15.11. Na hipótese de resolução contratual decorrente de falhas na fase de garantia técnica, a Contratada arcará com os custos de nova contratação para mesmo objeto, pelo prazo restante a que se obrigara, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.
15.11.1. A exclusivo critério do Contratante, as perdas e os danos poderão ser exigidos mediante simples levantamento do prejuízo.
15.11.2. O ressarcimento do prejuízo referido nos subitens 15.11 e 15.11.1 será obtido por meio da garantia contratual prestada e, se insuficiente, será cobrado da ora Contratada, ainda que judicialmente.
15.12. As multas ou os danos/prejuízos apurados poderão ser descontados dos pagamentos porventura ainda devidos, ou descontados da garantia, ou recolhidos ao tesouro nacional, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/1993.
15.13. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
15.14. O Contratante promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.
16. DA RESCISÃO
16.1. O Contratante se reserva o direito de rescindir unilateralmente este contrato, na ocorrência de qualquer das situações previstas nos arts. 77, 78, incisos I a XII e XVII, c/c arts. 79, inciso I, e 80 da Lei 8.666/1993.
16.2. Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/1993.
17. DA PUBLICAÇÃO
17.1. O presente Contrato será publicado em forma de extrato no D.O.U, em conformidade com o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Toda e qualquer comunicação/informação/notificação e envio de documentos (contrato e demais documentos) à Contratada será feita pelo e-mail informado no preâmbulo deste contrato, ou outro que o substitua, apontado formalmente pela Contratada.
18.2. É de exclusiva responsabilidade da Contratada o fornecimento e manutenção de e-mail atualizado, até mesmo na hipótese de obrigações pós-contratuais.
18.3. Em caso de inobservância do previsto no subitem 18.2, o Contratante poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação via postal/pessoal.
18.4. Frustradas as tentativas na forma do subitem 18.3, o Contratante poderá realizar a comunicação/informação/notificação/intimação da Contratada mediante publicação no Diário da Justiça Federal da 1ª Região – e-DJF1, disponível no site do Contratante (http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/publicacoes/diarios-da-justica/diarios-da-justica.htm), para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses legais em que se determine publicação no Diário Oficial da União.
19. DO FORO
19.1. Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro.
Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento por meio de senha eletrônica.

     MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração do TRF1ª Região

CONTRATADA