NOTA TÉCNICA
Testes diagnósticos para a identificação
do vírus SARS-CoV-2 e para o diagnóstico da COVID -19.
Elaboração: Clarice A. Petramale
Revisão: Maria Inez P. Gadelha, Cláudia Alice Cohn e Gustavo Campana,
Alethele de Oliveira Santos e Fernando Avendanho.
MOTIVAÇÃO
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio de resolução emergencial
de 17 de março deste ano, em razão da pandemia de COVID-19, autorizou, até o
momento do levantamento para a elaboração desta Nota Técnica, a comercialização de
quarenta e três kits comerciais específicos para o diagnóstico do novo coronavírus (SARS-
CoV-2) e da doença que ele causa, a COVID-19.
A concessão dos registros pela Anvisa movimentou as áreas da saúde interessadas em
saber mais sobre a acurácia desses testes, suas indicações e disponibilidade para o
comércio. Na tentativa de responder a essas questões, elaboramos a presente Nota
Técnica a pedido do Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Para melhor entendimento desse assunto, incluímos informações sobre o contexto em
que os referidos testes diagnósticos foram desenvolvidos e produzidos, bem como sobre
a sua disponibilidade no Brasil e suas possíveis indicações e limitações.
A pesquisa para a elaboração desta Nota Técnica apoiou-se em notícias da imprensa,
devidamente confirmadas por buscas a sites institucionais como os da Anvisa, do
Ministério da Saúde (MS) e da U.S. Food and Drug Administration (FDA), realizadas até
29/4/2020.
TESTES DIAGNÓSTICOS PARA A COVID 19, TECNOLOGIAS PROMISSORAS, MAS AINDA EM
DESENVOLVIMENTO.
1

Com a infecção pelo SARS-Cov-2 alastrando-se pelo mundo, de forma pandêmica, a
demanda por testes diagnósticos aumentou exponencialmente. Depois do repto da
Organização Mundial da Saúde (OMS), lançado em 16/3/2020, para que os países-
membros intensificassem a testagem para a identificação do vírus da COVID 19, a corrida
aos testes disparou.
Multiplicaram-se os testes comerciais baseados em diferentes técnicas, graças à
aprovação emergencial concedida pelas agências reguladoras do mundo todo. A maioria
dos produtos comerciais, embora registrados, ainda não foi validada pela OMS nem pelos
organismos de controle da qualidade em saúde, no Brasil representados pelo Instituto
Nacional de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A testagem das pessoas suspeitas de se terem infectado pelo SARS-CoV-2, adotada em
fase inicial da epidemia, pode ser útil para identificar, isolar os infectados e tratar
precocemente os doentes, reduzindo a sua transmissão e a evolução da doença. Para a
finalidade de diagnóstico etiológico (ou seja, a presença do SARS-CoV-2), o padrão-ouro
são os exames bio-moleculares, baseados na reação em cadeia da polimerase com
transcrição reversa em tempo real (RT-PCR, sigla em Inglês), que detectam a presença do
mategrial genético do vírus em amostras biológicas, preferencialmente respiratórias.
(1,2,3) .
A partir do final de fevereiro de 2020, foram desenvolvidos testes sorológicos [dosagens
séricas de imunoglobulinas IgA (cuja ação é bloquear o transporte de microorganismos
nas mucosas), IgM e IgG baseados na identificação de anticorpos (anticorpos de fase
precoce IgA e IgM e anticorpo de fase convalescente IgG) produzidos por contaminados
assintomáticos e também por doentes de COVID 19. São testes marcadores da infecção
pelo SARS-CoV-2 que podem auxiliar na confirmação do diagnóstico etiológico nos casos
clínicos suspeitos de COVID-19 que tiveram o exame de RT-PCR negativo ou em que este
exame não pôde ser procedido por estar fora da fase de infecção. (1,2).
Os testes sorológicos também podem ser recursos relevantes para a saúde coletiva,
quando aplicados no esclarecimento da epidemiologia da COVID-19. Se empregados com
critérios científicos em amostras populacionais bem delineadas podem auxiliar nas
2

estimativas da amplitude do contato de uma comunidade com o novo coronavírus por
meio da detecção do anticorpo IgG.
A pandemia atinge sem distinção países ricos e pobres, desenvolvidos ou não. Nos países
menos favorecidos, a ampla utilização de exames genéticos pode ser inalcançável.
Felizmente, os exames genéticos confirmatórios, embora relevantes, não são
imprescindíveis para o diagnóstico da COVID 19, que é estabelecido com base na
anamnese, no exame físico e nos exames de apoio diagnóstico, laboratoriais e de
imagem, que aumentam o grau de certeza de quadro provável de COVID-19 durante a
vigência da pandemia.
A notificação do caso para as autoridades da saúde deve ser compulsória,
independentemente de se ter um exame de PCR positivo ou não. Caso a doença resulte
em morte, a declaração de óbito também trará a COVID-19 como causa básica da morte,
comprovada por exame genético ou não.
O Brasil optou por um sistema de contabilidade diária do avanço da epidemia que
considera os casos suspeitos e as mortes apenas quando confirmados por exame
genético ou sorológico (3) Essa opção, devida à quantidade sub-ótima de exames
disponíveis e de pessoal habilitado para processá-los, vem gerando sub-notificação
relevante.
EXAMES BIOMOLECULARES BASEADOS EM PCR
Um dos primeiros exames de identificação do vírus SARS-CoV-2 é o RT-PCR, desenvolvido
no Instituto Charité, em Berlim, em janeiro de 2020. Foi usada a técnica de reação em
cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real e formou-se, assim, a base
de 250.000 kits distribuídos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aos países-
membros com transmissão notificada do SARS- CoV-2.
Em 28/01/2020, a empresa sul-coreana Kogenebiotech lançou um kit de detecção de
SARS-CoV-2 baseado em PCR (PowerCheck Coronavirus) que identifica o gene "E"
compartilhado por todos os beta-coronavírus e o gene RdRp específico para SARS-CoV-2.
3

Atualmente existem diversos protocolos de RT-PCR bem definidos (Charité, CDC e Hong
Kong) que utilizam os genes E, RdRp e N para a detecção do SARS-Cov-2.(1)
Como todo exame diagnóstico, também aqueles baseados em PCR têm limitações e
indicações. Estima-se que em cem casos de infecção pelo SARS-CoV-2 o exame RT-PCR
resulte positivo em 63% a 96% deles. Os resultados Falso Negativos se explicam por
inúmeros fatores, desde falhas na coleta e armazenamento das secreções nasais e
orofaríngeas, tipo de amostra (secreção respiratória alta ou baixa, por exemplo) até a
realização da coleta em fase da doença em que os vírus já podem ser escassos. Um exame
positivo, por sua vez, indica que o vírus ou partes dele estão presentes na amostra
coletada (orofaringe ou nasal) em quantidade mínima necessária para a sua detecção,
porém sem que isso signifique obrigatoriamente que o indivíduo examinado tenha poder
infectante. (2)
Um exame RT-PCR positivo não consegue informar se a pessoa desenvolverá a COVID-19,
ou se será um portador assintomático do vírus, ainda que as taxas de positividade sejam
maiores nos indivíduos sintomáticos. Um exame negativo não exclui que a pessoa tenha
ou tenha tido a COVID-19, apenas indica que não há vírus ou partes dele presentes na
amostra examinada.
Em vista de suas características, o exame RT-PCR está indicado na presença de sintomas
e sinais suspeitos de serem devidos à COVID-19. Deve ser usado na fase inicial da doença,
que é quando há abundância de vírus presentes nas secreções respiratórias dos doentes.
Conforme a disponibilidade, também poderá ser usado para testar os contatos de um
caso COVID-19 confirmado, visando a ampliar o isolamento social e reduzir a transmissão
da doença. (3) Como desvantagem, o exame é caro, demorado (24 a 48 horas) e demanda
recursos humanos treinados e logística complexa, características que limitam seu uso em
muitas partes do mundo.
Mesmo obedecendo às orientações dos órgãos da saúde de priorizar a testagem por RT-
PCR apenas aos doentes hospitalizados com suspeita de COVID-19, ainda assim, a
produção mundial de kits está muito aquém da necessidade dos países, além das
dificuldades logísticas para a sua importação.
4

Essa escassez estrutural causa atrasos relevantes na confirmação dos diagnósticos, o que
reduz sua utilidade seja como balizador de internação e tratamento do caso individual,
seja como indicador para a saúde coletiva, na decisão de notificar o caso e testar os seus
comunicantes. Assim, a busca de novos testes baseados em anticorpos que auxiliassem
na confirmação diagnóstica da COVID-19, entrou no radar da inovação em saúde em todo
o mundo.
TESTES SOROLÓGICOS
É possível pesquisar anticorpos produzidos em resposta a uma infecção após a
denominada janela imunológica (tempo de produção de anticorpos após o início dos
sintomas), que na Covid-19 ocorre em torno de 7 a 10 dias. No entanto, ainda não estão
bem estabelecidos para a COVID-19, os tempos médios para o seu aparecimento dada a
heterogeneidade de apresentação clínica e imunológica dos doentes; o tempo estimado
de persistência de anticorpos, bem como os títulos mínimos que seriam protetores no
caso de uma nova infecção e, ainda, se esta proteção (imunidade adquirida) realmente
ocorre.
O primeiro teste de anticorpos foi demonstrado por uma equipe do Instituto de Virologia
de Wuhan, em 17 de fevereiro de 2020 (1). Em estudo recente de Guo et als (4), com 208
amostras de soro de pacientes confirmados e prováveis com a COVID-19, o tempo médio
para a detecção de anticorpos IgM e IgA foi de 5 dias (IntervaIo de Confiança-IC = 3-6
dias), enquanto a IgG foi detectada em média após 14 dias (IC = 10-18 dias), contados a
partir do início dos sintomas, com uma taxa de detecção positiva de 85,4%, 92,7% e
77,9% respectivamente. Nesse estudo, após 5,5 dias do início dos sintomas a eficiência
de detecção de IgM pelo método ELISA (sigla em Inglês de exame por imunoabsorção
ligado a enzimas) foi maior que a do RT-PCR. A taxa de detecção positiva aumentou
significativamente (98,6%) quando o exame por ELISA para IgM foi combinado com PCR,
em comparação com um RT-PCR isolado (51,9%). Não foram identificadas reações
cruzadas com outras infecções virais, exceto com a doença provocada por outro
coronavirus, o SARS-CoV, que é muito infrequente. (4)
Novos testes sorológicos comerciais rápidos (baseados em imunocromatografia) foram
lançados no mercado desde então. Prometem detectar em poucos minutos a presença
5

de IgM e IgG contra o SARS-CoV-2 com o exame de apenas uma gota de sangue. Outros
testes rápidos baseados em luminescência prometem identificar partículas do SARS-CoV-
2 de forma também rápida, em amostras de secreções nasais e de orofaringe. Os
fabricantes alegam altas sensibilidade (resultados positivos em indivíduos doentes) e
especificidade (resultados negativos em indivíduos sãos) e, assim, promovem seus
produtos como recursos relevantes para o monitoramento dos casos e também para a
avaliação do status imunológico de uma população.
No entanto, os estudos realizados com tais produtos ainda são preliminares. Trata-se de
estudos com pequeno número de amostras em seus países de origem e em períodos
variáveis de apresentação da doença, entre 8 a 38 dias do inicio da infecção. (5) A maioria
dos novos testes rápidos disponíveis no mercado não tem seus estudos de acurácia
(especificidade e sensibilidade) publicados, e eles dependem, portanto, que sejam
submetidos a provas de validação prévias a seu uso. (5,6)
Uma Síntese de Evidências elaborada recentemente pela equipe do Núcleo de Avaliação
de Tecnologias em Saúde (NATS) do Hospital Sírio-Libanês chegou à conclusão de que os
testes rápidos podem ser de auxílio ao diagnóstico se usados nos primeiros dias da
doença, porém ainda há incerteza elevada quanto a esse benefício. (5)
A OMS ainda não emitiu recomendação sobre a aplicabilidade e a confiabilidade dos
testes rápidos existentes no mercado nem em que contextos e indicações eles poderão
ser úteis. Há uma força tarefa mundial denominada FIND, que tem essa finalidade, porém
até o momento apenas alguns testes do tipo biomolecular têm resultados validados e
publicados em seu website. Os testes sorológicos, que já somam uma centena, estão
catalogados no FIND para análise, mas ainda não se conhecem os resultados. (7)
Países, como no Reino Unido, deram início à validação de testes para uso em estudo
epidemiológico da imunidade entre profissionais da saúde confirmados ou prováveis de
terem infecção pelo SARS-CoV-2. (8) O governo brasileiro informa que também fará o
mesmo, usando para isso o INCQS. Conforme anunciado na imprensa, os testes no Brasil
seriam usados prioritariamente em profissionais da saúde.
6

Embora pareça razoável supor que os testes sorológicos serão úteis na vigilância
epidemiológica, na avaliação do status da imunidade de uma dada população ou de um
grupo profissional com a COVID 19, ainda não há estudos publicados confirmando essas
premissas. Devido ao curto tempo de acompanhamento de pessoas com "cura
virológica", não é possível afirmar se a imunidade adquirida com a 1ª infecção será
duradoura ou não, nem se sabe qual o nível mínimo de anticorpos que confeririam
proteção em uma nova infecção pelo SARS-CoV-2. Inquéritos sorológicos por períodos
mais longos permitirão responder a essas perguntas.
Vistas essas lacunas de conhecimento, a OMS propõe estudos colaborativos para avaliar
a taxa de pessoas infectadas e "sorologicamente imunes" à infecção pelo SARS-CoV-2 por
meio da aplicação de testes sorológicos em amostras populacionais representativas. (8)
O modelo de protocolo colaborativo pode ser consultado em seu website e, se aplicado
de forma semelhante em muitos países ao mesmo tempo, pode-se chegar mais rápido
ao conhecimento pretendido. (9)
Estudos internacionais, como o realizado em cidade-epicentro da epidemia na
Alemanha, mostrou taxa de infecção pelo novo coronavírus de cerca de 15%, três vezes
superior ao estimado pelos especialistas, o que demonstra a alta transmissibilidade do
novo coranovírus na população. (10)
REGULAÇÃO SANITÁRIA DE TESTES RÁPIDOS
Nesse clima de urgência e pressão causadas pela pandemia, agências reguladoras como
a FDA e também a Anvisa passaram a autorizar a comercialização de testes rápidos para
o SARS-CoV-2, mesmo quando os fabricantes não apresentaram todos os documentos
obrigatórios exigidos em tempos normais. Nos EUA, a FDA decidiu não avaliar os testes
sorológicos. Emitiu uma notificação de registro e delegou aos estados americanos a
decisão de testá-los e incorporá-los ou não aos programas estaduais de controle do
COVID-19. (11)
7

Da mesma forma, a Anvisa também adotou um rito prioritário com base na sua Resolução
da Diretoria Colegiada (RDC) n 348, de 17 de março de 2020, que define os critérios e os
o
procedimentos extraordinários e temporários para tratamento de petições de registro
de medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e mudanças
pós-registro de medicamentos e produtos biológicos, em virtude da emergência de saúde
pública internacional decorrente do novo Coronavírus. (12)
Assim, o tempo máximo de análise passou a ser de 30 dias e permite autorização e
registro condicional por 1 ano para kits diagnósticos para a COVID-19, mesmo que os
resultados de estudos clínicos ainda sejam preliminares, e de 10 anos para testes com
documentação completa oferecida pelo fabricante. (12)
Na secção III do referido documento (12), pode-se ler:
Seção III
Do Registro de Produtos para Diagnóstico in vitro
Art. 10. As petições de registro deverão ser instruídas com a documentação prevista
na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 26 de agosto de 2015, que dispõe sobre a
classificação de risco, os regimes de controle de notificação, cadastro e registro e os requisitos de
rotulagem e instruções de uso de produtos para diagnóstico in vitro.
Parágrafo único. A ausência de qualquer estudo de desempenho ou restrição de
dados deve ser justificada com motivações técnicas que permitam a avalição da confiabilidade
dos resultados e da efetividade diagnóstica do produto.
Art. 11. Para situações em que a avaliação da estabilidade seja apresentada por
comparação com produtos similares e estando atendidos os demais critérios descritos neste
Regulamento, será aprovada a estabilidade máxima de 6 (seis) meses, salvo as situações em que
os estudos comparativos indicarem prazo menor.
§ 1° A concessão de prazo superior ao indicado no caput ocorrerá nas situações em
que as informações forem acompanhadas de estudos em tempo real não concluídos, mas que
apresentem dados avaliados em prazo superior aos 6 (seis) meses e atendam aos critérios de
aceitabilidade estabelecidos no protocolo, estando limitados ao prazo máximo de obtenção de
resultados.
§ 2° Os prazos propostos em estudos de estabilidade acelerado, quando superiores
aos indicados no caput, somente serão aceitos quando os estudos estiverem integralmente
concluídos.
Art. 12. Os registros concedidos nas condições desta Resolução terão a validade de
1 (um) ano, exceto para os produtos que se enquadrarem exclusivamente no art. 11, que terão a
concessão regular de validade de registro de produtos para saúde de 10 (dez) anos.
§ 1° Dentro do período de validade do registro é facultado às empresas a
apresentação das informações complementares, de forma a atender integralmente todos os
8

quesitos para o registro regular de produtos para diagnóstico in vitro, por meio de petição de
alteração do registro, sendo conferido os demais 9 (nove) anos de validade na condição de
aprovação da respectiva alteração.
§ 2° Não serão permitidas solicitações de revalidação do prazo de 1 (um) ano para
os registros concedidos nestas condições.
§ 3° Na rotulagem externa dos produtos que estejam em conformidade com o art.
12 deverá constar a expressão: "Aprovado para Uso Emergencial" até que seja aprovada a
alteração do registro"
TESTES RÁPIDOS REGISTRADOS NO BRASIL
Nos primeiros quinze dias de vigência da RDC 348, de 17 de março de 2020, a Anvisa
emitiu autorização de registro para 17 novos testes, sendo quatro deles baseados em
tecnologia PCR para identificação do novo coranavírus; onze são testes sorológicos para
detecção de IgG e IgM, anticorpos produzidos durante o episódio da infecção; e dois
deles são testes de luminescência que detectam partículas virais do SARS-CoV-2 em
secreções nasal e orofaríngea. (13,14). Em consulta feita em 23/04/2020 ao site da
Anvisa, os testes rápidos autorizados chegaram a 43. (15)
Segundo notícia do portal Brasil.gov, de 26/03/2020, o Ministério da Saúde terá papel
central na seleção e aquisição de testes rápidos, respondendo pela validação e toda a
gestão do processo de uso dos testes, porém não há clareza se terá atuação exclusiva, ou
se estados e municípios também farão parte do processo. (16)
"O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), vai
entrar em contato com todas as empresas responsáveis pelos testes para obter
algumas informações técnicas. Entre elas, quais são os parâmetros de
sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo,
quais países já estão usando esses testes, documentação técnica para análise
operacional, capacidade de fornecimento, tempo de produção dos testes e como
se dá a utilização do teste entre outras informações. Todas as informações são
fundamentais para garantir que a população tenha acesso a produtos de
qualidade e precisão adequada".
Com a chegada do 1º lote de uma única marca de testes sorológicos adquirido pela Vale
na China e doado ao MS, este produto obteve validação pelo INCQS. Assim, o MS passou
9

a distribuí-lo aos estados, no inicio de abril. Quanto aos demais 42 testes rápidos
registrados, não há informação quando serão validados e, em caso de resultado
insuficiente, qual será a providência da Anvisa junto aos fabricantes.
Em um boletim COE de nº12 da semana epidemiológica de 19/4 a 25/4 há relato de edital
lançado pelo MS em 17/04 para que os fabricantes de testes comerciais rápidos se
candidatassem a ter seus produtos validados pelo INCQS.(17)
Segundo informações da imprensa, as empresas detentoras do registro, em sua maioria,
são distribuidoras de produto acabado já comercializado em outro país, ou são empresas
brasileiras que importam a tecnologia e os insumos dos países de origem e os finaliza no
Brasil (18,19). Em outra matéria jornalística se anuncia a ampla venda desses testes
rápidos nas farmácias (20).
Embora a Anvisa não tenha proibido explicitamente a venda ao consumidor de testes
rápidos para a COVID-19, documento desta agência, a RDC 36/2015, regulamenta essa
questão de forma ampla quando estabelece que não é permitida a venda de auto-testes
para detecção de doenças infecto-contagiosas, passíveis de notificação compulsória, o
que configura o caso em questão (21):
"Art. 15. Não são passíveis de enquadramento como autoteste e, portanto, não podem
ser fornecidos a usuários leigos, os produtos que tenham as seguintes finalidades:
I - testar amostras para a verificação da presença ou exposição a organismos patogênicos
ou agentes transmissíveis, incluindo agentes que causam doenças infecciosas passíveis de
notificação compulsória; "
Ainda, a RDC 302/2005 da Anvisa define claramente as regras que dispõem sobre a coleta
e execução de exames diagnósticos, não permitindo que sejam realizados por serviços
sem vínculo com um laboratório de patologia clínica que responda pela qualidade dos
exames e dos resultados.
No entanto, em final de abril, amparada na excepcionalidade da pandemia, a Anvisa por
meio da sua RDC 377, de 28/04/2020 (22), autorizou a venda direta ao consumidor, em
farmácias, de qualquer teste rápido para a COVID 19 por ela registrado. Justificou a
medida pela necessidade de se evitar a concentração de pessoas em hospitais, sem
sopesar os incertos benefícios de uma testagem sem orientação médica na avaliação do
10

paciente, na solicitação e realização do exame só quando pertinente e na interpretação
do resultado conforme o caso clínico concreto. Prejuízos dessa medida para a saúde
individual e populacional são esperados, por exemplo ao se levar ao pé da letra um
resultado de teste rápido como "passaporte de imunidade" para a volta ao trabalho.
Para o uso dos testes em massa (tipo "drive-thru"), há necessidade premente que as
autoridades da saúde definam não só o quê fazer, mas para quê fazer. É preciso ter
protocolos de pesquisa escritos, especialmente desenhados para que os estudos
epidemiológicos que forem realizados no Brasil tenham base científica e significância
estatística para corroborar ou descartar hipóteses e auxiliar no conhecimento do
comportamento da doença. Esforços isolados ou descoordenados serão perda de tempo
e de recursos.
É preciso definir também as competências e as responsabilidades dos parceiros nessa
atuação: na validação dos testes, no desenvolvimento dos estudos e no
compartilhamento público dos resultados. Só assim, por meio de amostragem, esses
recursos escassos, que em hipótese alguma poderão incluir toda a população, serão
usados para compreender a epidemiologia da doença e beneficiar a todos.
Ainda, é muito importante que se combata a falta de transparência nessas ações de
testagem em massa que facilmente podem redundar em uso político e abuso da boa fé
dos voluntários.
Finalmente, há que se dar um destino para os testes registrados e eventualmente não
validados, ou que se mostraram de resultado insuficiente. Hoje, aproveitando-se do
registro obtido à custa da emergência sanitária, esses produtos estão sendo vendidos
para farmácias a consumidores em geral sem nenhuma garantia de resultado.
Situação semelhante ocorreu na Espanha, que no auge da epidemia comprou testes
rápidos chineses e os teve de devolver quando os testes de validação mostraram baixa
sensibilidade, de cerca de 30% apenas, quando o esperado seria superior a 80%. Em
resposta, a embaixada da China, depois do incidente, declarou que só podem ser
exportados testes que tenham recebido autorização de registro da agência reguladora
11

chinesa. (23) O cidadão que adquire um teste na farmácia não está preparado para avaliar
essa complexidade.
É preciso que haja método científico e padronização de materiais, métodos e
procedimentos de modo que todos os investigadores locais em todos os lugares onde a
pesquisa venha a ocorrer ajam exatamente da mesma maneira. Assim os resultados serão
comparáveis e as decisões de isolamento social ou abertura do comércio e demais
atividades sociais deixarão de ser apenas uma determinação acrítica de um governo local
para ganhar racionalidade e método que garantam a proteção da vida dos cidadãos.
Finalmente, vale acrescentar que não é preciso ir às ruas, testar milhares de pessoas em
várias cidades brasileiras para descobrir que há grande subnotificação de casos. (24) Por
outra via bem menos dispendiosa, apenas usando a plataforma INFOGRIPE (25), pode-se
analisar, ano a ano, mês a mês, em estados, municípios ou no âmbito nacional, todas as
internações motivadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG ou, em Inglês,
SARS), compará-las com as séries históricas dos anos anteriores e, assim, estimar a curva
de tendência da COVID-19 ou até de um novo surto de gripe ainda desconhecido.
O trabalho feito pela Fiocruz com dados dessa plataforma evidenciaram enorme
subnotificação, parte devida à falta de testes e aos grandes atrasos observados na
liberação dos resultados, parte devida à opção do MS de incluir na contabilidade diária
da epidemia apenas os casos confirmados por testes de RT-PCR isolados ou associados a
testes sorológicos.
O total de internações por SRAG em 2020 foi 10 vezes superior à média dos anos
anteriores; passou, em média, de 3,9 mil internações para 40 mil internações no mesmo
período sazonal correspondente em 2020. O estudo demonstrou que a faixa etária
prevalente nessas internações era de adultos com co-morbidades, o que permitiu inferir
que um aumento dessa ordem só poderia ser atribuído à epidemia de COVID-19 (26).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. Até o momento o exame RT-PCR, com os protocolos do Instituto Charité de
Berlim, CDC ou Hong Kong, é o único avaliado e recomendado pela OMS e
12

pelo Ministério da Saúde do Brasil para a identificação do novo coronavírus (o
SARS-CoV-2) e confirmação da COVID-19. Os testes sorológicos isoladamente
não são indicados para essas finalidades.
2. A OMS recomenda que os testes rápidos sorológicos não devem ser usados
para diagnóstico da COVID 19, no entanto admite usá-los no contexto de
pesquisa.
3. Testes rápidos baseados em detecção de antígenos virais e de anticorpos (IgA,
IgM e IgG), com autorização de registro no Brasil, embora promissores, ainda
não foram validados nem pela OMS nem pelo Ministério da Saúde do Brasil.
4. Os raros estudos publicados disponíveis sobre esses testes ainda são
preliminares e inconclusivos. Demandam novos estudos clínicos com
amostras maiores e tempos de observação mais longos.
5. A intensificação da testagem da população por meio de uma mescla de testes
RT-PCR e sorológicos tem sido preconizada pela OMS nas fases iniciais da
epidemia, como uma instrumento para o isolamento seletivo de doentes de
COVID-19 e assintomáticos, visando a reduzir a velocidade de disseminação
da pandemia.
6. Nas fases de transmissão comunitária do vírus, possivelmente essa medida
não será mais útil, além de haver a necessidade milhões de testes,
indisponíveis no momento.
7. Uma possibilidade para acompanhar o passo da epidemia será a análise da
situação imunológica da população tomada em tempos diferentes em
intervalos regulares. Isso poderá ser feito por meio de estudos
epidemiológicos com desenho apropriado e amostras calculadas para garantir
resultados consistentes com significância estatística. Exemplos dos estudos
patrocinados pela FAPESP em São Paulo e pela UFPEL em Pelotas/RS são
estratégias desse tipo.
13

8. Outra forma de estimar a incidência da COVID-19 na ausência de testagem
maciça é comparar internações por SRAG em períodos correspondentes em
2020 e em anos anteriores. Foi o que fez a Fiocruz interpretando os dados
públicos disponíveis na base da plataforma INFOGRIPE.
9. A hipótese de que os testes sorológicos podem confirmar a imunidade de
profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus e garantir o seu
retorno ao trabalho em segurança ainda está por ser demonstrada. Inexistem
estudos nesse sentido e não se sabe qual o nível de anticorpos neutralizantes
que será protetor, nem a duração dessa imunidade.
10. As agências reguladoras em todo o mundo, incluindo a Anvisa, criaram
normas especiais para facilitar o registro e comercialização de testes e demais
produtos para a COVID-19, basicamente, acreditando nas informações do
fabricante sem exigir estudos clínicos publicados ou testes de validação de
resultados.
11. Quarenta e três novos testes rápidos, a maioria sorológicos, foram aprovados
a partir da publicação da RDC 348/Anvisa, de 17/3/2020. Apenas um deles, o
que foi comprado pela Vale na China, Antibody test®, da fabricante
Guangzhou Wondfo Biotech Co. LTDA. e doado ao Ministério da Saúde, foi
validado pelo INCQS e tido como satisfatório.
12. A lista completa e atualizada está no portal da Anvisa. A partir do número do
registro, tem-se acesso às instruções de uso do produto oferecidas pelos
fabricantes.
13. Em notícia do portal Brasil.gov, é dito que o Ministério da Saúde fará o contato
com os fabricantes cujos produtos estão registrados na Anvisa, para informa-
se sobre os detalhes cruciais de cada um deles, quantidade e preço que vão
orientar a seleção de testes rápidos para validação com vistas ao seu uso no
SUS.
14

14. Foi aberto um edital para que os fabricantes se candidatem a ter seus testes
rápidos validados pelo INCQS, cujo resultado consta no anexo 3 da referência
(17). No entanto, ainda não há resultados desses testes de validação, nem há
clareza se haverá sanções regulatórias aos testes que não forem validados ou
que tenham resultado insuficiente.
15. A RDC 36/2015 da Anvisa em seu artigo 15, inciso 1 explicitamente proíbe o
uso de testes sorológicos para a detecção de doenças infecciosas e de
notificação compulsória, na forma de auto- teste. No entanto, por medida
temporária, a RDC 377, de 28/04/2020, a Anvisa decidiu liberar a venda de
testes rápidos em farmácia sem a necessidade da indispensável participação
do profissional médico, seja na avaliação clínica do caso individual e
necessidade do teste, seja na responsabilidade técnica e na garantia da
qualidade do exame laboratorial realizado.
16. Até o momento, não há protocolos-modelo recomendados pelo MS para
estudos epidemiológicos sobre a COVID-19 a serem aplicados na população
brasileira, embora já se tenha notícia de que municípios, estados e o Distrito
Federal estão usando testes rápidos em estratégias do tipo "drive thru".
17. Como exceções, o estado de São Paulo, com o apoio da FAPESP, e o Grupo de
Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, têm
empreendido esforços para realizar pesquisa epidemiológica consequente
apoiada em bases científicas, que terá grande utilidade para compreender a
epidemia e possibilitar, junto a outros indicadores como a taxa de ocupação
de leitos hospitalares e de UTI, a flexibilização ou a intensificação de medidas
de isolamento social.
18. É preciso que haja método científico e padronização de materiais, métodos e
procedimentos de modo que todos os investigadores locais em todos os
lugares onde a pesquisa venha a ocorrer ajam exatamente da mesma
maneira. Assim os resultados serão comparáveis e as decisões de isolamento
social ou abertura do comércio e demais atividades sociais deixarão de ser
15

apenas uma determinação acrítica de um governo local para ganhar
racionalidade e método que garantam a proteção da vida dos cidadãos.
Brasilia/DF, 08 de maio de 2020.
BIBLIOGRAFIA E SITES PESQUISADOS
1- Wikipedia COVID 19 Testing. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-
19_testing
2- Coronavirus
Disease
2019
(COVID-19).
Disponível
em:
https://emedicine.medscape.com/article/2500114-overview. Atualizado em 01
de maio de 2020
3- Ministério da Saúde (MS). Definição de Caso e Notificação de Cororonavírus.
Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/definicao-de-caso-e-
notificacao
4- Guo, Li; Ren, Lili; Yang, Siyuan; Xiao, Meng; Chang, De; Yang, Fan, et al. Profiling
Early Humoral Response to Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19).
Clinical
Infectious
Diseases.
Disponível
em:
https://academic.oup.com/cid/advance-
article/doi/10.1093/cid/ciaa310/5810754
5- Síntese de Evidências NATS Hospital Sírio Libanês: Testes diagnósticos para a
COVID 19 Disponível em: https://oxfordbrazilebm.com/wp-
.
content/uploads/2020/03/Testes-Diagnósticos-COVID_19_NATS_HSL-
portuguese.pdf. Atualizado em 26 de março de 2020
6- Ministério da Saúde. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e
Inovação em Saúde. Avaliação de Acurácia Testes rápidos para COVID 19.
Disponível
em:
https://www.sbmfc.org.br/wp-
content/uploads/2020/04/Acur_cia_dos_testes_para_COVID_19_1586558625.p
df.pdf
7- FIND. Evaluation update: SARS-CoV-2immunoassays. Disponível em:
https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-immuno/
8- UK COVID-19 Daily: NHS Staff Testing 'Starts Next Week'. Disponível em:
https://www.medscape.com/viewarticle/927639#vp_2
16

9- World Health Organization (WHO). Population-based age-stratified
seroepidemiological investigation protocol for COVID-19 virus infection.
Disponível em: https://www.who.int/publications-detail/population-based-age-
stratified-seroepidemiological-investigation-protocol-for-covid-19-virus-
infection
10- Notícia Jornal Folha de São Paulo. Com triplo de infectados e curados além do
imaginado, cidade alemã pode relaxar quarentena. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/epicentro-alemao-
do-coronavirus-tem-taxa-de-infeccao-maior-que-a-estimada-diz-estudo.shtml
11- Food and Drug Administration (FDA). Policy for Diagnostic Tests for Coronavirus
Disease-2019 during the Public Health Emergency. Disponível em:
https://www.fda.gov/media/135659/download
12- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 348, de 17
de março de 2020: Define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para tratamento de petições de registro de medicamentos, produtos
biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e mudança pós-registro de
medicamentos e produtos biológicos em virtude da emergência de saúde pública
internacional decorrente do novo Coronavírus. Disponível em:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-348-de-17-de-marco-de-
2020-248564332
13- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Três novos testes de Covid-19
ganham autorização. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-
/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/tres-novos-testes-de-covid-19-
ganham-autorizacao/219201/
14- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Anvisa autoriza mais seis testes
para o diagnóstico de Covid-19. Ao todo, 17 testes já foram aprovados. Disponível
em:
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-
/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/covid-19-aprovados-seis-novos-
testes/219201/pop_up?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.a
nvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_l
ifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up%26p_p_mode%3Dview
15- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Pesquisa de testes para
diagnóstico do Coronavírus. Consulta realizada em: 23/04/2020. Disponível em:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/q/?nomeTecnico=coronav%C3%ADrus
17

16- Notícia Portal Brasil.gov. Anvisa aprova oito novos testes para COVID 19.
Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-
sanitaria/2020/03/anvisa-aprova-oito-novos-testes-de-diagnostico-para-covid-
19
17- Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. Boletim Epidemiologico
número
12.
Doença
pelo
Coronavrírus.
Disponível
em:
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/19/BE12-Boletim-
do-COE.pdf
18- Notícia Revista Exame . Anvisa aprova uso de testes rápidos contra coronavírus.
O que muda?. Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/anvisa-
aprova-uso-de-testes-rapidos-contra-coronavirus-o-que-muda/
19- Noticia Folha de São Paulo- Equilíbrio e Saúde. Anvisa dá aval a seis novos testes
para
diagnóstico
do
novo
coronavírus.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/anvisa-da-aval-a-seis-
novos-testes-para-diagnostico-do-novo-coronavirus.shtml
20- Notícia TecMUNDO. Teste brasileiro para Covid-19 leva 10 min e custará R$ 130.
Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/ciencia/151430-teste-brasileiro-
covid-19-leva-10-min-custara-r-130.htm
21- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC nº 36, de 26 de agosto de 2015. Dispõe sobre a classificação de
risco, os regimes de controle de notificação, cadastro e registro e os requisitos de
rotulagem e instruções de uso de produtos para diagnóstico in vitro, inclusive
seus instrumentos
e
dá outras providências. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2979365/%283%29RDC_36_2015
_COMP.pdf/6a839fe1-0721-4af6-82a8-0b2e60f7583c
22- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução - RDC nº 377, de 28
de abril de 2020. Autoriza, em caráter temporário e excepcional, a utilização de
"testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para a COVID-19 em farmácias,
suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Disponível em:
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-377-de-28-de-abril-de-2020-
254429215
23- Site Observador Portugal. Covid-19: Espanha devolve testes rápidos chineses que
não funcionam. Disponível em: https://observador.pt/2020/03/26/covid-19-
governo-espanhol-compra-340-mil-testes-rapidos-que-nao-funcionam/
18

24- Portal de Notícias G1. 'Drive-thru' de testagem rápida para Covid-19 tem filas em
primeiro dia e atende quase 3,2 mil pessoas no DF. Disponível em:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/04/21/drive-thru-de-
testagem-rapida-para-covid-19-tem-filas-de-carros-em-primeiro-dia-no-df.ghtml
25- Plataforma INFOGRIPE. Disponível em: http://info.gripe.fiocruz.br
26- Portal de Notícias G1. Estudo mostra aumento expressivo de internações por
síndromes respiratórias e indica subnotificação da Covid-19. Disponível em:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/estudo-
mostra-aumento-expressivo-de-internacoes-por-sindromes-respiratorias-e-
indica-subnotificacao-da-covid-19.ghtml
19